政府采购招标文件

项目名称：柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购

项目编号：ZJJSCG2025-041

委托单位：衢州市柯城区人民医院

招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章、招标公告	1

第二章、投标人须知前附表及投标人须知	6

第三章、采购内容及要求	24

第四章、合同文本	34

第五章、应提交的有关格式范例	41

第六章、评标办法及开标程序	56

# 第一章、招标公告

项目概况

柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购的潜在投标人应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2025年08月08日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG2025-041

项目名称：柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购

预算金额：4982000元

最高限价：4982000元

采购需求：

| 标项 | 内容 | 数量 | 单位 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购 | 1 | 项 | 详见招标文件第三章《采购内容及要求》 |

合同履行期限：合同签订后15日历天内到货、安装、调试和验收。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目的特定资格要求：

4.1医疗器械供应商提供有效的《医疗器械注册证》或备案表（如是医疗器械提供）；

4.2投标产品属第三类医疗器械的，供应商应提供有效的医疗器械经营企业许可证，投标产品属第一、第二类医疗器械，供应商应提供有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品有生产许可要求的，应提供生产厂家的有效的医疗器械生产企业许可证；且医疗器械生产企业许可证生产范围或医疗器械经营企业许可证经营范围是与投标产品相适用的。如非医疗器械产品则无需提供（如是医疗器械提供）。

三、获取招标文件

时间：/至 2025年08月08日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年08月08日09点30分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

注：1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第14点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

- 七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

1.采购人信息

名 称：衢州市柯城区人民医院

地 址：衢州市柯城区双港路172号

项目联系人（询问）：周女士

项目联系方式（询问）：0570-8569533

质疑联系人： 赵女士

质疑联系方式： 0570-8560183

2.采购代理机构信息

名 称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地 址：衢州市柯城区五环路25-1-339

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：0570-8585787

质疑联系人：廖女士

质疑联系方式：0570-8585788

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：衢州市柯城区财政局政府采购管理办公室

地 址：衢州市柯城区荷三路行政中心9号楼308办公室

联系人：蒋先生

联系方式：0570-3020829

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

衢州市柯城区人民医院

浙江金穗工程项目管理有限公司

2025年 07 月 18 日

# 第二章、投标人须知前附表及投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市柯城区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购 |
| 3 | 采购预算 | 4982000元 |
| 4 | 最高限价 | 4982000元 |
| 5 | 合同履行期限 | 合同签订后15日历天内到货、安装、调试和验收。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）投标文件均由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2025年08月08日09:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 柯城区公共资源交易中心（荷花三路229号7楼）/政采云同步 |
| 10 | 开标时间 | 2025年08月08日09:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前将装有电子备份投标文件的光盘或U盘密封邮寄到浙江金穗工程项目管理有限公司（衢州市柯城区五环路25-1-339）招标代理部收，或以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：25880031@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：25880031@qq.com）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将退还。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 郑女士 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-8585787 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 21 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.项目属性：货物类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.所属行业： 工业（制造业） |
| 22 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内，与采购人签订合同。 |
| 23 | 履约保证金 | 1.履约保证金的形式：现金转账。 2.履约保证金的金额：合同价的 1%(不计利息，相关费用由乙方承担) 3.履约保证金的缴纳时间：成交人应在合同签订前，中标通知书发出后的7个工作日内缴纳至采购人指定的账户。 4.履约保证金退还：成交人没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权从任何一笔结算款项中扣除；履约保证金不足以扣除的，采购人有权从任何一笔结算款项中扣除；剩余履约保证金（如有）自供货期（1年）届满后，凭采购人出具的交纳票据，经医院业务主管职能部门审核，无息退回成交人。 |
| 24 | 注意事项 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

- 投标人须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标代理机构”系指组织本次招标的浙江金穗工程项目管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市柯城区人民医院。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真等。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家投标人参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定进行相应赔偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱、戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标人须知前附表及投标人须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式

12.4.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

  - 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件、电子备份投标文件）均分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - ▲【资格审查文件】

        - 投标函；（格式详见附件）

        - 投标人资格声明；（格式详见附件）

        - 有效的投标人《营业执照》或法定登记证书复印件；

      - 本项目的特定资格要求证明材料；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书及被授权代表身份证复印件（如法定代表人参加开标会议的，提供法定代表人身份证复印件）；（格式详见附件）

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式详见附件）

      - 投标人认为需要的其他证明材料。（格式自拟）

    - 【技术商务文件】

      - 评分索引表；（格式详见附件）

      - 节能环保产品；

      - 业绩情况；（格式详见附件）

      - 产品技术参数及性能；（格式详见附件）

      - 项目实施方案；

      - 安装及验收方案；

      - 保修承诺；

      - 售后服务方案；

      - 投标人认为需要的其他内容（格式自拟）；

    - 【报价文件】

- 13.3.1▲开标一览表；（格式详见附件）

- 13.3.2 报价明细表；（格式详见附件）

- 13.3.3小微企业需提供《中小企业声明函》；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。）（符合中小企业相关政策的供应商提供）（格式详见附件）

注：1.上述内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，造成的废标、不得分等后果自负。

2.请各供应商严格按照文件内容顺序编写投标文件（并根据评分标准进行编写），因内容不齐混乱造成的废标、不得分等后果自负。以上内容未提供格式的,请各供应商格式自拟。

3.▲授权委托书、投标函等必须按规定盖章或签字。

4.投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。（2）电子备份投标文件，以光盘或U盘或加密压缩文件邮件形式递交存储，由供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、系统对接服务费、税费等一切所有含税费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标文件的签署及规定

- 17 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 18电子备份投标文件

电子备份投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式的电子投标文件。

- 投标文件的递交

19递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件递交或发送至招标文件指定地点，逾期不予接收。

20投标文件的修改和撤销

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

20.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

20.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

21实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

21.1不具备招标文件规定资格要求；

21.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

21.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

21.4资格审查或技术商务文件中包含报价的；

21.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.8提供虚假材料谋取中标的；

21.9投标人串通投标的；

21.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.11电子投标文件解密失败的；

21.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

21.13电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的。

21.14未提供或未如实提供投标文件内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

21.15参与同一标段（包）的供应商存有下列情形之一且无法合理解释的：1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

21.16技术商务得分低于技术商务总分的60%的。

- 串通投标的情形

22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

23.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

23.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

25.评标委员会

25.1招标代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

26.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

26.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

27评标

27.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

27.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

28.定标

28.1本项目确定1家中标单位，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

28.2排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.保密

29.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

29.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

30.中标通知和合同授予

30.1评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式发出《中标通知书》。

30.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

30.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

30.5排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供服务或未按要求交纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

31.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.供应商质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

32.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.4中标人中标后，因违反规定被认定中标、成交无效的，该中标人应赔偿采购人因重新招标、采购延误、可得利益以及从其他合格候选人中另行确定中标、成交供应商等的全部有形、无形损失，损失难以确定的，按中标金额的20%进行赔偿采购人的损失。

33供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

34投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

34.1提供虚假材料谋取中标的;

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

34.3与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通的;

34.4向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

34.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

34.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

十四、招标代理服务费

35.本次招标采购代理服务费参照国家计委计价格《【2002】1980号文件》收费标准的20%计取。

35.1以上费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

35.2以上费用及招标过程中产生的费用可以是现金、支票或汇票，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

十五、其他

36.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

37. 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市柯城区五环路25-1-339

邮编：324000

项目联系人：郑女士         答疑咨询电话：0570-8585787

# 第三章、采购内容及要求

一、采购清单

1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央站监护仪（核心产品） | 15项 |
| 2 | 转运模块 | 3项 |
| 3 | 注射泵工作站（6道） | 10项 |
| 4 | 注射泵工作站（4道） | 8项 |
| 5 | 全院服务器中央站系统 | 1项 |
| 6 | 病房工作站 | 16项 |
| 7 | 病房监护 | 48项 |
| 8 | 穿戴式监护 | 32项 |
| 9 | 移动查房系统 | 32项 |
| 10 | 注射泵（单泵） | 98项 |
| 11 | 注射泵（双泵） | 32项 |

2.技术参数、功能及配置

中央站监护仪

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一、 | 试用范围 |
| 1.1 | 高端插件式监护仪 |
| 二、 | 监护仪主要技术性能 |
| ★2.1 | 屏幕≥12英寸彩色电容屏，显示屏亮度自动调节。 |
| ★2.2 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，提供说明书、图片证明材料。 |
| 2.4 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。 |
| 2.5 | 具备3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温。 |
| 2.6 | 可支持IBP，EtCO2，RM, 连续心排血量监测、rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |
| ★2.7 | 支持转运监护模块，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的插槽。 |
| 2.8 | 可配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息，帮助医生分析病人24小时心电整体状况 |
| 2.9 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |
| ★2.10 | 提供≥25种心律失常事件的分析。（提供产品说明书证明材料） |
| 2.11 | 可具备连续血流动力学监测模块，具有更好的监测准确性，可采用连续心排血量监测或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能。 |
| ★2.12 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| 2.13 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列中至少三种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。 |
| 2.14 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |
| 2.15 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |
| 2.16 | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥5个预设组合报警，并允许自定义≥5个组合报警 |
| 2.17 | 监护数据可通过中央站相互传输 |
| 三 | 配置 |
| 3.1 | 中心监护系统1套 |
| 3.2 | 监护仪11台 双有创监测功能 锂电池 |
| 3.3 | 连续心排血量监测模块 2个 |
| 3.4 | 呼末二氧化碳模块 2个 |

设备名称：转运监护仪

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：中国 转运监护仪 |
| 二 | 技术参数要求 |
|  | 转运监护仪总体要求 |
| 2.1 | 转运监护仪，可用于救护车，符合欧盟救护车标准EN1789。 |
| ★2.2 | ≥5英寸彩色液晶显示屏 |
| 2.3 | 具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |
| 2.4 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |
| ★2.5 | 可作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块使用 |
| 2.6 | 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道有创血压。 |
| 2.7 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |
| 2.8 | 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |
| 2.9 | 数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移 |
| 2.11 | 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式。≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。 |
| 2.12 | NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列、整点至少四种测量模式。 |
| 2.14 | ≥2000条参数报警事件，≥48小时全息波形趋势存储，≥160小时的趋势数据，≥2000条NIBP数据 |
| 2.15 | 支持24小时全息波形回顾。 |
| 3 | 配置 |
| 3.1 | 监护仪3台 双有创监测功能 锂电池 |

注射泵工作站

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |
| 1 | 床旁输液工作站 |
| 1.2 | 输液信息采集系统具有三面环绕式报警灯带，可多角度发现报警 |
| 1.3 | 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； |
| 1.4 | 输液信息采集系统可显示通道内输注泵的输液总量 |
| 1.5 | 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 |
| 2 | 注射泵 |
| 1.1 | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% |
| 1.2 | 速率范围：≥0.01-2000ml/h |
| 1.3 | 注射泵通过国家药品监督管理局三类注册证； |
| 1.4 | 快进流速范围：≥0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| 1.5 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| 1.6 | 支持注射器规格：符合1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml中6个规格； |
| 1.8 | 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 |
| 1.9 | ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式 |
| ★1.10 | ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 |
| 1.11 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |
| 1.12 | 治疗方案功能：将常用的注射参数保存下来，方便注射时选择 |
| 1.14 | 压力报警阈值至少15档可调 |
| 1.15 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |
| 1.16 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |
| 3 | 输液泵 |
| ★1.1 | 支持输血功能，可升级肠内营养液输液功能。（并提供证明文件） |
| ★1.4 | 输液精度≤±5%（需提供检验报告证明） |
| 1.5 | 速率范围：≥0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h |
| 1.6 | 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml |
| 1.7 | 快进流速范围：≥0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| 1.8 | 可自动统计最少四种累计量：总累积量、24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| 1.9 | 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 |
| 1.10 | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 |
| 1.11 | 不少于以下输液模式中的9种：速度模式、时间模式、点滴模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、微量模式 |
| 1.12 | ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 |
| 1.13 | 全中文软件操作界面 |
| 1.15 | 支持药物库，可储存5000种药物信息（需提供检验报告证明） |
| 1.17 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |
| 1.18 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |
| 1.19 | 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg |
| 1.20 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |
| 1.21 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |
| 1.22 | 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 |
| ★1.25 | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 |
| 1.26 | 信息储存：可存储3500条的历史记录 |
| 1.27 | 电池工作时间≥5小时 |
| 1.28 | 防异物及进液等级IP33 |
| 二 | 配置及其他要求 |
| 2.1 | 床旁输液工作站6通道10台，床旁输液工作站4通道4台 |
| 2.2 | 床旁输液工作站6通道由1台输液泵，5台注射泵组成 |
| 2.3 | 床旁输液工作站4通道由4台注射泵组成 |
| 2.4 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供，提供操作手册 |
| 2.5 | 提供监护仪的医疗器械注册证，产品注册登记表 |

全院级中央站

| 1 | 基本功能 |
| --- | --- |
| ★1.1 | 要求中央站至少支持128床病人集中管理，可以控制监护仪接收/解除/转移病人 |
| 1.2 | 支持升级通过SNMP协议接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息 |
| ★1.3 | 支持中央站虚拟化（VMWare），并能够提供相关说明文档 |
| 1.4 | 数据断网续传功能，至少保证断网12小时内，数据不会丢失 |
| 1.5 | 支持提供多床集成监护界面。根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息 |
| 1.6 | 支持提供重点监护界面，查看重点关注病人的床位信息，患者基本信息、组合展示已接入 系统的监护仪、呼吸机、输注泵等情况，支持查看单个病人的全景监护信息 |
| 1.7 | 支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据 |
| 1.8 | 支持通过中央站集中配置和升级网络中的监护仪 |
| 1.11 | 具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的所有监测参数的报警开关及报警限进行设置。 |
| 1.13 | 具备全局报警列表功能，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据 |
| 1.14 | 具备报警统计功能，可对科室内报警情况进行分析，辅助调整报警限。 |
| 1.16 | .具备至少240小时趋势图及趋势表数据存储，具备至少240小时波形数据存储，支持至少3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警至少32秒波形。 |
| 1.18 | .具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。 |
| 1.19 | 提供病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印 |
| 1.20 | 支持升级对病人24小时心电数据进行统计分析，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节。 |
| 1.21 | NIBP 测量回顾：支持提供至少 2000 条 NIBP 测量结果 |
| 1.22 | ST 回顾：支持提供至少 200小时的 ST 片段数据 |
| 1.23 | 12 导分析数据回顾：支持提供至少 600 条 12 导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形 |

病房工作站

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 中央监护系统（病房工作站） |
| 1.1 | 中央站可支持参数监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.）等参数的显示和数据存储 |
| 1.2 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持至少16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |
| 1.3 | 可远程连接至中央站上，可实现中央机与床旁机的病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，可同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。 |
| 1.4 | 工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作，实时观察功能及病人数据回顾，功能要求与中央站一致 |
| ★1.5 | 具备至少240小时趋势图及趋势表数据存储，具备至少240小时波形数据存储，支持至少3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警至少32秒波形。 |
| 1.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |
| 1.7 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |
| 1.8 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告等 |
| 1.9 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |
| 1.10 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP，连续心排血量监测，AG等 |
| 1.11 | 具有数据管理功能，支持移动硬盘和U盘导入导出病例数据 |
| 1.12 | 主要对全院监护仪进行设备集成管理、数据存储以及权限设置等，是生命体征智能采录系统的核心。技术要求如下： 1.中心监护系统子系统满足全院监护设备数据联入内网，统一解析来自不同监护仪的不同格式协议(CMS、CMS+、MD2)。 2.可以对监护仪进行连接数据集成,并对数据存储进行存储,存储最新病人的历史数据，若数据库存储满，则自动删除最早入库的病人信息。 3.集成核心数据库服务，可以将数据与网关对接共享。 4.同时管理设备，实时监测并统计设备的IP、序列号及网络连接状况等信息。 5.支持科室查看终端等访问中心监护子系统的数据库，并进行数据的调阅与查看。 6.中心监护子系统支持对用户的权限进行设定。 |

病房监护仪

| 1.1 | 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 |
| --- | --- |
| ★1.2 | ≥10英寸电容触摸屏，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。 |
| 1.3 | 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计。 |
| 1.4 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 |
| ★1.5 | 支持多种室上性心律失常分析。（提供产品说明书证明材料） |
| 1.6 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300bpm |
| ★1.7 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH，小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg |
| 1.8 | 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式 |
| 1.9 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 |
| 1.10 | 具有图形化技术报警指示功能。 |
| 1.11 | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。（提供说明书等证明文件） |
| 1.12 | 支持不小于2000小时趋势图/表、2500组NIBP列表、2000组报警事件、36小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾。（提供说明书等证明文件） |
| 1.13 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能，EWS早期预警评分，可升级HRV心率变异性分析功能。 |
| 1.14 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |
| 1.15 | 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。 |
| 2 | 配置清单 |
| 2.1 | 监护仪48台带WIFI 锂电池 |
| 2.2 | 实现数据对接 |

# 生命体征监护仪（佩戴式）

| 1 | 整机要求： |
| --- | --- |
| ★1.1 | 移动式监护仪，监护系统可以直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、行走时佩戴穿戴监护进行生命体征监测，保障患者的安全监测 |
| 1.2 | 主机包含显示屏，主显示屏分辨率≥240*240像素 |
| 1.3 | 监测参数： |
| 1.4 | 支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测 |
|  | 支持心律失常分析33种，ST分析、QT分析等临床辅助功能 |
| 1.8 | NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg |
| 1.9 | NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式 |
| 2 | 系统功能： |
| 2.1 | 支持不小于4小时的趋势数据存储 |
| 2.3 | 佩戴式监护仪可与中央站连接，中央站可呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等 |
| 3 | 配置清单 |
| 3.1 | 主机32套 |

- 商务要求

- 1、投标报价包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、系统对接服务费、税费等一切所有含税费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 2、质量标准：

- （1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- （2）采用中华人民共和国法定计量单位。

- （3）供应商所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

- （4）供应商应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 3、质保期：医疗设备质保期不少于10年。

- 4、交货时间：合同签订后15日历天内到货、安装、调试和验收。

- 5、交货地点：按医院指定地点送货上门并安装调试到位。

# 第四章、合同文本

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

（衢州市柯城区人民医院医疗设备采购合同）

合同编号：

签订地点：浙江省衢州市柯城区人民医院

项目名称：

甲方：

乙方：

甲方(采购方)：衢州市柯城区人民医院

乙方(供应方)：

甲乙双方根据甲方      采购（招标编号      ）招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方向乙方购买      事宜经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

当以上文件内容出现不同时，按对设备要求严格的或标准高的执行。

二、设备名称、品牌、规格型号、数量、单价

| 序号 | 设备名称 | 品牌 规格型号 | 中标单价(元) | 参考数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.有关设备的详细配置、清单等见附件。

2.以上价格包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、系统对接服务费、税费等一切所有含税费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。最终按照中标单价乘以实际采购数量结算。

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1.乙方提供的货物必须是现货、全新未使用过的，货物符合本合同约定的外，应符合招标文件、投标文件、乙方承诺的要求，质量同时符合国家标准（包括推荐性标准）、行业标准、企业标准。乙方对货物（自运行验收之日起）提供X年的免费保修期，保修期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、乙方在维保期内接到甲方的电话后，立即响应，4小时以内到现场，12小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。

四、交货时间和地点

1.交货地点：衢州市柯城区人民医院。

2.交货时间：乙方在合同签订之日起     日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。

3.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合本合同及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定，经鉴定存在质量问题的，鉴定费用由乙方承担。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收或退货；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认可。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换或退货；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则由乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后两周内组织实施，验收通过后双放签字确认。

- 六、履约保证金、付款方式及期限

1.履约保证金：

- （1）履约保证金的形式：现金或转账；

（2）履约保证金的金额：     元（合同价的1%(不计利息，相关费用由乙方承担)）；

（3）履约保证金缴纳时间：乙方应于合同签订前，中标通知书发出后的7个工作日内缴纳至采购人指定的账户；

（4）履约保证金退还:乙方没有履行本合同约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权从任何一笔结算款项中扣除；履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔结算款项中扣除；剩余履约保证金（如有）自供货期（1年）届满后，凭甲方出具的交纳票据，经医院业务主管职能部门审核，无息退回乙方。

七、通知送达条款

1.甲方通知送达地址：衢州市柯城区人民医院（浙江省衢州市柯城区双港路172号）

接收人：周老师  联系电话：15606706050

2.乙方通知送达地址：

接收人：      联系电话：

3.甲方或乙方按照上述联系人方式向对方发送函件或电话通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、电话信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金，该款甲方可从待付货款中扣除；乙方逾期15日不能交货的，甲方另有权解除合同。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.因甲方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向乙方每日偿付应付款万分之二的滞纳金。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

6. 因乙方原因导致甲方解除合同（或乙方单方解除合同）的，乙方应按货款总额的20%向甲方支付违约金，（如造成甲方损失的，该损失由乙方另承担）。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同甲乙双方应首先通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

1.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

2.中标方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

3.合同中未尽事项，按甲方的招标文件、乙方的投标文件、乙方承诺书执行。

4.本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

5.本合同经采购方、供应方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效，并以最终签署日期为本合同生效日期。

甲方（采购方加盖公章）：         乙方（供应方加盖公章）：

地址：衢州市柯城区双港路172号   地址：

法定代表人签名：                 法定代表人签名：

联系人（电话）：                 联系人（电话）：

邮政编码：324000                 邮政编码：

开户行：建行衢州柯城支行         开户银行：

帐号：33001683800053004234       帐号：

日期：     年 　月　 日          日期：    年　 月 　日

附件：设备配置清单

# 第五章、应提交的有关格式范例

## 一、投标文件封面

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 二、资格审查文件

1、投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                            （项目名称）的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起  90 日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

被授权代表签字:

日期:     年   月

2、投标人资格声明

1．基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2．最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3．最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4．投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5．有关银行的名称和地址：

6．其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

3、法定代表人（负责人）授权书

浙江金穗工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）    授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：       ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                     职称：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

移动电话：

邮政编码：

被授权代表身份证正反面复印件

4、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人、采购代理机构）                                ：

我方参与                        项目名称【项目编号：                】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人(盖章)：

日期：  年  月   日

## 三、技术商务文件格式

1、评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 分值范围 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须填写此表，并放于技术商务文件目录之后。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、项目业绩清单表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似案例及业绩证明材料：需提供2022年1月1日以来实施的业绩合同扫描件加盖电子公章；请各投标供应商将以上业绩清单表内项目合同复印件按顺序附于清单表后制作进投标文件内，以便于评委查找确认并审核。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

3、技术偏离情况表（产品技术参数及性能）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 备注（偏离情况：正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：

## 四、报价文件格式

1  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 投标报价 | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 备注：

- 1.投标报价包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、系统对接服务费、税费等一切所有含税费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2 报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

报价说明：

（1）投标报价包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、系统对接服务费、税费等一切所有含税费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

（2）除招标人提供招标文件约定的内容外，其他均由中标人完成。

（3）投标价格组成明细表合计费用应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

（4）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（5）各分项报价应合理，且不得低于成本。单价应包括该序号产品涉及的一切相关费用（税、费等）。

（6）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

- 3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第六章、评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须在线（政采云平台）。负责解答有关事宜。如不在线，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

1.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

2.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。报价得分、技术商务得分均相同的，则现场抽签确定。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4.评定结果经采购人确定后，招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时将以书面形式发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

（一）技术商务评分（70分）

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有政府采购节能产品的得0.5分，未提供的不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。 2.所投的产品型号有政府采购环境标志产品的得0.5分，未提供不得分。（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-1分 |
| 2 | 业绩情况 | 投标人或生产厂商提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），每份业绩合同得1分，最高得3分；合同中须含有本项目核心产品（中央站监护仪），且核心产品的品牌、规格型号相同，否则不得分。 注： 1.合同扫描件加盖电子公章编入投标文件，时间以合同签订时间为准。 2.合同扫描件能清楚的辨析设备名称、型号，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 技术参数及性能 | 根据所投产品的产品技术参数及性能响应程度打分： 1.技术参数全部满足的得31分。 2.实质性参数，不满足要求的投标无效。 3.重要参数，每一项“负偏离”扣2分，扣完为止。 4.其它一般参数，每一项“负偏离”扣1分，扣完为止。 本项由评标委员会对照招标文件第三章采购内容及要求进行打分（需提供技术偏离情况表；如要求提供证明材料的，未提供的按负偏离处理，并相应扣分）。 | 0-31分 |
| 4 | 项目实施方案 | 1.针对项目实施前的准备、实施过程中的重难点情况等内容的合理性、科学性、可操行等进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |
| 5 |  | 2.工作安排进度、安全措施、应急措施等内容的合理性、科学性、可操行等进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |
| 6 | 安装及验收方案 | 1.安装调试（5分）：根据投标人针对本项目提供的安装调试安排等内容的合理可行性,是否最具保障进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） 2.验收方案（5分）：根据投标人针对本项目提供的验收方案程序的科学合理性、可操作性等内容进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-10分 |
| 7 | 售后服务方案 | （1）根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等内容）进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |
|  |  | （2）根据投标人针对本项目提供的售后服务机构备品备件储备情况（包括但不限于储备是否充足，是否能满足售后服务要求等）进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |
|  |  | （3）根据投标人针对本项目提供的售后服务机构技术服务人员情况（需提供姓名、工作经验、资质证书等，格式自拟）进行打分，未提供的不得分。（评分标准：5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |

（二）价格文件评分（ 30 分）

本次招标价格文件评分由各评委成员按评分细则进行评审打分，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

（三）政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）制造的货物的，其评标价格为投标报价扣除10%，即投标报价*90%。

（3）根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定，对符合财库〔2020〕46号的相关规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为价格分计算）。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（4）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

（四）其他

投标人的最终总得分为商务技术文件及报价部分二部分得分的总和。

- 五、开评标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.工作人员确认投标人投标文件递交情况。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

★ 注：若政采云系统电子投标文件和电子备份投标文件未能正常解密，则该投标无效。

4.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标会结束。

政府采购活动现场确认声明书

浙江金穗工程项目管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加柯城区人民医院病房改造项目-监护仪、微泵类设备采购（编号：ZJJSCG2025-041）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱25880031@qq.com