2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20220911

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市环境监测站

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二二年十月

目录

目录	- 1 -

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标供应商须知	- 4 -

（一）投标须知前附表	- 4 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 9 -

附表二 启用备份投标文件申请书	- 10 -

（二）总则	- 11 -

（三）招标文件说明	- 13 -

（四）投标文件的编制	- 14 -

（五）投标文件的递交	- 16 -

（六）开标与评标	- 17 -

（七）授予合同	- 22 -

（八）验收	- 22 -

第三部分 招标内容及要求	- 24 -

一、概述	- 24 -

二、采购内容及要求	- 24 -

三、设备的到货、调试和验收	- 32 -

四、其他要求	- 33 -

5.付款方式：	- 34 -

第四部分 合同主要条款	- 35 -

第五部分  投标文件格式	- 39 -

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 40 -

附件二  法定代表人授权委托书	- 41 -

附件三  投 标 函	- 42 -

附件四  建议与少量偏离表	- 43 -

附件五  供货详细清单	- 44 -

附件六  技术响应表	- 45 -

附件七  供应商自2017年1月1日以来承接过同类项目业绩一览表	- 46 -

附件八  拟派项目负责人情况表	- 47 -

附件九  项目服务人员一览表	- 48 -

附件十  随机备品、备件、专用工具清单	- 49 -

附件十一  开标一览表	- 50 -

附件十二   报价明细表	- 51 -

附件十二  中小企业声明函	- 52 -

附件十三  残疾人福利性单位声明函	- 53 -

第六部分  评标办法	- 54 -

第七部分  信贷政策	- 62 -

# 第一部分  招标公告

项目概况 2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目招标项目的潜在投标供应商应在“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2022年11月2日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20220911

项目名称：2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目

预算金额（元）：5360000元

最高限价（元）：5360000元

采购需求：

标项名称:2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目

- 数量:不限  
预算金额（元）: 5360000元 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目，包括（莘塍街道、陶山镇、仙降街道)3个站点新建，（湖岭镇）已建站点扩建。（具体要求详见招标文件第三部分）

合同履行期限：详见第三部分招标内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月2日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间： 2022年11月2日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

- 质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

- 本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：瑞安市环境监测站

地址：瑞安市花园桥

传真：/

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：0577-65675985

质疑联系人： 周先生

质疑联系方式：0577-65664078

2.采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：周思思

项目联系方式（询问）：13506571417

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：0577-65802277

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20220911 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市环境监测站 地 址：瑞安市花园桥 项目联系人（询问）：林先生 项目联系方式（询问）：0577-65675985 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 传 真：0577-65802277 项目联系人（询问）： 周思思 项目联系方式（询问）：13506571417 |
|  | 招标内容 | 2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” 一份。 - “备份投标文件”一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 356316017@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 - 投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 - 电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 - 供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 ☑需要 中标供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向招标人缴纳合同金额1%的履约担保。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 获取时间：/至投标截止时间止。 - 获取地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 - 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年11月2日上午9:00止 (北京时间)。 |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2022年11月2日上午9:00正 (北京时间)。 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 本项目所属行业：工业 中小微型企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，二个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 5、中标供应商在领取成交通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市环境监测站。

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司。

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人。

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

  - 本项目的特定资格要求：无。

  - 本项目（否）接受联合体投标。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用记录

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖单位公章；

b.法定代表人签字或盖章；

c.授权代表身份证件。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

- 资格文件：

- 供应商须在投标响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

② 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③ 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④ 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤ 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

（见第五部分附件一）

- 特定资格条件：无。

二、技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                          （见第五部分附件二）

- 投标函；                                        （见第五部分附件三）

- 建议与少量偏离表；                              （见第五部分附件四）

- 投标供应商简介；                                （格式自拟）

- 供货详细清单；                                  （见第五部分附件五）

- 技术响应表；                                    （见第五部分附件六）

- 供应商自2019年1月以来承接过同类项目业绩一览表；（见第五部分附件七）

- 拟派项目负责人情况表；                           （见第五部分附件八）

- 项目服务人员一览表；                             （见第五部分附件九）

- 随机备品、备件、专用工具清单；                  （见第五部分附件十）

- 实施方案；                                      （格式自拟）

- 售后服务；                                      （格式自拟）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。            （格式自拟）

- 报价文件：

- 开标一览表；                                    （见第五部分附件十一）

- 报价明细表；					                                    （见第五部分附件十二）

- 中小企业声明函；（小微企业投标时适用）          （见第五部分附件十三）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件四）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）                    （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人(或其授权代表)本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定的或超过财政预算价或超过最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第5条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，由评标委员会按照资技术商务得分由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价及技术商务得分均相同时，由招标人随机抽取招标人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：13967780033

- 质疑受理机构：瑞安市环境监测站

质疑地址：瑞安市花园桥

联系电话：0577-65664078

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827567

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人有权按相关法律法规取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费以中标金额作为收费基准价格，按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元整收取。上述费用不在报价中单列，请投标供应商在报价时予以考虑。

## （八）验收

- 验收

  - 招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 招标人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

# 招标内容及要求

## 一、概述

（一）投标供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

（二）现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

（三）▲投标供应商需要对所投的全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

（四）投标供应商应按招标文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足招标文件中提出的相关要求。

（五）在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

（六）投标供应商须对招标文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

（七）本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

（八）本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

## 二、采购内容及要求

- 项目概况：根据温州市生态环境局印发《2022年温州市生态环境监测工作要点》（温环发〔2022〕34号）要求，需在莘塍街道、陶山镇、仙降街道新建3个站点，对湖岭镇已建站点进行扩建，包括但不局限于以下内容：设备的供货、运输、装卸、收集、保管、培训、技术保证和售后服务、站房的设计、建设及辅助设施的施工等。

- 采购清单见下表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物监测仪 | 3台 | 是 |
| 2 | PM10自动监测仪 | 3台 | 是 |
| 3 | SO2自动监测仪 | 4台 | 是 |
| 4 | NO2自动监测仪 | 4台 | 是 |
| 5 | CO自动监测仪 | 4台 | 是 |
| 6 | O3自动监测仪 | 3台 | 是 |
| 7 | 动态校准仪 | 4台 | 否 |
| 8 | 零气发生器 | 4台 | 否 |
| 9 | 气象五参数 | 4台 | 否 |
| 10 | 系统集成（含站控软件） | 4套 | 否 |
| 11 | 新建监测站房（≥20m2） | 3套 | 否 |

- 总体要求

投标供应商按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行项目建设、维护及管理。

所有仪器技术规格、安装标准及技术规范等须符合国家和行业规定，仪器设备及整个系统应保证能在浙江省气候条件及污染水平下全天候正常运行，PM2.5、PM10、NOx、SO2、CO、O3等主要分析测量仪器及校准系统其方法及原理与现有省控站保持一致 ，站房、所有仪器与工控机均应预留线路安装考勤质控系统，对接国家、省、市平台。

- 技术参数（分析仪器性能要求）

（1）PM2.5颗粒物监测仪

1.用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

2. ★测量方法：：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或者震荡天平法

3.★ 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证

4.采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器

5.动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性

6.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

7.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）

8.★测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

9.准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较）

10.跨漂：0.02%/天

11.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

12.采样流量： 16.67升/分钟。

13.★仪器的时间分辨率：1分钟

14.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（2）PM10自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的PM10质量浓度

2.★测量方法：：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或者震荡天平法

3.★通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证

4.采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器

5.动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性

6.测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程

7.最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）

8.★测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3

9.准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较）

10.跨漂：0.02%/天

11.检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm

12.采样流量： 16.67升/分钟。

13.★仪器的时间分辨率：1分钟

14.压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（3）SO2自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的二氧化硫浓度

2.★测量方法：脉冲紫外荧光法

3.★通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.★测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.★最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

（4）NO2自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的NO—NO2-NOX浓度

2.★测量方法：化学发光法

3.★ 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.★测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.25ppb(RMS)；

6.★最低检测限：0.5ppb；

7.测量精度：读数值的 1%；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<120s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

（5）CO自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的 一氧化碳浓度

2. ★测量方法：气体滤波相关红外法

3.★通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.★测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换；

5.零点噪声：<0.02ppm(RMS)；

6.★最低检测限：0.04ppm；

7.测量精度：±0.1 ppm；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11. 响应时间：<60s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

（6）O3自动监测仪

1.用途：测量环境空气中的臭氧浓度

2.★测量方法：紫外吸收光度法；对称型双光池设计；

3.★ 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）认证。

4.★测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档；

5.零点噪声：<0.3ppb(RMS)；

6.★最低检测限：0.6ppb；

7.测量精度：±1.0ppb；

8.线性：±1%满度值；

9.零点飘移：<1.0ppb/24h/7d；

10.跨度飘移：±1%满度值/24h；

11.响应时间：<20s/(0-95%)；

12.运行温度范围：10-35℃；

13.零跨阀：外置，可满足自动校准；

（7）动态校准仪

1. 具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

2.能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

3.具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；

4.流量测量准确度：±1%满量程；

5.流量测量重复性：±0.2%满量程；

6.流量测量线性度：±0.5%满量程；

7. 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；

8.臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)；

9.具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能；

10.电源电压：220VAC±10%/50Hz。

（8）零气发生器

1.输出流量：≥10L/min；

2.输出压力：10-30PSI；

3. 含去除 HC 和 CO 装置；

4.零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm；

5.电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

（9）气象五参数

1.气温

测量范围：-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)

在温度为20°C下精度 ：±0.3 °C (±0.5 °F)

2.相对湿度

测量范围： 0~100% RH

精度：±3 %RH （在0 ...90 %RH之间时）

±5 %RH （在 90 ...100 %RH之间时）

3.气压

测量范围：600~1100 hPa   单位 hPa

精度：±0.5 hPa （在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时）

±1 hPa （在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之间时）

4.风向

测量范围：0~360°

精度：±3°
    5.风速                                                                
    测量范围 0~60 m/s
    精度：0 ... 35 m/s ：±0.3 m/s或 ±3%, 较高者为准

35 m/s ... 60 m/s： ±5%

10、系统集成性能要求（含站控软件）

包括所有监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试，能实现数据的自动传输。整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态；项目实施整体方案设计和施工；确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。

1)	数据采集软件应能接入常见的大气自动站常规气态污染物在线监测系统的原始数据、运行状态参数；

2)应能将采集到的数据进行必要的处理、存储和显示等；

3)应能够根据通信协议要求存储并自动定时上传或根据上位机的需求信息按需上传带有标志位（根据业主方规定进行标识）的监测数据；

4)应能对采集到的数据进行初步审核，判断仪器是否出现超标/故障，同时还须对仪器特定状态下（如校零、校标、断电重启等）产生的异常数据进行自动或人工标识；

5)应具有数据打包和远程通信功能，将所采集的数据自动上传；当网络出现故障时，应能先将数据保存，待网络恢复后，立即进行数据补传；

6)应能对所存储数据进行分析、统计和检索，并以图表的方式表示出来；

7)应能用常用的移动存储设备（如U盘、移动硬盘等）现场提取所存储的数据；

8)应具有数据处理、参数远程设置功能，如通过上位机设定或修改监测参数报警值的上下限等；

9)应具有远程控制功能，上位机应能通过数据采集传输仪远程遥控在线监测仪器，启动现场在线监测仪器按照要求进行工作；

10)	应能运行相应程序，现场控制在线监测仪器及辅助设备按预定要求进行工作；

11)	可以对现场的常规气态污染物监测仪进行自动校零、校标或手动校零、校标工作，且校准期间内的数据有相应的标志位信息如“校准”、“维护”等信息；

12)	应具备断电保护功能，当意外断电且再度上电时，应能自动复位，并能自动上传断电前的数据；

13)	应具有故障报警、显示和诊断功能，能够将故障报警信号通过通信网络传输至上位机；

14)	低功耗；具有实时时钟，30天的时钟误差小于60秒，并具有与上位机进行自动时钟校准功能；

15)	在恶劣工作环境下，如当监测站房内有腐蚀性气体存在、房内气温较高时等，数据采集传输仪仍能稳定运行；

11、监测站房技术要求

1.新站房的建筑面积按相关标准建造（占地面积不小于20平方米，带有缓冲间）。

2.站房要求安全、可靠、稳定，应便于安装，站房的结构标准化，站房的组件、部件、零件、附属设备及其安装接口标准通用。

3.站房主体结构设计上应能够承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射的能力，包括空气污染和化学工艺使用。应具有隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。

4.在正常的外界条件地域（该地域气象年极值的平均值为低温－10℃至高温43℃、相对湿度不大于95％，没有特殊气体影响）和正常维护条件下，站房的使用年限≥20年。

材料要求：

1.板材及厚度：面层采用不锈钢钢板。

2.芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。要求防火性能良好。

3.框架要求：框架使用方管或圆钢管，顶部主龙骨呈井字形分布，框架龙骨间距≦300mm。

4.地板：应防滑并具有防静电效果。

5.房顶：顶部结构要求为平顶，能承受两人同时在房顶做维护工作。

6.安装底座要求：

（1）站房底座应与地基牢固连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。

（2）房体与底座应可靠连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。

7.照明

（1）正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。

（2）灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的 绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

8.接地：站房外部应设有接地点（保护地）。

9.防雷：

技术要求：避雷针、引下线、接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、接闪器与SPD的选择与安装、间隔管线、导线的防雷电感应跨接必须符合有关规范和省市防雷法规要求，采购单位需每年提供站房的防雷检测报告。

10.空调：1台3P和1台2p具有除湿和来电自启功能。

负荷要求：

1.站房顶板和侧板

常规要求应以50年设计基准期并且结合当地的50年一遇的雪压和风压值（设计风速大于等于45km/小时）进行结构设计。特定地点可能超过50年一遇以上风压时，由土建设计单位提出进一步加强抗风能力的方案。

2.站房底板

机架安装部位的站房底板荷载能力不小于6kN/m2。

- 扩建站点要求

- 12.1总体要求

- 湖岭站点改造要求跟三个新建站点一致。

备注：1、以上所有设备的技术参数要求以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，请投标供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则投标无效。

## 三、设备的到货、调试和验收

- 到货

设备到达现场后，中标供应商必须派员到现场与招标人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

- 调试

设备就位、校准后，中标供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

- 验收

（1）按照相关技术规范具备验收条件后，中标供应商以书面形式向招标人提交验收报告及验收申请，招标人审核同意后中标人组织验收。现场验收后中标供应商向招标人提交验收意见表（专家同意验收通过）及设备清单后视验收合格。

（2）完成站房建设及设备安装、调试并进入试运行视为预验收合格。

（3）设备经检验合格，试运行情况良好，相关参数达到采购要求，经招标人试用后确认效果满意，并向招标人提交所有技术资料，视为验收合格。若因产品试运行期间通信效果不好或无法达到甲方要求的，须无条件予以更换型号满足甲方使用要求。若因中标供应商产品质量问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，招标人保留向中标供应商索赔的权利。若因中标供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，招标人有权选择退货，并保留向中标供应商索赔的权利。

- 中标供应商在设备到货、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

## 四、其他要求

（一）质量保证及售后服务保障要求

（1）质量保证

①中标供应商（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

②为确保系统高质量，投标供应商应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

③投标供应商所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

④投标供应商所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

⑤提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

⑥招标人不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

⑦在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换。

（3）成果及技术资料

本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）全部归使招标人所有及使用。1.中标供应商必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工，中标供应商在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

（4）其他要求

1.本项目建设为含站房施工设计的交钥匙工程。投标供应商需提供详尽实施方案；本标项所含设备及工程安装所需组件和材料均需有生产厂商标识、质量保证书、联系方式等。

2.项目建设完成后需经过招标人组织的技术验收，质保期为从验收合格之日起计。

3.投标供应商必须在投标文件中注明所投仪器的型号、生产厂家和技术指标。

4.投标供应商必须在投标文件中提供售后服务、响应时间计划，包括用户故障的响应、处理、定期巡检的情况。

5.投标供应商需在气站服务点常备足够的耗材备件，便于日常使用。

6.本承包范围内所需设备系统的一切化学试剂等消耗性材料、维护、修理材料、费用原则均由投标供应商提供，招标人认可。采购供应的材料、设备均须有清单、合格证、质保书或检测报告等技术资料（进口设备、材料交货时，投标供应商必须提交原产地证明及相应的通关证明、完税证明）。如发现不合格的设备材料，任何一方均必须停止使用，并由投标供应商承担全部的经济损失和责任。

（五）商务要求

1.售后服务保障要求：

（1）投标供应商必须提供技术服务专线电话，在接到招标人维修及技术服务要求后应立即作出响应， 在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行，提供7×24小时的全天候服务。

2.质保期

- 整体质量保修期: 本项目验收合格之日起1年，计入投标总价；

- 投标供应商须保证验收通过之后3-8年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

3.投标报价：包括货物及其附件的设计、采购、制造、包装、至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务，站房的设计、建设及辅助设施的施工（含专用网络与市电引入）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定费用总包干。

③投标供应商应结合本项目特点，市场行情及风险，投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

4.交货时间及地点

- 工期要求：合同签订生效之日起至2022年12月31日前完成站房建设和设备安装、调试并通过预验收。

- 安装地点：为招标人指定地点。

5.履约担保

- 合同签订之日起5个工作日内，中标供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向招标人缴纳合同金额1%的履约担保。

- 采用银行转账/转帐支票/银行汇票支付的，验收合格之日起后十五个工作日内全部无息退还。

- 采用银行、保险公司出具的保函支付的，保函应满足以下几个条件：

- ①为见索即付：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；

- ②保函期限：自合同生效之日起至验收合格之日止；（如果由于服务期限延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

- ③保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

6.付款方式：

- （1）合同生效以及具备实施条件且收到供应商的正式税务发票后7个工作日内，招标人向中标供应商支付合同价款的40%（预付款抵作进度款）。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定预付款。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3号文件精神执行。）

- （2）验收合格之日起且收到供应商的正式税务发票后7个工作日内支付至合同价款的100%。

注：对于满足合同支付约定条件的，招标人自收到供应商的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 合同主要条款

2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目

甲方：

乙方：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定并严格遵循2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目 [项目编号：      ] 招标文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购货物名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同价款：大写：            ，小写：￥            。

注：包括货物及其附件的设计、采购、制造、包装、至最终目的地的运费和保险费、税费以及调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、售后服务，站房的设计、建设及辅助设施的施工（含专用网络与市电引入）等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定费用总包干。

二、项目建设时间、质保期、运维要求

1、工期要求：合同签订生效之日起至2022年12月31日前完成站房建设和设备安装、调试并通过预验收。

2、整体质量保修期:  本项目验收合格之日起1年，乙方须保证验收通过之后3-8年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。

三、验收标准：

1、乙方负责系统从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，甲方不负责系统的运行维护。

2、完成站房建设及设备安装、调试并进入试运行且运行正常后视为预验收合格。

3、预验收合格且按照相关技术规范具备验收条件后，乙方以书面形式向甲方提交验收报告及验收申请，甲方审核同意后按照相关技术规范组织验收（若甲方认为有必要邀请第三方检测机构或相关领域专家来进行验收的，相关费用由乙方承担）。现场验收后乙方向甲方提交验收意见表（专家同意验收通过）及设备清单后视验收合格。

4、装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

5、乙方保证一次开箱合格率大于 98% （百分之九十八）。

6、若因产品试运行期间通信效果不好或无法达到甲方要求的，须无条件予以更换型号满足甲方使用要求。若因乙方产品质量问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。若因乙方产品质量问题导致产品始终不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

7、乙方在设备到货、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

8、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

9、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

10、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

四、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、货物的保修期自双方签署货物验收单之日起算。

4、如因货物在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、乙方承诺为设备、软件的功能扩充提供一年的免费技术支持及质保；

8、乙方承诺在安装调试、试运行期间和保证期内，对出现的仪器故障中标供应商应做到应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

9、保证期结束后，乙方也必须提供解决出现问题的技术服务。

10、自验收合格次日起，乙方应提供1年的免费技术服务和售后质保服务，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。并保证长期（3-6年内）提供系统正常工作所需的备品备件。

五、履约担保、付款方式及期限：

1、履约担保合同签订之日起5个工作日内，乙方须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向甲方缴纳合同金额1%的履约担保。采用银行转账/转帐支票/银行汇票支付的，验收合格之日起后十五个工作日内全部无息退还。采用银行、保险公司出具的保函支付的，保函应满足以下几个条件：①为见索即付：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至验收合格之日止；（如果由于服务期限延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）③保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。甲方通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，甲方有权不予收讫。2、付款方式

- （1）合同生效以及具备实施条件且收到乙方正式税务发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%（预付款抵作进度款）。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定预付款。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3号文件精神执行。）

- （2）验收合格之日起且收到供应商的正式税务发票后7个工作日内支付至设备合同价款的100%。

注：对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

六、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额 1% 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5% ，逾期超过 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

6、甲方若无故逾期支付合同款项的，应支付同期银行活期存款利息。

七、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（  ）；2、向集中采购机构反映（  ）；3、提请仲裁委员会仲裁（  ）；4、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第3、4 项只能选择一种。）

八、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、本项目（项目编号：      ）招标文件以及投标文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜友好协商解决。

4、本合同一式五份，双方各执两份，瑞安市公共资源交易中心一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

法人或授权人签字：                          法人或授权人签字：

地址：                                      地  址：

电话：                                      电  话：

合同签订日期：      年  月  日              合同签订日期：      年  月  日

注：1.本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市环境监测站：

我公司参与2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目（项目编号：RYCG20220911）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

2.▲本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：   年     月    日

## 附件二  法定代表人授权委托书

瑞安市环境监测站

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目（项目编号：RYCG20220911）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：     年   月    日

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三  投 标 函

瑞安市环境监测站

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标  资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义；

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内不得撤销投标。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件四  建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目                    项目编号：RYCG20220911

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商（公章）：

日期：     年   月    日

## 附件五  供货详细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 详细配置（材质）说明 | 产地/品牌 | 数量 | 质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、▲不提供供货清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

日期：     年   月    日

## 附件六  技术响应表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 参数或技术描述 | 响应情况及带“★”参数的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

注：1、必须按照投标产品实际参数详细填写,照抄磋商文件或不如实填写,磋商小组有可能做出不利于投标供应商的评定。

2、磋商文件中带“★”的投标产品的技术指标应提供体现相应参数证明材料并加盖投标供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。

3、▲本表必须提供（可自行删减），不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商（公章）：

日期：     年   月    日

## 附件七  供应商自2017年1月1日以来承接过同类项目业绩一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同金额（万元） | 合同起止时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、业绩有效性认定：合同和中标通知书描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准；同类项目指合同内至少包含PM2.5颗粒物监测仪或PM10自动监测仪或SO2自动监测仪或NO2自动监测仪或CO自动监测仪或O3自动监测仪。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件八  拟派项目负责人情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称证书 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事工作时间 |  |
| 类似项目经历、业绩： |  |  |  |

注：

- 随表附项目负责人执业资格、职称、学历等证明文件（如有，扫描件加盖公章）。

- 项目负责人如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（公章）：

日      期：    年   月    日

## 附件九  项目服务人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应提供投入本项目的专业技术服务力量，附相关学历、资质证书、工作经历等证明文件。（如有，扫描件加盖公章）

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十  随机备品、备件、专用工具清单

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的设备及工具。

2、用于本项目的车辆如出安全事故，则由其中标供应商负责处理并承担全部责任和费用。

3、本表中所列设备价格不计入投标总价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

4、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商全称（公章）：

日      期：    年   月    日

## 附件十一  开标一览表

项目编号：RYCG20220911

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目 | 小写： 大写： |  |

注：

- 本表中投标报价为符合招标文件要求的全部费用。

- 该表中“投标报价””应与附件十二 “报价明细表”中的“总合计” 相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（公章）：

日      期：    年   月    日

## 附件十二   报价明细表

项目名称：2022年瑞安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站新、扩建项目

项目编号：RYCG20220911                                          【价格单位：元】

| 序号 |  | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计（元）（一+二） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：

1、各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

2、本项目“报价明细表”内“总合计 ”应与附件十一“开标一览表”中“投标报价”相一致。

3、不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（公章）：

日      期：    年   月    日

## 附件十二  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标 文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府招标人式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

招标代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术商务文件和价格文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，并从备选的候选人中选择中标供应商。

评审中需要供应商对其响应文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“政府采购云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“政府采购云平台”作出澄清、说明、补正。

六、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格性检查 | 基本资格 |  | 符合招标文件要求 |
|  |  | 特定资格 |  | 符合招标文件要求 |
| （二） | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 |  | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | （1）投标报价不是固定的或超过财政预算价或超过最高限价的； （2）投标有效期不足的； （3）在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； （4）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； （5）授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； （6）在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； （7）在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； （8）存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第5条 信用记录）； （9）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； （10）服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； （11）投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； （12）不具备招标文件中规定资格要求的； （13）未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； （14）电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的； （15）仅提交“备份投标文件”的； （16）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； （17）如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （18）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； （19）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； （20）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| （三） | 技术、商务文件 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
|  | 企业综合实力 | 10分 | 1.1投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得5分。 注：认证证书的有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并以开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 |  |
|  |  |  | 1.2投标供应商具有CMMI5级证书的得5分，CMMI4级证书得3分，CMMI3级及以下的得1分，没有不得分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章 。 |  |
|  | 业绩 | 3分 | 自2017年1月1日以来，投标供应商具有类似空气自动监测站点建设项目业绩的，每提供1个合同（合同内至少包含PM2.5颗粒物监测仪或PM10自动监测仪或SO2自动监测仪或NO2自动监测仪或CO自动监测仪或O3自动监测仪）的得1分，最高得3分。 注： 须同时提供中标通知书和项目合同扫描件并加盖公章，否则不得分；业绩认定时间以合同签订时间为准,合同中不能体现上述设备任一项内容的，不得分。 |  |
|  | 设备技术参数 | 39分 | PM2.5颗粒物监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“PM2.5颗粒物监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； - 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | PM10自动监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“PM10自动监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | SO2自动监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“SO2自动监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | NO2自动监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“NO2自动监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | CO自动监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“CO自动监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | O3自动监测仪： - 磋商小组依据相关证明材料对第三部分竞争性磋商内容及要求：“O3自动监测仪”技术参数中带“★”项进行逐一核对，本项6分，每不满足一项扣1.5分，扣完为止； 注：带★的关键参数应提供体现相应参数证明材料并加盖磋商供应商公章，证明材料为检测报告或生产说明书或官网相关设备参数截图或原厂设备技术参数确认函，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 动态校准仪：所投产品的选型及配置：0-1分； |  |
|  |  |  | 零气发生器：所投产品的选型及配置：0-1分； |  |
|  |  |  | 气象五参数：所投产品的选型及配置：0-1分。 |  |
|  | 本项目要点和难点的分析以及相应的解决措施 | 6分 | 根据投标供应商针对本项目要点和难点的分析以及相应的解决措施：分析合理、到位，解决措施科学，有较强针对性的4-6分；分析基本合理，解决措施比较科学，有针对性的2-4分；分析较为简略的0-2分。 |  |
|  | 项目实施方案 | 8分 | 投标供应商需针对技术要求并结合建设条件等情况提供完整的系统集成方案、站房设计及施工方案、仪器设备安装调试方案。 5.1系统集成方案：方案描述合理清晰、科学的得2-3分；方案描述一般，得1-2分；方案描述有欠缺的得0-1分； |  |
|  |  |  | 5.2站房设计及施工方案：方案描述合理清晰、科学的得2-3分；方案描述一般，得1-2分；方案描述有欠缺的得0-1分； |  |
|  |  |  | 5.3仪器设备安装调试方案：0-2分； |  |
|  | 项目负责人 | 2分 | 拟投入的项目负责人具有环保相关中级职称的得1分，高级职称的得2分，按高计取，同一人员不重复计分。 注：提供相关职称证书扫描件加盖公章。 |  |
|  | 售后服务 | 2分 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括但不限于保障措施、故障响应修复时间、人员配备及服务点分布情况、应急处置方案、培训计划（包括培训、技术指导及培训时间等））：0-2分。 |  |
| （五） | 报价文件 | 合计30分 |  |  |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加招标人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
|  | 评标价的确定： 招标文件报价初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标供应商的修正。 注：1~6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 2. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 3. | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标供应商参加报价评分。 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低的评标价（评标价＝投标报价）为评标基准价, 其价格分合计为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 供应商报价得分=评标基准价/评标价×30%×100；（报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入） - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 - 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业； - 残疾人福利性单位是指投标文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标供应商如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com