长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJXL-2023-028

项目名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

采购单位：长兴县交通运输行政执法队

采购代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司

日   期：二○二三年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	5

第三章  磋商须知	10

第四章  磋商办法及评分标准	21

第五章  合同主要条款	24

第六章  磋商响应文件格式	58

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2023年06月08 日13:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-2023-028

项目名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

预算金额（元）：490000

最高限价（元）：490000

采购需求：

标项名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

数量：1

预算金额（元）：490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目，主要长兴县交通运输行政执法队无人机采购，具体详见竞争性磋商文件。

备注： /

合同履行期限：标项1，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的预留份额项目，供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：/至2023年06月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次招标不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年06月8日13:30时（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县县前东街东方绿洲小区1号楼601室

开标时间：2023年06月08日13:30时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目无需提交投标保证金。

（2）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县交通运输行政执法队

地 址：长兴县雉城街道明珠路141号

项目联系人（询问）：赵队长 项目联系方式（询问）：0572-6230254

质疑联系人：陈队长   质疑联系方式：0572-6230254

2、采购代理机构信息

名 称：浙江新联工程管理咨询有限公司

地 址：长兴县县前东街东方绿洲小区1号楼601室

传 真： 0572-6025960

项目联系人（询问）：施工   项目联系方式（询问）：0572-6025960

质疑联系人：李工    质疑联系方式：0572-6025960

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县太湖街道中央大道和长兴大道交叉口

联系人 ：佘工   监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  磋商需求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、项目概况

1.项目名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

2.采购单位：长兴县交通运输行政执法队

3.供货期：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。

4.供货地点：采购人指定地点

5.采购预算：490000元

6.最高限价：490000元

注：供应商须按国家、行业有关标准及规范完成本次项目的供货、运输、装卸、安装、调试、检验与验收、质保期服务、维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探照广播一体机 | 1.总功率：探照灯功率≤35w，扬声器功率≤15w 2.灯光功率：常规模式30w，超亮模式40w 3.光通量：≥2700lm 4.照明出光角度：≥13° ★5.喊话器声压：最大音量试验≥120dB（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.200米处声压：≥70dB 7.供电电压：24v 8.50m处中心光照度：≥25lux，探照面积：≥100㎡ 9.100m处中心光照度：≥6lux，探照面积：≥400㎡ 10.控制角度：俯仰-120°~+45° 11.供电方式：无人机sdk供电接口 12.通讯链路：无人机链路 13.载荷接口：快拆接口 14.控制距离：与无人机控制距离相同 15.探照灯工作模式（包含但不局限）：常亮、超亮、爆闪，亮度调节，云台俯仰角度调节 ★16.喊话方式：应支持实时喊话、录音播放、音频文件播放、TTS(文字转语音)播放、背景音混播（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.工作温度：-20℃-+50℃ ★18.供电电压6.9V，电流4.48A时，光通量≥21001m。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★19.云台可控转动范围俯仰角:-120°~45°（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 2 | 台 |  |
| 2 | 机场 | 机场具备强大的环境适应性，无论严寒酷暑皆可 7×24 小时无人值守作业。 远程制定飞行计划、自动执行任务，解放繁复劳动。 高度一体化设计，支持快速部署。可收纳无人机数量1台 最大允许降落风速 12 m/s 最大运行海拔高度 4000 m 最大作业半径 7000 m 。 风速传感器支持、雨量传感器支持、环境温度传感器支持、水浸传感器支持、舱内温度传感器 支持、舱内湿度传感器 支持、舱内湿度传感器支持。 ★1、UPS 续航时间测试：具备 UPS 不间断电源，断电情况下，无人机可自动返回机场，机场处于待机工作状态，待机持续时间《从断电开始计时)不小于 4 小时。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★2、天线数量测试：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数大于等于4天线（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★3、补光能力测试：设备配备监控相机具备补光能力。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★4、紧急停机功能测试：设备配备紧急停机模块，在触发时能立马停止机械结构运转。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★5、精准降落测试：具有视觉定位及 RTK 降落功能，无人机降落精度误差小于 20cm降落成功率不低千99.99%。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★6、夜间降落测试：受试设备可在夜间降落，并完成归中和舱盖关闭，降落成功率不低于 99.99%。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★7、充电时间测试：受试设备在 25 分钟内将电量充至 90%。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★8、航线管理功能测试：控制平台具备航线存储、调用、管理功能（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★9、作业准备时间测试：无人机在关机状态下，从无人机下发任务到无人机起飞作业准备时间应小于 3 分钟。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★10、设备管理功能测试：机场控制平台具备设备管理功能，包括设备状态自检与信息回传(至少包括内部电源模块、舱盖模块、停机坪模块、推杆模块、RTK 模块)。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★11、边缘计算扩展接口预留测试：设备提供边缘计算接口，提供供电、数据接口以及安装空间。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★12、支持搭载可见光与热成像双光云台相机无人机，支持避障功能，能够在距离障碍物 5m 以上进行悬停。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★13、支持微气象功能，具备风速，雨量、温度、感知能力。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★14、支持机巢内部以及外部视频监控功能，支持机巢顶部开合，无人机精准降落后可实现自动归中充电功能(是否具备该功能，通过无人机降落后是否可以自动充电断)。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★15、支持 UPS 供电，在外部电压中断时能够维持机巢稳定运行。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★16、支持停机坪、机械结构、飞行系统RTK、摄像头、数据链模块自检功能。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★17、兼容 GPS导航定位功能，支持纯北斗导航定位功能，精度在5cm 以内。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★18、支持远程控制功能，支持远程重启开关舱门、归中结构开合、无人机充电数据格式化等操作。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★19、低温测试测试：在-30C温度条件下能够稳定运行。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★20、高温测试测试：在+50C温度条件下能够稳定运行。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★21、整机防尘测试：整机满足IP5X防尘要求。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★22、静电放电抗扰度测试：按标准试验，试验结果不低于A级（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★23、射频电磁场辐射抗扰度测试：按标准试验，试验结果不低于B级。（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★24、工磁场抗扰度测试：按标准试验，试验结果不低于A级（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） ★25、脉冲磁场抗扰度测试：按标准试验，试验结果不低于A级（提供首页具有CEPRI标识的第三方检测报告复印件并加盖电力工业电气设备质量检验测试中心公章） | 2 | 台 |  |
| 3 | 飞行器 | 最大起飞重量 3998 g 工作频率[1] 2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz 发射功率 (EIRP) 2.4 GHz：<33 dBm（FCC）；<20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz： <33 dBm（FCC/SRRC）；<14 dBm（CE） 悬停精度（无风或微风环境） 垂直： ±0.1 m（视觉定位正常工作时）； ±0.5 m（GPS正常工作时）； ±0.1 m（RTK定位正常工作时）； 水平： ±0.3 m（视觉定位正常工作时）； ±1.5 m（GPS正常工作时）； ±0.1 m（RTK定位正常工作时）； RTK 位置精度（在 RTK FIX 时） 1 cm + 1 ppm（水平） 1.5 cm + 1 ppm（垂直） 最大旋转角速度 俯仰轴：150° /s，航向轴：100° /s 最大俯仰角度 35°（N挡且前视视觉系统启用：25°） 最大上升/下降速度 6 m/s，5 m/s 最大倾斜下降速度 7 m/s 最大水平飞行速度 23 m/s 最大飞行海拔高度 5000 m（1671桨叶） 7000 m（1676高原桨叶） 最大可承受风速 15 m/s（七级风） 起飞降落阶段最大可承受风速为12 m/s 最大悬停时间[2] 36 分钟 最大飞行时间[2] 41 分钟 电机型号 3511 螺旋桨型号 1671；1676（高原桨-选配） IP 防护等级[3] IP55 GNSS GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS（仅在RTK模块开启时支持GLONASS） 工作环境温度 -20℃ 至 50℃ 云台 角度抖动量飞机 可控转动范围 平移：±90°，俯仰：-120°至+45° 结构设计范围 平移：±105°，俯仰：-135°至+60°，横滚：±45° 变焦相机 影像传感器 1/2" CMOS，有效像素4800 万 镜头 焦距：21-75 mm（等效焦距：113-405 mm） 光圈：f/2.8-f/4.2 对焦距离：5 m至无穷远 曝光补偿 ±3 ev（以1/3 ev为步长） 电子快门速度 Auto挡： 拍照模式：1/8000-1/2 s 录像模式：1/8000-1/30 s M挡： 拍照模式：1/8000-8 s 录像模式：1/8000 -1/30 s ISO范围 100-25600 最大视频分辨率 3840×2160 最大照片尺寸 8000×6000 广角相机 影像传感器 1/2" CMOS，有效像素1200万 镜头 DFOV：84° 焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm） 光圈：f/2.8 对焦距离：1 m至无穷远 曝光补偿 ±3 ev（以1/3 ev为步长） 电子快门速度 Auto挡： 拍照模式：1/8000-1/2 s 录像模式：1/8000-1/30 s M挡： 拍照模式：1/8000-8 s 录像模式：1/8000-1/30 s ISO范围 100-25600 最大视频分辨率 3840×2160 照片尺寸 4000×3000 红外相机 热成像传感器 非制冷氧化钒（VOx） 镜头 DFOV：61° 焦距：9.1 mm（等效焦距：40mm） 光圈：f/1.0 对焦距离：5m 至无穷远 灵敏度 ≤30 mk@F1.1 红外测温精度[4] ±2℃或±2%，取较大值 视频分辨率 超分模式：1280×1024 普通模式：640×512 照片尺寸 超分模式：1280×1024 普通模式：640×512 像元间距 12 um 测温方式 点测温、区域测温 测温范围 高增益模式：-20°至150° 低增益模式：0°至500° 高温警报 支持 调色盘 白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2 飞行相机 分辨率 1920 × 1080 DFOV 161° 帧率 30 fps 激光模块 波长 905 nm 最大激光功率 3.5 mW 单脉冲宽度 6 ns 测量精度 ± (0.2 m + D×0.15%) 其中 D 表示与垂直反射面之间的距离 测量范围 3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面） 视觉系统 障碍物感知范围 前：0.6-38 m 上下后左右：0.5-33 m FOV 65°(H)，50°(V) 使用环境 表面有丰富纹理，光照条件充足(>15 lux，室内 日光灯正常照射环境) 红外感知系统 障碍物感知范围 0.1-10 m FOV 30° 使用环境 漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 智能飞行电池（TB30） 容量 5880 mAh 电压 26.1 V 电池类型 Li-ion 6S 能量 131.6 Wh 电池整体重量 约685 g 工作环境温度 -20℃ 至 50℃ 理想存放环境温度 20℃ 至 30℃ 充电环境温度 -20℃至40℃（当电池温度低于10℃时，电池会启动自加热功能，在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命） 化学体系 镍钴锰酸锂 LED 补光灯 有效照明距离 5 m 照明方式 60Hz，常亮 遥控器 显示屏 7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m2 内置电池 类型:Li-ion(6500 mAh @ 7.2 V) 充电方式:电池箱或最大功率 65W(最大电压为 20V)的 USB-C 快充充电器 充电时间:2 小时 化学体系:镍钴铝酸锂 外置电池（WB37智能电池） 容量:4920 mAh 电压:7.6 V 类型:Li-ion 能量:37.39 Wh 化学体系:钴酸锂 续航时间[5] 内置电池：约3.3 小时 内置电池+外置电池：约6小时 IP 防护等级[3] IP54 GNSS GPS+Galileo+BeiDou 工作环境温度 -20℃ 至 50℃ O3 图传行业版 工作频率[1] 2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） 15 km（FCC）；8 km（CE/SRRC/MIC） 最大信号有效距离（有干扰） 强干扰（密集楼宇、居民区等）：1.5-3 km（FCC/CE/SRRC/MIC） 中干扰（城郊县城、城市公园等）：3-9 km（FCC）；3-6 km（CE/SRRC/MIC） 弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：9-15 km（FCC）；6-8 km（CE/SRRC/MIC） 等效全向辐射功率 (EIRP) 2.4 GHz:<33 dBm(FCC);<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC);<14 dBm(CE);<23 dBm(SRRC) Wi-Fi 协议 Wi-Fi 6 工作频率[1] 2.4000-2.4835 GHz；5.150-5.250 GHz；5.725-5.850 GHz 等效全向辐射功率 (EIRP) 2.4 GHz：<26 dBm（FCC）；<20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.1 GHz：<26 dBm (FCC)；<23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz：<26 dBm（FCC/SRRC）；<14 dBm（CE） 蓝牙 协议 蓝牙 5.1 工作频率 2.4000-2.4835 GHz 等效全向辐射功率 (EIRP) <10 dBm 智能电池箱(BS30) 外形尺寸 353×267×148 mm 空箱重量 3.95 kg 支持电池 TB30 智能飞行电池 WB37 智能电池 输入 100-240 VAC，50/60 HZ 输出 TB30 电池接口：26.1 V，8.9 A（最多可同时支持两个接口输出） WB37 电池接口：8.7 V，6 A 输出功率 525 W USB-C 接口 最大输出功率65 W USB-A 接口 最大输出功率10 W（5 V，2 A） 空载功耗 ＜ 8 W 低温加热电池输出功率 约 30 W 工作环境温度 -20℃ 至 40℃ IP 防护等级[3] IP55（电池箱盖子需合上） 充电时间[6] 约30分钟（两块TB30电池由20%充至90%） 约50分钟（两块TB30电池由0%充至100%） 保护功能 防倒灌保护 短路保护 过压保护 过流保护 过温保护 其他 注释 [1] 部分地区不支持 5.8 GHz 频段，详情请参考当地法律法规。 [2] 最大悬停时间和飞行时间为实验室环境下(零海拔无风情况下)测得，仅供参考。 [3] 防护能力并非永久有效，可能会因长期使用导致老化磨损而下降。 [4] 红外测温精度为实验环境下测得，仅供参考。 [5] 续航时间为实验环境下测得，仅供参考。 [6] 充电时间为实验室环境下（温度为室温）测得，仅供参考 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface（高清晰度多媒体接 口）、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商 标或注册商标。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 遥控器 | 7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m2 内置电池 类型:Li-ion(6500 mAh @ 7.2 V) 充电方式:电池箱或最大功率 65W(最大电压为 20V)的 USB-C 快充充电器 充电时间:2 小时 化学体系:镍钴铝酸锂 外置电池（WB37智能电池） 容量:4920 mAh 电压:7.6 V 类型:Li-ion 能量:37.39 Wh 化学体系:钴酸锂 续航时间[5] 内置电池：约3.3 小时 内置电池+外置电池：约6小时 IP 防护等级[3] IP54 GNSS GPS+Galileo+BeiDou 工作环境温度 -20℃ 至 50℃ | 2 | 台 |  |
| 5 | 遥控器电池 | 容量：4920 毫安时 电压：7.6 伏 电池类型：LiPo 能量：37.39 瓦时 | 2 | 块 |  |
| 6 | 视频终端 | ARM八核2.0Hz处理器 ★设备支持安卓 11.0 操作系统（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★内存 8GB；存储 256GB，支持扩展存储卡（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 前置1600万像素相机，后置主摄像机4800万像素 ★设备应具备功能扩展接口，可集成二代身份证阅读器设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★设备支持 5G 网络制式（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持4K高清录像 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位 三防设计，IP68防护等级 支持无线充电 屏幕显示分辨率2300*1080 ★连续摄录时间应在 11小时以上（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★设备在55℃（ ±2℃）高温下，稳定时间≥1h，工作时间≥2h（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 1 | 个 |  |
| 7 | 128G高速内存卡 | 128GB大容量，更长的4K视频录制时间。 通过官方兼容性测试，适配 DJI 大疆飞行器。 读取速度高达160MB/秒，写入速度高达90MB/秒。 U3视频等级，4K视频画质有保障。 防水、防震、耐冷耐热、抗X光。 享受有限终身质保服务。 | 2 | 张 |  |
| 8 | 机库安装部署 | 1、安装部署的人力、运输。 2、安装部署网络通信设施。 3、吊装作业等特殊场景及特殊场所的施工费用。 4、强电配电施工。 | 2 | 项 |  |
| 9 | 200w第三方责任险 | 一年内200万第三方责任险保额。 | 2 | 项 |  |
| 10 | 机场套装保险 | 意外损坏服务：机场：保障额度范围内免费上门维修。飞机：保障额度内的免费置换，支持极速换新。保障范围：机场整机全保；飞机除电池外全保（机身配套云台桨叶） | 2 | 项 |  |
| 11 | 软件对接，平台对接 | ★承诺与原单位数据大屏及软件对接。完成所有飞机室内操控，大屏展示、智能治超、抓拍等多系统融合，软上墙查看实时视频画面。严格校验过船信息，实现精准打击。接警、派发、处置、归档全流程管控。 | 1 | 项 |  |

四 、磋商报价

1. 所投产品的技术参数应按照清单中的要求。

2、磋商报价应是响应文件确定范围内的全部工作内容的价格表现，费用包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及招标代理费。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。

五 、质量保障

1.所有货物都必须全新、原装，符合国家质量检测标准；

2.提供的货物需按国家有关标准包装，且必须为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护；

3.货物包装箱内需附详细装箱清单及质量合格证；

4.成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分，都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

六、验收

1.成交供应商必须保证所提供的货物质量符合磋商文件的要求，且技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量情况，若经采购人核定为不合格，则对该批次设备无条件进行退货，由此而产生的一切费用由成交供应商承担。

2.因以上条款因素导致工期延误的，采购人有权有权追究其违约责任。

3.验收费用由成交供应商负担。

七、其他技术、服务等要求：

1. 标注“★”参数中要求提供检测报告的，成交供应商应在合同签订前递交检测报告原件供采购单位核验，若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约。

- ▲八、商务响应表

| 质保期 | 设备验收合格后，提供2年免费保修服务、技术支持及咨询服务。并负责终身修理和维护。 |
| --- | --- |
| 售后服务及培训 | 1.在质保期内成交供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，成交供应商须及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由成交供应商负责。如成交供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）由成交供应商承担。 2.在产品寿命期内，保证其附件的备件供应，及时响应维修需求；在保修期内由成交供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。 3.出现故障后 1 小时内服务响应、12小时内现场服务到位、24小时内解决问题。 4.成交供应商必须提供免费的技术培训辅导以及相关设备的安装、维护、日常操作等业务培训，并提供硬件故障判断指南、相关的培训文档和使用手册等资料，确保操作人员能够熟练掌握设备使用方法。 5.成交后每架无人机提供4名人员无人机培训，并参加UTC认证考试（认证考试）。 6.磋商时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 履约保证金 | 成交供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额1%的履约保证金，在成交供应商按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后，甲方支付合同价的40%作为预付款；项目完成后支付至合同价的95%，验收合格后一次性付清余款。 |

- 七、其他要求

1.供应商必须承诺磋商响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.供应商应按照磋商响应文件中规定的技术参数、技术规格、技术规范、技术要求、责任范围、合同条款以及本项目要求以固定综合单价方式进行报价。

4.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

第三章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价；2.本项目的采购代理费5512元，由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用；3.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 供应商应认真阅读本磋商文件，如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2023年6月2日上午11：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 如答疑和澄清修改的内容影响响应文件编制的，采购代理机构将在响应截止时间5日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:21001)相应栏目发布答疑和澄清。不足5天的，招标人将顺延递交响应文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在供应商应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 6 | ▲本次采购设定的最高限价如下：最高限价：490000元，供应商的磋商报价不得超过最高限价，否则磋商响应文件按无效标处理。 |
| 7 | 磋商响应文件构成和份数： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 分册装订，共分2册，分别为：“商务及资信技术文件”、“报价文件”。 纸质备份磋商响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。 |
| 10 | 磋商响应文件签字、盖章要求：上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 响应文件均由商务及资信技术文件、报价文件两部分组成。 |
| 12 | 磋商响应截止时间：2023年06月8日13∶30时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 13 | 1、磋商时间：2023年06月8日13∶30时。 2.供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 3.供应商应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子响应文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份响应文件一份，介质存储的数据电文形式的备份响应文件和纸质备份响应文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。响应文件密封并盖章邮寄给浙江新联工程管理咨询有限公司（长兴县县前东街东方绿洲小区1号楼601室），联系电话：0572-6025960，接收截止时间为2023年6月8日11：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到响应文件，由供应商自行承担相关责任）。 |
| 14 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的，且未提供备份文件； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 16 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 17 | 交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。 |
| 18 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 19 | 履约保证金：成交供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额1%的履约保证金，在成交供应商按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 20 | 成交结果公告：成交供应商确定后5个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）。 |
| 21 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 合同备案：签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 22 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 23 | 磋商响应文件有效期：60天。 |
| 24 | 政府采购政策相关说明（货物）： 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目： 是 2.预留采购份额措施：整体预留 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 否 4.本项目中小企业划分标准所属行业： 其他未列明的行业。 政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2023〕3号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 25 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目。

- （二）定义

- 1.“采购单位（采购人）”系指长兴县交通运输行政执法队。

- 2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江新联工程管理咨询有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

- （三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

（四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，没收履约保证金并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

三、磋商响应文件的编制要求

- （一）磋商响应文件的组成

- 磋商响应文件由“商务及资信技术文件”、“报价文件”组成。

1.商务及资信文件：

1）磋商声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（见格式）；

▲3）资格审查资料（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见格式）；

- 企业《营业执照》；

- 自采购公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（截图加盖单位公章）；

- 中小企业声明函（见格式）。

4）供应商基本情况表（见格式）；

5）供应商廉洁守信承诺书（见格式）；

6）商务、技术偏离表（见格式）；

7）供应商类似业绩一览表（见格式）；

8）针对本项目的技术服务方案（具体详见技术评分项）；

9）评分规则中涉及的所需提交的材料；

10）供应商需要说明的其他文件和说明。

建议各供应商在“商务、资信及技术文件”的首页添加自评分表，格式自拟。

2.报价文件：

1）磋商函（见格式）；

2）磋商报价一览表（见格式）；

3）清单报价表（见格式）；

4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

- （三）磋商报价

- 1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- ▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供（最终报价函格式见附件，指定邮箱号：2116457149@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。本项目以固定综合单价方式进行报价。投标综合单价指完成每个项目所发生的所有费用，应包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及招标代理费。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。

- 5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的30日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

- 无

- （六）磋商响应文件的构成和份数

▲1. 磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表，

2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“商务及资信技术文件”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“商务及资信技术文件”或“报价文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.递交备份磋商响应文件但未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

- （八）迟交的磋商响应文件

- 采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

四、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

1、在磋商开始前，采购人对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

2.在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假交易的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

（1）采购人依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

- 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 五、定标

（一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）成交通知书

1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

- 六、合同授予

（一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

（二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

（三）履约保证金

成交供应商签订合同时必须已经向采购人提交合同金额1%的履约保证金，在成交供应商按合同约定验收合格后无息退还。

第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分30分，资信技术70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+资信技术分得分。

三、评分细则及标准

1.价格分（30）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

此项由评审小组集体核实后统一打分。

2.资信技术分（70分）

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能、技术指标及相关服务承诺要求 | 技术参数、性能、材质、配置的符合性，投标产品完全满足采购文件的所有技术指标得25分； 重要条款（带★项）： 负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 0-25分 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人提出的项目整体实施方案能否满足采购需求，本项最高得6分： 1.设备到货，最高得2分； 2.方案内容，最高得2分； 3.运输和货物安装调试、交付，最高得2分。 | 0-6分 |
| 3 | 设备性能演示（20分） | 通过录制演示视频（mp4格式；时间控制在15分钟以内）演示所投产品设备性能： - 无人机航线规划化作业的得2分 - 无人机航点动作规划的得2分 - 无人机航线航点速度及高度规划得2分 4、机场拥有一体化气象站系统得2分 5、无人机超广角摄像机拥有异常反馈功能得3分 6、无人机拥有航点红外视频监测功能得3分 7、机场拥有自动修复无人机降落位置，保障无人机正常入库得2分 8、机场内部拥有温控系统保障无人机充电正常得2分 9、机场拥有数据回传归档的得2分 注：供应商不需指派专人参加现场演示，可以将录制好的演示视频文件用U盘拷贝，与投标备份响应文件一起邮寄。 未提供演示视频的本项不得分。供应商必须采用真实用户系统环境演示录制成视频，采用Demo和PPT的不得分 | 0-20分 |
| 4 | 售后服务 | （1）根据供应商承诺的售后服务方案是否完善、除磋商文件要求外有无其他优惠措施、是否有实质性优惠等得0-2分。 | 0-4分 |
|  |  | （2）根据供应商项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检，备品备件等情况）的有效性等得0-2分。 |  |
| 5 | 类似项目业绩 | 供应商或设备制造厂商提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目合同业绩的，每个合同得1分，最高3分。 注：须提供合同复印件加盖公章编入磋商响应文件，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 认证证书 | 供应商或设备制造厂商提供质量、环境、职业健康、信息安全、技术服务管理体系认证证书的：每提供1个有效认证证书得1分，最高得5分。 为了保证项目整体无人机网络服务。供应商或设备制造厂商提供有效的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，并拥有互联网接入服务业务的得1分，最高得1分。 注：须提供证书复印件加盖公章编入磋商响应文件，不提供不得分。 | 0-6分 |
| 7 | 技术培训 | （1）根据培训计划及方案的完整性、丰富性、专业性得0-2分。 | 0-4分 |
|  |  | （2）服务团队中有持民航局民用无人机驾驶员执照的技术人员的：每有1人得1分，最多得2分。（需提供证书复印件并加盖公章。） |  |
| 8 | 服务网点情况 | 投标人承诺中标后在长兴县设立服务网点的得2分，在湖州（除长兴外）设立服务网点的得1分；在浙江省其他地区设立服务网点的得0.5分，不重复计分。 注：（须提供详细的服务网点介绍、营业执照、地址、负责人及联系方式等；承诺中标后设立服务网点的提供承诺函）。 | 0-2分 |

第五章  合同主要条款

项目名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据长兴县交通运输行政执法队关于长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目竞争性磋商成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目

2. 型号规格：见具体技术要求

3. 技术参数：见具体技术要求

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方签订合同时必须已经向甲方提交合同金额1%的履约保证金，在乙方按合同约定验收合格后无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期：       年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后30日历天内完成设备采购、安装调试并经验收合格。

2.地点： 甲方指定地点 。

十、货款支付

合同签订后，甲方支付合同价的40%作为预付款；项目完成后支付至合同价的95%，验收合格后一次性付清余款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在产品寿命期内，保证其附件的备件供应，及时响应维修需求；在保修期内由成交供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。出现故障后 1 小时内服务响应、12小时内现场服务到位、24小时内解决问题。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和检测

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5.检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.磋商文件采购清单中提及需要提供检测报告等的，乙方需在签订合同前递交所有证明文件原件供甲方核验。若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约，甲方有权终止合同并没收乙方全部的履约保证金，乙方自行承担由此产生的一切后果。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

### 1.磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 2.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 2.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 3.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 4.供应商廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目磋商。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义磋商，允许其他单位或个人使用本单位资质磋商；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3.与采购单位或者其他供应商相互串通磋商；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与采购单位签订背离磋商响应文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 5.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期、付款条件、售后服务、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 6.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商不填写此表或未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

### 8.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 9.技术偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 磋商响应文件 技术条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.供应商应根据文件技术要求、对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- .没有填写此表视为完全响应竞争性磋商文件要求。

3.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 10.磋商函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

1、提供磋商须知规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按竞争性磋商文件、成交通知书、本磋商响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知前附表”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

11.磋商报价一览表（首次报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目 | 项 | 1 |  |  |

注: ▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价一览表（最终报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县交通运输行政执法队无人机采购项目 | 项 | 1 |  |  |

注：1.此表在政采云在线最终报价异常时提供，磋商响应文件中无需提供。

2.因本项目采用竞争性磋商方式采购，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月

12.清单报价表

项目名称：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小微企业 | 企业全称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表按《第二章磋商需求》中的采购清单内容填写，“合计金额”应与“磋商报价一览表”金额一致。

2.本项目以固定综合单价方式进行报价。投标综合单价指完成每个项目所发生的所有费用，应包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场装卸、检测验收、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及招标代理费。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：