## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目 | 第1页 共3页
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目 | 第2页 共3页
一、工程概况与基本要求 1、工程概况 建设单位：嘉善第二高级中学 建设地点：嘉善第二高级中学 建设规模及内容：本工程为嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目，工程主要内容为食堂地面清理、地砖铺贴、门窗更换、强弱电改造等，具体详见施工图纸及工程量清单。 2、工程基本要求 工程质量达到设计图纸及相关验收规范要求；材料按合格产品；工期按正常施工考虑。施工组织按满足安全文明施工与环境保护的相关要求考虑，项目施工期要求对施工扬尘、施工废污水、噪声、废弃物等采取有效的防冶措施。 具体要求详按招标文件附件“建设工程施工合同”。 二、招标范围 本次招标范围主要为食堂地面清理、地砖铺贴、门窗更换、强弱电改造等，具体详见施工图纸及工程量清单。 三、工程量清单编制依倨 1、清单规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程计量规范》（GB50857-2013）等及省市其它有关的计价规定； 2、招标文件，包括招标文件的附件（如建设工程施工合同）； 3、业主要求、前期提供的资料； 4、施工现场实际状况与常规施工方案； 5、其他相关资料，包括招标人要求纳入本次招标的具体要求。 四、工程量清单编制界面与工程做法设定 (一) 清单编制界面 1、本工程仅考虑嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目施工范围，其他区域不在本次招标范围内，实际施工中如有变化，根据业主要求进行调整； (二) 图纸冲突或不明确内容的清单编制设定 1、投标人其他所需措施，应综合考虑在投标报价中，结算不得另行计量； 2、本工程已考虑其他清单未考虑其他措施费用，总价包干，结算不另外增加； 五、 投标报价要求与注意事项 (一) 清单项目设置与特征说明、计量计价规则 1、 统一说明 （1）关于清单特征描述与工作内容：招标清单特征描述仅指主要内容，未描述但“2013版工程量计算规范”明确的工作内容必须计入综合单价；“2013版工程量计算规范”工作内容不包含或未明确，但招标清单特征中描述了相关内容的必须计入清单报价，包括综合归并类清单项目（如细石砼内配钢筋）；招标清单特征未描述、“2013版工程量计算规范”也未明确的工作内容，如属于该清单项目按现行施工规范实施必须完成的工程内容，且“2013版工程量计算规范”未就该类工作内容另列清单的，必须计入该清单项目报价。 （2）工程量清单特征描述中除标高外，凡未注明单位的均为mm。 （3）本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关约定。 （4）工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与该工程的施工组织设计或施工方案相符。投标人应按照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额提供具体的报价计算分析。 （5）本工程砼应采用商品砼，砂浆应采用预拌砂浆，招标清单项目特征中不一一描述。投标人应按清单特征描述的强度等级或配比，按相应商品砼或预拌砂浆报价。 (二) 技术措施项目清单与其他项目清单说明 1、 技术措施项目清单 （1）本清单中所提供的技术措施项目清单系招标人要求必须报价的项目，投标人应依据招标文件的规定针对本工程编制保证安全生产、文明施工和环境保护的技术措施方案，商务报价必须与技术标方案一致且计价合理。投标人不能自行补充技术措施项目，如投标人认为招标清单提供的技术措施项目不足，可以按招标文件规定以投标疑问形式书面向招标人提交。 （2）无论投标人对技术措施项目如何报价，招标人有权认为投标报价总价中已包含了本项目所需要的全部技术措施费用，包括因招标人合理组织不同单位先后交叉施工所导致的技术措施费用。 （3）技术措施项目中以“项”为单位的项目报价中标后为一次性包干，其余技术措施项目费用为固定单价，投标人报价时应充分考虑此因素。 2、 其他项目清单 （1） 总承包服务费 本项目不列“总承包服务费”，投标人不得自行报价。 （2） 暂列金额与计日工 本项目不设“暂列金额”，不设“计日工”，投标人不得自行报价。 (三) 安全文明施工费、规费、税金等的报价要求 1、 安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，安全文明施工基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的一般计税费率的下限值。 2、 规费根据嘉建办〔2019〕34号文件，投标单位报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。 3、 税金属不可竞争费用，按浙建建发【2019】92 号文件规定的增值税税率计取。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目 | 第3页 共3页

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一层
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原墙体拆除及墙面开门洞 | m3 | 4.38
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 200厚烧结保温砖1：2水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.54
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2水泥砂浆抹平 | m2 | 37.56
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600墙面砖铺贴，样式由业主选定 | m2 | 35.16
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原墙面、天棚涂料铲除至抹灰面 | m2 | 221.00
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：天棚 2.腻子种类：专用腻子 3.刮腻子要求：满批，2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，二遍 | m2 | 21.00
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙 2.刮腻子要求：专用腻子满刮2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆面层2遍 | m2 | 200.00
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原1100*2200木门拆除 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010801004001 | 木质防火门 | 成品乙级防火门，1100*2200，含五金安装 | 樘 | 1
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 烹饪间、蒸饭间铝合金玻璃窗、防盗窗、食堂玻璃大门拆除 | m2 | 45.70
11 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸：1300*2200 2.门框、扇材质：铝合金推拉门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4.其他：具体样式由业主选定 | 樘 | 1
12 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸：6000*3300地弹门连窗 2.门框、扇材质：2厚铝合金边框 3.镶嵌玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 | 樘 | 1
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：2600*2400 2.框、扇材质：隔热断桥铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃 | 樘 | 3
14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1800*2400防爆玻璃窗安装，含安装配件、开凿修复等 | 樘 | 1
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶天棚拆除 | m2 | 175.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：ф8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：1.0厚600*600铝扣板面层 | m2 | 175.00
17 | 01B001 | 水磨石地面拆除 | 原水磨石地面、块料地砖拆除至混凝土楼板 | m2 | 300.00
18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：防水宝防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：二遍 3.其他：遇墙面上翻300mm | m2 | 345.00
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：6厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300地砖（防滑地砖）铺实拍平 3.嵌缝材料种类：素色水泥擦缝 | m2 | 300.00
20 | 01B002 | 水磨石楼梯面拆除 | 水磨石楼梯面层拆除 | m2 | 21.60
21 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 花岗岩楼梯面层，干混砂浆铺贴，含防滑槽两道 | m2 | 21.60
22 | 01B003 | 地沟盖板 | 厨房一层地沟盖板更换304不锈钢盖板，颜色同地砖颜色，地沟清理疏通，样式由业主选定 | m | 80.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 01B004 | 地面清洁、除污 | 一层餐厅水磨石地面清洁、除污，研磨抛光 工程量以平方米计量 | m2 | 600.00
24 | 010607003001 | 成品雨蓬 | 成品彩钢夹心板雨棚，含安装配件，开凿修复等 工程量以水平投影面积计算 | m2 | 98.50
25 | 01B005 | 油烟机封板 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304不锈钢厚度1.0mm，配加强筋，含配套安装构件 | m2 | 21.96
二层
26 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原墙体拆除 | m3 | 2.04
27 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 铝合金玻璃隔断拆除 | m2 | 13.94
28 | 01B006 | 水磨石地面拆除 | 原水磨石地面、块料地砖铲除 | m2 | 105.00
29 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：防水宝防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：二遍 3.其他：遇墙面上翻300mm | m2 | 126.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：6厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300地砖（防滑地砖）铺实拍平 3.嵌缝材料种类：素色水泥擦缝 | m2 | 105.00
31 | 01B007 | 油烟机封板 | 优质不锈钢制造； 壳体面板304不锈钢厚度1.0mm，配加强筋，含配套安装构件 | m2 | 7.02
32 | 011607002001 | 防水层拆除 | 原有防水卷材拆除清理 | m2 | 137.70
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 10厚屋面找坡（找平）层 | m2 | 137.70
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 5厚SBS防水卷材一道 | m2 | 137.70
35 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：ф8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：1.0厚600*600铝扣板面层 | m2 | 26.00
36 | 01B008 | 地沟盖板 | 厨房一层地沟盖板更换304不锈钢盖板，颜色同地砖颜色，地沟清理疏通，样式由业主选定 | m | 40.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 01B009 | 地面清洁、除污 | 二层餐厅水磨石地面清洁、除污，研磨抛光 工程量以平方米计量 | m2 | 650.00
其他
38 | 01B010 | 垃圾清运 | 本项目所需拆除的垃圾清理外运，包括但不限于门、窗、墙砖、地砖、吊顶天棚等 | 项 | 1
39 | 01B011 | 物品保护 | 室内物品保护，包括但不限于工作台、餐桌、柜子等，搬运至业主指定位置，施工后恢复 | 项 | 1
40 | 01B012 | 包水管 | 15厚木工板打底，9.5厚石膏板基层，面层刷防火涂料两遍，工程量按处计量 | 处 | 20
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙施工脚手架，施工单位自行考虑，以项包干 | 项 | 1
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂施工脚手架，施工单位自行考虑，以项包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气改造及安装
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 600*600LED平板灯，48w | 套 | 30
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：厨房大功率排气扇 | 台 | 1
3 | 03B001 | 成品消毒房 | 1.类型：成品定制热风消毒房，采用304不锈钢，配备热风机、紫外灯、控制箱等设备，具体详见厂家深化 工程量以立方米计量 | m3 | 29.11
4 | 03B002 | 厨房设备移位、安装 | 1.类型：厨房设备（蒸饭车、消毒柜等），根据使用点位，移位安装 ，并根据位置布置排气管、排水管等 工程量以项计量 | 项 | 1
5 | 03B003 | 电气管线改造 | 1.类型：电气管线改造，包含区域内管线整理、暗埋、厨房设备移位处管线埋设接入、配电间配电箱换新等，含开槽及恢复 工程量以项计量 | 项 | 1
6 | 03B004 | 弱电管线及设备改造 | 1.类型：弱电管线及设备改造，包含区域内弱电设备移装、管线整理、暗埋等，含开槽及恢复 工程量以项计量 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善二高2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 03B005 | 给排水改造 | 1.类型：给排水改造，包含区域内给排水管路整理、暗埋、厨房设备移位处新增设给排水管等，含开槽及恢复 工程量以项计量 | 项 | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 新装电缆线 YJV22-8.7/15KV-3*95mm2，含地面开槽修复等 | m | 150.00
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：MPP电缆管 2.电缆保护管规格：DN100 3.敷设方式：暗敷 | m | 130.00
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头制作、安装截面95mm2 | 个 | 4
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计