## 嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

## （嘉兴市卫生幼儿园秀洲分园）厨房设备采购项目

## 公

## 开

## 招

## 标

文

件

项目编号：千秋-JXQQGK(2018)第32号

采购单位：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

代理机构：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

备案单位：嘉兴市秀洲区财政局

2018年06月14日

# 目录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	4

第四章  评标办法	16

第五章  嘉兴市政府采购合同	20

第六章　投标文件格式	24

第一章  公开招标采购公告

根据政府采购相关法律规定，经嘉兴市秀洲区财政局确认委托[委托号：XZ-00010146_1]，嘉兴市千秋工程咨询有限公司受嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处的委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目编号: 千秋-JXQQGK(2018)第32号

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：

嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处（嘉兴市卫生幼儿园秀洲分园）厨房设备采购项目

五、采购内容

厨房设备一批  总预算：人民币47.5万元

六、合格投标人的资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条（1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/category/zcd/zcd_zxqyrzwj/list.html

七、报名及招标文件的获取：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝

报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login （“政采云用户”登录后进行报名）

②未在注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn/。

2、招标文件的获取（网上下载）：

浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/ （须完成正式供应商注册）（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载）

3、报名时间：2018年 06月14日至2018年06月22日。

报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。

八、投标保证金：无

九、投标截止时间和地点：投标人应于2018年07月11日14点45分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室，逾期送达作无效标处理。

十、开标时间及地点：本次招标将于2018年07月11日14点45分在嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室开标，投标人代表必须持身份证及有效证件出席开标会议。

十一、招标公告发布于：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)。

十二、采购方联系方式：朱主任   电话：13605734782

十三、嘉兴市千秋工程咨询有限公司： 联系人：项女士  章小姐

联系电话：0573-83705015   手机：13605738567   传真：0573-83705013

十四、政府采购监督管理部门：嘉兴市秀洲区财政局   电话：0573-82720085

嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2018年06月14日

第二章  招标需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A仓库 |  |  |  |  |  |
| A1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 3 |  |
| A2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 2 |  |
| A3 | 平板车 | 900*600*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。加重型；配万向脚轮，其中两个带刹车掣。 | 辆 | 2 |  |
| A4 | 电子秤 | 450*600 | 品牌：友声、君鹰、香山 1．内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2．开机自动置零。 3．零点自动跟踪。 4．累计次数1~30次。 5．电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz, 6．量程范围：0～300Kg 7．相对湿度: ≤ 85% RH。 | 台 | 1 |  |
|  | B男更衣室 |  |  |  |  |  |
| B1 | 四格更衣柜 | 1200*500*1800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。侧板采用δ=0.8mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,配六扇门（带锁）、配挂衣杆。 | 只 | 1 |  |
| B2 | 挂衣架 | L=500 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 1 |  |
|  | C女更衣室 |  |  |  |  |  |
| C1 | 四格更衣柜 | 1200*500*1800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。侧板采用δ=0.8mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,配六扇门（带锁）、配挂衣杆。 | 只 | 1 |  |
| C2 | 挂衣架 | L=500 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 1 |  |
|  | D加工区 |  |  |  |  |  |
| D1 | 全自动开水器 | 480*450*1310 | 推荐品牌：腾飞、吉之美、裕豪 功率：380V 9KW | 台 | 1 |  |
| D2 | 双星盆台 | 1400*700*800/150 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 只 | 2 |  |
| D3 | 双层工作台 | 600*600*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
| D4 | 双层工作台 | 1000*600*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
| D5 | 残食台 | 1000*600*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。配不锈钢垃圾桶。 | 只 | 1 |  |
| D6 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 5 |  |
| D7 | 四门双温冰箱 | 1220×760×1950 | 推荐品牌：格林斯达、美厨、凯普顿 功率：0.8KW/220V 温度范围：-15℃--6℃/-5℃/10℃ | 台 | 3 |  |
|  | E备餐间 |  |  |  |  |  |
| E1 | 全自动开水器 | 480*450*1310 | 推荐品牌：腾飞、吉之美、裕豪 功率：380V 9KW | 台 | 1 |  |
| E2 | 单星盆台 | 700*500*800/150 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 只 | 1 |  |
| E3 | 四层格栅货架 | 1000*600*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 3 |  |
| E4 | 四格保洁柜 | 1200*500*1800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。侧板采用δ=0.8mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,配六扇门、配挂衣杆。 | 只 | 1 |  |
| E5 | 柜式豪华四格售餐台 | 1500*700*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。加强筋δ=1.0mm，横通25×38×1.0mm；脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管，配1/1×100份数盘4只，配温控器。 功率：3KW/220V | 台 | 2 |  |
| E6 | 双层工作台 | 1000*500*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
| E7 | 保温送餐车 | 1100*500*950 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，电热保温型，配优质保温材料，配万向脚轮。 功率：3.0KW/220V。 | 只 | 2 |  |
|  | F烹饪间 |  |  |  |  |  |
| F1 | 双炒双温灶(提供样品) | 2000*1150*800/450 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴1：操作简单。电子打火，风气联动，使用简单方便2：噪音低。噪音分贝65分贝左右。3：热效率高，达到国家一级能耗，一氧化碳排放量低于国家标准。4.环保。一氧化碳排放量低。低于0.06。为厨师的健康保驾护航。4：节能。采用预混炉头，燃烧充分。天然气每小时每眼3.4立方，液化气每小时每眼1.9公斤.5：天然气液化气可任意转换。前面板处设置调节阀，方便整个厨房的气源转化。而且内置稳压阀解决了预混炉头在气压不稳的时候出现的熄火现象。6：智能显示系统。方便直观。电源显示、电子打火显示、风机工作情况显示、主火工作状态显示，和炉灶工作时间显示，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间。7：方便卫生清理。独特的直炮台设计理念，方便炉灶卫生清理。8：独特的过火道设计，避免了传统炉灶容易烧黑炮台和后背，让产品更加干净整洁。而且最大限度的让预热留在炉灶内部，提高了炉灶的热利用率。9：独特的聚热网设计，能够更大限度的提高人气利用率，更节能，热效率更高10：维修简单方便。采用集中模块组装方式，控制系统及集中在前面板处，方便更换维修。炉头、风机、电源开关等采用组装式，方便更换。11：内部结构简单使用，方便搬运。 | 台 | 1 |  |
| F2 | 炉拼台 | 500*1150*800/450 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 台 | 1 |  |
| F3 | 双头大锅灶 | 2000*1150*800/450 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴1：操作简单。电子打火，风气联动，使用简单方便2：噪音低。噪音分贝65分贝左右。3：热效率高，达到国家一级能耗，一氧化碳排放量低于国家标准。4.环保。一氧化碳排放量低。低于0.06。为厨师的健康保驾护航。4：节能。采用预混炉头，燃烧充分。天然气每小时每眼3.4立方，液化气每小时每眼1.9公斤.5：天然气液化气可任意转换。前面板处设置调节阀，方便整个厨房的气源转化。而且内置稳压阀解决了预混炉头在气压不稳的时候出现的熄火现象。6：智能显示系统。方便直观。电源显示、电子打火显示、风机工作情况显示、主火工作状态显示，和炉灶工作时间显示，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间。7：方便卫生清理。独特的直炮台设计理念，方便炉灶卫生清理。8：独特的过火道设计，避免了传统炉灶容易烧黑炮台和后背，让产品更加干净整洁。而且最大限度的让预热留在炉灶内部，提高了炉灶的热利用率。9：独特的聚热网设计，能够更大限度的提高人气利用率，更节能，热效率更高10：维修简单方便。采用集中模块组装方式，控制系统及集中在前面板处，方便更换维修。炉头、风机、电源开关等采用组装式，方便更换。11：内部结构简单使用，方便搬运。 | 台 | 1 |  |
| F4 | 燃气单头矮汤炉 | 500*700*500/300 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，配节能炉头及方钢炉栅，热效率45%以上，骨架采用不锈钢型管焊接，配长明火种、锈钢可调脚。 | 台 | 1 |  |
| F5 | 双门蒸饭车(提供样品) | 1410*550*1670 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴设备整体板材采用0.8mm厚304不锈钢。具有电脑板自动控制及人工操作两种控制方式。设备采用通过电脑控制（笔记本或台式机电脑）USB连接口连接，要求一台电脑可同时控制1-10台设备，设备采用ABB i-bus智能操控系统。高配置等级电子元件固态继电器。电压由交流电转换为直流电，功率每门12KW可自由调整减低需要的功率瓦数，达到节能效果。配12个米饭盘，12个镘头盘，装有自动供水功能的不锈钢水箱、定时、缺水报警和蒸汽过压自动释放系统。须配净水过滤设施，电热管采用防爆不锈钢制，箱体为整体发泡。配备净水系统。功率：2×12KW/380V 容量：24盘/120KG/次 | 台 | 1 |  |
| F6 | 洗米机 | 650*550*950 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作。 | 台 | 1 |  |
| F7 | 单星盆台 | 900*700*800/150 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 只 | 1 |  |
| F8 | 四层格栅货架 | 1000*500*1600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 2 |  |
| F9 | 留样冰箱 | 600*1715*895 | 推荐品牌：格林斯达、美厨、凯普顿 说明：全铜管蒸发器，进口压缩机。 冷藏温度：10℃～0℃ | 个 | 1 |  |
| F10 | 平冷工作台 | 1800*760*800 | 推荐品牌：格林斯达、美厨、凯普顿说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。温度范围：-5℃10℃ | 只 | 2 |  |
| F11 | 双层工作台 | 1000*500*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
|  | G洁具间 |  |  |  |  |  |
| G1 | 双星水池 | 1000*700*600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣篮。 | 只 | 1 |  |
|  | H洗消间 |  |  |  |  |  |
| H1 | 单星盆台 | 600*500*800/150 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。水斗δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 | 只 | 3 |  |
| H2 | 双层工作台 | 800*500*800/150 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
| H3 | 双层台面立架 | 800*300*650 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用δ=0.8mm不锈钢板复边成型。加强筋δ=1.0mm，横档25×38×1.0mm, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 1 |  |
| H4 | 四层格栅货架 | 900*500*1600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架δ=1.0mm。￠38圆管，层板δ=1.0mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。 | 只 | 2 |  |
| H5 | 全自动开水器 | 480*450*1310 | 推荐品牌：腾飞、吉之美、裕豪 功率：380V 9KW | 台 | 1 |  |
| H6 | 双门光波消毒柜 | 1150*550*1915 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：箱体内外壳体均选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，面板δ=1.2mm，重力脚φ38×127×1.5mm，全方位120℃光波高温循环消毒，配置二部SUS304不锈钢型管焊接推入式消毒车,12只不锈钢无磁消毒篮筐，采用光波热风循环系统，消毒无死角，烘干更彻底，完全达到国家标准；不锈钢篮层架（推车）式储放机构，处理量大，周转速度快；自动温控系统确保温度均匀恒定，单边一次可消毒餐具150套，双门独立空间独立控制。 功率：2×3.6KW/220V | 台 | 2 |  |
|  | I其他设备 |  |  |  |  |  |
| I1 | 冷热水龙头 |  | 推荐品牌：埃美柯、九牧、箭牌 | 只 | 13 |  |
| I2 | 花洒龙头 |  | 推荐品牌：迈仕、君畅、TTS | 套 | 1 |  |
| I3 | 感应式龙头 |  | 推荐品牌：埃美柯、九牧、箭牌 | 套 | 1 |  |
| I4 | 高速风幕机 | L=1200-1500 | 推荐品牌：顶翼、风灵、绿岛风 风速：12—8m/s 风量：1160-1380 m³/h 噪音：50-55 db 适用高度：2-3m | 套 | 2 |  |
| I5 | 高压冲地龙头 | 10米高压水管 | 推荐品牌：迈仕、君畅、TTS | 套 | 1 |  |
| I6 | 粘捕式灭蝇灯 | 550×180×460 | 推荐品牌：汤玛斯、凌峰、海克 | 套 | 3 |  |
| I7 | 紫外线消毒灯 | 1213×28×28 | 推荐品牌：飞利浦、巨光、雪莱特 功率：36W/220V | 套 | 8 |  |
|  | J排烟系统 |  |  |  |  |  |
| J1 | 不锈钢排烟罩 | 6800*1200*550 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | 平方 | 8.2 |  |
| J2 | 不锈钢排烟罩 | 3000*1200*550 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | 平方 | 3.6 |  |
| J3 | 不锈钢排烟罩 | 1000*1200*550 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | 平方 | 1.2 |  |
| J4 | 不锈钢抽烟风柜 | 风量=32000 | 推荐品牌：德粤、雷诺特、夯力 功率：18.0KW/380V | 台 | 1 |  |
| J5 | 轴流风机 |  | 推荐品牌：德粤、雷诺特、夯力 功率：1KW/220V | 台 | 1 |  |
| J6 | 不锈钢电子油烟净化器 | 风量=32000 | 推荐品牌：德粤、紫光、绿净 功率：0.6KW/220V | 台 | 1 |  |
| J7 | 不锈钢排烟控制箱 |  | 推荐品牌：正泰、德力西、施耐德 功率：18.5KW/380V | 台 | 1 |  |
| J8 | 不锈钢风管 | 500*500 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 | 平方 | 100 |  |
| J9 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 | 只 | 8 |  |
| J10 | 防火阀 |  | 推荐品牌：德粤、雷诺特、夯力 | 只 | 1 |  |
| J11 | 风管支架 |  | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 | 付 | 15 |  |
| J12 | 减震器 |  | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 | 只 | 4 |  |
| J13 | 地沟盖板（按实际用量结算） | 厚度2.0mm | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作。 | 米 | 50 |  |
| J14 | 隔油池 |  | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作。 | 套 | 1 |  |
| J15 | 高空作业费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | K其他 |  |  |  |  |  |
| K1 | 不锈钢快餐盘 | 五格 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 500 |  |
| K2 | 双层隔热碗 | 11.5cm | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 500 |  |
| K3 | 不锈钢汤勺 |  | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 500 |  |
| K4 | 不锈钢保温桶 | 30L | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。 | 只 | 80 |  |
| K5 | 教师桌椅 |  | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴主管采用5cm直径的圆管，厚度1.2mm,面板材质为有防火板、多层板等，钢架外处理除油、除锈、磷化静电喷塑，高温固化而成。 | 套 | 4 |  |
| K6 | 净水系统 | L×W×H：680X630X1670 | 推荐品牌：立升、陶氏、沁园 1、出水流量 :≥50L/min; 2、电源: AC220V，50Hz; 3、净水工艺：前置过滤器+超滤膜+压力罐 4、超滤膜采用内压式过滤方式，材料为PVC合金超滤膜，单支膜面积≥10㎡，过滤精度为0.01微米，截留分子量为50000道尔顿 5、安全智能功能: ① 设备定时自动清洗 ② 设备自动化运行，无须人工进行管理 6、产品资质：超滤膜或设备具备省级及以上政府主管部门出具的涉水产品卫生安全许可批件； 7、设备接口（水源、产水、排水）：DN50 9、不是唯一指定供应商；供应商投标时必须出具膜品牌盖章的涉水批件复印件。 10、含三年维护保养费用：水质检测、清洗消毒、设备巡检。 | 套 | 1 |  |
| K7 | 残食台 | 1800*700*800 | 推荐品牌：金佰特、泰尔、全兴 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬1.0mm高密度板减噪）。配不锈钢垃圾桶。 | 只 | 1 |  |

备注：所有清单中的不锈钢板材均需按国标要求，清单中的推荐品牌均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌相当的产品参加。

▲投标人投标时需提供样品：序号为F1、F5的投标产品；所提供样品的费用由投标单位自行负责，中标单位的样品由采购单位封存作为验收依据。投标方所交样品须注明投标单位名称；开标现场无样品提交将导致样品分零分，或其它后果均由投标单位自行承担。

三、厨房设备安装规范

1．工作范围

1.1所有设备要符合实际情况，在招标图纸上所示之尺寸是概略尺寸及是用以显示该设备所占的地方及地点．实际尺寸需按现场情况来测量；

1.2除特别注明外,给排水管线之接驳点,由有关单位接至设备所需位置装上阀门, 最后接驳则由中标单位负责，费用含在投标报价中；

1.4设备之外部电源供应由其他有关单位接至设备所需位置并装上隔离开关,插座,出线口,最后接驳则由中标单位负责；

1.5设备地台及土建等，由其他单位负责，但中标单位需提供与设备有关资料及准确尺寸；

1.6设备所需的煤气采用瓶装液化气，承包方应将设备接至液化气瓶上；

1.7承包方应注意工程工地将会有其他承包商在此工作．承包商于投标总价上应包括与其他承包商工作的协调及配合；

1.8所有燃气设备喷嘴需事先调校, 以适合项目现有燃气；

1.9承包商应配合消防、燃气具施工，以便完成厨房消防联动；

2.与其他承包商之界面

2.1冷热水的总阀门, 电源开关由其他有关单位提供；

2.2所有混凝土，瓷砖及土建装饰等，由其他有关单位负责；

3．施工图

3.1土建平面图(业主提供)；

4．条例，规范

4.1所有施工及材料需要符合中华人民共和国最新之条例及规范；

4.2有关之条例包括建筑规范，公共卫生条例，燃气或其它有关之条例；

4.3燃气用具需符合当地标准，和有关管理部门的认可；

4.4提供之设备规格，除需要符合招标的标准外，还需合乎条例上或规范里的标准；

- 质量标准：要求项目质量达到国家合格标准。

五、商务要求表

| 质保期 | 本项目质保期为两年； |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 接到服务电话2小时内响应，24小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后4小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。 |
| 工期及地点 | 工期：一个月 |
| 交货方式 | 设备到场，双方验收合格，项目安装完成，试运行一个月后为验收合格； |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性付至合同金额的70%，余下30%的合同金额于质保期满后一个月内结清，履约保证金验收合格后退还。 |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处（嘉兴市卫生幼儿园秀洲分园）厨房设备采购项目 |
| 2 | 招标编号：千秋-JXQQGK(2018)第32号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 预算金额：人民币：47.5万元 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘：自行前往，费用自理 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：资信商务及技术文件和报价文件正本各 1 份；副本各 3 份。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2018年07月11 日14点45分 嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室 |
| 11 | 开标时间及地点：2018年07月11 日14点45分 嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室 |
| 12 | 投标费用：人民币伍佰元整，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收，中标单位另需支付招标代理费（费用详见招标文件）。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 10 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 17 | 网上注册： 本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章公告“七、报名及招标文件的获取”） |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一   总  则

## 1、 适用范围

## 1.1、本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2、定义

## 2.1、“招标人”系指组织本次招标的代理机构或采购人。

## 2.2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

## 2.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

## 2.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

## 2.5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

## 2.7、“▲”系指实质性要求条款。

## 3、招标方式

## 3.1、本次招标采用公开招标方式进行；

## 3.2、本次招标设定上限价为预算价。

## 4、投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

## 5、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包；

7.2、本项目不允许分包

## 8、特别说明：

8.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 9、质疑

## 9.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 9.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二  招标文件

1、招标文件的构成

1.1、招标公告

1.2、投标人须知

1.3、招标项目需求

1.4、合同主要条款

1.5、评标办法及标准

1.6、投标文件相关文件格式

1.7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

2、存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

3、招标文件的澄清与修改

3.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.5、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

3.6、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.7、 招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

## （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部份组成。

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

1、资信商务部份

１．资信商务部份

（1）投标声明书 (格式见附件) ；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）营业执照副本复印件;

（4）投标产品全国工业生产许可证（燃气灶具）和全国工业生产许可证（电热和食品加工许可证）复印件；

（5）燃气灶具安装维修资质证书复印件；

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、业绩证明）；

（7）投标人情况介绍；

（8）商务响应表；

（9）投标人符合政府采购法第二十二条资格的相关证明文件；（格式自拟）

（10）投标人符合特定条件的相关证明文件；（格式自拟）

（11）未尽事宜请各供应商按评分细则制作部份。

（12）声明函

2.技术文件

（1）技术规范偏离表（格式见附件）；

（2）设备配置清单,须标明主要零部件规格型号、原材料、配件等原产地、品牌，并且提供检测报告（如有，检测报告复印件做在标书内）；（均不含报价）；

（3）投标产品的图纸、结构、生产工艺等；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（6）未尽事宜请各供应商按评分细则制作技术部份。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式自拟）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、▲投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

# （三） 投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、▲自投标截止日起60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

# （五）、下列情况，投标单位将由代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：

# 1、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

# 2、未按规定提交履约保证金的；

# 3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

# 4、中标供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

# 5、其他严重扰乱招投标程序的；

（六） 投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、▲投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件的顺序装订成册，资信商务文件、技术文件可装订在一起），投标报价文件单独装订成册。所有投标文件正本各 1份，副本各3份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、▲投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、▲样品必须注明投标单位名称。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按资信商务及技术文件和报价文件二部分密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

## 4、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

1、开标准备

1.1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人的法定代表人或授权委托人携带本人有效身份证明参加开标会并签到，非法定代表人须携带授权委托书准时参加，同时在投标文件中仍然按要求提供授权委托书，如未按时签到，视同认可开标及评标结果。

2、开标程序

2.1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.2、介绍参加开标会的人员名单；

2.3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

2.4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

2.5、唱标及勘误：由唱标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；先开启资信商务及技术标,再开启报价文件。

2.6、宣布评标期间的有关事项；

2.7、开标会议结束。

3、开标记录

采购代理机构做开标记录,并由记录人和投标人签字确认。

五、评标

1、评标组织

1.1、本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

1.2、评标、决标全过程由嘉兴市秀洲区财政局及有关部门监督。

2、评标的方式

2.1、本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1、形式审查:评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确等。

3.2、实质审查与比较

3.2.1、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2、评标委员会将根据投标人的资信商务及技术标书进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3.2.3、各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

3.2.4、评标委员会将根据投标人的报价文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

3.2.5、代理公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

3.2.6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

4.1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1、开标时，投标文件中开标报价一览表内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以开标报价一览表为准。

5.2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

6、评标过程的保密性

6.1、凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7、评标原则和评标办法

7.1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法》。

六 、定标

1、中标人确定

1.1、由评标小组推荐预中标单位。

1.2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2、在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示1个工作日。

七、合同授予

1、签订合同

1.1、中标人自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

2、履约保证金及质保金

2.1、签订合同前，中标供应商应按不超过中标金额10%的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则，将受到行政主管部门的处罚。

2.2、签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。
   2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算。

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |
| 500-1000 | 0.8％ |
| 1000-5000 | 0.5％ |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

3、本项目以货物类招标收费标准的70%收取中标服务费，对于招标代理服务费不足4000元的按4000元计取招标代理服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

户名：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

开户银行：交通银行嘉兴分行

账号：334601000018170160050

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、其中技术分44分、商务资信及其他26分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

4、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函;

（二）技术分（46分）

| 序号 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物的性能及技术指标要求：指标基本满足要求2分；重要指标优于招标需求的每项加0.5分，最高加2分，负偏离每项扣2分，扣完为止投标无效；0-4分 | 4 |
| 2 | 保证项目实施的技术方案和措施(6分)，根据投标人技术方案的科学性、先进性、完整性及产品选择与用户需求的贴合度等情况酌情打分；0-6分 | 6 |
| 3 | 确保项目质量的设施及措施，根据投标人针对本项目保证质量的设施及措施情况，酌情打分；0-4分 | 4 |
| 4 | 投标产品生产企业的生产制造装备水平、检测设备的先进性，有大型光纤激光切割机、数控转塔冲床、数控折弯、剪板机,根据投标人提供的装备现场照片及购货发票复印件为准，四种设备均提供现场照片和发票复印件的得2分，提供单台设备的每台得0.5分； | 2 |
| 5 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排(0-2分)，技术力量和人力资源安排充足得2分，技术力量欠缺扣0.5-1分，人力资源安排不足扣0-1分； | 2 |
| 6 | 投标人在编人员获得省级职业技能鉴定中心颁发的燃气具安装维修证书的，有一份的1分，最多得2分(提供最近连续6个月的投标企业为其缴纳社保证明，无则不得分)； | 2 |
| 7 | 安装、调试、验收的方案和措施(0-6分)，方案和措施科学有效的，得6分；方案措施欠佳的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分； | 6 |
| 8 | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大，得4分，售后服务方案不够全面周到且优惠幅度小，得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 4 |
| 9 | 根据现场勘查,提供设备平面图并进行水电深化设计，满足食品药品卫生防疫要求酌情打分；0-6分 | 6 |
| 10 | 根据投标样品的质量、结构、生产工艺等情况，酌情打分；0-10分 | 10 |
| 11 | 投标产品具有以下产品的食品接触产品安全认证证书（CQC认证）：燃气中餐灶、炊用燃气大锅灶、电煮面炉、电热保温售饭台，每项1.5分，最高得6分。 | 6 |
| 12 | 投标人具有燃气器具投保产品责任保险，保额1000万（含）及以上得3分，1000万以下得1.5分，没有保险不得分；电磁灶具投保产品责任保险，保额2000万（含）及以上得3分，2000万以下得1.5分；没有保险不得分 。 | 6 |
| 13 | 具有2016年度至今省级及以上疾病预防控制部门出具的消毒柜检测报告，得1分（复印件做在投标文件中） | 1 |
| 小计 |  | 59 |

（三）资信商务及其他分：

| 序号 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 投标企业具备质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，全面通过认证的得1分，其他不得分。（复印件做在投标文件中，原件现场审核，不带原件不得分） | 1 |
| 15 | 投标企业荣获售后服务认证证书五星级的的1分，五星级以下的0.5分，（复印件做在投标文件中，原件现场审核，不带原件不得分） | 1 |
| 16 | 业绩（2014年至今同类项目目单个合同金额大于或等于本项目预算金额的每一个得1分，最高得4分；（合同复印件做在投标文件中，投标现场提供原件审核 ，不提供原件不得分） | 4 |
| 17 | 投标产品属于节能环保产品，根据最新一期环境标志产品政府采购清单或节能产品政府采购清单，每样得0.5分，最高得1分。（提供证明材料复印件做在投标文件中） | 1 |
| 18 | 投标企业获得“轻工类安全生产标准化”证书的得2分。 | 2 |
| 19 | 投标文件制作（2分），投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、环保、双面打印、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |
| 小计 |  | 11 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同

# 政府采购合同

一、通用必备条款部份

合同编号：千秋-JXQQGK(2018)第32号

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：人民币                     元整。（￥                元整）

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                                 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的10%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，1份报送政府采购监督管理部门备案，1份送招标代理机构存档。

二、特殊专用条款部份

- 服务内容

……

第二条、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

第三条、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

第六条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第九条、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十一条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————

……

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______        __（姓名）系_______  __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

7.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 有效证明文件 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

8.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表不允许负偏离。

投标人：（单位公章）              法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

10. 技术规范偏离表格式：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人盖章：                          日  期：

11.设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人盖章：                          日  期：

12.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信商务及技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

13.开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：                          单位：元

| 序号 | 名称 | 投标产品规格 | 投标产品品牌、产地 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标金额 | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 四层格栅货架 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| A2 | 四层平板货架 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| A3 | 平板车 |  |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| A4 | 电子秤 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | B男更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 四格更衣柜 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| B2 | 挂衣架 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | C女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 四格更衣柜 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| C2 | 挂衣架 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | D加工区 |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 全自动开水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| D2 | 双星盆台 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| D3 | 双层工作台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| D4 | 双层工作台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| D5 | 残食台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| D6 | 四层格栅货架 |  |  | 只 | 5 |  |  |  |
| D7 | 四门双温冰箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
|  | E备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 全自动开水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| E2 | 单星盆台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| E3 | 四层格栅货架 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| E4 | 四格保洁柜 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| E5 | 柜式豪华四格售餐台 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| E6 | 双层工作台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| E7 | 保温送餐车 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | F烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 双炒双温灶(提供样品) |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F2 | 炉拼台 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F3 | 双头大锅灶 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F4 | 燃气单头矮汤炉 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F5 | 双门蒸饭车(提供样品) |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F6 | 洗米机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| F7 | 单星盆台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| F8 | 四层格栅货架 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| F9 | 留样冰箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| F10 | 平冷工作台 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| F11 | 双层工作台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | G洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 双星水池 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | H洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 单星盆台 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| H2 | 双层工作台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| H3 | 双层台面立架 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| H4 | 四层格栅货架 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| H5 | 全自动开水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| H6 | 双门光波消毒柜 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | I其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | 冷热水龙头 |  |  | 只 | 13 |  |  |  |
| I2 | 花洒龙头 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| I3 | 感应式龙头 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| I4 | 高速风幕机 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| I5 | 高压冲地龙头 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| I6 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| I7 | 紫外线消毒灯 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
|  | J排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 | 不锈钢排烟罩 |  |  | 平方 | 8.2 |  |  |  |
| J2 | 不锈钢排烟罩 |  |  | 平方 | 3.6 |  |  |  |
| J3 | 不锈钢排烟罩 |  |  | 平方 | 1.2 |  |  |  |
| J4 | 不锈钢抽烟风柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| J5 | 轴流风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| J6 | 不锈钢电子油烟净化器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| J7 | 不锈钢排烟控制箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| J8 | 不锈钢风管 |  |  | 平方 | 100 |  |  |  |
| J9 | 不锈钢弯头 |  |  | 只 | 8 |  |  |  |
| J10 | 防火阀 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| J11 | 风管支架 |  |  | 付 | 15 |  |  |  |
| J12 | 减震器 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| J13 | 地沟盖板（按实际用量结算） |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| J14 | 隔油池 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| J15 | 高空作业费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | K其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | 不锈钢快餐盘 |  |  | 只 | 500 |  |  |  |
| K2 | 双层隔热碗 |  |  | 只 | 500 |  |  |  |
| K3 | 不锈钢汤勺 |  |  | 只 | 500 |  |  |  |
| K4 | 不锈钢保温桶 |  |  | 只 | 80 |  |  |  |
| K5 | 教师桌椅 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| K6 | 净水系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| K7 | 残食台 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 合计：大写人民币： 小写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、本项目采购数量为暂定数量，最终按实际采购数量结算

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日