2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）

招标文件

项目编号：JXQQ2022019（G）

项目名称：2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）

采购人：嘉兴市生态环境局嘉善分局

招标代理：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2022年9月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	36

第五章  嘉善县政府采购合同（指引）	36

第六章　投标文件格式	47

# 第一章  招标公告

项目概况

2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）  招标项目的潜在投标人应在https://login.zcygov.cn/login  获取（下载）招标文件，并于2022年10月10日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JXQQ2022019（G）

项目名称: 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）

预算金额（元）：5150000

最高限价（元）：5150000

采购需求：本项目共分二个标项，投标单位可以选择其中的一个标项或多个标项同时进行投标,但只能成交一个标项。

标项一

标项名称: 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）（民主水文站锑仪器）

数量:1

预算金额（元）:2150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一台水质重金属在线分析仪及运维服务。

备注：善财采确临[2022]3714号

标项二

标项名称: 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）（常嘉汾湖站升级改造）

数量:1

预算金额（元）:3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一套VOCS在线监测仪、一套黑碳分析仪、一套微波车辆（交通流）检测器及运维服务、数据分析服务。

备注：善财采确临[2022]3715号

合同履行期限：标项一为主体项目验收之日起一年。标项二为主体项目验收之日起二年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

☑无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间： 2022年9月16日 至 2022年10月10日 ，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/login

方式：在线获取

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：  2022年10月10日 9:30  （北京时间）

投标地点（网址）： 本项目采用在线投标方式（政采云平台递交https://www.zcygov.cn/），投标供应商无须前往开标现场。）

开标时间：  2022年10月10日9:30

开标地点（网址）：  本项目采用在线开标方式（政采云平台https://www.zcygov.cn/），投标供应商无须前往开标现场。）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年3月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：400-881-7190；

4、投标文件制作注意事项：

本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA驱动和申领流程》

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、投标保证金：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：嘉兴市生态环境局嘉善分局

地址：嘉善县罗星街道嘉善大道58号

项目联系人：王女士

项目联系方式：0573-84221403

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0573-89104180

2、采购代理机构信息

名称	：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室

项目联系人：李鋆

项目联系方式：0573-84227073

质疑联系人：梁先生

质疑联系方式：0573-84226860

3、同级政府采购监督管理部门

名称：嘉善县财政局

地址：嘉善县解放东路318号

联系人：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

# 第二章  招标需求

（标项一）

一、采购内容

项目采购表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质重金属在线分析仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 运行维护 | 1 | 年 | 包含本次采购的1台和采购人原有1台水质重金属在线分析仪 |

二、技术要求

2.1水质重金属在线分析仪技术要求

2.1.1系统配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线质谱分析系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 套 | 1 | 在线型 |
| 1.2 | 循环冷却水系统 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 标样存储系统 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 前级泵系统 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 机柜及排风系统 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 进样系统 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 随机备品备件等 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 消解系统 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 数据处理系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 辅助系统 | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 供电单元 | 套 | 1 | 含UPS及配套电池 |
| 2.2 | 供气单元 | 套 | 1 | 含减压阀、气体管路、钢瓶安装支架等 |

2.1.2仪器功能

##### 1、设定功能

（1）具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次 。

（2）自动分析检测功能

（3）具有自动釆样、自动预处理、自动检测、自动清洗以及检测结果自动计算、储存和远程传输功能。

（4）▲应具有定性分析功能，可以进行未知金属污染物的定性识别；具有其他重金属污染因子的扩展功能，可以方便的进行污染因子监测扩展。

（5）具备同时满足22种以上监测参数自动测定。

（6）具有自动选择选择前处理方式（消解或过滤），对复杂样品自动消解功能，对浊度样品自动过滤功能。

（7）具备带内标样判定水样结果准确性功能。

（8）具有两种以上内标核验功能，提高抗干扰能力。

（9）标样保存在独立的冰箱中，防止标样变质。

（10）具备真空自锁功能，长时间断电后，回复供电后，保证泵机在20分钟内，恢复监测所需真空度。

##### 2、在线实时质控功能

（1）▲系统应具备自动校准功能，且具备输出质控样品数据功能。

（2）当数据恒定不变或出现异常波动时，能接受工控机（平台）的自动标液核查指令或仪器自动启动自动质控功能，并将结果以地表水自动站数据传输协议中标液核查格式上传。

##### 3、信息存储功能

（1）分析仪应具有仪器基本参数和数据信息的储存功能，能够实现日志、测量数据的显示、输出、查询功能，能存储至少12个月的原始数据和运行日志信息。

（2）具有仪器运行状态显示功能（标定、清洗等）。

（3）现场控制软件具有系统管路图及实时状态、实时数据显示。具备数据查询、导出、自动备份，具有参数设置、手动控制、日志查询、用户管理、操作提示、报警提示等功能。

##### 4、异常信息反馈功能

（1）具有校正异常报警功能。

（2）系统具有对异常信息反馈的功能，具有仪器故障报警、维护信息提示、异常值和参数超标（上、下限）自动报警的功能。

（3）具有气压不足，冷却水温度过高等故障报警并自动保护功能。

（4）具有试剂余量监控及报警功能，能够显示试剂余量可以维持的监测频次，支持远程查看。

##### 5、系统保护和复位功能

系统异常断电，再来电恢复时，系统应自动将异常终止测试中的水样和试剂排出，并清洗各通道，复位仪器至待测定状态。若在断电前系统处于加热消解状态，来电后，系统首先进行自动冷却降温，再复位至待测定状态。

2.1.3技术参数

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬、六价铬、铅、锑、铊、（预留：铁、锰、钼、钴、铍、硼、镍、钡、钒、钛、银、铝) |
| 背景噪声 | 9amu，≤1 cps； 115 amu，≤2 cps； 209 amu，≤2 cps |
| 灵敏度 | Be≥10 Mcps/(mg/L)； In≥100 Mcps/(mg/L)； Bi≥200 Mcps/(mg/L)； |
| 质量轴稳定性 | Be，（9±0.05）u； In，（115±0.05）u； Bi，（209±0.05）u |
| 分辨率 | ≤0.8 u (具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围) |
| 氧化物离子产率 | 156CeO+/140Ce+≤3.0% |
| 双电荷离子产率 | 69Ba2+/138Ba2+≤3.0% |
| 丰度灵敏度 | IM-1/IM≤1×10-6，IM+1/IM≤5×10-7 |
| 同位素丰度比 | 107Ag/109Ag≤0.25%,206Pb/207Pb≤0.25% |
| 短期稳定性 | ≤2% |
| 长期稳定性 | ≤3% |
| 准确度 | ±15% |
| 测量时间 | ≤2 min（Be、In、Bi、Tl） |
| 耗气量 | ≤5 MPa/20次（22种元素标样全测量） |
| 加标回收率 | 80%~120%（Be、Tl） |
| 零点漂移（24h） | ±2% |
| 量程漂移（24h） | ±5% |
| 实际水样比对 | 铍 | 当浓度≤2 μg/L | ≤25% |
|  |  | 当浓度＞2 μg/L | ≤15% |
|  | 铊 | 当浓度≤0.1 μg/L | ≤25% |
|  |  | 当浓度＞0.1 μg/L | ≤15% |
| 检出限 （μg/L） | Cu | 0.06 | Zn | 0.5 | Se | 0.3 | As | 0.08 |
|  | Hg | 0.001 | Cd | 0.01 | Cr | 0.05 | Pb | 0.05 |
|  | Fe | 0.8 | Mn | 0.05 | Mo | 0.05 | Co | 0.01 |
|  | Be | 0.01 | B | 0.4 | Sb | 0.08 | Ni | 0.05 |
|  | Ba | 0.2 | V | 0.04 | Ti | 0.2 | Tl | 0.01 |
|  | Ag | 0.04 | Al | 0.5 |  |  |  |  |
| 注：加粗项技术指标需提供省级及以上计量检定部门针对水质重金属在线监测产品所出具的报告作为证明材料，不提供视为不满足。 |

2.2运行维护技术要求

1.运维内容

中标方应提供本次采购的1台水质重金属在线分析仪和采购人原有的1台水质重金属在线分析仪的1年运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修等。运维时间为该项目验收之日起至1年。

2.具体要求

投标人为本项目配备的专职运维管理人员。

投标人须按照国家级浙江省相关技术规范要求对仪器进行管理。

不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任。

投标人应在配备1名或以上的运行维护专业技术人员，巡检人员必须配备专用工具，配备至少1辆专用运维车辆。

3.运维管理内容

提供、配制并定期更换仪器所需试剂；

定期更换仪器所需备品备件；

对仪器进行定期检修、保养；

及时排除仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的仪器损坏除外）；

对仪器进行定期校准、核查，提供并配置质控所需的标准物质；

配合采购人进行质量保证和质量质控工作；

随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

认真、及时做好各类记录。

4.其他

协助完成嘉善三台水质重金属在线分析仪（钟葫站、民主水文站、水厂站）的并网工作。

三、质量保证

中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

为确保系统高质量，投标人应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

四、系统验收

中标人负责仪器从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作,所有费用应包括在投标总价中，在验收合格前，采购人不负责仪器的运行维护。

试运行完成后，中标人以书面形式向采购人提交验收报告及验收申请，采购人审核同意后按照相关技术规范组织验收。采购人只接收验收合格的产品。

五、商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，费用计入投标总价。 2、中标商在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 1、整体质量保修期不少于1年， 质保费用计入投标总价； 2、投标人须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。 |
| 交货时间及地点 | 在合同签订3个月内完成安装、调试和单机测试，进入试运行。 安装地点为用户指定地点。 |
| 付款方式 | 签订合同后支付合同总额的30%，验收合格后支付合同总额的60%，运维期满后一周内支付剩余10%。 |

（标项二）

一、采购需求

1.需求清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCS在线监测仪 | 1套 |  |
| 2 | 黑碳分析仪 | 1套 |  |
| 3 | 微波车辆（交通流）检测器 | 1套 |  |
| 4 | 运维服务 | 1年 |  |
| 5 | 数据分析服务 | 1年 |  |

2.技术要求

## 2.1.VOCs自动监测仪

2.1.1.用途：连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、监测环境空气中卤代烃等；目标化合物覆盖国内与国际通用的PAMs、TO-15及醛酮类（13种，不含甲醛）等116种物质。

2.1.2所投产品具有中国环境监测总站（生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的116种VOC物种检测报告；

### 2.1.3技术参数要求

#### 2.1.3.1.仪器监测原理

采用超低温富集浓缩技术，压缩机制冷方式，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。

#### 2.1.3.2.配置要求

1)预浓缩仪，1套；

2)气相色谱质谱联用仪，1套；

3)氢空一体机，1台；

4)高纯氮气清洁器，1套；

5)高纯氦气清洁器，1套；

6)苏码罐15L，4个；

7)一年运行耗材。

#### 2.1.3.3.技术指标

##### 2.1.3.3.1.工作条件

环境温度：（20～30）℃；

相对湿度：≤85%；

大气压：（800～1060）hPa；

全系统总功率≤4000W，输入电压≤220V。

##### 2.1.3.3.2采样时间

每小时累积采样时间≥30min。

##### 2.1.3.3.3性能指标

分析组分

分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等；57中PAMS浓度最高量程≥50 nmol/mol。

标准曲线

目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围0.5~10ppb，不低于5个浓度点。提供证明材料。

##### 零点噪声

57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。

##### 方法检出限

目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol。通入浓度气体不高于0.6ppb。提供证明材料。

##### 准确性和重复性

连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。提供证明材料。

#### 2.1.3.4.技术参数

##### （1）预浓缩仪

- 管路要求：硅烷化管路，减少了管壁对物种的吸附；

- ▲富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；（提供相关证明材料）

- ▲制冷要求：采用压缩机制冷系统（不用液氮制冷），220V供电，富集管核心温度可达-150℃以下，富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀（提供相关证明材料）；

- 温控系统：需采用独立温度控制技术，控制采样时的除水温度、捕集温度、及解析温度互不干扰，通过程控软件自动控制。双路除水，FID路除水温度可低至-100℃及以下，MS路除水温度可低至-50℃及以下；

- 控制要求：可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定的全程控制；

- 温度：实时在线监控样品采样流量和系统温度；

- 采样数量：可在线自动采样，采样数不少于24个/24小时；

- 流量控制：带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积；

- 具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能；具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议；

- 温度范围：-150℃～120℃；

- 脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减；

- 高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减；

- 采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节。

（2）气相色谱部分

- 全电子气路控制EPC；

- 压力精度0.01psi；

- 温度稳定性：小于0.01℃/1℃环境变化；

- 自动载气节省控制；

- 漏气自动检测和自动切闭；

- 有LAN通讯；

- 柱箱工作温度：室温以上8℃-425℃；

- 升温速率：75℃/min；

- 程序升温：19梯度/20平台程序升温；

- 带EPC的分流/不分流毛细柱进样口：

电子压力/流量控制；

最大工作温度：400℃；

压力设定范围：0-100psi；

最大分流比：7500：1；

- 带EPC的氢火焰检测器FID：

电子压力/流量控制；

最大工作温度：425℃；

最小检测限：<3pg 碳/s，是十三烷测定；

线性范围：>107，用氮气载气，0.29mm内径的喷嘴；

最大数据采集数率：500Hz。

##### （3）质谱部分

- 质量数范围：1.6-1050amu；

- 分辨率：单位质量数分辨（1amu）；

- 质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时；

- 模式：EI；

- 最大扫描速率：12,500amu/秒；

- 仪器检测限指标（IDL）：24fg或更低，100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子）；

- 质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处；

- 谱图精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%；

- 离子源类型：高温，可加热至350˚C；

- 离子化能量：不低于230eV；

- 分析器：整体镀金双曲面四极杆，需独立温控，可达200˚C；

- 检测器：长寿命EM的三轴HED-EM；

- 泵系统：分子涡轮泵或扩散泵。

##### （4）色谱工作站

- 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

- 一界面显示仪器状态信息，参数，以及序列；

- 单灵活的报告工具，信息管理读取方便；

- 数据存储处理功能齐全；

- 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能；

- 具备早期维护预报功能（EMF）；

- 可提供质量认证功能（OQ/PV）；

- 谱库：最新NIS谱库；

- 数据处理软件具有DRS解卷积功能；

- 具有保留时间锁定功能。

##### （5）氢空一体机

- 内部结构紧凑，操作简单，安全可靠；

- 产气纯度高，压力稳定；

- 低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器；

- 空气纯度：无油三级；氢气纯度：99.999%；

- 空气流量：0~2L/min；空气压力：0~0.4MPa；

- 氢气流量：0~300ml/min；氢气压力：0~0.4MPa；

- 操作温度：5℃-40℃；

- 电源供应：交流220V±10％  50Hz。

##### （6）高纯氮气清洁器

- 可纯化气体：N2；

- 最高操作压强：1000psig；

- 去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2,和碳氢化合物等。

##### （7）高纯氦气清洁器

- 可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn；

- 最高操作压强：1000 psig；

- 可去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。

##### （8）苏码罐15L

- 耐压30psi以上；

- 材质：硅烷化；

- 阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质。

##### （9）一年耗材

包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）、过滤膜（Φ6mm）、外标气、内标气。

## 2.1.4质控要求

具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。

校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2-6PPb。

## 2.2.黑碳分析仪

（1）基本要求：利用采样系统抽取环境空气，并将空气中的气溶胶颗粒物富集在采样滤膜上，形成采样斑点，利用斑点上方光源和下方探测器，测量透过斑点的光强衰减，实现黑碳物质面密度的测量，最后根据斑点面积和采样体积，求出空气中黑碳物质浓度。

（2）主要技术参数

- 测量原理：多波长吸收法

- ▲测量波段：十波段及以上（提供彩页或其他证明材料）；

- 浓度测量周期：1s或1min可设置，默认1min；

- 测量范围：(0.01~100)μg/m3；

- 检出限：＜1ng/m3 (1h) ，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 分钟测量精度＜25ng/m3，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 用中性密度光学衰减片重复测试，精密度＜2%，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 测量分辨率可达0.1 ng/m3；

- 仪器平行性＜2%，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 抽气流量：2或5L/min，可调节，默认5L/min；

- 具有内置自动零气流路，可自动开展零点测试；

- 具有动态加热模块和功能，可以动态调整气路湿度，避免冷凝，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 系统空白可控制在±50ng/m3以内，需提供省级及以上计量院提供的证明材料；

- 10.1英寸彩色触摸屏操作；

- RS485、RS232、Ethernet、USB 数据接口传输。

- 具备黑碳实时源解析功能，能将黑碳解析为生物质燃料与化石燃料两类源，仪器可实时输出生物质燃烧的占比；

- 仪器可按照选定时间段，统计生物质燃烧占比，并按天或小时显示柱状图；

- 其他

提供2人2年驻站数据分析服务。

## 2.3.微波车辆（交通流）检测器

（1）性能指标

| 检测断面车流量准确率 | ＞98% |
| --- | --- |
| 单车道流量准确率 | ＞97% |
| 单车道车道占有率准确度 | ＞97% |
| 断面实时平均速度准确率 | ＞98% |
| 单车实时速度（实测速度） | ＞98%（0-250km/h） |

（2）主要技术参数

- 安装方式：侧装

- 可检测车道：双向8车道

- 可检测最远距离：40m（>40m）

- 安装高度：5m～8m

- 立杆离检测车道最近距离：0m

- 中心频率：24.15GHz

- 调频宽度：240MHz

- 微波发射功率(EIRP)：≤7dBm

- 天线波束宽度：53°×4°

- 车辆分型：用户自定义车辆种类数，不少于3种（根据长度分类）

- 车道宽度：2m-5m范围可调

- 采样周期：1s～3600s连续可调

- .温度范围：-40℃～70℃

- .湿度范围：0-95%RH

- 供电方式：DC 9-15V

- 实际功耗：≤4W

- 通信接口：RS485/RS232/Wi-Fi/LAN，波特率9600bps~256000 bps可调，支持TCP/IP协议

- 内置存储：128M FALSH，可扩展SD卡；内置FALSH以3min为周期，可存储300天数据，支持断点续传；

- 整机连续工作能力：>90000h；

- 机械性能：LEXAN材料外壳，符合NEMA6和IP65标准；

- 配有通用固定支架，在两个轴向角度可调。

### 3.系统集成技术要求

含硬件设备系统集成及数据传输、采样系统、机柜及设备整合、站房内部简单布局改造等。

## 3.1.总体要求

遵循国家和省相关数据传输规约的要求，完成子站现场端监测设备、数据采集和传输系统集成，实现各子站监测数据实时、准确的上传。

完成监测设备的安装、数据采集和传输等系统集成工作。

投标供应商应在本次项目安装地实际情况及监测项目配置基础上，提供科学、合理的仪器布局方案、系统集成实施方案；方案应满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)中的相关要求。

提供系统集成所需的一切辅助设备和材料。

仪器应有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。所有引入站房的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置，确保站房符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

完成新增设备的安装、调试工作。

根据子站仪器的配置，提供系统集成所需标准机柜及平台，保证集成整体协调、美观、一致。

一年设备(新增)校准所需的标气及减压阀，采样总管需满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)等相关技术规范及标准的要求。

### 4.运行维护要求

## 4.1总体要求

负责运维期内嘉善县空气站的运行维护工作，配备不少于1名现场经验丰富的空气自动监测站维护技术人员（技术人员应持有设施运营岗位培训证书，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理，具有按相应技术规范操作、使用、调试、维修和更换等技能）负责站点的日常运维管理及相关仪器、数采系统、集成设施的故障维修，配件更换等，配备一名具有环境类硕士学历以上的数据分析人员负责数据分析报告相关工作。以保障空气站的正常运行并满足采购人的相关要求。所需耗材、标准气体以及设备维修、维护所需所有配件、运维所需的专用工具、维修工具等均由运维方负责。

## 4.2运维服务内容：

### 4.2.1.日常运维服务

1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2）保持站房外部20m以内的环境清洁；

3）关注监测站及周边半径1公里范围内明显的环境变化，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告采购人；

4）查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施、供暖设施等情况，保证系统的正常运行；

5）检查室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行；

6）检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、气象杆和天线设施，查看站房外围的隔离栅栏有无损坏情况，查看周围树木是否需要修剪。

7）检查站房辅助设施，包括视频监控、稳压电源、UPS等是否正常。

8）定期检查消防和安全设施；

9）每次维护后做好系统运行维护记录；

10）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

### 4.2.2.主要仪器运行维护具体内容

#### 4.2.2.1.VOCS在线监测仪：

（1）每日：a.查看仪器运行是否正常，是否存在报警；b.查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%；

（2）每周：a.氮氢空一体机更换硅胶；b.添加氢空（氮）一体机的超纯水；c.观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；d．更换采样过滤膜；

（3）两周：a.氢空（氮）一体机更换活性炭；b.每十天左右更换二氧化碳去除管；c.每十天左右更换内标；d．每十天左右更换外标；

##### （4）季度：a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器；

（5）半年：a.5个月左右更换高纯氦气；b.5个点以上的多点校准（每年校准3次）

（6）每年：a.更换机械泵泵油；b.更换扩散泵泵油；c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）

#### 4.2.2.2.微波车辆（交通流）检测器

- 检查电源连接和电压是否正常。

- 检查通信电缆是否正常连接，线序是否正确。

- 检查通信电缆是否受到严重干扰。

- 检查串口波特率设置是否正常。

- 检查雷达安装是否正确。

- 检查雷达安装角度是否在合理范围内。

- 检查雷达灵敏度设置是否过低。

- 检查周围是否有强电磁干扰和旋转物体干扰。

- 检查雷达灵敏度设置是否得过高。

#### 4.2.2.3.黑碳分析仪

a）每日远程监控内容：

1）检查仪器的运行状态参数，如有异常及时处理；

2）每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因；

3）做好每日远程检查记录，并定期存档。

b）每周维护内容：

1）每周至少进行 1 次现场巡检，检查仪器运行状态，检查BC样品采集单元的纸带剩余量，如更换纸带则需要进行仪器气密性测试；

2）检查储水罐状态，及时清理积水；

3）做好每周维护记录，并定期存档。

c）每月维护内容：

1）每月至少清洗 1 次采样头，根据当地污染程度可加大清洁频次；

2）每月至少进行 1 次原始数据备份；

3）每月至少检查 1 次仪器采样流量；

4）每月至少清理 1 次仪器散热风扇滤网；

5）每月至少测试 1 次系统空白，BC系统空白应在±0.5 μg/m3范围内；

6）做好每月维护记录，并定期存档。

d）每季度维护内容：

1）每季度至少进行 1 次采样管路的清洗，根据当地污染程度可加大清洗频次；

2）每季度至少更换 1 次BC分析系统的一次性过滤器；

3）做好每季度维护记录，并定期存档。

e） 每年维护内容：

1）每年对仪器进行 1 次预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

2）做好每年维护记录，并定期存档。

### 4.2.3运维服务质量控制

#### 4.2.3.1日常质量控制

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

1）安装时；

2）移动位置时；

3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

4）分析仪暂停工作一段时间后；

5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；

6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

#### 3.2.3.2.VOCs在线监测仪的运维服务质量控制

1）每日查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%。

2）每周零气空白检查（全系统空白）、单点质控检查、分离度检查。

3）每月采样流量检查。

4）每季度标准曲线绘制、验漏检查、温度、压力传感器检查、配气仪MFC流量传递。

5）每年度对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，预防性维护后系统应进行全面质控检查。

##### 5.数据分析服务要求

### 5.2.1.数据审核处理

#### 5.2.1.1.VOCs在线监测仪的数据处理

1）每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

2）运维单位应对监测数据持续关注，及时发现异常数据，对异常数据产生原因进行全面分析，并于24小时内采取有效措施进行处理，同时上报采购人。

3）VOCs 图谱必须经过人工二次积分确认监测结果的准确性，每天10点之前递交前一天的VOCs审核数据。每月10日之前递交上月的运维报告，报告内容包含上月运维内容、质控统计表、数据汇总表等相关内容。

#### 5.2.1.2.黑碳在线监测仪的数据处理

1）每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理；

2）运维单位应对监测数据持续关注，及时发现异常数据，对异常数据产生原因进行全面分析，并于24小时内采取有效措施进行处理，同时上报采购人。

3）每天10点之前递交前一天的黑碳审核数据，每月10日之前递交上月的运维报告，报告内容包含上月的运维内容、质控统计表、数据汇总表等相关内容。

### 5.2.2数据分析报告要求

#### 5.2.2.1.可挥发性有机物（VOCs）分析报告要求

针对开展VOCs监测的站点编制VOCs月度与年度分析报告，报告内容包括仪器监测运行状况，数据审核结果，臭氧污染特征，各类VOCs组分浓度水平及变化特征、大气反应活性特征、来源解析、相对贡献，臭氧生成潜势分析、臭氧敏感性分析和EKMA曲线等，每月10日之前向采购人提交上月的分析报告。当有臭氧污染过程时，还应增加光化学污染过程分析等内容。分析报告应按采购人要求定期准时提交，如省生态环境监测中心对分析报告内容与上报时间有新要求，中标人应按新要求编制提交报告。

#### 5.2.2.2.黑碳源解析分析报告要求

可根据黑碳监测数据获取黑碳浓度变化曲线，结合车流量监测数据，开展黑碳浓度与车流量之间的相关性分析，编制黑碳月度与年度分析报告，报告内容包括仪器运行状况、数据有效率、黑碳浓度变化曲线图（小时平均变化曲线、黑碳日平均变化曲线以及黑碳月平均变化曲线）、生物质占比柱状图、以及黑碳浓度与车流量相关性分析数据。每月10日之前向采购人提交上月的分析报告

二、商务要求表

| 售后服务保障要求 | 1、质量保修期为整套系统验收合格次日起不少于1年，其中黑碳分析仪质量保修期为3年，费用计入投标总价。 2、中标商在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 1、整体质量保修期不少于1年， 其中黑碳分析仪质量保修期为3年，质保费用计入投标总价。 2、投标人须保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。 |
| 交货时间及地点 | 在合同签订3个月内完成安装、调试和单机测试，进入试运行。 安装地点为用户指定地点。 |
| 付款方式 | 签订合同后支付合同总额的30%，验收合格后支付合同总额的60%，2人2年驻站数据分析服务期满后一周内支付剩余10%。 |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次） |
| 2 | 采购内容：详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、采购预算价：515万元人民币（其中标项一215万元，标项二300万元）；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行对现场进行踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求和现场条件等，投标人需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由投标人自负）。 |
| 5 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份 。（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室嘉兴市千秋工程咨询有限公司，收件人：李鋆，联系电话：15858363263）。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。 |
| 6 | 上传电子投标文件时间：2022年10月10日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 现场演示：无 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉善县公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果期限结束后，采购人向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 履约保证金：无。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 开标地点：通过政采云线上参加。 2022年10月10日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时小时内（2022年10月10日上午10：00时前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
| 15 | 投标保证金：无。 |
| 16 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 17 | 本项目预算：人民币515万元人民币（其中标项一215万元，标项二300万元），最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 18 | 付款方式：详见采购合同 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。 获取采购文件网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 21 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 22 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉兴市千秋工程咨询有限公司。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的招标的代理机构或采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、运维、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.“★”系指核心产品。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式详见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商认为集中采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

6.政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

7.供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# (一)总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标文件的形式：投标文件为电子加密投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作、加密并递交。

# （二）投标文件的组成

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

## 在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件三部份组成。

- 资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书（格式见第六章）；

1.3法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

1.4诚信承诺书（格式见第六章）；

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6类似案例成功的业绩（格式见第六章）；

1.7与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.8投标人情况介绍；

1.9投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.10商务响应表（格式见第六章）；

1.11标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

（1）服务（运维）实施方案及措施（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）；

（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（3）服务质量保证措施（格式自拟）；

（4）人员配备方案、项目实施人员一览表（格式见附件）；

（5）合理化建议。

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、投标报价文件：

3.1投标函（格式见第六章）；

3.2开标一览表（格式见第六章）

3.3投标报价明细表（如有，格式自拟）；

3.4中小企业声明函（格式见第六章）；

3.5残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料；（非残疾人福利性单位不需提供此项）；

3.6监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

3.7大中型企业应提供符合要求的分包意向协议（如有）

3.8投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表须通过CA进行签章。

# （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切税金和费用（包括员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标报价中须考虑：本项目为货物招标，招标代理服务费按国家收费标准下浮25%收取，投标人须按以下招标代理取费依据自行计算招标代理服务费并考虑在投标报价中，结算时不得以此理由向招标人提出索赔。招标代理服务费须在领取中标通知书时，由中标单位支付给招标代理机构。

招标代理取费依据

参照国家计委(计价格[2002]1980号)文件取费

招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行。

中标金额（万元）|费率|服务类型 	服务招标

100以下	1.50%

100-500	1.10%

注：①.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

②.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

③.服务费以银行转账方式提交：

全称：嘉兴市千秋工程咨询有限公司嘉善分公司；

开户银行：农行嘉善魏塘支行；

账号：193311 0104 0002 566。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的递交

# 电子投标文件

# 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2022年10月10日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。

2. 代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件

投标文件解密

开标时间后半小时小时内（2022年10月10日上午10：00时前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年10月10日上午10:00时前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年10月10日上午9:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室嘉兴市千秋工程咨询有限公司，收件人：李鋆，联系电话：15858363263），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3. 投标文件的修改和撤销

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（3）递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

（4）实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

4.备份投标文件

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。

（5）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效

### （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，该供应商须提供书面说明并提供相关证明材料。若该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

（5）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

7.存在带“▲”条款的负偏离的；

8.本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

9.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

### （八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共 5 人。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场、未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市千秋工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

6.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

7.招标文件其它地方有特别规定的，从其规定。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物与服务招标投标管理办法（第87号令）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，有1名相关人员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2. 投标人对评标结果无异议的，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的,将被列入不良行为记录或黑名单，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

（二）履约保证金及质量保金

1. 中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

2. 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 无，本项目不适用。

## 八、其他

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                       邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2  ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分

二 、评标内容及标准

标项一

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2. 根据浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微型企业如符合以下条件并在报价文件中提供相关证明料，否则均不给予价格扣除（格式见第六章）

3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

4. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本项目标项二最高限价为人民币贰佰壹拾伍万元整（¥2150000.00元）；

（二）技术分（54分）

| 技 术 分 54 分 | 服务（运维）方案 | 投标人承诺提供的运维服务方案情况，包括服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，后续技术支持情况。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得0-6分； | 10分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 针对本项目的建设项目总体要求的理解，熟悉项目所在地情况及设备（涉及设备操作及故障处理能力），分析针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确，根据建议或措施的质量酌情打分，最优者得8-10分，有建议但浮于表面，操作性不强的得6-8分，无建议性建议的得0-6分 | 10分 |
|  | 投标货物满足招标文件要求情况 | 根据投标人提供的投标货物清单及偏离情况酌情打分，每一条条技术参数负偏离扣2分，扣完为止； | 14分 |
|  | 服务质量保障措施 | 根据本项目的各项管理制度、质量保证措施、安全技术措施等进行比较打分，质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承若的得6-8分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承若的，方案不太合理的得0-4分。 | 8分 |
|  | 应急措施 | 针对突发事件的应急措施方案科学性、合理性，有专业的应急队伍，针对该项目出现紧急情况时，紧急处理方案明确、详尽，可操作性强的判定为合理的3-5分；有专业的应急队伍，出现紧急状况时，处理方案基本合理的2-3分；科学性及合理性不符合实际或操作性一般的得0-2分。 | 5分 |
|  | 售后服务承诺 | 根据投标人对质量负责承诺、运维时效性及满足采购人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求承诺情况打分；相关内容具有针对性且可行的得3-4分，相关内容较简单、无特色、但基本可行的得1-3分，无相关承诺或内容不可行的不得分； | 4分 |
|  | 合理化建议 | 投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得2-3分，不具有可操作性的得0-1分； | 3分 |

注：上述分项内容未提供不得分。

（三）商务、资信及其他分（16分）

| 商务、资信及其他分16分 | 能力或业绩要求 | 产品应用及成熟度 所投水质重金属在线分析仪具有良好的应用实例，每提供一个相关资料得1分，最多3分； 评审依据：投标文件中提供加盖公章的中标通知书和合同否则不得分。 | 0或1或2或3分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人企业实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书每项得1分，本项最高得5分。 （证书复印件提供在资信商务及技术文件中） | 0或1或2或3或4或5分 |
|  |  | 投标人或所投水质重金属在线分析仪生产厂商具有通过检测机构资质认定（CMA资质）的分析检测实验室，检测能力须覆盖重金属指标（铅、镉、铜、锌、砷、硒、汞、铬、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊等20项）的得5分，缺项不得分。 （在商务及技术文件中提供实验室资质证书及涵盖上述指标的复印件） | 0或5分 |
|  |  | 所投产品的生产厂家具备水质应急服务保障能力，获得省级及以上单位的有关资料（体现ICP-MS），每提供1份得1分，有关资料没有（体现ICP-MS）不得分，本项最高得3分。 （投标文件中提供省级及以上单位函件等复印件（体现ICP-MS）） | 0或1或2或3分 |

标项二

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2. 根据浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微型企业如符合以下条件并在报价文件中提供相关证明料，否则均不给予价格扣除（格式见第六章）

3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

4. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本项目标项三最高限价为人民币叁佰万元整（¥3000000.00元）

（二）技术分（49分）

| 技 术 分 49 分 | 服务方案 | 投标人承诺提供的运维服务方案情况，包括服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，后续技术支持情况。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得4-6分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的2-4分，较宽泛、无实质内容的得0-2分； | 6分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 针对本项目的建设项目总体要求的理解，熟悉项目所在地情况及设备（涉及设备操作及故障处理能力），分析针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确，根据建议或措施的质量酌情打分，最优者得2-4分，有建议但浮于表面，操作性不强的得0-2分 | 4分 |
|  | 投标货物满足招标文件要求情况 | 根据投标人提供的投标货物清单及偏离情况酌情打分，每一条条技术参数负偏离扣2分，扣完为止； | 20分 |
|  | 服务质量保障措施 | 根据本项目的各项管理制度、质量保证措施、安全技术措施等进行比较打分，合理的得6-8分,基本合理的得4-6分,不太合理的得2-4分,具体由专家酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承若的得6-8分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承若的，方案不太合理的得2-4分。 | 8分 |
|  | 应急措施 | 针对突发事件的应急措施方案科学性、合理性，合理的得3-5分,基本合理的得2-3分,不太合理的得1-2分,具体由专家酌情打分。有专业的应急队伍，针对该项目出现紧急情况时，紧急处理方案明确、详尽，可操作性强的判定为合理的3-5分；有专业的应急队伍，出现紧急状况时，处理方案基本合理的2-3分；科学性及合理性不符合实际或操作性一般的得1-2分 | 5分 |
|  | 售后服务承诺 | 根据投标人对质量负责承诺、运维时效性及满足采购人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求承诺情况打分；相关内容具有针对性且可行的得2-3分，相关内容较简单、无特色、但基本可行的得1-2分，无相关承诺或内容不可行的不得分； | 3分 |
|  | 合理化建议 | 投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得2-3分，不具有可操作性的得0-1分； | 3分 |

注：上述分项内容未提供不得分。

（三）商务、资信及其他分（21分）

| 商务、资信及其他分21分 | 能力或业绩要求 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）有类似环境空气建设项目或相关大气监测服务类业绩，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（提供合同复印件，并加盖单位公章。） | 0或1或2或3分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人企业实力 | 根据拟派项目负责人具有注册环保工程师得1分；具有环境类专业副高级职称的得1分，具有环境类专业正高级职称证书得2分（职称证书两者只计最高得分），其他不得分；（证书复印件提供在资信商务及技术文件中，同时提供开标截止期前半年内任何连续三个月由养老保险机构出具的缴费证明材料，(社保部门盖章的项目经理参保证明复印件加盖投标人公章，或者经由社保系统自助拉取的项目经理参保证明加盖投标人公章即可，且缴费证明材料所示单位应是投标人或其分支机构)不提供证明材料的不得分） | 0或1或2或3分 |
|  |  | 所投VOCs在线监测仪通过国家环境保护区域空气质量检测重点实验室开展的VOCs在线监测系统性能比对结果为优秀得2分，良好的得1分，未参加的不得分。（提供证明材料） | 0或1或2分 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书每项得1分，本项最高得5分。 （证书复印件提供在资信商务及技术文件中） | 0或1或2或3或4或5分 |
|  |  | 拟派本项目工作小组人员具有省级及以上环境监测部门颁发的空气站运行维护上岗证的，每本得1分，最高得2分； （证书复印件提供在资信商务及技术文件中，同时提供开标截止期前半年内任何连续三个月由养老保险机构出具的缴费证明材料，(社保部门盖章的项目经理参保证明复印件加盖投标人公章，或者经由社保系统自助拉取的项目经理参保证明加盖投标人公章即可，且缴费证明材料所示单位应是投标人或其分支机构)不提供证明材料的不得分） | 0或2分 |
|  |  | 拟派数据分析人员具有环境类硕士及以上学历的得2分，最高得2分。（证书复印件提供在资信商务及技术文件中，同时提供开标截止期前半年内任何连续三个月由养老保险机构出具的缴费证明材料，(社保部门盖章的项目经理参保证明复印件加盖投标人公章，或者经由社保系统自助拉取的项目经理参保证明加盖投标人公章即可，且缴费证明材料所示单位应是投标人或其分支机构)不提供证明材料的不得分） | 0或2分 |
|  |  | 投标人具有省级及以上高新技术企业研究开发中心证书得3分，无不得分。（证书复印件提供在资信商务及技术文件中） | 0或3分 |
|  |  | 接到采购人报修通知（电话、电传等）后6小时现场响应不得分，每减少2小时加1分，最高得1分。（承诺书格式自拟提供在在资信商务及技术文件中） | 0或1分 |

三、中标候选人确定

评标委员会应当推荐各标项有效投标人中按分值从高到低排名为第一名、第二名、第三名的为该标项的中标候选人。一个投标人最多成交一个标项。若有投标人同时被推荐为两个标项中标候选人第一名的，则由投标人书面自主选择其中一个标项，同时书面承诺放弃另外一个标项的中标候选人资格；采购人将按照得分由高到低的顺序依次确定其余标项的中标候选人。如果剩余标项有效投标人少于3家的，则该标项招标结束，由采购人重新组织采购。

# 第五章  嘉善县政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：善财采确临[2022] 3714号、善财采确临[2022] 3715号

预算金额：515万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构： 嘉兴市千秋工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号：JXQQ2022019（G）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照     2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）     项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次） 。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                               ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本项目资金来源性质为以下第    （1）   项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第    （2）   项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为           ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起直接支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第   （2）    项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  2   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于       （时间）向甲方提交履约保证金      元（本合同金额的1%）。履约保证金在       （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转包与分包

本项目不允许转包和分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （2）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉善县  仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、招标代理机构各持一份。

二、特殊专用条款部分

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点： 嘉善

| 嘉 善 县 政 府 采 购 商 品 验 收 单 |
| --- |
| 采购申请编号: |  |  |  | 合同编号: | 号 |
| 采购单位（需方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应商（供方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 商品名称 | 规格型号及要求 | 计量单位 | 数 量 | 单价(元) | 金额 (元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写): |
| 详细设备清单见装箱单 |
| 采购单位验收情况: | 采购单位付款意见: |
|  | 验收人（签字）: |  | 20 年 月 日 |
| 供应商(盖章) | 县公共资源交易中心意见: |
| 经办人（签字）: |  | (盖章) |  |
| 验收日期:20 年 月 日 | 20 年 月 日 |
| 注：1、表内各项必须填写完整，根据实际需求可增加或删除行，不得改动格式； |
| 2、本表一式五份，经供需双方签字盖章后由采购单位、供应商、财政支付（核算）中心、财政局、公共资源交易中心各自留存。 |

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日9时30分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.资格文件要求的证明材料

| 序号 | 证明材料 | 所在页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 2021年度财务报告或开标截止期前半年内任意一个月的资产负债表及利润表 |  |  |
| 3 | 开标截止期前半年内任意一个月的税收缴纳证明 (税费凭证复印件或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证) |  |  |
| 4 | 开标截止期前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(例如单位专用参保证明或银行出具缴费凭证等) |  |  |
| 5 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 该项以开标当日资格审核人员网上查询为准 |

6.投标声明书格式：

投标声明书

致：                               （采购人）

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

7、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构）：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

8.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致            （采购人）：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

10. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

11. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的技术服务、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

12. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司       （联合体）参加嘉兴市生态环境局嘉善分局（单位名称）的2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）（标项一、二）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）（标项一、二），  制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次），属于      制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13. 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

14.投标函格式：

投 标 函

致                           （采购人）：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：_____     ），签字代表______（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交电子版投标文件（资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

15.开标一览表

开标一览表（标项一）

招标编号：

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、项目费用包括一切税金和费用（包括员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、管理费，税金，设备维修工具用品费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

开标一览表（标项二）

招标编号：

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、项目费用包括一切税金和费用（包括员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、管理费，税金，设备维修工具用品费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

16、2022年嘉兴市生态环境局嘉善分局水气预警体系建设项目（第二次）自评分表

投标人名称：

| 评标内容及分值 | 供应商自评栏 |
| --- | --- |
|  | 自评分 | 自评依据及标书页码 |
| 技术分（ 分） |  |  |  |
| 商务、资信及其他分（ 分） |  |  |  |
| 合计（满分70分） |  |

中国人民财产保险股份有限公司

供货履约保证保险保单保函

致：                 （采购方名称，以下简称“采购方”）:

鉴于           （供货方名称，以下简称“供货方”）与贵司于XXXX年    XX月XX日签订            项目采购协议，并在我公司投保《供货履约保证保险》（保险单号：               ），我公司接受供货方的请求，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币                            万元整（小写：￥                 元）

二、本保函的有效期自     年    月    日至    年    月    日

三、在保险期间内，供货方（投保人）因自身原因未按照与采购方（被保险人）签订的采购协议（合同编号                           ）履行以下义务，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

（一）未按照采购协议约定的时间交付货物；

（二）交付货物的规格、型号、数量、质量等不符合采购协议约定标准；

（三）未按照采购协议约定提供质量保证期“三包”服务。

四、当供货方未按照采购协议履行义务给采购方造成损失时，保险公司根据保险协议在确定损失10个工作日内完成赔付。

附：《中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款》及保单

保险人：                 （盖章）          签单日期：

公司地址：                                 邮编：

联系电话：

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险 保险单

保单号：******************

鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款，并已知悉了条款中免除保险人责任的内容（包括但不限于责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保供货履约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

| 投保人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
| 被保险人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
| 采购公告情况 | 采购协议编号 |  |
|  | 协议签订日期 |  | 约定交货时间 |  |
|  | 质量保证期 |  |
|  | 货物标准（如规格、型号、数量、质量） |  |
| 保险金额 | 人民币（大写） ￥ |
| 保险费 | 人民币（大写） ￥ |
| 免赔额/率 |  |
| 反担保 |  |
| 赔款等待期 |  |
| 保险期间 | 月，自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止 |
| 交费形式 | □现金 □转账 □其他 | 交费日期： |
| 争议处理 | □诉讼 □提交 仲裁委员会仲裁 |
| 特别约定 | 本保单绝对免赔为零，发生保险事故后，保险公司根据损失金额在保险金额内全部赔付； 发生保险责任范围内的损失，保险公司在确定损失10个工作日内完成赔付； 当投保人和被保险人对保险事故有争议时，可提交保险调解委员会进行调解，保险公司依据调解结果进行赔付； |
| 鉴于投保人已向本保险人投保供货履约保证保险，并按本保险单约定交付保险费，保险人同意按照本保险单所适用条款及上述特别约定承担保险责任，特立本保险单为凭。 保险人（签章）： 年 月 日 保险人地址： 邮政编码 全国统一服务电话：95518 传真： 网址：www.e-picc.com.cn |

复核：                                制单：                          经办：

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款

总则

- 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采取书面形式。

- 本保险适用于《中华人民共和国合同法》所规定的买卖合同（也称采购协议），即指出卖人（即供货方）转移标的物的所有权于买受人（即采购方），买受人支付价款的合同。该买卖合同须真实、合法、有效。

- 买卖合同关系中的出卖人（即供货方）可作为本保险合同的投保人，买卖合同关系中的买受人（即采购方）可作为本保险合同的被保险人。

保险责任

第四条 投保人与被保险人在保险期间内签订的采购协议项下，因投保人自身原因，未按照与被保险人签订的采购协议履行相关义务，发生下列任一情形，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。保险人按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任，赔偿金额以保险金额为限。

（一）未按照采购协议约定的时间交付货物；

（二）交付货物的规格、型号、数量、质量等不符合采购协议约定标准；

（三）未按照采购协议约定提供质量保证期“三包”服务。

责任免除

第五条  存在下列情形之一的，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人订立的采购协议被依法认定无效或被撤销；

（二）投保人与被保险订立的采购协议按法定或者约定解除；

（三）投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立采购协议；

（四）投保人与被保险人对采购协议实质性内容进行修改，包括但不限于变更合同主体，交货时间，货物规格、数量、质量，合同权利义务等，而事先未征得保险人书面同意的；

（五）被保险人未履行采购协议中约定的义务。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱；

（二）核爆炸、核子辐射和放射性污染；

（三）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；

（四）行政行为或司法行为；

（五）被保险人及其代表的故意或犯罪行为。

第七条 对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人签订的采购协议约定以外的任何损失和费用；

（二）被保险人的任何间接损失以及被保险人以外的第三方的任何损失；

（三）本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的金额，两者以高者为准。

保险金额和免赔额（率）

第八条 本保险合同的保险金额为保险人承担赔偿责任的最高金额，根据采购协议中投保人应交纳的履约保证金金额确定，并在保险单中载明。

第九条 本保险合同实行绝对免赔，绝对免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间

第十条 本保险合同的保险期间由投保人与保险人协商确定，具体起始日和终止日以保险单载明的起讫日期为准。最长不超过一年。

保险人义务

第十一条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其它保险凭证。

第十二条 保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿请求后，应当及时就是否属于保险责任作出核定，并将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务

第十四条 投保人开展与投保合同相关的业务，应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的，应取得主管部门的审批、认定资格。

第十五条 投保人应履行如实告知义务，如实答复保险人就有关情况提出的询问，如实填写投保单。

第十六条 投保人投保时应向保险人提供以下资料：

- 投保人营业执照及相关资质证明材料；

- 采购协议及相关文件；

- 被保险人相关信息资料；

- 保险人要求提供的其他相关材料。

第十七条 除本保险合同另有约定外，投保人应在保险合同成立时一次性交清全部保险费。投保人未按约定交付保险费的，对于保险费交付之前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十八条 在保险期间内，如投保人履约能力发生重大变化，履约风险显著增加的，投保人应当按照保险合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照保险合同约定增加保险费或者解除保险合同。

第十九条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解采购协议的执行情况，如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十条 当发生保险事故时，被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿。

第二十一条 当发生保险事故时，投保人、被保险人应当及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;涉及违法、犯罪的，应立即向公安机关报案。

第二十二条 发生保险事故后，被保险人应向保险人提供下列证明和资料：

（一）保险单正本；

（二）索赔申请书；

（三）采购协议副本；

（四）相关损失证明；

（五）仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；

（六）保险人要求投保人、被保险人提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十三条 发生保险责任范围内的损失，保险人按照被保险人实际损失扣除保险单载明的免赔额（率）后的金额进行赔偿，但最高以保险金额为限。

投保人已经向被保险人部分履行违约责任的，保险人赔偿保险金时，应当扣减该部分金额。

第二十四条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况，积极协助保险人向投保人进行追偿。

第二十五条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用

第二十六条 本保险合同的争议解决方式由保险合同双方从下列两种方式中选择一种，并在保险单中载明：

（一）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第二十七条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第二十八条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应经被保险人同意，并当向保险人支付相当于保险费5%的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费。

第二十九条 保险合同生效后，未经被保险人书面同意，投保人不得解除本保险合同。在保险期间内，如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。保险合同因采购协议提前履行完毕而责任终止的，保险人不退还保险费。

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险费率表

一、年基准费率

1.5%

二、费率调整系数

费率调整系数为以下各项系数的乘积。

（一）保险期限调整系数

| 保险期限 | 调整系数 |
| --- | --- |
| ＜1个月（不含） | 0.15 |
| 1-3个月（不含） | [0.15，0.25） |
| 3-6个月（不含） | [0.25，0.5） |
| 6-9个月（不含） | [0.5，0.75） |
| 9-12个月 | [0.75，1.0] |

（二）投保人企业性质调整系数

| 投保企业类别 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 大型国企或央企 | [0.5，0.75） |
| 大型民企 | [0.75，0.9） |
| 中型企业 | [0.9，1.0） |
| 小微型企业 | [1.0，1.5] |

（三）投保人信用资质调整系数

| 信用资质 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 信用情况良好，资质等级较高 | [0.7,1.0） |
| 信用情况较好，资质等级一般 | [1.0,1.3） |
| 信用情况较弱，资质等级较低 | [1.3,1.8] |

（四）产品定制化调整系数

| 产品是否定制化 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 非定制类产品 | [0.7，1.0） |
| 定制化产品 | [1.0，1.5] |

（五）上一年度供应的产品质量调整系数

| 产品质量 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 产品验收、运行质量优良，质量抽检全部达标 | [0.8，1.0） |
| 产品验收、运行质量较好，质量抽检合格 | [1.0，1.3） |
| 产品验收出现不合格产品、运行过程中出现质量问题，质量抽检有不合格记录 | [1.3，1.8] |

（六）上一年度供货的及时与准确性调整系数

| 供货及时及准确性 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 能够严格、准确地按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物 | [0.8，1.0） |
| 能够按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物，未出现延迟供货、数量短缺等情形 | [1.0，1.3） |
| 未严格按合同要求，出现延迟供货、数量短缺、错误交付、未能在规定时间内有效处理等情形 | [1.3，1.8] |

（七）上一年度售后服务调整系数

| 售后服务 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 严格按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收合格，质保期内，严格履行服务承诺 | [0.8，1.0） |
| 能够按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收基本合格，质保期内，能够履行服务承诺 | [1.0，1.3） |
| 未能按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收出现不合格，质保期内，未能严格履行服务承诺 | [1.3，1.8] |

（八）抵押、担保比例调整系数

| 反担保方式 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 抵押/质押反担保： 抵（质）押金额占保险金额的比例 | 0-10% | [1.0，0.9） |
|  | 10%-30% | [0.9，0.8） |
|  | 30%-50% | [0.8，0.7） |
|  | ≥50% | [0.7，0.5） |
| 保证反担保 | [0.85，1.0] |
| 未办理反担保 | 1.0 |

（九）历史赔付情况调整系数

| 历史赔付率 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 25%及以下 | 0.5 |
| 25%-50% | [0.5，0.8） |
| 50%-75% | [0.8，1.0） |
| 75%-100% | [1.0，1.2） |
| 100%及以上 | [1.2，2.0] |

注：历史赔付率为上一事故年度已报告赔付率，事故年度已报告赔付率 = （事故年度已核赔款 + 事故年度未核赔款） / 事故年度已赚保费。

（十）续保优惠系数

| 承保情况 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 新保 | [1.2，1.0） |
| 续保 | [1.0，0.9） |
| 两次及以上续保 | [0.9，0.8] |

（十一）业务渠道调整系数

| 业务渠道 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 电销、网销、直销 | [0.7，1.0） |
| 经纪人、代理人业务 | [1.0，1.5] |

三、保险费计算公式

保险费=保险金额（元）×年基准费率×费率调整系数

# Text boxes

第二联

被保险人留存