乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目

公开招标采购文件

项目编号：JXQQPH-2020-037

采购单位：平湖市乍浦镇人民政府

代理机构： 嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2020年07月

乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目

公开招标采购文件

招标单位：平湖市乍浦镇人民政府     （盖章）

法人代表：                           （签字或盖章）

招标代理机构：嘉兴市千秋工程咨询有限公司   （盖章）

法人代表：                           （签字或盖章）

编制人：                           （签字或盖章）

编制日期：2020年   月    日

目 录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  服务项目需求	8

第三章  供应商须知	42

前 附 表	42

一、总  则	43

二、招标文件	45

三、投标文件的编制	46

四、开标	49

五、评标	50

六、定标	53

七、合同授予	54

八、中标代理费	54

第四章  评标办法和细则	56

第五章  投标文件格式附件	60

第六章  合同格式	81

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市千秋工程咨询有限公司受平湖市乍浦镇人民政府委托，经批准（采购计划文号zp2020134），现就下列进行公开招标采购，特邀请国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXQQPH-2020-037

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目

五、招标内容：

| 标项 | 招标内容 | 金额（万元） | 用途及主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目 | 500 | 乍浦镇范围内马家荡村、王店桥村、黄山村、长安桥村、先锋村、建利村、染店桥村对污水管道、污水井、处理终端、提升泵、简易设施（化粪池、小湿地、隔油池），乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井等设施进行普查与运行维护、老旧设备维修更换，具体详见招标文件第二章服务项目需求 |

六、合格投标人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条供应商资格规定条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

3、本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

（1）获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

（2）获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

（3）获取时间： 2020年8月18日至2020年9月8日10:30时

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（须同时制作纸质备份投标文件，一正一副）。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。

九、投标截止时间及要求

1、投标文件提交截止时间：2020年9月8日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2、递交注意事项：供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

3、在线投标响应（电子投标）说明

① 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

② 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

③ 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

④ 投标人应当在投标截止时间前一个小时（以代理机构工作人员签收时间为准）将纸质备份投标文件按要求密封并通过邮寄快递或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司 （浙江省平湖市当湖街道胜利路129号建工大厦B座西梯10楼，收件人：陈佳瑶，联系电话：0573-85126112），逾期送达或未按要求提交的投标文件将被拒收。纸质投标文件快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容发送至邮箱630693223@qq.com，以便工作人员查收快递。

⑤ 截止2020年9月8日9:30时前未寄到或送达指定地点的纸质备份投标文件，招标人不予受理。因近期处于疫情防控期间，受各地道路交通运输及各公共场所管制等因素影响，请各投标人充分考虑寄到投标文件的所需时间，由于投标人自身原因导致无法按时寄到投标文件的，后果由投标人自行承担。投标人寄件前请提前联系，以便妥善安排办好交接签收手续。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年9月8日10:30时在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

投标截止时间后半小时内（2020年9月8日11:00时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年9月8日11:00时前）投标文件无法解密或解密失败的，视为投标人投标无效。

十一、招标公告发布：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。

十二、业务咨询：

采购单位：平湖市乍浦镇人民政府

联系人：杨先生                联系电话：0573-85522024

代理机构：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

联系人：江先生               联系电话：0573-85126112

地址：平湖市当湖街道胜利路129号建工大厦B座西梯10楼1002室

政府采购行政监管及投诉受理部门：乍浦镇人民政府财政所

联系电话：0573-85522625

平湖市乍浦镇人民政府

嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2020年8月

# 第二章  服务项目需求

一、项目概况

1、采购范围：乍浦镇范围内马家荡村、王店桥村、黄山村、长安桥村、先锋村、建利村、染店桥村对污水管道、污水井、处理终端、提升泵、简易设施（化粪池、小湿地、隔油池），乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井等设施进行普查与运行维护、老旧设备维修更换。

2、服务时间：12个月。运维期间，运维服务供应商总体考核达到良好的，经采购人同意，在原合同价不变的情况下，可以续签，续签最多不得超过两次。

3、服务地点：乍浦镇。

4、服务内容：建立水量水质监测、巡查维修、设备更换、信息管理等运行维护管理制度，做好污水收集系统和处理终端系统的“防堵塞、防渗漏、防破损、防故障”，实现农村生活污水治理设施长期稳定运行，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/T-2020）一级标准，同时参加运维设施的移交、质量和数量的复核工作，进行水质检测，对采购人现有的农村生活污水运营维护管理平台、智能监控系统及其配套设施设备等进行维护，确保污水处理设施正常运行。

- 表4-1  户用处理设备执行DB 33/973一级标准中的相关要求

单位：mg/L

| 序号 | 控制类型 | 污染物项目 | 一级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本控制项目 | pH值（无量纲） | 6～9 |
| 2 |  | 化学需氧量(CODCr) | 60 |
| 3 |  | 悬浮物（SS） | 20 |
| 4 |  | 氨氮（以N计） | 冬季：15 非冬季：8 |
| 5 |  | 总磷（以P计） | 2（1）1 |
| - 注1：括号内为出水排入湖泊、水库等封闭水体、磷超标的水体应执行的指标值； - 注2：冬季为每年的11月1日至次年3月31日。 |  |  |  |

当环境温度为≥10℃时，户用处理设备的化学需氧量（CODcr）、氨氮（以N计）的污染物去除率至少要达到表4-2的要求。

- 表4-2  户用处理设备污染物去除率基本要求

| 序号 | 项目 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODCr）去除率 | ≥60% |
| 2 | 氨氮（以N计）去除率 | ≥60% |

5、乍浦镇农村生活污水处置设施基本情况：详见附表。

（1）附表1：运维项目服务对象一览表；

（2）附表1-1：集中处理设备一览表；

（3）附表1-2：户用处理设备一览表；

（4）附表1-4：公共化粪池一览表；

（5）附表2：运维项目服务对象大修参考范围；

（6）附表3：乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井汇总；

（7）附表3-1：乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井详细汇总；

（7）附表4：生活污水处理设施第三方运维考核评分表。

（注：服务范围内表格可能存在部分偏差，最终以实际数量为准。）

二、运维服务要求

本项目的工作范围是对乍浦镇范围内马家荡村、王店桥村、黄山村、长安桥村、先锋村、建利村、染店桥村对污水管道、污水井、处理终端、提升泵、简易设施（化粪池、小湿地、隔油池），乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井等设施进行普查与运行维护、老旧设备维修更换，运维服务期12个月，具体服务时间以委托合同中明确的服务期为准，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/T-2020）一级标准。

1、整体要求

（1）运维期间，供应服务商（乙方）按照浙江省住房和城乡建设厅《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

（2）相关行业主管部门颁布的新标准、新要求，供应服务商（乙方）需要无条件接受；

（3）建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

（4）确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

（5）各类运行维护管理记录完整清晰；

（6）各类设施设备清洁、配件整齐；

（7）供应服务商（乙方）应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督；

（8）服务期内应定期巡检，要求覆盖每个设施的巡检每个月至少完成三次（每10天完成一次），并做好相应的巡检记录台账。

2、具体内容和要求

（1）机电设备、组件的维护管理

① 按照设备使用说明的要求进行日常维护，定期保养机电设备；

② 日常检查电气设备，确保正常运行，并填写检查运行记录，特殊情况应增加检查次数。记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；

③ 定期检查污水治理站点组件，确保正常运行，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数；

（2）终端系统运行维护管理

① 治理设备操作规范、日常工作制度、安全规程上墙明示；

② 定期巡查，确保污水治理设施正常运行，并做好巡查和运行记录；

③ 定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，并做好运行记录；

④ 每年由专业人员对终端治理设施进行一次清理和保养，确保设施完好；

⑤ 主要和附属构筑物及标识标牌完好无损；

⑥ 定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。

⑦ 发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向委托方（甲方）报告，并及时排查检修，必要时上报主管部门协商解决；

⑧ 配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

⑨ 定期清理废渣污泥，处置要求规范，有相关台帐记录；

⑩ 定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治和修枝剪叶、清除杂草等；根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度和覆盖度；

⑪ 保持治理设施内场地清洁，无积水，无垃圾、无污水外溢。

（3）管网系统运行维护管理

① 定期做好管网收集系统的巡查工作，并做好巡查记录；

② 确保管网收集系统正常运行，对出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时维修处理；

③ 每半个月对管网、格栅、清扫口、检查井、化粪池等进行一次检查清理（包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构完好性；盖板的完整性、安全性；检查管道、检查井水流通畅性），根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录，每次巡查台账记录必须由甲方或甲方指定项目村的有关人员签字确认；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；

④ 每年至少一次对管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或甲方指定项目村有关人员签字确认；

⑤ 发现窨井盖破损或遗失，必须及时更换；

⑥ 视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢；

（4）运维智能监视与信息管理系统和监控点管理

① 定期维护信息管理系统软件、数据库服务系统及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

② 按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③ 定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④ 实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监视管理系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤ 系统参数需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥ 确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

⑦ 专人值班，确保环境整洁，设施设备等摆放整齐。

（5）化验室管理（如自建水质检测实验室）

① 配备具有专业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

② 建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

③ 专人负责实验室管理，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

（6）其他

① 按时支付设施运行产生的一切费用（如：水电费等，不包括终端设备的电费）；

② 加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③ 每月10日前向委托方（甲方）和运行维护主管部门报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④ 每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤ 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥ 建立健全档案资料管理制度。所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。档案资料和原始记录应包括以下项目：

a. 项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料；

b. 各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c. 日常运行维护管理记录；

d. 重大故障报告及治理结果记录；

e. 年度检修测试和水质检测记录。

3、项目接手

（1）运维服务商中标后与平湖市乍浦镇人民政府签订运维总服务协议书，同时与运维处理设施属地的镇政府签订运行维护服务合同，并一起对污水治理设施运行点进行一一审核、记录存档，在确认所有设施正常运行后，与原运维服务单位进行交接工作；若有设施未能正常运行，由业主责令原运维单位在规定时间内将设施维修调整至正常使用后交付，本次中标的运维单位方可开展运行维护管理工作并登记。

原运维单位负责建设的运维管理平台、智能监控等设施设备，中标运维服务商应确认能正常运行使用后方可接收；若未能正常使用，应向委托方提出，由委托方责令原运维单位在规定时间内将管理平台、监控系统维修调整至正常使用后办理交接工作。交接后设施设备的运行、日常维护及维修等均由中标运维服务商负责。

（2）中标运维服务商应根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大、中修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等；

（3）中标运维服务商复核更新各污水处理终端的档案资料文件（内容包含：污水处理站的名称，所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准、主要设备的型号、参数、运行状况等），巡检及报修状况、水质检测及数字记录情况（含进出水五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）等，运维期内建立月报和年报台账，并及时报送乍浦镇和相关监管部门；

（4）中标运维服务商应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生；

（5）中标运维服务商针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）制定应急处理预案；

（6）中标运维服务商针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）。

▲4、项目组人员、车辆设备、机构设置要求

- 运维需要合理配备维护管理人员，专业技术人员要求做到持证上岗，日常巡查管理人员的配置由中标人根据运营需要安排，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作；

| 序号 | 岗 位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  |
| 2 | 环境工程专业中级及以上工程师 | ≥1 | 提供职称证书 |
| 3 | 机电机械类或相关专业中级及以上工程师 | ≥1 | 提供职称证书 |
| 4 | 水质分析工 | ≥1 | 提供相关上岗证书或培训合格证明 |
| 5 | 环保部门颁发的污废水处理工上岗证 | ≥4 | 提供上岗证书 |
| 6 | 电工 | ≥2 | 提供电工上岗证或电气类注册资格或电气相关专业职称证书 |
| 7 | 资料员 | ≥1 |  |
| 项目组人员配备总体要求 |  | ≥11 |  |

注：① 以上不同专业或不同职务的岗位不得由同一人兼任。

② 设施维护巡检员人数根据实际移交运维设施规模合理安排。

③ 配备人员必须为投标单位员工，并提供由社保机构出具的投标人（或投标人分公司）为其进行缴纳的最近一个季度的社保证明。

（2）中标人在中标后必须配备具有冲洗、吸污、疏通、密闭的垃圾清掏运输车，以满足运维要求，其中吸污车、垃圾清掏运输车、抢修工具车各至少配备1辆，管道检测设备至少具有1套。还需配备必要的检测仪器、维修工具（作业工具）、工作人员安全配备（如安全帽、反光服、电工靴等）；

（3）水质化验室：建立水质化验室，定期对水质进行取样分析化验；每月同时对进、出水水质进行取样分析化验不少于1次，能满足五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）以上的检测；发现进、出水水质、水量出现异常情况，应采取措施防止或减少危害后果，并及时向采购人(业主方)和相关监管部门汇报；按规定时间上报运行维护情况；

（4）运维服务站：若成交供应商为嘉兴港区外企业且在嘉兴港区区域范围内无设立分公司的，应在签订运维服务总协议后30天内，在嘉兴港区区域范围内设立分公司，同时设立1个运维服务站，配备独立办公场所（包括办公室、信息中心、化验室、物资仓库等）500平方米以上，同时具有车辆停放场地。

5、考核及移交要求

（1）运维单位应接受相关部门对农村生活污水治理运行状态及效果的监管。对运维服务单位的考核按照乍浦镇制定的考核办法进行；考核由镇相关部门组织进行，上级主管部门对验收前后的进出水量水质抽查监测并参与运维工作考核和监督。

（2）运行维护服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）：

在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

在运行期结束移交时，应同时移交一年运营所产生的数据和相关管理资料。

在运行维护服务期结束移交时，运维服务单位应提供移交后管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，以保证采购方参与培训的人员能够独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

（3）在本合同履行终止后，本合同运维服务商有义务确保项目所属设备设施（包括污水治理设施、运维智能监控系统等）必须功能完好、能正常稳定运行，原有数量、型号、规格应保持不变，并根据采购人的要求，向其指定的第三方进行移交。（涉及相关费用在投标报价中予以考虑）

（4）中标运维服务商应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的以及已经在运维的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改（涉及相关费用在投标报价中予以考虑）；

6、其他要求：

（1）中标运维服务商应根据有关规定，参照我区城镇污水处理厂污泥处理处置的措施，经有关部门批准，对农村生活污水运维过程中产生的污泥、垃圾、粪便、浮油妥善处理与处置。

（2）中标运维服务商应当组织对需要进行大修的设施、设备现状开展详细调查，提出更新理由，并根据规定编制计划上报采购人，经采购人批准并备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。农村生活污水处理设施大修范围如下：

| 1、意外因素损毁的修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复。 |
| --- | --- | --- |
| 2、其他损毁修复 | 终端问题的修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换。 |
|  | 管网问题的修复 | 1、管道开裂、脱节问题的修复； 2、管道变形产生堵塞的修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的修复。 |

（3）监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像/图片及其他采集信息保存不少于三个月，作为后期服务监督、检查时调取。

（4）采购方如发现中标运维服务商是以挂靠模式经营中标项目的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标运维服务商负责。

（5）签订合同后，未按采购文件的规定的内容及时间节点实施的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标运维服务商负责。

（6）在运维期内，因运维服务单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，运维服务单位必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维服务商进行项目的运营维护，并且运维服务单位必须配合做好项目的移交工作。

（7）运维期间，运维服务供应商总体考核达到良好的，经采购人同意，在原合同价不变的情况下，可以续签，续签最多不得超过两次。

（8）运维服务供应商提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。 运营过程中发生故障的，运维服务供应商应在接到报修电话后1小时到达故障现场，小修要求24小时内完成，大修视具体情况而定。

（9）如运维过程中涉及有相应资质要求的承包内容，允许分包。

三、投标报价要求

1、投标报价时，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后单价将不予调整。投标人根据本项目采购文件的要求，并结合本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，自主报价。

2、投标报价应是在运维期内保证各种设施设备正常运行，出水排放标准达到设计文件标准要求所需的所有费用。包括（但不限于）：运维智能平台、监视系统和终端设施维护费用，污水治理池、化粪池、隔油池、检查井的清掏，管网系统和终端治理系统的养护费（含污水治理设施的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务费和人工费等）、水质检测费、设施验收服务费、实验器材药品购置费、办公场所使用费（运行维护管理办公室）、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、数据流量费、运维水电费（不含终端设备电费）、污泥处理处置费用、垃圾处理处置费用、粪便处理处置费用、浮油处理处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润、安装、运输费及招标代理费等涉及的一切费用。

3、本次投标报价由以下几部分组成：

（1）农村生活污水处理设施运行维护服务费

参照浙江省住房和城乡建设厅颁布的《浙江省农村生活污水处理设施运行维护费用指导价格指南（试用）》（2020年4月）对各项内容分别进行报价；

- （2）运维处理设施大修费：【大修范围详见本章的“二、运维服务要求”中的“6、其他要求”的第（2款）】。

一年服务期内的运维处理设施大修费暂定为 20万元。投标报价时仅报折扣系数K，暂定金额按招标文件列明不得修改，否则按废标处理。大修费结算时按实际审定价为准。

单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在2000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于2000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经相关部门批准并报平湖市乍浦镇人民政府备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。由平湖市乍浦镇人民政府拨付维修资金，并按有关规定组织实施。

单项运维处理设施修理结算价＝委托的造价咨询机构出具的预算价×报价折扣系数（K）。

预算价（以工程量清单的形式编制）的确定原则：

① 根据浙江省2018版计价计据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：

a. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应专业工程量计算规范；

b. 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

c. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

d. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

e. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

f. 《浙江省园林绿化及防古建筑工程预算定额》（2018版）；

g. 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

h. 《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）；

② 其他专业项目或子目依次参照浙江省、国家有关部门颁布的现行预算定额及费用定额。

③ 费用计取

a.工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关费用计算程序表及费用取费费率换算表》及造价相关文件规定编制，采用一般计税法；

b.企业管理费、利润按相应专业规定的中值计取；

c.施工组织措施费：安全文明施工基本费按相应专业规定非市区工程的中值计取；标化工地增加费、提前竣工增加费不计，二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费（如发生）按相应专业规定的中值计取；

d.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应专业的标准费率计取；税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号文件规定的9%计取。

e.人工单价按照编制预算当月的嘉兴市人工市场信息价。

f.信息价指《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》（浙江省）中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》、《价格信息》。如信息价中没有材料价格，按市场价并经甲方确认。

4、清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物应进行清运处置的无害化处理，无害化处理应符合区环保、城管、环卫等部门的规定。无害化处理处置所涉及的费用由投标人承担，综合考虑在投标报价中。

5、清单数量为采购人暂定数量，但投标时投标人不得变更数量；最终运维费用为最终实际工程量进行结算，投标单价固定不变，供应商应自行承担报价风险。

6、建立水质化验室的费用和委托第三方检测机构检测水质的费用，要求报价时不单独列开，均摊到运维费用中。

（3）污水管网设施普查：固定普查费用20万元，此项费用投标报价不得浮动，否则作无效标处理。

四、付款方式

(一) 履约担保：中标人与平湖市乍浦镇人民政府签订合同前，向平湖市乍浦镇人民政府缴纳履约保证金，履约保证金数额为签约合同价（不含暂定的大修费用）的2%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

（二）农村生活污水治理设施运行维护服务费：

1、付款金额：以中标价、实际运维数量、运维时间以及考核结果为计算标准。

2、付款节点：每季度支付一次（在下一季度的第一个月内支付）。

3、支付比例：实际支付服务费＝当期(按每季度计算)应付服务费*考核结果（按每月考核的平均）

当期(按每季度计算)应付服务费＝∑（合同单价*实际运维数量*月份数）

4、付款单位：平湖市乍浦镇人民政府，服务费发票乙方必须开具嘉兴港区范围内国家统一正式发票，否则不予支付。

5、考核结果：考核由镇有关部门进行，每月考核一次，并进行不定时抽查。付款时的考核结果以结算期内各季度考核分的平均值为准。

污水治理设施运维管理考核分以下几个等次：

得分90分及以上的为优秀，支付应付款项的100%；

得分在85-90分（不含90）的为良好，得分在80-85分（不含85）的为合格，以90分为基准，每低1分，应付款项相应扣除一个百分点；

得分低于80分（不含80）的为不合格，支付应付款的30%。

每年度有2个月的考核不合格的采购方有权予以解除合同，并没收履约保证金。

（四）运维处理设施大修费

付款节点：按实际已完成项目造价的60%付款，每季度结算一次；工程竣工结算审定后支付至审定价的98.5%（本合同内项目审价分次集中审价，每季度作为工程审价节点），余款1.5%作为工程质量保修金，待保修期（12个月）满后一个月内无息结清，由交工验收单计算保修期。

附表1：

| 附表1：运维项目服务对象一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 台数 | 设计处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费总价（元） | 备注 |
| 1 | 集中处理设施 | 12 | 230 | 458 | 12824 | 5 | 1436 |  |  |
| 2 | 户用处理设施 | 255 | 270.6 | 885 | 26836 | 1 | 3155 |  |  |
| 3 | 简易设施 |  |  |  |  |  |  |  | 包括建利村及马家荡新建的简易设施（化粪池、小湿地、隔油池）具体以实际数量为准。 |
| 4 | 公共化粪池 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 户用化粪池 |  | 补助服务户内化粪池 | 户内化粪池清掏频次 |  | 户内化粪池清掏单价 |  | 清掏费用总价 |  |

附表1-1：

| 附表1-1：集中处理设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 巡检编码 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） |
| 集中处理设施 | 1 | 800259 | 330499101201-001-0010-D1 | 北门新村BM-1 | 10 | 38 | 1064 | 1 | 133 |
|  | 2 | 800304 | 330499101202-001-0050-D1 | 长安桥新村CAQ-2 | 50 | 107 | 2996 | 1 | 332 |
|  | 3 | 800305 | 330499101202-002-0020-D1 | 方家新村CAQ-1 | 20 | 37 | 1036 | 1 | 115 |
|  | 4 | 800266 | 330499101202-204-0030-D1 | 符家新村1号站点 | 30 | 49 | 1372 | 1 | 152 |
|  | 5 | 800265 | 330499101202-205-0030-D1 | 符家新村2号站点 | 30 | 77 | 2156 | 1 | 239 |
|  | 6 |  | 330499101205-014-0010-D1 | 郭家埭3号HCZ-50型 | 10 | 18 | 504 |  | 56 |
|  | 7 |  | 330499101204-159-0030-D1 | 马家荡村农村生活污水集中处理站 | 30 | 76 | 2128 |  | 236 |
|  | 8 |  | 330499101204-160-0010-D1 | 王厅6号站点HCZ-50型 | 10 | 12 | 336 |  | 37 |
|  | 9 |  | 330499101204-161-0010-D1 | 曹家头6号站点HCZ-50型 | 10 | 11 | 308 |  | 34 |
|  | 10 |  | 330499101205-019-0010-D1 | 染店桥7号站点HCZ-50型 | 10 | 12 | 336 |  | 37 |
|  | 11 |  |  | 俞家浜HCZ-50型 | 10 | 8 | 224 |  | 25 |
|  | 12 |  |  | 摇潭头HCZ-50型 | 10 | 13 | 364 |  | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 230 | 458 | 12824 | 5 | 1436 |

附表1-2：

| 附表1-2：户用处理设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 巡检编码 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主支管网总长度（米） | 原砖砌化粪池（座） | 格栅调节池（座） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 除磷系统（套） | 加药系统（套） | 出水采样井（座） |
| 户用处理设备 | 1 | 800159 | 330499101204-104-0001-D1 | 孙家门1号站点 | 1 | 4 | 92 | 4 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 2 | 800160 | 330499101204-105-0001-D1 | 孙家门2号站点 | 1 | 3 | 38 | 3 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 3 | 800154 | 330499101204-106-0001-D1 | 孙家门3号站点 | 1 | 4 | 162 | 4 | 0 |  | 16 | 1 |  | 1 |
|  | 4 | 800157 | 330499101204-107-0001-D1 | 孙家门4号站点 | 1 | 4 | 104 | 4 | 0 |  | 15 |  | 1 | 1 |
|  | 5 | 800011 | 330499101204-077-0001-D1 | 钟家浜1号站点 | 1 | 5 | 208 | 5 | 1 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 6 | 800006 | 330499101204-078-0001-D1 | 钟家浜2号站点 | 1 | 3 | 304 | 3 | 0 |  | 36 | 1 |  | 1 |
|  | 7 | 800008 | 330499101204-079-0001-D1 | 钟家浜3号站点 | 1 | 2 | 118 | 2 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 8 | 800172 | 330499101204-080-0001-D1 | 钟家浜4号站点 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 |  |  | 1 |
|  | 9 | 800016 | 330499101204-109-0001-D1 | 金家头1号站点 | 1 | 4 | 93 | 4 | 1 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 10 | 800015 | 330499101204-110-0001-D1 | 金家头2号站点 | 1 | 6 | 69 | 6 | 0 |  | 11 |  | 1 | 1 |
|  | 11 | 800010 | 330499101204-111-0001-D1 | 金家头3号站点 | 1 | 3 | 38 | 3 | 0 |  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 12 | 800012 | 330499101204-112-0001-D1 | 金家头4号站点 | 1 | 3 | 70 | 3 | 0 |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 13 | 800009 | 330499101204-113-0001-D1 | 金家头5号站点 | 1 | 4 | 98 | 4 | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 14 | 800033 | 330499101204-114-0001-D1 | 金家头6号站点 | 1 | 2 | 94 | 2 | 0 |  | 12 |  |  | 1 |
|  | 15 | 800042 | 330499101204-081-0001-D1 | 俞家浜1号站点 | 1 | 5 | 66 | 5 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 16 | 800041 | 330499101204-082-0001-D1 | 俞家浜2号站点 | 1 | 4 | 215 | 4 | 1 |  | 26 | 1 |  | 1 |
|  | 17 |  | 330499101204-083-0001-D1 | 俞家浜3号站点 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 800043 | 330499101204-084-0001-D1 | 俞家浜4号站点 | 1 | 3 | 39 | 3 | 0 |  | 7 |  |  | 1 |
|  | 19 | 800138 | 330499101204-085-0001-D1 | 俞家浜5号站点 | 1 | 3 | 73 | 3 | 0 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 20 | 800017 | 330499101204-086-0001-D1 | 俞家浜6号站点 | 1 | 2 | 39 | 2 | 0 |  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 21 | 800022 | 330499101204-115-0001-D1 | 杨家头1号站点 | 1 | 3 | 157 | 3 | 0 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 22 | 800018 | 330499101204-116-0001-D1 | 杨家头2号站点 | 1 | 4 | 52 | 4 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 23 | 800019 | 330499101204-117-0001-D1 | 杨家头3号站点 | 1 | 5 | 92 | 5 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 24 | 800021 | 330499101204-118-0001-D1 | 杨家头4号站点 | 1 | 6 | 234 | 6 | 1 |  | 20 | 1 |  | 1 |
|  | 25 |  | 330499101204-119-0001-D1 | 杨家头5号站点 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 800102 | 330499101204-045-0001-D1 | 钟家廊1号站点 | 1 | 2 | 131 | 2 | 0 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 27 | 800104 | 330499101204-046-0001-D1 | 钟家廊2号站点 | 1 | 3 | 107 | 3 | 0 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 28 | 800107 | 330499101204-047-0001-D1 | 钟家廊3号站点 | 1 | 4 | 125 | 4 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 29 | 800109 | 330499101204-048-0001-D1 | 钟家廊4号站点 | 1 | 4 | 57 | 4 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 30 | 800110 | 330499101204-049-0001-D1 | 钟家廊5号站点 | 1 | 3 | 90 | 3 | 1 |  | 16 | 1 |  | 1 |
|  | 31 | 800065 | 330499101204-050-0001-D1 | 钟家廊6号站点 | 1 | 4 | 159 | 4 | 1 |  | 20 | 1 |  | 1 |
|  | 32 | 800051 | 330499101204-130-0001-D1 | 戴家宅基1号站点 | 1 | 3 | 67 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 33 | 800052 | 330499101204-131-0001-D1 | 戴家宅基2号站点 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 15 |  |  | 1 |
|  | 34 | 800053 | 330499101204-132-0001-D1 | 戴家宅基3号站点 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 35 | 800054 | 330499101204-133-0001-D1 | 戴家宅基4号站点 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 36 | 800062 | 330499101204-051-0001-D1 | 北顾家廊1号站点 | 1 | 4 | 667 | 4 | 1 |  | 70 | 1 |  | 1 |
|  | 37 |  | 330499101204-052-0001-D1 | 北顾家廊2号站点 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | 330499101204-053-0001-D1 | 北顾家廊3号站点 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | 330499101204-054-0001-D1 | 北顾家廊4号站点 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 330499101204-055-0001-D1 | 北顾家廊5号站点 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 800080 | 330499101204-056-0001-D1 | 北顾家廊6号站点 | 1 | 3 | 95 | 3 | 0 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 42 | 800088 | 330499101204-057-0001-D1 | 北顾家廊7号站点 | 1 | 4 | 88 | 4 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 43 | 800173 | 330499101204-065-0001-D1 | 马家荡1号站点 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 44 | 800097 | 330499101204-066-0001-D1 | 马家荡2号站点 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 1 |
|  | 45 | 800098 | 330499101204-067-0001-D1 | 马家荡3号站点 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 46 | 800202 | 330499101204-068-0001-D1 | 马家荡4号站点 | 1 | 3 | 458 | 3 | 1 |  | 40 | 1 |  | 1 |
|  | 47 |  | 330499101204-069-0001-D1 | 马家荡5号站点 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | 330499101204-070-0001-D1 | 马家荡6号站点 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 800085 | 330499101204-075-0001-D1 | 马家荡7号站点 | 1 | 3 | 46 | 3 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 50 | 800093 | 330499101204-071-0001-D1 | 马家荡8号站点 | 1 | 4 | 62 | 4 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 51 | 800096 | 330499101204-072-0001-D1 | 马家荡9号站点 | 1 | 3 | 86 | 3 | 0 |  | 12 |  | 1 | 1 |
|  | 52 | 800171 | 330499101204-073-0001-D1 | 马家荡10号 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 53 | 800074 | 330499101204-061-0001-D1 | 砖桥4号站点 | 1 | 5 | 158 | 5 | 1 |  | 22 | 1 |  | 1 |
|  | 54 | 800076 | 330499101204-062-0001-D1 | 砖桥5号站点 | 1 | 5 | 114 | 5 | 1 |  | 16 | 1 |  | 1 |
|  | 55 | 800078 | 330499101204-063-0001-D1 | 砖桥6号站点 | 1 | 12 | 312 | 12 | 1 |  | 24 | 1 |  | 1 |
|  | 56 |  | 330499101204-060-0001-D1 | 砖桥3号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | 330499101204-059-0001-D1 | 砖桥2号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 800060 | 330499101204-064-0001-D1 | 砖桥7号站点 | 1 | 8 | 377 | 8 | 1 |  | 32 | 1 |  | 1 |
|  | 59 | 800061 | 330499101204-058-0001-D1 | 砖桥1号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 60 | 800126 | 330499101204-035-0001-D1 | 曹家头1号站点 | 1 | 5 | 200 | 5 | 0 |  | 33 |  | 1 | 1 |
|  | 61 | 800119 | 330499101204-036-0001-D1 | 曹家头2号站点 | 1 | 6 | 259 | 6 | 1 |  | 38 | 1 |  | 1 |
|  | 62 | 800121 | 330499101204-037-0001-D1 | 曹家头3号站点 | 1 | 5 | 270 | 5 | 1 |  | 25 | 1 |  | 1 |
|  | 63 | 800123 | 330499101204-038-0001-D1 | 曹家头4号站点 | 1 | 5 | 211 | 5 | 0 |  | 26 | 1 |  | 1 |
|  | 64 | 800113 | 330499101204-039-0001-D1 | 曹家头5号站点 | 1 | 2 | 87 | 2 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 65 | 800117 | 330499101204-040-0001-D1 | 杨家门1号站点 | 1 | 3 | 162 | 3 | 0 |  | 23 | 1 |  | 1 |
|  | 66 | 800116 | 330499101204-041-0001-D1 | 杨家门2号站点 | 1 | 4 | 125 | 4 | 0 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 67 | 800122 | 330499101204-042-0001-D1 | 杨家门3号站点 | 1 | 5 | 207 | 5 | 1 |  | 25 | 1 |  | 1 |
|  | 68 | 800124 | 330499101204-043-0001-D1 | 杨家门4号站点 | 1 | 3 | 174 | 3 | 1 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 69 | 800125 | 330499101204-044-0001-D1 | 杨家门5号站点 | 1 | 4 | 143 | 4 | 0 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 70 | 800111 | 330499101204-029-0001-D1 | 斜路廊1号站点 | 1 | 5 | 207 | 5 | 1 |  | 37 | 1 |  | 1 |
|  | 71 | 800112 | 330499101204-030-0001-D1 | 斜路廊2号站点 | 1 | 4 | 177 | 4 | 1 |  | 24 | 1 |  | 1 |
|  | 72 | 800106 | 330499101204-031-0001-D1 | 斜路廊3号站点 | 1 | 3 | 88 | 3 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 73 | 800108 | 330499101204-032-0001-D1 | 斜路廊4号站点 | 1 | 6 | 207 | 6 | 1 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 74 | 800115 | 330499101204-033-0001-D1 | 斜路廊5号站点 | 1 |  | 118 |  | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 75 | 800114 | 330499101204-034-0001-D1 | 斜路廊6号站点 | 1 | 6 | 265 | 6 | 1 |  | 36 | 1 |  | 1 |
|  | 76 | 800070 | 330499101204-015-0001-D1 | 金家门1号站点 | 1 | 8 | 274 | 8 | 1 |  | 33 | 1 |  | 1 |
|  | 77 | 800064 | 330499101204-016-0001-D1 | 金家门2号站点 | 1 | 5 | 94 | 5 | 1 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 78 | 800063 | 330499101204-017-0001-D1 | 金家门3号站点 | 1 | 4 | 220 | 4 | 0 |  | 17 | 1 |  | 1 |
|  | 79 | 800066 | 330499101204-018-0001-D1 | 金家门4号站点 | 1 | 5 | 179 | 5 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 |
|  | 80 | 800071 | 330499101204-019-0001-D1 | 金家门5号站点 | 1 | 6 | 163 | 6 | 1 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 81 | 800072 | 330499101204-020-0001-D1 | 金家门6号站点 | 1 | 4 | 154 | 4 | 0 |  | 15 |  |  | 1 |
|  | 82 | 800073 | 330499101204-021-0001-D1 | 金家门7号站点 | 1 | 6 | 118 | 6 | 1 |  | 20 | 1 |  | 1 |
|  | 83 | 800075 | 330499101204-023-0001-D1 | 金家门9号站点 | 1 | 3 | 142 | 3 | 0 |  | 17 |  |  | 1 |
|  | 84 | 800103 | 330499101204-022-0001-D1 | 金家门8号站点 | 1 | 7 | 99 | 7 | 0 |  | 14 |  |  | 1 |
|  | 85 | 800105 | 330499101204-024-0001-D1 | 金家门10号站点 | 1 | 3 | 128 | 3 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 86 | 800101 | 330499101204-025-0001-D1 | 金家门11号站点 | 1 | 3 | 114 | 3 | 1 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 87 | 800100 | 330499101204-026-0001-D1 | 金家门12号站点 | 1 | 4 | 124 | 4 | 1 |  | 22 | 1 |  | 1 |
|  | 88 | 800099 | 330499101204-027-0001-D1 | 金家门13号站点 | 1 | 4 | 92 | 4 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 89 | 800082 | 330499101204-010-0001-D1 | 油车里1号站点 | 1 | 4 | 110 | 4 | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 90 | 800081 | 330499101204-011-0001-D1 | 油车里2号站点 | 1 | 3 | 68 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 91 | 800079 | 330499101204-012-0001-D1 | 油车里3号站点 | 1 | 3 | 103 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 92 | 800077 | 330499101204-013-0001-D1 | 油车里4号站点 | 1 | 4 | 81 | 4 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 93 | 800083 | 330499101204-014-0001-D1 | 油车里5号站点 | 1 | 6 | 198 | 6 | 1 |  | 23 | 1 |  | 1 |
|  | 94 | 800089 | 330499101204-001-0001-D1 | 岔路桥1号站点 | 1 | 3 | 79 | 3 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 95 | 800087 | 330499101204-002-0001-D1 | 岔路桥2号站点 | 1 | 4 | 58 | 4 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 96 | 800091 | 330499101204-003-0001-D1 | 岔路桥3号站点 | 1 | 4 | 181 | 4 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 97 | 800095 | 330499101204-004-0001-D1 | 岔路桥4号站点 | 1 | 3 | 130 | 3 | 0 |  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 98 | 800092 | 330499101204-005-0001-D1 | 岔路桥5号站点 | 1 | 4 | 96 | 4 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 99 | 800094 | 330499101204-006-0001-D1 | 岔路桥6号站点 | 1 | 4 | 72 | 4 | 1 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 100 | 800090 | 330499101204-007-0001-D1 | 岔路桥7号站点 | 1 | 2 | 97 | 2 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 101 | 800084 | 330499101204-008-0001-D1 | 岔路桥8号站点 | 1 | 4 | 108 | 4 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 102 | 800086 | 330499101204-009-0001-D1 | 岔路桥9号站点 | 1 | 3 | 129 | 3 | 0 |  | 11 |  |  | 1 |
|  | 103 | 800140 | 330499101204-134-0001-D1 | 盛家廊1号站点 | 1 | 4 | 135 | 4 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 104 | 800139 | 330499101204-135-0001-D1 | 盛家廊2号站点 | 1 | 3 | 88 | 3 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 105 | 800023 | 330499101204-136-0001-D1 | 盛家廊3号站点 | 1 | 3 | 67 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 106 | 800025 | 330499101204-137-0001-D1 | 盛家廊4号站点 | 1 | 4 | 251 | 4 | 1 |  | 12 |  | 1 | 1 |
|  | 107 |  | 330499101204-142-0001-D1 | 盛家廊9号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 800141 | 330499101204-138-0001-D1 | 盛家廊5号站点 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 |  | 6 | 1 |  | 1 |
|  | 109 | 800142 | 330499101204-139-0001-D1 | 盛家廊6号站点 | 1 | 4 | 86 | 4 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 110 | 800024 | 330499101204-140-0001-D1 | 盛家廊7号站点 | 1 | 5 | 83 | 5 | 1 |  | 17 |  | 1 | 1 |
|  | 111 |  | 330499101204-141-0001-D1 | 盛家廊8号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | 800143 | 330499101204-143-0001-D1 | 盛家廊10号站点 | 1 | 6 | 217 | 6 | 1 |  | 26 | 1 |  | 1 |
|  | 113 | 800128 | 330499101204-144-0001-D1 | 盛家廊11号站点 | 1 | 3 | 62 | 3 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 114 | 800034 | 330499101204-145-0001-D1 | 田洋里1号站点 | 1 | 3 | 60 | 3 | 0 |  | 6 |  |  | 1 |
|  | 115 | 800130 | 330499101204-146-0001-D1 | 田洋里2号站点 | 1 | 2 | 48 | 2 | 0 |  | 6 |  |  | 1 |
|  | 116 | 800131 | 330499101204-147-0001-D1 | 田洋里3号站点 | 1 | 2 | 26 | 2 | 0 |  | 4 |  |  | 1 |
|  | 117 | 800145 | 330499101204-148-0001-D1 | 田洋里4号站点 | 1 | 2 | 34 | 2 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 118 | 800040 | 330499101204-149-0001-D1 | 田洋里5号站点 | 1 | 2 | 76 | 2 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 119 | 800127 | 330499101204-150-0001-D1 | 田洋里6号站点 | 1 | 3 | 32 | 3 | 0 |  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 120 | 800038 | 330499101204-151-0001-D1 | 田洋里7号站点 | 1 | 3 | 95 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 121 | 800039 | 330499101204-152-0001-D1 | 田洋里8号站点 | 1 | 4 | 85 | 4 | 1 |  | 12 |  | 1 | 1 |
|  | 122 |  | 330499101204-153-0001-D1 | 田洋里9号站点 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 800129 | 330499101204-154-0001-D1 | 田洋里10号站点 | 1 | 2 | 48 | 2 | 0 |  | 6 |  |  | 1 |
|  | 124 | 800036 | 330499101204-155-0001-D1 | 田洋里11号站点 | 2 | 2 | 134 | 2 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 125 | 800134 | 330499101204-120-0001-D1 | 蒋家廊1号站点 | 1 | 4 | 133 | 4 | 1 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 126 | 800133 | 330499101204-121-0001-D1 | 蒋家廊2号站点 | 1 | 4 | 73 | 4 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 127 | 800032 | 330499101204-122-0001-D1 | 蒋家廊3号站点 | 1 | 3 | 124 | 3 | 1 |  | 21 | 1 |  | 1 |
|  | 128 | 800031 | 330499101204-123-0001-D1 | 蒋家廊4号站点 | 1 | 3 | 48 | 3 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 129 | 800132 | 330499101204-124-0001-D1 | 蒋家廊5号站点 | 1 | 3 | 69 | 3 | 0 |  | 10 |  |  | 1 |
|  | 130 | 800030 | 330499101204-125-0001-D1 | 蒋家廊6号站点 | 1 | 4 | 128 | 4 | 1 |  | 22 | 1 |  | 1 |
|  | 131 | 800026 | 330499101204-126-0001-D1 | 蒋家廊7号站点 | 1 | 4 | 129 | 4 | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 132 | 800028 | 330499101204-127-0001-D1 | 蒋家廊8号站点 | 1 | 5 | 80 | 5 | 0 |  | 13 |  |  | 1 |
|  | 133 | 800029 | 330499101204-128-0001-D1 | 蒋家廊9号站点 | 1 | 3 | 72 | 3 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 134 | 800027 | 330499101204-129-0001-D1 | 蒋家廊10号站点 | 1 | 4 | 148 | 4 | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 135 | 800169 | 330499101204-091-0001-D1 | 顾家廊号1站点 | 1 | 4 | 148 | 4 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 136 | 800170 | 330499101204-092-0001-D1 | 顾家廊号2站点 | 1 | 4 | 227 | 4 | 1 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 137 | 800168 | 330499101204-093-0001-D1 | 顾家廊号3站点 | 1 | 3 | 133 | 3 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 138 | 800167 | 330499101204-094-0001-D1 | 顾家廊号4站点 | 1 | 6 | 209 | 6 | 1 |  | 26 | 1 |  | 1 |
|  | 139 | 800166 | 330499101204-095-0001-D1 | 顾家廊号5站点 | 1 | 5 | 101 | 5 | 1 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 140 | 800164 | 330499101204-096-0001-D1 | 顾家廊号6站点 | 1 | 5 | 193 | 5 | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 141 | 800161 | 330499101204-097-0001-D1 | 顾家廊号7站点 | 1 | 2 | 105 | 2 | 0 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 142 | 800163 | 330499101204-098-0001-D1 | 顾家廊号8站点 | 1 | 4 | 80 | 4 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 143 | 800152 | 330499101204-108-0001-D1 | 孙家门5号 | 1 | 3 | 349 | 3 | 1 |  | 29 |  | 1 | 1 |
|  | 144 | 800151 | 330499101204-099-0001-D1 | 王厅1号站点 | 1 | 12 | 189 | 12 | 1 |  | 31 | 1 |  | 1 |
|  | 145 |  | 330499101204-100-0001-D1 | 王厅2号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | 800148 | 330499101204-101-0001-D1 | 王厅3号站点 | 1 | 3 | 106 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 147 | 800149 | 330499101204-102-0001-D1 | 王厅4号站点 | 1 | 2 | 175 | 2 | 1 |  | 16 | 1 |  | 1 |
|  | 148 | 800150 | 330499101204-103-0001-D1 | 王厅5号站点 | 1 | 3 | 94 | 3 | 0 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 149 | 800174 | 330499101204-158-0001-D1 | 坍林家桥1号站点 | 1 | 3 | 78 | 3 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 150 | 800146 | 330499101204-157-0001-D1 | 栈廊1号站点 | 1 | 3 | 139 | 3 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 151 | 800254 | 330499101204-087-0001-D1 | 钱家头1号站点 | 1 | 2 | 94 | 2 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 152 | 800255 | 330499101204-088-0001-D1 | 钱家头2号站点 | 1 | 4 | 82 | 4 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 153 | 800256 | 330499101204-089-0001-D1 | 钱家头3号站点 | 1 | 5 | 103 | 5 | 0 |  | 16 |  |  | 1 |
|  | 154 | 800253 | 330499101204-090-0001-D1 | 钱家头4号站点 | 1 | 3 | 94 | 3 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 155 | 800055 | 330499101204-065-0001-D1 | 板桥头1号站点 | 1 | 14 | 307 | 14 | 1 |  | 26 | 1 |  | 1 |
|  | 156 | 800056 | 330499101204-066-0001-D1 | 板桥头2号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 157 | 800057 | 330499101204-067-0001-D1 | 板桥头3号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 158 | 800058 | 330499101204-068-0001-D1 | 板桥头4号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 159 | 800059 | 330499101204-069-0001-D1 | 板桥头5号站点 | 1 | 3 | 38 | 3 | 0 |  | 6 | 1 |  | 1 |
|  | 160 | 800069 | 330499101204-159-0001-D1 | 钟家廊7号 | 1 | 4 | 124 | 4 | 0 |  | 12 |  |  | 1 |
|  | 161 | 800048 | 330499101204-160-0001-D1 | 钟家浜5号 | 1 | 4 | 99 | 4 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 162 | 800214 | 330499101203-001-0001-D1 | 港北荡4号站点 | 1 | 4 | 152 | 4 | 1 |  | 20 | 1 |  | 1 |
|  | 163 | 800213 | 330499101203-002-0001-D1 | 港北荡3号站点 | 1 | 3 | 157 | 3 | 1 |  | 17 | 1 |  | 1 |
|  | 164 | 800212 | 330499101203-003-0001-D1 | 港北荡2号站点 | 1 | 4 | 60 | 4 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 165 | 800211 | 330499101203-004-0001-D1 | 港北荡1号站点 | 1 | 4 | 117 | 4 | 1 |  | 16 | 1 |  | 1 |
|  | 166 | 800217 | 330499101203-005-0002-D1 | 港北荡5号站点 | 2 | 5 | 141 | 5 | 0 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 167 | 800216 | 330499101203-006-0001-D1 | 港北荡6号站点 | 1 | 5 | 41 | 5 | 0 |  | 6 | 1 |  | 1 |
|  | 168 | 800215 | 330499101203-007-0001-D1 | 港北荡7号站点 | 1 | 5 | 100 | 5 | 1 |  | 13 |  | 1 | 1 |
|  | 169 | 800218 | 330499101203-008-0002-D1 | 港北荡8号站点 | 2 | 2 | 52 | 2 | 0 |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 170 | 800189 | 330499101203-009-0001-D1 | 黄山村2号站点 | 1 | 1 | 64 | 1 | 0 |  | 5 |  | 1 | 1 |
|  | 171 | 800188 | 330499101203-010-0001-D1 | 黄山村1号站点 | 1 | 4 | 238 | 4 | 1 |  | 17 | 1 |  | 1 |
|  | 172 | 800209 | 330499101203-011-0001-D1 | 牛桥1号站点 | 1 | 3 | 45 | 3 | 0 |  | 7 |  | 1 | 1 |
|  | 173 | 800210 | 330499101203-012-0001-D1 | 牛桥2号站点 | 1 | 3 | 34 | 3 | 0 |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 174 | 800192 | 330499101203-013-0001-D1 | 盛家门1号站点 | 1 | 4 | 115 | 4 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 175 | 800191 | 330499101203-014-0001-D1 | 盛家门2号站点 | 1 | 4 | 80 | 4 | 1 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 176 | 800194 | 330499101203-015-0001-D1 | 盛家门4号站点 | 1 | 3 | 64 | 3 | 0 |  | 11 |  | 1 | 1 |
|  | 177 | 800196 | 330499101203-016-0001-D1 | 盛家门3号站点 | 1 | 3 | 65 | 3 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 178 | 800197 | 330499101203-017-0001-D1 | 盛家门6号站点 | 1 | 4 | 67 | 4 | 0 |  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 179 | 800195 | 330499101203-018-0001-D1 | 盛家门5号站点 | 1 | 2 | 86 | 2 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 180 | 800205 | 330499101203-019-0001-D1 | 陶家浜4号站点 | 1 | 4 | 172 | 4 | 1 |  | 18 | 1 |  | 1 |
|  | 181 | 800204 | 330499101203-020-0001-D1 | 陶家浜5号站点 | 1 | 4 | 113 | 4 | 1 |  | 14 |  | 1 | 1 |
|  | 182 | 800201 | 330499101203-021-0001-D1 | 陶家浜7号站点 | 1 | 4 | 130 | 4 | 1 |  | 17 | 1 |  | 1 |
|  | 183 | 800203 | 330499101203-022-0001-D1 | 陶家浜6号站点 | 1 | 5 | 136 | 5 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 184 | 800206 | 330499101203-023-0001-D1 | 陶家浜3号站点 | 1 | 4 | 113 | 4 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 185 | 800207 | 330499101203-024-0001-D1 | 陶家浜2号站点 | 1 | 3 | 99 | 3 | 0 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 186 | 800208 | 330499101203-025-0001-D1 | 陶家浜1号站点 | 1 | 2 | 59 | 2 | 0 |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 187 | 800200 | 330499101203-026-0001-D1 | 陶家浜8号站点 | 1 | 4 | 131 | 4 | 0 |  | 13 |  | 1 | 1 |
|  | 188 | 800179 | 330499101203-027-0001-D1 | 摇潭头1号站点 | 1 | 4 | 145 | 4 | 1 |  | 16 |  | 1 | 1 |
|  | 189 | 800178 | 330499101203-028-0001-D1 | 摇潭头2号站点 | 1 | 6 | 69 | 6 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 190 | 800185 | 330499101203-029-0001-D1 | 摇潭头4号站点 | 1 | 3 | 65 | 3 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 191 | 800176 | 330499101203-030-0001-D1 | 摇潭头5号站点 | 1 | 6 | 170 | 6 | 1 |  | 21 | 1 |  | 1 |
|  | 192 | 800177 | 330499101203-031-0001-D1 | 摇潭头3号站点 | 1 | 4 | 64 | 4 | 1 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 193 | 800186 | 330499101203-032-0001-D1 | 摇潭头7号站点 | 1 | 4 | 82 | 4 | 0 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 194 | 800187 | 330499101203-033-0001-D1 | 摇潭头8号站点 | 1 | 3 | 50 | 3 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 195 | 800190 | 330499101203-034-0001-D1 | 摇潭头9号站点 | 1 | 4 | 132 | 4 | 0 |  | 21 | 1 |  | 1 |
|  | 196 | 800199 | 330499101203-035-0001-D1 | 摇潭头6号站点 | 1 | 4 | 84 | 4 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 197 | 800198 | 330499101203-036-0001-D1 | 赵家廊2号站点 | 1 | 4 | 126 | 4 | 1 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 198 | 800193 | 330499101203-037-0001-D1 | 赵家廊1号站点 | 1 | 4 | 92 | 4 | 0 |  | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 199 | 800219 | 330499101202-005-0001-D1 | 汪家泾1号站点 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 200 | 800220 | 330499101202-007-0001-D1 | 汪家泾2号站点 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 201 | 800236 | 330499101207-001-0001-D1 | 北刘家桥1号站点 | 1 | 4 | 109 | 4 | 0 |  | 11 | 1 |  | 1 |
|  | 202 | 800221 | 330499101207-002-0001-D1 | 戴墓墩1号站点 | 1 | 7 | 379 | 7 | 1 |  | 40 | 1 |  | 1 |
|  | 203 |  |  | 戴墓墩2号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | 800231 | 330499101207-003-0001-D1 | 后方埭1号站点 | 1 | 2 | 88 | 2 | 0 |  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 205 | 800230 | 330499101207-004-0001-D1 | 后方埭2号站点 | 1 | 3 | 135 | 3 | 1 |  | 15 | 1 |  | 1 |
|  | 206 | 800232 | 330499101207-005-0001-D1 | 后方埭3号站点 | 1 | 2 | 51 | 2 | 0 |  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | 207 | 800235 | 330499101207-006-0001-D1 | 后方埭4号站点 | 1 | 3 | 64 | 3 | 0 |  | 6 |  |  | 1 |
|  | 208 | 800233 | 330499101207-007-0001-D1 | 后方埭5号站点 | 1 | 3 | 133 | 3 | 0 |  | 12 |  | 1 | 1 |
|  | 209 | 800234 | 330499101207-008-0001-D1 | 后方埭6号站点 | 1 | 2 | 97 | 2 | 0 |  | 7 |  | 1 | 1 |
|  | 210 | 800235 | 330499101207-018-0001-D1 | 后方埭7号 | 1 | 3 | 46 | 3 | 0 |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | 211 | 800301 | 330499101207-009-0001-D1 | 虹霓1号站点 | 1 | 4 |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1 |
|  | 212 | 800228 | 330499101207-010-0001-D1 | 虹霓2号站点 | 1 | 3 | 89 | 3 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 213 | 800227 | 330499101207-011-0001-D1 | 虹霓3号站点 | 1 | 2 | 43 | 2 | 0 |  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 214 | 800229 | 330499101207-012-0001-D1 | 虹霓4号站点 | 1 | 2 | 46 | 2 | 0 |  | 4 |  | 1 | 1 |
|  | 215 | 800245 | 330499101207-013-0001-D1 | 毛家埭1号站点 | 1 | 4 | 216 | 4 | 1 |  | 22 | 1 |  | 1 |
|  | 216 | 800246 | 330499101207-014-0001-D1 | 毛家埭2号站点 | 1 | 4 | 153 | 4 | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 217 | 800247 | 330499101207-015-0001-D1 | 毛家埭3号站点 | 1 | 3 | 60 | 3 | 0 |  | 11 |  | 1 | 1 |
|  | 218 | 800248 | 330499101207-016-0001-D1 | 毛家埭4号站点 | 1 | 3 | 191 | 3 | 1 |  | 19 | 1 |  | 1 |
|  | 219 | 800249 | 330499101207-017-0001-D1 | 毛家埭5号站点 | 1 | 3 | 147 | 3 | 0 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 220 | 800222 | 330499101207-022-0001-D1 | 陶家头1号站点 | 1 | 3 | 79 | 3 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 221 | 800223 | 330499101207-023-0001-D1 | 陶家头2号站点 | 1 | 4 | 57 | 4 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 222 | 800224 | 330499101207-024-0001-D1 | 陶家头3号站点 | 1 | 4 | 135 | 4 | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 223 | 800225 | 330499101207-025-0001-D1 | 陶家头4号站点 | 1 | 2 | 95 | 2 | 0 |  | 14 | 1 |  | 1 |
|  | 224 | 800226 | 330499101207-026-0001-D1 | 陶家头5号站点 | 1 | 4 | 95 | 4 | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 225 | 800237 | 330499101207-027-0001-D1 | 周家里1号站点 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 |  | 3 | 1 |  | 1 |
|  | 226 | 800238 | 330499101207-028-0001-D1 | 周家里2号站点 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 |  | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 227 | 800240 | 330499101207-029-0001-D1 | 周家里3号站点 | 1 | 3 | 92 | 3 | 0 |  | 11 |  | 1 | 1 |
|  | 228 | 800239 | 330499101207-030-0001-D1 | 周家里4号站点 | 1 | 3 | 101 | 3 | 0 |  | 9 |  | 1 | 1 |
|  | 229 | 800289 | 330499101207-031-0001-D1 | 周家里5号站点 | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 1 |
|  | 230 | 800241 | 330499101207-032-0001-D1 | 周家里6号站点 | 1 | 1 | 51 | 1 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 231 | 800242 | 330499101207-033-0001-D1 | 周家里7号站点 | 1 | 3 | 72 | 3 | 0 |  | 10 |  | 1 | 1 |
|  | 232 | 800243 | 330499101207-034-0001-D1 | 周家里8号站点 | 1 | 4 | 83 | 4 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 233 | 800244 | 330499101207-035-0001-D1 | 周家里9号站点 | 1 | 5 | 130 | 5 | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |
|  | 234 |  |  | 周家里10号站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | 800290 | 330499101207-036-0001-D1 | 周家里农业合作社 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 1 |
|  | 236 | 800250 | 330499101206-001-0001-D1 | 许家门1号站点 | 2 | 3 | 204 | 3 | 0 |  | 29 | 1 |  | 1 |
|  | 237 | 800251 | 330499101205-001-0001-D1 | 李家埭1号站点 | 1 | 4 | 188 | 4 | 1 |  | 20 | 1 |  | 1 |
|  | 238 | 800252 | 330499101205-002-0001-D1 | 李家埭2号站点 | 1 | 3 | 36 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 239 | 800135 | 330499101201-002-0002-D1 | 沙海泾1号站点 | 2 | 1 | 29 | 1 | 0 |  | 5 | 1 |  | 1 |
|  | 240 | 800137 | 330499101201-006-0001-D1 | 西河下埭1号站点 | 1 | 3 | 50 | 3 | 0 |  | 9 | 1 |  | 1 |
|  | 241 | 800136 | 330499101201-007-0001-D1 | 西河下埭2号站点 | 1 | 4 | 30 | 4 | 0 |  | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 242 | 800045 | 330499101201-003-0003-D1 | 山湾渔村1号站点 | 2 | 1 | 14 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 243 | 800302 |  | 山湾渔村2号站点 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 244 | 800303 | 330499101201-005-0003-D1 | 山湾渔村3号站点 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 245 | 800147 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |
|  | 246 | 800067 |  |  |  |  | 194 |  | 1 |  | 13 | 1 |  | 1 |
|  | 247 |  | 330499101205-004-0001-HY | 染店桥2号站点HCZ-5型 | 1 | 3 | 84 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 248 |  | 330499101205-007-0003-HY | 染店桥5号站点HCZ-14型 | 2.8 | 5 | 140 | 5 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 249 |  | 330499101205-010-0003-HY | 三角端2号站点HCZ-14型 | 2.8 | 4 | 112 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 250 |  | 330499101205-013-0003-HY | 郭家埭2号HCZ-14型 | 2.8 | 5 | 140 | 5 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 251 |  | 330499101205-015-0001-HY | 陆家埭1号HCZ-5型 | 1 | 3 | 84 | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 252 |  | 330499101205-016-0003-HY | 港尖浜1号HCZ-14型 | 2.8 | 4 | 112 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |
|  | 253 |  | 330499101205-018-0003-HY | 三埭头1号HCZ-14型 | 2.8 | 5 | 140 | 5 |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 254 |  | 330499101205-020-0003-HY | 港尖浜3号HCZ-14型 | 2.8 | 6 | 168 | 6 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 255 |  |  | 金家头HCZ-14型 | 2.8 | 4 | 112 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 270.6 | 885 | 26836 | 885 | 77 | 1 | 3155 | 160 | 40 | 228 |

附表1-4：

| 附表1-4：公共化粪池一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 巡检编号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| 公共化粪池 | 1 | 800098 | 330499101204-067-0001-D1 | 马家荡村公厕 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 800173 | 330499101204-065-0001-D1 | 马家荡村村委化粪池 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 800189 | 330499101203-009-0001-D1 | 黄山村村委化粪池 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 800135 | 330499101201-002-0002-D1 | 沙海泾1号站点（北大街公厕） | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 800045 | 330499101201-003-0003-D1 | 山湾渔村1号站点公厕 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 800302 | 330499101201-004-0003-D1 | 山湾渔村2号站点公厕 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 800303 | 330499101201-005-0003-D1 | 山湾渔村3号站点公厕 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |

附表2：

| 附表2：运维项目服务对象大修参考范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村生活污水设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁修复； |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

附表3：

| 乍浦镇区无物业小区等分散住户污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 4099.2 | 塑料管 |
| 2 | 160 | 3736.6 | 塑料管 |
| 3 | 200 | 19267.4 | 塑料管 |
| 4 | 250 | 8093.4 | 塑料管 |
| 5 | 300 | 5211.1 | 塑料管 |
| 6 | 400 | 1045.2 | 塑料管 |
| 7 | 500 | 97 |  |
|  | 小计 | 41550 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ250 | 63 | 塑料井 |
| 2 | 400×400 | 1545 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 2542 | 砖砌井 |
| 4 | 600×600 | 40 | 砖砌井 |
| 5 | φ630 | 49 | 砖砌井 |
| 6 | φ700 | 245 | 砖砌井 |
| 7 | 700×700 | 75 | 砖砌井 |
| 8 | 750×750 | 40 | 砖砌井 |
| 9 | 1000×1000 | 14 | 砖砌井 |
| 10 | 3×400×400 | 769 | 化粪池 |
| 11 | 300×300 | 34 | 隔油池 |
| 12 | 1600×1200 | 1 | 格栅 |
| 13 | 1600×1000 | 3 | 格栅 |
| 14 | 500×500 | 2 | 格栅 |
|  | 小计 | 5422 |  |

附表3-1：

| 荷花池小区、半爿街部分、南大街部分、雅山路405楼污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 27.2 | 塑料管 |
| 2 | 160 | 883.4 | 塑料管 |
| 3 | 200 | 60.3 | 塑料管 |
| 4 | 250 | 71.3 | 塑料管 |
| 5 | 300 | 107.4 | 塑料管 |
| 6 | 400 | 405.2 | 塑料管 |
| 7 | 小计 | 1554.8 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 300×450 | 3 | 砖砌井 |
| 2 | 400×400 | 87 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 106 | 砖砌井 |
| 4 | 600×600 | 13 | 砖砌井 |
| 5 | φ700 | 25 | 砖砌井 |
| 6 | 3×400×400 | 12 | 化粪池 |
| 7 | 小计 | 246 |  |
| 农贸市场、南司弄、庆元路部分、雅山路313楼273楼污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 362.5 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 605.5 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 349 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 853 | 塑料管 |
| 5 | 400 | 142 | 塑料管 |
|  | 小计 | 2312 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ250 | 0 | 塑料井 |
| 2 | 400×400 | 98 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 272 | 砖砌井 |
| 4 | 600×600 | 0 | 砖砌井 |
| 5 | φ700 | 51 | 砖砌井 |
| 6 | 3×400×400 | 20 | 化粪池 |
| 7 | 300×300 | 2 | 隔油池 |
| 8 | 1000×1000 | 1 | 砖砌井 |
| 9 | 500×500 | 2 | 格栅井 |
|  | 小计 | 446 |  |
| 总管弄区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 174 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 13 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 387 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 184 | 塑料管 |
| 5 | 400 | 0 | 塑料管 |
|  | 小计 | 758 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ250 | 9 | 塑料井 |
| 2 | 400×400 | 12 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 24 | 砖砌井 |
| 4 | 600×600 | 6 | 砖砌井 |
| 5 | φ700 | 5 | 砖砌井 |
| 6 | 3×400×400 | 4 | 化粪池 |
| 7 | 300×300 | 1 | 隔油池 |
|  | 小计 | 60 |  |
| 北大街、57弄、东下河埭、西大街、东大街部分、庆元路部分、雅山中路308、金鑫苑检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 680.8 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 1123.5 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 1454.5 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 718.7 | 塑料管 |
| 5 | 400 | 0 | 塑料管 |
|  | 小计 | 3977.5 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ250 | 23 | 塑料井 |
| 2 | 400×400 | 252 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 74 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 15 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 38 | 化粪池 |
| 6 | 300×300 | 1 | 隔油池 |
|  | 小计 | 403 |  |
| 建港1村区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De |  |  |
| 1 | 160 | 149 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 835 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 67 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 533 | 塑料管 |
|  | 小计 | 1584 | 塑料管 |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 20 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 196 | 砖砌井 |
| 3 | φ700 | 26 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 12 | 化粪池 |
|  | 小计 | 254 |  |
| 南湾1村区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De |  |  |
| 1 | 160 | 174 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 942 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 111 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 407 | 塑料管 |
|  | 小计 | 2135 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 65 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 86 | 砖砌井 |
| 3 | 600×600 | 11 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 42 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 28 | 化粪池 |
|  | 小计 | 232 |  |
| 商城区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De |  |  |
| 1 | 110 | 132 | 塑料管 |
| 2 | 160 | 320 | 塑料管 |
| 3 | 200 | 173 | 塑料管 |
| 4 | 250 | 1067 | 塑料管 |
| 5 | 300 | 130 | 塑料管 |
| 6 | 400 | 313 | 塑料管 |
|  | 小计 | 2135 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 124 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 68 | 砖砌井 |
| 3 | 600×600 | 0 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 24 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 29 | 化粪池 |
| 6 | 300×300 | 9 | 隔油池 |
|  | 小计 | 254 |  |
| 天妃路45、124、134号污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 3 | 200 | 142 | 塑料管 |
| 5 | 300 | 90 | 塑料管 |
| 7 | 小计 | 232 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 3 | 500×500 | 49 | 砖砌井 |
| 6 | 3×400×400 | 6 | 化粪池 |
| 7 | 300×300 | 1 | 隔油池 |
| 8 | 小计 | 57 |  |
| 嘉福楼区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 12 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 274 | 塑料管 |
| 3 | 300 | 163 | 塑料管 |
|  | 小计 | 449 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 2 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 13 | 砖砌井 |
| 3 | φ630 | 49 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 7 | 化粪池 |
| 5 | 300×300 | 3 | 隔油池 |
|  | 小计 | 128 |  |
| 港口花苑污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 200 | 335 | 塑料管 |
| 2 | 400 | 185 | 塑料管 |
| 3 | 500 | 97 | 水泥管 |
|  | 小计 |  |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 4 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 41 | 砖砌井 |
| 3 | 1000×1000 | 8 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 10 | 化粪池 |
|  | 小计 | 63 |  |
| 林场小区周边、南河塘两侧污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 213 | 塑料管 |
| 2 | 160 | 146 | 塑料管 |
| 3 | 200 | 435 | 塑料管 |
| 4 | 250 | 683 | 塑料管 |
|  | 小计 | 1477 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | φ250 | 31 | 塑料井 |
| 2 | 400×400 | 20 | 砖砌井 |
| 3 | 500×500 | 76 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 1 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 5 | 化粪池 |
|  | 小计 | 133 |  |
| 汤山公园（山湾渔村）区块污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 200 | 465 | 塑料管 |
| 2 | 300 | 738 | 塑料管 |
|  | 小计 | 1203 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 88 | 砖砌井 |
| 2 | 700×400 | 11 | 砖砌井 |
| 3 | 700×700 | 8 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 13 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 5 | 化粪池 |
| 6 | 300×300 | 10 | 隔油池 |
|  | 小计 | 135 |  |
| 染店新村污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 243 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 962 | 塑料管 |
| 3 | 300 | 121 | 塑料管 |
|  | 小计 | 1326 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 500×500 | 172 | 砖砌井 |
| 2 | φ700 | 6 | 砖砌井 |
| 3 | 3×400×400 | 81 | 化粪池 |
|  | 小计 | 259 |  |
| 雅山新村1区污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 832 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 1989 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 136 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 387 | 塑料管 |
|  | 小计 | 3344 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 204 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 164 | 砖砌井 |
| 3 | 700×700 | 21 | 砖砌井 |
| 4 | 1500×1500 | 2 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 164 | 化粪池 |
| 6 | 1600×1200 | 1 | 格栅 |
|  | 小计 | 577 |  |
| 雅山新村2区污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 1384 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 4176 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 1221 | 塑料管 |
|  | 小计 | 6781 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 77 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 338 | 砖砌井 |
| 3 | 750×750 | 40 | 砖砌井 |
| 4 | 1000×1000 | 4 | 砖砌井 |
| 5 | 1600×1000 | 3 | 格栅 |
|  | 小计 | 462 |  |
| 雅山新村3区污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 1256 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 4346 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 1851 | 塑料管 |
|  | 小计 | 7453 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 279 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 402 | 砖砌井 |
| 3 | 700×700 | 42 | 砖砌井 |
| 4 | 1000*1000 | 4 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 316 | 化粪池 |
| 6 | 1600*1000 | 5 | 格栅 |
|  | 小计 | 1048 |  |
| 园丁新村污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 20 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 348 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 86 | 塑料管 |
|  | 小计 | 454 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 18 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 58 | 砖砌井 |
| 3 | φ700 | 5 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 4 | 化粪池 |
|  | 小计 | 85 |  |
| 监察室宿舍污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 10 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 81 | 塑料管 |
|  | 小计 | 91 |  |
| 序号 | 检查井规格 |  | 备注 |
| 1 | 400×400 | 2 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 11 | 砖砌井 |
| 3 | φ700 | 2 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 1 | 化粪池 |
|  | 小计 | 16 |  |
| 便民路部分、雅山公寓污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 110 | 2 | 塑料管 |
| 2 | 160 | 67.5 | 塑料管 |
| 3 | 200 | 81.5 | 塑料管 |
|  | 小计 | 149 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 4 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 25 | 砖砌井 |
| 3 | φ700 | 1 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 2 | 化粪池 |
|  | 小计 | 32 |  |
| 龙王公寓污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 144.5 | 塑料管 |
| 2 | 250 | 236 | 塑料管 |
|  | 小计 |  |  |
| 序号 | 检查井规格 |  | 备注 |
| 1 | 400×400 | 2 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 114 | 砖砌井 |
| 3 | φ700 | 1 | 砖砌井 |
| 4 | 3×400×400 | 8 | 化粪池 |
|  | 小计 | 125 |  |
| 凤凰1村污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 276 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 1438 | 塑料管 |
| 3 | 300 | 337 | 塑料管 |
|  | 小计 | 2051 |  |
| 序号 | 检查井规格 |  | 备注 |
| 1 | 400×400 | 54 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 141 | 砖砌井 |
| 3 | 600×600 | 2 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 7 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 7 | 化粪池 |
|  | 小计 | 211 |  |
| 凤凰2村污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 85.2 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 24.7 | 塑料管 |
| 3 | 250 | 373.6 | 塑料管 |
| 4 | 300 | 333.5 | 塑料管 |
|  | 小计 | 817.00 |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 55 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 29 | 砖砌井 |
| 3 | 600×600 | 4 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 17 | 砖砌井 |
| 5 | 700×700 | 4 | 砖砌井 |
| 6 | 1000×1000 | 1 | 砖砌井 |
| 7 | 3×400×400 | 6 | 化粪池 |
| 8 | 300×300 | 3 | 隔油池 |
|  | 小计 | 119 |  |
| 凤凰3村污水管道、检查井汇总 |  |  |  |
| 序号 | 管径 | 管长 | 备注 |
|  | De | m |  |
| 1 | 160 | 241.7 | 塑料管 |
| 2 | 200 | 417.9 | 塑料管 |
| 3 | 300 | 108.5 | 塑料管 |
|  | 小计 |  |  |
| 序号 | 检查井规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400×400 | 71 | 砖砌井 |
| 2 | 500×500 | 79 | 砖砌井 |
| 3 | 600×600 | 4 | 砖砌井 |
| 4 | φ700 | 3 | 砖砌井 |
| 5 | 3×400×400 | 4 | 化粪池 |
| 6 | 300×300 | 4 | 隔油池 |
|  | 小计 | 165 |  |

附件4：

乍浦镇生活污水处理设施第三方运维考核评分表

考核月份：       年    月

| 序号 | 项目 | 考核要求 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息库 （5分） | 建立基本情况信息库，包括行政村基本情况信息、设施基本情况信息、运维单位自身基本情况信息、镇、村级技术和管理人员基本情况信息、进出水水质数据信息。 | 健全信息库的，得5分。否则每少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 2 | 流量情况 （5分） | 装有具备数据上传功能流量计的设施，将流量数据传至区政府监管平台，装有不具备上传功能的流量计的设施，人工读数、记录、手工录入区监管平台。 | 平台对流量数据进行统计、分析。未录入流量数据扣2分，未进行统计分析扣1分，扣完为止。 |  |
| 2 | 管网格栅 （20分） | 保持污水管道、井盖、窨井等相关构筑物完好无损；检查井无渗漏；保持检查井内无较多淤积物，格栅无垃圾吸附，保持管道过流通畅；井盖完好并能够正常开启、干净整洁，并提供巡查检修记录。 | 现场检查发现井盖、井壁破损；格栅阻塞、井内阻塞；1处扣0.5分；检查管网的完好度，出现管网阻塞；因堵塞造成污水溢流路面，1处扣1分；检查井淤积物较多未及时清理；检查井渗漏，每处扣2分；窨井井盖无法正常打开，每处扣1分；扣完为止。 |  |
| 3 | 终端 （含人工湿地） （30分） | 保持池体无堵塞、渗漏、开裂、破损、板结，发现问题及时清理或修复；人工湿地植被保持合适的覆盖度和种类，品种稀少或枯死及时补种，及时拔除湿地杂草，定期修剪和收割植物；规范操作保持风机、水泵等动力设施完好，保证动力设施运行时间；及时修复动力设施损坏或运行不正常的动力终端；动力设施控制柜内自控装置安装到位；做好动力机房安全工作防止设施被盗；动力机房无农户私拉乱接电线；出水采样井干净清洁。 | 1.每处池体内有堵塞、板结现象，导致流水不畅的，扣3分；发现后在规定时间内未清理加扣3分；2.每处池体有渗漏、开裂、破损现象在规定期限内未修复的，扣5分；3.人工湿地内植物覆盖率低于80%的扣1分、低于60%的扣2分，植被品种少于3种的扣1分，植被在规定时间内未补种的加扣3分；4.湿地植物未及时修剪或者枯萎植物没有定期收割清理，扣1分；5.湿地内杂草丛生，每处扣1分；6.风机、水泵未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象，扣3分，在规定时间内未修复的加扣3分；7.风机、水泵在规定时间不运行或运行时间没有达到运维要求的，每处扣3分；8.动力自控装置未安装到位，每处扣1分；9.风机房要及时上锁，因未上锁，导致设施被盗，每处扣2分；10.动力机房有农户私拉乱接电线，每处扣2分；11.出水采样井不干净清洁，井壁有青苔等其他生物附着不及时清洗，每处扣0.5分；本项分值扣完为止。 |  |
| 4 | 水量、水质 （15分） | 定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。若水质不达标要查明原因并有改进措施。 | 根据检测次数或资料完整程度酌情扣分，未对检测结果进行分析、评价，或不能提供相关证明资料的，每处扣1分，对检测结果出现问题，未采取措施进行处理的，每处扣1分。本项分值扣完为止。 |  |
| 5 | 环境卫生 （10分） | 终端池（含人工湿地）及周边无其他杂物堆放；终端池顶草皮生长良好无枯死，终端池顶和人工湿地内无农户种植瓜果蔬菜等作物；围栏完整无破损，周边环境整洁干净。 | 1.终端池及周边有杂物堆放，每处扣1分；终端池顶草皮枯死未及时补种，发现一处扣0.5分；3.终端池顶和人工湿地内有农户种植瓜果蔬菜未及时清理，，发现一处扣0.5分；4.终端池围栏有明显破损，每处扣1分；3.终端池及周边环境脏、乱、差，每处扣1分；本项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 运维公示牌 （5分） | 每个终端设立公示牌一块，公示牌立于处理池（或人工湿地）旁边，不锈钢材料制作，规格尺寸按统一标准；标上项目名称、处理规模、受益农户数、运维单位、移交日期，运维单位服务人员照片、姓名、服务和抢修电话，乡镇、村监督投诉电话等信息。 | 1.未按要求安装项目运维服务公示牌，发现一处扣1分；2.公示牌未按规定材质和规格尺寸制作，，发现一处扣1分；3.公示牌内容每缺失一项扣0.2分；本项分值扣完为止。 |  |
| 7 | 台帐记录 （10分） | 保留工程竣工图、区级综合验收意见、农户受益花名册等相关档案资料；设备基本信息；水量、水质记录台账，曝气设备、水泵等动力设备运行台账；设立维修（抢修）情况台帐，台帐必须包括日期、事由和经费；日常运维记录、台账健全；按要求及时如实上报有关报告和资料。 | 1.没有项目档案资料扣2分，档案内容每缺少一项扣0.5分；2.没有相关设备基本信息扣2分，少一项设备信息扣0.5分；3.没有日常运行台帐扣2分，未按规定填写运行主要信息，每少一处扣0.5分；4.没有日常维护记录台帐扣2分，维护记录信息不完整每处扣0.5分； 5.按要求向乡镇和区建设局上报有关报告和资料，少报一次扣0.5分；本项分值扣完为止。 |  |
| 总扣分： |  |  |  |  |
| 总得分(100-总扣分值)： |  |  |  |  |
| 考核乡镇意见： （盖章） |  |  |  |  |

# 第三章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标采购公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 5 | 现场踏勘：由各投标单位自行安排、不统一组织。由投标单位自行组织对服务项目现场实际情况及周围环境进行查看，以便投标人获取有关投标文件和签署合同涉及现场资料，费用由投标单位自理。任何因忽视或误解项目实际情况而导致的索赔申请将不被批准。 |
| 6 | 投标文件组成：由电子投标文件和纸质备份投标文件组成。 （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）纸质备份电子文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致。纸质备份投标文件数量为：资格文件、资信商务及技术文件、报价文件正本各1份，副本各1份。 中标单位中标后按采购人要求无偿提供纸质投标文件若干份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2020年9月8日10:30时 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传递交；同时应于投标截止时间前一个小时（以代理机构工作人员签收时间为准）将纸质备份投标文件按要求密封并通过邮寄快递或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司 （浙江省平湖市当湖街道胜利路129号建工大厦B座西梯10楼，收件人：陈佳瑶，联系电话：0573-85126112）。 |
| 8 | 开标时间及地点：2020年9月8日10:30时在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室开标。 |
| 9 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 履约保证金:签约合同价（不含暂定的修理费用）的2%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 本项目设最高限价，最高限价为500万元（其中：运维服务费460万元，污水管网设施普查费用20万元（固定价），修理费预算折扣系数95%），任一报价超过上述最高限价的，作无效标处理。 |
| 15 | 投标文件有效期：自投标截止日起90日历天。 |
| 16 | 本项目采用电子招标投标，具体详见招标公告。 |
| 17 | 本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 |
| 18 | 招标代理费：招标代理费由中标人在领取中标通知书时缴纳。50万元（含）以上根据计价格[2002]1980号文件收费标准的70%计取，50万元（含）以下按6000元计取。投标人的投标总报价中因综合考虑本项目招标代理费，无需单列。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

## 一、总  则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商获取招标文件后，必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购单位的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购单位所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购单位”指平湖市乍浦镇人民政府。

3.2 “采购代理机构”指嘉兴市千秋工程咨询有限公司 。

3.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的供应商。

3.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关服务等义务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子交易平台等。

3.6 “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第五章）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目允许分包。涉及有相应资质要求的承包内容，允许分包，分包前必须经业主同意。

9.关联企业投标

9.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

9.2 ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

10. 特别说明

10.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司员工）。

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

11. 质疑和投诉

11.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

11.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

12. 招标文件的构成

（1）公开招标采购公告

（2）服务项目需求

（3）供应商须知

（4）评标办法和细则

（5）投标文件格式附件

（6）合同格式

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。

13. 存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

14. 招标文件的澄清与修改

14.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

14.2采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以公告形式答复投标人要求澄清的问题(答复中不包含问题来源)；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

14.3采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

14.4采购代理机构和招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

14.5 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

总体要求：

① 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

② 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

③ 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

④ 投标文件的效力：投标文件的启用按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者政采云平台原因造成所有的电子投标文件无法正常解密，才能启用纸质备份投标文件。纸质备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

15. 投标文件的组成

电子投标文件和纸质投标文件均由资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；纸质备份投标文件需正本一份、副本一份（须分别装订成册）。资信商务及技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）。

15.1 资格文件

（1）供应商联系表

（2）资格声明；

（3）投标声明书；

（4）诚信承诺书；

（5）无重大违法记录声明函；

（6）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书；

（7）营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（8）税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

（9）提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

（10）提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（11）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（12）符合“合格投标人的特定条件”的相关文件及证明材料（复印件加盖公章）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

15.2资信商务及技术文件

（1）投标人简介；

（2）拟派项目组人员配备、项目负责人简历；

（3）投标人的类似业绩；

（4）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表；

（5）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟；

（6）各类资信证书、职称证书、认证证书等（如信誉荣誉、本地化服务等。提供复印件）

（7）商务响应表；

（7）技术方案；

（8）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

15.3报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）运行维护服务费报价明细表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料中小企业声明函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

15.4投标文件内容填写说明

（1）供应商在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：

①电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密。

②纸质备份投标文件装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。

（2）采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（3）供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

（4）《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（5）投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（6）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

（7）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。纸质备份投标文件修改处须由授权代表签字或盖章。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签名（或盖章）并加盖单位公章。

16. 投标文件的语言及计量

16.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

16.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

17. 投标报价

17.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

17.2 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现。投标报价要求具体详见“第二章 服务项目需求”

▲17.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

18. 投标文件的有效期

18.1 投标有效期详见前附表。有效期不足的投标文件将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

18.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

18.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

19. 投标保证金：无

20. 下列情况，投标单位将由采购代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：

20.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

20.2未按规定提交履约保证金的；

20.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

20.4中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

20.5其他严重扰乱招投标程序的。

21. 投标文件的签署和份数

21.1电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章。

21.2纸质备份文件

① 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

② 供应商应按资格文件、资信商务及技术文件、报价文件的顺序装订成册，报价文件应单独装订成册，各正本 1份，副本 1份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

③ 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

④ 投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

⑤ 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四、开标

22.开标准备

本项目采用电子交易进行开标、评审，代理机构将按采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

准备工作程序：

（1）会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始；

（2）介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

（3）告知是否应有回避人员；

（4）检验投标文件密封的完整性；

（5）宣布评标期间的有关事项；

（6）会议结束。

23.投标文件开启

(1)电子投标文件开标：投标时间截止后，投标人登陆政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标截止时间起30分钟内。

（2）电子投标文件无法正常解密时纸质备份投标文件开标：按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合投标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视为响应文件撤回。

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 五、评标

24.评标组织

根据采购项目的特点，在浙江省政府采购评标专家库中随机抽取4名专家和业主代表1名，共5名组成评标委员会。

25. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购单位代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购单位代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购单位代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有以上规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

26.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

27.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

28.评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

28.1 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

28.2 实质审查与比较

①评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

②评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

③各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

④采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

⑤评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

29. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 错误修正

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价向投标人进行询价确认，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

31. 评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

33. 无效标条款

（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

（2）电子投标文件解密失败的。

（3）未在规间定时内提交备份投标文件的。

（4）没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效：

（5）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

② 在资信商务技术文件中出现报价的；

③ 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

④ 投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑤ 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

⑥ 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑦ 投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑧ 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

⑨ 不符合本招标文件中的实质性要求条款。

（6）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商案的；

（7）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 报价超出任一最高限价；

③ 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

34. 评标办法

34.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

34.3评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法和细则》。

## 六、定标

35.中标人的确定

(1) 由评标小组推荐中标候选人。

(2) 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购单位确认。采购单位应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

36. 结果公示：代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

37. 在公告中标结果的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

38.签订合同

(1)采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

(2)中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

39. 履约保证金

（1）签订合同前，中标人应按招标文件约定缴纳的履约保证金。

（2）签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 八、中标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，采购代理机构向中标人收取代理服务费。

2、成交供应商应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服【2002】1980号文规定计算。

| 中标金额（万元） | 服务类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |
| 500-1000 | 0.45％ |
| 1000-5000 | 0.25％ |

例如：某项目服务类代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

3、本项目以服务类招标收费标准的70%收取中标服务费，对于招标代理服务费不足6000元的，按6000元计收。

4、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇的形式支付。

5、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

开户行：交行嘉兴市分行

账号：334601000018170160050

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理/采购单位机构保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章  评标办法和细则

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于乍浦镇污水管网设施普查与运维管理项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法。总分100分，报价为20分，资信商务及技术为80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

（一）报价分（20分）

1．价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（折扣系数）为评标基准价（系数），其他投标人的价格分按照下列公式计算：（得分四舍五入保留到小数点后二位）

价格分=运维服务费报价得分A+大修费预算折扣系数得分B

运维服务费报价得分A：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15

大修费预算折扣系数B：投标报价系数得分=评标基准系数/投标报价系数×5

2. 投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，将作为无效标。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6.0%的扣除，取扣除后的价格作为参与评审的投标报价（此投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

5．根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

6．根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）资信商务及技术（80分）

评标小组根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的说明或者补正应该采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。

（1）技术部分55分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运行维护方案 | 15分 | 根据供应商提供的项目运行管理方案的科学性、先进性、合理性进行综合评定，综合评定较好的得10～15分；一般的得5～10分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 人员配备 | 18分 | 运营人员配备：项目组人员刚好满足招标文件要求的得基本分6分（项目人员配备总体要求≥11），每少一人扣1分；增加污水处理工的，每增加1名加1分，最多加2分；增加电工的，每增加1名加1分，最多加2分。 （附以上人员的岗位证书、劳动合同或劳动保障部门的近三个月的社保证明复印件，否则不得分） |
|  |  |  | 配备人员中具有环境工程专业中级职称及以上职称的，有1个得1分，最高得2分。 （附以上人员职称证书、劳动合同或劳动保障部门的近三个月的社保证明扫描件，否则不得分） |
|  |  |  | 运行监控系统管理人员具有大专及以上计算机、自动化等专业的，有1个得1分，最高得2分。 （附以上人员毕业证书、劳动合同或劳动保障部门的近三个月的社保证明复印件，否则不得分） |
|  |  |  | 项目负责人具有高级工程师职称的得4分；具有中级职称的得2分；中级职称以下的不得分。 （附以上人员职称证书，劳动合同或劳动保障部门的近三个月的社保证明复印件，否则不得分。） |
| 3 | 主要设备配置 | 5分 | 水质检测设备：供应商应具有一定的检测能力，需配备CODcr、SS、氨氮、总氮、pH指标的检测设备仪器，五种设备全部满足得5分，缺一种不得分。 附检测设备仪器的清单并附发票复印件，否则不得分。 |
|  |  | 5分 | 供应商自有现场检测及主要设备：毒气检测仪、管道内窥镜或CCTV管道检测仪、30KW及以上移动供电设备、移动污泥脱水机、管道封堵气囊DN200-600规格，设备齐全得5分，缺一种则不得分。 附设备的清单并附购置发票复印件，否则不得分。 |
|  |  | 5分 | 供应商自有吸粪车（行驶证核定载质量3000Kg以上）1辆、自有巡检车辆2辆、自有高压冲洗车（电动三轮）1辆、自有吸污污泥转子泵1台。供应商具有上述全部运维必备车辆设备的得5分，缺一项不得分。 提供实物彩色图片 附设备的购置发票、车辆行驶证复印件，否则不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 5分 | ①根据各供应商的运维服务状况、响应是否及时、解决问题是否迅速是否合理、科学。（0-2分） ②投标人在采购人附近设立运维服务站的（指国家相关部门注册的分公司或办事处，按距离远近比较打分，最多3分。（需提供证明材料或承诺）（0-3分） |
| 5 | 标书质量 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、环保（建议双面打印）符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |

注：有关发票等资料购买方名称必与投标人名称一致，否则作无效处理。

（2）资信部分  25分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 10分 | 根据供应商2017年1月1日以来（以合同签订日期为准）实施的农村独立污水处理设施运营维护业绩情况评定。 ①单个合同日处理量达至3500吨及以上的得2分，单个合同日处理量达至3500吨至3000吨的得1分，不满3000吨的得0.5分； ②单个合同年度运行维护过净化槽3000台及以上的得2分，3000～1000台的得1分，1000以下的的0.5分。 （业绩提供不超过5个，最高得10分，同一合同不累计得分） 附运营合同复印件，未提供不得分。时间以合同签订日期为准，合同中体现净化槽工艺。 |
| 2 | 客户考核评分表 | 5分 | 根据供应商提供的与项目业绩相对应的客户考核表及费用支付确认书及对应发票复印件进行评定，每提供一份评价优良（90分以上）的得1分，最多得5分，评价一般或以下的不得分。 附客户考核表、费用支付确认书、发票复印件，未提供不得分。 |
| 3 | 信誉及能力 | 5分 | ①供应商获得污水处理方面相关技术专利的得1分。具有农村分散污水处理设施运行维护管理系统远程监控相关企业标准的得1分。（得基本分2分） ②具有污水收集系统维护管理的环境管理体系认证、职业健康管理认证、质量管理体系认证，每提供一份得1分，最多得3分。 附相关证书复印件，否则不得分。 |
|  |  | 5分 | 甲方单位（政府行政管理部门）出具的第三方CMA检测报告，每提供1个得1分，最多得5分。 附相关报告复印件，否则不得分。 |

评审说明:1、技术部分缺项得0分。

2、各专家打分保留1位小数，最终得分为各专家评分的算术平均值（结果保留2位小数)。

3、按招标文件要求将相关证明复制件编入资信技术标；证明资料不齐全的不得分。

（三）综合得分

综合得分=资信商务及技术得分(80分)+报价得分(20分)

（四）评标报告

1、评标报告应由评标小组起草，按少数服从多数的原则通过。评标小组全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

2、投标人投标报价如低于各有效投标报价平均价的20%及以上的，将被视为低于成本价的嫌疑，评委会有权要求投标人书面解释及分析其低价的原因，未被评委会采纳认可的低价解释（分析）的报价将被作无效标处理。

三、中标供应商的确定

采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定排名第一的为中标供应商，中标供应商确定后，中标结果在浙江政府采购网上公告。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名第二名供应商签订政府采购合同（以此类推），或者根据实际情况重新组织采购。

四、本评分办法由采购单位及招标代理单位负责解释。

# 第五章  投标文件格式附件

政府采购活动现场确认声明书

平湖市乍浦镇人民政府

本人经由                         （单位）负责人              （姓名）合法授权参加                       项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ： A.投资关系    B.行政隶属关系  C.业务指导关系  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

一、投标文件封面格式

外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：“资格文件”（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）

投标人名称：

投标人地址：

在2020年   月   日  时 分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

“资格文件”

（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

二、资格文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

（1）供应商联系表———————————————————————（页码）

（2）资格声明—————————————————————————（页码）

（3）投标声明书————————————————————————（页码）

（4）诚信承诺书————————————————————————（页码）

… … …

1.供应商联系表

供应商联系表

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 供应商名称 |  |
| 4 | 供应商法定代表人签字 |  |
| 5 | 供应商授权代理人签字 |  |
| 6 | 供应商联系地址 |  |
| 7 | 供应商联系电话 |  |
| 8 | 供应商电子邮箱 |  |
| 9 | 供应商传真号码 |  |

特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次政府采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。

供应商名称（加盖公章）：

年    月    日

2.资格声明格式

资格声明

致                   （采购人全称）：

1、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按招标采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。

2、我方提交的资格条件资料是投标文件的组成部分，愿承担招标采购文件规定的全部责任和义务。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

3.投标声明书格式

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 （项目名称、编号）                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚、被处理的违法行为：

（若有，请如实填写：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    。

若无，请作出承诺                        　                                     。）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

4.诚信承诺书格式：

诚信承诺书

：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

5.无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

致：

针对           （项目名称）           投标，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

6.法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：          年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日       期：           年        月        日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                  （采购人）：

我          （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）以我方的名义参加                的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

投标人公章：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

三、商务资信及技术文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

（1）投标人基本情况表——————————————————————（页码）

（2）拟派项目组人员配备表————————————————————（页码）

（3）项目负责人简历表——————————————————————（页码）

（4）类似业绩一览表———————————————————————（页码）

（5）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表——————————————（页码）

（6）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟————（页码）

… … …

1、投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

2、拟派项目组人员配备表格式

拟派项目组人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

3、项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业 职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 主要项目经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

4、类似业绩一览表格式

投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：要求附中标通知书或合同。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

5、拟投入本项目的车辆、设备、仪器表格式

拟投入本项目的车辆、设备、仪器表

| 序号 | 设备名称/规格型号 | 设备性能 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

6、商务响应表格式

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

7、服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

……

……

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

四、报价文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

（1）投标函———————————————————————（页码）

（2）开标一览表—————————————————————（页码）

（3）投标报价明细表———————————————————（页码）

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函———————（页码）

1、投标函格式

投 标 函

致：             （采购人）：

根据贵方为                                 项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称）提交资格文件、资信商务技术文件和报价文件正本各    份、副本各    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________  邮编：__________   电话：____________ __

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）:___________

投标日期：2020年 月  日

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                        单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农村生活污水治理设施运行维护服务费 | 1项 |  |  |
| 二 | 普查费用 | 1项 | 200000 | （固定价）此项费用投标报价不得浮动，否则作无效标处理。 |
| 三 | 设施大修费 | 1项 | 200000 | （暂定价）此项费用投标报价不得浮动，否则作无效标处理。 |
| 投标总价 |  | 大写金额：人民币 元（¥： 元。） （大小写如有不一致，以大写金额为准） |  |  |
| 大修费预算折扣系数 |  | 投标报价折扣系数K＝ |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 运行维护服务费报价明细表

- 运行维护服务费报价明细表

| 序号 | 项目内容（处理方式） |  |  | 数量（户） | 时间（个月） | 单价（元/每月每户） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理设施运维 |  |  | 458 | 12 |  |  |  |
| 2 | 户用处理设施运维 |  |  | 885 | 12 |  |  |  |
| 3 | 简易设施运维 |  |  | / | / | / | / | / |
| 4 | 公共化粪池运维 |  |  | 1343 | 12 |  |  |  |
| 5 | 运行维护管理平台维护费 |  |  | 1项 | 12 | / |  | / |
| 6 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目内容（处理方式） |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 7 | 管线清淤De200及以下 |  |  | m | 39660 |  |  |  |
| 8 | 调节池清淤 |  |  | m3 | 234 |  |  |  |
| 9 | CCTV管道视频检测 |  |  | m | 1030 |  |  |  |
| 10 | 风机更换JDK60 |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 11 | 配件更换（气阀、药罐、调节阀） |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 12 | 更换填料悬浮球φ50 |  |  | m3 | 50 |  |  |  |
| 13 | 管道气囊封堵DN≤300 |  |  | 处 | 200 |  |  |  |
| 14 | 展板、铭牌 |  |  | 处 | 233 |  |  |  |
| 15 | 检查井清淤φ315及以下 |  |  | 座 | 4591 |  |  |  |
| 16 | 除磷系统污泥清运φ600×1500 |  |  | 座 | 160 |  |  |  |
| 17 | 除磷系统运维 |  |  | 座 | 200 |  |  |  |
| 18 | 出水井清理φ500×1400 |  |  | 座 | 233 |  |  |  |
| 19 | 应急池维护φ2800×9000 |  |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 20 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元/m） | 合价（元） | 备注 |
| 21 | 管线清淤 | De110 |  | m | 4100 |  |  |  |
| 22 |  | De160 |  | m | 3736 |  |  |  |
| 23 |  | De200 |  | m | 19268 |  |  |  |
| 24 |  | De250 |  | m | 8095 |  |  |  |
| 25 |  | De300 |  | m | 5210 |  |  |  |
| 26 |  | De400 |  | m | 1045 |  |  |  |
| 27 |  | De500 |  | m | 97 |  |  |  |
| 28 | 泵站清淤 |  |  | m3 | 70 |  |  |  |
| 29 | CCTV管道视频检测 |  |  | m | 2000 |  |  |  |
| 30 | 堵墙开通（砖砌）DN≤500 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 31 | 堵墙开通（砖砌）DN＞500 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 32 | 管道气囊封堵DN≤500 |  |  | 处 | 100 |  |  |  |
| 33 | 管道气囊封堵DN＞500 |  |  | 处 | 100 |  |  |  |
| 34 | 检查井清淤 |  | φ250 | 座 | 63 |  |  |  |
| 35 |  |  | 400×400 | 座 | 1545 |  |  |  |
| 36 |  |  | 500×500 | 座 | 2542 |  |  |  |
| 37 |  |  | 600×600 | 座 | 40 |  |  |  |
| 38 |  |  | φ630 | 座 | 49 |  |  |  |
| 39 |  |  | φ700 | 座 | 245 |  |  |  |
| 40 |  |  | 700×700 | 座 | 75 |  |  |  |
| 41 |  |  | 750×750 | 座 | 40 |  |  |  |
| 42 |  |  | 1000×1000 | 座 | 14 |  |  |  |
| 43 | 化粪池清淤 |  |  | 座 | 769 |  |  |  |
| 44 | 隔油池清淤300×300 |  |  | 座 | 34 |  |  |  |
| 45 | 格栅池清淤 |  |  | 座 | 6 |  |  |  |
| 46 | 泵站运维 |  |  | 座 | 31 |  |  |  |
| 47 | 零星排查 |  |  | 台班 | 60 |  |  |  |
| 48 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 合计=小计1+小计2+小计3 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：表格如不够,可按同样格式扩展。

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

提供《“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

# 第六章  合同格式

浙江省农村生活污水处理设施
运行维护服务合同

（示范文本）

浙江省住房和城乡建设厅

2020年4月

一、合同的组成

本合同示范文本由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和其他文件四部分组成。

（一）	合同协议书

合同协议书共计10条，具体内容为：项目概况、合同服务期限、服务费用、承诺、词语解释、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同份数。集中约定了合同当事人基本的合同 权利义务。

（二）	通用合同条款

通用合同条款共计9条，具体条款为：一般约定、甲方、乙方、运维要求、运维服务费的支付、违约、不可抗力、索赔和争议解决。通用合同条款安排既考虑了现行法律法规对处理设施运维的有关要求，也考虑了现存农村生活污水处理设施、简易设施、公共化粪池、户内化粪池等运维的实际情况和特殊需要。

（三）	专用合同条款

专用合同条款共计8条，具体条款为：一般约定、甲方、乙方、运维要求、运维服务费的支付、违约、不可抗力、争议解决。是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同处理设施运维项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

- 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体处理设施运维的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

- 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

（四）其他文件

其他文件主要包括投标文件、中标通知书和其他文件。

二' 合同的性质和适用范围

该合同示范文本为非强制性使用文本。适用于浙江省行政区域内农村生活污水处理设施、简易设施、公共化粪池和户内化粪池等运行维护服务甲、乙双方签约活动。

第一部分合同协议书	1

一、项目概况	1

二、合同服务期限	2

三、服务费用			    .2

四、承诺	2

五、词语解释	3

六、签订时间	3

七、签订地点	3

八、补充协议	3

九、合同生效	3

十、合同份数	3

第二部分通用合同条款	5

- 一般约定	5

- 1.1词语定义和解释	    ...5

1.2语言文字	6

1.3法律法规和规章……					  ..6

1.4标准、规范和导则	.....6

1.5合同文件的优先顺序	6

1.6 联络				7

1.7严禁贿赂、受贿及索贿			  8

1.8野生动物			  8

1.9知识产权	8

1.10保密	9

1.11费用修正	10

- 2.甲方	10

2.1甲方代表	10

2.2甲方人员	10

2.3甲方一般义务	11

2.4支付担保	12

- 3.乙方	12

3.1运维项目负责人	12

3.2项目人员	14

3.3乙方一般义务	15

3.4乙方现场踏勘	17

3.5分包	17

3.6履约担保	17

- 4.运维要求	18

4.1基本要求	18

4.2运维相关配置	18

4.3运行维护服务的内容	19

4.4审（考）核	19

- 5.运维服务费的支付	19

5.1预付款（定金）	19

5.2费用结算	19

5.3运维服务费的支付	20

5.4票据	20

5.5支付账户	.20

- 6.违约	20

6.1甲方违约	20

6.2乙方违约	21

- 7.不可抗力	23

7.1不可抗力的范围	23

7.2不可抗力的通知	23

7.3不可抗力后果的承担	24

7.4因不可抗力解除合同	25

- 8.索赔	25

8.1乙方的索赔	25

8.2对乙方索赔的处理	26

8.3甲方的索赔	26

8.4对甲方索赔的处理	26

- 9.争议解决	27

- 9.1和解	  27

9.2调解	27

9.3仲裁或诉讼	27

9.4争议解决条款的效力	28

第三部分专用合同条款	29

- 1.一般约定	29

1.1词语定义	29

1.2语言文字	29

1.3法律	29

1.4标准、规范和导则	29

1.5合同文件的优先顺序	30

1.6联络	30

1.9知识产权	31

1.11费用的修正	31

- 2.甲方	31

2.1甲方代表	31

2.3甲方一般义务	32

2.4支付担保	32

- 3.乙方	33

3.1运维项目负责人	33

3.2项目人员	33

3.3乙方一般义务	34

3.5分包	34

3.6履约担保	34

- 4.运维要求	35

4.2运维相关配置	35

4.3运行维护服务的内容	35

4.4审（考）核	35

- 5.运维服务费的支付	35

5.1预付款（定金）	  35

5.2费用结算	35

5.3运维服务费的支付	36

- 6.违约	  36

6.1甲方违约	36

6.2乙方违约	37

- 7.不可抗力	37

7.1不可抗力的范围	37

7.4因不可抗力解除合同		37

9.争议解决	38

9.3仲裁或诉讼			38

第四部分其他文件	39

附表1:运维项目服务对象一览表	40

附表2:运维项目服务对象大修参考范围	40

第一部分合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村生活污水处理 设施管理条例》等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供        	 项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如 下协议。

- 项目概况

- 运维项目名称：

- 运维项目区域：

- 运维项目内容：

- 运维项目服务对象：

  - XX县（市、区）XX乡镇（街道）共有XX个行政村、 XX个自然村，包含处理设施共XX个、受益农户XX户。其中 纳厂处理设施XX个、集中处理设施XX个、主支管总长度约 XX米、提升泵站XX座，户用处理设备XX个。设计日处理能 力共约XX吨。

4.2简易设施XX个，公共化粪池XX个（若有）。

4.3补助服务户内化粪池XX个（若有）。

具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》

4.4本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。

二、	合同服务期限

本合同服务期限—年。

开始日期： 	年 	月 	日。

终止日期： 	年	月	日。

三、	服务费用

1、	本项目签约合同价为：

每年人民币（大写） 	元（¥:  	元），其中不含税金额       	元，税金 	元。 	年运维服 务费总额人民币（大写） 	元（¥:  	元），其 中不含税金额     	元，税金 	元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

2、	本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备,简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

四、	承诺

1、	甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

六、	签订时间

本合同于 	年 	月 	日签订。

七、	签订地点

本合同在 	签订。

八、	补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、	合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式—份，均具有同等法律效力，甲方执 	份, 乙方执 	份。

甲方：（公章）	   乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）	   （签字）

统一社会信用代码：                      	 统一社会信用代码：

地址： 	        地址：

邮政编码： 	        邮政编码：

法定代表人： 	        法定代表人：

委托代理人： 	        委托代理人：

电话： 	        电话：

传真： 	        传真：

电子信箱： 	        电子信箱：

开户银行： 	        开户银行：

账号： 	        账号：

第二部分 通用合同条款

- 一般约定

1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池，户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

合同协议书所约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的, 开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为 当天24:00时。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准、规范和导则

1.4.1适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 投标文件；

- 其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地址。

1.6.2甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子 文件方式通知对方。

1.6.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地址和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.9知识产权

1.9.1除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用戋类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名 权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而 复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经 甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述 文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承 担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的, 由甲方承担责任。

1.9.4除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中釆用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

L11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

- 甲方

2.1甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内, 负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应 提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

2.2甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

2.3甲方一般义务

2.3.1提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

- （1）水电、道路、通讯线路等；

- （2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利， 并承担手续费用和其他相关费用。

- （3）运维废弃物的处置点及处置方式；

- （4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括:

- （1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

- （2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

- （3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

- （4）向乙方提供以往(近一年)处理设施运行状态、问题

与整改、水质检测报告等主要日常运维记录；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

1）	不履行合同；

2）	由于运维不力，造成环境污染被处罚；

3）	由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

4）	乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

2.4支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

- 乙方

3.1运维项目负责人

3.1.1运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项。运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通 知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第 3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定 的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提 前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

3.2项目人员

3.2.1乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管 理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲 方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职 责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的 人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

3.3乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标 准(导则)，并履行以下义务：

- 具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

- 按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

- 应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查 时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

- 至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报 告。

- 按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作(运维项目服务对象大修参考范围详见附表2)；

- 采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

- 在进行合同约定的各顼工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近 的他人或公共设施产生干扰；

- 甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

- 负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

- 将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

- 按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

- 在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

- 应履行的其他义务。

3.4乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条 件〕和232〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负 责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项 目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同 工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

3.5分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

3.6履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%,履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

- 运维要求

4.1基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系，完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

4.2运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

4.3运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

4.4审（考）核

对乙方审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

- 运维服务费的支付

5.1预付款（定金）

甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

5.2费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

- 违约

6.1甲方违约

6.L1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

- （1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

- （2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

- （3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

- （4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- （5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1

〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

- （1）合同解除前所完成运维服务的费用；

- （2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

- （3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

- （4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和(或)款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款 的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

- （1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

- （2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

- （3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

- （4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

- （5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实 现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合 同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

- 合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

- 合同解除后，乙方应支付违约金；

- 合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

- 合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

- 甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部 款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算 和(或)款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕 及专用合同条款的约定处理。

- 不可抗力

7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同 条款中约定的其他情形。

7.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

7.3不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.3.2不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

- 设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

- 乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

- 甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

- 因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

7.4因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

8.索赔

8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）	乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向 甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）	乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式 递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）	索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）	在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

8.2对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

- 甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

- 甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

- 乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务 费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条 款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和(或)其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和(或)其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

8.4对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

- （1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

- （2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

- （3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的 当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按专用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款 的约定处理。

9 .争议解决

9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

(1 )向约定的仲裁委员会申请仲栽；

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分专用合同条款

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：

1.2语言文字

适用于合同的语言： 	。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.4标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

- 《农村生活污水厌氧处理终端运维导则(试行)》

- 《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

- (《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则(试行)》

- 《浙江省县(市、区)农村生活污水治理设施运行维 护管理导则(试行)》

- 《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行)〉〉

- 《农村生活污水处理罐运行维护导则(试行)》

- 《农村生活污水治理设施编码导则(试行)》

- 《农村生活污水厌氧-好氧(AO)处理终端维护导则(试行)》

- 《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

- 《农村生活污水A2O处理终端维护导则(试行)》

- 《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

- 服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准(导则)、处理设施 排放标准的特殊要求： 	。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1.6联络

1.6.1甲方和乙方应当在—天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、 接收地址及联络方式为： 	。

乙方指定的 书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为:

1.9知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：	                  	                                               甲方提供的上述文件的使用限制要求：                      		                   1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：	     	                    乙方提供的上述文件的使用限制要求：

1.9.4乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：

1.11费用的修正

关于费用修正的约定： 	。

2 .甲方

2.1甲方代表

甲方代表：

姓 名: 	；

身份证号： 	；

职 务： 	；

联系电话： 	;

电子信箱： 	;

通信地址： 	。

甲方对甲方代表的授权范围如下：

2.3甲方一般义务

2.3.1提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：

运维废弃物处置方式： 	。

2.3.2提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单；及

2.4支付担保

甲方是否提供支付担保： 	。

甲方提供支付担保的形式、金额及期限：

- 3.乙方

3.1运维项目负责人

3.1.1姓名：

身份证号：

相关证书编号：

联系电话：

电子信箱：

通讯地址：

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：

。

3.1.3乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：	。

3.1.4乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任： 	          。

3.1.5乙方运维项目负责人擅自长时间离开因为项目所在地的违约责任： 	     。

3.2项目人员

3.2.1乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：                。

3.2.3乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任： 	 3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：

。

3.3乙方一般义务

(11)乙方提交运维资料的内容：

乙方需要提交的运维资料套数： 	。

乙方提交的运维资料的费用承担: 	。

乙方提交的运维资料移交时间： 	。

乙方提交的运维资料形式要求： 	。

- （13）乙方应履行的其他义务：

3.5分包

禁止分包的内容包括： 	。 允许分包的内容包括： 	。

3.6履约担保

乙方是否提供履约担保： 	。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

- 4.运维要求

4.2运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定： 	。

4.3运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求： 	       。

4.4审（考）核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：

5 .运维服务费的支付

5.1预付款（定金）

预付款（定金）支付比例或金额：

预付款（定金）支付期限：

预付款（定金）扣回的方式：

5.2费用结算

5.2.2结算周期

本项目运维服务费按照以下第（1）种方式进行：

（1）	按季度；

（2）	按半年度；

（3）	 	 （自行约定）。

5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月—日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后—天内完成审(考)核并确定 当期运维服务费。

5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定： 	。

- 6.违约

6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

- （1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：              	。

- （2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：      	。

- （3）其他： 	           。

6.1.3因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违 约情形满—天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不

能实现的，乙方有权解除合同。

6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

6.2.3因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：

- 7.不可抗力

7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形：

7.4因不可抗力解除合同

合同解除后，双方当事人应当在 	天内完成款项结算并

支付。

9.争议解决

9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 	种方式 解决：

（1） 向 	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 	人民法院起诉。

第四部分其他文件

1.投标文件；

2.中标通知书；

3.其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合 同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出 的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

附表1:运维项目服务对象一览表

附表1-1:集中处理设施一览表

附表1-2:户用处理设备一览表

附表1-3:简易设施一览表

附表1-4:公共化粪池一览表

附表2:运维项目服务对象大修参考范围

附表1:

运维项目服务对象一览表

| 序号 | 分类 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数 （户） | 主、支管网总 长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 户用处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 简易设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共化粪池 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 户内化粪池（若有） | 补助服务户内化粪池（个） | 户内化粪池清掏频次（次） |  | 户内化粪池清掏单价（元/个•次） |  | 清掏费用总价（元） |

附表1-1:

集中处理设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能 力（吨/天） | 受益户数 （户） | 主、支管网总 长度（米） | 提升泵站 （座） | 检查井（座） | 运维费单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中处 理设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-2：

户用处理设备一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能 力（吨/天） | 受益户数 （户） | 主、支管网总 长度（来） | 提升泵站 （座） | 检查井（座） | 运维费单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用处 理设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-3：

简易设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能 力（吨/天） | 受益户数 （户） | 主、支管网总 长度（米） | 提升泵站 （座） | 检查井（座） | 运维费单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易设 施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-4：

公共化粪池一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能 力（吨/天） | 受益户数 （户） | 主、支管网总 长度（米） | 提升泵站 （座） | 检查井（座） | 运维费单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共化 粪池 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表2：                        运维项目服务对象大修参考范围

| 农村生活 污水处理 设施大修 参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、 暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的 修复； 2、 沉降引起处理设施损坏的修复； 3、 违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁 修复 | 终端问题修复 | 1、 池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、 水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、 人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施 的更换； 4、 摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、 终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、 管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、 管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、 池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、 水泵、控制柜的更换； 5、 检查井（井盖除外）损坏的重建； |