## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目 | 第1页 共2页
一、工程概况： 嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目，位于嘉善泗州小学内，本工程主要改造内容如下： 1、厨房区：安装成品套装防火门21.78平方米，成品铝合金推拉门34.58平方米，成品不锈钢传递门6.6平方米；室内500*500防滑厨房地砖389.53平方米，安装不锈钢排水槽80.43米；室内天棚铝板集成吊顶360.51平方米；室内墙面瓷砖667.83平方米；厨房区域外摊铺沥青混凝土路面145.99平方米。 2、餐厅区：成品玻璃隔断11.71平方米，墙面瓷砖27.46平方米。 3、其余详见分部分项工程量清单与计价表 二、施工招标范围：详见工程量清单。 三、工程质量要求：达到现行国家验收合格标准。 四、工程量清单编制依据： 1.《嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目》设计图纸； 2.嘉兴市千秋工程咨询有限公司编制的《嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目磋商文件》； 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）等。 五、工程量清单说明及材料品牌要求 1、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计，技术说明、技术措施表及相应标准图集以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中“工程内容”。综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容，即所需的人工、材料、机械按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用，以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用，如投标人报价时发生漏报，招标人将视作优惠，中标后不作调整。 2、施工图纸与清单项目特征描述不一致时以清单项目特征为准。 3、本工程要求品牌选用表 材料品牌表
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目 | 第2页 共2页
序号 材料名称、规格、型号 相当于品牌 备注 一 建筑装饰部分 1 成品免漆木质防火门 王力、美心、喜盈门 2 铝合金推拉门、铝合金平开门、铝合金平开窗 凤铝、栋梁、兴发 3 成品不锈钢传递门 连岛净化、对仓、万创源 4 防滑厨房地砖 冠珠、东鹏、宏宇 5 不锈钢排水槽 华铸尊鼎、华尊一玺、耐坚 6 铝板 明珠、中致、方尚 7 瓷砖踢脚线 冠珠、东鹏、宏宇 8 乳胶漆 立邦、多乐士、三棵树 9 墙面瓷砖 冠珠、东鹏、宏宇 10 纸面石膏板（9.5mm厚） 拉法基、可耐福、龙牌 11 不锈钢踢脚线 匠奈、分界线、帅贵 12 碳晶板 旭熙、倍维奇、辰邦 二 安装部分 1 照明灯具（应急灯具及特殊灯具除外） 雷士、欧普、三雄极光 2 开关、插座 德力西、鸿雁、正泰 3 配电箱柜内主电气元件 德力西、正泰、九州电气、浙江良信 4 电线电缆 正泰、立洲、平湖晨光、浙江元通 6 塑料排水管 中财、公元、国荣 7 PPR给水管 中财、公元、国荣 8 空调 格力、海尔、美的 注：1、本工程招标文件（含清单）中若有品牌（或厂家）名称只是招标引用的品牌（或厂家）。如投标人拟选用的是招标人引用的材料品牌（或厂家）则无须在投标文件中明确所选用的材料品牌（或厂家），但中标后实际采购时必须从招标文件（含清单）引用的品牌（或厂家）中选用一个品牌（或厂家）作为实际使用品牌（或厂家）；如投标人在选用的材料品牌（或厂家）为招标人推荐的材料品牌（或厂家）范围之外的，则其必须在投标文件中以单独章节附相关资料以证明其投标选用的材料品牌（或厂家）是相当于招标人引用的品牌（或厂家），否则由评标委员会作否决投标处理；

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 厨房 |  |  | 0
|  | 隔墙 |  |  | 0
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 实心砖墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖，墙厚120mm | m3 | 16.05
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 实心砖墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖，墙厚240mm | m3 | 8.98
3 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断（双层），100型： 1、双层6mm钢化玻璃； 2、隔断厚度100mm，内钢外铝，型材厚度1.8mm，氟碳喷涂； 3、内置手动铝合金百叶。 | m2 | 26.44
|  | 门窗 |  |  | 0
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品免漆木质防火门：45mm厚，木皮50丝，内多层板； 2、成品门套：木皮50丝，内多层板； 3、成品线条：实木线条，宽度40mm 4、五金配件：木门配套不锈钢门锁、不锈钢合页、自闭器； 5、其他：样式详见M-01、防火门-02节点。 | m2 | 21.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金推拉门：90系列，型材2.2mm厚，钢化单玻6mm； 2、五金配件：铝合金门执手锁、不锈钢合页、自闭器； 3、其他：样式详见图纸 | m2 | 34.58
6 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、成品不锈钢传递门：配套防撞皮条、观察窗玻璃； 2、五金配件：配套插销、合页； 3、其他：样式详见M-03节点图。 | m2 | 6.60
7 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金平开门：50系列，型材2.2mm厚，钢化单玻6mm； 2、五金配件：移门锁； 3、其他：样式详见GL-移门。 | m2 | 7.74
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金平开窗（带纱窗）：50系列，型材1.4mm厚，中空玻璃5+9A+5； 2、五金配件：窗锁； 3、其他：样式详见原门改窗节点 | m2 | 5.06
|  | 室外地面 |  |  | 0
9 | 040204003001 | 现浇混凝土道路基础 | 道路基础：100mm厚C30商品混凝土基础，报价含养护、模板 | m2 | 145.99
10 | 040203003001 | 粘层 | 乳化沥青粘层，0.5L/m2 | m2 | 145.99
11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | AC-10C细粒式沥青混凝土路面，厚度5cm | m2 | 145.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室内地面 |  |  | 0
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖铺贴： 1、9mm厚500*500防滑厨房地砖，粘结剂结合层； 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层； 3、水泥浆一道内掺建筑胶。 | m2 | 389.53
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水胶 | m2 | 79.63
14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 花岗岩门口板：1、20mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩，粘结剂结合层； 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平； 3、水泥浆一道内掺建筑胶。 | m2 | 2.09
15 | 040201022001 | 排水沟 | 1、250mm*250mm成品不锈钢排水槽，不锈钢2厘厚； 2、3厘厚不锈钢盖板； 3、详见排水明渠示意图。 | m | 80.43
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 排水沟槽：75#水泥砂浆砌红砖，120mm厚 | m3 | 4.83
17 | 010501001001 | 垫层 | 排水沟槽：50mm厚C30细石混凝土（商品）垫层，报价含养护、模板 | m3 | 39.41
18 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1mm厚不锈钢板，20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 19.30
|  | 室外雨棚 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 玻璃雨棚： 1、6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃雨棚，不锈钢玻璃专用支架； 2、定制10mm厚异形H型钢，热镀锌钢板喷灰色氟碳漆； 3、300*500*20mm厚热镀锌钢板，喷灰色氟碳漆； 4、其他：详见雨棚尺寸图 | m2 | 13.04
|  | 室内天棚 |  |  | 0
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600铝板集成吊顶： 1、M8镀锌铁丝吊杆，CS60*27*1.2主龙骨，配套副龙骨； 2、铝板2mm厚。 | m2 | 360.51
|  | 墙面 |  |  | 0
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100mm高瓷砖（9mm厚）踢脚线，倒角，粘结剂铺贴； 2、留1.5mm缝，防霉填缝剂填缝 | m2 | 1.31
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 25mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 357.39
23 | 011201001002 | 网格布 | 湿贴网格布 | m2 | 357.39
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆： 1、刮腻子三遍； 2、108胶水溶液一道； 3、封闭底涂一道，面涂两道。 | m2 | 37.28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 400*800墙面瓷砖铺贴： 1、水泥浆一道内掺建筑胶； 2、15mm厚1:2水泥砂浆打底； 3、400*800墙面瓷砖(6mm厚)，5mm厚M20水泥砂浆结合层； 4、留1.5mm缝，防霉填缝剂填缝 | m2 | 667.83
26 | 011502001001 | 金属装饰线 | 铝合金护角条，圆弧形，高13.5mm，圆弧半径14mm | m | 117.30
27 | 011204003002 | 块料墙面 | 外墙面： 1、水泥浆一道内掺建筑胶； 2、15mm厚1:2水泥砂浆找平（内满铺钢丝网片） 3、专业粘结剂粘贴文化砖。 | m2 | 3.85
28 | 011208002001 | 成品装饰柱 | 立柱：铝方管150（宽）*90（进深)，壁厚2mm | m | 1.80
29 | 01B001 | 挡鼠板 | 1、铝合金挡鼠板，高度500mm，厚度25mm； 2、工程量：按挡鼠板长度计算 | m | 1.80
|  | 拆除 |  |  | 0
30 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、现状透水砖路面拆除，含路面基础，厚度150mm； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 145.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、现有砖墙拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑 | m3 | 20.38
32 | 011610002001 | 门窗拆除 | 1、现状门窗拆除，门窗材质综合考虑； 2、拆除后的门窗清理外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 35.22
33 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、现状玻璃隔墙拆除； 2、拆除后的玻璃隔墙清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 79.56
34 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、现状地砖及基层拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑 | m2 | 387.82
35 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、现状吊顶拆除； 2、拆除后的吊顶清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 387.82
36 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、现状墙面瓷砖及基层拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 326.59
37 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、现状墙面涂料铲除； 2、铲除后的废料清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 182.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、现状混凝土基础拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m3 | 11.05
|  | 餐厅 |  |  | 0
|  | 隔墙 |  |  | 0
39 | 010401003003 | 实心砖墙 | 实心砖墙：M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖，墙厚120mm | m3 | 0.79
40 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断（单层），80型： 1、单层10mm钢化玻璃； 2、隔断厚度80mm，木纹色铝合金框架，型材厚度1.8mm，氟碳喷涂； 3、配套木纹色铝合金框架玻璃门； 4、其他：样式详见餐厅墙立面图7号、11号节点 | m2 | 11.71
|  | 门窗 |  |  | 0
41 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金推拉门：90系列，型材2.2mm厚，钢化单玻6mm； 2、五金配件：铝合金门执手锁、不锈钢合页、自闭器； 3、其他：样式详见图纸 | m2 | 5.04
42 | 011401001001 | 木门油漆 | 原门油漆翻新 | m2 | 2.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010808004001 | 金属门窗套 | 15mm厚多层板基层，1mm厚不锈钢门套饰面 | m2 | 2.64
44 | 010808004002 | 金属门窗套 | 卷帘门门套：木龙骨、15mm厚多层板门套基层，1mm厚不锈钢门套饰面 | m2 | 3.95
45 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 铝合金电动卷帘门，洞口尺寸2730mm*1300mm，含电机 | m2 | 3.55
|  | 室外地面 |  |  | 0
46 | 011102001002 | 石材楼地面 | 花岗岩铺设：1、20mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩，粘结剂结合层； 2、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平； 3、水泥浆一道内掺建筑胶。 | m2 | 15.88
47 | 040204003002 | 现浇混凝土道路基础 | 道路基础：250mm厚C30商品混凝土基础，报价含养护、模板 | m2 | 13.40
48 | 040202011001 | 碎石 | 道路基础：10cm厚碎石垫层 | m2 | 13.40
49 | 010507004001 | 台阶 | 室外台阶：100mm厚C30商品混凝土台阶，10cm厚碎石垫层，报价含混凝土养护、模板 | m2 | 1.08
|  | 室内天棚 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶： 1、基层：M8镀锌铁丝吊杆，CS60吊件，CS60*27*1.2主龙骨，CS60挂件，CB60*27*0.6次龙骨； 2、面层：9.5mm厚纸面石膏板； 3、吊顶侧面石膏板高度按图纸尺寸综合考虑在报价内。 | m2 | 24.46
51 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面乳胶漆： 1、填缝补眼（防锈）； 2、刮腻子三遍； 3、108胶水溶液一道； 4、封闭底漆一道，面涂两道。 | m2 | 32.88
|  | 墙面 |  |  | 0
52 | 011204003003 | 块料墙面 | 400*800墙面瓷砖铺贴： 1、水泥浆一道内掺建筑胶； 2、15mm厚1:2水泥砂浆打底； 3、400*800墙面瓷砖(6mm厚)，5mm厚M20水泥砂浆结合层； 4、留1.5mm缝，防霉填缝剂填缝 | m2 | 27.46
53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 25mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 13.17
54 | 011201001004 | 网格布 | 湿贴网格布 | m2 | 13.17
55 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 80mm高304不锈钢踢脚线(1.2mm厚)，九厘多层板基层 | m | 8.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 8mm厚木纹色碳晶板饰面 | m2 | 16.15
57 | 011501020001 | 不锈钢台面 | 不锈钢台面，台面宽度40cm，台面高度65cm： 1、木结构基层； 2、5mm厚304不锈钢台面 | m | 2.73
|  | 拆除 |  |  | 0
58 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、现有砖墙拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑 | m3 | 2.82
59 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、现状墙面瓷砖及基层拆除； 2、拆除后的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 9.95
60 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、现状墙面涂料铲除； 2、铲除后的废料清理外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 14.77
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰用脚手架，高度3.5米内 | m2 | 425.01
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 墙面装饰脚手架，高度3.6米内 | m2 | 9.18
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场 | 台次 | 1
4 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机进出场 | 台次 | 1
5 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进出场 | 台次 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 厨房 |  |  | 0
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱1AL1 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱1AL2 | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 强电桥架300*200 | m | 43.50
4 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支吊架 | kg | 150.00
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配（含开槽修补） | m | 670.70
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配（含开槽修补） | m | 72.80
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：吊顶内金属软管敷设 2.规格：10＃ | m | 121.50
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：WDZ-BYJ2.5 2.配线形式：管内穿线 3.配线材质：铜 | m | 1817.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：WDZ-BYJ4 2.配线形式：管内穿线 3.配线材质：铜 | m | 498.60
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*16 3.材 质：铜芯 | m | 25.00
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*10 3.材 质：铜芯 | m | 250.00
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*25 3.材 质：铜芯 | m | 25.60
13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*50 3.材 质：铜芯 | m | 16.10
14 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*240 3.材 质：铜芯 | m | 22.00
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：1kV以下截面10mm2及以下三芯及以上铜芯电缆头制安 | 个 | 20
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：1kV以下截面25mm2及以下三芯及以上铜芯电缆头制安 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：1kV以下截面120mm2及以下三芯及以上铜芯电缆头制安 | 个 | 2
18 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称：1kV以下截面240mm2及以下三芯及以上铜芯电缆头制安 | 个 | 2
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：600*600平板灯 2.规 格：LED60W，6000K 3.安装形式：吸顶嵌入式 | 套 | 71
20 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：1200紫外线灯 2.规 格：40W 3.安装形式：吸顶嵌入式 | 套 | 10
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 2.安装形式：壁装 | 套 | 18
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口灯 2.安装形式：壁装 | 套 | 12
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 | 个 | 20
24 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：五孔插座 | 个 | 19
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：防溅五孔插座 | 个 | 10
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制灯盒 | 个 | 111
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关盒 | 个 | 20
28 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：钢制插座盒 | 个 | 19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：钢制防溅插座盒 | 个 | 10
30 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名 称：单相防水接线盒 | 个 | 16
31 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名 称：三相防水接线盒 | 个 | 5
|  | 暖通 |  |  | 0
32 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：1.5P空调 2.安装形式：壁挂式 | 台 | 1
33 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：一拖三3P空调（含铜管，冷凝水管等附件） 2.安装形式：吸顶嵌入式 | 台 | 2
|  | 给排水 |  |  | 0
34 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 给排水管挖填土 | m3 | 1.20
35 | 03B001 | 给排水管破路面 | 给排水管破路面 | m2 | 2.20
36 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水管 3.材质、规格：PPR管DN15 4.连接形式：热熔 | m | 134.70
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水管 3.材质、规格：PPR管DN40 4.连接形式：热熔 | m | 105.30
38 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水管 3.材质、规格：PPR管DN15 4.连接形式：热熔 | m | 81.90
39 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水管 3.材质、规格：PPR管DN40 4.连接形式：热熔 | m | 55.70
40 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水管 3.材质、规格：PVC管DE75 4.连接形式：粘接 | m | 31.30
41 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水管 3.材质、规格：PVC管DE110 4.连接形式：粘接 | m | 11.20
42 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水管 3.材质、规格：PVC管DE180 4.连接形式：粘接 | m | 16.40
43 | 031002001001 | 管道支吊架 | 给水管管道支架 | Kg | 257.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：铜 3.规格、压力等级：DN40 | 个 | 2
45 | 031208002001 | 管道绝热 | 给水管保温 | m3 | 7.10
|  | 餐厅 |  |  | 0
|  | 电气 |  |  | 0
46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配（含开槽修补） | m | 55.70
47 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：吊顶内金属软管敷设 2.规格：10＃ | m | 3.60
48 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：WDZ-BYJ2.5 2.配线形式：管内穿线 3.配线材质：铜 | m | 167.10
49 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：600*600平板灯 2.规 格：LED60W，6000K 3.安装形式：吸顶嵌入式 | 套 | 4
50 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 2.安装形式：壁装 | 套 | 2
51 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口灯 2.安装形式：壁装 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 | 个 | 1
53 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：防溅五孔插座 | 个 | 1
54 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名 称：钢制灯盒 | 个 | 8
55 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关盒 | 个 | 1
56 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名 称：钢制防溅插座盒 | 个 | 1
57 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名 称：单相防水接线盒 | 个 | 1
|  | 暖通 |  |  | 0
58 | 030701003003 | 空调器 | 1.名 称：1.5P空调 2.安装形式：壁挂式 | 台 | 1
59 | 03B002 | 空调外机移机 | 原墙面5P外机拆装移位 | 台 | 1
|  | 给排水 |  |  | 0
60 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 给排水管挖填土 | m3 | 0.70
61 | 03B003 | 给排水管破路面 | 给排水管破路面 | m2 | 2.10
62 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水管 3.材质、规格：PPR管DN20 4.连接形式：热熔 | m | 22.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水管 3.材质、规格：PVC管DE75 4.连接形式：粘接 | m | 4.10
64 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水管 3.材质、规格：PVC管DE110 4.连接形式：粘接 | m | 21.10
65 | 031002001002 | 管道支吊架 | 给水管管道支架 | Kg | 13.90
66 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：铜 3.规格、压力等级：DN20 | 个 | 1
67 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口DN100 | 个 | 3
68 | 030216003001 | 沉渣池 | 沉渣池600*600*600 | 座 | 1
69 | 031208002002 | 管道绝热 | 给水管保温 | m3 | 0.80
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注