嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目

采购文件

项目编号：ZJJY-2022-046

采购人：嘉兴南湖学院

代理单位：浙江槿阳建设管理有限公司

2022年8月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	8

第三章　供应商须知	41

第四章 评标办法及标准	62

第五章 嘉兴市政府采购合同（指引）	64

第六章 投标文件格式	70

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2022年9月7日09：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

政府采购计划编号：嘉兴市财政局[2022]5889号

项目编号：ZJJY-2022-046

项目名称：嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目

预算金额：人民币219万元

最高限价：人民币219万元

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★网络型可编程控制器综合实训装置 | 套 | 22 |
| 2 | 网络型可编程控制器综合实训装置（远程控制） | 套 | 2 |
| 3 | 伺服随动实验装置 | 套 | 2 |
| 4 | 机械视觉实验装置 | 套 | 2 |
| 5 | 机器视觉套件 | 套 | 3 |
| 6 | 机械手实验模型 | 套 | 2 |
| 7 | ★自控/计控实验平台 | 套 | 30 |
| 8 | 货架 | 套 | 10 |
| 9 | 数字示波器 | 套 | 10 |
| 10 | 高采样数字示波器 | 套 | 1 |
| 11 | 台式数字万用表 | 套 | 2 |
| 12 | 万用表 | 套 | 30 |
| 13 | 工具箱 | 套 | 30 |
| 14 | 直流稳压电源 | 套 | 30 |
| 15 | 耐压测试仪 | 套 | 2 |
| 16 | 数字电桥 | 套 | 2 |
| 17 | 频谱分析仪 | 套 | 1 |
| 18 | 电池充放电模拟器 | 套 | 1 |
| 19 | 电子负载 | 套 | 2 |
| 20 | 接地电阻测试仪 | 套 | 2 |
| 21 | 电梯仿真实训系统 | 套 | 2 |
| 22 | 机械臂（教育版） | 套 | 3 |
| 23 | 机械臂（基础版） | 套 | 5 |
| 24 | 实验桌椅 | 套 | 50 |
| 25 | 维修电工散件 | 套 | 35 |
| 26 | PLC实训组件远程通讯 | 套 | 4 |
| 27 | PLC主机模块 | 套 | 5 |
| 28 | 维修电工实训装置 | 套 | 15 |
| 29 | 投影仪 | 套 | 2 |
| 30 | 幕布 | 套 | 2 |
| 31 | 多功能讲台 | 套 | 1 |
| 32 | 功放 | 套 | 2 |
| 33 | 文化背景墙布置 | 套 | 1 |

合同履约期限：2022年 11月 15 日前完成采购及安装。

本项目接受联合体投标：¨ 是，þ否。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 þ无需落实；

2.2¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：      无      ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2022年8月18日至2022年9月7日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年9月7日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉兴市秀洲区成秀路205号鼎盛大厦四楼402室；收件人：张吉缘；电话：13758072149；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理单位联系人邮箱357543702@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理单位将拒签。】；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

3.惠企政策

3.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

3.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴南湖学院

项目联系人：檀老师

地址：嘉兴市南湖区越秀南路572号

联系方式：13758097519

质疑联系人：王老师

联系方式：17855860636

2.代理单位信息

名 称：浙江槿阳建设管理有限公司

地 址：嘉兴市秀洲区成秀路205号鼎盛大厦四楼402室

项目联系人：吴女士

电话：0573-83807698

邮箱：278594919@qq.com

质疑联系人：万丹燕

联系方式：0573-83807698

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：曹先生，姚先生

联系方式：0573-82031729，82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、项目背景

嘉兴南湖学院，是经国家教育部批准设立、嘉兴市人民政府举办的全日制普通本科高等学校，前身是创办于2003年的嘉兴学院南湖学院。在“建党百年、百年建校”背景下，2020年12月学校成功转设，以中国革命红船起航地“嘉兴南湖”命名，成为浙江省第一所完成独立学院转设的应用型本科高校，成为嘉兴市唯一一所市属公办本科高校。电气工程及其自动化专业为浙江省一流本科建设专业及首批校级重点建设专业，设有电力系统、电气控制两个专业方向。学校自转设以来，高度重视实验室建设工作，本次采购的产品主要用于满足电气及相关专业《电气控制与可编程控制器》、《可编程序控制器及应用》、《自动控制原理》、《计算机控制技术》、《专业综合实训》、《电子技术设计与制作》等课程的教学需求，兼顾浙江省大学生机器人竞赛、西门子智能制造挑战赛等学科竞赛。

- 参数技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★网络型可编程控制器综合实训装置 | 1、产品基本要求 1)要求集多种可编程逻辑控制器、仿真实训教学软件、模拟控制模块、实物等于一体。在本实训装置上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟及实物控制等。 2)要求采用控制屏和铝合金框架结构。组件式结构，模块化设计，组合灵活，更换便捷，如需要扩展功能或开发新实训项目，只需添加部件即可完成。用户可根据不同的需要组成不同的控制系统。每套装置配套2个学生凳。 3)主机工控网络教学实训要求配有工业以太网网络通信，教师端电脑（主站）跟N台PLC主机（从站）进行直接通信实训（即进行1：N通信） 2、技术条件: 1)输入电源：三相四线制AC380V±10％/50Hz； 2)工作环境：温度-10℃-+40℃；相对湿度<85%（25℃）；； 3)装置容量：350VA； 4)外形参考尺寸：不小于1750mm×750mm×1540mm； 3、安全保护 1）要求满足国家标准，在实训装置的电源输入端要求设有电流型漏电器，控制屏内、外或强电输出有漏电现象，即刻告警并切断总电源。 2）实训台要求采用不同实训导线，相互间不能互插，强电采用全塑型封闭安全实训导线。 4、装置技术要求 1）由控制屏、实训桌、铝合金框架、PLC主机、通信模块、电气元件、对象模型等功能模块组成。 2）采用控制屏和铝合金框架结构，结构牢固、美观大方，具有现代感。实训桌的桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌腿采用50x50的优质方钢，结构坚固，便于拆装移动，方便实训室的管理。实训装置还带连体电脑桌，可用于电脑显示器及主机的存放，用户无需再配电脑桌。桌子下配有一个可移动立柜，带抽屉和储藏柜（带锁），可以存放工具以及资料等。 （参考图） 3）电源要求：三相四线电源输入，输出三相四线380V交流电源，带有电子线路过流短路保护以及保险丝保护；设有定时器兼报警记录仪功能，能够设定实训时间，定时报警，切断电源等。 4）功能模块：要求提供1路0-15V可调直流电压（带指针表显示）；1路0-20mA可调直流电流（带指针表显示）；逻辑电平指示；逻辑电平输出（点动、自锁）。 5）可编程控制器模块1：要求配备本体含不少于14路数字量输入，10路数字量输出，2路模拟量输入,2路模拟量输出；集成PROFINET接口，集成工艺带有不少于6个高速计数器，提供不少于4M的集成装载内存和不少于10KB的掉电保持内存。 6）可编程控制器模块2：要求配备本体内置数字量I/O模块（不少于24路数字量输入/不少于24路数字量输出）。 ◆7）模拟实验模块：要求提供抢答器的模拟控制、喷泉的模拟控制、数码显示的模拟控制、舞台灯光的模拟控制、天塔之光的模拟控制、交通灯的模拟控制、四节传送带的模拟控制、轧钢机的模拟控制、邮件分拣的模拟控制、装配流水线的模拟控制、液体混合的模拟控制、机械手的模拟控制、电梯的模拟控制、Y/△换接起动的模拟控制、五相步进电机的模拟控制、水塔水位的模拟控制、自动配料的模拟控制、运料小车的模拟控制、加工中心的模拟控制等19种模拟量实验，采用实验模块扣置在实验挂箱上的结构，一个挂箱可扣置4个模拟实验，而且可根据课程需求随意更换模拟实验的配置。（要求提供实验模块样机展示） ◆8）温度的检测和控制：模块要求使用半导体制冷片作为控制对象（不能采用玻璃管加电阻丝的加热模式）。通过PWM斩波电路来控制其加热，当给定温度下降时PWM斩波电路可控制其制冷。通过PID调节使实际温度可跟随控制指令的变化而变化。采样热敏电阻Pt100配合温度检测电路，实现输入0-10V的直流信号控制PWM占空比，温度信号输出0-10V的直流电压信号，以便实现闭环控制。要求提供产品实物图片。（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示） 9）直流电机转速控制：要求模块可进行电机转速闭环控制。装有1个低压直流电机，可用模拟量信号控制其转速，电机转速为0～1500rpm连续可调。转速通过光电码盘进行检测，并转换后输出0～10V转速信号。 10）人机界面：性能不低于I5,内存16G，256G固态,512G机械硬盘，21寸显示器。要求预装好PLC开发软件、PLC编程仿真软件。▲纳入强制采购清单，响应时须提供有效的认证证书。 5、●软件 1）可通过FLASH环境实时显示PLC运行状态，可以实现PLC接线，错误检查，编程 训练、程序编写测试等功能。并提供全套的教学编程软件，无知识产权纠纷。要求投标文件提供组态界面的上位机截图。 - 综合创新仿真实训软件 要求仿真软件可以脱离实物的PLC和对象，有上位机直接模拟实验。包含以下内容： 2.1机械手：可与自带的PLC连接，完成控制实验。系统可完成传感器、电机、编码器、PLC 编程及调试、组态监控等方面的综合应用训练。 2.2材料分拣：可与自带的PLC连接，完成控制实验。系统可完成传感器、电机、编码器、PLC 编程及调试、组态监控等方面的综合应用训练。 2.3四层电梯：可与自带的PLC连接，完成控制实验。系统包含升降电机、极限开关、导轨、厅门、召唤按钮、楼层显示、轿厢、开关门机构、轿厢内指层灯。可控制门的开闭和轿箱的上下移动；由PLC控制各功能开关和指示灯，完成电梯的各项动作。 2.4立体仓库：可与自带的PLC连接，完成控制实验。系统包含四层十二个仓位组成，PLC编程实现X、Y、Z轴位控制，可完成仓库车模的自动或手动存取。 6、要求完成的实验内容 PLC基本技能实训 1）PLC认识 · 软硬件结构 · 系统组成 · 基本指令练习 · 接线 · 编程下载 PLC模拟控制实训 1）四节传送带控制 2）十字路口交通灯控制 3）天塔之光控制 4）机械手控制 5）音乐喷泉控制 6）装配流水线控制 7）自控轧钢机控制 8）液体混合装置控制 9）LED数码显示控制 10）舞台灯光电路控制 11）水塔水位控制 12）邮件分拣机控制 13）电梯控制 14）五相步进电机控制 15）Y/△换接启动 16）抢答器控制 17）运料小车电路控制 18）自动配料装车控制 19）加工中心的模拟控制 实训项目（实物） 1）温度控制 2）直流电机控制 网络通信技术实训 - 基于PLC的工业以太网网络通信技术 | 套 | 22 |
| 2 | 网络型可编程控制器综合实训装置（远程控制） | 1、产品基本要求 1）要求集多种可编程逻辑控制器、变频器、触摸屏、仿真实训教学软件、模拟控制模块、实物等于一体。在本实训装置上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟及实物控制等。 2）实训装置要求采用控制屏和铝合金框架结构，组件式结构，模块化设计，如需要扩展功能或开发新实训项目，只需添加部件即可完成。用户可根据不同的需要组成不同的控制系统。每套装置配套2个学生凳。 3）装置配备三种可编程控制器模块。 4）配备远程控制功能，学生可以通过网络远程控制实验，并且要求提供现场视频数据上传，可在远程控制电脑上实现同屏显示。 2、技术条件: 1）输入电源：三相四线制AC380V±10％/50Hz； 2）工作环境：温度-10℃-+40℃；相对湿度<85%（25℃）；海拔<4000m； 3）装置容量：350VA； 4）外形参考尺寸：不小于1750mm×750mm×1540mm； 5）装置重量：100kg。 3、安全保护 1）要求满足国家标准，在实训装置的电源输入端要求设有电流型漏电器，控制屏内、外或强电输出有漏电现象，即刻告警并切断总电源，确保实训者人身安全。 2）实训台要求采用不同实训导线，相互间不能互插，强电采用全塑型封闭安全实训导线。 4、装置技术要求 1）实训装置要求由控制屏、实训桌、铝合金框架、PLC主机、通信模块、电气元件、对象模型等功能模块组成。 2）装置要求采用控制屏和铝合金框架结构，结构牢固、美观大方，具有现代感。实训桌的桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌腿采用50mmx50mm的优质方钢，结构坚固，便于拆装移动，方便实训室的管理。实训装置还带连体电脑桌，可用于电脑显示器及主机的存放，用户无需再配电脑桌。桌子下配有一个可移动立柜，带抽屉和储藏柜（带锁），可以存放工具以及资料等。 (设计图) 3）电源要求：三相四线电源输入，输出三相四线380V交流电源，带有电子线路过流短路保护以及保险丝保护；设有定时器兼报警记录仪功能，能够设定实训时间，定时报警，切断电源等。 4）功能模块：要求提供1路0-15V可调直流电压（带指针表显示）；1路0-20mA可调直流电流（带指针表显示）；逻辑电平指示；逻辑电平输出（点动、自锁）。 5）可编程控制器模块1：要求配备本体含不少于14路数字量输入，10路数字量输出，2路模拟量输入,2路模拟量输出；集成PROFINET接口，集成工艺带有不少于6个高速计数器，提供不少于4M的集成装载内存和不少于10KB的掉电保持内存。 6）可编程控制器模块2：要求配备内置数字量I/O（不少于24路数字量输入/不少于24路数字量输出）模块。 7）可编程控制器模块3：要求程序空间不少于175 KB，数据空间不少于1 MB；集成不少于2个以上 PN 接口；集成不少于16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz；内存卡不少于4M。 8）变频器模块：三相输出，输出功率不低于0.55KW。集成USS通讯接口，可选PROFIBUS或PROFINET通信接口，提供BOP操作面板；具有线性V/F控制、平方V/F， V/f ECO，矢量控制等多种控制模式。集成数字量输入不少于6个，模拟量输入1个，模拟量输出1个，继电器输出1个；具有过电压、欠电压保护，变频器、电机过温保护，接地故障保护，短路保护等保护功能。 9）触摸屏模块：（不低于6.5万色）KTP700，分辨率不低于800X480，内存不少于10M，带有PROFINET功能；防护等级：前面板不低于IP65，后面板不低于IP20。 10）模拟实验模块：要求提供抢答器的模拟控制、喷泉的模拟控制、数码显示的模拟控制、舞台灯光的模拟控制、天塔之光的模拟控制、交通灯的模拟控制、四节传送带的模拟控制、轧钢机的模拟控制、邮件分拣的模拟控制、装配流水线的模拟控制、液体混合的模拟控制、机械手的模拟控制、电梯的模拟控制、Y/△换接起动的模拟控制、五相步进电机的模拟控制、水塔水位的模拟控制、自动配料的模拟控制、运料小车的模拟控制、加工中心的模拟控制等19种模拟量实验，采用实验模块扣置在实验挂箱上的结构，一个挂箱可扣置4个模拟实验，而且可根据课程需求随意更换模拟实验的配置。 11）温度的检测和控制：模块要求使用半导体制冷片作为控制对象（不能采用玻璃管加电阻丝的加热模式）。通过PWM斩波电路来控制其加热，当给定温度下降时PWM斩波电路可控制其制冷。通过PID调节使实际温度可跟随控制指令的变化而变化。采样热敏电阻Pt100配合温度检测电路，实现输入0-10V的直流信号控制PWM占空比，温度信号输出0-10V的直流电压信号，以便实现闭环控制。要求提供产品实物图片。 12）直流电机转速控制：要求模块可进行电机转速闭环控制。装有1个低压直流电机，可用模拟量信号控制其转速，电机转速为0～1500rpm连续可调。转速通过光电码盘进行检测，并转换后输出0～10V转速信号。 13）继电接触控制模块：要求提供3只220V/5A交流接触器，3只按钮开关，1只时间继电器，1只热继电器，2只行程开关，可完成常规的电机拖动实训。 14）三相鼠笼异步电机：380V（△接法）。配合变频器和继电接触器完成电机控制实验。 ◆15）创新实训实验模块：智能温室控制系统（整个实验室配1套，用于课程设计） 15.1总体要求：该系统为室内环境控制的实物装置，要求能开展对智能温室的维护、设备操作及控制等技能训练。该装置要求由温度控制、风机变速、光照控制、室内模型和上位机软件控制等组成。要求可完成温度控制、直流电机往复运动控制、风机快慢速控制等三种控制方式；要求也可组合在一起实现联动的温室控制。 15.2设计原理要求： 15.2.1温度控制：温度的控制过程将温度检测传感器采集的温室温度与设定温度值进行比较，PLC根据温差值输出PWM信号来控制固体继电器通断从而控制PTC加热的强度。根据温差值给出风机相应信号来切换风机的高速、低速、停止三种运行模式。 15.2.2光照控制是根据温差值及模拟光照信号来控制遮阳网的动作。 15.2.3要求可以通过上位机软件进行控制和实时监控，也可进行手动控制。 15.3工作电源：单相三线～220V±10% 50Hz； 15.4整机功率：＜0.5kVA； 15.5实验实训项目:温度控制实验,直流电机往复运动控制实验,风机快慢速控制实验（高速、低速、停止）,智能温室联动控制实训,智能温室的维护、设备操作及控制等技能训练 15.6软件功能：控制模式包含手动和自动两种方式，软件界面要求包含温室模拟区、手动控制面板（加温、天窗电机、散热风扇等控制单元）和自动控制面板（模拟光照度和温度设定等单元）。（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示） 15.7其他要求：能与可编程控制器实验装置配套使用 ◆16、圆度仪的设计及制作（整个实验室配1套，用于课程设计，要求投标商提供详细的设计思想、原理提供实物图片） 1)圆度测量仪输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果。整个系统由微处理器(PLC或STM32或51)电路，显示与键盘电路，传感器测量电路，A/D转换电路，电机驱动电路和电源电路等部分组成。 2)要求的功能实现： 2.1要求系统通电后显示界面可显示参赛队自己的工位号，按下面板上的开关键，进入主界面。 2.2主界面要求显示参数设定、手动测量、自动测量、数据回看等。 2.3参数设定子功能包含大盘校准、小盘校准。圆度测量仪配有两个标准直径的圆盘，在被测圆位置安装上标准圆盘后可以对位移传感器进行标定。 2.4圆度测量子功能包含手动测量、自动测量及数据回看。手动测量要求将装置上的被测圆更换为不规则盘片，要求在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。自动测量为将装置上的被测圆安装为不规则盘片，手动输入测量角度范围，角度起始点以进入圆度自动测量界面时被测圆接触点的位置为零位。启动直流减速电机，直流电机转动到输入的测量角度后自动停止转动。在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值和实时转动角度值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示） 17、●远程控制系统： # 1）利用互联网，云计算等IT技术，要求可通过PC端实现远程控制可编程控制器实验装置，完成PLC远程控制实验项目。 # 2）降低个人设备需求，客户端PC只需满足运行windows系统自带远程桌面的资源即可便捷的接入云主机操作。 # 3）接入方便灵活，不受地域限制。只要能接入互联网，就能直接接入实际的实验设备进行学习，开发，调试测试。 # 4）预置虚拟机和实验项目，节约学生时间。 要求包含控制所需的软硬件，并在投标文件中说明控制方式和操作流程以及上位机界面截图。 18、人机界面：I7及以上性能处理器,内存大于或等于16G，大于或等于256G固态, 大于或等于1T机械硬盘，大于或等于27寸显示器，要求预装好PLC开发软件、PLC编程仿真软件。▲纳入强制采购清单，响应时须提供有效的认证证书。 19、软件 1）可通过FLASH环境实时显示PLC运行状态，可以实现PLC接线，错误检查，编程训练、程序编写测试等功能。并提供全套的教学编程软件，无知识产权纠纷。要求投标文件提供组态界面的上位机截图。 2）PLC仿真软件（1套） 2.1软件须能够提供培训应用： 2.1.1机器人编程 2.1.2PLC 编程查找故障 2.1.3生产规划和生产控制 2.2机器人编程培训: 仿真软件要求能够学习工业机器人系统的编程和调试。软件要求有自学程序和各种不同的机器人模型。 2.2.1学习程序仿真软件可用来传授自动化技术的所有重要基础知识。它应用大量图形和动画来解释专业术语和实际现象，有大量介绍机器人工业应用的视频、针对每一模型的示例程序，以及带有处理指令的技术文档。 2.2.2模型库中包含25个以上现成的机器人工作单元，可以直接进行机器人应用的调试和编程：从简单的取放任务到采用大量机器人系统的制造工厂。 2.3 PLC 编程培训： 仿真软件是机电一体化虚拟教学环境，重点需是 PLC 控制系统，同时还要提供基于学校原有PLC以及其他厂家控制器的 PLC 编程工作环境。包括机电一体化培训系统的虚拟教学环境。 2.3.1综合模型库中要包含大于或等于30个工作单元的过程模型、不同的传输系统和自动化仓库。 2.3.2分布式控制概念：设备的每一个工作单元均有各自的虚拟控制器及相应的程序，他们可在任何时间加以改变或全部新建。 2.3.3分布式控制系统的调试：可在手动模式下操作工作单元。能够在各个工作单元一步一步地调取控制程序。 2.4生产规划和生产控制培训： 通过仿真软件可以将模拟与更高一层控制的实际系统控制联系在一起。学习重点是生产设施的规划、内部物流以及制造执行系统（MES）的设计和优化，以及生产管理。在仿真软件中，使用数据库中的内容建立生产线的3D模型。 2.4.1数据库需提供大量的制造、装配、存储和监测工作单元用于构建iCIM生产线。 2.4.2 3D模拟中需包括制造系统的所有基本组件，从灵活的材料流动到单个传感器，采用仿真软件的复杂功能。 2.4.3使用布局模块，点击鼠标可以创建未来生产线的布局，同时还能创建仿真模型。 2.5查找故障培训: 仿真软件中要求满足功能强大的故障模拟，具备大量的故障情景，包括传感器的调整错误。故障设置操作有密码保护。可以记录故障查找和纠正过程，以便进行结果分析。这样能够在专门设计的模拟环境中，针对系统化的调试和故障修复进行有效的培训。 2.6仿真控制软件要求具有以下功能： 2.6.1 软件要求通过多媒体介绍给用户提供全面的机械手知识。 2.6.2软件要求具有≥2种机械手模型，并可以通过软件进行编程下载程序和进行机械手调点。 2.6.3 要求软件内置供料工作单元、检测工作单元、加工工作单元、气驱动操作手工作单元、分支工作单元、存储加工单元模型，并可以通过内部程序进行控制。 2.6.4 要求软件内部集成主流品牌PLC仿真器。可以执行在PLCA开发软件中编写的梯形图，功能图，语句表，流程图。软件可以读取PLC内部错误信息及输入输出模块信息。 2.6.5要求能够支持西门子、KUKA、ABB以及三菱等多种机器人语言。 2.6.6 要求软件通过接口盒、OPC接口协议可与其他厂家PLC进行数据交换。 5、要求完成的实验内容 PLC基本技能实训 1）PLC认识 · 软硬件结构 · 系统组成 · 基本指令练习 · 接线 · 编程下载 PLC模拟控制实训 1）四节传送带控制 2）十字路口交通灯控制 3）天塔之光控制 4）机械手控制 5）音乐喷泉控制 6）装配流水线控制 7）自控轧钢机控制 8）液体混合装置控制 9）LED数码显示控制 10）舞台灯光电路控制 11）水塔水位控制 12）邮件分拣机控制 13）电梯控制 14）五相步进电机控制 15）Y/△换接启动 16）抢答器控制 17）运料小车电路控制 18）自动配料装车控制 19）加工中心的模拟控制 实训项目（实物） 1）温度控制 2）直流电机控制 PLC、变频器、触摸屏综合应用技能实训 1）变频器功能参数设置与操作 2）变频器报警与保护功能 3）外部端子点动控制 4）变频器控制电机正反转 5）多段速度选择变频调速 6）变频器无极调速 7）基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速 8）PID变频调速控制 9）PLC控制变频器外部端子的电机正反转 10）PLC控制变频器外部端子的电机时间控制 11）基于PLC数字量控制方式的多段速 12）基于PLC模拟量控制变频开环调速 13）基于PLC通信方式的变频器开环调速 14）基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习 15）基于触摸屏控制方式的LED控制 16）基于触摸屏控制方式的温度PID控制 17）基于触摸屏控制方式的电机转速控制 18）基于触摸屏控制方式的PLC与变频器通信控制 19）基于组态王的现场总线网络通信技术 | 套 | 2 |
| 3 | 伺服随动实验装置 | 1、产品基本要求 该实训装置要求集可编程控制器、伺服随动系统以及伺服电机于一体，不仅可满足学校对西门子PLC实训教学和相关课程设计、考核的要求，还可作为工程技术人员的培训设备。 2、技术参数 1）工作电源：单相三线～220V±10% 50Hz 2）工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 3）外形尺寸不小于：1200mm×800mm×1400mm 4）安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全符合国家标准 3、技术要求 1）伺服系统控制要求由两台伺服电动机驱动，在实验台上跟踪交流电机所带动的圆盘上的磁钢做圆弧运动。要求提供系统模型图。 2）PLC主机：按照梯形图完成对各种输入、输出软元件的运算和控制，控制包括完成对AD及DA模块的控制。 3）变频器：把交流电压转化成直流电压再转化为频率、电压均可控制的交流电源，从而实现对交流电机的变速控制，同时可实现对其正转，反转控制。 4）触摸屏：作为上位机，控制和显示PLC各种软元件的状态和数值，根据指定软元件的状态显示报警信息，记录并且显示数据变化过程。 5）驱动器：要求采用伺服系统实现两轴联动，内含偏差计数器，数模转化模块，伺服放大器，可利用伺服电机反馈回来的脉冲信号完成对于输出脉冲频率的闭环控制，并且将数字信号转化为模拟信号同时放大。 6）伺服随动系统运动机构尺寸：不小于600mm*800mm*1600mm，采用丝杆运动结构。 7）可以实现基本参数和插补定位数据的设置，可以实现对两轴的直线（相对，绝对）插补，圆弧（圆心，辅助点）分别（相对，绝对）插补，从而实现被控传感器的直线和圆弧运动。要求投保文件详细说明原理，提供伺服电机的控制原理图、定位模块与伺服放大器的工作原理图、定位系统图等辅助材料。 8）软件 配套控制软件，实现插补过程中便捷而有效的控制，系统的触摸屏界面力求功能齐全，画面明晰。要求提供主控界面图、速度控制界面图、半径控制界面图以及状态监视界面图等。 4、实训项目 1）伺服随动装置的定位控制操作实训 对象台上完成指定位置磁钢的追踪，过程中能够在10Hz到30Hz内完成手动无级换频，换频过程中跟踪磁钢不脱落。 2）伺服随动装置的硬件电路连接实训 从工作台的电源板用安全插线引出220V电源到电源端子排，通过启动按钮吸合接触器分别给PLC电源，伺服放大器以及触摸屏电源供电；从工作台的电源板引出24V直流电源到端子排提供控制信号用电；同时安装停止按钮和急停按钮来控制系统的停止和紧急情况的关断。 定位模块与伺服驱动器之间的控制信号线通过IO信号接头焊接排线连接；驱动器与电机之间通过专用线缆连接；操作台的的机械信号与定位模块之间的通讯也用排线焊接连接。触摸屏与PLC之间通过专用线缆连接，用于信号输入及图样的显示。 3）伺服随动装置的软件编程实训 利用编程设计软件以及进行软件的设计及模拟，分别设计了主程序，定位子程序，指示灯子程序，原点回归子程序，以及上下限故障处理子程序，跟踪运行过程中换半径，换频率，以及实现变频器在正反装及停止状态下的跟踪。并将其进行整合连接，最终完成自动取点及圆弧跟踪的功能。进行触摸屏界面及功能的设计，完成对现场信号的输入控制及图形的实时显示，实现了简洁，方便，友好的人机交互功能。 | 套 | 2 |
| 4 | 机械视觉实验装置 | - 1、技术参数 实验箱由铝合金型材构成，配有工业相机（不小于600 万像素 1/1.8" CMOS 千兆以太网工业相机），通过二维运动进行识别，通过步进编码控制转盘进入视觉监测区域，可以判断装配件的形状、颜色等。 - 2、实验项目 - 1）初识机器视觉： 实训1：labview基本操作 实训2：labview高级应用 - 2）光学应用： 实训3：不同类型光源、打光方式照明效果对比 实训4：互补色实验 实训5：红外线、紫外线实验 实训6：偏正光应用 - 3）镜头应用： 实训7：工作距离、焦距和视野之间的关系 实训8：远心镜头和普通镜头对比 - 4）相机应用： 实训9：搭建图像采集最小系统 实训10：相机选型案例 - 5）图像处理操作： 实训11：图像二值化 实训12：图像灰度变换 实训13：图像平滑与锐化 实训14：图像去噪 实训15：图像形态学处理 - 6）尺寸测量： 实训16：工件尺寸测量（一） 实训17：工件尺寸测量（二） 实训18：面积测量 - 7）存在性检测： 实训19：有无检测 - 8）形态检测： 实训20：圆直径测量 实训21：计数与统计 - 9）缺陷检测： 实训22：零件脏污与孔位缺失检测 实训23：手机按键缺失检测 - 10）码识别： 实训24：一维条码识别 实训25：二维码识别 - 11）OCR字符识别 实训26：工件表面字符识别 实训27：斜体字符识别 实训28：字符识别应用程序设计 - 12）物体识别： 实训29：螺丝钉识别 实训30：药品缺失识别 | 套 | 2 |
| 5 | 机器视觉套件 | - 相机 - 有效像素：大于或等于500万 - 色彩：彩色 - 像元尺寸：大于或等于2.2 * 2.2um - 帧率/分辨率：31 @2592 *1944 - 滤光片：650nm - 信噪比：>40dB - 动态范围：>60dB - 快门类型：卷帘曝光 - 曝光时间：Bayer格式：16μs~1sec；其他格式：28μs~1sec - 曝光控制：自动/手动 - 数据接口：USB3.0 - 数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8 - 镜头接口：C-Mount - 镜头 - 焦距：不小于12mm - 像面最大尺寸：不小于1/1.8”（φ9mm） - 光圈：F2.8~F16 - 视角（DHV）：1/1.8”：41.2°，34.4°，23.4° - 光学畸变：不小于-0.38% - 法兰后焦：不小于17.526mm - 最近摄距：不小于0.06m - 滤镜螺纹：M27 * 0.5 - 大小：φ29 * 35.36mm - 光源 - 发光颜色：白色 - LED数量：大于或等于48颗发光二极管 - 照度：不小于40000 lux - 波长：455~457.5nm - 工作距离：35-110mm - 尺寸规格：内径不小于40mm，外径不小于70mm，高度不小于25mm - 灯镜筒外径：不小于Maxφ39mm - 系统软件 - 功能包括：有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等； - 提供定位功能：13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等； - 提供测量工具：12个，包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等； - 标定工具：6个，包括标定板标定、N点标定、畸变标定等 - 对位工具：4个，包括相机映射、点集对位等 - 图像处理工具：14个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等； - 逻辑工具：12个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等； - 识别工具：4个，包括条码识别、二维码识别等； - 支持Modbus通信、PLC通信、IO通信等； - 运行界面可编辑 | 套 | 3 |
| 6 | 机械手实验模型 | 1、产品基本要求 1）模型要求采用台式结构，配置有、滚珠丝杆、滑轨、气动元件、步进电机及其驱动模块、传感器、光电编码器等。 2）机械手模型装置的传动机械要求采用滚珠丝杆、滑轨等机械部件组成。 3）电气方面要求由步进电机、步进电机驱动模块、传感器、光电编码器，电磁阀、等部件组成，能完成料块的码放、移动等功能，可由学生自行完成该装置各部件的组装、接线、软件编程、调整等训练，可实现机械手五维控制，完成料块的码放、移动等。 4）外形参考尺寸：不小于600mm×450mm×550mm(L×W×H) 5）要求配套PLC控制主机，实现从一个工作点上机械手夹物移到另一个工作点；从一个工作点上机械手可自动夹物移到另一个工作点；从一个工作点上机械手夹物到不同平面上的工作点；从一个工作点上机械手夹物旋转多种角度，放在另一个工作点。 6）保护功能要求：底盘机械旋转角度限位保护功能；上升、下降机械限位保护功能；前后机械限位保护功能；手旋转限位保护功能。 2、实训项目 1）PLC基本指令训练 2）PLC高级指令训练 3）气动控制技术训练 4）步进电机训练 5）各种传感器及编码器实训 6）机械手控制训练 7）一维、二维、三维位置控制技术 8）直流电机的使用 9）开环位置控制和闭环精确位置控制实训 10）气动控制技术 11）二维双轴定位运动控制 | 套 | 2 |
| 7 | ★自控/计控实验平台 | 1、总体要求 平台需基于全新的互联网+技术、虚拟仪器技术、嵌入式与网络控制技术，能完成传统的自动控制和计算机控制相关原理实验，除了传统的电路模拟系统外，可扩展炉温控制，电机控制，倒立摆等实际的可控器件。 2、详细技术参数 1）实验平台应采用复合材料的箱式结构；采用实验主板+可扩展模块架构，各模块应包含独立的电源开关，可以根据需要扩展实验模块。实验平台应包含包含置物槽，可放置实验中的连线，探头等附件； 2）平台应标配不小于7寸的TFT彩色液晶的自控计控综合仪表模块，内置基于操作系统的人机交互界面友好，学生能实时选择实验项目、调阅实验原理框图、实验注意事项等；能在框图界面通过调整实验参数，如：信号源的类型幅度、频率、波形，参数等；信号处理流程与原理展示清晰。 3）系统应内置双通道示波器和信号源，支持示波器和信号源的联动控制，方便实现对系统阶跃信号等非周期信号的测量分析；支持双通道时域波形的实时显示，支持X-Y显示模式，支持控制系统分析的超低频模式，支持用时域分析法对系统进行分析；示波器内置数显测量游标，支持上升时间，稳定时间，超调量等重要参数的精确测量； 4）主控模块需采用ARM +FPGA的结构，具备系统稳定性、可靠性、可扩展性；采集单元提供双通道DA及AD模块，能完成高速实时AD/DA转换，以便实现低时延的实时控制；AD转换精度：12bit；DA转换精度：12bit，采样频率：最大支持10MSPS； 5）自带含数显的函数发生器含有多种波形输出：如阶跃响应，冲击响应、正弦波、斜坡、抛物线、方波、三角波，锯齿波等，可测量：继电特性、饱和特性、死区特性、间隙特性等。 6）系统标配可控组件：包含基础版直流电机控制单元，步进电机控制单元，炉温调节控制单元；可扩容专业版炉温控制、电机控制、一阶倒立摆控制单元（选配）； 7）主控模块内置USB接口，可连接PC端上层软件实时传输采集数据供后台显示分析；提供PC端示波器/信号源/伯德图/欧姆表功能，方便在PC机上进行实时的信号时域频域分析；控制过程数据可存贮，以便于后台分析处理各种系统特性。 8）提供不少于6组OP07运放单元，每单元的输入回路有5组1%精度电阻，或1%精度电容，反馈回路有9组1%精度电阻或1%精度电容。构成控制环节的精度高，同一环节理论值和实际值误差小且每台仪器误差基本一致； 9）系统应内置伯德图功能，可在系统分析时通过自动方式（非手动打点）得到闭环、开环对数幅频特性曲线、对数相频特性曲线；频率范围：0.1hz-1khz范围，幅频特性分析精度：-50dB-20dB； 10）系统应内置欧姆表功能，可精确测量系统中可变电阻参数的阻值，方便进行系统函数的计算和分析，至少应包含三个档位的测量精度，测量范围：0-500k； 11）为便于计算机控制算法设计，系统自带电压、温度、转速信号测量功能，；自带直流电机转速；自带温度模块-可调脉冲宽度输入控制及电压输入控制加热，热敏电阻测温（-10℃～105℃），可将测量信号数字化供控制系统应用； 12）“系统模拟模块”能开发多阶不同类型模拟系统；模块开放器件齐全，既能选模块自带器件，也能插入学生自主器件； 13）●系统具备二次开发功能，可连接MATLAB/Simulink/Labview等主流控制领域开发软件，自行开发控制算法，提供对应的二次开发参考例程； | 套 | 30 |
| 8 | 货架 | - 规格：不小于200cm*60 cm*200cm； - 层数：不小于4层； - 承重：不小于200kg/层； - 立柱厚度：40*80*1.0mm C型钢； - 横梁厚度：不小于40*80*1.0mm P型钢； - 颜色：蓝色、环保喷塑、防锈蚀处理 | 套 | 10 |
| 9 | 数字示波器 | - ●≥2个模拟通道，带宽：≥100 MHz，实时采样率≥1 GSa/s(单通道)，≥500 MSa/s(双通道)，存储深度≥16 Mpts(单通道)，≥12 Mpts(双通道) - 分辨率≥12 bit - 波形捕获率≥30,000个波形每秒 - ●≥5.5万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能，须机器本体实现此功能，无需外接设备，录制后可以以色温方式显示各个波形差异程度。 - 时基档位2 ns/div至50 s/div - 触发灵敏度[1]1.0 div(5 mV以下或噪声抑制打开), 0.3 div(5 mV以上且噪声抑制关闭) - 包含触发功能（边沿触发、脉宽触发、欠幅脉冲触发、超幅脉冲触发、第N边沿触发、斜率触发、视频触发、码型触发、超时触发、持续时间触发、建立保持触发、RS232/UART触发、I2C触发、SPI触发）和总线解码功能 - 低底噪声，垂直档位1 mV/div~10 V/div - ≥7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏，多级波形灰度显示 - ●接口：USB Host&Device、LAN(通过LXI-C认证)、AUX | 套 | 10 |
| 10 | 高采样数字示波器 | - ●模拟通道带宽≥150 MHz，后续可升级至350 MHz，4 个模拟通道，1 个 EXT 通道，最高实时采样率：模拟通道 ≥6 GSa/s，波形捕获率高于 ≥600,000 个波形每秒 - 垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ） - 时基范围：500ps/div~1 ks/div - 水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL - ●≥40 万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能，须机器本体实现此功能，无需外接设备，录制后可以以色温方式显示各个波形差异程度。 - 提供数字电压表、6 位频率计和累加器功能。 - 触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿、区域 - ≥41 种波形参数自动测量，更提供全内存硬件测量功能 - 多种数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、 - Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强 FFT 分析和峰值搜索功能。 - 提供通过失败测试 - 标配波形直方图分析 - 独立的搜索、导航按键和事件列表 - 用户可定义的 Quick 一键快捷操作 - ≥9 英寸多点触控电容屏，256 级波形灰度显示，带彩色余辉 - 提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率 - ●接口：4 个 USB Host 、USB Device、LAN(通过LXI-C认证)、HDMI、TRIG OUT、GPIB (USB-GPIB) | 套 | 1 |
| 11 | 台式数字万用表 | - 显示器：256x64点阵显示器具有双显模式，可同时显示同一输入信号的两种特性 - 读数分辨率：6位半,最高位可以是0,1,2.，直流电压精确度典型值0.0035 % - 测量功能：直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器 - 任意传感器支持用户自定义传感器和三种温度传感器： 热电偶，热电阻，热敏电阻 - 具有大电流和小电流两种测量模式 - 测量速率： DCV最快速率： 4位半：不小于10000 读数/秒 DCV最快速率： 5位半：不小于1000 读数/秒 DCV最快速率： 6位半：不小于60 读数/秒 可设积分时间：不小于 0.006 PLC 至 100 PLC - 测量范围： DCV： - 1050 V - + 1050 V DCI： -10.5A – 10.5A ACV： 0 – 787.5 V ACI： 0 - 10 .5A OHM： 0 - 110 MOhm FREQ： 3 Hz - 1 MHz CAP： 0 - 110 mF - 配置克隆：将仪器的所有配置通过U盘备份或者克隆到其他同型号万用表上; - 数学运算功能：最大值,最小值,平均值,通过/失败(VMC输出),dBm,dB,相对测量,直方图,标准偏差 - 支持电平触发 - 带有趋势绘图(含实时绘图)，实时直方图功能; - 具有自动调零或偏移补偿功能 - 可选择二极管测试的电流源 - 可选择频率/周期测量时的闸门时间 - 支持接口：USB,GPIB,RS-232，LAN(需通过LXI-C认证),支持USB-TMC 488.2标准,SCPI语言等 - 支持两家或以上的主流品牌万用表命令集仿真模式，便于测试系统搭建 - 内置10组系统配置和5组传感器配置,可远程配置系统并保存或调用 - U盘不限量存储CSV格式测量数据 - 上位机软件：标配PC端控制软件和任意传感器编辑软件 | 套 | 2 |
| 12 | 万用表 | 1、任何端子和接地之间的最高电压：1000V 2、交流电压：量程不小于4V、40V、400V、1000V 分辨率：不小于0.001V、0.01V、0.1V、1V 精度：不小于1.0 % + 3 3、直流电压：量程不小于4V、40V、400V、1000V 分辨率：不小于0.001V、0.01V、0.1V、1V 精度：不小于0.5 % + 3 4、交流电压（毫伏）：量程：不小于400mV 分辨率：不小于0.1mV 精度：不小于3.0 % + 3 5、直流电压（毫伏）：量程：400mV 分辨率：0.1mV 精度：1.0 % + 10 6、二极管测试：量程：2.000V 分辨率：0.001V 精度：不小于10 % 7、电阻：量程：不小于400.0 Ω、4.000 kΩ、40.00 k Ω、 400.0 kΩ、4.000 MΩ、40.00 MΩ 分辨率不小于0.1 Ω、0.001 kΩ、0.01 kΩ、0.1 kΩ、0.001 MΩ、0.01 MΩ | 套 | 30 |
| 13 | 工具箱 | 1、工具箱包含以下要求： - 不小于360mm*170mm*180mm - 尖嘴钳 - 剥线钳 - 钢丝钳 - 电笔 - 剪刀 - 烙铁40W - 烙铁架 - 活动板8寸 - 螺丝刀十字和一字手柄长75mm各3把 - 螺丝刀十字和一字手柄长150mm各6把 - 羊角锤 - 网线钳 - 斜口钳 - 吸锡器 | 套 | 30 |
| 14 | 直流稳压电源 | - ●CH1:30V/3A，CH2：30V/3A，CH3：5V/3A三路通道单独连续可调，总功率≥195W，电压值在设置范围内均连续可调。支持3路电压、电流、功率设置值和回读值及保护状态显示；面板有数字键盘，可直接设定输出值。 - 低纹波噪声：电压≤350uVrms/2mVpp，电流≤2mArms - 电源调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA - 负载调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA - 编程准确度：电压±(0.05% + 20mV），电流±(0.2% + 5mA） - 回读准确度：电压±(0.05% + 10mV），电流±(0.15% + 5mA） - 编程分辨率：10mV 1mA 回读分辨率 10mV 1mA - 瞬态响应时间：≤50us - 具有过压/过流/过温保护功能，当超出预设值时会自动断输出。 - 具备定时输出功能，可使电源输出电压虽时间变化进行调整。如1—5s输出2V，6—10s输出4V等，用户可自定义输出序列。 - ●接口：USB HOST、USB DEVICE，LAN(通过LXI-C认证)。 - 显示屏：3.5 Inches TFT LCD - 可同时显示每个通道的设置值和实际输出值 - V/A/W 波形显示模式：支持 - 具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态 - 提供过压/过流保护功能 - 具有二级过温保护功能 - 具有风扇故障检测报警功能 - 具有键盘锁功能， - 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出 - 具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪 - 具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换 - 支持数字触发器，实现了数字触发输入和触发输出功能 - 支持在线分析器，可在线分析多种统计参数 - 支持监测器，可按照用户设置的监测条件对输出进行监控 - 内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态 - 专用预置键，可一键恢复出厂设置 - 支持用户自定义开机画面（使用U盘） | 套 | 30 |
| 15 | 耐压测试仪 | - 耐压测试 输出电压AC0.05kV - 5.00kV（±2%） DC0.05kV - 6.00kV（±2%） 电流测试范围 AC0mA - 20.00mA ±(2%读数+5个字) DCTH9320 ：0 μA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) 快速放电功能测试结束后自动放电(DCW) - 绝缘电阻测试 输出电压0.10kV - 1.00kV±2% 电阻测试范围1M Ω - 10.0G Ω 电阻测试精度0.10M Ω - 999M Ω 量程±10% +2个字 1.00G Ω - 10.0G Ω 量程±20% +2个字 - 电弧侦测测量范围对应电流1mA - 20mA - 电压上升时间0.1s - 999.9s - 测试时间设定(AC/DC)0.2s - 999.9s - 电压下降时间0.1s - 999.9s - 等待时间(IR)0.2s - 999.9s - 存储器大于或等于20个测试文件，每个文件可存储20个测试步骤 - 标配接口HANDLER ，RS232 ，USB DEVICE (电脑接口)， USB HOST(优盘接口) | 套 | 2 |
| 16 | 数字电桥 | - 基本测量准确度0.1% - 测试频率50Hz，60Hz，100Hz，120Hz，1kHz，10kHz，16kHz，20kHz，40kHz， 50kHz，100kHz， 共11点 - 测试参数L、C、R、 ¦Z¦、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% - V/I 监视有 - AC信号电平0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms - 测试端配置5端 - 信号源内阻10Ω、100Ω可选 - 测试速度 (ms)快速： 19ms; 中速：83ms; 慢速：333ms - 清零功能开路、短路、负载 - 列表扫描：10点列表扫描，每扫描点可单独分选，支持多频合并测试分选，可对频率，AC电压进行扫描测试 - 等效方式串联，并联 - 量程方式自动，保持 - 触发方式内部，手动，外部，总线 - 平均次数1-255 - 数学运算直读， △ABS ，△% - 延时触发延时，步进延时： 0-60.000s ， 1ms步进 - 比较器10档分选，BIN1-BIN9，NG，AUX 档计数功能 PASS，FALL前面板LED显示 - 存储：内部非易失性存储40组LCRZ仪器设定文件，外部USB存储器仪器设定文件，CSV数据文件 - 接口RS232/RS485(可选)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE - 4.3寸TFT液晶显示 - 50Hz－100kHz，11个典型测试频率 - 6位读数分辨率 - 最高测试速度：19ms - 中英文可选操作界面 - 10档分选，测试分选更完善 - 40组LCRZ仪器设定文件 | 套 | 2 |
| 17 | 频谱分析仪 | - 频率范围：9kHz~1.5GHz - 分辨率带宽（-3dB）：10 Hz 至 1 MHz，步进为1-3-10 - 显示平均噪声电平(DANL)：-155dBm (归一化到1Hz) - 相位噪声(典型值)：-80dBc/Hz @10kHz偏移 - 全幅度精度：<1.5dB - 1Hz频率分辨率 - 10MHz内部基准频率 - 二次谐波截断点（SHI）: +40 dBm - 三阶交调截断点（TOI）: +10 dBm - 标配AM/FM解调功能 - RBW精度：< 5%，标称值 - 形状因子：< 5，标称值（60dB:3dB） - 视频带宽（-3 dB）：1 Hz 至 3 MHz，步进为1-3-10 - 电平测量不确定度：<1.5dB，标称值 - 测量范围：10MHz 至1.5GHz,DANL 到 +20dBm - 参考电平：-100 dBm至+20 dBm，步进为1 dB - 检波方式：标准、正峰值、负峰值、抽样、RMS、电压平均、准峰值（带EMI选件） - 迹线功能：清除写入，最大保持，最小保持，平均，查看，关闭 - 刻度单位：dBm，dBmV，dBμV，nV，μV，mV，V，nW，μW，mW，W - 配置跟踪源，跟踪源频率范围：100kHz至1.5 GHz - 跟踪源输出功率：-20 dBm至0 dBm，步进为1 dB，输出平坦度：±3 dB - 10 MHz 参考输入/输出 - 配备前置放大器 - 可搭配发射演示套件 - 支持SSC-DSA功能，可无缝捕获信号，测量带宽：1.5MHz - 支持VSWR测量 - 接口配置：LAN（通过LXI-C认证）、USB Host、USB Device， - 可搭配EMI滤波器和准峰值检波套件 - 最大输入电平：+30 dBm，直流电压：50V - 提供一键恢复预设值 - 提供用户自定义快捷键 - 标配一键打印功能，可以快速保存测试迹线 - 支持PictBridge打印机 - 支持按键锁定 - 可禁用前面板电源开关，上电后自动开机 - 显示：≧8英寸高清屏、≥800*480分辨率 | 套 | 1 |
| 18 | 电池充放电模拟器 | 1、拥有双极性电压/电流输出，可以用作双极电源或双极电子负载； 2、拥有电池特性模拟功能； 3、拥有示波器波形显示功能； 4、电压：-60V~0V，0~60V 5、电流：±2.5A 6、功率：150W 7、上升时间（满载）：≤200uS 8、下降时间（满载）：设定值改变≤200uS； 输出设置0ff≤ 100uS； 9、动态响应时间：≤20uS（50%-100% LOAD 恢 复到50 mV） 10、负载调节率±：电压：≤0.01%+2mV 电流：≤0.05%+1mA 11、电源调节率±：电压：≤0.02%+2mV 电流：≤0.05%+1mA | 套 | 1 |
| 19 | 电子负载 | - ●单通道，DC 150 V/30 A，最大总功率不小于180 W，动态模式最快频率30KHz - 可调电流上升速度0.001 A/μs~3 A/μs - 最小回读分辨率1 mV，0.1 mA， - CC模式编程精度±(0.05%+0.05%FS) - 回读电流精度±(0.05%+0.05%FS)；回读电压精度±(0.05%+0.02%FS) - 四种静态模式：定电压（CV）、定电流（CC）、定电阻（CR）、定功率（CP） - 三种动态模式：连续模式（Con）、脉冲模式（Pul）、翻转模式（Tog） - 具备List功能，且最多支持512步编辑 - 具备电池测试功能（battery）、过电流保护测试（OCP）、过功率保护测试（OPP）等测试功能 - 具有断电保持记忆功能 - 具备过流保护（OCP）、过压保护（OVP）、过功率保护（OPP）、过温度保护（OTP）、输入极性反接保护（LPV/PPV） - ●≥4英寸TFT液晶显示屏，可同时显示多个参数和波形，内置USB、RS232、LAN（通过LXI-C认证）标准通信接口。 | 套 | 2 |
| 20 | 接地电阻测试仪 | - 输出电流3-30A±(2%+2counts) - 输出电压6V - 接地电阻范围0-510 mΩ 10A;0-120 mΩ 10A-30A±(2%+2counts) - 测试时间0.1-999.9s - 液晶显示器16x2行背光式液晶显示器 - 校正方式软体校正 - 记忆装置可记忆电流，电阻，时间等设定值 - 标配PLC接口 | 套 | 2 |
| 21 | 电梯仿真实训系统 | 一、电梯仿真实训平台 - 1套 PLC套件 A. CPU 紧凑型CPU DC/DC/DC , 集成输入/输出不少于： 14 DI 24V直流输入，10 晶体管输出24 V 直流， 2模拟量输入 0 - 10V DC 或 0 - 20MA， 供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区不少于：50 KB； B. 模拟输出模块不少于 1路 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA； C. 模拟器模块不少于 8 POSITION； D. 以太网电缆； E. 正版 工程软件（单用户许可证）； - 1套 Profibus主站 用于PLC配套，ProfiBus CM通信服务总线协议，可与DP-V0/V1从站进行通讯。 - 1套 Profibus从站模块 通讯模块，将RS485信号转换成Profibus DP信号输出，使控制对象可通过Profibus通讯方式与PLC交互。。 - 1套 单相24V电源 电源模块PM型，输入：120/230V AC，输出：24V DC/ 2.5A。 - 2个 总线连接器 S7带90*电缆出口的Profibus FastConnect RS485，带绝缘刺破接口，最大数据传输速率12Mbit/s。 - 1套 ProfiBus电缆 NET Profibus FastConnect标准电缆，快速安装，2芯，屏蔽，1米。 - 1台 工业以太网交换机 10/100MBIT/S 的 非管理型工业以太网交换机；有不少于 5 个带有RJ45-SOCKETS 的 10/100MBIT/S 双端口； 用于组态小型星型和线型拓扑结构; LED 诊断, IP20, 24 V DC 电源。 - 1台嵌入式工控机：无风扇嵌入式工控机； - 1套 I/O外设：液晶显示器，鼠标，键盘； - 1个通讯转换模块：支持RS485现场总线通讯； - 1套 安装展示架：标准控制屏（台式），H600*W600*D300，含成套集成电气元器件。 - ◆电梯虚拟仿真软件 (要求提供视频演示) - 1.基于虚拟现实技术的三维可视化环境 应用虚拟现实技术，能够对电梯轿厢在楼层间运行过程中的多种工作条件和故障模式进行实时仿真，该系统满足的情景再现与工程再现使得人机具有良好的交互方式，逼真的表现形式使得学习人员可以根据电梯运作情况和位置优先度进行操控从而达到教学/培训的效果。 - 高精度的多电梯逻辑控制数学模型，能够任意配置呼叫乘客，以及配置可以考察控制效果的评分规则。 - 完整的多电梯运行工况模拟。 - 完善的实验教学环境。 - 与控制器构成硬件在回路仿真。 - 支持Profibus-DP、工业以太网以及OPC通信方式。 - 包含单部四层、单部六层、两部六层、三部六层、三部十层、六部十层电梯模型。 - 可开设的实验清单：控制器连接与组态，电梯启停控制，电梯楼层信号控制，电梯外呼内选信号控制，电梯开关门控制，电梯开关门故障保护。 - 1个 虚拟仿真软件的的硬件加密狗。 - 配套资源提供与该设备配套的产品使用说明书和实验指导书各1份； - 设备在满足基础教学任务上还满足西门子杯中国智能制造挑战赛相关竞赛设备功能要求。 | 套 | 2 |
| 22 | 机械臂（教育版） | - 机器人轴数：≥4轴 - 有效负载：≥500g - 最大臂展：≥320mm - 重复定位精度：≥0.2mm - 关节运动范围： 1) 轴1底座：工作范围不少于-90°到+90°，最大速度不少于320°/s 2) 轴2大臂：工作范围不少于0°到+85°，最大速度不少于320°/s 3) 轴3小臂：工作范围不少于-10°到+95°，最大速度不少于320°/s 4) 轴4旋转：工作范围不少于+90°到-90°，最大速度不少于480°/s - 通信接口支持USB/Wifi/ Bluetooth - 控制器：集成控制器 - 机器人安装：桌面型 - 应用程序： Studio、 Blockly（图形化编程） - SDK：提供通信协议与函数库 - 扩展接口 I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 2) 电源输出：不少于4路可控12V电源输出 3) 运动控制：不少于2路步进电机驱动接口 - ●包含配件：3D打印套件、激光雕刻套件、吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件、手柄控制套件 1) 3D打印套件：最大打印尺寸150*150*150mm；材料：PLA，打印精度不低于0.1mm 2) 激光雕刻套件：激光功率不低于500mW；类型：405nm、PWM调制 3) 吸盘套件：压强不少于：-35kpa，吸盘直径不少于：20mm 4) 夹爪套件：气动，力度不少于：8N，张合大小不少于：27.5mm 5) 夹笔器套件：笔孔直径：不少于10mm - 支持控制方式：APP、游戏手柄、PC、语音、视觉 - 控制软件兼容Android，IOS - 投标文件中提供设备配套教材和实验指导书证明材料； - ◆要求提供视频演示 | 套 | 3 |
| 23 | 机械臂（基础版） | - 机器人轴数：≥4轴 - 有效负载：≥500g - 最大臂展：≥320mm - 重复定位精度：≥0.2mm - 轴运动参数： 1) 轴1底座：工作范围不少于-90°到+90°，最大速度不少于320°/s 2) 轴2大臂：工作范围不少于0°到+85°，最大速度不少于320°/s 3) 轴3小臂：工作范围不少于-10°到+95°，最大速度不少于320°/s 4) 轴4旋转：工作范围不少于+90°到-90°，最大速度不少于480°/s - 通信接口支持USB/Wifi/ Bluetooth - 控制器：集成控制器 - 机器人安装：桌面型 - 应用程序：Studio、Blockly（图形化编程） - SDK：提供通信协议与函数库 - 扩展接口 1) I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 2) 电源输出：不少于4路可控12V电源输出 3) 运动控制：不少于2路步进电机驱动接口 - 包含配件： 3D打印套件、吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件 1) 3D打印套件：最大打印尺寸150*150*150mm；材料：PLA，打印精度不少于0.1mm 2) 吸盘套件：压强不少于-35kpa，吸盘直径不少于20mm 3) 夹爪套件：气动，力度不少于8N，张合大小不少于27.5mm 4) 夹笔器套件：笔孔直径不少于10mm - 支持控制方式：APP、Wi-Fi、游戏手柄、蓝牙、PC、语音、视觉 - 控制软件兼容Android，IOS - 投标文件中提供设备配套教材和实验指导书证明材料； | 套 | 5 |
| 24 | 实验桌椅 | - 桌子不小于1500mm*750mm*800mm - 桌面采用＂千年舟＂E1级25厚的刨花板为基材，富美佳防火板贴面，立板采用吉林森工25厚的E1级三聚氰胺板 - 其余的采用16厚的三聚氰胺板，具有耐摩擦、耐高温 - 两张凳子380mm*250mm*450mm - 钢架采用30mm*30mm宝钢方管 - 表面经除锈、酸洗、磷化后，喷塑而成 - 凳面采用25mm厚三聚氰胺板 - （附参考图） | 套 | 50 |
| 25 | 维修电工散件 | 1、网孔板尺寸：不小于738mm*590mm。 2、需配置元件不少于4只保险丝带底座、3只交流接触器、1只热继电器、1只通电延时时间继电器、1个按钮开关合(三个开关)、1套电源指示灯、压线槽、导轨、1只空气开关、1个三相鼠笼异步电动机。 3、需完成的实验项目 （1）三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接； （2）接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； （3）按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； （4）按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； （5）三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接； （6）三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接； （7）三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接； （8）三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接。 | 套 | 35 |
| 26 | PLC实训组件远程通讯 | - 实训组件1 要求控制规模：不少于24点输入，不少于24点输出。自带不少于两路输入电位器，不少于8000步存储容量，并且可以连接多种扩展模块，特殊功能模块。晶体管型主机单元能同时输出不少于2点100KHz脉冲。并且配备有不少于7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。 - 实训组件2 本体需含：不少于14 路数字量输入， 10 路数字量输出，2路模拟量输入,2路模拟量输出；集成 2个 PROFINET 接口，集成工艺带有不少于6 个高速计数器，提供不少于4M 的集成装载内存和不少于10KB 的掉电保持内存。 3.实训组件3 要求系统配有不少于48点主机，不少于28DI /不少于20D0 (继电器/ 250Vac/24Vdc/2A). 不少于4路20K输入， RS-232/RS-485，需具有脱落端子。 4.远程通讯模块 （1）需配置4G通信模块：要求采用4GDTU产品，支持移动，联通，电信4G和移动，联通3G和2G网络制式，以“透传”作为功能核心，高度易用性，用户可方便快速的集成于自己的系统中。该DTU软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，用户只需通过简单的设置，即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持协议透传模式，自定义注册包，心跳包功能，支持2路Socket连接，支持TCPServer，并支持透传云接入。具有高速率，低延时的特点，并且支持FTP他升级及FOTA自升级。实现对阿里云的数据传送。 （2）WIFI通信模块：要求能够将RS-232 串口转换成TCP/IP 网络接口，实现RS-232串口与WIFI的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能，连接网络进行数据通信，极大的扩展串口设备的通信距离。无线物联网：通过无线网关及云服务器在此模式下，用户的串口设备，可以发送数据到网络上指定的服务器。设备也可以接受来自服务器的数据，并将信息转发至串口设备。一次发送数据的最大长度由打包长度决定，参考AT+UARTFL。支持不少于2路Socket连接，它们是相互独立的。 （3）云服务：需基于设备的通讯服务器，实现数据上传。◆ 演示时要求提供视频演示。 5、需可完成以下实训内容 （1）WIFI通讯总线 （2）WIFI总线通讯的特点； （3）基于PC端的WIFI设置； （4）基于WIFI穿透模块的无线传输设置； （5）基于WIFI通讯的云端控制； （6）基于PC端网页数据的建立； （7）基于PC端网页读取仪表数据； （8）基于PC端网页控制PLC信号。 （9）4G通讯总线 （10）4G总线通讯的特点； （11）4G通讯模块的穿透设置； （12）基于4G模块的手机APP设置； （13）基于4G通讯的云端设置； （14）基于手机APP读取仪表数据； （15）基于手机APP控制PLC信号； （16）基于手机APP控制端的建立； | 套 | 4 |
| 27 | PLC主机模块 | - 不少于16点输入(含不少于2点100KHz）, 不少于16点继电器输出 - USB下载口和不少于2个串口及以太网；支持物联网通讯 - 扩展；支持不少于1块BD扩展，支持不少于8块模块扩展； - 220VAC电源输入 | 套 | 5 |
| 28 | 维修电工实训装置 | 1、总体需求 （1）要求该实验装置主要由电源控制屏和台架组成，装置需采用组件式结构，更换便捷，如需要扩展功能或开发新实验，只需添加部件即可。 2、技术参数需求 （1）输入电源：380V±10％ 50Hz； （2）实验台外形尺寸：大于900mm*600mm*1700mm（整体框架设计,网孔板式）； （3）台架材料：钣金结构； （4）安全保护措施：需具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质要求符合国家环保标准。 （5）交流电源模块：需配置一个4P的空气开关，并配有启动停止按钮带钥匙开关及电源指示灯,具有直接短路及过流保护等快速保护。 （6）输出输出测试按钮及指示灯。 | 套 | 15 |
| 29 | 投影仪 | 1. 3LCD液晶技术；液晶板≥0.59英寸 2.亮度≥4200流明(标准亮度模式），高清分辨率：不小于1,280 x 800 3.变焦比：不小于1.6倍变焦，F值： 4.对比度：≥15000：1 5.重量：≤2.8Kg 6.扬声器：≥16W 7.接口带两个PC输入一个PC输出，RS-232C 控制接口，立体声迷你口一个，2个USB接口，1个RJ45接口，2个HDMI数字高清接口（其中一个支持HML功能）；选配无线网卡可连接安卓和苹果系统的手机/平板 8. 梯形校正：水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正,水平梯形校正滑钮；快速四角调整，水平梯形校正滑钮支持侧面投影 9.直接开关机：自动开机，仅需6秒即可启动，在接入VGA和USB-B信号时投影机可自动开机，无需手动启动，0秒关机（关机后风扇立即停转）。 10. 自动信号源搜索：投影机可自动侦测接入的信号并将其接入，无需手动寻找输入信号。 11.灯泡寿命：6000 小时( 标准亮度模式 )，12000 小时( 环保亮度模式 )。灯泡功耗≤210W 12. 镜头盖：滑盖（AV mute）功能 13. 自定义开机画面，安全防盗孔，操作面板保护功能，密码保护功能 14. 支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要对显示双画面的大小、音频源、信号源等进行调整。 15. 多PC 投影功能，投影机拥有多PC投影功能，支持50个使用者进行连接，在设置会议主持人之后，可以任选其中的1-4 个信号源进行同屏显示。 16. 无线投影功能，投影机可以选配原装无线网卡，轻松实现无线投影功能，使用者不仅可以通过笔记本电脑进行无线演示，更能够通过智能手机或平板设备安装软件，进行功能强大的便携式无线投影。 | 套 | 2 |
| 30 | 幕布 | - 120寸宽屏幕布 - 电动幕、壁挂幕 - 幕布材质: 白玻纤 | 套 | 2 |
| 31 | 多功能讲台 | 1、桌规格1400mm*700mm*750mm,，全钢全封闭，桌面材料厚度不小于1.5mm其他厚度不小于1.0mm。 2、桌边角为圆弧，表面采用磷化及静电喷朔处理。 3、模块化设计，内部预留安装音响设备、台式电脑及显示器、中央控制系统、视频展台等模块的空间。 4、讲台一锁通用。 5、(参考图) | 套 | 1 |
| 32 | 功放 | - MIC输入：-55 dB 600Ω （OdB=1V/Pa） - 线路输入1：-15dB （0dB=1V/Pa） - 线路输入2：-15dB （0dB=1V/Pa） - 线路输入3：0dB （0dB=1V/Pa） （专供VCD、DVD输入用） - 线路输出：-15dB （0dB=1V/Pa） - 频率响应 ：100Hz—15000Hz （有线扩音） - 60Hz—20000Hz（Hi-Fi功率放大器） - 额定输出功率 - WTP-5型2×25W （L声道 25W ，R声道 25W）（THD≤0.05%,f0=1KHz,RL=8Ω） - 另须提供与功放配套一对音响（音量调节、支持壁挂、双路音频输入），一只鹅颈话筒（电容式、低阻抗、DC48V电池供电），一只无线麦 （自适应降噪、20米传输距离、8小时续航、高清拾音） | 套 | 2 |
| 33 | 文化背景墙布置 | - 根据实验室设备提供文化宣传板。 - 材质为KT板、包边。 - 单个宣传板尺寸不小于60cm*60cm，数量大于或等于10块。 | 套 | 1 |
| ## 其他要求: ## 1、本项目采购的设备拟安装在同样大小的2个房间中，投标供应商应根据招标时提供的布线图，结合本次招标设备清单进行技术方案设计。 2、招标文件采购清单中除尺寸图外，其它图片均仅供参考，欢迎满足需求的类似或相似的产品参与投标。 |  |  |  |  |

三、商务条款

| 质保期 | 1.所有设备质保期不少于3年，质保期自验收合格之日起算。 2.承诺：交付验收时须提供序号1网络型可编程控制器综合实训装置、序号2网络型可编程控制器综合实训装置（远程控制）、序号3伺服随动实验装置、序号7自控/计控实验平台、序号9数字示波器、序号10高采样数字示波器、序号21电梯仿真实训系统、序号22机械臂（教育版）和序号23机械臂（基础版）的原厂商质保函原件，所供产品的最终用户为采购人。 |
| --- | --- |
| 实施要求 | 1.合同履行期中标供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。 2.交付验收同时，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、质保函等各类验收所需要材料。 |
| 交货地点、交货时间、安装调试期及验收 | 交货地点：嘉兴市越秀南路572号嘉兴南湖学院内指定地点 交货时间、安装调试期及验收时间：2022年11月15日安装调试完成。安装调试完成后一个月内验收。 |
| 售后要求 | 1.须有售后服务保障网点，包括但不限于在采购人附近有固定的维修服务站，能提供正常的技术、备品备件服务等。 2.当发生故障时，中标供应商在接到采购人通知后，2小时内电话响应，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。设有投标货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务。 3.验收合格之日起三年内，每年至少二次（每逢学期开学前），到学校进校检查、检修工作； |
| 付款条件及合同支付 | 合同签订后七个工作日内，向中标供应商支付合同金额 60 %预付款；其余合同款在中标供应商通过验收，采购人收到发票后七个工作日内支付。 |
| # 责任认定 | 在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。 |
| 政策性条件 | 投标供应商属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |
| 培训 | （1）培训目标：为确保产品投入使用后，能够稳定、良好地运行，达到预期的目的，将对用户相关人员进行全面、细致的培训工作；充分使采购方的使用人员具备数量使用和故障处理的能力，了解相关的操作环节，以及对产品设计及其相关业务的认识，以便更好的开展教学实验工作。经过培训，保证采购方能够独立进行使用、管理、维护和日常处理，保证正常、安全的运行； （2）培训对象：相关使用人员； （3）培训地点与环境：采购方指定的培训地点，提供专业的培训教师、培训教材、培训内容。 |

# 第三章　供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理单位按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理单位可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的。

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前　附　表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章招标需求 |
| 3 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费、专家费等验收所产生的合理费用由采购人承担，不包含在投标总价中，若由供应商原因造成的验收不合格所产生的费用，由供应商承担。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þA不组织。 ¨B组织 |
| 6 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部分组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2022年9月7日9时30分 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）演示以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）演示方式： 各投标供应商需在投标截止时间前（考虑到疫情相关因素，建议提前送达）递交以介质（U盘）存储的 “演示视频”一份（MP4格式，时长控制在15分钟左右），应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄地点的“演示视频”将不予接收。邮寄地点：浙江省嘉兴市秀洲区成秀路205号鼎盛大厦四楼402室（浙江槿阳建设管理有限公司），联系人：吴女士，联系方式：13758072149，因未提交“演示视频”或提供的视频格式无法播放的责任由供应商自负。到付的邮寄形式拒收。 （3）演示内容： 演示分为样机展示以及实验视频，具体演示模块详见参数技术要求。 |
| 9 | 提供样品要求 | 有。样品按以下要求提供： (1)模拟实验模块一套；（2）温度的检测和控制一套；（3）智能温室控制系统一套（4）圆度仪套件一套。 投标供应商需将以上4套样品送至开标地点 (浙江槿阳建设管理有限公司，地 址：嘉兴市秀洲区成秀路205号鼎盛大厦四楼会议室）并在投标截止时间前安装调试完毕，样品应做好标识（含系统名称及供应商名称）。评标时有可能对所提供样品做破坏性实验检查材料是否符合招标需求，定标后除中标供应商的样品封存外（将作为验收的重要依据），其他投标供应商的样品自行领回，有关样品的一切费用由投标供应商自理。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，核心产品为：网络型可编程控制器综合实训装置、自控/计控实验平台 。 ¨B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：电气控制与PLC实验室设备系统 ，属于 工业 行业； |
| 13 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其中小企业声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，集中采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 15 | 履约保证金 | þA无。 ¨B 签订合同后5个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额 %（不得超过2.5%）作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 17 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 本项目预算金额 | 人民币219万元；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 19 | 付款条件 | 合同签订后七个工作日内，向中标供应商支付合同金额 60%预付款；其余合同款在中标供应商通过验收，采购人收到发票后七个工作日内支付。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 22 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号、浙财采监〔2022〕8号等相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 23 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理单位以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

### （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件三部分组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求

1.3本项目的特定资格要求

2.商务技术文件：

2.1投标函。

2.2法定代表人授权委托书。

2.3联合协议/分包意向协议（如有）；

2.4符合性审查资料；

2.5商务响应表；

2.6诚信承诺书；

2.7评标标准相应的商务技术资料；（细分以实际项目为准）

2.7.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.7.2政策分。

2.7.3项目实施技术方案。

2.7.4供货时间承诺。

2.7.5投标产品综合情况。

2.7.6售后保障方案。

2.7.7同类案例及业绩（提供合同复印件和验收报告等证明材料加盖公章）。

2.7.8供应商综合评价。

2.7.9诚信分。

2.7.10供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表。

3.2中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

4.2在资信商务技术文件中出现报价的。

4.3未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

4.4未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

4.5投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

4.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

4.7投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

4.8未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

4.9不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

5.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

5.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

5.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

6.2报价超出最高限价的。

6.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.4报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

6.5报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家  4 人和采购人代表  1 人，共  5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、代理单位或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

## 3.报价审查

(1)投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.1报价以开标一览表为准。

1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(2)评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

## 4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

确定中标供应商：本项目由采购人确定中标供应商。

1.浙江槿阳建设管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.在公告中标结果的同时，代理单位在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。
    2、每个标段的中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的70%收取中标服务费，不足人民币3300元按3300元计取。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江槿阳建设管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司嘉兴秀洲支行

银行账号：33050163803500001451

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标供应商，排名第二的供应商为候补中标供应商，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术资信分（70分）

| 评分项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目业绩 | 3 | 供应商提供自投标截止时间前三年以来（自投标截止日起往前追溯3年，以合同签订时间为准）已成功实施的同类项目业绩，每个业绩得1分，最多得3分。（须提供合同复印件和验收报告并加盖公章，未提供证明材料或材料不全的不予认可。） |
| 项目技术方案布置 | 10 | 根据投标供应商总体技术方案可行性、设备布置设计方案合理性（房间布线见附件1：布线图）、产品配置完整性、技术科学先进性、项目实施计划，和承诺的项目实施进度安排进行打分。 |
| 技术响应程度 | 20 | 技术要求标注●为重要技术指标共14项： 满足标注●技术指标所有功能、性能及技术指标要求的每项得1.2分，总计16.8分；指标优于招标需求（正偏离）并提供依据的，现场评审专家组认可，每一条加0.8分，最高加3.2分；指标低于招标需求（负偏离）的，每偏离一条扣1.2分，扣完为止。 |
|  | 5 | 对非重要技术指标，指标低于招标需求（负偏离）的，每偏离一条扣0.5分，直至5分扣完为止。 |
| 售后服务 | 2 | 核心产品质保期在满足采购文件的基础上每增加一年加1分，最高得2分。 |
|  | 3 | 服务承诺落实的保障措施。 |
| 配件耗材 | 2 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |
| 优惠条件 | 2 | 根据投标人承诺给予招标人的各种优惠折扣率、力度，优势程度。 |
| 合理化建议和改进措施 | 2 | 根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。 |
| 样品与演示 | 17 | 技术要求标注◆（模拟实验模块、温度的检测和控制、智能温室控制系统、圆度仪套件、电梯虚拟仿真软件、机械臂、远程通讯模块）为演示要求条款，其中模拟实验模块、温度的检测和控制、智能温室控制系统、圆度仪套件还须同时提供实物样品。专家根据演示情况和样品进行评分，演示时间控制在15分钟左右。未提供演示视频及样品的不得分。 1.模拟实验模块（要求提供实验模块样机展示）2分，要求：（1）采用实验模块扣置在实验挂箱上的结构，一个挂箱可扣置4个模拟实验；（2）而且可根据课程需求随意更换模拟实验的配置。 2.温度的检测和控制（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示）2分，要求：（1）要求演示样机是使用半导体制冷制热模块作为温度控制对象。（2）要求演示样机能监测温度的实时变化，要求加热升温和冷却降温效果快速明显。（3）基于PLC的模拟量控制方式及通过内部PID调节使实际温度可跟随控制指令的变化而变化。 3.智能温室控制系统（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示）2分，要求：（1）体现系统由温度控制、风机变速、光照控制、室内模型和上位机软件控制等组成。（2）可完成温度控制、直流电机往复运动控制、风机快慢速控制等三种控制方式。（3）可组合在一起实现联动的温室控制。 4.圆度仪套件（要求提供实验模块样机展示以及实验视频演示）3分，要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。 5.电梯虚拟仿真软件(要求提供视频演示)3分，要求：（1）介绍软件功能及运行。（2）介绍并展示完整的多电梯运行工况模拟。 6.机械臂(要求提供视频演示)3分，要求：（1）手持示教功能，（2）3D打印功能，（3）激光雕刻功能。 7远程通讯模块(要求提供视频演示)2分，要求：（1）介绍并展示远程通讯模块组成及功能。（2）介绍并展示云服务功能。 |
| 诚信分 | 1 | 投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得0分；承诺投标截止时间前三年未受到过行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，得1分（投标供应商自行提供承诺函，如有不良记录又隐瞒的，一经发现将此项得0分） |
| 节能环保 | 1 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，每样得0.5分，最高得1分（投标时提供证明材料复印件）。 |

# 第五章 嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：

合同编号：

采购计划确认书：嘉兴市财政局[2022]5889号

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

代理单位：浙江槿阳建设管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 | （设备名称） | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第____2_____项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由甲方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   （2）   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式  份，甲乙双方各执  份， 壹 份留浙江槿阳建设管理有限公司备查，备 壹 份。（若执行政采贷，另加 贰 份）

二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

# 第六章 投标文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴南湖学院：

我方参与（嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目）【招标编号：ZJJY-2022-046政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（4）评分对应表………………………………………………………………………（页码）

（5）诚信承诺书………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴南湖学院：

我方参加你方组织的嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目【ZJJY-2022-046】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评分对应表；

2.2.5诚信承诺书；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.2.6.2政策分。

2.2.6.3供货、验收方案。

2.2.6.4供货时间承诺。

2.2.6.5样品。

2.2.6.6投标产品综合情况。

2.2.6.7售后保障方案。

2.2.6.8同类案例及业绩（投标时须提供合同复印件和验收报告等证明材料）。

2.2.6.9供应商综合评价。

2.2.6.10诚信分。

2.2.6.11供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

2.3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

嘉兴南湖学院：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

供应商名称（公章）：               年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

六、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

七、诚信承诺书

嘉兴南湖学院：

我方在参加贵单位的嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

八、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时合同复印件和验收报告等证明材料加盖公章

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

2.提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

2.若有一项设备制造商为大型企业、中型企业，则无须提供《中小企业声明函》。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

3.商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

劳动用工书面承诺

如我公司在本次招投标中标后成为中标供应商，我公司将严格遵守《民法典》及《劳动合同法》的相关规定，按招标文件的要求及我公司投标文件配置服务人员，按国家规定为员工缴纳社会保险，员工的工资标准不低于嘉兴市最低工资标准，并将所有条款写入劳动用工合同。

特此承诺。

法定代表人或其授权代表（签名）：

投标供应商（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

嘉兴南湖学院：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成嘉兴南湖学院电气控制与PLC实验室安装采购项目【招标编号：ZJJY-2022-046】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.根据实际情况，在（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）处进行勾选。

三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日