电力系统综合实验室项目

招标文件

项目编号： 南湖采招[2024]3号

项目名称：电力系统综合实验室项目

采购人：嘉兴南湖学院

代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

2024年5月20日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	36

第四章  评标办法及标准	51

第五章  政府采购货物买卖合同	57

第六章  投标文件格式	74

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

电力系统综合实验室项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年6月11日09：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

采购计划文号：[2024]3063号、 [2024]3064号

项目编号： 南湖采招[2024]3号

项目名称：电力系统综合实验室项目

预算金额：2584000元

最高限价：2584000元

采购需求：

本项目主要采购内容为电力系统继电保护实验系统、电力系统综合自动化实验系统、工厂供配电实训系统、电力系统演示沙盘、电力系统实时数字仿真系统以及其它设备，具体软硬件数量及要求详见招标文件第二章招标需求。

合同履约期限：自合同签订之日起至质保期（服务期）结束。

本项目接受联合体投标：¨ 是，þ否。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1þ 无需落实；

2.2¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  / %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到 /  %（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  / % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到  / % （不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：    /        ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2024年5月20日至2024年6月11日09：30

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年6月11日9：30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。中标供应商在签订合同前，如不完成注册，视为放弃；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，同时可在投标截止时间前将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，直接提交或者以邮寄方式递交【地址：嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城1号楼608室；收件人：陈先生；电话：15868126391；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：代理机构联系人邮箱1602394422@qq.com)】；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的；

·快递方式：快递费到付。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

3.惠企政策

3.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

3.2根据浙江省财政厅2022年3号文、8号文具体工作要求，鼓励政府采购供应商使用政采贷获得普惠融资，使用履约保险/保函、预付款保险/保函释放保证金或者提高增信。具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：嘉兴南湖学院

地址：嘉兴市越秀南路572号

项目联系人：檀老师

联系方式：13758097519

质疑联系人：怀老师

联系方式：13372328262

- 2. 采购代理机构信息

名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

项目联系人：陈先生

电话：15868126391

邮箱：1602394422@qq.com

质疑联系人：薛先生

联系方式：15857363006

- 3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：姚先生

联系方式：0573-82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

- 一、项目概述

- 电力系统综合实验室的建设以实用性为原则，采用现代化的控制方式，按照实际电力系统的控制特性，贴近系统原型，系统能够模拟电能的生产、传输、分配和使用的全过程，能够反映现代电力系统的高度自动化、信息化、数字化的特点，能够实现电力系统检测、控制、监控的实训式模拟，提高电气工程及其自动化专业学生对现代电力系统的认识，提高学生的动手能力、分析和解决问题的能力。

- 该实验室主要适用于电气工程及其自动化专业《电力系统自动装置》、《电力系统分析》、《电力系统自动化》、《电气工程基础》、《工厂供电》、《电力系统继电保护》等课程实验，生产实习及课题研究。

- 二、项目组成（核心产品为电力系统综合自动化实验系统、电力系统实时数字仿真系统）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电力系统继电保护实验系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力系统继电保护实验装置 | 一、实验台配置 实验装置由实验台体、电源控制系统、电源保护系统、一次回路单元组成。 （1）实验台体 ①优质冷轧钢板加工，厚度≥1.5mm，颜色为浅灰色，双层亚光密纹喷塑结构； ②桌面冲压成型，铺绝缘胶皮，结构坚固； ③实验桌设有两个抽屉，抽屉门上装有门锁，可用于放置工具及资料等。桌面上安装电源控制屏并提供工作台面。实验桌设有四个万向轮（带自锁功能），便于移动和固定。 （2）电源控制系统 ①交流电源：三相0～450V和单相0～250V连续可调；一台三相同轴联动自耦调压器，规格1.5kVA/0～450V。可调交流电源输出设有过流保护,单相、相间过电流及直接短路自动保护功能，配三只指针式交流电压表，切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。 ②直流电源：直流0～220V/2A连续可调电源一组，直流220V/2A恒压电源一组，设有短路软截止保护和自恢复功能。 （3）电源保护系统功能 ①三相电源输入端设有电流型漏电保护器； ②三相隔离变压器浮地保护； ③三相隔离变压器输出端设有电压型漏电保护； ④实验导线采用高可靠全塑封闭插头，避免学生双手带电操作触电； （4）一次回路单元 ①模拟输电线路单元：模块由A、B站保护线路组成。能模拟发电厂和变电所电气设备中的一次设备，包括断路器、隔离开关、电抗器、电力电缆以及母线、输电线路、负载等，要求一次回路支持单侧电源和双侧电源切换。带有两个切换开关，可分别进行运行方式切换（模拟最大、正常、最小运行），A站保护和B站保护切换，同时通过按钮可设置多种故障（三相短路故障、两相短路故障、单相接地故障等），配电流互感器和电压互感器，输出可接继电器和微机保护装置； ②变压器保护实验单元：三相三绕组变压器，接法为110V（Y）/63V（Y）/35V（Δ）。变压器故障电流≤10A，具有多种故障设置方式，配有电流互感器和电压互感器，输出可接继电器和微机保护装置； 二、实验台技术参数 ①输入电源：三相五线制，380V±5%/50Hz ； ②漏电保护：电流≥30mA动作，电压≥36V动作； ③整机容量：≤3kVA； ④尺寸：≥1800mm×700mm×1550mm（长×宽×高）。 三、挂箱配置 （1）常规继电器挂箱配置 ①继电器挂箱1配置两只DL-21C电磁式电流继电器和一只DY-23C型过压继电器； ②继电器挂箱2配置两只DS-21C的时间继电器和DL-21C的电磁式电流继电器； ③继电器挂箱3配置一只DZB-15B型跳跃闭锁继电器、一只DZ-31B中间继电器和一只DZS-12B的延时中间继电器； ④继电器挂箱4配置两只DX-8型信号继电器和一只DY-28C低电压继电器； ⑤继电器挂箱5配置一只ZC-23型冲击继电器、一只DX-3型闪光继电器和一只DX-8型信号继电器； ⑥继电器挂箱6配置一只LG-11型功率方向继电器； ⑦继电器挂箱7一只DH-1型重合闸继电器； ⑧继电器挂箱8配置一只DCD-5型差动继电器。 （2）开放型微机线路保护挂箱（提供演示视频）： 开放型微机线路保护系统（含人机界面）、输入输出端子、通讯接口等。 系统功能： ①保护功能：电流I段、电流II段、电流III段、过流加速、过电流方向、过负荷、重合闸、重合闸检无压、重合闸检同期、零序过流、零序I段、零序II段、零序III段等保护功能； ②可实现核心保护的参数设定，功能扩展，核心模块采用C语言或者C++编程； ③测控功能：Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量； ④人机界面采用工业触摸屏，尺寸≥7英寸，TFT彩色屏，图形菜单化设计，全中文显示，界面包含“设置”、“定值”、“调试”、“浏览”等功能模块。 “设置”模块：要求包含压板设置和定值区设置。压板配置电流Ⅰ段压板、电流Ⅱ段压板、电流Ⅲ段压板、电流加速压板、过负荷压板、零序Ⅰ段压板、零序Ⅱ段压板、零序Ⅲ段压板等。定值区配置为3套，分别为定值区0、定值区1和定值区2。 “定值”模块：包含电流Ⅰ段、电流Ⅱ段、电流Ⅲ段、电流加速、过负荷、零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段等保护定值。 “调试”模块：要求包含各继电器的出口调试及复归。 “浏览”模块：要求包含“开入量”、“压板状态”、“异常信号”和“当前电量”的信息浏览。 ★⑤为学生能详细了解嵌入式系统在微机线路保护系统应用原理，需提供与要求相符的开放型微机线路保护系统原理图、PCB图、开发环境、C代码等截图。 系统参数： ①交流电流（In）：5A或1A； ②交流电压（Un）：母线电压：100V； ③工作电源电压（交流或直流）：220V或110V，允许偏差：-20％～＋15％； ④交流额定频率：50Hz； ⑤测量元件:测量范围：电压：0～1.2Un，电流0～1.2In；测量精度：电压、电流：≤0.5级； ⑥通讯方式：支持RS485通信或以太网通信。 （3）开放型微机变压器保护挂箱（提供演示视频）： 开放型微机变压器保护系统（含人机界面）、输入输出端子、通讯接口等。 系统功能： ①保护功能：轻瓦斯、重瓦斯、油温高、差动速断、差动限时速断、比率制动等保护功能； ②可实现核心保护的二次开发功能，对微机变压器保护系统进行二次开发，二次开发核心模块采用C语言或者C++编程； ③测控功能：Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量； ④人机界面采用工业触摸屏，尺寸≥7英寸，TFT彩色屏，图形菜单化设计，全中文显示，界面具有“设置”、“定值”、“调试”、“浏览”等功能模块。 “设置”模块：要求包含压板设置和定值区设置。压板配置差流速断压板、比率差动压板、零序电压压板、轻瓦斯压板、重瓦斯压板等。定值区配置为3套，分别为定值区0、定值区1和定值区2。 “定值”模块：包含差流速断、比率差动、零序电压、轻瓦斯、重瓦斯等保护定值。 “调试”模块：要求包含各继电器的出口调试及复归。 “浏览”模块：要求包含“开入量”、“压板状态”、“异常信号”和“当前电量”的信息浏览。 ★⑤为学生能详细了解嵌入式系统在微机变压器保护系统应用原理，需提供与要求相符的开放型微机变压器保护系统原理图、PCB图、开发环境、C代码等截图。 系统参数： ①交流电流（In）：5A、1A； ②交流电压（Un）：母线电压：100V； ③工作电源电压（交流或直流）：220V、110V，允许偏差：-20％～＋15％； ④交流额定频率：50Hz； ⑤测量元件:测量范围：电压：0～1.2Un，电流0～1.2In；测量精度：电压、电流：≤0.5级； ⑥通讯方式：支持RS485通信或以太网通信。 （4）仪表挂箱配置： ①交流电压表（数量3）：测量范围0-500V，仪表精度0.5级； ②交流电流表（数量3）：测量范围0-5A，仪表精度0.5级； （5）可调电阻挂箱配置： 配有一双联900Ω/0.41A的可变瓷盘电阻，内置过流保护，通过串并联接法接入实验回路。 配有一双联72Ω/1.45A的可变瓷盘电阻，内置过流保护，通过串并联接法接入实验回路。 配有一双联16Ω/3.1A的可变瓷盘电阻，内置过流保护，通过串并联接法接入实验回路。 （6）调压器、变流器挂箱配置： 配置0.2kVA的单相调压器，可输出0-220V连续可调单相交流电压，配置升流装置，最大电流达10A。具有过流保护功能。 （7）转换开关挂箱配置： 配置模拟断路器1套、信号指示灯2个，万能转换开关1只等。 （8）光字指示牌挂箱配置： 配置光字光示牌3只、蜂鸣器1个、按钮2个等。 （9）数字式电秒表挂箱配置： 采用数字电路控制，有“连续”和“触动”两种模式，配有开始和停止接线柱，数码管显示单位分别为0.1s、10ms、1ms、0.1ms，量程可手动切换。 四、可完成的实验内容 1、继电器特性实验 1）电磁型电流继电器和电压继电器实验 2）电磁型时间继电器实验 3）信号继电器实验 4）中间继电器实验 6）冲击继电器特性实验 7）差动继电器特性实验 8）三相一次重合闸装置实验 9）冲击继电器实验 10）闪光继电器实验 2、线路、变压器保护实验 1）6～10kV线路过电流保护实验 2）低电压启动过电流保护及过负荷保护实验 3）重复动作手动复归中央信号装置实验 4）重复动作自动复归中央音响信号装置实验 5）具有灯光监视断路器控制回路实验 6）功率方向过流保护实验 7）电流闭锁电压速断保护实验 8）单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验 9）装设跳跃闭锁继电器的断路器控制回路实验 10）变压器差动保护实验 3、综合实验及考核实验 1）过流保护与三相自动重合闸装置综合实验与考核 2）低电压启动过电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验与考核 3）复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验与考核 4）电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验与考核 5）过电压保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验与考核 6）三段式电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验与考核 7）过电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验与考核 8）低电压启动过电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验与考核 9）电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验与考核 10）过电压保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验与考核 11）三段式电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验与考核 4、微机线路保护实验 1）三段式低压方向过流保护实验 2）过流加速保护实验 3）三相一次重合闸保护实验 4）零序电流保护实验 5）过负荷保护实验 5、微机变压器保护实验 1）差动保护实验 2）重瓦斯保护实验 3）轻瓦斯保护实验 | 台 | 8 |
| 2 | 挂箱货架 | 规格：采用优质冷轧钢板，主材厚度≥1.0mm，坚固耐用，环保喷塑，防锈蚀处理工艺。 货架尺寸：≥150cm×50cm×200cm（长×宽×高）； 层数：≥4层； 颜色：白色。 （参考图） | 套 | 3 |
| 3 | 继电保护 移动试验 平台 | 设备尺寸：≥580mm×450mm×960mm（长×宽×高），采用钢制喷塑结构，配移动滚轮，方便移动。 （参考图） | 套 | 2 |
| 4 | 继电保护 监控终端 | 处理器：酷睿I5处理器，CPU不低于I5-14400F； 内存：容量≥16GB，内存类型DDR4，支持双通道； 硬盘：不低于1T硬盘； 集成声卡； 千兆以太网卡； 显示器尺寸：≥23.8英寸宽屏LED台式液晶显示器，分辨率不低于1920×1080； 键盘鼠标：标配键盘1个，鼠标1个； 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 | 套 | 2 |
| 5 | 继电保护 测试终端 | 1、技术要求 （1）交流电流输出 ①6相电流输出时每相输出（有效值）：0～30A；输出精度：0.5级 ②3相电流输出时每相输出（有效值）：0～60A ③6相并联电流输出（有效值）：0～180A ④相电流长时间允许工作值（有效值）：10A ⑤相电流最大输出功率：300VA ⑥6相并联电流最大输出时最大输出功率：1000VA ⑦6相并联电流最大输出时允许工作时间：10s ⑧频率范围（基波）：0～1000Hz ⑨谐波次数：1～2次 （2）直流电流输出 ①电流输出：0～±10A/每相 ②输出精度：0.5级 ③最大输出负载电压：20V （3）交流电压输出 ①相电压输出（有效值）：0～120V ②输出精度：0.2级 ③线电压输出（有效值）：0～240V ④相电压/线电压输出功率：80VA/100VA ⑤频率范围（基波）：0～1000Hz ⑥谐波次数：1～20次 （4）直流电压输出 ①相电压输出幅值：0～±160V，输出精度：0.5级 ②线电压输出幅值：0～±320V ③相电压/线电压输出功率：70VA/140VA （5）开关量 ①8路开关量输入：空接点：1～20mA，24V ②电位接点接入：“0”：0～+6V；“1”：+11V～+250V ③4对开关量输出：DC：220V／0.2A；AC：220V／0.5A （6）时间测量范围 0.1ms～9999s，测量精度＜0.1mS。 | 套 | 2 |
| 二、电力系统综合自动化实验系统（核心产品） |  |  |  |  |
| 1 | 模拟 发电机组 | 1、直流电动机 ①额定功率：3 kW； ②额定电压：DC 220V ； ③额定电流：17.2A ； ④额定转速：1500r/min； ⑤励磁方式：他励。 2、三相同步发电机 ①额定电压：AC 400V； ②额定电流：5.4A ； ③额定功率：3 kW； ④额定转速：1500r/min； ⑤极数：4。 3、机组底盘 底盘尺寸：≥1200mm×540mm×150mm，发电机组集成在一个钢制平台上，平台底部装有万向轮和固定装置，既可方便移动，实验时也可以固定。 4、光电编码器 1024脉冲增量型光电编码器。 | 台 | 4 |
| 2 | 发电机 调速励磁柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色； 柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机调速控制器 微机调速控制器设备功能： ①参数显示：电网频率、电压、控制角、给定电压； ②状态指示：“电源”，“运行”； ③开机给定电枢电压数字设定，按键控制调节步伐设定； ④开机时电压自动给定，给定值逐渐增大直到到达设定的开机电枢电压给定值，停机时给定值逐渐减小直到0，保证开关机平稳。 微机调速控制器设备参数： ①调压范围：0～285V； ②调压精度：小于0.5%； ③最小调节步伐：1V； ④参数显示误差：小于1V； ⑤可控硅控制角分辨率：0.036度； ⑥超调量小于5%，开机时间3～5秒。 2.2微机励磁调节器 微机励磁调节器设备功能： ①恒电压运行方式； ②恒励流运行方式； ③恒COS运行方式； ④串口485通讯； ⑤过励限制，欠励限制； ⑥最大励磁限制，V/F限制； ⑦过电压保护； ⑧强行减磁； ⑨软灭磁。 微机励磁调节器设备参数： ①A/D转换：8路12位； ②采样频率：1次/周波；脉冲输出：一次/周波； ③移相触发范围：三相单相半控桥为0～160度；单相、三相全控桥为0～135度； ④自动调压范围：20％～130％ ；手动调压范围；20％～130％； ⑤零起升压：超调量小于10%～15%，调节时间3～5秒，振荡次数＜3～5次； ⑥10%阶跃响应：超调量小于5%，调节时间小于3秒； ⑦调压精度：1%。 | 台 | 4 |
| 3 | 发电机 故障保护柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色； 柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机发电机主保护装置主要保护功能： ①比率差动保护；②TA断线；③横差保护； 2.2微机发电机后备保护装置主要保护功能： ①复压过流保护；②负序过流保护；③过负荷保护；④失磁保护；⑤频率异常保护；⑥过电压保护；⑦低电压保护；⑧逆功率保护；⑨定子接地保护；⑩转子接地保护。 2.3微机发电机保护装置参数： ①额定电源：电压DC220V，额定交流数据：交流电压100 V（线电压）、交流电流5A、零序电流1A、额定频率50Hz； ②热稳定性： 交流电压回路：长期运行1.5Un、 交流电流回路：长期运行3In 1s 50In、 零序电流回路：长期运行3A 1s 50In。 ③动稳定性：半周波为100In； ④装置功耗： 交流电压回路：每相≤0.5VA； 交流电流回路：In=5A时每相≤1VA，In=1A时每相≤0.5VA； 零序电流回路：每相≤0.5VA； 电源回路：正常时≤12W，保护时≤15W； ⑤测量精度：各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%、功率测量误差不超过额定值的±0.5%、开关量输入电压（220V/110V）的分辨率≤2ms、脉冲量输入电压（24V）的脉冲宽度≥10ms、有功和无功及电度不超过±1%。 ★为保证产品质量及产品的工业属性，微机发电机保护装置需具有第三方认证机构出具的具有CMA标识的检测报告，检验报告内容包含电气性能及安全检验报告和电磁兼容检验报告。其中，电气性能及安全检验报告中需要进行的检验项目为基本性能检验、电气间隙检验、爬电距离检验、绝缘电阻检验、介质强度检验、冲击电压检验，上述检验均须符合GB/T14598标准；电磁兼容检验报告中需要进行的检验项目为振荡波抗扰度检验、静电放电抗扰度检验、浪涌抗扰度检验、工频抗扰度检验、射频电磁场辐射抗扰度检验，上述检验均须符合GB/T14598标准。（投标时无需提供，验收时需提供检验报告原件进行核验） | 台 | 4 |
| 4 | 发电机 同期系统柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色； 柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机准同期装置功能： ①高精度的时标计算频差、相位差，毫秒级精度实现合闸提前时间； ②智能快速自动调频、调压，实现快速无冲击合闸； ③待并两侧PT电压和频率的数字显示，带直观模拟整步指示灯以取代同期柜； ④频差、压差设定和自动调节。 2.2微机准同期装置参数： ①工作电源：采用系统PT电压，85VAC～130VAC； ②输出触点容量：25A，28VDC／240VAC； ③频差整定范围：0.2Hz～0.5Hz； ④压差整定范围：3%、5%、8%； ⑤合闸提前时间整定范围：0.10s～0.30s。 | 台 | 4 |
| 5 | 变压器 故障保护柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色； 柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机变压器主保护装置功能： ①比率差动保护；②差流速断保护；③差流越限告警。 2.2微机变压器后备保护装置功能： ①两段高压侧过流；②两段低压侧过流；③负序过流保护；④过负荷保护；⑤非电量保护。 2.3微机变压器保护装置参数： ①额定电源电压：DC220V；额定交流数据：交流电压：100 V（线电压）；交流电流：5A；零序电流：1A；额定频率：50Hz。 ②热稳定性： 交流电压回路：长期运行1.5Un， 交流电流回路：长期运行3In 1s 50In， 零序电流回路：长期运行3A 1s 50In。 ③动稳定性：半周波：100In。 ④装置功耗： 交流电压回路：每相≤0.5VA； 交流电流回路：In=5A时每相≤1VA，In=1A时每相≤0.5VA； 零序电流回路：每相≤0.5VA； 电源回路：正常工作时，≤12W；保护动作时，≤15W。 ⑤测量精度：各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%、功率测量误差不超过额定值的±0.5%、开关量输入电压（220V/110V）的分辨率≤2ms、脉冲量输入电压（24V）的脉冲宽度≥10ms、有功和无功及电度不超过±1%。 | 台 | 1 |
| 6 | 输电线路 故障保护柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色； 柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机线路保护装置功能： ①三段式相间距离保护；②距离保护故障开放元件；③三段电流电压方向保护；④过流加速保护；⑤三相一次重合闸；⑥低频减载保护；⑦零序电流保护；⑧过负荷保护；⑨低电压保护； 2.2微机线路保护装置参数： ①额定电源：电压DC220V，额定交流数据：交流电压100 V（线电压）、交流电流5A、零序电流A、额定频率50Hz； ②热稳定性： 交流电压回路：长期运行1.5Un， 交流电流回路：长期运行3In 1s 50In， 零序电流回路：长期运行3A 1s 50In。 ③动稳定性：半周波：100In。 ④装置功耗： 交流电压回路：每相≤0.5VA； 交流电流回路：In=5A时每相≤1VA，In=1A时每相≤0.5VA； 零序电流回路：每相≤0.5VA； 电源回路：正常工作时，≤12W；保护动作时，≤15W。 ⑤测量精度： 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%、功率测量误差不超过额定值的±0.5%、开关量输入电压（220V/110V）的分辨率≤2ms、脉冲量输入电压（24V）的脉冲宽度≥10ms、有功和无功及电度不超过±1%。 ★为保证产品质量及产品的工业属性，微机线路保护装置需具有第三方认证机构出具的具有CMA标识的检测报告，检验报告内容包含电气性能及安全检验报告和电磁兼容检验报告。其中，电气性能及安全检验报告中需要进行的检验项目为基本性能检验、电气间隙检验、爬电距离检验、绝缘电阻检验、介质强度检验、冲击电压检验，上述检验均须符合GB/T14598标准；电磁兼容检验报告中需要进行的检验项目为振荡波抗扰度检验、静电放电抗扰度检验、浪涌抗扰度检验、工频抗扰度检验、射频电磁场辐射抗扰度检验，上述检验均须符合GB/T14598标准。（投标时无需提供，验收时需提供检验报告原件进行核验） | 台 | 2 |
| 7 | 系统 联络柜 | 1、柜体参数 柜体尺寸：≥2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）； 颜色为浅灰色；柜体框架由型材焊接组合而成，柜体侧门及后门冲压成型，要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板，需具有良好的动热稳定性；柜门为铝型材框架，并外挂钢化玻璃门。 2、主要设备 2.1微机测控装置参数： ①额定电源：电压DC220V，额定交流数据：交流电压100 V（线电压）、交流电流5A、零序电流A、额定频率50Hz； ②热稳定性： 交流电压回路：长期运行1.5Un， 交流电流回路：长期运行3In 1s 50In， 零序电流回路：长期运行3A 1s 50In。 ③动稳定性：半周波：100In。 ④装置功耗： 交流电压回路：每相≤0.5VA； 交流电流回路：In=5A时每相≤1VA，In=1A时每相≤0.5VA； 零序电流回路：每相≤0.5VA； 电源回路：正常工作时，≤12W；保护动作时，≤15W。 ⑤测量精度： 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%、功率测量误差不超过额定值的±0.5%、开关量输入电压（220V/110V）的分辨率≤2ms、脉冲量输入电压（24V）的脉冲宽度≥10ms、有功和无功及电度不超过±1%。 | 台 | 1 |
| 8 | 系统 监控台 | （1）监控台： 尺寸：≥1200mm×720mm×1250mm（长×宽×高）； 材质：≥1.5mm优质冷轧钢板； 表面处理：脱脂、磷化、静电喷涂； 系统功能：控制整个系统的电源分配，模式切换。 （2）监控终端： 处理器：酷睿I5处理器，CPU不低于I5-14400F； 内存：容量≥16GB，内存类型DDR4，支持双通道； 硬盘：不低于1T硬盘； 集成声卡； 千兆以太网卡； 显示器尺寸：≥23.8英寸宽屏LED台式液晶显示器，分辨率不低于1920×1080； 键盘鼠标：标配键盘1个，鼠标1个； 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 （3）通讯管理机： 实现IED设备（RS485/422/232）与站内局域网（RJ45）之间的规约及接口转换功能；配置≥8个串口（RS485/422/232）、≥2个以太网接口（RJ45），速率460.8K bps；AC 110~220V电源输入。 | 台 | 1 |
| 9 | 系统 模拟屏 | 模拟屏屏面材料：PPO阻燃工程塑料、ABS工程塑料。模拟屏屏体，采用铝合金边框拼接制成，屏底、顶盖、边屏等按弧度制造屏架。 要求能够静态显示电力系统主接线及开关状态；带LED电子时钟及安全电子时钟；支持CDT电力系统通信规约。模拟屏尺寸：≥1800mm×2500mm×70mm（高×宽×深）。 参考样式： | 套 | 1 |
| 10 | 三相 调压器 | 容量：20 kVA； 相数：3； 输入电压：380 V； 输出电压：0-430 V； 最大输出电流：27 A ； | 台 | 1 |
| 11 | 三相 负载箱 | 箱体尺寸：≥1260mm×600mm×600mm（高×长×宽），颜色为浅灰色；要求采用不低于1.5mm厚的优质冷轧钢板制成，箱体配有万向轮方便移动。 主要配置：设备运行控制系统、电流、电压检测仪表、阻性负载≥2.8kW；感性负载≥1kVAR；容性负载≥1kVAR； 负载箱功能： ①负载可通过面板开关进行投切； ②在进行负载投切时，通过负载箱装备的数字仪表可以精确观察各路电流值的变化； | 台 | 4 |
| 12 | 系统 监控软件 | 监控软件监控画面以电力系统综合自动化实验系统电气主接线为基础进行画面组态。通信网络传输层采用开放性好的TCP/IP协议，应用层采用国际标准的IEC60870-5-103规约和IEC60870-5-104规约。IEC60870-5-104规约用于远动、就地监控主站与IED设备间的通信，IEC60870-5-103规约仅用于继电保护工程师站与IED设备层的通信。 软件功能： ①数据采集与统计计算：通过现场测控单元采集有关信息（包括模拟量、数字量和脉冲量等）、检测出事件、故障、状态、变位信号及模拟量正常、越限信息等，进行包括对数据合理性校验在内的各种预处理，并实时更新数据库； ②报警处理：报警处理分为事故报警和预告报警两种方式，前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统或间隔层设备状态异常等，报警发生时立即推出报警条文并以声、光提示； ③人机界面：能通过显示器对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，画面支持双屏显示，画面操作支持无级缩放，可平滑漫游，有导游图、网络拓扑分析等功能，能对设备进行动态着色，支持动态潮流和模拟仪表显示，通过客户端脚本制作生动的动画表示； ④数据库建立和管理维护：现场实时数据经过类型处理后存储于实时数据库，根据用户设置的周期对实时数据库中相应的点进行记录,形成历史数据库，数据库的管理和维护包括存取控制、一致性保护、数据库的备份和恢复等功能； ⑤历史记录处理：历史记录处理功能将预先定义与历史曲线有关的历史数据从相应的数据库中取出，显示其实际运行曲线，供用户显示和打印； | 套 | 1 |
| 三、工厂供配电实训系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压 进线柜 | 1、设备功能： # 低压进线计量柜应符合GB-T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》、IEC 61439-1:2020《低压开关设备和控制设备》等标准。 2、设备参数： 柜体尺寸：≥2200mm×800mm×800mm（高×长×宽）；材质：≥1.5mm优质冷轧钢板；柜体颜色：浅灰色；额定电压380V±10%；进线额定电流200A；额定母线电流250A；额定频率50Hz；额定短路开断电流50kA；额定短时耐受电流(1s)50kA；额定峰值耐受电流100kA；馈线额定电流160A，柜体的防护等级≥IP30。 3、主要器件： # 电动抽屉式万能断路器、数字式电压表、数字式电流表、三相四线电能表、三相四线接线盒、按钮、指示灯等。 3.1电动抽屉式万能断路器 # 万能式断路器适用于交流50Hz、60Hz，额定工作电压400V，额定工作电流至1000A及以下的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。 技术参数： （1）额定工作电压：AC 380V。 （2）安装方式：抽屉式 （3）产品极数：3 （4）脱扣方式：智能控制器 （5）壳架电流：1000A （6）额定电流：630A | 台 | 2 |
| 2 | 低压 补偿柜 | 1、设备功能： # 低压电容补偿柜应符合GB-T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》、IEC 61439-1:2020《低压开关设备和控制设备》等标准。 2、设备参数： # 柜体尺寸：≥2200mm×800mm×800mm（高×长×宽）；材质：≥1.5mm优质冷轧钢板；柜体颜色：浅灰色；额定电压380V±10%；进线额定电流200A；额定母线电流250A；额定频率50Hz；额定短路开断电流50kA；额定短时耐受电流(1s)50kA；额定峰值耐受电流100kA；馈线额定电流160A，柜体的防护等级≥IP30。 3、主要器件： # 并联电容器、电压表、电流表、刀熔开关、切换电容器接触器、无功补偿控制器、转换开关、按钮、指示灯等。 3.1无功补偿控制器 额定工作电压：UBC相，交流380V±10%50Hz； 电流取样：A相；交流0~5A； COSφ设置：+0.70~0.98连续可调； 过压保护值设置：400~440V分五档设定； 投切延时设置：1~90秒连续数字式设定； 取样互感器电流值：下限值≥150mA，上限值≤5A； 输出触点容量：交流220V×5A或380V×3A； 工作制：连续工作制。 3.2并联电容器组 额定电压：0.45 kV，容量：1 kVar，数量：6组。 | 台 | 1 |
| 3 | 低压 程控负载柜 | 1、设备功能： # 低压程控负载柜应符合GB-T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》、IEC 61439-1:2020《低压开关设备和控制设备》等标准。 2、设备参数： # 柜体尺寸：≥2200mm×800mm×800mm（高×长×宽）；材质：≥1.5mm优质冷轧钢板；柜体颜色：浅灰色；额定电压380V±10%；进线额定电流200A；额定母线电流250A；额定频率50Hz；额定短路开断电流50kA；额定短时耐受电流(1s)50kA；额定峰值耐受电流100kA；馈线额定电流160A，柜体的防护等级≥IP30。 3、主要器件： # 阻性负载、感性负载、电压表、电流表、人机界面、可编程控制器、按钮、指示灯等。阻性负载，由加热管与精密电阻组成的阻性负载，额定容量：10 kW。感性负载，由电抗器构成的感性负载，额定容量：5 kVar。 # 主要功能： # （1）负载可任意设定成电阻，电感等多种组合方式的交流负荷。 # （2）提供手动、自动、就地、远程等多种运行方式。 # （3）能够精确测量显示三相电压、电流、有功功率、无功功率等电气参数。 # （4）具有温度过热自动报警保护功能，由于特殊原因出现过热时，可自动切断负载。 # （5）人机界面采用工业触摸屏，尺寸≥10英寸，TFT彩色屏，图形菜单化设计，全中文显示，主界面具有主控设置、保护使能、参数校正、运行监控等功能模块。 | 台 | 1 |
| 4 | 低压 抽屉开关柜 | 1、设备功能： # 低压抽屉开关柜应符合GB-T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》、IEC 61439-1:2020《低压开关设备和控制设备》等标准。 2、设备参数： # 柜体尺寸：≥2200mm×800mm×800mm（高×长×宽）；材质：≥1.5mm优质冷轧钢板；柜体颜色：浅灰色；额定电压380V±10%；进线额定电流200A；额定母线电流250A；额定频率50Hz；额定短路开断电流50kA；额定短时耐受电流(1s)50kA；额定峰值耐受电流100kA；馈线额定电流160A，柜体的防护等级≥IP30。 3、主要器件： # 塑壳断路器、电流表、电流互感器、交流接触器、按钮、指示灯等。 # （1）1/2单元抽屉数量：2 # （2）1单元抽屉数量：2 # （3）2单元抽屉数量：2 | 台 | 1 |
| 5 | 低压 母联柜 | 1、设备功能： # 低压母线联络柜应符合GB-T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》、IEC 61439-1:2020《低压开关设备和控制设备》等标准。 2、设备参数： # 柜体尺寸：≥2200mm×800mm×800mm（高×长×宽）；材质：≥1.5mm优质冷轧钢板；柜体颜色：浅灰色；额定电压380V±10%；进线额定电流200A；额定母线电流250A；额定频率50Hz；额定短路开断电流50kA；额定短时耐受电流(1s)50kA；额定峰值耐受电流100kA；馈线额定电流160A，柜体的防护等级≥IP30。 3、主要器件： # 电动抽屉式万能断路器、数字式电流表、按钮、指示灯等。 3.1电动抽屉式万能断路器 # 万能式断路器适用于交流50Hz、60Hz，额定工作电压400V，额定工作电流至1000A及以下的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。 技术参数： （1）额定工作电压：AC 380V （2）安装方式：抽屉式 （3）产品极数：3 （4）脱扣方式：智能控制器 （5）壳架电流：1000A （6）额定电流：630A | 台 | 1 |
| 6 | 工厂 供配电 监控系统 | 1、监控工作台 工位：两工位 材质：≥1.5mm优质冷轧钢板； 表面处理：脱脂、磷化、静电喷涂 产品尺寸：≥长1200mm×宽900mm×高750mm； 2、监控终端 处理器：酷睿I5处理器，CPU不低于I5-14400F； 内存：容量≥16GB，内存类型DDR4，支持双通道； 硬盘：不低于1T硬盘； 集成声卡； 千兆以太网卡； 显示器尺寸：≥23.8英寸宽屏LED台式液晶显示器，分辨率不低于1920×1080； 键盘鼠标：标配键盘1个，鼠标1个； 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 3、通讯管理机 实现IED设备（RS485/422/232）与站内局域网（RJ45）之间的规约及接口转换功能；配置≥8个串口（RS485/422/232）、≥2个以太网接口（RJ45），速率460.8K bps；AC 110~220V电源输入。 4、监控软件 监控软件监控画面以工厂供配电实训系统电气主接线为基础进行画面组态。监控软件包含数据库、监控系统、工程师站等部分。变电站自动化系统采用分层分布式结构。系统整体上分为站控层和间隔层两层，站控层和间隔层之间通过通信网络相连。系统设计与MIS系统和继电保护信息管理系统等多种信息化系统的接口，提供变电站全面的信息服务支持。监控软件分为站控层和间隔层，站控层与间隔层之间采用以太网通信。通信网络传输层采用开放性好的TCP/IP协议，应用层采用国际标准的IEC60870-5-103规约和IEC60870-5-104规约。 | 套 | 1 |
| 7 | 电力设备培训考核软件 | # 电力设备培训考核软件（提供演示视频） # ★电力设备培训考核软件要求主界面包含配电所漫游巡检、高压开关柜设备认知、送电倒闸操作实训和停电倒闸操作实训四个实验模块。 # 软件功能： # 1.配电所漫游巡检 # 配电所内部环境接近真实变配电所，操作人员可在仿真环境内进行漫游巡检。要求漫游巡检时各房间门可以打开；部分高压开关柜柜门可以打开观察内部结构；直流电源屏柜门可以打开观察内部结构；配电变压器箱门可以打开观察内部结构；部分低压开关柜柜门可以打开观察内部结构。 # 2.开关柜设备认知 # 高压开关柜设备认知，操作人员可在该部分进行高压开关柜设备的认知学习。单击设备面板后高压开关柜电气元件以高亮显示。要求包含至少以下电气元件的认知学习：1)母线室； 2)断路器手车室；3)电缆室；4)继电器仪表室；5)分支套管；6)母线套管；7)主母线；8)静触头盒装置；9)静触头盒；10)电流互感器。 # 3.送电操作 # 3.1 送电操作培训 # 根据送电操作程序，操作人员按步骤进行送电操作步骤学习和培训。培训环节操作有相应提示。 # 3.2 送电操作考核 # 操作人员严格按照送电操作步骤进行考核，考核结束后有评分环节。考核环节操作无提示。 # 送电倒闸操作步骤要求包含至少以下步骤： # 1)拆除开关手车处挂“禁止合闸、线路有人工作”标识牌； # 2)拉开接地刀闸； # 3)检查接地刀闸确已拉开； # 4)将开关手车由“检修位置”推至“试验位置”； # 5)检查开关手车确已推至“试验位置”； # 6)装上小车开关二次插头； # 7)合上开关控制电源、储能电源、保护电源； # 8)检查开关保护投入正确； # 9)检查开关确已拉开； # 10)将开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； # 11)检查开关手车确已摇至工作位置； # 12)检查开关手车确已摇至工作位置； # 13)将开关操作方式切换至“就地”位置； # 14)合上开关； # 15)检查开关确已合上； # 16)检查线路侧带电显示器三相指示有电； # 4. 停电操作 # 4.1 停电操作培训 # 根据停电操作程序，操作人员按步骤进行停电操作流程学习和培训。培训环节操作有相应提示。 # 4.2 停电操作考核 # 操作人员严格按照停电操作流程进行考核，考核结束后有评分环节。考核环节操作无提示。 # 停电倒闸操作步骤要求包含至少以下步骤： # 1)检查线路侧带电显示器三相指示有电； # 2)将开关操作方式切换至“就地”位置； # 3)拉开开关； # 4)检查开关电流指示正确； # 5)检查开关确已拉开； # 6)将开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； # 7)检查开关手车确已摇至试验位置； # 8)检查带电显示器三相指示无电； # 9)合上接地刀闸； # 10)检查接地刀闸确已合好； # 11)拉开开关控制电源、储能电源、保护电源； # 12)取下小车开关二次插头； # 13)将开关手车由“试验位置”拉至“检修位置”； # 14)在开关手车处挂“禁止合闸、线路有人工作”标识牌； | 套 | 1 |
| 四、电力系统演示沙盘 |  |  |  |  |
| 1 | 电力系统 演示沙盘 | 1、电力系统演示沙盘： 模型装置尺寸：≥2000mm×2000mm×1200mm（长×宽×高）；发电、输电、变电综合实训教学模型装置有多个单元系统组成。仿真模拟实训装置区域模块通过电动演示、LED灯来表示当前所选择的工作流程，并可根据运行控制流向显示，便于学生学习和教师讲解。 2、沙盘模型系统组成： 火力发电厂模块；220kV-110kV-35kV变电站模块； 3、沙盘模型模拟材质： 有机玻璃、工程塑料、仿原大理石板材、演示控制系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、灯光模拟演示。设备之间连接管道用透明有机玻璃管加工制作，外部上色，内加LED流水灯演示生产过程； | 套 | 1 |
| 五、电力系统实时数字仿真系统（核心产品） |  |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 标准34U通讯机柜；产品规格：≥1720mm×600mm×800mm（高×宽×深）。 | 台 | 1 |
| 2 | 仿真主机 | 采用1U的高性能工控机，CPU采用Intel Core I7，搭载实时Linux操作系统，完成多核实时并行计算。 ①CPU采用Intel Core I7，4核及以上； ②实时Linux操作系统； ③具有多核任务协调机制，步长内计算时间小于3us； ④支持电磁暂态仿真，电磁暂态仿真的典型步长不小于为83.33us； ⑤支持机电暂态仿真，机电暂态仿真的典型步长为不小于250us； ★⑥仿真模型搭建采用图形化的建模，Matlab/Simulink搭建完成的模型编译生成C代码文件，通过后台软件将生成的代码文件一键上传至计算单元，并在计算单元内生成所需要的可执行文件，通过实时Linux高性能工业计算机完成仿真模型实时计算，仿真结果传给高速IO单元； ⑦模型支持离线运行，支持GPS定时触发，模型中的IO信号和硬件之间需相互独立，通过后台软件中的连线工具实现IO信号和硬件通道之间的对应，包括常规模拟量输入输出、常规开关量输入输出、SV、GOOSE通讯信号。 | 台 | 1 |
| 3 | IO单元 | IO单元功能：IO通道和模型之间的信号通过连线的方式进行对应，将仿真主机仿真变量通过IO单元输出。 常规IO包含32路模拟量输出、8路模拟量输入、32路开关量输入、32路开关量输出。 模拟量输出：±10V信号输出； 模拟量输入：±10V信号输入； 开关量输入：DC 220V电位输入； 开关量输出：继电器干接点输出； 数字IO包含24个百兆光口，8个千兆电口，可级联交换机；每个计算单元支持最多32个间隔的SV发布，SV帧间抖动小于1us；每个计算单元支持最多32个间隔的GOOSE订阅/发布，每个间隔支持最多256个通道，识别精度0.25us；支持点对点及组网模式。 | 台 | 1 |
| 4 | 以太网 交换机 | 以太网口：24个10/100/Base-T(X)自适应以太网RJ45接口； 以太网口传输速率：1O/1OOM自适应； 网络管理监控：支持Telnet，WEB管理方式； 组播协议：支持IGMP Snooping，静态组播； 网络划分：支持基于端口VLAN，IEEE-802.1Q。 | 台 | 1 |
| 5 | 实时数字 仿真软件 | 实时数字仿真软件（提供演示视频） 电力系统实时数字仿真软件要求支持.slx模型文件，模型文件内电气主接线为双回输电线路。模型文件试验内容包含区内金属性故障、区外金属性故障、功率倒向试验、永久性故障、重合后再故障、发展性故障等；仿真软件对模型文件进行IO配置，并在IO配置后进行模型上传；仿真软件对模型文件运行并触发区内金属性故障；仿真软件进行触发区内金属性故障后，打开该次故障的录波文件并分析。 电力系统实时数字仿真软件功能：与实时多核仿真主机配套；包含SCD解析连线功能；I/O连线配置功能；项目清单化显示；MMS站控层主站功能；一键测试功能。 ★要求软件主界面包含测试项目区域（以此为测试大组、每个测试大组包含的测试项目、测试结果）以及主接线示意及过程量实时监视区域。 ★要求IEC61850站控层主站程序通过MMS协议同时与多台保护装置进行连接，读/写定值压板等信息，解析保护上送的事件并存储，形成完整的测试记录。 ★要求IO通道和信号之间通过连线的方式进行对应，简单方便，一次互感器变比、功率放大器系数、SV系数、模拟量输入系数等都在连线程序界面进行输入。 | 套 | 1 |
| 6 | 组态分析 软件 | ★要求软件可提供组态化分析功能，组态化搭建逻辑分析平台，搭建的逻辑可以用故障波形进行验证，并以零序方向过流为例进行组态分析说明。 | 套 | 1 |
| 7 | 仿真模型 | 根据《GB/T 26864-2011电力系统继电保护产品动模试验》国标要求开发的变电站模型文件。 ★模型要求包含110kV线路保护动模试验模块、110kV变压器保护动模试验模块、110kV双母线保护动模试验模块和电力系统综合自动化实验装置定制开发模块，模型的仿真步长和模型解算器可设置。 | 台 | 1 |
| 8 | 监控 工作站 | 处理器：酷睿I5处理器，CPU不低于I5-14400F； 内存：容量≥16GB，内存类型DDR4，支持双通道； 硬盘：不低于1T硬盘； 集成声卡； 千兆以太网卡； 显示器尺寸：≥23.8英寸宽屏LED台式液晶显示器，分辨率不低于1920×1080； 键盘鼠标：标配键盘1个，鼠标1个； 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 | 台 | 1 |
| 9 | 功率 放大器 | 1、电流输出 (1)额定输出电流：6相5 A正弦波有效值 (2)最大输出电流：6相40A正弦波有效值 (3)增益特性（输出电流与输入信号关系）：≥5.5A/V (4)电流放大器为直耦放大器，频率范围：DC-5kHz±1dB (5)输入端为高抗干扰差分电路，输入阻抗>10kΩ (6)输入信号与输出电流的非线性误差小于0.2%（0.2A-40A） (7)电流放大器输出电流与输入信号的相位应保持一致，50Hz输入、输出延时<20us (8)电流放大器输出电流总谐波畸变率小于0.2% (9)电流放大器阶跃响应小于20us (10)电流放大器最大输出功率450VA/相 （30A正弦波有效值输出时） (11)电流放大器输出电流的负载变化率小于0.2%（0-2Ω , 输出电5A） 2、电压输出 (1)额定输出电压：6相 57.7V 正弦波有效值 (2)最大输出电压：6相 ≥120V 正弦波有效值 (3)增益特性（输出电压与输入电压的关系）：≥18V/V (4)电压放大器为直耦放大器，频率范围：DC-5KHz±1dB (5)输入端为高抗干扰差分电路，输入阻抗>10kΩ (6)输入信号与输出电压的非线性误差小于0.2% （2V-120V输出电压） (7)电压放大器输出电压的总谐波畸变率小于0.2% （2V-120V输出电压） (8)电压放大器输出电压与输入信号的相位应保持一致，50Hz输入、输出延时<20us (9)电压放大器阶跃响应小于20us (10)电压放大器最大输出功率大于60VA (11)电压放大器负载变化率小于0.2%（0-30 VA输出功率,输出57.7V） 3、相位准确性 (1)三路电流之间、四路电压之间相位误差不大于±10us，50Hz时< 0.1° (2)电压与电流之间相位误差不大于±10us，50Hz时< 0.1° | 台 | 1 |
| 六、其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | 桌椅 | （参考图） 尺寸：≥1200mm×600mm×750mm，单套配置：1张桌子和2把椅子。桌面采用优质板材，板材环保等级≥E1级。板材厚度≥25mm，桌腿上窄，下宽设计，装有静音滚轮，带刹车，且可自由组合，可折叠收纳。 | 套 | 20 |
| 2 | 多媒体 讲台 | （参考图） 1、总体外形规格≥1100×780×1000mm；（左右×前后×高度）； 2、采用钢木结合材料一体成型，全封闭式结构，保障设备的安全性； 3、显示器采用翻转式设计，旋转角度≥160度，支持17-24寸不同规格液晶显示器； 4、配套教师工作站。 处理器：酷睿I5处理器，CPU不低于I5-14400F； 内存：容量≥16GB，内存类型DDR4，支持双通道； 硬盘：不低于1T硬盘； 集成声卡； 千兆以太网卡； 显示器尺寸：≥19英寸宽屏LED台式液晶显示器，分辨率不低于1920×1080； 键盘鼠标：标配键盘1个，鼠标1个； 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 | 套 | 1 |
| 3 | 中控 | 1、一体化集成设计，本机采用人体安全电压DC12V供电。内置HDMI切换模块、VGA转换模块、声音控制模块、RS232管理模块、红外控制模块、IO管理模块和强电控制模块。 2、高清切换：不小于3路HDMI输入，不小于2路HDMI输出，分辨率1920*1080，帧率≥60，2路VGA输出，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 3、内置HDMI转换VGA模块，分离2路VGA+1路AUDIO输出。 4、声音切换：不小于3路HDMI-AUDIO输入，不小于1路MIC输入，不小于1路立体声混合输出。 5、面板采用铝拉丝面板，HDMI按键实现一键循环切换，声音具有增加、静音、减小等混合声音控制功能，支持一键联动上下课功能，支持一键关机电脑功能等。系统支持如下开机方式：按键、一卡通、远程开机。 | 套 | 1 |
| 4 | 音响 | 1、8-10英寸轻量化大功率驱动单元； 2、额定/峰值功率：≥80W/≥320W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、特性灵敏度：≥90dB/W/m。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能 语音主机 | 1、额定输出功率：2×220W/8Ω；2×320W/4Ω。 2、输入灵敏度：线路500mV±20mV；话筒20mV±2mV； 3、频率响应：线路20Hz～20KHz±2dB；话筒80Hz～16KHz±3dB； 4、线路音调提衰量：10dB±2db； 5、话筒均衡提衰量：10dB±2db。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 1、接收频道:双通道接收 2、接收方式:天线分集式接收 3、载波频段:UHF530-690.000MHZ 4、单机频带宽度:50MHz 5、频率间隔：25KHz 6、音频灵敏度:-48±3dB | 套 | 1 |
| 7 | 系统监控 显示大屏 | 1、高清LED大屏系统配置 （1）表贴全彩显示屏尺寸宽度≥3.52 m高度≥1.92 m；屏幕像素点宽≥1892点，高≥1032点。 （2）LED单元板：像数点间距 ≤1.86mm;像素密度288907Dots/㎡；像素构成1R1G1B；套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 2、LED控制接收系统：支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；单卡支持16组RGB信号输出；支持超大带载面积；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压。 3、视频处理器：LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移；双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度和色温调节；支持低亮高灰；支持HDCP 1.4； 4、屏体内部结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度。 5、视频监控终端： 处理器：不低于Intel 酷睿I7-10700，主频2.9GHZ； 内存：≥16G/DDR4代 2933MHz高速内存； 硬盘：≥1T机械硬盘/7200转+128G固态硬盘： 显卡：不低于NVIDIA Geforce RTX 3060Ti显卡，显存8G； 显示器：≥23.8寸显示器 1920*1200分辨率； 视频接口：支持HDMI、DP、VGA接口。 串口通信：≥1个，基于RS-232（ANSI/EIA-232标准）串行连接标准，能够与仪器仪表或控制器完成串行通讯。 | 套 | 1 |

- 三、商务条款

| 质保期 | 1.所有软硬件设备原厂质保三年，质保期自验收合格之日起算，质保期内软件免费升级。（验收时需要提供原厂的质保函） 2.在质保期内，及时、免费提供所有服务。免费更换一切在质保期内正常情况下损坏的零配件。 |
| --- | --- |
| 售后服务 | 设有投标货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务，报障响应时间（24小时热线电话、email）：电话响应时间要求1小时内，email响应时间要求为24小时内，到场响应时间要求48小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。 |
| 验收时间、标准 | 中标供应商提交完整的技术资料，向采购人提出项目验收申请，采购人接到中标供应商验收申请10个工作日内组织验收。相关要求如下： 1.采购人对中标供应商提交的货物依据国家有关质量标准和招标文件上的技术规格、要求进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查并对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收，验收内容包括服务器以及全部相关软件硬件的调试测试等。 4.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 交货时间、地点及安装调试期 | 1.交货地点：采购人指定地点。 2.交货时间：合同签订后40天内交货并完成安装调试。签订采购合同时，中标供应商须就实际供货与采购人充分沟通后确认供货、安装、调试方案。 3.安装调试：提供的货物在使用前需进行安装、调试，系统集成等，中标供应商需负责安装、调试并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求。中标供应商交货时须连同设备相关资料一同交给采购人。 |
| 付款条件 | 合同签订后七个工作日内，向中标供应商支付合同金额 40%预付款；其余合同款在中标供应商通过最终验收，采购人收到发票后七个工作日内支付。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分；供应商属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持”。 |
| 其他说明 | 产品要求（规格、材质等）只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范，对家具行业国家标准负责。中标供应商应对响应内容所涉及的知识产权承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。 |

- 四、其他要求

- 1、电源线、控制线、音箱线、线槽、插排等完成此项目所需的全部辅材均由供应商提供。

- 2、本项目需要进行网络布线：网络布线完成实训室内仪器安装局域网，网线采用六类国标线缆。

- 3、本项目需要进行电源布线：实训室内实训台、所有仪器设备及空调布线。

- 4、本项目需要进行多媒体系统布线、强电布线、弱电布线和接地布线，其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内，具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量（一般为100*50或50*50）。强电线槽和弱电线槽之间的距离保持5cm以上，互相之间不能穿越，以防止相互之间的电磁干扰。所有电线、开关、插座均采用国标材料，电源开关及电线、电缆满足用电负荷要求；必须有接地及漏电保护。

- 注：上述1-4项的费用均应综合考虑在投标报价中。

- 五、平面布局图

# 第三章　供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的。

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前　附　表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电力系统综合实验室项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章 招标需求 |
| 3 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费、专家费等验收所产生的合理费用由采购人承担，不包含在投标总价中，若由供应商原因造成的验收不合格所产生的费用，由供应商承担。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场踏勘 | þA不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部分组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2024年6月11日9时30分 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 招标文件第二章招标需求中标注需要通过视频演示的功能须采用U盘形式提供实际软件演示视频或系统演讲视频，不接受PPT、图片的演示方式，投标人根据上述需求提供演示，要求演示时间不超过15分钟。该演示视频用于本项目技术打分，具体内容详见招标文件第四章评标办法及标准（U盘须密封包装并在包装上标注“演示视频”的字样、投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄（采用邮寄的以签收时间为准）或直接送达至嘉兴市东升西路1700号科技京城1号楼608室浙江博宏工程管理咨询有限公司（陈先生，15868126391） |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 10 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，核心产品为：电力系统综合自动化实验系统、电力系统实时数字仿真系统 。 ¨B服务类。 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：电力系统综合实验室项目，属于 工业 行业； |
| 12 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其中小企业声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 16 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 本项目预算金额 | 为人民币258.4万元；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 18 | 付款条件 | 合同签订后七个工作日内，向中标供应商支付合同金额 40%预付款；其余合同款在中标供应商通过最终验收，采购人收到发票后七个工作日内支付。 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 21 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号等相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 22 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心指标。“” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.招标文件质疑：供应商可在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可

要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

### （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

4.2在资信商务技术文件中出现报价的。

4.3未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

4.4未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

4.5投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

4.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

4.7投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

4.8未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

4.9不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

5.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

5.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

5.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.1未按要求提供《开标一览表》。

6.2未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

6.3报价超出最高限价的。

6.4投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.5报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

6.6报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除除采购人代表及所派纪检监察人员、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

## 3.报价审查

(1)投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.1报价以开标一览表为准。

1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(2)评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

## 4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

- 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九   招标代理服务费

招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的50%计取(优惠后的金额最低不少于3500元)，由中标人支付（招标代理服务费不在报价中单列）。中标人须在领取中标通知书前应以转账或汇款方式提交至以下账户。

单位全称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

银行帐号：334604000018000056490

开户行：交通银行嘉兴分行开发区支行。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标供应商按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务资信及其他分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标解密先后顺序确定中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
    供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信及其他分

- 二、评标内容及标准

- （一）价格分（30分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

- 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 本项目对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。

- 根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

- 监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。

- （二）技术分（65分）

| 评分项 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（65分） | 技术参数 | 30 | 根据投标产品与招标文件第二章招标需求中技术参数的偏离程度进行打分：本项满分30分，标★号参数共11项，全部满足要求的得22分，每有一项产生负偏离的，扣2分；其他未标★号参数全部满足要求的得8分，每有一项产生负偏离的，扣0.1分；分数扣完为止。（招标需求中注明提供证明材料的，应根据招标文件要求提供对应的证明材料，未提供或者提供材料不正确的均视为负偏离；未注明提供证明材料的，评标时以投标文件中技术响应表所填为准） |
|  | 产品演示 | 15 | 1、电力设备培训考核软件视频演示：（4分） （1）配电所漫游巡检模块：配电所内部环境接近真实变配电所，操作人员可在仿真环境内进行漫游巡检。要求漫游巡检时各房间门可以打开；部分高压开关柜柜门可以打开观察内部结构；直流电源屏柜门可以打开观察内部结构；配电变压器箱门可以打开观察内部结构；部分低压开关柜柜门可以打开观察内部结构。（1分） （2）高压开关柜设备认知模块：高压开关柜设备认知，操作人员可在该部分进行高压开关柜设备的认知学习。单击设备面板后高压开关柜电气元件以高亮显示。要求包含至少以下电气元件的认知学习：1)母线室； 2)断路器手车室；3)电缆室；4)继电器仪表室；5)分支套管；6)母线套管；7)主母线；8)静触头盒装置；9)静触头盒；10)电流互感器。（1分） （3）送电倒闸操作实训模块：要求包含培训和考核两种模式，操作人员按照操作步骤分别进行送电倒闸操作的培训和考核，送电倒闸操作步骤要求见“电力设备培训考核软件”技术指标。（1分） （4）停电倒闸操作实训模块：要求包含培训和考核两种模式，操作人员按照操作步骤分别进行停电倒闸操作的培训和考核，停电倒闸操作步骤要求见“电力设备培训考核软件”技术指标。（1分） 2、开放型微机线路、变压器保护装置视频演示：（6分） （1）开放型微机线路保护装置人机界面“设置”模块：要求包含压板设置和定值区设置。压板配置电流Ⅰ段压板、电流Ⅱ段压板、电流Ⅲ段压板、电流加速压板、过负荷压板、零序Ⅰ段压板、零序Ⅱ段压板、零序Ⅲ段压板等。定值区配置为3套，分别为定值区0、定值区1和定值区2。（1分） （2）开放型微机线路保护装置人机界面“定值”模块：包含电流Ⅰ段、电流Ⅱ段、电流Ⅲ段、电流加速、过负荷、零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段等保护定值。（1分） （3）开放型微机线路保护装置人机界面“调试”模块：要求包含各继电器的出口调试及复归。（0.5分） （4）开放型微机线路保护装置人机界面“浏览”模块：要求包含“开入量”、“压板状态”、“异常信号”和“当前电量”的信息浏览。（0.5分） （5）开放型微机变压器保护装置人机界面“设置”模块：要求包含压板设置和定值区设置。压板配置差流速断压板、比率差动压板、零序电压压板、轻瓦斯压板、重瓦斯压板等。定值区配置为3套，分别为定值区0、定值区1和定值区2。（1分） （6）开放型微机变压器保护装置人机界面“定值”模块：包含差流速断、比率差动、零序电压、轻瓦斯、重瓦斯等保护定值。（1分） （7）开放型微机变压器保护装置人机界面“调试”模块：要求包含各继电器的出口调试及复归。（0.5分） （8）开放型微机变压器保护装置人机界面“浏览”模块：要求包含“开入量”、“压板状态”、“异常信号”和“当前电量”的信息浏览。（0.5分） 3、电力系统实时数字仿真软件视频演示：（5分） （1）电力系统实时数字仿真软件支持.slx模型文件，模型文件内电气主接线为双回输电线路。（1分） （2）电力系统实时数字仿真软件打开模型文件，要求模型文件的试验内容包含区内金属性故障、区外金属性故障、功率倒向试验、永久性故障、重合后再故障、发展性故障等。（1分） （3）电力系统实时数字仿真软件打开模型文件，要求软件对模型文件进行IO配置，并在IO配置后进行模型上传。（1分） （4）电力系统实时数字仿真软件打开模型文件，要求软件对模型文件运行并触发区内金属性故障演示。（1分） （5）电力系统实时数字仿真软件打开模型文件，要求软件进行触发区内金属性故障后，打开该次故障的录波文件并分析。（1分） 评标委员会根据各投标单位演示内容的符合性进行评分，演示内容符合招标需求的，每项可得相应的分数；演示内容不符合招标需求或未提供视频演示的，则该项不得分。 供应商应将演示视频以U盘为载体制作成电子文档，中文配音，并能在WINDOWS最新操作系统下自动播放，视频播放时间限定在15分钟内，和备份投标文件一起递交至代理机构，供应商未提供视频演示U盘的，则演示项不得分；评标过程中由代理机构向评标委员会操作播放，演示播放次序以投标文件解密时间先后次序为准。 |
|  | 实施方案 | 4 | 根据所承诺的安装、调试方法或方案，方案和措施科学性、有效性进行评审。 方案全面详实，针对性强，完全满足采购项目实施得4分；方案全面，针对性较强，基本满足采购项目实施得3分；方案内容空泛，且没有针对本项目实施，得2分；方案有缺项或部分内容不利于项目实施，得1分；未提供内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 投标文件中有详细编制的项目培训计划及培训内容安排完全满足技术方案中培训要求，科学合理，操作性较强的，包括培训大纲、培训时间、培训人员、培训次数综合评价得4分；培训计划及培训内容安全基本满足技术方案中培训要求，较合理，操作性一般的得2分；较差或未提供：0 分。 |
|  | 产品质保 | 2 | 根据投标人承诺的在该项目整体质保期（3年）的基础上，每延长1年得1分，最多得2分，延长不足1年不加分。（投标人自行提供相关承诺函） |
|  | 知识产权 | 5 | 具有下列相关软件著作权证书的，每有1种得1分： （1）具有“实时数字仿真软件”相关软件著作权证书。 （2）具有“电力系统波形组态分析软件”相关软件著作权证书。 （3）具有“电力设备培训软件”相关软件著作权证书。 （4）具有“电力系统继电保护实验装置”的开放型微机线路保护相关软件著作权证书。 （5）具有“电力系统继电保护实验装置”的开放型微机变压器保护相关软件著作权证书。 注：须提供相关软件著作权证书并加盖投标单位公章。 |
|  | 售后服务 | 3 | 对售后服务方案（包括但不限于售后服务计划、维护方式、应急保障措施等）时效性、内容完整性、合理性进行评价。售后服务方案完全优于招标文件要求得3分，部分优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件的1分。 |
|  | 合理化建议 | 1 | 根据对项目的调研情况，针对项目实施过程中可能遇到的问题和需要优化的内容，提出合理化建议和措施，每被采纳一条得0.5分，最多得1分。 |
|  | 标书质量 | 1 | 根据投标响应文件的质量进行酌情打分，0-1分。（主要包括错别字情况、页面排版情况、电子标书与打分项的链接情况等） |

- 注：评审专家打分保留1位小数，最终技术分得分为各专家打分的算术平均值。

- （三）商务资信及其他分5分

| 评分项 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信及其他分（5分） | 同类项目业绩 | 3 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有同类销售业绩的，每个得1分，最高得3分。（投标时须同时提供合同复印件（或扫描件）以及验收报告复印件（或扫描件），不提供不得分。） 注：根据浙财采监〔2022〕8号文规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。投标时提供相关证明材料。 |
|  | 诚信分 | 1 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0；若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得1分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。 |
|  | 节能绿色 | 1 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，每样得0.5分，最高得1分；（提供证明材料复印件做在投标文件中，否则不计分）。 |

注：评审专家统一打分。

# 政府采购货物买卖合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后七个工作日内，向中标供应商支付合同金额 40%预付款；其余合同款在中标供应商通过最终验收，采购人收到发票后七个工作日内支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不设置履约保证金。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目不设置履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照采购计划文号 ，项目编号： ，合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存。 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

- 资格文件部分

- 目录

- （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）：

我方参与（项目名称）【项目编号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（3）政府采购活动现场确认声明书…………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评分对应表………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3政府采购活动现场确认声明书；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5商务响应表；

2.2.6技术响应表；

2.2.7评标标准相应的商务技术资料；

2.2.8评分对应表；

2.2.9供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

2.3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

供应商名称（公章）：               年  月  日

三、政府采购活动现场确认声明书

（采购人）：

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加 电力系统综合实验室项目 （编号：          ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 口不存在利害关系 口存在下列利害关系：

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

五、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

六、评标标准相应的商务技术资料

（根据采购需求、评标办法及标准要求提供，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同复印件、验收报告复印件等证明材料加盖公章。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

2.提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

2.若有一项设备制造商为大型企业、中型企业，则无须提供《中小企业声明函》。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

3.商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

- 附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

8.诚信承诺函

诚信承诺函

致      （采购人）       ：

我方在参加贵单位的           政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有受到行政处罚、行政处理(含通报)，未被记入不良行为，没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商（公章）：

日期：   年  月  日

劳动用工书面承诺

如我公司在本次招投标中标后成为中标供应商，我公司将严格遵守《中华人民共和国民法典》及《劳动合同法》的相关规定，按招标文件的要求及我公司投标文件配置服务人员，按国家规定为员工缴纳社会保险，员工的工资标准不低于嘉兴市最低工资标准，并将所有条款写入劳动用工合同。

特此承诺。

法定代表人或其授权代表（签名）：

投标供应商（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

（采购人）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

- 供应商名称（公章）：

- 日期： 年 月 日

- 二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定按照工信部联企业[2011]300号。

4、《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5、中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

- 供应商名称（公章）：

- 日期： 年 月 日