海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）

竞

争

性

磋

商

采

购

文

件

采购编号：盐政采分（2025）H002号

项目名称：海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）

采购单位：海盐县教育局

集中采购机构：海盐县公共资源交易中心

日期：2025 年 6月20日

目    录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及评分标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，对本项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格供应商前来磋商，现将有关事项公告如下：

项目概况 海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）的潜在供应商应在浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于2025年7月2日09:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：盐政采分（2025）H002号

项目名称：海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）

预算金额（元）：480000

最高限价（元）：480000

采购需求：

标项名称：海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）

数量：1

预算金额（元）：480000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购需求。

备注：/

合同履约期限：合同签订后30天完成设备安装、调试；运营服务期为3年（自安装验收合格之日起计）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：发布公告之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台在线递交（https://login.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月2日09:30（北京时间）

地点（网址）：登录政采云平台进入本项目开标大厅（https://login.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2025年4月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）惠企政策：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”,具体内容可参阅政府采购贷款流程:https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?utm=a0017.b0048.c758920.4.44e18200bf5f11eb926cf1464ce95a5d。

（3）其他相关注意事项：

1）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2）供应商注册

A.注册网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

B.供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3）获取采购文件

A.获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为采购文件获取成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看采购文件。

B.获取网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

C.采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用, 潜在供应商应当按照上述规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉；未按上述规定获取采购文件的投标将被拒绝。

4）响应文件制作注意事项

A.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。CA证书申领流程：登录政采云网站（https://www.zcygov.cn/），点击右上角我的工作台--右上角ca管理--ca申领。证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

B.电子交易操作指南：“政府采购云平台—服务中心—帮助文档—项目采购”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r），登录查看电子招投标相关文档。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评审”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

5）磋商保证金：免。

6）磋商响应注意事项

A.响应文件提交注意事项

a.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，集中采购机构应当拒收。

b.供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，视为无效。

B.在线磋商响应（电子投标）说明

a.本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线磋商响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-政采云电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

b.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

c.投标供应商应当在响应截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

7）投标说明：

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名称：海盐县教育局

地址：海盐县枣园西路368号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0573-86020101

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0573-86027010

2.采购代理机构信息

名称：海盐县公共资源交易中心

地址：海盐县武原街道海政路333号海盐县政务服务中心南楼

传真：/

项目联系人（询问）：姚工

项目联系方式（询问）：0573-86117859

质疑联系人：赵工

质疑联系方式：0573-86111614

3.同级政府采购监督管理部门

名称：海盐县财政局政府采购监管科

地址：海盐县武原街道新桥北路168号

传真：/

联系人：徐科

监督投诉电话：0573-86122512

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

- 一、项目建设情况

学校是人员密集场所，学生宿舍、实验室、食堂、教学楼等区域存在较高的火灾风险。据统计，电气故障、用火不慎等是校园火灾的主要诱因。传统消防设施依赖人工巡查，存在预警滞后、覆盖盲区等问题，难以满足现代校园安全管理需求。教育部和国家消防救援局消防十项规定要求，第七条：“学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。”

根据《中华人民共和国消防法》及浙江省数字化改革要求，学校需强化“智慧消防”建设，落实“管行业必须管安全”责任。

- 二、项目建设内容

1.前端设备：部署无线NB烟感设备，覆盖学校重点区域，比如宿舍，支持低功耗、广覆盖、实时联网报警。

2.消防物联接入平台。搭建消防物联接入平台，且在浙江省消防技术服务管理系统备案，将前端无线NB烟感设备接入平台，实现实时在线监测，实时预警，数据趋势分析功能。

3.能实现与学校安保系统、县消防救援部门相关系统的互联互通，支持火警智能研判、数据统计分析。通过专用物联网传输模块，将学校等重点行业单位进行联网，实现重点单位消防设施的分权限、分层级的日常监控管理，并和学校监控中心、维保单位实现数据共享监控，确保联网建筑的消防安全。

- 三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防值守平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | ★无线NB烟感设备 | 1250 | 只 | 核心产品 |
| 3 | 物联卡 | 1250 | 张 | 与无线NB烟感设备配套 |

- 四、拟安装学校清单

| 序号 | 学校名称 | 安装数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐元济高级中学 | 450 | 注：安装地点可能会有微调，具体以业主需求为准。 |
| 2 | 海盐高级中学 | 500 |  |
| 3 | 海盐第二高级中学 | 300 |  |

- 五、采购产品详细技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防值守平台 | 1.平台功能要求：整个消防平台能够连续7×24小时不间断工作。 具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作员的每次操作有详细的记录（数据保存时间≥3年），对每次非法操作产生告警。 消防平台为用户提供智能组件，如报表、数据抽取及转换、数据挖掘等。提供通用的工作流引擎、电子地图及移动定位、短信、邮件、视频等服务。采用简洁、直观、友好的图形化界面。支持中文大字符集等相关国标规定的汉字字符处理，可进行处理、显示。 2.平台具有运营态势、实时监测、基础配置、数据中心、视频监控、服务记录等功能模块； 3.平台具有多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等功能； 4.平台可以展示报警设备在平面图位置，同时也能查看平面图上其他设备，针对正常，报警，故障，离线、未激活设备进行区分，支持平面图放大，缩小，全屏，恢复到默认位置； 5.平台具有查看事件流程、电话记录、短信记录、事件记录、通话记录等功能； 6.平台具有列表显示设备名称、设备类型、设备型号、设备编号、在线状态、正常故障状态、电池电量、信号强度等功能； 7.平台具有报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。支持地图默认中心点设置，地图缩放级别设置，地图类型选择(平面图和卫星图)等功能； 8.平台具有对每个设备的报警是否合并进行设置，并设置合并时间间隔，可对报警合并时间内的相同事件（未复位和结束）自动进行合并等功能； 9.平台具有按周、月输出运营单位的运营报告，支持运营报告的预览和下载等功能； 10.平台具有设置多种报警通知方式，包括电话、短信、邮箱、公众号；支持设置报警通知多级推送，最少可设置3级，可设置每一级通知的处理时效； 11.平台具有处理报警及故障功能，支持以单位维度查看实时报警及故障信息，对单位内报警及故障批量处置，支持采用日历表展示事件源历史报警记录，支持将处置为真实火警的报警移入真实火警列表，重点关注； 12.平台APP端、电脑浏览器、客户端等支持查看设备基本信息，设备名称修改，查看在离线状态，实时监测值；支持对设备进行指令下发操作，如消音、复位； 13.平台支持将单位设备分享给小程序用户，小程序用户可通过微信小程序绑定设备，支持小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。 |
| 2 | ★无线NB烟感设备 | 一、要求及规范： ▲1.设备应符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供有效期内的检验报告，须同时提供报告扫描件及消防产品信息查询系统（www.cccf.com.cn）查询截图，并加盖公章。 ▲2.设备应取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），须同时提供证书扫描件及消防产品信息查询系统（www.cccf.com.cn）查询截图，并加盖公章。 二、技术要求： 1.网络信号：支持4G无线通讯； 2.静态电流：≤8μA； 3.报警电流：50mA； 4.工作电压：DC3V； 5.支持声光报警，报警音量：≥85dB（3米范围内）； 6.电池设计寿命：≥3年； 7.通讯方式：NB-IoT通讯； 8.具有火警报警、故障报警、拆除报警功能； 9.迷宫和迷宫防护罩不需要使用特殊工具即可快速拆卸； 10.具有抗水汽干扰功能及提示，能够在水汽环境中防止误报； 11.具有传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理； 12.具有拆除报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警信号上传至远程管理平台； 13.具有指示灯，通过指示灯状态显示设备状态； 14.具有自检功能，自检时能够发出声、光报警信号； 15.具有红外消音功能。 |
| 3 | 物联卡 | 1.流量≥50M/年； 2.具有耐高低温、抗震、防潮、耐腐蚀等属性； 3.为保证网络稳定，NB-IoT须使用国家物联网专属频段，基站安全应受到国家通行安全法律保障。 |

- 六、项目服务要求

1.服务网络要求

1）网络覆盖要求达到指标：本项目主要采用NB网络进行传输，供应商要确保所安装设备位置的NB信号稳定。如个别点位确实无法进行NB网优的，采用其他传输方式需经采购人确认，但通讯费用仍按NB点方式计算由成交供应商承担。

2）网络补盲要求：供应商要对NB信号不好及无信号的点位进行网络优化，确保接收终端NB信号稳定，需要在1个月内完成补点，以保证设备数据传输可靠。

2.服务要求

1）服务期内提供7×24小时电话热线支持，次数不限。服务出现问题后，应在30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持，供应商工程师须2小时内到达现场恢复服务，避免因设备不在线而错失报警信息的接收，保证系统的正常运行。

2）针对本工程配备的技术人员都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

3）配备监管平台，日常的维护、数据的管理由成交供应商负责，在收到报警信号后，平台第一时间通知学校进行后续处理。在确认火警后平台及时将火警信息上报至相关部门。

4）供应商的后台管理系统应能可视化感知、显示火警（测试）记、抽查表等资料。

5）成交供应商需保障设备的在线可用率为99.9%以上。

6）运营服务期间，成交供应商应在每学期开学前一周完成所有设备检验，及时维修、更换故障设备；当电池出现低电压报警时，应及时更换电池。

7）供应商设有远程监控运营中心，实行7×24 小时双人双岗值班，负责项目设备运维。

8）服务期间成交供应商不得无故中断服务。若出现无故中断服务的，出现第一次将予以警告，累计出现二次后，采购人有权终止合同，并追究违约责任。

9）成交供应商应每月提交一份视频监控运维汇总表给采购人存档，运维汇总表内容至少包括：1.在线巡检记录；2.线下巡检运维记录；3.备品备件耗用记录；4.日台账、周台账、月台账；5.考勤表。

- 七、商务需求

1.合同履约期限：合同签订后30天完成设备安装、调试；运营服务期为3年（自安装验收合格之日起计）。

2.设备质保期：项目整体质保3年，自安装验收合格之日起计。其中成交供应商应根据采购人需求及时更新提供服务所需的软件平台的升级及BUG修补。

3.付款条件

1）本项目采购内容包括采购清单中货物配送、安装调试、货物验收、人员管理、系统平台网络对接、培训、质保期内的售后服务、运维服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

2）本项目分3年付清，合同签订且具备项目实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付项目合同价的40%的预付款，第二年服务期考核合格后支付30%，第三年服务期考核合格后付清剩余款项。（付款考核办法见附件）

4.设备验收、验收标准及验收方法

1）验收标准：设备按国家产品验收标准及采购文件要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

2）验收程序：设备验收分设备到货开箱验收、安装调试初验、最终验收。

3）设备到货开箱验收。

4）系统安装调试初验：设备安装、调试过程，成交供应商应做详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造产品标准和采购文件规定。

5）最终验收：设备安装、调试结束后，由成交供应商负责并会同采购人按规定的标准进行验收。

附件：付款考核办法（暂定）

| 考核内容 | 分值 | 工作要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班管理体系 | 40 | 必须配备合格的运营管理人员，确保服务人员岗位要求及素质；必须建立行之有效的组织管理机构，并能够正常运转。 | 1.每天值班人员不少于2人。应配而未配备的每少一人扣5分；值班人员擅自离岗的，每发现一次扣1分。 |
|  |  |  | 2.遇重大安保活动时段，结合工作实际视情增加值班人员，应消防救援机构要求上报排班值班表，并严格落实值班制度，人员临时更换必须及时报备。遇重大安保时段，值班人员擅自离岗的，每发现一次扣2分。 |
|  |  |  | 3.建立健全各类管理制度和各类处置流程，2025年8月底前完成，未完成的扣2分，根据工作实际及时调整修订各类管理制度和各类处置流程，发现不符合实际且经提醒未在整改期限内完成修订的，每次扣1分。 |
|  |  |  | 4.建立业务培训档案、交接班记录、出动及维修档案，档案不完善且经限期改正仍不改正的，每次扣1分，最多扣5分。 |
| 联网式烟感系统技术服务 | 30 | 联网式烟感系统应能够推送相关数据到海盐县智慧消防管控等数据平台；满足区域内初起火警早发现、快速响应处置的要求；平台接收到故障信息后，2小时内到达现场处置，确认产品无法使用后并告知用户在维修期内消防安全的注意事项，24小时内对产品设备进行免费维修更换）。 | 5.实际或测试时接到烟感报警信息后，平台须及时拨打电话报警。经查实未实现告警功能且无合理理由的，每次扣1分；因未实现告警功能发生重大影响的，每次扣5分，最多扣10分。 |
|  |  |  | 6.24小时内完成平台上烟感报警信息的处置。系统后台记录有超过24小时未处理且无合理理由的，每次扣1分，责令改正仍未在期限内改正的，每次扣5分，最多扣10分。 |
|  |  |  | 7.做好线下设备维护，设备在线可用率低于99.9%且无合理理由的，每发现一次扣1分；经责令整改仍未在期限内改正的，每次扣5分，最多扣10分。 |
| 软件平台功能 | 20 | 平台具备实时监测、远程可视、日常管理、数据分析、基础配置功能；能够实时接收设备报警信息及查询相关历史报警记录，对报警数据进行统计； | 8.平台因故障导致不具备实时监测、远程可视、日常管理、数据分析、基础配置功能，限期未整改的，每次扣5分。 |
|  |  |  | 9.平台因故障导致不能够实时接收设备报警信息及查询相关历史报警记录，对报警数据进行统计，限期未整改的，每次扣5分。 |
|  |  |  | 10.对服务的学校报警后无人响应，应当汇总有关问题每月报告消防救援机构，每少一次扣1分，最多扣5分。 |
| 加分项 | 10 | 经媒体报道、热线反映、领导批示等途径反馈的经查属实的表扬事件；协助政府部门出色完成服务合同内容外的中心工作；工作表现出色，受上级党委政府、部门或所在辖区表扬 | 每达到一项酌情加1-5分。 |

# 第三章   供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评审中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

4.供应商须在项目评审结束、产生中标候选人前时刻关注，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在约定时间内（具体时间以询标函上规定的时间为准）通过ＣＡ进行回复。未按要求回复的，视为放弃澄清。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海盐县教育局烟感采购项目（重新采购） |
| 2 | 采购内容：海盐县教育局烟感采购项目（重新采购）一项 |
| 3 | ▲项目预算（最高限价）：480000元人民币。 最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 4 | 除采购文件明确的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行联系采购人对本次采购项目实施现场进行现场踏勘，踏勘时应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证。 采购单位联系人：陈老师；联系电话：0573-86020101。 |
| 6 | 讲解演示： - ¨无。 ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 þ方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解演示地点为海盐县公共资源交易中心（海盐县武原街道海政路333号政务服务中心3号电梯三楼），讲解演示所用硬件等设备由投标人自备并提前搭建现场演示环境。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。讲解演示时间不超过15分钟（不包含专家提问时间）。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 在线磋商：本项目通过政采云平台与供应商进行磋商（A视频会议；B发送磋商问题函；C备注和附件）。 供应商应确保网络、摄像头、麦克风、演示环境等正常稳定。为了避免页面存在兼容性问题，建议供应商使用谷歌 Chrome 浏览器操作。检查保证视频音频带宽等硬件正常运行。因供应商自身原因导致线上磋商无法进行的，由此产生的后果由供应商自行承担。操作流程：项目采购——开标评标——点击进入项目——等待磋商邀请——进入之后根据实际情况解除静音、开启屏幕共享、同时点击关闭视频（关闭自己的电脑前置摄像头人像视频。 |
| 8 | 磋商报价及费用： 1.本项目磋商应以人民币报价； 2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 9 | 磋商保证金：无。 |
| 10 | 答疑与澄清：提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 公告于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布，请供应商在响应截止前及时关注。采购文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。 |
| 11 | 采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 在“已获取”的状态下，供应商可下载查看采购文件。 获取采购文件网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 12 | 磋商响应文件形式、制作及组成： 供应商应准备电子加密投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本采购文件要求递交。 磋商响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 13 | 磋商响应截止时间：2025年7月2日09:30（北京时间） 地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线响应 |
| 14 | 电子加密磋商响应文件的传输递交：供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被拒收。 |
| 15 | 磋商时间：2025年7月2日09:30（北京时间） 地点（网址）：登录政采云平台https://login.zcygov.cn/，进入本项目开标大厅。供应商须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 16 | 评审办法及评分标准：详见第四章。 |
| 17 | 采购结果公告及中标（成交）通知书：成交供应商确定之日起2个工作日内，结果公告发布于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等网站或媒体，公告期限为1个工作日。各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的集中采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 18 | ▲合同履约期限：自合同签订后30天完成设备安装、调试；运营服务期为3年（自安装验收合格之日起计）。 |
| 19 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 20 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 21 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 22 | 付款方式：本项目分3年付清，合同签订且具备项目实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付项目合同价的40%的预付款，第二年服务期考核合格后支付30%，第三年服务期考核合格后付清剩余款项。 |
| 23 | 磋商响应文件有效期： 90 日历天。 |
| 24 | 承诺符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 25 | 强制采购或节能产品、环境标志产品政府采购执行政策： - 强制采购 - þ无。 - ☐▲根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》等相关规定，本次采购货物清单中 （产品名称） 属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》政府强制采购产品，供应商须提供所投产品的认证证书或（证书发布平台的认证证书查询截图）（认证机构名单：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号），否则其投标响应（投标）将作为无效标处理。 （2）政府采购节能产品、环境标志产品相关执行政策文件：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》。 |
| 27 | 优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 28 | 中小企业说明： 1.项目属性：货物类； 2.采购标的：1.消防值守平台；2.无线NB烟感设备；3.物联卡。 供应商按照上述明确的采购标的填报《中小企业声明函（货物）》。 3.所属行业：工业。 中小企业划型标准请按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）之规定：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4.相关政策文件：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）》、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号）》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）》。 |
| 29 | ★本项目核心产品：采购清单中序号2：无线NB烟感设备。 |
| 30 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位及集中采购机构。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指采购公告中载明的本项目的采购单位。

2.“集中采购机构”系指采购公告中载明的本项目的集中采购机构。

3.“供应商”系指响应本项目磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料（含源代码）。

6.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9.“▲”系指实质性要求条款。

10.“★”系指核心产品。

11.“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- （三）磋商方式

本次采购采用不见面的线上竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- （五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担与磋商有关的全部费用。

- （六）联合体参与磋商

本项目不接受联合体参与磋商。

- （七）转包与分包

1.转包：本项目不允许转包。

2.分包：

☐A可以将非主体、非关键性的            工作分包。

þB不可以分包。

- （八）是否允许采购进口产品

þ本项目不允许采购进口产品。

☐可以就  （货物名称）  采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- ▲（九）特别说明

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购单位或者采购单位委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他磋商响应无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标（成交）推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

非单一产品采购项目，采购单位应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 4.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其磋商响应无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的,供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的通知（浙财采监〔2012〕18号） 要求。

2.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。对采购文件提出质疑的，供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内发起,且应当在投标（响应）截止时间之前提出；对采购过程提出质疑的，投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；对采购结果提出质疑的，投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起七个工作日内发起。

质疑供应商对采购单位、集中采购机构的答复不满意或者采购单位、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

6.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

7.供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

9.采购单位或者集中采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“质疑回复公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

10.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购单位应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 二、磋商文件

- （一）竞争性磋商采购文件的构成

1.竞争性磋商采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.磋商办法及评分标准

5.采购合同

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）存在的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应无效。

- （三）磋商文件的澄清与修改

- 提交首次响应文件截止之日前，采购单位、集中采购机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购单位、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。公告于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布，请供应商在响应截止前及时关注。采购文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有供应商都已经收到相关文件。

2.集中采购机构以公告形式答复供应商要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过集中采购机构以法定形式发布，采购单位未通过本机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

### 三、磋商响应文件的编制

- （一）总体要求

- 1.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对采购文件作出实质性响应，否则，磋商响应文件可能视为无效磋商响应文件。

- 2.磋商响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.磋商响应文件的形式：磋商响应文件为电子磋商响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

- （二）磋商响应文件的组成

- 本项目所涉磋商响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件及商务技术文件中不得出现报价，否则磋商响应文件将被视为无效。磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1. 资格文件：

- （1）资格声明、磋商声明书、诚信承诺书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（2）具有独立承担民事责任的能力证明：营业（经营）执照正本或副本（扫描件或复印件盖单位公章）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或相关证明材料，格式自拟）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按采购文件要求自行提供相关材料（提供承诺函或相关证明材料，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录：无重大违法记录声明函（格式见第六章）；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供承诺函或相关证明材料，格式自拟）。

2.商务技术文件

（1）商务技术文件封面（格式见第六章）；

（2）供应商基本情况表（格式见第六章）；

（3）相关行业认证证书及相关材料；

（4）认证证书：相关行业认证证书及相关材料；

（5）同类项目业绩及相关证明材料：同类项目业绩情况一览表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）项目总体方案；

（8）项目组织实施方案；

（9）项目运维方案；

（10）磋商响应产品详细清单及磋商响应产品技术响应表（格式见第六章）；

（11）人员配备情况；

（12）培训方案；

（13）应急方案

（14）售后服务方案；

（15）供应商需要说明的其他内容（未尽事宜请各投标人按评分细则等制作商务技术部分）。

3.报价文件：

（1）报价文件封面（格式见第六章）；

（2）磋商函（格式见第六章）；

（3）磋商报价一览表（格式见第六章）；

（4）磋商报价明细表（格式见第六章）；

（5）中小企业声明函（或监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位声明函）（格式见第六章）。

- 4.磋商响应文件内容填写说明

- （1）供应商在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：电子磋商响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本采购文件要求制作、加密。

- （2）采购文件对磋商响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

- （3）供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

- （4）《磋商报价一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

- （5）磋商响应文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

- （6）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在磋商响应文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其磋商响应文件。

- （7）磋商响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（三）响应文件的语言及计量

1．磋商响应文件以及磋商双方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2．磋商计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）磋商响应报价

1.磋商响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.本项目为交钥匙工程，磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

本项目采购内容包括采购清单中货物配送、安装调试、货物验收、人员管理、系统平台网络对接、培训、质保期内的售后服务、运维服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

▲3.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.磋商响应报价低于项目预算50%，须在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的。

（五）磋商响应文件的有效期

1.自磋商截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商保证金：免

（七）磋商响应文件的签署及规定

- 磋商响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本采购文件规定的格式和顺序编制磋商响应文件并进行关联定位。

（八）磋商响应文件的递交

- 1.递交磋商响应文件截止时间

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的响应文件，将被拒收。

- 2.磋商响应文件的修改和撤销

（1）供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件：递交磋商响应文件截止时间之前补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）供应商修改后的磋商响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

（3）在递交磋商响应文件截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

（4）递交磋商响应文件截止期后，供应商不得撤回其磋商响应文件。

（5）实质上没有响应本文件要求的磋商响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的文件。

（九）磋商响应文件无效的情形

根据相关规定，有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装。

实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上的响应，但经评审小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其响应文件无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 加密响应文件解密失败的；

- 加密响应文件未按要求提供电子签章的；

- 3.在资格评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）在资格文件中出现报价的；

（2）缺少资格文件编制所列内容之一；

（3）供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

（4）资格文件未按采购文件规定进行签字或盖章的；

（5）按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，供应商有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的；

（6）没有通过资格审查的。

4.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）在商务技术文件中出现报价的；

（2）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合征集文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）响应有效期、服务承诺等商务条款不能满足采购文件要求的；

（5）未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合本采购文件中的实质性要求条款；

（7）未提供或未如实提供所投货物的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（8）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（9）磋商响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（10）与其他参加本次磋商响应供应商的响应文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）报价文件未按采购文件要求进行签字或盖章的；

（2）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（3）响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

（4）未按要求提供《磋商报价一览表》、《磋商报价明细表》；

（5）供应商报价超过采购文件规定的最高限价的；

（6）未在规定时间内提交最终报价的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其作为无效响应处理。

6.供应商有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

7.供应商的磋商响应文件有串通投标情形之一的；

8.被拒绝的磋商响应文件为无效；

9.存在带“▲”条款的负偏离的；

10.本采购文件其他部分已规定为无效标的情形；

11.评审小组认定的其他必须按无效标处理的。

（十）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

### 四、磋商前的准备

（一）磋商准备

1.集中采购机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商可以派授权代表参加或准时在线参加。供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.供应商不足3家的，不得开标。

（二）采购单位或者集中采购机构职责

采购单位或者集中采购机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1.核对评审小组人员身份，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评审纪律；

3.公布响应供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评审小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6.根据评审小组的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7.维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评审结果，有下列情形外的，要求评审小组复核或者书面说明理由，评审小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评审小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评评审小组认定评分畸高、畸低的。

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评审有关的其他事项。

（三）开标及评审程序

1.磋商评审会议由集中采购机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密；

2.磋商响应文件解密结束，开启响应文件，评审小组对响应文件进行评审并进行磋商；

3.供应商在系统中进行最终报价；

4.磋商评审小组对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 五、评审

- （一）组建评审小组

本项目评审小组由采购人的代表和有关专家三人（含）以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

评审小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定中标（成交）候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标（成交）供应商；

5.向采购单位、集中采购机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

除采购人代表、评审现场组织人员外，采购单位的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

- （二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为采购文件和供应商的响应文件。

- （三）评审程序

1.采购单位可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 2.磋商过程

（1）评审小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点；

（2）主持人宣布磋商的有关事项；

（3）评审小组对所提交的响应文件进行审查，审查结束后，公布无效响应供应商名单、响应无效的原因、标项废标情况；

（4）评审小组按标项与各响应供应商就项目需求、人员安排、售后服务、工期安排、价格构成、付款方式等要素分别进行磋商，如各方都认为有必要调整的情况，可作相应微调，但评分标准不作调整。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次为二轮。

（5）如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的磋商供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

（6）磋商结束后要求各响应供应商在规定时间内进行最终报价，未在规定时间内提交最终报价的供应商，其响应文件视为无效；

（7）评审小组根据本采购文件的评审方法对各响应供应商的商务技术文件进行评审打分。

（8）评审小组对最终报价的合理性进行审核，若报价合理，则根据第四章磋商办法及评分标准计算出总得分并按照排序由高到低的原则推荐候选供应商。

（9）磋商结束后，系统公布有效响应供应商的总得分结果和推荐排名情况。

（10）评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与响应供应商接触。

- （四）响应文件的澄清

1.在磋商期间，评审小组有权要求供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者纠正。

2.评审组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清材料作为响应文件的补充。

3.供应商不按评审小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

4.并非每个磋商供应商都将被询标。

- （五）澄清问题的形式

1.评审小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于评审小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商拒绝或未按评审小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评审小组可以对其作出无效标处理。

- （六）错误修正

1、电子投标流程中，客户端填写的内容与以pdf格式上传文件中的内容不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

2、投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，磋商供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对磋商供应商具有约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商响应将作为无效响应处理。

- （七）评审原则和评分办法

1.评审原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评分办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及评分标准》。

- （八）磋商说明

1.供应商应派人按评审小组在线通知的时间，在线做出承诺，在线承诺的内容作为磋商响应文件的补充部分。逾期提交将被视为未提交。

2.通过磋商并经澄清后，供应商应按照评审小组规定的有效时间范围，将最终报价以在线形式提交，逾期提交将被视为未提交。供应商的最终报价及磋商在线承诺文件将被视为确定成交的最终依据。依据最终报价，磋商小组计算供应商报价得分。

3.评审小组对磋商的情况进行综合评议，依据综合得分由高到低顺序排列，形成竞争性磋商评审报告。

- （九）评标过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，海盐县政府采购监督员进行现场监督。磋商供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- （十）磋商过程保密

1.在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

2.磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.在磋商期间，海盐县公共资源交易中心将有专门人员与磋商供应商进行联络。

4.海盐县公共资源交易中心和评审小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

- （十一）其他说明

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。详见《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库【2015】124号）》文件。

### 六、磋商结果的确定

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。公告期限为1个工作日。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

### 七、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《中标成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商响应承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被列入不良行为记录或黑名单，由此产生的一切不利后果由成交供应商自行承担。

# 第四章 磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

### 一、总则

本次评标采用综合评分法。总得分为100分，其中商务技术得分为70分，报价得分为30分。合格供应商的评标总得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；总得分且磋商报价相同的，按商务技术得分中的“技术响应情况”项得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评委抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目推荐成交候选供应商3名。

投标人评标总得分=商务技术得分+报价得分

### 二、评标内容及标准

（一）报价得分（30分）

1.报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

特别说明：

A、根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2022〕8号文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为报价分计算使用）。属于小微企业的，磋商响应文件中必须提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；

B、根据财库[2014]68号和财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，供应商属于监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，且磋商响应文件中提供相应证明材料的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

2.供应商的报价超过文件中规定的预算金额或者最高限价的，将作为无效响应处理。

（二）商务技术得分（70分）

| 序号 | 项目 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 认证证书 - （客观分） | 供应商或核心产品制造商具有有效期内的相关行业认证证书： ①ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； ②ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； ③ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，得1分。 注：须同时提供证书扫描件及国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询截图，并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 同类项目业绩（客观分） | 供应商自2022年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须同时提供合同及验收合格证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目总体 方案 | 根据供应商对本项目的整体需求、建设背景、现状分析、建设目标、功能需求、特点及重点难点问题的理解等，制定的相应方案打分（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5，4分）。 | 0-4分 |
| 4 | 组织实施 方案 | 根据供应商针本项目制定的管理方案（0，0.5，1分）、送货方案（0，0.5，1分）、项目进度安排方案（0，0.5，1分）、安装调试方案（0，0.5，1，1.5，2分）、系统对接方案（0，0.5，1分）；验收方案（0，0.5，1分）的的科学性、合理性、规范性和可操作性等打分。 | 0-7分 |
| 5 | 运维方案 | 根据供应商针本项目制定的运营维护范围内容（含日常巡检、响应时效）（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3分）、运营维护故障处理（0，0.5，1，1.5，2分）、运营维护风险控制方案（0，0.5，1，1.5，2分）。 | 0-7分 |
| 6 | 讲解与演示（不超过15分钟，不包含专家提问时间） | 1.平台图形化操作界面演示（0，0.5，1，1.5，2分）； 2.结合无线NB烟感设备进行报警、故障及复位功能演示（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3分）； 3.报警通知多级推送功能演示（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3分）； 4.查看历史报警记录及事件流程功能演示（0，0.5，1，1.5，2分）； 5.APP、浏览器、客户端功能演示（0，0.5，1，1.5，2分）； 6.运营报告预览下载等功能演示（0，0.5，1，1.5，2分）。 | 0-14分 |
| 7 | 技术响应情况(客观分) | 满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分，每有一项负偏离的扣1分，最多扣16分。 | 0-16分 |
| 8 | 项目人员配置 | ①根据拟投入本项目的项目负责人（包括但不限于人员的素质、能力、资格、经验等，是否具有相关资质等）打分（0，0.5，1分）。 ②根据拟投入本项目的技术人员等其他人员情况（包括但不限于人员的素质、能力、资格、经验和人数，是否具有相关资质等）打分（0，0.5，1，1.5，2分）。 ③根据拟投入本项目的后期运营维护团队人员情况（包括但不限于人员的素质、能力、资格、经验和人数，是否具有相关资质等）打分（0，0.5，1，1.5，2分）。 注：须提供近三个月内任一时间节点的社保证明，退休人员提供劳务合同，否则不得分。 | 0-5分 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目制定的全面、详尽、科学的培训方案（包括但不限于培训人员、人数、方式、时间、地点、培训课程计划、具体内容等内容）打分。（0，0.5，1，1.5，2分）。 | 0-2分 |
| 10 | 应急方案 | 根据投标人针对本项目可能出现的紧急情况采取的应对措施打分（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3分）。 | 0-3分 |
| 11 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目制定的详细完整的“三包”措施及售后服务方案，故障解决措施及能力，定期巡检服务、日常保养、软件升级更新服务等打分（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5，4分）。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放、使用等方案打分（0，0.5，1，1.5，2分）。 | 0-2分 |

注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行提供。

# 政府采购合同

（以正式合同为准）

合同编号：

甲    方：

乙    方：

甲、乙双方根据竞争性磋商采购文件和投标响应文件要求制定            （项目名称、项目编号）             按采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌及厂家 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  0  元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，海盐县财政局和海盐县公共资源交易中心各执壹份。

甲方：   （盖章）                  乙方： （盖章）

地址：                             地址：

法定代表人（或授权委托人）：       法定代表人（或授权委托人）：

签订地点：                         签订地点：

签订日期：      年  月  日         签订日期：      年     月     日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 响应文件格式

- 一、资格文件格式：

1.资格声明格式：

资格声明

致 （采购单位、集中采购机构名称） ：

1.我方承诺符合参与政府采购活动的资格条件。 2.我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。 3.我方提交的资格条件资料是响应文件的组成部分，愿承担采购文件规定的全部责任和义务。 供应商（盖章）： 法定代表人或授权代表人签字（或盖章）: 年 月 日

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：              （采购单位、集中采购机构）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 （项目名称、编号）                 项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其采购产品和服务，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标响应文件自开标日起有效期为 90 日历天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面 的失信记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：       年    月    日

3.诚信承诺书格式：

诚信承诺书

（采购单位、集中采购机构名称） ：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5.若我方中标，将严格按照采购文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

4.无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

致：              （采购单位、集中采购机构）

针对           （项目名称）           的采购，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

5.法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：          年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系       （供应商名称）                   的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商（盖章）：

日     期：         年        月       日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位、集中采购机构） ：

我          （姓名）系            （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加        （项目名称）         项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：               法定代表人签字（或盖章）：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）：            授权代表身份证复印件（正反面）：

- 二、商务技术文件格式：

- 1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 2.商务技术文件目录

- （请按照“第三章供应商须知，三、响应文件的编制”的顺序，结合评审办法自行编制目录）

例如：

（1）供应商基本情况表———————————————————————（页码）

（2）供应商认证证书及相关材料——————————————————— （页码）

（3）商务响应表格式————————————————————————（页码）

………………

3.供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营)执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：1.表格内容不够，可另附页。

2.所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

日期：       　年　  月　  日

- 投标人同类项目业绩情况一览表格式：

- 同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收合格证明材料 |  |

附：合同、验收合格证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：                                                                                                                    日期：       　年　  月　  日

5.商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件的规定 | 文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … |

注：供应商的响应文件（除技术规格部分）与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商公章：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

日期：      年    月    日

6.磋商响应产品详细清单（不含报价）格式：

磋商响应产品详细清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：详细列明所投项目产品清单，产品品牌、规格型号。任何含糊不清的表述对评审结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                          日期：     年   月   日

7.磋商响应产品技术响应表格式：

磋商响应产品技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 采购文件需求 | 投标文件响应情况 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 详细技术参数要求 | 品牌及厂家 | 型号/规格(mm) | 详细技术参数响应情况 |  |

注：1.供应商应根据响应产品的技术参数、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.填表说明：详细列明所投项目产品清单，产品品牌、规格型号及具体技术参数。任何含糊不清的表述对评审结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                  日期：     年   月   日

8.项目人员配置表格式：

项目人员配置表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目人员配置指拟投入本项目的项目负责人、技术人员等其他完成本项目所配备的所有人员；

2.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3.须提供近三个月内任一时间节点的社保证明，退休人员提供劳务合同；

4.表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：     年   月   日

- 三、报价文件格式：

- 1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 2.报价文件目录

- （请按照“第三章供应商须知，三、响应文件的编制”的顺序，结合评审办法自行编制目录）

- 例如：（1）磋商响应函————————————————————————（页码）

（2）磋商报价一览表——————————————————————（页码）

（3）磋商报价明细表——————————————————————（页码）

- ………………

3.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                 （采购单位、集中采购机构）：

根据贵方为                            项目的采购公告（项目编号：            ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表磋商供应商                                  （磋商供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.磋商供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.磋商供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自开标日起      90      日历天。

4.如中标，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.磋商供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                      电话：

传真：                 磋商供应商代表姓名：            职务：

磋商供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：

授权代表签字（或盖章）:

日期:_____年___月___日

4.磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：                                                                                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应报价 | 人民币小写： |
|  |  | 人民币大写： |
| 2 | 合同履约期限 |  |
| 3 | 项目负责人 |  |
| 4 | 备注 |  |

- 注: 1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.本项目为交钥匙工程，磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。本项目采购内容包括采购清单中货物配送、安装调试、货物验收、人员管理、系统平台网络对接、培训、质保期内的售后服务、运维服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

- 3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则将作无效响应处理。

4.以上“磋商响应报价”应与“磋商报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

5.磋商报价明细表格式

磋商报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 小计（元） | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 企业名称 | 是否小微企业 |
| 1 | 消防值守平台 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | ★无线NB烟感设备 |  |  | 1250只 |  |  |  |  |
| 3 | 物联卡 |  |  | 1250张 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目明细请供应商按照报价自拟，其他类别按同样格式扩展分列，含在总报价内。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《投标报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：      年   月    日

6.中小企业声明函、监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位声明函格式：

6.1中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 海盐县教育局 的 海盐县教育局烟感采购项目（重新采购） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  消防值守平台 ，属于工业行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 无线NB烟感设备 ，属于工业行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 物联卡 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.中小企业划型标准请按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）之规定：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2022〕8号文件的相关规定：中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                          单位的                         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：