2025年防空防灾警报器建设采购（一期）

项目

（公开招标）

招 标 文 件

项目编号：浙禾采字【2025】D005号

项目名称：2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目

采 购 人：海盐县发展和改革局（盖章）

代理机构：浙江禾胜工程管理有限公司（盖章）

2025年6月

目  录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  供应商须知	23

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  合同主要条款	39

第六章  投标格式	44

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年7月23日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙禾采字【2025】D005号

项目名称：2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1658000.00

最高限价（元）：1658000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：该项目旨在采购建设一批防空防灾警报器，实现海盐县在“十四五”期间警报器覆盖率达到98%以上。

备注：详见招标采购文件。

项目建设期限：合同签订后60日历天内完成软硬件测试、联调工作且上线试运行，并通过初验；试运行通过后，采购人组织项目终验，验收合格后提供3年运维管理（包括对原有系统的运维）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目不接受联合体投标；

4.本项目的特定资格要求：供应商须具有基础电信运营业务经营许可证的通信运营商(含分公司)。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年7月2日至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

报名方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线报名。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端在线上传。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）

地点（网址）：政采云https://login.zcygov.cn/在线开启；

评审地点：浙江禾胜工程管理有限公司代理部会议室（地址：海盐县武原街道东林路188号恒科大厦15楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

（1）惠企政策：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”,具体内容可参阅政府采购贷款流程:https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?utm=a0017.b0048.c758920.4.44e18200bf5f11eb926cf1464ce95a5d。

（2）电子交易相关事项：

1）本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2）投标保证金：免。

3）投标注意事项

A.投标文件提交注意事项

a.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

b.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

B.在线投标响应（电子投标）说明

本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（3）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（4）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（5）投标说明：供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：海盐县发展和改革局

地    址：海盐县武原街道秦山路128号

项目联系人（询问）：胡科

项目联系方式（询问）：0573-86086685

质疑联系人：陈科

质疑联系方式：0573-86086685

2.采购代理机构信息

名    称：浙江禾胜工程管理有限公司

地    址：海盐县武原街道东林路188号恒科大厦15楼

传    真：0573-86157933

项目联系人（询问）：王佳娓

项目联系方式（询问）：0573-86157933

质疑联系人：崔祥明

质疑联系方式：0573-86157933

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：海盐县财政局政府采购监管科

地    址：海盐县武原街道新桥北路168号

联  系  人 ：采监科

监督投诉电话：0573-86122512

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 警报器点位供应 | 个 | 30 |  |
| 二 | 警报器维护与管理 | 个 | 53 | 按实际数量结算 |
| 三 | 固定式数字电声警报控制一体机器 | 台 | 20 |  |
| 四 | 站址资源 | 项 | 1 |  |
| 五 | 室外多媒体警报器 | 套 | 2 | 维修更换 |
| 六 | 指挥所警报大型视频LED显示屏及相关设备 | 项 | 1 | 维修更换 |
| 七 | 防空防灾警报器控制配套（总控室警报门禁） | 项 | 1 |  |
| 八 | 运维管理 | 年 | 3 |  |

- 二、技术要求及参数

- 1、警报器点位供应

- 项目建设选址应结合人防警报项目的实际需要，统筹布局。

- 人防警报设施挂载点位需满足通信条件良好，覆盖范围广阔，电力供应充足等要求。

- 设备安装点位的选择必须保证信号能够连接指挥中心。

- 考虑到该项目实际情况，安装点的选择尽量利用现有的制高点，运营商已有基站杆塔等。通过租用通信基站，提高人防警报器覆盖范围，达到建成区98%以上的覆盖率。

- 2、警报器维护与管理

每季度至少保养一次，确保电源电缆、连接线插件、天馈线表皮无破损。检查电源开关、指示灯工作正常；用 “检测” 按钮查看控制和负载电路，观察 “警示灯”；检查扬声器、通话指示灯。确认警种按键及指示灯正常，人工模拟试鸣信号符合标准；检查 “停止按键” 灵敏性。配备至少两只 250V/3A×20mm 玻璃管保险丝。

- 每季度要对室外扬声器进行一次检查，防止扬声器出口堵塞。支架和亭棚表面干净光亮，表面油漆光滑

- 程度完好，无铁锈破损现象。信号线无破损并采用保护套管，与扬声器接线合处应用软套管和胶带包封。4、3、固定式数字电声警报控制一体机器

▲数字电声警报器技术指标满足《人民防空电声警报器通用标准》（RFXB03-2007）、《人民防空电声警报信号种类及音响格式》 (RFXB03-2006)。数字电声控制器系统技术指标满足国家人防办发布的《人民防空警报控制系统通用要求》（RFHB03-2014）、符合《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB05-2014）要求。产品需符合国家人防办警报设备技术规范和质量标准，

▲为了增加控制系统的抗击毁能力，警报器应具有应急中央站功能，能代替中央站功能给其它警报警器发放警报命令。（须提供承诺函，中标后须对接测试此项功能）

（1）数字电声警报控制模块

①功能说明

数字电声警报控制器是整个人防警报系统的终端控制中心。它负责接收各种不同信号并转换成系统指令。它可接收通过电话网、光纤网络、超短波、卫星等通道传输的信号指令，并控制电声警报器等终端执行各种警报指令，各终端警报执行情况可以通过这些通道及时反馈到中央站控制器并上传到系统软件。终端站控制器实时监测警报器状态，如发现警报器因线路故障产生误鸣时，终端控制器强制关闭警报器电源，并上报中央站。实时检查各电声警报控制器的运行状况，保存详细数据资料，便于维护和检修。它还可以单独通过按键及一键操作功能实现终端手动报警功能。须与原有系统无缝对接，接受原有系统控制指令，又能接收到市级系统指令。

②性能指标

数字控制模块技术指标满足国家人防办发布的《人民防空警报控制系统通用要求》（RFHB03-2014）、《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB05-2014）要求，符合浙江省人民防空警报器建设要求，符合嘉兴市人防警报建设要求。

数字控制模块具体指标要求如下：

- 交流额定输入电压：220VAC±15%

- 交流额定输入电流：≤0.2A（待机状态）≤0.6A（电台发射状态）

- 直流输入电压范围：10.8V～15.6VDC

- 工作温度：-25℃～＋55℃，工作湿度：≤95%RH

- 传输频率：符合国家人防无线警报发放控制设备使用频率相关规定

- 载波频率容差：≤1.0ppm

- 载波功率：25W，容限±1.5dB（含）

- 调制邻道功率：≤﹣60dB

- 信道间隔：12.5kHz

- ★无线数据传输速率：4800bit/s、2400 bit/s、1200 bit/s、600 bit/s自适应

- 无线调制方式：数字4FSK

- 多址方式：两时隙TDMA

- 无线数字灵敏度：≤﹣123dBm (1200 bit/s，5%误码率)

- ★共信道抑制：≥﹣12dB（误码率5%）

- ★邻道选择性：≥60dB

- ★抗单频干扰性：≥3dB（1200bit/s，误码率5%）抗同频干扰性：≥3dB（1200bit/s，误码率5%）

- ★抗白噪声性：≥3dB（1200bit/s，误码率5%）业务类型：模拟话、声码话和数据传输

- 通信传输方式：支持短波、超短波无线通讯、预留有线电话、北斗卫星通信、网络、4G传输方式。

（2）数字化电声警报模块

技术指标满足《人民防空电声警报器通用标准》（RFXB03-2007）、《人民防空电声警报信号种类及音响格式》 (RFXB03-2006)以及国动办警报设备技术规范和质量标准。

①功能说明：数字化电声警报模块除可手动及接收无线控制器指令自动完成人防系统的预先警报、空袭警报、解除警报三个基本警种的播报，还能进行灾情警报和解灾警报的播报，语音提示、扩音、广播、远程开关机，远程遥控指令将文字信息发送至终端控制器中，控制模块通过语音的方式进行播报等功能。采用双路输出，每路输出功率最大可达1200W。预留直流供电方式，当交流供电系统出现故障时，可自动转换为直流供电（须配备二次供电设备）。预留与应急警报广播系统对接功能，预留与人防警报系统的突发事件预警系统对接功能。

②技术指标

- 交流输入电压：220VAC±15%

- 直流输入电压：48VDC+15/-10%

- 音频输出阻抗：2×3Ω/1200W

- 警报额定输出电功率：2000W±20%

- ★额定正弦波输出功率：≥800W

- 最低直流电压输出功率比额定值下降：≤3dB

- ★输出交流/输入直流电功率效率：≥80%

- 话筒输入灵敏度/阻抗：≤20mV/600Ω

- 线路输入灵敏度/阻抗：≤200mV/4.7kΩ

- 频率响应：≤±2B(300Hz～8000Hz)

- ★谐波失真：≤2%(300Hz～8000Hz)

- 信杂比：≥70dB

- 整机机械噪声：≤70dB(A)

- 工作温度：-25℃～+55℃

- 湿热：不低于40℃时，相对湿度不低于95%

- ★震动：正弦扫描震动频率范围为5.5Hz～200Hz，加速度为15m/s2

- ★冲击：采用半正弦行脉冲，峰值加速度为200 m/s2，脉冲宽度为11ms

- 扬声器最大承受功率：2×1200W （两组）

- 扬声器 5米处声压级≥122dB（A）

- 扬声器工作温度：-40℃～+80℃

- 4、站址资源

（一）机房基本要求

1、高度大于3m，满足基站设备放置的空间要求，并在设备前后及顶部留有至少500mm的操作空间；

2、地面负荷1000㎏/㎡左右；

3、应尽可能接近天线塔基，通常此距离应小于15m；

4、设备放置地点通风、干燥、清洁，附近没有大型的用电设备；

5、配置空调，保持机房环境温度在18-25℃，湿度在40-80％；

6、配置灭火设备；

7、亮度：30-150Lux。

（二）电源

具有UPS供电保障。市电停电后至少保持基站设备4小时供电。

（三）动环系统

机房内有动力环境监控系统，监控各个点，可远程全面实时监测基站主设备运行，UPS供电、空调动作状态，设备机房温、湿度，电池电压等参数，传送基站图像，并可远程控制设备重启或工作状态，及时发现问题和隐患，保证基站设备运行正常。

（四）铁塔要求

用于喇叭安装的铁塔高度应满足基站覆盖范围要求，通常不应低于20m。天线塔在无荷载时，中线垂直倾斜度不应超过塔高的1/1500，天线塔的抗震设计应按照国家现行的有关标准、规范和规定执行，防腐年限不低于30年。

- 室外多媒体警报器

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4大屏显示系统 （设计净显示尺寸： 3520mm*1920mm | 1.▲投标产品LED屏像素点间距≤4mm 2.刷新率≥3840Hz 3.单元最大亮度≥6000cd／m2，可视角度达到水平：≥170°，上下：≥170°，对比度≥6000：1 4.亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平 5.LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1，符合肉眼观看标准。 6.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 7.具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：<=0.1mm，箱体拼接间隙：<=0.1mm。 8.图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%。 9.★照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 10.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 11.★显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 12.发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响。 13.★表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合标准中的技术要求。 14.具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 | ㎡ | 6.76 |  |  |
| 2 | P4室外表贴全彩LED显示屏多媒体警报系统（设计净显示尺寸：2880mm*1760mm | 1.▲投标产品LED屏像素点间距≤4mm 2.刷新率≥3840Hz 3.单元最大亮度≥6000cd／m2，可视角度达到水平：≥170°，上下：≥170°，对比度≥6000：1 4.亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平 5.LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1，符合肉眼观看标准。 6.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 7.具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：<=0.1mm，箱体拼接间隙：<=0.1mm。 8.图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%。 9.★照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。10.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 11.★显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 12.发光芯片和印制板采用环氧树脂密封，处于绝缘环境，防止静电损伤，与空气完全隔绝，防止屏体氧化，外物碰撞不会对屏体产生影响。 13.★表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合标准中的技术要求。 14.具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 嵌入式多媒体警报控制器技术参数： 1.警种：预警、急警、解警、灾警、解灾； 2.工作模式：中央站模式 ； 3.交流输入电压：220V±10%； 4.直流输入电压：12V/10AH； 5.工作温度：－20℃～＋45℃； 6.编码调制方式：FSK； 7.多媒体报警信号输出：视频：75Ω不平衡/1VP-P/Q9插座 音频：600Ω不平衡/755Vemf/ Q9插座； 8.电声警报控制输出信号：DB15串行数据接口； 9.LED彩色大屏幕控制输出信号：RS232 串行数据接口； 10.电源控制输出信号：14芯专用数据接口； 11.电台信道数量：4； 12.电台工作方式：集群扫描，中央站动态指定信道； 13．电台接收灵敏度：0.25 µＶ(12dB SINAD) 14.电台发射功率：25Ｗ； 15.外形结构：卧式 人防数字化多媒体信息控制软件技术参数： 1.误警概率<10-12 漏警概率<10-10 虚警概率<10-10 。 2.工作温度范围： -20 ℃～+45℃ 。 3.控制方式：节目授权播放方法和节目解除授权播放。授权时，可以使用第三方的播出软件自行编排播出节目，控制中心可以以强插的方式播放节目。解除授权时，只能够使用系统的图文信息发布平台播出节目。 4.控制软件WINDOWS XP以上环境下运行。 5.纠错控制: 卷积码、维特比译码、前向纠错编码和大数判决法。 6.数据加密方式： 动态加密、反复制加密、乱序处理。 7.误码率： ≤1×10-5(信噪比6dB速率1200bps)。 8.频率跟踪：≥3.5Hz/S。 天馈系统技术参数：符合国家要求最新频率。天线要走出地面，距离控制设备30米距离，接收现有中央站控制指令。 | ㎡ | 5.1 |  |  |
| 3 | 安全加密系统 | 1.★可接入互联网、专网网络等多种组网方式。 2.支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道 3.★可自动发现接入的NVR\DVR\IPC，自动识别厂商形成列表。 4.★可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。 5.支持开关量告警可以上报到服务器 6.★支持对重要视频及码流加密传输。 7.支持根据MAC地址进行黑白名单控制 8.支持4路网口并发8Mbps视频流，总计32Mbps流量转发 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 6、指挥所警报大型视频LED显示屏及相关设备

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主屏 | 屏体尺寸：6*2.363米 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | - 1.▲物理点间距：≤1.25mm，纯倒装COB封装，像素密度≥640000点/㎡ - 2.采用纯倒装无引线COB封装方式，发光芯片直接集成在灯PCB上，非灯珠集成在灯板PCB上，像素组成为1R1G1B排列方式，封装表面平整光滑，R、G、B发光芯片的正负极直接与PCB板进行焊接，无支架 - 3.采用弹针设计，采用三轴(X，Y，Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，调节精度≤0.01mm - 4.每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高空掉落 - 5.不少于6层电路板结构设计 - 6.默认亮度600NITS，支持0-1200NITS，0-100%无极可调 - 7.图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20% - 8.校正数据存储在模组里，更换模组可自行回读校正数据 - 9.色温80K-26000K无极可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ及覆盖率≥170YUV，色温白平衡为6500K±5% - 10.LED产品符合《超高清显示认证技术规范》，满足TIRTGK-JS-29-2013高清、全高清、4K、8K超高清电视/显示器技术规范要求 - 11.产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95，电源效率≥90% - 12.支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善亮、暗线问题 - 13.屏体可以支持显示实际信号物理连线顺序，无需反复查看实际连线 - 14.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防燃烧、防静电、抗静电、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压的保护和抗雷击、抗震、抗风的功能 - 15.产品箱体内的强电危险电压电路具备隔离绝缘保护，维修时不会接触到危险电压 - 16.LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内)，白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内)，白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内) - 17.显示屏产品抗电强度具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3000V/50Hz、保持1min未出现飞弧和击穿现象 - 18.长时间没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯 19.(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度S级 | ㎡ | 14.18 |  |  |
| 2 | 发送器 | - 单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； - 多个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； - 输出分辨率：最大 1920×1200 像素，支持分辨率任意设置； - 支持USB接口控制和级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 集中式拼控器 | - 基于全硬件FPGA堆叠架构，无内置操作系统，启动迅速。避免了系统硬件兼容性和病毒的困扰。设备采用无电池设计，消除运输安全隐患，提高产品的可靠性。设备的板卡、电源、切换卡、风扇等部件均采用模块化设计，无需关机，各部件可带电热拔插，上电后自动恢复配置及图像显示。 - 单路信号接口最大传输带宽为20Gbps；单张板卡最大传输带宽为160Gbps；整机最大信号传输带宽容量为9600Gbps。 - 支持4K@60Hz信号的完全色度4:4:4图像无压缩处理。自适应识别并兼容RGB、YUV4:4:4图像采样，确保图像细节完整无损。设备能保持图像原始帧率，不抽帧、不降帧，实现满帧输出 。 - 设备具备高级同步功能，可对拼接屏的撕裂画面进行像素补偿，补偿精确度可低至1像素，整个拼接墙画面显示同步、无撕裂。 - 背板采用双向信号传输处理，支持数据通道的硬件混插设计。同一槽位既支持输入板卡接入，也支持输出板卡接入，实现业务槽位的合理分配。 - 设备前面板采用10英寸触控屏，无需外接管控设备，可直接通过前面板进行大屏显示控制、设备运行状态及参数的管理，包括大屏显示配置、场景调用及切换、信号源展示、告警信息展示及查询、中英文语言配置、网络配置等操作； - 无需单独配置预监板卡或连接单独预监端口，即可在软件上进行可视化大屏管控，大屏回显，任意拖放，缩放，移动。无需单独配置回显板卡，外接HDMI、DVI接口显示器即可实现大屏回显。 - 支持自定义调节画质的亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等参数，可添加测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 - 设备可以将视频处理功能和发送卡功能合二为一，无需其他设备，二合一网口输出卡可直接连接LED 显示屏显示，减少设备连接，简化线缆部署，增强设备稳定性和兼容性。 - 设备支持分辨率自适应，支持不同接口类型的输入/输出信号在线自定义分辨率。支持在线EDID管理功能，可在线配置分辨率，上传和下载EDID文件。 - 设备支持对输入源图像进行裁剪，既可以通过输入像素点进行精确裁剪，也可以通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。支持1像素为单位的精细化裁剪，且裁剪的画面可作为一个新的输入源进行开窗调用，不影响原输入源的使用。 - 设备具备音频传输及管控功能，包括音频加嵌、混音输出、3.5mm音频解嵌输出、音量调节等操作，实现智能化音频管控。 - 设备无需额外添加平台或服务器设备，同时支持B/S和C/S两种管控方式。多台管控终端可以跨系统平台对设备进行访问、登录、管控操作，支持Linux/Windows/MACOS/Android/中标麒麟(NeoKylin)、银河麒麟(Ky lin)、优麒麟(UbuntuKy lin)和麒麟信安(Kylinsec)/凝思磐石/鸿蒙/UOS/鲲鹏/红帽等操作系统设备的可视化协同作业。 - 支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的控制，双控制卡均故障或拔出的条件下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。 - 单张输出板卡或单个输出接口最大可支持16个窗口显示，图像窗口可在输出卡端口间任意漫游且跨输出端口窗口数量不减，可进行图层参数设置。 - 设备无需额外添加平台或服务器设备，可同时支持B/S和C/S两种管控方式；支持多台管控终端跨系统平台对设备进行访问、登录、管控操作，可支持Linux/Windows/MAC OS/Android/中标麒麟(NeoKylin)、银河麒麟(Kylin)、优麒麟(Ubuntu Kylin)和麒麟信安(Kylinsec)/凝思磐石/鸿蒙/UOS/鲲鹏/红帽等操作系统设备的可视化协同作业 - 支持场景预设和预案调用无缝切换，支持将音视频场景、滚动字幕场景、条幅场景、设备联控、矩阵场景、软开关机中任意不同设备动作保存为一个全局预案，可自定义调整预案调用顺序，实现全局预案按需一键调用。 - 输入输出板卡采用1卡8路高聚合端口设计，单板支持1卡8路输入或1卡8路输出。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配套线缆 | 箱体互通网线、电源线 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 框架结构 | LED钢架结构，根据现场情况定制钢结构 | ㎡ | 14.18 |  |  |
| 二 | 条屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内P4.75条屏（主屏上方） | 6.348*0.456米，可显示中英文文字、数字、通知、广告等 屏幕内容可通过键盘进行编辑、增加、删除和修改 多种显示方式 二十多种字体可供选择 显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输 产品类别：LED室内双色显示屏 像素结构：红色发光管和绿色发光管 像素间距：4.75（mm） 模组尺寸：304×152（mm） 模组分辨率：64×32 模组面积：0.046（㎡） 像素密度：44321点/㎡ 模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 可视角：水平120º/垂直120º 亮度：≥400cd/m² 显示颜色：红色和绿色 驱动方式：动态恒流驱动1/16扫描 工作温度：-10℃～+50℃ 使用寿命：≥10万小时 平均无故障时间：≥5000小时 | ㎡ | 2.91 |  |  |
| 2 | 户内P4.75条屏（两侧） | 0.912*0.456米, 可显示中英文文字、数字、通知、广告等 屏幕内容可通过键盘进行编辑、增加、删除和修改 多种显示方式 二十多种字体可供选择 显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输 产品类别：LED室内双色显示屏 像素结构：红色发光管和绿色发光管 像素间距：4.75（mm） 模组尺寸：304×152（mm） 模组分辨率：64×32 模组面积：0.046（㎡） 像素密度：44321点/㎡ 模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 可视角：水平120º/垂直120º 亮度：≥400cd/m² 显示颜色：红色和绿色 驱动方式：动态恒流驱动1/16扫描 工作温度：-10℃～+50℃ 使用寿命：≥10万小时 平均无故障时间：≥5000小时 | ㎡ | 0.42 |  |  |
| 3 | 户内P4.75条屏（两侧） | 0.912*0.456米,可显示中英文文字、数字、通知、广告等 屏幕内容可通过键盘进行编辑、增加、删除和修改 多种显示方式 二十多种字体可供选择 显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输 产品类别：LED室内双色显示屏 像素结构：红色发光管和绿色发光管 像素间距：4.75（mm） 模组尺寸：304×152（mm） 模组分辨率：64×32 模组面积：0.046（㎡） 像素密度：44321点/㎡ 模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 可视角：水平120º/垂直120º 亮度：≥400cd/m² 显示颜色：红色和绿色 驱动方式：动态恒流驱动1/16扫描 工作温度：-10℃～+50℃ 使用寿命：≥10万小时 平均无故障时间：≥5000小时 | ㎡ | 0.42 |  |  |
| 三 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 7、防空防灾警报器控制配套（总控室警报门禁）

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防空防灾控制端（输出端）——投影仪 | 1.投影仪 2.亮度4500 3.分辨率1920×1080 4.对比度13000:1 5.重量3.3 6.投射比1.39~2.09 7.参数 1.5X/1VGA,2HDMI,1USB/10W*1 8.投影机专用支架 9.120寸16:9遥控幕 10.含幕布、电源线、信号线、无线投屏 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 专用控制门、锁 | - 1.支持指纹、远程开门、卡片、密码、机械钥匙 2.支持远程开门、远程发卡、数据远程通讯等 3.铝合金外壳，机械锁体 - 4.含木质门、金属（塑钢）门、全玻自由门 - 4.1木质门1樘 - 4.1.1成品套装木门安装M0821 - 4.2金属（塑钢）门3.22㎡ - 4.2.1铝合金平开门安装LM1423 4.2.2室外门口挡水条1400mm - 4.2.3金属门窗套6.60m（18mm厚基层阻燃板、1.0mm厚不锈钢饰面板） - 4.3全玻自由门4.32㎡ 4.3.1无框（条夹）全玻璃门扇安装BM1824 4.3.2地弹簧安装 4.3.3门夹安装 - 4.3.4管子拉手安装L=60cm - 4.3.5门禁控制器 4.3.6布信号线 4.3.7控制开关 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 警报器地下指挥配套设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 存包柜（固定式） | 1.智能手机存放柜 2.60门人脸识别 3.整体尺寸高1800*宽1430*深300mm 4.电源线布置 | 个 | 1 |  |  |
| 3.2 | 地下钢质防火门 | - 门禁更换（刷脸/指纹/密码）4套 - 门及门锁维修1樘 | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 蓄水池 | - 地面：平面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm)22.80㎡ - 墙面：立面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm)74.80㎡ - 清淤：60m³ | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 视频系统试运行 | 设备安装调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 8、运维管理

▲（1）项目中设备的质保期不少于5年，3年运维管理（包括对原有系统的运维）。服务期间免设备挂载费、安装调试费、运费、税费等其他费用。质保期自验收合格之日起算。

（2）每个站址需要配个至少1名站址管理专员，参加每年的人防项目培训和负责日常工作开展。

（3）在质保期内，采购人不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由中标供应商承担。

- （4）交付验收时提供原厂商5年质保函原件以及保修服务承诺函，所供产品的最终用户为采购人。

- 三、系统对接要求

1、本次采购为电声警报控制一体机建设，需与原有控制设备无缝对接，实现无线遥控的全部技术功能。不改变现有设备的软硬件，不能因技术原因造成废弃浪费。要与现有的警报系统对接兼容，实现新旧警报终端统一控制、不得新增控制平台，堆叠控制系统层级降低统控可靠性，如与技术协议问题，投标人中标后到海盐县国动办进行对原有设备系统进行现场查勘，自行解决。

2、中标供应商依照承建单位提供的站地址等信息进行现有数字中央站控制软件系统设置。

3、中标供应商通过现有数字警报发放控制软件发放警报器开机、警报器关机、信号测试、系统测试、通话、广播、预先警报、空袭警报、解除警报、灾情警报、解灾警报各项指令，并记录设备各项指令的接收、执行、回示情况。

4、中标供应商通过承建单位现有数字警报发放控制软件发放警报器开机、警报器关机、信号测试、系统测试、通话、广播、预先警报、空袭警报、解除警报、灾情警报、解灾警报各项遥控指令，并记录设备各项指令的接收、执行、回示情况。

5、调试参与测试设备过程中，不得对现有软/硬件设备进行调整，不能影响原有设备运行使用。

6、测试后需与市办警报统控系统互联互通。

7、测试过程中所产生的全部费用有中标供应商支出。

8、附：对接测试记录表

对接测试记录表

日 期：    年   月   日

| 序号 | 信号名称 |  | 执行情况 |  | 回示情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源管理测试 |  |  |  |  |
| 2 | 信号测试 |  |  |  |  |
| 3 | 系统测试 |  |  |  |  |
| 4 | 通 话 |  |  |  |  |
| 5 | 广 播 |  |  |  |  |
| 6 | 预先警报 |  |  |  |  |
| 7 | 空袭警报 |  |  |  |  |
| 8 | 解除警报 |  |  |  |  |
| 9 | 灾情警报 |  |  |  |  |
| 10 | 解灾警报 |  |  |  |  |
| 11 | 停止指令 |  |  |  |  |
| 测试结果： |  |  |  |  |  |
| 专家组（签字）： 日期： |  | 甲方（签字）： 日期： |  | 乙方（签字）： 日期： |  |

- 其他要求

- 1、实施要求

（1）合同履行期中标供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。

▲（2）交付产品必须满足出厂条件并为原厂正品，其质量、稳定性、可靠性和安全性必须满足国家相关标准、满足用户使用要求。如发现中标供应商提供假货，采购人将追究其法律责任。采购人保留标后对投标产品进行测试验证的权利，发现虚假应标的采购人有权向财政部门反应。

- 交付验收同时，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、质保函、提供检定/校准证书等各类验收所需要材料。

- 2、交货地点、交货时间、安装调试期及验收

- （1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货时间、安装调试期及验收时间：合同签订后60日历天内完成软硬件测试、联调工作且上线试运行，并通过初验；试运行通过后，采购人组织项目终验，验收合格后提供3年运维管理（包括对原有系统的运维）。

（3）安装要求：采购人要求

- 3、售后要求

（1）须有售后服务保障，如：固定的维修服务站，能提供正常的技术、备品备件服务等。

▲（2）提供24小时应急响应能力，具备巡检和运维服务能力。在远程支持难以满足服务要求时，中标供应商应在72小时内到达现场提供技术支持，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换；若48小时内无法排除故障，中标供应商应即时提供同档次备用设备予以代用，恢复系统正常运行。

（3）质保期内产品质量经国家法定机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

（4）在质保期内，如果产品技术或配套软件升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

（5）中标供应商应对本项目制定培训方案，提供不少于每年1次的技术和操作培训，以满足本项目建设完成后设备正常运行、维护、管理和技术具备的需要，培训内容应包括设备技术性能、安装、使用、测试、升级、维护及故障排除等内容，培训费用应计入本次投标总价中。

- （6）中标供应商有责任应用户的要求讲解设备，让受培训人员动手完成相应工作任务，并熟练使用。

- 4、在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。

- 5、招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

- 五、其他说明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业。（划分标准）

划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启电子投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.电子投标文件未按时解密，供应商如提供备份电子投标文件的，以符合要求的备份电子投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件做出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清、说明或补正，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目 |
| 2 | 投标报价及费用： - 1.本项目投标应以人民币报价； - 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 3.本项目招标代理服务费由中标供应商支付，请各供应商自行考虑。 |
| 3 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应于采购公告有效期过后7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供货商。 |
| 4 | 预算金额（元）：1658000.00；最高限价（元）：1658000.00。 |
| 5 | 投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 投标人应准备电子投标文件，可提供电子备份投标文件： 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（文件后缀名为.bfbs）1份在投标截止时间前以电子邮件方式发送至采购代理机构联系人电子邮箱334205655@qq.com。 |
| 6 | 投标文件递交方式：政彩云系统电子版在线上传 截止上传时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）； 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 仅提供备份投标文件的，投标无效。 仅提供其中一种形式的递交投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，相关风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 开标时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）； 开标地点：政采云https://login.zcygov.cn/在线开启 评审地点：浙江禾胜工程管理有限公司代理部会议室（地址：海盐县武原街道东林路188号恒科大厦15楼） |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后。 |
| 9 | 评标结果公示：公告期限1个工作日，评标结果公告于：浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn/） |
| 10 | 中标通知书：在发布评标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还：中标供应商应向采购人提交 / 的履约保证金；在合同期满后15天内退还（不计息）。接受供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 15 | - 1.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 2.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 - 3.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 - 4.供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 5.成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正贰副。 |
| 16 | 招标代理费：26686元，由中标供应商在领取中标通知书前全额支付给招标代理机构。 收款单位（户名）：浙江禾胜工程管理有限公司； - 开户银行：浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行； - 账号：201000282061728。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）预算金额（元）：1658000.00；最高限价（元）：1658000.00。

- （三）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的海盐县发展和改革局（“采购人”）和浙江禾胜工程管理有限公司（“采购代理机构”）。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定须向采购人承担的2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目的义务。

4.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的货物及配套服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标委托: 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（六）投标费用

1.不论投标结果如何，供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

2.本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前全额支付给招标代理机构，该费用由投标供应商在投标报价中考虑。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，应于采购公告有效期过后7个工作日内，书面向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

8.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

二、招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止7个工作日前以书面形式要求采购人澄清，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日且澄清、答复、修改或补充内容影响投标人编制的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件组成

- 投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》组成。（其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章）

其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，后果自负。

1.《资格文件》主要包括下列内容：

- 投标声明书（格式见第六章附件）；

- 法人营业执照副本复印件、经营许可证复印件；

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（格式见第六章附件）；

- 授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

- 投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

- 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站；（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

- 诚信承诺书；（格式见第六章附件）

- 采购活动现场确认声明书；（格式见第六章附件）

- 招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：①根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）第二条规定，供应商书面承诺参与政府和活动资格条件的，资格文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- ②资格文件中提供的复印件均应加盖单位公章。

- ③法定代表人授权委托书原件必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

2.《商务技术文件》主要包括下列内容：

2.1资信商务部分：

2.1.4投标人基本情况表（格式自拟）；

2.1.5投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明（格式自拟）；

2.1.6同类业绩（格式见第六章附件）；

2.1.7企业实力：附投标人各类认证证书、资信、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

2.1.8招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料。

2.2技术部分：

2.2.1技术响应一览表（按评分办法及参考格式见第六章附件）；

2.2.2招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料。

3.《报价文件》：

- 1）投标函；（格式见第六章附件）

- 2）开标一览表；（格式见第六章附件）

3）投标报价明细表；（格式见第六章附件）

4）供应商如为中小企业或监狱企业或残疾人福利企业的，须提供相关证明材料（中小企业、监狱企业、残疾人福利企业声明函及相关证明材料）；（格式见第六章附件）

- 5）招标代理服务费承诺函；（格式见第六章附件）

- 6）招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

（1）报价以人民币为准。

（2）投标文件采用中文编写，使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，均使用国家法定计量单位。

（3）投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括且不限于材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金、专家费（如有）、招标代理费等一切费用，均应含入报价，所有的失误与遗漏均不得调整。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件须按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或授权委托人签字人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1.电子响应文件供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（文件后缀名为.bfbs）1份在投标截止时间前以电子邮件方式发送至采购代理机构联系人电子邮箱334205655@qq.com。

3.备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

4.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标人是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）至本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效：

①不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- ②上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

- ③不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

- ④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 在资格审查过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定其投标(响应)无效；在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其投标(响应)无效，评审报告应详细记录相关情况。资格审查、评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。政府采购数字化平台应具备相关功能，利用大数据分析进行预警，辅助开展资格审查和现场评审。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额或最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（3）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

（5）未按招标文件规定报价的其他情形。

5.投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

（八）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

（一）开标准备

- 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序

- 电子招投标开标及评审程序

- 1.采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- 2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

- 投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 3.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

- 4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 5.在系统上公开报价开标情况；

- 6.评标委员会对报价情况进行评审；

- 7.在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、资格证明文件审查

（一）审查人员

采购人及采购代理机构负责审查。

（二）审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

（三）审查方法

1、审查投标人资格证明文件及相应原件的完整性、符合性。

2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标代理机构依法组建，负责评标活动，由采购人代表1人，专家4人，共5人组成。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1.采购人代表和采购代理机构人员对投标人资格的完整性、合法性等进行审查。

2.评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4.评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

5.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清、说明或补正

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

（六） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3.评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由纪检部门相关人员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 1.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

- 2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

- 3.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 4.采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

- 5.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 6.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。唱标方式：先技术商务后报价。合格供应商的评标综合得分为各项目汇总得分。本项目确定综合得分排名前3名的供应商为中标候选供应商, 中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会投票决定。综合得分排序第一的供应商为中标供应商,其他供应商中标候选资格依此类推。排序第一的中标供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按综合得分排名第二的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终综合得分=价格分得分+商务技术分得分

二、评标内容及标准

（一）价格分30分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×100×30%

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

- （3）小微企业有关政策：

本次采购为非专门面向中小微企业。对于符合财库( 2020 )46号文规定的小微企业，在评审时，结合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监〔2022〕3号)及浙财采监（2022）8号对符合要求的国内小微企业将给予10%的价格扣除，并以其价格扣除后的金额作为其经评审的报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业，结合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监〔2022〕3号)对享受小微企业10%价格扣除优惠政策，但残疾人福利性单位本身为小微企业的不得重复用享受优惠政策。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库( 2020 )46 号）结合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监〔2022〕3号) 及浙财采监（2022）8号之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的或服务实施单位为小型和微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，以扣除后的价格为评标报价；

欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明函、属于残疾人福利性单位且须提交声明函、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不认定为小微企业。

（3）最高限价（元）：1658000.00，高于最高限价的报价视为无效投标报价，作无效标处理。

（二）商务技术分70分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式

| 序号 | 项目 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备参数 | 根据供应商所提供的货物是否满足招标文件要求，满足全部指标得满分12分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：供应商须保证提供资料及数据的真实性。 | 0-12分 |
| 2 | 项目理解 | 根据供应商对本项目的理解能力： 核心目标存在认知偏差或理解碎片化；关键指标与项目成功标准关联度不足，战略阐述缺乏系统性；存在逻辑断层；未能体现对项目全生命周期的基本把控；（0-2分） 准确识别项目主要目标但缺乏延展性思考；关键指标与成功标准契合度较高；能建立基础实施路径但风险预判较弱；（2.1-4分） 对项目主要目标理解较深；关键指标与成功标准契合度高；有较好的基础实施路径建设；（4.1-6分） | 0-6分 |
| 3 | 类似业绩 | 自2020年7月1日以来（以合同签订日为准），供应商承接过类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高3分。 注：提供合同复印件并加盖投标供应商公章。 | 0-3分 |
| 4 | 项目实施方案 | 供应商是否具有站址规划选点能力： 包括但不限于设备选型（0-1分）、工作实施技术（0-1分）、进度安排（0-1分）、管理制度及措施（0-1分）、安全文明施工（0-1分）、安装调试及验收方案（0-1分），根据其方案的详细、完整、科学、合理程度等，进行打分。 | 0-6分 |
| 5 | 安装调试方案 | 根据供应商提供的安装调试方案，包括对场地环境、现场安装条件的了解程度（0-2）；备货、安装、调试时间节点及进度的规划（0-2分）；安装、调试方式及技术手段（0-2分）；安装、调试人员安排（0-2分）；进行打分。 | 0-8分 |
| 6 | 应急方案 | 针对安装、维护过程中人为干扰、恶劣天气等的应对方案，模拟特殊情况及解决措施，进行打分。 | 1-5分 |
| 7 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案： 包括但不限于培训对象（0-1分）、课时安排（0-1分）、师资力量（0-1分）、培训频次（0-1分）、培训内容（0-1分），以上内容是否详尽、是否有针对性、是否满足采购需求，以及逻辑结构清晰程度，进行打分。 | 0-5分 |
| 8 | 团队人员 | 项目负责人具有省级及以上人力资源和社会保障厅颁发单位信息系统项目管理师的，得2分。 | 0-2分 |
|  |  | 团队人员（除项目负责人外）具有人社或工信部认定的通信类专业或机电类专业中级工程师及以上的，每提供1人得1分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 9 | 运维方案 | 根据供应商后续技术支持、维护能力，包括对原有系统的运维： 解决问题所采取的措施（0-1分）；制定完善的巡检计划（0-1分）；列举常见问题并提供解决措施（0-1分）；对日常故障制定完善的台账制度（0-1分）；进行打分。 | 0-4分 |
| 10 | 警报器点位供应备选方案 | 供应商提供30（含）个备选站址挂载资源的，不得分； 31-40（含）个备选站址挂载资源的，得3分； 41-50（含）个备选站址挂载资源的，得5分； 注：自有的提供挂载资源的须提供相关证明复印件；以租赁方式提供挂载资源的须提供挂载资源所有者的书面授权或租赁协议复印件；复印件并加盖投标供应商公章。 | 0-5分 |
|  |  | 供应商提供的点位是否具备持续稳定电力保障能力，后备电源续航能力及应急保障情况等，进行打分。 | 1-5分 |
| 11 | 售后服务方案 | 根据供应商对售后服务网点、售后技术服务方案，整体情况、合理、针对性强、内容周到等，进行打分。 | 1-5分 |

注：投标文件中无上述评分项的该项得0分。

# 第五章  合同主要条款

（条款供参考，以实际签订合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额（元）：1658000.00

采购人（以下称甲方）：海盐县发展和改革局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江禾胜工程管理有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                                      。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”。

2、本合同总价款应是履行合同的最终价格，是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括且不限于材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金、专家费（如有）、招标代理费等一切费用，均应含入报价，所有的失误与遗漏均不得调整。

3、本合同付款方式为以下第（1）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的45%作为预付款；通过终验后，采购人向中标供应商支付合同金额的25%；3年运维管理，每年支付合同金额的10%。

（2）本合同项下的采购资金需财政直接支付，付款程序为     /       ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第  （2）  项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到    /    （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的45%作为预付款；通过终验后，采购人向中标供应商支付合同金额的25%；3年运维管理，每年支付合同金额的10%。

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第（2）项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于  /  （时间）向甲方提交履约保证金  /  元（接受供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。履约保证金在项目完成后15日无息退还（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    /     仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，1份报送政府采购监督管理部门备案，1份送浙江禾胜工程管理有限公司备案。

二、特殊专用条款部分

第一条、技术资料

1.1乙方应按招标文件规定的时间内向甲方提供服务及有关成果报告等有关技术资料。

1.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第二条、知识产权

2.1乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第三条、项目要求

（具体详见“第二章 招标需求”）

第四条、转包或分包

4.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应服务，不得转让他人供应。

4.2除非得到甲方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

第五条、服务期限及服务地点

5.1服务期限：合同签订后60日历天内完成软硬件测试、联调工作且上线试运行，并通过初验；试运行通过后，采购人组织项目终验，验收合格后提供3年运维管理（包括对原有系统的运维）。

5.2地点：海盐县。

第六条、违约责任

6.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同年度金额总值的百分之五违约金。

6.2甲方无故逾期办理服务费用支付手续的,应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金以合同金额的1%为上限。

6.3乙方因自身原因逾期进场服务的，应按合同金额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方也可从待付合同价款中扣除，违约金以合同金额的5%为上限。逾期超过约定日期5个工作日未能进场服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期进场服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额5%的违约金。如给甲方造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿。

第七条、不可抗力事件处理

7.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

7.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

7.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条、合同生效及其它

8.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

8.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经海盐县财政部门审批，并签书面补充协议报海盐县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，壹份交县财政局备案，壹份交浙江禾胜工程管理有限公司存档。

| 甲方（盖章）： 地址 法定代表人（签字）： 电话： 签订地点：浙江海盐 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人（签字）： 电话： 开户银行： - 银行账号： |
| --- | --- |

附件1：

保密协议

甲方：海盐县发展和改革局

乙方：

鉴于甲乙双方就 2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目 的合作关系，为了确保工作涉及的技术情报和数据资料不被泄露，保护甲方的技术及数据秘密，根据国家和地方有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方技术秘密保护签订如下协议（以下简称本协议）。

1.保密信息指本协议的一方（披露方）依据下文设定的条件，以书面、口头或电子文件的形式提供给另一方（接受方）的任何信息或数据，包括但不限于技术信息、专有技术、研究成果、客户信息、财务数据以及其它技术和商业信息。

披露此类保密信息的方式，包括但不限于信函、传真、备忘、纪要、协议、报告、方案、协议、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息的任何信息或数据。

上述保密信息不包括任何已出版的或其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已经获得的信息。

2.接受方同意只在本合作的目的范围内使用对方的保密信息。

（1）采取足够的措施，保护披露方的保密信息，不将对方的保密信息向任何第三方公开转让，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

（2）如为本合作的目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，则必须事先得到对方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（3）应约束其接触本保密信息的员工遵守保密义务。

（4）如果双方经探讨后未建立合作关系，则接受方不能使用披露方的保密信息；如合作关系出现终止，则接受方应按照披露方要求将保密信息及其载体返还给披露方。

3.如果接受方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，则接受方应事先通知披露方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

4.双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，接受方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

5.本协议自双方签字盖章之日起生效，对签字双方及其关联机构及其继受者均具有约束力。如保密信息因接受方之外的原因而成为公知信息，则本协议对该部分保密信息自动失效。

6.本协议包含双方关于此事项的全部约定。双方在此之前达成的任何口头或书面的协议或约定，如果与本协议冲突，则以本协议内容为准。本协议的任何修改须以书面方式做出并经双方签字才能生效。

7.如果一方违反本协议，另一方有权要求赔偿经济损失，并可采取其它必要的补救措施。

8.与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁决定是终局的，对双方均有约束力。本协议受中华人民共和国法律管辖。

甲方（盖章）：___________________　　　  乙方（盖章）：_______________________

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表(签字或盖章）：_____________　　 授权代表(签字或盖章）：_______________

2025 年     月     日

此为范本，以实际签订的采购合同为准。

# 第六章  投标格式

资格文件/商务技术文件/报价文件投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目

项目编号：浙禾采字【2025】D005号

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在    年    月    日   时    分之前不得启封

年    月     日

本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中第三章供应商须知“投标文件的组成”

附件1

投标声明书

致：                  （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件2

法定代表人身份证明书

（姓名）是            （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

附件3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的             项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标供应商：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附件4

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构）：

我方在参加贵单位的                  政府采购项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期限、项目实施方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门做出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

采购活动现场确认声明书

海盐县发展和改革局（采购组织机构名称）：

本人经由                  （投标单位名称）负责人           （法人代表姓名）合法授权参加2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目（编号：浙禾采字【2025】D005号）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                                       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第          项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月  日

注：本附件按实填写，并放在资格文件中，如在开标过程中发现与其他供应商有利害关系，或其他供应商之间有利害关系，及时致电采购代理机构。

附件6

同类业绩

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

注：1、企业同类业绩是指投标供应商同类项目已签署的合同(提供合同复印件并加盖投标供应商公章)。

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件7

企业实力

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

注：1、附投标人各类认证证书、资信、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件8

技术响应一览表

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

| 序号 | 实质性条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：供应商必须对应采购文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

2、一般性条款响应一览表

| 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，供应商必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

3、服务队伍规模及人员配备结构情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件9

投标函

致：浙江禾胜工程管理有限公司

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。提供投标供应商须知规定的全部投标文件：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

- （2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利；

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供浙江禾胜工程管理有限公司可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标供应商须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所提供的服务符合招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件10

开标一览表

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 人民币（大写）： 元整（小写： 元） |
| 2 | 项目建设期限 |  |
| 3 | 项目负责人 |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件11

投标报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |

注：1.本项目的报价应是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括且不限于材料、设备使用、人工、车辆使用、来往路费开销、住宿、招待、企业管理费、利润、风险、税金、专家费（如有）、招标代理费等一切费用，均应含入报价，所有的失误与遗漏均不得调整。

- 总计高于最高限价的报价作无效标处理。

- 警报器点位供应、警报器维护与管理、固定式数字电声警报控制一体机器、站址资源、运维管理，投标报价明细格式自拟；室外多媒体警报器、指挥所警报大型视频LED显示屏及相关设备、防空防灾警报器控制配套（总控室警报门禁），投标报价明细按“第二章 招标需求——二、技术要求及参数”提供的清单报价。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于         行业； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.2025年防空防灾警报器建设采购（一期）项目，属于         行业； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附件13

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件14

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2016) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                         (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

附：如属于残疾人福利性单位须进行承诺并提供相关政府部门出具的证明材料（若有，所有证明材料并加盖单位公章）。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

附件15

招标代理服务费承诺函

浙江禾胜工程管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件16

招标文件规定的其他材料及投标人认为需要提供的其他材料

投标供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附件17

供应商自评分索引表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |