平湖市城市管理指挥中心建设项目

招标文件

项目编号：平政采公（2020）第06号

项目名称：平湖市城市管理指挥中心建设项目

采 购 人：平湖市综合行政执法局

采购机构：平湖市公共资源交易中心

2020年6月18日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	35

第四章  评标办法及评分标准	50

第五章  平湖市政府采购合同（指引）	55

第六章  投标文件格式	60

## 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，平湖市公共资源交易中心受采购人委托，经平湖市财政局平财采确临[2020]957号确认书批准，现就平湖市城市管理指挥中心建设项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：平政采公2020第06号

二、采购组织类型：分散采购-分散委托集采

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：平湖市城市管理指挥中心建设项目

五、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平湖市城市管理指挥中心建设项目 | 1 | 项 | 650万元 | 详见招标文件采购需求 |

六、合格投标人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条：(1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、获取采购文件（报名）：

2.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

2.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

2.3获取时间：2020年6月18日至2020年7月10日9:30

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

3、供应商注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：400-881-7190；

4、投标文件制作注意事项：

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于平湖市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://ph.jxzbtb.cn/zyxz/004001/20200508/ca9ef9e6-1353-4b6f-96fc-735325b1e78d.html

九、投标保证金：无。

十、投标截止时间：2020年7月10日9时30分

投标人应于2020年7月10日上午10:00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月10日上午10:00时分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至平湖市公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉兴市平湖市行政服务中心，收件人：小姜，联系电话：0573-85631737），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

十一、开标时间及地点

本次招标将2020年7月10日9:30时在 平湖市行政服务中心三楼 平湖市公共资源交易中心311室  开标。供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内（2020年7月10日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年7月10日上午10:00前）无法解密或解密失败，则投标无效。

十二、联系方式

1、采购人名称：平湖市综合行政执法局

地点：平湖市人民路164号

联系人：周先生   联系电话：15968334933

2、采购代理机构名称：平湖市公共资源交易中心

地点：平湖市行政服务中心三楼

联系人：小姜     联系电话：0573-85631737     传真：0573-85061737

3、 政府采购监督管理部门：平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市望湖路318号

联系人：陆先生

监督投诉电话：0573-85013033

平湖市公共资源交易中心

2020年6月18日

## 招标需求

# 建设背景

2015年，《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）明确指出，加快智慧化管理向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，到2020年，建设一批特色鲜明的智慧城市。

2018年，《浙江省推进智慧城管发展三年行动计划》（2018-2020）提出要求：到2020年，全面构建城乡一体的感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”智慧城管新模式，实现相关数据的开放共享与融合分析，形成依托于智慧城管的横向互联、纵向贯通的网络系统。推进智慧应用，力争在相关行业取得突破，智慧城管建设保持全国前列。

2020年4月，习总平总书记赴浙江考察时指出：推进国家治理体系和治理能力现代化，必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。

2020年新年伊始，平湖市市委市政府提出：2020年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全面推进金平湖新崛起的追梦奔跑之年。坚持推动高质量发展，抓住用好长三角一体化国家战略机遇，持续深化“四大工程”，拔高标杆，奋勇争先，实干追梦、奋力奔跑，为实现第一个百年目标交出优异的平湖答卷。

综上所述，为了贯彻国家、省委省政府推动城市治理现代化的政策要求，落实平湖市市委市政府“全面推进金平湖新崛起”的总目标，顺应平湖市行政执法体系改革的要求，加快推进实现平湖市城市管理的科学化、精细化、智能化、社会化、正规化的“五化”目标，开展平湖市智慧城管建设工作势在必行。

# 二、建设目标

建设平湖市“智慧城管”，充分利用现代信息技术，大数据技术，云计算、AI人工智能、区块链、5G通讯技术、互联网+等前沿科技，组建智慧城管指挥中心，搭建智慧感知平台、深度融合平台、统一服务平台、主导决策平台，应用交互平台和数据交互平台，提升我市城市管理要素、城市管理过程、城市管理决策等全方位的智慧化水平，实现城市管理全局统筹指挥、各类资源高度共享、各业务部门协同联动、快速反应和精准管理，打造智慧型、共享型、服务型、数据型的长效城市管理机制。

# 三、建设原则

      - 精准部署，稳步推进

以城市管理各部门信息共享和业务协调为原始需求驱动，精准部署智慧城管的顶层规划设计。结合平湖现有城市管理系统和实际业务需求，统筹智慧城管建设，分步实施，稳步推进，均衡发展。

      - 统一协调，数据共享

实建设智慧城管综合性城市管理大数据可视化云平台，实现信息互通，最大限度地实现城管与其他职能部门及市民的信息对接，有效增强城市管理的效率和决策能力，同时满足公众信息需求，提升资源的利用效率。

      - 科技加持，精细管理

以智能设备为支撑，加装AI视频智能识别监控探头，对沿街店外经营、流动摊贩、道路违停等违法违规行为进行自动抓拍，实现关键证据实时公证，丰富智慧管理手段，使城市管理走向精细化、信息化、智能化。

      - 主动服务，以人为本

城市的核心是人，智慧城管建设，离不开关注人的需求。牢固树立“为人民管城市”和“为民、便民、惠民”的理念，以群众热切关注的城市管理问题为重点，强化主动服务意识。

      - 创新理念，打造品牌

紧抓嘉兴建设浙江省全面接轨上海示范区的历史性机遇，创新城市管理理念，积极探索运用智慧化管理手段，实现“管而有效、管而有方、管而有序”，逐步实现城市“科学、严格、精细、长效”管理，打造城管品牌的“平湖模式”，树立智慧城管的典范作用。

四、建设内容

按照国家和行业标准，结合平湖实际，建设平湖市城市管理的“智慧感知平台、深度融合平台、统一服务平台、主导决策平台”四大软件应用平台，完成配套设施设备采购、安装和调试。

- 智慧感知平台：建设平湖四条商业街智慧管控街区，通过前端感知及AI技术实现智慧街面管控。对越店经营、车辆违停、流动摊贩等市容市貌问题主动发现，主动预警，智慧劝导，并可自动流转至派遣平台。

- 深度融合平台：建立基础数据仓、主题业务仓、行业分析监测仓及业务空间数据库，建设智慧涉车管理平台，建设人员勤务管理平台、一户一档管理平台，升级现有智能化数字城管平台，融合现有的业务系统数据（包括：平湖市数字城管平台、平湖市防违控违平台、平湖市智慧停车平台、平湖市智慧环卫平台、嘉兴市人行道违停处罚系统、平湖市渣土车辆管理平台、犬类管理平台、浙江省综合行政执法办案系统），提高协同处置流程运转的自动化、智能化、高效化、精细化水平和反应速度。

- 统一服务平台：建立微信公众号统一门户服务途径，进行统一运营和发布信息，实现与浙政钉、浙里办对接。实现犬类登记和查询、公厕查询、停车管理、违停查询及在线缴纳罚款、行政审批提交和查询、协同管理、市民啄木鸟等功能，推动城市管理职能向服务职能转变。

- 主导决策平台：建设大数据云展示平台，引入大数据统计、挖掘等技术，通过内部监管数据和外部监管层面的云数据交换，深入分析城市管理信息资源，提炼挖掘城市运行的内在规律和特征，实现城市管理数据的统计、分析和评价结果的可视化展示。重点建设舆情收集、数据分析和集约化展示功能，完善行业分析评价和城市管理数据挖掘功能，为城市管理决策提供依据。

- 系统平台技术要求

1．智慧感知平台

通过对接视频监控点进行智能识别改造，挂接视频智能分析模块，视频摄像头将可以变成全天候、自动化的“执法队员”，将城市管理从繁重的巡视工作中解脱出来，实现自动发现、自动告警、行为预警等智能化识别，将识别预警后的信息进行核实甄别立案。

AI智能分析是基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关键信息，并形成相应事件和告警的监控方式，是新一代基于视频内容分析的监控系统。如果把摄像机看作人的眼睛，而智能视频监控系统或设备则可以看作人的大脑。智能视频监控技术借助计算机强大的数据处理功能，对视频画面中的海量数据进行高速分析，过滤掉用户不关心的信息，仅仅为监控者提供有用的关键信息。现阶段的视频监控往往是主动式的视频记录，无法实现自动报警等智能化的识别管理，而通过挂接视频智能分析模块，遍布全市的大量固定视频摄像头将可以变成全天候、自动化的“执法队员”，将城市管理从繁重的巡视工作中解脱出来，实现自动发现、自动告警、行为预警等智能化识别。

按照数字城管国标《GB T 20428.2-2013数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》中对城市管理问题的分类标准和管理要求，在本项目中识别店外经营、占道经营、无照经营游商、机动车乱停放、杂物堆放、非机动车乱停放、暴露垃圾、违规户外广告、非法小广告、沿街晾挂、渣土车未密闭运输、积存垃圾渣土、道路不洁、私搭乱建、公用设施损坏等15类城市管理问题进行实际应用。

2.深度融合平台

2.1智能化数字城管平台

- 无线数据采集子系统

无线数据采集子系统是为监督员对现场信息进行快速采集与传送而研发的专用工具，监督员使用相应功能的智能手机在自己所划分的区域内巡查，将城市部件、事件以及各类城市违法问题报送到监督指挥中心，同时接受中心的任务派遣与调度。

新增智能提醒功能：包括任务提醒、跨网格提醒、重复上报提醒、上报区域提醒等功能。

任务管理模块（问题上报、现场核实、现场核查、现场处置）：新增案件位置导航功能，新增短视频及录音上传功能。

- 监督受理子系统

监督受理子系统的主要工作是受理来自城市管理监督员、视频智能分析，社会公众拨打城管热线举报的城市管理问题，以及其他热线转发的城管问题。主要功能为受理员提供部事件问题的受理、登记、立案、定位和转发功能。

智能化升级：

自动立案：平台可以自定义立案条件规则，实现自动立案功能，平台通过规则判断案件，对符合自动立案规则的案件进行自动立案。

自动发送核查：平台可自定义发送核查规则，实现核查指令自动、定时发送，解决了诸如夜间由于条件限制无法及时核查、相似案件重复下发核查操作的问题。

- 协同工作子系统

协同工作子系统提供给监督指挥中心、各专业部门以及各级领导使用，提供基于工作流的面向GIS的协同管理、工作处理、督查督办等方面的应用，为各类用户提供了城市管理信息资源共享、查询工具。

智能派遣

a）一键派遣。根据派遣算法规则，可派遣部门得分达到设定值，前台出现一键派遣的按钮，可以直接派遣到该部门。

b）自动派遣。根据后台设定的规则，立案批转到派遣的案件，如果满足定义的规则，则按照设定规则直接派遣到指定的部门。在办理过程中记录是自动派遣。系统能查询到自动派遣的案件。

c)二级派遣。增加责任部门二级派遣功能，指挥中心派发至责任部门的案件，责任部门可以再次派发至三级职能部门。

- 地理编码子系统

地理编码子系统将城市现有的地址进行空间化、数字化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位。

- 监督指挥子系统

监督指挥子系统设在监督指挥中心，实现信息实时监控，便于各级领导更加清楚地了解数字化城市管理的状况。可通过大屏幕直观地掌握各个区域的城市部件（事件）信息、业务办理信息、综合评价信息等全局情况，还可以对每个网格、监督员、部件等个体的情况进行查询。

- 综合评价子系统

综合评价子系统基于受理子系统、协同工作子系统和基础数据管理子系统，运用综合评价模型、实时或定期统计技术，将信息化技术、监督评价的工作模式应用到数字化城市管理中。具备区域评价、部门评价、岗位评价三大评价功能，并且具备报表生成功能。

- 应用维护子系统

应用维护子系统是系统管理员使用的工作平台，通过该平台，可以快速搭建、维护城市管理业务，定制业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动等日常维护工作。

- 基础数字资源管理子系统

基础数据资源管理子系统主要提供系统管理员实现添加、管理地图数据功能；具备对各个图层属性配置功能，实现对属性字段自定义；能够维护地图库中包括城市管理部件和事件等要素在内的要素编码、显示样式等；地图管理中应提供地图预览功能，能够快速查看地图配置效果；能够配置基于单元网格和城市部件地图快捷操作图层。

2.2 街镇二级平台

升级更新现有平湖市数字城管二级平台，包括智能化数字城管平台案件立案、派遣、处置、核查、结案等基础功能及移动端（上报、核实、核查、任务提醒、跨网格提醒、重复上报提醒、上报区域提醒等功能。）

2.3 智慧勤务管理平台

整合数字城管平台、智慧环卫平台、渣土管理平台、执法调度平台人员及车辆信息，实现对城市管理队员、环卫人员、环卫车辆、执法队员、执法车辆日常巡查线路，巡查区域，巡查时间的设定，各中队领导对本部门管辖人员进行定人、定岗、定路线、定区域、定点，最终实现对人员、车辆的科学有效的监管。

人员管理是对业务人员的日常工作状态进行记录，系统可实现对人员位置进行实时定位、人员作业过程实时监控、历史作业轨迹回放、人员考勤自动记录、考核评价等功能。

车辆管理是对道路作业车辆的作业状态进行记录，同时对作业模式进行规范化、精细化、智能化管理。系统可实现对作业车辆位置信息、作业状态、划分作业车辆工作区域、规范作业效果、车辆历史行驶轨迹回放、车辆费用、状态统计、自动形成作业车辆考核评价等功能。

2.4 一户一档管理平台

一户一档管理平台主要用于对辖区内沿街商户、流动摊贩、车辆信息、车主信息等建立电子信息档案，实现“一户一档”管理，便捷的查询统计功能，方便日常执法人员工作中对商户、违法建筑等信息的查询。也为“城市管理工作”提供原始台账。

建立执法对象库、执法人员库、违法行为库、法律法规库，依托一户一档管理平台汇聚的商户管理数据，按照平湖市沿街商户三色码管理办法，经过数据建模，分析评估后，测算出红色、黄色、绿色三种商户状态供参考。

2.5 智慧城管移动端

智慧城管移动端是使平湖市智慧城管业务移动化的平台，支持智慧城管平台、执法办案主要业务在智能移动终端上进行便捷处理，具有以下特点：

1）授权驱动型的多合一终端。智慧城管移动端用户包含采集员、一线执法人员、专业部门人员、管理人员等几乎所有城市管理与综合行政执法相关工作人员，包含相应的巡查上报、问题处置、执法办案、监督指挥等多项功能。这些功能以插件的形式，支持根据不同用户权限自由定制不同的插件功能。

2）基于消息驱动的工作模式。案件到达提醒，案件及时发现无遗漏，并可以在消息中快捷办理；领导任务提醒，第一时间接收到领导交办任务；公文通告提醒，及时了解通知消息。

3）集工作与沟通一体的即时通讯。案件自由分享，发送案件编号，系统自动识别，对方即可查看案件信息；聊天多样化，支持图片、位置、联系人、案件、收藏等的发送，支持实时对讲；案件讨论会商，业务办理更加准确高效；信息共享，调阅相关部门信息，为执法工作提供数据支撑。

4）与浙政钉平台功能对接。实现智慧城管业务流程在浙政钉平台进行流转处理。

3. 统一服务平台

- 微信小程序

微信小程序是全体市民与智慧城管平台之间的一个桥梁。全体市民可以随时将发现的城管问题、投诉建议、问题咨询等信息通过微信平台公众号编辑问题后上报到智慧城管平台监督中心，中心收到市民上报的问题后可以及时回复、反馈市民，实时处理问题；市民则可通过微信平台及时查看监督中心处理后的回复意见及咨询、投诉处理建议。平台实现城市管理相关审批事项信息的推送，及违章提醒信息的推送，并且商户可以通过本模块网签门前三包协议。

- 短信互动子系统

短信互动子系统是智慧城管平台在无线网络上的延伸，通过业务短信功能与协同办公系统的紧密结合，可以进一步保障智慧城管平台参与人员之间的消息畅通，同时也解决了操作人员不在电脑旁边，不能立刻获知已经到达的城市管理案卷的问题，从而提高城市管理问题的处置效率。

- 浙里办平台对接

与浙里办平台对接，市民通过浙里办平台上报城市管理问题，并且可以查看监督中心处理后的回复意见及咨询、投诉处理建议。

4. 主导决策平台

4.1 数据交互平台

- 数据汇集

数据汇聚功能要求实现将各应用平台相关的信息资源统一采集交换到数据中心前置库中，满足多种采集方式，能够满足不同的网络环境、不同的数据类型等情况下进行数据的采集，并对采集的数据进行处理，进入中心库保存。智慧城管数据交互平台需对现有业务系统：数字城管平台（人员信息、案件信息、考核信息等）、防违控违平台（拆违数据、人员数据、一户一档数据等）、智慧停车平台（停车信息、车辆信息、停车场信息等）、智慧环卫平台（车船监控数据、作业人员数据、垃圾收运数据、垃圾分类数据、公厕数据等）、车辆违停平台（违章信息、车辆信息、违章地点等）、渣土管理平台（车辆信息、车辆定位、车辆监控等）、犬类管理平台（犬子防疫登记信息）、省综合行政执法办案平台（执法案件数据）进行数据汇聚，功能包含数据采集、数据交换、数据处理等功能。

- 数据运营

服务管理是数据共享、开放、融合分析各类应用的重要载体，系统提供统一的 API 注册、发布、调用、监控管理，是支撑平台应用之间的调用更加便捷和安全。

数据开放基于服务管理，通过加密、签名、脱敏、分级授权等方式，在安全可控的基础上，有选择地提供给第三方应用使用，实现数据服务能力开放，作为面向社会开放的平台，具备支撑互联网级别的并发响应的能力。
运行监管为管理人员提供管理工具，支持服务发布和运行监控，作业调度管控，数据资产管控和安全审计等。不仅需要对数据库、数据服务等资产的运行状态进行管控，还需要实时把握能力开放情况，通过动态监控和预警帮助运维管理人员随时掌握系统运行状态，提前预防及处理问题。

4.2 应用交互平台

- 统一用户管理

实现平台用户关系的管理，实现独立平台管理机制，独立平台管理员可以管理自己平台的部门、用户等相关信息。通过与其他组件的协同，实现统一身份认证、单点登录、用户资源授权访问流程。

- 统一应用管理

统一的应用管理提供第三方应用系统注册，统一应用管理组件中注册的应用、模块，可以上架到应用交互平台，从而挂接到各系，终端用户可以按需所取，登录对应应用平台。

- 统一服务管理

提供统一的 API 注册、发布、调用、监控管理，是应用交互平台与各业务应用之间的调用更加便捷和安全。

- 统一消息服务

基于消息队列作为基础组件设计到交互平台中；将消息发送、接收等基本功能服务化，集成到SDK中。

组织架构的变化，通过消息队列发布出来（制定具体的消息格式，对应不同的变化对象），各应用加入此队列，完成本地缓存的刷新、DB的同步等操作。

统一待办事宜、短信等消息的推送服务。个业务平台上呈现待办事宜。

4.3 大数据可视化平台

数据可视化平台是集数据准备、报告制作、数据分析为一体的一站式数据自助服务系统，业务人员可以轻松、快速地制作并分析数据报告，带来业务驱动的数据分析工作模式。

平台需要基于B/S方式为用户提供良好的体验，应当支持富客户端技术和Javascript脚本技术的信息展现以及脚本与富客户端之间的互操作，提高信息展现的灵活性。

为平湖市智慧城管中心“智慧城管”平台提供一个整体的布局框架平台，包含各专题子平台的分层布局、子平台/子应用导航、功能导航、各功能区布局等。

- 信息专题应用

信息专题应用是针对业务管理需要，设置不同的信息专题，通过信息专题详细展示信息内容。

按照本期项目的要求和业务管理的需要，集成展现中心需要建立以下信息专题：

1、队伍管理专题：针对执法人员、养护管理人员等城市管理队伍对象进行实时追踪，查看人员基本信息以及与人员相关的巡查轨迹信息、责任区域信息、处理事件信息；

2、城市部件专题：针对城市设施部件进行信息展示，向用户提供部件基本属性、部件分布以及与部件相关的归属单位、养护单位与养护过程信息；

3、业务应用专题：整合现有各应用平台业务类数据专题（数字城管业务专题、防违控违业务专题、智慧停车平台业务专题、智慧环卫业务专题、车辆违停业务专题、渣土管理业务专题、犬类管理业务专题）。

4.可以根据业主需求及数据定制显示专题内容。

- 数据可视化组件

大数据平台提供丰富的数据可视化技术 组件，包括:主题模板组件，智能布局组 件，Echarts 图表组件，3D 模型组件， WebGis 地图组件，动效动画组件，个性化 图标组件，视频扩展组件，形状绘图组件。 强大的模板组件库，通过拖拽指标和维度 的方式，加以数据配置，即可快速完成数 据分析展示大屏。

- GIS 地图大数据展示

视频网 ArcGIS 基于数据支撑平台的大数 据展示，包括各种地图组件、基于地图的 接口服务，Web 端提供更为丰富的地图服 务，提供多种可视化效果，包括气泡图、 热力图、海量点图、统计图、轨迹热力图、 动态轨迹图等，提供托拉拽的展现形式等。

- 工作表管理

通过使用拖拽即可实现多个表格数据的 关联，生成一个新的表格。除此之外，系 统提供了多种数据处理方式，不需要用户 熟知 SQL 语言，只需要进行简单的拖拽 即可实现复杂的多表关联、数据聚合、追 加合并等操作。包括:工作表管理、字段 管理、创建合表。

- 可视化分析

大数据平台提供丰富的数据可视化技术 组件。通过拖拽指标和维度的方式，加以 数据配置，即可快速完成数据分析展示大 屏。包括:拖拽分析、维度、对比和数值、多层钻取、高级计算等。

六、服务清单：

6.1 IT基础软硬件

| 序号 | 建设项目 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大屏显示系统 |
| 1 | ★室内小间距LED内弧显示屏 | / | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.875mm； 3）封装品牌：国产铜线；完全前维护； 4）屏幕宽高比：8:9，压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）单元分辨率：256×288，单元尺寸（mm）：480（W）×540（H）×80（D）， 256×144，单元尺寸（mm）：480（W）×270（H）×80（D） 7）像素密度：284444点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗210W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 显示屏有效显示尺寸为9.12m*3.24m（按照项目实际修改尺寸），显示屏长和宽不得小于规定的尺寸，且长和宽不得超过规定尺寸2%。 投标产品LED像素点间距＜1.88mm;像素密度≥280000点/㎡，灰度等级16bit。 投标LED通过TUV低蓝光认证。（提供TUV低蓝光证书，证书中需明确本次投标产品型号） 设备提供原厂三年质保。 | 29.54 | 平方 |  |
| 2 | LED控制卡 | / | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； 产品支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率输出。 产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。 产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 视频综合管理平台 | / | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告）； 产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 输入编码板 | / | 视频输入口：8路视频输入，DVI口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 2 | 块 |  |
| 5 | 输出解码板 | / | 8路DVI显示接口输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 1 | 块 |  |
| 6 | 安装支架 | / | 1) 一般用于箱体产品 2）落地安装 3）屏表面离后墙70cm 4）地面需考虑承重 | 29.9 | 平方 |  |
| 7 | 配电柜 | / | 1) 类型：40KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：三相回路，9个单相回路 7）尺寸：600*800*200 | 1 | 台 |  |
| 8 | 工程线缆 | / | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 8 | 套 |  |
| 二 | 机房及网络系统 |
| 9 | 显示一体机 | / | 尺寸：86 英寸 画面比例：16:9 分辨率：3840(H)×2160(V) 像素间距：0.372*0.372mm 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 对比度：4000:1 可视角度：178°(H/V) 背光类型：DLED 寿命：≥30000 小时 识别原理：红外识别 支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/Android 触摸点数：20 点触摸 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 触摸精度：1mm 视频解码：HDMI 3D 格式解码、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等 支持：wifi、蓝牙 | 1 | 台 |  |
| 10 | 指挥室工作站 | / | Core i7-9700/8G/500GB固态硬盘/Wi-fi/VGA+HDMI/读卡器/3NBD/WIN10-H/21.5寸LED*2 1.2mm窄边/三年质保上门服务 | 12 | 台 |  |
| 11 | 移动工作站 | / | i5-10210U/GDDR5 2G独显/13.9英寸/分辨率3000*2000/16GB/512GB固态硬盘/Windows 10 64位/三年质保上门服务 | 1 | 台 |  |
| 12 | 服务器机柜 | / | 42U服务器标准机柜 (2.0mm立柱，1.2mm框架，前玻璃后钢板，长600mm*宽1000mm*高2000mm)， 8位10A PDU*2 | 2 | 台 |  |
| 13 | 标准机柜 | / | 42U网络标准机柜(2.0mm立柱，1.2mm框架，前玻璃后钢板，长600mm*宽600mm*高2000mm), 8位10A PDU*2 | 2 | 台 |  |
| 14 | 接入交换机 | / | 端口配置：24个10/100/1000，Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo），4个千兆SFP支持USB接口 整体性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps 双电源：支持模块化双电源 节能要求：支持端口休眠功能 二层功能：支持16K MAC地址容量。 支持MUX VLAN功能或类似技术。 端口配置：24个10/100/1000，Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo），4个千兆SFP支持USB接口 整体性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps 双电源：支持模块化双电源 节能要求：支持端口休眠功能 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 三层功能：IPV4路由表≥8K,IPV6路由表≥2K 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP 组播：支持三层组播功能 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 安全功能：支持dot1X、MAC认证和Portal认证 支持MFF 支持CPU保护功能 可靠性：支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 虚拟化：支持纵向虚拟化，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，提供官网链接证明 管理协议：支持智能堆叠iStack 支持带外管理以太网口。 设备维护：支持自动配置 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥120G 二层功能：支持16K MAC地址容量； 支持MUX VLAN功能或类似技术； 证书：提供投标产品入网证 设备提供原厂三年质保。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 防火墙 | / | 配置要求：实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，SSL VPN并发数实配100可扩展1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置1个电源，可扩展双电源； 性能要求：吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥7.8万，IPSec吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥2.1Gbps，SSL_VPN吞吐量≥450Mbps ,SSL代理吞吐量≥450Mbps 策略管控：能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级； IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道； 流量控制：可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 支持基于用户，IP的带宽保证； 支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器； 支持用户流量配额管理； 支持流量整形； 支持基于地理位置的流量和威胁分析； 策略管理：支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 支持与firemon对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优； 支持与algosec对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优； 数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能； 支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容； DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 支持IP信誉； NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）； 支持源NAT地址池使用率超限告警； 支持三元组NAT smart-fullcone； 入侵防御及病毒防护：基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断； 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 反病毒&入侵防御License试用（可选2个月license试用），在试用期内反病毒和入侵防御功能可用，升级服务可用。 加密流量安全防护：支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测； 集中管理及易用性：支持防火墙向云管理平台自动注册，云管理平台对防火墙进行统一的管理及运维； 支持U盘升级，减少运维成本； 开放RESTCONF，NETCONF等北向接口，对接第三方的管理平台； 智能威胁防御：支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略； 支持将网络安全智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信誉，供防火墙查询，从而实现威胁闭环； 上网用户认证：支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现微信认证，MAC认证； 可靠性：支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； 支持HA平滑升级，升级窗口中支持不同版本的软件形成双机热备； 多出口智能选路 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 设备提供原厂三年质保。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 核心交换机 | / | 业务槽位：业务槽位≥6 性能：交换容量≥19.84Tbps，包转发率≥2880Mpps(为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量8T/15Tbps以8Tbps为准；包转发率3000M/8000Mpps以3000Mpps为准) 端口密度：支持整机万兆端口密度≥288个 硬件要求：支持风扇1+1冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速，支持热拔插 单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行 采用后出风风道 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,电源个数≥3,首次配置在满足主备电源的情况下，后期扩容可以新增电源模块，无需更换电源模块 虚拟化技术：支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔。 支持业务口集群,集群带宽≥480G 无线管理：支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 路由表项：IPv4路由转发表项≥512K IPv6路由转发表项≥256K ACL表项：ACL表项数量≥70K QoS协议：支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式 支持双向CAR 提供广播风暴抑制功能 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发 支持WRED 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存； 安全性：支持硬件防火墙插卡 支持CPU保护技术。 可靠性：支持VRRP 支持BFD for VRRP 支持GR for 路由协议 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换，保证设备高可靠性。 支持IP 快速重路由，MPLS TE FRR，MPLS VPN FRR 管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持基于IPv6的管理 支持集群管理 支持热补丁 ISSU 支持WEB网管 支持自动配置、智能升级 支持40GE单板 支持G.8032或SEP智能保护协议，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告 绿色节能：支持能效以太网功能，IEEE 802.3az，提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告 设备提供原厂三年质保。 | 1 | 台 | 视频分析接入 |
| 17 | 路由器 | / | 转发性能（64字节）：2Mpps 带业务转发性能 (IMIX)：200Mbps 防火墙性能（1500字节）：1000 Mbps 整机交换容量：8GB 固定接口：4*GE +1*GE光 SIC插槽：2 WSIC插槽 (缺省/最大)：0/1 USB2.0端口：2 Mini-USB控制台端口：1 串行辅助/控制台端口：1 内存：512MB Flash：512MB 最大支持功率：25w 电源(AC)：100~240 V 电源频率：50/60 HZ 外形尺寸 (W x D x H)：(单位: mm) 44.5 x 390 x 220 设备提供原厂三年质保。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 5G CPE | / | 5G转WIFI及有线 | 2 | 台 |  |
| 19 | 5G流量卡 | / | 50G/月，3年 | 2 | 张 |  |
| 20 | 电话录音设备 | / | 一体式设计 简约化,金属盒设计，外观精巧可随意摆放在办公桌上。单机可同时对1-8路电话进行录音。 特色功能： 国内独家推出分时段录音前导语 在电话接通时会自动播放录音提醒对方，前导语可自行定义和录制。 根据客户需求可进行分时段播放不同类型语音提示。 灵活启动录音方式 设备具有多种录音启动方式：压控、声控、键控、极性翻转、以及持续录音。 设备可录一般模拟电话、数字话机、手机、会议现场、广播及无线电对讲机等等。 各通道电压范围可以灵活调整，不需要调整硬件即可满足各种电压范围的线路正常侦测状态。 各通道AGC 可以支援开启或关闭；确保音质最佳效果。 录音空间管理 内置500G硬盘，可以设置循环录音，覆盖老的记录。自动计算硬盘已用和未使用空间大小，方便及时了解硬盘空间状态。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 指挥中心及机房安防监控 |  | 400万1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 功耗:DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max 红外照射距离:最远可达30米 | 4 | 台 |  |
| 22 | 视频录像机 |  | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，配置4*4TB 2个千兆网口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 |  |
| 23 | 互联网专线 | / | 100M互联网专线 | 3 | 年 |  |
| 24 | 互联网专线 | / | 500M互联网专线 | 3 | 年 |  |

注：以上加“★”的为本项目核心产品。

6.2 智慧感知平台

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法视频服务器 |
| 1 | 4G执法视频服务平台 | / | 4G执法记录仪视频数据存储、调用等 4110*2/2*16G/2*2T/DVD/750W/导轨/3年质保 | 1 | 台 |  |
| 二、移动执法系统 |
| 2 | 4G执法记录仪 | / | 包含：主机（含背夹）、电池（可拆卸）、数据线、电源适配器 质量检验：设备质量（含肩夹）应小于等于200g 操作系统：嵌入式 外形尺寸：105mm×65mm×28mm（长×宽×高） 防护等级：IP68 重量：小于等于200g 电池设计：可更换电池，电池容量3200毫安，更换电池7分钟内不断电 电池供电时间：连续摄录14小时 镭射定位功能：有 电池充电时间：小于等于5小时 显示屏亮度检验：设备应能在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度应大于等于380cd/m² 实体按键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT 存储容量：最高可扩充为128G 防摔高度：2.5米 本机回放：支持1-16倍快进快退 视频分辨率 最高1920*1080 视场角：99度 开机时间：27.2s 网络：4G网络 3G、4G全网通 定位功能：北斗+GPS+AGPS 照片分辨率：有6个档可设置，具备自动对焦及手动变焦功能 6528×8496档分辨力≥1200线 4672×3504档分辨力≥1200线 4160×3120档分辨力≥1000线 3264×2448档分辨力≥800线 2560×1920档分辨力≥700线 2048×1536档分辨力≥600线 （照片分辨率需提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告） 电池工作时间检验：采用可更换电池，当电池容量不足可采用更换电池方式供电，在更换一次电池条件下应满足设备连续摄录14小时的要求,更换电池时存储的信息不应丢失； 显示屏：≥3.1英寸，显示屏检验：设备应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸不小于7.87cm（3.1in） 产品资质要求：强制3C认证、Exib Ⅱ CT4 Gb防爆合格证、提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告、ISO9001、ISO4001、ISO45001 设备提供原厂三年质保。 | 50 | 台 |  |
| 3 | 手持终端 | / | 操作系统：Android 10 CPU核数：八核 双卡：双卡双待 网络制式：支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G； 屏幕尺寸：6.4英寸 分辨率：2310*1080 像素 触摸屏：多点触控触摸屏，最多支持10点触控 运行内存（RAM）：8GB 机身内存（ROM）：128GB 后置四摄：后置四摄：4800万像素超感光摄像头（f/1.8光圈，AF）+800万像素超广角摄像头（f/2.4光圈，FF）+200万像素微距镜头（f/2.4光圈，FF）+200万像素背景虚化镜头（f/2.4光圈，FF） 前置单摄：1600万像素，f/2.0光圈 ； | 50 | 台 |  |
| 4 | 执法指挥调度平台 | / | 多屏同播：平台客户端软件可以同时监视前端多路单兵终端图像功能；可以设置4分屏、6分屏、9分屏、16分屏，从而达到多屏同播效果。 权限控制：平台支持多级权限管理，对用户权限进行分级、分组、分设备管理。 轨迹回访：平台具备记录所有设备位置信息功能，可以通过用户名、时间、经纬度等信息进行检索，实现轨迹回放。 集群对讲：设备具备一键对讲按钮，可一键开启群组成员间语音对讲功能。 一键报警：设备具备一键报警按钮，使用一键报警后平台有声光报警并显示报警位置，平台自动打开与设备之间的视音频通话，向同组群的设备发送报警位置信息。 | 1 | 套 |  |
| 三、应用平台 |
| 5 | 街面管控平台 | / | 市容市貌（包括：店外经营、占道经营、无照经营游商、杂物堆放、机动车乱停放、非机动车乱停放、暴露垃圾、违规户外广告、非法小广告、沿街晾挂、渣土车未密闭运输、积存垃圾渣土、道路不洁、私搭乱建、公用设施损坏等）通过自动识别抓拍功能，对沿街商户违规行为进行抓拍取证，并通过后台系统自动向商户发送提醒警告信息，如果商户在收到提醒信息后长时间不进行整改的，系统读取到超过提醒时间段后，自动向附近巡查的执法队员派发处理任务，由队员到现场进行处理。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 车辆违停自动抓拍：对沿街道路进行违停区域设置，当有车辆进入该违停区域，并且在该区域停车到达违章停车设置的时间段后，系统后台将自动拍照取证生成车辆违停数据，可以定时或实时将该条违停数据推送至现有的车辆违停系统，并且平台将该违停记录以公众号消息方式发送给车主。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 流动摊贩管理：针对流动摊贩进行自动识别抓拍记录，并将抓拍记录推送给附近巡查执法员，由执法员现场进行处理。 | 1 | 套 |  |
| 五、通信服务 |
| 6 | 执法记录仪流量 | / | 流量30G/月（50台） | 3 | 年 |  |
| 7 | 手持终端流量 | / | 流量4G/月（50台） | 3 | 年 |  |

6.3 深度融合平台

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用平台 |
| 1 | 智能化数字城管平台 | 无线数据采集子系统是为监督员对现场信息进行快速采集与传送而研发的专用工具，监督员使用相应功能的智能手机在自己所划分的区域内巡查，将城市部件、事件以及各类城市违法问题报送到监督指挥中心，同时接受中心的任务派遣与调度。 新增智能提醒功能：包括任务提醒、跨网格提醒、重复上报提醒、上报区域提醒等功能。 任务管理模块（问题上报、现场核实、现场核查、现场处置）：新增案件位置导航功能，新增短视频及录音上传功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监督受理子系统的主要工作是受理来自城市管理监督员，社会公众拨打城管热线举报的城市管理问题，以及其他热线转发的城管问题。主要功能为受理员提供部事件问题的受理、登记、立案、定位和转发功能。 智能化升级： 自动立案：平台可以自定义立案条件规则，实现自动立案功能，平台天通过规则判断案件，对符合自动立案规则的案件进行自动立案。 自动发送核查：平台可自定义发送核查规则，实现核查指令自动、定时发送，解决了诸如夜间由于条件限制无法及时核查、相似案件重复下发核查操作的问题。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 协同工作子系统提供给监督指挥中心、各专业部门以及各级领导使用，提供基于工作流的面向GIS的协同管理、工作处理、督查督办等方面的应用，为各类用户提供了城市管理信息资源共享、查询工具。 智能派遣 1）一键派遣。根据派遣算法规则，可派遣部门得分达到设定值，前台出现一键派遣的按钮，可以直接派遣到该部门。 2）自动派遣。根据后台设定的规则，立案批转到派遣的案件，如果满足定义的规则，则按照设定规则直接派遣到指定的部门。在办理过程中记录是自动派遣。系统能查询到自动派遣的案件。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 地理编码子系统将城市现有的地址进行空间化、数字化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监督指挥子系统设在监督指挥中心，实现信息实时监控，便于各级领导更加清楚地了解数字化城市管理的状况。可通过大屏幕直观地掌握各个区域的城市部件（事件）信息、业务办理信息、综合评价信息等全局情况，还可以对每个网格、监督员、部件等个体的情况进行查询。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 综合评价子系统基于受理子系统、协同工作子系统和基础数据管理子系统，运用综合评价模型、实时或定期统计技术，将信息化技术、监督评价的工作模式应用到数字化城市管理中。具备区域评价、部门评价、岗位评价三大评价功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 应用维护子系统是系统管理员使用的工作平台，通过该平台，可以快速搭建、维护城市管理业务，定制业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动等日常维护工作。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 基础数据资源管理子系统主要提供系统管理员实现添加、管理地图数据功能；具备对各个图层属性配置功能，实现对属性字段自定义；能够维护地图库中包括城市管理部件和事件等要素在内的要素编码、显示样式等；地图管理中应提供地图预览功能，能够快速查看地图配置效果；能够配置基于单元网格和城市部件地图快捷操作图层。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 街镇二级平台 | 升级更新现有平湖市数字城管8个街镇二级平台，包括智能化数字城管平台案件立案、派遣、处置、核查、结案等基础功能及移动端（上报、核实、核查、任务提醒、跨网格提醒、重复上报提醒、上报区域提醒等功能。） | 1 | 套 |  |
| 3 | 智慧勤务管理平台 | 整合数字城管平台、智慧环卫平台、渣土管理平台、执法调度平台人员及车辆信息，实现对城市管理队员、环卫人员、环卫车辆、执法队员、执法车辆日常巡查线路，巡查区域，巡查时间的设定，各中队领导对本部门管辖人员进行定人、定岗、定路线、定区域、定点，最终实现对人员、车辆的科学有效的监管。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 一户一档管理平台 | 一户一档管理平台主要用于对辖区内沿街商户、流动摊贩、车辆信息、车主信息等建立电子信息档案，实现“一户一档”管理，便捷的查询统计功能，方便日常执法人员工作中对商户、违法建筑等信息的查询。也为“城市管理工作”提供原始台账。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智慧城管移动端 | 即时通讯可用于一般的交流，实现联系和群组的管理；也可用于案件讨论、社区事务沟通，方便案件的办理．同时支持添加图片、位置信息、收藏信息、案件。主要包含联系人、群组操作、通讯交流等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 城管通插件主要供信息采集员使用，用于城市管理问题的发现上报、问题核实、处置结果核查以及自行处置等工作。主要包括问题上报、上报历史、我的任务等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 现场处置插件是为专业部门处置人员使用的功能插件，使专业部门人员无需再坐在电脑前等待问题的派遣，提高问题处置效率。通过该功能可以及时接收派遣员派遣的城市管理问题，相关人员能够查看问题的基本信息、派遣意见以及案件的图片等多媒体信息，也可以查询案件办理的过程，能够将问题处理的过程通过填写表单和拍照等方式记录下来，并将结果反馈到指挥中心。主要包括案卷处置（批转、回退）、案卷查询、查看案卷位置、经办案件、延期、缓办等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 移动执法是为现场执法人员配备的，依托无线网络实现执法业务处理的“信息上路”。通过现场执法模块队员可上报问题，根据案由查询到对应的违则罚则，填写相对人的基本信息，事发地点，并对现场情况进行拍照留取证据，将相关信息统一上报至平台。同时执法通还可通过连接蓝牙打印机开具罚单，现场进行处罚。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 一户一档主要提供执法人员使用，主要包括：商户录入、摊贩录入、商户考核、违规查询等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 领导端具备领导权限用户使用的功能插件，使用户无需再坐在电脑前监管城市管理与综合行政执法平台的运行情况，提高效率。通过该功能插件用户可以对人员、案件进行监控，实现全局掌握。也可以对具体的案件进行督办，做出领导交办事项。主要包括案件督办、领导交办、人员监控、综合评价等功能模块。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 与浙政钉平台功能对接，实现智慧城管业务流程在浙政钉平台进行流转处理。 | 1 | 套 |  |

6.4 统一服务平台

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用平台 |
| 1 | 公众服务互动平台 | 微信小程序是全体市民与智慧城管平台之间的一个桥梁。全体市民可以随时将发现的城管问题、投诉建议、问题咨询等信息通过微信平台公众号编辑问题后上报到智慧城管平台监督中心，中心收到市民上报的问题后可以及时回复、反馈市民，实时处理问题；市民则可通过微信平台及时查看监督中心处理后的回复意见及咨询、投诉处理建议。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 短信互动子系统是智慧城管平台在无线网络上的延伸，通过业务短信功能与协同办公系统的紧密结合，可以进一步保障智慧城管平台参与人员之间的消息畅通，同时也解决了操作人员不在电脑旁边，不能立刻获知已经到达的城市管理案卷的问题，从而提高城市管理问题的处置效率。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 与浙里办平台对接，市民通过浙里办平台上报城市管理问题，并且可以查看监督中心处理后的回复意见及咨询、投诉处理建议。 | 1 | 套 |  |

6.5 主导决策平台

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用平台 |
| 5 | 数据交互平台 | 数据汇集： 数据汇聚功能要求实现将各应用平台相关的信息资源统一采集交换到数据中心前置库中，满足多种采集方式，能够满足不同的网络环境、不同的数据类型等情况下进行数据的采集，并对采集的数据进行处理，进入中心库保存。智慧城管数据交互平台需对现有业务系统：数字城管平台（人员信息、案件信息、考核信息等）、防违控违平台（拆违数据、人员数据、一户一档数据等）、智慧停车平台（停车信息、车辆信息、停车场信息等）、智慧环卫平台（车船监控数据、作业人员数据、垃圾收运数据、垃圾分类数据、公厕数据等）、车辆违停平台（违章信息、车辆信息、违章地点等）、渣土管理平台（车辆信息、车辆定位、车辆监控等）、犬类管理平台（犬子防疫登记信息）、省综合行政执法办案平台（执法案件数据）进行数据汇聚，功能包含数据采集、数据交换、数据处理等功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 数据运营： 服务管理是数据共享、开放、融合分析各类应用的重要载体，系统提供统一的 API 注册、发布、调用、监控管理，是支撑平台应用之间的调用更加便捷和安全。 数据开放基于服务管理，通过加密、签名、脱敏、分级授权等方式，在安全可控的基础上，有选择地提供给第三方应用使用，实现数据服务能力开放，作为面向社会开放的平台，具备支撑互联网级别的并发响应的能力。 运行监管为管理人员提供管理工具，支持服务发布和运行监控，作业调度管控，数据资产管控和安全审计等。不仅需要对数据库、数据服务等资产的运行状态进行管控，还需要实时把握能力开放情况，通过动态监控和预警帮助运维管理人员随时掌握系统运行状态，提前预防及处理问题。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 应用交互平台 | 统一用户管理：实现平台用户关系的管理，实现独立平台管理机制，独立平台管理员可以管理自己平台的部门、用户等相关信息。通过与其他组件的协同，实现统一身份认证、单点登录、用户资源授权访问流程。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 统一应用管理：统一的应用管理提供第三方应用系统注册，统一应用管理组件中注册的应用、模块，可以上架到应用交互平台，从而挂接到各系，终端用户可以按需所取，登录对应应用平台。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 统一服务管理：提供统一的 API 注册、发布、调用、监控管理，是应用交互平台与各业务应用之间的调用更加便捷和安全。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 统一消息服务：基于消息队列作为基础组件设计到交互平台中；将消息发送、接收等基本功能服务化，集成到 SDK 中。 组织架构的变化，通过消息队列发布出来（制定具体的消息格式，对应不同的变化对象），各应用加入此队列，完成本地缓存的刷新、DB的同步等操作。 统一待办事宜、短信等消息的推送服务。个业务平台上呈现待办事宜。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 大数据可视化平台 | 信息专题应用 信息专题应用是针对业务管理需要，设置不同的信息专题，通过信息专题详细展示信息内容。 按照本期项目的要求和业务管理的需要，集成展现中心需要建立以下信息专题： 1、队伍管理专题：针对执法人员、养护管理人员等城市管理队伍对象进行实时追踪，查看人员基本信息以及与人员相关的巡查轨迹信息、责任区域信息、处理事件信息； 2、城市部件专题：针对城市设施部件进行信息展示，向用户提供部件基本属性、部件分布以及与部件相关的归属单位、养护单位与养护过程信息； | 1 | 套 |  |
|  |  | 数据可视化组件 大数据平台提供丰富的数据可视化技术 组件，包括:主题模板组件，智能布局组 件，Echarts 图表组件，3D 模型组件， WebGis 地图组件，动效动画组件，个性化 图标组件，视频扩展组件，形状绘图组件。 强大的模板组件库，通过拖拽指标和维度 的方式，加以数据配置，即可快速完成数 据分析展示大屏。 | 1 | 套 |  |
|  |  | GIS 地图大数据展示 视频网 ArcGIS 基于数据支撑平台的大数 据展示，包括各种地图组件、基于地图的 接口服务，Web 端提供更为丰富的地图服 务，提供多种可视化效果，包括气泡图、 热力图、海量点图、统计图、轨迹热力图、 动态轨迹图等，提供托拉拽的展现形式等。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 工作表管理 通过使用拖拽即可实现多个表格数据的 关联，生成一个新的表格。除此之外，系 统提供了多种数据处理方式，不需要用户 熟知 SQL 语言，只需要进行简单的拖拽 即可实现复杂的多表关联、数据聚合、追 加合并等操作。包括:工作表管理、字段 管理、创建合表。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 可视化分析 大数据平台提供丰富的数据可视化技术 组件。通过拖拽指标和维度的方式，加以 数据配置，即可快速完成数据分析展示大 屏。包括:拖拽分析、维度、对比和数值、 多层钻取、高级计算等。 | 1 | 套 |  |

6.6 分析服务平台

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频分析服务器 |
| 1 | 视频分析服务平台 | 产品性能： 最大支持200路视频轮巡分析（球机的多个预置点算多个场景） 处理器：英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器*2 内存：16G*16根 24插槽DDR4 Registered、LR DIMM，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术，支持NVDIMM、英特尔®傲腾™数据中心级持久内存 RAID控制器：12G RAID卡，支持RAID 0、1、10、1E、5、50、6、60等，1GB缓存，支持Cache超级电容保护，提供RAID卡状态迁移、RAID卡配置记忆 网卡：双口万兆网卡含SFP+模块 硬盘：480G+4*8T 电源：两个冗余2200W AC电源 操作系统：Microsoft Windows Server 2016 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多媒体服务平台 | 4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 台 |  |
| 3 | 视频存储设备 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 1 | 台 |  |
| 4 | 企业级硬盘 | 8T,7200RPM,SATA | 8 | 块 |  |
| 二、软件开发费 |
| 5 | 视频管理子系统 | 统计当前接入的全部视频监控设备数量和在线的视频监控数量 | 1 | 项 |  |
|  |  | 在视频播放窗口播放视频；对识别到的违规行为、现场，推出抓拍图 | 1 | 项 |  |
| 6 | 数据查询转发子系统 | 根据城管业务、相机、时间等，生成相关查询引擎服务，对数据进行查询调用，完成相应数据读取、处理 | 1 | 项 |  |
|  |  | 设置事件作废、事件转发等方式，对系统自动识别的违章事件进行人工确认，通过事件转发将违章事件推送给第三方平台进行核查； | 1 | 项 |  |
| 7 | 资源管理子系统 | 调用业务中台相机管理功能，提供相机拉取、检索、详情、编辑、移除等功能，检索结构中显示相机名称、相机类型、运行状态、责权部门、流地址等属性信息； | 1 | 项 |  |
|  |  | 对预识别违章的视频进行任务类型、解析时间、ROI区域等配置，实现不同时间、不同前端的解析任务管理； | 1 | 项 |  |
|  |  | 每一个相机在接入的地图上都有图标进行显示，基于获取到的地理位置信息，进行经纬度标注 | 1 | 项 |  |
| 8 | AI视频识别分析算法平台 | 对前端接入视频实现店外经营、占道经营、无照经营游商、机动车乱停放、非机动车乱停放、乱堆物堆料、暴露垃圾、违规户外广告、非法小广告、沿街晾挂、渣土车未密闭运输、积存垃圾渣土、道路不洁、私搭乱建、公用设施损坏等15类城市管理问题的智能识别分析，所有识别类型召回率不低于60%，准确率不低于85%； | 100 | 项 |  |
|  |  | 1）ROI区域标定及店铺法人信息绑定； 2）增加二次识别功能 | 1 | 项 |  |
| 9 | 接口监测服务子系统 | 所有接口服务进行可视化管理，实现接口服务的实时查看、接口服务运行异常情况监测 | 1 | 项 |  |
|  |  | 针对异常运行的接口服务进行智能告警 | 1 | 项 |  |
|  |  | 对接口服务的查询、查看、修改、删除等操作形成日志，完成对接口服务的痕迹化管理 | 1 | 项 |  |
|  |  | 与数字城管业务平台、法人库、车辆库进行数据对接，获取/推送相关业务数据 | 1 | 项 |  |
| 10 | 系统管理子系统 | 对用户、角色、部门进行管理，并对角色权限进行配置；角色权限按照首页、事件、执法、态势、资源、系统一级功能进行配置； | 1 | 项 |  |
|  |  | 针对不同的报警类别，分别配置报警时间、再次报警时间、相似报警时间；对整体识别灵敏度进行高、中、低三种设置； | 1 | 项 |  |
|  |  | 对根据项目的存储设备情况，配置报警图、报警录像、核查图、线索图等的存储周期； | 1 | 项 |  |
| 三、应用中间件 |
| 11 | 大数据分析服务 | 1、数据可视化应用 提供满足各类场景和人群需求的可视化应用工具。 2、使用高性能的三维渲染引擎 游戏级三维渲染的能力引入地理场景，借助GPU计算能力实现海量数据渲染，适用于智慧城市、智慧交通、安全监控、商业智能等场景。 3、海量的图表组件 支持绘制各类基础图表，接入ECharts、AntV-G2等第三方图表库 4、专业级地理信息可视化应用 支持绘制地理轨迹、地理飞线、热力分布、地域区块、3D地球等效果，支持地理数据多层叠加。 5、灵活部署和发布可视化应用 可视化应用可以适配非常规拼接的可视化应用，支持加密发布。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 系统应用中间件 | 1.支持EJB、JSP、JMS、JDBC、XML和WML 2.客户机连接的共享、资源pooling以及动态网页和EJB组件群集。 3.对EJB和JSP的支持。 4.支持数据库、操作系统和Web服务器紧密集成。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 人脸识别服务端 | 通过视频、图片与业务系统人像库进行对比分析，生成结果。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 人脸识别终端控件 | 通过终端对人像数据进行采集入库，并进行人脸数据对比，调取人员信息。 | 1 | 项 |  |

# 七、项目交付时间和地点

项目交付时间：合同签订后60天内交货（具体日期由采购单位根据实际安排）

项目交付地点：采购单位指定地点

- 服务标准及期限

服务标准：

1)本项目采用购买服务模式，服务期为3年。服务费用包含整个系统工程设备和线路的建设调试费用、维护费用、设备质保费、财务成本等，采购人除服务费用外不再支付任何其它费用。

2)供应商提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、业务和技术咨询、服务投诉等。

3)日常维护中，供应商需提供前端及传输设备的备品备件，来保证系统的正常运行。接到采购人的维修电话，供应商专业技术人员应在2小时内响应，8小时内到达现场进行维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

4)在服务期内，中标人负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化升级等工作，保证采购人能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

服务期限：验收合格后提供三年服务期，服务期间提供三年质维保服务。

# 验收标准和验收方案

- 本项目的验收由采购单位组织相关专家进行验收，通过之日起计算服务期。如果验收不通过，应根据要求在采购人规定时间内整改完毕并通过复验，并从复验通过之次日起计算服务期。

- 本项目所签订合同的有效期为三年。合同期满后，除通信线路及数据流量卡以外的所有设备资产归招标人所有。

## 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平湖市城市管理指挥中心建设项目 |
| 2 | 采购内容：2020“五位一体”数字城管指挥中心建设服务 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 投标保证金：0元。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 6 | 投标文件组成： 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份 。（U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至平湖市公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉兴市平湖市行政服务中心，收件人：小姜，联系电话：0573=85631737） |
| 7 | 上传电子投标文件时间：2020年7月10日上午10：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 小微企业有关政策： 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”(网址：xwqy.gsxt.gov.cn/)页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 交货时间：合同签订后60天内交货（具体日期由采购单位根据实际安排）。 |
| 17 | 履约保证金收退：按合同价5%收取，合同履行完毕后1个月内无息退还。 |
| 17 | 付款方式：初验合格后一个月内付合同总额的40%，验收合格后一个月内付合同总额的15%，验收合格每满一年后一个月内支付合同总额的15%，具体支付金额在该年的服务费基础上结合上一年度的考核结果综合考虑（具体考核结算办法详见合同）。 |
| 18 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和平湖市公共资源交易中心。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的平湖市公共资源交易中心（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

- 特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

质疑受理地点：平湖市公共资源交易中心；联系人： 陈女士 ；联系电话： 0573-85631832 。

投诉受理地点：平湖市财政局；联系人：  陆先生 ；联系电话： 0573-85013033 。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件组成。

1.资信商务及技术文件:

(1)资信及商务文件：

1）资格文件：

A.投标声明书（格式见附件）；

B.法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件，格式见附件）；

C.企业（法人）营业执照复印件；

D.近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，并一年内有效，格式自拟）]；

E.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

F.提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

3）所有荣誉证书、资质文件等（复印件）；

4）同类项目业绩（投标人2017年1月1日以来同类项目实施情况一览表，以签订时间为准，格式见附件）；

5）商务响应表（格式见附件）；

6）诚信承诺书（格式见附件）；

7）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明。

（2）技术文件：

1）对本项目要求的总体理解；

2）项目总体架构及技术解决方案；

3）保证项目质量的技术力量及技术措施；

4）保证工期的施工组织方案及人力安排；

5）项目实施人员一览表（格式见附件）；

6）工程量、原材料、人工配置清单（均不含报价）；

7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

9）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细清单（格式见附件）；

（4）小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# ▲投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90 天，有效期不足的投标文件无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （五）投标文件的递交

# 电子投标文件

# 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应于2020年7月10日上午10：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2.代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

投标文件解密

开标时间后半小时内（2020年7月10日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年7月10日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月10日上午10:00时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至平湖市公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉兴市平湖市行政服务中心，收件人：小姜，联系电话：85631737），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

（1）投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

（2）采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

（3）评标委员会对报价文件进行评审；

（4）在系统上公布评审结果。

## 五、评标

# （一）组建评标委员会

# 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共 5 人。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

# （三）评标程序

# 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）平湖市公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

# 1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

# 2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是  综合评分法  ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有（平湖市政务数据办效能督查科/平湖市财政局政府采购监管科）进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

## 六、定标

# 确定中标人。

1.评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定1名中标候选人，2名候补中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3.在公告期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

# （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

# （二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿，并按浙财采监字【2009】28号文件规定进行处罚。

3.履约保证金在合同履行完毕后1个月内无息退还。

## 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于（平政采公2020-06）采购项目的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、资信商务及技术分80分等二部分。合格投标人的评标得分为各部分汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列,仍不能分出前后的，抽签确定中标人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二候补中标候选人，排名第三的投标人为第三候补中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（20分） | 采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20×100%（四舍五入，保留两位小数） | 0-20 |
| 技术分（45分） |
| 项目实施 方案 | 投标人对于本项目需求的理解程度，对系统整体架构，主要组成部分、功能实现等方面与项目建设需求的吻合程度情况进行综合评分。 | 0-6 |
|  | 系统设计完整合理，功能完备，系统拓扑结构描述清晰，根据提供的业务流程、系统拓扑图综合评分。 | 0-3 |
|  | 投标人针对本项目提供切实可行的创新亮点设计，对今后如何运用5G、AI等新技术进行综合的应用设想，提供解决方案，进行综合打分。 | 0-3 |
| 设备性能 | 满足招标货物所有功能、性能及技术指标，得10分；经评审小组认可，认为有实质性正偏离的每个加1分，最高2分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。（提供相关资料） | 0-12 |
| 数据库整合和数据开发能力 | 1.与“平湖市数字城管平台”对接交互人员信息、案件信息、考核信息等能力（1分） 2.与“平湖市防违控违平台”对接交互拆违数据、人员数据、一户一档数据等能力（1分） 3.与“平湖市智慧停车平台”交互停车信息、车辆信息、停车场信息等能力（1分） 4.与“平湖市智慧环卫平台”对接交互车船监控数据、作业人员数据、垃圾收运数据、垃圾分类数据、公厕数据等能力。（1分） 5. 与“嘉兴市人行道违停处罚系统”对接交互违章信息、车辆信息、违章地点等能力。（1分） 6. 与“平湖市渣土车辆管理平台”对接交互车辆信息、车辆定位、车辆监控等能力。（1分） 7.与“浙江省综合行政执法办案系统”对接案件数据。（1分） (投标人须提供具体的对接交互方案及原平台厂商出具的同意对接证明，每项得1分，不提供不得分) | 0-7 |
| 产品成熟度 | 提供投标软件产品相关软件产品著作权证书（街面管控、数字城管、智慧勤务、一户一档、公众服务、数据交互、应用交互、决策分析）每提供一个得0.5分，最多得4分，不提供不得分。（为保证平台兼容性，上述软件著作权登记证书须归属同一厂商，以上软件著作权证书申请登记日期须在本招标公告发布之日前，否则不得分） | 0-4 |
|  | 所投标软件产品的数据处理中间件系统，拥有自主知识产权产品著作权证书的得2分（须提供复印件加盖公章，并做在投标文件中），不提供不得分 | 0-2 |
|  | 所投防火墙设备生产厂家具有《信息安全应急处理服务资质》（一级）。（证书复印件做在投标文件，否则不得分） | 0-2 |
| 技术力量及服务保证 | 根据投标人拟投入本项目团队人员专业资质证书、学历证书、职称证书等综合评分： 1.项目组成人员中具有中级职称及以上的每个证书得0.5分，最多得3分，没有或低于中级职称的，得0分；（0-3分） 2.项目人员具备电子工程高级工程师职称，计算机软件高级工程师职称，计算机软件系统分析员，每本证书得1分。（0-3分） （提供投标人为上述人员在近一个季度内缴纳的社保证明，各类证书复印件做在投标文件中，以上证书不可重复计分） | 0-6 |
| 商务、资信及其他分（35分） |
| 诚信分 | 投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得分为0；承诺投标截止时间前三年未受到过处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得1分（如进行虚假承诺，一经发现将取消中标资格，并报经监督管理部门处罚，并予通报）。 | 0-1 |
| 企业实力 | 根据投标人提供的企业相关信誉、荣誉、知名度、市场形象等情况综合打分。 | 0-4 |
|  | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ITSS信息技术服务运行维护证书，每提供一项得1分，共3分，不提供不得分（认证证书复印件做在投标文件中）。 | 0-3 |
|  | 投标人对互联网数据中心的信息系统运行维护服务，具有ISO27001信息安全管理体系认证和ISO20000信息技术服务管理体系，每个得2分，共4分。（认证证书复印件做在投标文件中） | 0-4 |
| 同类项目案例业绩 | 投标人提供近三年（从2017年1月1日至今）同类综合项目合同及验收报告，每个得1分，最高得6分。（复印件做在投标文件中） | 0-6 |
| 措施 | 根据投标人针对本项目管理及服务的措施（含组织措施、技术措施、经济措施、管理措施、质量保证措施）进行综合评分 | 0-4 |
| 售后服务 | 根据投标人的售后服务保障体系（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题的速度、配备的售后人员），评委进行综合打分。 | 0-4 |
|  | 投标人在平湖市范围（含嘉兴港区）内有售后服务点的得2分，嘉兴市范围内有售后服务点的得1分，其他得0.5分。 | 0.5-2 |
| 培训方案 | 根据投标人针对本项目建立相应的培训方案（岗前、跟踪、岗中培训），并按承诺计划实施，评委进行综合评分。 | 0-3 |
| 政策分 | 投标主要产品（LED屏、网络设备）符合财库【2019】9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，每样得1分，最高得2分。（提供证明材料复印件做在投标文件中，否则不得分） | 0-2 |
| 投标文件质量 | 投标文件编制完整，目录清晰、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得2分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完为止；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 0-2 |

## 第五章  平湖市政府采购合同（指引）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

丙方（鉴证方）：平湖市公共资源交易中心

平湖市城市管理指挥中心建设项目（项目编号：平政采公2020-06）已按照委托（确认书号：临[2020]957号）需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、服务内容和期限

甲方通过购买服务方式来达到使用平湖市城市管理指挥中心建设项目的目的，不承担涉及该项目建设、维护等的其他费用。

乙方必须提供符合甲方招标过程中所有技术要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施以及日常管理维护等服务，并承担相应的安全保密责任。

服务期限：服务期为自项目验收合格之日起3年。

二、合同金额

合同金额包括设备费、安装调试费、系统维护费、网络通讯费、税费等所涉及的一切费用，合同总金额（大写）：                     元（￥           元）人民币。详见清单（附后）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2 乙方应当对再提供服务过程中的知晓的信息进行保密，因乙方泄密造成甲方损失的，该损失由乙方承担。

五、履约保证金

乙方交纳人民币（大写）                元（￥：           ）作为本合同的履约保证金，合同履行完毕后1个月内无息退还。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的同意，乙方不得部分分包给他人供应，甲方有绝对权力阻止分包。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、交付和验收

7.1交付时间：签订合同后60天内；

7.2交付地点：平湖市综合行政执法局。

7.3验收时间：安装结束后30天内，乙方需向甲方提交初验验收申请，初验验收合格后进入试运行，3个月内提交符合甲方要求的竣工验收材料，甲方确认具备验收条件后需在15个工作日内进行验收。

7.4乙方交货前应对项目进行全面检查测试，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检查测试报告应随货物交甲方。

7.5甲方应对符合要求的给予签收，不合格的不予签收，并出具验收报告。

八、款项支付及考核办法

付款方式：初验合格后一个月内付合同总额的40%，验收合格后一个月内付合同总额的15%，验收合格每满一年后一个月内支付合同总额的15%，具体支付金额在该年的服务费基础上结合上一年度的考核结果综合考虑。

考核结算办法如下：a)故障处理响应:响应时间超过要求时间8小时扣1分；超过24小时扣2分；超过48小时扣5分。b)故障解决：无特殊原因，故障解决时间超过要求时间2天扣2分，超过7天扣5分。c)故障报告：解决后7个工作日内没有提交故障报告（包含故障原因，发生时间、处理时间，恢复时间、解决方式），每次扣1分。d)巡检服务：乙方每季度提供一次现场巡检服务并提供巡检报告，每缺少1次，扣2分。维护考核以年度为周期，以95分为基准，考核结果每降低1分按10000元/分，扣除下一年度服务费用或履约保证金。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1 质保维护期 3 年。（自验收合格之日起计）

10.2 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

10.3 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

10.4 在质量保证期内发生质量问题,乙方在收到通知后应立即给予答复,2小时内响应，8小时内到达现场进行维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

10.5 在质量保证期内,如果发现货物的质量或规格不符合,或证明货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,乙方应立即调换直至合同约定的标准。

10.6 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.7质保维护期满后，除云平台、通信流量卡及通信宽带以外的所有设备资产（包含系统平台及系统数据）归甲方处置。

10.8本项目涉及的系统平台相关数据归甲方所有，乙方不得另作他用。乙方须与甲方签订保密协议，因乙方原因造成数据泄露产生法律责任的，由乙方承担。

10.9本项目服务期间，乙方项目相关实施人员变更，须向甲方提出申请，经甲方认可后方可更换。

10.10项目实施期间乙方须提供两名常驻技术人员至项目验收通过。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总额5%作为违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.1%向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供设备及相关服务的，每日向甲方支付合同总额0.1%违约金。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1、合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

14.4、本合同一式五份，甲、乙、丙三方、财政局核算中心各执一份，一份交财政局备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

丙方:平湖市公共资源交易中心

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

平湖市政府采购项目验收结算单

采购单位(盖章)：

| 供应商 |  | 发票号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 | 平湖市公共资源交易中心 | 合同编号 | 平政采公2020-06 |
| 发票复印件粘贴处，附详细的货物清单(包括名称、规格型号、配置、数量、单价、总价)： |
| 接收 情况 | 货物(或服务、工程)已全部采购到位，并已办理接收手续。 供应商代表(签名)： 采购单位接收人(签名)： 年 月 日 |
| 验收 意见 | 验收人(签名)： 年 月 日 |
| 结算 意见 | 该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元，分 次拨付。经审查，同意按合同约定支付。 财务负责人(签名)： 年 月 日 |

第一联:财政资金科留存。第二联:采购办留存。第三联:采购代理机构留存。第四联:采购单位留存。

第六章　投标文件格式

## 一、资信商务及技术文件格式

1. 资信商务及技术文件的外包装封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

3.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件）……………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)…………………………………（页码）

4. 投标声明书格式：

## 投标声明书

致：            、           （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

4.投标文件自开标日起有效期为90天。

5.我公司声明参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

6.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

5. 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：                被授权人身份证复印件粘贴处：

6.投标人基本情况介绍格式：

投标人经营情况介绍

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  | 注册资金 |  |
|  | 法人代表 |  | 电 话 |  |
|  | 技术负责人 |  | 电 话 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  |
|  | 资产情况 | 净资产： | 固定资产原值： |
|  |  | 负 债： | 固定资产净值： |
|  | 年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |
| 投标人优势及特长 |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

7.同类项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同 金额(万元) | 合同复印件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须提供投标人2017年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件，以签订时间为准)。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

8.商务响应表格式：

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

9.诚信承诺书格式：

## 诚信承诺书

致：                         、                             ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、供应商案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

10.技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

11.项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

12.设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

## 二、报价文件格式

1.投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：                       采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标报价文件封面格式

投标报价文件

项目名称：                          采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

3.投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

报价文件：

目 录

# （1）投标函………………………………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

# （4）小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果…………（页码）

# （5）投标人认为需要的其他报价文件或说明…………………………………（页码）

4.投标函格式：

## 投标函

致：            、           （招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：                ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 _90_个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                                 银行帐号：

法定代表人签字：___________   日期:        年    月     日

##### 5.开标一览表格式：

## 开标一览表

项目编号及标段号： 平政采公2020-06                      单位：元

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ￥ |  |
| 投标总价（人民币大写）： |

注:

- 投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- 、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.报价明细清单格式：

## 投 标 报 价 明 细 表

项目编号及标段号： 平政采公2020-06                       单位：元

| 投标报价明细表 |
| --- |
| 采购内容 | 服务期限 | 单价 （元） | 总价（元） | 小微企业情况 |
|  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |
| 其中小微企业价格合计金额小写：￥ |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。 5、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

7.小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：