桐乡市X波段相控阵天气雷达建设项目

采购文件

项目编号：浙勋代理C[2024]044号

采购组织形式：分散采购

采购单位：浙江省桐乡市气象局

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2024年4月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知及说明 	6

第三章  采购需求	17

第四章  有关格式参考范例	31

第五章  评标办法及开标程序	53

# 第一章  采购公告

项目概况

桐乡市X波段相控阵天气雷达建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件，并于2024年5月9日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙勋代理C[2024]044号

项目名称：桐乡市X波段相控阵天气雷达建设项目

预算金额（元）：9025900

最高限价（元）：9025900

采购需求：

在桐乡国家基本气象站建设一部X波段双偏振相控阵天气雷达含精细化短时强天监测预警系统和雷达配套基础建设。实现对观测区域的短时暴雨、冰雹、雷暴大风等灾害性天气的精细化实时探测、识别、跟踪和短时临近预警。具体详见采购需求。

本项目合同履行期限:合同签订后3个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试，投入业务试运行。试运行3个月后，组织业务准入测试并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（2）本项目仅面向中小微企业采购，划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。本项目属于其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：/至2024年5月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月9日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子标书政采云上提交；电子标书政采云投标客户端上提交；备份资料（如有）、视频演示文件（如有）在投标文件截止时间前邮寄或直接至桐乡市肖冰路858号同安大厦D电梯12楼1207室浙江勋达工程咨询有限公司招标代理部

开标时间：2024年5月9日9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：桐乡市肖冰路858号同安大厦D电梯12楼1205室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 浙江省桐乡市气象局

地    址： 桐乡市

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0573-88112102

质疑联系人：谢先生

质疑联系方式：0573-89385125

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦D电梯厅12楼1207室

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：屠利芬

项目联系方式（询问）：13819375910

质疑联系人：姚东强

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省嘉兴市气象局

地    址：浙江省嘉兴市南湖区新气象路589号

联系人：汪先生

监督投诉电话：0573-83688711

# 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

1.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

2.2“采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

2.3“供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

2.5“服务”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

2.6“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

3.投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.转包、分包

本项目除雷达配套基础建设允许分包外，其余部分一律不得分包 。（分包单位需具有相应资质并经采购方同意）

5.特别说明：

5.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购文件中将标注“核心产品”，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按一家供应商认定（依照上款）。

5.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

5.3供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标说明

6.1本项目实行电子投标，请按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

6.2供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理；

6.3供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

6.4投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、采购文件说明

7.采购文件的组成

7.1采购公告；

7.2投标须知前附表及投标须知；

7.3采购内容及要求；

7.4有关格式范例；

7.5评标办法及开评标程序。

8.采购文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，供应商应按照澄清及修改后的采购文件要求投标。

三、投标文件的编制

9.总体要求

9.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

9.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

9.3供应商请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

9.4投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密并递交；

10.投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.1【资格文件】包括（但不限于）下列部份

10.1.1投标函；

10.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.3法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.4中小企业声明函

10.1.5提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

10.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

10.2.1财务报表复印件等反映财务经营情况材料；

10.2.2相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.3供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）；

10.2.4设备配置清单（不含报价）；

10.2.5建设实施方案（结合评标办法中相关条款格式自拟）；

10.2.6项目管理方案；

10.2.7质量控制方案；

10.2.8进度安排；

10.2.9培训方案；

10.2.10技术响应表；

10.2.11商务响应表；

10.2.12备件价格清单；

10.2.13供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

10.3【报价文件】包括（但不限于）下列部份

10.3.1开标一览表；

10.3.2投标报价明细表；

10.3.3供应商认为需要的其他资料（如有）。

11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照采购文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件要求制作、加密。

11.2供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但供应商应在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

11.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致供应商投标无效，供应商可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件和视频演示文件（如有）（以U盘为载体，供应商应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明供应商名称、项目名称、文件载体内容，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市肖冰路858号同安大厦D电梯12楼1207室招标代理部，收件人：屠利芬，联系电话：13819375910），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如供应商未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由供应商承担，如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

11.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.5投标文件应对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

11.6供应商应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

11.7投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

11.8所投服务与采购需求有偏离，请在《技术（货物）响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应采购文件要求。

12.投标报价

12.1投标报价请按采购文件中相关附表格式填写。

12.2投标报价应包含本项目实施所需的货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、二次搬运、系统、安装调试、工程施工、试运行、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、服务、招标代理费、负责建塔涉及的修复费，其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及费用（含税费）、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的全部费用。

12.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.投标有效期

13.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

13.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正投标文件。

四、投标保证金

14.本项目不收取投标保证金

五、投标文件的签署及规定

15.电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

六、投标文件的递交、修改和撤销

16.投标文件的递交：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

17.投标文件的修改和撤销：

17.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.2在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

18.开标

18.1电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.评标委员会

19.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标供应商。

19.2在评标期间,供应商应安排代表值守，以便参加电子询标。

20.对投标文件的审查和响应性的确定

20.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

20.2算术错误应按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经供应商应书面确认，供应商不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

21.评标

21.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标供应商。

21.2投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，供应商应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（30分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果供应商代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

21.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标供应商。

22保密

22.1开标后直到宣布授予中标供应商合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

22.2供应商对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

23.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1在规定时间内电子投标文件正常解密失败的；

23.2供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

23.3《法定代表人（负责人）授权书》上无供应商盖章或无法定代表人（负责人）签字或盖章的；

23.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

23.5提供不确定的、有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.6技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.7技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌/厂家、型号/规格、技术指标）；

# 23.8技术商务文件未按规定提供《技术响应表》或《商务响应表》

23.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，供应商不能证明其报价合理性的；

23.10报价超过采购文件中规定的预算价（最高投标限价）的；

23.11报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.12供应商提供虚假材料投标的；

23.13供应商串通投标的；

23.14电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

23.15评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

23.16其他违反法律、法规和采购文件规定的情形。

九、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有供应商：

24.1符合专业条件的供应商或对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3供应商的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

25.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标供应商确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

25.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.2中标供应商需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由供应商承担。邮寄地址为（桐乡市肖冰路858号同安大厦D电梯12楼1207室招标代理部,屠女士，0733-88029967  13819375910）

25.3本项目不设置履约保证金。

25.4签订合同：中标供应商应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

25.5采购文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标供应商接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

25.6中标供应商不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购人可以依法提起质疑和投诉。

26.供应商质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

26.2供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

27.供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

28.解释权：本采购文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

# 第三章  采购需求

一、项目概况与总体要求

为弥补桐乡市现有天气雷达低空观测盲区，提高雷达观测数据的时空分辨率水平， 提升雷暴、大风、冰雹、短时强降水、龙卷等中小尺度强对流天气的监测预警能力，本项目拟在桐乡国家基本气象站（梧桐街道民安村）新建1部X波段相控阵天气雷达，配套建设雷达运行必须的铁塔、供电、通信和安全防护等基础设施（机房设置在观测站业务楼内），以及雷达组网运行所必须的数据集约存储处理模块。

采购需求仅针对项目主要设备和系统提出了最基础的设备清单和技术要求，投标人须提供一整套完备的系统解决方案，并充分考虑桐乡本地的实际情况和项目实施过程中可能遇到的问题，在解决方案中完整体现项目建设所需的设备、配件、备件和服务内容等，确保项目可靠实施。雷达附属设备须为市场主流通用型号且符合相关行业技术标准。

本项目建设的X波段相控阵天气雷达必须与嘉兴、平湖、海盐、海宁、嘉善五县（市）待（在）建X波段相控阵天气雷达协同组网，实现六部雷达的协同控制、状态监控、数据处理形成融合产品等功能。中标人需无条件实现此功能，采购人无需另行支付相关费用。

本项目采购的数据集约存储处理模块是部署在嘉兴市气象局中心机房内满足雷达协同组网需要的配套设备，须与同期嘉兴、平湖、海盐、海宁、嘉善五县（市）X波段相控阵天气雷达项目购置的数据集约存储处理模块相兼容；全市6套集约存储处理模块组合成满足嘉兴全市6部X波段1部S波段雷达组网、15秒以内生成各种单站产品和组网融合产品运算以及至少两年雷达数据存储需求的服务器集群。

本项目内所有计算机和网络设备需满足自主可控要求（CPU采用国产X86架构）、软件完成信创适配。

非雷达生产厂家参与投标的，须获得雷达生产厂家的书面授权许可，承诺参与雷达建成后的售后运维等工作。（中标后合同签订之前提供授权许可文件）

本项目采购人不统一组织踏勘现场，请各供应商自行踏勘。

二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达主机 | 台 | 1 | 含天线罩、配套软件（精细化短时强天气监测预警系统） |
| 2 | 雷达专用配套设备 | 套 | 1 | 天线罩内附属设备、机房附属设备等 |
| 3 | 数据集约存储处理模块 | 套 | 1 | 数据集约存储处理运算模块 |
| 4 | 雷达配套基础建设 | 套 | 1 | 含铁塔、电力、通信、防雷等 |

以上设备均包含安装、调试服务。

三、技术参数

1、雷达主机技术指标（所投雷达主机技术指标应符合中国气象局颁发的X波段双线偏振一维相控阵天气雷达系统功能规格需求书（试行））中标准型产品技术指标要求。

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体技术指标 |
| ▲雷达体制 | 双线偏振体制 |
| ▲工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 探测距离范围 | 警戒≥120km；定量≥60km |
| 近距离盲区范围 | ≤300m |
| ★50千米处可探测的最小反射率因子（参考值） | ≤12 dBZ |
| 测量范围 | 强度 | -15dBZ ～ +80dBZ |
|  | 速度 | ±48m/s |
|  | 谱宽 | 0m/s ～ 16m/s |
|  | 差分反射率因子 | -7.9dB ～ +7.9dB |
|  | 差分传播相位 | -90°～ +90° 或-180°～ +180° |
|  | 差分传播相位率 | -2°/km～ +20°/km |
|  | 相关系数 | 0 ～ 1 |
| 参数测量精度 | 强度 | ≤1dB |
|  | 距离 | ≤30m |
|  | 速度 | ≤1m/s |
|  | 谱宽 | ≤1m/s |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.2dB |
|  | 差分传播相位 | ≤3° |
|  | 差分传播相位率 | ≤0.2°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.01 |
| 系统相位噪声 | ≤0.2° |
| 地物杂波抑制比 | ≥50dB |
| 收发单元通道幅相一致性 | 幅度波动小于±0.5dB |
|  | 相位波动均方根误差小于±3° |
| 输出参数 | 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相位、差分传播相位率、相关系数 |
| 电源要求 | 三相 AC380V±10% ，50Hz±5%或单相 AC220V±10% ，50Hz±5% |
| 环境要求 | 工作温度 | 室外、车厢外装备：-40～+50℃, 室内、车厢内装备：0～+40℃ |
|  | 贮存温度 | -40～+60℃ |
|  | 最大湿度（+30℃) | 室外：≤95%，室内：≤90% |
|  | 工作高度 | 海拔高度：≤3000m |
|  | 冲击、振动、淋雨 | 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。 |
|  | 抗干扰 | 抗电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰 |
|  | 其它 | 防水、防霉、防盐雾 |
| 任务可靠性时间 | ≥2000h |
| 平均故障修复时间 | ≤0.5h |
| 架设方式 | 固定架设 |
| 整机功耗 | ≤10kW |
| 连续工作时间 | 24小时/天 |
| 微波辐射安全性 | 雷达微波漏能功率密度应符合 GJB5313-2004 的要求。 |
| 安全标记 | 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、 醒目的安全警示标记。 |
| 互换性 | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。 |
| 电磁兼容性 | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开。 |
| 安全性 | 雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。 |
| 防雷要求 | 雷达站避雷针接地系统应与建筑物接地系统分开,避雷针应避开雷达的主要探测方向,其高度应使天线处于45°保护角内,避雷针接地电阻应不大于4Ω。雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆，机房防雷施工符合规范要求。 |
| 绝缘性 | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。 |
| 其他 | 有关冲击、振动、跑车、淋雨等符合国家有关部门规定。 |
| 外观质量 | 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。 |
| 标记与代号 | 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 |
| 环境噪声要求 | 工作机房噪声不大于85dB，终端操作室噪声不大于 65dB。 |
| 雷达应有的铭牌包括的内容 | 雷达的名称、型号(代号)；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。 |
| 天线 |
| ★天线形式 | 双线偏振相控阵阵列天线 |
| 频率 | 9.3～9.5GHz |
| 极化方式 | 线性水平、垂直极化 |
| ★波束水平宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8° |
| ★波束垂直宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8° |
| 增益（法向） | ≥38dB |
| 第一副瓣电平（水平） | ≤-23dB |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| 水平方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 水平方向上双线偏振3dB波束宽度差 | ≤5% |
| 抗风能力（阵风） | 有天线罩：17级风速下正常工作 |
| 天线罩 |
| 直径 | ≥3.0米 |
| 材质 | 玻璃钢 |
| 工作频段 | X频段：9.3GHz～9.5GHz |
| 损耗 | ≤0.5dB |
| 抗风等级 | 17级及以上 |
| 天线阵面和伺服系统 |
| 天线阵面扫描方式 | PPI、RHI、体扫、扇扫、定点、用户自定义 |
| 天线阵面扫描范围 | 方位机械扫描 | 0 ～ 360°连续扫描 |
|  | 俯仰电子扫描 | -2 ～ +60° |
|  | 俯仰机械调整 | 0 ～ +90° |
| 天线阵面扫描速度 | 方位 | 0 ～ 36°/s，误差不大于5% |
| 天线阵面定位精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 天线阵面控制精度 | 方位 | ≤0.1° |
| 天线阵面控制字长 | ≥14位 |
| 角度编码器字长 | ≥14位 |
| 发射通道 |
| 发射通道形式 | 全固态分布式 |
| 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 脉冲峰值功率（每个极化） | ≥200W |
| 发射脉冲宽度 | 1 ～ 200μs（可选） |
| 脉冲重复频率 | ≥500Hz(警戒) >1000Hz(定量) |
| 发射通道输出端极限改善因子 | ≥50dB |
| 谐波和杂散抑制 | ≥40dB |
| 接收通道 |
| 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 噪声系数 | ≤4dB |
| 接收系统动态范围 | ≥95dB |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-110dBm（带宽1 MHz） |
| 镜频抑制度 | ≥60dB |
| 模数A/D变换位数 | ≥14位 |
| 最大脉冲压缩比 | ≥100 |
| 波束控制与合成单元 |
| 波束控制和合成形式 | 数字域 |
| 波束控制精度 | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差 | ≤5% |
| ★同时接收波束数 | ≥16个波束 |
| 电扫方向发射第一副瓣电平 | ≤-22dB（窄发窄收） |
| 电扫方向接收第一副瓣电平 | ≤-40dB |
| 信号处理单元 |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥40dB |
| 距离库长度 | ≤30m |
| 距离库数 | ≥5000个 |
| 脉冲累计平均次数 | 16、32、64、128、256可选 |
| 强度处理方式 | DVIP（数字视频积分） |
| 速度处理方式 | FFT/PPP处理 |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 处理对数 | 32、64、128、256可选 |
| 距离退模糊方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双PRF或其他等效方法 |
| 故障检测和保护 | 数据丢包，参数输出等故障 |
| 监控终端软件 |
| 远程控制 | 远程一键式开关机 |
|  | 自动故障检测及报警 |
|  | 多种探测模式切换，可自定义扫描策略 |
|  | 雷达运行参数调整 |
|  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
|  | 雷达运行状态日志记录和分析，历史故障分类统计 |
|  | 雷达运行状态异常报警，报警阈值可调节 |
| 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
|  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机； |
|  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示；具备任意点雷达数据方向图分析功能。 |
| 随机仪表 | 配备专用测试仪表，能够开展至少10项指标的离线标定，满足测试和定标要求 |

2、精细化短时强天气监测预警系统技术指标

| 项目 | 功能产品 |
| --- | --- |
| 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 基础功能 | 雷达状态监控、数据传输、远程控制 |
| 气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV） |
| 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、四分屏显示、三维等值面 |
| 物理量产品 | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、N小时累积降水量（NHP）、风暴总积累降水量（STP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度 |
| 风场产品 | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP）、风场反演 |
| 强天气识别产品 | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS） |
| 偏振数据产品 | 粒子相态识别、融化层识别、双线偏振定量降水估测 |
| 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫所有方位角RHI同时阅览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 图形放大、平滑、透明； 图形存储和背景图加载； 直方图显示； 等值线显示； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 同时支持多雷达融合产品显示和单雷达基本产品显示。 |
| 组网拼图 | 雷达产品数据格式符合中国气象局标准，能够与周边X波段、S波段天气雷达进行组网拼图，生成组网融合产品。组网融合产品至少包含强度、速度、回波顶高、液态水含量、三维风场、降水相态等。 |
| 智能预警 | 具备雷达自定义报警；强天气（雷暴大风、龙卷、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类、报警；未来1-2小时预测预警 |
| 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

3、雷达专用配套设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 简要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天线罩内配套设备 |
| 1 | 除湿设备 | 除湿量：≥20L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-80% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500*500*579mm | 台 | 1 |
| 2 | 其他配套 | 手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；照明设备等 | 套 | 1 |
| 二 | 机房内配套设备 |
| 序号 | 内容 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 除湿设备 | 名义除湿量：≥2.53kg/h(27℃ 60%RH) 除湿量：≥150L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-90% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500mm*500mm*1000mm | 台 | 1 |
| 2 | 自动灭火装置 | 能够自启动灭火的七氟丙烷气体灭火装置 形式：柜式 充装压力：2.5MPa (20 ℃时） 气瓶容积L：七氟丙烷储瓶≥40L 储瓶间环境温度：0 ～50 ℃ 启动方式：电动启动 DC 12V ～ 28.8V、应急机械手动启动 机械操作力≤150N 启动延时：0～ 30 S（可调） 灭火剂喷射时间：≤10 S | 套 | 1 |
| 3 | 专用机柜 | 含网关、光模块，600*600*2000cm综合专用机柜 1、可以进行电路控制，可接入与控制塔上雷达与塔上其他设备电源通断； 2、运营商网络接入； 3、安置雷达专用服务器与存储设备，便于管理与调试。 | 台 | 1 |
| 4 | 路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 | 台 | 1 |
| 5 | 视频监控系统 | 视频监控设施包含3个枪机（2个雷达罩内，1个塔体全景）、1个360°球机监控摄像头（雷达塔顶）、≥8路NVR、存储（硬盘≥16T）等购置和安装 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机；传输速率10/100/1000Mbps；包转发率108Mbps/126Mbps；配置双电源，4个万兆SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 备用电源系统 | 提供备用电源，保证15KVA续航至少6小时不间断续航。具备断电自动切换和远程监控等功能，安装在供电机房。 | 台 | 1 |
| 8 | 动力环境监测配套 | 具备3D动环功能，预留后期接入接口 可检测备用电源； 可检测天线罩内空调（带漏水检测功能）； 含1个烟雾检测模块，1个温湿度检测模块； 接入现有动环系统。 | 套 | 1 |

4、雷达配套基础建设指标

| 序号 | 内容 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔 | 1.铁塔高度：25米 2.铁塔设计寿命：≥50年 3.铁塔类型：六柱雷达塔 4.雷达平台：直径5.4米 5.建设承重：≥2.0吨 6.抗风等级：≥16级 7.承受天线罩上的冰雪荷载：≥200Kg/m2 8.建筑物—铁塔（装上设备后）的自振频率：>1Hz 9.铁塔摇摆速度：<1m/s 10.俯仰角偏差≤0.125° 11.方位角偏差≤0.125° 12.塔顶位移比：＜1/300 13.抗振、抗盐雾等级：按照当地环境标准 14.铁塔从下到上要预留走线架用于电网走线。 15.铁塔平台安装护栏高度≥1.2米，且按照下文要求避雷针安装位置需要加粗立柱，后期防雷要固定避雷针。 16.铁塔垂直度要求：必须在铁塔完成建设，雷达吊装前专业测试垂直度，存在倾斜调整后方可吊装。吊装完成后严禁再调整垂直度。塔顶平台需确保水平。 17、铁塔四周围栏建设、视频监控、警戒标志设立等。 18、负责对建塔可能损坏、迁移或拆除的围墙、路面及其他设施进行修复；塔下及基础周边回填种植土、复种草坪等。 | 套 | 1 |
| 2 | 电力 | 备用电源至雷达供电线路（地面距离约70米，实施时按实际距离，结算不作调整，塔高25米），采用≥3*16mm^2电力线缆，电缆一律采用屏蔽电缆。 |  |  |
| 3 | 通讯 | 机房至雷达通讯、控制线路铺设（地面距约70米，实施时按实际距离，结算不作调整，塔高25米），线缆需采取屏蔽措施。 |  |  |
| 4 | 防雷工程 | 1、防雷类别为二类； 2、铁塔直击雷防护采用1根6.5米玻璃钢避雷针和3根1.5米玻璃钢避雷针方案； 3、机房的电源和通信线路外接引入线路进入建筑物处做屏蔽措施，通信线路上安装信号浪涌保护器，在专用配电柜、UPS电源处设置两级电涌保护器；铺设等电位连接排，将机房内所有金属物体，包括电缆屏蔽层、金属门窗、设备外壳、防静电地板支架等金属构件进行等电位联结（机房面积3.8m*6.8m）。 4、雷达塔接地网要求其接地电阻值≤4Ω； 5、符合3级SPD进行保护。 6、项目完成后需中标方自行委托第三方出具防雷检测报告。 |  |  |

5、数据集约存储处理模块建设指标

| 序号 | 内容 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据集约存储处理运算模块 | 4个运算节点，每节点硬件规格： 1）CPU:主频≥1.5Ghz，12核心； 2）内存: 32GB； 3）6路千兆网口； 4）2路10GE接口 6）通信带宽：10Gbps。 | 套 | 1 |

注：有▲标注的项目为实质性条款，必须响应，否则作无效标处理。带“★”为重要参数。产品要求中有推荐品牌、型号的仅作为投标方案参考，除推荐品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌、型号相当的产品参加。采购文件要求的规格参数，中标人需按照要求提供。达不到需求规格要求的，采购人有权要求更换，由此产生的所有费用由中标人承担。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求 | 根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作： 1、提供完整成套的产品； 2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。 4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训； 5、质保期内的维保及维修； 6、售后服务的措施及承诺。 7、需满足本地区X波段双偏振相控阵天气雷达协同组网要求，若后续采购人有相应调整的，中标人需无条件响应，并确保此项功能完全满足功能要求且采购人不再另行支付相关费用。 以上工作内容的费用均包含在投标总价中。 |
| 2 | 项目交货及完工进度保证 | 中标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：合同签订后3个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试，投入业务试运行。试运行3个月后，组织业务准入测试并通过验收。 |
| 3 | 质保期 | 1、本项目中X波段相控阵雷达硬件和雷达站工程配套建设（塔体、塔基等），质保期为8年，质保期从业务验收合格交付使用之日起算（含每年两次雷达巡检、一次雷达标校、铁塔保养维护、机房设备保养维护、软件更新迭代等）。其他雷达专用配套设备、软件等提供不少于3年的质保和运维服务。在项目质保期内不收取任何费用。 2、要求中标人提供7X24小时服务，在接到采购人的电话后1小时内响应，4小时内到达现场并提供现场服务，并最迟在24小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在24小时内未能修复的情况下，应及时提供相应备用设备（备品备件）并负责安装调试。 3、在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。 4、中标人必须确保设备的正常运转，必须配合采购人做好技术支持，提供免费的人工数据分析服务以及软件平台完善升级服务。 |
| 4 | 产品验收 | 项目验收按照《浙江省X波段天气雷达验收规定（试行）》执行。 |
| 5 | 资料要求 | 1、在中标并签定合同后，中标人应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料、对设备的使用说明。 2、在供货时，中标人须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。 |
| 6 | 付款条件 | 合同签订并具备实施条件后7个工作日内（且财政预算下达后）支付合同款的40%； 完成供电、通信、防雷、道路等建设，雷达设备安装和铁塔基础建设后，现场测试验收后（且财政预算下达后），支付合同总价的40%； 按气象业务规定，试运行结束，项目验收合格，结算审计后（且财政预算下达后）支付项目审定价的剩余款项。 |
| 7 | 项目总体要求 | 1.供应商须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。 2.所有产品技术指标应符合国内已经制定的国家或行业技术标准，拥有原厂家的质量合格证明、说明书、检验证和原厂保修证明文件。具有国内或国际安全认证标记（如果有）。设备应附有单机和系统的中文纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。 3.供应商提供的产品应配套齐全、功能完善。本采购文件中所列设备清单只是系统所需的主要产品明细，供应商应根据系统优化设计方案提供更完整详细的产品清单。除满足本采购文件要求外，供应商所提供的技术方案、产品也应与其他系统中相关产品相互配套协调，不发生矛盾和冲突。 4.项目选择的产品要求性能稳定、数据可靠，产品性能应达到或优于本采购文件中所列技术指标。 5.如果本采购文件中有不明确或不详尽之处，应符合项目整体运行为原则。 6.本项目为交钥匙项目，除上述产品及场地附属设施外，为确保产品稳定可靠运行，包括但不限于线路建设、施工复绿、项目验收、质保期等产生的所有费用均已纳入项目，后续不再追加。 7.备品备件 7.1提供雷达备件（至少包含收发组件、数字波束合成组件、变频组件、防雷器组件、收发单元电源组件等）价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。 8.质保期内设备出现故障，中标方接到通知后（通知方式不限于电话、传真等）应2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，中标方派技术人员到达现场，到达现场后软、硬件问题24小时内解决，硬件问题24小时内不能解决的提供备品备件，确保仪器正常运行。如需延长时限，经采购人同意后，可酌情适当延长响应期。 9.项目人员要求：投标人需配备1名项目负责人及所需项目组人员，技术人员拥有专业的技术能力，高空作业、电力、通信、防雷等相关作业人员需持证上岗，保障项目安全完成。 10.人员培训： 10.1中标供应商应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。 ①中标供应商应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。 ②中标供应商应编制和提供本采购文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。 ③培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标响应文件中详细说明。 11.保密要求：项目实施过程和结果将严格保密，在未经采购人授权的情况下不会泄露给任何单位和个人，不会利用此信息进行任何侵害客户权益的行为。 |
| 8 | 其他要求 | 1.由中标供应商负责所有与项目相关的产品、服务的采购、定制以及产品的安装调试等工作，并承担全部工作责任，其所有权归采购人所有。 2.采购人在采购文件所列采购清单中，只列主要产品、设备的名称、品牌、数量、技术参数等要求，其他辅材、配套、配件等未详细列入，均应包括在相应产品、设备器材中，投标人在报价时自行考虑。 3.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件、工程或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件、工程或服务导致采购人产品无法正常运行或使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。 4.列入国家生产许可或有国家强制性要求的产品，在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。 5.项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。 6.技术支持：中标供应商应免费提供必要的软件升级。 7.包装及运输要求：投标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时应为原包装，并提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。 |
| 9 | 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付77526元招标代理费。 交付方式: 银行转帐 收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 银行账号：573900278810288 |

# 第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商：                       （盖单位公章）

日期：       年    月     日

目 录（采购文件中未提供格式的，供应商可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部份

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）；

（四）中小企业声明函

（五）提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）。

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

（一）财务报表复印件等反映财务经营情况材料；

（二）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（三）供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）；

（四）设备配置清单（不含报价）；

（五）建设实施方案（结合评标办法中相关条款格式自拟）；

（六）项目管理方案；

（七）质量控制方案；

（八）进度安排；

（九）培训方案；

（十）技术响应表；

（十一）商务响应表；

（十二）备件价格清单；

（十三）供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部份

（一）开标一览表；

（二）投标报价明细表；

（三）供应商认为需要的其他资料（如有）。

二、资格文件格式

（一）投标函

致：浙江省桐乡市气象局、浙江勋达工程咨询有限公司：

根据贵方                  （项目名称）的招标公告（项目编号：          ），本人经正式授权并代表供应商                   （供应商名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查采购文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90天。

5.如中标，我方将按采购文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.本项目建设的X波段相控阵天气雷达必须与嘉兴、平湖、海盐、海宁、嘉善五县（市）待（在）建X波段相控阵天气雷达协同组网，实现六部雷达的协同控制、状态监控、数据处理形成融合产品等功能。

9.本项目采购的数据集约存储处理模块是部署在嘉兴市气象局中心机房内满足雷达协同组网需要的配套设备，须与同期嘉兴、平湖、海盐、海宁、嘉善五县（市）X波段相控阵天气雷达项目购置的数据集约存储处理模块相兼容；全市6套集约存储处理模块组合成满足嘉兴全市6部X波段1部S波段雷达组网、15秒以内生成各种单站产品和组网融合产品运算以及至少两年雷达数据存储需求的服务器集群。

10.本项目内所有计算机和网络设备需满足自主可控要求（CPU采用国产X86架构）、软件完成信创适配。

11.非雷达生产厂家参与投标的，须获得雷达生产厂家的书面授权许可，承诺参与雷达建成后的售后运维等工作。（中标后合同签订之前提供授权许可文件）

12.本项目中X波段相控阵雷达硬件和雷达站工程配套建设（塔体、塔基等），质保期为8年，质保期从业务验收合格交付使用之日起算（含每年两次雷达巡检、一次雷达标校、铁塔保养维护、机房设备保养维护、软件更新迭代等）。其他雷达专用配套设备、软件等提供不少于3年的质保和运维服务。在项目质保期内不收取任何费用。

13.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

开户银行：

银行帐号：

供应商（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件

（三）法定代表人（负责人）授权书及授权代表身份证复印件（正反面复印件）。如法定代表人（负责人）参加投标的，只需提供法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面复印件）

1、法定代表人（负责人）授权书

致浙江省桐乡市气象局、浙江勋达工程咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加           （项目名称），          （项目编号），的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商公章：

法定代表人（负责）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

（四） 中小企业声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的      （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于制造业； 制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：制造业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（五）提供采购公告中符合供应商特定条件要求的有效证明材料复印件并加盖公司公章。（如有）

三、技术商务文件格式

（一）财务报表复印件等反映财务经营情况材料

（二）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（三）供应商承担本项目的能力（按评标办法中评分条款制作）

（四）设备配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 单位及数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达主机 |  |  | 1台 |  |
| 2 | 雷达专用配套设备 |  |  | 1套 |  |
| 3 | 数据集约存储处理模块 | / | / | 1套 |  |
| 4 | 雷达配套基础建设 | / | / | 1套 |  |

注：供应商根据采购文件内容，自行填写本表，栏数不够可自加。

投标人盖章：                          日  期：

（五）建设实施方案

（结合采购需求提供针对本项目的详细方案，格式自拟）

（六）项目管理方案

（结合采购需求提供针对本项目的详细方案，格式自拟）

（七）质量控制方案

（结合采购需求提供针对本项目的详细方案，格式自拟）

（八）进度安排

（结合采购需求提供针对本项目的安排，格式自拟）

（九）培训方案

（结合采购需求提供针对本项目的详细方案，格式自拟）

（十）技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件技术要求 | 投标响应 （技术要求） | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的第三章中的要求有不同时，应逐条列在本表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

供应商（盖章）：

日  期：

（十一）商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 要求 | 承 诺 （是否满足采购文件要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求 | 根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作： 1、提供完整成套的产品； 2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。 4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训； 5、质保期内的维保及维修； 6、售后服务的措施及承诺。 7、需满足本地区X波段双偏振相控阵天气雷达协同组网要求，若后续采购人有相应调整的，中标人需无条件响应，并确保此项功能完全满足功能要求且采购人不再另行支付相关费用。 以上工作内容的费用均包含在投标总价中。 |  |  |
| 2 | 项目交货及完工进度保证 | 中标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：合同签订后3个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试，投入业务试运行。试运行3个月后，组织业务准入测试并通过验收。 |  |  |
| 3 | 质保期 | 1、本项目中X波段相控阵雷达硬件和雷达站工程配套建设（塔体、塔基等），质保期为8年，质保期从业务验收合格交付使用之日起算（含每年两次雷达巡检、一次雷达标校、铁塔保养维护、机房设备保养维护、软件更新迭代等）。其他雷达专用配套设备、软件等提供不少于3年的质保和运维服务。在项目质保期内不收取任何费用。 2、要求中标人提供7X24小时服务，在接到采购人的电话后1小时内响应，4小时内到达现场并提供现场服务，并最迟在24小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在24小时内未能修复的情况下，应及时提供相应备用设备（备品备件）并负责安装调试。 3、在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。 4、中标人必须确保设备的正常运转，必须配合采购人做好技术支持，提供免费的人工数据分析服务以及软件平台完善升级服务。 |  |  |
| 4 | 产品验收 | 项目验收按照《浙江省X波段天气雷达验收规定（试行）》执行 |  |  |
| 5 | 资料要求 | 1、在中标并签定合同后，中标人应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料、对设备的使用说明。 2、在供货时，中标人须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。 |  |  |
| 6 | 付款条件 | 合同签订并具备实施条件后7个工作日内（且财政预算下达后）支付合同款的40%； 完成供电、通信、防雷、道路等建设，雷达设备安装和铁塔基础建设后，现场测试验收后（且财政预算下达后），支付合同总价的40%； 按气象业务规定，试运行结束，项目验收合格，结算审计后（且财政预算下达后）支付项目审定价的剩余款项。 |  |  |
| 7 | 项目总体要求 | 1.供应商须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。 2.所有产品技术指标应符合国内已经制定的国家或行业技术标准，拥有原厂家的质量合格证明、说明书、检验证和原厂保修证明文件。具有国内或国际安全认证标记（如果有）。设备应附有单机和系统的中文纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。 3.供应商提供的产品应配套齐全、功能完善。本采购文件中所列设备清单只是系统所需的主要产品明细，供应商应根据系统优化设计方案提供更完整详细的产品清单。除满足本采购文件要求外，供应商所提供的技术方案、产品也应与其他系统中相关产品相互配套协调，不发生矛盾和冲突。 4.项目选择的产品要求性能稳定、数据可靠，产品性能应达到或优于本采购文件中所列技术指标。 5.如果本采购文件中有不明确或不详尽之处，应符合项目整体运行为原则。 6.本项目为交钥匙项目，除上述产品及场地附属设施外，为确保产品稳定可靠运行，包括但不限于线路建设、施工复绿、项目验收、质保期等产生的所有费用均已纳入项目，后续不再追加。 7.备品备件 7.1提供雷达备件（至少包含收发组件、数字波束合成组件、变频组件、防雷器组件、收发单元电源组件等）价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。 8.质保期内设备出现故障，中标方接到通知后（通知方式不限于电话、传真等）应2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，中标方派技术人员到达现场，到达现场后软、硬件问题24小时内解决，硬件问题24小时内不能解决的提供备品备件，确保仪器正常运行。如需延长时限，经采购人同意后，可酌情适当延长响应期。 9.项目人员要求：投标人需配备1名项目负责人及所需项目组人员，技术人员拥有专业的技术能力，高空作业、电力、通信、防雷等相关作业人员需持证上岗，保障项目安全完成。 10.人员培训： 10.1中标供应商应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。 ①中标供应商应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。 ②中标供应商应编制和提供本采购文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。 ③培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标响应文件中详细说明。 11.保密要求：项目实施过程和结果将严格保密，在未经采购人授权的情况下不会泄露给任何单位和个人，不会利用此信息进行任何侵害客户权益的行为。 |  |  |
| 8 | 其他要求 | 1.由中标供应商负责所有与项目相关的产品、服务的采购、定制以及产品的安装调试等工作，并承担全部工作责任，其所有权归采购人所有。 2.采购人在采购文件所列采购清单中，只列主要产品、设备的名称、品牌、数量、技术参数等要求，其他辅材、配套、配件等未详细列入，均应包括在相应产品、设备器材中，投标人在报价时自行考虑。 3.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件、工程或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件、工程或服务导致采购人产品无法正常运行或使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。 4.列入国家生产许可或有国家强制性要求的产品，在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。 5.项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。 6.技术支持：中标供应商应免费提供必要的软件升级。 7.包装及运输要求：投标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时应为原包装，并提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。 |  |  |
| 9 | 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付77526元招标代理费。 |  |  |

注：质保期如有延长的，可以备注中注明。

投标人（盖章）：

日期：

（十二）备件价格清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌/型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(盖章):___________________   日期：    年    月    日

（十三）供应商认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）

四、报价文件格式

（一）开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市X波段相控阵天气雷达建设项目 | 大写： 元整（小写： 元） |

注：投标报价应包含本项目实施所需的货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、二次搬运、系统、安装调试、工程施工、试运行、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、服务、招标代理费、负责建塔涉及的修复费，其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及费用（含税费）、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的全部费用。

供应商（盖章）：

日期：     年   月   日

（二）投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 单位及数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达主机 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 雷达专用配套设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 数据集约存储处理模块 | / | / | 1套 |  |  |
| 4 | 雷达配套基础建设 | / | / | 1套 |  |  |

注：1、以上表格中各项可根据项目实际情况进一步细分，栏数不够可自加，要求按内容细分项目及报价。

供应商名称(盖章):___________________   日期：    年    月    日

（三）供应商认为需要的其他资料（如有）

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2. 供应商得分由商务技术得分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照“技术得分”汇总由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据采购文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标供应商的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标供应商的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标供应商，投标供应商需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标供应商未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

| 序号 | 分项 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 1 | 资信分 | 供应商承担本项目的能力 | 投标人提供同类项目业绩的每个得1分，最高得2分。 注：提供中标通知书、合同证明材料、验收证明材料，三项缺一不可，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 2 |  | 项目 负责人 | 项目负责人须具有气象类（如大气探测、气象电子等）工程师职称得1分，具有气象类（如大气探测、气象电子等）高级工程师职称的得3分。 注：提供有效的职称证书复印件及所在投标单位参保的最近1个月社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。 | 0-3分 |
| 3 |  | 装备许可证书 | 投标人所提供的X波段相控阵天气雷达设备取得中国气象局主管部门颁发的有效期内的气象专用技术装备许可证书的得4分。（提供有效期内的证书复印件加盖单位公章，不提供不得分） | 0-4分 |
| 4 |  | 政策分 | 投标单位凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得0分；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得1分（投标单位自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。（自行提供承诺书）（0-1分） | 0-1分 |
| 5 | 技术分 | 技术偏离 | X波段相控阵雷达设备所有参数指标均要符合招标要求，各参数无负偏离的得18分。 标有“★”项目参数共5项，每项2分，共10分，存在负偏离的每项扣2分；（0-10分） 其他技术参数低于招标需求参数性能一项扣1分，共8分，扣完为止。（0-8分） 注：投标人应在《技术响应表》中对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在《技术响应表》中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 | 0-18分 |
|  |  |  | 雷达设备脉冲峰值功率满足200W，得1分。在200W基础上每增加200W，加1分，本项最多得5分（投标人提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，不提供不得分）。 | 0-5分 |
|  |  |  | 雷达设备探测距离范围满足定量60km，得1分。在60km的基础上每增加5km加1分，本项最多得4分（投标人提供已在实际业务中应用的产品显示界面截图、标明使用区域，不提供不得分）。 | 0-4分 |
| 6 |  | 建设实施方案 | 评委根据供应商提供针对本项目技术要求完整建设方案设计的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、解决方案、完整性、规范性等进行评分。 1、产品供货前准备工作方案、工作程序和步骤方案（0-2分）。 2、基础设施建设方案（0-4分）。 3、软件技术实施方案根据投标人提供的本项目软件技术设计方案（如状态监控、远程控制、图形处理、组网拼图、智能预警、交互操作等软件功能，与S波段雷达的适配程度）的合理性、针对性、可行性进行打分。（0-3分）。 4、根据投标人的成品保护措施和方案、安装调试方案、针对本项目实施过程中的难点重点问题把握的准确度进行打分。（0-3分） 5、防雷安全整体实施技术能力:投标人或分包单位具有特种工程（特种防雷）资质的加1分，没有不得分（0-1分）；所拟派的防雷技术实施专业人员的雷电防御相关技术能力（从业经验、上岗证和职称等）进行打分（0-2分）。（0-3分） | 0-15分 |
| 7 |  | 项目管理方案 | 根据投标人提供的项目服务管理方案内容进行打分。 1、管理和协调方法（0-2分）。 2、关键步骤的思路和要点（0-2分）。 | 0-4分 |
| 8 |  | 质量控制方案 | 根据投标人提供的项目质量监控方案内容进行综合打分。 1、主要质量管理体系建立、产品质量控制措施及运行情况（0-2分）。 2、产品维护及售后服务保证质量（0-2分）。 | 0-4分 |
| 9 |  | 进度安排 | 根据供应商提供进度安排的合理性、供货、安装调试的节点安排情况、试运行等进行综合打分。 | 0-2分 |
| 10 |  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训服务方案内容进行综合打分，不提供不得分。 1、详细培训计划、培训大纲、课表及授课人情况（0-2分）。 2、培训手册，包含封面、目录、主要内容（0-2分）。 | 0-4分 |
| 11 |  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行打分，不提供不得分。 1、售后服务人员安排（提供与采购产品检查、维修、维保相关的工作方案）(0-1分）。 2、备件清单、价格提供情况。(0-2分） 3、应急预案分析及应对措施、设备故障处置响应、巡检计划等。（0-1分）。 | 0-4分 |

五、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标供应商的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件一：                 桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：浙勋代理C[2024]044号

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：浙江省桐乡市气象局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市X波段相控阵天气雷达建设项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）采购需求；

（4）中标或成交通知书；

（5）____________。

第二条 合同标的

本次采购的                  ，详见采购需求。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款（合同价）为：人民币               元整（¥：       元）。具体费用明细详见投标文件《投标报价明细表》

2、本合同总价款包含本项目实施所需的货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、二次搬运、系统、安装调试、工程施工、试运行、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、服务、招标代理费、负责建塔涉及的修复费，其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及费用（含税费）、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的全部费用。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为         ；

（3）其他方式：

合同签订并具备实施条件后7个工作日内（且财政预算下达后）支付合同款的40%；

完成供电、通信、防雷、道路等建设，雷达设备安装和铁塔基础建设后，现场测试验收后（且财政预算下达后），支付合同总价的40%；

按气象业务规定，试运行结束，项目验收合格，结算审计后（且财政预算下达后）支付项目审定价的剩余款项。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第/项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到/（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：/时支付/；/时支付/_；/时支付/；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于   向甲方提交履约保证金   履约保证金在合同期满后无息（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

一、供货要求：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

7、需满足本地区X波段双偏振相控阵天气雷达协同组网要求，若后续采购人有相应调整的，中标人需无条件响应，并确保此项功能完全满足功能要求且采购人不再另行支付相关费用。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

二、项目交货及完工进度保证：中标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：合同签订后3个月内完成基建工程的实施及设备的供货、安装及调试，投入业务试运行。试运行3个月后，组织业务准入测试并通过验收。

三、质保期：

1、本项目中X波段相控阵雷达硬件和雷达站工程配套建设（塔体、塔基等），质保期为8年，质保期从业务验收合格交付使用之日起算（含每年两次雷达巡检、一次雷达标校、铁塔保养维护、机房设备保养维护、软件更新迭代等）。其他雷达专用配套设备、软件等提供不少于3年的质保和运维服务。在项目质保期内不收取任何费用。

2、要求中标人提供7X24小时服务，在接到采购人的电话后1小时内响应，4小时内到达现场并提供现场服务，并最迟在24小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在24小时内未能修复的情况下，应及时提供相应备用设备（备品备件）并负责安装调试。

3、在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4、中标人必须确保设备的正常运转，必须配合采购人做好技术支持，提供免费的人工数据分析服务以及软件平台完善升级服务。

四、产品验收：项目验收按照《浙江省X波段天气雷达验收规定（试行）》执行

五、资料要求：

1、在中标并签定合同后，中标人应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料、对设备的使用说明。

2、在供货时，中标人须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

六、项目总体要求：

1.供应商须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

2.所有产品技术指标应符合国内已经制定的国家或行业技术标准，拥有原厂家的质量合格证明、说明书、检验证和原厂保修证明文件。具有国内或国际安全认证标记（如果有）。设备应附有单机和系统的中文纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

3.供应商提供的产品应配套齐全、功能完善。本采购文件中所列设备清单只是系统所需的主要产品明细，供应商应根据系统优化设计方案提供更完整详细的产品清单。除满足本采购文件要求外，供应商所提供的技术方案、产品也应与其他系统中相关产品相互配套协调，不发生矛盾和冲突。

4.项目选择的产品要求性能稳定、数据可靠，产品性能应达到或优于本采购文件中所列技术指标。

5.如果本采购文件中有不明确或不详尽之处，应符合项目整体运行为原则。

6.本项目为交钥匙项目，除上述产品及场地附属设施外，为确保产品稳定可靠运行，包括但不限于线路建设、施工复绿、项目验收、质保期等产生的所有费用均已纳入项目，后续不再追加。

7.备品备件

7.1提供雷达备件（至少包含收发组件、数字波束合成组件、变频组件、防雷器组件、收发单元电源组件等）价格清单，承诺在质保期满后备件价格不高于清单价格，且取本次报价及未来市场价格两者的低值。

8.质保期内设备出现故障，中标方接到通知后（通知方式不限于电话、传真等）应2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，中标方派技术人员到达现场，到达现场后软、硬件问题24小时内解决，硬件问题24小时内不能解决的提供备品备件，确保仪器正常运行。如需延长时限，经采购人同意后，可酌情适当延长响应期。

9.项目人员要求：投标人需配备1名项目负责人及所需项目组人员，技术人员拥有专业的技术能力，高空作业、电力、通信、防雷等相关作业人员需持证上岗，保障项目安全完成。

10.人员培训：

10.1中标供应商应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。

①中标供应商应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

②中标供应商应编制和提供本采购文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。

③培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标响应文件中详细说明。

11.保密要求：项目实施过程和结果将严格保密，在未经采购人授权的情况下不会泄露给任何单位和个人，不会利用此信息进行任何侵害客户权益的行为。

七、其他要求：

1.由中标供应商负责所有与项目相关的产品、服务的采购、定制以及产品的安装调试等工作，并承担全部工作责任，其所有权归采购人所有。

2.采购人在采购文件所列采购清单中，只列主要产品、设备的名称、品牌、数量、技术参数等要求，其他辅材、配套、配件等未详细列入，均应包括在相应产品、设备器材中，投标人在报价时自行考虑。

3.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件、工程或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件、工程或服务导致采购人产品无法正常运行或使用，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

4.列入国家生产许可或有国家强制性要求的产品，在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。

5.项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。

6.技术支持：中标供应商应免费提供必要的软件升级。

7.包装及运输要求：投标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时应为原包装，并提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

八、招标代理费：由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付77526元招标代理费。

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：