桐乡市机关事务管理中心公共服务中心弱电维保服务采购项目

公开招标文件

项目编号：TZC2024004-Z1922

- 采购组织形式：分散采购

- 采购单位：桐乡市机关管事务管理中心

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

2024年4月28日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交

七、 投标无效的情形

八、 废标的情形

九、 开标和评标

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、合同及验收参考文本

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号： TZC2024004-Z1922

项目名称： 桐乡市机关事务管理中心公共服务中心弱电维保服务采购项目

预算金额（元）： 780000元

最高限价（元）： 780000元

采购需求：弱电系统维保服务(具体见采购文件第三章)

合同履约期限：签订合同之日起3年（具体见采购文件第三章）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【201324号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

三、获取招标文件

时间：2024年4月28日至2024年5月21日09:00，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：网上获取（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为获取成功）

售价（元）：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月21日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线投标响应

开标时间：2024年5月21日 09:00

开标地点（网址）：登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）本项目开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：投标人无需在开标当天到达开标现场，但投标人须在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）。

为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至桐乡市公共资源交易中心，密封袋上需注明投标人名称、项目名称，密封袋接缝处需加盖单位公章（送达地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西431室，收件人：沈女士，联系电话：0573-88109511），邮寄公司统一采用顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件。如“政采云”平台上投标文件解密失败，同时投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件的，其投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市机关事务管理中心

地    址：桐乡市梧桐街道振兴东路600号

传    真：/

项目联系人（询问）： 应女士

项目联系方式（询问）：0573-88089100

质疑联系人：胡女士

质疑联系方式：0573-89398210

2.采购代理机构信息

名    称：桐乡市公共资源交易中心

地    址：桐乡市康民东路58号公共服务中心四楼西

传    真：0573-88112031

项目联系人（询问）：余先生

项目联系方式（询问）：0573-88117825

质疑联系人：沈女士

质疑联系方式：0573-88109511

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

八、采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/txmain/（桐乡市公共资源交易网）

九、“政采贷”政策：

中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

十、其他说明：

    - 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程请投标供应商登录“政采云”平台详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的桐乡市公共资源交易中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款，不允许偏离。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包与分包

本项目不允许转包，不允许分包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该投标人所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 涉及中小企业的，根据财库〔2020〕46号的规定执行。本项目按中小企业划型标准规定所属行业为：其他未列明行业。

    - 涉及监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的规定执行。

    - 涉及残疾人福利性单位的，根据财库〔2017〕141号的规定执行。

    - 小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。未提供以上材料不享受优惠 。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部份（格式见第四章有关格式参考范例）

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”、“五证合一”的营业执照复印件；

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 中小企业声明函（格式见附件）；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

      - 监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式自拟）；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书,如是法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件。

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 财务报表复印件等反映财务经营情况材料（如有）；

      - 相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料（如有）；

      - 服务内容清单（含服务各部分组成等）；

      - 投入本项目的主要人员及资质情况；

      - 投入本项目的相关设备情况；

      - 针对本项目的完整实施方案（包括项目组织机构和各部分项目进度计划、质量保障、安全承诺等）；

      - 服务期外的质保方案；

      - 相关案列（业绩）情况；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写，不得自行删减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟，具体以在线询标注明时间为准）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签章的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 资格文件、技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

    - 技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供经CA签章的材料，投标人不能提供证明其报价合理性材料的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价(最高限价)的；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价(最高限价)，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我中心与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西431室,吴女士，0573-88109511）

    - 本项目不设置履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交桐乡市公共资源交易中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 采购内容及要求

- 项目概况：桐乡市公共服务中心占地约44.5亩，建筑面积6.1万平方米，共有3幢大楼组成。其中一号楼为审批服务大楼， 共设立办事窗口280个左右。二号楼为便民服务大楼，设立了公安网办中心、婚姻登记、婚检、农商银行、人力社保、水务、供电、燃气、移动、电信、华数、中石化、公共自行车等办事窗口。三号楼为桐乡市自然资源和规划局办公及入驻单位共建的党群服务中心。

- 弱电智能化系统在桐乡市公共服务中心行政办公、行政管理，后勤设施运行监控管理，使用服务，环境服务方面为中心部门提供重要支撑手段。

一、本项目维保服务期限：签订合同之日起3年，具体日期起始时间以合同为准。

二、维保服务主要内容

## （一）综合布线及和管路系统：

1.负责中心建筑物内外的所有网络和电话线路的维护和调整，并做好相应的布线和图纸的修改，所有线路的调整都有书面的记录。作好配线间的日常清洁和配线的清晰，及标示清楚。以利于线路调整或排除故障时有良好的响应。

2.整理并规范配线架及机柜内的走线，对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案。

3.检查中心建筑物内外的所有弱电管路及管道情况。

## （二）监控系统：

1、监控系统主机

1)清除监控主机过滤网

2)检测操作系统

3)检测电源电压

4)检测录像存储情况

2、摄像机与线路：

1）线路检测

2）摄像镜头检测

3）视频清晰度调整

3、显示及系统操作部分

1）监视器灰尘清理

2）存储服务及硬盘录像机灰尘清理

3）视频拼接系统灰尘清理

4）机房内UPS检测

5）机房内线路标识、线路整理

## （三）巡更系统:

1、巡更系统主机

1）清除巡更主机过滤网

2）检测操作系统

3）检测电源电压

2、巡更点设备

1）巡更钮工作是否正常

- 巡检器工作是否正常

- 数据读取器工作是否正常

## （四）保安对讲系统:

1、对讲系统主机

1）清除对讲主机过滤网

3）检测操作系统

4）检测电源电压

2、对讲机

1）对讲机工作是否正常

- 2）放大器、功分器、天线等前端设备灰尘清理，设备连接检查维护

## （五）背景音乐系统:

1、广播系统主机

1）广播主机电源工作是否正常

2）广播功放线路有无短路

3）广播前置放大器各路检测

4）广播主机操作系统、CD机检测

5）广播监听器各路工作是否正常

2、广播喇叭

1)各楼各层广播喇叭工作是否正常

2)各防区工作是否正常

3)电井内数字功放及线路检测

## （六）楼宇自控系统:

1、楼控主机

1）清除楼控主机过滤网

2）检测操作系统

3）检测电源电压

4）检测楼控软件各点位

5）检测主机与分机线路传输

2、现场设备

1）检测模块状态

2）检测继电器状态

3）检测点位接线状况

4）检测强电与弱电是否隔离

5）检测端子1，2供电电压

6）检测模块DO点控制端接线无短路断路

7）检测DO输出控制照明供电电压，线路无短接

8)检测端子排无短接虚接

9)检测DDC直接供电，LON模块变压器供电电压

10)检测DI点接入

11)检测AO点接线正确

12)检测对外供电电压接线无短路

13)清洁箱体及配线盘灰尘

## （七）门禁系统：

1）检测操作系统

2）检测系统软件功能

3）检测主机与控制器及读卡器之间线路传输

4）检测设备间控制器是否正常

- 5）检测门口读卡器及门锁是否正常。

## 考勤系统：

1）检测考勤主机操作系统

2）检测主机与分机线路传输

3）检测各考勤分机是否正常

## 出入口系统：

1、出入口系统主机

1）清除主机过滤网

2）检测操作系统

3）检测电源电压

2、前端设备

1）检测道闸机及道闸杆否正常

2）检测视频抓拍机是否正常

3）检测主机与前端设备之间线路传输

## 信息发布系统：

1）清理主机过滤网

2）检测操作系统

3）检测电源电压

4）检测系统软件功能

5）检测主机与发布机线路传输、线路及设备连接检查

6）前端信息发布机设备灰尘清理

## 排队叫号显示系统：

1）检测显示屏体是否正常

2）检测控制卡是否正常

3）检测电源电压

4）检测线路传输、线路及设备连接检查

## 会议室音视频系统：

- 1）清除主机过滤网

- 2）检测会议主机操作系统

3）设备日常灰尘清理，加电测试维护

4）系统线路整理

## （十三）多媒体演示、对讲系统：

- 1）清除主机及服务器过滤网

- 2）检测操作系统软件

- 3）检测电源电压

- 4）设备日常灰尘清理，加电测试维护

- 5）检测线路传输、线路及设备连接检查

6）系统线路整理

## (十四)网络系统：

1）网络硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除对网络设备及周边设备中存在的问题，书面提交给中心管理人员，并在书面建议 中提出合理的解决方案。

2）对每台网络硬件设备及周边设备的使用、维护、维修情况进行跟踪记录，并书面上报给中心管理人员。

3）日常对网络硬件设备及周边设备进行定期的检查，设备使用情况由中心管理人员专人负责，发现问题及时反馈给我们及时处理。

4）网络硬件设备及周边设备出现问题，确实无法短时间内修复的，应尽快找出应急解决方案。

5）在中心对硬件进行采购与升级时，结合中心实际情况，做出综合方案借中心参考。

6）对中心其它相关设备布局给出方案，以防止设备之间的信号干扰，防止某些射线对元器件的无形损耗等。

7）对网络设备所用电源与接电线路进行检查，防止设备负载过大影响设备的使用。

8）测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。

## （十五）机房系统：

- 1）机房主机设备维护管理：计算机服务器（包括PC服务器及存储服务器）；网络设备（交换路由设备等）

- 2）机房监控设备维护管理：供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、机房监控设备

- 3）机房空调与 配电设备维护管理：空 调  设  备、新  风  设  备、UPS、电池、主配电箱

- 4）机房消防设备维护管理：烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置

- 5）机房供水水路、电路及照明维护管理：水电路管线及接口的检查维护

- 6）机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板及相关配套的维护管理

三、系统维护中的一般注意事项

在对弱电智能化系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

(一)防潮、防尘、防腐

对于弱电系统的各种设备来说，由于大多数设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于道路立杆，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

(二)防雷、防干扰

弱电系统长期使用后，有可能出现这样那样的故障现象，维护保养服务应做好以下几点：

1、由于设备本身的质量问题造成的设备故障

2、设备经长期使用，元件自然老化导致的设备损坏故障

3、在运行过程中，由于电压、电流的不稳定，导致的设备损坏故障

4、由于线路受损导致的信号传输故障

5、由于前端设备附近，环境发生变化。造成的故障

6、由于接确不良造成的故障

7、由于人为操作不当造成的故障等

四、弱电智能化系统维保要求

- 1、综合布线及管路系统

1)常规性保养（12次/年）

检查前后端设备上的跳线是否正常

检查管路是否有损坏及安全隐患

做好改动线路记录及图纸修改工作

2)适应性保养（6次/年）

检查配线标识是否完整

整理并规范配线架及机柜内的走线

3) 系统性保养（2次/年）

对各系统线路检测

- 2、视频安防监控系统

1) 常规性保养（12次/年）

检查各监控点的图像清晰度、光度及维护对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况及方位

检查系统上的主机、监视器、显示器，其包括图像、对比度、光亮度的调校

检查存储服务器录像状态

确保系统处于正常工作状态

2) 适应性保养（6次/年）

对监控软件的设置参数根据实际情况调整

对电视监控系统使用的电源设备进行测试

对存储服务及硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查

确保系统处于正常工作状态

3) 系统性保养（2次/年）

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测；

各楼层弱电井和设备间内及室外箱内设备的检查

确保系统处于完好状态。

- 3、BA系统

1)常规性保养（12次/年）

DDC功能模块功能检测；

BA管理主机功能测试。

2) 适应性保养（6次/年）

BA管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养（2次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

4、门禁系统

1)常规性保养（12次/年）

管理机联网功能检测；

读卡器、出门按钮与门锁开启功能测试。

2) 适应性保养（6次/年）

门禁管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养（2次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

5、出入口系统

1) 常规性保养（12次/年）

硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等；各出入口栏杆机自动、手动功能检查，传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试；出、入口网络通讯检查、图像校准；传感器安全及灵敏度检查。

2) 适应性保养（6次/年）

对主机数据备份，管理软件的数据备份；

数据库整理，系统养护。

3) 系统性保养（2次/年）

对系统线路、网络联接的检测

数据传输功能、联动功能的检测

6、巡更系统、保安对讲系统、背景音乐系统、考勤系统

1)常规性保养（6次/年）

系统主要设备功能检测，加电通断实验检测；

2) 适应性保养（3次/年）

电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养（1次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

7、信息发布系统

1) 常规性保养（2次/月）

管理机联网功能检测

确认处于正常工作状态

2) 适应性保养（6次/年）

检查主机运行状态

设备日常灰尘清理

检查线缆连接及所有相关机房设备是否处于完好的工作状态；

确保系统处于良好工作状态。

3) 系统性保养（2次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查；

确保系统处于完好状态。

8、排队叫号显示系统

1)常规性保养（2次/月）

硬件设施检查；

确保显示系统处于正常工作状态。

2) 适应性保养（6次/年）

加电通断实验检测

确保系统处于良好工作状态

3) 系统性保养（2次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查

确保系统处于完好状态。

9、会议室音视频系统、多媒体演示及对讲系统

- 1）常规性保养（2次/月）

检测会议主机操作系统

加电测试维护

确保音视频系统处于正常工作状态

2) 适应性保养（6次/年）

检查主机运行状态

设备日常灰尘清理

检查线缆连接及所有相关设备是否处于完好的工作状态；

确保系统处于良好工作状态

3) 系统性保养（2次/年）

系统线路及标识整理

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查

确保系统处于完好状态

10、网络系统

1)常规性保养（2次/月）

无线、有线网络功能检测；

确认处于正常工作状态

2) 适应性保养（6次/年）

检查主交换机及分换机运行状态。

确保系统处于良好工作状态

3) 系统性保养（2次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

11、机房系统

1)常规性保养（1次/日）

供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备、

空调设备、UPS、电池、主配电箱确认处于正常工作状态

2) 适应性保养（2次/月）

检查计算机服务器（包括PC服务器及存储服务器）；网络设备（交换路由设备）运行状态检测烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置运行状态；水、电路及照明检查维护确保系统处于良好工作状态

3) 系统性保养（4次/年）

机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板及相关配套的维护管理；对供电设备、传输线路及系统各功能的

全面维护检查；确保系统处于完好状态。

机房两台精密空调过滤网每半年更换一次。

根据现场维保情况，提供每月一次的定期信息服务：每月将上月抢修、维修、维护记录表以电子文档的形式报送主管部门负责人。

12、所有安装维护人员均有一定的安装维护经验。经过正规的上岗培训并进行严格个人身份资料登记与管理，维护期间均责任到人。同时应配备总工程师，必要时及时提供全方位的技术支持。建立专门的售后服务管理系统和免费24小时服务热线，从故障申报、技术支持、修理、巡回等各个工序均实现系统统一管理，全程记录。

13、指派专人进行维保。熟悉和了解系统构成，对主要设备、现场线路走向、线缆接线标签、系统竣工图纸等进行熟悉，以便缩短故障点判断的时间。重视在设备非故障期间的设备保养，不断地优化原有网络和系统，充分发挥和提高系统的功效，以适应与办公场所对智能化系统日益提高的期望和需求。

## 14、维保工程安全措施

一是对工作人员定期组织和实施安全培训，二是作为主管安全监督的总工程师会前往现场进行安全检查，三是服务部经理根据各项维保任务进行安全措施的检查、指导和培训。

维保期间的施工安全，主要是用电安全，应随身准备验电笔等工具,施工期间注意业主财产安全，注意成品保护。

## 15、维保工程文明措施

维保工程师应努力做到认真负责、熟悉业务、文明礼貌，遵守中心管理部门制定的文明准则。

服装整洁，行为端庄，熟悉和遵守中心管理部门各项工作程序和规定。

现场发现问题立即汇报中心管理部门。

熟记中心管理部门常用电话与人名、职务，维护体系，保持工作沟通。

施工完毕后对现场进行整理和清洁。

随身携带常用工具，尽量不向业主借用工具。

不得对公共服务中心设备进行不必要的操作，所有重要操作应事先征得中心管理人员的认可，对系统进行变更应提交相应记录和图纸。

按照公司及中心管理部门要求做好维护记录。

## 16、质量保证体系及措施

1）提高维护质量

为了确保短期高效实现故障处理，及时和中心管理人员进行交流和沟通，分清主次，优先处理重要故障。

2）质量回访

平时主动向中心管理人员电话询问维护情况和服务满意度调查，对员工服务质量和水平进行考评，并针对中心管理人员反映的问题及时整改落实。

3）总结和改善

定期和不定期对项目维保情况进行总结，提出改善要点和改进建议，制定改善计划并报中心管理部。

4）记录完善

故障处理、维修、巡回等各向维保作业均应有相应的记录，记录周全，以便查询。

## 5）计划投入的主要设备

计划投入的主要设备包括：电缆通断测试仪、综合布测试仪、标签打印机、万用表、电烙铁、螺丝刀、扳手、尖嘴钳、镊子、验电笔等，主要辅材包括各型接头、扎线带、焊锡丝、标签纸、吹风机。

## 6）计划投入的主要人员要求

维保人员应努力做到精通业务、吃苦耐劳、文明礼貌，遵守业主方制定的值班规定和文明准则。基本要求如下：

①维保人员一般日间工作。必要时，维护人员参与值班。

②维保人员要熟悉现场设备的位置；熟悉现场设备的安装、调试、维修方法。熟悉各设备的操作。尤其要熟悉机房集成系统、网络系统、会议系统、历史数据的查看方法；能处理现场的常见问题处理。

③维保人员应按计划对各系统设备进行巡检，并做好巡检记录。定期对设备进行保洁。

④维修要及时，必须做到当天发现的问题，当天现场检查。检查、维修要留有记录。发现意外情况应及时准确地向中心管理人员报告。

⑤要熟记中心管理人员常用电话与人名、职务，维护体系，保持工作沟通。

⑥妥善保存维修备件，待修件、完好件分区存放，做好书面记录。网线、水晶头、摄像机、电源线等常用附件要有备件。

⑦要把安全放在第一位，安全帽、绝缘鞋、验电笔等必须安全用具。

⑧不论在值班室还是在其他场所，遇到领导要主动使用尊称打招呼。领导来参观要主动起立迎接，礼貌回答领导的提问。遇到领导批评，不论正确与否，都要虚心听取。批评对的立即改正，不对的婉转解释。

⑨维保人员现场与其他协作单位工作时，要注意文明礼貌，使用“请”、谢谢”、“不客气”等礼貌用语。

⑩除工程师工作站外，其它电脑禁止安装任何软件，禁止拷入/拷出文件操作。不允许接受新闻媒体采访。不得对外泄漏公共服务中心内部信息。

五、报修服务

（一）日常报修

日常报修响应：采取驻场2名资深技术人员定点服务制度，确保365天*24小时服务响应。日常报修接报后实时响应，维保服务期间如有设备损坏，及时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

对现场技术人员无法独立解决的故障，指派技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作。

中心需要进行系统性的整改调整时，驻场工程师应协助中心进行调整。系统性的大范围整改不属于报修服务范围。

（二）紧急报修

1．紧急报修响应

紧急报修接报后，实时响应。弱电系统如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决，1小时内排除故障。如有设备损坏需拆下送厂维修的，产生故障应在24小时内予以解决。如厂商无法在24小时内修复的，应及时由用户单位采购备件，及时更换及调试，确保24小时内正常运行。

2．紧急报修情况

1）机房UPS配电系统瘫痪，严重影响公共服务中心工作

2）网络系统瘫痪，严重影响公共服务中心工作

3）对外服务窗口排对叫号显示系统大面积瘫痪，引起社会不良反应

4）视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），严重影响公共安全

5）会议系统瘫痪，严重影响重大会议及开、投标工作

6）门禁系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障。

六、弱电系统维保服务工作重点

## 1.确保系统安全稳定运行

1）增加备品备件，由乙方提出备品备件需求，由用户单位采购备品备件。

2）检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换。

3）完善内部管理机制，提高故障处理效率。

- 4）配合管理人员做好总体预防性措施，有针对性地开展确保稳定运行的各项活动。

## 2.系统功能性全面复查

1）部分关键设备机箱内部灰尘比较大的，计划打开清洁；

2）电源系统也考虑有计划地做绝缘测试和接地电阻测试，对于老化线缆予以更换；

3）环境因素直接影响设备运行项目的需要定期清洁；

4）设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新；

5）尽可能的增加一些备品备件，使设备维修时间降低。

## 3.提高资料准确性

1）在维保中主动对设备线缆接续对照资料进行核查，对长期使用的标签发生遗失、脱落、字迹不清、线缆接续调整，对标签、图纸进行更新以利于快速排查故障。

2）以机房系统为核心，设备间为重点，对于控制箱柜内设备及接线图、线缆标签进行复查标注；包括前端设备、照明等功能的联动控制部分；

- 部分刚进行系统优化调整和即将调整的内容，及时制作系统资料，及时归档；

## 4.提高隐患查找意识，加强巡检力度,积极提出解决方案和建议

- 七、其他要求及说明

1.投标人的各项服务，其工作时间，必须满足招标人的工作要求，包括双休日及公众假期等特殊时期工作。遇特殊情况，招标人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人按照工作要求调整工作时间或临时增配人员，费用包含在投标总价中，招标人无需另行支付任何费用。

2.投标人应制订具体的质量保证措施及相关服务的承诺。

3.按要求及时配备胜任相关管理和服务的工作人员，并保持队伍稳定。遇调动或辞职时，投标人须提前告知招标人，并按要求及时补充相应人员，提前做好交接班。对招标人认为不能胜任工作的员工，应立即更换。

- 4.员工在岗期间工作用餐由投标人负责，费用包含在投标报价中。

5.投标人在进行保养服务和整修作业过程中造成自身或他人或甲方的财产损失及人身损害由投标人承担全部责任。

## 八、付款方式

服务费用按季度支付，由采购人每季度按合同年度总价款的25%支付。

| 附维保设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、桐乡市公共服务中心-安全防范系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 品牌 |
|  | 视频监控系统（前端设备） |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 台 | 71 | 海康威视 |
| 2 | 普通半球摄像机 | 台 | 367 | 海康威视 |
| 3 | 自带拾音器半球摄像机 | 台 | 12 | 海康威视 |
| 4 | 窗口半球摄像机 | 台 | 194 | 海康威视 |
| 5 | 低照度摄像机 | 台 | 46 | 海康威视 |
| 6 | 网络红外球 | 台 | 10 | 海康威视 |
| 7 | 电梯摄像机 | 台 | 9 | 海康威视 |
| 8 | 围墙摄像机 | 台 | 30 | 海康威视 |
| 9 | 窗口拾音器 | 台 | 344 | 海康威视 |
| 10 | 客流统计摄像机 | 台 | 3 | 海康威视 |
| 11 | 广告机 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 12 | 信息发布服务器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 视频监控系统（机房部分） |  |  |  |
| 13 | 云存储服务器 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 14 | 云存储节点 | 台 | 9 | 海康威视 |
| 15 | 硬盘 | 台 | 324 | 海康威视 |
| 16 | 管理主机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 17 | 安防综合管理平台软件 | 台 | 2 | 海康威视 |
|  | 视频监控系统（1F消控室） |  |  |  |
| 18 | LCD拼接屏 | 台 | 18 | 海康威视 |
| 19 | 操作台 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 20 | 管理主机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 21 | 视频综合平台机箱系统 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 22 | 视频综合平台输出解码板 | 台 | 5 | 海康威视 |
| 23 | 视频综合平台输入编码板 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 24 | 视频监控系统（1F监控室） |  |  |  |
| 25 | LCD拼接屏 | 台 | 15 | 海康威视 |
| 26 | 解码器 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 27 | 管理主机 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 操作台 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 28 | 视频综合平台一体机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 29 | 视频监控系统（5F资料室） |  |  |  |
| 30 | 监视器 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 31 | 解码器 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 32 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
|  | 操作台 | 台 | 1 | 建云 |
| 33 | 视频监控系统（6F机房监控室） |  |  |  |
| 34 | LCD拼接屏 | 台 | 9 | 海康威视 |
| 35 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
| 36 | 操作台 | 台 | 1 | 建云 |
|  | 视频综合平台一体机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 37 | 视频监控系统（7F电梯旁工具间） |  |  |  |
| 38 | 监视器 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 39 | 解码器 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 40 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
|  | 操作台 | 台 | 1 | 建云 |
| 41 | 保安对讲系统 |  |  |  |
| 42 | 数字中继台 | 台 | 2 | 摩托罗拉 |
| 43 | 发射合路器 | 台 | 1 | 畅博通信 |
| 44 | 接收分路器 | 台 | 1 | 畅博通信 |
|  | 带通双工器 | 台 | 1 | 畅博通信 |
| 45 | 干线放大器 | 台 | 3 | 畅博通信 |
| 46 | 调度管理工作站 | 台 | 1 | 摩托罗拉 |
| 47 | 定向耦合器 | 个 | 96 | 畅博通信 |
| 48 | 功率分配器 | 个 | 152 | 畅博通信 |
| 49 | 室内全向天线 | 个 | 171 | 畅博通信 |
| 50 | 室外全向天线 | 个 | 3 | 畅博通信 |
| 51 | 同轴避雷器 | 只 | 3 | 畅博通信 |
| 52 | 同轴连接器 | 只 | 860 | 畅博通信 |
| 53 | 直角连接器 | 只 | 172 | 畅博通信 |
| 54 | 数字对讲机 | 个 | 17 | 摩托罗拉 |
| 55 | 无线巡更系统 |  |  |  |
| 56 | 巡更棒 | 根 | 3 | 兰德华 |
| 57 | 离线巡更点 | 个 | 104 | 兰德华 |
| 58 | 通讯底座 | 个 | 1 | 兰德华 |
| 59 | 巡更软件 | 套 | 1 | 兰德华 |
| 60 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
| 二、桐乡市公共服务中心-背景音乐系统 |  |  |  |  |
|  | 1#楼消控室 |  |  |  |
| 1 | 模块化网络化广播主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 2 | 网络化消防联动模块（32路） | 台 | 2 | DSPPA |
| 3 | 网络化智能寻呼站 | 台 | 1 | DSPPA |
| 4 | 分控单槽扩展箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 5 | 四路音频采集卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 6 | CD/DVD和MP3播放器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 7 | 调谐器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 8 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 9 | 网络化分控软件 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#楼背景音乐 |  |  |  |
| 10 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 12 | DSPPA |
| 11 | 四通道机架式网络化终端 | 台 | 2 | DSPPA |
| 12 | 合并式功放(60W) | 台 | 12 | DSPPA |
| 13 | 合并式功放(120W) | 台 | 4 | DSPPA |
| 14 | 天花喇叭 （3-6W） | 台 | 137 | DSPPA |
| 15 | 壁挂音箱 (6W) | 台 | 40 | DSPPA |
|  | 2#楼背景音乐 |  |  |  |
| 16 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 2 | DSPPA |
| 17 | 四通道机架式网络化终端 | 台 | 1 | DSPPA |
| 18 | 合并式功放(60W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 19 | 合并式功放(120W) | 台 | 3 | DSPPA |
| 20 | 天花喇叭 （3-6W） | 台 | 78 | DSPPA |
|  | 3#楼背景音乐 |  |  |  |
| 21 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 2 | DSPPA |
| 22 | 四通道机架式网络化终端 | 台 | 4 | DSPPA |
| 23 | 合并式功放(60W) | 台 | 15 | DSPPA |
| 24 | 合并式功放(120W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 25 | 天花喇叭 （3-6W） | 台 | 141 | DSPPA |
|  | 室外1#分区 |  |  |  |
| 26 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 1 | DSPPA |
| 27 | 合并式功放(250W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 28 | 石头草地音箱 （20W） | 台 | 5 | DSPPA |
|  | 室外2#分区 |  |  |  |
| 29 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 1 | DSPPA |
| 30 | 合并式功放(120W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 31 | 石头草地音箱 （20W） | 台 | 4 | DSPPA |
|  | 室外3#分区 |  |  |  |
| 32 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 1 | DSPPA |
| 33 | 合并式功放(250W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 34 | 石头草地音箱 （20W） | 台 | 6 | DSPPA |
|  | 室外4#分区 |  |  |  |
| 35 | 网络化播放终端（机架式） | 台 | 1 | DSPPA |
| 36 | 合并式功放(250W) | 台 | 1 | DSPPA |
| 37 | 石头草地音箱 （20W） | 台 | 6 | DSPPA |
| 三、桐乡市公共服务中心-多媒体演示、对讲系统 |  |  |  |  |
|  | 6层音视频交互式管理平台 |  |  |  |
| 1 | 96通道集中控制媒体矩阵主机 | 台 | 1 | PEAVEY |
| 2 | 数字音频传输模块卡 | 块 | 1 | PEAVEY |
| 3 | 集中控制媒体矩阵主机软件 | 套 | 1 | PEAVEY |
| 4 | 媒体矩阵客户端软件 | 套 | 1 | PEAVEY |
| 5 | 8路音频输入模块卡 | 块 | 3 | PEAVEY |
| 6 | 4*4路音频输入输出模块卡 | 块 | 1 | PEAVEY |
| 7 | 监听音箱 | 对 | 1 | DSPPA |
| 8 | 总控网络交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 9 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 10 | 交互流媒体服务器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 11 | 交互服务管理主机 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 12 | 数据库服务器 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 13 | 多媒体云服务管理套件 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 14 | 集成双流显示模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 15 | 多媒体融合通讯模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 16 | 跨平台多协议无线控制基础模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 17 | 动态图像集成模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 18 | 多用户支持管理模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 19 | 设备状态监控管理模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 20 | 消防报警联动模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 21 | 控制界面模块 | 套 | 1 | AVMEDIA |
| 22 | 总控室音视频管理控制终端 | 套 | 1 | AVMEDIA |
|  | 6层小开标室（60-100㎡）1 |  |  |  |
| 23 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 24 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 25 | 吸顶音箱 | 台 | 4 | DSPPA |
| 26 | 吸顶音箱功放 | 台 | 1 | DSPPA |
| 27 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 28 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 29 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 30 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 31 | 4路HDMI输入卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 32 | 4路HDMI输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 33 | 流媒体处理模块 | 台 | 1 | DSPPA |
| 34 | 高清输入节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 35 | 高清输出节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 36 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 37 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 38 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 39 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 40 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 41 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 42 | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 43 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 6层小开标室（60-100㎡）2 |  |  |  |
| 44 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 45 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 46 | 吸顶音箱 | 台 | 4 | DSPPA |
| 47 | 吸顶音箱功放 | 台 | 1 | DSPPA |
| 48 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 49 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 50 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 51 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 52 | 4路HDMI输入卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 53 | 4路HDMI输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 54 | 流媒体处理模块 | 台 | 1 | DSPPA |
| 55 | 高清输入节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 56 | 高清输出节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 57 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 58 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 59 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 60 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 61 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 62 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 63 | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 64 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 6层小开标室（60-100㎡）3 |  |  |  |
| 65 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 66 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 67 | 吸顶音箱 | 台 | 4 | DSPPA |
| 68 | 吸顶音箱功放 | 台 | 1 | DSPPA |
| 69 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 70 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 71 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 72 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 73 | 4路HDMI输入卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 74 | 4路HDMI输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 75 | 流媒体处理模块 | 台 | 1 | DSPPA |
| 76 | 高清输入节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 77 | 高清输出节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 78 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 79 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 80 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 81 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 82 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 83 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 84 | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 85 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 6层中开标室（100-140㎡） |  |  |  |
| 86 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 6 | DSPPA |
| 87 | 数字功率放大器 | 台 | 3 | DSPPA |
| 88 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 89 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 90 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 91 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 92 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 93 | 4路HDMI输入卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 94 | 4路HDMI输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 95 | 流媒体处理模块 | 台 | 1 | DSPPA |
| 96 | 高清输入节点 | 台 | 1 | DSPPA |
| 97 | 高清输出节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 98 | Dante网卡 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 99 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 100 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 101 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 102 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 103 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 104 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 105 | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 106 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 6层大开标室（140㎡以上） |  |  |  |
| 107 | 线性阵列音箱 | 台 | 2 | DSPPA |
| 108 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 109 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 110 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 111 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 112 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 113 | 4路HDMI输入卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 114 | 4路HDMI输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 115 | 流媒体处理模块 | 台 | 1 | DSPPA |
| 116 | 高清输入节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 117 | 高清输出节点 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 118 | Dante网卡 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 119 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 120 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 121 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 122 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 123 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 124 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 125 | 55寸液晶拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 126 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 6层大评标室（70以上㎡） |  |  |  |
| 127 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 4 | DSPPA |
| 128 | 数字功率放大器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 129 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 130 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 131 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 132 | 2路DVI高清视频输入卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 133 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 134 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 5 | DSPPA |
| 135 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 136 | Dante网卡 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 137 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 138 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 139 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 140 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 141 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 142 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 143 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 144 | 投影机安装吊架 | 台 | 1 | 国产 |
| 145 | 120寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
|  | 6层答疑室（24㎡） |  |  |  |
| 146 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 147 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 148 | 音频声学处理软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 149 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 150 | 管理主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 151 | 2路DVI高清视频输入卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 152 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 153 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 5 | DSPPA |
| 154 | 控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 155 | Dante网卡 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 156 | 8路强电继电器 | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 157 | 8端口电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 158 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 159 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 160 | 300M无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 161 | 视频网络交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 162 | 4600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 163 | 投影机安装吊架 | 台 | 1 | 国产 |
| 164 | 100寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
|  | 6F25人圆桌会议室（73㎡） |  |  |  |
| 165 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 166 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 167 | 吸顶音箱 | 台 | 4 | DSPPA |
| 168 | 吸顶音箱功放 | 台 | 1 | DSPPA |
| 169 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 170 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 171 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 172 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 173 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 174 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 175 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 176 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 177 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 178 | 投影机安装吊架 | 台 | 1 | 国产 |
| 179 | 120寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 180 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 181 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-link |
| 182 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 183 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 6层信息发布厅（116.5㎡） |  |  |  |
| 184 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 6 | DSPPA |
| 185 | 数字功率放大器 | 台 | 3 | DSPPA |
| 186 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 187 | 7寸嵌入式POE触摸屏 | 台 | 1 | apple |
| 188 | 一体化混合矩阵 | 台 | 1 | DSPPA |
| 189 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 190 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 191 | 2路HDMI数字高清音视频无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 192 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 193 | 2路6类双绞线输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 194 | Android/Ipad网络编程多媒体中央控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 195 | 4*4网络音频接口机（Dante） | 台 | 1 | AVMEDIA |
| 196 | 分区网交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 197 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 198 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 199 | 六层信息发布区LED显示屏 | m2 | 7.11 | 杭州朝晖 |
| 200 | 发送卡 | 张 | 1 | 深圳零星 |
| 201 | 接收卡 | 张 | 15 | 深圳零星 |
| 202 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
| 四、桐乡市公共服务中心-会议系统 |  |  |  |  |
|  | 1#流动会议系统 |  |  |  |
| 1 | 便携式音箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 2 | 数字自动对频接收机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 3 | 数字自动识别笔型无线发射机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 4 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 1 | DSPPA |
| 5 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
|  | 1#4F18人审批论证室（63.4㎡） |  |  |  |
| 6 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 7 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 8 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 9 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 10 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 11 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 12 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 13 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 14 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 15 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 16 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 17 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 18 | 120寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 19 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 20 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 21 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 22 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 23 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#5F（东侧）16人会议室（66㎡）1 |  |  |  |
| 24 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 25 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 26 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 27 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 28 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 29 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 30 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 31 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 32 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 33 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 34 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 35 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 36 | 120寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 37 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 38 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 39 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 40 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 41 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#8F小会议室（50-80㎡）1 |  |  |  |
| 42 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 43 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 44 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 45 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 46 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 47 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 48 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 49 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 50 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 51 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 52 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 53 | 5600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 54 | 120寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 55 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 56 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 57 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 58 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 59 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 3#6F大会议室（50㎡） |  |  |  |
| 60 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 61 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 62 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 63 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 64 | 4600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 65 | 100寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 66 | 7寸嵌入式POE触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 67 | 系统软件 | 套 | 1 | DSPPA |
| 68 | 一体化混合矩阵 | 台 | 1 | DSPPA |
| 69 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 70 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 71 | 2路HDMI数字高清音视频无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 72 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 73 | 2路6类双绞线输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 74 | Android/Ipad网络编程多媒体中央控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 75 | 智能电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 3#7F（西侧）大会议室（50㎡） |  |  |  |
| 76 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 77 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 78 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 79 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 80 | 4600流明投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 81 | 100寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 82 | 7寸嵌入式POE触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 83 | 系统软件 | 套 | 1 | DSPPA |
| 84 | 一体化混合矩阵 | 台 | 1 | DSPPA |
| 85 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 86 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 87 | 2路HDMI数字高清音视频无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 88 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 89 | 2路6类双绞线输出卡 | 台 | 1 | DSPPA |
| 90 | Android/Ipad网络编程多媒体中央控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 91 | 智能电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#8F22人中会议室（80-110㎡） |  |  |  |
| 92 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 93 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 94 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 95 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 96 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 97 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 98 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 99 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 100 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 101 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 102 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 103 | 6500流明高清投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 104 | 150寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 105 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 106 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 107 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 108 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 109 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#12F247人大会议室140㎡以上 |  |  |  |
| 110 | 线性阵列音箱 | 台 | 2 | DSPPA |
| 111 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 112 | 吸顶音箱 | 台 | 6 | DSPPA |
| 113 | 吸顶音箱功放 | 台 | 2 | DSPPA |
| 114 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 115 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 116 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 117 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 118 | 2路VGA音视频全无缝输出卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 119 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 120 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 121 | 智能无线会议话筒（一拖四） | 台 | 2 | DSPPA |
| 122 | 真分集无线手持话筒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 123 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 124 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 125 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 126 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 127 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
|  | 1#8F40人会议室（110㎡以上） |  |  |  |
| 128 | 双6.5寸全频扬声器 | 台 | 2 | DSPPA |
| 129 | 数字功率放大器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 130 | 音视频集中控制主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 131 | 管理中心控制软件 | 台 | 1 | DSPPA |
| 132 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 台 | 1 | DSPPA |
| 133 | 2路DVI高清视频输入卡 | 台 | 3 | DSPPA |
| 134 | 2路VGA音视频输入卡 | 台 | 2 | DSPPA |
| 135 | 2路DVI高清视频全无缝输出卡 | 台 | 5 | DSPPA |
| 136 | 会议系统主机 | 台 | 1 | DSPPA |
| 137 | 会议系统主席单元 | 台 | 2 | DSPPA |
| 138 | 会议系统代表单元 | 台 | 10 | DSPPA |
| 139 | 会议系统分线盒 | 台 | 1 | DSPPA |
| 140 | 视频会议摄像头 | 台 | 2 | DSPPA |
| 141 | 网络远程视频会议服务器（含控制软件） | 台 | 1 | DSPPA |
| 142 | 全高清网络远程视频会议终端 | 台 | 1 | DSPPA |
| 143 | 全高清网络远程会控管理系统单元 | 台 | 1 | DSPPA |
| 144 | 6500流明高清投影机 | 台 | 1 | 夏普 |
| 145 | 150寸电动投影幕 | 台 | 1 | 红叶 |
| 146 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 台 | 1 | Apple |
| 147 | 无线路由器 | 台 | 1 | D-Link |
| 148 | 8通道RS485控制器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 149 | 16端口TCP/IP控制电源管理器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 150 | 8路智能电源时序器 | 台 | 1 | DSPPA |
| 五、桐乡市公共服务中心-机房设计（含UPS电源、防雷接地） |  |  |  |  |
|  | 工艺子系统（主机房区） |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 台 | 2 | 施耐德 |
| 2 | 6类48口配线架-带理线器 | 个 | 10 | 施耐德 |
| 3 | 6类模块 | 个 | 480 | 施耐德 |
| 4 | 48口光配架 | 个 | 10 | 施耐德 |
| 5 | 24芯LC双工（含12个LC双工多模耦合器） | 个 | 20 | 施耐德 |
|  | 工艺子系统（设备机柜） |  |  |  |
| 6 | 6类24口配线架-带理线器 | 个 | 18 | 施耐德 |
| 7 | 6类模块 | 个 | 432 | 施耐德 |
| 8 | 48口光纤配线架 | 个 | 52 | 施耐德 |
| 9 | 24芯LC双工（含12个LC双工多模耦合器） | 个 | 844 | 施耐德 |
|  | 机房供配电 |  |  |  |
| 10 | 市电配电柜 | 台 | 1 | 定制 |
| 11 | UPS配电柜 | 台 | 4 | 定制 |
| 12 | 精密列头柜1～2 | 台 | 3 | 定制 |
| 13 | 工业连接器 | 个 | 116 | 国产 |
| 14 | 一级电源防雷器 | 个 | 2 | 国产 |
|  | 机房空调 |  |  |  |
| 15 | 主机房列间空调40kw | 台 | 2 | 施耐德 |
| 16 | 自启空调 | 台 | 1 | 三菱 |
| 17 | 600宽配线柜及服务器机柜 | 台 | 36 | 图腾 |
| 18 | 冷通道顶板模块 | 个 | 26 | 图腾 |
| 19 | 冷通道移门模块 | 个 | 4 | 图腾 |
| 20 | 冷通道移门门盒 | 个 | 6 | 图腾 |
| 21 | 底部封板模块 | 个 | 39 | 图腾 |
| 22 | PDU | 个 | 72 | 图腾 |
|  | 动力环境监控子系统（供配电系统） |  |  |  |
| 23 | 智能电量仪 | 台 | 11 | 久泰 |
| 24 | 电量仪接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（UPS系统） |  |  |  |
| 25 | 通讯转换模块 | 个 | 3 | 久泰 |
| 26 | UPS接口模块 | 个 | 3 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（空调系统） |  |  |  |
| 27 | 通讯转换模块 | 个 | 2 | 久泰 |
| 28 | 精密空调接口模块 | 个 | 2 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（漏水监测系统） |  |  |  |
| 29 | 定位式测漏控制器 | 台 | 1 | 久泰 |
| 30 | 15米测漏感应线 | 支 | 2 | 久泰 |
| 31 | 7米跳接线 | 条 | 1 | 久泰 |
| 32 | 终止端 | 个 | 1 | 久泰 |
| 33 | 固定胶贴 | 袋 | 1 | 久泰 |
| 34 | 漏水专用电源 AC24V | 架 | 1 | 久泰 |
| 35 | 漏水控制器接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（温湿度检测系统） |  |  |  |
| 36 | 智能温湿度传感器 | 支 | 8 | 久泰 |
| 37 | 温湿度传感器接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（门禁系统） |  |  |  |
| 38 | 门禁接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（消防系统） |  |  |  |
| 39 | 消防系统 消防控制器接入 | 个 | 2 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（监控系统） |  |  |  |
| 40 | 监控接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 动力环境监控子系统（系统配置） |  |  |  |
| 41 | 集中监控平台 | 套 | 1 | 久泰 |
| 42 | 8口RS422/485串口卡 | 套 | 1 | 久泰 |
| 43 | 短信报警接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
| 44 | 电话语音报警模块 | 个 | 1 | 久泰 |
| 45 | GSM短信模块 | 个 | 1 | 久泰 |
| 46 | WEB浏览接口模块 | 个 | 1 | 久泰 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 47 | 普通半球摄像机 | 台 | 9 | 海康威视 |
| 48 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 49 | 硬盘 | 台 | 8 | 希捷 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 50 | 双门门禁控制器 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 51 | 读卡器 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 52 | 双门磁力锁 | 台 | 2 | 海康威视 |
|  | 单门磁力锁 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 53 | 出门按钮 | 个 | 4 | 海康威视 |
| 54 | 门禁IC卡 | 台 | 30 | 海康威视 |
|  | 机房UPS |  |  |  |
| 55 | 160KVAUPS模块化主机 | 台 | 2 | 施耐德 |
| 56 | 16KVA模块 | 个 | 14 | 施耐德 |
| 57 | 蓄电池柜 | 台 | 1 | 施耐德 |
| 58 | 蓄电池 | 节 | 128 | 施耐德 |
| 59 | 40KVAUPS | 台 | 1 | 施耐德 |
| 60 | 蓄电池 | 节 | 32 | 施耐德 |
| 61 | 70L柜式七氟丙烷灭火装置 | 台 | 2 | 磐龙 |
| 62 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 台 | 3 | 磐龙 |
| 63 | 七氟丙烷药剂 | kg | 390.00 | 磐龙 |
| 64 | 泄压口 | 套 | 2 | 磐龙 |
| 65 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 6 | 磐龙 |
| 66 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 6 | 磐龙 |
| 67 | 探测器底座 | 套 | 12 | 磐龙 |
| 68 | 声光报警器 | 套 | 2 | 磐龙 |
| 69 | 紧急启停按钮 | 套 | 2 | 磐龙 |
| 70 | 放气指示灯 | 套 | 2 | 磐龙 |
| 71 | 气体灭火控制器2区 | 套 | 1 | 磐龙 |
| 六、桐乡市公共服务中心-计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 内网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 2 | 堆叠线缆 | 条 | 59 | H3C |
| 3 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 4 | 光模块 | 个 | 8 | H3C |
| 5 | 48口交换机 | 台 | 28 | H3C |
| 6 | 光模块 | 个 | 56 | H3C |
| 7 | 24口交换机 | 台 | 19 | H3C |
| 8 | 光模块 | 个 | 38 | H3C |
| 9 | 24口POE交换机 | 台 | 3 | H3C |
| 10 | 8口POE交换机 | 台 | 6 | H3C |
| 11 | 无线控制器 | 台 | 1 | H3C |
| 12 | 无线AP | 台 | 28 | H3C |
| 13 | 防火墙 | 台 | 1 | H3C |
|  | 外网 |  |  |  |
| 14 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 15 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 16 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
| 17 | 48口交换机 | 台 | 32 | H3C |
| 18 | 光模块 | 个 | 64 | H3C |
| 19 | 24口交换机 | 台 | 4 | H3C |
| 20 | 光模块 | 个 | 8 | H3C |
| 21 | 8口交换机 | 台 | 10 | H3C |
| 22 | 光模块 | 个 | 20 | H3C |
| 23 | 24口POE交换机 | 台 | 27 | H3C |
| 24 | 光模块 | 个 | 54 | H3C |
| 25 | 8口POE交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 26 | 光模块 | 个 | 2 | H3C |
| 27 | 无线控制器 | 台 | 2 | H3C |
| 28 | 无线AP | 台 | 200 | H3C |
| 29 | 高密AP | 台 | 7 | H3C |
| 30 | 室外AP | 台 | 14 | H3C |
| 31 | 出口路由 | 台 | 1 | H3C |
| 32 | 数据库审计 | 台 | 1 | H3C |
| 33 | 运维审计 | 台 | 1 | H3C |
| 34 | 防火墙 | 台 | 1 | H3C |
| 35 | 网络审计 | 台 | 1 | H3C |
| 36 | 负载均衡 | 台 | 1 | H3C |
| 37 | 刀箱 | 台 | 1 | H3C |
| 38 | 刀片服务器 | 台 | 3 | H3C |
| 39 | 虚拟化平台 | 套 | 1 | H3C |
|  | 专网 |  |  |  |
| 40 | 24口交换机 | 台 | 17 | H3C |
| 41 | 光模块 | 个 | 34 | H3C |
| 42 | 48口交换机 | 台 | 9 | H3C |
| 43 | 光模块 | 个 | 18 | H3C |
|  | 交易专网 |  |  |  |
| 44 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 45 | 48口交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 46 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
| 47 | 24口交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 48 | 光模块 | 个 | 2 | H3C |
|  | 设备管理网1 |  |  |  |
| 49 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 50 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 51 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
| 52 | 48口POE交换机 | 台 | 11 | H3C |
| 53 | 光模块 | 个 | 22 | H3C |
| 54 | 24口POE交换机 | 台 | 21 | H3C |
| 55 | 光模块 | 个 | 42 | H3C |
| 56 | 刀箱 | 台 | 1 | H3C |
| 57 | 刀片服务器 | 台 | 3 | H3C |
| 58 | 虚拟化平台 | 套 | 1 | H3C |
|  | 设备管理网2 |  |  |  |
| 59 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 60 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 61 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
| 62 | 48口POE交换机 | 台 | 3 | H3C |
| 63 | 光模块 | 个 | 6 | H3C |
| 64 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 65 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
|  | 视频专网1，2，3 |  |  |  |
| 66 | 48口POE交换机 | 台 | 1 | H3C |
| 67 | 光模块 | 个 | 2 | H3C |
| 68 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | H3C |
| 69 | 光模块 | 个 | 4 | H3C |
| 七、桐乡市公共服务中心-楼宇自控系统 |  |  |  |  |
|  | BA系统 |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
| 2 | 监控软件 | 套 | 1 | 施耐德 |
| 3 | 网络控制器 | 套 | 11 | 施耐德 |
| 4 | 通讯终端模块 | 套 | 16 | 施耐德 |
| 5 | 串口服务器 | 套 | 2 | 施耐德 |
| 6 | 变配电系统网关 | 台 | 1 | 施耐德 |
| 7 | 电梯系统网关 | 台 | 1 | 施耐德 |
| 8 | 直接数字控制器 | 台 | 3 | 施耐德 |
| 9 | 直接数字控制器 | 台 | 2 | 施耐德 |
| 10 | I/O模块 | 台 | 17 | 施耐德 |
| 11 | I/O模块 | 台 | 28 | 施耐德 |
| 12 | DDC控制箱(含变压器等) | 台 | 3 | 施耐德 |
| 13 | DDC控制箱(含变压器等) | 台 | 8 | 施耐德 |
| 14 | 室外温湿度传感器 | 支 | 8 | 施耐德 |
| 15 | 风管温度传感器 | 支 | 1 | 施耐德 |
| 16 | 压差开关 | 支 | 33 | 施耐德 |
| 17 | 一氧化碳传感器 | 支 | 33 | 施耐德 |
| 18 | 液位开关 | 个 | 9 | 施耐德 |
| 19 | 开关型风阀 | 个 | 26 | 施耐德 |
| 20 | 风机盘管网络温控器 | 台 | 317 | 施耐德 |
| 21 | 风管温度传感器 | 支 | 268 | 施耐德 |
|  | 智能照明系统（输入设备） |  |  |  |
| 22 | 动态标签控制面板 | 块 | 14 | 施耐德 |
| 23 | 触摸屏 | 块 | 2 | 施耐德 |
| 24 | 6路10A专业级调光器 | 个 | 7 | 施耐德 |
| 25 | 12路10A智能继电器 | 台 | 3 | 施耐德 |
| 26 | 4路10A智能继电器 | 台 | 29 | 施耐德 |
| 27 | USB接口卡 | 台 | 1 | 施耐德 |
| 28 | 网络桥模块 | 个 | 3 | 施耐德 |
| 29 | HomeGate软件（中央控制） | 套 | 1 | 施耐德 |
| 30 | 室内360度红外传感器 | 只 | 69 | 施耐德 |
| 31 | 车辆红外感应器 | 只 | 45 | 施耐德 |
| 八、桐乡市公共服务中心-排队叫号系统 |  |  |  |  |
|  | 1号楼液晶屏 |  |  |  |
| 1 | 液晶屏 | 台 | 10 | TCL |
|  | 1号楼窗口LED显示屏（二层窗口） |  |  |  |
| 2 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 3 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 33.70 | 杭州朝晖 |
|  | 1号楼窗口LED显示屏（三层窗口） |  |  |  |
| 4 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 5 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 37.40 | 杭州朝晖 |
|  | 1号楼窗口LED显示屏（四层窗口） |  |  |  |
| 6 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 7 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 41.40 | 杭州朝晖 |
|  | 1号楼窗口LED显示屏（五层窗口） |  |  |  |
| 8 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 9 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 22.00 | 杭州朝晖 |
|  | 1号楼窗口LED显示屏（七层窗口） |  |  |  |
| 10 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 11 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 19.50 | 杭州朝晖 |
|  | 十二层大会议室LED显示屏 |  |  |  |
| 15 | 室内高清显示屏（主屏） | m2 | 14.23 | 杭州朝晖 |
| 16 | 八字屏（侧屏） | m2 | 4.80 | 杭州朝晖 |
| 17 | 发送卡 | 张 | 2 | 深圳零星 |
| 18 | 接收卡 | 张 | 40 | 深圳零星 |
| 19 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
|  | 2号楼叫号液晶屏 |  |  |  |
| 20 | 液晶屏 | 台 | 6 | TCL |
|  | 2号楼窗口LED显示屏（一层窗口） |  |  |  |
| 21 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 22 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 40.36 | 杭州朝晖 |
|  | 2号楼窗口LED显示屏（二层窗口） |  |  |  |
| 23 | 控制箱 | 台 | 1 | 深圳零星 |
| 24 | 服务窗口显示条屏 | m2 | 49.88 | 杭州朝晖 |
|  | 2号楼三层食堂LED显示屏 |  |  |  |
| 25 | 室内双色显示屏（主屏） | m2 | 23.88 | 杭州朝晖 |
| 26 | 发送卡 | 张 | 1 | 深圳零星 |
| 27 | 接收卡 | 张 | 4 | 深圳零星 |
| 28 | 管理主机 | 台 | 1 | 联想 |
| 29 | 8口交换机 | 台 | 30 | H3C |
| 九、桐乡市公共服务中心-无纸化办公会议 |  |  |  |  |
|  | 无纸化系统（电子竞标、电子审图） |  |  |  |
| 1 | 无纸化智能会议文件管理服务器 | 台 | 3 | DSPPA |
| 2 | 无纸化智能会议服务器软件包 | 套 | 3 | DSPPA |
| 3 | 智能会议全高清编解码器(1080P） | 架 | 3 | DSPPA |
| 4 | 智能终端网络拓展器 | 个 | 3 | DSPPA |
| 5 | 会议系统主机 | 台 | 3 | DSPPA |
| 6 | 会议系统主席单元 | 台 | 3 | DSPPA |
| 7 | 会议系统代表单元 | 台 | 48 | DSPPA |
| 十、桐乡市公共服务中心-信息发布系统 |  |  |  |  |
|  | 1#楼2F大厅 |  |  |  |
| 1 | 55寸小间距LED拼接单元 | 台 | 4 | 海康威视 |
| 2 | 拼接屏处理器 | 台 | 1 | 海康威视 |
|  | 电梯厅信息发布 |  |  |  |
| 3 | 42寸信息发布屏 | 台 | 12 | 海康威视 |
| 十一、桐乡市公共服务中心一卡通系统 |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 台 | 115 | 海康威视 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 台 | 30 | 海康威视 |
| 3 | 门禁读卡器 | 台 | 500 | 海康威视 |
| 4 | 250-300KG级双门磁力锁 | 台 | 80 | 海康威视 |
| 5 | 250-300KG级单门磁力锁 | 台 | 24 | 海康威视 |
| 6 | 感应式指纹读卡器 | 台 | 45 | 海康威视 |
| 7 | 发卡机 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 8 | 阴极锁 | 台 | 396 | 海康威视 |
| 9 | 出门按钮 | 个 | 150 | 海康威视 |
| 10 | 卡片打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 考勤及消费系统 |  |  |  |
| 11 | 考勤机 | 台 | 19 | 中控电子 |
|  | 车辆管理系统 |  |  |  |
| 12 | 出入口控制终端 | 台 | 6 | 海康威视 |
| 13 | 出入口补光抓拍单元 | 台 | 12 | 海康威视 |
| 14 | 车辆检测处理器 | 台 | 12 | 海康威视 |
| 15 | 出口控制机 | 台 | 6 | 海康威视 |
| 16 | 入口控制机 | 台 | 6 | 海康威视 |
| 17 | 中速道闸 | 台 | 12 | 海康威视 |
| 18 | 管理工作站 | 台 | 2 | 联想 |
| 19 | 门禁与人员通道左侧闸 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 20 | 门禁与人员通道右侧闸 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 21 | 门禁与人员通道控制主板 | 台 | 3 | 海康威视 |
| 22 | 人脸发卡器 | 台 | 2 | 海康威视 |
| 十二、桐乡市公共服务中心-有线电视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视及网络面板 | 块 | 20 | 施耐德 |
| 十三、桐乡市公共服务中心-综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 1#楼综合布线系统(工作区) |  |  |  |
| 1 | 单口信息插座面板 | 块 | 4522 | 施耐德 |
| 2 | 双口信息插座面板 | 块 | 1564 | 施耐德 |
| 3 | 双孔光纤插座面板 | 块 | 37 | 施耐德 |
| 7 | 6类模块 | 个 | 7650 | 施耐德 |
|  | 1#楼综合布线系统(管理间) |  |  |  |
| 11 | 24口六类铜缆配线架(内网） | 个 | 50 | 施耐德 |
| 12 | 24口六类铜缆配线架(外网、AP） | 个 | 43 | 施耐德 |
| 13 | 24口六类铜缆配线架(专网） | 个 | 16 | 施耐德 |
| 14 | 24口六类铜缆配线架(备用） | 个 | 38 | 施耐德 |
| 15 | 24口六类铜缆配线架(语音） | 个 | 75 | 施耐德 |
| 16 | 24口六类铜缆配线架(设备管理网1） | 个 | 20 | 施耐德 |
| 17 | 24口光配架 | 个 | 27 | 施耐德 |
| 18 | LC耦合器,多模 | 个 | 231 | 施耐德 |
| 19 | LC耦合器,单模 | 个 | 12 | 施耐德 |
| 27 | 110配线架 | 个 | 22 | 施耐德 |
| 28 | 理线器 | 个 | 406 | 施耐德 |
| 29 | 机柜 | 台 | 27 | 图腾 |
| 30 | 室外防水落地柜 | 台 | 2 | 图腾 |
|  | 2#楼综合布线系统(工作区) |  |  |  |
| 41 | 单口信息插座面板 | 块 | 773 | 施耐德 |
| 42 | 双口信息插座面板 | 块 | 205 | 施耐德 |
| 44 | 6类模块 | 个 | 1183 | 施耐德 |
|  | 2#楼综合布线系统(管理间) |  |  |  |
| 47 | 24口六类铜缆配线架(内网） | 个 | 11 | 施耐德 |
| 48 | 24口六类铜缆配线架(外网、AP） | 个 | 13 | 施耐德 |
| 49 | 24口六类铜缆配线架(专网） | 个 | 9 | 施耐德 |
| 50 | 24口六类铜缆配线架(备用） | 个 | 11 | 施耐德 |
| 51 | 24口六类铜缆配线架(语音） | 个 | 19 | 施耐德 |
| 52 | 24口六类铜缆配线架(设备管理网1） | 个 | 7 | 施耐德 |
| 53 | 24口光配架 | 个 | 8 | 施耐德 |
| 54 | LC耦合器,多模 | 个 | 108 | 施耐德 |
| 55 | LC耦合器,单模 | 个 | 27 | 施耐德 |
| 63 | 110配线架 | 个 | 5 | 施耐德 |
| 64 | 理线器 | 个 | 75 | 施耐德 |
| 65 | 机柜 | 台 | 7 | 图腾 |
| 66 | 室外防水落地柜 | 台 | 1 | 图腾 |
|  | 3#楼综合布线系统（工作区） |  |  |  |
| 76 | 单口信息插座面板 | 块 | 1203 | 施耐德 |
| 77 | 双口信息插座面板 | 块 | 409 | 施耐德 |
| 78 | 双孔光纤插座面板 | 块 | 8 | 施耐德 |
| 82 | 6类模块 | 个 | 2021 | 施耐德 |
|  | 3#楼综合布线系统（管理间） |  |  |  |
| 86 | 24口六类铜缆配线架(内网） | 个 | 23 | 施耐德 |
| 87 | 24口六类铜缆配线架(外网、AP） | 个 | 24 | 施耐德 |
| 88 | 24口六类铜缆配线架(备用） | 个 | 23 | 施耐德 |
| 89 | 24口六类铜缆配线架(语音） | 个 | 44 | 施耐德 |
| 90 | 24口六类铜缆配线架(设备管理网1） | 个 | 17 | 施耐德 |
| 91 | 24口光配架 | 个 | 15 | 施耐德 |
| 92 | LC耦合器,多模 | 个 | 132 | 施耐德 |
| 93 | LC耦合器,单模 | 个 | 9 | 施耐德 |
| 101 | 110配线架 | 个 | 11 | 施耐德 |
| 102 | 理线器 | 个 | 142 | 施耐德 |
| 103 | 机柜 | 台 | 11 | 图腾 |
| 104 | 室外防水落地柜 | 台 | 1 | 图腾 |
|  | 1#楼（1-4F)交易专网综合布线系统（工作区） |  |  |  |
| 113 | 单口信息插座面板 | 块 | 3 | 施耐德 |
| 114 | 6类模块 | 个 | 3 | 施耐德 |
|  | 1#楼（5、6F)交易专网综合布线系统（工作区） |  |  |  |
| 134 | 单口信息插座面板 | 块 | 97 | 施耐德 |
| 135 | 6类模块 | 个 | 97 | 施耐德 |
|  | 1#楼（5、6F)交易专网综合布线系统（管理间） |  |  |  |
| 138 | 24口六类铜缆配线架（交易网） | 个 | 6 | 施耐德 |
| 139 | 24口光配架 | 个 | 2 | 施耐德 |
| 140 | LC耦合器,多模 | 个 | 12 | 施耐德 |
| 144 | 理线器 | 个 | 6 | 施耐德 |
| 145 | 机柜 | 台 | 2 | 图腾 |
|  | 1#楼（5、6F)交易专网综合布线系统（机房） |  |  |  |
| 149 | 24口光配架 | 个 | 14 | 施耐德 |
| 150 | LC耦合器,多模 | 个 | 231 | 施耐德 |
| 151 | LC耦合器,单模 | 个 | 93 | 施耐德 |

第四章  有关格式参考范例

- 一、投标文件封面格式

1资格文件封面格式

正本（副本）

资  格  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

2商务技术文件封面格式：

正本（副本）

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

3报价文件封面格式：

正本（副本）

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

- 二、资格文件参考格式

1 投标函

致：桐乡市公共资源交易中心：

根据贵方     （项目名称）   项目（项目编号：             ）的招标公告，投标人  （投标人名称）  提交资格文件、技术商务文件、报价文件，并声明如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2.我方已详细审查招标文件（含附件）及其修改（如有），对招标文件的合理性、合法性无异议。

3. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.与本项目有关的一切事宜联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

桐乡市公共资源交易中心：

我方参与       （项目名称）   项目（项目编号：             ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

3 法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市公共资源交易中心：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）      附：被授权人身份证（正反面）

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

4、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （项目名称）    编号： （项目编号） 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

- 日期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目中小企业政策所属行业为其他未列明行业。

5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

- 日期：     年   月   日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2投标货物清单及偏离表（如有）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

- 日  期：     年   月   日

- 四、报价文件参考格式

1 开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

| 项目名称 | 年数 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 桐乡市公共服务中心弱电系统维保服务采购项目 | 3 |  |
| 人民币（大写）： |  |  |

注：投标总报价必须包含完成项目所需的一切相关税费及其他费用。

投标总报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

- 五、合同及验收参考文本

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（交易中心）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单参考文本

| 供应商 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，财政部门、公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。总得分、技术商务得分、报价均相同的，按照评审因素的量化指标评审得分（标注*项之和）最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位视同小微）的报价给予20%的扣除；用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-20分 |
| 商务技术分 | 综合 实力 | 投标人经营情况、实力、信誉及针对本项目的优势，由评标委员会对各投标人综合评定，酌情打分。 | 0-5分 |
|  | 整体维保方案 | 根据投标人提供的针对本项目的总体维保方案进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目重难点故障及解决方案进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的不定期巡查和定期巡检报告进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的维护保养及提升细则进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的服务地点的现场相关内容勘查报告全面性进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的故障处置方案进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对维护、保养、维修等事项提供合理化建议的进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的应急预案及实施措施进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的备品备件情况及优惠率进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的各类资料如各项统计工作、备案信息、申报记录、巡检记录等是否具有完整的规范和措施的进行评审。 | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人提供的详细项目管理制度及规范的信息化管理手段进行评审。 | 0-5分 |
|  | 投入本项目人员 | 根据投标人提供的驻场人员的配备及素质情况打分，包括职称及维保工作经验等，驻场人员提供本单位近3个月的社保证明；由评标委员会对各投标人综合评定，酌情打分。 | 2-7分 |
|  | 本地化服务能力 | 根据投标人的响应时间、本地化服务能力等情况打分。 | 0-3分 |
|  | 同类项目业绩 | 提供自2021年1月1日以来同类成功案例。时间为合同签订时间为准；提供合同复印件，提供一个得1分，最多得2分。 | 0-2分 |
|  | 投入本项目的设备 | 依据提供的五金、除尘、测试、办公及相关安装介质的完备性；由评标委员会对各投标人综合评定。 | 0-5分 |
|  | 服务 承诺 | 根据现场服务、技术故障响应时间、设备故障解决时间等承诺的全面性、可行性等打分。 | 0-3分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。