桐乡市2025年度“善居工程”

（暖巢行动3.0）

竞争性磋商文件

项目编号：浙勋代理C[2025]143号

采购组织形式：分散采购

采购单位：桐乡市民政局

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2025年7月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知及说明	6

第三章  采购内容及要求	17

第四章  有关格式参考范例	17

第五章  评标办法及开标程序	99

- 第一章  采购公告

项目概况：桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）的潜在响应方应在政采云平台线上获取（下载）磋商文件，并于2025年7月21日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：浙勋代理C[2025]143号

- 项目名称：桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额（元）：677590

- 最高限价（元）：677590

- 采购需求：具体内容详见磋商文件第三章，本项目共分一个标段。

标项一:

标项名称:桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）

数量: 1

预算金额（元）:677590

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对困难群众家庭的卧室、客厅、厨房、卫生间等空间开展居住环境改造，具体内容详见磋商文件第三章。

备注：/。

合同履约期限：3个月（具体时间以合同签订为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购响应方资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（2）本项目仅面向中小微企业采购，划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。本项目属于：建筑业。

3.本项目的特定要求：具有建筑装修装饰专业承包二级及以上资质及安全生产许可证。

三、获取（下载）竞争性磋商文件

时间：/至2025年7月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。

方式：网上获取（用政采云注册账号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为获取成功）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月21日09:00（北京时间）

地点（网址）：电子标书政采云上提交；备份资料（如有）邮寄或直接送至桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室。

五、响应文件开启

- 开启时间：2025年7月21日09:00（北京时间）

地点（网址）：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1205室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励响应方在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励响应方在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑响应方对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.响应方认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑响应方对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：https://jinrong.zcygov.cn/luban/home。

八、联系方式

凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市民政局

地    址：桐乡市梧桐街道中山西路131号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0573-88021033

质疑联系人：周女士

质疑联系方式：0573-88023516

2.采购代理机构信息

名    称：浙江勋达工程咨询有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦10-13楼

传    真：0573-88029967

项目联系人（询问）：钟女士

项目联系方式（询问）：15726817010

质疑联系人：姚先生

质疑联系方式：15968327758

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局政府采购监管科

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

- 第二章  投标须知及说明

一、投标须知

- 1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- 2.定义

- 2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江勋达工程咨询有限公司。

- 2.2“采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

- 2.3“响应方”系指向招标方提交磋商响应文件的供应商。

- 2.4“货物”系指响应方按磋商文件规定向采购人提供的各类设备、材料、技术资料及使用手册等。

- 2.5“服务”系指响应方按磋商文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

- 2.6“工程”系指响应方按磋商文件规定向采购人提供的包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- 3.磋商费用

不论磋商结果如何，响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- 4.转包、分包

- 本项目不允许转包，分包需经采购人同意。

- 5.特别说明：

- 5.1响应方投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

- 5.2响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标说明

6.1本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。响应方在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

6.2响应方应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库响应方，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应方抓紧时间办理；

6.3响应方通过“政采云”平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请响应方自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

6.4磋商响应文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

二、磋商文件说明

7.磋商文件的组成

7.1采购公告；

7.2投标须知前附表及投标须知；

7.3采购内容及要求；

7.4有关格式范例；

7.5评标办法及开评标程序。

8.磋商文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，响应方应按照澄清及修改后的磋商文件要求投标。

三、磋商响应文件的编制

9.总体要求

9.1响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，磋商响应文件可能视为无效磋商响应文件。

9.2磋商响应文件及响应方与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

9.3响应方请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作磋商响应文件。

9.4磋商响应文件的形式和效力

9.4.1磋商响应文件要求为电子磋商响应文件。电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件要求制作、加密并递交；

10.磋商响应文件的组成

磋商响应文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子磋商响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

10.1【资格文件】包括（但不限于）下列部分

10.1.1投标函；

10.1.2有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

10.1.3法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

10.1.4中小企业声明函（工程）

10.1.5提供有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质证书复印件和及有效的安全生产许可证复印件。

10.2【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

10.2.1磋商响应文件目录；

10.2.2财务报表复印件等反映财务经营情况的材料；

10.2.3相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

10.2.4企业综合实力；

10.2.5类似业绩一览表；

10.2.6拟投入本项目人员情况；

10.2.7拟投入本项目配置情况；

10.2.8技术响应表；

10.2.9商务响应表；

10.2.10项目实施方案；

10.2.11售后服务及合理化建议；

10.2.11响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

10.3【报价文件】包括（但不限于）下列部分

10.3.1开标一览表；

10.3.2报价明细表；

10.3.2响应方认为需要的其他资料（如有）。

11.磋商响应文件内容填写说明

11.1响应方应按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件请按照磋商文件中的统一格式填写，电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件要求制作、加密。

11.2响应方无需在开标当天到达开标现场对电子磋商响应文件进行解密，但响应方应在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子磋商响应文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）

11.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致响应方投标无效，响应方可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（如有，以U盘为载体，响应方应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江勋达工程咨询有限公司，密封袋上需注明响应方名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室 ，收件人：钟勤，联系电话：15726817010），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代磋商响应文件，如响应方未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件或因U盘破损等原因无法正常读取的，同时“政采云”平台上磋商响应文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标响应方承担，如投标响应方选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

11.4《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.5磋商响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果磋商响应文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

11.6响应方应当在磋商响应文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其磋商响应文件。

11.7磋商响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由响应方负责。

11.8所投服务如与采购需求有偏离，请在《技术服务响应表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未响应磋商文件要求。

12.投标报价

12.1投标报价请按磋商文件中相关附表格式填写。

12.2投标报价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、规费、税金、代理费及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用，不存在漏报的项目费用。

12.3磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.投标有效期

13.1磋商响应文件从磋商响应文件递交截止之日起，有效期为90天；

13.2特殊情况下，在原磋商响应文件有效期截止之前，采购代理机构可要求响应方同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应方可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长磋商响应文件有效期的响应方将不会被要求和允许修正磋商响应文件。

四、投标保证金

14.本项目不收取投标保证金

五、磋商响应文件的签署及规定

15.电子磋商响应文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-响应方”（请投标响应方登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

六、磋商响应文件的递交、修改和撤销

16.磋商响应文件的递交：响应方应当在投标截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

17.磋商响应文件的修改和撤销：

17.1响应方在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件：递交磋商响应文件截止时间之前补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.3递交磋商响应文件截止期后，响应方不得撤回其磋商响应文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的磋商响应文件将被拒绝。响应方不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的文件。

七、开标和评标

18.开标

18.1电子磋商响应文件开标

（1）投标截止时间后，响应方登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合磋商文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购代理机构将对本项目响应方的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不允许联合体投标）

19.评标委员会

19.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对磋商响应文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

19.2在评标期间,响应方应安排代表值守，以便参加电子询标。

20.对磋商响应文件的审查和响应性的确定

20.1评标委员会将审查磋商响应文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

20.2算术错误应按以下方法更正:

（1）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经响应方应书面确认，响应方不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

21.评标

21.1评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

21.2磋商响应文件的澄清：为有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求响应方对同一份磋商响应文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（磋商文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，响应方应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（30分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果响应方代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

21.3评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标候选人。

22保密

22.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何响应方或与上述评标过程无关的人员透露。

22.2响应方对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

八、投标无效的情形

23.如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1在规定时间内电子磋商响应文件正常解密失败的；

23.2响应方不具备磋商文件中规定的资格要求的；

23.3《法定代表人（负责人）授权书》上无响应方盖章或无法定代表人（负责人）签字或盖章的；

23.4提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

23.5提供不确定的、有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.6技术商务文件未按规定提供《技术响应表》或《商务响应表》；

23.7在技术评审时，投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

23.8不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

23.9上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

23.10不同响应方的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

23.11不同响应方联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解的；

23.12资格文件、技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.13评标委员会认为响应方的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供经CA签章的材料，响应方不能提供证明其报价合理性材料的；

23.14报价超过磋商文件中规定的预算控制价或最高投标限价的；

23.15报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.16响应方提供虚假材料投标的；

23.17响应方串通投标的；

23.18电子投标文件未按规定要求提供电子签章或签字的；

23.19评标委员会认定实质性不响应招标文件要求的或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的（投标人的商务技术分低于商务技术分总分60%的，视为采购人不能接受的附加条件）；

23.20其他违反采购文件、法律法规的情形。

九、废标的情形

24.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有响应方：

24.1符合专业条件的响应方或对磋商文件作实质性响应的响应方不足三家的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3响应方的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

十、授予合同

25.中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

25.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回磋商响应文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.2中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理机构与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标响应方承担。

25.3邮寄地址为（桐乡市梧桐街道肖冰路858号同安大厦12楼浙江勋达工程咨询有限公司1209室 ，钟女士，0573-88029967  15726817010）

25.4本项目不设置履约保证金。

25.5签订合同：中标人应按《中标（成交）通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

25.6磋商文件、澄清文件、磋商响应文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江勋达工程咨询有限公司鉴证。

25.7中标人不遵守磋商响应文件的要约、承诺，擅自修改磋商响应文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该响应方的中标资格。

十一、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购响应方可以依法提起质疑和投诉。

26.响应方质疑

26.1响应方认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。响应方应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含响应方资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对磋商文件提出质疑的，质疑期限为获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（一个工作日）届满之日起。

26.2响应方质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。响应方提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

27.响应方投诉

质疑响应方对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十二、其他

28.解释权：本磋商文件是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目内容

| 项目名称 | 数量 | 预算金额 （最高投标限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0） | 1项 | 677590元 |  |

- 二．项目概况及要求

为进一步改善困难群众居住条件，满足困难群众对美好生活的向往，助力共同富裕，根据《浙江省民政厅 浙江省退役军人事务厅 浙江省慈善联合总会关于实施2025年度“善居工程”的通知》和《嘉兴市民政局 嘉兴市慈善总会关于实施嘉兴市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）的通知》的总体要求，决定在全市实施2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）。对低保、低边、特困等在册困难群众，在住房具备改造条件并且房主有改造意愿的前提下进行改造。经过前期排摸统计确定改造人家共计25户，改造范围包括客卧改造、卫生间改造、厨房改造、墙面改造、地面改造、吊顶、门窗改造、线路改造、适老化改造、其它基础改造等。

三、技术参数要求

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客卧改造 | （复合）地板 | 1.强化复合木地板，耐磨防水，13毫米。环保无醛，防火阻燃，欧标EO级； 2.铺防潮层； 3.含材料及人工费 |
| 2 |  | （石塑）地板 | 1.石塑地板，耐磨防水，5毫米。环保无醛，防火阻燃； 2.铺防潮层； 3.含材料及人工费 |
| 3 |  | 地面落差地面找平 | 与外面地面落差较大的地面≥20cm，需要铺设基础木龙骨、九厘板饰面或水泥沙石浇筑找平 |
| 4 |  | 踢脚线 | 1.配套人造大理石踢脚线或实木踢脚线按需可选 2.6cm踢脚线 |
| 5 | 卫生间改造 | 卫生间给水管 | 符合国标，进水管采用PPR材质，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，含弯头、闷盖，含材料及人工费 |
| 6 |  | 包上下水管 | 管道包管护板，含材料及人工费 |
| 7 |  | 挖埋排污管道 | 新建卫生间，挖沟、布管线到化粪池或排污管网，回填，恢复原有地面（含管材、不含化粪池）。 |
| 8 |  | 安装化粪池 | 给没有污水管网的家庭挖埋安装小型三段式化粪池，管口直径110mm,容量0.3-1立方。 |
| 9 |  | 防水 | 1.墙面及地面防水涂料 2.1.5mm厚JS-II防水涂料一道 |
| 10 |  | 浴室柜（不带镜柜） | 1.含水龙头、配套面盆和柜子 2.含下水器、软管等配件 3.尺寸800mm 4.含材料及人工费 |
| 11 |  | 浴室柜+镜柜 | 1.含浴室镜柜、带水龙头、配套面盆和柜子 2.含下水器、软管等配件 3.尺寸800mm 4.含材料及人工费 |
| 12 |  | 无障碍洗手台 | 1.有容膝空间，方便轮椅进入。含浴室镜柜、 2.带水龙头、配套面盆和柜子，含下水器、软管等配件 3.尺寸800mm 4.含材料及人工费 |
| 13 |  | 立柱盆 | 1.含立柱盆、带水龙头 2.含下水器、软管等配件 3.尺寸L520×W480×H204 4.含材料及人工费 |
| 14 |  | 水龙头 | 龙头为冷热混水阀，拨杆式把手，单孔，高脚，旋转式功能切换开关，多层电镀。适用于洗脸台盆。含材料及人工费 |
| 15 |  | 抽拉龙头 | 抽拉式水龙头（可抽拉、升降和旋转），单孔，高脚，旋转式功能切换开关，多层电镀。适用于洗脸台盆。含材料及人工费 |
| 16 |  | 台上盆 | 1.含台盆、带水龙头 2.含下水器、软管等配件 3.含材料及人工费 |
| 17 |  | 毛巾架 | 卫生间双杆铝合金60公分长毛巾架，含材料及人工费 |
| 18 |  | 卷纸盒 | 卫生间卷纸盒 |
| 19 |  | 置物架 | 沐浴区内铝合金或不锈钢置物架，含材料及人工费 |
| 20 |  | 地漏 | 304不锈钢：防臭气、防堵塞、防蟑螂、防病毒、防返水、防干涸，含材料及人工费 |
| 21 |  | 马桶 | 1.连体坐便器 2.用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞，内置赛道节水 3.含配件等人工费 |
| 22 |  | 马桶盖 | 1.马桶盖 2.含拆除安装 |
| 23 |  | 花洒 | 1.龙头为冷热混水阀，拨杆式把手，单孔，高脚 2.旋转式功能切换开关，手持花洒ABS材质，多层电镀 3.带顶喷 |
| 24 |  | 挡水条 | 人造大理石挡水条6CM |
| 25 |  | 淋浴房 | 1.淋浴房钢化玻璃厚度10毫米，需贴防爆膜 2.含材料及人工费 |
| 26 |  | 浴帘 | 1.涤纶，防水防霉； 2.浴杆免打孔安装，配杆可伸缩，适用任何墙面 |
| 27 |  | 窗户卷帘 | 环保遮光卷帘，面料：加厚涤纶（全遮光、半遮光品种齐全）上轨：加厚铝合金我圆管（28mm/38mm）下轨：环保PVC含材料及人工费 |
| 28 | 厨房改造 | 不锈钢水槽 | 1.304不锈钢水槽，带软管等配件 2.含不锈钢冷热混水水龙头和下水管 3.含材料及人工费 |
| 29 |  | 低柜 | 1.柜体1.8厚多层实木生态板 2.含五金配件等辅材及人工费 |
| 30 |  | 台面 | 1.石英石台面1.5厚 2.含辅材及人工费 |
| 31 |  | 吊柜 | 1.柜体1.8厚多层实木生态板 2.含五金配件等辅材及人工费 |
| 32 |  | 厨房柜门更换 | 1.柜门1.8厚多层实木生态板 2.含辅材及人工费 |
| 33 |  | 橱柜碗篮 | 1.304不锈钢/太空铝，双层 2.含辅材及人工费 |
| 34 |  | 橱柜拉篮 | 1.304不锈钢/太空铝调味拉篮，双层抽屉式 2.含辅材及人工费 |
| 35 |  | 油烟机 | 含主机、出风管、出风座、油杯等； 触摸控制面板；吸力不小于18m³/min 含开孔及安装 |
| 36 |  | 燃气灶 | 双灶 嵌入式或外置式选择 液化气、天燃气可选 带熄火装置 |
| 37 |  | 厨房下水管 | 符合国标，进水管采用PPR材质，污水管采用PVC材质水管改造，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，含弯头、闷盖 |
| 38 |  | 包上下水管 | 管道包管护板/红砖，含材料及人工费 |
| 39 | 墙面改造 | 墙面抹灰 | 1：2水泥砂浆抹灰≤30mm，拉毛处理 |
| 40 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.铲除原有墙面，符合室内装修环保要求。 2.批刮腻子三遍 3.乳胶漆两遍 |
| 41 |  | 新建砖砌隔墙 | 12cm厚MU10砖或多孔砖、95砖平砌墙体 |
| 42 |  | 瓷砖墙面300*600mm | 1.符合耐磨、防水、环保、抗压要求 2.铺贴300*600mm墙砖 3.含辅料人工费 |
| 43 |  | 集成墙板 | 材料：竹木纤维，环保、耐磨、防水防潮、阻燃、易清洗、拼接安装。 |
| 44 | 地面改造 | 地砖地面800*800mm | 1.符合耐磨防滑、防水、环保、抗压、防滑要求 2.铺贴800*800mm地砖 3.含辅料人工费 |
| 45 |  | 地砖地面600*600mm | 1.符合耐磨防滑、防水、环保、抗压要求 2.铺贴600*600mm地砖 3.含辅料人工费 |
| 46 |  | 水泥砂浆楼地面 | 1：2混凝土砂浆找平≤30mm，收光处理 |
| 47 |  | 水泥坡道 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。材料：水泥、石子、沙，混凝土符合国家有关标准，地面需防滑；坡道宽度≧1000。坡高≤350mm，高度与斜坡比例最大为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例最大为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例最大为1：12。 |
| 48 | 吊顶 | 吊顶材料 | 1.铝合金材质 2.含龙骨及角线等辅材，不含灯具、排风扇 3.厚度0.6MM，300*600 4.含辅料人工费 |
| 49 |  | 吊顶电器 | 1.嵌入式平板LED灯300*600、含辅料人工费 |
| 50 | 门窗改造 | 铝合金门 | 1.铝合金门含双边门套 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 51 |  | 钛合金移门 | 1.钛合金移门 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 52 |  | 防盗门 | 1.防盗门 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 53 |  | 子母防盗门 | 1.防盗门 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 54 |  | 木门 | 1.室内免漆木门 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 55 |  | 木质门带套 | 1.成品木门带门套 2.含安装、辅料及五金配件等 |
| 56 |  | 木门油漆 | 单层木门调和漆底油一遍、刮腻子、调和漆三至五遍 |
| 57 |  | 木门改短 | 木门改短，含拆除安装 |
| 58 |  | 外包不锈钢门 | 1.外包304不锈钢 2.含安装拆除、辅料及五金配件等 |
| 59 |  | 外包面板门 | 1.外包面板 2.含安装拆除、辅料及五金配件等 |
| 60 |  | 门锁 | 成品门锁，含配件及安装 |
| 61 |  | 铝合金窗户 | 1.窗扇采用断桥隔热铝合金 2.玻璃厚度5mm，双层中空 3.含安装、辅料及五金配件等 |
| 62 |  | 铝合金隔断 | 1.窗扇采用铝合金 2.玻璃厚度8mm，单层磨砂钢化 3.含安装、辅料及五金配件等 |
| 63 |  | 纱窗 | 推拉纱窗，免打孔.圆润护角，加厚铝合金角码，拼装简单.双毛条，密封好。含安装。 |
| 64 |  |  | 老式窗户传统纱窗，含安装。 |
| 65 |  | 窗户油漆 | 金属窗油漆三遍、打磨原有油漆 |
| 66 |  | 窗户玻璃更换 | 5mm厚窗户玻璃更换 |
| 67 |  | 窗帘 | 遮光率：70%；含轨道、窗帘制作安装以及实施过程中所需的一切费用 |
| 68 |  | 百叶窗帘 | 铝百叶窗帘制作安装以及实施过程中所需的一切费用 |
| 69 | 线路改造 | 电路改造 | 1.拆除原老旧电线，重新铺设电线，产品应符合国家有关标准。 2.空调插座线≧4平方，插座线≧2.5平方，灯具线≧1.5平方。 3电箱电路拉电可走明管布线，厨房卫生间需暗管布线。能走暗线尽量都走暗线 |
| 70 |  | 吸顶灯30 | 1.φ30cm卫生间、厨房吸顶灯 2.含原有灯具拆除等 3.功率为24W |
| 71 |  | 吸顶灯60 | 1.φ50cm客厅、卧室 2.含原有灯具拆除等 3.功率为48W |
| 72 |  | 开关 | 单开单控或单开双控，面板+底座，含安装。 |
| 73 |  | 总控空气开关 | 符合国标，功率≥63A，含安装。 |
| 74 |  | 1P空气开关 | 符合国标，功率≥10A。含安装。 |
| 75 |  | 插座 | 二、三插座，面板+底座，含安装 |
| 76 |  | 强电箱及漏电保护器装置 | 强电箱应符合国家有关标准，总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥3个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭，含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费。 |
| 77 | 适老化改造 | 移动马桶 | 产品尺寸：56*53*65cm，坐高41cm（人工测量稍有误差）产品材质：PP+PU软座舒适软靠垫，PU柔软坐便垫，久坐不累，内置便桶可加垃圾袋，方便清洁；两侧可拆卸扶手，放置床边方便如厕；盖板缓降静音设计，不打扰他人；产品体积大，承重力强，采用防滑TPE脚垫，有效提升抓地力，防侧翻打滑，使用更加稳固安全 |
| 78 |  | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。建议尺寸：300*300mm |
| 79 |  | 上翻洗澡椅 | 材料：外管材质：ABS材质，直径35mm；内管材质：不锈钢内管，直径25mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。盖外尺寸：480*460*450MM，承重力≥100kg |
| 80 |  | 一字型扶手 | 边宽长度350-480mm，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，内衬不锈钢钢管，扶手表面防滑浮点厚，重力≥200kg。含配件及安装。 |
| 81 |  | 一字型扶手 | 边宽长度580-880mm，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，内衬不锈钢钢管，扶手表面防滑浮点厚，重力≥200kg。含配件及安装。 |
| 82 |  | L型扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。盖外尺寸：500*700MM。含安装人工费 |
| 83 |  | 马桶扶手架 | 坐便扶手新款参数；产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上。含配件及安装。 |
| 84 |  | U型上翻带腿马桶扶手 | 1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：600*750MM。含安装人工费 |
| 85 |  | 马桶增高器 | 尺寸:550*460*115mm，材质:PP吹塑健康材料，铝合金扶手，两侧增加高扶手，方便老人抓扶，起到安全辅助作用 |
| 86 |  | PVC扶手 | 材质：PVC，内部为不锈钢管，表面有防滑凸点，颜色：白/黄，尺寸：根据现场需求制定。含配件及安装。 |
| 87 |  | 防撞垫 | 抗氧化EVA材质，尺寸可定制、 NBR材质，环保，厚度1.25mm，含配件及安装。 |
| 88 |  | 橡胶坡道 | 材质∶天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达500kg。 |
| 89 |  | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间≥30秒，灯角度可调，充电款，满足不同场景需求。适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便老人起夜。 |
| 90 |  | 燃气报警器 | 无线传输方式：NB-IoT 探测气体：天然气(CH4)报警浓度 ：8%LEL探测量程 ：0-25%LEL报警音量：大于70dB并小于115dB(正前方1米处)使用环境：温度：-10℃～+55℃, 相对湿度≤95%，不结露尺寸;直径90*厚34mm，含配件及安装。 |
| 91 |  | 烟雾报警器 | 传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；通过对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出报警信息。有三色指示灯指示报警器的各种状态。应采用3V锂电池供电，耗电低，续航≥2年。报警阀值：0.20-0.5dB/m，灵敏度等级≥II级。直径:10-15CM， 高：4.5-6.5CM。含配件及安装。 |
| 92 |  | 紧急呼叫器 | 传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；可用手机电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出报警信息。报警方式：按钮或者拉绳。支持离线报警、紧急报警、电池电量低告警。含配件及安装。尺寸：（9-12)*(9-12)*(2-4)CM。 |
| 93 | 其它基础改造 | 不锈钢扶手 | 1.304不锈钢管，直径为35-50MM，高度800-1000MM,含立柱 楼梯外侧安装 |
| 94 |  | 门槛移除 | 拆除门槛，清理原材料，定制并安装新门槛并与地面水平。 |
| 95 |  | 门洞扩宽 | 对门洞狭窄影响轮椅通行进行扩宽，门净宽度≥80cm。拆除人工费用、垃圾处理费用等 |
| 96 |  | 改造拆除 | 1.厨房原有低柜、吊柜、土灶等拆除 |
| 97 |  |  | 2.卫生间原有卫浴设施等拆除 |
| 98 |  |  | 3.卧室区域内所涉及的改造拆除 |
| 99 |  |  | 4.客厅区域内所涉及的改造拆除 |
| 100 |  |  | 5.墙面粉刷层拆除 |
| 101 |  |  | 5.墙地砖、水泥地面拆除 |
| 102 |  | 垃圾清运 | 外运清理改造产生的建筑垃圾，外运地点、运距由投标单位自行考虑 |

- 工程量清单

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 |  | 小计费用（元） | 备注（对应表格号） |
| 1 | 高桥街道 | 高桥街道百福村篾竹村26号 |  | 表一 |
| 2 | 凤鸣街道 | 凤鸣街道建胜村庙河南46号 |  | 表二 |
| 3 |  | 凤鸣街道合星村大道地30号 |  | 表三 |
| 4 | 梧桐街道 | 梧桐街道民安村罗家浜19号 |  | 表四 |
| 5 | 乌镇镇 | 乌镇镇民合村长浜北37号 |  | 表五 |
| 6 |  | 乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑277号 |  | 表六 |
| 7 |  | 乌镇镇南宫社区东古山19号 |  | 表七 |
| 8 |  | 乌镇镇彭家村郑家角23号 |  | 表八 |
| 9 |  | 乌镇镇碓坊桥村民兴中路22号 |  | 表九 |
| 10 | 石门镇 | 石门镇殷家漾村 |  | 表十 |
| 11 |  | 石门镇颜井桥村罗家桥30号 |  | 表十一 |
| 12 | 河山镇 | 河山镇华台村史家角31号 |  | 表十二 |
| 13 |  | 河山镇堰头村 |  | 表十三 |
| 14 | 濮院镇 | 濮院镇新妙智村 |  | 表十四 |
| 15 |  | 濮院镇新妙智村 |  | 表十五 |
| 16 | 大麻镇 | 大麻镇湘洋村 |  | 表十六 |
| 17 | 崇福镇 | 崇福镇御驾桥村石匠村26号 |  | 表十七 |
| 18 |  | 崇福镇城郊村320国道安置区 |  | 表十八 |
| 19 |  | 崇福镇芝村村费家角16号 |  | 表十九 |
| 20 | 洲泉镇 | 洲泉镇义马村大桥头6号 |  | 表二十 |
| 21 |  | 洲泉镇石山头村石山头162号 |  | 表二十一 |
| 22 |  | 洲泉镇清河村渔家村30号 |  | 表二十二 |
| 23 |  | 洲泉镇青石村钟家桥19号 |  | 表二十三 |
| 24 |  | 洲泉镇晚村村钱家浜19号 |  | 表二十四 |
| 25 | 屠甸镇 | 屠甸镇红星村徐家场东39号 |  | 表二十五 |
| 合计（1+2+3+...+25）投标总报价 |  |  |  |  |

| 表格号：表一 |  | 地址 | 高桥街道百福村篾竹村26号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装. |
| 2 | 二楼东南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 69.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 二楼卫生间电热水器 | 台 | 1.00 |  |  | 60升热水器及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.16 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 5 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 6 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 7 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 10.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 8 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 1.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座0。 |
| 9 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 10 | 二楼卫生间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 11 | 二楼卫生间淋浴房 | 平方米 | 7.75 |  |  | 2160*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 12 | 二楼卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.80 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 14 | 二楼过道吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 二楼过道开关 | 只 | 1.00 |  |  | 86型两开开关1。 |
| 16 | 一楼至二楼不锈钢扶手 | 米 | 6.30 |  |  | 不锈钢扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二 |  | 地址 | 凤鸣街道建胜村庙河南46号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 71.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 5 | 一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙 | 平方米 | 3.60 |  |  | 多孔砖或95砖平砌 |
| 6 | 一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 4.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房铝合金窗3扇（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 3.85 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 8 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 9 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 11 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 12 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 13 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 14 | 二楼西南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 二楼西南房间窗帘 | 米 | 3.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 16 | 二楼西南房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 17 | 二楼西南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表三 |  | 地址 | 凤鸣街道合星村大道地30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 25.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼东南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼东南房间原顶面拆除 | 平方米 | 25.00 |  |  | 原顶面拆除拆除。 |
| 4 | 二楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 56.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 4.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 6 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 43.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 7 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 8 | 二楼东南房间防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 9 | 二楼东南房间门气窗封堵 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门超高石膏板双面封堵。 |
| 10 | 二楼东南房间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 11 | 二楼西南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 16.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 二楼西南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 二楼西南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 41.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 14 | 二楼西南房间线路改造 | 米 | 24.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 15 | 二楼西南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 16 | 二楼西南房间窗帘 | 米 | 2.60 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 17 | 二楼西南房间过道窗户玻璃更换 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表四 |  | 地址 | 梧桐街道民安村罗家浜19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 13.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 22.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 一楼厨房低柜处300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 15.50 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 5 | 一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除 | 平方米 | 15.50 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 6 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 17.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 31.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 8 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 9 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 1.70 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼厨房排烟管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC160排烟管顶上管卡固定打孔安装。 |
| 16 | 一楼厨房楼梯不锈钢扶手 | 米 | 1.60 |  |  | 不锈钢扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表五 |  | 地址 | 乌镇镇民合村长浜北37号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 16.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 6.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 35.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 10 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 11 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 8.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 8.50 |  |  | 原地面拆除后找平辅材。 |
| 15 | 二楼卫生间墙地砖拆除 | 平方米 | 12.50 |  |  | 原墙地砖拆除。 |
| 16 | 二楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 8.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 17 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 19.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 18 | 二楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 27.50 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 19 | 二楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 8.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 21 | 二楼卫生间原门、门洞扩宽拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除、门洞扩宽。 |
| 22 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 23 | 二楼厨房简易灯头灯泡 | 只 | 2.00 |  |  | LED灯泡含灯座及安装。 |
| 24 | 二楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 37.80 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 25 | 二楼厨房油烟机（70公分宽） | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 26 | 二楼厨房低柜门更换 | 米 | 2.35 |  |  | 原低柜柜门更换及安装 |
| 27 | 二楼厨房窗户玻璃更换 | 块 | 2.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表六 |  | 地址 | 乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑277号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 二楼厨房吊柜 | 米 | 2.40 |  |  | 成品吊柜定做及安装 |
| 3 | 二楼厨房低柜 | 米 | 3.90 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 4 | 二楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.90 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 5 | 二楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 6 | 二楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 7 | 二楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 8 | 二楼房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 9 | 二楼房间墙顶面（含房间外轻质砖墙）亮化 | 平方米 | 79.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 10 | 二楼房间线路改造 | 米 | 21.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 11 | 二楼房间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座3。 |
| 12 | 二楼房间衣柜 | 套 | 1.00 |  |  | 1200*2000衣柜及安装。 |
| 13 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 14 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 15 | 二楼卫生间马桶右墙L型扶手 | 套 | 1.00 |  |  | 扶手含配件及安装。 |
| 16 | 二楼卫生间淋浴L型扶手 | 套 | 1.00 |  |  | 扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表七 |  | 地址 | 乌镇镇南宫社区东古山19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 21.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼大厅集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼大厅地面现浇混泥土 | 平方米 | 21.00 |  |  | 地面现浇10公分厚混泥土地面。 |
| 4 | 一楼大厅墙面亮化 | 平方米 | 49.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 一楼大厅煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 6 | 一楼大厅墙面粉刷 | 平方米 | 56.30 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼大厅水路改造 | 米 | 3.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设 |
| 8 | 一楼大厅下水管改造 | 米 | 3.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 一楼大厅线路改造 | 米 | 25.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座 |
| 10 | 一楼大厅开关插座 | 只 | 9.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座7。 |
| 11 | 一楼大厅低柜 | 米 | 2.50 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 12 | 一楼大厅低柜石英石台面 | 米 | 2.50 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 13 | 一楼大厅低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 14 | 一楼大厅油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 15 | 一楼大厅双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表八 |  | 地址 | 乌镇镇彭家村郑家角23号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 二楼东南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 86.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 二楼东南房间原墙顶面造型拆除 | 平方米 | 58.00 |  |  | 原东墙、顶面造型拆除拆除。 |
| 4 | 二楼东南房间原衣柜拆除 | 平方米 | 32.50 |  |  | 原南、北衣柜拆除拆除。 |
| 5 | 二楼东南房间木门改短 | 扇 | 1.00 |  |  | 原木门改短。 |
| 6 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 7 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 8 | 二楼东南房间东窗封堵 | 平方米 | 1.80 |  |  | 原东窗石膏板封堵材料及安装。 |
| 9 | 二楼东南房间地板铺设 | 平方米 | 25.50 |  |  | 强化复合地板、辅料及安装。 |
| 10 | 二楼东南房间配套踢脚线 | 米 | 20.00 |  |  | 强化复合地板配套踢脚线 |
| 11 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 4.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表九 |  | 地址 | 乌镇镇碓坊桥村民兴中路22号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼阳台300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 4.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼阳台集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼阳台墙面亮化 | 平方米 | 10.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 二楼阳台煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 5 | 二楼阳台砌5公分厚红砖墙 | 平方米 | 5.00 |  |  | 85砖或95砖竖砌。 |
| 6 | 二楼阳台砌5公分厚红砖墙、原砖墙抹灰 | 平方米 | 8.70 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 二楼阳台地面找平 | 平方米 | 4.50 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 8 | 二楼阳台墙地面防水 | 平方米 | 9.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 9 | 二楼阳台600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 10 | 二楼阳台原台面拆除 | 米 | 1.50 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 11 | 二楼阳台水路改造 | 米 | 1.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 12 | 二楼阳台下水管改造 | 米 | 2.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 13 | 二楼阳台线路改造 | 米 | 15.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座 |
| 14 | 二楼阳台开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 15 | 二楼阳台低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 16 | 二楼阳台低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 17 | 二楼阳台低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 18 | 二楼阳台原窗户玻璃开排油烟孔 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗玻璃更换成有排油烟孔玻璃及安装。 |
| 19 | 二楼阳台油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 20 | 二楼阳台双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 21 | 二楼北房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 22 | 二楼北房间墙顶面亮化 | 平方米 | 67.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 23 | 二楼北房间窗帘 | 米 | 2.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 24 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十 |  | 地址 | 石门镇殷家漾村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跃层卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 跃层卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 跃层卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 跃层卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 跃层卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 跃层卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 跃层卫生间300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 3.60 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 8 | 跃层卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 9 | 跃层卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 10 | 跃层卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.10 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 11 | 跃层厨房300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 11.30 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 跃层厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 跃层厨房吊柜 | 米 | 3.60 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 14 | 跃层厨房低柜 | 米 | 5.80 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 15 | 跃层厨房低柜石英石台面 | 米 | 5.80 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 16 | 跃层厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 17 | 跃层厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 18 | 跃层厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十一 |  | 地址 | 石门镇颜井桥村罗家桥30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 17.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 35.10 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 一楼厨房低柜处300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 10.50 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 5 | 一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除 | 平方米 | 12.00 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 6 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 12.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 2.80 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 8 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 40.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 9 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座6。 |
| 10 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 2.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜 | 米 | 2.80 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 2.80 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 13 | 一楼厨房不锈钢落地水槽（50公分宽） | 套 | 1.00 |  |  | 不锈钢落地水槽含龙头及安装。 |
| 14 | 一楼厨房原油烟机安装 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机拆除、安装。 |
| 15 | 一楼厨房原双眼煤气灶安装 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶拆除、安装。 |
| 16 | 一楼厨房北防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 17 | 一楼厨房原门拆除（北） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十二 |  | 地址 | 河山镇华台村史家角31号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 35.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 4 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 5 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 6 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 7 | 二楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 8 | 二楼西卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 9 | 二楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 10 | 二楼西卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 11 | 二楼西卫生间草纸盒 | 只 | 1.00 |  |  | 草纸盒。 |
| 12 | 二楼西卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 0.90 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 二楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 14 | 一楼大厅吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 一楼大厅墙顶面亮化 | 平方米 | 63.83 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 16 | 一楼大厅线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 17 | 一楼大厅开关插座 | 只 | 5.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座3。 |
| 18 | 一楼大厅原水泥地面拆除 | 平方米 | 21.80 |  |  | 原水泥地面拆除。 |
| 19 | 一楼大厅地面浇筑 | 平方米 | 21.80 |  |  | 混泥土浇筑10公分厚找平。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十三 |  | 地址 | 河山镇堰头村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 2.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 65.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 8.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关0+五孔插座4。 |
| 5 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 2.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 6 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 7 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 8 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 9 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 11 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 4.50 |  |  | 原低柜、吊柜拆除。 |
| 12 | 一楼厨房原油烟机安装 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机安装。 |
| 13 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 14 | 一楼厨房东防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 15 | 一楼厨房门气窗封堵 | 扇 | 2.00 |  |  | 原门超高石膏板双面封堵。 |
| 16 | 一楼厨房原门拆除（东） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十四 |  | 地址 | 濮院镇新妙智村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3.5米高 | 平方米 | 28.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 4.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.45 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.45 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 9 | 一楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 一楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 一楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 13 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 14 | 一楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 15 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 16 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 17 | 一楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 18 | 一楼卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.40 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十五 |  | 地址 | 濮院镇新妙智村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 15.20 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 2.15 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.40 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.40 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 9 | 一楼西卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 一楼西卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 一楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 12 | 一楼西卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 13 | 一楼西卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 14 | 一楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 15 | 一楼西卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.30 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 16 | 一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 17 | 二楼西卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 18 | 二楼西卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 19 | 二楼西卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 20 | 二楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 21 | 二楼西卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 22 | 二楼西卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 23 | 二楼西卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 24 | 二楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 25 | 二楼西卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 26 | 二楼西卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.30 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十六 |  | 地址 | 大麻镇湘洋村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶 | 平方米 | 27.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 3.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 3.80 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 5.40 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 5.40 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十七 |  | 地址 | 崇福镇御驾桥村石匠村26号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 一楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 一楼卫生间淋浴房 | 平方米 | 3.74 |  |  | 1700*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 5 | 一楼卫生间淋浴房挡水条 | 米 | 1.70 |  |  | 挡水条及安装。 |
| 6 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 7 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 8 | 一楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 9 | 一楼卫生间水路改造 | 米 | 20.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 10 | 一楼卫生间下水管改造 | 米 | 8.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 11 | 一楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 一楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 一楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 14 | 一楼卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 5.00 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 15 | 一楼卫生间地面找平 | 平方米 | 5.00 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 16 | 一楼卫生间墙面粉刷层拆除 | 平方米 | 9.65 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 17 | 一楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 10.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 18 | 一楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 19 | 一楼卫生间300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 20.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 一楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 21 | 一楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 22 | 一楼卫生间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 2.20 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 23 | 一楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 24 | 一楼卫生间线路改造 | 米 | 46.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 25 | 一楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十八 |  | 地址 | 崇福镇城郊村320国道安置区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四楼北卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 四楼北卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 3 | 四楼北卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 4 | 四楼北卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 5 | 四楼北卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.08 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 6 | 四楼北卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 7 | 四楼北卫生间地面找平 | 平方米 | 4.08 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 8 | 四楼北卫生间墙地面防水 | 平方米 | 11.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 9 | 四楼北卫生间300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 18.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 10 | 四楼北卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.08 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 11 | 四楼北卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 12 | 四楼北卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.50 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 四楼北卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 14 | 四楼东北房间墙顶面亮化 | 平方米 | 90.30 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 15 | 四楼东北房间窗帘 | 米 | 5.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 16 | 四楼东北房间吸顶灯50 | 只 | 2.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 17 | 四楼东北房间吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 18 | 四楼东北房间800*800地砖铺贴 | 平方米 | 28.00 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 19 | 四楼东北房间地砖踢脚线 | 米 | 23.00 |  |  | 瓷砖踢脚线及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十九 |  | 地址 | 崇福镇芝村村费家角16号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 25.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 12.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.80 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 二楼卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 10.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌 |
| 13 | 二楼卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 21.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 4.80 |  |  | 原地面拆除后找平 |
| 15 | 二楼卫生间墙面粉刷层拆除 | 平方米 | 4.40 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 16 | 二楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 4.40 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 17 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.00 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 18 | 二楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 20.12 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 19 | 二楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.80 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 21 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 22 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 29.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 23 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 24 | 二楼卫生间新砌墙面（外）亮化 | 平方米 | 10.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十 |  | 地址 | 洲泉镇义马村大桥头6号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 10.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙面粉刷 | 平方米 | 8.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 4 | 一楼厨房墙面亮化 | 平方米 | 28.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 6 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 7 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 8 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 6.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 9 | 一楼厨房下水管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 16 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 17 | 一楼卫生生间立柱盆 | 套 | 1.00 |  |  | 立柱盆含冷水龙头及安装。 |
| 18 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 19 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 20 | 一楼卫生间水路改造 | 米 | 16.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 21 | 一楼卫生间下水管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 22 | 一楼卫生间线路改造 | 米 | 27.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 23 | 一楼卫生间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座3。 |
| 24 | 一楼卫生间吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 25 | 一楼卫生顶面亮化 | 平方米 | 3.30 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 26 | 一楼卫生间原地面拆除 | 平方米 | 3.30 |  |  | 原水泥地面拆除。 |
| 27 | 一楼卫生间地面找平 | 平方米 | 3.30 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 28 | 一楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 9.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 29 | 一楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 14.20 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 30 | 一楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 3.30 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 31 | 一楼卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十一 |  | 地址 | 洲泉镇石山头村石山头162号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生生间立柱盆 | 套 | 1.00 |  |  | 立柱盆含冷水龙头及安装。 |
| 3 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 4 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 20.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 5 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 10.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 6 | 二楼卫生间成品化粪池 | 只 | 1.00 |  |  | 1立方化粪池含挖坑填埋及辅料人工（不含化粪池以外排水管）。 |
| 7 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 22.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 8 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 9 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 8.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌。 |
| 12 | 二楼卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 27.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 13 | 二楼卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 4.00 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 4.00 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 15 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 11.30 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 16 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 17 | 二楼房间300*600集成吊顶 | 平方米 | 17.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 18 | 二楼房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 19 | 二楼房间墙面亮化 | 平方米 | 60.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 20 | 二楼房间窗户卷帘 | 平方米 | 1.10 |  |  | 窗户卷帘及安装。 |
| 21 | 二楼房间线路改造 | 米 | 15.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 22 | 二楼房间开关插座 | 只 | 5.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座3。 |
| 23 | 二楼房间铝合金窗 | 平方米 | 1.10 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十二 |  | 地址 | 洲泉镇清河村渔家村30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 44.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房300*600墙砖铺贴1.5米高（东、西墙） | 平方米 | 10.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 4 | 一楼厨房墙面墙砖拆除 | 平方米 | 10.00 |  |  | 原墙砖拆除。 |
| 5 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 10.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 6 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 4.60 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 7 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 8 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座6。 |
| 9 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 1.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.60 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.60 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼餐厅墙顶面亮化 | 平方米 | 45.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 16 | 一楼餐厅吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 17 | 一楼餐厅开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 18 | 一楼餐厅窗户卷帘 | 平方米 | 1.70 |  |  | 窗户卷帘及安装。 |
| 19 | 一楼餐厅窗户玻璃更换 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十三 |  | 地址 | 洲泉镇青石村钟家桥19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 25.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼东南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼东南房间地板铺设 | 平方米 | 25.00 |  |  | 强化复合地板、辅料及安装。 |
| 4 | 二楼东南房间配套踢脚线 | 米 | 19.50 |  |  | 强化复合地板配套踢脚线。 |
| 5 | 二楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 62.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 6 | 二楼东南房间木门改短 | 扇 | 2.00 |  |  | 原木门改短。 |
| 7 | 二楼东南房间防盗门门锁更换 | 把 | 2.00 |  |  | 门锁更换及安装。 |
| 8 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 9 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 10 | 二楼东南房间原吊顶，衣柜、背景拆除 | 项 | 3.00 |  |  | 原吊顶，衣柜，电视背景拆除。 |
| 11 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 3.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 12 | 二楼东南房间地面找平（局部） | 平方米 | 2.00 |  |  | 原地面局部找平。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十四 |  | 地址 | 洲泉镇晚村村钱家浜19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼东卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼东卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼东卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼东卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼东卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼东卫生间水路改造 | 米 | 23.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼东卫生间下水管改造 | 米 | 13.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼东卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 7.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼东卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼东卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 二楼东卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 10.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌。 |
| 13 | 二楼东卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 21.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 14 | 二楼东卫生间地面找平 | 平方米 | 7.50 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 15 | 二楼东卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 7.50 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 16 | 二楼东卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 17 | 二楼东卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 27.50 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 18 | 二楼东卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 7.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 19 | 二楼东卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 20 | 二楼东卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 21 | 二楼东卫生间线路改造 | 米 | 46.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 22 | 二楼东卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 23 | 二楼东卫生间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.50 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 24 | 二楼东卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.50 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十五 |  | 地址 | 屠甸镇红星村徐家场东39号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 56.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 32.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座4。 |
| 5 | 一楼厨房铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.43 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 6 | 一楼厨房北防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 7 | 一楼厨房原门拆除（北） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 8 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 9 | 一楼厨房排烟管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC160排烟管顶上管卡固定打孔安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜门更换 | 米 | 2.50 |  |  | 原低柜柜门更换及安装。 |
| 11 | 一楼厨房门刷漆 | 樘 | 2.00 |  |  | 原有门表面老化严重翻新门窗刷漆。 |
| 12 | 一楼厨房毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 13 | 一楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 14 | 一楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 60.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 15 | 一楼东南房间线路改造 | 米 | 34.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 16 | 一楼东南房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座5。 |
| 17 | 一楼东南房间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 2.10 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 18 | 一楼东南房间窗帘 | 米 | 2.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 19 | 一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 20 | 一楼西卫生间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 21 | 一楼西卫生间淋浴房 | 平方米 | 3.30 |  |  | 1500*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 22 | 一楼西卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.00 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

五、商务要求表

| 项目地点 | 桐乡市及各乡镇街道。 |
| --- | --- |
| 履约期限 | 3个月（具体时间以合同签订为准）。 |
| - 质量要求 | - 合格，符合采购文件及相关规范、标准要求。 |
| 质保期 | 自交付并通过竣工验收之日起不少于2年。 |
| 人员配备及管理要求 | 响应方应建立完善的管理制度及人员培训制度，所投入施工人员及项目负责人均需熟悉相关工作。 （1）响应方须配备项目负责人1名，具有建筑工程二级及以上建造师资格及对应的B类证书；负责此项目的具体工作并正常开展和沟通协调。履约期限内除非得到采购人允许，项目总负责人不得更换。 （2）为完成本项目配备的其他相关实施人员（分工、数量、专业、资格根据项目实施的情况自行配置）。 |
| 售后（技术）服务要求 | （1）本项目所涉货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 （2）属于质保范围、内容的项目，中标供应商应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。中标供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，相关费用由中标供应商承担。 （3）发生紧急抢修事故的，中标供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 （4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，中标供应商实施保修。 （5）质量保修完成后，由采购人组织验收。 |
| 安全保障 | 项目过程中应严格做好安全防范措施，项目实施过程中造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标供应商承担。 |
| 结算方式 | 本项目招标时工程量清单仅作参考，仅为投标报价的共同基础，结算工程量按实结算，结算单价按投标单价。 |
| 付款方式 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同金额的40%作为预付款； 2、全部项目竣工，经采购人验收合格后支付至签约合同金额的80%； 3、结算审核后，按审定价付清余款。 |
| 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理费7500元 交付方式: 银行转帐 收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 - 银行账号：573900278810288 |
| 其他 | - 经过磋商后的报价为最终总报价，报价明细表中的金额按最终总报价同比例调整。 |

- 第四章  有关格式参考范例

一、 磋商响应文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

响应方：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

目 录（磋商文件中未提供格式的，响应方可自拟格式）

一、【资格文件】包括（但不限于）下列部分

（一）投标函；

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

（三）法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

（四）中小企业声明函（工程）

（五）提供有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质证书复印件和及有效的安全生产许可证复印件。

二、【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

（一）磋商响应文件目录；

（二）财务报表复印件等反映财务经营情况的材料；

（三）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

（四）企业综合实力；

（五）类似业绩一览表；

（六）拟投入本项目人员情况；

（七）拟投入本项目配置情况；

（八）技术响应表；

（九）商务响应表；

（十）项目实施方案；

（十一）售后服务及合理化建议；

（十二）响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

三、【报价文件】包括（但不限于）下列部分

（一）开标一览表；

（二）报价明细表；

（三）响应方认为需要的其他资料（如有）。

二、资格文件参考格式

（一）投标函

致：桐乡市民政局 ：

根据贵方                                 项目的招标公告（项目编号：             ），本人经正式授权并代表投标响应方                           （投标响应方名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查磋商文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于磋商文件、磋商过程、磋商结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起90日。

5.如中标，我方将按磋商文件、磋商响应文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

响应方（盖章）：

日期:     年   月   日

（二）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

- （三）法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）；

1、法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市民政局 ：

我         （姓名）系                       （响应方名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

响应方公章：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

2、如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件

（四） 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的       （项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于 建筑业（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于 建筑业（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（五）提供有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质证书复印件和及有效的安全生产许可证复印件。

- 三、技术商务文件参考格式

（一）磋商响应文件目录

（二）财务报表复印件等反映财务经营情况的材料

（三）相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料

（四）企业综合实力

（五）类似业绩一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 合同内容 | - 合同金额 | - 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （六）拟投入本项目人员情况

1、拟投入本项目人员一览表

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 本项目中拟承担的职务 | 获得过的荣誉 | 曾经承担过的项目 | 工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

（七）拟投入本项目配置情况

1、投标品牌一览表

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客卧改造 | （复合）地板 |  |
| 2 |  | （石塑）地板 |  |
| 3 |  | 地面落差地面找平 | / |
| 4 |  | 踢脚线 | / |
| 5 | 卫生间改造 | 卫生间给水管 |  |
| 6 |  | 包上下水管 | / |
| 7 |  | 挖埋排污管道 |  |
| 8 |  | 安装化粪池 | / |
| 9 |  | 防水 |  |
| 10 |  | 浴室柜（不带镜柜） |  |
| 11 |  | 浴室柜+镜柜 |  |
| 12 |  | 无障碍洗手台 |  |
| 13 |  | 立柱盆 |  |
| 14 |  | 水龙头 |  |
| 15 |  | 抽拉龙头 |  |
| 16 |  | 台上盆 |  |
| 17 |  | 毛巾架 |  |
| 18 |  | 卷纸盒 |  |
| 19 |  | 置物架 |  |
| 20 |  | 地漏 |  |
| 21 |  | 马桶 |  |
| 22 |  | 马桶盖 |  |
| 23 |  | 花洒 |  |
| 24 |  | 挡水条 |  |
| 25 |  | 淋浴房 |  |
| 26 |  | 浴帘 |  |
| 27 |  | 窗户卷帘 |  |
| 28 | 厨房改造 | 不锈钢水槽 |  |
| 29 |  | 低柜 |  |
| 30 |  | 台面 |  |
| 31 |  | 吊柜 |  |
| 32 |  | 厨房柜门更换 |  |
| 33 |  | 橱柜碗篮 |  |
| 34 |  | 橱柜拉篮 |  |
| 35 |  | 油烟机 |  |
| 36 |  | 燃气灶 |  |
| 37 |  | 厨房下水管 |  |
| 38 |  | 包上下水管 | / |
| 39 | 墙面改造 | 墙面抹灰 | / |
| 40 |  | 墙面喷刷涂料 |  |
| 41 |  | 新建砖砌隔墙 | / |
| 42 |  | 瓷砖墙面300*600mm |  |
| 43 |  | 集成墙板 |  |
| 44 | 地面改造 | 地砖地面800*800mm |  |
| 45 |  | 地砖地面600*600mm |  |
| 46 |  | 水泥砂浆楼地面 | / |
| 47 |  | 水泥坡道 | / |
| 48 | 吊顶 | 吊顶材料 |  |
| 49 |  | 吊顶电器 |  |
| 50 | 门窗改造 | 铝合金门 |  |
| 51 |  | 钛合金移门 |  |
| 52 |  | 防盗门 |  |
| 53 |  | 子母防盗门 |  |
| 54 |  | 木门 |  |
| 55 |  | 木质门带套 |  |
| 56 |  | 木门油漆 |  |
| 57 |  | 木门改短 | / |
| 58 |  | 外包不锈钢门 |  |
| 59 |  | 外包面板门 |  |
| 60 |  | 门锁 |  |
| 61 |  | 铝合金窗户 |  |
| 62 |  | 铝合金隔断 |  |
| 63 |  | 纱窗 |  |
| 64 |  |  | / |
| 65 |  | 窗户油漆 |  |
| 66 |  | 窗户玻璃更换 | / |
| 67 |  | 窗帘 |  |
| 68 |  | 百叶窗帘 |  |
| 69 | 线路改造 | 电路改造 |  |
| 70 |  | 吸顶灯30 |  |
| 71 |  | 吸顶灯60 |  |
| 72 |  | 开关 |  |
| 73 |  | 总控空气开关 |  |
| 74 |  | 1P空气开关 |  |
| 75 |  | 插座 |  |
| 76 |  | 强电箱及漏电保护器装置 |  |
| 77 | 适老化改造 | 移动马桶 |  |
| 78 |  | 疏水防滑地垫 |  |
| 79 |  | 上翻洗澡椅 |  |
| 80 |  | 一字型扶手 |  |
| 81 |  | 一字型扶手 |  |
| 82 |  | L型扶手 |  |
| 83 |  | 马桶扶手架 |  |
| 84 |  | U型上翻带腿马桶扶手 |  |
| 85 |  | 马桶增高器 |  |
| 86 |  | PVC扶手 |  |
| 87 |  | 防撞垫 |  |
| 88 |  | 橡胶坡道 |  |
| 89 |  | 感应小夜灯 |  |
| 90 |  | 燃气报警器 |  |
| 91 |  | 烟雾报警器 |  |
| 92 |  | 紧急呼叫器 |  |
| 93 | 其它基础改造 | 不锈钢扶手 |  |

（八）技术响应表

| 序号 | 内容 | 投标技术响应情况 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应方递交的技术商务文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在技术响应表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。

响应方（盖章）：

日  期：

（九）商务响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 是否响应 | 响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 桐乡市及各乡镇街道。 |  |  |
| 2 | 履约期限 | 3个月（具体时间以合同签订为准）。 |  |  |
| 3 | - 质量要求 | - 合格，符合采购文件及相关规范、标准要求。 |  |  |
| 4 | 质保期 | 自交付并通过竣工验收之日起不少于2年。 |  |  |
| 5 | 人员配备及管理要求 | 响应方应建立完善的管理制度及人员培训制度，所投入施工人员及项目负责人均需熟悉相关工作。 （1）响应方须配备项目负责人1名，具有建筑工程二级及以上建造师资格及对应的B类证书；负责此项目的具体工作并正常开展和沟通协调。履约期限内除非得到采购人允许，项目总负责人不得更换。 （2）为完成本项目配备的其他相关实施人员（分工、数量、专业、资格根据项目实施的情况自行配置）。 |  |  |
| 6 | 售后（技术）服务要求 | （1）本项目所涉货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 （2）属于质保范围、内容的项目，中标供应商应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。中标供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，相关费用由中标供应商承担。 （3）发生紧急抢修事故的，中标供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 （4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，中标供应商实施保修。 （5）质量保修完成后，由采购人组织验收。 |  |  |
| 7 | 安全保障 | 项目过程中应严格做好安全防范措施，项目实施过程中造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标供应商承担。 |  |  |
| 8 | 结算方式 | 本项目招标时工程量清单仅作参考，仅为投标报价的共同基础，结算工程量按实结算，结算单价按投标单价。 |  |  |
| 9 | 付款方式 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同金额的40%作为预付款； 2、全部项目竣工，经采购人验收合格后支付至签约合同金额的80%； 3、结算审核后，按审定价付清余款。 |  |  |
| 10 | 招标代理费 | 由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理费7500元 交付方式: 银行转帐 收款单位（户名）:浙江勋达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行桐乡支行 - 银行账号：573900278810288 |  |  |
| 11 | 其他 | - 经过磋商后的报价为最终总报价，报价明细表中的金额按最终总报价同比例调整。 |  |  |

响应方（盖章）：

- 日  期：

- （十）项目实施方案

包括：对项目背景、总体需求的理解与分析；主要施工技术方案；针对本项目内容的重点、难点分析；整体工作阶段及任务分配、进度计划安排、关键时间节点的把握；质量保障措施；安全、文明施工及降噪、消防等的保证措；应急预案(本项目服务期间的突发事件作出合理预判及处理方式)等。

（十一）售后服务及合理化建议

响应服务方案，包括：接到采购人通知后的响应时间及采取措施等；对本项目提出的合理化建议及其他服务承诺等。

（十二）响应方认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

四、报价文件参考格式

（一）开标一览表（初次报价单）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0） | 1 | 项 | （大写）人民币 元整 （小写）¥： 元 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标报价应包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、规费、税金、代理费及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用，不存在漏报的项目费用。

响应方名称(盖章):

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（二）报价明细表

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 |  | 小计费用（元） | 备注（对应表格号） |
| 1 | 高桥街道 | 高桥街道百福村篾竹村26号 |  | 表一 |
| 2 | 凤鸣街道 | 凤鸣街道建胜村庙河南46号 |  | 表二 |
| 3 |  | 凤鸣街道合星村大道地30号 |  | 表三 |
| 4 | 梧桐街道 | 梧桐街道民安村罗家浜19号 |  | 表四 |
| 5 | 乌镇镇 | 乌镇镇民合村长浜北37号 |  | 表五 |
| 6 |  | 乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑277号 |  | 表六 |
| 7 |  | 乌镇镇南宫社区东古山19号 |  | 表七 |
| 8 |  | 乌镇镇彭家村郑家角23号 |  | 表八 |
| 9 |  | 乌镇镇碓坊桥村民兴中路22号 |  | 表九 |
| 10 | 石门镇 | 石门镇殷家漾村 |  | 表十 |
| 11 |  | 石门镇颜井桥村罗家桥30号 |  | 表十一 |
| 12 | 河山镇 | 河山镇华台村史家角31号 |  | 表十二 |
| 13 |  | 河山镇堰头村 |  | 表十三 |
| 14 | 濮院镇 | 濮院镇新妙智村 |  | 表十四 |
| 15 |  | 濮院镇新妙智村 |  | 表十五 |
| 16 | 大麻镇 | 大麻镇湘洋村 |  | 表十六 |
| 17 | 崇福镇 | 崇福镇御驾桥村石匠村26号 |  | 表十七 |
| 18 |  | 崇福镇城郊村320国道安置区 |  | 表十八 |
| 19 |  | 崇福镇芝村村费家角16号 |  | 表十九 |
| 20 | 洲泉镇 | 洲泉镇义马村大桥头6号 |  | 表二十 |
| 21 |  | 洲泉镇石山头村石山头162号 |  | 表二十一 |
| 22 |  | 洲泉镇清河村渔家村30号 |  | 表二十二 |
| 23 |  | 洲泉镇青石村钟家桥19号 |  | 表二十三 |
| 24 |  | 洲泉镇晚村村钱家浜19号 |  | 表二十四 |
| 25 | 屠甸镇 | 屠甸镇红星村徐家场东39号 |  | 表二十五 |
| 合计（1+2+3+...+25）投标总报价 |  |  |  |  |

| 表格号：表一 |  | 地址 | 高桥街道百福村篾竹村26号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装. |
| 2 | 二楼东南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 69.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 二楼卫生间电热水器 | 台 | 1.00 |  |  | 60升热水器及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.16 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 5 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 6 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 7 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 10.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 8 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 1.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座0。 |
| 9 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 10 | 二楼卫生间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 11 | 二楼卫生间淋浴房 | 平方米 | 7.75 |  |  | 2160*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 12 | 二楼卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.80 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 14 | 二楼过道吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 二楼过道开关 | 只 | 1.00 |  |  | 86型两开开关1。 |
| 16 | 一楼至二楼不锈钢扶手 | 米 | 6.30 |  |  | 不锈钢扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二 |  | 地址 | 凤鸣街道建胜村庙河南46号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 71.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 5 | 一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙 | 平方米 | 3.60 |  |  | 多孔砖或95砖平砌 |
| 6 | 一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 4.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房铝合金窗3扇（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 3.85 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 8 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 9 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 11 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 12 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 13 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 14 | 二楼西南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 二楼西南房间窗帘 | 米 | 3.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 16 | 二楼西南房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 17 | 二楼西南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表三 |  | 地址 | 凤鸣街道合星村大道地30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 25.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼东南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼东南房间原顶面拆除 | 平方米 | 25.00 |  |  | 原顶面拆除拆除。 |
| 4 | 二楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 56.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 4.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 6 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 43.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 7 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 8 | 二楼东南房间防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 9 | 二楼东南房间门气窗封堵 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门超高石膏板双面封堵。 |
| 10 | 二楼东南房间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 11 | 二楼西南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 16.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 二楼西南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 二楼西南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 41.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 14 | 二楼西南房间线路改造 | 米 | 24.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 15 | 二楼西南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 16 | 二楼西南房间窗帘 | 米 | 2.60 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 17 | 二楼西南房间过道窗户玻璃更换 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表四 |  | 地址 | 梧桐街道民安村罗家浜19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 13.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 22.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 一楼厨房低柜处300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 15.50 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 5 | 一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除 | 平方米 | 15.50 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 6 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 17.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 31.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 8 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 9 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 1.70 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼厨房排烟管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC160排烟管顶上管卡固定打孔安装。 |
| 16 | 一楼厨房楼梯不锈钢扶手 | 米 | 1.60 |  |  | 不锈钢扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表五 |  | 地址 | 乌镇镇民合村长浜北37号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 16.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 6.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 35.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 10 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 11 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 8.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 8.50 |  |  | 原地面拆除后找平辅材。 |
| 15 | 二楼卫生间墙地砖拆除 | 平方米 | 12.50 |  |  | 原墙地砖拆除。 |
| 16 | 二楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 8.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 17 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 19.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 18 | 二楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 27.50 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 19 | 二楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 8.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 21 | 二楼卫生间原门、门洞扩宽拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除、门洞扩宽。 |
| 22 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 23 | 二楼厨房简易灯头灯泡 | 只 | 2.00 |  |  | LED灯泡含灯座及安装。 |
| 24 | 二楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 37.80 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 25 | 二楼厨房油烟机（70公分宽） | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 26 | 二楼厨房低柜门更换 | 米 | 2.35 |  |  | 原低柜柜门更换及安装 |
| 27 | 二楼厨房窗户玻璃更换 | 块 | 2.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表六 |  | 地址 | 乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑277号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 二楼厨房吊柜 | 米 | 2.40 |  |  | 成品吊柜定做及安装 |
| 3 | 二楼厨房低柜 | 米 | 3.90 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 4 | 二楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.90 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 5 | 二楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 6 | 二楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 7 | 二楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 8 | 二楼房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 9 | 二楼房间墙顶面（含房间外轻质砖墙）亮化 | 平方米 | 79.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 10 | 二楼房间线路改造 | 米 | 21.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 11 | 二楼房间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座3。 |
| 12 | 二楼房间衣柜 | 套 | 1.00 |  |  | 1200*2000衣柜及安装。 |
| 13 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 14 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 15 | 二楼卫生间马桶右墙L型扶手 | 套 | 1.00 |  |  | 扶手含配件及安装。 |
| 16 | 二楼卫生间淋浴L型扶手 | 套 | 1.00 |  |  | 扶手含配件及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表七 |  | 地址 | 乌镇镇南宫社区东古山19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼大厅300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 21.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼大厅集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼大厅地面现浇混泥土 | 平方米 | 21.00 |  |  | 地面现浇10公分厚混泥土地面。 |
| 4 | 一楼大厅墙面亮化 | 平方米 | 49.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 一楼大厅煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 6 | 一楼大厅墙面粉刷 | 平方米 | 56.30 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼大厅水路改造 | 米 | 3.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设 |
| 8 | 一楼大厅下水管改造 | 米 | 3.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 一楼大厅线路改造 | 米 | 25.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座 |
| 10 | 一楼大厅开关插座 | 只 | 9.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座7。 |
| 11 | 一楼大厅低柜 | 米 | 2.50 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 12 | 一楼大厅低柜石英石台面 | 米 | 2.50 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 13 | 一楼大厅低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 14 | 一楼大厅油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 15 | 一楼大厅双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表八 |  | 地址 | 乌镇镇彭家村郑家角23号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 二楼东南房间墙顶面亮化 | 平方米 | 86.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 二楼东南房间原墙顶面造型拆除 | 平方米 | 58.00 |  |  | 原东墙、顶面造型拆除拆除。 |
| 4 | 二楼东南房间原衣柜拆除 | 平方米 | 32.50 |  |  | 原南、北衣柜拆除拆除。 |
| 5 | 二楼东南房间木门改短 | 扇 | 1.00 |  |  | 原木门改短。 |
| 6 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 7 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 8 | 二楼东南房间东窗封堵 | 平方米 | 1.80 |  |  | 原东窗石膏板封堵材料及安装。 |
| 9 | 二楼东南房间地板铺设 | 平方米 | 25.50 |  |  | 强化复合地板、辅料及安装。 |
| 10 | 二楼东南房间配套踢脚线 | 米 | 20.00 |  |  | 强化复合地板配套踢脚线 |
| 11 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 4.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表九 |  | 地址 | 乌镇镇碓坊桥村民兴中路22号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼阳台300*600集成吊顶2.8米高 | 平方米 | 4.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼阳台集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼阳台墙面亮化 | 平方米 | 10.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 二楼阳台煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 5 | 二楼阳台砌5公分厚红砖墙 | 平方米 | 5.00 |  |  | 85砖或95砖竖砌。 |
| 6 | 二楼阳台砌5公分厚红砖墙、原砖墙抹灰 | 平方米 | 8.70 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 二楼阳台地面找平 | 平方米 | 4.50 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 8 | 二楼阳台墙地面防水 | 平方米 | 9.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 9 | 二楼阳台600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 10 | 二楼阳台原台面拆除 | 米 | 1.50 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 11 | 二楼阳台水路改造 | 米 | 1.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 12 | 二楼阳台下水管改造 | 米 | 2.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 13 | 二楼阳台线路改造 | 米 | 15.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座 |
| 14 | 二楼阳台开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 15 | 二楼阳台低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 16 | 二楼阳台低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 17 | 二楼阳台低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 18 | 二楼阳台原窗户玻璃开排油烟孔 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗玻璃更换成有排油烟孔玻璃及安装。 |
| 19 | 二楼阳台油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 20 | 二楼阳台双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 21 | 二楼北房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 22 | 二楼北房间墙顶面亮化 | 平方米 | 67.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 23 | 二楼北房间窗帘 | 米 | 2.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 24 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十 |  | 地址 | 石门镇殷家漾村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跃层卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 跃层卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 跃层卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 跃层卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 跃层卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 跃层卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 跃层卫生间300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 3.60 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 8 | 跃层卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 9 | 跃层卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 10 | 跃层卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.10 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 11 | 跃层厨房300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 11.30 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 跃层厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 跃层厨房吊柜 | 米 | 3.60 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 14 | 跃层厨房低柜 | 米 | 5.80 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 15 | 跃层厨房低柜石英石台面 | 米 | 5.80 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 16 | 跃层厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 17 | 跃层厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 18 | 跃层厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十一 |  | 地址 | 石门镇颜井桥村罗家桥30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 17.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 35.10 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 4 | 一楼厨房低柜处300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 10.50 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 5 | 一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除 | 平方米 | 12.00 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 6 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 12.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 7 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 2.80 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 8 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 40.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 9 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座6。 |
| 10 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 2.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜 | 米 | 2.80 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 2.80 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 13 | 一楼厨房不锈钢落地水槽（50公分宽） | 套 | 1.00 |  |  | 不锈钢落地水槽含龙头及安装。 |
| 14 | 一楼厨房原油烟机安装 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机拆除、安装。 |
| 15 | 一楼厨房原双眼煤气灶安装 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶拆除、安装。 |
| 16 | 一楼厨房北防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 17 | 一楼厨房原门拆除（北） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十二 |  | 地址 | 河山镇华台村史家角31号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 35.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品低柜定做及安装 |
| 4 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.00 |  |  | 石英石台面定做及安装 |
| 5 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 6 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 7 | 二楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 8 | 二楼西卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 9 | 二楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 10 | 二楼西卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 11 | 二楼西卫生间草纸盒 | 只 | 1.00 |  |  | 草纸盒。 |
| 12 | 二楼西卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 0.90 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 二楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 14 | 一楼大厅吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 15 | 一楼大厅墙顶面亮化 | 平方米 | 63.83 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 16 | 一楼大厅线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 17 | 一楼大厅开关插座 | 只 | 5.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座3。 |
| 18 | 一楼大厅原水泥地面拆除 | 平方米 | 21.80 |  |  | 原水泥地面拆除。 |
| 19 | 一楼大厅地面浇筑 | 平方米 | 21.80 |  |  | 混泥土浇筑10公分厚找平。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十三 |  | 地址 | 河山镇堰头村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 2.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 65.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 8.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关0+五孔插座4。 |
| 5 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 2.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 6 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 7 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 3.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 8 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 9 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 11 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 4.50 |  |  | 原低柜、吊柜拆除。 |
| 12 | 一楼厨房原油烟机安装 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机安装。 |
| 13 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 14 | 一楼厨房东防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 15 | 一楼厨房门气窗封堵 | 扇 | 2.00 |  |  | 原门超高石膏板双面封堵。 |
| 16 | 一楼厨房原门拆除（东） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十四 |  | 地址 | 濮院镇新妙智村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3.5米高 | 平方米 | 28.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 2.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 4.00 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.45 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.45 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 9 | 一楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 一楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 一楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 13 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 14 | 一楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 15 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 16 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 17 | 一楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 18 | 一楼卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.40 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十五 |  | 地址 | 濮院镇新妙智村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 15.20 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 2.15 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.40 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.40 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 9 | 一楼西卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 一楼西卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 一楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 12 | 一楼西卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 13 | 一楼西卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 14 | 一楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 15 | 一楼西卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.30 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 16 | 一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 17 | 二楼西卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 18 | 二楼西卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 19 | 二楼西卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 20 | 二楼西卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 21 | 二楼西卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 22 | 二楼西卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 23 | 二楼西卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 24 | 二楼西卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 25 | 二楼西卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 26 | 二楼西卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.30 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十六 |  | 地址 | 大麻镇湘洋村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶 | 平方米 | 27.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 3.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房吊柜 | 米 | 3.80 |  |  | 成品吊柜定做及安装。 |
| 4 | 一楼厨房低柜 | 米 | 5.40 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 5 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 5.40 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 6 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 7 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 8 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十七 |  | 地址 | 崇福镇御驾桥村石匠村26号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 一楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 一楼卫生间淋浴房 | 平方米 | 3.74 |  |  | 1700*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 5 | 一楼卫生间淋浴房挡水条 | 米 | 1.70 |  |  | 挡水条及安装。 |
| 6 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 7 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 8 | 一楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 9 | 一楼卫生间水路改造 | 米 | 20.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 10 | 一楼卫生间下水管改造 | 米 | 8.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 11 | 一楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 12 | 一楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 13 | 一楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 14 | 一楼卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 5.00 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 15 | 一楼卫生间地面找平 | 平方米 | 5.00 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 16 | 一楼卫生间墙面粉刷层拆除 | 平方米 | 9.65 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 17 | 一楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 10.50 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 18 | 一楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 19 | 一楼卫生间300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 20.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 一楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 21 | 一楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 22 | 一楼卫生间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 2.20 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 23 | 一楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 24 | 一楼卫生间线路改造 | 米 | 46.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 25 | 一楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十八 |  | 地址 | 崇福镇城郊村320国道安置区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四楼北卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 四楼北卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 3 | 四楼北卫生间三角阀 | 只 | 3.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 4 | 四楼北卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 5 | 四楼北卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.08 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 6 | 四楼北卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 7 | 四楼北卫生间地面找平 | 平方米 | 4.08 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 8 | 四楼北卫生间墙地面防水 | 平方米 | 11.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 9 | 四楼北卫生间300*600墙砖铺贴 | 平方米 | 18.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 10 | 四楼北卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.08 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 11 | 四楼北卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 12 | 四楼北卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 1.50 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 13 | 四楼北卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 14 | 四楼东北房间墙顶面亮化 | 平方米 | 90.30 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 15 | 四楼东北房间窗帘 | 米 | 5.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 16 | 四楼东北房间吸顶灯50 | 只 | 2.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 17 | 四楼东北房间吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 18 | 四楼东北房间800*800地砖铺贴 | 平方米 | 28.00 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 19 | 四楼东北房间地砖踢脚线 | 米 | 23.00 |  |  | 瓷砖踢脚线及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表十九 |  | 地址 | 崇福镇芝村村费家角16号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 25.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 12.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 4.80 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 二楼卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 10.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌 |
| 13 | 二楼卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 21.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 4.80 |  |  | 原地面拆除后找平 |
| 15 | 二楼卫生间墙面粉刷层拆除 | 平方米 | 4.40 |  |  | 原粉刷层拆除。 |
| 16 | 二楼卫生间拆除后墙面修补 | 平方米 | 4.40 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰 |
| 17 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.00 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 18 | 二楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 20.12 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 19 | 二楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 4.80 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 20 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 21 | 二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 22 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 29.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 23 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 24 | 二楼卫生间新砌墙面（外）亮化 | 平方米 | 10.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十 |  | 地址 | 洲泉镇义马村大桥头6号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房300*600集成吊顶2.4米高 | 平方米 | 10.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 一楼厨房集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 一楼厨房墙面粉刷 | 平方米 | 8.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 4 | 一楼厨房墙面亮化 | 平方米 | 28.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 5 | 一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板 | 块 | 1.00 |  |  | 400*1200不锈钢板及安装。 |
| 6 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 7 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 8 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 6.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 9 | 一楼厨房下水管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 3.50 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 3.50 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 16 | 一楼卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 17 | 一楼卫生生间立柱盆 | 套 | 1.00 |  |  | 立柱盆含冷水龙头及安装。 |
| 18 | 一楼卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 19 | 一楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 20 | 一楼卫生间水路改造 | 米 | 16.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 21 | 一楼卫生间下水管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 22 | 一楼卫生间线路改造 | 米 | 27.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 23 | 一楼卫生间开关插座 | 只 | 4.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座3。 |
| 24 | 一楼卫生间吸顶灯30 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 25 | 一楼卫生顶面亮化 | 平方米 | 3.30 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 26 | 一楼卫生间原地面拆除 | 平方米 | 3.30 |  |  | 原水泥地面拆除。 |
| 27 | 一楼卫生间地面找平 | 平方米 | 3.30 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 28 | 一楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 9.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 29 | 一楼卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 14.20 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 30 | 一楼卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 3.30 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 31 | 一楼卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十一 |  | 地址 | 洲泉镇石山头村石山头162号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼卫生生间立柱盆 | 套 | 1.00 |  |  | 立柱盆含冷水龙头及安装。 |
| 3 | 二楼卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 4 | 二楼卫生间水路改造 | 米 | 20.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 5 | 二楼卫生间下水管改造 | 米 | 10.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 6 | 二楼卫生间成品化粪池 | 只 | 1.00 |  |  | 1立方化粪池含挖坑填埋及辅料人工（不含化粪池以外排水管）。 |
| 7 | 二楼卫生间线路改造 | 米 | 22.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 8 | 二楼卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 9 | 二楼卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 5.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 8.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌。 |
| 12 | 二楼卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 27.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 13 | 二楼卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 4.00 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 14 | 二楼卫生间地面找平 | 平方米 | 4.00 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 15 | 二楼卫生间墙地面防水 | 平方米 | 11.30 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 16 | 二楼卫生间地漏 | 只 | 1.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 17 | 二楼房间300*600集成吊顶 | 平方米 | 17.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 18 | 二楼房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 19 | 二楼房间墙面亮化 | 平方米 | 60.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 20 | 二楼房间窗户卷帘 | 平方米 | 1.10 |  |  | 窗户卷帘及安装。 |
| 21 | 二楼房间线路改造 | 米 | 15.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 22 | 二楼房间开关插座 | 只 | 5.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座3。 |
| 23 | 二楼房间铝合金窗 | 平方米 | 1.10 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十二 |  | 地址 | 洲泉镇清河村渔家村30号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面亮化 | 平方米 | 44.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房300*600墙砖铺贴1.5米高（东、西墙） | 平方米 | 10.00 |  |  | 墙砖、辅料及铺贴。 |
| 4 | 一楼厨房墙面墙砖拆除 | 平方米 | 10.00 |  |  | 原墙砖拆除。 |
| 5 | 一楼厨房拆除后墙面修补 | 平方米 | 10.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 6 | 一楼厨房原台面拆除 | 米 | 4.60 |  |  | 原低柜拆除。 |
| 7 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 37.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 8 | 一楼厨房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座6。 |
| 9 | 一楼厨房水路改造 | 米 | 1.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 10 | 一楼厨房低柜 | 米 | 4.60 |  |  | 成品低柜定做及安装。 |
| 11 | 一楼厨房低柜石英石台面 | 米 | 4.60 |  |  | 石英石台面定做及安装。 |
| 12 | 一楼厨房低柜配套水槽 | 套 | 1.00 |  |  | 低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。 |
| 13 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 14 | 一楼厨房双眼煤气灶 | 台 | 1.00 |  |  | 双眼燃气灶及安装。 |
| 15 | 一楼餐厅墙顶面亮化 | 平方米 | 45.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 16 | 一楼餐厅吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 17 | 一楼餐厅开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座5。 |
| 18 | 一楼餐厅窗户卷帘 | 平方米 | 1.70 |  |  | 窗户卷帘及安装。 |
| 19 | 一楼餐厅窗户玻璃更换 | 块 | 1.00 |  |  | 原窗破损玻璃更换及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十三 |  | 地址 | 洲泉镇青石村钟家桥19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东南房间300*600集成吊顶3米高 | 平方米 | 25.00 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 2 | 二楼东南房间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 3 | 二楼东南房间地板铺设 | 平方米 | 25.00 |  |  | 强化复合地板、辅料及安装。 |
| 4 | 二楼东南房间配套踢脚线 | 米 | 19.50 |  |  | 强化复合地板配套踢脚线。 |
| 5 | 二楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 62.50 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 6 | 二楼东南房间木门改短 | 扇 | 2.00 |  |  | 原木门改短。 |
| 7 | 二楼东南房间防盗门门锁更换 | 把 | 2.00 |  |  | 门锁更换及安装。 |
| 8 | 二楼东南房间线路改造 | 米 | 33.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 9 | 二楼东南房间开关插座 | 只 | 8.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座6。 |
| 10 | 二楼东南房间原吊顶，衣柜、背景拆除 | 项 | 3.00 |  |  | 原吊顶，衣柜，电视背景拆除。 |
| 11 | 二楼东南房间窗帘 | 米 | 3.40 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 12 | 二楼东南房间地面找平（局部） | 平方米 | 2.00 |  |  | 原地面局部找平。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十四 |  | 地址 | 洲泉镇晚村村钱家浜19号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二楼东卫生间座便器 | 套 | 1.00 |  |  | 座便器及安装。 |
| 2 | 二楼东卫生间淋浴龙头 | 套 | 1.00 |  |  | 冷热水淋浴花洒龙头。 |
| 3 | 二楼东卫生间台盆柜 | 套 | 1.00 |  |  | 台盆柜80公分宽含冷水龙头及安装。 |
| 4 | 二楼东卫生间三角阀 | 只 | 5.00 |  |  | 4分出水口、全铜。 |
| 5 | 二楼东卫生间毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 6 | 二楼东卫生间置物架 | 只 | 1.00 |  |  | 三角双层置物架。 |
| 7 | 二楼东卫生间水路改造 | 米 | 23.00 |  |  | 20PPR水管暗管铺设。 |
| 8 | 二楼东卫生间下水管改造 | 米 | 13.00 |  |  | PVC110，75，50下水管地面开槽打孔铺设。 |
| 9 | 二楼东卫生间300*600集成吊顶 | 平方米 | 7.50 |  |  | 300*600*0.6集成吊顶。 |
| 10 | 二楼东卫生间集成吊顶配套灯 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套灯。 |
| 11 | 二楼东卫生间集成吊顶配套浴霸 | 只 | 1.00 |  |  | 300*600集成吊顶配套浴霸。 |
| 12 | 二楼东卫生间砌红砖墙 | 平方米 | 10.50 |  |  | 多孔砖或95砖平砌。 |
| 13 | 二楼东卫生间砌红砖墙抹灰 | 平方米 | 21.00 |  |  | 水泥砂浆墙面抹灰。 |
| 14 | 二楼东卫生间地面找平 | 平方米 | 7.50 |  |  | 原地面拆除后找平。 |
| 15 | 二楼东卫生间原水泥地面拆除 | 平方米 | 7.50 |  |  | 原水泥地面拆除拆除。 |
| 16 | 二楼东卫生间墙地面防水 | 平方米 | 13.50 |  |  | 卫生间墙地面防水。 |
| 17 | 二楼东卫生间竹木纤维护墙板 | 平方米 | 27.50 |  |  | 墙面护墙板材料及安装。 |
| 18 | 二楼东卫生间600*600地砖铺贴 | 平方米 | 7.50 |  |  | 地砖、辅料及铺贴。 |
| 19 | 二楼东卫生间地漏 | 只 | 2.00 |  |  | 40/50全铜防臭地漏。 |
| 20 | 二楼东卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 21 | 二楼东卫生间线路改造 | 米 | 46.00 |  |  | 16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 22 | 二楼东卫生间开关插座 | 只 | 3.00 |  |  | 86型开关1+五孔插座2。 |
| 23 | 二楼东卫生间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.50 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 24 | 二楼东卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.50 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

| 表格号：表二十五 |  | 地址 | 屠甸镇红星村徐家场东39号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼厨房吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装。 |
| 2 | 一楼厨房墙顶面、土灶亮化 | 平方米 | 56.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 3 | 一楼厨房间线路改造 | 米 | 32.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线，含开关插座。 |
| 4 | 一楼东厨房间开关插座 | 只 | 6.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座4。 |
| 5 | 一楼厨房铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.43 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 6 | 一楼厨房北防盗门 | 扇 | 1.00 |  |  | 原外旧木门破烂更换防盗门。 |
| 7 | 一楼厨房原门拆除（北） | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 8 | 一楼厨房油烟机 | 台 | 1.00 |  |  | 油烟机及打孔安装。 |
| 9 | 一楼厨房排烟管改造 | 米 | 5.00 |  |  | PVC160排烟管顶上管卡固定打孔安装。 |
| 10 | 一楼厨房低柜门更换 | 米 | 2.50 |  |  | 原低柜柜门更换及安装。 |
| 11 | 一楼厨房门刷漆 | 樘 | 2.00 |  |  | 原有门表面老化严重翻新门窗刷漆。 |
| 12 | 一楼厨房毛巾架 | 只 | 1.00 |  |  | 60公分长双层毛巾架。 |
| 13 | 一楼东南房间吸顶灯50 | 只 | 1.00 |  |  | LED吸顶灯含配件及安装 |
| 14 | 一楼东南房间墙面亮化 | 平方米 | 60.00 |  |  | 腻子满批滚乳胶漆一底二面。 |
| 15 | 一楼东南房间线路改造 | 米 | 34.00 |  |  | 明装16pvc套管内穿单芯铜电线。 |
| 16 | 一楼东南房间开关插座 | 只 | 7.00 |  |  | 86型开关2+五孔插座5。 |
| 17 | 一楼东南房间铝合金窗（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 2.10 |  |  | 中空钢化玻璃铝合金窗及安装。 |
| 18 | 一楼东南房间窗帘 | 米 | 2.80 |  |  | 罗马杠布艺窗帘及安装。 |
| 19 | 一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套） | 扇 | 1.00 |  |  | 定做双边门套铝合金门及安装。 |
| 20 | 一楼西卫生间原门拆除 | 扇 | 1.00 |  |  | 原门拆除。 |
| 21 | 一楼西卫生间淋浴房 | 平方米 | 3.30 |  |  | 1500*2200钢化防爆玻璃淋浴房及安装。 |
| 22 | 一楼西卫生间百叶窗帘（不足1㎡按1㎡计算） | 平方米 | 1.00 |  |  | 铝百叶窗帘及安装。 |
| 小计费用（元） |  |  |  |  |  | / |

（二）响应方认为需要的其他资料（如有）

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为3人或3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

二、评标原则

2. 响应方得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标候选人。总得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。总得分且最终报价相同的，按照“技术得分”合计由高到低顺序推荐。

4.评审结果经采购人确定后，浙江勋达工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

三、注意事项

5．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关响应方，响应方需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，响应方未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

6. 评审时评标委员会认为响应方的最终报价明显低于其他通过符合性审查响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，响应方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 细则 |  | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 |  | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标最终报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 |  | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 商务得分（27分） | 1、企业综合实力（10分） | 根据响应方提供的与履行本项目相关社会荣誉、企业信誉等内容打分。（以供应商提供的有效证明材为准）。 分值为( 3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0-3分 |
|  |  |  | 根据响应方提供的企业管理制度、安全服务责任制度的合理性、完善性、落实情况等内容综合打分。 分值为( 4、3、2、1、0分） | 0-4分 |
|  |  |  | 响应方具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最多3分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、类似业绩（2分） | 响应方承担过类似项目业绩的，每提供一个有效的类似项目业绩得1分，最高得2分。类似项目业绩证明材料为有效的合同协议书或中标通知书，若业绩证明材料中不能体现承担的内容的，须提供加盖业绩采购人公章的证明材料，否则业绩不予认可。 | 0-2分 |
|  |  | 3、项目组织人员方案（7分） | 根据拟派项目负责人执业能力（包括职称、资质、技术水平、经验等）打分。 分值为( 2、1.5、1、0.5、0分） | 0-2分 |
|  |  |  | 根据拟派项目组人员的人数、工作年限、任务安排、执业能力、获奖情况、职业素质、荣誉等内容打分。 （以供应商提供拟投入本项目的人员名单、相关证书等证明材料为准） 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  | 4、拟投入本项目配置情况（8分） | - 根据拟投入本项目的设备机械、仪器配置的合理性、符合性内容综合打分。分值为( 3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0-3分 |
|  |  |  | - 投标品牌的先进性、实用性等内容综合打分。 - 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  | 技术得分（43分） | 5、实施方案（35分） | 根据响应方对项目背景、总体需求的理解与分析的合理性、科学性等内容综合打分。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 主要施工技术方案等是否全面，施工组织管理结构、现场布置等情况综合评分。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | - 针对本项目内容的重点、难点分析的合理性、科学性等内容综合打分。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据项目整体工作阶段及任务分配、进度计划安排、关键时间节点的把握等内容综合打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据质量保障措施的合理性、科学性等综合打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 安全、文明施工及降噪、消防等的保证措施科学、合理、到位。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 根据响应方提供的应急预案(本项目服务期间的突发事件作出合理预判及处理方式)全面性、准确性、合理性、针对性等内容打分。分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  | 6、售后服务及合理化建议（8分） | 根据响应方提供的详细完整的响应服务方案，包括：接到采购人通知后的响应时间及采取措施等内容打分。 分值为( 5、4、3、2、1、0分） | 0-5分 |
|  |  |  | 对本项目提出的合理化建议及其他服务承诺等内容综合打分。分值为( 3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 0-3分 |
| 评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各响应方的技术商务分值（计算时四舍五入保留两位小数）。 |  |  |  |  |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，响应方登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。请各响应方务必在规定时间内完成电子磋商响应文件的解密工作，在电子开评标期间，响应方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由代理机构对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件、报价文件进行评审；

（3）评标委员会按开标顺序分别与响应方进行磋商。评标委员会所有成员集中与单一响应方分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的响应方平等的磋商机会。

（4）磋商过程中，评标委员会可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评标委员会应当通过政府采购云平台在线通知所有参加磋商的响应方。响应方应当按照磋商文件的变动情况和评标委员会的要求通过政府采购云平台在线重新提交响应材料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的响应方后，由评标委员会采用综合评分法对提交最终报价的响应方的响应文件和最终报价进行综合评分。

（6）评标委员会根据评标办法和评标原则推荐中标候选人，并起草评审报告。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附件：                 桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：桐乡市民政局

响应方（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市2025年度“善居工程”（暖巢行动3.0）（项目名称）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）磋商文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

- 采购内容：对困难群众家庭的卧室、客厅、厨房、卫生间等空间开展居住环境改造，具体内容详见磋商文件第三章。

合同履约期限： 3个月（   年  月  日至  年  月   日） 。

第三条 合同价款

1、本合同项下服务价款为：人民币大写     元整（¥：   元）。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为   /     ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为   /     ；

（3）其他方式：

①合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，支付签约合同金额的40%作为预付款；

②全部项目竣工，经采购人验收合格后支付至签约合同金额的80%；

③结算审核后，按审定价付清余款。

4、本合同项下的采购资金付款进度按照磋商响应文件规定，未规定时按以下第  /   项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到  /   （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：  /   时支付  /   ；  /   时支付  /   ；  /   _时支付  /   ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

- 1、本项目设置履约保证金，乙方应于合同签订前 向甲方提交履约保证金   /  元。履约保证金形式：   /    。中标响应方按规定形式向采购人递交履约担保，担保期限至合同期满后，项目全部验收合格止；采用转账形式提交的，履约保证金在合同期满后，项目全部验收合格后15天内无息退还履约保证金。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴市 仲裁委员会申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江勋达工程咨询有限公司鉴证后即行生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交浙江勋达工程咨询有限公司存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

第一条 商务要求

| 项目地点 | 桐乡市及各乡镇街道。 |
| --- | --- |
| - 质量要求 | - 合格，符合采购文件及相关规范、标准要求。 |
| 质保期 | 自交付并通过竣工验收之日起不少于2年。 |
| 人员配备及管理要求 | 乙方应建立完善的管理制度及人员培训制度，所投入施工人员及项目负责人均需熟悉相关工作。 （1）乙方须配备项目负责人1名，具有建筑工程二级及以上建造师资格及对应的B类证书；负责此项目的具体工作并正常开展和沟通协调。履约期限内除非得到甲方允许，项目总负责人不得更换。 （2）为完成本项目配备的其他相关实施人员（分工、数量、专业、资格根据项目实施的情况自行配置）。 |
| 售后（技术）服务要求 | （1）本项目所涉货物质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，乙方应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 （2）属于质保范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，相关费用由乙方承担。 （3）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 （4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方商实施保修。 （5）质量保修完成后，由甲方组织验收。 |
| 安全保障 | 项目过程中应严格做好安全防范措施，项目实施过程中造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方承担。 |
| 结算方式 | 本项目招标时工程量清单仅作参考，仅为投标报价的共同基础，结算工程量按实结算，结算单价按投标单价。 |
| 其他 | - 经过磋商后的报价为最终总报价，报价明细表中的金额按最终总报价同比例调整。 |

第二条 工期延误

1、因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

2、因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天承担违约金1000元。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 5%签约合同价。

如果误期违约达到最高违约金额度时，乙方继续无力采取措施，加快进度，甲方有理由视为乙方无能力履行合同，甲方可以在发出书面通知14天后，与乙方中止合同。

第三条 变更

关于变更估价的约定:

（1）报价明细表中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）报价明细表中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）报价明细表中无相同项目及类似项目单价的，由乙方根据原投标价款组价原则，由甲方确认。

第四条 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第五条 其他特殊专用条款：

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（响应方）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 响应方 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应方联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |