招标文件

（全流程电子）

菱湖化工园区数字化平台建设项目

财政审批编号：浔政采网申[2021]2089号

项目编号：浙求代理2021-HZ008

采购人：浙江省湖州市南浔区菱湖镇人民政府

招标代理：浙江求真工程管理咨询有限公司

二○二一年十二月

- 目    录

第一章、公开招标采购公告	3

第二章、招标需求	7

第三章、供应商须知	10

投标须知前附表	21

一、总  则	23

二、招标文件	24

三、投标文件的编制	26

四、开标	31

五、资格证明文件审查	32

六、评标	32

七、定标	33

八、合同授予	34

九、履约保证金	34

第四章、评标办法及评分标准	35

一、总则	35

二、计算方法	36

第五章、合同主要条款	38

第六章、投标文件格式	43

- 第一章、公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市南浔区财政局（财政审批编号: 浔政采网申[2021]2089号）批准，现就菱湖化工园区数字化平台建设项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

- 项目编号: 浙求代理2021-HZ008

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．采购方式：公开招标

四.招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖化工园区数字化平台建设项目 | 具体要求详见 招标文件第二章 | 649万元 |

五．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不接受联合体报名。

六．报名及获取招标文件的时间:

1、报名及获取招标文件时间：2021年12月3日至 2021年12月24日(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

- 本项目招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）或在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块下载。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settl

e-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七.投标文件的递交及相关事宜

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021 年12月24日下午14时（北京时间）。

2.投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2021年12月24日下午14时（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）。

2.2数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。）

2.3鉴于当前全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形式十分严峻，为加强疫情防控工作， 进一步减少人员聚集，阻断疫情传播，供应商须采用邮寄方式递交数据电子备份投标文件（原则上邮寄公司统一采用EMS，快递单上请注明项目编号及供应商名称）；邮寄地址为：浙江求真工程管理咨询有限公司[浙江省湖州市康山街道江南汽车博览城F-10号二楼]，联系电话：0572-2200336。数据电子备份投标文件（U 盘）接收截止时间：为2021年12月24日上午 11:00 时前，逾期送达或未密封的将被拒收（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），供应商须留足邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U 盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3.CA 锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的 CA 加密后的电子投标文件、有效的 CA 锁供开标当天解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），办理流程详见

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登陆“浙江省政府采购网”(http://www.zjzfcg.gov.cn)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6.供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；

具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

- 投标地址：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

九．开标时间：2021年12月24日下午14:00时整

十．开标地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

十一.公告期限：5个工作日

十二.其他事项：

1.本项目为电子招投标项目，实行网上投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3.供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。书面质疑受理地点及联系人：浙江求真工程管理咨询有限公司[浙江省湖州市康山街道江南汽车博览城F-10号二楼]，联系人：盛先生 0572-2200336,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱184108223@qq.com。

4.答疑内容是招标文件的组成部份，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

8.本项目所有公告发布网站：

8.1“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

8.2“湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块。

十三．联系方式

1.采购人：浙江省湖州市南浔区菱湖镇人民政府

联系人：沈伟梁

联系电话：13587293436

2.招标代理：浙江求真工程管理咨询有限公司

联系人：盛先生

联系电话：0572-2200336

质疑函接收人：郦女士

联系电话：0572-2200336

- 3.同级政府采购监督管理部门名称：湖州市南浔区财政局

联系人：孙先生

监督投诉电话：0572-3026731

地址：湖州市南浔区向阳路601号

浙江省湖州市南浔区菱湖镇人民政府

浙江求真工程管理咨询有限公司

2021年12月3日

- 第二章、招标需求

# 1.项目概述

## 项目名称

菱湖化工园区数字化平台

## 采购人

采购人：浙江省湖州市南浔区菱湖镇人民政府

# 项目建设背景

## 园区概况

菱湖镇省级化工园区位于菱湖镇工业功能区，总用地面积100.5公顷(约1509亩)，园区产业发展定位主要以精细化工（生物医药）、新型材料为主要产业导向。目前全镇共有化工企业16家（新望、睿高、瑞通、周吴鼎盛、康龙气体、恒吉、通宝、绿田、国阳、华佳、诚品、宏盛、天立、四贤化工、展望药业、鑫富）（园区内13家），其中规上化工企业14家（园区内11家），化工企业2020年产值为14.26亿元，税收为3792万元；在建及技改化工项目4个（睿高、华佳、景毅环保、天立化工），固定投资2.58亿元，投资强度485万元/亩。

## 项目背景

近年来我国的化工产业得到了长足的发展，具体体现在化工园区的数量、体量都在快速壮大，据统计，目前全国化工园区已经达到了676家。化工园区或以化工为主的工业聚集区环境污染严重、安全事故频发等，导致经济损失和人身伤亡代价巨大，究其原因主要为应急能力建设滞后，突发事件处置混乱，缺乏科学应对机制等。

2020年，由中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会牵头启动《智慧化工园区建设指南》于10月11日发布。

综合研究各地化工园区认定标准，以及园区管理工作实际，充分运用云计算、大数据、物联网、地理信息系统等信息技术，全面整合园区信息化资源，建成集安全、环保、应急、能源、封闭为一体的综合管理平台，打造化工园区安全、环保、应急一体化管理体系，全面提升园区基础设施建设和专业化管理水平，是智慧化工园区建设趋势。

2021年，为贯彻落实省委、省政府关于数字化改革的重要决策部署，浙江省经信厅发布《关于推进全省化工园区（集聚区）数字化建设工作的通知》提出：全面推进全省 52 家化工园区（集聚区）数字化平台建设工作，化工园区智慧化数字化平台涵盖园区画像、安全监管、应急指挥、环境监管、封闭管理、能源监管等核心应用。化工园区（集聚区）智慧化数字化平台将作为重要应用场景纳入化工产大脑建设范畴，向化工产业大脑输送各类管理运营数据，为产业大脑建设奠定良好基础。同时要求：

2021年6月底，至少5家先行示范园区为试点，开展化工产业大脑建设，同步开展先行示范园区外的化工园区（集聚区）数字化平台建设，力争完成50%以上的目标任务；

2021年12月底，完成80%以上化工园区（集聚区）数字化平台建设（或具备条件），至少50%以上化工园区（集聚区）接入化工产业大脑；

2022年上半年，完成52家化工园区（集聚区）数字化平台建设，年底前所有化工园区（集聚区）接入化工产业大脑。

# 技术需求

## 基础支撑平台

### 工业互联网平台

工业互联网平台主要功能需求如下：

- 信息全集成平台

工业互联网平台提供的企业全信息集成平台旨在实现园区内各类系统数据集成和融合。

全信息集成平台支持OPC DA、OPC A&E、OPC UA、Modbus、CDT、IEC104等工业协议数据转换和接入，支持SQL/ODBC、WebService、WebAPI等接口方式实现数据采集和处理，支持RTSP协议数据采集和处理。

- 云边协同边缘计算

工业互联网平台以边缘计算平台作为云边协同的边，边缘计算平台为软硬一体，实现边缘侧底层数据的采集、处理和结果上传。边缘计算场景用于靠近物或数据源头的网络边缘，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

- 对象化工业数据湖

对象化工业数据湖提供面向对象结构的数字化企业模型构建方法，对时序、流式、关系型等多元数据进行清洗、重组和标准化处理，优化企业数据的层级关系，提升数据流通效率，构建对象可视化数据模型，提供多维度、多视角的数据服务。

- 数据建模及服务

工业互联网平台系统支持对象化元数据定义、数据标准化和信息模型的运行期管理，支持对象模型的组织管理和工厂建模，提供对象模板、对象实例和功能集合的可视化组态管理功能。

- 工业微服务架构

工业互联网平台系统通过工业微服务来实现机理模型算法的模块化和软件化，满足工业APP 的运行和扩展。

- 工业APP开发环境

平台提供微服务容器框架，每个 APP 都运行在一个独立的容器中，可实现热插拔。通过平台提供的交互式业务和流程设计器，满足流程图监控、在线报表、APP 业务管理页面、工作流管理、Dashboard 分析、大屏画面、数据 DIY 分析等一体的混合业务编排和场景设计。

- 数据DIY分析与展示

平台提供的数据 DIY 分析工具，用户可通过组态方式实现多元数据的自主分析与利用，如建立生产看板、能耗看板、设备预警看板、重要指标参数看板、重要摄像头监控等。

- 多组织服务

工业互联网平台针对多组织的用户，通过集成部署，各实际业务中所需的组织、人员、用户及权限不需再维护一套，由工业互联网平台统一提供，提高运维效率以及数据同步性，满足第三方平台不用维护自己的组织、人员、用户及权限。

- 多租户服务

工业互联网平台多租户设计的 SaaS 系统，可以为多个租户（客户）提供服务，实现多个租户在互联网环境下使用同一套程序，且保证租户间的数据隔离。

- 工业大数据及人工智能

工业大数据与人工智能平台是基于企业全信息集成平台与对象化工业数据库构建的大数据挖掘和场景化人工智能应用的组态开发环境。

- 移动应用平台

工业互联网平台系统同时包含移动应用子平台，是一个运行于智能设备上的移动应用平台。

### 地理信息平台

#### 基础服务平台

平台技术要求：

a）提供园区无人机倾斜摄影数据和对应的三维可视化平台，支持三维模型操作和展示；

b）可视化平台需采用BS架构，支持URL挂载的方式集成到全省跨行业跨领域工业互联网平台；

c）可视化平台提供扩展接口，支持功能和数据与三维模型的集成。

#### 园区三维建模

1、航空摄影技术要求：

航摄平台：经相关部门鉴定合格且经业主认可的无人机飞行平台。

航摄仪：经相关部门鉴定合格且经业主认可的适用于无人机的镜头倾斜影像采集设备。

2、像控测设要求：

根据业主要求完成像控制点测设，像控点布设方案需经业主认可，满足相邻像控点间距不大于500米，像控点的测设需满足精度要求和相关规范及行业标准。

3、原始影像数据成果要求：

a)	航线设计需根据航摄相机参数、航高、航摄比例尺、航摄区域等信息，按照航向重叠80%，旁向重叠75%的原则设计飞机飞行线路，部分区域根据建筑物密集程度适当加密。航线设计的范围需根据范围示意图进行合理设计，范围示意图为后期模型有效面积，航线设计需经业主审核认可后方可实施。

b)	影像满足分辨率要求，原始影像精度满足5cm分辨率倾斜建模的要求。

c)	影像应清晰，层次丰富，色差适中，色调柔和；应能辨认出与地面分辨率相适应的细小地物影像。

d)	影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。

e)	在曝光瞬间造成的像点位移一般不应大于 0.5 个像素，最大不应大于 1 个像素。

4、模型成果要求：

a）三维模型数据生产应遵守国家相关工程技术标准、规范。

b）按GB/T 19294-2003 《航空摄影技术设计规范》；CHZ 3005-2010 《低空数字航空摄影规范》；CHZ_3003-2010 《低空数字航空摄影测量内业规范》要求进行实景三维的建设。

c）三维模型的结构和纹理要求需达到：场景表现应真实，三维模型应真实反映建模物体的现状，形状、质感、色彩、明度以及明暗关系协调统一。场景整体色彩、光照效果基本协调。

d）三维模型数据要素应全面完整，不应有重复或遗漏；三维模型数据要素不宜有冗余；不同类型、不同细节层次数据的拓扑关系应完整、正确。

e）对于重点区域进行地面拍摄，做精细化处理。

f）在模型上进行道路标注。

## 平台业务应用

### 园区驾驶舱

园区驾驶舱可基于地图将各业务数据、监测预警数据、视频数据等以直观的形式展现，并通过相关算法模型、大数据分析等技术手段，为园区管理者提供可视化决策支撑。

#### 园区总貌

通过一张图显示园区基础概况，包含园区基本信息、机构、设施等数据，园区地图，入驻企业基本信息等。

#### 安全一张图

综合运用地图、视频等多种展示方式，对园区重点监管的危险化学品、危化工艺、重大危险源、重大风险场所、风险隐患等情况以直观的方式进行呈现。

#### 环保一张图

运用地图、图表等手段和展示方式，对园区的整体环境情况及企业排放情况以直观的方式展现，展示园区空气质量、水监测点、企业污染源、污染地图及区域环境评价。

#### 应急一张图

以地图为核心，将应急事件中的地理信息、环境信息、事件态势信息、人员处置动态信息、视频监控、应急物资等关键要素进行展示。

#### 封闭一张图

综合运用地图、图表，将园区封闭管理相关人员、车辆数据进行可视化展示，如今日园区进出人员车辆、园区进出状况、危化品运输状况、道路卡口等。

#### 能源一张图

能源管理一张图，围绕园区的能源消耗关系，形成园区能耗指标，实现能耗的可视化管理，为园区提供一个全面实时、可视化的能源监测决策分析平台。

### 园区画像

从园区基本信息、基础设施各个指标，以及企业基础、安全、环保、应急等维度的信息录入构建园区画像，实现对园区的多维度深度刻画。

#### 园区档案

通过录入园区基本信息、机构、设施等数据，实现园区信息的动态更新。

#### 企业档案

企业档案包括企业基础信息、安全监管档案、环保监管档案、应急资源档案。

### 智慧安监

#### 安全监测

通过接入企业有毒可燃气体、重大危险源、重点监管工艺、重点区域视频、中控室监控、高空瞭望等实时监测数据、视频，实现企业的在线监测全覆盖式监管。

#### 风险评估和隐患排查治理

隐患排查模块涵盖了政府端和企业端应用，企业端通过日常隐患自查自报等方式，让政府能够有效监管企业的隐患排查治理工作，为园区内隐患排查治理工作成效考核提供依据。

- 风险与隐患信息分类管理

对园区与企业的风险、隐患信息进行分类管理，完成风险辨识、评估、分级，隐患自查、检查、上报、治理、复查、督办等动态闭环管理。

- 风险与隐患大数据统计与分析

能多维度统计与分析隐患数据，分析隐患发生和发展趋势，自动生成与输出相关报表。

#### 危化品监管

危化品实时监控结合地图和视频，直观展示园区内所有危化品存储场所的情况。主要功能包括：

1、每日危化品报送

2、危化品实时监测核查

3、危化品抽查检查系统

### 智慧环保

基于地图实现园区整体环境的全方位立体化感知，为开展后续环境监管和监督提供数据支撑，最终实现污染的精细化管理。

#### 环境立体感知

在园区设立大气环境、水环境、VOC整体排放，同时接入企业污染源监测监控，基于地图实现园区整体环境的全方位立体化感知。

#### 环保设备状态监测

针对园区内环保监测设备运行状态进行动态展示。

#### 环境监测

对环保监测数据设置超标报警值，实现对实时监测数据与报警情况的管理。包含	指标异常报警、视频联动预警。

### 智慧应急

智慧应急以厂区地图为载体，图形化展示事故周边情况、危险源、预案、资源等，辅助指挥人员决策并下达处置任务，跟踪事故处置情况。

#### 应急值守

在指挥中心进行24h值守，包含值班人员管理、排班换班和值班日志。

#### 告警管理

集成物联网终端或视频监控等，系统提供平台告警功能。监测区域出现异常情况时，系统进行报警，为人员处理告警事件提供辅助决策。

#### 事件管理

对系统上报的告警信息进行判断与解决，此模块作用是审核告警信息的真实性与严重性，并为下一步实施具体解决方案提供依据。

#### 应急指挥

结合多媒体通信、高清视频等多种先进的技术，对园区内泄露、火灾、爆炸、暴雨等紧急事件进行管理，实现应急事件的全流程信息化管理。

#### 预案管理

实现政府预案结构化管理，实现企业文本应急预案的上传、在线浏览、查询等功能。

#### 应急资源动态

维护各类应急资源库中储备的各类应急物资基本信息，为应急事件处置流程提供基础数据支撑。

### 智慧封闭

#### 进出管理

对进出园区的人员和运输车辆基本信息进行管理，能对人员、车辆出入进行台账管理。

#### 人员管理

人员出入口管理利用数据实现数字化安全管理，记录所有出入人员身份信息的详细情况，实现出入口的可视化管理。

#### 危化品运输监管

危化品车辆在园区内的运输监控，包括交通引导、交通监控、道路卡口等情况。

### 智慧能源

根据园区能源供应与消耗情况，建立园区能源管理指标，实现对园区的能源产耗情况全面采集。

#### 能耗监测

通过绘制园区能源网络总图及水、电、天然气、蒸汽、压缩空气能源介质能流图，能够真实的反映能源网络的平衡状态。

#### 统计分析

实现园区级耗量统计报表；报表以日、月、季、年粒度进行，报表格式可自由配置；形成对比分析能源管理一张图。

### 企业数据采集

企业数据采集包括生产数据、管理数据两大类。生产数据主要通过DCS/PLC等控制系统OPC进行数据采集，管理数据通过关系数据库进行数据采集。

### 系统集成

园区数字化平台需集成现有生态环境监管平台、应急管理平台、基层治理平台、项目、能源监管平台中的业务信息。例如：污水零直排监测、危废处理监管平台、安全生产风险防控与应急救援、危化品全生命周期、重大危险源在线监测平台、公安视频监控、人员管控、基层综合治理平台、发改经信使用的平台等。

### 数据共享

园区数字化平台可通过接口实现数据自动上传至浙江省化工大脑、浙政钉和浙里办等第三方其他平台。

### 化工产业大脑接入要求

#### 建设内容及对接要求

本项目实施过程当中，要有与省化工产业大脑提供数据传输开发的工作量。完成与化工产业大脑对接接口开发工作，保证智慧园区平台与省化工产业大脑的数据互通。

## 园区公共设施建设

### 指挥中心显示终端

通过显示系统可以实现对整个系统所需要显示的各种情况的动态监管，可随时对各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示来自各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现实时监控和集中指挥、统一管控的目的。

### 高空瞭望

远程高空瞭望监控，对园区进行全方位立体化观察和分析， 值班人员可以根据报警信息，及时定点跟踪确认，第一时间调度处置。使用高清晰度摄像机和高速视频回传技术，可实现传统视频监控系统部署方式中难以解决的矛盾。

### 热成像设备

红外热成像系统，由热成像测温摄像仪和自动测温诊断后台组成，可精准地实现对设备表面的在线式温度监测，具备远程控制、手动测温、自动巡检、自动预警、诊断分析、报表管理、大数据分析等功能。同时，通过红外热像图，可以准确地判断被测区域的温度分布情况，从而分析出该部位存在缺陷。

### 道路卡口

在实时记录通行车辆图像的同时，系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

### 企业安全网闸

企业安全网关可通过OPC数据服务接口采集DCS控制系统、PLC控制系统的实时数据，将数据上传给安全网关内机，通过安全网关的隔离模块将数据传输到外机，通过政府外网或者专网将数据上传给设备与数据管理服务器，实现化工园区工业企业的控制系统中的实时数据采集与上传。

## 信息安全建设

协助招标人进行信息安全体系设计。为保证项目信息安全，在项目建设过程中，需提供法律、资源、管理、技术等方面的安全需求界定、安全设计及安全服务。在项目运维期间，通过技术设施安全评估、技术设施安全加固、安全漏洞补丁通告、安全事件应急响应以及信息安全运维咨询，协助组织系统管理人员进行信息系统的日常安全运维工作，以发现并修复信息系统中所存在的安全隐患，降低安全隐患被非法利用的可能性，并在安全隐患被利用后及时加以响应。

## 平台运维和培训

需提供24小时售后服务热线、7×24小时全年服务，高素质的运维服务工程师队伍，保证强大的快速反应能力和解决问题能力。

运维的目的在于及时处理日常问题，保障业务系统的稳定运行。主要工作内容包括相关软件系统升级、缺陷管理、运行支持、参观接待等服务。

在项目建设过程中，分别针对管理人员、维护人员、开发人员和使用人员，提供有针对性的培训，确保工程项目的顺利实施，保证用户对系统的正确认识和使用。

# 软硬件清单

## 软件清单

### 工业互联网平台

| 序号 | 系统 名称 | 功能名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网平台 | 信息全集成平台 | 负责采集工厂的人员、设备、装置、物料和产品等信息数据 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 云边协同边缘计算 | 边缘侧底层数据的采集、处理和结果上传 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 对象化工业数据湖 | 支持图片、数字、布尔、字符串、文本、文件、视频、音频、位置、自定义结构、对象、结构数据、块数据等类型的数据处理与存储能力； 提供数据存储压缩服务，根据实际数据的质量要求，可灵活配置存储精度；支持离线运行数据备份 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 数据建模及服务 | 支持对象化元数据定义、数据标准化和信息模型的运行期管理，支持对象模型的组织管理和工厂建模，提供对象模板、对象实例和功能集合的可视化组态管理功能 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 工业微服务架构 | 现机理模型算法的模块化和软件化，满足工业APP 的运行和扩展 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 工业APP开发环境 | 通过图形化、组件化、模块化的向导式应用构建，有效地降低 APP 开发和设计的 IT 门槛 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 数据DIY分析与展示 | 用户可通过组态方式实现多元数据的自主分析与利用，如建立生产看板、能耗看板、设备预警看板、重要指标参数看板、重要摄像头监控等；平台提供了一整套数据展示的控件库，包括基础图元控件、图表控件、报表控件、趋势控件、实时报警控件、历史报警控件和视频控件，基础图元控件包括矩形、圆角矩形、椭圆、弦、扇形、多边形、按钮、棒状图、管道、直线、弧、折线、文本、数据链接和图片等；图表控件包括柱状图、曲线图、散点图、折线图、饼图、气泡图、面积图、玫瑰图、仪表盘和热力图等 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 多组织服务 | 实现多公司人员组织架构、以及用户和权限管理，供第三方平台调取和使用，实现对组织、人员、用户、权限的统一处理， 满足平台集成需求 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 多租户服务 | 为多个租户（客户）提供服务，实现多个租户在互联网环境下使用同一套程序，且保证租户间的数据隔离 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 工业大数据及人工智能 | 提供机器视觉、语音识别、智能问答、自然语言处理等多元的工业大数据服务能力，实现人工智能技术在工业领域的深度应用。基于分类、聚类、回归、预测、寻优和深度学习等大数据算法模块，结合特定场景进行建模分析，实现算法模型开发，训练完成的算法模型可以在平台中运行 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 移动端应用平台软件 | 在浙里办和浙政钉中建立相应移动端应用平台，实现PC端对应功能的展现与运用。 | 1 | 套 |  |

### 地理信息平台

| 序号 | 系统名称 | 功能名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理信息平台 | 基础服务平台 | 包括：a）提供园区无人机倾斜摄影数据和对应的三维可视化平台，支持三维模型操作和展示； b）可视化平台需采用BS架构，支持URL挂载的方式集成到全省跨行业跨领域工业互联网平台； c）可视化平台提供扩展接口，支持功能和数据与三维模型的集成。 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 三维建模 | 包括：1、航空摄影技术；2、像控测设；3、原始影像数据成果；4、模型成果 | 1 | 套 |  |

### 平台业务应用

| 序号 | 系统名称 | 功能名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区驾驶舱 | 园区总貌 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 安全一张图 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 应急一张图 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 环保一张图 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 封闭一张图 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 能源一张图 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 园区画像 | 园区档案 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 企业档案 | 企业基础信息 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 安全监管档案 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 环保监管档案 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 应急资源档案 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智慧安监 | 安全监测 | 危险源数据监测 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 视频监控 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 报警管理 | 1 | 套 |  |
|  |  | 隐患排查治理 | 隐患信息分类管理 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 隐患大数据统计与分析 | 1 | 套 |  |
|  |  | 危化品监管 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 智慧环保 | 环境立体感知 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 环保设备状态监测 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 环境监测 | 指标异常报警 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 视频联动预警 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智慧应急 | 应急值守 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 告警管理 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 事件管理 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 应急指挥 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 预案管理 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 应急资源动态 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 智慧封闭 | 进出管理 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 人员管理 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 危化品运输监管 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 智慧能源 | 能耗实时监测 | 能耗监测 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 异常报警 | 1 | 套 |  |
|  |  | 统计分析 |  | 1 | 套 |  |

### 系统集成与数据共享

| 序号 | 功能名称 | 功能子项 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 生态环境监管平台 | 污水零直排监测、危废处理监管平台等 | 2 | 套 |  |
| 2 |  | 应急管理平台 | 安全生产风险防控与应急救援、危化品全生命周期、重大危险源在线监测平台等 | 3 | 套 |  |
| 3 |  | 基层治理平台 | 公安视频监控、人员管控、基层综合治理平台等 | 3 | 套 |  |
| 4 |  | 项目、能源监管平台 | 发改经信使用的平台 | 3 | 套 |  |
| 5 | 数据共享 | 浙政钉、浙里办 | 监管人员从浙政钉查看，企业人员从浙里办查看 | 2 | 套 |  |
| 6 |  | 省化工产业大脑 | 园区安全、环保、封闭，能源等信息 | 1 | 套 |  |

## 硬件清单

| 序号 | 功能名称 | 功能子项 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心设备 | 数据机房 | 出口防火墙 1、★产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告。 2、网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥150M，防病毒吞吐量≥250M，全威胁吞吐量≥130M，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥1.8万，SSL VPN推荐用户数：不支持，SSL VPN最大用户数：不支持，SSL VPN最大理论加密流量：不支持，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥60M。规格：1U，内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口。 3、产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。产品支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能。产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。产品支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 4、产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明）产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”功能项的产品检测报告。产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。 5、产品支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明）产品支持病毒例外特征设置，根据文件MD5值和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀。★产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 6、入侵防御★产品预定义漏洞特征数量超过7650种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明）产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。★产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） 7、产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3320种。（需提供产品功能截图证明）产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明）产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。★产品支持未知威胁检测能力，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告。产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明）产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。 8、产品支持与本地蜜罐联动，实现对APT攻击的防御功能。产品支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。（需提供产品功能截图证明） - ★产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。（需提供产品功能截图证明）产品支持与态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。 - 承诺提供原厂商授权书及三年原厂质保函盖原厂商公章。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 核心交换机，24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+；150W 交流电源模块*2；SFP+-10G-高速电缆-3m | 1 | 台 |
|  |  |  | 接入交换机，48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电；SFP+-10G-高速电缆-3m； | 2 | 台 |
|  |  |  | UPS主机 1.UPS容量20KVA/14KW，输出波形为正弦波，机型要求是纯在线式的工频机； 2.输入电压为380V,输入电压范围为380V±15%，输入功率因数不小于0.9； 3.UPS输出电压：3相5线380V/220V，输出电压精度为380±1%（稳态），输出功率因数为0.8； 4.UPS整流器具有斜坡启动功能,对主输入无冲击电流； 5.UPS输入频率为50HZ/60HZ(可选)，输入频率范围为50HZ/60HZ±10％； 6.总电压谐波失真度：线性负载＜3%，非线性＜5%； 7.电压瞬变负载阶跃变化：±2%； 8. UPS过载能力： 125%:10分钟、150%:1分钟； 9.机身保护等级为:IP20。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 蓄电池，单个电池容量为100AH，单个电池电压为12V | 32 | 节 |
|  |  |  | 电池柜，电池柜/32节 | 1 | 台 |
|  |  |  | 配电箱 | 1 | 只 |
|  |  |  | PDU | 4 | 个 |
|  |  |  | 服务器机柜(19” 1.8米服务器（600*1000*1800）) | 2 | 台 |
|  |  |  | 机房装修，含静电地板敷设及机房接地系统施工 | 1 | 项 |
|  |  | 大数据集群服务器 | - Intel Xeon 4210R (10C,100W,2.4GHz)*2/64G内存¦480G SSD*1+4T SATA*1/RAID卡8222/双口千兆/550W电源*2/导轨 - 规格标准2U机架式服务器 - ★处理器配置2颗Intel® Xeon® 银牌4210R处理器 - ★内存插槽数≥16个DIMM插槽，本次配置32GB内存 - ★硬盘 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 - 本次硬盘配置：1*4T SATA硬盘，1*480GB SSD - 硬盘扩展性12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘以及2块2.5英寸硬盘，2块M.2 SSD - ★RAID功能 配置独立磁盘阵列卡，支持RAID0,1,RAID5 - ★网络 本次配置2*GE电口 - PCIE I/O插槽 最大支持6个标准PCIe插槽 - 电源模块 配置冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线，功率≥550W - 管理功能提供1个独立的1Gb网络RJ45型管理端口，板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可检测SSD盘使用寿命。提供原厂服务器管理套件 - 数据安全支持中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。 - 系统安全支持同品牌的操作系统安全加固软件，支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具有windows的兼容性认证证书。符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 - ★承诺提供3年免费整机硬件保修服务。 | 3 | 台 |
|  |  | 流媒体服务 | - Intel Xeon 4210R (10C,100W,2.4GHz)*2/64G内存¦480G SSD*1+4T SATA*1/RAID卡8222/双口千兆/550W电源*2/导轨 - 规格标准2U机架式服务器 - 处理器配置2颗Intel® Xeon® 银牌4210R处理器 - 内存插槽数≥16个DIMM插槽，本次配置32GB内存 - 硬盘内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 - 本次硬盘配置：1*4T SATA硬盘，1*480GB SSD - 硬盘扩展性12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘以及2块2.5英寸硬盘，2块M.2 SSD - RAID功能 配置独立磁盘阵列卡，支持RAID0,1,RAID5 - 网络本次配置2*GE电口 - PCIE I/O插槽 最大支持6个标准PCIe插槽 - 电源模块 配置冗余热插拔电源，并提供配套电源连接线，功率≥550W - 管理功能 提供1个独立的1Gb网络RJ45型管理端口，板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，可检测SSD盘使用寿命。提供原厂服务器管理套件 - 数据安全 支持中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。 - 系统安全 支持同品牌的操作系统安全加固软件，支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具有windows的兼容性认证证书。符合公安部等级保护三级技术要求，提供证书证明。 - ★承诺提供3年免费整机硬件保修服务。 | 1 | 台 |
|  |  | 视频存储服务器 | 4U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持36个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 含30块6T企业级硬盘。 | 1 | 台 |
|  |  | 汇聚平台服务器 | 硬盘托架硬盘托架如果扩容硬盘，服务器不带多余硬盘托架，需要单独下单硬盘托架1.1.02.08.13584；处理器处理器1*IntelXeon31061.7G8C内存内存16GB2666*2最多支持24根DDR4内存条支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB硬盘：数量、尺寸、容量、扩展性、槽位数等硬盘：数量、尺寸、容量、扩展性、槽位数等2*2TB3.5寸硬盘8LFF硬盘机型：最多支持前部8LFF硬盘硬盘：机械盘需写明转速、接口、传输速率硬盘：机械盘需写明转速、接口、传输速率7200转，SATA接口，6GB芯片组芯片组IntelC622Lewisburg芯片组RAID控制器RAID控制器HBA-LSI-9311-8i存储控制卡：支持RAID0/1/10/1E，不支持掉电保护嵌入式网卡嵌入式网卡板载1个1Gb/sHDM专用网络接口1个mLOM网卡插槽，已选配4端口千兆电X722网卡网口特性网口特性mLOM网卡支持NCSI功能接口接口最多支持6个USB接口：4个USB3.0接口（主板2个、后面板2个）2个USB2.0接口，需要选配前置媒体模块才能提供内置9个SATA接口：对外呈现1个miniSAS接口（x8SATA接口）和1个x1SATA接口1个RJ45HDM专用网络接口（后面板）最多支持2个VGA接口：1个位于后面板1个位于前面板，需要选配前置媒体模块才能提供支持1个BIOS串口（后面板）风扇风扇满配7个冗余风扇电源电源1个热插拔电源模块，支持选配1+1冗余，规格如下：550W白金电源模块安装方式安装方式含导轨整机功耗整机功耗210W工作环境温度工作环境温度5～45°C工作环境湿度工作环境湿度8%～90%（无冷凝）储存环境温度储存环境温度-40°C～70°C储存环境湿度储存环境湿度5%～90%（无冷凝）工作海拔工作海拔-60～3000m（海拔高于900m时，每升高100m，规格最高温度降低0.33°C）整机尺寸整机尺寸42.9mmx434.6mmx780mm重量（不带包装）重量（不带包装）4LFF硬盘机型：19.35kg | 1 | 台 |
|  |  | 显示终端 | - LED像素点间距≤1.5625mm; - 管芯采用表贴三合一(黑灯)， - 像素密度≥409600点/m2 - 亮度调节方式：软件调节255级可调； - 采用高端驱动芯片，刷新率不低于3000Hz - 画面帧频：50/60 Hz；色温3000K－10000K可调；视角：水平视角＞160度，垂直视角＞160度 - 峰值功耗≤650W/m2，平均功耗≤217W/m2 - 投标产品需具有自检技术,远程监控,自动gamma矫正技术,动态节能、降低功耗,通过高低温工作、存储测试（提供具有CNAS认可的检验报告为准加盖公章） - ★屏体工作噪音﹤1.2m的范围内：噪声≤5.6dB（A）（提供具有CNAS认可或国家广电的检验报告为准加盖公章）； - 支持屏体拼缝亮线、暗线校正 - 防尘等级IP5X,提供产品性能测试报告：投标产品需提供第三方专项防尘IP5X测试报告 - 投标产品需提供PCB和塑料面板阻燃测试报告、符合盐雾10级检测报告（提供具有CNAS认可的检验报告为准加盖公章）； - 为了更好保护人的视力,投标人所投产品制造商具有TUV认证低蓝光认证证书,提供证明文件加盖制造商公章） - 投标人所投产品制造商获得由中国质量检验协会核定连续十年“全国质量检验稳定合格产品”，提供证明文件加盖制造商公章） - 投标产品符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书 - 为确保品牌真实性，提供针对本项目原厂授权书及质保函 - 显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2019 - 为确保产品的软件系统成熟度需提供LED显示屏厂家的产品及平台开发体系CMMI-DEV 成熟度3级证书和中国信用AAA级证书 | 1 | 块 |
|  |  | 视频拼接处理器 | - 采用2U金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 - 设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处）。 - ★设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，分辨率为320 x 480，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括：设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。 - 设备前面板液晶为IPS液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时脱机查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 - 设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态； - 卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 - 卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 - 支持灵活扩展输入板卡数量，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 - 设备支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型。 - 单台设备最大支持同时接入4个输入卡和2个输出卡； - 单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。 - 设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警； - 设备输入板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGA/CVBS两接口任意组合； - 支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。 - 单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240 x 1016或1016 x 10240，整卡带载最高可达1040万像素点。 - 单个二合一网口输出卡的带载宽度和高度最大可达10240； - 单台设备最多可同时接入2个二合一网口输出卡，输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备。 - IPC输入卡支持4K视频接入，单卡支持16路视频解码输出。、DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式切换，支持4路2560x972@60Hz或2路3840x1080@60Hz的视频同时接入，支持10bit视频源接入； - DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素，单张DVI和HDMI输出卡支持最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz。 - ★视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms。 - 支持有线和无线方式访问设备，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间不大于60ms。 - 可通过客户端完成固件升级，升级完成后可显示设备及板卡的固件版本信息。 - 支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。44、支持搭配二合一网口输出卡，可配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果。 - 支持通过菜单一键开启HDR并进行视频播放。 - 支持搭配二合一网口输出卡，可一键调节LED显示屏亮度、调节LED显示屏黑屏和冻结。 - 可通过移动终端（PAD）进行无线控制，实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LED屏幕亮度调节、画面控制等操作。 - 提供国家认可的第三方机构出具的产品检测报告（报告带CNAS标识）加盖原厂公章验证其承诺的带★技术要求的符合性。 | 1 | 台 |
|  |  | 安全管控一体化智能辅助平台 | - 事件中心支持800条/秒的消息分发； - 支持100万用户、1000个角色的数据管理； - PC端支持50个用户同时在线； - 地图管理中单个地图最大可配置2万个资源点位； - 含业务数据网关（业务组件） | 1 | 套 |
|  |  | 视频通道路数授权 | 视频通道路数授权（规模数量） | 300 | 个 |
|  |  | 视频AI智能分析终端 | 1、3U标准机架式，单电源，16盘位，最大可配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘，含2块6T企业级硬盘 2、3路HDMI输出，1路VGA输出，其中VGA1和HDMI1同源输出，可支持4K显示输出 3、支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口） 4、支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发 5、支持24路1080P解码显示输出，支持H.264、H.265混合解 6、支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 7、支持5000张工作服图片，5个工作服库 8、支持96路人脸识别（1080p视频流）或320张/秒图片流比对报警 9、支持前FR，前FD+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR 10、支持96路通用行为分析检测，每路支持5条规则 11、支持32路岗位行为检测，包含打电话、睡觉、玩手机、离岗、人数异常、吸烟检测 12、支持32路安全行为分析，包含安全帽检测（关联人脸）、工作服检测 13、支持32路人员行为分析，包含人员跌倒、人员奔跑、剧烈运动、尾随 14、支持2000万条人脸历史抓拍库 15、支持1000万条通用行为历史抓拍库 16、支持1000万条岗位行为历史抓拍库 17、支持1000万条人员行为历史抓拍库 18、支持1000万条安全行为历史抓拍库 19、支持单通道设置多种智能，支持智能分时轮巡检查 20、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报 | 1 | 台 |
|  |  | 操作电脑 | 1、i5 处理器 2、内存8G 3、512G硬盘 | 3 | 台 |
|  |  | 管理电脑 | i7-11700F/16G/512G/1660S 6G独显/ | 1 | 台 |
|  |  | 6人位坐席 | 含6个工位 | 1 | 套 |
| 2 | 高空瞭望 | 180度全景摄像机 | - 采用高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 - 最大可输出800万(4096×1800)@25fps - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素800万（全景）+200万（球机）；最大分辨率4096×1800；最低照度全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机:0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离球机：≥220m米（红外补光）；镜头类型全景：定焦镜头细节：电动变焦；镜头焦距全景：2.8mm球机：5.62-208mm，37倍光学变倍；通用行为分析区域入侵；绊线入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态全景：数字宽动态；球机：真实宽动态；透雾功能全景不支持，球机支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；SMD；本地报警，场景变更，电压检测，安全异常；接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181；；最大MicroSD卡256GB；音频输入2路（接线端子）；音频输出2路（接线端子）；报警输入7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出BNC接口）；供电方式DC36V；防护等级IP66 | 3 | 台 |
|  |  | 360度全景摄像机 | - 采用超星光超低照度200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 - 最大可输出1600万(8192×1800)@25fps - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效红外补光灯 - 支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持音频2进2出，BNC，最大支持256G Micro SD卡 - 主视频图像：最大为8192×1800 - 主视频图像：可将任意连续的4-8个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示 - 当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 - 7路报警输入、3路报警输出 - 支持DC36V供电方式 - 支持IP66防护等级 | 1 | 台 |
|  |  | AR云景业务系统 | - AR全景旨AR（增强现实）以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控。 - 支持事件报警智能报警推送，支持订阅布控报警等。 - 结合AI（Artificial Intelligence，人工智能）技术，替代原本观看监控视频录像的体验，提供全景浸入式指挥实战体验。 | 1 | 套 |
| 3 | 热成像 | 热成像监测球 | - 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 - 探测器分辨率：400*300 - 光谱范围：8μm~14μm - 热成像镜头：35mm - 灵敏度：<40 mK - 白热，黑热，聚变，彩虹等18种伪彩可调 - 支持人车分类过滤报警 - 可见光：200万像素1/2.8英寸CMOS，光学变倍40X - 可见光镜头：4.95~198mm - 100米红外补光，水平：360°连续旋转，垂直：-40°～90° - 具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止 - 热成像视频图像的视频亮度具有100级可设置，热成像视频图像的视频锐度具有120级可设置，热成像视频图像的视频伽马值具有16级可设置，热成像视频图像的视频电子放大具有19级可设置，热成像视频图像具有白热、黑热、聚变、彩虹、金秋、午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬18种显示模式，热成像视频图像校正方式具有关闭、定时、手动和温差设置选项 - 夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启，可识别距离400m处的人体(1.7m*0.5m)轮廓 - 接口：1个RJ45、报警7进2出 - 供电方式：AC 24V/3A±15% - 防护等级：IP66 - 工作温度： -40℃～+60℃ | 2 | 台 |
| 4 | 道路卡口 | 危化品车辆卡口 | 1、高像质：采用CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态,呈现逼真场景图像； 2、全智能：采用高性能AI处理器，支持机非人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息； 3、多场景：支持多样性混合场景应用，集道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景； 4、高防护：采用一体化结构设计，支持网络防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境； 5、采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，200万:1920*1080 400万：2688*1520 800万：3840×2160@25fps高清图像； 6、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 7、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈 8、支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控 9、支持单快门 10、支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加 11、支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测 12、支持1-4车道车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 13、支持根据实际车道自动配置规则线 14、支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 15、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、报警输入输出、外置灯接口 16、具有网络防雷和防浪涌功能 17、支持1400视图库协议 18、标配变焦镜头，支持自动聚焦功能 | 10 | 台 |
|  |  | 补光灯 | 灯型LED灯；光源可见光（波长350-780nm）；色温4500K；中心光照度<40lx（20m光照度）；触发方式光敏控制或者相机端控制；光斑覆盖范围3车道；补光距离18m~25m；频率常亮；灯珠数量16颗；光通量1800lm；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节1~20级亮度可调；功耗20W；供电方式AC220V±10％ | 10 | 台 |
|  |  | 卡口终端盒 | 标配1个2T硬盘，标配GPS/北斗功能； | 5 | 台 |
|  |  | 智能分析主机 | - 支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 - 支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 - 支持8路人脸识别（1080p视频流）或40张/秒图片流比对报警 - 支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR - 支持8路视频结构化分析（1080P视频流），单模块40个目标属性提取(无特征向量) - 支持8路周界防范，每路支持10条规则 - 支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对 - 支持300万条人脸历史抓拍库 - 支持300万条人脸抓拍历史抓拍库 - 支持300万条周界防范历史抓拍库 - 支持300万人体检测历史抓拍库 - 支持300万机动车检测历史抓拍库 - 支持300万非机动车检测历史抓拍库 - 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 | 1 | 台 |
| 5 | 配套辅材 | 卡口监控立杆 | 6米高，挑臂6米，热镀防腐，抗12级台风 | 5 | 根 |
|  |  | 防雷器 | 二合一防雷器 | 16 | 个 |
|  |  | 接地桩 | 5#镀锌角铁，2.5米 | 16 | 个 |
|  |  | 全景摄像机顶楼6米支架 | 定制 | 2 | 个 |
|  |  | 全景摄像机安装支架 | 定制 | 4 | 个 |
|  |  | 热成像监测球支架 | 定制 | 2 | 个 |
|  |  | 电源控制器 | - 电控设备外壳材质：铝镁合金喷塑 ，防护等级P30； - 电控设备输入：采用工业级热插拔PCB接线端(32A)，AC220V±40V，50HZ强电输入接口；(中标后合同签订前提供电控设备样品) - 电控设备输出：采用工业级热插拔PCB接线端(10A)，AC220V±20V,输出接口≥7路；(中标后合同签订前提供电控设备样品) - ★电控设备性能参数：绝缘电阻，常温≥200MΩ，湿热≥10MΩ；泄漏电流≤0.3mA；抗电强度≥1.5KV；浪涌（冲击）抗干扰度≥2KV；(电控设备公安部检测报告并盖公章) - 电控设备静电放电抗干扰度：接触放电≥6000V，空气放电≥8000V，施加≥20次；(电控设备公安部检测报告并盖公章) - 电控设备电快速瞬变脉冲群抗干扰度：电压峰值≥2KV，重复频率5KHz； - 电控设备电压短时终端、降压抗扰度：70%UT25个周期，80%UT250个周期； - ★支持定时控制供电,误差≤60s。(电控设备公安部检测报告并盖公章) | 16 | 台 |
|  |  | 电源控制平台系统 | 1、支持远程集中管理所有监控箱设备，包括摄像机管理，传输设备管理，风扇管理，补光灯管理等； 2、支持市电电压，电流监测。 3、支持远程自动/手动控制设备，实现远程修复； 4、★支持定时控制供电,误差≤60s。(电控设备公安部检测报告并盖公章) 5支持供电，过压，过载，短路，漏电，环境，离线，损坏，死机异常信息告警；(智能电控平台与智能设备箱统一品牌)； 6、承诺提供原厂商授权书及三年原厂质保函盖原厂商公章。 | 1 | 台 |
|  |  | 室外防水箱 | 500*600*200，室外不锈钢防水箱 | 16 | 个 |
|  |  | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应以太网电口 | 16 | 台 |
|  |  | 光收发 | 10/100/1000M自适应；单模单纤传输；1个RJ45电口和1个SC光口；传输距离3公里 | 16 | 对 |
|  |  | 终端盒 | 4口终端盒（含尾纤、法兰、跳纤等） | 32 | 台 |
|  |  | 配件 | 包含本项目所需的所有配件，含接地线、接线板、空开、直接、扎带、抱箍、熔纤、网线、电源线、光缆、尼龙管等 | 1 | 批 |
| 6 | 公安专线上传 | 公安专线交换机 | 公安专线交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 公安专线软件对接 | 公安专线软件对接 | 1 | 套 |
| 7 | 视频会议 | 视频会议终端系统 | 视频输入：1 个 HDCI，1 个 HDMI 1.3，1 个 VGA 视频输出：2 个 HDMI 1.3 人物视频分辨率，1740 Kbps 时 1080p 60 fps，1024 Kbps 时 1080p 30 fps，832 Kbps 时 720p 60 fps，512 Kbps 时 720p 30 fps，512 Kbps 时 4SIF/4CIF 60 fps，128 Kbps 时 4SIF/4CIF 30 fps，SIF (352 x 240)，CIF (352 x 288)，最小 64 kbps，64 Kbps 时 QCIF (176 x 144)，128 Kbps 时 w288p，384 Kbps 时 w448，512 Kbps 时 w576p 内容视频分辨率 输入：HD (1920 x 1080i)，HD (1920 x 1080p)，WSXGA+ (1680 x 1050)，UXGA (1600 x 1200)，SXGA (1280 x 1024)，WXGA (1280 x 768)，HD (1280 x 720p)，XGA (1024 x 768)，SVGA (800 x 600)， 输出：WUXGA (1920 x 1200)，HD (1920 x 1080)，WSXGA+ (1680 x 1050)，SXGA+ (1400 x 1050)，SXGA (1280 x 1024)，HD (1280 x 720)，XGA (1024 x 768)，VGA (640 x 480) | 1 | 套 |
| 8 | 专线网络建设费用 | 园区专线 | 从各个监控/卡口/周界----数据中心 | 3 | 年 |
| 9 | 企业数据采集 | 企业网闸 | 1、产品采用“2+2+1”（即双服务器+双隔离主机系统+物理隔离数据通道控制系统）体系结构；具备数据通道控制系统证书；通过嵌入式数据通道控制系统隔离外部网络，而不是采用DMA、SCSI、网卡等方式实现；采用特有控制逻辑和专用通讯协议完全控制数据的实时交换，确保可信网络（域）和非可信网络（域）之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议。 2、4U镀锌钢板、黑色、带加固提手、19英寸机柜上架设计机箱、200W工控电源，支持可扩展热插拔冗余电源。 3、隔离部件：内网机：3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口；外网机：3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口 4、内网主机：intel 2.0Ghz 四核处理器板载2个千兆电口、4个USB接口、2个RS232串口、2个RS485串口(可选RS422串口)、1个VGA、1个HDMI、8G内存,128G SSD； 5、外网主机：intel 2.0Ghz 四核处理器板载2个千兆电口、4个USB接口、2个RS232串口、2个RS485串口(可选RS422串口)、1个VGA、1个HDMI、8G内存,128G SSD； 6、性能：吞吐量≥90Mbps；最大并发连接数≥30,000；MTBF≥50,000小时；系统延时< 1ms； 7、系统监控：带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，面板可操控整机复位、关机，具有设备异常（如网络IP冲突、通讯异常等）监测报警功能； 8、视频交换：支持SCTP、H.323、H.248等主流视频协议转发，音视频同时传输；支持基于动态端口传输的流媒体视频应用；支持视频管理服务器数据转发，视频管理服务器通道建立。 9、安全通道：支持映射模式、网关模式、网桥模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署；支持网络地址转换功能，具备源地址转换功能，支持虚拟IP技术，可对外部隐藏内网真实地址。 | 11 | 台 |
| 10 | 施工费 | 设备技术服务费 | 设备技术服务费（含设备调试费、安装材料费、安装施工费、系统调试费、劳动保险费、开票税金） | 1 | 套 |

# 商务需求

| 项目 | 招标商务要求 |
| --- | --- |
| *工期要求 | 硬件部分自合同签订之日起60天内供货安装调试验收合格，软件部分自合同签订之日起30天内完成与化工产业大脑对接，90天内上线验收。 |
| 项目组织及实施要求 | 1）中标人中标后需要在5个工作日内成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。 2）本项目实施阶段要求项目经理在项目建设各阶段在现场开展相关工作。 3）参与此项目的技术人员具有承担过相同类型项目的经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。 4）中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研。 5）对上述安排投标人应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目计划。 |
| 安装、测试及系统集成要求 | 1）该项目涉及到系统的应用集成，应用系统要求按统一的数据采集标准进行数据采集。需要高标准进行整体规划，确保系统的稳定性、安全性、灵活性和扩展性。 2）负责本项目范围内应用软件的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现，提供售后服务。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。 3）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，采购人应全力协调第三方系统厂家配合中标人完成系统集成工作。 4）中标人负责解决系统集成中全部技术问题，对采购人项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助并协助解决。 |
| *质保期 | 本项目质保期3年（包括本项目所有软件及硬件），质保期内产生的相关费用采购人不再另行支付费用。 |
| *付款条件 | 根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如下付款方式： 1）合同签订生效及具备实施条件后7日内支付预付款，即合同金额的30%； 2）系统经采购人初步验收后支付至合同金额的85%；终验后支付至合同金额100%。 3）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。 4)若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 验收 | 项目的验收包括初验和终验。 1）初验：中标人完成应用软件开发上线、企业数据对接、应急平台系统对接、化工产业大脑对接、指挥中心建设及公共设施建设后，中标人向采购人提出初验申请，采购组织相关单位进行系统的初验。系统初验通过，进入试运行阶段。 2）验收：系统通过试运行后，中标方向采购人提出申请，采购人组织相关单位进行系统的验收。系统验收通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决。 3）验收前由采购人负责组织本项目的软件平台测评。 |
| 交付要求 | 中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括（但不限于）：建设方案、项目测试报告、用户操作手册及采购人认为需要的其他材料。 |
| 培训 | 1）投标人负责对采购人相关人员的使用、维护等培训。应派遣优秀的培训人员，采用现代化的培训手段安排培训课程。 2）培训人员均应具备授课经验，应负责教会采购人相关人员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答其在培训过程中提出的有关问题。 3）参加培训的人员、时间、地点由双方另行商定。 4）投标人负责采购人系统管理员专业知识和开发工具的使用培训，以便他们能熟练地对系统进行维护和管理。包括完成安装、调试、检查测试、维护、查找及排除故障等。 5）培训方式：应采用集中与分层培训，集中培训能使学员了解系统结构及功能，了解各模块之间的数据关系；分层培训主要针对各业务部门进行培训，使学员能够了解其自身相关业务模块的功能使用以及数据流向，熟练操作各功能模块。 |
| 售后服务 | - 提供运维人员现场驻点运维2年。 - 质量保证期内，在接到系统故障通知后，中标人必须在2小时内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，中标人工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在8小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。项目质量保证期内中标单位未能按要求提供服务的，采购人有权不予支付尾款。 3）为保证平台系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。 4）系统质保期内故障率不得超过5天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长5天。质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。 5）在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。 6）质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。 7）中标人应提供电话免费咨询服务。 8）中标人未按投标时的售后服务承诺履约的，采购人不予支付尾款。 |

- 第三章、供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：菱湖化工园区数字化平台建设项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费按照招标代理服务收费管理暂行办法计价格 ［2002］1980号文件收取，由中标供应商支付，在领取中标通知书当天一次性付清。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，请将该书面文件的电子文档发送至184108223@qq.com；根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：¥649 万元 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件、数据电子备份投标文件[（U 盘），不做强制性要求]，具体内容如下： 2.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。供应商如提供数据电子备份投标文件（U 盘）的，应按《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。 中标供应商在中标公示结束后领取中标通知书前再向采购人提供纸质投标文件三份。 纸质投标文件应与电子投标文件内容相一致。 |
| 7 | 投标截止时间：2021年12月24日 下午14:00 时前； 投标地点：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年12月24日 下午14:00 时在湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 2、数据电子备份投标文件（U 盘）接收截止时间：为2021年12月24日上午 11:00 时前，逾期送达或未密封的将被拒收。邮寄地址为：浙江求真工程管理咨询有限公司[浙江省湖州市康山街道江南汽车博览城F-10号二楼]，联系电话：0572-2200336，（原则上邮寄公司统一采用EMS，快递单上须注明项目编号及供应商名称）。 3、供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的，作无效标处理： 3.1 电子投标文件未按规定时间上传的； 3.2 仅提供数据电子备份投标文件（U 盘）的； 3.3整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均按未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ） 湖州市公共资源交易网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn） |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还：按中标合同金额的5%计收（接受银行保函），验收合格后15日内一次性无息退还。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 14 | 付款方式：详见合同 |
| 15 | 投标文件有效期：90 天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于菱湖化工园区数字化平台建设项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指浙江省湖州市南浔区菱湖镇人民政府 。

2、“采购代理机构”系指浙江求真工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”等特殊标识符系指实质性要求条款。

（三）采购方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

（四）投标委托

本项目实行网上招投标，供应商无需现场提供授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格供应商的资格要求

符合第一章第四条的规定。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（九）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

- 根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

- 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

- 6.质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑供应商的姓名或者名称；

- （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

- （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

- （4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

- （5）质疑答复人名称；

- （6）答复质疑的日期。

- 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

- （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- （2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标采购公告；

2、招标需求；

3、供应商须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求采购人澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至184108223@qq.com。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘），具体内容如下：

1.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制 作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式 及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投 标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格证明文件》、《技 术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U 盘）的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。

2.投标文件的效力及启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）。 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件[包括电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）]由《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成。

1.资格证明文件包括：

1）投标声明书；

2）供应商基本情况表；

3）营业执照副本原件扫描件加盖公章；

4）最近一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

5）法定代表人身份证明书和法定代表人授权书及授权代表身份证；

6）授权代表社保缴费凭证或花名册复印件加盖公章；

7）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(（二者缺一不可)；

8）信用承诺书。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

1）评分索引表（格式见附件，主要用于评标对应评分内容，包括技术、商务、资信及其他部分），请根据评标办法及相关内容进行编制；

2）投标人综合实力；

2.1）体系认证证书；

2.2）软件著作权证书；

2.3）企业业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3）投标产品技术指标、性能功能；

4）技术方案；

5）项目投入和项目组人员；

6）质量保证措施；

7）人员培训；

8）售后服务方案；

9）供应商认为需要的其他资料。

3.报价文件：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表；

4) 招标代理服务费承诺函；

5）供应商如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料及法律依据；

6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或其授权代理人签名并加盖单位公章。资格、资质证书复印件应加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

- 投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

- ▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、电子投标文件：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2、数据电子备份投标文件（U 盘）：电子投标文件的备份文件以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其 他文件》和《报价文件》，供应商的数据电子备份投标文件（U 盘）形式的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。其中《资格证明文件》、 《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。

3.其他：

3.1 投标文件须按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章 或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、 修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应 截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.供应商应当在规定时间前将数据电子备份投标文件（U 盘）密封、包装邮寄至浙江省湖州市康山街道江南汽车博览城F-10号二楼，逾期送达或未密封、包装的将被拒收。

3.供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的将被拒收，作无效标处理：

3.1 未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）；

3.2 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

3.3 电子投标文件未按规定时间上传的或数据电子备份投标文件（U 盘）超过接收截止时间送达的；

3.4 仅提供数据电子备份投标文件（U 盘）的；

3.5 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标 文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商的数据电子备份投标文件（U 盘）形式的《资格证明文件》、《技术、 商务、资信及其他文件》及《报价文件》加密提供。数据电子备份投标文件（U 盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U 盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U 盘）的，以数据电子备份投标文件（U 盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U 盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

1、在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供营业执照副本；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证及授权代表社保缴费凭证或花名册或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）最近一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（4） 自招标公告发布之日起至投标截止日内， 在“ 信用中国网”

(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（5）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执

行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

- 未提供信用承诺书的；

（7）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的；

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或采购预算(自主创新产品除外)的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（5）投标报价明细表总额与投标函总价不一致的；

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

5、供应商串通投标的，投标无效。

供应商有以下情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

7、被拒绝的投标文件为无效。

8、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购人、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二） 开标程序：

- 电子招投标开标及评审程序

- 开标由采购人或者采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动；

- 主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

- 主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 主持人宣布评标期间的有关事项；并由采购人代表现场检查数据电子备份投标文件（U 盘）的密封、包装情况；

- 5、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

- 6、在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

- 7、评标委员会对技术、商务、资信及其他文件进行评审；

- 8、在系统上公开技术、商务、资信及其他文件评审结果；

- 9、在系统上公开报价开标情况；

- 10、评标委员会对报价情况进行评审；

- 11、最终在系统上公布评审结果；

12、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- （三）其他

- 本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标 文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投 标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、资格证明文件审查

- （一）审查人员

- 采购人及采购代理机构负责审查。

- （二）审查依据

- 招标文件、供应商的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- （三）审查方法

- 1、审查供应商资格证明文件及相应原件扫描件的完整性、符合性。

- 2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

- 3、采购人、采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

- （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三） 评标程序

1、采购人代表和采购代理机构人员对供应商资格的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- （五） 错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六） 评标过程的保密

- 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标原则和评标办法

- 1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 2、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 1、确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。
2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。
3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人

- 名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
    4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。
    5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。 
    6、采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标供应商应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 九、履约保证金

1、履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

2、中标供应商应在合同签订的同时，向采购人提交中标合同金额的5%计收（接受银行保函），验收合格后15日内一次性无息退还。

- 第四章、评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于菱湖化工园区数字化平台建设项目的评标。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术商务分80分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。排名第一名的供应商为中标候选人,排名第二的供应商为候补中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、计算方法：

1、价格部分：20分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

1.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】

300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定须同时提供《中小企业声明函》及以下证明材料，未提供不予认可】。

（1）在投标文件中提供供应商和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

（2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

2）供应商所投产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业

划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的证明材料】。

1.2监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予

认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明

材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利

性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、技术、商务及其他文件：80分

2.1技术、商务、资信及其他文件分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、商务、资信及其他文件分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

# 评分细则

| 评分项目 |  | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （20分） |  | 20 | 满足招标文件要求且投标报价最低的作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20 |
| 技术 部分 | 技术方案 (50分) | 4 | 对项目内容的了解程度，投标方案对项目建设背景、业务现状及分析、建设目标、项目需求、部署环境等的理解，并且能够在投标文件中予以体现，按其响应程度打分，0-4分； |
|  |  | 4 | 根据投标人提供的项目方案进行评议，系统功能理解透彻，系统总体架构设计合理，功能优于采购需求中的技术要求，并充分考虑平台的先进性、开放性、兼容性和生态特性的得3-4分；对项目建设内容理解一般，方案齐全，总体建设方案内容完全响应用户需求的得2-3分；系统总体架构设计较合理，功能基本符合要求，应用户需求的得0-2分。 |
|  |  | 4 | 根据投标人提供的项目方案进行评议，围绕园区驾驶舱、园区画像、安全监管、应急指挥、环保监管、封闭管理、能源等核心场景业务功能理解透彻，产品设计方案合理，能够满足日常管理需要，数据资源展示丰富得3-4分；对项目核心业务内容理解一般，方案齐全，总体建设方案内容响应用户需求的得2-3分；系统总体架构设计较合理，功能基本符合要求，响应用户需求的得0-2分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人提供的项目执行方案： 项目管理：组织机构、进度计划、质量管控、资源保证、沟通协调及风险管控等内容进行评议，项目执行过程中的需求调研、软件开发、系统集成、系统部署、调优等关键步骤的思路和要点等内容进行评议，满分2分。 |
|  |  | 6 | 根据投标人提供的化工产业大脑接入方案中化工产业大脑理解深度，所提供平台的开放性，对需要接入数据的处理方式，以及类似工作经验等进行评议。方案中化工产业大脑理解深刻，所提供的平台具有很强的开放性，平台与产业大脑接入的技术条件分析合理，接入工作资源保障措施详尽可行，接入结果评估可靠，类似工作经验丰富的得3.5-6分；方案中化工产业大脑理解一般，所提供的平台开放性一般，平台与产业大脑接入的技术条件分析一般，接入工作资源保障措施一般，类似工作经验一般的得1.5-3.5分；方案仅响应用户需求的得0-1.5分。 |
|  |  | 25 | 根据投标人所投软硬件产品的规格、配置、技术性能对招标文件要求的响应情况进行评分， 对于标注“★”条款的响应情况完全满足的得20分，若存在负偏离的每负偏离一条扣1分，20分扣完为止； 未标注“★”条款每负偏离一条扣0.5分，满分5分。 |
|  |  | 5 | 投标人采用的工业互联网平台入选国家级工业互联网双跨平台的，得5分，如采用的工业互联网平台非投标人自主知识产权产品，则需提供投标所使用的工业互联网平台原厂家的唯一授权证明，否则不得分。 投标文件中提供国家级公开主流媒体网页截图，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 项目投入和项目组人员素质情况 (4分) | 4 | 项目负责人具备项目管理 PMP 认证证书，拟派本项目工作小组人员（不含项目负责人）的证书、工作经验、专业能力等情况打分（4分）。 说明：投标时须提供证书及近3个月以来本单位社保缴纳证明，其中社保缴纳证明由社保部门盖章，原件备查，未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施 (4分) | 4 | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容，是否符合招标文件和采购人要求完成软件开发、安装调试、系统上线运行、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况等最高得4分。 |
|  | 人员培训 （5分） | 5 | 投标人提出的培训计划（是否提供业务人员应用培训和管理员级培训）、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，最高得5分。 |
| 商务 资信 部分 | 售后服务方案 （4分） | 4 | 根据投标人提供的售后及运维服务方案，售后及运维团队规模及能力、服务承诺的保障措施、服务机构或分支机构设立等情况进行评议，售后及运维服务方案优于招标文件要求，售后运维团队强，服务承诺保证措施充分合理可行的得4分； 售后及运维服务方案满足招标文件要求，售后运维团队较强，服务承诺保证措施较充分的得2分； 售后及运维服务方案较简单，售后运维团队一般，服务承诺保证措施一般的不得分。 |
|  | 投标人综合 实力 （7分） | 2 | 投标人取得质量管理、环境管理、职业健康安全体系认证证书，提供3个，得2分；缺一个以上不得分。（投标文件中须附相关证明材料复印件，原件备查。） |
|  |  | 5 | 投标人具有安监、环保、能源管理、应急救援指挥、封闭化管理等相关软件著作权证书的，1个得1分，本项最高5分。 投标文件中提供以上软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 投标人成功 案例 （6分） | 6 | 投标人自 2019年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担园区数字化、信息化平台类似项目业绩情况。1个得2分，最高不超过6分。 投标文件中提供合同复印件，并加盖投标人公章。 |

注：以上证明文件复印件均需加盖公章，附在投标文件中，提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

- 第五章、合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供商应）：

甲、乙双方根据浙江求真工程管理咨询有限公司关于菱湖化工园区数字化平台建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥ ____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、

规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行

本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金：按中标合同金额的5%计收（接受银行保函），验收合格后15日内一次性无息退还。

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人

供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责

任。

八、质保期

1、质保期 2 年。（验收合格起计算）

九、交货期、交货地点

1.交货期：乙方在合同签订之日起  天内完成设备供货及安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如下付款方式：

1）合同签订生效及具备实施条件后7日内支付预付款，即合同金额的30%；

2）系统经采购人初步验收后支付至合同金额的85%；终验后支付至合同金额100%。

3）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

4)若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、操作培训

产品调试完毕后，乙方须派技术人员为甲方工作人员提供免费操作技术培训，直至

甲方工作人员能熟练操作为止。

十三、售后服务及承诺

1．乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电

话等有关资料；

2．在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；质保期满

后只收取维修的配件成本费。

3.乙方在收到甲方维修通知后必须2小时之内及时进行现场响应。

备件：

正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1．甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所

承担的义务；

2．在备件停产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够

的时间采购所需的备件；

3．在备件停产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图等相关技术

资料。

十四、技术质量保证

1．乙方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、

规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具

有满意的性能。

2．合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示

意图提交给甲方；

3．质保期以整体验收合格起计算；

4．乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非

人为因素）而引发的任何不足负责，费用由乙方承担；

5．甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔；

6．乙方在收到通知后 3 天内应免费更换有缺陷的材料；

7．如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但

风险和费用将由乙方负责。

十五、检验和测试

1．甲方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，

并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方

应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方；

2．检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3．如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物，

乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4．在交货前，乙方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行

详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时

提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

十六、验收

1．中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执

行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行

业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，

按双方商定的标准执行。

2．验收费用由乙方承担。

十七、货物包装、发运及运输

6. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以

准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通

知甲方货物已送达。

十八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，

由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本

合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合

同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责

任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文

件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期

交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期

可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

二十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方

所在地法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市政府采购

监管处备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签

书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份，湖州市政

府采购监管处和采购代理机构各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

电话：                                  电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮编：                                 邮编：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

- 第六章、投标文件格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

7、以下投标文件组成部分招标文件有格式的参照格式，无格式的供应商自拟。

8、本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求。

（一）资格证明文件封面格式：

菱湖化工园区数字化平台建设项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

1.资格证明文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）

1）投标声明书；

2）供应商基本情况表；

3）营业执照副本原件扫描件加盖公章；

4）最近一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

5）法定代表人身份证明书和法定代表人授权书及授权代表身份证；

6）授权代表社保缴费凭证或花名册复印件加盖公章；

7）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(（二者缺一不可)；

8）信用承诺书。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：           （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商盖章：

年    月    日

2、供应商基本情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

3、营业执照副本；

#### 4、最近一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

5、法人代表身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（姓名）是                            （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                    ，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名、盖章）

日期：        年     月     日

-------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：              ：

本授权委托书声明，我      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

---------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

注：授权委托书是投标文件的组成部分，开标时应单独另携一份验证使用。

6、授权代表社保缴费凭证或花名册（加盖社保机构章）

7、自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（资格审查条款，二者缺一不可)

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

8、信用承诺书格式

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

二、技术、商务、资信及其他文件封面格式：

菱湖化工园区数字化平台建设项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

2.技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）：

1）评分索引表（格式见附件，主要用于评标对应评分内容，包括技术、商务、资信及其他部分），请根据评标办法及相关内容进行编制；

2）投标人综合实力

2.1）体系认证证书

2.2）软件著作权证书

2.3）企业业绩（提供合同复印件加盖公章）

3）投标产品技术指标、性能功能；

4）技术方案；

5）项目投入和项目组人员；

6）质量保证措施；

7）人员培训

8）售后服务方案；

9）供应商认为需要的其他资料。

1）评分索引表

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表”装订在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

2）投标人综合实力

2.1）体系认证证书

2.2）软件著作权证书

2.3）企业业绩（提供合同复印件加盖公章）

| 序号 | 采购方 | 合同金额 | 签订时间 | 采购人联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供2019年1月1日至今合同复印件，并加盖投标人公章，合同中必须体现项目建设内容。

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

3）投标产品技术指标、性能功能

附表：技术偏离表

技术偏离表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 项目 | - 响应情况 |  |
| - ... |  |  |  |  |

注：供应商根据设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

供应商盖章：

日 期：

4）技术方案；

5）项目投入和项目组人员；

6）质量保证措施；

7）现场踏勘证明

8）人员培训

9）售后服务方案；

10）供应商认为需要的其他资料。

（三）报价文件封面格式：

菱湖化工园区数字化平台建设项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

3.报价文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表

4）招标代理服务费承诺函；

5）供应商如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料及法律依据；

6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1.投标函

致：                （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：浙安采字2020- ），签字代表______________（全名）经正式授权并代表供应商______________（供应商名称）提交资格文件、技术、商务、资信及其他文件和报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________         邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

供应商全称（加盖公章）：                项目编号：      货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 菱湖化工园区数字化平台建设项目总价 | 大写： 小写： 元 |
| 是否符合小微企业价格扣除政策的情形 |  | 是 □ 否 □ |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的一切费用。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

.

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

3.投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  | 人民币 元（￥ ） |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

4.招标代理服务费承函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

5.供应商如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料及法律依据
（一）中小企业声明函

【非中小企业的无需提供】
    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满

足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本

公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加__________________单位的_______________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

  日　期：

（附相关证明资料）

（1）在投标文件中提供供应商和磋商产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

（2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（二）制造商中小企业声明函

【如有】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满

足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）“工业行业”规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、          （供应商名称）公司使用我公司          （制造商名称）制造的货物（后附货物清单），参加          （采购人名称）单位的          （项目名称）项目采购活动。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（盖章）：

  日　期：

（三）监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库

[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 	(项目名称	) (项目编号: 	)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:	年	月	日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（四）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                     年    月    日

6.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明