文博未来社区数字化运营项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：中诚-JXZCZX(2022)第11号

采购单位：嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处

代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

2022年7月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  公开招标项目需求	7

第三章  供应商须知	12

第四章  嘉兴市政府采购合同	28

第五章  评审办法	33

第六章  响应相关文件格式	37

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

文博未来社区数字化运营项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2022年8月10日上午9：00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：临[2022]579号

项目编号：中诚-JXZCZX(2022)第11号

项目名称：文博未来社区数字化运营项目

预算金额：人民币1188.9359万元

最高限价：人民币壹仟壹佰捌拾捌万玖仟叁佰伍拾玖元整（￥：1188.9359万元），凡投标报价高于或等于最高限价的将否决其投标，其投标文件不予进行评审。

采购需求：嘉兴市城南街道文博未来社区数字化运营项目，包括数字化系统、智慧停车、微公交、智慧安防、智慧消防、社区网络、数据安全等实施管理及运营服务等。（详见公开招标项目需求）。

服务期：合同签订后60日历天内所有硬件设备、软件平台均安装完成、投入试运行并通过试点的评估考核；运营管理服务期为试点的评估考核通过之日起2年。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1þ无需落实；

2.2¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：  如为联合体投标，要求提供联合协议书并加盖牵头人公章。 ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2022年7月19日至2022年8月10日上午9：00

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2022年8月10日上午9：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼规定开标室（嘉兴市广场路350号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼规定开标室（嘉兴市广场路350号）；收件人：马琳；电话：0573-82087792/13957322799；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱(840965566@qq.com)。如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】；

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处

项目联系人：朱女士

联系方式：0573-83381162

2.代理机构信息

名 称：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

地 址：嘉兴市城东路83号

项目联系人：马琳

电话、传真：0573-82087792、82231850

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市经济开发区财政局

联系方式：0573-83689235

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  公开招标项目需求

一、项目总预算需求表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文博未来社区数字化运营项目 | 项 | 1 | 1188.9359万元 |

二、项目概况及基本要求

1.项目背景

本项目实施对象为城南街道文博社区，具体范围为北起文昌路，南至凤樯路，东至辑川路，西至昌盛南路。实施范围内共有晴湾1-3期、御香苑、烟雨名门/文博苑、久境园、泰富世界城、新文化广场、香槟广场、二十一世纪外国语学校等场所。

2.项目建设要求

接到要求进场通知后，合同签订后60日历天内所有硬件设备、软件平台完成全部内容建设，并上线投入试运行；投入试运行后正常运行3个月，经市级验收合格，正式提交省级未来社区验收。

供应商须保证所提供硬件设备包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购服务所涉及的所有产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

供应商应充分调研针对本项目的前端建设现状情况，承诺存量前端点位数据接入本次建设的软件平台中，数据对接相关费用包含于本次招标项目内。

供应商应充分调研城南街道现有数字化平台系统，具备接入条件的系统本次新建软件平台承诺进行对接，对接相关费用包含于本次招标项目内。

供应商所供的软件平台两年运维期，相关费用包含于本次招标项目内，不予另行增加。

为满足浙江省未来社区的验收要求，乙方派驻专业的团队入驻社区，承担运营社区的各个场景，并在同等条件下，优先使用乙方引入的产业联盟与服务供应商资源提供社区公共服务，建立长效的运营责任和考核机制，实现未来社区九大场景的数字化和运营服务落地。

供应商负责年度社区大型活动、日常活动、商业活动、公益活动、节日活动的总体计划编制，各类型活动的文案策划、执行指导，活动外采的资源统筹，商业活动需求调研、活动策划、资源统筹。

供应商负责协助完成政府部门、社会组织的社区参观、学习、调研、接待工作，负责社区经验的对外宣传、推广，政府公关的其他协调工作。

开展各个场景调研，明确公益性、惠民及商业经营性业态空间布局，明确各项内容与规模，并协同建设主体进行服务商招商，直至最终完成落地运营。具体内容和要求如下：

| 分类 | 场景 | 内容描述及相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 场景响应 | 未来邻里 | 安排专业人员定期组织体现社区特色文化主题的群体性活动，如邻里文化节、知识讲座、普法教育、政策宣导等。常设 3 项以上，并明确活动组织 主体、活动场地、资金来源、组织频次等 |
|  |  | 邻里空间明确其运营主体、管理制度、资金分担机制 |
|  |  | 线上注册用户使用率不低于月均 15 次或月使用人次不低于常住居民数的 5% |
|  |  | 依托智慧服务平台，建立线上线下联动的积分体系，明确积分规则、资金来源等内容 |
|  |  | 超过 20%常住居 民注册积分账户，且注册账户中 60%以上，已有积分存储或消费记录（社区统一发放扣除的除外） |
|  |  | 制定居民共商共议的邻里公约，通过与居民完成公约签订或与积分联动等方式，具有奖惩效用。 |
|  |  | 形成 6 个以上的线上线下邻里社群社团组织，常态化开 展活动，并提供相应的活动记录、活动计划和工作机制； |
|  |  | 提供试运营阶段居民邻里互助、资源共享相关案例，提供便民用品共享、二手交易等服务； |
|  | 未来教育 | 按《浙江省托育机构设置标准（试行）》规范配建养育 托幼点或按照《关于进一步推进 3 岁以下婴幼儿照护服务 工作的通知》要求配置社区照护驿站，明确空间面积、空间落位、功能配置、空间权属、运营主体及模式 |
|  |  | 鼓励提供要素支持，引导市场主体、企事业单位、社会 组织或个人参与，提供普惠性定价或者普惠服务 |
|  |  | 根据运营需求，合理配置一定面积的复合型社区幸福学堂，明确空间面积、空间落位、功能配置、空间权属、运营主体及模式；提供青少 年“四点半课堂”、职业人员“乐学课堂”、老年人“常青课堂” 等多种类、符合多龄段需求的教学服务，建立分时段课程制度； |
|  |  | 建立校社联动机制，社区与学校协同制定“社区幸福学 堂学习清单” |
|  |  | 常态化开展相关活动，每周至少开展 2 次以上教育活动 |
|  |  | 引入专业兴趣培训服务商，开展线上或线下兴趣培训课程 |
|  |  | 建立项目制跨龄互动机制，组织艺术创作、公益帮扶等活动 |
|  |  | 挖掘和社区退休干部、教 师、工匠、非遗传承人、行业精英等组建社区达人提供业 余教育服务，设置社区达人资源库，达人人数超过 10 人 |
|  |  | 明确共享书房运营主体及合作模式，满足居民多龄段阅读需求 |
|  |  | 落实支持社区文化事业的各项政策，积极开展公共文化 资源的下沉支持工作 |
|  | 未来健康 | 提供营养健康膳食服务，明确服务主体、主要服务对象 和服务模式 |
|  |  | 引进市场主体参与社区养老机构建设，出台租金减免等 优惠政策细则 |
|  |  | 托邻里中心等载体，提供篮球场、跑道、社交娱乐、老年大学、兴趣社团、志愿活动等多元化活动选择 |
|  | 未来创业 | 明确创业服务相关主体、服务内容、资金分担机制；提供社区夜市管理，鼓励设摊经济。 |
|  |  | 定期在颐高双创空间组织开展创业指导、政策宣贯、交流论坛等 |
|  |  | 建立社区创客学院，开展双创交流、学习、竞赛等活动，频次达 1 次/月以上的 |
|  |  | 实际引入法律、策划、推广等市场化创业服务超过3项 |
|  |  | 对配建由政府提供的人才公寓进行代租和物业管理 |
|  | 未来建筑 | 以社区社区信息模型（CIM）平台实景三维模型作为空间基底，提供服务社区运营管理 |
|  | 未来交通 | 依托社区智慧服务平台，发布交通信息，提供定制公交等个性化出行服务，提高居民出行便捷性 |
|  |  | 依托社区智慧服务平台，提供车位信息发布、共享车位租售、管理 |
|  |  | 提供定制公交的管理、运营服务质量监督 |
|  | 未来低碳 | 社区垃圾分类和资源回收纳入“两网融合”体系，把低碳积分纳入积分体系，引导居民垃圾分类 |
|  | 未来服务 | 依托社区智慧服务平台，提供公共区域物业管理服务，承接城市驿站、健心客厅等本区域内城市公共服务空间的物业维护，建立物业行业协会，定期开展物业服务评分 |
|  |  | 引导物业开展增值物业服务，收费标准应公示，且已有一定数量居民购买相关服务，包括但不限于家居生活、房屋经纪、资产运营、健康养老、文化教育、社区理财、专业咨询等增值物业服务 |
|  |  | 引入优质生活服务供应商，明确社区商业服务供应商引入标准，建立遴选培育机制 |
|  |  | 配置与居民日常生活密切相关的品质服务功能，包括但不限于零售购物、美食餐饮、休闲娱乐、生活服务、康体养生、文化教育等 |
|  |  | 积极创新生活服务供给，提供高性价比的生活服务案例 |
|  |  | 明确社区消防、卫生防疫、安保等预警预防体系及应急机制，制定应急预案定期培训、宣贯及演练计划 |
|  |  | 引导在辖区内物业公司的管理人员，网格员、志愿者，参与社区防疫工作 |
|  | 未来治理 | 引入社会组织、志愿者、公益慈善资源，参与矛盾纠纷化解、法律服务等社区服务 |
|  |  | 明确社区议事会、社区客厅等空间载体的、运营主体及模式； |
|  |  | 引入社区社会组织和志愿者队伍，开展实质性活动及服务 |
|  |  | 开发社工岗位，明确社区日常任务清单，把参与社区服务的志愿者、社工纳入积分体系，进行奖励 |
| 数字化落地 | 数字化运营 | 至少打造实施方案计划的3个高频社区应用，单个应用平均日活跃度应大于50人次 |
|  |  | 进行应用的推广，注册量超过50%的常住业主数量 |
| 可持续运营 | 明确运营主体 | 协助社区明确其它各个场景的运营统筹方，推进运营服务协议或履约监管协议的签订 |
|  | 建立多主体有效合作模式 | 建立运营主体牵头协调或多运营主体协商推进的合作机制，并提供社区运营有效合作具体事项案例3例 |
|  |  | 协助街道、社区梳理多方主体合作机制及相关协议并梳理具体案例材料 |
|  |  | 明确对各类运营主体的奖惩举措、更换机制，并提出场景响应相关的各类运营主体协议到期后的具体预案，并由相关主体盖章承诺 |
|  |  | 梳理完成2个多部门协调，推动跨场景运营合作落地的相关案例材料 |
|  | 探索多元化资金来源 | 优化运营合作模式，明确政府与社会力量合理共担运营资金机制，对社区公共区域的盈利反哺给积分银行，以便积累更多的人开展更好的社区服务。 |
|  |  | 提出科学合理的社区运营主体或运营统筹方的收支测算并能够在运营成熟期实现运营现金流为正 |
|  |  | 建立经费多元投入机制，提出具有示范推广性的运营收入增长的具体举措，旧改类建立政府补贴逐步退出机制 |
|  | 形成场景空间运营阶段性成效 | 协助社区统筹管理普惠服务、公共服务、商业服务的空间设施均开放情况、派驻运营工作人员入驻 |
|  | 建立动态优化的场景系统 | 定期开展社区运营成效复盘，明确居民全过程调或意见反馈收集的责任主体、频次，完善合作商的进入、退出机制。 |
|  |  | 根据居民需求建立场景优化的协商机制、资金分担机制并提供动态的优化方案 |

负责维护运营未来社区新建的公共场地、场景、公用设施、设备的维护。

对未来社区积分赋分、统计、应用规则及说明进行制定，以提升业主线上活跃度；结合《浙江省城镇未来社区验收办法（试行）（征求意见稿）》要求，协同实施主体做好场景响应度、数字化平台落地性、运营可持续性、特色亮点塑造得分最大化。

参与数字化运营平台的建设，参与平台论证、设计、试用、复盘、优化的相关工作，对于新建的数字化平台，委托乙方提供更新维护。合作期满后，在同等条件下，优先使用乙方提供的软硬件平台升级服务。

统计梳理社区内的所有空间资产、业主数据、设备数据，并登载入数字化平台，为后期实际运营管理提供支持；

承担文博未来社区数字化平台运行维护工作。提供每周巡检服务，确保文博未来社区数字化平台正常运行，在突发事故故障时，及时得到技术支持和服务，快速解决故障。

3、产品安装方案

供应商须指定专人担任本项目的项目经理、项目技术负责人，并指定专人为软件项目技术负责人、硬件项目技术负责人。

供应商需按采购文件的要求和采购人的明确指令，负责设备安装、调试及试运行，安装为交钥匙工程，采购人提供安装所需的水电接入点并指定本工程设备在项目现场的具体存放场地位置（存放场地的设备堆放、安全保管和看守工作均由投标人自行解决），设备装卸、安装时所需的水电费、人工费、材料费、安装费、仓储费、保管费、辅工辅料、施工安全护栏、吊装搬运费、地面开挖、开挖复原（修复）费用、检验验收费用、工程造价预算费用以及施工过程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标人已在投标总价中考虑，不再另计。

投标人应现场踏勘具体情况，如现场开挖、管线迁移及开挖复原（修复）等，由投标人根据现场踏勘情况及采购人要求将所有费用考虑在报价中，中标后不作调整。

供应商对工程施工负有完全安全责任，供应商在投标时提供合理的安全保障措施和方案。必须对施工过程全程安全监控，所有施工必须有安全措施，尤其对高空作业和电路施工，禁止带电操作，确保施工安全，相关人员具备登高证、电工证等专业人员资格证书。

4、运维服务要求

本项目要求供应商提供两年的运维服务保障，在维护期内，应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护服务。确保系统能7*24小时正常工作，包括前端设备维护、线路、后端设备维护服务。

1）故障恢复时间：对一般性设备故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；网络要求24小时内恢复；

2）建立详实可行的维护服务方案、制度以及应急措施；

3）中标人必须为采购人提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

4）建立一套整体领先、系统、全面的运行维护体系，根据最终用户要求提交相关的统计报告。

5、团队人员要求

项目负责人在供应商处有社保缴纳证明、劳动合同或相关类似项目经验证明。人员在聘用期内，采购方有权进行管理，对不作为等人员的，采购人有权要求供应商进行调整工作人员。

为了保障运营服务的有效开展，运营服务人员不少于以下人员配置：

| 岗位 | 岗位职责 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 整体统筹，开展运营、服务质量的管理 | 1人 | 全职 |
| 活动策划 | 活动统筹、组织、服务推广，参与活动现场的管理、活动人员执行分工，保证项目方案的顺利实施 | 1人 | 全职 |
| 商家运营专员 | 商家招商、策划、管理，建立各个业态的合作商家库以及地区性的行业协会，对在运营的商家进行服务质量的监督，对于不符合要求的商家，有更替新商家的预案 | 1人 | 全职 |
| 数字化技术专员 | 数字化平台数据的更新、维护、培训；对于平台预警事件的跟踪处理，对线上公共服务、商家服务的跟踪、建议、处理 | 1人 | 全职 |
| 数字化运营专员 | 可以很好的利用数字化工具，对商家的活动开展线上服务的支持，对线上平台积分体系进行维护 | 1人 | 全职 |
| 运营专员 | 线上平台的接待、讲解、用户推广，协助策划人员，进行各项社区活动、商业活动的落地，协助进行线下活动和地推等方式推广业主用户端 | 1人 | 全职 |
| 日间照料中心服务 | 日间照料中心老年日常的身心管理、老年活动的开展 | 2人 | 全职 |
| 微公交 | 保障微公交的安全运行、针对业主需要开展定制公交出现服务 | 6人 | 全职 |
| 公共区域物业服务 | 本次新建的空间巡逻、保洁等日常维护 | 3人 | 可兼职 |
| 合计 |  | 17人 |  |

6、应急响应要求

供应商应提供项目保障应急预案，其中应包括现场应急处理、技术支撑保障、应急队伍保障、物质条件保障、供电保障等，其响应时间接到甲方电话通知或书面通知后，1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题；网络要求24小时内恢复。

7、售后服务要求

1)根据供应商向采购人所提供的产品的种类、应用范围，以及采购人的需求，供应商应向采购人提供全面、有效、及时的技术支持及所提供产品的升级服务。

2)供应商为系统故障的第一响应方。供应商有责任在采购人要求的时间内首先响应采购人的要求，并负责召集设备供应商共同对系统软测试及运行维护中出现的问题进行及时的处理和故障排除。

4)供应商应提供每周7天、每天24小时的技术支持服务。方式包括但不限于热线电话、传真、电子邮件方式。对于上述方式，供应商都应该在规定的服务和响应时间内提供相应的技术支持服务。

5)供应商应将对采购人技术服务过程中的记录、经验，定期以汇总和分类的方式转交采购人。

6)供应商应有专门的数据记录方式，记录和整理采购人的各类技术故障分析、技术咨询问题和答复、网络分析报告等。

7)供应商应组成高级技术专家队伍，与采购人共同召开技术交流会议，对一定时期的系统重要技术事件进行回顾分析和讨论，帮助双方在技术上互相学习和提高。

8、培训和验收

1）供应商应对采购人人员进行全面的技术培训，使采购方人员达到能独立进行管理、维护系统和故障处理等工作，以便保证供应商所提供的设备及系统能够正常、安全地运行。

2）培训内容应包括：供应商所提供设备及系统的功能和操作使用方法，维护管理和实际的操作过程。

3）供应商负责提供培训教材，并在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。培训涉及的所有费用计入投标报价，或由中标供应商承担。

4）系统调试后至少连续试运行一个月无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除），组织相关验收工作，供应商需提供针对本项目的测试工作流程、测试管理流程、试运转方案，承诺验收后系统调试至少连续试运行三个月及以上无故障，且质保期两年。

5）定期进行未来场景的日常营运管理、培训，指导各项工程设施、设备系统的操作培训，建立各项工程设施、设备的运行管理和维护制度；在数字化平台和设备安装调试后，向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

9、其他要求

1）所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2）如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，杜绝项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行的情况。

3）投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

4）违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购单位不承担责任。

5）施工过程中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

6）本项目的投标总价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、企业管理费、规费、税费（包括但不限于关税、管理人员工资福利、保险、服装、税金等）、利润等与本项目相关的所有费用，均由中标供应商承担。相关税费如中标供应商未按规定交纳的，所发生的一切纠纷和费用由中标供应商自行承担，与采购单位无关。

7）供应商须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

8）违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购单位不承担责任。

10、付款

（1）、数字化建设费用付款

①、合同签订、方案（含配套施工图）深化设计完成后并进场后一周内支付签约合同价的20%作为预付款。

②、每月按实际完成合格工程量并经双方确认后的合格工程进度款造价的60%于次月15日前支付工程进度款（不含预付款）。

③、工程竣工验收合格后一个月内，付至签约合同价的80%（同时预付款转为工程进度款）且累计不得超过签约合同价的80%；

④、工程结算经相关部门委托审定完成后，承包人向发包人支付至审定价的100%。

（2）、运营管理费用付款

①、第一年首付款：当试运营期完成并通过专家组验收后，或非运营原因导致验收考核延迟的，在通过合同规定的三个月试运营服务期考核结束后，进入到持续运营服务期满3个月后，在收到乙方发票后7个工作日内支付当年整体服务费用的40%。

②、进入持续运营管理服务期满6个月后，在收到乙方发票后的7个工作日内支付支付当年整体服务费用的30%。

③、第二年首付款：运营服务期满15个月后，在收到乙方发票后7个工作日内支付第二年整体服务费用的40%。

④、在第二年持续运营管理服务期满18个月后，在收到乙方发票后的7个工作日内支付支付当年整体服务费用的30%。

⑤、服务费明细及考核方式：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试运营期整体服务费用 （含未来社区咨询服务及场景落地的费用） | 未来社区咨询服务、未来社区场景落地服务期，以及试运营。 | 免费 | 从数字化运行到通过省专家组验收，若非运营原因导致验收考核延迟的，免费试运营三个月服务期 |
| 2 | 第一年整体服务费用 | 12个月 | 运营费用部分中标总价×1/2 | 其中，运营考核费用占整体服务费用30% |
| 3 | 第二年整体服务费用 | 12个月 | 运营费用部分中标总价×1/2 | 其中，运营考核费用占整体服务费用30% |

考核费用支付如下：

在每年度自乙方提供提供运营管理服务起的第12个月末，甲方针对乙方的运营管理服务进行考核，具体的考核制度，详见“附表1”。在完成运营考核并收到乙方发票后7个工作日内，甲方根据如下方式支付运营管理服务费。

| 当期考核最终得分（满分100分） | 费用支付比例 |
| --- | --- |
| 大于90分（含） | 支付年度运营考核费用的30%*100% |
| 85分（含）至90分 | 支付年度运营考核费用的30%*90% |
| 80分（含）至85分 | 支付年度运营考核费用的30%*80% |
| 75分（含）至80分 | 支付年度运营考核费用的30%*70% |
| 70分（含）至75分 | 支付年度运营考核费用的30%*60% |
| 小于70分 | 不支付年度运营考核费用 |

注：其中运营考核得分就参照当年浙江省未来社区运营落地评分标准（总分80分，按实际得分算出的百分比*1/4年度服务费得出考核得分；如得分低于56分即总分的70%以下，则扣除当年所有的考核分）

附表1

| 序号 | 考核维度 | 考核指标 | 满分分值 | 考核等级 （A=100% B=80% C=60% D=40% E=20% F=0） |  |  |  |  |  | 指标定义与考核标准 | 考核结果 | 最终得分 （满分分值×考核等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |
| 1 | 社区综合运营 | 社区活动执行 | 15分 | ≥90% | [80%-90%) | [70%-80%) | [60%-70%) | [50%-60%) | ＜50% | 【主要考核指标】社区活动完成率 【统计项/口径】根据考核期内甲方制定的活动计划，考核活动计划完成率，即当期已完成活动次数/当期应完成活动次数*100% |  |  |
|  |  | 合作商库组建 | 10分 | ≥10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | ＜1 | 【主要考核指标】社区服务供应商库数量 【统计项/口径】根据考核要求，满足社区服务的需要，引入合作商并签订协议。 |  |  |
|  |  | 数字化平台运营 | 10分 | ≥50% | [50%-45%) | [45%-40%) | [40%-35%) | [35%-30%) | ＜30% | 【主要考核指标】注册用户数。 【统计项/口径】常住居民注册账户比例 |  |  |
|  |  |  | 10分 | ≥28% | [28%-26%) | [26%-24%) | [24%-22%) | [22%-20%) | ＜20% | 【主要考核指标】积分体系，注册账户。 【统计项/口径】常住居民注册积分账户比例。 |  |  |
| 2 | 运营保障 | 日常巡检率 | 10分 | ≥90% | [80%-90%) | [70%-80%) | [60%-70%) | [50%-60%) | ＜50% | 【主要考核指标】巡检计划的执行 【统计项/口径】根据巡检计划执行，考核巡检计划完成率，即当期已巡检次数/当期应巡检次数*100% |  |  |
|  |  | 巡检问题解决 | 10分 | ≥90% | [80%-90%) | [70%-80%) | [60%-70%) | [50%-60%) | ＜50% | 【主要考核指标】巡检所发现的问题解决能力 【统计项/口径】通过巡检发现问题，考核问题解决率，即当期已解决问题/当期应解决问题*100% |  |  |
|  |  | 执行标准化 | 15分 | ≥90% | [80%-90%) | [70%-80%) | [60%-70%) | [50%-60%) | ＜50% | 【主要考核指标】运营团队组织建设、内部培训或演习计划，考核完成率，即当期已完成培训或演习/当期应完成培训或演习*100% |  |  |
| 3 | 运营满意度 | 满意度调查 | 15分 | ≥80 | [70-80) | [60-70) | [50-60) | [40-50) | ＜50 | 【主要考核指标】社区居民满意度调查 【统计项/口径】通过小程序或社区智慧化平台或纸质问卷调查，考核问卷的平均分数。如当期有专家组验收打分就以此打分为依据 |  |  |
|  |  | 外部公关维护 | 5分 | 非常满意 | 满意 | 较满意 | 一般 | 较不满意 | 不满意 | 【主要考核指标】衡量项目运营团队与甲方及各行政主管部门等外部单位的协调配合能力。 【统计项/口径】以甲方打分为准。 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 邻里场景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能一体机 | 1、名称:未来社区场景智能一体机 2、技术参数:高清触摸屏，语音控制，DC12V供电，支持WIFI/蓝牙连接。 支持未来社区服务应用。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 六类网络模块 | 六类网络模块 | 个 | 27 |  |  |
| 3 | 超五类类网络模块 | 超五类类网络模块 | 个 | 21 |  |  |
| 4 | 双口面板 | 1)、符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 2)、采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 | 个 | 9 |  |  |
| 5 | 地插 | 地插，不含网络模块 | 个 | 17 |  |  |
| 6 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1225 |  |  |
| 8 | 超五类网线 | 1、名称：超五类非屏蔽网线 2、规格：UTP.5E 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 955 |  |  |
| 9 | 广播线 | 1、名称：广播线 2、规格：RVS2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 100 |  |  |
| 10 | 显示设备 | 一、名 称：P2.5室内全彩软膜屏体（含钢结构） 二、规格参数： 1、点间距≤2.5mm；软模组尺寸：320*160mm 2、灯芯的波长误差值在±3nm以内，每个灯芯的亮度误差在5% 3、像素密度160000点/平米 4、白平衡亮度≥600nit;水平视角≥160°，垂直视角≥160°;刷新频率≥3840HZ;反光率＜5%;颜色处理16bit;实现消影节能功能;驱动方式 恒流; 含接收卡 | 台 | 7.56 |  |  |
| 11 | 视频处理器 | 1、名 称：视频处理器 2、规格参数：支持5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持2个网口输出，带载可达130万像素。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 管理电脑（含软件） | 1、名 称：控制计算机及软件 2、规格参数： 1）、CPU Intel i5，内存 8Gb，硬盘 500Gb以上，光电键盘鼠标，DVD光驱， 19寸以上（含）液晶显示器，独立显卡，DVI接口， 带WINXP或win7操作系统，并安装LED同步显示控制系统，带适合本显示系统使用的相关控制软件、视频采集卡及其他相关业务板卡； 2）、正版LED专用编辑播放软件，留有接口方便二次开发。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：配电柜 2、规格：具有过压、过流等保护功能，具有多路输出及延时上电功能；含断路器、交流接触器、时控开关，空气开关 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 背景音乐系统设备 | 吸顶音响2只，功放1台 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 480 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 85 |  |  |
|  | 服务场景 |  |  |  |  |  |
| 17 | 全彩筒型网络摄像机 | 1、名 称：全彩筒型网络摄像机 2、参 数： 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防 防护 IP66 | 台 | 11 |  |  |
| 18 | 智能变焦半球网络摄像机 | 1、名 称：智能变焦半球网络摄像机 2、参 数： 400万 星光级 1/1.8" CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型: 红外,850nm 补光距离: 普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 接口类型: 外甩线 | 台 | 19 |  |  |
| 19 | 半球摄像机二次安装 | 1、名 称：社区服务中心装修前，将现有监控拆除，保管。装修完成后，重新进行安装、调试。 | 台 | 19 |  |  |
| 20 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，16个千兆电口支持30W POE+供电,背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 24口千兆交换机 | 1、名 称：24口千兆交换机 2、参 数：24个10/100/1000M电口，2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：38.7Mpps，端口缓存：4M，工作温度：0℃～50℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度: 10%～90% RH，存储湿度: 5%～95% RH，8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 11 |  |  |
| 25 | 室内明装设备箱 | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 不锈钢室外总箱 | 1、名称：不锈钢室外总箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 2100 |  |  |
| 28 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 500 |  |  |
| 29 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 800 |  |  |
| 30 | 室外光纤 | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 800 |  |  |
| 31 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 10 |  |  |
| 32 | 光缆终端盒 | 1、名称：48口光纤配线盒 2、规格：机架式 3、容量：48口光纤接入，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 80 |  |  |
| 34 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 40 |  |  |
| 35 | 人脸识别门禁 | 1、名 称：人脸识别门禁 2、参 数：8寸人脸识别门禁，工业级设计，壁挂式安装；全 高清高亮LCD显示屏；采用深度学习算法，识别速 度快；双目星光级摄像头，支持活体检测，环境适 应性强；支持人脸、刷卡多种识别方式；可通过网 络平台或USB接口导入数据；支持开关量输出；支 持锁状态检测；支持出门按钮开门；支持管理中心 统一配置管理和状态监测 | 台 | 3 |  |  |
| 36 | 单门磁力锁 | 1、名 称：单门磁力锁(含支架） 2、参数：上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg，静态直线拉力；延时不可调；输入电压DC12V或DC24V。 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 双门磁力锁 | 1、名 称：双门磁力锁 2、参数：上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg*2，静态直线拉力；延时不可调；输入电压DC12V或DC24V。 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 出门按钮 | 名称：出门按钮 规格：金属材质；最大耐电流1.25A，电压250V；常开；适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm； | 台 | 3 |  |  |
| 39 | 人脸采集软件 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1500 |  |  |
| 41 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 450 |  |  |
| 42 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 600 |  |  |
| 43 | 集线器 | 1、名称：无线AP 2、技术参数：1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式。支持PoE供电和本地供电。 | 台 | 7 |  |  |
| 44 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 控制设备 | 1、名称：无线控制器 2、参数：管理16个AP或32个WALL AP | 台 | 1 |  |  |
| 46 | NB烟感探测器 | 1、名 称：NB烟感探测器 2、技术参数： 工作原理类型：光电式， 执行标准：GB20517-2006 通讯方式：NB-IoT（同时支持电信、移动、联通） 含3年流量费。 | 套 | 25 |  |  |
| 47 | 智慧用电检测模块 | 1、名 称：智慧用电检测模块 2、技术参数： 1)工作电源:：AC220V ±20%， 50Hz±10% 2)监测参数：三路电压、三路电流、剩余电流、四路温度、功率（可选）等 3)电能计量：正向有功电能计量（可选） 4)干接点监测：2路干接点输入监测功能 含3年流量费。 | 个 | 5 |  |  |
| 48 | 室外消火栓 | 1、名 称：室外消火栓 2、技术参数： 工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置 工业时钟：内置工业时钟，自动校时 参数设置：本地串口设置、远程设置 数据间隔：采样时间间隔、上报时间间隔均可设置 阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置 测量范围：0～2.5MPa（其他量程可定制） 含3年流量费。 | 套 | 15 |  |  |
| 49 | 自动报警系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 50 | 应急求救按钮 | 1、名称：应急求救按钮 2、参数： 支持NB-IoT通信，可自动获取网络时间 提供按键式求助方式，警情自动复位 支持与平台通信功能，上传报警 具有低压报警功能，同步上传电池的电量状态 具备数据存储功能，确保数据安全性。 含3年流量费 | 个 | 28 |  |  |
| 51 | 应急救救平台服务器 | 1、名称：应急救救平台服务器（含软件） 2、参数：I5/8G/1T+256G固态硬盘/4G独立显卡/19.5英寸显示器，含平台软件费 | 台 | 1 |  |  |
|  | 未来治理场景 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电瓶车入梯告警摄像机 | 1、名 称：电瓶车入梯告警摄像机 2、参 数： 400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 防护: IK08 | 台 | 155 |  |  |
| 53 | 高空抛物摄像机 | 1、名 称：高空抛物摄像机 2、参 数：高空抛物400W定焦全彩智能筒型摄像机 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁； 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 防护：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） | 台 | 123 |  |  |
| 54 | 无线网桥 | 5.8G | 套 | 155 |  |  |
| 55 | 收发器 | 1个千兆RJ45电口、1个单光纤SC千兆光口 | 台 | 310 |  |  |
| 56 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 21 |  |  |
| 57 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，16个千兆电口支持30W POE+供电,背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 12 |  |  |
| 58 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 4 |  |  |
| 59 | 24口千兆交换机 | 1、名 称：24口千兆交换机 2、参 数：24个10/100/1000M电口，2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：38.7Mpps，端口缓存：4M，工作温度：0℃～50℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度: 10%～90% RH，存储湿度: 5%～95% RH，8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 3 |  |  |
| 60 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 63 |  |  |
| 61 | 不锈钢室外总箱 | 1、名称：不锈钢室外总箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 17 |  |  |
| 62 | 室内明装设备箱 | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 45 |  |  |
| 63 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 9150 |  |  |
| 64 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 2000 |  |  |
| 65 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1500 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 200 |  |  |
| 67 | 室外光纤 | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 3000 |  |  |
| 68 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 35 |  |  |
| 69 | 光缆终端盒 | 1、名称：48口光纤配线盒 2、规格：机架式 3、容量：48口光纤接入，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 3 |  |  |
| 70 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 280 |  |  |
| 71 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 140 |  |  |
|  | 教育场景 |  |  |  |  |  |
| 72 | 全频音响 | 1、名 称：全频音响 2、规格参数：单元组成:LF: 1×12″/HF：1×1.75″；功率：350W（连续）/600W（峰值）；频率响应：50-20kHz；额定阻抗：8Ω；灵敏度：96dB（1W/1m ）；最大声压：120dB（连续）/ 128dB（峰值）；指向性：80°× 60° | 台 | 4 |  |  |
| 73 | 多媒体地插 | 多媒体地插 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 话筒地插 | 话筒地插 | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 双通道功放 | 1、名 称：功放 2、参 数：8Ω输出(2×1000)4Ω输出(2×1400W). 完善的直流、短路、过载、超高温保护；阻尼系数 ＞500at 8ohms；频率响应 20Hz～20KHz:+0/-0.5dB；谐波失真 20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms）；输入阻抗 Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms；输入灵敏度 0dB（0.775V 固定 LA300/LA400),(LA600/LA800/LA1000/LA1200 0.775V/1.0V/1.4V可调)；信噪比 ＞100dB；左右串音 ＜-60dB @1KHz,8ohms；输入电源 AC～220V/50～60Hz | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 机柜、机架 | 1、名 称：19U机柜 2、规格参数：19U，1000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 多功能会议平板 | 1、名 称：多功能会议平板 2、参 数：CPU: I5 7400 3.0GHz、内存4G、128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac(2.4G/5G) 接口：USB 3.0*6,网口(RJ45)*1,天线接口* 1,HDMI*1 (支持4K、2K分辨率),DP*1 (支持4K、2K分辨率) | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 室内全彩LED屏 | 一、名 称：P2.5室内全彩屏屏体 二、规格参数： 1、点间距≤2.5mm；模组尺寸：320*160mm 2、灯芯的波长误差值在±3nm以内，每个灯芯的亮度误差在5% 3、像素密度160000点/平米 4、白平衡亮度≥600nit;水平视角≥160°，垂直视角≥160°;刷新频率≥3840HZ;反光率＜5%;颜色处理16bit;实现消影节能功能;驱动方式 恒流; 含接收卡 | m2 | 11.6 |  |  |
| 79 | 视频处理器 | 1、名 称：视频处理器 2、规格参数：支持5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持4个网口输出，带载可达260万像素。 | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 管理电脑（含软件） | 1、名 称：控制计算机及软件 2、规格参数： 1）、CPU Intel i5，内存 8Gb，硬盘 500Gb以上，光电键盘鼠标，DVD光驱， 19寸以上（含）液晶显示器，独立显卡，DVI接口， 带WINXP或win7操作系统，并安装LED同步显示控制系统，带适合本显示系统使用的相关控制软件、视频采集卡及其他相关业务板卡； 2）、正版LED专用编辑播放软件，留有接口方便二次开发。 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | LED屏配电箱 | 1、名称：配电柜 2、规格：具有过压、过流等保护功能，具有多路输出及延时上电功能；含断路器、交流接触器、时控开关，空气开关 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 钢结构 | 1、名 称：钢结构 2、规格参数：采用镀锌钢管做框架，管壁厚度不低于3mm，正面无包边要做到安装牢固，抗震8级，散热好，还要兼顾美观，与环境协调。 | m2 | 11.6 |  |  |
| 83 | 六类非屏蔽网线 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 150 |  |  |
| 84 | 电力电缆 | 1、名称：电源线 2、规格：YJV5*4.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |
|  | 健康场景 |  |  |  |  |  |
| 85 | 自助微诊室硬件设备（含软件） | 一、名称：自助微诊室硬件设备（含软件） 二、硬件参数： 1、柜体：材质采用优质冷轧1.5mm钢板，表面采用防锈喷粉处理 。另含内部带各种配件的安装支架、颜色定制、硬件组装。 2、主控模块：集成显卡/声卡/网卡 Intel四核 Celeron J1900 2.0。8×USB2.0接口（4内置+4背板） 8串口 120G MLC固态硬盘 DDR3 1600 4G内存 60W电源适配器 5A。 3、显示模块：32寸电容屏1套，十点触摸 触摸精度<2.5mm USB供电 透光率≥85%；32液晶显示器1套，分辨率1920x1080 对角尺寸31.5“ 响应时间8ms 电压供应24.0V；21.5液晶显示器1套，分辨率1920x1080 对比度1000：1响应时间14ms 电压供应24.0V。 4、硬件模块：含凭条打印机，交换机，二代身份证读卡器，摄像头，键盘、鼠标，医保读卡器，二维码扫描器。 | 套 | 1 |  |  |
| 86 | 智慧药房硬件设备（含软件） | 一、名称：智慧药房硬件设备（含软件） 二、硬件参数：外型尺寸：长1350mm ，宽850mm，高2200mm（含福马轮）；机器上部为灯箱，机器展示架有灯光，手动开门补货；出货方式：吊装/斜坡货道+红外检测+直接掉货；21.5寸电容触摸屏，高亮屏；7层货道，每层8个单货道， (根据客户产品需求更改货道大小)；支持微信/支付宝支付；温度控制及监测：3度-20度；湿度控制范围35%-75%之间；内置200W摄像头；具有防鼠、其他小动物；操作方式：触摸屏选购/扫码选购/单选或购物车功能；后台管理：实现微信支付宝支付、语音问诊，补出货、库存显示、设备异常报警、数据查询、报表统计、核算、故障诊断等功能，设备ERP管理，可实现不同点位播放不同内容，分销账的管理等，远程摄像头传输。支持发布关机、重启、截图、重启程序，支持设置货架、柜格和商品信息，支持远程更新软件以及查看软件版本信息，支持错误捕获并报警以及查看锁机状态。4G。 | 套 | 1 |  |  |
| 87 | 自助健康检测一体机设备（含软件） | 一、名称：自助健康检测一体机设备（含软件） 二、硬件参数：尺寸≥21寸，分辨率不低于1920x1080显示屏；扫描屏幕二维码获取报告；安卓Android系统；2个RJ45接口，支持4G+wifi；检测项目：包括但不限于身高，体重，年龄，红外自动额温、医用自动式血压、体质分析，衰老分析，精力分析，面部指标，肌肉量，骨量，水分，体脂，内脏脂肪，蛋白质，基础代谢，BMI，黑眼圈分析，色斑检测，营养评估，虚弱评估，骨骼肌等项目。 | 套 | 1 |  |  |
| 88 | 互动大屏 | 1、名 称：互动大屏 2、参 数：一台运动健康智能互动大屏/55寸/AI运动识别算力服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 人脸摄像头 | 1、名称：互动大屏AI人脸识别网络摄像机 2、参数：基于采集的图片优化了智慧步道大屏人脸识别深度学习算法 400万1/2.7"CMOS ICR智能变焦半球网络摄像机 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒) 支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 路由器 | 每个互动大屏配置一台 支持双模同时在线，双模切换，多运营商切换 支持有线、Wi-Fi、3G/3G+/LTE多网切换 支持GRE over IPSec，IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP 支持VPDN、APN专网接入 支持本地、远程、平台固件升级 支持本地、远程、平台补丁升级 支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式 支持M2M平台管理，可实时统计设备流量、监控设备网络状态 支持参数备份及导入，支持私钥导入导出参数配置 支持DNS代理，支持DDNS 支持NTP网络对时 支持SNMP网络管理 | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 二代智慧健身步道软件系统V2.0 | 1、名 称：二代智慧健身步道软件系统V2.0 2、参 数：1、微信步道小程序：视频捕捉个人运动记录、附近步道、科学健身指南、运动排名、人脸注册 2、大屏交互系统：公园及步道介绍、视频或图像轮播、本地天气实况、客流量统计、人脸识别查询个人运动数据、运动排名 3、安装调试服务：每条步道实施一次，新增含1次3天内现场施工咨询或巡检技术支持云平台运维管理4、人脸库云端比对分析服务、服务器ECS，网络防火墙，入侵检测、网页防篡改、数据库备份DBS、含1年阿里云服务 | 套 | 1 |  |  |
| 92 | AI智能人脸识别工作站 | 1、名 称：AI智能人脸识别工作站 2、参 数：一台AI智能视频采集工作站（客流统计）/一台4G工业无线路由器/一个防水箱 | 台 | 2 |  |  |
| 93 | 人脸识别相机立柱 | 1、名 称：人脸识别相机立柱 2、参 数：1. 主架外形尺寸(长*宽*高)：2126*114*3527mm; 2. 主立柱规格：Φ114*t3.0mm 3. 主要承载横梁：Φ76*t3.0mm 4. 地埋深度：600*600*800mm 5. 地埋方式：预埋 | 台 | 2 |  |  |
| 94 | 智能供电心率柱 | 1、名 称：智能供电心率柱 2、参 数：a.主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm; b、主要承载横梁尺寸：φ35×2.5mm; c.闭合开口、不完全闭合开口符合GB 19272-2011的要求; d.器材具有心率测试、语音播报等功能，同时可做太阳能蓄电储能，可为4-5站智能运动器材供电。d.心率握把采用φ38×2.5mm优质管材+优质工程塑料底座+不锈钢钢片，隐藏式螺钉设计，外观上无螺钉外露; e. 进行心率测试时有语音提示测试方法，测试结果将通过语音播报呈现，用户也可通过扫描小程序二维码连接手机获取和储存相关数据，并计算相应的运动强度，采用蓝牙连接传输数据; f.安装方式：采用预埋式 地埋深度600mm; i.地基尺寸：500×500×700mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 95 | 网络数据服务 | 4G流量卡网络状态监测及流量监测服务，其中互动大屏/AI智能人脸识别系统/AI智能客流识别系统/红外客流网络配套等均需要给每个系统单独配置一套，改报价为3年费用每套 | 套 | 3 |  |  |
|  | 交通场景 |  |  |  |  |  |
| 96 | 车牌识别一体机 | 1、名 称：车牌识别一体机 2、参 数： 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 防护等级：IP54 | 台 | 16 |  |  |
| 97 | 数字式车辆检测器 | 1、名 称：数字式车辆检测器 2、参 数：交流电压：~ 220V 50Hz ；直流电压：12V ；功耗：小于3W ；工作环境温度：-40℃ ~ +65℃；存贮温度：-40℃ ~ +85℃ ；相对湿度：最大95% ；工作频率：50KHz ~ 250KHz ；灵敏度：三档调节（见面板） ；反应时间：100mS ；信号；保持时间：不受限制 ；继电器：250V AC/3A | 台 | 16 |  |  |
| 98 | 地感线圈 | 1、名 称：地感线圈 2、参 数：单股多芯，耐高温，耐腐蚀；单套地感线圈50米，埋在出入口路面下，用于感测信号 | 台 | 16 |  |  |
| 99 | 管理电脑 | 1、名 称：管理电脑 2、规 格： 处理器：高性能linux处理器 标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； | 台 | 8 |  |  |
| 100 | 车牌识别管理软件 | 定制 | 台 | 8 |  |  |
| 101 | 车牌识别专用加密狗 | 1、名 称：车牌识别专用加密狗 2、规 格：SLU2.0 | 台 | 8 |  |  |
| 102 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 350 |  |  |
| 103 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 100 |  |  |
| 104 | 智能充电桩 | 1.名称：智能充电桩（慢充） 2.参数：交流充电桩系统采用模块化设计，主要由监控单元、集中器单元、读卡器单元、电表单元、状态指示单元、枪线单元组成，各功能单元紧密配合。 监控单元：系统数据的采样、处理和控制； 读卡器单元：识别充电卡信息及进行充电的起停控制； 电表单元：交流充电桩电能计量； 状态指示单元：系统运行状态的指示； 枪线单元：交流电能输出、控制导引信号传输； 工作温度和湿度：-20℃～+50℃ 工作电压：220Vac±15％ 单相三线制 负载功率：7kW（单枪） | 套 | 6 |  |  |
| 105 | 智能充电桩 | 1.名称：智能充电桩（快充） 2.参数：LCD触摸显示屏】【支持刷卡】【单枪，额定功率60KW】【单枪直流60KW】 充电设备采用模块化设计，由交流配电单元、功率变换单元、功率分配单元、直流配电单元、充电控制单元、充电监控单元组合而成，各功能单元紧密配合 交流配电单元：三相交流输入电源配电系统； 功率变换单元：三相交流电能整流成直流电能； 功率分配单元：根据车辆BMS需求合理分配功率输出，实现自动化智能分配； 直流配电单元：直流充电电能配电系统； 充电控制单元：控制交直流配电系统及整个充电过程； 充电监控单元：实时监控整个充电过程及充电电压、电流、计量计费等数据的储存和上传； 高频开关电源模块采用软开关技术，数字化均流技术，具有效率高、体积小、重量轻等优越特点。 保护功能：过载保护、短路保护、防雷保护、过压保护、过流保护、急停保护 可双枪同时输出，分别计量；显示 | 套 | 6 |  |  |
| 106 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV3*4.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 300 |  |  |
| 107 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV5*10.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 200 |  |  |
|  | 低碳场景 |  |  |  |  |  |
| 108 | 全彩AI筒型网络摄像机 | 1、名 称：垃圾乱堆放监控 2、参 数： 支持垃圾桶起火、冒烟检测 支持暴露垃圾、打包垃圾未入桶检测 支持垃圾桶满溢检测 支持施工废弃料、废弃纸箱检测 支持人员检测 联动报警：支持联动声光报警（支持白光灯闪烁联动报警） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 分辨率：200W 最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头焦距：2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33° 镜头接口类型：2.7-12mm:Φ14接口； 宽动态范围：120dB 裸机重量(g)：裸机重量:1260g; 日夜转换方式：ICR红外滤片式 设备尺寸(mm) ：191.4×97.9×93.5 补光距离：最远可达50米（2.7-12mm） 防水防尘等级：IP66 | 台 | 20 |  |  |
| 109 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 6 |  |  |
| 110 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 8 |  |  |
| 111 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 900 |  |  |
| 112 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 300 |  |  |
| 113 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 12 |  |  |
| 114 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 48 |  |  |
| 115 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 24 |  |  |
| 116 | 环境监测 | 1、名 称：环境监测 2、技术参数： 参数范围 系统供电220V 市电 通信方式2G/3G/4G 移动网络 工作温度-40-70℃ 工作湿度0-95%RH 无凝露 | 台 | 2 |  |  |
|  | 机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 117 | NVR整机 | 1、名 称：8路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 1.5U标准机架式 2个HDMI，1个VGA 5盘位 最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 | 台 | 3 |  |  |
| 118 | NVR整机 | 1、名 称：16路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进9出 支持DC 12V，ctrl 12V反向供电 | 台 | 3 |  |  |
| 119 | NVR整机 | 1、名 称：32路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 | 台 | 8 |  |  |
| 120 | 录像设备 | 1、名 称：64路高空抛物NVR 2、参 数： 高空抛物配套功能： 实时监测：支持全通道高空抛物实时报警；支持最多同时预览4路高空相机的实时抛物轨迹 事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹 证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 | 台 | 3 |  |  |
| 121 | 存储设备 | 1、名 称：监控专用硬盘（4T） 2、参 数：3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 72 |  |  |
| 122 | AI硬盘 | 1、名 称：AI硬盘 2、参 数：容量8TB，SATA 3.0接口，256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间） 200万小时 搭配NVR可支持Raid5、Raid6 平均运行功率≤8W 质保期3年 | 台 | 18 |  |  |
| 123 | 46英寸LCD液晶拼接屏安装 | 社区原有46寸拼接屏二次安装 | 台 | 6 |  |  |
| 124 | 视频综合平台 | 1、名 称：视频综合平台 2、参 数： 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 宽带接入费 | 专线宽带接入费，两年 | 套 | 1 |  |  |
| 126 | 防火墙 | 1、名 称：防火墙 2、参 数： 全新下一代千兆防火墙，1U高度，可选外置电源，提供1个千兆管理口，1个console接口；固化42个千兆电口；2个SFP千兆光口；内置64G硬盘；1个USB口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 核心交换机 | 1、名 称：核心交换机 2、参 数：三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps；28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽；支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含电源适配器。 | 台 | 3 |  |  |
| 128 | 汇聚交换机 | 1、名 称：汇聚交换机 2、参 数：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 3 |  |  |
| 129 | 千兆光模块 | 1、名 称：千兆光模块 2、参 数：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 48 |  |  |
| 130 | 万兆光模块 | 1、名 称：万兆光模块 2、参 数：万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 台 | 10 |  |  |
| 131 | 平台服务器 | 1、名 称：平台服务器 2、参 数： 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 本地服务器 | 1、名 称：本地服务器 2、参 数： 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 操作台 | 2工位 | 台 | 2 |  |  |
| 134 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 4 |  |  |
| 135 | 服务器机柜 | 1、名 称：服务器机柜 2、规格参数：42U，2000×1000×600 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机 2、规格：额定容量：6 KVA；输出电压范围：220 V； 输入电压范围：220 V | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 电池机柜 | 1、名称：电池机柜 2、规格：可容纳16节12V100AH蓄电池；包含BVR50平方电池连接线 | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、规格：12V-100AH阀控式密封铅酸免维护电池 ；标配蓄电池防漏液托盘；建议主机蓄电池采用同一品牌 | 个 | 16 |  |  |
| 139 | UPS配电箱 | 1.名称:配电箱 2.材质:钢质 3.安装方式:明装 4.其它:包含安装完成的所有内容 | 台 | 1 |  |  |
|  | 综合管网 |  |  |  |  |  |
| 140 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PVC管 3、规格：DN25。 | m | 800 |  |  |
| 141 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG20 | m | 390 |  |  |
| 142 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG25 | m | 360 |  |  |
| 143 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG32 | m | 85 |  |  |
| 144 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：镀锌 3、规格：200*100 | m | 85 |  |  |
| 145 | 铁构件 | 桥架安装支架 | kg | 260 |  |  |
| 146 | 凿（压）槽 | 路面开槽、修补（不含沥青路面修复） | m | 500 |  |  |
| 147 | 配管 | 1、名称：DN32电缆套管 2、材质：PE材料，壁厚2mm | m | 1200 |  |  |
| 148 | 配管 | 1、名称：DN50电缆套管 2、材质：PE材料，壁厚2.5mm | m | 1500 |  |  |
| 149 | 配管 | 1、名称：电缆套管 2、材质：PE聚乙烯管 3、规格：PE102*5 | m | 200 |  |  |
| 150 | 挖一般土方 | 1、名称:开挖管道沟及人（手）孔坑 2、土方类别:综合土方 | m3 | 650 |  |  |
| 151 | 回填方 | 1、名称:回填土方（原土夯填） | m3 | 450 |  |  |
| 152 | 管道包封 | 管道混凝土包封C15 | m3 | 200 |  |  |
| 153 | 人(手)孔井 | 尺寸：400*400*500mm，铸铁井盖 | 座 | 40 |  |  |
|  | 数字化软件 |  |  |  |  |  |
| 154 | 软件 | 1、名称：数据仓 2、技术要求：建设社区基本信息数据库，包括人、房、企业、党员、组织等信息，建设社区运行业务数据库，包括活动数据、社区治理事件数据、社区运营数据等内容，并接入局委办公共应用服务数据，可实现数据的增删改等基本操作，支持Excel表格数据导入、导出等操作 | 套 | 1 |  |  |
| 155 | 软件 | 1、名称：应用能力 2、技术要求：用户管理：建立基于移动端的用户登录和认证体系，并与各对接系统进行打通，实现单点登录。权限管理：实现应用配置式管理，不同用户赋予不同角色后，可实现不同权限（包括应用权限和数据权限）。文博积分体系：支持积分获取、积分规则查看、积分详单、积分兑换、积分排名等功能。日志管理：提供登录/登出操作、平台基础数据操作、业务应用操作的日志信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 156 | 软件 | 1、名称：IOT中心 2、技术要求：安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理等。设备地图落位、事件支持、事件联动可配置、实现事件筛选、事件等级自定义、报警预案 | 套 | 1 |  |  |
| 157 | 软件 | 1、名称：场景建设 2、技术要求：基于移动端，面向居民实现报事报修、各类活动报名、积分体系、在线学习、商业服务等内容；面向运营人员实现物业维修、设备预警处置、物业服务、商业增值服务等；面向管理侧人员实现议事组织、活动组织、学习组织等。根据文博未来社区场景打造和未来社区数字化建设要求，实现场景数字化支撑。 | 套 | 1 |  |  |
| 158 | 软件 | 1、名称：CIM平台 2、技术要求：建立文博社区三维场景（部分建筑包括室内模型），建立文博未来社区三维倾斜场景（模型进行二级精修：平面精度±10cm，高程精度±15cm），将社区的数据进行空间落位，形成社区空间数字资产，建立数字孪生文博，基于三维空间分析能力，支撑数字化、智能化、精细化管理运营。 | 套 | 1 |  |  |
| 159 | 软件 | 1、名称：驾驶舱 2、技术要求：实现9大场景运行数据接入，基于三维场景，实现社区数据空间落图，同时可查看场景业务数据，实现专题图、数据看板等 | 套 | 1 |  |  |
| 160 | 软件 | 1、名称：外部对接 2、技术要求：平台系统对接：接入街道现有信息化系统，并落地数字化改革数字社会相关应用。嘉兴市未来社区监管平台接口：按照嘉兴市未来社区监管平台的数据要求，将数据推送到市级平台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 运营服务清单 |  |  |  |  |  |
| 161 | 综合运营管理 | 1、名称：综合运营管理 2、服务内容：负责提出年度社区运营、团队培养计划；负责整个运营团队的管理、含工作计划、职责分配、方案执行、过程监督、工作复盘等，各类事件的处置；负责日常的接待参观；阶段性向甲方汇报工作情况，并按要求进行优化调整。负责对照未来社区九大场景，负责完成考核要求。配置项目管理人员1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 162 | 合作商库组建 | 1、名称：合作商库组建 2、服务内容：制定九大场景里涉及社区服务的合作商库，监督合作商的服务内容，建立线上线下合作商的进入、退出机制；建立红色物业联盟、商家联盟等组织，开展商家的管理并收取一定的合作商入驻管理费。 | 年 | 2 |  |  |
| 163 | 九大场景运营管理 | 1、名称：九大场景运营管理 2、服务内容：对新建的九大场景设施的日常维护、设备系统的操作培训；建立各项工程设施、设备运行管理和维护制度；九大场景空间的日常运营管理和维护服务的采购。包括健康场景含2个标准室外篮球场、1个笼式足球场的经营，每周一到周五白天免费开放，其它时间段开展普惠性服务。教育场景在泰富2楼定向招租给一家具有资质的幼托机构并在卫健委取得备案，要求提供公益性的幼托服务，并保证每周开展不少于1场的公益性活动。在创业场景开展每周1场的公益性活动。交通场景含香槟广场地下停车场、21世纪学校、运河公园、秀园大桥下、昌盛桥下、至诚路、三环西路桥西侧公共区域停车场，委托运维方进行日常维护及管理，由运维方提取20%运维管理费用，剩余80%收益归甲方指定下属国资公司，每半年结算一次。配置1人运营专员开展一定的经营性活动。 | 年 | 2 |  |  |
| 164 | 活动组织 | 1、名称：活动组织 2、服务内容：大型活动的策划，执行指导，活动外采资源的统筹；年度的社区日常活动、商业、公益、节日活动的总体计划编制,每年举办60场次的要求并配置1人开展活动的组织、策划，协助用户端的推广。 | 年 | 2 |  |  |
| 165 | 用户端推广、治理协助 | 1、名称：用户端推广、治理协助 2、服务内容：参与政府组织的各类未来社区政策性学习；协助完成政府各条线管理部门的工作对接及政策落地执行。利用好数字化平台治理模块的运营，协助参与关键性事件的处置指导，负责完成新建的用户端的推广，达到50%的覆盖率，与讲解接待人员共用1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 166 | 日间照料中心 | 1、名称：日间照料中心 2、服务内容：日间照料中心老年日常的身心管理、老年娱乐活动的开展，提供专业的养老服务团队、医疗服务，拟配备具有医疗经验的养老服务从业人员2人。 | 年 | 2 |  |  |
| 167 | 办公费用 | 1、名称：办公费用 2、服务内容：办公室装修以及办公固定资产的投入，日常运营的水电费、交通费等各项开支。 | 年 | 2 |  |  |
| 168 | 公共区域物业服务 | 1、名称：公共区域物业服务 2、服务内容：本次新建的党建服务中心、运河公园运动场地、七个停车场的维护，拟配备保安2名，保洁1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 169 | 数字化平台 | 1、名称：数字化平台 2、服务内容：1、技术支持如专题活动、营销活动支持。2、数据维护，对于甲方临时性的数据统计和报表需求，根据报表格式、视图要求提供相应的数据录入和导出，并及时整合到数据统计平台上。3、数字化平台运行的日常维护，应对软硬件出现各种问题，及时解决，维护保障系统的安全性。4、培训相关使用。就甲方各相关管理人员集中技术培训，并就系统的使用时提供疑难解答，提供技术培训文档。 | 年 | 2 |  |  |
| 170 | 防疫服务 | 1、名称：防疫服务 2、服务内容：防疫物质，如防疫服、口罩、消毒液的储备。 | 年 | 2 |  |  |
| 171 | 微公交 | 1、名称：微公交（含车身喷漆费用） 2、服务内容： 以文博区域内增设2条公交线路，提供四辆11座的微公交，配备6人的全职司机。拟承接的公司经营范围里具备城市公共交通、客运公交运营的项目，具有道路经营许可证。 运营单位负责公交站台电子屏幕显示内容维护工作，可根据需要，通过远程设置动态调整屏幕显示内容，实现远程设置所需要的技术服务和相关费用，由运营单位承担。微公交车辆及停靠站台公益广告不少于50%，其他时段广告收益归运营单位 | 年 | 2 |  |  |
| 172 | 日常支出 | 1、名称：日常支出 2、服务内容：数字化平台、驾驶舱的日常接待，以及其它内勤，配备讲解接待人员1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、微公交线路运营拟承接公司要求具有道路经营许可证，评标时需提供承诺书或道路经营许可证复印件加盖投标供应商公章，承诺书格式自拟并加盖投标供应商公章，如提供承诺书，要求在中标后进场前10日内向业主提供微公交线路运营承接公司的道路经营许可证复印件加盖投标供应商公章，否则业主有权解除合同。

2、上述采购清单中涉及证书类（含认证证书、资质证书、等级证书等）、检测报告等评标时无需提供，投标时均不做强制性要求。招标完成后，要求在中标后进场前10日内向业主提供清单内要求的证书类（含认证证书、资质证书、等级证书等）、检测报告等复印件加盖供应商公章，否则业主有权解除合同。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、材料品牌参考

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体机 | 海康威视、SKUO、宇视 |  |
| 2 | 人脸识别门禁系统设备 | 海康威视、SKUO、英飞拓 |  |
| 3 | 视频监控系统设备 | 海康威视、三星、英飞拓 |  |
| 4 | 拼接屏 | 海康威视、强力巨彩、利亚德 |  |
| 5 | 核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、光模块、防火墙设备 | 海康威视、华为、锐捷 |  |
| 6 | 汽车充电桩、电瓶车充电桩控制器 | 海康威视、三星、SKUO |  |
| 7 | 应急求救按钮、应急救救平台服务器 | 海康威视、SKUO、精华隆 |  |
| 8 | 无线网桥 | 锐捷、秋田、博纳思 |  |
| 9 | NB烟感探测器、智慧用电检测模块、室外消火栓水压检测器、环境监测 | 海康威视、SKUO、艾普欣 |  |
| 10 | 自助微诊室硬件设备、智慧药房硬件设备、自助健康检测一体机设备 | 大数创联、梦超医疗、悦翔 |  |
| 11 | 健身步道互动大屏、步道软件系统、人脸识别工作站、电率柱 | 舒华、SKUO、泰博科技 |  |
| 12 | UPS系统设备 | 易事特、山特、科华 |  |
| 13 | 车辆识别系统、道闸设备 | 海康威视、SKUO、蓝快 |  |
| 14 | 平台服务器、本地服务器 | 海康威视、联想、华为 |  |
| 15 | 电源线、电缆线 | 振亚、新东方、迅达 |  |
| 16 | 网线、信号线、光缆 | 振亚、新东方、韩电 |  |

注意：上述设备、材料如发包人提供参考品牌的，投标人在投标报价时须明确所选品牌。结算价格按投标报价不作调整，上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。项目实施过程中如遇有关产品（设备）换代、不生产，则替代产品（设备）性能（包括规格、型号等）不得低于投标时所选的产品（设备）性能（包括规格、型号等），且替代产品（设备）价格按原投标价格、不得调整。

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：文博未来社区数字化运营项目 |
| 2 | 招标编号：中诚-JXZCZX(2022)第11号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件（服务类）规定的70%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各投标单位报价时综合考虑该项费用。 |
| 4 | 最高限价：人民币：壹仟壹佰捌拾捌万玖仟叁佰伍拾玖元整（小写：人民币1188.9359万元）。凡投标报价高于或等于最高限价的否决其投标，其投标文件不予进行评审。 |
| 5 | 服务期： 合同签订后60日历天内所有硬件设备、软件平台均安装完成、投入试运行并通过试点的评估考核；运营管理服务期为试点的评估考核通过之日起2年。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 7 | 现场踏勘：自行前往 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由商务、资信及其他文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 10 | 付款方式：详见招标需求“10、付款” |
| 11 | 开标时间及地点：2022年8月10日上午9：00在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼规定开标室（嘉兴市广场路350号）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 15 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理采购机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 网上注册：投标供应商下载招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 17 | 履约保证金：合同价的1%。合同签订前，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。 |
| 18 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章招标公告） |
| 19 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 20 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 22 | 一、说明 1、中小企业 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 本项目对符合规定的在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”指嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处。

- 2.“代理机构”指嘉兴市中诚建设咨询有限公司。

- 3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效；投标人应保证系统维护备件（包括：整机、模块、部件、配件、线缆及随机软件等）必须为原厂商的产品，不得使用任何非原装产品，签订合同前无法提供原厂家质量保证函，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。
    注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- 路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

- 网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1服务方案。

2.6.2项目人员配置。

2.6.3培训方案。

2.6.4保证本项目实施的各种工作措施。

2.6.5针对本项目实施的各项管理制度

2.6.6成功案例及业绩（提供合同复印件或中标通知书等证明材料加盖公章）。

2.6.7合理化建议。

2.7供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1投标函。

3.2开标一览表。

3.3投标报价明细表。

3.4中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）。

3.5投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的编制

1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价要求

2.1投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应根据招标需求提供的报价清单报出数字化硬件设备、数字化软件、运营三部分单价及合价。投标报价为完成本项工作所需的人员支出（含人员应发工资、人员考核费、奖金、节日加班、福利费及社保等）、劳务、配合庆典及检查或重大（检查）活动、安全文明、措施费、风险费、保险（含养老保险、意外伤害保险、工伤保险费等）、利润、规费、税金、策划费、验收资料整理费、招商费用、管理费、架空层物业费、设备（含工具、办公设备等）、防疫物质、保险、交通、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项应有费用。内容未详尽处详见“招标需求”。

2.2上述项目所需的一切费用及进入现场安装时与其他各相关施工单位的配合协调所产生的费用等全部包括在投标报价内，即全包交钥匙工程。

2.3数字化硬件设备各单位投标报价时应根据投标须知、招标需求、自行设计方案、招标答疑、技术规范、合同条款及其他相关要求等自行确定并计算拟提供货物和服务的工程量、单价和总价。投标报价为工地价，包括设备制造、运输费、保险费、设计费、安装、调试、备品备件和伴随的售后服务费等。投标人必须根据提供的报价清单报出综合单价及合价。

2.4对本项目招标范围的项目内容，由中标单位可根据自行设计的图纸、招标文件、后期联系单等要求，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包造价、包安全、包文明施工的方式闭口价承包（业主提出的更改除外）。投标价中标明的价格应为履行合同的固定价格，未经采购人认可，不得以任何理由予以变更。

2.5后期运营过程中，为促进业主线上活动的参与以及其它模块用户的活跃度要求，每年举办不少于60场次活动，如产生邻里积分奖励费用、邻里场景礼品费用等，按实际发生的邻里积分奖励费用、邻里场景礼品费用（邻里积分奖励费用要求不超过30万元，邻里场景礼品费用要求不超过10万元），并根据供应商自行编制报价清单后提交甲方确认无误后按实际结算，如因甲方需求导致年度活动预算超支的（以双方对账为准），超出部分由甲方具实承担，本项目报价时无需考虑上述费用，今后如有发生按实结算。

2.6数字化软件设计深度及制作要求应根据业主实际需求作相应调整，报价时应充分考虑上述要求。

2.7交通场景内含香槟广场地下停车场、21世纪学校、运河公园、秀园大桥下、昌盛桥下、至诚路、三环西路桥西侧公共区域停车场，委托运维方进行日常维护及管理，采购人将根据项目实际情况进行总体安排，由具体实施单位（甲方指定下属国资公司）与运维方签订委托管理协议，收益总金额由运维方提供清单明细并经实施单位（甲方指定下属国资公司）确认后每半年结算一次，结算金额按收益总金额的20%作为日常运维管理费用支付给运维单位，报价时应综合考虑上述要求。

2.8运维方应在每年年底及服务期结束后做好当年度完整台帐资料或最终完整台帐资料并移交业主方，配合业主方及时归档留存或移交下任运维单位。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件（服务类）规定的70%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各供应商报价时综合考虑该项费用。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价等于或超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；

2.2.采购人或招标代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人和采购人代表 2 人,共 7 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.报价审查

（1）投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（2）评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，嘉兴市中诚建设咨询有限公司以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市中诚建设咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   文博未来社区数字化运营项目  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是  文博未来社区数字化运营项目

| 序号 |  | 品目名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款为完成本项目的所有费用，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、措施费、货到就位以及安装、调试、培训、招投标、审计等一切税金和费用。

3、本合同付款方式为以下第   （1）     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：详见招标需求“10、付款”

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

5、根据招标文件的有关内容和提供的设备数量为依据进行报价，中标后各单价不作任何调整。若现场所需设备数量与招标时提供的数量不一致，按下列口径进行调整：结算数量以现场实际交货量为准，结算单价以中标单价为准。

第四条 履约保证金

按以下第__1___项处理：

1、1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市中诚建设咨询有限公司备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于文博未来社区数字化运营项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

(1)本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

(2)本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(3)本项目按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(4)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

(5)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 技术分（89分）

| 序号 | 评价要素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案 情况（14分） | 投标人对项目定位、总体思路及项目运营未来社区创建要点分析方案是否有安全、稳定、成熟可行的方案，方案优化建议的情况等，比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得5-7分；基本可行，符合项目需求的，得3-5分；方案存在不足的，得1-3分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-7分 |
|  |  | 根据针对本项目提出的完整技术、关键技术解决方案实现思路，比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得5-7分；基本可行，符合项目需求的，得3-5分；方案存在不足的，得1-3分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-7分 |
| 2 | 运营情况 （45分） | 根据运营服务实施整体方案工作流程比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-5分；基本可行，符合项目需求的，得2-3分；方案存在不足的，得1-2分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据运营服务场景应用方案比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-5分；基本可行，符合项目需求的，得2-3分；方案存在不足的，得1-2分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据数字化落地情况方案比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-5分；基本可行，符合项目需求的，得2-3分；方案存在不足的，得1-2分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据运营服务可持续运营方案比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-5分；基本可行，符合项目需求的，得2-3分；方案存在不足的，得1-2分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 数字化、运营未来社区创建跨部门协调，配合方案比较后打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-5分；基本可行，符合项目需求的，得2-3分；方案存在不足的，得1-2分；方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 供应商对采购人系统、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉程度，能否保证现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得3-5分，基本满足要求的得2-3分，部分满足要求的得1-2分； | 0-5分 |
|  |  | 供应商对本项目配套硬件设备能否满足项目要求，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得3-5分，基本满足要求的得2-3分，部分满足要求的得1-2分； | 0-5分 |
|  |  | 供应商对本项目配套软件系统服务能否满足项目要求，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得3-5分，基本满足要求的得2-3分，部分满足要求的得1-2分； | 0-5分 |
|  |  | 投标人是否建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等，投标人具备重大任务、重大事件的安保经验，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得3-5分，基本满足要求的得2-3分，部分满足要求的得1-2分； | 0-5分 |
| 3 | 服务承诺 （5分） | 投标人对设备故障服务的响应时间、响应方式等承诺，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得3-5分，基本满足要求的得2-3分，部分满足要求的得1-2分； | 0-5分 |
| 4 | 投标人的管理组织、项目实施规范和管理制度及拟派的人员（12分） | 投标人是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的作业设备、软件的综合水平情况，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得5-6分，基本满足要求的得3-5分，部分满足要求的得1-3分； | 0-6分 |
|  |  | 项目管理班子成员和作业人员的人数配备是否能满足本项目服务要求的，比较后酌情打分。完全满足或优于要求的得5-6分，基本满足要求的得3-5分，部分满足要求的得1-3分； | 0-6分 |
| 5 | 投标人实力（4分） | 1、地理信息系统工程乙级及以上资质得1分； 2、互联网地图服务乙级及以上资质得1分； 3、CMMI3级及以上认证证书得1分。 4、信息技术服务管理体系认证证书得1分 注：评标时以提供加盖投标人公章的证书复印件为准。 | 0-4 |
| 6 | 演示（7分） | 从数字化设计和运营服务方案等方面对本项目具有针对性、合理性等比较打分，完全满足或优于要求的得5-7分，基本满足要求的得3-5分，部分满足要求的得1-3分。不提供不得分。 | 0-7分 |
| 7 | 合理化建议（2分） | 针对本项目的合理化建议（如对现状的建议等）比较后打分，不提供不得分（1-2分） | 0-2分 |

注：各供应商可采用PPT演示等形式进行讲解存入U盘与纸质文件一并递交，需体现效果完整性，演示时间总量控制在10分钟以内。不提供不得分。

- 商务、资信及其他分（1分）

| 序号 | 评价要素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成功案例业绩（1分） | 投标人自2019年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高1分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。） | 0-1分 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在投标文件中，否则评审时不予得分。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖投标单位公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。涉及到的评分项缺项时评分为“0”。以上评分区间中间值均计入高分区间（如：最优的得8-12分，较优秀的得6-8分，8分计入高分区间）。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

# 第六章  响应相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处、嘉兴市中诚建设咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

投标供应商公章：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、诚信承诺书

致嘉兴市南湖区人民政府城南街道办事处：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：年＿＿月＿＿日

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供中标通知书复印件或合同复印件等证明材料加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

投标供应商公章 ： 年 月 日

2.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

3、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：                         供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                           年    月    日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

（5）监狱企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 文博未来社区数字化运营项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 中诚-JXZCZX(2022)第11号 |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：¥ |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用为完成本项目的所有费用，投标报价应包括数字化硬件设备、数字化软件、运营三部分之和。为完成本项工作所需的人员支出（含人员应发工资、人员考核费、奖金、节日加班、福利费及社保等）、劳务、配合庆典及检查或重大（检查）活动、安全文明、措施费、风险费、保险（含养老保险、意外伤害保险、工伤保险费等）、利润、规费、税金、策划费、验收资料整理费、招商费用、管理费、架空层物业费、设备（含工具、办公设备等）、防疫物质、保险、交通、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项应有费用。未详尽处详见“招标需求”。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 邻里场景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能一体机 | 1、名称:未来社区场景智能一体机 2、技术参数:高清触摸屏，语音控制，DC12V供电，支持WIFI/蓝牙连接。 支持未来社区服务应用。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 六类网络模块 | 六类网络模块 | 个 | 27 |  |  |
| 3 | 超五类类网络模块 | 超五类类网络模块 | 个 | 21 |  |  |
| 4 | 双口面板 | 1)、符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 2)、采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 | 个 | 9 |  |  |
| 5 | 地插 | 地插，不含网络模块 | 个 | 17 |  |  |
| 6 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1225 |  |  |
| 8 | 超五类网线 | 1、名称：超五类非屏蔽网线 2、规格：UTP.5E 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 955 |  |  |
| 9 | 广播线 | 1、名称：广播线 2、规格：RVS2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 100 |  |  |
| 10 | 显示设备 | 一、名 称：P2.5室内全彩软膜屏体（含钢结构） 二、规格参数： 1、点间距≤2.5mm；软模组尺寸：320*160mm 2、灯芯的波长误差值在±3nm以内，每个灯芯的亮度误差在5% 3、像素密度160000点/平米 4、白平衡亮度≥600nit;水平视角≥160°，垂直视角≥160°;刷新频率≥3840HZ;反光率＜5%;颜色处理16bit;实现消影节能功能;驱动方式 恒流; 含接收卡 | 台 | 7.56 |  |  |
| 11 | 视频处理器 | 1、名 称：视频处理器 2、规格参数：支持5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持2个网口输出，带载可达130万像素。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 管理电脑（含软件） | 1、名 称：控制计算机及软件 2、规格参数： 1）、CPU Intel i5，内存 8Gb，硬盘 500Gb以上，光电键盘鼠标，DVD光驱， 19寸以上（含）液晶显示器，独立显卡，DVI接口， 带WINXP或win7操作系统，并安装LED同步显示控制系统，带适合本显示系统使用的相关控制软件、视频采集卡及其他相关业务板卡； 2）、正版LED专用编辑播放软件，留有接口方便二次开发。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：配电柜 2、规格：具有过压、过流等保护功能，具有多路输出及延时上电功能；含断路器、交流接触器、时控开关，空气开关 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 背景音乐系统设备 | 吸顶音响2只，功放1台 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 480 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 85 |  |  |
|  | 服务场景 |  |  |  |  |  |
| 17 | 全彩筒型网络摄像机 | 1、名 称：全彩筒型网络摄像机 2、参 数： 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防 防护 IP66 | 台 | 11 |  |  |
| 18 | 智能变焦半球网络摄像机 | 1、名 称：智能变焦半球网络摄像机 2、参 数： 400万 星光级 1/1.8" CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型: 红外,850nm 补光距离: 普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 接口类型: 外甩线 | 台 | 19 |  |  |
| 19 | 半球摄像机二次安装 | 1、名 称：社区服务中心装修前，将现有监控拆除，保管。装修完成后，重新进行安装、调试。 | 台 | 19 |  |  |
| 20 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，16个千兆电口支持30W POE+供电,背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 24口千兆交换机 | 1、名 称：24口千兆交换机 2、参 数：24个10/100/1000M电口，2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：38.7Mpps，端口缓存：4M，工作温度：0℃～50℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度: 10%～90% RH，存储湿度: 5%～95% RH，8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 11 |  |  |
| 25 | 室内明装设备箱 | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 不锈钢室外总箱 | 1、名称：不锈钢室外总箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 2100 |  |  |
| 28 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 500 |  |  |
| 29 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 800 |  |  |
| 30 | 室外光纤 | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 800 |  |  |
| 31 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 10 |  |  |
| 32 | 光缆终端盒 | 1、名称：48口光纤配线盒 2、规格：机架式 3、容量：48口光纤接入，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 80 |  |  |
| 34 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 40 |  |  |
| 35 | 人脸识别门禁 | 1、名 称：人脸识别门禁 2、参 数：8寸人脸识别门禁，工业级设计，壁挂式安装；全 高清高亮LCD显示屏；采用深度学习算法，识别速 度快；双目星光级摄像头，支持活体检测，环境适 应性强；支持人脸、刷卡多种识别方式；可通过网 络平台或USB接口导入数据；支持开关量输出；支 持锁状态检测；支持出门按钮开门；支持管理中心 统一配置管理和状态监测 | 台 | 3 |  |  |
| 36 | 单门磁力锁 | 1、名 称：单门磁力锁(含支架） 2、参数：上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg，静态直线拉力；延时不可调；输入电压DC12V或DC24V。 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 双门磁力锁 | 1、名 称：双门磁力锁 2、参数：上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg*2，静态直线拉力；延时不可调；输入电压DC12V或DC24V。 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 出门按钮 | 名称：出门按钮 规格：金属材质；最大耐电流1.25A，电压250V；常开；适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm； | 台 | 3 |  |  |
| 39 | 人脸采集软件 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1500 |  |  |
| 41 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 450 |  |  |
| 42 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 600 |  |  |
| 43 | 集线器 | 1、名称：无线AP 2、技术参数：1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式。支持PoE供电和本地供电。 | 台 | 7 |  |  |
| 44 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 控制设备 | 1、名称：无线控制器 2、参数：管理16个AP或32个WALL AP | 台 | 1 |  |  |
| 46 | NB烟感探测器 | 1、名 称：NB烟感探测器 2、技术参数： 工作原理类型：光电式， 执行标准：GB20517-2006 通讯方式：NB-IoT（同时支持电信、移动、联通） 含3年流量费。 | 套 | 25 |  |  |
| 47 | 智慧用电检测模块 | 1、名 称：智慧用电检测模块 2、技术参数： 1)工作电源:：AC220V ±20%， 50Hz±10% 2)监测参数：三路电压、三路电流、剩余电流、四路温度、功率（可选）等 3)电能计量：正向有功电能计量（可选） 4)干接点监测：2路干接点输入监测功能 含3年流量费。 | 个 | 5 |  |  |
| 48 | 室外消火栓 | 1、名 称：室外消火栓 2、技术参数： 工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置 工业时钟：内置工业时钟，自动校时 参数设置：本地串口设置、远程设置 数据间隔：采样时间间隔、上报时间间隔均可设置 阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置 测量范围：0～2.5MPa（其他量程可定制） 含3年流量费。 | 套 | 15 |  |  |
| 49 | 自动报警系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 50 | 应急求救按钮 | 1、名称：应急求救按钮 2、参数： 支持NB-IoT通信，可自动获取网络时间 提供按键式求助方式，警情自动复位 支持与平台通信功能，上传报警 具有低压报警功能，同步上传电池的电量状态 具备数据存储功能，确保数据安全性。 含3年流量费 | 个 | 28 |  |  |
| 51 | 应急救救平台服务器 | 1、名称：应急救救平台服务器（含软件） 2、参数：I5/8G/1T+256G固态硬盘/4G独立显卡/19.5英寸显示器，含平台软件费 | 台 | 1 |  |  |
|  | 未来治理场景 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电瓶车入梯告警摄像机 | 1、名 称：电瓶车入梯告警摄像机 2、参 数： 400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 防护: IK08 | 台 | 155 |  |  |
| 53 | 高空抛物摄像机 | 1、名 称：高空抛物摄像机 2、参 数：高空抛物400W定焦全彩智能筒型摄像机 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁； 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 防护：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） | 台 | 123 |  |  |
| 54 | 无线网桥 | 5.8G | 套 | 155 |  |  |
| 55 | 收发器 | 1个千兆RJ45电口、1个单光纤SC千兆光口 | 台 | 310 |  |  |
| 56 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 21 |  |  |
| 57 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，16个千兆电口支持30W POE+供电,背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 12 |  |  |
| 58 | 16口千兆POE交换机 | 1、名 称：16口千兆交换机 2、参 数：16口千兆电口+2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 4 |  |  |
| 59 | 24口千兆交换机 | 1、名 称：24口千兆交换机 2、参 数：24个10/100/1000M电口，2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：38.7Mpps，端口缓存：4M，工作温度：0℃～50℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度: 10%～90% RH，存储湿度: 5%～95% RH，8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 3 |  |  |
| 60 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 63 |  |  |
| 61 | 不锈钢室外总箱 | 1、名称：不锈钢室外总箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 17 |  |  |
| 62 | 室内明装设备箱 | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） | 个 | 45 |  |  |
| 63 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 9150 |  |  |
| 64 | RVV线缆 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 2000 |  |  |
| 65 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 1500 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 200 |  |  |
| 67 | 室外光纤 | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 3000 |  |  |
| 68 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 35 |  |  |
| 69 | 光缆终端盒 | 1、名称：48口光纤配线盒 2、规格：机架式 3、容量：48口光纤接入，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 3 |  |  |
| 70 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 280 |  |  |
| 71 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 140 |  |  |
|  | 教育场景 |  |  |  |  |  |
| 72 | 全频音响 | 1、名 称：全频音响 2、规格参数：单元组成:LF: 1×12″/HF：1×1.75″；功率：350W（连续）/600W（峰值）；频率响应：50-20kHz；额定阻抗：8Ω；灵敏度：96dB（1W/1m ）；最大声压：120dB（连续）/ 128dB（峰值）；指向性：80°× 60° | 台 | 4 |  |  |
| 73 | 多媒体地插 | 多媒体地插 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 话筒地插 | 话筒地插 | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 双通道功放 | 1、名 称：功放 2、参 数：8Ω输出(2×1000)4Ω输出(2×1400W). 完善的直流、短路、过载、超高温保护；阻尼系数 ＞500at 8ohms；频率响应 20Hz～20KHz:+0/-0.5dB；谐波失真 20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms）；输入阻抗 Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms；输入灵敏度 0dB（0.775V 固定 LA300/LA400),(LA600/LA800/LA1000/LA1200 0.775V/1.0V/1.4V可调)；信噪比 ＞100dB；左右串音 ＜-60dB @1KHz,8ohms；输入电源 AC～220V/50～60Hz | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 机柜、机架 | 1、名 称：19U机柜 2、规格参数：19U，1000×600×600 | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 多功能会议平板 | 1、名 称：多功能会议平板 2、参 数：CPU: I5 7400 3.0GHz、内存4G、128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac(2.4G/5G) 接口：USB 3.0*6,网口(RJ45)*1,天线接口* 1,HDMI*1 (支持4K、2K分辨率),DP*1 (支持4K、2K分辨率) | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 室内全彩LED屏 | 一、名 称：P2.5室内全彩屏屏体 二、规格参数： 1、点间距≤2.5mm；模组尺寸：320*160mm 2、灯芯的波长误差值在±3nm以内，每个灯芯的亮度误差在5% 3、像素密度160000点/平米 4、白平衡亮度≥600nit;水平视角≥160°，垂直视角≥160°;刷新频率≥3840HZ;反光率＜5%;颜色处理16bit;实现消影节能功能;驱动方式 恒流; 含接收卡 | m2 | 11.6 |  |  |
| 79 | 视频处理器 | 1、名 称：视频处理器 2、规格参数：支持5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持4个网口输出，带载可达260万像素。 | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 管理电脑（含软件） | 1、名 称：控制计算机及软件 2、规格参数： 1）、CPU Intel i5，内存 8Gb，硬盘 500Gb以上，光电键盘鼠标，DVD光驱， 19寸以上（含）液晶显示器，独立显卡，DVI接口， 带WINXP或win7操作系统，并安装LED同步显示控制系统，带适合本显示系统使用的相关控制软件、视频采集卡及其他相关业务板卡； 2）、正版LED专用编辑播放软件，留有接口方便二次开发。 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | LED屏配电箱 | 1、名称：配电柜 2、规格：具有过压、过流等保护功能，具有多路输出及延时上电功能；含断路器、交流接触器、时控开关，空气开关 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 钢结构 | 1、名 称：钢结构 2、规格参数：采用镀锌钢管做框架，管壁厚度不低于3mm，正面无包边要做到安装牢固，抗震8级，散热好，还要兼顾美观，与环境协调。 | m2 | 11.6 |  |  |
| 83 | 六类非屏蔽网线 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、规格：UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 150 |  |  |
| 84 | 电力电缆 | 1、名称：电源线 2、规格：YJV5*4.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |
|  | 健康场景 |  |  |  |  |  |
| 85 | 自助微诊室硬件设备（含软件） | 一、名称：自助微诊室硬件设备（含软件） 二、硬件参数： 1、柜体：材质采用优质冷轧1.5mm钢板，表面采用防锈喷粉处理 。另含内部带各种配件的安装支架、颜色定制、硬件组装。 2、主控模块：集成显卡/声卡/网卡 Intel四核 Celeron J1900 2.0。8×USB2.0接口（4内置+4背板） 8串口 120G MLC固态硬盘 DDR3 1600 4G内存 60W电源适配器 5A。 3、显示模块：32寸电容屏1套，十点触摸 触摸精度<2.5mm USB供电 透光率≥85%；32液晶显示器1套，分辨率1920x1080 对角尺寸31.5“ 响应时间8ms 电压供应24.0V；21.5液晶显示器1套，分辨率1920x1080 对比度1000：1响应时间14ms 电压供应24.0V。 4、硬件模块：含凭条打印机，交换机，二代身份证读卡器，摄像头，键盘、鼠标，医保读卡器，二维码扫描器。 | 套 | 1 |  |  |
| 86 | 智慧药房硬件设备（含软件） | 一、名称：智慧药房硬件设备（含软件） 二、硬件参数：外型尺寸：长1350mm ，宽850mm，高2200mm（含福马轮）；机器上部为灯箱，机器展示架有灯光，手动开门补货；出货方式：吊装/斜坡货道+红外检测+直接掉货；21.5寸电容触摸屏，高亮屏；7层货道，每层8个单货道， (根据客户产品需求更改货道大小)；支持微信/支付宝支付；温度控制及监测：3度-20度；湿度控制范围35%-75%之间；内置200W摄像头；具有防鼠、其他小动物；操作方式：触摸屏选购/扫码选购/单选或购物车功能；后台管理：实现微信支付宝支付、语音问诊，补出货、库存显示、设备异常报警、数据查询、报表统计、核算、故障诊断等功能，设备ERP管理，可实现不同点位播放不同内容，分销账的管理等，远程摄像头传输。支持发布关机、重启、截图、重启程序，支持设置货架、柜格和商品信息，支持远程更新软件以及查看软件版本信息，支持错误捕获并报警以及查看锁机状态。4G。 | 套 | 1 |  |  |
| 87 | 自助健康检测一体机设备（含软件） | 一、名称：自助健康检测一体机设备（含软件） 二、硬件参数：尺寸≥21寸，分辨率不低于1920x1080显示屏；扫描屏幕二维码获取报告；安卓Android系统；2个RJ45接口，支持4G+wifi；检测项目：包括但不限于身高，体重，年龄，红外自动额温、医用自动式血压、体质分析，衰老分析，精力分析，面部指标，肌肉量，骨量，水分，体脂，内脏脂肪，蛋白质，基础代谢，BMI，黑眼圈分析，色斑检测，营养评估，虚弱评估，骨骼肌等项目。 | 套 | 1 |  |  |
| 88 | 互动大屏 | 1、名 称：互动大屏 2、参 数：一台运动健康智能互动大屏/55寸/AI运动识别算力服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 人脸摄像头 | 1、名称：互动大屏AI人脸识别网络摄像机 2、参数：基于采集的图片优化了智慧步道大屏人脸识别深度学习算法 400万1/2.7"CMOS ICR智能变焦半球网络摄像机 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒) 支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 路由器 | 每个互动大屏配置一台 支持双模同时在线，双模切换，多运营商切换 支持有线、Wi-Fi、3G/3G+/LTE多网切换 支持GRE over IPSec，IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP 支持VPDN、APN专网接入 支持本地、远程、平台固件升级 支持本地、远程、平台补丁升级 支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式 支持M2M平台管理，可实时统计设备流量、监控设备网络状态 支持参数备份及导入，支持私钥导入导出参数配置 支持DNS代理，支持DDNS 支持NTP网络对时 支持SNMP网络管理 | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 二代智慧健身步道软件系统V2.0 | 1、名 称：二代智慧健身步道软件系统V2.0 2、参 数：1、微信步道小程序：视频捕捉个人运动记录、附近步道、科学健身指南、运动排名、人脸注册 2、大屏交互系统：公园及步道介绍、视频或图像轮播、本地天气实况、客流量统计、人脸识别查询个人运动数据、运动排名 3、安装调试服务：每条步道实施一次，新增含1次3天内现场施工咨询或巡检技术支持云平台运维管理4、人脸库云端比对分析服务、服务器ECS，网络防火墙，入侵检测、网页防篡改、数据库备份DBS、含1年阿里云服务 | 套 | 1 |  |  |
| 92 | AI智能人脸识别工作站 | 1、名 称：AI智能人脸识别工作站 2、参 数：一台AI智能视频采集工作站（客流统计）/一台4G工业无线路由器/一个防水箱 | 台 | 2 |  |  |
| 93 | 人脸识别相机立柱 | 1、名 称：人脸识别相机立柱 2、参 数：1. 主架外形尺寸(长*宽*高)：2126*114*3527mm; 2. 主立柱规格：Φ114*t3.0mm 3. 主要承载横梁：Φ76*t3.0mm 4. 地埋深度：600*600*800mm 5. 地埋方式：预埋 | 台 | 2 |  |  |
| 94 | 智能供电心率柱 | 1、名 称：智能供电心率柱 2、参 数：a.主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm; b、主要承载横梁尺寸：φ35×2.5mm; c.闭合开口、不完全闭合开口符合GB 19272-2011的要求; d.器材具有心率测试、语音播报等功能，同时可做太阳能蓄电储能，可为4-5站智能运动器材供电。d.心率握把采用φ38×2.5mm优质管材+优质工程塑料底座+不锈钢钢片，隐藏式螺钉设计，外观上无螺钉外露; e. 进行心率测试时有语音提示测试方法，测试结果将通过语音播报呈现，用户也可通过扫描小程序二维码连接手机获取和储存相关数据，并计算相应的运动强度，采用蓝牙连接传输数据; f.安装方式：采用预埋式 地埋深度600mm; i.地基尺寸：500×500×700mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 95 | 网络数据服务 | 4G流量卡网络状态监测及流量监测服务，其中互动大屏/AI智能人脸识别系统/AI智能客流识别系统/红外客流网络配套等均需要给每个系统单独配置一套，改报价为3年费用每套 | 套 | 3 |  |  |
|  | 交通场景 |  |  |  |  |  |
| 96 | 车牌识别一体机 | 1、名 称：车牌识别一体机 2、参 数： 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 防护等级：IP54 | 台 | 16 |  |  |
| 97 | 数字式车辆检测器 | 1、名 称：数字式车辆检测器 2、参 数：交流电压：~ 220V 50Hz ；直流电压：12V ；功耗：小于3W ；工作环境温度：-40℃ ~ +65℃；存贮温度：-40℃ ~ +85℃ ；相对湿度：最大95% ；工作频率：50KHz ~ 250KHz ；灵敏度：三档调节（见面板） ；反应时间：100mS ；信号；保持时间：不受限制 ；继电器：250V AC/3A | 台 | 16 |  |  |
| 98 | 地感线圈 | 1、名 称：地感线圈 2、参 数：单股多芯，耐高温，耐腐蚀；单套地感线圈50米，埋在出入口路面下，用于感测信号 | 台 | 16 |  |  |
| 99 | 管理电脑 | 1、名 称：管理电脑 2、规 格： 处理器：高性能linux处理器 标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； | 台 | 8 |  |  |
| 100 | 车牌识别管理软件 | 定制 | 台 | 8 |  |  |
| 101 | 车牌识别专用加密狗 | 1、名 称：车牌识别专用加密狗 2、规 格：SLU2.0 | 台 | 8 |  |  |
| 102 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 350 |  |  |
| 103 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 100 |  |  |
| 104 | 智能充电桩 | 1.名称：智能充电桩（慢充） 2.参数：交流充电桩系统采用模块化设计，主要由监控单元、集中器单元、读卡器单元、电表单元、状态指示单元、枪线单元组成，各功能单元紧密配合。 监控单元：系统数据的采样、处理和控制； 读卡器单元：识别充电卡信息及进行充电的起停控制； 电表单元：交流充电桩电能计量； 状态指示单元：系统运行状态的指示； 枪线单元：交流电能输出、控制导引信号传输； 工作温度和湿度：-20℃～+50℃ 工作电压：220Vac±15％ 单相三线制 负载功率：7kW（单枪） | 套 | 6 |  |  |
| 105 | 智能充电桩 | 1.名称：智能充电桩（快充） 2.参数：LCD触摸显示屏】【支持刷卡】【单枪，额定功率60KW】【单枪直流60KW】 充电设备采用模块化设计，由交流配电单元、功率变换单元、功率分配单元、直流配电单元、充电控制单元、充电监控单元组合而成，各功能单元紧密配合 交流配电单元：三相交流输入电源配电系统； 功率变换单元：三相交流电能整流成直流电能； 功率分配单元：根据车辆BMS需求合理分配功率输出，实现自动化智能分配； 直流配电单元：直流充电电能配电系统； 充电控制单元：控制交直流配电系统及整个充电过程； 充电监控单元：实时监控整个充电过程及充电电压、电流、计量计费等数据的储存和上传； 高频开关电源模块采用软开关技术，数字化均流技术，具有效率高、体积小、重量轻等优越特点。 保护功能：过载保护、短路保护、防雷保护、过压保护、过流保护、急停保护 可双枪同时输出，分别计量；显示 | 套 | 6 |  |  |
| 106 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV3*4.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 300 |  |  |
| 107 | 电力电缆 | 1、名称：电缆线 2、规格：YJV5*10.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 200 |  |  |
|  | 低碳场景 |  |  |  |  |  |
| 108 | 全彩AI筒型网络摄像机 | 1、名 称：垃圾乱堆放监控 2、参 数： 支持垃圾桶起火、冒烟检测 支持暴露垃圾、打包垃圾未入桶检测 支持垃圾桶满溢检测 支持施工废弃料、废弃纸箱检测 支持人员检测 联动报警：支持联动声光报警（支持白光灯闪烁联动报警） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 分辨率：200W 最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头焦距：2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33° 镜头接口类型：2.7-12mm:Φ14接口； 宽动态范围：120dB 裸机重量(g)：裸机重量:1260g; 日夜转换方式：ICR红外滤片式 设备尺寸(mm) ：191.4×97.9×93.5 补光距离：最远可达50米（2.7-12mm） 防水防尘等级：IP66 | 台 | 20 |  |  |
| 109 | 8口千兆POE交换机 | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） | 台 | 6 |  |  |
| 110 | 枪机立杆（含支架） | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 | 台 | 8 |  |  |
| 111 | 六类阻水网线 | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 900 |  |  |
| 112 | RVV线缆 | 1、名称：220V电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 300 |  |  |
| 113 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：4口，含光纤耦合器(法兰) | 个 | 12 |  |  |
| 114 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格：FC/UPC-SM-SX-3.0-1.5M,电信级 | 根 | 48 |  |  |
| 115 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：FC/UPC-LC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级; FC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3.0-3M,电信级 | 条 | 24 |  |  |
| 116 | 环境监测 | 1、名 称：环境监测 2、技术参数： 参数范围 系统供电220V 市电 通信方式2G/3G/4G 移动网络 工作温度-40-70℃ 工作湿度0-95%RH 无凝露 | 台 | 2 |  |  |
|  | 机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 117 | NVR整机 | 1、名 称：8路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 1.5U标准机架式 2个HDMI，1个VGA 5盘位 最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 | 台 | 3 |  |  |
| 118 | NVR整机 | 1、名 称：16路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进9出 支持DC 12V，ctrl 12V反向供电 | 台 | 3 |  |  |
| 119 | NVR整机 | 1、名 称：32路NVR整机 2、参 数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 | 台 | 8 |  |  |
| 120 | 录像设备 | 1、名 称：64路高空抛物NVR 2、参 数： 高空抛物配套功能： 实时监测：支持全通道高空抛物实时报警；支持最多同时预览4路高空相机的实时抛物轨迹 事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹 证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 | 台 | 3 |  |  |
| 121 | 存储设备 | 1、名 称：监控专用硬盘（4T） 2、参 数：3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 72 |  |  |
| 122 | AI硬盘 | 1、名 称：AI硬盘 2、参 数：容量8TB，SATA 3.0接口，256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间） 200万小时 搭配NVR可支持Raid5、Raid6 平均运行功率≤8W 质保期3年 | 台 | 18 |  |  |
| 123 | 46英寸LCD液晶拼接屏安装 | 社区原有46寸拼接屏二次安装 | 台 | 6 |  |  |
| 124 | 视频综合平台 | 1、名 称：视频综合平台 2、参 数： 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 宽带接入费 | 专线宽带接入费，两年 | 套 | 1 |  |  |
| 126 | 防火墙 | 1、名 称：防火墙 2、参 数： 全新下一代千兆防火墙，1U高度，可选外置电源，提供1个千兆管理口，1个console接口；固化42个千兆电口；2个SFP千兆光口；内置64G硬盘；1个USB口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 127 | 核心交换机 | 1、名 称：核心交换机 2、参 数：三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps；28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽；支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。含电源适配器。 | 台 | 3 |  |  |
| 128 | 汇聚交换机 | 1、名 称：汇聚交换机 2、参 数：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 3 |  |  |
| 129 | 千兆光模块 | 1、名 称：千兆光模块 2、参 数：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 台 | 48 |  |  |
| 130 | 万兆光模块 | 1、名 称：万兆光模块 2、参 数：万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 台 | 10 |  |  |
| 131 | 平台服务器 | 1、名 称：平台服务器 2、参 数： 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 本地服务器 | 1、名 称：本地服务器 2、参 数： 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 操作台 | 2工位 | 台 | 2 |  |  |
| 134 | 标准机柜 | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 | 台 | 4 |  |  |
| 135 | 服务器机柜 | 1、名 称：服务器机柜 2、规格参数：42U，2000×1000×600 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机 2、规格：额定容量：6 KVA；输出电压范围：220 V； 输入电压范围：220 V | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 电池机柜 | 1、名称：电池机柜 2、规格：可容纳16节12V100AH蓄电池；包含BVR50平方电池连接线 | 台 | 1 |  |  |
| 138 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、规格：12V-100AH阀控式密封铅酸免维护电池 ；标配蓄电池防漏液托盘；建议主机蓄电池采用同一品牌 | 个 | 16 |  |  |
| 139 | UPS配电箱 | 1.名称:配电箱 2.材质:钢质 3.安装方式:明装 4.其它:包含安装完成的所有内容 | 台 | 1 |  |  |
|  | 综合管网 |  |  |  |  |  |
| 140 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PVC管 3、规格：DN25。 | m | 800 |  |  |
| 141 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG20 | m | 390 |  |  |
| 142 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG25 | m | 360 |  |  |
| 143 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌管 3、规格：JDG32 | m | 85 |  |  |
| 144 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、材质：镀锌 3、规格：200*100 | m | 85 |  |  |
| 145 | 铁构件 | 桥架安装支架 | kg | 260 |  |  |
| 146 | 凿（压）槽 | 路面开槽、修补（不含沥青路面修复） | m | 500 |  |  |
| 147 | 配管 | 1、名称：DN32电缆套管 2、材质：PE材料，壁厚2mm | m | 1200 |  |  |
| 148 | 配管 | 1、名称：DN50电缆套管 2、材质：PE材料，壁厚2.5mm | m | 1500 |  |  |
| 149 | 配管 | 1、名称：电缆套管 2、材质：PE聚乙烯管 3、规格：PE102*5 | m | 200 |  |  |
| 150 | 挖一般土方 | 1、名称:开挖管道沟及人（手）孔坑 2、土方类别:综合土方 | m3 | 650 |  |  |
| 151 | 回填方 | 1、名称:回填土方（原土夯填） | m3 | 450 |  |  |
| 152 | 管道包封 | 管道混凝土包封C15 | m3 | 200 |  |  |
| 153 | 人(手)孔井 | 尺寸：400*400*500mm，铸铁井盖 | 座 | 40 |  |  |
|  | 数字化软件 |  |  |  |  |  |
| 154 | 软件 | 1、名称：数据仓 2、技术要求：建设社区基本信息数据库，包括人、房、企业、党员、组织等信息，建设社区运行业务数据库，包括活动数据、社区治理事件数据、社区运营数据等内容，并接入局委办公共应用服务数据，可实现数据的增删改等基本操作，支持Excel表格数据导入、导出等操作 | 套 | 1 |  |  |
| 155 | 软件 | 1、名称：应用能力 2、技术要求：用户管理：建立基于移动端的用户登录和认证体系，并与各对接系统进行打通，实现单点登录。权限管理：实现应用配置式管理，不同用户赋予不同角色后，可实现不同权限（包括应用权限和数据权限）。文博积分体系：支持积分获取、积分规则查看、积分详单、积分兑换、积分排名等功能。日志管理：提供登录/登出操作、平台基础数据操作、业务应用操作的日志信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 156 | 软件 | 1、名称：IOT中心 2、技术要求：安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理等。设备地图落位、事件支持、事件联动可配置、实现事件筛选、事件等级自定义、报警预案 | 套 | 1 |  |  |
| 157 | 软件 | 1、名称：场景建设 2、技术要求：基于移动端，面向居民实现报事报修、各类活动报名、积分体系、在线学习、商业服务等内容；面向运营人员实现物业维修、设备预警处置、物业服务、商业增值服务等；面向管理侧人员实现议事组织、活动组织、学习组织等。根据文博未来社区场景打造和未来社区数字化建设要求，实现场景数字化支撑。 | 套 | 1 |  |  |
| 158 | 软件 | 1、名称：CIM平台 2、技术要求：建立文博社区三维场景（部分建筑包括室内模型），建立文博未来社区三维倾斜场景（模型进行二级精修：平面精度±10cm，高程精度±15cm），将社区的数据进行空间落位，形成社区空间数字资产，建立数字孪生文博，基于三维空间分析能力，支撑数字化、智能化、精细化管理运营。 | 套 | 1 |  |  |
| 159 | 软件 | 1、名称：驾驶舱 2、技术要求：实现9大场景运行数据接入，基于三维场景，实现社区数据空间落图，同时可查看场景业务数据，实现专题图、数据看板等 | 套 | 1 |  |  |
| 160 | 软件 | 1、名称：外部对接 2、技术要求：平台系统对接：接入街道现有信息化系统，并落地数字化改革数字社会相关应用。嘉兴市未来社区监管平台接口：按照嘉兴市未来社区监管平台的数据要求，将数据推送到市级平台 | 套 | 1 |  |  |
|  | 运营服务清单 |  |  |  |  |  |
| 161 | 综合运营管理 | 1、名称：综合运营管理 2、服务内容：负责提出年度社区运营、团队培养计划；负责整个运营团队的管理、含工作计划、职责分配、方案执行、过程监督、工作复盘等，各类事件的处置；负责日常的接待参观；阶段性向甲方汇报工作情况，并按要求进行优化调整。负责对照未来社区九大场景，负责完成考核要求。配置项目管理人员1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 162 | 合作商库组建 | 1、名称：合作商库组建 2、服务内容：制定九大场景里涉及社区服务的合作商库，监督合作商的服务内容，建立线上线下合作商的进入、退出机制；建立红色物业联盟、商家联盟等组织，开展商家的管理并收取一定的合作商入驻管理费。 | 年 | 2 |  |  |
| 163 | 九大场景运营管理 | 1、名称：九大场景运营管理 2、服务内容：对新建的九大场景设施的日常维护、设备系统的操作培训；建立各项工程设施、设备运行管理和维护制度；九大场景空间的日常运营管理和维护服务的采购。包括健康场景含2个标准室外篮球场、1个笼式足球场的经营，每周一到周五白天免费开放，其它时间段开展普惠性服务。教育场景在泰富2楼定向招租给一家具有资质的幼托机构并在卫健委取得备案，要求提供公益性的幼托服务，并保证每周开展不少于1场的公益性活动。在创业场景开展每周1场的公益性活动。交通场景含香槟广场地下停车场、21世纪学校、运河公园、秀园大桥下、昌盛桥下、至诚路、三环西路桥西侧公共区域停车场，委托运维方进行日常维护及管理，由运维方提取20%运维管理费用，剩余80%收益归甲方指定下属国资公司，每半年结算一次。配置1人运营专员开展一定的经营性活动。 | 年 | 2 |  |  |
| 164 | 活动组织 | 1、名称：活动组织 2、服务内容：大型活动的策划，执行指导，活动外采资源的统筹；年度的社区日常活动、商业、公益、节日活动的总体计划编制,每年举办60场次的要求并配置1人开展活动的组织、策划，协助用户端的推广。 | 年 | 2 |  |  |
| 165 | 用户端推广、治理协助 | 1、名称：用户端推广、治理协助 2、服务内容：参与政府组织的各类未来社区政策性学习；协助完成政府各条线管理部门的工作对接及政策落地执行。利用好数字化平台治理模块的运营，协助参与关键性事件的处置指导，负责完成新建的用户端的推广，达到50%的覆盖率，与讲解接待人员共用1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 166 | 日间照料中心 | 1、名称：日间照料中心 2、服务内容：日间照料中心老年日常的身心管理、老年娱乐活动的开展，提供专业的养老服务团队、医疗服务，拟配备具有医疗经验的养老服务从业人员2人。 | 年 | 2 |  |  |
| 167 | 办公费用 | 1、名称：办公费用 2、服务内容：办公室装修以及办公固定资产的投入，日常运营的水电费、交通费等各项开支。 | 年 | 2 |  |  |
| 168 | 公共区域物业服务 | 1、名称：公共区域物业服务 2、服务内容：本次新建的党建服务中心、运河公园运动场地、七个停车场的维护，拟配备保安2名，保洁1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 169 | 数字化平台 | 1、名称：数字化平台 2、服务内容：1、技术支持如专题活动、营销活动支持。2、数据维护，对于甲方临时性的数据统计和报表需求，根据报表格式、视图要求提供相应的数据录入和导出，并及时整合到数据统计平台上。3、数字化平台运行的日常维护，应对软硬件出现各种问题，及时解决，维护保障系统的安全性。4、培训相关使用。就甲方各相关管理人员集中技术培训，并就系统的使用时提供疑难解答，提供技术培训文档。 | 年 | 2 |  |  |
| 170 | 防疫服务 | 1、名称：防疫服务 2、服务内容：防疫物质，如防疫服、口罩、消毒液的储备。 | 年 | 2 |  |  |
| 171 | 微公交 | 1、名称：微公交（含车身喷漆费用） 2、服务内容： 以文博区域内增设2条公交线路，提供四辆11座的微公交，配备6人的全职司机。拟承接的公司经营范围里具备城市公共交通、客运公交运营的项目，具有道路经营许可证。 运营单位负责公交站台电子屏幕显示内容维护工作，可根据需要，通过远程设置动态调整屏幕显示内容，实现远程设置所需要的技术服务和相关费用，由运营单位承担。微公交车辆及停靠站台公益广告不少于50%，其他时段广告收益归运营单位 | 年 | 2 |  |  |
| 172 | 日常支出 | 1、名称：日常支出 2、服务内容：数字化平台、驾驶舱的日常接待，以及其它内勤，配备讲解接待人员1人。 | 年 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                                    日期：      年   月    日

三、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：   年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）

六、联合协议（如有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

七、分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……