新埭中心小学新区校区食堂改造厨房设备采购项目

公开招标

采购文件

采购执行编号:          9210000003262

采购单位：          平湖市新埭中心小学

采购代理机构： 浙江禾城工程管理有限责任公司

编制日期：          2021年7月31日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	21

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款（指引）	50

第六章　投标文件格式	56

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 新埭中心小学新区校区食堂改造厨房设备采购项目的潜在供应商应在“ 政采云平台”http://www.zcygov.cn/ 获取采购文件，并于 2021年8月23日9点00分 前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HCPH-2021-11

2、项目名称：新埭中心小学新区校区食堂改造厨房设备采购项目

3、采购方式：☑公开招标 □邀请招标

4、预算金额：60万元

5、最高限价：60万元

6、采购组织类型：分散采购委托代理

7、采购需求：平湖市新埭中心小学拟通过公开招标方式确定新埭中心小学食堂改造厨房设备1批，包括制作、运输、安装、调试及售后服务等，采购数量详见采购清单

8、合同履行期限：本次采购招标的设备须在签订委托合同后 45 日历天,完成并确保能正常使用，具体时间节点根据业主

二、合格投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

（符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标企业或投标产品企业须具有工业和商用电热食品加工设备生产许可证；

（2）投标企业或投标产品企业须具有消毒产品生产企业卫生许可证；

（3）投标企业具有燃气燃烧器具安装维修资质证书；

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、招标文件的获取：

1、获取期限：自本公告发布之日起至递交投标文件截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2、获取方式：

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版招标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。
    3、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

4、售价(元)：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2021年8月23日9时00分；

2、开标时间：同投标截止时间。

3、投标地点（网址）：

①“电子加密投标（响应）文件”：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线提交投标响应；

②“电子备份投标（响应）文件”提交或快递至：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋2101室，收件人：杨女士，联系电话：0573-85261372，邮寄公司建议采用 EMS 或顺丰，快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

4、开标地点：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋2101室（浙江禾城工程管理有限责任公司平湖分公司会议室）。供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在线参加开标。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：无。

七、在线投标响应（电子投标）说明

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑书面质疑。

2、响应文件截止时间及注意事项 ：

（1）投标截止时间后半小时内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行投标文件解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

备注:投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

3、其他事项：

落实政策：

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于平湖市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅银行政府采购贷款流程： http://ph.jxzbtb.cn/zyxz/004001/20200508/ca9ef9e6-1353-4b6f-96fc-735325b1e78d.html”

（2）根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目适宜由中小企业提供，采购人面向中小企业采购，预留100%的份额，属于中型和小型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》；

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购单位:平湖市新埭中心小学

联系人：蒋老师

联系电话：0573-89179308

2.代理单位：浙江禾城工程管理有限责任公司

联系人:杨女士

联系电话：0573-85261372

传真：0573-85270983

3.政府采购监督管理部门：平湖市财政局政府采购监管科

联系人:陆先生

联系电话：0573-85013033

平湖市新埭中心小学

浙江禾城工程管理有限责任公司

2021年7月31日

# 第二章  招标需求

### 一、招标内容：

### 本次招标项目为新埭中心小学新区校区食堂改造厨房设备采购项目。投标人应根据招标文件所提出的参考品牌、设备技术规格、参数、数量和服务要求等，综合考虑设备的适用性，选择性价比最优的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、承包方式：设备设计、制作(或采购)、运输、安装、调试及质保等总承包。

注：1、从插座到设备的连接线由中标供应商承担。

2、本项目中涉及使用燃气的设备均使用天然气。

三、质量标准：要求本项目产品货物质量达到国家合格标准。

四、质保期：所有设备质保期不少于两年(含两年)。

五、售后技术服务要求：接到服务电话半小时内响应，1小时内赶到现场（因学校需供应学生午餐，如发生售后服务不得影响午餐供应）,如属于供方的责任，供方到达现场后24小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

六、设计深化及图纸：中标供应商需根据设备清单及自行实地勘察进行后期厨房整体设计方案深化，要求提供2套：1.设计方案图；2.平面布置图及水电深化图等。

七、交货期(工期）及地点：签订委托合同后  45日历天安装完成，确保能正常使用。具体时间节点根据业主安排（配合主体建设进度）。

地点：位于平湖市新埭中心小学

八、交货方案：经甲方组织相关单位和专业人员验收，合格后在验收单上签字确认。

九、备品备件及耗材等要求：提供备品备件、专用工具。

##### 十、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验货、更衣室 |
| 1 | 挂墙洗手池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：410×410×(200+100) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 2 | 六格更衣柜 | Brand(品牌)：厂制品 规格：900×400×1800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm； -层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，重力脚φ50×150×1.2mm； | 台 | 2 |  |
| 蔬菜加工 |
| 1 | 刀砧板消毒柜 | Brand(品牌)：厂制品 Size(Size(尺寸))：1200×750×1200+（1200×300×300） Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -柜体δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -上层活动刀具存放箱，下层砧板存放架，设计间距120mm；-带紫外线杀菌灯，配2扇翻门，配有重力脚φ50×150； -功率/电压：60W/220V | 台 | 1 |  |
| 2 | 四层格栅货架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 5 |  |
| 3 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 4 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1000×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 5 | 残菜回收台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：900×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，残菜孔φ300； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 6 | 大双星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 7 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 荤菜加工 |
| 1 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1300×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 2 | 双星剖鱼台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 3 | 花洒龙头 | Brand(品牌)：J&C、T&S、TTS Model(型号)：LB-128、B-0113B、B-0113 Remark(特性参数)： -39"(991mm) 不锈钢弹性软管； -18"长度的进水软管（1/2“连接头）； -152mm 墙壁托架;花洒龙头连环； -喷枪头流量：5.37升/分钟； | 只 | 1 |  |
| 4 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 5 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1000×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 7 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1500×700×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 主副食库 |
| 1 | 四层平板架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 3 |  |
| 洁具间、员工休息室 |
| 1 | 拖把池连沥干架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1000×500×1800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 2 | 全自动电热开水器连底座 | Brand(品牌)：腾飞、骏诺、吉之美 Model(型号)：PK-6H+6B、DF-60+6S、GM-GB-60S Size(尺寸)：450×530×1380、420×523×1380、942×729×1360 Remark(特性参数)： -容量：36L -供水量：60L/h -功率/电压：6KW/380V | 台 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 3 | 开水器过滤器 | Brand(品牌)：3M、Everpure、QINYUAN Model(型号)：BEV120、MH Twin、QG-U-1002 Size(尺寸)：133×130×381、150×150×740、130×380×430 Remark(特性参数)： -滤芯材质：高效复合活性炭（配压力表）； -流量：7.9L/分钟 -进水压力：0.1-0.8mpa; -使用寿命：12个月； | 套 | 1 |  |
| 4 | 四人快餐桌 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×600×760 Remark(特性参数)： -台面：采用优质304不锈钢板材，机器压模成型，板材厚度0.6mm。 -凳面：采用全新SMC复合材料圆凳，机器压模成型，Ф30cm。 -脚架：采用优质304不锈钢方管，50*50*1.0mm。 -采用氩弧焊，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 -凳面可上翻。 | 套 | 3 |  |
| 烹饪间 |
| 1 | 中餐燃气炒菜灶（单眼） | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1100×1200×(800+350) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -炉架40×40角铁；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； -脚φ48厚壁铁管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -配助燃鼓风机、节能炉芯、摇摆龙头； -灶圈口径φ330×1，带熄火保护装置； -额定热流量：35KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN25 -接驳高度：250mm -功率/电压：180W/220V | 台 | 1 |  |
| 2 | 炊用燃气大锅灶（双眼） | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：2200×1200×(800+350) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -炉架40×40角铁；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； -脚φ48厚壁铁管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -配助燃鼓风机、节能炉芯、摇摆龙头； -灶圈口径φ800×2，带熄火保护装置； -额定热流量：90KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN40 -接驳高度：250mm -功率/电压：500W/220V | 台 | 3 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 3 | 调料平台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：400×1200×(800+350) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 4 | 双向移门调理台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -双侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 2 |  |
| 蒸饭间 |
| 1 | 商用电热蒸饭箱(双门) | Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘24只，竖向插盘； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -功率/电压：2×12KW/380V -容量：24盘/120KG/次 | 台 | 4 |  |
| 2 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 3 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1000×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 4 | 四层格栅货架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 洗碗房 |
| 1 | 不锈钢热风循环消毒房 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：5800×2500×2400 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -双层保温隔热库板，全方位100℃高温循环消毒； -消毒无死角，烘干更彻底，完全达到国家标准； -功率/电压：48.0KW/3800V | m³ | 35 |  |
| 2 | 四层格栅货架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 4 |  |
| 3 | 高身架车（定制） | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：900×600×1800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30方管； | 辆 | 4 |  |
| 4 | 消毒筐 | Brand(品牌)：厂制品 | 只 | 25 | / |
| 5 | 长龙式电热洗碗机带烘干（带预洗池） | Brand(品牌)：欧倍力、EETSAN、Hobart Model(型号)：CZJQCHSZJhn-CYXS03D、FEA-2ERD、FTC-2PAD3 Size(尺寸)：7520×950×2070、5710×980×2040、5550×914×2103 Remark(特性参数)： -功率：68.0KW/380V -洗涤量:3000碟/小时 -带温度显示，操作简便。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 活动双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； | 台 | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 7 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1000×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 2 |  |
| 8 | 大单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 9 | 残菜回收台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：900×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，残菜孔φ300； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 装车、缓冲区 |
| 1 | 送餐车 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：定制 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm； -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； | 辆 | 6 |  |
| 二更、分餐间 |
| 1 | 挂墙洗手池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：410×410×(200+100) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 2 | 感应烘手器 | Brand(品牌)：北奥、峰洁、纳斯特 Model(型号)：OK-8076、FB-503、N6069 功率：1.8KW/220V Size(尺寸)：240×230×240、240×240×200、250×165×249 Remark(特性参数)： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 感应式酒精喷雾手部消毒器 | Brand(品牌)：澳莎、莫顿、创莎 Model(型号)：D6000、M-X1、CS-X800 Size(尺寸)：230×150×375、230×150×375、284×190×284 Remark(特性参数)： -功率/电压：20W/220V -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全； | 台 | 1 |  |
| 4 | 挂衣架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：L=1000 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面； | 台 | 1 |  |
| 5 | 四层平板架 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1200×500×1550 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 3 |  |
| 6 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×800×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 7 | 双层工作台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1500×700×800 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 8 | 单向移门调理台 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：1800×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 单星水池 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：700×760×(800+150) Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm； -脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 其它设备 |
| 1 | 风幕机 | Brand(品牌)：风灵、西奥多、绿岛风 Model(型号)：FM18、FM-1218ST、FM3018-2-S Size(尺寸)：1800×223×246、1800×190×210、1800×340×230 Remark(特性参数)： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.8KW/220V | 台 | 3 |  |
| 2 | 风幕机 | Brand(品牌)：风灵、西奥多、绿岛风 Model(型号)：FM12、FM-1212ST、FM3012-2-S Size(尺寸)：1200×183×226、1200×190×210、1200×340×230 Remark(特性参数)： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.3KW/220V | 台 | 1 |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 | Brand(品牌)：永鑫、吉力、三科 Remark(特性参数)： -有效面积：50-60m2 -有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电压：220V | 台 | 7 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | Brand(品牌)：巨光、飞利浦、雪莱特 Model(型号)：ZXJ-G36W、TUV36W、XUV36W Size(尺寸)：1213×28×28 Remark(特性参数)： -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -功率/电压：36W/220V | 盏 | 2 |  |
| 5 | 感应水龙头 | Brand(品牌)：宾仕、九牧、埃美柯 Model(型号)：BS6172AB、5110N、EM1001 Remark(特性参数)： -单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，AC-DC控制模块； -能调节温度的混水阀； | 只 | 3 |  |
| 6 | 冷热混合立式龙头 | Brand(品牌)：宾仕、九牧、埃美柯 Model(型号)：7026、3344-050、XG602 | 只 | 11 |  |
| 7 | 单冷立式水龙头 | Brand(品牌)：宾仕、九牧、埃美柯 Model(型号)：5011B、3336-146、XL26 | 只 | 5 |  |
| 8 | 餐饮业油水处理装置 | Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -设置隔渣箱和二级隔油箱，采用自然上浮法将油水分离，以达到去除厨房间洗涤污水中的可浮油，以保证废水达标排放； -水处理量：2t/d | 台 | 1 |  |
| 排烟系统（烹饪间） |
| 1 | 脱排油烟罩 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：（6800+1600）×1300×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) -功率/电压：0.5KW/220V | ㎡ | 10.9 |  |
| 2 | 不锈钢排烟管（按实结算） | Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用201优质不锈钢板制作； -板δ=1.0mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 | ㎡ | 92 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 3 | 抽烟风柜 | Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Model(型号)：20# Remark(特性参数)： -风量：18857-23725m³/h -采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 -功率/电压：7.5KW/380V | 台 | 1 |  |
| 4 | 电子油烟净化箱 | Brand(品牌)：绿净、明旺、科蓝 Remark(特性参数)： -处理风量：20000 m³/h -电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 -电压：220V | 台 | 1 |  |
| 5 | 排烟控制箱 | Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：7.5KW/380V -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 防火阀 | Brand(品牌)：德粤、东海、上风 说明：熔点150℃ | 只 | 1 |  |
| 7 | 调节阀 | Brand(品牌)：德粤、东海、上风 | 只 | 1 |  |
| 8 | 风柜减震支架 | Brand(品牌)：厂制品 说明：承重300Kg | 个 | 4 |  |
| 9 | 五金配件 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 10 | 风管密封处理 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 11 | 砸墙开孔 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 排烟系统（蒸饭间） |
| 1 | 集汽罩 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：5860×1200×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计) | ㎡ | 7 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 2 | 不锈钢排烟管（按实结算） | Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用201优质不锈钢板制作； -板δ=1.0mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 | ㎡ | 15 |  |
| 3 | 轴流风机 | Brand(品牌)：德粤、金鹰、上风 Model(型号)：6# Remark(特性参数)： -风量：14500m³/h -功率/电压：1.1KW/380V | 台 | 1 |  |
| 4 | 排烟控制箱 | Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：15.0KW/380V -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 百叶窗 | Brand(品牌)：厂制品 说明：根据现场定制 | 只 | 1 |  |
| 6 | 五金配件 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 7 | 风管密封处理 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 8 | 砸墙开孔 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 排烟系统（洗消间） |
| 1 | 集汽罩 | Brand(品牌)：厂制品 Size(尺寸)：7000×1200×500 Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计) | ㎡ | 8.4 |  |
| 2 | 不锈钢排烟管（按实结算） | Brand(品牌)：厂制品 Remark(特性参数)： -选用201优质不锈钢板制作； -板δ=1.0mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 | ㎡ | 14 |  |
| 3 | 轴流风机 | Brand(品牌)：德粤、金鹰、上风 Model(型号)：6# Remark(特性参数)： -风量：14500m³/h -功率/电压：1.1KW/380V | 台 | 1 |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格配置及技术参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 4 | 排烟控制箱 | Brand(品牌)：德粤、速八、七星 Remark(特性参数)： -功率/电压：15.0KW/380V -起动方式：Y/△起动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 百叶窗 | Brand(品牌)：厂制品 说明：根据现场定制 | 只 | 1 |  |
| 6 | 五金配件 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 7 | 风管密封处理 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |
| 8 | 砸墙开孔 | Brand(品牌)：厂制品 | 项 | 1 | / |

#### 备注：同等于或由于参数、品牌的也可以参与此次投标。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件（一式三份，加盖公章）。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。 8、电子签章（采购文件里要求盖公章和授权代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，投标人需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 1.1 | 项目名称 | 新埭中心小学新区校区食堂改造厨房设备采购项目 |
| 1.2 | 项目编号 | HCPH-2021-11 |
| 1.3 | 确认书编号 | 平财采确临［2021］2899号 |
| 1.4 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价； 1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 1.5 | 现场投踏勘 | 自行踏勘（费用自理） |
| 1.6 | 预算金额： | 预算金额：人民币 60万元， 最高限价：人民币 60万元。超过最高限价的投标无效。 |
| 1.7 | 招标范围 | 详见公告 |
| 1.8 | 服务期 | 详见公告 |
| 1.9 | 质量要求 | 符合国家、行业及业主要求 |
| 1.10 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并递交； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.11 | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并递交，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.2 | 核心产品 | 无 |
| 2.3.1 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理 |
| 2.3.2 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 联系部门：代理部 联系人：曹女士 联系电话：0573-85261372 邮箱：3297190070@qq.com 通信地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋2101室(浙江禾城工程管理有限公司平湖分公司） |
| 2.4 | 投标有效期 | 90天 |
| 2.5 | 投标保证金 | 本项目不要求递交投标保证金。 |
| 2.6.1 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章（允许联合投标的适用）。 |
| 2.6.2 | 投标文件份数 | 投标文件由资格文件、报价文件、商务及技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋2101室(浙江禾城工程管理有限公司平湖分公司））： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 2.6.3 | 装订要求 | “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 3.1 | 封套上写明 | 采购人名称：项目编号： 投保文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.1 | 投标截止时间 | 详见公告 |
| 4.2 | 投标截止地点 | 详见公告 |
| 4.3 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 4.4 | 开标地点 | 详见公告 |
| 5.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 5.2 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 8.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的5%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函 |
| 9.1 | 中标结果公告 | 在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告；中标公告期限为1个工作日 |
| 9.2 | 中标通知书 | 发中标通知书同时发布结果公告于浙江省政府采购网及平湖市公共资源交易中心网站。 |
| 9.3 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 9.4 | 合同备案 | 本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）备案并予以公告。 |
| 9.5 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交投标人服务验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 政府采购政策 | 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目适宜由中小企业提供，采购人面向中小企业采购，预留100%的份额，属于中型和小型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》 本采购项目所属行业：其他未列明行业 |
|  |  | （1）中小企业说明 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 价格扣除： a.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 响应文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》（见报价文件部分格式附件），否则不得享受价格扣除。 b.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其报价扣除6%后参与评审。 响应文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业声明，未按要求提供材料的，报价不予扣减。 c.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，并提供《残疾人福利性单位声明函》（见报价文件部分格式附件）的残疾人福利性单视同小型、微型企业。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 |
| 10.2 | 投标费用 | 1、成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中，招标代理服务费不在投标报价中单列。 2、按“计价格（2002）1980号和财库（2018）2号”计算基准收费。收费基数为采购项目中标价，基准收费乘以优惠后的费率0.52即采购项目代理服务费用。（若计算后不足3500元的按3500元计收）。 3、本项目服务类招标收费标准收取中标服务费。 4、服务费的货币为人民币。 5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票、现金或支票的形式支付。 6、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。 7、服务费不在投标报价中单列。 |
| 10.3 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总  则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等(法律、法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

1.“采购单位”系指平湖市新埭中心小学。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构浙江禾城工程管理有限责任公司 。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标单位向采购人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

本项目“服务”系指招标文件规定供应商向采购人提供新埭中心小学食堂改造厨房用具采购相应的设备、安装服务及相关技术服务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“实质性响应”系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

9、“重大偏离或保留”系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

10、“细微偏离”系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1中小微企业政策（采购进口产品的项目不适用）。

1.1中小微企业企业应当同时符合以下条件：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

(四)招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(五)投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(格式见投标文件格式)。

(六)投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定除外)。

(七)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(八)转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不允许分包。

（九）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（十）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十一）询问、质疑、投诉

1.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

1.2供应商质疑

1.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.3.2质疑项目的名称、编号；

1.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.3.4事实依据；

1.2.3.5必要的法律依据；

1.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

1.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

1.2.6质疑接收人：详见前附表

1.3供应商投诉

1.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

1.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件招标文件的构成、澄清、修改

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、招标需求

4、资格审查、评标办法和标准

5、合同主要条款

6、投标文件有关格式范例

7、与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

8.根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

(三)招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清

1.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

1.2投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上。

1.4发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

1.5澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

1.6投标人应自行查询招标公告发布媒体的澄清或更正信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

2.招标文件的修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

2.2修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3投标人应自行查询招标公告发布媒体的招标文件修改信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

2.4投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

## 三、投标文件编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

## 总体要求：

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

投标文件包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件及报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。

电子投标文件投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

# 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

1.投标函

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

第二部分：资格文件:

基本资格条件证明材料：

（以下1-7项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或 “营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 。提供公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果截图；（ 代 理 机 构 以 开 标 当 日 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（二选一）：

1）提供上一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的， 提供资产负债表、利润表或损益表。

2）本年度基本开户银行出具的资信证明

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；（可由供应商根据本项目行拟定承诺函）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在响应文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标人应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证。

②投标人应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 法律、行政法规规定的其他条件

5.1投标声明函；

5.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺声明函）

5.3供应商2017年12月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

5.4供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（提供说明）

5.5投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（提供说明）

6、特定资格要求的相关证明材料（如有，具体要求详见公告）

7、联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

8、法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

上述1-8资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

第三部分：商务技术文件：

## 一）商务部分

1、投标人承诺书

2、商务响应表；

2.1企业基本情况表；

2.2规划业绩情况一览表（合同复印件）；

2.3项目负责人情况表；

2.4项目组人员（项目实施人员）名单；

2.5与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

2.6投标人符合特定条件的相关证明文件；

2.7服务网点情况表

2.8、售后服务方案（如有）；

二）技术部分

1、技术规范偏离表（格式见附件）；

2、对本项目系统总体要求的理解，提出项目总体架构，系统功能描述等.

3、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

4、保证项目质量的技术力量及技术措施。

5、保证工期的施工组织方案及人力安排。

6、对本项目有效的合理化建议和改建措施；

7、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

8、未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

（二）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲1.投标报价是履行合同的最终价格，投标单位的投标报价应包括但不限于本项目货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、备品备件、货到就位等一切税金和费用。

▲2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

# (五)投标保证金：不收取

# (六)投标文件的签署和份数

# 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（七）投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

### c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

# (八）否决投标的情形

根据《招标投标法实施条例》第五十一条 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2.投标联合体没有提交共同投标协议；

3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

5.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

6.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

# (一)开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

(二） 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标流程（两阶段）（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商予以确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4合格投标人不足3家的，不再评标。

## （五）信用信息查询

5.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

5.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

5.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

5.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（六）行贿犯罪记录查询

6.1信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录，查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

6.2信用信息的使用规则：经查询投标人有行贿犯罪记录的做否决投标处理。

## 五、评标

# (一)组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

# （六）投标无效的情形

1、  根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的，未按规定要求提供法定代表人（或委托代理人）签字的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）未提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标有效期、服务时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）投标文件组成实质性项目漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后实质性矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

（8）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4、在符合性审查和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（如有技术要求的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的（如有技术要求的）；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 2 项（含）以上的（如有技术要求的）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（如有技术要求的）；

5、报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价；

6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

7、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

8、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

9、被拒绝的投标文件为无效。实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

# 4、公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

1、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

2、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5、病毒发作导致不能进行正常操作的；

6、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

（二）履约保证金

1、中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2、如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 九、履约验收

（一）履约验收

1、采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

2、技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

5、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

6、供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、资信及商务/技术分60分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；都相同的，由采购人代表抽签决定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.投标人评标综合得分=价格分+资信及商务及技术分。

二、评标内容和标准

（一）报价分（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、小微企业有关政策：

3.1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目适宜由中小企业提供，采购人面向中小企业采购，预留100%的份额，属于中型和小型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）

3.2根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.3监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等合格证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 3 |  | 提供了满足招标文件要求的财务报告/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了招标文件要求时间内的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 投标声明函 |
| 7 |  | 提供了有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 8 |  | 经查询中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录 |
| 9 |  | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |
| 10 |  | 提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |
| 11 |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 12 | 授权委托书 | 按招标文件格式 |

附表二 资信及商务及技术评审因素及分值分配表

（总分60分）

| 序号 | 评审内容 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术偏离情况 | 在满足采购清单要求的技术指标情况下，有实质性优化的（例如钢板厚度）根据优化情况打分（0-3分） | 3 |
| 2 | 施工组织方案 | 根据保证工期的方案和措施打分（0-2分） | 2 |
| 3 |  | 根据保证质量的技术方案和措施打分（0-2分） | 2 |
| 4 |  | 根据供应商对招标文件要求具有确保供应货物质量的设施及措施的响应程度打分（0-3分） | 3 |
| 5 |  | 根据供应商对招标文件要求具有保证项目实施的技术力量和人力资源安排的响应程度打分（0-5分） | 5 |
| 6 |  | 根据供应商的安装、调试、验收的方案和措施的（0-5分） | 5 |
| 7 | 图纸设计方案 | 投标人需根据设备清单及实际情况，提供厨房整体设计方案，评委根据平面布置图具有合理性、科学性等方面的打分（0-5分）不提供平面布置图不得分 | 5 |
| 8 | 项目组人员情况 | 项目负责人：本项目管理团队拟任项目经理（持证）具有机电工程师、燃气工程师资格证书的，有一个得1.5分，最多得3分 注：项目负责人须为投标人在职员工（提供公司为其连续六个月社保缴纳证明）； | 3 |
| 9 |  | 项目组其他人员：具有机械类工程师证书的得1分； 注：项目人员须为投标人在职员工（提供公司为其连续六个月社保缴纳证明）； | 1 |
| 10 |  | 项目组其他人员：具有国家认可的人力资源和社会保障厅颁发的燃气具安装维修职业资格证书的，每提供一份得0.5分，最多得1分； 注：项目人员须为投标人在职员工（提供公司为其连续六个月社保缴纳证明） | 1 |
| 11 |  | 项目组其他人员：具有特种作业操作证证书的，每提供一份得0.5分，最多得1分； 注：项目人员须为投标人在职员工（提供公司为其连续六个月社保缴纳证明） | 1 |
| 12 | 燃气产品技术参数先进性 | 投标燃气灶具产品具有通过国家认可检测机构出具有效期内的合格检测报告（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》）的，提供的得1分，（提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 1 |
| 13 |  | 所投燃气灶具产品具有有效期内中国质量认证中心（CQC）颁发的中国节能环保产品认证证书的，提供得1分，（提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 1 |
| 14 |  | 所投燃气灶具产品具有有效期内中国质量认证中心（CQC）颁发的《产品认证证书》（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》），提供的得2分，（提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 2 |
| 15 |  | 所投燃气灶具产品符合《CEC-7043EL》认证标准，获得中国环境标志产品认证的，提供的得2分，（提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 2 |
| 16 | 售后服务 | 现有的或承诺中标后在平湖市设立销售或服务网点或是维修办事处的得4分，在嘉兴范围设立销售或服务网点或是维修办事处的得3分，在浙江省范围设立销售或服务网点或是维修办事处的得2分备注：提供证明材料或承诺书，不提供不得分 | 4 |
| 17 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案及培训计划打分（0-2分） | 2 |
| 18 |  | 根据招标文件要求提供的售后服务方案打分（0-2分） | 2 |
| 19 | 质保期内、外技术支持能力情况 | 根据投标人质保期内对用户故障的响应、处理、定期巡检、技术支持能力等情况打分（0-6分） | 6 |
| 20 |  | 质保期每延长半年的得1分，最多得2分 | 2 |
| 21 | 类似业绩 | 投标人承担过类似项目的，每提供一份得1分，本项最多得4分。（提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分) | 4 |
| 22 | 食品安全 | 投标产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证，提供的得1分（提供有效证书复印件并加盖公章，不提供不得分） | 1 |
| 23 | 节能环保 | 投标产品所用材料符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件的得2分。（投标人提供有效的证明资料并加盖单位公章） | 2 |

注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

# 第五章 合同主要条款（指引）

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

项目编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                           。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

| 品目名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

- 本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、备品备件、货到就位等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为               ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为               ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第 （2）  项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：

第一次付款时间：合同签订后一周内，甲方向乙方支付至合同价30%，          元；

第二次付款时间：设备安装、调试完毕并全部验收合格后，采购单位支付至合同总价的100%，          元；

质量保证金为：同时缴纳合同价的1.5%，作为质量保证金，质保期满后后且无任何重大质量故障，采购单位在一个月内无息全额退还；如遇重大质量故障，质保期及质保金退还日按故障排除日顺延。

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 合同签订后7日内 向甲方提交履约保证金         元（合同总金额的5%）。履约保证金在 中标供应商按合同约定交货并经采购人最终验收合格满一个月内，无质量问题、无服务问题后无息 （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 其他

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算确定。

第六条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第七条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第八条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 (2) 种方式解决争议：

(1)将争议提交   嘉兴   仲裁委员会仲裁；

(2)依法向    平湖市   人民法院提起诉讼。

第九条 合同备案及其他

本合同一式 六 份，甲乙双方各执 二 份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份招标代理机构留存。

二、特殊专用条款部分

第十条 货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、数量（单位）：

4、详细配置清单附后。

第十一条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

第十二条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十三条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十四条 质保期

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

第十五条 交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：

2、 交货方式：

3、 交货地点：

第十六条 质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第十七条 权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第十八条 包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书。

第十九条 运输

1、乙方负责安排运输工具，将货物运达甲方指定的地点，货物运输、装卸费用由乙方承担。

2、材料设备错发到货地点时，由乙方负责解决并承担有关费用。

3、货到现场后，乙方应派员到现场清点，属乙方漏发的，由乙方补齐。

第二十条 验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第二十一条 质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第二十二条 售后服务

1、从验收合格之日起，乙方须负责对项目整体提供投标文件中约定的免费质保期限。在质保期内，接到服务电话后，     小时内响应，     小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后 一天 内排除故障，并承担由此发生的一切费用。

2、系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需提供现场服务时，必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障(所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务)；如无法及时排除故障，且故障原因系本项目设备中的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须提交应急方案，保证设备系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件不包含不可抗力(如火灾、雷击等)造成的损害。

3、维护保养：

提供维护维修本地化服务，设立专职维护、维修人员或机构。货物维护保养为整体系统项目安装、调试完毕经招标人组织验收合格并正常运行     年整。
 4、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及投标文件中的“服务承诺方案”提供服务。
 5、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
   (1)货物的现场安装、调试；
   (2)就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
   (3)保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用(易损件除外)，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。
   (4)所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
   (5)保修期后的货物维护由双方协商再定。

第二十三条 安装调试

1、乙方负责系统安装、调试、试运行等全过程的工作。

2、乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方由专人负责安装、调试及运行工作，以检测其运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

3、软硬件试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格不予签收。

第二十四条 违约责任

1、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限5天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

第二十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                            乙方：

法定代表人或委托                   法定代表人或委托

代理人(签字)：                     代理人(签字)：

年   月   日                        年   月   日

鉴证方：

法定代表人或委托

代理人(签字)：

年   月   日

# 第六章　投标文件格式

1、投标文件封面格式

项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

2、确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，在通过钉钉等将照片传给代理公司，不要封存于投标文件里）

：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

第一部分  报价文件

报价文件目录

- 投标书

- 投标函

- 报价明细表

四、开标一览表

五、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料；

六、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、投标书

## 投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

2、投标函格式：

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交资格文件、资信商务及技术文件及投标报价文件电子投标各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):

开户银行：

银行帐号：

授权代表签字:

日期:_____年___月___日

3、开标一览表

投标(开标)一览表

项目编号：                                      单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 总投标报价 | 小写：￥ 人民币大写： |
| 备注 |  |

注： 1、本表标项号与投标(开标)一览表中的标项号相对应(如有标项号)；

2、投标人需按费用项目分类填写，行数不够请自行增加；

3、报价要求：投标单位的投标报价应包括全部服务人员工资、缴纳的社会保险、服装、意外险、装备、高温费、管理费用及相关税费等其他有关的所有费用；

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人(盖章)：

日期：     年  月  日

4、报价明细表（格式自拟）

报价明细表

| 序号 | 名称 | 投标总价(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| 投标总价(人民币小写)： |
| 投标总价(人民币大写)： |

注： 1、本表标项号与投标(开标)一览表中的标项号相对应(如有标项号)；

2、投标人需按费用项目分类填写，行数不够请自行增加；

3、报价要求：投标单位的投标报价应包括全部服务人员工资、缴纳的社会保险、服装、意外险、装备、高温费、管理费用及相关税费等其他有关的所有费用；

4、本明细清单合计总价应与投标(开标)一览表中相应项的报价保持一致。

5、中小企业声明函（格式）

# （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第二部分资格文件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、法律、行政法规规定的其他条件

5.1投标声明函

5.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

5.3供应商2017年12月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）

5.4供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

5.5投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

6、特定资格要求的相关证明材料（如有，具体要求详见公告）

7、联合体协议书（如有）

8、法定代表人授权书；

9、法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、资格审查表及资格证明文件

资格审查表及资格证明文件

## （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 投标人符合程度（投标人填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的法人营业执照等证明文件 |
|  |  |  |  | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定； 金融、保险、通讯等特定行业企业的分支机构，个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加投标的须符合本条规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
|  |  |  |  | 提供满足招标文件要求的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 1.提供招标文件要求时间内的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 供有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  |  | 无行贿犯罪记录 |  | 供应商2017年12月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |
|  |  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 提供供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 |  | 招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书。 |
| 3 | 授权委托书 |  | 按招标文件要求格式提供 |
| 4 | 特定资质 |  | 具备有效的资质等级证书（副本）证明文件，且资质等级和类别等满足招标文件的规定； |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

2、良好的商业信誉

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司自2017年12月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录，我公司截止响应截止时间未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

### 3、上一年度经审计的财务报表

提供投标人上一年度的财务报表复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 或2、本年度基本开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证”的复印件。

（注：银行资信证明与投标人财务状况表二选一）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺）

## 承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具体内容自拟）

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

5、依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

### 6、社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

7、投标声明函格式：

投标声明函

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务内容为                        。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

### 9、供应商近三年（供应商自2017年12月1日至投标截止时间前）无行贿犯罪记录

10、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月

### 11、投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

12、投标人的特定资格条件证明文件（如有，具体要求详见公告）

13、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                              （招标采购单位名称） ：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        钉钉号或注册钉钉号手机：         传真：           )，代表我公司全权处理       项目(项目编号：              )政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

14.法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 商务及技术文件

- 商务、合同条款偏差表；

2、商务及技术评审打分资料一览表（评分对应项）

3、投标人承诺书

## 4、商务响应部分

4.1企业基本情况表

4.2项目组织实施方案包括但不想与：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

4.3项目负责人简历表

## 4.4项目实施人员一览表

4.5投入本项目使用的仪器设备表

## 4.6近年完成的类似项目情况表

4.7距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

4.8售后服务方案（如有）；

5、技术响应部分：

5.1技术响应表：投标人根据招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离（如有技术要求）。

5.2技术评分部分（未提供格式的格式自拟）

6、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖个人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在甲方与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

- 商务及技术评审打分资料一览表

商务及技术评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及技术部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

3、承诺函：

投标承诺函

：

我方在参加贵单位的               政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签名）：

4、企业基本情况表

企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |
| 投标人资历简历 |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

5、项目组织实施方案包括但不想与：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

- 项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 专业职称 |  | 专业年限 |  |
| 工 作 单 位 |  | 电话 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：1、提供项目负责人在投标单位缴纳的六个月或以上的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明，正本放原件，副本放复印件，由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

7、项目实施人员一览表格式：

项目实施人员项目组人员及结构

（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供上述所有人员在投标单位缴纳的六个月或以上的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明，正本放原件，副本放复印件，由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

8、投入本项目使用的仪器设备表格式：

投入本项目使用的仪器设备表

| 序号 | 设备名称/规格型号 | 设备性能 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

- 投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目实施情况一览表格式

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月  日

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

11、技术响应表（格式自拟，如有技术要求）

12、技术评分部分（格式自拟）

投标人注册流程

进入浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)→政府采购投标人注册→按下图提示进行。