桃花源区块幼儿园（暂定名）厨房设备

竞争性谈判文件

项目编号：YJCG2018026

项目名称：桃花源区块幼儿园（暂定名）厨房设备

采购方式：竞争性谈判

采 购 人：海宁市梅园幼儿园

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

时    间:二○一八年十二月

目        录

第一部分 竞争性谈判公告	2

第二部分 采购需求	4

第三部分 谈判须知	16

第四部分 谈判响应文件	17

第五部分 谈判程序及成交原则	19

第六部分 成交及履约保证金	21

第七部分    采购合同格式	22

第八部分 谈判响应文件格式	26

附件1：首次报价一览表	26

附件2：首次报价明细表	27

附件4：供应商声明书	31

附件5：供应商基本情况表	32

附件6：法定代表人授权委托书	33

附件7：技术响应表	34

附件8：商务响应表	35

附件9：技术力量配备表	36

附件10：服务承诺	37

附件11：投标文件接收回执	38

# 第一部分 竞争性谈判公告

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司受海宁市梅园幼儿园的委托，根据政府采购法律法规的有关规定，经海宁市财政局临[2018]3450号确认书批准，就下列项目进行竞争性谈判采购，诚邀国内合格的供应商前来参加。

一、采购项目

1项目名称：桃花源区块幼儿园（暂定名）厨房设备

2项目编号：YJCG2018026

3采购组织类型：分散采购委托代理

4采购方式：竞争性谈判

5采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房设备 | 批 | 1 | 216808 | 海宁市梅园幼儿园 |

共一个标项

二、供应商资格

（一）符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）具有商用燃气灶具《全国工业产品生产许可证》、工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》。

注：本项目谢绝联合体投标。

三、报名、注册及招标文件的获取

本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的响应文件将被拒绝。

1凡参加本项目的供应商，通过政府采购云平台（http://login.zcy.gov.cn/login）“政采云用户”登录后进行报名（未注册入库的供应商可在浙江政府采购网<http://www.zjzfcg.gov.cn/ >完成供应商注册后再行报名）。

2报名时间：2018年12月29日～2019年1月6日

3谈判文件工本费：人民币500元整，谈判文件工本费（现金）在递交谈判响应文件的同时缴纳，否则视为自动放弃，响应文件不予接收。

4报名截止时间后至响应文件提交截止时间前允许潜在供应商报名。

四、保证金

1保证金：人民币4000元整，以网银、电汇等转账形式交纳（须在交款单据的用途栏中注明项目编号：YJCG2018026）；

2 保证金交纳账户如下：

开户银行城市（地市）：浙江省海宁市

开户银行：中国建设银行股份有限公司海宁百合支行

账户名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司海宁市分公司

单位账号：33001636163059766980

五、谈判响应文件提交截止时间、谈判时间和地点

1谈判响应文件提交截止时间和谈判时间：2019年1月7日  下午14:00；

2开标地点（谈判响应文件提交地点）：浙江江南要素交易中心二楼第三开标室（海宁市文苑南路138号）。

六、联系方式

1 采购人名称：海宁市梅园幼儿园；

2地址：海宁市水月亭西路实验弄8号；

3联系人：何女士；

4联系电话：0573- 87236307；

5代理机构名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

6 机构地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼；

7 联系人：吴女土；

8联系电话：0573-87501127；   传真0573-87501125；    邮编：314400；

10政府采购行政监管及投诉受理部门：海宁市财政局；

11联系电话：0573-87292037；

12采购信息发布媒体：www.zjzfcg.gov.cn和www.zjhnztb.com

采  购  人：海 宁 市 梅 园 幼 儿 园

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2018年12月29日

# 第二部分 采购需求

- 采购内容

厨房设备一批，共一个标项。

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、粗加工 | 风幕机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 四层格栅架 | 台 | 1 |
| 3 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |
| 4 |  | 灭蝇灯 | 台 | 1 |
| 5 |  | 电热开水器连挂架 | 台 | 1 |
| 6 |  | 双星盆工作台 | 台 | 1 |
| 7 |  | 双联水龙头1 | 台 | 2 |
| 8 |  | 大单星盆 | 台 | 2 |
| 9 |  | 双联水龙头2 | 台 | 2 |
| 10 |  | 台式绞肉机 | 台 | 1 |
| 11 | 二、仓库、更衣室 | 四层格栅架 | 台 | 1 |
| 12 |  | 低搁架 | 台 | 1 |
| 13 |  | 平板车 | 台 | 1 |
| 14 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |
| 15 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |
| 16 | 三、面点间 | 双层电烤箱连醒发箱座柜 | 台 | 1 |
| 17 |  | 集气罩连吊顶 | 组 | 1 |
| 18 |  | 洗手星盆 | 台 | 1 |
| 19 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |
| 20 |  | 压面机 | 台 | 1 |
| 21 |  | 搅拌机 | 台 | 1 |
| 22 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |
| 23 | 四、洗碗间 | 灭蝇灯 | 台 | 1 |
| 24 |  | 双门热风消毒柜 | 台 | 1 |
| 25 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |
| 26 |  | 残菜回收台 | 台 | 1 |
| 27 |  | 三星盆台 | 台 | 1 |
| 28 |  | 双联水龙头 | 台 | 3 |
| 29 | 五、精加工、烹调 | 灭蝇灯 | 台 | 2 |
| 30 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |
| 31 |  | 电热双门蒸饭柜 | 台 | 1 |
| 32 |  | 燃气双头大锅灶 | 台 | 1 |
| 33 |  | 调料台 | 台 | 1 |
| 34 |  | 燃气单炒单尾炒炉 | 台 | 1 |
| 35 |  | 调料台 | 台 | 1 |
| 36 |  | 封墙钢 | 台 | 1 |
| 37 |  | 电热可倾式汤锅 | 台 | 1 |
| 38 |  | 脱排油烟罩连吊顶 | 台 | 1 |
| 39 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |
| 40 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |
| 41 |  | 风幕机1 | 台 | 1 |
| 42 |  | 风幕机2 | 台 | 1 |
| 43 |  | 工作台下一层 | 台 | 2 |
| 44 |  | 单星盆台 | 台 | 1 |
| 45 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |
| 46 |  | 四门直冷双温柜 | 台 | 1 |
| 47 | 六、水果、配餐间 | 净水器连龙头 | 台 | 1 |
| 48 |  | 单星盆连平台 | 台 | 1 |
| 49 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |
| 50 |  | 紫外线消毒灯 | 台 | 1 |
| 51 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |
| 52 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |
| 53 |  | 双层送餐车 | 台 | 2 |
| 54 |  | 四斗保温售菜台 | 台 | 1 |
| 55 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |
| 56 |  | 大单星盆台 | 台 | 1 |
| 57 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |
| 58 |  | 留样冰箱 | 台 | 1 |
| 59 |  | 双通传菜柜 | 台 | 1 |
| 60 | 七、排烟 系统 | 排烟风管 | m² | 15 |
| 61 |  | 中压双吸式排烟风柜 | 台 | 1 |
| 62 |  | 油烟净化器 | 台 | 1 |
| 63 |  | 防火阀 | 台 | 1 |
| 64 |  | 风机、净化器减震器 | 台 | 2 |
| 65 |  | 风机、净化器支架 | 台 | 1 |
| 66 |  | 调节阀 | 台 | 1 |
| 67 |  | 降压启动开关 | 台 | 1 |
| 68 |  | 软接 | 台 | 1 |
| 69 |  | 防虫网 | 台 | 1 |

二、技术要求表

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗加工 |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风、志高、奥克斯 | 型号：FM3015-2-S、FM-1015X3、FMJ-CM15AUX 风量：2230m³/h 功率：274W/220V 规格：1500×182×221mm |  |
| 2 | 四层格栅架 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1500×500×1800mm |  |
| 3 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格:1800×600×800mm |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 广东/亨得利、广东/凌峰、广东/汤玛斯 | 型号：WGS-30、MD-30W、TMS-30WP 功率：0.55KW/220V;220V/30W; 规格：690×190×530mm、510×300×85mm、495×850×316mm |  |
| 5 | 电热开水器连挂架 | 广东/腾飞、广东/亮见、广东/建腾 | 型号：PK-9H、HH-90、AG-90 容量：60L 净重：19Kg 供水量：90L/h 功率：380V/9KW 规格：550×390×860mm、510×280×835mm、520×390×800mm |  |
| 6 | 双星盆工作台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1500×750×800mm |  |
| 7 | 双联水龙头1 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |
| 8 | 大单星盆 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1000×760×800 mm (其中星盆：840×500×280mm) |  |
| 9 | 双联水龙头2 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 台式绞肉机 | 广东/恒联、广东/旭众，赛利/浙江 | 型号：TC32-A、SZ-32、 YS-SL200 功率：1.5KW/380V 规格：530×270×500mm、515×300×490mm、445×380×410mm |  |
| 二 | 仓库、更衣室 |  |  |  |
| 11 | 四层格栅架 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,格栅δ=1.2mm，横通38*25*1.0方管，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800 mm |  |
| 12 | 低搁架 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，格栅δ=1.2mm，横通、脚架30*30*1.0方管。 规格：1200×500×350mm |  |
| 13 | 平板车 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，配万向脚轮，载重300KG。 规格：900×500×900mm |  |
| 14 | 洗手单星盆 | 厂制品 | 说明：整体选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：500×400×（240+100）mm |  |
| 15 | 感应水龙头 | 宁波/展鹰、宁波/埃美柯、上海/EQUIP | 型号：825/D、EM1101、5EF-EU1DS-C AC-DC 同时提供控制模块 带温度控制混水阀 |  |
| 三 | 面点间 |  |  |  |
| 16 | 双层电烤箱连醒发箱座柜 | 恒联、无锡/新麦、广州/三 麦 | 型号：HMZ502+10P、MB2-622+SM-10FG、SEC-2Y-P 电压：380V；功率：13KW 烤盘数量：2层4盘电烤炉+10盘醒发箱 净重：500kg 规格：1300×1000×18800mm、1320×1050×1865、1310×1000×1900mm |  |
| 17 | 集气罩连吊顶 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，进口防爆防雾灯，耐高温电线。 规格：1500×1100×600mm |  |
| 18 | 洗手星盆 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，托架δ=1.2mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：400×400×300mm |  |
| 19 | 双联水龙头 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 压面机 | 广东/恒联、广东/旭众,山东美鹰 | 型号：MT25B精装、SZ-110、MT-40 功率：1.1KW/220V 规格：380×360×1040mm、540×670×1110mm、350*345*950mm |  |
| 21 | 搅拌机 | 广东/恒联、无锡/新麦、珠海/三麦 | 型号：B25、SM202、SC-20L 容量：25L 功率：1KW/380V 规格：435×450×820mm、510×550×830mm、500×510×820mm |  |
| 22 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格：1800×600×800mm |  |
| 四 | 洗碗间 |  |  |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 广东/亨得利、广东/凌峰、广东/汤玛斯 | 型号：WGS-30、MD-30W、TMS-30WP 功率：0.55KW/220V、220V/30W 规格：690×190×530mm、510×300×85mm、495×850×316mm |  |
| 24 | 双门热风消毒柜 | 浙江/凯普顿、山东/美厨、广东/亮见 | 型号：CXD-920GK、MC-4、LJ-2400 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板δ=1.2mm，侧板δ=1.0mm，门面δ=0.8mm，后板δ=0.8mm，φ50*150不锈钢重力脚；双层保温，循环热风，微电脑控制 电量：4KW/220V 规格：1220×750×1740mm、1310×650×1980mm、1160×500×1700mm |  |
| 25 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格：800×600×800mm |  |
| 26 | 残菜回收台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1800×750×800mm |  |
| 27 | 三星盆台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1800×750×800mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 双联水龙头 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |
| 四 | 精加工、烹调 |  |  |  |
| 29 | 灭蝇灯 | 广东/亨得利、广东/凌峰、广东/汤玛斯 | 型号：WGS-30、MD-30W、TMS-30WP 功率：0.55KW/220V、220V/30W 规格：690×190×530mm、510×300×85mm、495×850×316mm |  |
| 30 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格：1800×700×800mm |  |
| 31 | 电热双门蒸饭柜 | 厂制品 | 重量：100KG 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。配饭盘 功率：220V/250W 380V/24KW 规格：1300×600×1800mm |  |
| 32 | 燃气双头大锅灶 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉架用40*40角铁，A3炉架面板δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），整体铸铁炉镗、炉芯，带长明火，摇摆龙头、进口波掣。 功率：220V/250W 规格：1800×1000×800 mm |  |
| 33 | 调料台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，后背δ=1.0mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）前面板δ=1.0mm,加强筋δ=1.2mm，横通φ25*0.8mm。 规格：550×750×800mm |  |
| 34 | 燃气单炒单尾炒炉 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉架用40*40角铁，A3炉架面板δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），整体铸铁炉镗、炉芯，带长明火，配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。 功率：220V/250W 规格：1000×1000×800 mm |  |
| 35 | 调料台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，后背δ=1.0mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）前面板δ=1.0mm,加强筋δ=1.2mm，横通φ25*0.8mm。 规格：400×1000×800 mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 封墙钢 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：L=6500mm | / |
| 37 | 电热可倾式汤锅 | 厂制品 | 说明：全不锈钢制, 配手摇齿轮，可倾装置，电热型； 功率：18KW/380V 规格：200KG/次 |  |
| 38 | 脱排油烟罩连吊顶 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，配双层过滤排，进口防爆防雾灯，耐高温电线，积油杯。 规格：6300×1200×600mm |  |
| 39 | 洗手单星盆 | 厂制品 | 说明：整体选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：500×400×（240+100）mm |  |
| 40 | 感应水龙头 | 宁波/展鹰、宁波/埃美柯、上海/EQUIP | 型号：825/D、EM1101、5EF-EU1DS-C 台式感应龙 AC-DC 同时提供控制模块 带温度控制混水阀 |  |
| 41 | 风幕机1 | 绿岛风、志高、奥克斯 | 型号：FM3015-2-S、FM-1015X3、FMJ-CM15AUX 风量：2230m³/h 功率：274W/220V 规格：1500×182×221 mm |  |
| 42 | 风幕机2 | 绿岛风、志高、奥克斯 | 型号：FM3009-2-S、FM-09X3、FMJ-CM09AUX 风量：1220m³/h 功率：166W/220V 规格：900×182×221 mm |  |
| 43 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格：1500×750×800 mm |  |
| 44 | 单星盆台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：600×750×800 mm |  |
| 45 | 双联水龙头 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 四门直冷双温柜 | 凯普顿、金松、洛德 | 型号：CRF-900D4N1、QB1.0L4U、QB1.0L4LD 电压：220V；功率：0.56KW 柜内温度：-6℃~12℃/-18℃~-10℃ 有效容积：900L 净重：140KG；材质：SUS304 规格：1220*750*1960mm、1215×700×1930mm，1215×750×1930 mm |  |
| 六 | 水果、配餐间 |  |  |  |
| 47 | 净水器连龙头 | EVERPURE、怡口 、德克西 | 型号：COLDRINK 1-20PF1-MC2、ERO002-3、Q4-1 瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟） 处理量： 约9000GAL（视水质而定） 最小进水管径：3/8” 运输重量：6Ibs 进水温度范围：2-38℃ 水压范围：0.7-8.6bar 结构性自动断水功能 |  |
| 48 | 单星盆连平台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1300×750×800mm |  |
| 49 | 双联水龙头 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |
| 50 | 紫外线消毒灯 | 江阴/光电、飞利浦、 虎丘 | 型号：ZW40S15W-Z1199、FLP-40、HQ-40W 电压：220V 功率：40W |  |
| 51 | 洗手单星盆 | 厂制品 | 说明：整体选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ50*100*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ38*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：500×400×（240+100）mm |  |
| 52 | 感应水龙头 | 宁波/展鹰、宁波/埃美柯、上海/EQUIP | 型号：825/D、EM1101、5EF-EU1DS-C 台式感应龙 AC-DC 同时提供控制模块 带温度控制混水阀 |  |
| 53 | 双层送餐车 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm 配万向脚轮,双层双柄。 规格：820×450×900 mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 四斗保温售菜台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm,水槽δ=1.0mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），配不锈钢电热管，恒温控制及过热保护装置，自动补充进水。配1/1份数盘 功率：3KW/220V 规格：1500×700×800mm |  |
| 55 | 工作台下一层 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 规格：1500×800×800 mm |  |
| 56 | 大单星盆台 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1000×750×800 mm |  |
| 57 | 双联水龙头 | 广州/君畅、上海/EQUIP、浙江/埃美柯 | 型号：LB-001、5F-1SLX10、MG5 座台式双温摇摆龙头，底座中心距离20mm； 冷热水开关，快速螺纹杆阀芯，不锈钢管，铜底座，管径18mm，距离台面高度245mm |  |
| 58 | 留样冰箱 | 凯普顿、金松、洛德 | 型号：CRR-390D2F1 、QBT0.4L4U、QBT0.4L2LD 电源：220V/50HZ 功率：0.282KW 重量：83kg；温度：-6~12℃ 有效容积：390L；制冷剂：R404A 规格：612×750×1960mm、600×750×1930mm、600×750×1930mm |  |
| 59 | 双通传菜柜 | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、背板、顶板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 规格：1200×600×1800mm | / |
| 七 | 排烟系统 |  |  |  |
| 60 | 排烟风管（按实际结算） | 厂制品 | 说明：说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=0.8~1.0mm。 |  |
| 61 | 中压双吸式排烟风柜 | 宁波/日进、苏州/德粤、浙江/明新 | 型号:NTS-560、25＂-11KW、MX-560 电压：380V 功率：11KW 风量：26000m³/h 全压：900Pa 规格：1250×1110×1085mm |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 油烟净化器 | 宁波/日进、苏州/德粤、浙江/明新 | 型号:YJ-D-08*3、DY-A240、MXD-24 处理风量：24000m³/h 功率：220V/1kw 规格：730×940×1740mm |  |
| 63 | 防火阀 | 宁波/东海、浙江/金刚、浙江/东盛 | 说明：主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  |
| 64 | 风机、净化器减震器 | 厂制品 | 排烟系统辅助配件 | / |
| 65 | 风机、净化器支架 | 厂制品 | 排烟系统辅助配件 | / |
| 66 | 调节阀 | 厂制品 | 排烟系统辅助配件 |  |
| 67 | 降压启动开关 | 浙江/厨泰、浙江/甬厨、浙江/正泰 | 说明：与风柜配套 | / |
| 68 | 软接 | 厂制品 | 排烟系统辅助配件 | / |
| 69 | 防虫网 | 厂制品 | 排烟系统辅助配件 | / |

三、其他

1.供应商安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由供应商负责，费用由供应商承担。

2.所有货物由供应商安装到位，安装方式由供应商自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由供应商自行承担。

3.报价包括本项目所需的所有货款、施工调试费及安装与实施过程中所需的一切费用；给水系统包括三角阀和给水管，下水管采用不锈钢下水管，接至管网；排烟系统包括出墙面部分的开孔及墙面修复。

四、商务要求表

| 质保期 | 整个项目自通过验收之日起不少于3年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）接到故障报修，成交供应商应全天候回应，回应时间小于1小时，成交供应商接到采购人通知后，应在6小时内到达故障现场，抵达现场后12时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个设备的正常运行，成交供应商有其它服务承诺的，一并履行。 2.出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由供应商承担。 3.质保期外维修：修理及维护只收成本费，供应商应对所供货物实行终身维护。 4.供应商为售后服务及维修的第一责任人。 |
| 交付（服务）时间及地点 | 时间: 合同签订后30天完成交付安装调试并通过最终验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续 项目验收合格后，成交供应商向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：《海宁市政府采购资金结算单》、合法销售发票原件、《采购合同》、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。 2.付款时间 采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付合同金额的全部货款。 |
| 安全问题 | 供应商在安装、调试中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试中，发生任何意外事故（包括车祸），均由供应商负全责。 |

五、资信要求表

| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

六、转包与分包：本项目不允许转包和分包。

# 第三部分 谈判须知

1、谈判要求

1.1本次采购共一个标项，参加谈判的供应商（以下供应商均指参加谈判的供应商）一旦参与谈判，即被视为接受了本谈判文件的所有内容。

1.2 无论谈判过程和结果如何，供应商自行承担参加谈判的全部费用。

1.3联合体投标

本项目谢绝联合体投标。

1.4本谈判文件的解释权属于嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。

2、保证金

2.1保证金的交纳：

2.1.1本项目的保证金数额及交纳形式见竞争性谈判公告；

2.1.2供应商的保证金应在现场报名的同时向嘉兴市银建工程咨询评估有限公司交纳，并确保在谈判响应文件提交截止时间前一日下午16：00前到账。

2.2保证金的退还：

2.2.1成交供应商，在收到《成交通知书》并交纳履约保证金、签订合同（协议）后，退还保证金（不计息）；

2.2.2未成交供应商，由嘉兴市银建工程咨询评估有限公司通知后，退还投标保证金（不计息）。

2.3供应商有下列情况之一的，其保证金将不予退还：

2.3.1 在收到成交通知书后，成交供应商未按成交通知书规定的时间交纳履约保证金、拒绝签订合同（协议）或放弃成交资格的；

2.3.2供应商在谈判响应文件提交截止时间后撤回谈判响应文件的；

2.3.3在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

2.3.4将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

2.3.6供应商在政府采购活动中违反有关法律法规的。

3、谈判文件的释疑和更正

3.1 谈判文件的释疑

供应商对本谈判文件存在疑问、要求进行解释的，请以书面形式（盖单位公章）在2019年1月2日16:30前通知嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将视情况做统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对谈判文件无异议。

3.2 谈判文件的更正

谈判文件如有更正，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将在规定时间内书面通知所有供应商，并在指定媒体上发布更正公告。更正公告是谈判文件的组成部分，供应商应按更正公告的内容编制谈判响应文件，并将更正通知回执单于谈判响应文件提交截止时间前书面回复嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。

4、踏勘现场

4.1供应商可自行组织对安装现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制谈判响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

4.2招标人向供应商提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使供应商利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解、和结论概不负责。

4.3供应商及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入安装现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

踏勘现场联系人：何女士                联系电话：0573- 87236307

5、样品要求

5.1投标人须提供大单星盆台1台（《技术要求表》序号56，尺寸为1000×750×800 mm）；

5.2样品应注明投标人名称；

5.3本样品要派专人在开标当天响应文件提交截止时间前送至前送至海宁市公共资源交易中心底楼；

5.4谈判结果宣布完毕后，退还未成交供应商的样品，对成交供应商的样品进行封样并由本项目的采购人保管，验收合格后退还。

6、招标代理费

5.1招标代理费：本项目招标代理服务费由成交供应商支付。成交供应商应在收取《成交通知书》时向采购代理机构交纳人民币陆仟元整（小写：6000元）招标代理服务费。

5.2.代理服务费支付时间：代理服务费必须在中标人领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

5.3代理服务费不在投标报价中单列。

# 第四部分 谈判响应文件

7、谈判响应文件的组成及报价要求

谈判响应文件由报价文件和资信商务技术文件组成。供应商应认真阅读和理解谈判文件，并按谈判文件的要求编制谈判响应文件；谈判响应文件应对谈判文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

7.1 报价文件：

7.1.1首次报价一览表（附件1）；

7.1.2首次报价明细表（附件2）

7.2 资信商务技术文件：

7.2.1供应商声明书（附件4）；

7.2.2供应商基本情况表（附件5）；

7.2.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

7.2.4税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无须提供)（盖单位公章）；

7.2.5法定代表人有效身份证件复印件；

7.2.6法定代表人授权委托书（附件6）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加谈判的须提供）；

7.2.7提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

7.2.8提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

7.2.9主要生产设备的说明（包括主要生产设备的品牌、型号及数量附车间照片）；

7.2.10技术响应表（附件7）；

7.2.11商务响应表（附件8）；

7.2.12所投货物的品牌、规格型号、技术参数、功能、特点、质量和执行标准等的详细描述主要材质、生产工艺、生产流程等)及执行的生产标准及所获的认证证书等；

7.2.13总体维护方案、组织实施方案及投入本项目的施工设备等（包括安装计划、进度安排、安全生产及文明施工措施等）；

7.2.14本项目技术力量配备表（附件9）；

7.2.15服务承诺（包括售中售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、质保期满后材料费及人工费标准等内容）（附件10）；

7.2.16提供自2016年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告复印件等资料（盖单位公章）；

7.2.17谈判文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

7.3报价要求

7.3.1报价以人民币为结算货币，并按《首次报价一览表》、《首次报价明细表》提供详细报价。谈判文件如有更正，《首次报价一览表》、《首次报价明细表》须按更正要求作相应修改。

7.3.2谈判响应文件采用中文编写，使用的计量单位，除谈判文件有特殊要求外，均使用国家法定计量单位。

7.3.3本次采购项目共一个标项，供应商须响应标项内的所有内容，且响应的内容只能有一个报价，报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目的一切含税费用。

8、谈判响应文件的签署和份数

8.1报价文件和资信商务技术文件须打印、复印或用不褪色的墨水笔书写，必须按谈判文件第7.1条报价文件和7.2条资信商务技术文件所述内容的顺序装订。

8.2报价文件和资信商务技术文件中凡要求盖章、签字的均须由供应商盖章和法定代表人或法定代表人授权代表签字。谈判响应文件如有修改的，修改处必须由法定代表人或其授权代表签字，供应商名称应写全称。

8.3报价文件和资信商务技术文件装订成册，一式三份，正本一份、副本两份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。

9、谈判响应文件的标记和密封

9.1报价文件和资信商务技术文件其封面上分别标明项目编号、项目名称、供应商名称、“正本”或“副本”字样。

9.2供应商应将报价文件和资信商务技术文件密封包装，并在外包装上标明项目编号、项目名称、供应商名称、“在2019年1月7日 下午14:00之前不得启封”字样，且在封口处盖章或签字。

10、谈判响应文件的递交

10.1谈判响应文件的提交时间见本谈判文件第一部分第五条“谈判响应文件提交截止时间”。

10.2 发生下列情况之一的，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将拒收谈判响应文件：

10.2.1供应商的保证金未在谈判文件规定的时间前到账的；

10.2.2 供应商的谈判响应文件不按谈判文件的规定密封和标记的；

10.2.3供应商的谈判响应文件未在规定时间前递交的或者未送达指定地点的；

10.2.4供应商在递交谈判响应文件时严重破损或失散的；

10.2.5供应商以邮寄等其他形式递交谈判响应文件的。

# 第五部分 谈判程序及成交原则

11、开标

11.1 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司按谈判文件规定的时间、地点组织谈判活动。

11.2 供应商的法定代表人或授权代表必须按谈判文件规定的时间、地点参加谈判活动，同时要签名报到，遵守谈判纪律，服从谈判活动安排。

11.3 政府采购监督管理部门对政府采购活动实行监督。

11.4 谈判开始时，供应商持以下证件供查验：

11.4.1法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。

11.5供应商有下列情况之一的，退还其谈判响应文件：

11.5.1法定代表人或授权代表不在谈判现场的；

11.5.2开标时供应商提供的证件不符合规定的；

11.5.3 谈判响应文件不齐全的。

11.6按谈判响应文件送达时间先到后开、后到先开的原则进行验证、拆封谈判响应文件，按谈判响应文件送达时间先到后谈、后到先谈的原则进行谈判。

11.7通过验证的供应商数量符合有关规定的，当场拆封谈判响应文件；通过验证的供应商数量不符合有关规定的，退还所有谈判响应文件。

11.8开标时不现场唱标，待宣布谈判结果时一并宣布首次报价和最终报价。

11.9各供应商对开标过程有异议的，须当场提出，否则视为无异议。

12、谈判程序

12.1谈判小组及组成

12.1.1谈判小组由三人及以上单数的有关经济、技术等方面的专家和采购人代表组成。

12.1.2谈判小组负责审核供应商资格、审查评议谈判响应文件，按谈判方法进行谈判，遵循公平、公正的原则，按成交原则确定成交候选人。

12.1.3谈判方法：

谈判小组与各供应商就采购服务的技术指标、质量及售后服务等方面内容进行谈判，满足本项目采购需求、质量和服务的供应商入围商务谈判，不满足本项目采购需求、质量和服务的供应商予以淘汰。

谈判小组与入围的供应商在统一采购需求的前提下就商务内容（价格、付款方式等）进行谈判，要求入围供应商在规定的时间内作出书面承诺并进行最终报价。

12.1.4在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

12.1.5谈判时间及谈判次数视谈判情况而定。

12.1.6 谈判小组接受政府采购监督管理部门的现场监督，并对评审意见及谈判报告负责。

12.1.7 谈判小组应对供应商的商业、技术秘密以及评审过程中所涉事项予以保密。

13、成交原则

在符合本项目采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最终报价最低的供应商为成交候选人，如遇最低最终报价相同，则由最低最终报价相同的供应商再次进行报价，以最低价的供应商为成交候选人，以此类推。

14、无效谈判响应文件（标项）原则

12.1谈判响应文件有下列情况之一的，其谈判响应文件按无效处理：

12.1.1供应商资格证明不符合谈判文件要求的；

12.1.2谈判响应文件缺少规定份数或缺少谈判文件第7.1.1条、第7.2.1条至第7.2.8条所列内容之一的；

12.1.3谈判响应文件未按谈判文件规定要求进行签字、盖章的；

12.1.4经谈判小组审核，供应商的最终谈判结果未能对采购需求作出实质性响应的；

12.1.5供应商未对标项进行最终报价的；

12.1.6经谈判小组审核，供应商的谈判响应文件有类同或有串标嫌疑的；

12.1.7供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

12.1.8投标人最终报价超过预算金额的。

15、谈判结束后，谈判小组不对谈判过程中的内容作任何解释，不退还谈判响应文件。

# 第六部分 成交及履约保证金

16、成交

16.1谈判结束后，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司当场宣布谈判结果。

16.2采购结果经采购人确认后，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司向成交供应商签发《成交通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向供应商发出的书面通知。

在质疑期内查实成交供应商有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则不退还其投标保证金并取消该投标人中标资格，成交供应商改为最终报价次低的供应商，或重新组织采购。

16.3成交供应商应在收到《成交通知书》后2个工作日内交纳履约保证金、3个工作日内与采购人在嘉兴市银建工程咨询评估有限公司组织下签订合同（协议）。

16.4《成交通知书》、谈判文件、谈判响应文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

16.5成交供应商在接到《成交通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃成交的，则取消该供应商的成交资格并不退还其保证金，成交供应商改为最终报价次低的供应商，或重新组织采购。

17、履约保证金和质量保证金

17.1成交供应商按《成交通知书》要求向采购人交纳成交金额10％的履约保证金，履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

17.2本项目在通过验收满1年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金50%；本项目在通过验收满3年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还剩余质量保证金。

17.3 成交供应商必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为客户提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约成交供应商的经济责任：

17.3.1 违反《合同（协议）》和谈判文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

17.3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于成交供应商的；

17.3.3 成交供应商提供的服务质量、规格不符合国家规定和谈判文件要求及谈判响应文件承诺标准的。

# 第七部分    采购合同格式

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：临[2018]3450号

预算金额：216808元

采购人（以下称甲方）：海宁市梅园幼儿园

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：竞争性谈判

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    YJCG2018026项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

1.4甲乙双方商定的其他文件。

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是厨房设备。

2.2乙方是否属于中小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切含税费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

项目验收合格后，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：《海宁市政府采购资金结算单》、合法销售发票原件、《采购合同》、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付合同金额的全部货款。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到成交通知书后二个工作日内向甲方交纳合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

本项目在通过验收满1年后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金50%；本项目在通过验收满3年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还剩余质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经甲方上级主管部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 人 民 币 （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

单位：人民币（元）

本合同总价人民币金额（大写）：                元整。

本合同总价即为履行合同的最终价格是指采购货物的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切含税费用。

交付时间：合同签订后30天完成交付安装调试并通过最终验收。

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点，并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如产品属国家强制检验的产品，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口产品应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自交付安装并通过验收之日起  3  年。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）接到故障报修，乙方应全天候回应，回应时间小于1小时，乙方接到甲方通知后，应在6小时内到达故障现场，抵达现场后12时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个设备的正常运行。

4.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

4.5其他

4.5.1乙方为售后服务及维修的第一责任人；

4.5.2本项目在实施过程中，由于乙方自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由乙方自行承担。

4.5.3乙方安装时造成对地面破损，地面修补复原由乙方负责；

4.5.4所有货物由乙方安装到位，安装方式由乙方自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由乙方自行承担。

4.6安全问题：乙方在施工中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在施工中，发生任何意外事故（包括车祸），由乙方负全责。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：海宁市梅园幼儿园                  乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人（授权代表）：                            法定代表人（授权代表）：

联系人：                                       联系人：

联系电话：                                     联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○一      年     月     日             日期：二○一    年    月    日

# 第八部分 谈判响应文件格式

## 附件1：首次报价一览表

首次报价一览表

项目编号：YJCG2018026

项目名称：桃花源区块幼儿园（暂定名）厨房设备

总价（人民币大写）：

（小写）：￥

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件2：首次报价明细表

首次报价明细表

项目名称：桃花源区块幼儿园（暂定名）厨房设备                          单位：人民币元

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、粗加工 | 风幕机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  | 四层格栅架 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 灭蝇灯 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 电热开水器连挂架 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  | 双星盆工作台 | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  | 双联水龙头1 | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | 大单星盆 | 台 | 2 |  |  |
| 9 |  | 双联水龙头2 | 台 | 2 |  |  |
| 10 |  | 台式绞肉机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 二、仓库、更衣室 | 四层格栅架 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  | 低搁架 | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  | 平板车 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 三、面点间 | 双层电烤箱连醒发箱座柜 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  | 集气罩连吊顶 | 组 | 1 |  |  |
| 18 |  | 洗手星盆 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  | 压面机 | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 搅拌机 | 台 | 1 |  |  |
| 22 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 四、洗碗间 | 灭蝇灯 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | 双门热风消毒柜 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |  |  |
| 26 |  | 残菜回收台 | 台 | 1 |  |  |
| 27 |  | 三星盆台 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  | 双联水龙头 | 台 | 3 |  |  |
| 29 | 五、精加工、烹调 | 灭蝇灯 | 台 | 2 |  |  |
| 30 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |  |  |
| 31 |  | 电热双门蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |
| 32 |  | 燃气双头大锅灶 | 台 | 1 |  |  |
| 33 |  | 调料台 | 台 | 1 |  |  |
| 34 |  | 燃气单炒单尾炒炉 | 台 | 1 |  |  |
| 35 |  | 调料台 | 台 | 1 |  |  |
| 36 |  | 封墙钢 | 台 | 1 |  |  |
| 37 |  | 电热可倾式汤锅 | 台 | 1 |  |  |
| 38 |  | 脱排油烟罩连吊顶 | 台 | 1 |  |  |
| 39 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |  |  |
| 40 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 41 |  | 风幕机1 | 台 | 1 |  |  |
| 42 |  | 风幕机2 | 台 | 1 |  |  |
| 43 |  | 工作台下一层 | 台 | 2 |  |  |
| 44 |  | 单星盆台 | 台 | 1 |  |  |
| 45 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 46 |  | 四门直冷双温柜 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 六、水果、配餐间 | 净水器连龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 48 |  | 单星盆连平台 | 台 | 1 |  |  |
| 49 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 50 |  | 紫外线消毒灯 | 台 | 1 |  |  |
| 51 |  | 洗手单星盆 | 台 | 1 |  |  |
| 52 |  | 感应水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 53 |  | 双层送餐车 | 台 | 2 |  |  |
| 54 |  | 四斗保温售菜台 | 台 | 1 |  |  |
| 55 |  | 工作台下一层 | 台 | 1 |  |  |
| 56 |  | 大单星盆台 | 台 | 1 |  |  |
| 57 |  | 双联水龙头 | 台 | 1 |  |  |
| 58 |  | 留样冰箱 | 台 | 1 |  |  |
| 59 |  | 双通传菜柜 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 七、排烟 系统 | 排烟风管 | m² | 15 |  |  |
| 61 |  | 中压双吸式排烟风柜 | 台 | 1 |  |  |
| 62 |  | 油烟净化器 | 台 | 1 |  |  |
| 63 |  | 防火阀 | 台 | 1 |  |  |
| 64 |  | 风机、净化器减震器 | 台 | 2 |  |  |
| 65 |  | 风机、净化器支架 | 台 | 1 |  |  |
| 66 |  | 调节阀 | 台 | 1 |  |  |
| 67 |  | 降压启动开关 | 台 | 1 |  |  |
| 68 |  | 软接 | 台 | 1 |  |  |
| 69 |  | 防虫网 | 台 | 1 |  |  |

注：1、此表的合计金额须与《报价一览表》合计金额相一致；

2、此报价包括完成本项目所需的所有货款、施工调试费及安装与实施过程中所需的一切费用；

3、给水系统包括三角阀和给水管，下水管采用不锈钢下水管，接至管网。

4、排烟系统包括出墙面部分的开孔及墙面修复。

5、配置要求详见《技术要求表》。

6、报价包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和税金等一切含税费用。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件4：供应商声明书

供应商声明书

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

本单位自愿参加                         项目（编号：YJCG2018026）的谈判，并声明如下：

1、保证谈判响应文件中所列举的报价及相关文件和供应商基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购谈判文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件5：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我_______     __（姓名）系_______           __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                    __________________(项目名称) 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

供应商（公章）：

日期：   　年　　  月　　  日

## 附件7：技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离情况”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书复印件附后。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方成交，我们将根据谈判文件的规定，提供不低于谈判文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11：投标文件接收回执

投标文件接收回执

_			（投标单位全称）			_:

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于      年    月    日     时    分由我公司工作人员接受。

| 项目编号 |  | 件 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、件数填写栏：填写投标文件递交时密封包装后的件数。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至我公司现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

接收人签名或签章：

注：此附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件。