2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）

公开招标采购文件

（电子招投标方式）

项目编号：JXYJZFCGY-2023-01（1）

采购单位：嘉兴经济技术开发区建设交通局

代理单位：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2023年02月

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 获取(下载)招标文件，并于2023年3月3日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXYJZFCGY-2023-01（1）

项目名称：2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）

预算金额（元）：490000

最高限价（元）：490000

采购需求：

标项一:

标项名称:2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）

数量:1

预算金额（元）:490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订后一年。服务期满后根据中标单位的工作情况、采购单位满意度情况，综合考虑是否续签合同，如续签，则最高续签年限不超过一年（按浙财采监〔2021〕2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》的有关规定续签合同）。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价(元)：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2023年3月3日13:30（北京时间）

2.投标地点(网址）：请登录政采云投标客户端投标

3.开标时间：2023年3月3日13:30

4.开标地点：政采云平台线上开标。供应商须准时在线参加，直至评审结束。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目通过“政采云平台（http://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见：关于提醒供应商熟悉“不见面开评标”系统的通知“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/importantAdvise/2020-03-10/13302.html”；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

（4）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

（5）招标公告发布于：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：嘉兴经济技术开发区建设交通局

地址：嘉兴市城南街道展望路1号

联系人（询问）：薛大强

联系电话（询问）：0573-83680717

质疑联系人：薛大强

质疑联系电话：13967367168

2. 采购代理机构信息

名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦15楼

联系人（询问）：易蓉

联系电话（询问）：15068393008

质疑联系人：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

质疑联系电话：18069689117

3.同级政府采购监管管理部门

名称：嘉兴经济技术开发区财政局

地址：嘉兴市城南街道展望路1号

联系人：嘉兴经济技术开发区财政局

监督投诉电话：0573-83689235

# 第二章  招标需求

## 项目概述

为保障经开区水质自动监测站正常运行，分析数据能更好地为环境管理服务，现采取委托第三方运行维护方式对嘉兴经开区5个地表水微型水质自动监测站运维管理和贯泾港水站站房管理。委托期为一年，依据政府采购、合同法等有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

运行维护外包服务内容包括：监测系统正常运行所需备品备件、耗材、标准物质等以及日常运行维护、仪器维修、数据审核、等另外还包括对监测数据的分析以及监测平台的运行维护。同时管理贯泾港水站站房并承担该站点的专线网络费和电费。

## 二、项目主要内容及技术要求

- 一、项目需求表

- 水站名称列表：

| - 序号 | - 地区 | - 名称 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 经开区 | 三环南路桥 | - 地表水微型自动站 |
| - 2 |  | 北运桥 | - 地表水微型自动站 |
| - 3 |  | 长纤桥 | - 地表水微型自动站 |
| - 4 |  | 嘉兴大桥 | - 地表水微型自动站 |
| - 5 |  | 运河北郊河交叉口 | - 地表水微型自动站 |

2、各水站点参数配置情况清单见附表：

| 设备 点位 | 五参数 自动分析仪 | 氨氮 自动分析仪 | 高锰酸盐指数 自动分析仪 | 总磷 自动分析仪 | 系统集成 | 视频监控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三环南路桥 | 德国WTW IQ 2020XT | 德国WTW TresCon Uno | 德国科泽 K301 | 美国哈希 NPW-160 | 尚洋环科 | 海康威视 |
| 北运桥 | 德国WTW IQ 2020XT | 德国WTW TresCon Uno | 德国科泽 K301 | 美国哈希 NPW-160 | 尚洋环科 | 海康威视 |
| 长纤桥 | 德国WTW IQ 2020XT | 德国WTW TresCon Uno | 德国科泽 K301 | 美国哈希 NPW-160 | 尚洋环科 | 海康威视 |
| 嘉兴大桥 | 德国WTW IQ 2020XT | 德国WTW TresCon Uno | 德国科泽 K301 | 美国哈希 NPW-160 | 尚洋环科 | 海康威视 |
| 运河北郊河交叉口 | 德国WTW IQ 2020XT | 德国WTW TresCon Uno | 德国科泽 K301 | 美国哈希 NPW-160 | 尚洋环科 | 海康威视 |

3、站房管理表：

| 序 号 | 站点名称 | 管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯泾港水站 | 承担该站点合同运维期间的专线网络费和电费；专线网络费为600元每月，定期支付；电费为服务周期按年结算，费用以实际产生电费支付给业主指定方。 |

若在运维期间由业主方进行了系统改造项目，则品牌自行进行替换，不影响运维要求。

迁移或报废发生变更的，中标方配合提供相关技术验证。

二、水质自动监测站运维招标需求：

经开区内5个地表水微型水质自动监测站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数共9个监测指标。

水质自动站实现了水环境实时动态监测，提高了信息的时效性、准确性；增强了水环境的预警、预测能力；完善水质水量同步监测体系，为实施污染物总量控制和交接断面考核提供了技术支撑；更好的为政府决策和公众提供服务。

为保障水质自动站正常运行，为交界断面考核、污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已建水站进行运维管理。

1、水质自动监测系统的运维管理内容

（1）按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求，对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

（2）投标人必须自有实验室，提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照计量认证体系质量管理要求做好相关记录与标识。

（3）中标方为实施本项目，必须配置不少于2名运维技术人员和至少1辆运维用车常驻嘉兴经开区。2名运维技术人员应持有浙江省环境监测中心颁发的水站运维上岗证且有效，专门实施本项目。因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标商承担相应责任并赔偿损失。用户有权对中标商安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换技术人员，中标商在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

运维人员每个工作日上午9:00前进行水站数据巡查，每次运维后据实填写质控工作记录，每月向业主上交各类运维和质控记录表（并提供照片等证明），定期领取所需耗材备件。中标方必须安排数据监控人员每日查看水站系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

（4）每周对水站仪器进行校准核查，每月接受业主的质控样检查。配合业主采集月比对水样并送第三方单位分析，确保月比对达到技术要求。

（5）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于台风、地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（6）随时接受业主及上级管理部门的运行质量考核，考核结果作为当月考核结果。

（7）定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施，每年定期请专业机构进行防雷测试并出具测试报告。保证站房清洁，整齐，保证视频正常使用，保证专线通讯线路的畅通。

（8）配合业主单位对水站的各种改造项目，如涉及业主和中标方之外的第三方，由中标方负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

（9）承担水站运行期间的水电费和光纤费。

（10）认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a. 水质自动监测站日监视结果记录表

b. 水质自动监测站周巡视结果记录表

c. 水质自动监测站仪器设备维护记录表

d. 水质自动监测站试剂更换记录表

e. 水质自动监测站零配件更换记录表

f. 仪器设备自校记录表

g. 水质自动监测站故障报修记录单

h. 水质自动监测站质控样测试结果记录表

i. 数据备份光盘

2、在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3、委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4、积极参加省环境监测中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

5、其它要求

5.1投标人资金、人员、车辆保障充足。

5.2投标人具备完善的仪器配件供应渠道。

5.3 投标人应掌握本项目所含水站所有仪器的运行状况。技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

5.4投标人必须满足运行管理对人员和车辆的要求，提供专门服务本项目技术人员的职工6个月内的社会保险缴纳证明及上岗证。

5.5投标人应具备水站了解运行维护专业技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

5.6 投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

5.7 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

5.8 在水质自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

5.9不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

5.10不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

5.11中标人应具有本项目水质自动监测项目的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；中标人必须自有实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（中标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。

5.12实施本项目的技术人员应配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

6 、技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

6.1 水质自动站运行考核指标：

a.有效数据获取率≥90％，以5个站每3个月统计。

b.质控样核查合格率≥90％，以5个站3个月统计。

c.水样月比对合格率≥90％，以5个站3个月统计。

6.2 数据质量要求：

a. 要求中标人每月对水站仪器至少进行一次质控样核查，并将结果报业主方。

b. 要求中标人按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》对水站仪器进行校准，并将结果报业主方。

c. 要求中标人每月按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求送样比对。

d. 要求中标人定期接受业主方的未知浓度标准样品考核。

e. 要求中标人及时对校准、质控和系统异常等数据做出标识，于每月5日的12:00之前将上个自然月交接断面水质月报表（包括月均值、质控和比对）报业主方。

f.采用间歇测定情况下（4小时/次），五参数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷总氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数分析仪等每日至少保证有4组有效数据，每周保证有6组日均值数据，不足6组以手工数据补充，但不能作为有效数据统计。

7、应急措施要求

7.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

7.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告业主，由业主确认故障处理意见。

8、考核与惩罚办法

8.1 运行维护考核表

地表水水质自动监测系统运维考核表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录 |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录 |
|  | 系统维护（10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、发电机、稳压机纯水器（机）正常运行；设计表格及时做好记录 |
|  | 通讯、数据传输 （5分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通【不可抗拒因素除外，要求运维人员及时对校准、质控和异常等数据做出标识】 |
|  | 减分项 | 当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，保证在4小时内报告并进行手工采样送到监测站；当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修。突发事故出现若不能及时到达现场，出现一次，扣5分。 |
| 二.档案管理 （10分） | 运行维护记录 （5分） | 满足水质监测站运维记录要求 |
|  | 报表及时上报 （5分） | 每月5号以前将上个月的校准记录表，月均值，维护记录表，异常值剔除表等上报甲方 |
| 三．质控管理 （40分） | 质控样核查（15分） | 【每月对水站仪器至少进行一次质控样核查，质控样核查合格率≥90％，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求），并将结果报用户】满足上述要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于100%此项考评分为0） |
|  | 实验室比对（15分） | 【比对合格率≥90％，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，每月按要求送样比对，并将结果报用户】满足上述要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于90%此项考评分为0） |
|  | 上级和区级3个月质控考核、检查 （10分） | 【要求每3个月一次接受用户的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.1pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）】满足上述要求 （合格率低于90%此项考评分为0） |
| - 数据管理 （20分） | 有效数据获取率（10分） | 【有效数据获取率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障），以每站每3个月统计】 （有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行，低于市对区考核要求的此项考评分为0） |
|  | 每日数据审核 （5分） | 每日上午9:00前进行水站数据巡查和审核，安排人员每日查看水站系统状况、监控数据及各发布平台联网情况，安排值班人员。 |
|  | 数据异常上报 （5分） | 每日至少保证有4组有效数据，每周保证有6组日均值数据，若数据异常，立刻上报水质自动监测站数据异常情况报表，单位盖章上报至甲方。 |

8.2考核与惩罚办法

8.2.1 考核办法

除前述质量考核外，每3个月对中标方开展一次运营维护工作考核，以每个站点为单位进行，期限届满时进行年度考核，满分为100分，平均分小于85分为不合格；若浙江省生态环境监测中心、嘉兴市生态环境监测中心对水站进行了专业检查、飞行考核等，其分数直接作为当月考核分数，若有多次考核则取最低分。

8.2.2惩罚办法

按每3个月对站点考核，其中：

a.每三个月5个站点平均考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告，扣除该三个月运维费的10%，并责令整改；

b.每三个月5个站点平均考核结果在60分以上，75分以下，为二级警告，扣除该三个月运维费的20%，并责令整改；

c.每三个月5个站点平均考核结果在60分以下，没收该三个月50%的运维费；

d.合同期内考核累计有2次及以上警告的，取消运营合同，并没收合同价50%的运维费。

三、其他事项

采购项目预算金额以财政当年度实际批复为准。如财政实际批复金额低于成交金额，则成交金额以财政实际批复为准（双方签订补充协议）；如有异议，双方友好协商解决。

中标人承诺同意：如遇特殊情况，招标人可要求中标人适当延长服务时间并通知中标人，延长服务期间产生的服务费，由下年度服务提供方按实际延长的工作量，在延长服务期结束后90日内向中标人支付，支付金额=（下年度合同总额/下年度总工作量）×实际延长工作量。

运维期满，在考核合格的前提下，经双方协商，可续签一年运维合同。

四、违约责任

招标人、中标人双方应认真履行本合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担责任；如在项目实施过程中，中标人违约情节严重，招标人有权终止合同，由此造成招标人的经济损失由中标人承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

由于不可抗力造成合同不能履行时，招标人、中标人双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

招标人、中标人双方在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。

五、商务要求

（一）履约保证金：无

（二）时间要求

合同签订后一年。服务期满后根据中标单位的工作情况、采购单位满意度情况，综合考虑是否续签合同，如续签，则最高续签年限不超过一年（按浙财采监〔2021〕2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》的有关规定续签合同）。

（三）付款

1、合同生效、具备实施条件且财政资金下达后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款；

2、按三个月为周期支付运维费，第一周期支付预付款，第二周期支付合同金额的10%，第三周期支付合同金额的25%，第四周期支付合同金额的25%；考核打分与运维费支付相关联。考核办法由采购单位制定，各个站按周期分别考核，85分（含）以上不扣款，75分（含）到85分（不含）扣除该站当周期运维费的10%，60分（含）到75分（不含）扣除该站当周期运维费的20%，60分（不含）以下扣完该站当周期运维费。

注：关于预付款的说明：

根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监【2022】3号]规定：

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

# 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次） |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章“招标需求” |
| 3 | 采购预算 | 详见第一章“公开招标采购公告”。 注“超过此预算的报价将作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次招标范围内的全部内容总价包干； 本次投标报价至少包含下列内容： （1）投标报价是履行合同的最终价格，包含整个项目的所有相关费用，包括系统运行维护的备件耗材标准物质和人工费、量值溯源、监测数据报告、平台维护费、电费、通讯费、验收费等以及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，结算时由投标方开具正式发票。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、在本项目完成须承担的其他费用。 B、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 C、招标采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 D、中标人须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本采购文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不统一组织 本项目需现场踏勘，采购单位不统一组织，投标人应自行提前联系采购单位并前往现场开展踏勘工作，踏勘人员须提供投标单位授权证明盖章原件。 |
| 6 | 样品 | □ 提供（详细内容）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 7 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 公告媒体 | 浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |
| 10 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 11 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止时间至少15日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。同时将电子文件发至657698277@qq.com邮箱。 |
| 12 | 投标文件组成 | 由三部分组成：1、资格文件。2、商务技术文件。3、报价文件。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，为非强制性，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 备份标书为非强制性, 但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。 每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 - 如中标，中标人提供纸质投标文件三份（内容同电子投标文件），用于项目资料存档。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.投标人应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2.备份投标文件（非强制性）：投标人可在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦15楼1505室，接收人：易蓉，电话：15068393008），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等发送至代理机构联系人邮箱（657698277@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。 a.备份投标文件递交要求：投标人可将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称、授权委托人姓名、联系方式并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，“备份投标文件”成功上传后为有效投标文件（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，且投标人未递交“备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 开标时间 | 详见第一章“公开招标采购公告”。 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子投标文件上传、开标、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行开标活动等事宜。 |
| 19 | 评标时间 | 详见第一章“公开招标采购公告”。 |
| 20 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正、修正，投标人的澄清、说明或者补正、修正应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评审委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 21 | 进口 | £允许 £不允许 R 不适用 |
| 22 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 R 不适用 |
| 23 | 环境标志产品 | □ 强制采购环境标志产品 □ 优先采购环境标志产品 R 不适用 |
| 24 | 促进中小企业发展 | 本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业 其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目为专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 25 | 代理服务费 | 本项目代理服务费由中标单位支付。 1、本项目代理服务费根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980号文及国家发改委发改办价格[2003]857号文收费标准计取，如代理费不足6000元的，按6000元计收。由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 银行帐号：33001638047050004370 开户银行：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部 |
| 26 | 转包与分包 | 本项目不允许转包；不可以分包； |
| 27 | 中标结果公告 | 评标结束且采购人确认采购结果后，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。中标公告期限为1个工作日。 |
| 28 | 中标通知书 | 公告中标结果的同时，采购人及采购代理单位以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 29 | 履约保证金 | 详见第二章“招标需求” |
| 30 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 31 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 32 | 供应商信用信息 | （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与招标文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标文件将做无效标处理。 （4）查询时间为投标截止当天 |
| 33 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，核心产品为：无。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格。 þB服务类。 |
| 34 | 其他 | 1、本项目供应商不参加开标活动，项目开标、评标期间，各投标单位授权代表应在电脑（或手机）前，同时保持电话及网络畅通，接受评标委员会的提出的必要澄清。 2、如“前 附 表”内容与“投标须知”内容有不一致时，以“前 附 表”内容为准。 3、本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 4、为了节约社会资源，所有获取采购文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间48 小时前将盖章的放弃投标函发至采购代理机构（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：657698277@qq.com）。谢谢配合。 5、联合体投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 6、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 7、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿，并须承担代理费和专家评审费等费用。赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 8、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 9、根据《嘉兴市财政局关于做好嘉兴市2021-2022年度政府采购工作有关事项的通知》（嘉财采监〔2021〕18号）规定：本项目对符合国民经济发展要求、代表先进技术发展方向、首次投向市场、暂不具备市场竞争力，但具有较大的市场潜力和产业带动作用、需要重点扶持的首台套产品，实行政府首购制度。投标供应商所投产品经认证属于首台（套）产品（设备）的，在招标中其业绩分按满分赋予。 10、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 11、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案∶https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home 中标供应商可通过政采云平台或其他渠道购买保险/保函。可登录政采云平台-金融服务-保险保函模块选购：https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/letter，有疑问可咨询政采云金融热线400-903-9583。 12、本项目因政采云系统内的采购单位名称为嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局，故招标公告及结果公告等公告中采购单位均为嘉兴经济技术开发区(国际商务区)建设交通局(系统自动生成），实际采购单位名称为：嘉兴经济技术开发区建设交通局。 |
| 35 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2、以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的，评审时以资质最低的一方为依据；

3、联合体各方之间须签订投标联合协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

4、联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

5、联合体各方共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 转包与分包（如适用）

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见投标人须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9为证明投标人拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

1.12.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照资信商务及技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.12.11投标无效的情形：

1.12.11.1供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

1.12.11.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.12.11.3公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买体和承接主体；

1.12.11.4为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

1.13 采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  公开招标采购公告

2.1.2第二章  招标需求

2.1.3第三章  投标人须知

2.1.4第四章  评标办法及评分标准

2.1.5第五章  政府采购合同主要条款

2.1.6第六章  投标文件格式

2.1.7补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

2.3采购文件的质疑

2.3.1投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为投标人收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

- 2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日

### 2.4 采购文件的澄清

2.4.1投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人应当在投标截止时间至少15日前将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.5 采购文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以电子文档形式告知所有获取采购文件的潜在投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的潜在投标人。且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告的形式通知所有已获取采购文件的潜在投标人。但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.5.4本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

3.1.3投标文件的形式和效力

3.1.3.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

3.1.3.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

### 3.2 投标文件组成

投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并电子加密投标文件。

投标人向采购人递交的投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成，具体内容如下：

3.2.1资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件(格式见附件)；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

中小企业声明函（格式详见附件）；

监狱企业声明函及其相关的充分的说明材料（格式详见附件）；

残疾人福利性单位声明函（格式详见附件）

- 本项目的特定资格要求；

- 联合协议（如为联合体投标）。

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供资格证明材料。

3.2.2商务技术文件

（1）评分索引(格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书(格式见附件)；

（3）成功案例业绩（复印件加盖单位公章）；

（4）证书一览表(格式见附件) ；

（5）商务响应表(格式见附件) ；

（6）技术响应表(格式见附件) ；

（7）对照商务及技术评分表的要求提供的资料（有参考，格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部份。

3.2.3报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

3.3.2投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，为非强制性，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs），备份标书为非强制性。

（4）每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。

3.3.3投标文件中投标函、法定代表人资格证明书及授权委托函的格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件格式要求，否则投标文件无效。

3.3.4投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

3.3.5如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

3.3.6投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.3.7以联合体形式参与本项目投标的，除联合协议外，其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

1、投标人应按招标文件中规定填写报价相关表单；

2、本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。具体详尽投标人须知前附表。

3、本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

4、本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本招标文件投标须知投标文件错误的修正并经评审委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

5、其它需在报价中考虑的因素：

- 招标需求中明确的需投标人承担的费用均应含在投标总价中；

- 招标文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

### 6、对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

### 3.5 投标保证金

本项目不设置

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

4.1投标文件的递交

4.1.1电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

4.1.2备份投标文件：投标人可在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

备份投标文件递交要求：投标人可将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称等信息并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b.投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

4.2投标截止期

4.2.1投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

4.2.2采购人可以通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 4.3迟交的投标文件

在投标截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

### 4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

4.4.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

4.4.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 4.5 投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

4.6电子交易其他注意事项：

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

5.1.2在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.1.3开标程序（分两阶段开标）

5.1.3.1第一阶段

（1）“加密标书”解密：由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“加密标书”解密的，如已按规定递交了“备份标书”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份标书”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“加密标书”自动失效。

（2）投标文件解密结束后，各投标人签署“政府采购活动现场确认声明书”，如在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系。

（3）第一阶段开标结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格响应文件进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审。

5.1.3.2第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进行第二阶段开标。

公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

### 5.2 不予接收的投标文件

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正、修正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在规定的时间内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

采购人和采购代理机构对各投标人进行资格审查，有下列情形之一的投标文件作无效标处理：

1、资格文件审核：

1）	投标文件内容不能充分证明投标人符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

资格审查通过的合格投标人三家及以上的，由评审委员会对投标供应商的投标文件进行性审查，不符合本项目资格要求的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

2、商务、技术文件审核：

1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

2）未提供法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

3）投标有效期不满足招标文件要求的；

4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的（如有）；

5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

7）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、报价文件审核：

1）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）	投标文件中提供了赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

12）	投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评审委员会负责，对投标文件进行审查、比较和评价。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会由政府招标评审专家 4人和采购人代表1人,共5人组成。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.9.2评标办法

5.9.2.1评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

5.9.2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评审委员会投标确定，其他投标无效。

5.9.2.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会投标确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9.2.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章。

### 5.10 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

5.11.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

5.11.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

5.11.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监督管理部门进行汇报。

5.17履约保证金

5.17.1采购人在签订合同时，按法律法规及最新文件规定可向中标人收取不高于中标额的2.5％的履约保证金，具体要求详见前附表规定，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

5.17.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

5.17.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5.18合同备案

5.18.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案。

5.18.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

5.19验收

5.19.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

5.19.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5.19.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

5.20售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=资信商务及技术分+报价分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价分（10） |  |  |
| 报价分 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 商务分（14） |  |  |
| 业绩 | 1 | 【客观分】投标人自2019年1月1日以来（签订合同时间为准）投标人具有水站运维成功案例的每个得0.5分，最高得1分。 【提供合同扫描件加盖公章，时间认定以合同签订时间为准；若合同中未能反映项目内容的，则须提供业主证明材料，否则不得分】 |
| 认证 | 5 | 【客观分】投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分，本项最高得3分。【提供证书扫描件并加盖公章】 |
|  |  | 【客观分】投标人获得环境服务认证证书的，一级得2分，二级得1分。【提供有效期内证书扫描件并加盖公章】 |
| 投标人实力 | 6 | 【客观分】1、投标人自有CMA检测资质实验室，且资质认定范围覆盖水质常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮的，得4分；有持股的得2分；实验室系长期合作关系的，得1分。检测指标存在缺项的，缺一项扣1分，扣完为止。（0-4分） 注： ①自有实验室指CMA资质证书名称与投标人名称一致或实验室为投标人的分公司所有； ②须提供实验室所在省市、详细地址、联系人及电话等；CMA资质证书及含有上述检测项目附表的复印件； ③如为直接持股的实验室，须同时提供持股证明文件； ④有长期合作实验室须提供投标日起半年的合同。 ⑤未按上述要求提供证明材料的，一律不予认可。 【客观分】2、投标人能及时响应，实验室距招标人车程1h内的得2分；2h内的得1分。（0-2分）【提供车程提供导航截图，不提供不得分】 |
| 诚信分 | 2 | 【客观分】凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0；若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。【提供承诺函】 |
| 技术分（76） |  |  |
| 服务响应 | 6 | 【客观分】满足或明显优于招标文件明确的全部服务条款要求的得6分，低于服务要求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。【提供技术响应表，根据技术响应表中偏离情况评审】 |
| 项目负责人 | 9 | 【客观分】1、项目负责人具有环境监测与分析类专业技术职称情况：中级职称得1分，副高及以上职称得2分；【提供职称证书、近三个月的社保证明的扫描件加盖公章】 【客观分】2、项目负责人具有水质自动监测上岗证的，得5分。（水质自动监测上岗证包括浙江省中心（省环境监测协会）或中国环境监测总站培训合格颁发的证书）【提供上岗证整本扫描件、近三个月的社保证明并加盖公章，未提供上岗证、证书过期、提供不完全的不得分】 【主观分】3、项目负责人具有水站运维或水站建设相关项目经验等其他方面能力情况综合评分，得0-2分。【提供项目负责人参与相关水站运维或水站建设项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料）扫描件加盖公章】 |
| 运维人员 | 14 | 【客观分】1、运维人员具有水质自动监测上岗证的，一本得3分，最高得12分。（水质自动监测上岗证包括浙江省中心（省环境监测协会）或中国环境监测总站培训合格颁发的证书）【提供上岗证整本扫描件、近三个月的社保证明并加盖公章，未提供上岗证、证书过期、提供不完全的不得分】 【主观分】2、运维人员具有相关水站运维项目经验等其他方面能力情况综合评分，得0-2分。【提供运维人员参与相关空气站运维项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料）扫描件加盖公章】 |
| 运维服务 | 10 | 【客观分】投标人承诺运维人员专门实施本项目，不同时运维其它地区的站点或兼运维其他项目得1分。【提供承诺书】 |
|  |  | 【客观分】投标人运维方案是否具备针对性和有效性，是否根据本项目仪器配置和站房特点等情况逐条提出有针对性的运维措施，每台每条得1分，最多得3分，非标内仪器不得分。 |
|  |  | 【主观分】对投标人对监测数据、上传数据平台、审核等方案进行综合评分，得0-3分。 |
|  |  | 【客观分】投标人承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定得1分；【提供承诺书】 |
|  |  | 【主观分】针对预防人为干扰提出相关措施和意见综合评分，得0-2分。 |
| 拟投入设备情况 | 4 | 【客观分】投标人车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按要求承诺配备专用运维车辆，每辆得0.5分，最高得1分。【须提供车辆行驶证的扫描件(如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件)，否则不得分。】 |
|  |  | 【主观分】根据拟投入的标准溯源工具和设备的完整性、匹配性等进行综合评分，得0-3分。 |
| 拟投入项目小组成员 | 2 | 【客观分】拟派本项目工作小组人员组成满足招标文件要求（2名）的不得分；每增加一人具有水站上岗证的加1分，最多得2分。 |
| 应急措施 | 6 | 【主观分】对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案综合评分，得0-4分。 |
|  |  | 【主观分】承诺运维响应小于2小时，发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，根据承诺情况综合评分，得0-2分。【提供承诺书】 |
| 质量保证 | 5 | 【主观分】针对本项目的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施综合评分，得0-5分。 |
| 提供平台和运维软件 | 8 | 【主观分】提供水质自动站运维管理平台，管理平台功能是否满足运维要求的针对性综合评分，得0-5分。【提供截图证明材料】 |
|  |  | 【客观分】提供水质自动站运维管理软件具有自主知识产权的得3分。【提供截图证明材料】 |
| 备品备件 | 5 | 【主观分】针对本项目站点配置情况，提供备机配置情况清单，根据备机种类是否齐全合理，是否能满足对应站点运维需求情况综合评分，得0-3分。 |
|  |  | 【主观分】提供主要设备备品备件耗材，根据备品备件耗材配备情况综合评分，得0-2分；【提供备件耗材采购合同或证明材料及承诺书】 |
| 现场踏勘 | 2 | 【客观分】于项目指定地点进行踏勘的得2分；未踏勘不得分。【提供踏勘证明】 |
| 服务承诺 | 2 | 【主观分】根据投标人的本地化驻点服务承诺情况进行综合评分，得0-2分。 |
| 合理化建议 | 3 | 【主观分】对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议是否合理，对本项目的综合分析，对重点、难点和疑点问题把握，关键点诊断及相关的运维建议，根据投标人建议情况综合评分，得0-3分。 |

说明：

1.缺项或该项不满足的则为0分。

2.以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。

3.评分内容中要求提供的证明材料均应在电子投标文件中提供真实清晰的原件扫描件（盖公章），虚假提供材料或扫描件内容模糊导致的一切后果由投标人承担。

4.商务及技术分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.本项目为R专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。询标记录需投标人授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

五、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.分值汇总计算错误的

2.分项评分超出评分标准范围的；

3.评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  政府采购合同主要条款

一、通用必备条款部分

招标编号：JXYJZFCGY-2023-01（1）

合同编号：JXYJZFCGY-2023-01（1）

政府采购计划（预算）确认号：临[2023]34号

预算金额：490000元

采购人（以下称甲方）：嘉兴经济技术开发区建设交通局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是2023年嘉兴经开区地表水交接断面水质自动监测站运维及贯泾港水站站房管理项目（第二次）。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第   （2）    项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为:                    。

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款       时支付       ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  2  项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于签订合同时向甲方提交履约保证金 / 元（本合同金额的/%）。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式     份，甲乙双方各执    份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留采购代理单位存档备查。 一 份送财政核算支付中心。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购内容

..............

第二条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第三条 违约责任

乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权扣除相应款项；如甲方书面通知要求改正二次乙方仍不执行的，甲方可以终止合同。

第四条 不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第五条 其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下协商解决。协商结果以“纪要”方式作为附件，与合同具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、招标文件、投标文件、授权书、服务方案、报价表、中标通知书等均为合同不可分割部分，与合同具体同等效力。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

授权委托代理人：（签字）                 授权委托代理人：（签字）

签订地点：嘉兴

签订日期：      年   月   日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》第临[2023]34号，采购编号：JXYJZFCGY-2023-01（1）,合同号：JXYJZFCGY-2023-01（1） |  |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 |  | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |  |
| 银行帐号： |  |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

·备份投标文件外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

授权委托人姓名：            联系电话：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

·投标文件封面格式：

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

·资格文件、商务技术文件、报价文件目录（请按照“3.2 投标文件组成”条款要求的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件————————————（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（格式详见附件）；

监狱企业声明函及其相关的充分的说明材料（格式详见附件）；

残疾人福利性单位声明函（格式详见附件）

（3）本项目的特定资格要求；

（4）联合协议（如为联合体投标）。

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供资格证明材料。

商务技术文件：

（1）评分索引————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书(格式见附件) ————————————（页码）

……

报价文件：

- 投标函(格式见附件) ————————————（页码）

……

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

提供：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及具有独立承担民事责任能力的证明材料（加盖公章）

·符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，并提供资格证明资料（加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）其他承诺：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方与招标人不存在利害关系,与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

4、我方不是公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

5、我方不是为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）    的 （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   行业 ；承接企业为 （企业名称）        ，从业人员           人，营业收入为          万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业） ；

2.        （标的名称）        ，属于        （采购文件中明确的所属行业）     行业 ；承接企业为     （企业名称）    ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业？

请登录工业和信息化部 INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQTempSys/%5b5UQ%5bBL(6~BS2JV6W%7dN6%5b%25S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%252520and%252520Settings/Administrator/Application%252520Data/Tencent/QQTempSys/%25255b5UQ%25255bBL(6~BS2JV6W%25257dN6%25255b%252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Documents%25252520and%25252520Settings/Administrator/Application%25252520Data/Tencent/QQTempSys/%2525255b5UQ%2525255bBL(6~BS2JV6W%2525257dN6%2525255b%25252525S.png" \* MERGEFORMAT https://www.miit.gov.cn/网站，点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。 INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%5bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%25255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../Documents/WeChat%20Files/wxid_8uk5jellcqh822/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/d77cddce3e17b3c7251fd4d3f39b178f/Library/Containers/com.tencent.xinWeChat/Data/Library/Application%20Support/com.tencent.xinWeChat/2.0b4.0.9/7b614becc5bbb3142c99e30ce6713e92/Message/MessageTemp/6689e4ca90e2e235f8d378d02c5c1f18/Documents/WeChat%20Files/xiao8315748141/Program%25252520Files/Tencent/QQ/Users/1121991092/Image/Group2/6N/K6/6NK6%2525255bU(5_DT(HU5(T4EZ222.png" \* MERGEFORMAT

·监狱企业声明函（如有）

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

投标人：（盖章）

日期：

注：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201406/t20140616_4619272.htm认真阅读理解《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）再作出以上声明并提供证明文件！

·残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm 认真阅读理解《财库〔2017〕141号关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，再作出以上声明。

三、本项目的特定资格要求：无

四、联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

日期：    年  月   日

评分索引

| 评分内容 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

法定代表人授权委托书

致：          （招标采购单位名称） ：

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）        被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年          月       日

姓名：       　     性别：     年龄： 　　 职务：      ，身份证号：                   系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （公章）

日期：         年       月           日

·成功案例业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 合同签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附证明文件复印件（复印件加盖公章）。

4.如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写,但不得缺少以上内容,如提供的证明资料无法体现所填内容的,须附其他证明资料。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

证书一览表

| 证书名称 | 获得单位 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标商供应商获得与本项目相关或评分内容涉及的资质、认证或企业信誉等证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

商务响应表

项目名称：

招标项目编号：

标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，招标需求中的商务要求内容逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

技术响应表

项目名称：

招标项目编号：

标项：

| 序号 | - 项目内容 | - 招标文件要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与“第二章  招标需求”中技术要求条款逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标响应风险。

·投标函格式：

投 标 函

致：                （采购单位名称）：

根据贵方为                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________                      日期:_____年___月___日

·开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

标项：

价格单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 元 小写：¥ 元 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2、投标人如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、投标人填报的总投标报价须与报价明细表中合计金额一致。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

·投标报价明细表格式

投标报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括项目涉及的一切相关费用。

2、以上表式仅供参考，如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写。

3、特别提示：根据财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

▲4、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

本人经由          （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

注：投标人填写《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件发送方式递交，发送至657698277@qq.com，递交时间为解密指令发出后30分钟内。未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系。