2023年南排水利工程物业化管理项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJGH-2022-22

采购单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

代理机构：浙江国华工程管理有限公司

监管单位：嘉兴市财政局

2022年12月

目 录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 招标项目需求	7

第三章  供应商须知	60

前 附 表	60

一、总  则	62

二、招标文件	63

三、投标文件的编制	64

四、开标	68

五、评标	69

六、定标	72

七、合同授予	73

八、中标代理费	73

第四章  嘉兴市政府采购合同	74

第五章  评标办法和细则	80

第六章  投标文件格式附件	91

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况 2023年南排水利工程物业化管理项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）采购文件，并于2022年12月28日9:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJGH-2022-22

项目名称：2023年南排水利工程物业化管理项目

预算金额（元）：7628700

最高限价（元）：标项1：2982600；标项2：1693500；标项3：2020200；标项4：932400

采购需求：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心下属水利工程的运行管理、工程巡查、工程设备设施保洁等工作，具体详见招标文件第二章招标项目需求。

合同履约期限：一年（2023年1月1日-2023年12月31日），具体以最终签订的合同约定时间为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定：本项目为专门面向中小企业，100%预留给中小微企业的采购项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：/至2022年12月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

3.方式：在线获取。采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

4.售价（元）：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年12月28日9:00时（北京时间）

2.投标地点（网址）：供应商登录政采云平台https://login.zcygov.cn/login在线制作并提交电子投标文件。

3.开标时间：2022年12月28日9:00时

4.开标地点（网址）：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（详见电子显示屏）（广场路350号）开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

投标说明：

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1 供应商注册：

供应商在浙江政府采购网上进行注册，注册网址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/enter/account?settleCategory=1&entranceType=1

供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

4.2 投标文件制作注意事项：

（1）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考CA驱动和申领流程。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

（2） CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

（3） CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

（4） CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

（5）浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

4.3 投标文件提交注意事项：

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，采购代理机构拒收。

（2）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

（3）为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘，在投标截止时间前邮寄或直接送达至采购代理机构，以签收时间为准。【如供应商选择快递费到付或快递公司存放至云柜的，采购代理机构将拒签。】

备份投标文件快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容发送至邮箱419092526@qq.com，以便工作人员查收快递。

（4）备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

4.4 “政采云”平台操作咨询：

政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn

汇信（CA）客服电话：400-888-4636

天谷（CA）客服电话：400-087-8198

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

地    址：

传    真：/

项目联系人（询问）：宋先生

项目联系方式（询问）：13957320989

质疑联系人：刘先生

质疑联系方式：0573-82089601

2.采购代理机构信息

名称：浙江国华工程管理有限公司

地址：嘉兴市南湖区由拳路309号紫御大厦第九层

传    真：0573-82062457

项目联系人（询问）：陈晓丹

项目联系方式（询问）：0573-82062457

质疑联系人：姜加平

质疑联系方式：0573-82062711

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴市财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：姚先生

监督投诉电话：0573-82031217

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

浙江国华工程管理有限公司

2022年12月

# 招标项目需求

一、总说明

| 序号 | 采购内容 | 预算价（万元） | 预算价明细（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 2023年南台头枢纽管理所水利工程物业化管理 | 298.26 | 247.05 |
|  | 2023年独山枢纽管理所水利工程物业化管理 |  | 51.21 |
| 标项2 | 2023年长山河枢纽管理所水利工程物业化管理 | 169.35 | 169.35 |
| 标项3 | 2023年盐官枢纽管理所水利工程物业化管理 | 202.02 | 202.02 |
| 标项4 | 2023年桐乡河道管理站水利工程物业化管理 | 93.24 | 62.16 |
|  | 2023年南排管理服务中心水利工程物业化管理 |  | 31.08 |

备注：投标单位可根据自身情况，选择一个或几个标项进行投标。各投标单位的投标报价不得高于上述各明细预算价。本项目评标顺序依次为：标项1、标项2、标项3、标项4。投标单位最多只能中标上述标项中的2个标项。每个标项综合得分最高的单位为中标候选人，若投标单位被2个标项推荐为中标候选人的，则在后续标项中不再推荐为中标候选人，推荐下一名次的投标单位为中标候选人。各投标单位中标后分别与嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心及各管理所、站签订合同。

▲二、商务需求

| 服务期 | 暂定一年（2023年1月1日-2023年12月31日），具体以最终签订的合同约定时间为准。合同期满服务考核合格的，经采购方申请，报主管部门批准可续签,续签最多2次，每次1年，续签合同参照浙财采监[2021]2号文件《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》的有关规定执行。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.分期付款：合同签订生效后支付合同价20%的预付款；第一季度考核合格后支付合同价的20%；第二季度考核合格后支付合同价的20%；第三季度考核合格后支付合同价的15%；第四季度考核合格后支付合同价的25%（于第二年预算下达后支付）。 2.项目考核办法详见附件《嘉兴市本级水利工程标准化管理物业化工作考核管理办法》。 3.在预付款和季度结算时，成交方需向采购方提供如下材料：《嘉兴市政府采购资金结算单》、符合采购方要求的合法发票原件、《采购合同》复印件、季度考核结果及采购方出具的预付款证明等相关资料。采购方将审核后的结算资料按《嘉兴市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付。 4.在服务期满进行年度结算时，成交方需向采购方提供如下材料：《嘉兴市政府采购资金结算单》、符合采购方要求的合法发票原件、《采购合同》复印件、年度考核结果证明材料及采购方签收的“嘉兴市政府采购项目验收单”等相关资料。采购方将审核后的结算资料按《嘉兴市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付。 |
| 报价要求 | 投标方的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），应包括但不限于在承包区域内提供所有服务所需的人员工资及福利费、服装费、交通费、燃油费、设备设施费、保险费、办公费、培训费、管理费、利润、税金及不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。采购方不再额外支付其他任何费用。投标人的投标总价应以一年服务期进行综合报价。 |
| 其他要求 | - 本项目为延续性项目，如原合同服务期限到期后，出现不可预见的特殊情况，未能按公开招标采购文件规定的服务期限如期履行合同，则由原成交单位继续履行合同义务（服务内容及配备人员数量合同另行约定）； 2.若本次项目成交单位履行期限不足一年（以365日计），最终结算价按实际履行期限支付。 |

▲三、各标项需求明细

标项1：南台头枢纽

一、项目概况：

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组织和实施，本次采购的水利工程物业化管理项目,需严格按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018及《浙江省堤防工程管理规程》DB33/T 2201-2019执行。

南台头枢纽区域本次采购主要内容包括采购人管辖范围内一座大型排涝泵站、一座中型排涝水闸、106公里南排河道堤防及其附属设施设备的运行管理、工程巡查、设备设施保洁等工作，并配合做好绿化养护、维修养护等工作。

二、基本规定

贯彻执行国家和浙江省泵站、水闸和河道堤防管理的有关法律、法规、规章及上级主管部门的指令，全面实施泵站、水闸、堤防工程标准化规范管理。

做好泵站、水闸和堤防运行及日常管理、安全管理等各项工作。

做好工程检查巡查，收集整理水情、雨情、工情，随时掌握工程状态，做好防汛、防台和其它工程管理服务工作。

配合做好工程维修养护工作，确保工程安全、完整。

根据管理所安排，协助做好闸泵及堤防管理范围内的绿化养护工作。

配合做好资料整编和技术档案归档管理工作，积极推广应用新技术，不断提高管理水平。

加强职工安全教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员的专业素质水平。

三、管理内容

（一）水闸标准化管理范围及要求

南台头闸工程位于海盐县武原镇老沪杭公路上，面向钱塘江，内河侧为南台头排涝干河，工程于1991年12月开工建设，1993年6月完建，1993年8月投入运行，2015年完成维修加固，维修加固中对建筑物进行了必要的加固、改建和大修，对工程的标准、布置等未做改变。2017年完成南台头闸标准化创建工作。

整个闸的结构由上游段、闸室、下游段以及口门防护等四部分组成。设计排涝流量664m3/s。闸门共四孔，每孔净宽8m，高4.5m。设计内河最高水位4.32m，最低水位1.68m，正常水位3.00m。采用油压启闭机，现地与远控集中控制系统。

1.运行要求

（1）按照《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018、《南台头枢纽控制运用计划》及《南台头枢纽管理手册》相关标准要求实施。

（2）闸门、启闭机等设备操作过程中，每班组须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场，同时应做好水闸上下游检查、巡视、观测等相关工作，满足采购单位三班组24小时排涝运行的基本要求，不得顶岗。

（3）闸门等设备运行过程中，必须有2个及以上的闸门运管人员值守。

（4）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

2.水闸日常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、通讯设施、观测设施、管理范围内的河道、堤防、拦河坝和水流形态等进行巡视检查。日常检查中发现的主要问题应在定期检查时作重点检查。

2.2检查频次

2.2.1日常检查

南台头闸为中型水闸，每月不少于1次，当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次（在闸门运行检查记录表中有相应检查项）；违章情况、水流形态、安全防护设施、闸区环境卫生等应每日进行巡查。具有以下情况，应增加检查频次：

（1）水闸开启放水期间（运行记录表中体现）。

（2）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（3）闸门启闭频繁、水位变化较快、流量较大。

2.2.2定期检查

（1）结合每年汛前（4月15日前）、汛期、汛后（10月15日后）、用水期前后，对水闸的重要部位和主要设施进行全面检查，并应着重检查日常检查发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。

（2）每年汛前和汛后应各检查1次，在排水期或洪水、影响台风前后以及其他规定时间适时增加次数。汛期检查应在4月15日汛期之前完成；汛后检查一般在10月底前完成。

2.2.3特别检查

2.2.3.1特别检查事件

当水闸遭遇以下情况时，应及时报告上级水行政主管部门，并组织对工程进行特别检查：

- 遭受特大洪水、风暴潮，台风，达到或超过设计水位（4.32m）（或超过历史最高洪水位）运行时；

- 发生有感地震等可能严重影响工程安全运行的情况；

- 水闸发生严重破损时；

- 发生重大工程事故时；

（5）其他需开展特别检查的情形。

2.2.3.2特别检查内容、范围、频次

（1）闸门、启闭机应进行1次安全检测并做试运行观察，安全检测前管理单位应提供有关技术资料。水闸遭受特大洪水、风暴潮时，应对土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷进行1次全面检查。水闸发生重大事故时，应对事故影响范围的工程进行一次全面检查；水闸遭受强烈地震时，应对混凝土工程、水下部分、闸门、启闭机进行1次全面检查。着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

（2）对于工程的水下部位如认为有必要进行检查，则可作为特别检查处理。

3.安全管理

（1）建立健全单位安全生产责任制，成立水闸安全生产组织机构，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。

（2）严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定安全运用规章制度；特种作业人员应经专业培训、考核并持证上岗。

（3）根据有关法律法规，对水闸管理范围内水事活动进行监督检查，维护工程正常管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理；应加强工程管理范围内巡查，发现侵占、破坏或者损坏水闸工程行为，应立即采取有效措施予以制止，并报告上级主管部门，依法进行查处，恢复原状。

4.信息化管理

（1）平台管理

（2）信息化系统应由被授权人员进行操作、维护和管理

（3）应对运行管理平台开展信息化设备预测性维护管理

（4）应定期对综合运行管理平台的水闸工程控制运用、检查观测、维修养护、安全管理等资料建立电子化管理台帐。

5.档案管理

（1）应建立健全技术档案管理制度，应由了解工程管理及掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案；档案设施应齐全、清洁、完好。

（2）各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

（3）严格执行保管、借阅制度，做到收、借有手续，限期归还；外单位需借用资料，应经单位负责人同意后方可借出，并按规定时间催还。

（4）保管人员工作变动时，应按规定办理移交手续。

（二）泵站标准化管理范围及要求

南台头排水泵站工程是扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）的重要建设内容之一，位于海盐县武原镇南台头闸附近的杭州湾北岸海塘上，紧靠南台头闸平行布置。工程为II等工程，主要建筑物为1级建筑物，次要建筑物为3级建筑物。泵站外海侧设计潮位为100年一遇，校核潮水标准为300年一遇。泵站排水设计流量150㎥/s，设计扬程2.46m，装设四台竖井贯流泵，配同步电动机四台，单机功率为2500kW，额定电压为10kV,总装机功率10MW。泵站设一台起重量为25/3t桥式起重机，起重机跨度20m。设备制造或供应主要包括泵组及其附属设备、闸门、液压启闭机、移动式启闭机、移动式清污机、开关柜与变频器、单向门式启闭机、自动化系统、35KV电力等。

1.运行要求

（1）按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《南台头枢纽控制运用计划》及《南台头枢纽管理手册》相关标准要求实施。

（2）运行负责人（值班长）应严格执行上级下达的调度指令，负责当班期间安全运行工作，检查运行人员（值班员）对安全和运行规定的执行情况。

（3）每班组须配备主机组及辅助设备运行、电气设备运行岗位人员且满足采购单位三班组24小时排涝运行的基本要求。

（4）运行人员负责职责范围内的巡视检查、设备操作、值班记录工作，当班期间应做好防火、防盗等各项安全保卫工作。

（5）泵站设备运行过程中，必须有5个及以上的运管人员值守。

（6）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

2.泵站日常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、主机泵、电气设备、辅助设备、观测设施、水文设施、通讯设施。检查时应填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理。若情况较为严重，还应及时向上级主管部门报告。

当本工程处于运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察。经常检查包括：建筑物巡查和设备巡查。

2.2检查周期

2.2.1日常检查

南台头泵站为大型泵站，非汛期每月检查不少于1次，汛期每周至少检查1次，当泵站达到警戒水位运行时，每天至少检查1次；违章情况、安全防护设施、泵站区环境卫生等应每日进行巡查。以下情况，应增加检查频次：

（1）新建和加固工程在运行初期。

（2）泵站开启放水期间，泵站关闭且上下游水位差较大期间。

（3）泵站启闭频繁，水位变化较快，流量较大期间。

（4）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（5）出现超保证水位时。

2.2.2定期检查

（1）工作内容

定期检查包括工程的汛前检查、汛后检查，范围应包括泵站主电动机、主水泵、低压配电系统电气设备、自动化系统设备、辅机系统设备、土石方等。

（2）工作要求

① 每年汛前汛后应对泵站的重要部位和主要设施进行全面检查，包括主机组及传动装置、高压配电设备、低压配电设备、金属结构等，将检查结果及时报上级主管部门。

② 汛前检查宜在每年3月底前完成，汛后检查宜在每年10月底完成。

2.2.3专项检查

（1）工作内容

包括白蚁防治检查、起重设备检查、电力设备预防性试验等。配合白蚁防治部门进行白蚁灭治，确保泵站建筑物安全；做好起重设备检验。

（2）工作要求

启闭机每隔2年～3年应进行1次全面检查，汛前汛后要进行全面的试车检查。对运用频繁的启闭机，每年至少1次对启闭机及相应传动设备进行检查。液压系统液压油每年至少进行两次检查。

2.2.4特别检查

（1）工作内容

检查范围：对重要部位和主要设施进行全面检查，对由经常检查发现问题后提出的特别检查项目应着重检查。对发现问题进行分析、上报。

（2）工作要求

① 当泵站出现20年一遇及以上的洪水或者潮汐、12级及以上的台风、5级及以上的地震，以及出现险情或发生较大及以上工程事故时，应及时组织开展特别检查，着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

② 防汛排涝期间，按照调度指令，做好泵站的排涝运行工作，并在非排涝期间，做好每日值班及检查工作。

3.信息管理

（1）管理平台中应及时进行信息的录入、存档。

（2）管理平台应及时更新工程特性数据、日常监测数据、整编数据。

（3）定期打印操作票、运行记录表、巡查记录表、维修记录表、异动管理记录以及专项检查材料，并签名存档。运行期间宜每月打印一次运行报表。工作票等重要票证应在工作结束后及时打印签名。

（4）移动客户端数据上传及时准确。

（5）系统中工程巡查、调度运行、维修养护等信息流程应形成闭环。

4.维护管理

（1）系统的维护应由系统管理员负责，系统维护人员和操作人员的权限由系统管理员授权。

（2）每月一次检查系统的运行情况。

（3）对系统进行维护时，应使用专用的计算机、移动存储介质（移动硬盘、光盘、U 盘）。定期做好应用软件及数据库文件的备份与存档。

（4）系统硬件维修更换、软件升级完善等工作应有记录。

5.档案管理

（1）应配备专（兼）职档案管理人员。

（2）档案应包括以文字、图表为主的纸质件，以及音像、电子文档等磁介质、光介质形式存在的各类资料，技术档案应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

（3）档案资料接收移交时，应核对资料清单，并做好资料接收记录。

（4）档案应严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

6.安全管理

（1）应依法建立健全安全生产责任制，成立安全生产组织机构，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。安全生产应遵循“事前预防、事中处理、事后教育”的原则。

（2）应对泵站管理范围内水事活动进行安全生产监督与检查，维护正常的工程管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理。

（3）应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、安全防火制度、安全保卫制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、事故调查与报告制度、特种设备安全管理制度等规章制度。

（三）河道堤防标准化管理范围及要求

所管辖的河道分布在南排工程长山河和南台头干河两大行洪通道及支河两侧，工程级别为4级，全长约106公里河道堤防，其中盐嘉塘（海盐段）堤防全长31.34公里，彭城港、大横港（海盐段）堤防全长21公里，海盐塘北段（海盐段）堤防全长10.66公里，长山河（海盐段）堤防35.5公里，袁花支河（海盐段）堤防全长8公里。2017年11月完成盐嘉塘、彭城港、大横港和袁花支河左右岸堤防的标准化管理创建工作，2018年9月完成长山河左右岸堤防的标准化管理创建工作。至此，五段河道均完成标准化创建工作。

1.工程检查

做好巡查记录，发现异常情况及时上报详细情况。完成检查资料整理归档，并做好平台上报工作。检查主要包括：

（1）日常巡查：警戒水位以下，每周巡查一次；警戒水位以上，每天一次；险工险段根据实际情况增加巡查频次；洪水前后应加强堤防工程巡查。

（2）定期检查：当年4月15日之前，应开展1次汛前检查；当年10月15日之后，应开展1次汛后检查。

（3）特别检查：当河道水位超过保证水位、历史最高水位，或可能影响堤防工程安全的退水期，应开展特别检查。必要时需24小时巡视检查。

当发生大暴雨、地震、重大事故等情况，可能造成堤防工程受损时，应立即开展特别检查工作，并24小时巡视检查。

（4）专项检查：包括台风、洪水前后检查、白蚁专项检查。

2.维修养护

根据上级下达的年度维修养护项目，协助实施并符合《浙江省堤防工程管理规程》等相关要求。

3.人员管理

（1）应明确工程管理负责人和工程管理人员。

（2）上岗人员应具有与岗位工作相适应的专业知识和业务技能，管理人员应实行岗前教育培训，并应根据专业管理需要，参加业务培训。

4.安全监测

配合南台头工程观测（河道）项目完成年度观测任务，主要包括水位监测、垂直位移监测、裂缝监测等。

5.应急管理

（1）协助南台头枢纽管理所做好应急管理工作。

（2）落实汛期值班制，保持通讯通畅，及时了解水文、气象等信息，密切关注水情、雨情、工情，及时准确地执行上级指令。

（3）协助做好防汛物资管理。

（4）堤防工程出现险情征兆时，按应急处置预案协助做好险情处置工作。

6.档案管理

（1）档案接收与整理

（2）档案借阅与归还

7.信息化管理

（1）管理平台日常操作，包括嘉兴市杭嘉湖南排工程标准化运营管理平台、杭嘉湖南排工程数字化运行管理系统、浙江省工程运行管理平台等。

（2）如有新增视频监控系统，做好监控及录像回放调取工作。

（四）文明生产

1.应开展安全文化建设，设置宣传栏，组织开展多种形式的安全文化活动，促进安全生产工作。

2.在岗人员着装应整齐、规范，并佩戴工作铭牌，不从事与生产无关的活动；值班人员应统一着装，并佩戴值班标志。

3.设施设备保持整洁，机电设备、仪器仪表等没有积灰、油污、油漆掉块脱落等现象，各类资料、设备、办公用品摆放整齐。

4.应搞好站区绿化、站房美化、道路硬化，排水通畅，护坡挡墙完好，采取必要措施防止水土流失。

5.工程区域内保持清洁，工程环境良好，工程范围内和管理区内不存在明显杂物和垃圾。门窗玻璃清洁明亮，房间四壁没有蛛网，地面清洁没有烟蒂、痰迹，卫生间清洁没有污迹、异味。

6.管护范围内无家禽、家畜饲养。

（五）工作职责及任职条件

1.项目管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 负责本项目物业化人员日常管理工作。

③ 组织技术资料收集、整编及归档工作。

④ 参与水闸、泵站运行及日常管理工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得本科及以上学历，工程师及以上专业技术职称任职资格。

② 熟悉工程技术标准；了解水闸、泵站、堤防等水利工程现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力。

2.档案管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关档案方面的法律、法规及上级主管部门的有关规定。

② 承担档案管理工作。

③ 协助办理有关行政事务管理等具体工作。

④ 协助做好后勤事务管理工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉国家有关法律、法规和上级部门的有关规定；掌握文秘、档案管理等专业知识；具有一定政策水平和较强的语言文字表达能力。

3.水文观测（水量计量）工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准及安全操作规程。

② 承担工程水文观测工作和泵站提水计量设施的管理。

③ 填写、保存原始记录；进行资料整理，参与资料整编。

④ 承担水文观测仪器和水文自动化设备的日常检查与维护工作。

⑤ 承担泵站出水流量的量测、观察、记录，并进行资料的整理。

⑥ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握水文观测设备、仪器的性能及其使用和维护方法；了解工程水文观测的基本知识；具有处理常见故障的能力。

4.闸、泵运行管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准与有关规章制度、安全操作规程。

② 执行调度指令，组织实施水闸、泵站安全运行作业。

③ 负责指导、检查、监督水闸、泵站运行作业，保证工作质量和操作安全，保证各类设备和水工建筑物安全运行，发现问题及时组织处理，重大问题及时上报。

④ 负责水闸、泵站运行工作原始记录的检查、复核工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，具有泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）和闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉机械、电气、通信、水工建筑物及灌溉、排水等方面的基本知识；熟悉安全操作规程；能按操作规程组织运行作业，能处理运行中的常见故障；具有较强的组织协调能力。

5.主机组及辅助设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 严格按照指令进行机组运行作业。

③ 承担主机组、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明），并经相应岗位培训合格。

② 掌握机电设备基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

6.电气设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担各种电气设备的运行操作。

③ 承担电气设备及其线路的运行监测、检查、巡视及日常养护，发现问题及时处理并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得电工证（或电工进网作业许可证，其中高压电工证不少于4本），并经相应岗位培训合格。

② 掌握电工基础知识和电气设备安全操作技能；熟悉电气设备安装、调试及维护的基本知识；了解有关电气设备、二次回路及信息系统的工作原理；具有发现、处理常见故障的能力。

7.闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 严格按调度指令进行闸门启闭作业。

③ 承担闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机等设备的操作和安全运行。

④ 承担闸门、启闭机及栏污清污设备的日常维护工作，巡查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告。

⑤ 填报、整理运行值班记录。

⑥ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉闸门、启闭设备、清污机及液压机械传动设备等的构造、性能和基本原理；熟悉设备运行中常见故障的原因及其预防措施；了解设备安装、大修后进行的各种测试及水工金属结构表面除锈、喷涂防腐等技术；具有发现、处理常见故障的能力。

8.监控系统、通信设备、自动化管理运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担中控室设备及监控系统安全操作。

③ 承担通信设备及系统运行工作，负责水闸、泵站通信设备系统安全运行。

④ 负责自动化系统、网络及办公自动化系统等管理；承担自动化系统的检查、监测、运行、养护等技术工作，并负责资料整理和归档。

⑤ 巡查设备运行情况，发现故障及时处理并报告。

⑥ 填报、整理运行值班记录。

⑦ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得初级及以上技术等级资格，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉监控系统工作原理及安全操作技能，熟悉计算机应用技术。

③ 掌握通信设备的基本操作技能；了解通信设备的基本工作原理及性能。

④ 熟悉通信、网络、信息技术、自动控制等基本知识，了解工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息及自动控制技术的发展动态；具有分析处理常见技术问题的能力。

9.工程检查及维护工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准。

② 参与编制水闸、泵站维修养护计划。

③ 协助完成水闸、泵站养护、岁修、大修。

④ 填写日常养护记录并归档。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉水闸、泵站工程管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

10.堤防防护工程技术管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 承担堤岸防护工程技术管理工作。

③ 参与编制工程管理规划、年度养护修理计划。

④ 掌握堤岸防护工程运行状况和河势变化情况，负责堤岸防护工程观测的技术工作。

⑤ 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 取得初级及以上专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉河道整治相关知识；具有解决堤岸防护工程一般技术问题的能力。

11.堤防巡查及维护工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和作业规程。

② 承担堤防及堤岸防护工程的巡视、检查工作，做好记录，发现问题及时报告或处理。

③ 承担穿堤闸涵工程的运行维护及监测工作，做好运行记录。

④ 承担相关通信设备及系统运行工作。

⑤ 承担防汛物资的保管，并参与防汛抢险工作。

⑥ 及时报告防汛物料及设备的储存和管理情况。

⑦ 参与害堤动物防治工作。

⑧ 参与河道堤防维修工作。

⑨ 配合做好堤防的日常观测工作。

⑩ 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握河道堤防工程巡查工作内容及要求，具有发现并处理常见问题的能力。

③ 熟悉防汛物资和器材的保管、保养方法；能正确使用消防、防盗器材。

④ 掌握观测设备、仪器的操作和维护保养方法；能熟练操作各种观测设备、仪器；具有处理常见问题的能力。

12.特种设备安全管理及作业工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 承担特种设备的安全管理及作业工作

② 遵守有关规章制度及安全操作规程。

③ 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 具有有效的特种设备安全管理及作业证。

13.辅助类工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 具有有效的船舶驾驶证或船员适任证。

按照水利工程管理要求，成交方应以“因事设岗、以岗定责”为原则，明确物业化管理需承担的职责。

采购方根据项目实际需求人员可作相应调整。为保证物业化管理质量，本项目应配备足额人员以保证该项目的工作顺利开展。配备人员应具有与工作相适应的专业知识和业务技能，参加水行政主管部门组织的业务培训，做好相关安全培训工作，相关专业人员应取得国家职业资格或专业技术职务，关键工作实行持证上岗。

四、其他要求

1.采购人将对本项目服务质量进行全过程监控，成交方人员日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

2.成交方应为本项目人员缴纳社保，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由成交方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，采购人不负由此产生的任何责任和费用。

3.由于成交方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给采购人造成财产损失的，由成交方承担全部责任，并赔偿采购人所有经济损失。

4.成交方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交方负责调解与处理，采购方不承担责任。

5.成交方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

6.成交方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，应征得采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

7.成交方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

独山枢纽

一、项目概况

独山枢纽工程是嘉兴南排工程的出海口之一，位于杭州湾北岸平湖市独山港镇海塘村。独山枢纽工程由独山排涝闸、独山干河、10座节制闸组成，独山排涝闸防洪标准为百年一遇，Ⅰ等工程，中型水闸，闸门净宽40米，设3孔，为两边14米的通航排涝孔与12米的排涝中孔。

独山干河是独山排涝应急工程排水主干河道，河道2.9公里（堤防5.8公里）已按标准化管理，防洪标准为20年一遇。沿河两侧设有10座节制闸。独山干河警戒水位为1.36米，危急水位为1.76米。

二、项目内容和需求：

2023年独山枢纽管理所水利工程物业化管理项目需严格按照《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018及《浙江省堤防工程管理规程》DB33/T 2201-2019执行。

1.服务范围

采购人管辖范围内的一座中型排涝水闸、2.9公里南排河道及其附属设施设备的运行、工程巡查、设备保洁等工作，并配合做好绿化养护、维修养护等工作。

2.基本规定

贯彻执行国家和浙江省水闸和河道堤防管理的有关法律、法规、规章及《独山枢纽工程管理手册》，全面实施水闸、堤防工程标准化规范管理。

做好水闸、堤防运行及日常管理、安全管理和设备保洁、维护等各项工作。

做好工程运行检查台账资料整编和技术档案归档管理工作。

加强职工安全教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员的专业素质水平。

3.闸门及启闭机运行要求

独山枢纽防汛排涝时，闸门操作运行分三班组，每班组必须持闸门运行工证或电工证，实行持证上岗，遵守防汛值班和交接班制度。

（1）闸门、启闭机等设备操作过程中，每班组须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场，同时应做好水闸上下游检查、巡视、观测等相关工作。

（2）闸门、启闭机等设备操作过程中，每班组须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场，同时应做好水闸上下游检查、巡视、观测等相关工作，满足采购单位三班组24小时排涝运行的基本要求，不得顶岗。

（3）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

4.工程巡查要求

（1）日常巡查：

堤防工程巡查频次要求：警戒水位以下每周不少于 1 次，警戒水位以上每天不少于 1 次，并根据实际情况增加巡查频次与巡查人员；险工险段需根据实际情况增加巡查频次；洪水前后应加强堤防工程巡查。

水闸工程巡查频次要求：每月不少于 2 次。当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查 1 次；违章情况、水流形态、安全防护设施、闸区环境卫生等应每日进行巡查，日常巡查中发现的主要问题应在定期检查时作重点检查。水闸工程检查范围：对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、通讯设施、观测设施、管理范围内的河道、堤防、水流形态等进行巡视检查。

（2）配合做好水闸、堤防工程的汛前、汛后定期检查、台风影响的特别检查及堤防专项检查等。

（3）堤防巡查配备专职驾驶员。

（4）做好巡查台账记录、

5.工作职责及任职条件

（1）水闸运行管理工作职责及任职条件

主要职责：

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准与有关规章制度、安全操作规程。

② 执行调度指令，组织实施水闸安全运行作业。

③ 负责指导、检查、监督水闸运行作业，保证工作质量和操作安全，保证各类设备和水工建筑物安全运行，发现问题及时组织处理，重大问题及时上报。

④ 负责水闸运行工作原始记录的检查、复核工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

任职条件：

① 具有闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉机械、电气、通信、水工建筑物及灌溉、排水等方面的基本知识；熟悉安全操作规程；能按操作规程组织运行作业，能处理运行中的常见故障；具有较强的组织协调能力。

（2）电气设备运行工作职责及任职条件

主要职责：

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担各种电气设备的运行操作。

③ 承担电气设备及其线路的运行监测、检查、巡视及日常养护，发现问题及时处理并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

任职条件：

① 取得电工证，并经相应岗位培训合格。

② 掌握电工基础知识和电气设备安全操作技能；熟悉电气设备安装、调试及维护的基本知识；了解有关电气设备、二次回路及信息系统的工作原理；具有发现、处理常见故障的能力。

（3）水闸、堤防巡查及维护工作职责及任职条件

主要职责：

① 遵守规章制度和作业规程。

② 承担水闸、堤防及堤岸防护工程的巡视、检查工作，做好记录，发现问题及时报告或处理。

③ 承担相关通信设备及系统运行工作。

④ 参与害堤动物防治工作。

⑤ 参与水闸、河道堤防维修工作。

⑥ 完成领导交办的其他工作。

任职条件：

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握水闸、河道堤防工程巡查工作内容及要求，具有发现并处理常见问题的能力。

（4）辅助类工作职责及任职条件

(1) 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 完成领导交办的其他工作。

(2)任职条件

① 具有有效的B1及以上机动车驾驶证。

供应商应以“因事设岗、以岗定责”为原则，成立项目组，项目组应配备足额人员以保证工作顺利开展，明确运行管理职责。为保证服务质量，每个岗位的上岗人员应具有与岗位工作相适应的专业知识和业务技能，参加水行政主管部门组织的业务培训，相关专业岗位人员应取得国家职业资格或专业技术职务，关键岗位实行持证上岗。

采购单位按项目实际需求人员可作相应调整。

三、其他要求

1.采购人将对本项目服务质量进行全过程监控，成交方人员日常工作不到位、不达标或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

2.本项目服务的人员需签劳动合同，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由成交方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，采购人不负由此产生的任何责任和费用。

3.由于成交方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给采购人造成财产损失的，由成交方承担全部责任，并赔偿采购人所有经济损失。

4.成交方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交方负责调解与处理，采购方不承担责任。

5.成交方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

6.成交方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，应征得采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标文件中承诺人员所具有的资格条件。

7.成交方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

标项2：长山河枢纽

一、项目概况：

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组织和实施，本次采购的水利工程物业化管理项目,需严格按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018执行。

长山河枢纽区域本次采购主要内容包括采购人管辖范围内一座大型排涝泵站、一座中型排涝水闸、4座节制闸及其附属设施设备的运行管理、工程巡查、设备设施保洁等工作，并配合做好绿化养护、维修养护等工作。

二、基本规定

贯彻执行国家和浙江省泵站、水闸管理的有关法律、法规、规章及上级主管部门的指令，全面实施泵站、水闸标准化规范管理。

做好泵站、水闸运行及日常管理、安全管理等各项工作。

做好工程检查巡查，收集整理水情、雨情、工情，随时掌握工程状态，做好防汛、防台和其它工程管理服务工作。

配合做好工程维修养护工作，确保工程安全、完整。

根据管理所安排，协助做好闸泵管理范围内的绿化养护工作。

配合做好资料整编和技术档案归档管理工作，积极推广应用新技术，不断提高管理水平。

加强职工安全教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员的专业素质水平。

三、管理内容

（一）水闸标准化管理范围及要求

长山闸位于杭州湾北岸海盐县澉浦镇长山西南麓，距澉浦镇南约2.5公里。长山闸于1977年7月开工建设，1980年5月主体工程完工，1980年8月9日首次启闸排涝投入运行。

大闸设7孔，每孔净宽8m，闸底板高程-2.84m，设计闸顶高程10.86m，闸室为胸墙式，闸孔设前后两道预应力钢筋混凝土平面闸门（互为备用）。本工程排水主干河道为长山河，河道全长70.7公里，河道面宽120 m。长山闸为Ⅰ等工程，设计排涝流量871m3/s，防潮标准为100年一遇。

长山闸自建成投入运行以来，共经历了2次大修：分别是1999年大修及2016年大修。

1999年开始，长山闸进行第一次大修，主要范围为：水工部分（修复闸上、下游护坦海漫、闸底板、工作闸门等），金属结构部分（更换全部液压启闭机、部分机械结构件等），电气部分（更换控制回路、照明设施等）。

2016年11月5日，长山闸进行第二次大修，并于2018年10月19日完成完工验收。大修主要任务是恢复闸门的排涝，完善工程安全运行信息化系统，提高自动化管理水平，保证工程防洪排涝效益充分发挥；促进杭嘉湖东部平原河网水体流动，提高向杭州湾排水能力，改善流域和杭嘉湖东部平原水环境。（大修工程范围为内河侧处理，闸室段拆除、新建，外江测处理、新建配电房、配套冲淤供水管道、山体加固、山脚路面裂缝处理和防汛公路等）

长山闸工程管理范围确定为：水闸上游河道240m处公路桥至水闸下游与杭州湾汇合口处，左、右翼墙外（参照历史地形图）25m。长山闸工程保护范围为管理范围外20米内的地带。

1.运行要求

（1）按照《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018、《长山河枢纽控制运用计划》及《长山河枢纽管理手册》相关标准要求实施。

（2）闸门、启闭机等设备操作过程中，每班组须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场，同时应做好水闸上下游检查、巡视、观测等岗位人员同步在岗的要求，满足采购单位三班组24小时排涝运行的基本要求。

（3）闸门等设备运行过程中，必须有2个及以上的闸门运管人员值守。

（4）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

2.水闸日常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、通讯设施、观测设施、管理范围内的河道、水流形态等进行巡视检查。日常检查中发现的主要问题应在定期检查时作重点检查。

2.2检查频次

2.2.1日常检查

长山闸为中型水闸，日常检查每月不少于1次，当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次（在闸门运行检查记录表中有相应检查项）；违章情况、水流形态、安全防护设施、闸区环境卫生等应每日进行巡查。具有以下情况，应增加检查频次：

（1）水闸开启放水期间（运行记录表中体现）。

（2）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（3）闸门启闭频繁、水位变化较快、流量较大。

2.2.2定期检查

（1）结合每年汛前（4月15日前）、汛期、汛后（10月15日后），对水闸的重要部位和主要设施进行全面检查，并应着重检查日常检查发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。

（2）每年汛前和汛后应各检查1次，在排水期或洪水、影响台风前后以及其他规定时间适时增加次数。汛期检查应在4月15日汛期之前完成；汛后检查一般在10月底前完成。

2.2.3特别检查

2.2.3.1特别检查事件

当水闸遭遇以下情况时，应及时报告上级水行政主管部门，并组织对工程进行特别检查：

（1）遭受特大洪水、风暴潮，台风，达到或超过设计水位（4.7m）（或超过历史最高洪水位）运行时；

（2）发生有感地震等可能严重影响工程安全运行的情况；

（3）水闸发生严重破损时；

（4）发生重大工程事故时；

（5）其他需开展特别检查的情形。

2.2.3.2特别检查内容、范围、频次

（1）闸门、启闭机应进行1次安全检测并做试运行观察，安全检测前管理单位应提供有关技术资料。水闸遭受特大洪水、风暴潮时，应对土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷进行1次全面检查。水闸发生重大事故时，应对事故影响范围的工程进行一次全面检查；水闸遭受强烈地震时，应对混凝土工程、水下部分、闸门、启闭机进行1次全面检查。着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

（2）对于工程的水下部位如认为有必要进行检查，则可作为特别检查处理。

3.安全管理

（1）建立健全安全生产责任制，配合管理所安全生产领导小组，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。

（2）严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定安全运用规章制度；特种作业人员应经专业培训、考核并持证上岗。

（3）根据有关法律法规，对水闸管理范围内水事活动进行监督检查，维护工程正常管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理；应加强工程管理范围内巡查，发现侵占、破坏或者损坏水闸工程行为，应立即采取有效措施予以制止，并报告上级主管部门，依法进行查处，恢复原状。

4.信息化管理

（1）平台管理

（2）信息化系统应由被授权人员进行操作、维护和管理

（3）应对运行管理平台开展信息化设备预测性维护管理

（4）应定期对综合运行管理平台的水闸工程控制运用、检查观测、维修养护、安全管理等资料建立电子化管理台帐。

5.档案管理

（1）应建立健全技术档案管理制度，应由了解工程管理及掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案；档案设施应齐全、清洁、完好。

（2）各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

（3）严格执行保管、借阅制度，做到收、借有手续，限期归还；外单位需借用资料，应经单位负责人同意后方可借出，并按规定时间催还。

（4）保管人员工作变动时，应按规定办理移交手续。

（二）泵站标准化管理范围及要求

长山河排水泵站位于嘉兴市澉浦镇长山河的入海口处，泵站位置紧靠长山河闸平行布置，排水口门位于海盐澉浦镇的钱塘江海塘上。长山河排水泵站于2017年2月开工建设，2019年6月主体工程完工，2020年6月8日机组完成试运行，2020年6月15日投入应急试运行。泵站主要建筑物有引河、进水池、泵房、出水池、出水渠、新建海堤和公路桥。在出水口处设3孔10.5m×8.0m排水挡砂闸。

长山河排水泵站共装设3台型斜20°卧式轴流泵，每台水泵均设置叶片液压全调节装置，叶片可调角度范围为-8°～+4°；水泵叶轮直径3.55m，设计扬程2.78m，最高扬程6.46m，最小扬程0.2m，设计扬程时单泵流量为50m3/s，泵站设计总流量为150m3/s，泵组采用功率为3200KW的TKS900-8型同步电动机，总装机功率9600KW。

长山河排水泵站工程为Ⅱ等工程，泵站主要建筑物为1级建筑物，次要建筑物为3级建筑物。泵站外海侧设计潮位标准为100年一遇，校核潮水标准为300年一遇。

1.运行要求

（1）按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《长山河枢纽控制运用计划》及《长山河枢纽管理手册》相关标准要求实施。

（2）运行负责人（值班长）应严格执行上级下达的调度指令，负责当班期间安全运行工作，检查运行人员（值班员）对安全和运行规定的执行情况。

（3）每班组须配备主机组及辅助设备运行岗、电气设备运行岗、闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗、监控系统运行岗、通信设备运行岗岗位人员且满足采购单位三班组24小时排涝运行的基本要求。

（4）运行人员负责职责范围内的巡视检查、设备操作、值班记录工作，当班期间应做好防火、防盗等各项安全保卫工作。

（5）泵站设备运行过程中，必须有5个及以上的运管人员值守。

（6）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

2.泵站经常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、主机泵、电气设备、辅助设备、观测设施、水文设施、通讯设施进行检查。检查时应填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理。若情况较为严重，还应及时向上级主管部门报告。

当本工程处于运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察。经常检查包括：建筑物巡查和设备巡查。

2.2检查周期

2.2.1经常检查

长山河泵站为大型泵站，非汛期每月检查不少于1次，汛期每周至少检查1次，当泵站达到警戒水位运行时，每天至少检查1次；违章情况、安全防护设施、泵站区环境卫生等应每日进行巡查。以下情况，应增加检查频次：

（1）新建和加固工程在运行初期。

（2）泵站开启放水期间，泵站关闭且上下游水位差较大期间。

（3）泵站启闭频繁，水位变化较快，流量较大期间。

（4）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（5）出现超保证水位时。

2.2.2定期检查

（1）工作内容

定期检查包括工程的汛前检查、汛后检查，范围应包括泵站主电动机、主水泵、低压配电系统电气设备、自动化系统设备、辅机系统设备、土石方等。

（2）工作要求

① 每年汛前汛后应对泵站的重要部位和主要设施进行全面检查，包括主机组及传动装置、高压配电设备、低压配电设备、金属结构等，将检查结果及时报上级主管部门。

② 汛前检查宜在每年3月底前完成，汛后检查宜在每年10月底完成。

2.2.3专项检查

（1）工作内容

包括白蚁防治检查、起重设备检查、电力设备预防性试验等。配合业主单位每年定期委托白蚁防治部门进行白蚁灭治，确保泵站建筑物安全。配合业主单位按有关规定委托具有相关资质的单位进行起重设备检验，并出具检验报告。

（2）工作要求

对管理范围内开展白蚁防治，制定白蚁防治方案，进行白蚁综合治理，消除安全隐患。

采用药物治理、监控诱杀时，需根据情况，采用低毒、对人畜无害的药物，并采取安全、可靠、有效的放置方式，严禁使用高残留、剧毒等对环境、地下水存在破坏的药物。

对起重设备金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉、螺栓等连接情况检查；对主要零部件的磨损、裂纹、变形等情况检查；对重要指示、 超载报警装置的可靠性和精度检查；对动力系统和控制器检查。

2.2.4特别检查

（1）工作内容

检查范围：对重要部位和主要设施进行全面检查，对由经常检查发现问题后提出的特别检查项目应着重检查。对发现问题进行分析、上报。

（2）工作要求

① 当泵站出现20年一遇及以上的洪水或者潮汐、12级及以上的台风、5级及以上的地震，以及出现险情或发生较大及以上工程事故时，应及时组织开展特别检查，着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

② 防汛排涝期间，按照调度指令，做好泵站的排涝运行工作，并在非排涝期间，做好每日值班及检查工作。

3.信息管理

（1）管理平台中应及时进行信息的录入、存档。

（2）管理平台应及时更新工程特性数据、日常监测数据、整编数据。

（3）定期打印操作票、运行记录表、巡查记录表、维修记录表、异动管理记录以及专项检查材料，并签名存档。运行期间宜每月打印一次运行报表。工作票等重要票证应在工作结束后及时打印签名。

（4）移动客户端数据上传及时准确。

（5）系统中工程巡查、调度运行、维修养护等信息流程应形成闭环。

4.运行管理

（1）自动化控制系统投入运行前应进行检查，并应符合下列规定：

① 计算机、交换机、现地控制单元、不间断电源、大屏、打印机等自动控制设备运行

正常；

② 系统软件、控制软件、数据库、PLC软件等自动控制软件运行正常；

③ 不间断电源装置逆变正常、可靠，运行时应在逆变状态，并能在交流电源停电时，

供给系统一定时长的电能，确保系统运行安全可靠；

④ 系统及其网络通讯系统运行正常；

⑤ 智能仪表、传感器、继电器等自动化元件运行正常；

⑥ 数据采集、操作控制、监视报警、报表打印等自动控制功能正常；

⑦ 音响、显示报警信号系统正常，无警告显示。

（2）视频监视系统的主机、摄像机等视频设备及视频软件运行正常，图像监视、录像、

回放等功能正常，调节控制可靠，图像清晰。

（3）运行管理平台数据应具有及时性、准确性、真实性、完整性、可靠性、清晰性、规

范修改、原始性、可追溯、长久保存、可获取、可使用。

（4）系统运行发生故障时应查明原因，及时排除。

5.维护管理

（1）系统的维护应由系统管理员负责，系统维护人员和操作人员的权限由系统管理员授权。

（2）定期检查系统的运行情况。

（3）对系统进行维护时，应使用专用的计算机、移动存储介质（移动硬盘、光盘、U 盘）。定期做好应用软件及数据库文件的备份与存档。

（4）系统硬件维修更换、软件升级完善等工作应有记录。

6.档案管理

（1）应配备专（兼）职档案管理人员。

（2）档案应包括以文字、图表为主的纸质件，以及音像、电子文档等磁介质、光介质形式存在的各类资料，技术档案应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

（3）档案资料接收移交时，应核对资料清单，并做好资料接收记录。

（4）档案应严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

7.泵站建筑物管理

（1）泵房管理

① 正常运行时应定期对泵房主要结构部位进行巡查，并做好巡查记录；在超设计标准运行时或发生突然停机事故恢复运行时应增加巡查次数。

② 应观测旋转机械或水力引起的结构振动，不得在共振状态下运行。

③ 应防止过大的冲击荷载直接作用于泵房建筑物。

④ 建筑物的裂缝和渗漏，应及时进行处理；定期检查建筑物伸缩缝内填充物，如发现填料不足或损坏时，应及时补充或修复。

⑤ 建筑物屋顶应防止漏水、泛水，天沟、落水斗、落水管应完好且排水畅通，内外墙涂层或贴面应清洁、美观。

（2）进出水池管理

① 进出水池应保持完好，防洪排涝期间应加强对进出水池的巡视检查。如发现管涌、流土、流沙或水流对堤岸和护砌物的冲刷，应立即采取保护措施。

② 进出水池周边应设置防止地面杂物、来往人员和牲畜落入池内的防护栅墙，防护栅墙应保持完好。

③ 定期观测进出水池底板、侧面挡土墙和护坡的稳定，如发现危及安全的变化，应采取确保建筑物稳定和堤防安全的工程措施。

④ 定期观测进出水池内泥沙淤积情况，当影响水流流态、增大水流阻力时，应及时进行清淤。

8.安全管理

（1）应依法建立健全安全生产责任制，成立安全生产组织机构，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。安全生产应遵循“事前预防、事中处理、事后教育”的原则。

（2）应对泵站管理范围内水事活动进行安全生产监督与检查，维护正常的工程管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理。

（3）应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、安全防火制度、安全保卫制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、事故调查与报告制度、特种设备安全管理制度等规章制度。

（三）文明生产

1.应开展安全文化建设，设置宣传栏，组织开展多种形式的安全文化活动，促进安全生产工作。

2.在岗人员着装应整齐、规范，并佩戴工作铭牌，不从事与生产无关的活动；值班人员应统一着装，并佩戴值班标志。

3.设施设备保持整洁，机电设备、仪器仪表等没有积灰、油污、油漆掉块脱落等现象，各类资料、设备、办公用品摆放整齐。

4.应搞好站区绿化、站房美化、道路硬化，排水通畅，护坡挡墙完好，采取必要措施防止水土流失。

5.工程区域内保持清洁，工程环境良好，工程范围内和管理区内不存在明显杂物和垃圾。门窗玻璃清洁明亮，房间四壁没有蛛网，地面清洁没有烟蒂、痰迹，卫生间清洁没有污迹、异味。

6.管护范围内无家禽、家畜饲养。

（四）工作职责及任职条件

1、项目管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 负责本项目物业化人员日常管理工作。

③ 组织技术资料收集、整编及归档工作。

④ 参与水闸、泵站运行及日常管理工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得大专及以上学历，工程师及以上专业技术职称任职资格。

② 熟悉工程技术标准；了解水闸、泵站等水利工程现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力。

2、档案管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关档案方面的法律、法规及上级主管部门的有关规定。

② 承担档案管理工作。

③ 协助办理有关行政事务管理等具体工作。

④ 协助做好后勤事务管理工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉国家有关法律、法规和上级部门的有关规定；掌握文秘、档案管理等专业知识；具有一定政策水平和较强的语言文字表达能力。

3、水文观测（水量计量）工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准及安全操作规程。

② 承担工程水文观测工作和泵站提水计量设施的管理。

③ 填写、保存原始记录；进行资料整理，参与资料整编。

④ 承担水文观测仪器和水文自动化设备的日常检查与维护工作。

⑤ 承担泵站出水流量的量测、观察、记录，并进行资料的整理。

⑥ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握水文观测设备、仪器的性能及其使用和维护方法；了解工程水文观测的基本知识；具有处理常见故障的能力。

4、闸、泵运行管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准与有关规章制度、安全操作规程。

② 执行调度指令，组织实施水闸、泵站安全运行作业。

③ 负责指导、检查、监督水闸、泵站运行作业，保证工作质量和操作安全，保证各类设备和水工建筑物安全运行，发现问题及时组织处理，重大问题及时上报。

④ 负责水闸、泵站运行工作原始记录的检查、复核工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，具有泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）和闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉机械、电气、通信、水工建筑物及灌溉、排水等方面的基本知识；熟悉安全操作规程；能按操作规程组织运行作业，能处理运行中的常见故障；具有较强的组织协调能力。

5、主机组及辅助设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 严格按照指令进行机组运行作业。

③ 承担主机组、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明），并经相应岗位培训合格。

② 掌握机电设备基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

6、电气设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担各种电气设备的运行操作。

③ 承担电气设备及其线路的运行监测、检查、巡视及日常养护，发现问题及时处理并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得电工证（或电工进网作业许可证），并经相应岗位培训合格。

② 掌握电工基础知识和电气设备安全操作技能；熟悉电气设备安装、调试及维护的基本知识；了解有关电气设备、二次回路及信息系统的工作原理；具有发现、处理常见故障的能力。

7、闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 严格按调度指令进行闸门启闭作业。

③ 承担闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机等设备的操作和安全运行。

④ 承担闸门、启闭机及栏污清污设备的日常维护工作，巡查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告。

⑤ 填报、整理运行值班记录。

⑥ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉闸门、启闭设备、清污机及液压机械传动设备等的构造、性能和基本原理；熟悉设备运行中常见故障的原因及其预防措施；了解设备安装、大修后进行的各种测试及水工金属结构表面除锈、喷涂防腐等技术；具有发现、处理常见故障的能力。

8、监控系统、通信设备、自动化管理运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担中控室设备及监控系统安全操作。

③ 承担通信设备及系统运行工作，负责水闸、泵站通信设备系统安全运行。

④ 负责自动化系统、网络及办公自动化系统等管理；承担自动化系统的检查、监测、运行、养护等技术工作，并负责资料整理和归档。

⑤ 巡查设备运行情况，发现故障及时处理并报告。

⑥ 填报、整理运行值班记录。

⑦ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 取得初级及以上技术等级资格，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉监控系统工作原理及安全操作技能，熟悉计算机应用技术。

③ 掌握通信设备的基本操作技能；了解通信设备的基本工作原理及性能。

④ 熟悉通信、网络、信息技术、自动控制等基本知识，了解工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息及自动控制技术的发展动态；具有分析处理常见技术问题的能力。

9、工程检查及维护工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准。

② 参与编制水闸、泵站维修养护计划。

③ 协助完成水闸、泵站养护、岁修、大修。

④ 填写日常养护记录并归档。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉水闸、泵站工程管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

10、特种设备安全管理及作业工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 承担特种设备的安全管理及作业工作

② 遵守有关规章制度及安全操作规程。

③ 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 具有有效的特种设备安全管理及作业证。

11、辅助类工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 完成领导交办的其他工作。

（2）任职条件

① 具有有效的机动车驾驶证（B1证及以上）。

按照水利工程管理要求，成交方应以“因事设岗、以岗定责”为原则，明确物业化管理需承担的职责。

采购方根据项目实际需求人员可作相应调整。为保证物业化管理质量，本项目应配备足额人员以保证该项目的工作顺利开展。配备人员应具有与工作相适应的专业知识和业务技能，参加水行政主管部门组织的业务培训，做好相关安全培训工作，相关专业人员应取得国家职业资格或专业技术职务，关键工作实行持证上岗。

四、其他要求

1.采购人将对本项目服务质量进行全过程监控，成交方人员日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

2.成交方应为本项目人员缴纳社保，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由成交方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，采购人不负由此产生的任何责任和费用。

3.由于成交方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给采购人造成财产损失的，由成交方承担全部责任，并赔偿采购人所有经济损失。

4.成交方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交方负责调解与处理，采购方不承担责任。

5.成交方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

6.成交方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，应征得采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

7.成交方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

标项3：盐官枢纽

一、项目概况：

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组织和实施，本次采购的2023年盐官枢纽管理所水利工程物业化管理项目,需严格按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018及《浙江省堤防工程管理规程》DB33/T 2201-2019执行。

本次采购主要内容包括采购人管辖范围内一座大（1）型排涝泵站、二座中型排涝水闸、17座节制闸、118.98公里南排河道堤防及其附属设施设备的运行、工程巡查、设备保洁等运行管理工作，并配合做好绿化养护、维修养护等工作。

二、基本规定

贯彻执行国家和浙江省泵站、水闸和河道堤防管理的有关法律、法规、规章及上级主管部门的指令，熟悉南排工程项目概况及工作流程，全面实施泵站、水闸、堤防工程标准化规范管理。

配合做好泵站、水闸和堤防运行及日常管理、安全管理等各项工作。

配合管理所做好工程检查巡查，收集整理水情、雨情、工情，随时掌握工程状态，做好防汛、防台和其它工程管理服务工作。

配合做好对工程进行维修养护管理工作，确保工程安全、完整、整洁。

根据管理所安排，协助做好闸泵及堤防管理范围内的绿化养护工作。

配合做好资料整编和技术档案归档管理工作，积极推广应用新技术，不断提高管理水平。

加强职工安全教育和专业技术培训，不断提高工程管理人员的专业素质水平。

三、管理内容

（一）水闸标准化管理范围及要求

盐官下河排涝枢纽工程管理范围：闸前193米至公路桥（上游）、左翼墙外50米，右翼墙外50米到围墙，另加原土地证确定的管理区。保护范围为管理范围外20米内的地带。

盐官下河闸设6孔，每孔净宽8 m，总净宽48 m，闸底板高程-0.5m（吴淞高程，下同），闸顶高程11.5m，闸室长20.62m，宽59.42m，设计排涝流量581m3/s，最大过闸流量847 m3/s，消能方式为消力池底流式。由闸前护坦、闸室、闸下消力池和海漫组成。闸室为胸墙式，每孔闸设有前后两扇预应力钢筋混凝土平面闸门，互为备用。闸门启闭设备选用QPPYI-2×400×6.3液压启闭机，闸门控制方式采用计算机监控。

盐官上河闸管理范围：闸前42米至公路桥，左侧翼墙外50米（与钱塘江管理局协商），右侧翼墙外40米到围墙，另加原土地证确定的闸前56米至130米的三角区域；上游130米内河道管理范围为岸线外10米内地带。保护范围为管理范围外20米内的地带。

盐官上河闸1孔，设计排涝流量为141.3m³/s，1993年10月开工，1994年7月建成。2016年11月23日启动大修，总投资907.99万元，2018年1月通过完工验收，2020年12月通过竣工验收。上河闸设计标准采用遇1954年5-7月型梅雨，正向排涝，上游排涝设计水位采用20年一遇高水位；反向挡潮，下游设计水位采用100一遇高潮位，校核水位采用1000一遇高潮位。

1.运行要求

（1）按照《浙江省大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018、《盐官上河闸控制运用计划》、《盐官下河站闸枢纽控运计划》及《盐官枢纽管理所管理手册》相关标准要求实施。

（2）闸门、启闭机等设备操作过程中，每班组须有2个及以上的闸门运行岗位人员在场，同时应做好水闸上下游检查、巡视、观测等相关工作，满足采购单位四班组24小时排涝运行的基本要求。

（3）闸门等设备运行过程中，必须有2个及以上的闸门运管人员值守。

（4）防汛值班人员应能保证2人及以上在岗。

2.水闸日常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、通讯设施、观测设施、管理范围内的河道、堤防、拦河坝和水流形态等进行巡视检查。日常检查中发现的主要问题应在定期检查时作重点检查。

2.2检查频次

2.2.1日常检查

盐官上河闸、下河闸为中型水闸，每月不少于1次，当水闸达到警戒水位运行时，每天至少检查1次（在闸门运行检查记录表中有相应检查项）；违章情况、水流形态、安全防护设施、闸区环境卫生等应每日进行巡查。具有以下情况，应增加检查频次：

（1）水闸开启放水期间（运行记录表中体现）。

（2）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（3）闸门启闭频繁、水位变化较快、流量较大。

2.2.2定期检查

（1）结合每年汛前（4月15日前）、汛期、汛后（10月15日后）、用水期前后，对水闸的重要部位和主要设施进行全面检查，并应着重检查日常检查发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。

（2）每年汛前和汛后应各检查1次，在排水期或洪水、影响台风前后以及其他规定时间适时增加次数。汛期检查应在4月15日汛期之前完成；汛后检查一般在10月底前完成。

2.2.3特别检查

2.2.3.1特别检查事件

当水闸遭遇以下情况时，应及时报告上级水行政主管部门，并组织对工程进行特别检查：

- 遭受特大洪水、风暴潮，台风，达到或超过设计水位（4.32m）（或超过历史最高洪水位）运行时；

- 发生有感地震等可能严重影响工程安全运行的情况；

- 水闸发生严重破损时；

- 发生重大工程事故时；

（5）其他需开展特别检查的情形。

2.2.3.2特别检查内容、范围、频次

（1）闸门、启闭机应进行1次安全检测并做试运行观察，安全检测前管理单位应提供有关技术资料。水闸遭受特大洪水、风暴潮时，应对土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷进行1次全面检查。水闸发生重大事故时，应对事故影响范围的工程进行一次全面检查；水闸遭受强烈地震时，应对混凝土工程、水下部分、闸门、启闭机进行1次全面检查。着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

（2）对于工程的水下部位如认为有必要进行检查，则可作为特别检查处理。

3.安全管理

（1）建立健全单位安全生产责任制，成立水闸安全生产组织机构，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。

（2）严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定安全运用规章制度；特种作业人员应经专业培训、考核并持证上岗。

（3）根据有关法律法规，对水闸管理范围内水事活动进行监督检查，维护工程正常管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理；应加强工程管理范围内巡查，发现侵占、破坏或者损坏水闸工程行为，应立即采取有效措施予以制止，并报告上级主管部门，依法进行查处，恢复原状。

4.信息化管理

（1）平台管理

（2）信息化系统应由被授权人员进行操作、维护和管理

（3）应对运行管理平台开展信息化设备预测性维护管理

（4）应定期对综合运行管理平台的水闸工程控制运用、检查观测、维修养护、安全管理等资料建立电子化管理台帐。

5.档案管理

（1）应建立健全技术档案管理制度，应由了解工程管理及掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案；档案设施应齐全、清洁、完好。

（2）各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

（3）严格执行保管、借阅制度，做到收、借有手续，限期归还；外单位需借用资料，应经单位负责人同意后方可借出，并按规定时间催还。

（4）保管人员工作变动时，应按规定办理移交手续。

（二）泵站标准化管理范围及要求

盐官下河排涝枢纽工程管理范围：闸前193米至公路桥（上游）、左翼墙外50米，右翼墙外50米到围墙，另加原土地证确定的管理区。保护范围为管理范围外20米内的地带。

盐官排涝枢纽位于浙江省嘉兴市海宁盐官占鳌塔以东500m处，沪杭公路与钱塘江北岸海塘之间。盐官排涝枢纽主体工程于1995年12月开工，1998年11月完工，1999年6月水闸通水与泵站启动验收，后投入使用。盐官下河站闸大修改造已在2018年12月25日正式开工，项目概算总投资1.81亿元。大修改造完成后4台泵总装机容量提升为12000kW，设计流量200m³/s， 最大扬程提升为6.41m，设计排涝标准提升为百年一遇，2020年7月恢复排涝能力，排涝期间视钱塘江潮位泵、闸交替运行。主厂房内安装3650ZXQ50-2.97型斜式轴流泵4台，配TKS900-8型3000kW电动机4台套，水泵和电机间通过圆柱齿轮减速器连接。泵站总装机容量12000kW，单机设计排涝流量50m3/s。

1.运行要求

（1）按照《浙江省泵站运行管理规程》DB33/T 2248-2020、《盐官下河站闸枢纽控制运用计划》及《盐官枢纽管理所管理手册》相关标准要求实施。

（2）运行负责人（值班长）应严格执行上级下达的调度指令，负责当班期间安全运行工作，检查运行人员（值班员）对安全和运行规定的执行情况。

（3）每班组须配备主机组及辅助设备运行、电气设备运行岗位人员且满足采购单位四班组24小时排涝运行的基本要求。

（4）运行人员负责职责范围内的巡视检查、设备操作、值班记录工作，当班期间应做好防火、防盗等各项安全保卫工作。

2.泵站经常检查

2.1检查范围

对建筑物各部位、主机泵、电气设备、辅助设备、观测设施、水文设施、通讯设施。检查时应填写检查记录，遇有异常情况，应及时采取措施进行处理。若情况较为严重，还应及时向上级主管部门报告。

当本工程处于运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察。经常检查包括：建筑物巡查和设备巡查。

2.2检查周期

2.2.1经常检查

盐官排涝泵站为大（1）型泵站，非汛期每月检查不少于1次，汛期每周至少检查1次，当泵站达到警戒水位运行时，每天至少检查1次；违章情况、安全防护设施、泵站区环境卫生等应每日进行巡查。以下情况，应增加检查频次：

（1）新建和加固工程在运行初期。

（2）泵站开启放水期间，泵站关闭且上下游水位差较大期间。

（3）泵站启闭频繁，水位变化较快，流量较大期间。

（4）台风、暴风雨以及地震影响期间。

（5）出现超保证水位时。

2.2.2定期检查

（1）工作内容

定期检查包括工程的汛前检查、汛后检查，范围应包括泵站主电动机、主水泵、低压配电系统电气设备、自动化系统设备、辅机系统设备、土石方等。

（2）工作要求

① 每年汛前汛后应对泵站的重要部位和主要设施进行全面检查，包括主机组及传动装置、高压配电设备、低压配电设备、金属结构等，将检查结果及时报上级主管部门。

② 汛前检查宜在每年3月底前完成，汛后检查宜在每年10月底完成。

2.2.3专项检查

（1）工作内容

包括白蚁防治检查、起重设备检查、电力设备预防性试验等。配合业主单位每年定期委托白蚁防治部门进行白蚁灭治，确保泵站建筑物安全。配合业主单位按有关规定委托具有相关资质的单位进行起重设备检验，并出具检验报告。

（2）工作要求

启闭机每隔2年～3年应进行1次全面检查，汛前汛后要进行全面的试车检查。对运用频繁的启闭机，每年至少1次对启闭机及相应传动设备进行检查。液压系统液压油每年至少进行两次检查。

2.2.4特别检查

（1）工作内容

检查范围：对重要部位和主要设施进行全面检查，对由经常检查发现问题后提出的特别检查项目应着重检查。对发现问题进行分析、上报。

（2）工作要求

① 当泵站出现20年一遇及以上的洪水或者潮汐、12级及以上的台风、5级及以上的地震，以及出现险情或发生较大及以上工程事故时，应及时组织开展特别检查，着重检查工程的重要部位和主要设施有无损坏或损坏程度。

② 防汛排涝期间，按照调度指令，做好泵站的排涝运行工作，并在非排涝期间，做好每日值班及检查工作。

3.信息管理

（1）管理平台中应及时进行信息的录入、存档。

（2）管理平台应及时更新工程特性数据、日常监测数据、整编数据。

（3）定期打印操作票、运行记录表、巡查记录表、维修记录表、异动管理记录以及专项检查材料，并签名存档。运行期间宜每月打印一次运行报表。工作票等重要票证应在工作结束后及时打印签名。

（4）移动客户端数据上传及时准确。

（5）.系统中工程巡查、调度运行、维修养护等信息流程应形成闭环。

4.维护管理

（1）系统的维护应由系统管理员负责，系统维护人员和操作人员的权限由系统管理员授权。

（2）每月一次检查系统的运行情况。

（3）对系统进行维护时，应使用专用的计算机、移动存储介质（移动硬盘、光盘、U 盘）。定期做好应用软件及数据库文件的备份与存档。

（4）系统硬件维修更换、软件升级完善等工作应有记录。

5.档案管理

（1）应配备专（兼）职档案管理人员。

（2）档案应包括以文字、图表为主的纸质件，以及音像、电子文档等磁介质、光介质形式存在的各类资料，技术档案应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

（3）档案资料接收移交时，应核对资料清单，并做好资料接收记录。

（4）档案应严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

6.安全管理

（1）应依法建立健全安全生产责任制，成立安全生产组织机构，落实岗位安全生产责任和防火、防盗、防爆、防雷击等各项安全措施。安全生产应遵循“事前预防、事中处理、事后教育”的原则。

（2）应对泵站管理范围内水事活动进行安全生产监督与检查，维护正常的工程管理秩序；并对工程管理范围内依法批准建设项目进行监督管理。

（3）应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、安全防火制度、安全保卫制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、事故调查与报告制度、特种设备安全管理制度等规章制度。

7.文明生产

（1）应开展安全文化建设，设置宣传栏，组织开展多种形式的安全文化活动，促进安全生产工作。

（2）在岗人员着装应整齐、规范，并佩戴工作铭牌，不从事与生产无关的活动；值班人员应统一着装，并佩戴值班标志。

（3）设施设备保持整洁，机电设备、仪器仪表等没有积灰、油污、油漆掉块脱落等现象，各类资料、设备、办公用品摆放整齐。

（4）应搞好站区绿化、站房美化、道路硬化，排水通畅，护坡挡墙完好，采取必要措施防止水土流失。

（5）工程区域内保持清洁，工程环境良好，工程范围内和管理区内不存在明显杂物和垃圾。门窗玻璃清洁明亮，房间四壁没有蛛网，地面清洁没有烟蒂、痰迹，卫生间清洁没有污迹、异味。

（6）管护范围内无家禽、家畜饲养。

（三）河道堤防标准化管理范围及要求

所辖河道堤防工程为南排工程长山河、上塘河、盐官下河堤防（海宁段）共计118.98公里堤防，三条河道管理范围为河口线向两岸各延伸15米的地带，保护范围为管理范围线外延5米。

１、长山河（海宁段）堤防

长山河（海宁段）堤防左岸13.7公里，右岸18.2公里，全长31.9公里，防洪标准是20年一遇，工程级别为4级。参照硖石水文站，长山河（海宁段）警戒水位为1.96m，保证水位为2.36m（采用1985国家高程基准）。

２、上塘河（海宁段）堤防

上塘河（海宁段）河道全长23.37公里，堤防工程全长46.74公里，防洪标准是20年一遇，工程级别为4级。参照长安水文站，上塘河（海宁段）警戒水位为2.96m，保证水位为3.36m（采用1985国家高程基准）。

３、盐官下河（海宁段）堤防

盐官下河（海宁段）左岸堤防长度18.87公里，右岸堤防长度21.47公里，堤防总长度40.34公里，防洪标准是20年一遇，工程级别为4级。参照长安水文站，盐官下河（海宁段）警戒水位为1.96m，保证水位为2.36m（采用1985国家高程基准）。

（1）工程检查

做好巡查记录，发现异常情况及时上报详细情况。完成检查资料整理归档，并做好平台上报工作。检查主要包括：

① 日常巡查：警戒水位以下，每周巡查一次；警戒水位以上，每天至少一次；险工险段根据实际情况增加巡查频次；洪水前后根据相关管理规程和上级部门的管理要求应加强堤防工程巡查。

② 定期检查：当年4月15日之前，应开展1次汛前检查；当年10月15日之后，应开展1次汛后检查。

③ 特别检查：当河道水位超过保证水位、历史最高水位，或可能影响堤防工程安全的退水期，应开展特别检查。必要时需24小时巡视检查。

当发生大暴雨、地震、重大事故等情况，可能造成堤防工程受损时，应立即开展特别检查工作，并24小时巡视检查。

④ 专项检查：包括台风、洪水前后检查、白蚁专项检查。

⑤ 为保障巡查安全，堤防各类检查巡查时要求两人一组，巡查人员不少于6人。

（2）维修养护

根据上级下达的年度维修养护项目，协助实施并符合《浙江省堤防工程管理规程》等相关要求。

（3）人员管理

① 应明确堤防工程项目管理负责人和岗位人员。

② 上岗人员应具有与岗位工作相适应的专业知识和业务技能，实行岗前教育培训并根据专业管理需要，参加业务培训。

（4）安全监测

配合工程观测（河道）项目完成年度观测任务，主要包括水位监测、垂直位移监测、裂缝监测、河道断面监测等。

- 应急管理

① 协助盐官枢纽管理所做好应急管理工作。

② 落实汛期值班制，保持通讯通畅，及时了解水文、气象等信息，密切关注水情、雨情、工情，及时准确地执行上级指令。

③ 协助做好防汛物资管理。

④ 堤防工程出现险情征兆时，按应急处置预案协助做好险情处置工作。

（6）档案管理

① 协助做好档案归档及日常整理工作。

（7）信息化管理

① 协助运行管理平台（堤防部分）日常管理，包括嘉兴市杭嘉湖南排工程标准化运行管理平台、杭嘉湖南排工程数字化运行管理系统、浙江省工程运行管理平台等。

② 管理平台应及时进行信息的录入、存档。

③ 管理平台应及时更新工程特性数据、日常数据、整编数据。

④ 定期打印各类检查及巡查记录表，并签名存档，宜每月打印一次。

⑤ 移动客户端数据上传及时准确。

⑥ 系统中工程巡查、维修养护等信息流程应形成闭环。

⑦ 协助平台视频监控系统及水位监测系统的日常管理。

（四）工作职责及任职条件

一）泵闸工程

1、项目管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 负责工程技术管理，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题。

③ 负责本项目岗位技术服务和标准化补充各岗位人员日常管理工作。

④ 组织技术资料收集、整编及归档工作。

⑤ 参与泵站、水闸运行及日常管理工作。

⑥ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

①取得水利或土木工程相关专业专科及以上学历，助理工程师及以上专业技术职称任职资格。

②掌握泵站、水闸工程设计、施工、运行、管理等方面的专业知识；熟悉工程技术标准；了解泵站、水闸现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力。

2、主机组及辅助设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和操作规程。

② 严格按照指令进行机组运行作业。

③ 承担主机组、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

④ 填报运行值班记录。

⑤ 参与泵站、水闸运行及日常管理工作。

⑥ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 取得泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明），并经相应岗位培训合格。

② 掌握机电设备基本性能和安全操作技能，熟悉机电设备安装、调试的有关知识，具有发现、处理常见故障的能力。

3、电气设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担各种电气设备的运行操作。

③ 承担电气设备及其线路的日常检查及维护，及时处理常见故障。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 参与泵站、水闸运行及日常管理工作。

⑥ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 取得高压电工作业证，并经相应岗位培训合格。

② 掌握电工基础知识和电气设备安全操作技能；熟悉电气设备安装、调试及维护的基本知识；具有处理常见故障的能力。

4、闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和操作规程。

② 严格按调度指令进行闸门启闭作业。

③ 承担闸门、启闭机及拦污清污设备的日常维护工作，及时处理常见故障。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 参与泵站、水闸、拦污清污设备运行及日常管理工作。

⑥ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 取得闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。

② 掌握闸门、启闭机、拦污清污设备的基本性能和操作技能；了解闸门安装、调试的有关知识；具有处理运行常见故障的能力。

5、监控系统、通信设备、自动化管理运行工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关法律、法规和相关技术标准；遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担中控室设备及监控系统安全操作。

③ 承担通信设备及系统运行工作，负责水闸、泵站通信设备系统安全运行。

④ 负责自动化系统、网络及办公自动化系统等管理；承担自动化系统的检查、监测、运行、养护等技术工作，并负责资料整理和归档。

⑤ 巡查设备运行情况，发现故障及时处理并报告。

⑥ 填报、整理运行值班记录。

⑦ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉监控系统工作原理及安全操作技能，熟悉计算机应用技术。

③ 掌握通信设备的基本操作技能；了解通信设备的基本工作原理及性能。

④ 熟悉通信、网络、信息技术、自动控制等基本知识，了解工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息及自动控制技术的发展动态；具有分析处理常见技术问题的能力。

6、工程检查及维护工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准。

② 协助完成泵站、水闸工程检查及维护工作，制定泵站、水闸维修养护计划。

③ 协助完成泵站、水闸养护、岁修、大修。

④ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉泵站、水闸工程管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

二）堤防工程

1、堤防工程物业化管理项目负责工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关河道堤防工程管理的法律、法规和相关技术标准。

② 负责堤防工程物业化人员业务学习、培训及考核，安全生产管理等日常管理工作。

③ 完成业主单位安排的其他工作。

（2）任职条件

① 掌握堤防工程标准化运行及物业化管理的有关规程和专业知识。

② 熟悉堤防工程运行管理的有关规程，具有较强的组织管理和协调能力。

2．堤防工程技术管理、巡查工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关河道堤防工程管理的法律、法规和相关技术标准。

② 协助堤防工程技术管理工作，掌握工程运行状况及时处理工程技术问题。

③ 参与编制工程管理规划、年度计划及养护修理计划。

④ 协助堤防工程观测等技术工作，参与维修养护施工管理及质量监管工作。

⑤ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 助理工程师及以上专业技术职称任职资格，经相应岗位培训合格。

② 掌握堤防工程设计、施工、管理等方面的专业知识；熟悉堤防管理的技术标准；了解堤防管理现代化的知识；具有解决堤防工程一般技术问题的能力。

3、工程维护、巡查工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 执行国家的有关法律、法规及上级部门的有关规定，遵守规章制度和相关技术标准。

② 协助制定堤防维修养护计划，定期开展维修检查。

③ 协助开展白蚁防治、日常绿化养护和保洁工作。

④ 协助接待、会议、文秘、档案等行政事务工作。

⑤ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉堤防管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

4、信息和自动化管理工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守国家有关信息和自动化方面的法律、法规和相关技术标准。

② 协助运行管理平台（堤防部分）日常管理，包括嘉兴市杭嘉湖南排工程标准化运行管理平台、杭嘉湖南排工程数字化运行管理系统、浙江省工程运行管理平台。

③ 处理设备运行、维护中的技术问题。

④ 参与工程信息和自动化系统的技术改造工作。

⑤ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。

② 熟悉通信、网络、信息技术等基本知识；了解水利工程管理、运行等方面的有关知识；具有处理信息和自动化方面一般技术问题的能力。

5、巡查工作职责及任职条件

（1）主要职责

① 遵守规章制度和作业规程。

② 承担堤防及堤岸防护工程的巡视、检查工作，做好记录，发现问题及时报告或处理。

③ 承担相关通信设备及系统运行工作。

④ 协助防汛物资的管理，参与防汛抢险工作。

⑤ 协助管理范围内水政监察工作。

⑥ 参与堤防保洁工作。

⑦ 完成管理所交办的其他工作。

（2）任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握河道堤防工程巡查工作内容及要求，具有发现并处理常见问题的能力。

③ 熟悉防汛物资和器材的保管、保养方法；能正确使用消防、防盗器材。

6．防汛艇驾驶工作职责及任职条件

（1）主要职责：

① 严格遵守交通规则和安全操作规则，确保行船安全。

② 遵守业主单位有关管理规定，保障出行，记录防汛艇使用情况。

③ 认真做好出船前检查工作，发现问题及时报修。

④ 坚守岗位，服从安排、服务周到。

⑤ 做好防汛艇的清洗和消毒工作，维养工作，保持清洁。

⑥ 防汛艇停放业主单位指定地点。

⑦ 完成业主单位安排的其他工作。

（2）任职条件：

① 具有与业主单位防汛艇项匹配的船舶驾驶证。

② 熟悉河道周边路况，安全意识强，责任心强；坚持原则，工作认真细致。

按照水利工程管理要求，成交方应以“因事设岗、以岗定责”为原则，明确物业化管理需承担的职责。

采购方根据项目实际需求人员可作相应调整。为保证物业化管理质量，本项目应配备足额人员以保证该项目的工作顺利开展。配备人员应具有与工作相适应的专业知识和业务技能，参加水行政主管部门组织的业务培训，做好相关安全培训工作，相关专业人员应取得国家职业资格或专业技术职务，关键工作实行持证上岗。

（五）其他要求

1.采购人将对本项目服务质量进行全过程监控，成交方人员日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

2.成交方应为本项目人员缴纳社保，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由成交方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，采购人不负由此产生的任何责任和费用。

3.由于成交方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给采购人造成财产损失的，由成交方承担全部责任，并赔偿采购人所有损失。

4.成交方违反国家相关法规，与本项目人员发生纠纷，均由成交方负责调解与处理，采购方不承担责任。

5.成交方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交方负责处理并承担全部责任，采购方不承担任何责任。

6.成交方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，需提前一个月向采购人提出书面申请并征得采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资质条件及技术能力。

7.成交方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

标项4：桐乡河道管理站、南排管理服务中心

一、项目概况：

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组织和实施，本次采购的桐乡河道管理站、南排管理服务中心2023年水利工程物业化管理项目，需严格按照《浙江省堤防工程管理规程》DB33/T 2201-2019等相关规范规程执行。

本次采购主要内容包括桐乡河道管理站、南排管理服务中心管辖范围内的河道、堤防及其附属设施设备的物业化管理服务工作。

二、项目内容和要求：

（一）基本规定

贯彻执行国家和浙江省河道堤防管理的有关法律、法规、规章及上级主管部门的指令，全面实施堤防工程标准化规范管理。

做好堤防工程的检查、巡查工作；配合绿化养护、维修养护工作；配合完善堤防工程及相关设施。要求作业除符合浙江省地方标准《浙江省堤防工程管理规程》DB33/T 2201-2019要求外，还应符合安全生产要求及国家现行法律法规、技术标准的规定。

做好资料整编和技术档案归档管理工作。

（二）管理内容

1.河道、堤防物业化管理范围

（1）桐乡河道管理站

莲花桥港（桐乡段）堤防左岸长度7公里，右岸长度7公里，全长14公里，防洪标准为20年一遇，工程级别为4级。

盐官下河（桐乡段）堤防左岸长度6.8公里，右岸长度4.2公里，全长11公里，防洪标准为20年一遇，工程级别为4级。

（2）南排管理服务中心

莲花桥港（秀洲段）堤防左岸长度12公里，右岸长度12公里，全长24公里，防洪标准是20年一遇，工程级别为4级。

海盐塘北段（南湖段）堤防左岸长度13.3公里，右岸长度13.3公里，全长26.6公里，防洪标准是20年一遇，工程级别为4级。

2.河道、堤防物业化管理内容

（1）巡查要求

① 日常巡查：

警戒水位以下：每周不少于 1 次；

警戒水位以上：每天不少于 1 次，并根据实际情况增加巡查频次与巡查人员；

根据实际情况增加巡查频次；洪水前后应加强堤防工程巡查。

② 定期检查：

当年 4 月 15 日之前，应开展 1 次汛前检查；

当年 10 月 15 日之后，应开展 1 次汛后检查。

③ 特别检查

当河道水位超过保证水位、历史最高水位，或可能影响堤防工程安全的退水期，应开展特别检查。必要时需24小时巡视检查。

当发生大暴雨、地震、重大事故等情况，可能造成堤防工程受损时，应立即开展特别检查工作。

④ 专项检查

专项检查一般根据需要开展：

根据堤防工程实际情况开展白蚁专项检查，每 1 年~2 年进行 1 次；

按要求协助开展安全鉴定相关工作；

临时安排的检查任务（如台风、洪水影响前后的检查）或特定技术的检查项目按其时限要求开展。

（2）维修养护

根据上级下达的年度维修养护项目，协助实施并符合《浙江省堤防工程管理规程》等相关要求。

（3）人员管理

① 应明确工程管理负责人和工程管理人员。

② 上岗人员应具有与岗位工作相适应的专业知识和业务技能，管理人员应实行岗前教育培训，并应根据专业管理需要，参加业务培训，按要求开展安全生产培训。

（4）安全监测

协助参与站内工程观测项目完成年度观测任务，主要包括水位监测、垂直位移监测、裂缝监测等。

（5）应急管理

① 协助站内做好应急管理工作。

② 落实汛期值班制，保持通讯通畅，及时了解水文、气象等信息，密切关注水情、雨情、工情，及时准确地执行上级指令。

③ 做好防汛物资管理。

④ 堤防工程出现险情征兆时，按应急处置预案协助做好险情处置工作。

（6）档案管理

① 档案接收与整理

② 档案借阅与归还

（7）信息化管理

① 管理平台日常操作，包括嘉兴市杭嘉湖南排工程标准化运营管理平台、杭嘉湖南排工程数字化运行管理系统、浙江省工程运行管理平台等。

② 负责视频监控系统，做好监控及录像回放调取工作。

3.工作职责及任职条件

（1）巡查工作职责及任职条件

主要职责：

① 遵守站内规章制度和作业规程。

② 承担堤防及堤岸防护工程的巡视、检查工作，检查内容全面，记录详细规范。按要求开展日常巡查、定期检查、特别检查和专项检查，发现缺陷或异常及时报告。

③ 参与害堤动物防治工作。

④ 负责防汛物资的保管，并参与防汛抢险工作。及时报告防汛物料及设备的储存和管理情况。

⑤ 协助水法律法规及相关水利政策的宣传。发现涉河违建、违规项目，及时制止并上报。

⑥ 完成业主单位交办的其他工作。

任职条件：

① 经相应岗位培训合格。

② 掌握河道堤防工程巡查工作内容及要求，具有发现并处理常见问题的能力。

③ 熟悉防汛物资和器材的保管、保养方法，并能正确使用。

（2）项目管理工作职责及任职条件

主要职责：

① 遵守国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 负责本项目物业化人员日常管理及安全管理工作。

③ 承担堤岸防护工程技术管理工作，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题。

④ 组织工程的养护维修及质量监管等工作，参与工程除险加固、更新改造及扩建项目立项申报的相关工作，参与工程实施中有关管理工作。

⑤ 组织技术资料收集、整编及归档工作。承担标准化平台系统及其他平台运行管理工作。编制并落实工程管理规划、年度计划及防汛方（预）案。

⑥ 协助开展有关工程管理的科研开发和新技术的应用工作。

⑦ 协助防汛指挥办事机构的日常工作。

⑧ 完成业主单位安排的其他工作。

任职条件：

① 助理工程师及以上专业技术职称任职资格，经相应的岗位培训合格。

② 掌握堤防工程设计、施工、管理等方面的专业知识；熟悉堤防管理的技术标准；了解堤防管理现代化的知识；能解决工程中出现的技术问题；具有较强的组织协调能力。

（3）统计、计划及数据梳理工作职责及任职条件

主要职责：

① 遵守《中华人民共和国会计法》、《水利工程管理单位财务制度》和《水利工程管理单位会计制度》等法律、法规。

② 根据审核签章的记帐凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务。

③ 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。

④ 参与编制财务收支计划和年度预算与决算报告。

⑤ 协助业主单位做好文字材料的起草工作，组织各类会议，做好会议记录工作。

⑥ 统计平台数据管理工作。

⑦ 完成业主单位安排的其他工作。

任职条件：

① 取得相关任职资格，并经相应岗位培训合格。

② 掌握各种政策文件及会议精神等信息，具有一定的公文写作水平。

③ 了解财务、会计、金融、工商、税务、物价等方面的基本知识；了解河道工程管理的基本情况；坚持原则，工作认真细致。

（4）防汛交通工具驾驶工作职责及任职条件

主要职责：

① 严格遵守道路交通规则和安全操作规则，确保行车行船安全。

② 遵守业主单位防汛交通工具管理规定，保障出行，记录防汛交通工具使用情况。

③ 出车前，应认真做好检查工作，发现问题及时报修。

④ 坚守岗位，服从安排、服务周到。

⑤ 做好车辆船只的清洗和消毒工作，维养工作，保持清洁。

⑥ 防汛交通工具停放安全地点。不能擅自使用，严禁车辆私用。

⑦ 完成业主单位安排的其他工作。

任职条件：

① 具有防汛交通工具相应的驾驶资质。

② 熟悉河道周边路况，安全意识强，责任心强；坚持原则，工作认真细致。

（5）档案管理工作职责及任职条件

主要职责

① 遵守国家有关档案方面的法律、法规及上级主管部门的有关规定。

② 承担档案管理工作。

③ 协助办理有关行政事务管理等具体工作。

④ 协助做好后勤事务管理工作。

⑤ 完成单位统一安排的其他工作。

任职条件

① 经相应岗位培训合格。

② 熟悉国家有关法律、法规和上级部门的有关规定；掌握文秘、档案管理等专业知识；具有一定政策水平和较强的语言文字表达能力。

按照水利工程管理要求，成交方应以“因事设岗、以岗定责”为原则，明确物业化管理需承担的职责。

采购方根据项目实际需求人员可作相应调整。为保证物业化管理质量，本项目应配备足额人员以保证该项目的工作顺利开展。配备人员应具有与工作相适应的专业知识和业务技能，参加水行政主管部门组织的业务培训，做好相关安全培训工作，相关专业人员应取得国家职业资格或专业技术职务，关键工作实行持证上岗。

三、其他要求

1.采购人将对本项目服务质量进行全过程监控，成交方人员日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

2.成交方应为本项目人员缴纳社保，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由成交方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，采购人不负由此产生的任何责任和费用。

3.由于成交方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给采购人造成财产损失的，由成交方承担全部责任，并赔偿采购人所有经济损失。

4.成交方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交方负责调解与处理，采购方不承担责任。

5.成交方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由成交方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

6.成交方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，应征得采购人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

7.成交方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

8.根据桐乡河道管理站运行要求，协助管理辖区其他未创标河道堤防。

# 第三章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023年南排水利工程物业化管理项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标采购公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 5 | 现场踏勘：由各投标单位自行安排、不统一组织。由投标单位自行组织对服务项目现场实际情况及周围环境进行查看，以便投标人获取有关投标文件和签署合同涉及现场资料，费用由投标单位自理。任何因忽视或误解项目实际情况而导致的索赔申请将不被批准。 |
| 6 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括系统平台上递交的“电子加密投标文件”和平台上提交投标文件后同时生成的具备电子签章的“备份投标文件”）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 中标单位中标后按采购人要求无偿提供纸质投标文件若干份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2022年12月28日9:00时（北京时间） 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄或直接送达的形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至采购文件指定地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | 开标时间及地点：2022年12月28日9:00时在嘉兴市公共资源交易中心开标。 |
| 9 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第五章 |
| 11 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 本项目预算价标项1：2982600元（南台头枢纽：2470500元、独山枢纽：512100元）；标项2（长山河枢纽）：1693500元；标项3（盐官枢纽）：2020200元；标项4：932400元（桐乡河道站：621600元、南排管理服务中心：310800元），报价超过上述预算价及预算价明细的，作无效标处理。 |
| 15 | 投标文件有效期：自投标截止日起90日历天。 |
| 16 | 本项目采用电子招标投标，具体详见招标公告。 |
| 17 | 本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 |
| 18 | 招标代理费由中标单位领取中标通知书时支付，标项1：20060元；标项2:13356元；标项3:15055元；标项4:9091元。请各投标单位报价时考虑该项费用，结算时不另行增加此笔费用。 |
| 19 | ① 投标文件提交截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为半个小时内。 ② 所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，各供应商不得离开电脑，并时刻留意手机短信。（提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） ③ 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 ④ 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 ⑤ 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 ⑥ 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

## 一、总  则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商获取招标文件后，必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购单位的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购单位所有。

3.定义

3.1 “采购人”、“招标人”指嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心。

3.2 “采购代理机构”指浙江国华工程管理有限公司。

3.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的供应商。

3.4“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切物品、及其它有关资料和材料。

3.5“服务”系指根据本合同约定成交供应商必须承担有关的服务和合同中约定成交供应商应承担的义务,以及合同中未约定,但依法有利于合同履行原则，应当由成交供应商承担的其它义务。

3.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.7 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子交易平台等。

3.8 “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

投标人代表须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见第六章）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不允许分包。

9.关联企业投标

9.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

9.2 ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

10. 特别说明

10.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司员工）。

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

11. 质疑和投诉

11.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

11.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

12. 招标文件的构成

（1）公开招标采购公告

（2）招标项目需求

（3）供应商须知

（4）嘉兴市政府采购合同

（5）评标办法和细则

（6）投标文件格式附件

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。

13. 存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

14. 招标文件的澄清与修改

14.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

14.2采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以公告形式答复投标人要求澄清的问题(答复中不包含问题来源)；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

14.3采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

14.4采购代理机构和招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

14.5 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

总体要求：

① 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

② 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

③ 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

④ 投标文件的效力：投标文件的启用按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者政采云平台原因造成所有的电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

15. 投标文件的组成

电子投标文件由资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；资格文件、资信商务及技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。（中标后，中标单位按要求提供纸质投标文件若干份。）

15.1 资格文件

（1）投标声明书；（格式附后）

（2）资格声明；（格式附后）

（3）诚信承诺书；（格式附后）

（4）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；（格式附后）

（5）具有独立承担民事责任的能力；

【投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件加盖公章（五选一）】：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（8）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（9）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

【注：上述（6-9项）投标人须在投标文件中出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函】

（10）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；（格式自拟）

（11）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或其他符合政策性条件的承诺函；【承诺函格式见附件】

（12）特定资质要求证明材料：提供满足招标公告要求的相关证明材料（如有）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

15.2资信商务及技术文件

（1）投标人基本情况表；

（2）项目运行管理方案（包括人员配置安排，车辆配置，设备投入情况，相关作业管理制度，作业人员的培训，作业人员职责分工情况，作业质量标准，检查考核办法，文明作业制度，安全生产管理，作业人员安全教育，作业人员劳动保护，安全管理制度，意外事件<交通事故、水上事故、自然灾害、卫生防疫、治安消防等>应急预案等）；

（3）类似业绩一览表（附业绩证明材料）；

（4）拟派项目组人员配备表；

（5）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表；

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）未尽事宜请各供应商按照评分细则内容提供其他有评分资料。

15.3报价文件：

（1）投标函；（格式附后）

（2）开标一览表；（格式附后）

（3）报价明细表；（格式自拟）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

15.4投标文件内容填写说明

（1）供应商在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：

①电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作、加密。

②电子投标文件需编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。

（2）采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（3）供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

（4）《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（5）投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（6）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

（7）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签名（或盖章）并加盖单位公章。

16. 投标文件的语言及计量

16.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

16.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

17. 投标报价

17.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

17.2 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现。投标报价要求具体详见“第二章 招标项目需求”

▲17.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

18. 投标文件的有效期

18.1 投标有效期详见前附表。有效期不足的投标文件将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

18.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

18.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

19. 投标保证金：无

20. 下列情况，投标单位将由采购代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：

20.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

20.2未按规定提交履约保证金的；

20.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

20.4中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

20.5其他严重扰乱招投标程序的。

21. 投标文件的签署和份数

21.1电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章。

21.2电子备份文件（若有）

应为以U盘或光盘为载体的未加密的电子投标文件，内容与上传政采云平台的加密电子版投标文件一致，要求电子备份文件1份。

## 四、开标

22.开标准备

本项目采用电子交易进行开标、评审，代理机构将按采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

准备工作程序：

（1）会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始；

（2）介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；

（3）告知是否应有回避人员；

（4）检验投标文件密封的完整性；

（5）宣布评标期间的有关事项；

（6）会议结束。

23.投标文件开启

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 五、评标

24.评标组织

根据采购项目的特点，在浙江省政府采购评标专家库中随机抽取5名专家组成评标委员会。

25. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购单位代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购单位代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购单位代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有以上规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

26.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

27.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

28.评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

28.1 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

28.2 实质审查与比较

①评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

②评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

③各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

④采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

⑤评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

29. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 错误修正

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价向投标人进行询价确认，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

31. 评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

33. 无效标条款

（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

（2）电子投标文件解密失败的。

（3）未在规间定时内提交备份投标文件的。

（4）没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效：

（5）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

② 在资信商务及技术文件中出现报价的；

③ 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

④ 投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑤ 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

⑥ 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑦ 投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑧ 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

⑨ 不符合本招标文件中的实质性要求条款。

（6）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 未提供或未如实提供投标服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

② 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“▲”的服务指标项目发生实质性偏离的；

③ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商案的；

（7）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 报价超出预算价；

③ 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

34. 评标办法

34.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由相关人员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

34.3评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标办法和细则》。

## 六、定标

35.中标人的确定

(1) 由评标小组推荐中标候选人。

(2) 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购单位确认。采购单位应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

36. 结果公示：代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

37. 在公告中标结果的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

38.签订合同

(1)采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

(2)中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

39. 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

## 八、中标代理费

40.采购代理服务费

40.1本次采购，招标代理费由中标单位在领取中标通知书时交与招标代理机构。

40.2以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

41.解释权：本公开招标采购文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》等有关规定编制的，解释权属组织方。

# 第四章  嘉兴市政府采购合同

2023年南排水利工程物业化管理项目（标项   ）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：        元

项目编号：ZJGH-2022-22

项目名称：2023年南排水利工程物业化管理项目（标项    ）

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

工程管理单位（以下简称丙方）：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照 2023年南排水利工程物业化管理项目 （标项    ）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）公开招标采购文件与投标文件；

（3）中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                     。

2、乙方是否属于中小微企业：□是  □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）                 人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款按照壹年的服务费用报价。为乙方履行合同的最终价格，必须包括但不限于在承包区域内提供所有服务所需的人员工资及福利费、服装费、交通费、燃油费、设备设施费、保险费、办公费、培训费、管理费、利润、税金及不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。甲方不再额外支付其他任何费用。

3、本合同付款方式为以下第       项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

第四条 履约保证金

按以下第   2  项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金          元。履约保证金在                               退还乙方。
    2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方、丙方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向     仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式     份，甲乙丙三方各执     份，1份报送政府采购监督管理部门备案。

二、特殊专用条款部分

第一条 服务时间

服务期：自合同签订之日起至2023年12月31日。

合同期满服务考核合格的，经甲方申请，报主管部门批准可续签, 续签不超过2次，每次1年，续签合同参照浙财采监[2021]2号文件《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》的有关规定执行。

第二条 服务内容和质量

2.1乙方提供公开招标采购文件中的服务内容及甲方、丙方的要求，并达到规定质量标准；

2.2如发生服务质量问题，乙方应立即处理，如属乙方责任，乙方立即整改；如非乙方责任，乙方积极配合解决。

- 付款手续和付款时间

（一）本项目合同总价          元。服务费用每季度支付一次。

（二）付款方式：

1.分期付款：合同签订生效后支付合同价20%的预付款；第一季度考核合格后支付合同价的20%；第二季度考核合格后支付合同价的20%；第三季度考核合格后支付合同价的15%；第四季度考核合格后支付合同价的25%（于第二年预算下达后支付）。

2.在预付款和季度结算时，乙方需向甲方提供如下材料：《嘉兴市政府采购资金结算单》、符合甲方要求的合法发票原件、《采购合同》复印件、季度考核结果及甲方出具的预付款证明等相关资料。甲方将审核后的结算资料按《嘉兴市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付。

3.在服务期满进行年度结算时，乙方需向甲方提供如下材料：《嘉兴市政府采购资金结算单》、符合甲方要求的合法发票原件、《采购合同》复印件、年度考核结果证明材料及甲方签收的“嘉兴市政府采购项目验收单”等相关资料。甲方将审核后的结算资料按《嘉兴市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付。

乙方收款账户：

户名：                开户行：                   账号：

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 考核办法

考核办法依照《嘉兴市本级水利工程标准化管理物业化工作考核管理办法》，具体详见附件，合同服务期内如有相关最新文件规定的，则按最新文件执行。

第六条 验收

项目验收以全年考核合格为准。

第七条 乙方的责任与义务

1.依据委托合同和要求的规定，承担水利工程物业化管理服务及安全生产管理责任，并承担相关的费用支出。

2.加强对业务知识的学习，管理人员应具有相应的岗位技能，在上岗前进行相关知识培训，并在规定的时间内取得上岗证书。

3.乙方管理人员须相对固定，并向甲方、丙方报备管理人员名单，明确主要负责人及岗位的责任人，严禁将承包的业务转包或者违法分包。

4.乙方在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，开展安全生产教育。

5.乙方管理人员应认真负责，发现一般问题负责进行及时处理，危急问题在发生24小时内上报。

6.接受甲方、丙方对工作责任履行情况的督促检查，接受因未能履行委托合同规定的要求而进行的处罚，由于工作责任心不强或违规操作发生事故，视情节给予违约金不高于总合同价款5%的处罚，直至解除合同。

7.在甲方、丙方负责的维修改造项目工程实施过程中，给予积极配合。

8.积极配合季度考核，对考核提出的问题及时处理。

9.乙方负责乙方人员的交通、食宿、办公用品及因加班产生的各类费用，丙方提供办公场地；

10.乙方应为本项目人员缴纳社保，并购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身及他人的人身伤亡，由乙方负责处理并承担一切法律和道义上的责任，甲方、丙方不负由此产生的任何责任和费用。

11.由于乙方原因（如违反操作规程、操作不当、脱岗等）给甲方、丙方造成财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方、丙方所有经济损失。

12.乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方、丙方不承担责任。

13.乙方在本项目服务中违反国家相关法规或行业规范，造成他人人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方、丙方不承担任何责任。

14.乙方不得擅自更换投标文件中承诺的配备人员。如确需更换的，应征得甲方、丙方同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

15.乙方配备的所有人员，在岗期间应统一着装。

第八条 甲方、丙方的责任与义务

1.全面负责泵站、水闸、河道堤防及其附属设施设备管理工作，落实上级部门的安排布署，认真执行安全生产规程，安排布置落实安全措施。

2.负责本项目委托管理技术安全交底工作。

3.落实专职管理人员进行日常监督管理，做好相应记录，及时处理乙方上报的应由甲方、丙方处理的事宜。

4.对乙方违反操作规程、违章作业行为有权制止，并进行教育批评。

5.按合同规定组织对乙方进行季度考核，根据考核办法按时支付服务费用。

第九条 违约责任

1.因乙方原因，造成甲方、丙方不能完成合同规定目标或直接造成甲方、丙方经济损失的，甲方、丙方有权要求乙方限期整改，并给予一定的经济补偿。

2.因乙方原因，造成甲方、丙方名誉、形象严重损害的，或者服务质量与合同要求严重不符时，甲方、丙方有权单方终止合同，不承担违约责任及经济责任，并有权向乙方索赔。

3.经甲方、丙方考核，乙方连续两次考核不合格的，甲方、丙方有权中止或单方解除合同，因此对甲方、丙方造成经济损失的，甲方、丙方有权向乙方索赔。

4.未经甲方、丙方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的人员，否则甲方、丙方有权不订立合同或解除合同。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/后续服务的，应按合同总价款的5%向甲方、丙方承担违约责任。给甲方、丙方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

2.不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙丙三方应及时解除合同。

3.本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括特大洪涝、特大酷暑大寒、地震、战争、台风、传染性疾病等。

第十一条 诉讼

1. 三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十二条 合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执一份，代理机构一份；副本叁份，甲乙丙三方各执一份。

5.服务期满后，如遇特殊原因或因各种因素造成新一轮招标中甲方尚未确定成交单位的，乙方必须无条件延长服务期限，但最长延长服务期限不超过6个月。在延长服务期限内，仍沿用本合同。

甲方：                              乙方：                         丙方：

地址：                              地址：                         地址：

法定代表人：                        法定代表人：                   法定代表人：

开户银行及账号：

联系电话

签订地点：

签订日期：      年  月  日

# 第五章  评标办法和细则

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2023年南排水利工程物业化管理项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法。总分100分，报价为10分，资信商务及技术为90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目评标顺序依次为：标项1、标项2、标项3、标项4。投标单位最多只能中标上述标项中的2个标项。每个标项综合得分最高的单位为中标候选人，若投标单位被2个标项推荐为中标候选人的，则在后续标项中不再推荐为中标候选人，推荐下一名次的投标单位为中标候选人。

二、评标内容及标准

（一）报价分（10分）

1．价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：（得分四舍五入保留到小数点后二位）

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2. 投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，将作为无效标。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）资信商务及技术分（90分）

评标小组根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的说明或者补正应该采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。

标项1 资信商务及技术评分细则（90分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 （6分） | （1）具有质量管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （2）具有环境管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的中文版认证证书复印件加盖公章，公证书不予认可】 | 0-6 |
| 2 | 相关能力评价 （6分） | 供应商具有省级及以上政府相关部门或省级及以上水利协会颁发的水利水电工程物业管理服务能力评价证书乙级及以上资格且专业包含河道堤防类的得2分；专业包含水闸类的得2分，专业包含泵站类的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的评价证书复印件加盖公章】 | 0-6 |
| 3 | 类似业绩 （1分） | 供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有（4级及以上河道堤防工程或大中型泵站工程或大中型水闸工程物业化管理类或岗位人员补充类）类似项目业绩，每项业绩得0.5分，最高得1分。 注：【投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，若上述证明材料不能体现项目特征及服务内容的，投标文件中还须递交业主证明材料，否则不得分】 | 0-1 |
| 4 | 服务方案 （18分） | 方案总体设想：根据对项目情况及泵（闸）站、河道堤防等特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据对日常作业方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性等情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据对项目质量管理、质量标准、内部管理制度、考核机制、奖惩制度、考勤制度、安全管理制度等（考虑全面、有针对性，措施完善）情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据突发事件的应急措施的可操作性、完备性等综合打分 | 0-3 |
|  |  | 根据提出的对本项目有效的改进措施和合理化建议等情况综合打分 | 0-3 |
| 5 | 拟派人员配备情况： 投标文件中提供有效期内的证书复印件、身份证复印件、供应商为其人员缴纳的近三个月连续的社保证明，并加盖公章，否则不得分。【社保证明指由供应商所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）的证明】 (55分) 除评审标准特别注明外，同一人具有多个工种的，只计一次，不重复计算。 | 根据采购人管理需要，投标人应按区域（南台头、独山）分别配备项目负责人： （南台头）项目管理工作任职要求：配备人员具有水利或建筑类相关专业本科及以上学历毕业证书，取得工程师及以上专业技术职称任职资格，得1分。同时具有闸门运行工证和泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的,加2分。本项最高得3分。 （独山）项目管理工作任职要求：配备人员具有水利或建筑类相关专业本科及以上学历毕业证书，取得工程师及以上专业技术职称任职资格的得1分. 同时具有闸门运行工证的加2分。本项最高得3分。 | 0-6 |
|  |  | （南台头）档案管理工作任职要求：配备人员具有档案岗位培训证书的得1分，具有档案系列初级及以上专业技术资格证书的得2分。本项最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （南台头）水文观测（水量计量）工作任职要求：配备人员具有水工监测工五级证书的得1分，具有水工监测工四级及以上证书的得2分。本项最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （南台头）闸、泵运行管理工作任职要求：配备人员具有闸门运行工证和泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的，得0.5分；同时具有工程师及以上专业技术职称的加0.5分。本项最高得1分。（可同时兼具其他工种） | 0-1 |
|  |  | （南台头）主机组及辅助设备运行工作任职要求：配备人员年龄45周岁以上不超过60周岁，具有泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的每人得0.5分；配备人员年龄不超过45周岁，具有泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的每人得1分。本项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | （南台头）电气设备运行工作任职要求：配备人员年龄45周岁以上不超过60周岁，具有安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业的特种作业操作证的每人得0.5分；该岗位配备人员年龄不超过45周岁，具有安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业的特种作业操作证的每人得1分。本项最高得5分。 （独山）电气设备运行工作任职要求： 配备人员年龄45周岁以上不超过60周岁，具有安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业的特种作业操作证的每人得1分；该岗位配备人员年龄不超过45周岁，具有安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业的特种作业操作证的每人得2分。本项最高得2分。 | 0-7 |
|  |  | （南台头）闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作任职要求：配备人员年龄45周岁以上不超过60周岁，具有闸门运行工证的每人得0.5分；配备人员年龄不超过45周岁，具有闸门运行工证的每人得1分。本项最高得5分。 （独山）闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作任职要求：配备人员年龄45周岁以上不超过60周岁，具有闸门运行工证的每人得1.5分；配备人员年龄不超过45周岁，具有闸门运行工证的每人得2.5分。本项最高得7.5分。 | 0-12.5 |
|  |  | （南台头）监控系统、通信设备、自动化管理运行工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有计算机类、通信类或机电类专业中专及以上学历的，每人得0.5分；同时具有信息化管理员证的，每人加0.5分；本项最高得2分。（可同时兼具其他工种） | 0-2 |
|  |  | （南台头）工程检查及维护工作任职要求：配备人员具有闸门运行工证或泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）或水工监测工证，且年龄不超过60周岁的每人得0.5分；同时具有机动车驾驶证且有两年以上驾驶经验的，加0.5分，最多加0.5分。本项最高得1.5分。 | 0-1.5 |
|  |  | （南台头）堤防防护工程技术管理工作任职要求：配备人员具有助理工程师职称得1分，具有工程师及以上职称得2分。 | 0-2 |
|  |  | （南台头）堤防巡查及维护工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有河道修防工证书的，每人得0.5分。本项最高得3.5分。 ## （独山）堤防巡查及维护工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有河道修防工证书的，每人得1.5分。本项最高得1.5分。 | 0-5 |
|  |  | （南台头）特种设备安全管理及作业工作任职要求：配备人员年龄不超60周岁，具有起重机指挥证（Q1）得1分。具有起重机司机证（Q2）得1分，本项最高得2分。本项配备人员不得为同一人。（可同时兼具其他工种） | 0-2 |
|  |  | （南台头）辅助类工作任职要求：配备人员年龄不超60周岁，具有有效期内船舶驾驶证或船员适任证，且有3年以上船舶驾驶经验的，得4分。本项最高得4分。 | 0或4 |
|  |  | （独山）机动车驾驶任职要求：配备人员年龄不超法定退休年龄，具有B1及以上机动车驾驶证的得4分，本项最高得4分。 | 0或4 |
| 6 | 安全保障 （2分） | 承诺为本项目拟派人员购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险的得2分。 | 0-2 |
| 7 | 诚信分 （2分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得2分。 (投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。 | 0-2 |
| 合计 |  |  | 90 |

标项2 资信商务及技术评分细则（90分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 （6分） | （1）具有质量管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （2）具有环境管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的中文版认证证书复印件加盖公章，公证书不予认可】 | 0-6 |
| 2 | 相关能力评价 （6分） | 供应商具有省级及以上政府相关部门或省级及以上水利协会颁发的水利水电工程物业管理服务能力评价证书乙级及以上资格且专业包含河道堤防类的得2分；专业包含水闸类的得2分，专业包含泵站类的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的评价证书复印件加盖公章】 | 0-6 |
| 3 | 类似业绩 （1分） | 供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有（大中型泵站工程或大中型水闸工程物业化管理类或岗位人员补充类）类似项目业绩，每项业绩得0.5分，最高得1分。 注：【投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，若上述证明材料不能体现项目特征及服务内容的，投标文件中还须递交业主证明材料，否则不得分】 | 0-1 |
| 4 | 服务方案 （18分） | 方案总体设想：根据对项目情况及泵（闸）站等特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据对日常作业方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性等情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据对项目质量管理、质量标准、内部管理制度、考核机制、奖惩制度、考勤制度、安全管理制度等（考虑全面、有针对性，措施完善）情况综合打分 | 0-4 |
|  |  | 根据突发事件的应急措施的可操作性、完备性等综合打分 | 0-3 |
|  |  | 根据提出的对本项目有效的改进措施和合理化建议等情况综合打分 | 0-3 |
| 5 | 拟派人员配备情况： 投标文件中提供有效期内的证书复印件、身份证复印件、供应商为其人员缴纳的近三个月连续的社保证明，并加盖公章，否则不得分。【社保证明指由供应商所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）的证明】 (55分) 除评审标准特别注明外，同一人具有多个工种的，只计一次，不重复计算。 | 项目管理工作任职要求：配备人员具有大专及以上学历毕业证书，并取得工程师及以上专业技术职称任职资格，得2分。同时具有闸门运行工证和泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的加2分。本项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 档案管理工作任职要求：配备人员具有档案岗位培训证书的得1.5分；具有档案系列初级及以上专业技术资格证书的得3分。本项最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 水文观测（水量计量）工作任职要求：配备人员具有水工监测工五级证书的得1.5分；具有水工监测工四级及以上证书的得3分。本项最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 闸、泵运行管理工作任职要求：配备人员具有闸门运行工证和泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的，得2分；具有助理工程师及以上专业技术职称的加2分。本项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 主机组及辅助设备运行工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的每人得3分，最多得9分。 | 0-9 |
|  |  | 电气设备运行工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业或低压电工作业的特种作业操作证的每人得3分，最多得9分。 | 0-9 |
|  |  | 闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有闸门运行工证的每人得2分，最多得6分。 | 0-6 |
|  |  | 监控系统、通信设备、自动化管理运行工作任职要求：配备人员年龄不超过60周岁，具有计算机类、通信类或机电类专业中专及以上学历的，每人得2分；本项最高得6分。 | 0-6 |
|  |  | 工程检查及维护工作任职要求：配备人员具有闸门运行工证或泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）或水工监测工证，每人得１分。本项最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 特种设备安全管理及作业工作任职要求：配备人员具有起重机司机证（Q2）得2分，本项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 辅助类工作任职要求：配备人员年龄不超60周岁，具有有效期内机动车驾驶证（B1证及以上）的得4分。本项最高得4分。 | 0或4 |
| 6 | 安全保障 （2分） | 承诺为本项目拟派人员购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险的得2分。 | 0-2 |
| 7 | 诚信分 （2分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得2分。 (投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。 | 0-2 |
| 合计 |  |  | 90 |

标项3 资信商务及技术评分细则（90分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 （6分） | （1）具有质量管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （2）具有环境管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的中文版认证证书复印件加盖公章，公证书不予认可】 | 0-6 |
| 2 | 相关能力评价 （6分） | 供应商具有省级及以上政府相关部门或省级及以上水利协会颁发的水利水电工程物业管理服务能力评价证书丙级（含临时丙级）及以上资格且专业包含河道堤防类的得2分；专业包含水闸类的得2分，专业包含泵站类的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的评价证书复印件加盖公章】 | 0-6 |
| 3 | 类似业绩 （1分） | 供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有（4级及以上河道堤防工程、大中型泵站工程或大中型水闸工程物业化管理类或岗位人员补充类）类似项目业绩，每项业绩得0.5分，最高得1分。 注：【投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，若上述证明材料不能体现项目特征及服务内容的，投标文件中还须递交业主证明材料，否则不得分】 | 0-1 |
| 4 | 服务方案 （15分） | 方案总体设想：根据对项目情况及泵（闸）站、河道堤防等特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据对日常作业方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性等情况综合打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据对项目质量管理、质量标准、内部管理制度、考核机制、奖惩制度、考勤制度、安全管理制度等（考虑全面、有针对性，措施完善）情况综合打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据突发事件的应急措施的可操作性、完备性等综合打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据提出的对本项目有效的改进措施和合理化建议等情况综合打分。 | 0-3 |
| 5 | 拟派人员配备情况： 投标文件中提供有效期内的证书复印件、身份证复印件、供应商为其人员缴纳的近三个月连续的社保证明，并加盖公章，否则不得分。【社保证明指由供应商所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）的证明】 (58分) （证书扫描件不清晰的，有涂改印迹的不得分） | 项目管理工作（泵闸）任职要求:具有水利或土木工程相关专业本科及以上学历毕业证书，并取得工程师及以上专业技术职称任职资格，得2分。 | 0-2 |
|  |  | 主机组及辅助设备运行工作任职要求：拟派项目人员配备中具有4本及以下泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）不得分；在4本证基础上每增加1本证书加1分，本项最高得6分。 | 0-6 |
|  |  | 电气设备运行工作任职要求：拟派项目人员配备中具有4本及以下安监部门（或应急管理部门）颁发的高压电工作业的特种作业操作证不得分；在4本证基础上每增加1本证书加1分，本项最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 闸门、启闭机及拦污清污设备运行工作任职要求：拟派项目人员配备中具有4本及以下闸门运行工证不得分；在4本证基础上每增加1本证书加1分，本项最高得8分。 | 0-8 |
|  |  | 监控系统、通信设备、自动化管理运行工作任职要求：配备人员具有信息化管理员证的，每证加1分；本项最高得1分。 | 0-1 |
|  |  | 项目管理工作（堤防）任职要求:具有水利或土木工程相关专业本科及以上学历毕业证书，并取得工程师及以上专业技术职称任职资格，得2分。 | 0-2 |
|  |  | 堤防工程技术管理工作任职要求：具有助理工程师及以上职称得2分；同时具有助理工程师及以上职称并取得河道修防工证得3分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 工程维护工作任职要求：配备人员具有河道修防工证书的，得1分,同时具有水利相关专业初级技术职称的加1分，本项最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | 信息和自动化管理工作任职要求：配备人员具有计算机类或通信类专业专科学历，同时具有河道修防工证得1分。具有计算机类或通信类专业本科学历，同时具有河道修防工证得2分。 | 0-2 |
|  |  | 巡查工作任职要求：具有河道巡查工作经验的（须提供使用单位工作经历证明），同时具有河道修防工证，每人得1.5分，最高得9分；具有白蚁防治证或提供培训机构出具的白蚁防治证合格证明得2分。 | 0-11 |
|  |  | 防汛艇驾驶工作任职要求：具有船舶驾驶证且驾龄2年以上的得2分。 | 0-2 |
|  |  | 本项目拟派人员中具有档案初级证书得2分,档案中级及以上证书得4分,最高得4分；具有水工监测工证得2分；具有起重机指挥证（Q1）得1分；具有起重机司机证（Q2），每证得1分，最高得2分；具有特种设备安全管理证（A）每证得2分，最高得2分；具有高空作业证每证得2分，最高得2分；具有泵站运行工4级及以上每证得1分，最高得3分。 | 0-16 |
| 6 | 安全保障 （2分） | 承诺为本项目拟派人员购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险的得1分。 | 0-2 |
| 7 | 诚信分 （2分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得2分。 (投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。 | 0-2 |
| 合计 |  |  | 90 |

标项4 资信商务及技术评分细则（90分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 （6分） | （1）具有质量管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （2）具有环境管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分； （3）具有职业健康安全管理体系认证，且认证内容覆盖水利工程物业化管理或水利工程运行管理维护或水利工程标准化管理相关内容的得2分。 注：本项最高得6分。【投标文件中提供有效期内的中文版认证证书复印件加盖公章，公证书不予认可】 |  | 0-6 |
| 2 | 相关能力评价 （3分） | 供应商具有省级及以上政府相关部门或省级及以上水利协会颁发的水利水电工程物业管理服务能力评价证书丙级（含临时丙级）及以上资格且专业包含河道堤防类的得3分。 注：本项最高得3分。【投标文件中提供有效期内的评价证书复印件加盖公章】 |  | 0-3 |
| 3 | 类似业绩 （1分） | 供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有4级及以上河道堤防工程物业化管理类似项目业绩的得0.5分；具有绿化养护或河道清障类似项目业绩的得0.5分。 注：本项最高得1分。【投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，若上述证明材料不能体现项目特征及服务内容的，投标文件中还须递交业主证明材料，否则不得分】 |  | 0-1 |
| 4 | 服务方案 （36分） | 方案总体设想：根据对项目情况及河道堤防等特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分。 |  | 0-8 |
|  |  | 根据对日常作业方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性等情况综合打分。 |  | 0-8 |
|  |  | 根据对项目质量管理、质量标准、内部管理制度、考核机制、奖惩制度、考勤制度、安全管理制度等（考虑全面、有针对性，措施完善）情况综合打分。 |  | 0-8 |
|  |  | 根据突发事件的应急措施的可操作性、完备性等综合打分。 |  | 0-6 |
|  |  | 根据提出的对本项目有效的改进措施和合理化建议等情况综合打分。 |  | 0-6 |
| 5 | 拟派人员配备情况： 投标文件中提供有效期内的证书复印件、身份证复印件、供应商为其人员缴纳的近三个月连续的社保证明，并加盖公章，否则不得分。【社保证明指由供应商所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）的证明】 (40分) 除评审标准特别注明外，同一人具有多个工种的，只计一次，不重复计算。 |  | 巡查工作任职要求：配备人员具有河道巡查工作经验的每人得3分，最高得18分；须提供满一年以上工作经历证明（使用单位）。 | 0-18 |
|  |  |  | 根据采购人管理需要，投标人应按区域（桐乡河道站、南排管理服务中心）分别配备项目负责人： （桐乡河道站）项目管理工作任职要求：配备人员具有助理工程师及以上职称得3分，具有河道修防工证得3分。本项最高得6分。 （南排管理服务中心）项目管理工作任职要求：配备人员具有助理工程师及以上职称得3分，具有河道修防工证得3分。本项最高得6分。 | 0-12 |
|  |  |  | 统计、计划及数据梳理工作任职要求：配备人员年龄不超过45周岁，具有相关工作经验的得2分，须提供满一年以上工作经历证明（使用单位）。 | 0-2 |
|  |  |  | 档案管理工作任职要求：配备人员具有档案岗位培训证书的得1分；具有档案系列初级及以上专业技术资格证书的得2分。本项最高得2分。 | 0-2 |
|  |  |  | 防汛交通工具驾驶员工作任职要求：配备人员年龄不超60周岁，具有有效期内船舶驾驶证或船员适任证，且有3年以上船舶驾驶经验的，得4分。本项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  |  | 机动车驾驶任职要求：配备人员年龄不超法定退休年龄，具有C1及以上机动车驾驶证的得2分，本项最高得2分。（可同时兼具其他工种） | 0-2 |
| 6 | 安全保障 （2分） | 承诺为本项目拟派人员购买保额不低于100万元的人身意外伤害保险的得2分。 |  | 0-2 |
| 7 | 诚信分 （2分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通)报)或记入不良行为的得2分。 (投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。 |  | 0-2 |
| 合计 |  |  |  | 90 |

评审说明:1、资信商务及技术部分缺项得0分。

2、各专家打分保留1位小数，最终得分为各专家评分的算术平均值（结果保留2位小数)。

3、按招标文件要求将相关证明复制件编入资信技术标；证明资料不齐全的不得分。

（三）综合得分

综合得分 = 资信商务及技术得分(90分)+报价得分(10分)

（四）评标报告

1、评标报告应由评标小组起草，按少数服从多数的原则通过。评标小组全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

三、中标供应商的确定

采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定排名第一的为中标供应商，中标供应商确定后，中标结果在浙江政府采购网上公告。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名第二名供应商签订政府采购合同（以此类推），或者根据实际情况重新组织采购。

四、本评分办法由采购单位及招标代理单位负责解释。

注：

1.请各投标单位根据所投标项评标办法编制对应的资信商务及技术文件，并制作索引表。

2.若提供多标项演示文件的请分别密封并在包封上注明所投标项。

# 第六章  投标文件格式附件

一、投标文件封面格式

外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：2023年南排水利工程物业化管理项目（标项    ）

项目编号：ZJGH-2022-22

投标文件名称：“资格文件”（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）

投标人名称：

投标人地址：

在2022年   月   日  时 分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

“资格文件”

（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

二、资格文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

（1）投标声明书———————————————————————（页码）

（2）资格声明————————————————————————（页码）

（3）诚信承诺书———————————————————————（页码）

（4）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书———————（页码）

… … …

1.投标声明书格式

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 （项目名称、编号）                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚、被处理的违法行为：

（若有，请如实填写：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    。

若无，请作出承诺                        　                                     。）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

2.资格声明格式

资格声明

致                   （采购人全称）：

1、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按招标采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。

2、我方提交的资格条件资料是投标文件的组成部分，愿承担招标采购文件规定的全部责任和义务。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

3.诚信承诺书格式：

诚信承诺书

：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

4.法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：          年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日       期：           年        月        日

法定代表人授权委托书

致                  （采购人）：

我          （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）以我方的名义参加                的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

投标人公章：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

5.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录）

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

6、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性条件的承诺函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据浙财采监﹝2022﹞3号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（项目名称），属于 物业管理 ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

三、资信商务及技术文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

项目运行管理方案

（1）投标人基本情况表—————————————————————（页码）

（2）拟派项目组人员配备表———————————————————（页码）

（3）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表—————————————（页码）

… … …

商务技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件对应条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求;

2.供应商若有好的建议可附建议书。

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

1、投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:

年     月      日

2、拟派项目组人员配备表格式

（1）拟派项目组人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

注：与评分有关的证明材料附后。

3、拟投入本项目的设备、仪器表格式

拟投入本项目的设备、仪器表

| 序号 | 设备名称/规格型号 | 设备性能 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、供应商承担过的类似项目业绩一览表

供应商承担过的类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 业主单位全称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

四、报价文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

（1）投标函———————————————————————（页码）

（2）开标一览表—————————————————————（页码）

（3）投标报价明细表———————————————————（页码）

1、投标函格式

投 标 函

致：             （采购人）：

根据贵方为                                 项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称）提交资格文件、资信商务及技术文件和报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________  邮编：__________   电话：____________ __

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）:___________

投标日期：2022年   月   日

2、开标一览表

开标一览表（标项   ）

招标编号：                                        单位：人民币元

| 项目名称 | 2023年南排水利工程物业化管理项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZJGH-2022-22 |
| 投标报价 | 大写： 元（小写RMB: 元） |
| 服务期 | 一年（2023年1月1日-2023年12月31日）。 |
| 项目负责人1： |  |
| 项目负责人2： | （若有） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 以上报价应与“投标报价明细表”中的“合计金额”数相一致。

- 投标费用包括但不限于在承包区域内提供所有服务所需的人员工资及福利费、服装费、交通费、燃油费、设备设施费、保险费、办公费、培训费、管理费、利润、税金及不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

3、投标报价明细表

投标报价明细表（格式自拟）

标项1、4，报价明细表中需分别对应采购内容中预算价明细进行报价。