嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目

公开招标采购文件

项目编号：JXYJ2021026（G）

项目名称：嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目

采购单位：嘉善县第三人民医院

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2021年10月

目    录

第一章  公开招标采购公告……………………………………………………………3

第二章  采购需求………………………………………………………………………9

第三章  投标人须知……………………………………………………………………72

前附表…………………………………………………………………………………72

一、总则…………………………………………………………………………………74

二、采购文件……………………………………………………………………………76

三、投标文件的编制……………………………………………………………………77

四、开标…………………………………………………………………………………81

五、评标…………………………………………………………………………………81

六、定标…………………………………………………………………………………83

七、合同授予……………………………………………………………………………84

八、终止招标……………………………………………………………………………84

九、招标代理费…………………………………………………………………………84

十、其它…………………………………………………………………………………85

第四章  评标办法及评分标准…………………………………………………………98

第五章  合同主要条款…………………………………………………………………103

第六章  投标相关文件格式……………………………………………………………107

- 公开招标采购公告

项目概况

嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取招标文件，并于2021年11月15日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXYJ2021026（G）

项目名称：嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

- 采购需求：详见采购文件第二章

- 合同履约期限：自合同签订之日起12个月内完成本项目软件系统的开发、升级、改造并要求试运行完成且通过验收。维保期：自软件系统通过验收之日起一年。

## 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

- 时间：2021年10月25日至2021年11月15日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login。

- 方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

- 售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2021年11月15日 9:30（北京时间）

- 投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

- 开标时间：2021年11月15日 9:30

- 开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室

## 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2.其他事项：

- 2.1本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

- 2.2供应商注册

- 2.2.1注册网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（政府采购云平台——政府采购供应商注册）

- 2.2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

- 2.3获取招标文件

- 2.3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为招标文件获取成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

- 2.3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

- 2.3.3采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用, 潜在供应商应当按照上述规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉；未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。

- 2.4投标文件制作注意事项

- 2.4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

- 2.4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

- 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

- 《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

- 2.5投标保证金：无。

- 2.6投标注意事项

- 2.6.1投标文件提交注意事项

- 2.6.1.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

- 2.6.1.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

- 2.6.2在线投标响应（电子投标）说明

- 2.6.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；

- 2.6.2.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

- 2.6.2.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 2.6.2.4投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”，“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。备份文件接收人：王佳浩；联系电话：0573-84211099；地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部。

- 2.6.2.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

- 电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子加密投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

- 2.7投标说明：

- 2.7.1本次招标将于2021年11月15日09:30时在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）操作，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

- 2.7.2本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。

- 2.7.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

- 2.7.4供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

- 2.8其他事项

- 2.8.1为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》（浙财采监[2020]4号），按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。

- 2.8.2做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同代理机构按照疫情防控三级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后， 进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名    称：嘉善县第三人民医院

- 地    址：嘉善县惠民街道长江路5号

- 项目联系人（询问）：江春强

- 项目联系方式（询问）：0573-89119730

- 质疑联系人：刘金花

- 质疑联系方式：0573-89119732

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

- 地    址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层

- 传    真：0573-84211099

- 项目联系人（询问）：王佳浩

- 项目联系方式（询问）：0573-84211099

- 质疑联系人：陆跃峰

- 质疑联系方式：0573-84973355

- 3.同级政府采购监督管理部门

- 名    称：嘉善县财政局

- 地    址：嘉善县解放东路318号

- 传    真：0573-84122528

- 联系人 ：高先生

- 监督投诉电话：0573-84122310

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目采购需求

  - 项目背景

医院管理就是按照医院工作的客观规律,对医院工作进行科学管理,以提高工作效率和效果。医院管理是一个系统,由若干既相互联系又相互区别的要素组成。医院信息化是对传统医院管理模式进行重新规划、定位和标准化、规范化的过程,是现代医院顺应知识经济时代潮流,提高医院科学管理水平、卫生服务质量和效率的有力手段。

医院信息化传统的模式是业务流程信息化，即根据业务科室的需求和医院管理的需求来建设信息化系统，这些系统能够辅助提高业务科室的工作开展效率，并促进医疗服务质量和医院管理水平的提升。

医院信息化建设经过多年历程，先后建设了HIS、LIS、PACS、EMR等系统，在运行中结合医院实际情况进行了不断完善、优化、改进，但是随着时代的进步，新技术的发展，国家政策层面的提出，管理精细化等医院自身战略发展要求，都对现有医院信息系统提出了更高的要求。

因此，医院信息化建设要以其战略发展与其业务需求为导向，以病人为中心，以“质量，安全、服务、效率”四个关键维度为核心，促进临床诊疗、医疗管理与质量控制的可持续改善，建立健全医院运营管理体系，实现运营与医疗的高效协同。信息化建设要突出管理模式先进、工作流程优化、决策支持精准、平台支撑有力、系统运作高效，能促进医院管理和机制创新，促进经营管理和决策更加科学，全面提升全体员工的信息化应用综合素养，使医院信息化的综合能力达到国内领先水平。

  - 建设目标

将按照顶层架构整体设计、分步实施、持续改进的总体策略来规划。秉承“以患者为中心、以业务人员为主体，全面提升决策、管理和诊疗水平”的设计理念，遵循国内医疗卫生相关标准和政策，结合国外标准评估体系，对医院进行整体建设规划，逐步把医院建设成模式先进、流程优化、管理配套、支撑有力、运作高效，符合现代化医院发展要求的智慧医院。

- 信息化战略规划

对医院的信息化和医院流程现状进行调查分析，并透过SWOT、PERT等分析模式进行医院的信息化发展方向进行战略分析，再依据分析结果制定医院的发展目标及实施策略。以流程优化为基础，以建设基于一体化整合式电子病历系统的信息集成平台，辅以CDR，完善HRP和BI,给管理决策者的判断和决策提供及时有效、真实客观的数据支持。通过信息化手段固化优质流程，充分利用信息技术以驱动医疗的变革。

- 优化业务流程，提高医疗质量，保证患者安全。

加强医院流程管理，配合医院信息改造，建成一个布局合理，符合国际标准的高品质医院。学习国际医院评鉴标准，提高医院对流程管控的能力，提供病人为中心同时兼顾效率的信息化建设方案，帮助医院持续改善和优化医院流程。

- 建置管理体系，监控各科室营运

加强医院质管系统，提供医院实时、准确的各类数据分析及各项人、事、物、财的合理评估及规划。

- 完善绩效管理，引领员工达成目标，整体提升工作和管理效率

通过设定绩效项目、方式、基准值、分配办法等系列过程，制定适合目标责任书的要求，除引导员工朝向医院整体目标努力外，同时随时掌控激励的动因，将工作绩效及管理绩效考核相结合。

- 推进持续质量改进，确保医疗质量

引进持续质量管理理念及工具，建立全院质量管理指标体系，使全员参与到质量改善活动中，提升自行发现问题、量化分析问题并解决问题的能力，以PDCA循环，实现医疗质量的持续性提升。

- 制定标准作业程序，使体系能正常运作，达到全院人员说、写、做一致

进行各项制度、流程之标准化、文件化及稽核作业制订。借此提升医院总体医疗服务质量及现代化管理体系运作效率。

  - 建设原则

1、顶层设计、分步实施：任何一个信息系统的建设都不可能是一蹴而就，智慧医院信息化建设是一个庞大的、复杂的、长期的系统工程，更需要先做一个整体的规划，无论从战略上或从战术上，从硬件上或从软件上都必须先进行整体的调研和规划，才能为后续的建设指明道路和打下基础。同时，医院信息化的建设过程是一个长期的过程，必须分成多个阶段来完成，以保证系统建设的可行性和可控性，因此我们必须在总体规划的指导下，对整个过程进行科学地划分多个实施阶段，逐步完成医院信息化各项工程的建设。

满足需求、适度冗余：根据国内诸多医院建设情况，结合医院以往信息化建设经验，大型医院的数字化智慧医院建设往往需要几年的时间，因此在进行数字化建设规划时应具有一定的前瞻性，适度超前，软件方面要考虑到今后技术的发展水平和成熟程度，硬件方面要根据医院规模化发展适度超前。

2、标准先行、安全为本：在新医改方案发布后，我国卫生信息化在标准建设方面取得了阶段性突破与成果，电子健康档案、电子病历和数据字典等标准和规范相继出台。这些标准规范虽不强制执行，但对于医院信息化建设的方案制定、工程招投标和系统实施具有重要的指导意义。医院信息系统建设应积极向统一的国家规范与标准靠拢，还没有标准的，也要“不等不靠”，积极试点积累经验。只有这样，医院的信息系统才有持续发展的生命力，医疗数据才能达到诊疗信息的整合、无障碍流动及共享利用，最终实现医改提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”的总体目标。

同时，安全是医院信息化的基础，构建可靠、安全、稳定的基础硬件支撑体系（服务器、存储、网络等）已经成为医院信息化的第一需求，医院7*24小时工作的行业特点也对医院IT、基础设施建设提出了更为严格的要求。承载医院信息系统的基础硬件支撑体系的性能、安全与稳定将会直接影响着医院业务的正常发展，所以要重视系统和数据上的容灾与备份机制。

3、智能管理、科学发展：以智能型信息系统，提升管理可及性。同时注重发展——提升医院信息体系的将来扩展能力的同时，满足与国家、省、市各级卫生平台的资源协同共享能力，实现区域医疗联动和协同发展。

4、转变观念、以人为本：从“面向业务管理”转变为“以人为本”，即在满足患者、临床业务人员、医院管理者等各个层面的要求的基础上，提高工作效率，方便操作。最终，在保障医疗质量和医疗安全的基础之上，实现社会效益和经济效益双丰收，让患者满意，让职工满意。

- 建设内容清单

| 序号 | 分类 | 系统模块名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床部分 | 系统管理平台 |
| 2 |  | 系统运维平台 |
| 3 |  | 一体化门诊医生站 |
| 4 |  | 一体化住院医生站 |
| 5 |  | 一体化住院护士站 |
| 6 |  | 移动护理系统 |
| 7 | 运营管理部分 | 病案管理系统升级 |
| 8 |  | 闭环流程管理 |
| 9 |  | 成本核算管理系统 |
| 10 |  | 总务物资库房系统升级 |
| 11 |  | 固定资产管理系统升级 |
| 12 |  | 护理管理系统 |
| 13 |  | 排队叫号系统升级 |
| 14 |  | 物资领用计费系统 |
| 15 | 其他应用系统 | 院感管理系统 |
| 16 |  | 精神治疗系统 |
| 17 |  | 检验系统对接改造 |
| 18 |  | 检查系统对接改造 |
| 19 |  | 合理用药系统对接改造 |

- 详细产品功能要求

  - 临床部分

    - 系统管理平台

针对全系统进行设置和维护的功能的平台,支持针对各个应用系统的功能、权限、用户、基础字典进行维护和查询。

功能要求：

1、用户、角色的设置维护和权限配置；

2、各种院内组织机构，包括科室、病区、医疗组，以及人员信息的维护；

3、各种基础代码字典的定义以及维护；

4、全系统参数的配置功能。

    - 系统运维平台

运维管理平台主要用于运维和管理医院众多信息化系统或模块，由于医院信息化系统众多且复杂，基于统一的运维管理平台可以极大地减少系统管理员的工作量，提升医院整体信息化管理水平。

功能要求：

- 发布管理

服务端代码库

主要功能为提供一套完整的服务包发布流程，主要包含服务包的上传、发布测试、正式上线、追加部署以及下线回滚等功能，具体说明如下：

上传：将服务包上传到运维平台所在的服务器上，主要作用为检查服务包是否可用，然后使用统一的配置文件覆盖到服务包中，减少服务在调用过程中由于配置文件错误造成问题。

发布测试：发布测试的主要作用是当服务包上传到运维平台所在的服务器上之后再分发到每台应用服务器上然后启动，在发布之前我们会指定某些IP段可以访问这些服务以达到测试的目的。

正式上线：正式上线与发布测试不用，发布测试是指定某些IP可以访问该服务，正式上线则表示所有用户都能访问该服务，正式上线后的服务表示一个基线，每一个服务类型只能有一个基线，当一个服务包正式上线之后之前的服务都会自动下线。

追加部署：追加部署主要是当我们拓展了服务器或者想把当前服务发布到更多的服务器上时我们就会用到追加部署，意思就是把服务追加到更多的服务器上。

下线回滚：下线回滚主要为当我们发现当前正式上线的基线有问题时想回到上一个基线就会用到这个功能，意思就是服务回到上一个基线版本。

客户端代码库

发布代码库与服务端逻辑一致，只是缺少将包分发到每台服务器上，客户端更新主要是客户端检测到有更新时通过http到服务器上下载最新的客户端。

- 监控管理

节点监控

主要为检测当前集群中的所有服务器节点信息和数据库信息，监控内容包含节点服务器的CPU、内存、硬盘、网络传输速度以及进程情况并提供警示功能，检测数据库主要为检测当前数据库的连接池使用情况。

服务调度

服务调度主要是显示当前集群上所有服务的列表以及服务健康状态，并提供手动调度测试功能。

- 任务调度

任务管理主要为显示以及新建删除后台定时程序，当我们需要定时去调用某个后台时就可以通过这个任务调度程序去实现，它可以按分钟、小时、天、月、年等去定时去调用某个服务并提供调用日志。

调度器列表

显示任务调度程序在哪些服务器上运行。

- 消息管理

消息管理

消息管理主要为显示并创建当前程序中使用的消息队列，以及监控的数据库表，此功能要结合RabbitMQ一起使用。

消息重发

消息重发指的是当我们向消息队列中发送了消息后都记录日志，当如果有某条消息发送失败之后可以通过发送的日志记录重新发送这条消息。

- 日志管理

系统日志

系统日志主要通过底层自动捕获的服务端调用、异常、SQL以及性能和客户端异常等日志，我们可以通过这个日志分析服务端性能，查询服务端以及客户端报错信息。

自定义日志

自定义日志为开发人员通过自定义的形式写入的日志，开发人员可以定义日志的内容以及内容模板。

- 缓存管理

缓存管理主要为刷新服务端缓存，服务端为了提升性能，减少与数据库的交互次数，会将部分改动量少的数据缓存到服务端内存中以提升性能，但由于手工改动了数据库的某个值时如果依赖自动刷新缓存可能需要很久，那么就需要手工刷新缓存以达到数据的实时性。

- 配置管理

配置管理为当程序切换了数据库，消息服务器，日志服务器之后如果需要远程到服务器上去修改配置文件相对比较麻烦，所有就需要通过程序统一的修改这些配置文件。

    - 一体化门诊医生站

门诊医生工作站管理系统是协助门诊医生完成日常医疗工作的计算机应用程序。其主要任务是处理门诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术和卫生材料等信息。

功能要求

- 就诊列表

1.	患者列表

- 未诊或已诊患者一览表；

- 患者关键指标概览；

- 已诊患者可进行召回和单据补打；

- 所需补打的单据需在同一界面进行预览展现；

- 支持初复诊病人系统自动识别，复诊病人自动推荐最近一次诊断及就诊时间；

- 支持复诊病人历史就诊记录的套用功能；

- 需实现疾病报卡未上报的，提供上报操作。

2.	患者索引

- 通过条件检索、读取就诊卡、扫码、人脸识别等方式获取相应病历概览信息；

- 可以实现诊间代挂号、先挂号再就诊等不同的接诊模式。

- 查阅病历

1.	患者详细信息

- 显示患者的基本信息、既往史、现病史、体格检查、辅助体检结果、诊断、处置、治疗意见等信息；

- 可编辑患者基本信息。

2.	就诊历史

- 患者历次就诊记录集合；

- 能基于不同的检索条件完成历次就诊记录的筛选；

- 能够对同一患者不同就诊记录进行比对分析。

- 书写病历

- 实现门诊病历、处置单申请、检验检查申请、处方录入在一个界面中完成，无需多个页面切换；

- 可标识复诊患者；

- 可导入历史病历；

- 可导入病历模板；

- 可配置病历模块：主诉、现病史、既往史、过敏史、西医诊断、中医诊断、体格检查、四诊摘要、辅助检查、生命体征、诊疗意见等；

- 填写主诉、现病史、既往史等，可一键清除和一键导入；

- 辅助检查可一键导入检验检查结果；

- 支持结构化门诊病历的书写；

- 需支持个人、科室病历模板的自定义、导入等；

- 过敏史查看与皮试记录。

- 处方与报告

1.	电子处方

- 支持西药、中成药、中草药的新开、删除、作废、保存、提交；

- 实现自动分方，儿科处方、麻醉处方、精神处方、外配处方等；

- 实现医嘱的全过程监控管理；

- 实现医嘱反馈信息的查阅、检验报告分析、影像数据分析；

- 支持历史处方和处方模板导入；

- 对接医保和皮试系统。

2.	检查管理

- 检查申请、作废、打印；

- 检查模板等辅助管理应用；

- 分单规则应用；

- 检查状态的实时性反馈；

- 检查结果浏览及与历史数据的分析（还包括影像浏览）；

- 检查管理查询；

- 支持检查多部位的控制；

- 检查申请与医嘱的联动管理；

- 支持与第三方厂商的集成；

- 查看检查流程闭环；

- 实现检查项目诊间预约。

3.	检验管理

- 检验申请、作废、打印；

- 检验模板等辅助管理应用；

- 分单规则应用；

- 检验状态的实时性反馈；

- 检验结果浏览及与历史数据的分析；

- 检验单管理查询；

- 检验申请与医嘱的联动管理；

- 支持与lis的集成接口；

- 查看检验流程闭环、趋势图展现。

4.	处置管理

- 开立处置医嘱、删除；

- 支持与执行科室之间互联。

5.	费用管理

- 需支持检验、检查附加费用的自动计算；

- 处方费用的控制。

- 住院申请

住院申请单的新增、保存与打印。显示患者个人详细信息，医保信息和门诊入院等信息。

- 诊间预约加号

1.	预约

  - 预约号别选择；

  - 剩余号数查看。

2.	加号

  - 加号信息录入；

  - 加号信息保存；

  - 加号信息查看。

- 诊间结算

  - 实现门诊诊间结算功能，包括自费、省、市医保；

  - 支持诊间结算统计查询；

  - 支持医保卡、扫码、刷脸等多方式结算。

- 辅助业务

  - 合理用药系统接口，实现药品信息的给药说明、用药合理性管理；

  - 患者基本信息修改；

  - 病历检索；

  - 快速切换系统和科室；

  - 锁定屏幕保障安全性；

  - 报卡系统对接。

- 复诊预约

  - 复诊科室和医生选择；

  - 复诊时间段和号源选择；

  - 预约成功信息查看；

  - 已预约进行取消。

- 转科

  - 选择科室进行转科；

  - 转科成功信息查看。

- 医疗证明

  - 为患者开立医疗证明。

- 会诊

  - 支持会诊申请，包括普通会诊、紧急会诊、多科会诊；

  - 支持查看会诊记录。

- 模板维护

  - 支持个人和科室模板的新增、编辑；

  - 相应的权限管理；

  - 增加支持大模板的管理，包括病历、处置、处方在一个模板中完成。

- 门诊手术

  - 新增门诊手术申请；

  - 查看手术申请记录。

- 工作台

  - 查看代办事项，如：会诊等；

  - 查看临床提示，如：危急值、传染病等等；

  - 查看门诊指标，如：门诊人次、总收入、抗菌药物占比等；

  - 查看我的日程，如：手术排班等；

  - 通知公告，院内的通知公告。

- 消息推送

  - 消息查看；

  - 可在消息管理处直接处理相应的操作，比如会诊申请；

  - 危急值管理。

    - 一体化住院医生站

住院医生站系统主要任务是辅助医师处理诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院等信息，查询患者费用，查询药物、检查、检验、医保相关信息，以及完成住院医生的住院病历书写，电子病案的质量控制、流通管理（归档、检索与借阅管理）、工作量查询与医学、药学知识查询、随诊与回访管理。

功能要求：

- 一体化

支持病历文书、医嘱一体化功能，无需登录两个系统。

- 工作台

- 支持诊疗组病人临床提示，当日待完成任务及住院指标功能；

- 临床提示信息主要内容包括：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提醒，交接班提示；

- 当日待完成任务内容主要包括：待处理会诊，待审批病历、手术申请、用血申请，出院病人待录项，病历质控消息；

- 住院指标内容主要包括：当月手术总台数，当月抗菌药物使用率、当月抗菌药物送检率等，临床路径人数；

- 特殊时间提醒内容主要包括：今日待行手术、操作，个人会议通知，全院通知等；

- 支持临床提示、当日待办任务、住院指标内容可配置。

- 患者管理

3.1患者信息概览

- 对患者各项诊疗数据的情况能够及时醒目的进行提示；

- 患者各项诊疗数据主要内容：患者诊断、过敏史、传染病等重要信息提示，患者各项医嘱执行情况，患者生命体征及专项评分，患者待行手术操作，患者待完成病历提醒；

- 患者诊疗数据异常情况主要有：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提示，异常生命体征等。

3.2床位牌

- 支持病人按医生组进行分组管理；

- 支持病人按不同类型统计查询功能；支持筛选项目可配置功能。统计患者类型有：全部、病危、病重、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、新病人、今日出院、已入临床路径、今日手术；

- 支持病人床位牌信息可配置功能。床位牌可配置图标：护理级别、病情、隔离、新医嘱，跌倒、ADL、压疮、过敏，高、中、低危评估，欠费，新病人、手术。

3.3授权病人

授权病人：支持转科病人自动授权转出科室医师修改病历、补充病历功能；会诊病人自动授权会诊医师查看病历功能。

3.4会诊与出院病人

支持会诊病人（发起会诊与接收会诊病人）、出院病人提醒。

3.5过敏史关联检查

支持系统中患者过敏史关联性检查与变更。（一处地方修改，其他地方关联变更。）

- 会诊管理

- 支持普通会诊、急会诊、全院大会诊（多科会诊）的院内会诊申请及跨机构远程会诊申请功能，会诊排班、会诊提醒、会诊记录、会诊评估功能，支持配套的权限授权及收回处理，并提供完整的会诊报表查询处理；

- 支持未处理会诊申请的修改、作废功能。

- 手术管理

5.1手术流程

- 支持完整的手术/操作文档编辑及全闭环的手术/操作流程控制处理，能够对手术等级、有创诊疗技术操作权限管理、重大及新手术审批、手术变更审批进行有效的控制管理；

- 支持未做手术的撤销功能；

- 支持手术闭环流程查阅功能。

5.2相关文书

- 支持手术相关文书关联提醒与补充功能；（手术申请单、手术知情同意书、风险评估、术前讨论、术前小结、手术记录、术后首程。）

- 支持麻醉相关文书查阅功能。（麻醉访视、麻醉记录。）

- 用血管理

6.1用血流程

- 能够对不同用血量申请审批，进行有效的控制管理；

- 支持用血的申请撤销功能；

- 当手术申请撤销时，支持关联的手术用血的自动撤销功能；

- 支持用血闭环流程查阅功能。

6.2相关文书

支持用血相关文书关联提醒与补充功能。（用血申请、用血知情同意、用血记录）

6.3用血记录

支持对患者本次住院所有用血记录查阅功能。

- 临床数据查阅

- 支持查阅临床数据功能，临床数据主要包括：检查报告，检验报告，生命体征，医嘱，历史病历（门诊、住院），护理记录（体温单、血糖记录单、护理评估）；

- 支持检验、检查的全闭环流程跟踪功能；

- 支持检验、检查报告按时间、按项目查看功能。

- 诊断录入

- 支持基于ICD10诊断名词库、院自定义诊断库的诊断下达模式，能够完整地录入初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、术前诊断、病理诊断、出院诊断各种诊断信息；

- 诊断录入时，提供病人历史诊断、常用诊断录入功能；

- 诊断录入时，提供肿瘤、产科的专科诊断录入功能；

- 诊断录入时，支持与报卡系统接口。

- 病案首页录入

- 支持西医病案首页、中医病案首页分模块录入，分病人基本信息、诊断信息，手术及操作信息，住院信息，费用信息，以及各省个性化需求的附加信息；

- 支持病案首页中信息自动导入，包括：患者基本信息、诊断、手术、实施临床路径、医师护士、费用等。

- 病历文书

10.1	病历书写

支持完整规范的病历文书录入，主要病历内容包括：患者首次病程记录（病史概要、诊断依据、治疗计划）；入院记录（主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查）；病程记录（普通病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录）、手术相关记录、会诊记录、转科记录、出院记录、死亡记录、病案首页。

- 支持结构化病历；

- 选择手术相关病历模版时，支持关联手术申请单功能；

- 选择用血相关病历模版时，支持关联用血申请单功能；

- 支持病历书写时，选择关联手术、用血、会诊申请单功能；

- 支持抗菌药物记录时，关联抗菌药物医嘱功能；

- 支持病历书写时，能够插入临床数据；

- 支持病历书写时，能够选择引用历史病历功能，包括：住院历史病历，门诊历史病历；

- 支持病历书写时，能够插入特殊字符；

- 支持病历书写时，能够插入医学表达式，包括常见月经史、牙位图；

- 支持病历书写时，能够插入评分内容；

- 能够选择病历中内容，插入到交接班中；

- 书写入院记录时，既往史可以从历史病历中生成，支持生成文本格式定义；

- 书写出院记录时，支持入院诊断与入院记录中初步诊断同步,出院诊断取病人本次住院的初步诊断，并在此基础上的修正和补充诊断；最后一次病程自动导入到出院情况中。

10.2	常用语

支持常用语保存、引用、作废功能。

10.3	病历书写、修改、审核、复制、删除权限控制

- 支持病历中录入内容权限控制；（如：入院记录中修正诊断、补充诊断，只要是主治及以上职称就能新增，与原病历是谁写的无关。修正、补充诊断在转科后也存在新增情况。）

- 支持病历书写权限控制；（如：参数控制手术记录必须由主刀医师或一助书写；转科病人，转入他科后，规定时限内可修改、补充病历。）

- 支持病历修改权限控制；（如上级医生可修改下级医生病历，上级医生修改后，则书写医生不能修改该病历。同级医生之间病历，参数控制是否能修改。）

- 支持病历审核权限控制，并在审核时输入工号密码确认；能够批量审核；（有：实习生、进修生可以书写病历，但其书写的病历必需经上级医生审核。上级医生对无执业医师资格证的医师书写的病历进行审核。下级医生书写的上级医生查房记录，需要查房医师审核，如：A主任医生查房，B主治医生书写，也需要A主任审核。主刀查房记录、手术记录，若是非主刀医师书写，需要主刀医师审核。）

- 支持参数设置病历复制权限控制；（病历复制控制包括：不控制、患者本人、控制字数；不允许复制到外部、不允许外部复制进来。）

- 支持病历编辑锁定控制；并当病历编辑锁定解除后，如果当前加载病历已发生变化，则申请编辑时需重新加载病历内容；

- 支持病历删除权限控制。（如非本人病人或上级医生，无法删除该病历。）

10.4	病历内容变更提醒

支持病历内容变更时提醒。

10.5	病历保存

- 支持病历保存时缺陷校验提醒；

- 支持病历保存时，参数控制病历大小，大于某值时提醒，超过某值时生成警示任务或禁止保存；

- 支持病历保存与暂存。暂存病历不允许打印；

- 支持病历存为模板功能。模板另存时，允许设置模板名称、使用范围；

- 支持病历断网本地保存功能；（当网络断开时，医生保存病历不成功，则提醒医生是否暂存本地。）

- 支持病历本地自动保存机制；（参数设置病历自动保存间隔时间、保存地址。）

- 支持病历断电、断网后自动恢复机制。（因断电、断网原因造成病历未保存到数据库，则该用户正常登陆后，打开该病人时，如本地有暂存的病历，则提醒其有暂存本地的病历，是否加载，如果是，则直接打开患者，加载该病历。）

10.6	病历签名

支持病历中，参数控制医生签名自动绑定当前医生。

10.7	病历记录时间

支持病历记录时间保持不变。（病历中的记录时间，是病历新增时的时间，不能随病历修改而重新绑定。）

10.8	病人隐私保护

- 支持病人隐私保护功能，能够在复制病历、病历存为模版、病历导出时，自动过滤病人隐私信息；（低于该元素隐私级别的用户，无法查看该元素。）

- 当登录用户低于病人隐私级别时，自动隐藏病人病历或病历中某些信息。（低于该病人隐私级别的用户，无法打开该病人。）

10.9	病历打印

- 支持病历打印时，去除所有标识、颜色；并可指定打印页码；

- 支持病历打印中断后，续打功能；

- 支持病历选择内容打印。（指定病历中某块内容进行打印，一般见于入院记录的诊断续打。）

10.10病历书写次数控制

支持病历书写次数控制。（如入院记录、首程、出院记录只能写一份。）

- 病历管理

11.1	病历锁定标识

支持锁定病历无法修改，并在病人床位牌中明显标识。

11.2	病历归档提交

- 支持医师病历自检后，提交给科室质控医师；并能够撤回已提交的病历；

- 支持质控医师审核病历，并退回审核未通过的病历。

11.3	病历借阅

支持申请借阅已归档病历，并控制借阅病历在借阅期内可以查看，但不能修改。

11.4	病历修改申请

支持申请修改已归档病历，并控制病历在修改期限内可以修改，修改期限结束后，自动关闭修改功能。

- 医嘱管理

12.1	医嘱下达

- 支持长期、临时医嘱的下达、停止；

- 支持多种类型医嘱的下达，包括西药、中成药、草药、处置/治疗、护理、手术、膳食、嘱托类医嘱内容；

- 支持检验申请单的下达，并自动生成检验医嘱；

- 支持检查申请单的下达，并自动生成检查医嘱；

- 支持会诊申请的下达，并自动生成会诊医嘱；

- 支持手术申请的下达，并自动生成手术医嘱；

- 支持手术医嘱的下达，并自动排斥其他医嘱；

- 支持输血申请的下达；

- 支持草药医嘱的特殊下达模式；

- 支持出院医嘱的特殊下达模式；

- 支持转科医嘱下达时，指定转入科室功能；

- 支持管道医嘱下达时，指定部位、管道来源；

- 支持医生权限与抗生素、毒麻药、特殊药品的使用权限配置功能；

- 支持对抗菌药物的使用目的进行管控，支持抗菌药物越级使用的特殊流程；

- 支持抗菌药物使用时间设定功能；

- 支持联合抗菌药物医嘱的下达模式。

- 支持医嘱的成组或解除组功能；

- 支持下达医嘱时对病人过敏史的校验，对有过敏记录的药品进行自动提醒；

- 支持下达皮试药品医嘱时，修改皮试结果（待测、免试、续注）；

- 支持皮试药品医嘱自动生成临时医嘱，自动带药品配置功能。

- 支持排斥医嘱的配置功能；

- 支持TPN医嘱套餐功能；

- 支持医嘱下达时医保适应症校验。

12.2	医嘱复制、删除、撤销

- 支持医嘱的复制功能，提供长期医嘱复制为临时医嘱，或临时医嘱复制为长期医嘱的功能；

- 支持已提交但未复核医嘱的删除功能；

- 支持临时已收费但未执行的医嘱的申请撤销功能；

- 支持长期医嘱已复核但未执行的医嘱的申请撤销功能。

12.3	费用查看

支持医嘱下达时，查看费用功能。

12.4	知识库接口

支持与合理用药系统接口，在下达医嘱进行用药合理性校验。

- 危急值消息及处理

- 支持危急值报告提醒功能，检查检验结果出现危急值情况时，系统自动提醒医生处理，并给出病历书写相应内容提醒；

- 支持危急值处理时，开立并导入医嘱功能。

- 交接班记录

- 支持交班班次设置；病人类型设置；（病人类型分：新病人、专科病人、手术病人、危重个病人、危急值病人、隔离病人、除上述类型外病人。）

- 能够按不同类型病人，自动检索出本班次交班病人；能够自动接班上一班次交接下来的病人；

- 书写交班记录时，支持导入临床数据、病程记录、护理记录、常用语功能；

- 支持选择交班模版功能；

- 支持查看历次交班内容。

- 医疗证明

支持开立医疗相关证明；支持查看本次住院所有开立的证明。

- 药物不良反应

在病人出现药物不良反应的情况下，医生可以填写药物不良反应事件报卡，并由医务科进行审核确认。

- 疾病报卡

支持开立疾病报卡，院感报卡。

    - 一体化住院护士站

住院护士站是协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的系统。其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理。同时协助护士完成护理及病区床位管理、护理病历书写，电子病案的质量控制管理、工作量查询等日常工作；护理医嘱下达与执行、护士排班；支持膳食医嘱的登记管理。

功能要求：

- 工作台

- 支持根据登陆用户及排班智能显示该人员的工作任务；

- 支持与PDA执行任务同步；

- 支持护理工作任务打印；

- 支持根据病区业务自定义护理工作区域内容；

- 支持具体护理项目归类管理；

- 支持根据风险评估自动生成护理任务；

- 支持在各个分栏列表中可以直接跳转相关业务菜单快捷操作。

- 患者管理

2.1	床位牌

- 支持按病人在科、转科、出院分标签页显示；

- 支持在床位牌上提供患者的基本信息显示，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、病案号、住院天数、主诊断信息；

- 支持床位牌鼠标悬停弹框的；

- 支持按护士所在床位组进行过滤；

- 支持在页面显示统计的病区信息；

- 支持在床位牌上根据病人的事件、评估信息、以及医生开立医嘱，进行特定等级颜色及图标显示；

- 支持根据不同类型病人可以进行过滤筛选；

- 支持床位牌右键操作，提供右键打印床头卡、腕带、床位、医嘱相关功能的快捷操作；

- 支持在床位牌界面中按照不同展示的方式进行切换操作；

- 支持床位牌识别有婴儿的患者；

- 支持护理组管辖床位的快捷设置。

2.2	患者入科

- 支持在患者入科界面中显示患者信息并进行床位、主治医生的分配操作；

- 支持在患者入科界面中实现借床申请；

- 支持根据患者信息自动识别可入住病房。

2.3	患者转科

- 支持与医生下达的转科医嘱进行联动；

- 支持转科未发药品的流向科室选择；

- 支持转科前的信息校验；

- 支持转科占床。

2.4	患者概览

- 支持按照时间轴的方式，对病人诊疗过程进行动态展示，显示患者住院日、手术日和时间，包括患者的体征、护理记录单、评分、告知书、处置、手术、用药、检验、检查信息；

- 支持对患者各项诊疗数据的异常情况进行提示、预警；

- 支持提供二维的诊疗计划表，提示病人每日需要完成的护理工作，并对未完成的工作进行提醒，护士也可以直接在护理计划表根据提醒进入到相应的诊疗操作处理；

- 系统可以自动将各种驱动源产生的任务直观地在计划中展示出来。

2.5	包床借床

- 支持病区包床、借床功能；

- 支持跨病区包床。

2.6	加床

- 支持自主添加虚拟床位信息的功能；

- 支持虚拟床位限时未使用自动作废。

2.7	患者预出院

- 支持根据出院医嘱关联待出院病人信息；

- 支持预出院的提醒校验规则；

- 支持限制预出院校验规则；

- 支持列出预出院校验明细内容，并根据限制类型的不同用颜色予以区分；

- 支持打印出院凭证。

2.8	患者出院

- 支持显示所有未结算病人，查看病人的基本住院信息的功能；

- 支持在护士站床边结算；

- 支持查看患者所有预交款明细。

- 医嘱业务

3.1	生成执行计划

- 支持自动生成待执行计划；

- 支持按病人、医嘱类型选择性的执行；

- 支持根据参数配置确定在生成执行计划时是否进行项目收费；

- 支持医嘱费用录入功能；

- 支持长期费用录入，提供手动及系统自动计费功能；

- 支持根据医嘱项目提供定制的计费方式。

3.2	药品请领

- 支持根据执行计划中的药品医嘱生成待请领药品信息；

- 支持按病人列表进行过滤操作；

- 支持按药品类型进行过滤申领；

- 支持在界面中完成发药请领、退药请领、取消请领的操作。

3.3	卡片管理

- 支持多种方式检索、过滤数据；

- 支持按照不同卡片类型进行筛选打印操作；

- 支持卡片格式自定义。

3.4	医嘱签名

- 支持按多条件过滤；

- 支持输血双签名；

- 支持皮试医嘱皮试液标志显示；

- 支持皮试双签名,皮试禁用设置；

- 支持阳性皮试医嘱自动停嘱；

- 支持阳性皮试结果自动同步医生站；

- 支持自动同步签名至医嘱单；

- 支持同步PDA执行签名；

- 支持签名撤销、修改的权限控制。

3.5	医嘱撤销审核

- 支持列出所有待审核的撤销申请；

- 支持多种条件过滤方式；

- 支持医嘱撤销审核权限控制。

3.6	医嘱变更单

- 支持多条件筛选；

- 支持通过唯一变更单号查询与之相关的变更内容信息。

3.7	医嘱退药

- 支持显示已退药品列表；

- 支持按药品进行退药；

- 支持不同条件的检索方式；

- 支持成组药品退药操作；

- 支持部分退药及全部退药；

- 支持删除已申请退药但药房未确认退药的药品；

- 支持对已请领未发药的医嘱进行取消发药；

- 支持定制退药单格式。

3.8	医嘱查询

- 支持查询患者所有医嘱列表；

- 支持查询科室或患者药品医嘱的发药记录；

- 支持查询病人医嘱的费用明细；

- 支持查看患者的医嘱执行明细。

3.9	检验

3.9.1检验条码打印

- 支持多种条件过滤方式；

- 支持按病人序号、样本类型、检验科室、采集部位、化验分类、容器、急诊标志、期望检验日期和时间合并检验项目规则生成检验条码；

- 支持自定义条码格式。

3.9.2检验采集确认

- 支持同PDA数据同步操作；

- 支持按病人、采集状态、样本类型等条件进行过滤操作；

- 支持条码扫描和手工采集确认。

3.9.3检验打包

- 支持根据样本类型过滤；

- 支持扫码、手工打包；

- 支持按执行科室进行检验分包；

- 支持检验包中加入新样本；

- 支持取消打包并重新打包。

3.9.4检验送检

- 支持按条件进行筛选操作；

- 支持单个送检和批量送检操作；

- 支持取消送检操作。

3.10	执行单打印

- 支持PDA数据同步操作；

- 支持多条件筛选操作；

- 支持定制打印格式。

3.11	预约单打印

- 支持自动获取医技科室未预约和已预约的病人列表；

- 支持按病人进行过滤；

- 支持按时间段、打印状态进行过滤；

- 支持定制打印格式，预约信息展示。

3.12	每日费用清单

- 支持按日期查询病人的费用清单；

- 支持自定义选择病人并打印。

3.13	高值耗材审核

- 支持显示未计费的高值耗材出库记录；

- 支持审核高值耗材时与医保的交易。

3.14	费用录入

- 支持按单人模式或者按项目批量录入模式；

- 支持按病人不同状态时的费用录入；

- 支持显示患者信息，患者过滤操作；

- 支持费用录入的天数控制；

- 支持调用医保接口；

- 支持套餐费用的录入操作；

- 支持选择开单医生、开单科室。

3.15	退费

- 支持按病人不同状态的退费操作；

- 支持患者过滤；

- 支持按时间段查询费用日期；

- 支持患者在本病区发生，但已转其他其他病区的退费操作；

- 支持退费数量的控制。

3.16	催款单

- 支持按催款病区、费用类别、最低余额过滤；

- 支持欠费汇总功能；

- 支持病人范围选择功能；

- 支持欠费明细单打印功能；

- 支持打印催款单。

3.17	护理会诊

- 支持会诊类型、会诊小组、会诊模板自定义；

- 支持临床各类数据的查询和导入；

- 支持护士长对会诊申请的审核控制；

- 支持会诊小组在会诊结束时，在会诊申请中填写会诊意见的功能；

- 支持会诊申请病区查看会诊意见的功能；

- 支持会诊记录修改的权限控制。

3.18	病案接口

- 支持病区数据进行自动汇总并上传病案接口；

- 支持对明细数据进行修改后重新上传的功能；

- 支持数据之间逻辑控制规则。

3.19	检查、检验报告

- 支持查询患者历史的门诊、住院检查、检验报告；

- 支持多个检验指标历史趋势图的显示；

- 支持检验报告的批量打印；

- 支持影像数据浏览。

3.20	危急值

- 支持危急值消息自动提醒或锁屏；

- 支持接收到的危急值信息，填写对应医生后，反馈至医生站中；

- 支持危急值闭环查看。

3.21	巡视督查表

- 支持根据开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求；

- 支持PDA巡视数据同步。

3.22	输血督查表

- 支持根据输血开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求；

- 支持PDA巡视数据同步。

- 护理病历

4.1入院评估

- 支持对入院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持自动识别异常风险并弹出告知书；

- 支持异常评估触发护理措施功能并生成到护理记录单；

- 支持导入历史评估内容，导入数据项可配置；

- 支持体征数据、基本信息等内容的同步功能；

- 支持评估内容缺陷统一校验功能，快速定位缺陷项；

- 支持PDA评估内容同步功能；

- 支持打印规则控制功能，必填项未填写只允许保存，不能打印。

4.2护理单

- 支持对护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持包括但不限于以下护理单：病情护理记录单、生活护理记录单、重症护理记录单、化疗护理记录单、手术护理记录单、术后镇痛观察记录单、PCA术后镇痛观察记录单、疼痛护理记录单、介入治疗护理记录单、机械通气护理记录单、呼吸机监护记录单、微量血糖检测及胰岛素记录单、微泵量记录单、组织移植与再植术局部记录单等；

4.3	每日评估

- 支持对每日评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持八大系统评估；

- 支持历史评分对照功能；

- 支持将评估内容生成自然语言并同步至护理记录单；

- 支持调用历史记录的功能；

- 支持打开二级模板，同时将相关结果返回带入评估单；

- 支持按评估结果自动生成护理工作任务。

4.4告知书

支持对告知书进行模板配置、新增、编辑、修改的功能。

4.5健康宣教

- 支持对宣教内容的新增、执行、修改操作；

- 支持根据患者事件、用药、治疗检查、疾病、护理评估等智能生成宣教任务；

- 支持自动识别未完成的宣教任务，自动生成重新宣教计划；

- 支持宣教任务自动推送到PDA、PAD、床旁护理等设备；

- 支持显示患者已经完成和未完成的宣教记录；

- 支持对未执行的宣教进行批量操作；

- 支持宣教内容选择导入护理记录中；

- 支持打印格式自定义。

4.6护理评分

- 支持护理工作中各类需要用到的评分功能，提供模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 包括但不限于以下评分：BRADEN评分、疼痛评分、跌倒/坠床评分、CPIS评分、镇静评分、GLASGOW评分、APACHEII评分、WATERLOW评分、STEWARD苏醒评分。

4.7转运交接单

- 支持患者交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持自动生成交接单计划；

- 支持PDA交接内容同步；

- 支持不同区域角色的编辑权限控制；

- 根据转科自动生成交接计划；

- 支持患者转科、手术患者转运、介入转运、急诊患者转运、危重患者转运、血透患者转运、新生儿转运。

4.8	出院评估

- 支持对出院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持根据出院医嘱自动生成待评估任务。

4.9	管道评估

- 支持对管道评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持根据医嘱自动生成管道评估计划并根据生成的计划进行评估操作；

- 根据患者管道评估结果自动计算患者风险等级；

- 支持自动识别异常风险并弹出告知书；

- 支持查看所有病人的管道评估记录；

- 支持不同等级的管道列表过滤。

4.10	护理计划

- 支持护理计划知识库，可按病种勾选，根据所选计划知识库，制定相应的护理处理措施；

- 支持护理计划新增、编辑、修改的功能；

- 支持自动生成护理计划；

- 支持自动识别并提醒未录入护理计划的在院患者；

- 支持自动识别出院日期范围内护理计划未完成评估的患者。

- 体征管理

5.1	生命体征测量记录

- 支持按时间段查询体征数据；

- 支持历史体征信息的修改、删除操作；

- 支持历次降温体温的显示；

- 支持自动同步入院评估单中的体征记录；

- 支持自动汇总昨日24小时出入量；

- 支持自定义项目录入；

- 支持体征数据自动同步到护理记录单中；

- 支持体温事件的自动生成；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持单人、批量操作。

5.2体温单

- 支持按周、月进行体温查询显示；

- 支持大人、婴儿体温单分类显示；

- 支持曲线重合点显出处理；

- 支持体温单异常事件文本显示；

- 支持鼠标悬浮时体征数值显示；

- 支持房颤显示；

- 支持在体温单上双击修改功能；

- 支持按病历规范中要求的术后天数规定显示。

5.3血糖记录

- 支持根据医嘱自动生成指定时间点待测血糖记录；

- 支持对计划外的测量记录的新增功能；

- 支持对测量记录的修改、删除、打印功能；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持单人、批量操作。

5.4经皮胆红素

- 支持根据医嘱自动生成指定时间点待测经皮胆红素记录；

- 支持对计划外的测量记录的新增功能；

- 支持对测量记录的修改、删除、打印功能；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持单人、批量。

5.5心电监护

- 支持根据医嘱自动生成指定时间点待测心电监护记录；

- 支持对计划外的测量记录的新增功能；

- 支持对测量记录的修改、删除、打印功能；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持单人、批量操作。

- 病区事务

6.1	护理交班

- 根据医嘱、事件、评估生成待交班病人列表；

- 支持按床位组过滤；

- 支持交班病人类型自定义配置；

- 支持护理记录导入交班数据绑定，导入内容可修改，多个导入记录的内容拼接；

- 支持临床数据的查询和选择性导入；

- 支持能够在交班过程中对交班内容进行播放；

- 支持本病区病人历史交班记录。

6.2护理排班

- 支持与护理管理软件的排班进行挂接；

- 支持护士个人中心可智能显示个人工作安排。

- 医生文书

支持调用医生书写的文书内容。

- 病历管理

支持调阅医生病历的功能。

8.1护理病历归档提交

- 支持所有已提交、未提交的患者信息列表；

- 支持责任护士对已完成的病历进行提交或者取消操作；

- 支持病历在提交时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许提交。

8.2护理病历归档审核

- 支持列出所有已审核、未审核的护理病历信息；

- 支持科室护理质控员对已提交病历的审核操作；

- 支持病历在审核时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许审核。

8.3护理病历打包

- 支持列出所有已打包、未打包的患者信息；

- 支持由护理质控员或者护工对已经完成的病历进行打包操作。

    - 移动护理系统

移动护理系统基于移动终端设备的便携性和腕带标签的智能识别，实现患者身份识别无差错、用药无差错、护理工作可量化，帮助病区护士在护理业务中实时获取患者临床信息、准确地确认执行医嘱，有效实现闭环医嘱，做到正确的病人在正确的时间得到正确的治疗。

功能要求：

- 工作台

- 护理任务

- 根据登陆人员及排班情况显示待处理护理工作任务，并同步PDA数据

- 待办护理任务

- 根据风险评估结果自动生成护理任务

- 工作台自定义

- 病区可根据自身护理业务自定义工作台显示内容

- 患者管理

- 床位牌

- 在病区床位上显示患者的各类信息

- 患者分组管理

- 将本病区病人分配给相应责任护士

- 入科

- 为新入院患者办理入科操作

- 转科

- 为患者办理转科操作

- 患者概览

- 将患者整个诊疗过程进行动态展示，并生成工作任务及各项重要体征评估信息

- 非静配闭环

- 输液收药核对

- 护士对患者输液用药成组药品的扫描

- 输液配药扫描

- 输液配药的扫描操作

- 输液复核扫描

- 输液配药的复核扫描操作

- 输液执行核对

- 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫描输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒

- 医嘱执行巡视

- 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况

- 静配输液闭环

- 病区收药

- 静配中心配药的模式中，病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间

- 输液用药执行

- 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描腕带条码，再扫描患者输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒

- 医嘱执行巡视

- 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况

- 口服药闭环

- 病区收药

- 在药房自动包药机包装口服药的模式中，护士站系统和自动包药机系统对接，病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间

- 口服药用药执行

- 护理人员在口服药医嘱执行前首先扫描腕带条码，再扫描患者口服药签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒

- 输血闭环

- 取血

- 护士拿PDA去血库，扫血袋条码

- 收血核对

- 完成收血信息核对

- 输血前核对

- 输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，护理系统记录输血前核对人、核对时间

- 输血执行核对

- 输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常，准确无误后，扫描输血药袋上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录核对时间、核对人，输血时间、输血人）；如不匹配进行提醒

- 输血巡视

- 对执行输血患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入异常情况

- 皮试闭环

- 执行皮试医嘱

- 护理人员在皮试医嘱执行前首先扫描医嘱标签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒

- 皮试结果记录

- 护士将皮试结果录入

- 执行结果回写

- 将执行结果回写至业务系统中

- 检验执行

- 检验采集确认

- 让护理人员对采集的标本进行手工确认及自动同步PDA数据

- 检验打包

- 为护理人员提供手工打包、扫码打包及重新打包的功能

- 检验送检

- 护理人员完成检验打包后，交由护工送至检验科

- 护理文书

- 入院评估

- 病人入院时，对病人的意识状态、饮食、过敏史、心理等基本情况进行评估

- 告知书

患者入院告知书

- 患者入院时，对患者进行入院告知

预防跌倒/坠床告知书

- 根据跌倒评分，提供患者坠床跌倒告知书

PICC知情同意书

- 对进行PICC患者签定PICC知情同意书

压疮高危风险告知书

- 根据压疮评分，提供患者压疮告知书

疼痛告知书

- 根据疼痛评分，提供患者疼痛告知书

预防深静脉血栓告知书

- 对深静脉血栓患者的告知书

劝阻住院患者外出告知书

- 对住院患者外出情况进行劝阻的告知书

- 健康宣教

- 支持护士手工添加宣教记录

- 护理评分

BARDEN评分

- 患者住院期间的BRADEN评分

GCS评分

- 患者住院期间的GCS评分

DVT评分

- 患者住院期间的DVT评分

BARTHEL指数评分

- 患者住院期间的Barthel指数评分

疼痛评分

- 患者住院期间的疼痛评分

跌倒/坠床评分

- 患者住院期间的跌倒/坠床评分

CPIS评分

- 患者住院期间的CPIS评分

镇静评分

- 患者住院期间的镇静评分

APACHEII评分

- 患者住院期间的APACHEII评分

WATERLOW评分

- 患者住院期间的WATERLOW评分

STEWARD苏醒评分

- 患者住院期间的STEWARD苏醒评分

吞咽评估

- 患者住院期间的吞咽功能评分

营养评估

- 患者住院期间的营养评分

NORTON评分

- 患者住院期间NORTON评分

评分趋势图

- 针对不同评分的图形展示

护理评分汇总

- 汇总患者所有评分记录

- 转运交接单

患者转科交接单

- 支持患者转科交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

手术患者转运交接单

- 支持手术患者交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

介入转运交接单

- 支持介入转运交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

急诊患者转运交接单

- 支持急诊患者交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

危重患者转运交接单

- 支持危重患者转运交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

血透患者转运交接单

- 支持血透患者转运交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

新生儿转运交接单

- 支持新生儿转运交接单模板配置、新增、修改功能，并自动同步PDA数据

- 体征管理

- 生命体征测量记录（单人）

- 支持患者体征信息录入

- 血糖记录单（单人）

- 支持患者血糖测量结果录入

- 查询统计

- 医嘱查询

- 按医嘱类型、当日明细等条件查看医嘱状态、医嘱内容、开始时间等信息

  - 运营管理部分

    - 病案管理系统

“病案统计管理系统”是遵循《病案首页录入规范》、《标准分类代码》、《2016版中国卫生统计调查制度》、卫生部“卫医发[2001]286号”文件等法律法规, 并在浙江省卫生信息中心、地市卫生局、各大省、市级医院病案统计管理专家的指导下，针对各级各类医院病案统计工作的记录、汇总和分析工作，以及卫生行政主管部门的汇总分析工作，通过借助计算机技术和网络技术开发设计的一套适用性很强的软件产品。目前该产品已在综合性医院、中医院、专科医院（如：妇保院、传染病院、精神病院、肿瘤医院、骨科医院和眼科医院等）400多家医院和100余家卫生行政部门得到广泛的应用，其中浙江省综合性医院和专科医院市场占有率100%，省内中医院在80%左右。

产品坚持以实用性、便捷性、科学性、完整性为基础，与ICD9、ICD10、中医疾病代码表、中医症候代码表全面结合，完整的报表管理和自定义报表生成工具，有效提高了医院病案管理水平、病案利用率，为医疗、教学、科研等工作提供便捷。通过与HIS系统的无缝连接，使信息达到充分共享和集成，合理配置医疗资源，为医院数字化管理提供一体化信息系统建设解决方案。同时建立了卫生厅、卫生局、医院三级数据上报管理模式，推进医疗卫生行业的信息化建设迈向新的高度。

      - 病案管理

病案管理主要是对病案记录内容的深加工，提炼出有价值的信息，进行科学的管理，软件功能主要是病案首页信息录入、补充、修改等。系统使用的是卫生部新颁布的全国统一的病案首页。

1、首页录入

病案首页信息的录入是数据的来源，是分析、统计和上报数据的前提，首页信息主要包含：基本信息、出院诊断信息、手术信息、费用信息。

病案首页信息可以跟HIS/电子病历系统做接口，从接口调入数据，只需要检查修改和补充数据即可；如果手工录入，直接按照项目顺序输入信息【回车】到下一项完成信息填写即可。

病案首页数据界面可根据不同的医院专科类型设置，支持综合医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院、精神类医院和中医院等使用，针对不同的专科病人页面有相应的首页录入界面，如中医界面、妇婴信息页面、精神类信息等等，也可根据地方正常不同扩展不同的区域附页。

查看电子病历归档

查看归档病历是在录入病案首页数据界面调取第三方B/S 或C/S的已经出院的病人的电子病历首页，方便录入人员查看病历信息，对比数据，修改数据。省去翻阅纸质病案进行原始数据比对的麻烦。

3、首页数据质量审核

病案首页信息的录入是数据的来源，是分析、统计和上报数据的前提，首页信息主要包含：基本信息、出院诊断信息、手术信息、费用信息。

为了保证数据的质量，对已录入的病案首页信息进行校验，根据系统中已配置的上报平台（例如：卫统4-1、HQMS、湖北上报、江苏质控等）校验标准对病历的数据进行审核，提示出错误病历信息和错误原因。根据错误提示直接定位到需要修改的病案首页页面进行数据纠错修改即可。

数据审核出现一些错误提示，系统自动保存错误信息，根据查看错误信息查询窗口对校验审核错误进行归类，显示某类错误例数，也可以单独按照科室查询，查看某科室校验首页问题情况。

4、首页数据查询及修改

对已完成录入的病案做条件查询及信息修改。查询条件可以根据基本信息精确查询，也可以模糊查询。进行已录入的病案首页修改时，查询到此病案进入修改保存即可。

病案查询功能以ICD10编码查询时只能查询出院主要诊断，如果需要查询其他诊断、院内感染、并发症，可以全部诊断检索；如以ICD9手术编码查询时只能查询第一手术，如果需要其他手术，可以进入手术检索。

5、错误定位功能

该功能主要针对首页录入保存的病案信息进行校验。在进行首页数据保存时，即提示数据校验的错误。可从数据录入源头完成数据的校验，提高数据录入准确性。数据校验标准可自定义维护。

在数据审核脚本定义模块中进行校验规则的定义，这里系统预设了几种常用的校验规则分类，用户也可以根据需要进行自定义校验规则。只要在需要校验的规则前面进行勾选即可。在录入病历信息保存以后，可以在下方看到根据已选择的校验规则校验出来的信息，双击即可定位到对应的字段位置进行修改。

6、多条转科记录录入

对多条转科记录录入的功能，解决一个病人多次转科无法记录的烦恼。

输入对应病历的入、出院日期以后，系统会自动计算出该病人的住院天数，双击住院天数输入框，会弹出多条转科记录录入界面，然后进行转科记录信息的输入即可；多条转科记录也可以从接口中取数，在扩展接口取数配置中可以进行转科记录病历信息的接口取数设置。

      - 统计管理

统计管理的功能是为统计报表提供数据来源，并且为一些综合报表提供某些数据入口。主要包括：门诊工作量录入、住院病区工作量录入、医技科室工作量录入、其他项目工作量录入、病区科室出入院数据（护士站）录入、病区科室出入院数据审核等功能。

统计数据可以通过接口调取HIS中的工作量也可以由人员手工录入，对于已存在的工作量数据，系统提供数据逻辑审核校验，校验错误的数据修改后系统提供一键更新功能，确保错误数据以后日期的数据都能符合审核逻辑。

      - 报表统计

病案统计管理系统中收集了大量关于统计的报表，能满足医院大部分常规报表的使用。

报表是病案统计管理系统的一项重要功能，也是目前进行病案统计管理的主要目的之一。随着社会的发展，外部环境的变更，医院的管理水平和管理流程不断改善，报表中的医院科室、数据源、报表计算公式、显示栏经常需要发生变化，静态的报表工具显然已不能满足实际工作需要。针对这种情况我们开发出一个使用、设置简便的报表生成工具，使用户可以根据实际需要，方便地设置和修改医院科室、数据源、计算公式，产生卫生管理部门及医院内部的各类报表，以满足工作要求。报表菜单包含最常实用功能、常用报表、病案报表、统计报表、卫统报表、手术报表、指标报表、中医报表、妇幼报表、管理报表。

1、报表维护

对报表信息的卫统疾病分类代码、卫统病伤死亡原因类目、三十病种基本情况取值、医院报表取值、地方报表汇总科室、卫统5.3部分病种住院医疗费用取值、常用报表、门诊及病区同期比项目、月份显示格式、损伤与中毒外部原因代码等这22项进行维护。

2、自定义报表

自定义报表是系统报表的一大特色。允许用户根据自己的需要，对现有的报表实现增加、删除文本域，计算域，调整屏幕布局，以满足不同用户的不同需求。

      - 检索查询

检索查询模块能够快速方便地进行数据检索，是病案统计管理系统的一项重要内容，也是当前病案统计管理计算机化的主要目的之一。为了达到这个目的，我们开发出了一些独具特色的检索工具，提供诸如自定义条件检索、全文逻辑检索等检索方式，用户可根据自己的实际需要灵活地设置检索条件和内容，可以对检索条件进行任意组合、排列，进行模糊、大于、小于、不匹配等条件检索。

强大的检索功能使病案管理不仅可满足日常工作中的查询需要，同时可方便快捷地为医院的管理、科研和考核提供准确可靠的数据资料，有利于提高医院的整体管理水平和科研能力。

系统除可进行病案检索外，还可进行ICD10词典检索，门诊、住院、医技工作量查询。系统还提供统计与病案出院病人对比查询，方便在实际工作中医院统计人员对出院人数进行对比，能大大地提高工作效率。下面简单介绍众多查询中的两种查询方式：

1、病案快速、简单检索

病案快速简单检索是对系统中已存入的病案进行查询（无论病案是否完整，都可以查询到）。此查询只能检索出病案首页上的一些基本信息，如病人姓名、入院科室、入院时间、出院科室、出院时间等信息，不包括病人的出院诊断，手术信息等。特点速度较快，二十万条数据3秒钟内可以查出等值条件（具体视服务器性能和网络环境而定）。

2、病案复合检索查询

病案复合检索查询是根据病案中的任何字段，可进行任意的组合、排列，可选取其中一段范围到另一段范围进行查询，可进行模糊、大于、小于、不匹配等条件查询。条件的个数不限。查询条件可以被保存，方便下次调用。并且查询结果可进行二次检索，进行分组汇总、统计运算处理。

      - 数据上报

病案首页数据上报也目前医院日常性工作之一，卫统上报、各省市关于病案首页的数据上报平台日益增多，数据上报要能使数据满足上报平台的格式标准，数据规范。在进行数据上报时要进行各类数据转换工作。的数据上报集成工具，集合了大多数关于病案首页的数据上报要求。

以卫统上报为例说明数据上报过程：卫统上报可自动生成各种国家卫统所需的上报文件及各类报表，自动审核，一键上报。

数据审核：数据审核是根据卫统的数据标准进行审核，审核错误全部通过后可顺利对接上传到国家卫统上报平台。

数据转换：数据转换是将首页录入的数据标准按照卫统平台要求，系统后台自动对应，如ICD10编码，麻醉方式等。不影响医院原始录入的数据标准和规则，转换工作后台自动进行。

数据上报：数据审核通过后，经过数据转换可导出成国家卫统平台要求的数据格式，医院只要将导出的数据格式上传到卫统平台进行导入即可。

    - 闭环流程管理

      - 检验闭环

检验闭环流程：通过图标和颜色展示患者检验的全流程闭环节点，包括检验申请、上级医师审核、护士核对执行医嘱、打印检验条码、核对患者身份、采集标本、接转标本、接收标本、、执行检验、检验报告自助打印、自动生成检验报告反馈到医生站等全流程信息，记录了每个节点的操作时间、操作人、用时等记录。

闭环调阅：闭环流程可供不同的业务系统进行调用、展示。

      - 检验危急值闭环

检验危急值闭环流程：通过图标和颜色展示患者检验危急值的全流程闭环节点，包括危急值产生、医护接收、医生处理、记录处理意见、自动生成检验危急值文书记录。记录每个节点的时间点、操作人等。

      - 口服药闭环

口服药闭环流程：显示住院患者口服药物的全流程闭环节点，包括开立医嘱、签收医嘱、药师审方、生成执行单、口服药包药、药品配送、护士接收、执行用药等全流程信息，记录了每个节点的操作时间、操作人、用时等记录。

闭环调阅：闭环流程可供不同的业务系统进行调用、展示。

    - 成本核算管理系统

真正意义上的基于全成本核算的管理模式。通过多种方式采集HIS系统、财务管理系统，以及其他相关系统的成本数据，归集科室的直接成本，将行政管理、辅助服务、医技、药剂科室的成本按照合理分摊标准（如人数、面积、床位数、内部服务量等）逐级分摊到各个临床科室，完成全成本核算，真实全面地反映各个科室的成本状况。

功能要求：

- 系统支持灵活的权限设置、用户名/密码审核机制和操作权限分组管理机制；

- 系统嵌入了成本核算工作的管理规范，可以规范医院成本核算的程序和方法，便于医院开展；

- 真正意义上的基于全成本核算的管理模式，将科室成本费用按照合理分摊标准（如人数、面积、床位数、内部服务量等），逐级分摊到各个业务科室，真实全面地反映各个科室的成本状况；

- 系统设置灵活，不仅可以实现院科二级核算，也可以根据医院的管理需要，实现医疗组核算，成本项目、分摊标准也可由用户自行设置。引入分摊中介的概念，使费用分摊方法更灵活，结果更准确。支持直接分摊、交互分摊、阶梯分摊等多种分摊方法；

- 成本核算的结果经过成本预算-决策-计划-控制-评价等一系列控制反馈活动，通过计划与实际结果的差异分析，将成本控制由事后控制转变为全程控制，真正有效地降低医院的运营成本；

- 与主流财务软件（如用友、金蝶等）和 HIS 实现无缝连接，充分实现数据共享；

- 支持全收全支和比例分成等核算方法，支持收付实现制和支责发生制并在此基础上开懮绩效考核、各种单项成本测算和相关效率、效益分析；

- 能支持将病区之间的相互借床，从而提高床位的的使用率，提高内部竞争。

科室成本核算主要针对医院的实际应用情况重点突出了成本费用归集、成本分摊方法、报表统计分析、方案及数据检查、数据自动采集等相关功能，降低手工工作量，提升数据的准确性及可用性，为下一步绩效核算、奖金分配及医院经营决策提供准确数据。具体如下：

- 科室性质分类：可以将常规的后勤科室细分为后勤与医疗(药品)辅助科室，其目的是将常规的供应室、门诊收费室、住院收费室、药库、制剂室等从原先的后勤科室划分出来，归纳到直接服务于临床、医技、药品的医疗(药品)辅助科室。同时，也可以把护理组设置为医疗辅助科室，然后进行分摊到受益的病区临床科室或医疗组；

- 成本项目：一级成本项目如图：‘0’开头的为直接成本项目，‘1’开头的为间接归集的成本项目，‘2’开头的为绩效核算分配转移的归集成本项目。一级成本项目基本统一，下级科目可由各医院实际成本科目自行设置；

- 成本分摊方法除支持直接分摊法、次序分摊法之外，还支持交互分摊法；

- 成本分摊方式支持按成本项目进行费用全院分摊。此功能更加方便、合理的解决了水、电、汽等全院性费用分摊的问题；

- 科室间接成本分摊方案：如维修组的成本费用分摊基准，应由正常维修工时与实际维修工时两部组成，同一受益成本核算单元，应承担正常维修与实际维修两部分分摊得到成本；

- 分摊受益对象可以选择由哪些成本中心分难给此受益科室，此功能可以快速方便的对新增成本科室受益对象进行设置；

- 系统支持数据准确性检查功能，针对分摊方案、数据计算、分摊过程产生的数据准确性进行很方便、快速的检查，确保成本、绩效核算结果的准确性；

- 系统支持对供应室、洗衣房、设备维修等内部服务科室的内部服务与统计项目数据统计功能，以及日常支出凭证处理、科室待摊费用采集、全院归集费用采集等功能。

    - 总务物资库房系统

物资中心库房管理系统是对医院各类物资（包括卫生材料、低值易耗品、医疗器械、检验试剂、医用耗材、低值易耗、维修配件、总务物资等）的入库、出库、移库、转科、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

- 中心库房基础数据字典：

- 物资分类：支持国家食药监局(CFDA)的《医疗器械分类目录》的标准目录；

- 物资字典：维护物资名称、规格型号、单位、单价、供应商、产地、生产厂家等。也可导入物资实物图片；

- 供货单位、调拨单位、计量单位、生产厂商、销售单位、报损原因字典维护；

- 对会计期间进行维护。设置会计期间的开始、结束日期，只有当前日期在会计期间时，才能记账；

- 对各账簿类型的核算类别(即会计上的核算科目)进行维护；

- 通过该模块可以自定义相应的报表、修改报表名称、统计项目名称、统计项目的显示顺序以及各项目所统计的内容。

- 物资中心库房日常业务：

- 入库业务：采购入库、自制入库、赠送入库、调拨入库、增值入库、补差额入库、盘盈入库、其他入库、加工入库；

- 出库业务：科室领用、调拨出库、调拨领用、捐赠出库、销售出库（转让）、盘亏出库、其他出库、加工出库等出库方式；

- 转科业务：转科业务是发生在医院两个科室之间的业务；某科室将闲置不用的在用物资转让给别的科室使用，转变成别的科室的在用物资；

- 报损业务：报损业务发生在医院库房或医院科室内部，医院库房或医院科室的报损物资不再使用。报损的原因一般在于资产久用破损，不能正常使用，需要报损的物资均由库房或使用科室提出，由维修部门认定，再由主管科室审核，最后报主管院长同意后方可做报损业务（万元以上的固定资产的报损还须当地卫生厅批准）；

- 库房盘存：是医院库房对库房账页库存的校对和改正工作。以使得库房的账页库存和实际库存保持一致，保证基本业务的正常运行。库房盘存时由系统直接产生盈亏数量和盘亏金额，库房盘存自动产生盘盈表、盘亏表，记账后影响库存数据；

- 单据冲红：可以对入出库单据冲红，调整已记账的单据数据。也可以对某张单据的某一物资进行冲红，修正错误的单据；

- 质量验收：库管员对每批入库的物资进行外观质量、耗材数量、效期、供应商的资质证照等信息的入院前的质量安全验收；

- 期末处理：完成月末结转、账务核对、报表打印等环节。

    - 固定资产管理系统

医疗设备及固定资产管理信息系统是一个对固定资产采取计算机信息化管理的信息系统，主要面向医院对医疗设备及固定资产的管理。系统坚持以质量保证为核心，紧跟医疗卫生改革，落实国家对医疗设备管理的各项政策法规，建立一种从计划采购到应用质控、直至设备报废的医疗设备生命周期全过程的质量保证体系及以质量保证为核心的新的医疗设备管理模式。系统能够很好地辅助和规范医院对医疗设备的管理，同时能够很好的为医院领导和上级主管部门方便快捷地提供丰富准确的信息。

功能要求：

- 固定资产录入、编辑、查询功能，附件录入、编辑、查询功能；

- 固定资产维修情况记录和维修费用管理功能；

- 固定资产出库单录入、编辑、查询功能，调配单录入、编辑、查询功能；

- 管理固定资产卡片，系统应提供固定资产卡片的增加、删除、修改、查询、统计和汇总等功能，并可以随时输出固定资产的各种综合信息；

- 计提折旧，计算固定资产净值，自动实现固定资产折旧计提和分配，并输出计提折旧分配表，与成本核算系统紧密结合；

- 输出各种报表，根据管理需要生成各种报表，如固定资产折旧计算表、固定资产统计表等；

- 数据查询，根据管理需要进行各种数据的查询与调阅；

- 自动转账，系统可以根据固定资产折旧分配表，自动编制机制凭证；

- 卫生部、地方卫生行政部门统一报表；

- 支持多管理科室。

    - 护理管理系统

护理管理信息系统具有管理全院护理人力资源、考核、培训、意外事件、满意度、工作量统计、危重病人访视、护理质控检查、护士长排班、实习护生、进修人员等功能。护士长科内提交信息，护理部根据电脑自动提示审管全院上报。利用护理管理系统,护理部不再需要人工整理科室上报文件，自动生成各类月度、季度、半年、全年统计图表，如意外事件发生数、平均满意度与排名、考核结果、培训情况、三级护理质量检查合格率/均分、全院人员考勤与值班小时数等等。护理管理系统可有效提高护理部管理执行力，是高效管理必备助手。

功能要求：

- 护理人员管理

人员管理分人员档案管理、人员调动、个人中心

- 档案管理

支持护理部进行护理人员管理，包括人员档案的新增、编辑，支持上传人员照片和签名。档案中包括人员基本信息、职称职务变动记录、护理信息（衣服尺码、鞋号、层级）、教育和工作经历、合同、家庭成员。支持人员离院后进行档案注销；支持将人员进行科室间调动；支持护理人员增加岗位或调整岗位。

- 个人中心

支持个人查看基本资料、查看个人排班、全科室人员排班，可提出调休申请，调休申请将会出现在护理排班菜单页。

- 护理排班

护士长病区排班时支持进行每周排班操作，班次取自维护的科室班次设置中，科室班次取自全院维护好的班次信息。支持将排班保存为模板并直接导入模板；支持进行批量复制、黏贴、删除等操作；支持保存排班后可查询排班的合理性：按人统计、按班次统计、按夜班统计，解决漏排、错排等不合理的排班现象；支持将排班表里的人员进行排序；支持新增备注信息，也可快捷的启用上周备注信息。

- 规范培训

支持护理部对新护士规培轮转进行计划安排，支持查看个人轮转记录，支持护士长或教育护士将新护士入科后的轮转考试、出科考核成绩及评价进行记录，护理部对新护士的期终考核进行记录。

- 岗位职责

支持护理部维护全院的护理岗位及其适用的护理单元，并上传岗位职责。支持统计全院及病区各岗位的人数及相应人员。支持个人对其岗位职责进行确认，确认后上级查看病区内护士对各自岗位的确认状态。

- 教育培训

- 教育登记

支持护理部或护士长登记护士的继续教育经历，包括科内业务学习、院内业务学习、院外业务学习、成果管理、论文管理、科研课题的基本信息登记和参加人员登记。

- 学分审核

每一项学习或成果会对应学时学分，病区护士长登记后支持护理部进行学时学分审核，审核通过后参加的护理人员将得到相应的学时学分。

- 成绩管理

支持病区教育护士登记本病区的护士的各项理论、操作考核成绩，护理部登记全院护士参与的院级考核成绩；支持按个人汇总该护士参与的所有考核成绩，或按考核项目查看该项目所有参与人员的成绩。考核项目由护理部统一维护后，病区再维护本病区所需考核。

- 质量控制

支持检查者登记行政查房、夜查房、质量检查（质量检查标准可维护）的结果，并汇总各项检查中所出现的问题，病区内对问题进行原因分析、整改措施填写、效果评价，提交到护理部后护理部再进行审核填写意见。质量检查分科室自查和院级检查。

- 科室自查

支持科级质控员质量检查后选择相应的检查标准后填写检查结果，也支持查询各项检查标准的历史检查结果记录。

- 院级检查

支持护理部（质控小组可维护）发布质量检查任务给相应的院级质控小组，质控小组组长将任务分配给小组成员，小组成员填写检查结果提交。护理部可直观查看发布的检查任务完成进度，已完成的检查的详细情况。

- 病区事务

- 护士长工作首页

支持将护士长的多项管理工作汇总在一个工作平台上，包括质量检查与查房、月度年度的计划和总结、疑难病例讨论等，对检查中存在的问题及要做的工作进行自动标识提示，支持右侧列表直接展示检查中出现的问题。支持点击某项目后自动跳转到该项目填写页面，无需护士长来回切换页面。

- 病区各项事务登记

支持护士长新增病区内各项事务，包括科务会、患者座谈会、年度月度工作计划、总结、护理隐患讨论、疑难病例讨论、疾病查房。支持查询历史已登记事务信息。

- 护士能级

支持护理部维护护士各类层级晋升所需的各项指标；支持护士发起能级晋升的申请，申请后经护士长审核、再到护理部审核，填写审核意见。

- 进修管理

支持护理部维护进修人员个人档案，安排进修科室，科室内对进修人员进行能力评价。

- 实习生管理

支持护理部维护实习生档案、实习生轮转计划，病区内录入实习生考核。

- 实习生轮转计划

支持护理部对实习生进行分组并安排组长，分组后对小组进行轮转科室安排，实习生将按照计划的时间进入某科室。若未进行分组安排，未分组的实习生需进行单个编辑安排实习计划。

- 病区实习生管理

根据轮转计划，实习生名单进入病区后护士长可对实习生安排带教老师，安排后实习生才真正入科。支持护士长录入实习生的考核成绩及科室评价信息。

  - 排队叫号系统升级

    - 诊区/诊间排队叫号系统

为了减少门诊病人排队时间过长,在诊区无序看诊的现象,建设诊区排队叫号系统,医生在诊间医生的程序上即可实现叫号,护士在诊间排队工作站上可以很容易地掌握整个诊区不同医生的看诊情况和病人所处的就诊状态,结合不同诊区的实际情况,采取不同的叫号模式,打通门诊的诊前、诊间、诊后信息化环节，完善服务体系，减少挂号、缴费、取单、取药窗口的奔波，助力门诊看病“最多跑一次”。

功能要求：

一、医生管理

系统初始化从挂号记录中获取医院中所有的医生的相关记录，并进行存储，系统同时能够实时接收挂号记录更新的医生记录信息，并同步更新数据库。此外，系统提供用户进行医生相关基础信息的维护管理操作界面，以达到及时更新医生信息的目的。

二、医生简介

壁挂机收到登陆通知后，获取该诊室该医生的基本信息简介，主要显示医生头像以及医生的擅长治疗相关领域等简介内容。

三、医生叫号

在医生工作站上，通过HIS电子病历系统进行叫号操作或者通过虚拟叫号器进行叫号操作，系统根据队列的排队情况同步更新壁挂机、分诊叫号大屏以及护士工作站上的队列管理显示界面。

四、病患管理

系统能够根据挂号信息获取相应的病患记录，并针对病患进行简单的信息可视化管理。

- 自助签到

壁挂机支持通过读取身份证、红外扫描、医保就诊卡或人工输入非医保卡的就诊卡号进行签到操作。刷卡签到时，系统提示用户选择卡片类型刷卡，通过读取医保卡卡号或身份证号，并根据一系列的规则进行签到的流程，并提示用户签到成功或失败。人工输入签到时，系统提示用户输入就诊卡卡号并进行签到，系统根据一系列的规则进行签到流程，最终提示用户签到成功或失败；预留人脸签到功能模块，后期可进行人脸识别的签到。

- 护士站签到

护士站支持人工输入医保卡号或者根据病患姓名搜索等待队列中的患者，并可在队列上对病患进行签到操作。

- 信息上报

壁挂机系统提供病患上传个人体测数据的功能；病患在读卡成功的前提下能够输入身高、体重、血压等体测数据。系统能够进行严格的数据校验，保障数据收集的准确性。比如对病患的上一次数据能够进行比对以及根据年龄等设置一些列规则。

- 挂号管理

系统实时接收HIS系统推送的病患新增挂号以及挂号取消等信息，并进行挂号信息的管理和存储更新。同时，依据一定的规则对就诊排队队列进行更新。

- 挂号队列管理

系统为护士工作站或者信息科运维管理人员提供针对各个科室各个医生的挂号队列管理。针对挂号队列列表，系统提供签到、移除挂号信息以及等待队列调整等功能。

- 就诊排队显示

壁挂机收到登陆通知后，获取该科室该医生该时段（上午、下午、急诊）的病患挂号队列，并进行显示。当医生排队队列发生更新时，该终端及时更新显示最新排队队列。

- 就诊队列更新

当医生在工作站进行叫号操作以及病患发生签到时，系统通知壁挂机系统、护士工作站、大屏叫号系统等终端显示进行数据更新。

五、基础信息管理

- 壁挂机管理

系统提供对终端设备的管理，包括宣教视频、基础信息的管理，终端设备的实时设备状态监测以及终端的远程升级更新等功能。

- 分诊叫号大屏管理

系统提供对诊间叫号大屏的管理，包括宣教视频、关联显示壁挂机对应诊间科室，终端设备的实时设备状态监测以及终端的远程升级更新等功能。

- 护士工作站管理

系统提供护士工作站基础信息的管理，并能对护士工作站进行配置管理；并能监测护士工作站的在线离线状况。

- 签到规则管理

系统提供对病人正常、过号、复诊等签到规则的设定。

- 科室管理

系统提供对科室基础信息的管理，向护士和后台维护人员提供科室信息的管理和维护。

- 诊室管理

系统提供对诊室基础信息的管理，向护士和后台维护人员提供诊室信息的管理和维护。

- 数据源管理

系统提供对数据源的配置以及数据源实时的运行监测。

- 系统管理

用户管理:提供对护士工作站的登陆用户管理。

角色管理:提供护士工作站的用户配置管理权限。

权限管理:提供护士工作站系统权限配置管理功能。

微信对接:支持与医院微信公众号等做对接。

    - 医技排队叫号系统

病人抵达诊区时前往登记护士服务台处，由护士根据病人情况进行分诊取号，也可以与HIS/PACS登记软件结合方式，病人在登记台进行登记。病人登记排号来到候诊区域，找位置坐下，留意候诊区的综合显示终端动态。当门诊医生呼叫到自己的号码时，号码将会在综合指示终端上显示，支持语音提醒病人。病人得到综合显示终端和语音提示后，前去相应的诊室就诊即可。

功能要求：

  - 针对过号患者，患者经确认后，护士可设定重复自动排队次数，可为患者直接插队或间隔插队，插队规则灵活简便。

  - 根据项目需求在医技科室分诊台处，需设置由护士操作的预约分诊台软件，支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，操作简便，易学易用。

  - 预约操作：支持患者选择预约日期和时间段，支持预约当日、当周、当月预约功能，支持多次多日预约能力，修改预约和取消预约等操作。

  - 能够为患者预约到更精确的检查时间，大大缩短患者在医院的滞留时间，有效改善医院环境秩序，预约时间段可根据医院要求，设定15分钟到1小时等多种时间段。

  - 当日单一检查项预约人数即将达到预警人数时，预约颜色改变为红色，提醒护士，检查项预约人数可设定，可以根据实际情况调整峰值。

  - 预约完成后患者及时收到预约通知，预约通知单上具备患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等，并在检查前再次收到预约检查和注意事项提醒，以免患者忘记来院检查。

  - 支持住院患者、急诊患者等不同类型患者的优先排队自定义规则

  - 支持患者对多检查项同时排队的能力，在同一科室或分诊台下，护士在告知患者后，可将患者从A诊室转诊到B诊室下排队，此时该患者在B诊室的队尾候诊；为了避免过号，当患者在其中一个排队队列中叫号后没有诊结而处在检查治疗期间，其在另外队列中暂停前进，该患者检查完毕后，其他排队队列再开始活动。

  - 护士可手工将患者从排队队列中“挂起”即不允许叫号的状态，此项适用于患者临时有急事或暂时不符合检查条件时使用；

  - 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

  - 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台操作简单方便。护士只需要触摸划屏操作即可完成预约；患者也可以自行预约、取号，大大减少护士的工作量。

    - 检验排队叫号系统

系统可与HIS/LIS系统建立数据接口，获取患者基本信息，患者报到后，自动进入抽血排队队列，进行检验排队叫号管理。

功能要求：

  - 抽血窗口按照业务划分为“抽血窗口”和“儿童抽血窗口”两大类；

  - 患者签到时，系统自动区分当前患者的抽血类型，并在屏幕上提示抽血窗口号；（注：具体窗口业务类型由医院，例如静脉血/末梢血等，无论哪种方式，HIS系统需提供各种类型的唯一识别标识）

  - 多个窗口做相同业务时，系统自动将患者分配至各窗口下等候，分配方法随机。

  - 患者排队以签到顺序为基础。

  - 多次采血，特殊患者如需多次采血呼叫，可设定呼叫完成后定时再次插队呼叫并优先。

  - 过号患者需再次刷卡，重新进入等候抽血排队队列；

  - 过号患者进入排队队列时，排队号码不变，系统可自动将患者分配至当前叫号患者的后N位。

  - 抽血窗口物理叫号器支持顺序呼叫。

    - 体检排队叫号系统

主要针对体检中心体检中各个科室的检查检验后体检报告的领取所遇到的无序、拥挤、排队等现象所提出的解决方案。医生和护士通过系统有秩序地呼叫客户逐个进行，不仅规范了客户体检秩序，改善了环境，使体检中心管理现代化，信息化。

功能要求：

- 支持B/S架构，任意在线管理人员均可通过浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护。

- 支持数据库视图、中间表、Webservice、SOCKET、webapi等多方式实现与HIS系统及体检业务系统的数据实时交换。

- 支持VIP客户排队，在每一个排队的队列当中，系统自动将该VIP客户放在队列最前面，如果该队列当中有多个VIP客户，则VIP客户均排在最前面，但VIP客户队列按照先来先检的原则进行。

- 采用系统自动排队和人工干预相结合的方式，最优化计算体检排队队列。

- 支持诊区刷条形码排队，体检人员可以通过在任意诊区的自助排队终端上刷条码，进入该诊区的排队等候，体检人员可以在查询终端上通过刷条码查看自己的体检信息。

- 管理人员可设置各科室参数，比如平均体检时间，最多排队人数，优先级等，管理人员可以人工干预排队队列，将指定排队人员迁移到其他队列，可设置区域、诊室两级逻辑划分，可设置不同的体检项目组合。

- 支持按照序号、签到顺序自动生成排队队列。

- 具有统计功能，能够对各时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持导出功能。

- 系统具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。

    - 药房排队叫号系统

患者在完成缴费后系统会自动将处方信息发往药房，药房工作人员或自动包药机开始配药，配药完成后药房发药人员通过系统呼叫对应的患者取药，患者听到语音播报或看到显示屏幕提示信息后，前往相应的窗口取药。

功能要求：

- 支持采用B/S架构，方便医院管理维护。

- 能够实时接收HIS系统传来的患者缴费信息，并生成排队队列。

- 可与药房包药系统进行无缝连接，通过药房窗口屏幕进行实时展示。

- 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。

- 呼叫器呼叫患者时窗口屏幕同步呼叫。

- 取药窗口屏显示能显示全部已呼叫患者信息。

- 病人取药完成后姓名自动从显示屏幕上清除。

- 显示屏幕上的内容信息可定时滚动显示。

  - 物资领用计费系统

主要面向医院对各类物资的领用管理，针对业务科室日常的物资领用，通过信息化管理的手段做到物资使用的精细化管理。根据医院业务的需要实现流程紧密整合，并且完成与现有其他业务系统的紧密连接，全面提升医院的物资管理水平。

功能要求：

1.住院病人物资计费和退费

2.住院病人物资费用查询

3.住院病人物资费用结算

  - 其他应用系统

    - 院感管理系统

针对医疗过程中发生的感染相关情况进行监测预警、排除与确认上报、分析和反馈，对手术、ICU等重点人群进行综合监测和目标监测。具备院感数据采集、感染自动筛查、感染上报与审核、感染知识库管理、感染干预反馈、院内感染监测、院内感染指标分析医务人员职业防护管理等功能。

      - 院感数据采集

- 院感数据采集采取Webservice服务、接入医院集成平台、视图等方式主动或被动方式获取医院所有患者院感相关的临床数据，采集数据包括患者基本信息，入出院信息，转科信息，医嘱信息，检验报告，检查报告，病程记录，护理文书，手术信息等，院感采集功能会实时获取医院的相关数据，数据进过筛选，清洗，作为疑似病历筛选和监测的重要依据。

- 主动获取时可自定义获取的时间点，每日获取次数。增量抽取数据，增加数据采集速度效率

- 数据采集有详细的日期记录，对于错误有明确的错误提示，方便快捷定位。

- 定时获取医院科室，病区，职工等基础数据，确保与HIS系统中一致。

      - 感染自动筛查

结合医院个性化需求制定疑似病历自动筛选策略，自动检测全院患者，对每一个入院患者进行全流程监控，监测数据包含基本信息，临床诊断，病程记录，抗菌药物，细菌学监测，药敏监测，三管操作，常规检查，手术等。根据感染数据自动生成疑似医院感染病例预警，记录预警的诊断，原因，预警时间，血常规异常，插管等因素。病例监测中根据角色区分权限，系统自动判断院感科医生登录时可查询全院所有科室的疑似感染信息；临床医生登录时可查询本科、本组、本人患者的所有疑似信息；以表格形式展示病人已处理及未处理的疑似预警列表，数据不因病人出院，转科等情况消失。

      - 感染上报与审核

根据感染自动筛选生成的疑似预警信息，用户可以上报，排除，但是不能删除。已排除，已上报，未处理的用不同颜色区分。医生可以针对疑似预警显示的数据，对病人感染进行判读并上报操作，对于未自动筛选的感染也可主动上报。

医生上报时需要填写感染诊断，病原菌，易感因素，感染时间等感染相关信息。患者可能同时生成抗菌药物，发热，细菌等多种疑似信息，如果疑似信息都与一种感染有关，医生可以采用合并报卡方式报卡。医生上报后，感染科需要可审核医生上报感染。感染系统会使用这些用于统计分。

经过医生确认患者的疑似信息为社区感染、细菌定植等原因导致出现疑似感染信息，医生无需上报，可以将这些非院内感染数据排除。也支持批量排除。

      - 感染知识库

感染知识库包括了院内感染疑似判定规则，感染诊断部位字典，易感因素等内容，院感科可根据医院情况做增删改操作。

      - 院内感染监测

- 实时预警

- 暴发预警

暴发预警实时监测医院的群体性高危感染因素；系统基于群体性的危险因素预警，包括了发热，使用呼吸机，使用中心静脉插管，使用导尿管插管，重点菌，多重耐药菌检出，各种微生物检出等群体性预警。针对不同的预警类型，可以设置时间范围和最小次数范围，对于超出阈值的病区有颜色标记显著提醒。系统中也给出了各科室按时间统计的趋势图，院感科能随时监测科室异常情况出现。科室钻取每个科室高危因素具体的信息患者信息，院感科可以持续跟踪。

- 科室现患感染率监测

监测医院感染现患情况，可以根据不同科室情况设置不同的阈值，对于超过阈值的科室用颜色区分。并且根据感染率对科室进行排序。点击科室右侧会展示近两周现患率，现患人数，住院人数等变化趋势图。

- 科室视图

科室视图展示了病区任意时间点前后各一周的病区患者医院感染情况。包括患者呼吸机、中心静脉插管、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规、尿常规、痰培养检出、其他培养检出、抗菌药物使用等情况。 同时科室视图针对科室器械相关治疗人数监测、转出科48小时内病人、新入院病人实时监测。

- 目标监测

- ICU相关监测

ICU监测主要是对重症监护病案的患者进行的目标检测。ICU患者的三管信息作为重点的监测内容。院感科可实时监测ICU中使用三管的高危感染风险患者

- 手术监测

手术监测主要用于院感科监测I类手术患者情况，包括手术的切口愈合等级，术前抗菌药物使用，术后抗菌药物使用情况，术前四项的完成情况等。

- 细菌耐药质控指标异常值预警

院感科可通过细菌耐药功能监测全院及各科室的细菌耐药情况，并且可以设置阈值用于不同科室耐药率预警设置，对于超出阈值的病区用不同颜色标记。监测全院及各科室送检样本的阳性情况。

      - 感染干预反馈

医院感染监测人员和临床医生对患者疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能，医院感染监测人员和临床医生基于患者的消息，将以患者为单位按照时间顺序显示所有信息。医院感染监测人员可主动给临床医生发送消息，临床医生院感患者处理完成也可发送消息感染监测人员反馈处理结果；院感系统用户可在院感系统中查看患者相关消息，对于已读和未读消息有明显的标记予以区分。消息中支持干预方案维护，医院感染监测人员可以快速选择干预方案，并发送干预消息。

      - 院内感染指标分析

统计分析功能基于医院大量的患者临床数据及院感数据，形成一个全方位立体的数据分析统计功能。按照《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2016版）》进行指标分析。统计分析的基本功能要求；医院感染基础数据统计指标 ；医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标；手术相关统计指标；ICU医院感染相关指标；新生儿医院感染指标；器械使用率、器械相关感染发病率指标；抗菌药物相关指标；细菌耐药指标。

      - 医务人员职业防护管理

医务人员发生暴露或者锐器伤时，在职业暴露录入登记中记录详细暴露或锐器伤害情况；系统根据不同感染（HBV,HCV,HIV等）生成追踪检测信息；根据追踪日期，定时提醒院感科进行追踪检测登记。

      - 接口内容

省质控中心接口：系统遵循数据规范要求，按照省质控中心的标准文档进行对接。

    - 精神治疗系统

1、系统设置

（1）支持对治疗医、治、护角色相应的权限设置。

（2）支持系统功能的参数控制，包括治疗业务、工作站业务、治疗文书、评估业务。

（3）支持个人中心管理，包括切换科室、修改密码、注销账号等。

2、患者管理

支持对患者基本信息管理，包括门诊号、姓名、性别、出生日期，联系电话、联系地址，病区、科室、疾病诊断、功能诊断等。（提供界面截图）

3、康复信息管理

支持根据时间、康复病人状态进行各状态患者管理，包括：待康复、康复过程中及康复完成病人以及各患者具体治疗进度等内容。

4、团体治疗管理

支持对患者进行分组管理，实现患者、治疗方案，治疗医生之间的相互对应等功能。

5、集中评估管理

支持治疗师对患者进行治疗过程中实时对评估结果登记，了解团队成员情况，团队方案情况，整体治疗进度等。

6、差异评估管理

支持差异评估的突出显示，告知差异个体的存在，满足对差异个体的差异评估需求。

7、评估项目管理

支持康复项目管理，允许自定义添加项目。

8、评估方案管理

支持自定义治疗方案，可以设置方案中的阶段，对应内容等信息。

9、移动应用

支持借助手机APP的应用，通过院内无线网络实现与PC系统连接，治疗医师可以下到患者床旁，在与患者进行互动的同时把评估结果一并完成。

10、报告中心管理

支持报告审核、治疗结果集中查看、打印、仪器报告查看、打印。

11、治疗项目知识库

支持治疗项目的临床意义、注意事项、操作规程等实时库管理，提供维护功能，并支持临床开单、治疗师治疗过程中调用。

12、评估量表知识库

提供评估量表支持库，并支持知识库维护。

13、基础设置

操作人员管理 	支持对系统操作人员基本信息管理，包括工号、姓名等。

系统角色管理 	支持角色管理，角色对应人员管理，便于后续权限维护。

角色权限管理 	支持对角色进行授权处理。

人员权限管理 	支持对操作人员权限进行管理，支持对操作员进行各类功能授权。

14、治疗项目管理

（1）支持对治疗科室的维护以及治疗科室管辖项目管理。

（2）支持对治疗项目和治疗分类的维护。

（3）支持对治疗组和医护信息的维护。

15、治疗质控管理

（1）支持根据不同治疗项目进行治疗周期提醒，如连续治疗次数不超过4周；

（2）支持患者治疗好转率分析；

心理治疗管理

1、患者管理

（1）支持住院患者、门诊患者、新入患者的病人信息查询。

（2）支持编辑、查看、修改患者标志，提示患者特殊情况。

（3）提供患者治疗项目和治疗任务管理，支持按照病区、项目、治疗师等多种方式进行管理。

（4）支持患者队列管理支持患者基础信息查看、治疗进度查询、患者日程周程安排及项目执行情况等。

2、、治疗管理

支持团体治疗对患者进行分组管理，实现患者、治疗方案，治疗医生之间的相互对应等功能。

支持对单个患者进行治疗结果登记，治疗过程寻迹管理；

3、评估管理

支持治疗过程中评估提醒，支持自定义评估小组并进行小组评估管理，支持评估个性化体现；

4、报告中心管理

支持报告审核、治疗结果集中查看、打印、仪器报告查看、打印；

5、消息中心管理

系统提供消息中心功能，为医务人员提供待办提醒，如待治疗、待评估等

6、治疗安排管理

（1）支持治疗资源管理，按照设备、治疗师排班进行资源分配。

（2）支持以个体、团体形式进行治疗安排。

（3）支持治疗签到处理，实现治疗安排闭环。

接口管理

支持标准HL7接口协议、webservice等多种接口方式

量表管理器

支持自定义量表样式、量表权限分列设置等，并能够应用于业务流程中

    - 检验系统对接改造

根据院内利旧业务系统的实际使用情况，将利旧的检验系统LIS与此次项目建设的系统进行接口对接，从而实现数据打通，业务融合。详细改造内容见接口改造文档。

    - 检查系统对接改造

根据院内利旧业务系统的实际使用情况，将利旧的检查系统，如PACS、心电等系统与此次项目建设的系统进行接口对接，从而实现数据打通，业务融合。详细改造内容见接口改造文档。

    - 合理用药系统对接改造

根据院内利旧业务系统的实际使用情况，将利旧的合理用药系统与此次项目建设的系统进行接口对接，从而实现数据打通，业务融合。详细改造内容见接口改造文档。

总体要求

总体需达到如下技术及性能要求：

1）系统设计有前瞻性、先进性、可靠性以及可扩展性，符合信息化发展的方向；

2）医院信息系统的建设要符合医疗行业的法律法规要求，系统功能范围和要求遵循卫生部医院信息系统功能规范要求，支持国际、国内的医疗相关标准，包括HL7、XML、DICOM3.0、ICD-10、SNOMED等相关标准；

3)在系统设计和开发过程中，要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求；

4)系统在开发过程中，应该充分考虑以后的可扩充性。要求系统提供足够的手段进行功能的调整和扩充。只要符合一定的规范，可以简单的加入和减少系统的模块，配置系统的硬件。通过软件的修补、替换完成系统的升级和更新换代；

5)软件易安装、易学习、易理解；软件具有可配置能力，例如显示界面、显示格式、报表格式等可以调整；用户界面友好、界面风格与现有系统保持一致；各种提示信息准确，术语规范；提供联机帮助，软件操作方便；

6)软件对各种误操作和不合理操作具有屏蔽和示警能力，能屏蔽用户操作错误，输入数据时能进行有效性检查；具有失效恢复能力及容错性，故障可追溯；

7)系统具有操作授权及权限控制，防止非法侵入；提供运行日志管理及审计功能；具备数据备份及数据恢复能力，数据安全可靠。

服务要求

本项目维保期为一年。在维保期内，对用户提出的技术问题进行咨询解答服务，对项目运行过程中发现的技术缺陷予以修改。要求为本项目提供完备的服务体系，多样化的服务手段，包括现场服务、远程服务、应急服务等。

1、远程服务

提供每周7×24小时不间断的电话服务支持（客服热线、专职工程师手机），不限次。同时，用户在服务质量保证期内，如遇到问题，随时可以从投标方得到电话支持与帮助。一旦接到用户方请求电话，投标方的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。投标方后备技术团队（一线技术支持、二线技术支持）作为后备技术支持力量，对疑难问题2小时内做出快速电话响应，4小时内做出故障诊断报告。

2、现场服务

接到故障呼叫提供服务，任何影响用户业务正常运作的故障，在远程服务无效的情况下，安排技术人员到用户现场服务，现场及时处理问题、解决故障，保障系统的稳健运行。

3、应急服务

当发生系统宕机等特大故障时候，投标方提供应急服务，特事特办，在最短的时间内，安排技术人员解决故障，将损失减小到最低程度。

（二）培训要求

培训工作是整个系统得以正常运行的关键，投标方应对系统的不同层次的应用人员进行操作培训。除了对普通业务人员的专项培训以外，投标方应对系统维护人员进行系统维护培训。

（三）保密要求

1、本项目中标供应商需与采购人签订保密协议。在项目实施过程中，供应商对所获得的、有关采购人或属于采购人的信息数据，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。

2、上述秘密信息，中标供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

3、中标供应商应遵循采购人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

（四）. 乙方若无法按服务标准和服务承诺向甲方提供服务内容的，甲方有权向乙方追责索赔直至解除合同，由此带来的后果由乙方承担全部责任。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、采购预算价：500万元人民币；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 评标委员会：政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行对现场进行踏勘（采购文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求和现场条件等，投标人需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由投标人自负）。 |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份（U盘，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部，收件人：王佳浩，联系电话：0573-84211099） |
| 7 | 上传电子投标文件时间：2021年11月15日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间及地点：2021年11月15日9时30分在嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室。 投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内（2021年11月15日上午10：00前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
| 9 | 现场演示：无 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金的收取:签订合同前中标人应向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，项目试运行完成且通过验收后自动转为维保金，维保金在承诺的维保期满后一个月内无息退还。履行保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）结束后与中标人签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 本项目预算:人民币500万元,最高限价为预算价,超预算价的投标文件无效。 |
| 17 | - 付款方式：1、项目合同签订后支付合同价的30%。2、项目实施人员入场后支付合同价格的20%。3、项目完成软件系统开发、升级、改造并投入试运行后支付合同价的20%。4、项目试运行完成且通过验收后支付合同价的30%。 |
| 18 | 投标文件有效期 90 天。 |
| 19 | 报名、注册及采购文件的获取：详见第一章公开招标公告。 |
| 20 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，并提供相应的资料且需对质疑内容的真实性承担责任，否则，被质疑人可不予接受。

应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向嘉善县财政局投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、嘉善县招标采购网（http://js.jxzbtb.cn)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为采购文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件获取人。

2.投标人要求澄清的所有内容采购代理机构将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、嘉善县招标采购网（http://js.jxzbtb.cn)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为采购文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5. 招标采购单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标采购单位和投标人无任何约束力。

三、投标文件的编制

- 本项目所涉及投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件二部份组成。

1.资信商务及技术文件：

1.1资信及商务文件：

（1）资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

（2）投标声明书；

（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（4）诚信承诺书；

（5）投标人基本情况表及单位介绍；

（6）与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉等。提供复印件）

（7）售后服务承诺

（8）合理化建议

（9）同类项目业绩(相关证明材料复印件)；

（10）中小企业声明函(格式见第六章)；

（11）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)及其他符合政策性价格扣除条件的承诺函或证明材料（如有）。

（12）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

（13）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（14）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件：

（1）技术方案；

（2）项目实施方案；

（3）服务质量保障措施；

（4）项目成员配备

（5）进度保证措施；

（6）验收方案；

（7）应急响应服务

（8）培训方案

（9）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2.投标报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）价格清单表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章；资格文件、企业营业执照复印件应加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价采用固定总价方式进行报价，包括完成本项目所有工作内容所需的人员、设备、材料、劳务、管理、风险、规费、税金（增值税等）、利润、政策性文件上各项应有费用等一切相关费用。各投标人所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人发生差错遗漏的费用均不再调整（除采购文件另有说明外）。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1. 投标文件的有效期见投标人须知前附表，在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的递交

- 1.电子投标文件：按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

投标人应于2021年11月15日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

2.投标文件解密：开标时间后半小时内（2021年11月15日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年11月15日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年11月15日上午9：30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份（U盘，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部，收件人：王佳浩，联系电话：0573-84211099），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的服务内容，或者与采购文件中标“▲”的服务需求、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价文件内容与商务、技术文件内容严重不一致，评标委员会无法评审的；

（4）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

（5）评审时发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因并提供证明材料的。

(6) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高单价限价的。

(7)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并进行答复。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政采云系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

（7）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

（8）采购文件其它地方有特别规定的，从其规定。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，本项目评标过程由有关部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

本项目由采购人确定中标人。

1.本项目由评标委员会推荐中标人，采购结果由采购人代表签字确认。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

3投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前中标人应向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，项目试运行完成且通过验收后自动转为维保金，维保金在承诺的维保期满后一个月内无息退还。履行保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、终止招标

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

九、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时按标项中标价分别向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按国家计委(计价格[2011]534号)文规定计算:

| 中标金额（万元） | 服务招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 0.80% |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为350万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5%+250万元×0.8%=35000元

3、本项目以服务招标收费标准的75%收取中标服务费。

计收费 =35000元×75%=26250元

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

名  称:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉善魏塘分公司

开户行：嘉兴银行股份有限公司嘉善支行

账号：905101201900074615

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列，由各投标人自行考虑在投标报价中。

十、其他

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                       邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2  ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险 保险单

保单号：******************

鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款，并已知悉了条款中免除保险人责任的内容（包括但不限于责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保供货履约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

| 投保人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |  |
| 被保险人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |  |
| 采购公告情况 | 采购协议编号 |  |  |  |  |
|  | 协议签订日期 |  | 约定交货时间 |  |  |
|  | 质量保证期 |  |  |  |  |
|  | 货物标准（如规格、型号、数量、质量） |  |  |  |  |
| 保险金额 | 人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |
| 保险费 | 人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |
| 免赔额/率 |  |  |  |  |  |
| 反担保 |  |  |  |  |  |
| 赔款等待期 |  |  |  |  |  |
| 保险期间 | 月，自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止 |  |  |  |  |
| 交费形式 | □现金 □转账 □其他 |  |  | 交费日期： |  |
| 争议处理 | □诉讼 □提交 仲裁委员会仲裁 |  |  |  |  |
| 特别约定 | - 本保单绝对免赔为零，发生保险事故后，保险公司根据损失金额在保险金额内全部赔付； - 发生保险责任范围内的损失，保险公司在确定损失10个工作日内完成赔付； - 当投保人和被保险人对保险事故有争议时，可提交保险调解委员会进行调解，保险公司依据调解结果进行赔付； |  |  |  |  |
| 鉴于投保人已向本保险人投保供货履约保证保险，并按本保险单约定交付保险费，保险人同意按照本保险单所适用条款及上述特别约定承担保险责任，特立本保险单为凭。 保险人（签章）： 年 月 日 保险人地址： 邮政编码 全国统一服务电话：95518 传真： 网址：www.e-picc.com.cn |  |  |  |  |  |

复核：                                制单：                          经办：

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款

总则

- 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采取书面形式。

- 本保险适用于《中华人民共和国合同法》所规定的买卖合同（也称采购协议），即指出卖人（即供货方）转移标的物的所有权于买受人（即采购方），买受人支付价款的合同。该买卖合同须真实、合法、有效。

- 买卖合同关系中的出卖人（即供货方）可作为本保险合同的投保人，买卖合同关系中的买受人（即采购方）可作为本保险合同的被保险人。

保险责任

第四条 投保人与被保险人在保险期间内签订的采购协议项下，因投保人自身原因，未按照与被保险人签订的采购协议履行相关义务，发生下列任一情形，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。保险人按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任，赔偿金额以保险金额为限。

（一）未按照采购协议约定的时间交付货物；

（二）交付货物的规格、型号、数量、质量等不符合采购协议约定标准；

（三）未按照采购协议约定提供质量保证期“三包”服务。

责任免除

第五条  存在下列情形之一的，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人订立的采购协议被依法认定无效或被撤销；

（二）投保人与被保险订立的采购协议按法定或者约定解除；

（三）投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立采购协议；

（四）投保人与被保险人对采购协议实质性内容进行修改，包括但不限于变更合同主体，交货时间，货物规格、数量、质量，合同权利义务等，而事先未征得保险人书面同意的；

（五）被保险人未履行采购协议中约定的义务。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱；

（二）核爆炸、核子辐射和放射性污染；

（三）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；

（四）行政行为或司法行为；

（五）被保险人及其代表的故意或犯罪行为。

第七条 对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人签订的采购协议约定以外的任何损失和费用；

（二）被保险人的任何间接损失以及被保险人以外的第三方的任何损失；

（三）本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的金额，两者以高者为准。

保险金额和免赔额（率）

第八条 本保险合同的保险金额为保险人承担赔偿责任的最高金额，根据采购协议中投保人应交纳的履约保证金金额确定，并在保险单中载明。

第九条 本保险合同实行绝对免赔，绝对免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间

第十条 本保险合同的保险期间由投保人与保险人协商确定，具体起始日和终止日以保险单载明的起讫日期为准。最长不超过一年。

保险人义务

第十一条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其它保险凭证。

第十二条 保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿请求后，应当及时就是否属于保险责任作出核定，并将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务

第十四条 投保人开展与投保合同相关的业务，应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的，应取得主管部门的审批、认定资格。

第十五条 投保人应履行如实告知义务，如实答复保险人就有关情况提出的询问，如实填写投保单。

第十六条 投保人投保时应向保险人提供以下资料：

- 投保人营业执照及相关资质证明材料；

- 采购协议及相关文件；

- 被保险人相关信息资料；

- 保险人要求提供的其他相关材料。

第十七条 除本保险合同另有约定外，投保人应在保险合同成立时一次性交清全部保险费。投保人未按约定交付保险费的，对于保险费交付之前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十八条 在保险期间内，如投保人履约能力发生重大变化，履约风险显著增加的，投保人应当按照保险合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照保险合同约定增加保险费或者解除保险合同。

第十九条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解采购协议的执行情况，如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十条 当发生保险事故时，被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿。

第二十一条 当发生保险事故时，投保人、被保险人应当及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;涉及违法、犯罪的，应立即向公安机关报案。

第二十二条 发生保险事故后，被保险人应向保险人提供下列证明和资料：

（一）保险单正本；

（二）索赔申请书；

（三）采购协议副本；

（四）相关损失证明；

（五）仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；

（六）保险人要求投保人、被保险人提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十三条 发生保险责任范围内的损失，保险人按照被保险人实际损失扣除保险单载明的免赔额（率）后的金额进行赔偿，但最高以保险金额为限。

投保人已经向被保险人部分履行违约责任的，保险人赔偿保险金时，应当扣减该部分金额。

第二十四条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况，积极协助保险人向投保人进行追偿。

第二十五条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用

第二十六条 本保险合同的争议解决方式由保险合同双方从下列两种方式中选择一种，并在保险单中载明：

（一）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第二十七条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第二十八条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应经被保险人同意，并当向保险人支付相当于保险费5%的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费。

第二十九条 保险合同生效后，未经被保险人书面同意，投保人不得解除本保险合同。在保险期间内，如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。保险合同因采购协议提前履行完毕而责任终止的，保险人不退还保险费。

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险费率表

一、年基准费率

1.5%

二、费率调整系数

费率调整系数为以下各项系数的乘积。

（一）保险期限调整系数

| 保险期限 | 调整系数 |
| --- | --- |
| ＜1个月（不含） | 0.15 |
| 1-3个月（不含） | [0.15，0.25） |
| 3-6个月（不含） | [0.25，0.5） |
| 6-9个月（不含） | [0.5，0.75） |
| 9-12个月 | [0.75，1.0] |

（二）投保人企业性质调整系数

| 投保企业类别 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 大型国企或央企 | [0.5，0.75） |
| 大型民企 | [0.75，0.9） |
| 中型企业 | [0.9，1.0） |
| 小微型企业 | [1.0，1.5] |

（三）投保人信用资质调整系数

| 信用资质 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 信用情况良好，资质等级较高 | [0.7,1.0） |
| 信用情况较好，资质等级一般 | [1.0,1.3） |
| 信用情况较弱，资质等级较低 | [1.3,1.8] |

（四）产品定制化调整系数

| 产品是否定制化 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 非定制类产品 | [0.7，1.0） |
| 定制化产品 | [1.0，1.5] |

（五）上一年度供应的产品质量调整系数

| 产品质量 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 产品验收、运行质量优良，质量抽检全部达标 | [0.8，1.0） |
| 产品验收、运行质量较好，质量抽检合格 | [1.0，1.3） |
| 产品验收出现不合格产品、运行过程中出现质量问题，质量抽检有不合格记录 | [1.3，1.8] |

（六）上一年度供货的及时与准确性调整系数

| 供货及时及准确性 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 能够严格、准确地按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物 | [0.8，1.0） |
| 能够按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物，未出现延迟供货、数量短缺等情形 | [1.0，1.3） |
| 未严格按合同要求，出现延迟供货、数量短缺、错误交付、未能在规定时间内有效处理等情形 | [1.3，1.8] |

（七）上一年度售后服务调整系数

| 售后服务 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 严格按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收合格，质保期内，严格履行服务承诺 | [0.8，1.0） |
| 能够按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收基本合格，质保期内，能够履行服务承诺 | [1.0，1.3） |
| 未能按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收出现不合格，质保期内，未能严格履行服务承诺 | [1.3，1.8] |

（八）抵押、担保比例调整系数

| 反担保方式 |  | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 抵押/质押反担保： 抵（质）押金额占保险金额的比例 | 0-10% | [1.0，0.9） |
|  | 10%-30% | [0.9，0.8） |
|  | 30%-50% | [0.8，0.7） |
|  | ≥50% | [0.7，0.5） |
| 保证反担保 |  | [0.85，1.0] |
| 未办理反担保 |  | 1.0 |

（九）历史赔付情况调整系数

| 历史赔付率 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 25%及以下 | 0.5 |
| 25%-50% | [0.5，0.8） |
| 50%-75% | [0.8，1.0） |
| 75%-100% | [1.0，1.2） |
| 100%及以上 | [1.2，2.0] |

注：历史赔付率为上一事故年度已报告赔付率，事故年度已报告赔付率 = （事故年度已核赔款 + 事故年度未核赔款） / 事故年度已赚保费。

（十）续保优惠系数

| 承保情况 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 新保 | [1.2，1.0） |
| 续保 | [1.0，0.9） |
| 两次及以上续保 | [0.9，0.8] |

（十一）业务渠道调整系数

| 业务渠道 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 电销、网销、直销 | [0.7，1.0） |
| 经纪人、代理人业务 | [1.0，1.5] |

三、保险费计算公式

保险费=保险金额（元）×年基准费率×费率调整系数

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术分55分、资信商务及其他35分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2.本项目对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位视同小微）的报价给予6%的扣除；大中型企业符合要求的，报价给予2%的扣除；用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《小微企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；大中型企业应提供符合要求的分包意向协议。以上材料未提供不享受报价优惠）。

3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

4. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术分（55分）

| 技 术 分 55分 | 技术方案 | 1、技术方案与需求的吻合程度，是否对本次项目采购需求进行分析；同时针对采购内容提出具体的解决方案，对招标要求对应点应答是否详尽、明晰；（4-7分） 2、方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独特的优势；（4-7分） | 8-14分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人项目实施方案的深度，以及组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、系统集成、试运行、测试、调优等内容，投标人应对项目实施重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计，且有足够的基础在工期要求时间内完成项目的目标，并制定出具体实施计划安排表。 （1）实施方案完善、针对性强得8-10分； （2）实施方案较为完善、针对性一般得6-8分； （3）实施方案不完善、针对性差得4-6分； | 4-10分 |
|  | 服务质量保障措施 | 根据本项目的各项管理制度、质量保证措施、安全技术措施等进行比较打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承若的得7-8分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得6-7分；质量管理措施不明确，有质量服务承若的，方案不太合理的得5-6分。 | 5-8分 |
|  | 项目成员配备 | 拟派项目实施人员数量、专业素质、技术能力、经验等情况，配置是否合理等进行综合比较。 | 1-3分 |
|  |  | 投标人的项目组人员具有高级项目经理证书得1分，具有HL7认证专家得1分，具有PMP项目经理证书得1分，具有ITSS应用经理证书的人员证明，每项证书或证明最多得1分，最高4分。 | 0或1或2或3或4分 |
|  | 进度保证措施 | 根据针对本项目的时间进度安排、工期承诺等情况酌情打分， 投标人提供的各项工作进度保证措施完备周全，科学合理的，得 3-4分；投标人提供的项目进度保证措施内容一般，有缺漏的，得 2-3分，不可行或未表述不得分。 | 2-4分 |
|  | 验收方案 | 根据提供的验收方案是否具体且具有可操作性，方案具体且可操作的得3-4分，方案基本可行的得2-3分，不可行或未表述不得分。 | 2-4分 |
|  | 应急响应服务 | 根据投标人针对各类突发事件编制的应急响应方案，包括应急情况分析及响应时间、应急处理措施等，方案具体且可操作的得3-4分，方案基本可行的得2-3分，不可行或未表述不得分。 | 2-4分 |
|  | 培训方案 | 根据投标供应商的培训方案，针对本项目制定全面、详尽、科学的培训计划（包括系统计算机管理人员培训，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等实质性内容）并承诺按培训方案实施，培训计划、方案全面、切实可行，具备可操作性的得3-4分；培训计划、方案简单、无特色的得2-3分。 | 2-4分 |

注：上述分项内容未提供不得分。

- 商务、资信及其他分（35分）

| 商务、资信及其他分35分 | 诚信分 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 | 0或3分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能力或业绩要求 | 近三年（开标之日往前追溯三年，以签订合同之日或中标通知书发出之日为准）投标人承接过同类项目业绩的为有效业绩，每提供一个有效业绩得2分，最高得10分。（提供中标通知书或合同复印件并CA签章）。 | 0或2或4或6或8或10分 |
|  | 投标企业实力 | 投标人同时拥有医院信息管理系统、运维管理平台软件、临床一体化信息系统、护理管理信息系统、移动护理系统、成本核算与经营决策信息系统、医疗设备与固定资产管理系统软件著作权、感染监测控制系统软件，得4分，缺一个扣0.5分，扣完为止。提供证书复印件，否则不得分。 以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得，否则不得分。 | 0或0.5或1或1.5或2或2.5或3或3.5或4分 |
|  |  | 投标人通过CMMI5认证得2分，通过CMMI4认证得1分，提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0或1或2分 |
|  |  | 为保障医院信息化的可持续性发展，投标人专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步，被省级信息产业厅或相关部门认定为省级信息化技术研究发展中心得2分，市级信息化技术研究发展中心得1分，无不得分。（要求提供复印件加盖公章，原件备查） | 0或1或2分 |
|  |  | 为保证医院检验业务与临床信息系统的交互能力，投标人通过国家卫生健康委员会（原卫生部）医疗信息系统互操作性集成规范测试，例如：《临床检验结果共享互操作性规范》测试等相关测试证明。得2分，无不得分。（要求提供证书复印件加盖公章） | 0或2分 |
|  |  | 投标人拥有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度（四级）得0.5分；（三级）得1分；（二级）得1.5分；（一级）得2分（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 0或0.5或1或1.5或2分 |
|  |  | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO27001信息安全管理体系认证证书；ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；每提供1份有效证书得1分，最多得4分。（提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 0或1或2或3或4 |
|  | 售后服务承诺 | 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等进行评分。 | 2-4分 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人对本项目实际情况的了解及结合对本项目的理解，针对本项目提供合理化建议和措施，有一条合理化建议的得1分，最高得2分。 | 0或1或2分 |

注：以上项目若缺项，则该项得0分。

第五章  合同主要条款

嘉善县政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：善财采确临【2021】5546号

预算金额：500万元

采购人（以下称甲方）：嘉善县第三人民医院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号：JXYJ2021026（G）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是 嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目 。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                 ，分项价款见“价格清单””。

2、本合同总价款含所有采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格(包括完成本项目所有工作内容所需的人员、设备、材料、劳务、管理、风险、规费、税金（增值税等）、利润、政策性文件上各项应有费用等一切相关费用。各投标人所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人发生差错遗漏的费用均不再调整（除采购文件另有说明外）)。

3、本项目资金来源性质为以下第  （1）  项：

（1）预算管理资金；（2）专户管理资金；（3）其他资金；（4）核算其他；（5）预算管理资金暂存；（6）专户管理资金暂存；（7）收入退库；（8）专项专户资金；（9）核算其他暂存。

4、本合同付款方式为以下第  （1）  项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为:甲方根据年初预算申请生成用款计划，凭确认书、合同、发票进行审核支付；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为:                  ；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第  （2）  项支付：

（1）一次性付款：/

（2）分期付款：1、项目合同签订后支付合同价的30%。2、项目实施人员入场后支付合同价格的20%。3、项目完成软件系统开发、升级、改造并投入试运行后支付合同价的20%。4、项目试运行完成且通过验收后支付合同价的30%。

第四条 履约保证金

按以下第  1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，签订合同前中标人应向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，项目试运行完成且通过验收后自动转为维保金，维保金在承诺的维保期满后一个月内无息退还。履行保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   （1）   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式5份，甲乙双方各持2份，招标代理机构持1份。

二、特殊专用条款部分

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点:

| 嘉 善 县 政 府 采 购 商 品 验 收 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购申请编号: |  |  |  | 合同编号: | 号 |
| 采购单位（需方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应商（供方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 商品名称 | 规格型号及要求 | 计量单位 | 数 量 | 单价(元) | 金额 (元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写): |  |  |  |  |  |
| 详细设备清单见装箱单 |  |  |  |  |  |
| 采购单位验收情况: |  |  | 采购单位付款意见: |  |  |
|  | 验收人（签字）: |  | 20 年 月 日 |  |  |
| 供应商(盖章) |  |  | 县公共资源交易中心意见: |  |  |
| 经办人（签字）: |  |  |  | (盖章) |  |
| 验收日期:20 年 月 日 |  |  | 20 年 月 日 |  |  |
| 注：1、表内各项必须填写完整，根据实际需求可增加或删除行，不得改动格式； |  |  |  |  |  |
| - 本表一式五份，经供需双方签字盖章后由采购单位、供应商、财政支付（核算）中心、财政局、公共资源交易中心各自留存。 |  |  |  |  |  |

嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目 验收报告

项目验收情况说明（由双方按验收情况填写）：

验收小组签字：（3人以上）

第六章　投标文件格式

政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                   项目（编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系               ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

- 一、资信商务及技术文件格式

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

2.资信商务部分首页：

资

信

商

务

部

分

3. 技术部分首页：

技

术

部

分

- 二、报价文件格式

4.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

5. 报价文件首页：

报

价

部

分

6.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

附件

1.资格文件

| 序号 | 证明材料 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照、法定代表人身份证 |  |  |
| 2 | 2020年度财务报告或开标截止期前半年内任意一个月的资产负债表及利润表 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 开标截止期前半年内任意一个月的税收缴纳证明 (税费凭证或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证) |  |  |
| 5 | 开标截止期前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(例如单位专用参保证明或银行出具缴费凭证等) |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 该项开标当日由资格审核人员网上查询，投标人不需提供 |  |

# 2.投标声明书格式：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                     。

我          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：                     。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无或参加政府采购活动前3年内，因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，请作出“参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：    年   月   日

3. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购单位名称） ：

我            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：

被授权人签字（或盖章）：

被授权人联系电话：

投标人（公章）：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

4. 诚信承诺书格式：

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的               政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：                           。

6、若我方中标，将严格按照采购文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人（或被授权人）签字（或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

5. 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 企业性质 |  |  |  |
| 单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称等人员数） 组织机构框图附后 技术人员总数： 人 |  |  |  |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

6．同类项目业绩表

| 建 设 单 位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 主要参与人员情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字或盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、投标人应随此表附上同类业绩证明（提供中标通知书或合同复印件并CA签章）。

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

7.项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、职称证书 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 参加过的 项目名称 | 担任何职 |  |  |  | 成 果 （获奖情况） |

注：各投标人必须如实填写此表格，并提供项目负责人的相关证书（如有）、自投标截止时间半年内任意一个月的社保证明扫描件并CA签章。

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日      期：                  年          月         日

8. 项目其他实施人员一览表格式：

## 项目其他实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历、职称、资格证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)

日      期：                  年          月         日

注：各投标人必须如实填写此表格，此表须填写项目其他实施人员信息并提供其人员自投标截止时间半年内任意一个月的社保证明材料以及相关证书（如有）扫描件并CA签章。

9.投标函格式：

投 标 函

致******（采购人）：

根据贵方为项目名称：                    的招标公告（项目编号：           ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：             电话：

传真：             投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：

银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：

日期:_____年___月___日

10.开标一览表

开标一览表

招标编号：                                              单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写 |
|  | 小写 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起12个月内完成本项目软件系统的开发、升级、改造并要求试运行完成且通过验收。 |
| 维保期 | 自软件系统通过验收之日起一年 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托

人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标项目费用报价应包括完成本项目所有工作内容所需的人员、设备、材料、劳务、管理、风险、规费、税金（增值税等）、利润、政策性文件上各项应有费用等一切相关费用。各投标人所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人发生差错遗漏的费用均不再调整（除采购文件另有说明外）。

3、本页后附投标报价价格清单表。

法定代表人或被授权人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

11、价格清单表

根据招标需求由投标人自行编制，格式自拟。

12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目，     行业；企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 嘉善县第三人民医院三期工程智慧病房采购项目，属于     行业；企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：