**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**

公开招标采购文件

**项目编号：JXZX（S）-2022-G15**

**项目名称：嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、**

**灯光、音响设备**

**采购单位：浙江省嘉善县第一中学**

**代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司**

**2022年10月**

目 录

[第一章 公开招标采购公告 1](#_Toc2795)

[第二章 采购需](#_Toc3327)[求 5](#_Toc3327)

[第三章 投标人须知 5](#_Toc13254)

[一、前附表 21](#_Toc16637)

[二、总 则 23](#_Toc17106)

[三、采购文件 25](#_Toc31835)

[四、投标文件的编制 25](#_Toc8281)

[五、开标 29](#_Toc22916)

[六、评标 29](#_Toc14788)

[七、定标 31](#_Toc17457)

[八、合同授予 31](#_Toc30738)

[第四章 评标办](#_Toc9447)[法 32](#_Toc9447)

[第五章 嘉善县政府采购合同 37](#_Toc16174)

[第六章 投标文件格式 45](#_Toc1672)

第一章 公开招标采购公告

项目概况

嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年11月14日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：JXZX（S）-2022-G15

项目名称：嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备

预算金额：650.00万元

最高限价（如有）：520.00万元

**采购需求（概述）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** |
| 1 | 舞台机械设备 | 1 | 批 |
| 2 | 会议厅舞台灯光系统设备 | 1 | 批 |
| 3 | 舞台音视频系统设备 | 1 | 批 |

**备注：**政府采购计划编号：善财采确临[2022]4004号

**合同履行期限：**

交货期：计划竣工日期2023年3月17日前完成设备供货、安装、调试，并协助采购人完成验收工作，且要求跟土建施工同步完成。

质保期及售后服务要求：本项目质保期至少为2年，质保期自本项目验收合格之日起计算。要求提供7\*24小时优质、迅速的售后服务和技术支持。质保期内提供设备的免费维修保养、备品备件的免费供应。质保期过后提供终身技术支持、咨询服务和备品备件的供应。

中标供应商在所供设备交付使用时必须向采购单位提供质量保修卡等相关资料和必备的附件。

**本项目不接受联合体投标。**

**二、申请人的资格要求：**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：**无。**

（三）本项目的特定资格要求：**无。**

**三、获取招标文件**

时间：/至2022年11月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2022年11月14日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年11月14日14:00

开标地点（网址）：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1408室，供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜：**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以顺丰快递方式递交备份投标文件1份（光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市宏泽招标咨询有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章【送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：徐坤梅，联系电话：0573-84020980；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购代理机构联系人邮箱(1192873557@qq.com)。如供应商选择快递费到付，采购代理机构将拒签。】⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。⑪公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。⑫本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：<http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html>

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人名称：浙江省嘉善县第一中学

项目联系人：郁宠威

联系电话：15068308339

地址：嘉善县魏塘街道中山西路210号

质疑答复联系人：柴国忠

联系电话：15888301009

2.采购代理机构名称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

项目联系人：徐坤梅

联系电话：0573-84020980

传真：0573-84020980

地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室

质疑答复联系人：薛峰

联系电话：15726929685

地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室

3.同级政府采购监督管理部门名称：嘉善县财政局

联系人：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

传真：0573-84122528

地址：嘉善县解放东路318号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

编号：JXZX（S）-2022-G15

采购单位名称：浙江省嘉善县第一中学

项目名称：嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备

**一、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** |
| 1 | 舞台机械设备 | 1 | 批 |
| 2 | 会议厅舞台灯光系统设备 | 1 | 批 |
| 3 | 舞台音视频系统设备 | 1 | 批 |

1. **技术参数要求**

以下对设备的详细技术参数要求，仅是为明确表述产品的功能和关键技术要求，不代表任何唯一产品品牌或型号的指向性。投标人在投标中可以自由选择合适的产品品牌和型号代替，但产品功能和技术参数不得低于以下要求：

**（一）舞台机械设备清单**

| **序号** | **设备名称** | **尺寸 （m）** | **驱动方式** | **行程** | **速度** | **有效载荷（kN）** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宽** | **深** | **高** | **（m）** | **(m/s）** |
| 1 | 台口字幕屏吊杆（含电机） | 19.5 | / | / | 电动钢丝绳卷扬 | 10 | 0.002～0.2 | 7.5 | 1 | 套 | 电机功率≥3kW |
| 2 | 对开幕（含电机） | 25.5 | / | / | 电动钢丝绳牵引 | 11.5 | 0.01～1.0 | 幕布自重 | 1 | 套 | 电机功率≥0.75kW |
| 3 | 电动吊杆（含电机） | 25.5 | / | / | 电动钢丝绳卷扬 | 13 | 0.005～0.5 | 7.5 | 4 | 套 | 电机功率≥5.5kW |
| 4 | 灯光吊杆（含电机） | 22.5 | / | / | 电动钢丝绳卷扬 | 13 | 0.002～0.2 | 10 | 3 | 套 | 电机功率≥3kW |
| 5 | 侧灯光吊杆（含电机） | 7 | / | / | 电动钢丝绳卷扬 | 10 | 0.002～0.2 | 10 | 2 | 套 | 电机功率≥3kW |
| 6 | 固定吊杆 | 25.5 | / | / | / | / | / | 7.5 | 3 | 套 |  |
| 7 | 舞台幕布系统 | 阻燃处理，防火等级B1级（包括前沿幕、前沿幕衬里、对开幕、对开幕衬里、檐幕、边幕、天幕） | 1 | 套 |  |
| 8 | 机械电气和控制系统 | ★控制系统由标准的可编程逻辑控制器（PLC）和工业控制计算机用工业现场总线和工业以太网组成。计算机采用工业型专用计算机。工业控制计算机可以实现数据交换、数据共享。★控制系统提供正常情况下的全功能控制与操作，包括单体设备的控制、设备联锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护、联机操作向导等。主要操作以屏幕窗口、图形、表格方式结合功能键盘或鼠标，并有适当的手动介入功能；可灵活进行返回、重复和连续运行等操作。★需提供相应控制系统功能界面截图，控制系统需有独立自主产权，并在投标文件中提供证明文件。电动吊杆及灯光吊杆均采用变频器一对一形式。 | 1 | 套 |  |
| 注：舞台机械设备品牌选择驱动电动机（推荐森力玛、贝得、亨达）减速机（推荐沃尔夫、博能、通力）定位传感器（推荐ELCO、海茵兰茨、禹衡）限位开关（推荐OMRON、SCHNEIDER、天德）变频器（推荐DANFOSS、SEW、SCHNEIDER）可编程控制器（推荐SIEMENS、浙大中控、施耐德）工业控制计算机（推荐研祥、天迪工控、研华）断路器（推荐SCHNEIDER、ABB、SIEMENS）接触器（推荐SCHNEIDER、ABB、SIEMENS）继电器（推荐SCHNEIDER、ABB、IDEC）舞台幕布：金华冠、中舞、万里其他核心电气元器件产品应选择优质品牌产品。 |

**舞台幕布系统参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 克重≥ | 阻燃面料材质 | 颜色 | 宽（m） | 高（m） | 折比 | 数量 | 备注 |
| 1 | 前沿幕 | 350 | 天鹅绒 | 待定 | 25.5 | 2 | 3 | 1 |  |
| 2 | 前沿幕衬里 | 120 | 富春纺 | 待定 | 25.5 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | 对开幕 | 350 | 天鹅绒 | 待定 | 13.75 | 9.5 | 3 | 2 |  |
| 4 | 对开幕衬里 | 120 | 富春纺 | 待定 | 13.75 | 9.5 | 1 | 2 |  |
| 5 | 檐幕 | 280 | 天鹅绒 | 待定 | 25.5 | 2 | 3 | 2 |  |
| 6 | 边幕 | 280 | 天鹅绒 | 待定 | 3 | 9.5 | 3 | 4 |  |
| 7 | 天幕 | 270 | 细帆布 | 待定 | 25.5 | 9.5 | 1 | 1 |  |

**（二）会议厅舞台灯光系统设备清单**

| **序号** | **设备名称** | **技术参数要求** | **推荐品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **灯光控制系统** |
| 1 | 综合主调光控制台 | 实时控制不少于4096个参数（连接扩展器DPU，最多可扩展65536个参数）不少于5个DMX输入/输出口、MIDI输入/输出口LTC/Smpte输入口工作灯接口音频输入/输出口3个USB接口1个千兆以太网接口（10/100/1000M）内置不少于3个10.1寸电容触摸屏不少于18个执行推杆，18个执行按键2个A/B推杆1个调光轮4个编码器可外接鹅颈灯可调独立背光按键支持多种操作语言（简体中文，繁体中文，英文，日文，韩文，法文）可用手持式设备远程控制,支持IOS/ANDROID手持终端系统强大逼真的舞台3D模拟效果，实时模拟现场效果，方便离线编程强大的布局管理，拥有多种操作模式支持多种网络协议：Artnet，sACN等支持多用户操作，并可设置各用户权限支持RDM远程灯具管理支持3D离线编程内置媒体播放器,播放流畅清晰 | 彩熠、非蓝、韵鹏、itc | 1 | 台 |  |
| 2 | 台式电脑工作站（中国制造） | 处理器：不低于第6代酷睿I7，2.4GHz；内存容量不低于32GB；硬盘容量不低于3TB；独立显卡、显存不低于4GB；包含键盘、有线鼠标一套；不小于22英寸液晶显示器1台。 | LENOVO、DELL、HP | 1 | 台 |  |
| 3 | DMX信号放大器 | 不少于1进8出 | TINHAO、HDL、WEUS | 4 | 台 |  |
| 4 | DMX跳线盘 | 不少12口 | TINHAO、HDL、WEUS | 1 | 批 |  |
| 5 | 网络机柜 | 带机柜灯，电源插排，盲板，国标19寸，高度不小于24U | 国产优质品牌 | 1 | 台 |  |
| 6 | 直通柜 | 可装96路3KW直通回路模组 | FDL、HDL、itc | 1 | 台 |  |
| **舞台灯具设备** |
| 1 | LED19度成像聚光灯 | 功率：不小于200WLED光源频闪：0~20次/秒光束角度：19°防护等级：IP20透镜：菲涅尔透镜光通量：24500lm色温：3200K/5600K可选显色性：CRI≥90倾斜角度：+/-90包含灯尾线、灯勾、保险绳、接插件等。 | FDL、百特思、itc | 20 | 台 |  |
| 2 | LED平板会议灯 | 光源：不低于1344颗\*0.2W贴片式LED色温：WW3200K/CW5600K/3200K-5600K色温线性可调可选使用寿命：不小于50000小时显色指数：CRI＞95光通量：18000lm光束角度：120°整灯功率：300W功率因数PF≥0.98驱动电流：1.1A电源输入：输入输出手拉手，双电源模式调光：0-100%线性调光频闪效果0~20次/秒控制协议：标准DMX512协议RDM功能通道模式：1CH/2CH/4CH冷却：外置铝片对流散热，无风扇信号线输入：三芯/五芯包含灯尾线、灯勾、保险绳等。 | FDL、百特思、itc | 36 | 台 |  |
| 3 | LED染色灯 | ▲透镜：不少于14颗光通量：不少于9900lm彩光RGBW全色域混合▲光源：不低于10WLED四合一（RGBW）光的角度25°/45°可选功率：不少于150W控制模式DMX512防护等级IP65包含灯尾线、灯勾、保险绳、接插件等。 | FDL、百特思、itc | 52 | 台 |  |
| 4 | 三合一电脑灯 | 光源：优灯MSD350W使用寿命:不小于2000小时色温：7800K电子变焦范围：2.5-33°步进马达：16个步进电机，微步操作，完全微处理控制光学系统：多块透镜组合聚光器扫描角度：水平扫描540度，垂直扫描270度，扫描速度可调节，自动纠错图案盘：一个可拔插性旋转图案盘（9个旋转图案+白光），一个固定图案盘（14种图案+白光），带流水效果顔色盘：由13种基本色+白光组成顔色轮、彩虹效果、半色功能棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束频道：带齿形双闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在每秒0.5-12范围内调节调光：线性调节0-100%雾化：线性雾化调焦/放大：线性调节灯泡制冷：由1个5020风鼓和2个9225风扇对流散热，确保良好的散热系统保证灯泡发挥最佳点泡：手动点泡及远程控台开关泡自走程序：内置程序无需控台控制使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间控制：通道控制模式：18/24G两种通道模式控制模式：DMX512信号，自走，声控模式X轴/Y轴X轴/Y轴：540°/270°精度：16bit精度扫描校正：X轴/Y轴位置自动校正固定锁：水平/垂直锁结构：显示屏：采用TFT真彩显示屏，中英文菜单,正反向显示，触摸及按钮双模式信号输入输出：3芯卡侬插座电源线：PowerCon输入/输出 | FDL、百特思、itc | 30 | 台 |  |
| **舞台灯光设备** |
| 1 | 灯光操作台+控制椅2把 | 与综合主调光控制台配套，监控台式，框架1.5mm冷轧钢，25mm桌面E1级防火板，侧板高密度纤维板喷漆。控制椅为专业演出用，高度可调。 | 定制 | 1 | 套 |  |

**（三）舞台音视频系统设备清单**

| **序号** | **设备名称** | **技术参数要求** | **推荐品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **调音系统** |
| 1 | 数字主备控调音台（可流动使用） | 输入处理通道：不少于32个话筒输入通道，8个辅助输入通道；输出处理通道：不少于16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线；支持通过USB2.0；可支持32x32通道的数字音频传输内置不少于25个100mm电动推子；不小于7寸显示屏 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞、百灵达 | 1 | 台 |  |
| 2 | 本地接口箱 | 模拟输入/输出：不少于16路输入，8路输出 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 1 | 套 |  |
| **扩声系统** |
| 1 | 中央声道全频主扬声器组 | 1.音箱类型不低于两分频线性音箱；2.箱体构成不低于木夹板；3.频率响应下限不高于55Hz，上限不低于20KHz；★4.灵敏度不小于101dB；★5.连续声压级不小于128dB，峰值声压级不小于134dB；6.额定功率不小于650W；峰值功率不小于2600W；7.低音单元不低于2个10寸；高音单元不低于2个1寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 4 | 只 |  |
| 2 | 左右主扩线性阵列音箱（含音箱插头） | 1.音箱类型不低于两分频线性音箱；2.箱体构成不低于木夹板；3.频率响应下限不高于55Hz，上限不低于20KHz；★4.灵敏度不小于101dB ；★5.连续声压级不小于128dB，峰值声压级不小于134dB；6.额定功率不小于650W；峰值功率不小于2600W；7.低音单元不低于2个10寸；高音单元不低于2个1寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 12 | 只 |  |
| 3 | 线阵列扬声器吊架 | 原厂吊架 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 3 | 套 |  |
| 4 | 线性低音音箱（含音箱插头） | 1.音箱类型不低于线性低音音箱；2.频率响应下限不高于35Hz，上限不低于400Hz；★3.灵敏度不小于100dB ；★4.连续声压级不小于130dB，峰值声压级不小于136dB；5.额定功率不小于600W；峰值功率不小于2400W；6.单元不低于1个18寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 只 |  |
| 5 | 左右声道超低频扬声器 | 1.箱体构成不低于木夹板；2.频率响应下限不高于31Hz，上限不低于300Hz；★3.灵敏度不小于103dB ；★4.连续声压级不小于138dB，峰值声压级不小于144dB；5.额定功率不小于1200W；峰值功率不小于4800W；6.单元不低于2个18寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 4 | 只 |  |
| 6 | 台唇补声扬声器 | 1.音箱类型不低于同轴两分频音箱；2.频率响应下限不高于60Hz，上限不低于20KHz；★3.灵敏度不小于99dB ；★4.连续声压级不小于122dB，峰值声压级不小于128dB；5.额定功率不小于250W；峰值功率不小于1000W；6.同轴低音单元不低于10寸；同轴高音单元不低于1寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 6 | 只 |  |
| 7 | 补声/环绕效果扬声器 | 1.音箱类型不低于同轴两分频音箱；2.频率响应下限不高于50Hz，上限不低于20KHz；★3.灵敏度不小于100dB ；★4.连续声压级不小于125dB，峰值声压级不小于131dB；5.额定功率不小于380W；峰值功率不小于1520W；6.同轴低音单元不低于12寸，同轴高音单元不低于1寸。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 12 | 只 |  |
| 8 | 舞台流动返听音箱（含音箱插头） | 1.箱体构成不低于木夹板；限不低于19KHz；★3.灵敏度不小于102dB； ★4.连续声压级不小于128dB，峰值声压级不小于134dB；5.额定功率不小于450W；峰值功率不小于1800W；6.低音单元不低于15寸，高音单元不低于1寸；7.链接插座不低于音箱左右采用左右连通式技术，音箱左右两侧各不少于2个NL4MP（在两只并联使用时，可左进右出连接，不影响舞台画面感）。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 6 | 只 |  |
| 9 | 左中右线阵扬声器功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于1000W×2，4Ω立体声不小于1500W×2；2.信噪比:>105dB；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz；4.内置不小于6路220V电源时序输出插座；5.解决其他音频设备供电需求；6.功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 8 | 台 |  |
| 10 | 线性低音扬声器功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于1000W×2，4Ω立体声不小于1500W×2；2.信噪比:>105dB；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 1 | 台 |  |
| 11 | 超低频扬声器功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于1500W×2，4Ω立体声不小于2250W×2；2.信噪比:>105dBs；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 台 |  |
| 12 | 台唇扬声器功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于350W×2，4Ω立体声不小于525W×2；2.信噪比不小于105dB；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 3 | 台 |  |
| 13 | 补声/环绕效果扬声器功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于700W×2，4Ω立体声不小于1050W×2；2.信噪比不小于105dB；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 6 | 台 |  |
| 14 | 舞台返听音箱功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于700W×2，4Ω立体声不小于1050W×2；2.信噪比不小于105dB；3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 3 | 台 |  |
| 15 | 音响处理器 | 具有4路输入，8路输出，采用灵活组合的多种分频模式可选，输出每通道包含信号输入器、高低通滤波器、6段参量均衡器、延时器、增益器、相位器、限幅器，具有通道拷贝功能，高低通分频处理,频点可调，具有30个用户存储器，具有2×20LCD背光显示屏，具有USB和RS-232电脑软件通讯端口；带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，支持第三方软件协议控制。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 3 | 台 |  |
| **音源及周边设备** |
| 1 | 监听音箱（含音箱插头） | 1.音箱类型不低于2路有源音箱；2.频率响应下限不高于40Hz，上限不低于20KHz；3.低音不低于6.5寸，高音不低于1寸；4.输出低音功率不小于80W；高音功率不小于25W；5.最大输出电平不小于109dB；6.支持高频调节；7.磁屏蔽：是。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 只 |  |
| 2 | 监听耳机 | 种类：罩耳式灵敏度≥102dB频率响应不劣于20Hz-20kHz | Audio-Technica、FOCAL、SENNHEISER | 2 | 副 |  |
| 3 | 外置专业声卡 | 8个24bit模拟输入、输出96kH转换器，-10、+4TRS大三芯接口前面板带有2个额外的话筒、吉他输入，带有增益、发送和幻象电源控制2个独立的+4TRS主输出96kHzADAT光纤数字输入、输出同轴、光纤S、PDIF数字输入、输出完全独立的20输入和22输出字时钟输入、输出，ADAT同步输入1进1出MIDI接口内置SMPTE时间码同步前面板可实现独立、完整的操作火线（IEEE1394）接口 | MOTU、Roland、M-audio | 1 | 台 |  |
| **无线话筒、有线话筒及配件设备** |
| 1 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.拾音方式：手持式；2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调；3.接收器采用OLED液晶显示；4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；5.采用发射与接收红外线自动对频技术；6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角；7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用；8.音头：手持采用动圈话筒咪芯；接收机指标：载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz发射机指标：载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）显示：OLED显示技术频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 套 |  |
| 2 | 无线头戴话筒（一拖二） | 1.拾音方式：头戴式；2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调；3.接收器采用OLED液晶显示；4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；5.采用发射与接收红外线自动对频技术；6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角；7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用；8.音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯接收机指标：载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz发射机指标：载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）显示：OLED显示技术频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 套 |  |
| 3 | 无线领夹话筒（一拖二） | 1.拾音方式：领夹式；2.整机不少于32组频率可选，每通道不少于301个频率可调，共不少于602个通道可调；3.接收器采用OLED液晶显示；4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；5.采用发射与接收红外线自动对频技术；6.采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角；7.理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用；8.音头：手持采用动圈话筒咪芯，头戴、领夹采用电容式话筒咪芯接收机指标：载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）调制方式：FM(PLL) 信道数目：不少于602个频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz发射机指标：载波频段范围:（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）显示：OLED显示技术频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 只 |  |
| 4 | 天线 | 含天线放大器1对、天线放大器叶片支架4付。天线技术参数要求：1.频率范围：450-950MHz 2.驻波比率：<1.3dB3.增益不小于7dB天线放大器技术参数要求：1.载波频段范围: 450-950MHz 2.增益不小于3dB3.输入阻抗：50Ω4.输出阻抗：50Ω5.输入电压：90-2606.输出电压：12-18V/3000mA 天线放大器叶片支架技术参数要求：用于天线放大器叶片固定安装在墙体等实物上。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 1 | 对 |  |
| 5 | 鹅颈式会议系统主席单元 | 1.换能方式：电容式2.频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz3.指向性：超心形指向4.输出阻抗（欧姆）：200Ω5.灵敏度：-40dB（±2dB）6.最高输入声压级：138dB7.动态范围：110（1KHz）8.咪管长度：425mm9.指示：底座红开绿关双色指示，咪管红色发言指示灯圈10.开关：触摸式开关11.供电:48V幻象供电12.抗手机、电磁、高频干扰 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 1 | 套 |  |
| 6 | 鹅颈式会议系统代表单元 | 1.采用全数字会议技术；2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，具有现代科技感；3.装备防震拾音头，内置高保真拾音头，鹅颈式咪杆，方向角度万向可调；4.数字化处理和数字化传输技术，数字环状网络技术，会议单元之间连接更稳定，决绝长距离传输的衰减问题；5.连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆，有效避免与防止线路电磁干扰；6.连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁；7.单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，六芯单元单路可连接20台；8.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；9.系统具备先进先出、后入先出、自由讨论、限制模式，发言人数可设置1至6台；10.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；11.单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；12.系统采用数字音频处理技术，频率响应可达40Hz-20KHz接近CD音质效果；13.话筒杆带有指示灯；14.麦克风类型：鹅颈式拾音头；15.指向性：超心形指向。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 11 | 套 |  |
| 7 | 会议系统主机 | 1.不劣于3.5寸全彩功能显示屏配备中英文功能菜单，具有系统导航、集中功能控制双功能；2.数字化处理和数字化传输技术，数字环状网络技术，会议单元之间连接更稳定，解决长距离传输的衰减问题；3.采用ID寻址，自定义编号，主机开启自动检测主机与单元在线情况，实时监控系统运行情况；4.主机集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定；5.具备数量限制、先进先出等多种工作模式，发言人数可设置为1至6台单元（不包括主席与主持单元）；6.超强抗手机干扰能力，不受手机、蓝牙、无线电、wifi等信号干扰，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用；7.六芯航空插座标准会议单元接口，后面板具有不少于4个6芯DIN插座单元连接端口，结合一线式、环形及T型/十型连接器等多种连接方式，使系统搭建更灵活、兼容性更强；8.后面板具备不少于1路卡侬和不少于2组RCA音频输出接口，可连接到扩声系统、录音系统、远程视频会议系统等；9.支持平衡音频输出，减少音频线路传输损耗；10.配合扩展主机可拓展会议单元接入数量；11.具有发言定位追踪功能；12.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。参数：显示屏：不劣于3.5英寸TFT全彩显示屏显示菜单：不劣于中文、英文频率响应：不劣于20Hz~20KHz信噪比：>96 dB通道分离度：不劣于102 dB | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 1 | 台 |  |
| 8 | 单元分线器 | 1.6芯总线结构，适用于6芯接口单元，可连接2台数字会议单元单元分线器为无源设备；2.由数字会议系统主机供电数字会议系统发言单元配套系统搭建连接，自带2M传输电缆。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 6 | 个 |  |
| 9 | 合唱话筒 | 含话筒架6个合唱话筒技术参数要求：1.换能方式: 电容式2.频率响应下限不高于30Hz，上限不低于16KHz3.指向性 : 超心型指向4.输出阻抗（欧姆） : 75Ω5.灵敏度 : 不劣于-43dB±2dB6.供电电压 (V):幻象48V7.咪线长度、配置：20米双芯、卡侬母+卡侬公8.输出：平衡输出9.抗手机、电磁、高频干扰10.可调节高度：≥0.1米 - 1.65米话筒架技术参数要求：2节话筒架，通用落地专业话筒杆，根据话筒使用功能配置。 | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 5 | 支 |  |
| 10 | 人声话筒 | 1.音头：动圈2.指向性：超心型3.频率响应下限不高于50Hz，上限不低于15KHz4.灵敏度：不劣于-54dBV/Pa(2mV)5.阻抗：600Ω6.最小负载：600Ω7.最大声压SPL不小于150dB | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 4 | 支 |  |
| 11 | 鼓话筒 | 1.类型：动圈式2.指向性：心型3.频率响应：不劣于10KHz4.标称阻抗： 不劣于200 Ω± 3%5.灵敏度： 不劣于-55dB ± 3dB | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 2 | 支 |  |
| 12 | 乐器多功能话筒 | 1.音头: 电容式2.指向性: 心形 3.频率响应下限不高于40Hz，上限不低20kHz 4.灵敏度: -40dBV/pa(10 mV) 5.阻抗: 200Ω 6.最小负载: 1000Ω 7.信噪比: 72dB 8.等效噪声SPL: 22dB9.最大声压SPL: 134dB10.动态范围: 112dB11.电源需求: 48V幻象供电12.接头: XLR3M | 希视科（Hisco）、艾比欧（IBO）、贝塔斯瑞 | 8 | 支 |  |
| 13 | 有源DI盒 | 单台不少于两路具有+48V幻象电源采用变压器隔离设计，确保扩声系统和舞台设备之间的电气隔离 | 国产优质品牌 | 4 | 台 |  |

**注：1.除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐的品牌相当的产品参加，但应在投标文件中提供所投品牌与推荐的品牌相当的证明材料。所有推荐的品牌均为中国制造。**

**2.投标人报价时应在各分项报价中充分考虑本项目实施过程中有可能需要施工总承包单位配合协调所发生的费用，具体实施时由中标人与施工总承包单位自行协商，结算不作调整。**

**3.本项目须由中标单位在中标后进行二次深化设计，所产生的费用考虑在本次报价中。**

**4.各设备安装所需的综合接线箱、标牌、接插件、插头、插座、智能电源控系统、跳线盘、跳线、电源线缆、网络线、信号线缆和布线所需的桥架、管线等所需费用均考虑在相应的设备报价中，结算不作调整。**

**5.土建图纸详见附件压缩包。**

**三、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期及售后服务要求 | 本项目质保期至少为2年，质保期自本项目验收合格之日起计算。要求提供7\*24小时优质、迅速的售后服务和技术支持。质保期内提供设备的免费维修保养、备品备件的免费供应。质保期过后提供终身技术支持、咨询服务和备品备件的供应。中标供应商在所供设备交付使用时必须向采购单位提供质量保修卡等相关资料和必备的附件。 |
| 交货期 | 计划竣工日期2023年3月17日前完成设备供货、安装、调试，并协助采购人完成验收工作，且要求跟土建施工同步完成。 |
| 违约责任 | 如因乙方原因导致逾期完成设备安装调试的，每逾期一日，甲方有权扣除履约保证金的10%，逾期10日以上无法完成设备安装调试的，甲方有权终止合同并没收全部履约保证金，不支付任何款项。 |

第三章 投标人须知

### 一、前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备 |
| 2 | 采购数量及单位 | **详见采购需求** |
| 3 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘 | **投标人自行踏勘，所产生的费用由投标人自行承担。** |
| 5 | 投标文件组成 | 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：（1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。（2）**将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份 。（光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用）**装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：徐坤梅，联系电话：0573-84020980） |
| 6 | 上传电子投标文件时间 | 2022年11月14日14：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 开标地点 | 嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1408室开标。**投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时小时内（2022年11月14日14：30前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。** |
| 8 | 评标办法及评分标准 | **综合评分法，详见采购文件第四章。** |
| 9 | 中标公告及中标通知书 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。 |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内。 |
| 11 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 12 | 本项目预算 | 本项目预算价为人民币650.00万元，采购上限价为人民币520.00万元，超采购上限价的投标文件无效。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还 | 项目实施前中标人向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，货到安装调试完毕并经采购人验收合格后一个月内无息退还。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 14 | 采购资金来源 | 财政资金 |
| 15 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付项目合同总金额的40%作为预付款，货到安装调试完毕，经采购人验收合格后一个月内付清余款。 |
| 16 | 投标文件有效期 | **90** 天 |
| 17 | 注册及招标文件的获取 | 详见第一章《招标采购公告》第三条规定。 |
| 18 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

###  二、总 则

**（一） 适用范围**

本采购文件适用于**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.招标采购单位系指浙江省嘉善县第一中学。

2.代理机构系指嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式**

本次招标采用**公开招标**方式进行。

**（四）投标委托**

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见第六章）。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（六）联合体投标**

▲本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

**（八）特别说明：**

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（九）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，并提供相应的资料，且需对质疑内容的真实性承担责任，否则，被质疑人可不予接受。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对质疑期限的计算，按下列规定：

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑；

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑（公告期限届满后获取采购文件的，应于公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出）；

（3）投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑；

（4）投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向嘉善县财政局投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（格式见范本），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

###  三、采购文件

**（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：**

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人未通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

###  四、投标文件的编制

**本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。**

**在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由资信商务及技术文件及投标报价文件两部份组成。

**1.资信商务及技术文件：**

**1.1资信及商务文件**

（1）资格文件：符合合格投标人资格要求的证明材料（格式见第六章）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）诚信承诺书（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（6）商务偏离表（格式见第六章）；

（7）相关认证（如有）；

（8）奖项（如有）；

（9）质保期及售后服务承诺；

（10）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（11）业绩证明材料（如有）；

（12）政策分的相关证明材料（如有）；

（13）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

**1.2技术文件：**

（1）**投标产品性能水平、功能、技术参数、品牌的详细介绍（不含报价）**；

（2）技术偏离表（格式见第六章）；

（3）项目实施方案；

（4）产品质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（6）培训方案；

（7）优惠条件；

（8）投标人根据评标办法及采购需求需要提供的其他资料。

**2．投标报价文件：**

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)及其他符合政策性价格扣除条件的承诺函或证明材料；

（6）投标人需要说明的其他事项。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖投标人CA公章；诚信承诺书、投标函、开标一览表、投标报价明细表、投标人基本情况表、商务偏离表、技术偏离表、项目实施人员一览表、同类项目业绩表、残疾人福利性单位声明函必须由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并加盖投标人CA公章；中小企业声明函须加盖投标人CA公章；签章不齐的视同未提供。**

**（二）投标文件的语言及计量**

1．投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成项目所需货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金、利润等一切费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

▲1．自投标截止日起**90天**投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的递交**

**电子投标文件**

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na](https://service.zcygov.cn/%22%20%5Cl%20%22/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na)[）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。](https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html%EF%BC%89%E5%8F%8A%E6%9C%AC%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%A7%84%E5%AE%9A%E7%9A%84%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E5%92%8C%E9%A1%BA%E5%BA%8F%E7%BC%96%E5%88%B6%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%B9%B6%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%85%B3%E8%81%94%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E3%80%82)

1.投标人应于2022年11月14日14：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2.代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

**投标文件解密**

开标时间后半小时内（2022年11月14日14:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年11月14日14:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：**为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年11月14日14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件**（**光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用**）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：徐坤梅，联系电话：0573-84020980）**，如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。**

**3.**投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

**（六）投标无效的情形**

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。**

**2.未通过资格审查、资信商务及技术文件符合性审查、技术评审、报价评审的投标文件均被视为无效，具体详见第四章评标办法第二条评标程序。**

**3.被拒绝的投标文件为无效。**

### 五、开标

**(一)采购代理机构职责**

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.处理与评标有关的其他事项。

**（二）**本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

**（三）电子开评标及评审程序**

1.投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

3.评标委员会对报价文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

###  六、评标

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单；

5.向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

**除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。**

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

**（三）评标程序**

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

具体评标程序详见第四章评标办法。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1．投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。**

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）澄清问题的形式**

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

**（六）评标原则和评标办法**

1．**评标原则**。评标委员会必须**遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则**。不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．**评标办法**。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并由相关监督管理部门进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

###  七、定标

（一）确定中标人。**本项目由采购人确定中标人。**

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（二）采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

###  八、合同授予

**（一）签订合同**

1．中标人应自接到中标通知书后 **30** 天内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

**（二）履约保证金**

1．项目实施前中标人向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，货到安装调试完毕并经甲方验收合格后一个月内无息退还。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2．签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章 评标办法

**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**

**评标办法**

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**政府采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术资信商务分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，综合得分排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推。**中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。**评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二、评标程序

**（一）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。资格证明材料不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，投标文件将被视为无效。**

**（二）评标委员会对资信商务及技术文件进行符合性审查、技术评审，对报价文件进行报价评审。**

**1.在资信商务及技术文件符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务及技术文件中出现报价的；

（3）资信商务及技术文件无法定代表人或授权代表签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）资信商务及技术文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）资信商务及技术文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（8）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

**2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（5）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价超过采购上限价的；

（4）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的；

（5）投标有效期、交货期、质保期等条款不能满足招标文件要求的；

（6）报价文件无法定代表人或授权代表签字（或盖章）的；

（7）报价文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）报价文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

三、评标内容及标准

**（一）价格分（30分）**

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据浙财采监（2022）8号、财库〔2020〕46号的相关规定，本项目评审时对小微企业（提供的所有货物的制造商均为小微企业）报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此扣除后的价格仅作为价格分计算）投标文件中须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格扣除。**小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，不给予价格扣除。**

3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5.投标人的投标报价超过采购上限价的，其投标无效。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**6.本项目采购上限价为人民币伍佰贰拾万元整（¥5200000.00元）。**

**（二）技术商务资信分（70分）**

| **评分标准及分值** |
| --- |
| 技术分（47分） | 技术参数响应程度（24分） | 投标产品完全符合采购文件技术参数要求的得24分，带“★”的主要技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，其他技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。注：采购需求中带“▲”的为实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。 |
| 项目实施方案（10分） | 根据投标人提供的项目管理方案、实施人员方案、实施进度计划表、安装调试方案、验收方案等5项内容进行打分，每项内容1-2分，本项满分10分，无相关内容或内容不可行的该项内容不得分。 |
| 产品质量保证措施（5分） | 根据投标人提供的产品质量保证措施是否完善合理、切实可行打分，2-5分，未表述不得分。 |
| 培训方案（4分） | 根据投标人针对本项目提供的技术培训方案（明确培训的时间、次数、培训人数等）是否合理、可行打分，2-4分，未表述不得分。 |
| 优惠条件（4分） | 根据投标人承诺提供的其他实质性优惠条件进行打分。经评标委员会一致认定为实质性优惠条件的，每有1条得1分，本项满分4分。 |
| 商务资信分（23分） | 诚信分（3分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（详见诚信承诺书，未提供不得分）。 |
| 相关认证（5分） | 1.投标人或产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每种证书得1分；本项满分3分。2.投标人或产品制造商具有与所投产品相关的专利证书的，每有一个专利得1分，满分2分。（需在资信商务及技术文件中提供证书扫描件并加盖投标人CA公章，否则不得分。） |
| 奖项（1分） | 投标人参与过的项目获得过国家级奖项的，每个项目得1分；获得过省级奖项的，每个项目得0.5分；获得过市级奖项的，每个项目得0.25分；本项满分1分。（需在资信商务及技术文件中提供该项目的获奖证明文件及投标人参与该获奖项目的证明材料扫描件并加盖投标人CA公章，否则不得分。） |
| 质保期及售后服务承诺（10分） | 1.投标人提供的服务响应方案、售后服务保障能力、出现质量问题的处理，日常检测及保养，故障处理效率，应急维修的服务预案等打分；相关内容完善、可操作性强的得4-5分，相关内容略有缺陷但基本可行的得2-3.9分，无相关内容或内容不可行的不得分。2.本项目质保期至少2年，投标人承诺质保期每延长一年加1分，最多加3分。3.备品备件：根据投标文件中明确提供备品备件的数量、存放地点等情况进行打分，1-2分，未提供不得分。 |
| 业绩（3分） | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目（同类项目指同时包含舞台机械、灯光、音响或音视频的项目）的，每个得1分；本项满分3分。（资信商务及技术文件中同时提供项目项目合同和验收合格证明扫描件并加盖投标人CA公章，否则不得分。） |
| 政策分（1分） | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。（2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |

**注：1.如在投标文件中未涉及上述技术商务资信评分内容的，按0分计。**

**2.投标文件中应提供有关证明材料扫描件并加盖公章。**

**3.投标文件中提供的证明材料均应清晰可辨，否则不得分。**

**（三）技术、商务资信分的计算**

技术、商务资信分得分按照评标委员会成员的独立评分结果合计数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

**四、中标候选人确定**

**评标委员会应当推荐有效投标人中按分值从高到低排名为第一名、第二名、第三名的为中标候选人。**

**五、评标报告**

评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

**六、中标公告**

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

第五章 嘉善县政府采购合同

**一、通用必备条款部分**

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：善财采确临[2022]4004号

预算金额：650.00万元

采购人（以下称甲方）：浙江省嘉善县第一中学

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号： JXZX（S）-2022-G15

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**采购结果签订本合同。

**第一条 合同组成**

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件；

（3）中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式（其中投标文件以在政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件为准）。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

**第二条 合同标的与相关属性**

1.本次采购的是嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备。

2.乙方是否属于中小微企业：□是□否

3.本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

**第三条 合同价款**

1.本合同项下总价款为人民币（大写） ，分项价款见“价格清单”。本项目单价固定，数量按实结算。

2.本合同总价款包括完成项目所需货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金、利润等一切费用。

3.本项目资金来源性质为以下第 (1） 项：

（1）预算管理资金；（2）专用管理资金；（3）其他资金；（4）核算其他；（5）预算管理资金暂存；（6）专户管理资金暂存；（7）收入退库；（8）专项专户资金；（9）核算其他暂存。

4.本合同付款方式为以下第 （3） 项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 / ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为 /；

（3）其他方式：授权支付。

5.本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件规定，未规定时按以下第（2）项支付：

（1）一次性付款：/。

（2）分期付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付项目合同总金额的40%作为预付款，货到安装调试完毕，经甲方验收合格后一个月内付清余款。

**第四条 履约保证金**

按以下第 1 项处理：

1.本项目设置履约保证金，乙方应于项目实施前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金 元（本合同金额的1%）。履约保证金在货到安装调试完毕并经甲方验收合格后一个月内无息退还。

2.本项目不设置履约保证金。

**第五条 交货期及质保期**

交货期：计划竣工日期2023年3月17日前完成设备供货、安装、调试，并协助采购人完成验收工作，且要求跟土建施工同步完成。

质保期及售后服务要求：质保期 年，质保期自项目验收合格之日起计算。要求提供7\*24小时优质、迅速的售后服务和技术支持。质保期内提供设备的免费维修保养、备品备件的免费供应。质保期过后提供终身技术支持、咨询服务和备品备件的供应。

乙方在所供设备交付使用时必须向甲方提供质量保修卡等相关资料和必备的附件。

**第六条 服务承诺**

乙方按照在“嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备”投标文件中承诺的服务计划实施。

**第七条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

**第八条 合同的转让与分包**

本项目不允许转让与分包。

**第九条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 / 仲裁委员申请仲裁。

**第十条 合同备案及其他**

本合同一式五份，甲乙双方各持两份、招标代理机构持一份。

**二、特殊专用条款部分**

**第一条 违约责任**

如因乙方原因导致逾期完成设备安装调试的，每逾期一日，甲方有权扣除履约保证金的10%，逾期10日以上无法完成设备安装调试的，甲方有权终止合同并没收全部履约保证金，不支付任何款项。

**第二条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第三条 合同有效期**

自合同签订之日起至本项目合同履行完毕（承诺的质保期满）之日止。

**采购人（甲方公章）： 供应商（乙方公章）：**

**法定代表人 法定代表人**

**或被授权人（签字）： 或被授权人（签字）：**

**电话： 电话：**

 合同签订日期： 年 月 日

签约地点：

|  |
| --- |
| **嘉 善 县 政 府 采 购 商 品 验 收 单** |
|  |  |  |  |  |  |
| 采购申请编号: |  |  |  | 合同编号: | 号 |
| 采购单位（需方） | 　 | 联系人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 供应商（供方） | 　 | 联系人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 商品名称 | 规格型号及要求 | 计量单位 | 数 量 | 单价(元) | 金额 (元) |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计人民币(大写): |
|  详细设备清单见装箱单 |
| 采购单位验收情况: | 采购单位付款意见: |
| 　 | 验收人（签字）: | 　 | 20 年 月 日 |
| 供应商(盖章) | 县公共资源交易中心意见: |
|  经办人（签字）: | 　 | (盖章) | 　 |
| 验收日期:20 年 月 日 | 20 年 月 日 |
| 注：1、表内各项必须填写完整，根据实际需求可增加或删除行，不得改动格式； |
|  2、本表一式五份，经供需双方签字盖章后由采购单位、供应商、财政支付（核算）中心、财政局、公共资源交易中心各自留存。 |

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： 公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 投标文件格式

**一、投标文件封面格式**

**资信商务及技术文件封面格式**

×××（投标人名称）

资信商务及技术文件

项目名称：嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备

项目编号：JXZX（S）-2022-G15

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

 年 月 日

**投标报价文件封面格式**

×××（投标人名称）

投标报价文件

项目名称：嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备

项目编号：JXZX（S）-2022-G15

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

 年 月 日

**二、资格文件要求的证明材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料 | 所在页码 | 备注 |
| 1 | 营业执照、法定代表人身份证 |  |  |
| 2 | 2021年度财务审计报告或投标截止时间前半年内任意一个月的资产负债表及利润表或提供“承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺函 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 投标截止时间前半年内任意一个月的税收缴纳证明(税费凭证复印件或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证或提供“承诺依法缴纳税收”的承诺函) |  |  |
| 5 | 投标截止时间前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(社会保险参保证明或银行出具缴费凭证或提供“承诺依法缴纳社保”的承诺函) |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | **该项开标当日由资格审核人员网上查询，供应商不需提供** |  |

注：1.以上所有资料均需加盖供应商公章。

2.上表序号2至5如提供承诺函的格式自拟，**但须在承诺函的结尾处表述“本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任”，未表述上述内容的视为未提供。**

**三、中小企业声明函（货物）格式**

**【货物的制造商为大型企业的不用提供】**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（浙江省嘉善县第一中学）的（嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。**企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[1](#_bookmark1)，属于 （中型企业/小型企业/微型企业）。

（标的名称），属于（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[1](#_bookmark1)，属于 （中型企业/小型企业/微型企业）。

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2.本采购标的对应的所属行业：制造业**

**3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；**

**4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。**

**四、残疾人福利性单位声明函格式**

**残疾人福利性单位声明函**

**【非残疾人福利性单位不用提供】**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 法定代表人或授权代表签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**五、监狱和戒毒企业证明材料**

**【非监狱企业不用提供】**

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**六、投标声明书格式**

**投标声明书**

致： （代理机构名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品为： 。

4.我方诚意提请贵方关注：有关该项目的重大决策和事项有：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标人公章： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**七、诚信承诺书格式**

**诚信承诺书**

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的 政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、没有受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为；

5.我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

6.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

7.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、交货期、质保期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

**八、法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书**

致： （招标单位名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加**嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备**政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（或盖章）： 法定代表人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：　　　　　　　　 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人公章：

 　　年　　月　　日

|  |
| --- |
| 被授权人身份证复印件（双面复印） |

**九、投标人基本情况表格式**

**投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 地址 |  |
| 业务（经营）范围 |  | 机构类型 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 售后服务机构情况 | 售后服务机构名称：地址：人员状况：联系方式：（可另附纸说明） |

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­

 投标人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**十、商务偏离表格式**

**商务偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件商务要求 | 投标文件商务资料 | 是否偏离（如偏离请注明正偏离或负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

注：对于采购文件中提出的全部商务要求，应在商务偏离表中逐条列出，未列出的视同无偏离。

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­

 投标人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**十一、同类项目业绩表格式**

**同类项目业绩表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同总金额 | 项目是否完成 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：应附项目合同、验收合格证明等相关证明材料并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**十二、技术偏离表格式**

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位及数量 | 采购文件技术参数要求 | 投标文件技术参数 | 是否偏离（如偏离请注明正偏离或负偏离） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：对于采购文件中提出的全部技术参数要求，应在技术偏离表中逐条列出，未列出的视同无偏离。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**十三、项目实施人员一览表格式**

**项目实施人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 职称 | 专业 | 从事本工作时间 | 在本项目中担任的工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注： 各投标人必须如实填写此表格，此表须填写所有投入人员信息并提供其人员的相关证书及近半年内任意一个月的社保证明材料扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日**十四、投标函格式**

**投 标 函**

致： （代理机构名称）：

根据贵方为 项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号： ），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字（或盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**十五、开标一览表格式**

**开标一览表**

投标单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 报价单位：元人民币

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备** |
| **投标总价** | **大写：人民币****小写：** |
| **交货期** | 计划竣工日期2023年3月17日前完成设备供货、安装、调试，并协助采购人完成验收工作，且要求跟土建施工同步完成。 |
| **质保期** |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**十六、投标报价明细表格式**

**投标报价明细表**

 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、舞台机械设备** |
| 1 | 台口字幕屏吊杆 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 对开幕 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电动吊杆 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 灯光吊杆 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 侧灯光吊杆 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 固定吊杆 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 舞台幕布系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机械电气和控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| **舞台机械设备合计** |  |  |
| **二、会议厅舞台灯光系统设备** |
| 2.1灯光控制系统 |
| 1 | 综合主调光控制台 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 台式电脑工作站 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | DMX信号放大器 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | DMX跳线盘 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网络机柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 直通柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2舞台灯具设备 |
| 1 | LED19度成像聚光灯 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 2 | LED平板会议灯 |  |  | 台 | 36 |  |  |  |
| 3 | LED染色灯 |  |  | 台 | 52 |  |  |  |
| 4 | 三合一电脑灯 |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 2.3舞台灯光设备 |
| 1 | 灯光操作台+控制椅2把 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| **会议厅舞台灯光系统设备合计（2.1 + 2.2 + 2.3）** |  |  |
| **三、舞台音视频系统设备** |
| 3.1调音系统 |
| 1 | 数字主备控调音台（可流动使用） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 本地接口箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2扩声系统 |
| 1 | 中央声道全频主扬声器组 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 左右主扩线性阵列音箱（含音箱插头） |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 线阵列扬声器吊架 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 线性低音音箱（含音箱插头） |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 左右声道超低频扬声器 |  |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 台唇补声扬声器 |  |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | 补声/环绕效果扬声器 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 8 | 舞台流动返听音箱（含音箱插头） |  |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 左中右线阵扬声器功放 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 10 | 线性低音扬声器功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 超低频扬声器功放 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 台唇扬声器功放 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 补声/环绕效果扬声器功放 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 14 | 舞台返听音箱功放 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 音响处理器 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3.3音源及周边设备 |
| 1 | 监听音箱（含音箱插头） |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 监听耳机 |  |  | 副 | 1 |  |  |  |
| 3 | 外置专业声卡 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.4无线话筒、有线话筒及配件设备 |
| 1 | 无线手持话筒（一拖二） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 无线头戴话筒（一拖二） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 无线领夹话筒（一拖二） |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 天线 |  |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 5 | 鹅颈式会议系统主席单元 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 鹅颈式会议系统代表单元 |  |  | 套 | 11 |  |  |  |
| 7 | 会议系统主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 单元分线器 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 合唱话筒 |  |  | 支 | 5 |  |  |  |
| 10 | 人声话筒 |  |  | 支 | 4 |  |  |  |
| 11 | 鼓话筒 |  |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 12 | 乐器多功能话筒 |  |  | 支 | 8 |  |  |  |
| 13 | 有源DI盒 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| **舞台音视频系统设备合计（3.1+3.2+3.3+3.4）** |  |  |
| **投标总价（一 + 二 + 三）** |  |  |

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金、利润等一切费用。

2.“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标人公章。

3.投标报价明细表所填内容按采购需求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

4.本项目单价固定，数量按实结算。

5.本表中“投标总价”应与“开标一览表”中的投标总价一致。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**十七、政府采购活动现场确认声明书**

（要求在开标当日解密完成后填写并将扫描件发送至采购代理机构邮箱（1192873557@qq.com），不需要制作在投标文件中）

 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加嘉善县思贤学校（暂名）新建项目报告厅舞台机械、灯光、音响设备（编号： JXZX（S）-2022-G15）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称） 之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 （供应商代表签名）:

 2022年 月 日