南湖实验室数字生命科研设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JXSJ-2020-119

采购单位：南湖实验室

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2020年7月27日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  供应商须知	13

第四章 评标办法及评分标准	28

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	31

第六章　投标文件格式	37

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司受采购人委托，经嘉兴市财政局JM-00037272号采购计划批准，现就南湖实验室数字生命科研设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXSJ-2020-119

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 南湖实验室数字生命科研设备采购项目

五、招标采购内容：南湖实验室数字生命科研设备采购，预算金额：887万元。

六、合格供应商的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

１、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。
    3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login
    3.3获取时间： 2020年7月27日至2020年8月18日14:00
　　在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
5、政采云咨询电话：400-881-7190；
政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

九、投标截止时间及提交注意事项

１、投标截止时间：2020年8月18日14时00分

２、 投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司三楼318室（会展路207号嘉宇商务楼3楼），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（514312489@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年8月18日14时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2020年8月18日14:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月18日14:30前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十一、其他事项：

供应商应按招标文件要求，提供社保缴纳证明材料。若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的人员，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

十二、业务咨询：

采购人联系人： 陈女士       联系电话：15988326130

代理机构联系人：陆燕；      联系电话：0573-82031391，15157385672

邮箱：514312489@qq.com     地址：嘉兴市会展路207号

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局；联系电话：0573-82031729

采购单位：南湖实验室

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2020年7月27日

# 第二章  招标需求

- 项目编号：JXSJ-2020-119

采购内容：

| 名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量PCR仪 （进口产品） | 美国ABI/美国伯乐/美国罗氏 | 1、热循环系统： 珀耳帖效应系统 2、*通道数： 不低于4色激发光滤光片和4色检测光滤光片，最多可同时检测4色荧光； 3、梯度控温：至少3个独立的精确数码温控区域4、模块规格： • 标准96孔模块；快速96孔模块 5、反应体积： 0.1ml模块 6、支持耗材： 国际标准96孔 (0.1mL) 反应板与光学盖膜，0.1 mL八连管，0.1mL单管 7、*温控模块最高升温速率：≥6.5°C/秒 8、温控范围： 4°C–100°C 9、温度准确度：≤0.25℃ 10、温度均一性：≥0.4°C 11、*光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)、 12、荧光通道数 ： 4色激发光通道和4色检测光通道 光学激发检测范围 450–600 nm/500–640 nm 13、支持的荧光染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™ 14、*被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差 15、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 16、线性动态范围：10 log 16、灵敏度：≤1拷贝 17、自带存储：10G 相当于2000—2500个文件 18、云服务平台 19、互动触摸屏 触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验 20、配置：96孔0.1ml热循环模块，带台式电脑，安装培训一次，RNASEP验证版一盒，稳压电源一个，质保五年 | 个 | 1 |
| 落地高速离心机（进口产品） | 美国Thermo/艾本德/贝克曼 | 1.最高转速：24,000转/分 2.*最大离心力：68905×g 3.*最大容量：4×1,000毫升 4.温度控制范围: -10℃至+40℃ 5.温度控制精度:±2℃ 6.时间控制:0~99小时59分钟，及连续运行（hold） 7.加减速控制:9级加速/10级减速 8*转头安装系统：转头自动锁定 9.*控制系统:全触摸显示屏，自动识别和显示转子所有信息，操作直观简便，屏幕简单易学，与IPAD类似. 10.驱动系统:无碳刷大力矩电机, 直接驱动,无须齿轮变速装置和皮带传动系统 11.用户权限管理，内置操作培训视频，转头计算器，ACE积分功能 12.噪声≤57dBa | 个 | 1 |
| ★高端多色分析型流式细胞仪（进口产品） | BD/伯乐/美天旎 | 1、高端多色分析型流式细胞仪（包括光学系统、液流系统、电子和信号处理系统、数据管理系统）； *2、配备488nm、640nm、405nm、561nm、355nm五根激光器，空间上独立排布，无共线干扰。5个独立pinhole，其中488nm激光器功率≤50mw，640nm激光器功率≤40mw，405nm激光器功率≤50mw，防止对细胞的光漂白与光毒性。同时激发≥18色荧光，包括前向及侧向角可同时检测至少20个参数。 3、配备专用的数据工作站，以及专业的数据采集和分析处理软件。 *4、信号收集采用经典的光纤传导，带宽滤光片分光原理，避免收集全光谱信号造成检测不准确，配置荧光光路： 405nm激光激发6色荧光，Pacific Blue（450/50nm）,V450,Marina Blue,Alexa Fluor 405；AmCyan,V500,Qdot 525；Qdot 565；Qdot 585；Qdot 605；Qdot 655六种荧光收集滤光片1套。 488nm激光激发2色荧光，FITC（530/30nm）, GFP, Alexa Fluor® 488, YFP, Brilliant Blue 515；PerCP-eF710, PerCP-Cy5.5, PerCP, 7-AAD 两种荧光收集滤光片1套。 561nm激光激发5色荧光，PE（575/26nm）, PI；PE-Cy7；PE-CF594, mCherry；PE-Cy5；PE-Cy5.5 五种荧光收集滤光片1套。 640nm激光激发3色荧光，APC（670/14nm）, Alexa647；APC-Cy7, APC-eF780,APC-H7；Alexa Fluor® 700 三种荧光收集滤光片1套； 355nm激光激发2色荧光，DAPI（450/50nm）, Hoechst；Indo-1两种荧光收集滤光片1套； *5、任意分析参数下，分析速度≥ 40,000个细胞/秒。 *6、进样速度：20分钟以内/384孔板。 *7、进样方式：单管进样，可升级384孔板高通量上样模块；单管进样与高通量上样随机切换。 *8、固定光路设计，采用光胶耦合石英杯流动池中激发，荧光信号通过连续八角型/三角型全反射光信号收集器被检测,先收集波长最长的弱信号，再收集波长最短的荧光信号，以保证是最高效的荧光信号收集。 9、光胶耦合流动室内截面尺寸：≥430×180μm，最大程度保证液流系统稳定。 10、流动室光圈≥1.2NA（Numerical aperture），荧光信号收集效率更高。 11、具备生物安全系统：每次上样结束后自动进行进样针内外壁的清洗。 12、灵敏度：FITC ≤80MESF，PE ≤30MESF 13、荧光分辨率：≤ 3%（全峰宽）。 *14、荧光信号检测器采用国际标准的光电倍增管PMT检测器，光电倍增管电压或增益值可通过软件实时调节。 15、配置插拔式滤光片，荧光检测通道不少于18个，每个光学通道组可自由升级或更换接收器及滤光片。使用者可自行更换滤片，更换滤片后无需任何光路校准或校正。 *16、液流由气压泵驱动，正压上样方式，压力≥5.5PSI，不使用蠕动泵或注射泵，避免蠕动泵或注射泵等负压上样设计的造成的后续维护成本高和不稳定性性，液流更稳定，激光延迟计算准确，保证实验结果准确性和重复性。 *17、交叉污染率：单管进样模式下≤0.75%；高通量模式下≤0.5%。3.1仪器生产商可以供应原厂生产的专门用于科研的试剂耗材，可供用户选择的试剂种类≥8000种，需提供官方网试剂检索截图，并以官方网站为佐证。 18、为了确保实验数据的准确性，仪器生产商必须能够提供原厂生产的鞘液，并且鞘液需要具备国家权威部门的注册认证。 19、技术服务：供应商必须要有专职的流式细胞仪维修和技术服务团队，同时在国内需设有不少于两个专门的技术培训中心，方便服务用户。 *20、质保期：免费质保期不少于2年（从验收合格之日起计算）。质保期外，维修服务仅收取零配件费用，不收取上门费、人工费等任何其他费用。服务响应时间：2小时内响应，24小时内到场，72小时内修复。 | 套 | 1 |
| ★高效液相（进口产品） | 安捷伦/美国Thermo/新加坡waters | 1 工作条件： 1.1 电源： 220V，50Hz电源 1.2 环境温度： 4-55˚C 1.3 环境湿度： <95% 2 技术规格： 2.1 低压四元泵 *2.1.1 工作原理： 通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置四通道在线真空脱气机。具备自主溶剂压缩因子设置和自动柱塞清洗装置 2.1.2 流量范围：0.001ml/min~5.0ml/min，递增率0.001ml/min *2.1.3 流量精度：<0.070%RSD *2.1.4 压力范围：0-1200bar *2.1.5压力和流速要求：1200bar流速可达到2ml/min; 800bar流速可达到5ml/min *2.1.6最小梯度延迟体积：350μL 2.1.7梯度组成精密度：<0.15% RSD *2.1.8梯度组成准确度：±0.4%（1%-99%B相，0.5-2ml/min） 2.1.9内置双通道真空在线脱气机：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 *2.1.10 独有溶剂选择阀可任意组合12种不同流动相，实现自动筛选流动相最佳组合。后续可升级为26种不同流动相。 2.2智能化可降温柱温箱 *2.2.1 柱温范围： 室温以下10-100˚C 2.2.2 温度稳定性： <+0.05˚C 2.2.3 温度准确度： +0.5˚C *2.2.4 柱容量：30cm柱三根 2.2.5 内体积：左控温模块3μL，右控温模块6μL；2.2.6具备低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳 2.3 自动进样器 2.3.1样品容量：2块多孔板96孔板和或384孔板+ 10个2-mL样品瓶 2个54位样品盘，每个样品盘可放置54个2-mL样品瓶+10个2ml样品瓶 2.3.2 进样范围：0.1~20mL，安装扩展组件后进样范围为0.1-40ul *2.3.3进样精度：< 0.25% RSD（进样体积5~40μL）< 0.5% RSD（进样体积2~5μL）*2.3.4 交叉污染：<0.004% *2.3.6最大操作压力：1200bar 2.3.7样品盘控温范围：0-400C 2.4二极管阵列检测器 2.4.1光源：氘灯 2.4.2波长范围：190～640nm 2.4.3二极管个数：1024个 2.4.4狭缝宽度1、2、4、8nm 可调 2.4.5波长精度：1nm *2.4.6基线噪音：＜3.0×10¬-6AU at 230nm（0.5ml/min水作为流动相条件下） 2.4.7基线漂移：＜0.5×10¬-3AU at 230nm（0.5ml/min水作为流动相条件下） 2.4.8线性范围：＞2AU 2.4.9带宽：2～400nm，可设定步长1nm 2.4.10光谱和色谱数据采集速率：160 Hz 2.7 仪器控制及数据处理系统 2.7.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；2.7.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光; 谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；2.7.3在线帮助及教程： 每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置30余套培训教程以供用户自主学习工作站操作；2.7.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案；2.7.5早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；2.7.6电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 | 个 | 1 |
| 酶联仪（进口产品） | 美国MD/美国赛默飞Thermo/美国luxtecan | 1、读板能力：微孔板或比色皿；2、支持板型：6-1536孔微孔板进行检测；3、应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光； #4、模块化技术：可升级功能模块有： AlphaScreen、荧光偏振（FP）、均相时间分辨荧光（HTRF）、活细胞成像、Western Blot等； *5、光源：光谱融合照明技术；氙灯和LED光源根据光谱选择，自由切换； 6、温度控制：室温+4℃—45℃；7、温度均一性：≤± 0.1℃；8、温度准确度：±1℃@37℃；9、检测器：PMT（增益-光子计数PMT）和硅光电二极管； 10、波长选择：1nm步进； 11、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum），区域扫描； 12、读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度； *13、检测卡盒：兼容，模块即插即用(<5 min) ，模块的升级和维修无需整机返厂，顶部具有三个卡盒卡位；14、活细胞成像系统：兼容； 15、吸收光：波长230nm-1000nm，1nm可调，带宽4.0nm 波长准确度： ±2.0nm 波长精确度：±1nm 光度测量范围：0-4.0(OD)； 16、光程校正功能，非温度依赖校正；17、荧光： 17.1读板能力：顶读/底读微孔板； 17.2波长范围：EX 250nm—850nm；EM 250nm—850nm，1nm可调； 17.3动态学范围：≥7个数量级； 17.4灵敏度： < 0.5pM荧光素，96孔板顶读； < 1pM荧光素， 384孔板顶读； *17.5荧光检测技术: 自动增益LED和自动增益PMT结合技术； 18、荧光检测PMT：双重PMT技术； 19、化学发光：19.1读板能力：顶读/底读微孔板；19.2波长范围：全波长或300—850nm，1nm可调；19.3动态学范围：≥6个数量级；19.4 化学发光检测器: 冷PMT； 19.5灵敏度： < 3pM ATP 96孔；< 6pM ATP 384孔板；#20、光谱自动扫描优化功能: FI激发和发射同时扫描，3-D热图显示；一般光谱扫描： Abs，FI，Lum； 21、机器臂兼容性：兼容； 22、数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol； 23. 数据导出格式：excel、TXT和XML； 24. 超微量模块：24.1灵敏度: ≤2 ng/μL (dsDNA)；24.2 ≥24孔微量板: 兼容 8道移液器；24.3 ≥64 孔微量板: 兼容 8道或16道移液器； 24.4 兼容功能：光吸收和荧光。 | 个 | 1 |
| 荧光倒置显微镜（进口产品） | 美国Thermo/奥林巴斯/尼康 | 1、光学系统：最优化无限远校正光学系统； 2、观察方式：至少包括明场、相差、荧光和彩色明场观察模式； 3、可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照等操作，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌； 4、不少于5位物镜转盘，前悬挂式控制，可选配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜； 4.1长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16 mm）； 4.2长工作距离平场半复消色差物镜10×（NA≥0.3，WD≥8 mm）； 4.3长工作距离平场半复消色差物镜20×(NA≥0.45，WD≥7 mm)； 4.4长工作距离平场半复消色差物镜40×(NA≥0.6，WD≥2 mm)； 4.5 60倍油镜，NA≥1.45NA； 5、相差环至少适用于：4×、10×、20×、40×物镜、60×油镜*10、聚光镜：高分辨率长工作距离聚光镜，不少于4孔转轮； *11、透射光光源：LED光源，至少配置1个白光光源和3色彩色LED光源，使用寿命均不低于4万个小时，即开即用； 12、采用复消色差荧光系统，高通透性硬质荧光滤片，三组荧光激发块： 12.1 激发波带宽 340-370， 发射波带宽410-470； 12.2激发波带宽460-480，发射波带宽 490-530 ； 12.3 激发波带宽510-550， 发射波带宽570-610 ； 13、每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭，激发光强线性化能量调节0%-100%；14、宽范围光谱成像，激发波长光谱范围：340nm-700nm； *15、不少于20种荧光激发模块可选择，每一种荧光激发模块的光源和滤光片都是独立的； 16、荧光通道：可同时容纳4个荧光通道，支持现场升级，安装无需校准； 17、检测器：内置高分辨率高灵敏度单色CMOS，实际输出像≥320万； 18、载物台移动行程≥80 x 80mm，亚微米级别分辨率； *19、载物台Z轴分辨率≤0.15um 20、配有可更换的适配器，实验室常用的6-384多孔板、培养皿、培养瓶和荧光切片等可直接进行观察； 21、可通过鼠标控制内置软件操作完成以下操作： 122.12.22.32.42.52.5.12.5.22.5.3*22、Z轴层扫成像，自动拍摄多层焦平面的图像，并合成高分辨率的投射图； 2.5.423、Z轴聚焦聚焦锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆 2.5.5*24、可连续动态成像对活细胞进行动态观察记录，可延时成像生成视频文件； 25、支持自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域(ROI)的面积、周长等测量。 | 个 | 1 |
| 非接触超声破碎仪（进口产品） | 比利时Diagenode（Bioruptor Pico）/美国Sonics/美国BRANSON（必能信） | 1.*样本破碎方式：利用超声波样本破碎技术, 核酸样本破碎大小范围1.3kb~ 150bp或更小。 2.超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动1-99秒/暂停30-99秒。 3.超声波循环周期计数器：可设定范围为1-99个循环。 4.仪器可搭配不同样品管使用，包括0.1ml, 0.2ml, 0.65ml, 1.5ml, 15ml离心管, 离心管耗材开放。 5.*进行样本破碎时适配器自动定速持续旋转, 可确保所有样本破碎效果达到一致。 6.采用非接触式超声的方式破碎样品，不需额外插入超声探头。 7.*样品通量: 1-16个 8.*处理样本最大体积不小于12ml, 最小体积不大于5ul 9.具仪器使用状态监控装置, 具开机运转自我状态检测装置 含有电磁阀式冷却循环系统，可保证样品处理过程中整体系统处于低温环境下，保护样品活性。 | 个 | 1 |
| 正置荧光显微镜（进口产品） | 奥林巴斯/徕卡/蔡司 | *1. 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2. 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 3. 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30° #4 明场照明器：配备高亮度14W LED。 #5.1 万能平场半复消色差物镜4X（N.A. ≧0.13，W.D.≧17mm） #5.2 万能平场半复消色差物镜10X（N.A.≧ 0.3，W.D. ≧10mm） #5.3 万能平场半复消色差物镜20X（N.A.≧ 0.5，W.D. ≧2.1mm spring） #5.4 万能平场半复消色差物镜40X（N.A. ≧0.75，W.D.≧ 0.51mm spring） #5.5 万能平场半复消色差物镜100X（N.A.≧ 1.30，W.D.≧0.2 mmspring,oil）6 载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 7 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准 8 物镜转换器：≥六孔物镜转换器 9 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9 #10 具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 #11 荧光激发块转盘：单层激发块转盘≥8孔位 #12. 荧光光源：配备≥120w长寿命荧光光源，不低于2000小时的额定使用寿命，光纤导入，无需预热。 13. 荧光激发块至少包含UV、B、G激发 *14.同品牌高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机 #14.1 芯片规格：≥1/1.2 英寸#14.2 有效图像分辨率：5760 × 3600 (像素位移, 3-CMOS 模式) 2880 × 1800 (像素位移, 3-CMOS 模式) 1920 × 1200 (1 × 1, 3-CMOS 模式) 1920 × 1080 (1 × 1), 1600 × 1200 (1 × 1) 960 × 600 (1 × 1, 2 × 2) 14.3 A/D：12位 14.4 曝光时间：39us to 60s 14.5 测光区域：全幅，30%，1%，0.1% 14.6 测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL） *14.7 制冷模式：Peltier制冷，低于室温10℃ 14.8 实时帧速：1920 × 1200 (1 × 1): 60 fps ， 1920 × 1080 (1 × 1): 60 fps 14.9 静态图像传输时间：5760 x 3600 (3 × 3):大约4 s；1920 x 1200 (1 × 1):大约0.3 s 14.10 成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像 15. 显微图像控制及分析软件 15.1 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；15.2 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 15.3 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 15.4 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； #15.5 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；15.6 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；15.7 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；15.8 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 15.9 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 15.10 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 15.11 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel；#15.12可以离线或手动实时拼图（MIA）和景深扩展（EFI）处理。 16.品牌电脑一台基本配置： 1.显微镜主机 1套 2.物镜4X、10X、20X、40X、100X 1套 3.长寿命荧光光源1套 4.同品牌彩色制冷相机1台 5.拍摄软件1套 6.品牌电脑1台 | 个 | 1 |
| 细胞计数器（进口产品） | ABI/贝克曼/欧司朗 | 1、最大相对离心力（rcf）20,913 × g（14,000 rpm） *2、转子在最高转速下，仍可以保持4 °C。所有转子均为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品 *3、具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌 4、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 *5、软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 6、有自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命10、程序：已经预设好计数程序并已校准，每次软件升级后需进行一次校准 11、软件：Countess自动细胞计数平台 12、仪器尺寸：23 cm (w) x 14 cm (d) x 23 cm (h) 13、电源：100-240 VAC，最高0.58A 14、频率：50/60 Hz 15、电源输入：12 VDC，2.0A 16、重量：8磅 17、Countess自动细胞计数仪配有摄像头（2.5X光学放大和500万像素） 18、Countess USB存储器：4G 19、Countess一次性细胞计数板参数 20、材质：聚甲基丙烯酸甲酯 21、尺寸：25 mm (w) x 75 mm (d) x 1.7 mm(h) 22、细胞计数室体积：10 µl 23、Countess可重复使用细胞计数板参数 24、材质：玻璃 25、尺寸：玻片 32 mm (w) x 76 mm (d) x 3.9 mm(h) 26、盖玻片 20 mm (w) x 26 mm (d) x 0.5 mm(h) 27、细胞计数室体积：10 µl | 个 | 1 |
| 高压蒸汽灭菌器（进口产品） | 日本PHCbi/美国致微/日本雅马拓 | 一、主要技术指标 1.工作条件：常温常湿条件，电压220V±10%，50Hz-60Hz 2.落地式 3.内部材料：厚度3mm耐腐蚀不锈钢。*4.安全装置：压力安全阀；过温限制器；抗干烧限制器；盖联锁，过压限制器，过电流限制器。。5.有效容积≥80L；上开盖。*6.灭菌温度控制范围：105℃-135℃；灭菌室有效高度：≥750mm；7.保温温度：45-60℃；8.培养基溶解温度：60℃—114℃；9.最大压力≥0.255Mpa。10.灭菌时间：1-9小时59分钟；*11.程序化时间设定：设定：年/月/日/小时/分钟；12. 预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min *13. 电磁阀2个：全开放用，缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅 *14.控制面板：7英寸超大触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能。15.耗电量≤4000W。*16.有国家质检总局颁发的压力容器许可证。 二、标准配置 1.主机 1台；2.不锈钢丝篮 3个；3.冷却水箱 1个；4.硅胶排水管 1根；5.蒸汽接水杯 1个； 6.灭菌测试卡 1套；7.加热器挡板 1个；8.过滤塞 1个；9.抱闸 1个；10.长臂夹 1个；11.说明书、保修卡 1套。 | 个 | 1 |
| 超纯水仪（进口产品） | Millipore（密理博）/威立雅/PALL | 1 工作条件 1.1 供给电压：100 ~ 240 V ± 10%；50 ~ 60 Hz ± 2Hz 1.2 环境温度：5℃ ～ 35 ℃ 1.3 相对湿度：20 ～ 80% 1.4 进水条件：经EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水 2 实验应用 2.1 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 3 整体描述 3.1 系统以经过EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。3.2*超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，可以选择8种不同的取水流速，也可以通过脚踏辅助取水。 4 实验室一级超纯水产水水质：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ASTM D5196、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB6682、GB33087等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2015版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求，产水电阻率 18.2 MΩ.cm @ 25℃ TOC含量 ≤2 ppb(1); 典型值≤ 5 ppb 微生物<0.01CFU/mL(2)，<0.005*CFU/mL(3) 直径大于0.2 μm的颗粒物数量 <1/mL 热源含量 <0.001 Eu/mL RNases <1 pg/mL DNases<5 pg/mL 蛋白酶* <0.15 μg/mL (1) 在适当运行条件下进水条件电导率100＜μS/cm, TOC＜50ppb (2) 使用Millipak终端滤器时 (3) 使用Millipak Gold 终端滤器时 5 主机 5.1智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。5.2* 系统使用新型更小颗粒的离子交换树脂，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书。5.3 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装。5.4* 标配172nm氧化紫外灯，采用无汞环保设计，有效降低TOC水平至2ppb以下。5.5* 内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb；符合USP和EP适应性测试的要求。附原厂校验证书。5.6 产品是在ISO 9001 和ISO 14001 注册的生产现场内生产的，并可提供相应证书。 6 取水装置 6.1* 独立的取水手臂集成5寸彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。系统最多可以连接4个取水臂，提供2米或5米的管路和数据线。6.2* 同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。6.3* 有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 7 监控系统 7.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1, 提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。7.2* 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb,，符合USP和EP系统适应性测试。 8 软件系统 8.1独立的取水臂集成4.7寸以上彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。8.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。9*. 提供多种类型的服务计划 该计划包括具有IQ,OQ,MP（维护程序）和PQ文件示例的确认文本、验证、质量和校准证书有助于满足GLP和cGMP的合规性。 | 个 | 1 |
| 微量紫外分光仪（进口产品） | 美国Thermo/DENOVIX/ 梅特勒 | 1. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； *2. 检测范围（dsDNA）：2ng/ul~ 27500ng/ul； 3. 光吸收准确度：3%(at 0.97A at 302nm) 4. 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg25)； 5.波长精度：±1nm； *6.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 7.样本检测和数据处理时间：≤8秒 8.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径） 9. 进样孔与主机为一体式设计，同时具有基座检测和比色杯检测两种模式； 10. 最小样品体积：1ul *11.光路径：光程在0.1-1mm之间，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。 12.具备智能样本检测技术可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量，鉴定出的污染物可帮助我们优化样本提取的实验；可鉴定的污染物≥5种 *13.具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确； 14.支持的应用：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。 15.具备蛋白编辑器，可自定义蛋白类型和参数 | 个 | 1 |
| 细菌摇床（进口产品） | eppendorf（德国艾本德）/赛洛捷克/OHAUS 奥豪斯 | 应用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌和细胞培养等研究。 技术指标： 1、控温范围：环境温度以下20°C至 80°C，最低4°C *2、温度精确性：± 0.1 ºC温度均一性：37ºC 时± 0.25 ºC 3、转速范围：25－400 rpm转速控制：±1 rpm *4、驱动：三偏心轴平衡驱动，全铸铁底座，永久润滑滚珠轴承。固态无碳刷直流马达 *5、声光报警:转速偏离设定±5 rpm，温度偏差超过±1°C 6、加/减速电路设计： 防止骤然启动或停止，减少机械损伤延长摇床寿命，减少锥形瓶口因润湿而影响氧转移率的情况发生 | 个 | 1 |
| 常温小型离心机（进口产品） | eppendorf（德国艾本德）/贝克曼/美国Thermo | 1、最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm） 2、最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 3、加速时间（零至最高转速）：15 s，减速时间（最高转速至零）：15 s 4、超低噪音水平(<51dB)：确保超静音的工作环境 *5、 快速的加速和减速功能（10档加速/减速） *6、所有转子都为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品 *7、气密性转子，由欧洲独立第三方机构进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全 8、有快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖 9、显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间 10、离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品 | 个 | 2 |
| 低温小型离心机（进口产品） | eppendorf（德国艾本德）/贝克曼/美国Thermo | 1、最大相对离心力（rcf）： 21,130 × g（15,000 rpm） 2、噪音水平：54 dB(A) 3、离心计时：30 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 4、离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 5、软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 *6、所有转子都为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品 7、单独的瞬时离心按键，便于快速离心 8、单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作 9、有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 *10、具有气密性转子盖，转子气密性经由欧洲第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌 11、温控范围：-10 °C 至 40 °C *12、即使在最高转速也可保持 4 °C 13、有快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C 仅需8 分钟 14、动态压缩机控制技术提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 15、冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 | 个 | 2 |
| 考染仪 |  | 1.1 标准染色脱色时间：9 分 57 秒 1.2 通量：仪器有两个通道，通道间独立，单次每个通道可以染一片胶 1.3 灵敏度：12.5ng BSA 可见条带（标准程序），可通过程序调整优化 1.4 操作性：试剂盒即拆即用，无需任何繁琐准备步骤。 凝胶安放方式简单，无需排赶气泡。一键开始，中间过程无需人工参与 1.5 程序编辑：灵活方便的染、脱程序设置。可根据实际需求实现更短时间/更高灵敏度/更干净背景 1.6 专利：金斯瑞自主专利 1.7 电气参数:110-120v,220-240v,50/60HZ,10A 1.8 内置功能:数显，报警，按键，LED灯 1.9 适用性:适用于考马斯亮蓝染色实验中在小型聚丙烯酰胺凝胶的染色和脱色。 1.10 材料:ABS,PP，钛，塑化硅胶，不锈钢 | 个 | 1 |
| 台式高速离心机（进口产品） | eppendorf（艾本德）/美国Thermo/贝克曼 | 1、最大相对离心力（rcf）20,913 × g（14,000 rpm） *2、转子在最高转速下，仍可以保持4 °C。所有转子均为铝合金材质, 导热性好，保护温度敏感性样品 *3、具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌 4、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 *5、软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 6、有自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 | 个 | 1 |
| 桌下型冷藏箱 | 海尔/博科/澳柯玛 | 一、功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、电子、化工、血站、医院、防疫站及畜牧系统. 二、技术要求及配置： 1工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2搁架：3层 3有效容积：92L 4外部尺寸：640*610*860mm 5内部尺寸：435*410*635mm 6净重/毛重（KG）：46/51kg 7温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能；8安全系统：两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能，,所有独立部件安全接地。9显示：LED显示,可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度 10门：外门1个，抽屉3个，便于物体存放；采用特殊的抗菌塑料材料，抑制细菌，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀 11密封：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。12发泡层厚度70mm，保温性能优越； 13蒸发器直冷式搁架设计，降温速度更快，温度更均匀，储物温差1℃以内，空气温差1.5℃以内。14进口DANFOSS 压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音风机，提高系统安全性和可靠性，15脚轮和手把设计，方便用户搬运。15带锁结构设计，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。16测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； | 个 | 26 |
| 恒温微孔板振荡器 | 奥盛/白洋/上海一恒 | 1、温度控制范围:0℃~100℃) 2、温度均匀性:≤0.5℃ 3、定时时间:1min~99h59min 4、控温精度:±0.5℃ 5、显示精度:±0.1℃ 6、振荡速度:200~1500rpm* 7、加热时间(25-100℃):≤15min 8、制冷时间:≤30min 9、振荡幅度:2mm 10、外形尺寸(mm):300x220x170 11、净重:8.5kg 12、*1) 温度和混匀频率上限要根据具体使用的模块决定 12、**环境温度在25℃下检测 | 个 | 3 |
| 恒温金属浴 | 奥盛/博科/杭州瑞城 | 控温范围：室温+5℃~150℃ 时间设置：1min-99h59min 温度稳定性@100℃：±0.5℃ 控温精度@40℃：±0.3℃ 控温精度@120℃：±1℃ 升温时间(25℃升至150℃):≤30min 显示精度：0.1℃ 尺寸(L×W×H)mm：280×240×110 模块数量：1 显示屏：LED显示屏 | 个 | 4 |
| 水浴锅 | 北京长风/博科/上海况胜 | 适用范围 本产品可供医疗单位、科研单位、实验室蒸馏、浓缩干燥及恒温加热化学品、生物制品、检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。 技术参数 型号：HW.SY11-KP2 规格：智能 功率：500W 控温范围：室温+5℃～99.9℃ 水温波动性、水温均匀性：≤±0.5℃ 水槽使用尺寸（mm）：（300×150×90） 特点： 产品的内胆、外壳均采用优质不锈钢拉丝板材，温控系统采用微机PID智能控制，感热性能强、灵敏度高、水温波动性、水温均匀性在±0.5℃范围内。 | 个 | 3 |
| 微型真空泵 | 其林贝尔/海霖/海汛 | 产品特点： 微量台式真空泵系列特别为生化实验中的样品提取，医学工程实验的吸液、排液而设计。广泛应用于离心后上清液或沉淀物的提取，制备单克隆抗体，融合后上清液的换液、酶联免疫吸附的多孔板的洗涤，分子杂交实验中的抽滤点样，分光光度计或生化分析仪作快速抽液。 技术参数： 抽气速度：3.8L/min 最大真空度：20"Hg 最大压力：0.06psi 吸液瓶容量：500ml 外形尺寸：295×240×180mm | 个 | 6 |
| 电子天平（进口产品） | 德国梅特勒/奥豪斯/赛多立斯 | 技术参数： 背亮液晶显示屏 按键触发的内置砝码校正 塑料保护罩 下挂称量钩 单模块传感器(MonoBloc) 抗过载保护 内置日期时间功能 可自由设置应用程序的快捷键 菜单保护功能 最大称量值 ：220g 可读性：0.1mg 重复性：0.1mg 测量精度：0.1mg 主要特点： 内置单模块传感器(MonoBloc)和按键触发的内置砝码校正 采用单模块传感器(MonoBloc)，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保准确的称量结果。按键触发的内置砝码校正，确保始终获得精确的称量结果。 电池操作 每一款ML天平都支持AC交流电源或电池进行操作。内置电池槽可容纳8节AA电池，确保8小时的使用时间。 直接连接 内置RS232通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备。同时可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。传输过程自动开始，无需其它辅助软件 明亮的背亮显示屏 清晰的背亮液晶显示屏，轻松读取称量结果 | 个 | 3 |
| PH计（进口） | 德国梅特勒/安捷伦/奥豪斯 | 1、测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度； 2、pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调, 精度: ±0.002pH； 3、mV: -2000.0～2000.0; 分辨率:0.1 / 1mV； 4、温度: -30.0～130.0℃,精度：0.1 °C，℉和℃可选； 5、自动/手动温度补偿； 6、自动/手动/定时判定终点, 快速/标准/严格三种稳定标准；校准和读数一键执行； 7、最多5点校准, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液,自动识别缓冲液，线性和分段两种校准模式； 8、4.3英寸大屏幕背光彩色液晶显示屏，图形界面，4种屏幕色彩，屏幕亮度可调，有屏幕保护程序；10种语言，含中文菜单； 9、ISM(智能电极管理), 仪表可自动识别智能电极； 10、普通/专家两种操作模式, 符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存； 11、具备参比电极接口；具备RS232接口，可以连接到专用打印机；具备两个USB接口，可连接U盘，条形码扫描器，电脑以及USB键盘；具备磁力搅拌器接口； 12、常规和专家两种操作模式；开机密码保护，数据删除密码保护，系统设置密码保护； 13、电极支架可以独立使用或是和仪表连接使用，支架可360°旋转，垂直升降，可随意选择安装在仪表的左侧或右侧，支架延长部件可提高支架高度，金属底座，支架松紧度可调； 14、温度输入模式采用NTC30KΩ或PT1000两种模式； 15、尺寸和重量：204 x 174 x 74 mm, 890 g ； 16、IP54防尘防水封装，提供橡胶密封罩和键盘保护罩； | 个 | 1 |
| 烤箱 | Binder（宾德）/上海一恒/上海精宏 | 1、强制对流箱采用强制对流的电子控制式APT.Line 内腔预热技术，温控范围为室温以上5℃到300℃。 2、采用微处理器程序DS控制器，LED显示，0-99小时整体式计时器，数字式温度设定，精度为1℃，可以连续运行。 3、单斜坡函数；独立的可调温度安全装置，2级(DIN 12880)，带有可视温度报警器。 通过背后带有通风辦的排气管（直径50mm）和前面的通风滑板调节通风量。 4、2只镀铬搁架，115升以下机型可叠放。 5、容 量：259L 6、内腔尺寸：宽650 x高780 x深515 7、外部尺寸：宽810 x高965 x深760 8、温度范围：RT+5℃到300℃ 9、温度波动范围：≤±0.3℃ | 个 | 1 |
| 超声清洗仪（进口产品） | 美国BRANSON（必能信）/艾默生/雅马拓 | 数字式、功率可调带加热型 1) 清洗槽容量：5.7升/1.5加仑 2) 内槽尺寸: 290*150*150mm 3) 外形尺寸：396 x 318 x 376mm 4) 机身重量：8.2Kg 5) 超声频率：40 kHz 6) 定时范围： 0-99min 定时或连续超声 7) 加热范围：室温-69℃ 8) 加热功率：205W 9) 超声功率：110W 10)功率可调：是 11) 材质：PP塑料外壳，304不锈钢内槽 12) 排水口：有 13) 输入：220V, 50/60Hz | 个 | 2 |
| 冰箱 | 西门子/海尔/博科 | 1. 冰箱容量321L 2. 风冷无霜 3. 两门型冰箱 4. 双效过滤 5. 颜色：白色 | 个 | 2 |
| 水泵 | 上海亚荣/上海一泵/阳光泵业 | 此泵具有不用油、无污染、噪音低、移动方便等优点；采取双抽头，可单独或并联使用，装有两个真空表。储水箱和主要部件采用新研制特殊防腐工程塑料，机内连接的主管道选用全不锈钢，耐腐蚀，耐溶解。 功率：180W 电压：~220v/50Hz 流量：60L/min 扬程：8M 最大真空度：0.098Mpa 单头抽气量：10L/min 抽气头数量：2 储水箱容积：15L 材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道 外形尺寸：40*39*45cm 全机重量：10.5Kg | 个 | 6 |
| 水浴油浴磁力搅拌器 | 上海司乐/奥豪斯/大龙 | 电 源：AC220V±10％ 控温范围：室温~280℃ 搅拌容量：10~500ml 控温精度：±0.1℃（测温的液体要搅拌） 搅拌转速：50~1500r/min 传感器分度号：PT100 电机转矩：40mN.M 定时时间：1—9999min (min/级） 加热功率：600W 保护温度：超温10℃ 外形尺寸：280×160×110mm 加热锅尺寸：Φ134×70mm 重量：3.7kg | 个 | 8 |
| 加热磁力搅拌器 | 上海司乐/奥豪斯/大龙 | 电源：Ac220V±15% 搅拌容量(水）：10L 电机转矩：80mN•M 加热功率：800W 台面温度设定：室温-300℃ 台面安全温度：350℃ 工作盘材质：表面镀黑不锈钢 台面尺寸：Φ170mm 外型尺寸：330×195×125mm 重量：3.8kg | 个 | 4 |
| 旋转蒸发仪（进口产品） | 日本东京理化/德国Heidolph /日本AGI | 旋转速度：5~280rpm 蒸发能力：Max.25ml/min 可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 温度调节范围：N-1210B(配水锅）型 室温＋5~90℃ N-1210B(配油锅）型 室温＋5~180℃ 温度调节精度：±1℃（水浴） ±1.5℃（油浴） 温度控制：微电脑式ON-OFF控制 温度设定•显示：薄膜式按键输入设定•数字显示 安全机能： 熔断器、感热式空烧防止器 试料瓶可使用容量：标配1L Max.2L 升降器：自动升降 加热器：1.05KW（水） 1KW（水油两用） 1.2KW（IH加热） 冷凝器：双层蛇形盘管 冷却面积0.146m2 试料瓶：梨型瓶1L 标准磨口29/38 回收瓶：瓶1L 球面磨口S35/20 旋转连接轴：长型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径18mm×长178mm 真空密封垫：特氟隆密封垫 浴锅尺寸•容量：直径230mm（160）×深100mm 约3L 直径240mm×深120mm 约5.5L 升降行程：100mm＋130mm（手柄滑动+辅助延长） 外部尺寸•重量： 520W×355D×700H•12.5kg （无水浴锅） 605W×435D×700H•16kg（水专用锅） 595W×445D×700H•16.5kg （水油两用锅） 585W×455D×700H•19.4kg （IH加热式两用锅） | 个 | 4 |
| 低温循环水浴槽 | 郑州长城/南京舜玛/上海汗诺 | 温度范围（℃）：-40～99 温度稳定性 (℃)：±0.2 储液槽容积 （L）：5 储液槽尺寸 (mm)：Φ250×130 槽开口尺寸（mm）：Φ210 最大可放置烧瓶容积（ml）：2000 加热功率（W）：1500 额定流量 (L/min)：20 压力 (bar)：0.4 最佳环境温度(℃)：5～25 电源（V/Hz）：220V～240V～，50Hz 制冷剂：R404A 整机功率（W）：2450 外壳材质：冷板静电喷塑 外形尺寸（mm）：400W×535D×790H 重量（kg）：56 | 个 | 2 |
| 手提式紫外灯 | 上海精科/北京君意/上海嘉鹏 | 波长：WFH-204B：254、365nm 波长：WFH-204：300nm 紫外滤色片：150×50mm 电源：AC220V±10% 50HZ 重量：0.5Kg | 个 | 8 |
| 油泵 | 上海一恒/上海真空泵/海霖 | 抽气速度(L/S)：2 真空极限(Pa)：6×10-2 转速(r/min)：1400 工作电压(v)：220/380 电机功率(w)：370 进气口内径(mm)：25/12/6 外型尺寸(mm)：488*145*280 净重(Kg)：27 | 个 | 4 |
| 铁架台 |  | 铁架台大号29.5cm*17.8cm*70cm | 个 | 20 |
| 直角夹 |  |  | 个 | 60 |
| 烧瓶夹（大号） | 余姚宇兴/上海禾汽/江苏顺和 | 烧瓶夹大号（冷凝夹） | 个 | 20 |
| 烧瓶夹（中号） | 余姚宇兴/上海禾汽/江苏顺和 | 烧瓶夹中号（冷凝夹） | 个 | 40 |
| 烧瓶夹（小号） | 余姚宇兴/上海禾汽/江苏顺和 | 烧瓶夹（铸造合金）小烧瓶夹 | 个 | 40 |
| 鼓风烘箱 | 上海一恒/苏州宾德/上海慧泰 | 1、电源电压 AC220V 50HZ 2 、控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 3、恒温波动度 ±1.0℃ 4、温度均匀度 ±3%（测试点为100℃）5、工作环境温度 +5～40℃ 6、输入功率 850W 7、容积 30L 8、内胆尺寸（mm）W×D×H：340×320×320 9、外形尺寸（mm）W×D×H：620×440×490 | 个 | 2 |
| 高纯氮氮气瓶 |  | 40升容量 | 个 | 4 |
| 真空干燥箱 | 上海一恒/上海况胜 /江苏天利 | 1、电源电压 AC220V 50HZ 2、输入功率1450W 3、控温范围RT+10～200℃ 4、温度分辨率/波动度 0.1℃ / ±1℃ 5、真空表 机械指针式 6、工作环境温度 ＋5～40℃内胆尺寸（mm)W×D×H 415×370×345 7、外形尺寸（mm)W×D×H 730×560×550 8、工作室材料 不锈钢304(1Cr～18Ni9Ti) | 个 | 1 |
| 通风橱 | 东胜科星/胜恒嘉业/同成基业 | 规格：1200×810×2350mm 1.结构：全钢结构，内部尺寸为920mm*630mm*1170mm； 2.通风柜外壳、箱体材质：上柜采用厚度为1.2 mm 的优质冷轧钢板，经酸洗、磷化等防锈处理后，表面静电环氧树脂喷涂；下柜框架采用1.2mm优质冷轧钢板，门板采用0.8mm双层结构，经酸洗磷化等防锈处理后，表面静电环氧树脂喷涂；拉手采用一起成型槽拉手或不锈钢拉手，铰链采用海福乐铰链或者304不锈钢折页；可调脚采用橡胶防滑减震垫，可对通风管整体的平整度进行微调； 3.通风柜工作台面： 采用耐酸碱腐蚀、耐高温的实芯理化板、19mm环氧树脂、陶瓷台面等材质，四边向上凸起，呈外高内低的碟状外形，以避免台面液体外溢。台面四周碟状凸边与台面应为一体成型结构。台面长度应与通风柜内部长度一致，即台面置于底柜上，通风柜置于底柜上的组合方式，以保证结构强度。 且需要满足以下技术要求： 1）台面板体厚度12.7mm实芯理化板，边缘加厚到25mm； 2）耐磨、耐划痕、抗老化、抗龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、物理实验台面抗冲击符合国标要求 3）化学实验台面至少抗以下化学试剂符合国家相关标准。 4）甲醛释放量符合国标要求 4.内衬板及导流板：采用≥5mm抗倍特板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速等性能参数符合ANSI/ASHRAE 110-2016标准。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换；导流板采用三段式构造，下部排放比重大的气体，中部排放混合在空气中的有害气体，上部排放温度高的气体，充分提高通风管整体的排气功效。5.操作视窗门：采用≥5mm安全防爆玻璃视窗,无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗的平稳开、关。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。 6、集风罩：采用PP材质模具一次成型的减缩式排气罩，位于通风管的顶部，将通风柜的气体导向排放； 7.窗口把手：采用模具开发成型流线型铝合金，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂。流线型设计可大大降低通风阻力； 8、照明：采用30W照明灯具，保证工作台面的亮度需求，不与柜内气体接触，易于更换和维护； 9.插座：配置4个三孔10A插座，适用各种仪器插头（插座必须为国标）； 10.控制面板：配置液晶控制面板; 11.选配附件：科恩优质品牌实验室专用遥控水阀和PP通用小水杯，气体考克、风机管道、电动调节阀、合成架等配件以满足实验的各种需求； | 个 | 6 |
| 水浴槽（进口产品） | 德国JULABO/凡帝朗/美国Thermo | 1.运行环境 1.1电源：100 - 240 V (+ 10%)， 50 - 60 Hz (+ 10%) 1.2环境温度：5-40℃ 1.3环境湿度：<85% 2.技术参数： 2.1工作温度范围： 室温+5~+99.9℃ 2.2稳定性：±0.2℃ 2.3显示分辨率：0.1℃ 2.4充液体积：1.4~9.54L，外部尺寸 W×L×H：31 x 35 x 22cm；浴槽开口尺寸W×L/D：22 x 27 / 14cm；加热功率：1.2KW 2.5＃LED显示屏，英文操作界面，可直接显示浴槽内部实际温度，设定温度，高温报警等 2.6*PID温度控制技术, 自动完成PID参数的调节和整定;内置自校准程序，可方便用户自行完成温度校准 2.7#设备具备防干烧功能，低液位声光报警功能和自动断电功能。 2.8* 定时功能，解放用户时间，更灵活更便捷。 2.9# 特殊上边缘设计，高温下可让冷凝水回流入槽 2.10* 前置放液口及浴槽内胆皆为光滑的镜面可以快速清洁且无残留。 2.10# 整个仪器安全防护功能保证仪器通过DIN 12876-1 CLASS1安全认证,通过CE认证 2.11* 整机IEC529防护等级为IP43，无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手进行开关机及设置 | 个 | 1 |

商务条款：

| 质保期 | 1、除技术参数中要求的质保期外，其余进口设备质保1年，国产设备质保3年。质保时间从验收合格之日起算。 2、在质保期内，及时、免费提供所有服务。 |
| --- | --- |
| 验收时间、标准 | 货物交付安装调试完成后由采购人组织专家验收，验收标准按招标文件和中标供应商投标文件执行。 |
| 交货时间、地点及安装调试期 | 交货地点：用户指定地点。 交货期：合同签订后1个月内交货并完成安装调试，交付采购单位验收。其中“高端多色分析型流式细胞仪”设备合同签订后3个月内交货并完成安装调试，交付采购单位验收。 安装调试：提供的货物在使用前需进行安装、调试的，中标供应商需负责安装、调试并培训采购方的使用操作人员，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。中标供应商交货时须连同设备相关资料一同交给采购方。 |
| 培训 | 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少五天的系统免费操作和维修培训。 |
| 付款条件 | 合同生效后，支付合同价30%的预付款，待项目经采购人整体验收合格后支付至合同总价款的100%。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题，无息退还。 |
| 责任认定 | 在服务期内，因服务商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中标单位的责任。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。5%的合同履约保证金待质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题，无息退还。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分；供应商属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持”。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5.代理机构工作人员在投标截止时间后建立项目专属钉钉群，邀请投标供应商进群。项目专属钉钉群作用：

5.1代理机构工作人员通过专属钉钉群通知供应商按电子交易项目要求接受询标、讲标（演示）、宣布商务资信技术得分及综合得分、签发中标通知书等事宜。

5.2供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目专属钉钉群，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。过期不按要求回复，视为默认原投标文件内容。
    5.3项目专属钉钉群等项目签订政府采购合同之后解散。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南湖实验室数字生命科研设备采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 投标保证金的退还（不计息）：无。 |
| 6 | 现场踏勘：无 |
| 7 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点：2020年 8月18 日14时00分在嘉兴市公共资源交易中心二楼开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 演示： 无 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金:中标价的5% |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后10日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 本项目预算：887万元；最高限价为预算价，超最高限价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款条件：详见第二章项目需求。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 关于参考品牌：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 20 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |
| 22 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（“招标人”）和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，“★”系指核心产品，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开采购人式进行。

- （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

- 允许采购进口产品。

- ▲（九）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑.

3. 供应商认为代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2. 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书；

1.5社保缴纳证明材料或社保缴纳承诺函；

1.6劳动用工书面承诺；

1.7供应商营业执照副本复印件；

1.8最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.9类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.10与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.11供应商情况介绍；

1.12商务响应表；

1.13中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

1.14供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.15供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

2.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

2.2对本项目系统总体要求的理解；

2.3投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

2.4技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.5项目实施人员一览表；

2.6投入本项目的设备一览表；

2.7投标人采购需求要求的承诺；

2.8优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

2.9投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4） 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。代理机构工作人员将会在项目专属钉钉群与各供应商互动。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作。

2.2.采购人或代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

2.5代理机构在项目专属钉钉群宣布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。

1.嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起10日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

八、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。
    2、每个标段的中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、本项目以货物类招标收费标准的80%收取中标服务费，不足人民币5000元按5000元计取。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

开户银行：工行嘉兴分行中山支行

银行账号：1204068109200005047

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0-30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供以下材料，否则不给予价格扣除：

①《中小企业声明函》（模板见第六章）；

②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，加盖单位公章。

3.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

5.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术资信商务及其他分（70分）

| 序号 |  | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 满足招标货物的功能及技术指标要求 | 0-20 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（20分）：考察产品功能及参数、兼容性等各种性能及技术指标是否满足招标要求。根据招标要求对各技术参数要求进行功能打分,总分20分：投标产品完全符合标书要求的，得15分；投标产品拥有实质性正偏离的，每项加1分，最高5分；投标产品出现非实质性负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 |
| 2 |  | 项目实施人员配置情况 | 0-3 | 根据投标人提供的针对本项目实施的技术人员的人数、业务能力等保障项目实施的配置整体情况综合打分。 |
| 3 |  | 产品性能、质量、方案的整体评价 | 0-3 | 产品性能、质量、方案的整体评价（3分）：投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得1-3分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 |
| 4 |  | 安装、调试、验收方案和措施 | 0-5 | 安装、调试、验收方案和措施（5分）：方案和措施科学有效的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
| 5 |  | 对项目的理解情况 | 0-4 | 对项目的理解情况（4分）：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。（0-4分）； |
| 6 |  | 合理化建议 | 0-4 | 根据对本项目建设需求的深入了解，能针对本项目提供合理化建议和措施，经专家组认可后每项得2分，最高得4分。 |
| 7 |  | 培训方案 | 0-6 | 根据投标人培训方案、培训计划、培训师资的力量、可行性、针对性及合理性比较打分。 |
| 8 |  | 售后服务 | 0-5 | 根据对故障响应、维修的及时性、备品备件保障、包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题、排除问题等内容，酌情打分。 |
| 9 |  | 供货期 | 0-3 | 根据投标人承诺的供货、安装调试期，综合比较后打分。 （0-3分） |
| 10 | 资信商务部分 | 成功案例业绩 | 0-8 | 投标单位提供自2018年1月1日以来完成过的类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得8分。（提供合同、中标通知书以及验收单复印件，三者不可缺一，否则不得分） |
| 11 |  | 质保期 | 0-2 | 核心产品质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得1分，最高得2分。 |
| 12 |  | 政策分 | 0-2 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得2分。 |
| 13 |  | 诚信考核情况 | 0-3 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 |
| 14 |  | 标书制作 | 0-2 | 投标文件编制完整，格式规范、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.2分，扣完该项得分为止。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：JXSJ-2020-119

合同编号：JXSJ-2020-119

政府采购计划（预算）确认书号：JM-00037272号

采购人（以下称甲方）：南湖实验室

供应商（以下称乙方）：

代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                           采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 |  | （设备名称） | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

- 二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》嘉兴市财政局JM-00037272号，采购编号：JXSJ-2020-119 ,合同号：JXSJ-2020-119 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 —————————————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

投标声明书格式：

投标声明书

致南湖实验室：

_______（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____（姓名）系________（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

诚信承诺书

诚信承诺书

南湖实验室：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致南湖实验室：

我_______（姓名）系_______（供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

供应商公章：                                      年    月    日

同类项目业绩一览表成功案例业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：附中标通知书、合同复印件等证明材料

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                          年    月    日

商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

技术响应表格式：

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

投标函格式：

投 标 函

致南湖实验室：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：JXSJ-2020-119），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______         （供应商名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件电子加密文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

社保证明承诺函

社保证明承诺函

南湖实验室：

我公司参与本项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 社会保障号 | 社保经办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特此承诺。

供应商：

年　　　月　　日

16、劳动用工书面承诺

劳动用工书面承诺
    如我公司在本次公开招标中标后成为中标供应商，我公司将严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》的相关规定，按招标文件的要求及我公司投标文件文件配置服务人员，按国家规定为员工缴纳社会保险，员工的工资标准不低于嘉兴市最低工资标准，并将所有条款写入劳动用工合同。
特此承诺。

                               法定代表人或其授权代表（签名）： 
　　                           供应商（盖章）： 
                               年 月 日

开标一览表

开标一览表

招标编号：

供应商名称：                                     金额单位：人民币（万元）

| 序号 | 服务名称 | 投标报价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写 小写： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、预留经费等一切费用；

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年   月    日