清单编制说明

一、工程概况：

1、建设单位：嘉兴技师学院、嘉兴市特殊教育学校

2、工程名称：嘉兴技师学院东区体育馆维修及嘉兴市特殊教育学校食堂维修及室外康复训练场地改造工程（标项三）

3、建设地点：嘉兴技师学院校内、嘉兴市特殊教育学校校内

4、建设规模：详招标文件

5、工期、质量要求: 详招标文件

二、招标范围：

本次招标范围有以下内容：

- 嘉兴技师学院东区体育馆维修及灯光改造；

- 嘉兴市特殊教育学校食堂维修及室外康复训练场地改造工程。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）

6、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）

7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）

8、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)

9、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定

10、用于资金审批的审核预算相关内容，现场实际情况

四、其他有关清单编制说明：

- 1、本项目为维修改造项目，投标单位需踏勘现场了解项目改造内容；

- 2、拆除项目时应注意成品保护，破坏项必须修复至原状；

- 3、本项目涉及的建筑垃圾外运运距由投标单位根据现场实际情况，及各建设区域的建筑垃圾堆放规定综合考虑报价；

- 4、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

- 5、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

- 6、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

- 7、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 8、工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

- 9、本说明未尽事项，以《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018 版）招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

- 五、材料品牌

- 材料中涉及招标人明确品牌范围的，投标人在范围中选择一个品牌或品牌方案报价且在报价书中注明，投标单位投标时未注明品牌的，视为由业主单位在明确的品牌范围内任意确定。设备、材料品牌推荐表如下：

| 编号 | 材料 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型材屋面 | 聚金源、维勒、鑫兴源 |  |  |
| 2 | 涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |  |  |
| 3 | 地胶场地 | DEMiQ缔美奇、海锐、澄印 |  |  |
| 4 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、科顺、宏源 |  |  |
| 5 | LED球场灯 | TJQSG、晶艺菲森、晶瑞建 |  |  |
| 6 | 瓷砖 | 冠珠、罗马、特陶 |  |  |
| 7 | 照明灯具 | 三雄极光、佛山照明、欧普 |  |  |
| 8 | 开关、插座 | 鸿雁、正泰、公牛 |  |  |
| 9 | 电线电缆 | 正泰、中策、中大元通 |  |  |
| 10 | 管材、JDG管 | 中财、伟星、泰瑞安 |  |  |
| 11 | 配电箱断路器 | 常熟开关、上海良信，上海人民电器厂（上联） |  |  |
| 12 | 隔离开关 | 施耐德 ，ABB，西门子 |  |  |