平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目

公开招标

采购文件

（线上电子招投标）

## 项目编号：和诚-PH采（2025）3号

项目名称：平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目

采购单位：浙江省平湖中学

采购代理机构：浙江和诚房地产估价有限公司

日期：2025年6月16日

目    录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章  招标需求	29

第四章 评标办法及评分标准	66

第五章 合同主要条款（指引）	69

第六章　投标文件格式	75

# 第一章  招标公告

项目概况

平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目的潜在投标人应在“政采云平台”http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2025年7月7日14点00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：和诚-PH采（2025）3号

2、项目名称：平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目

3、预算金额： 120万元

5、最高限价： 120万元

6、采购需求：采购人拟通过公开招标采购产生平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目中标单位1家，内容包括厨房设备1批，包括制作、运输、安装、调试及售后服务等，具体详见采购需求。

7、计划工期：合同签订后，7月31日前完成1层设备安装调试并交付验收，确保能正常使用，8月20日前完成所有设备安装调试并交付验收，确保能正常使用。具体时间节点根据业主安排（配合主体建设进度）。

8、质量：符合国家质量标准及业主要求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 þ 无需落实；

2.2 ¨ 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

¨ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2  要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3  要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无 ；

4.本项目不接受联合体投标；本项目不允许转包和分包。

- 获取招标文件：

1、获取期限：自本公告发布之日起至递交投标文件截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

2、获取方式：

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版招标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

3、供应商获取采购文件时需提交的文件资料：无。

4、售价(元)：0元 。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年7月7日14时00分；

2、开标时间：同投标截止时间。

3、投标地点（网址）：

①“电子加密投标（响应）文件”：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线提交投标响应；

②“电子备份投标（响应）文件”提交或快递至：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧，收件人：李女士，联系电话：0573-85261372，邮寄公司建议采用 EMS 或顺丰，快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

4、开标地点：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧（浙江和诚房地产估价有限公司平湖分公司会议室）。供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在线参加开标。供应商须准时在线参加，直至评审结束。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 投标保证金：无。

- 其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、响应文件截止时间及注意事项 ：

（1）投标截止时间后半小时内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行投标文件解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

备注:投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

3、其他事项：

落实政策：

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于平湖市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅银行政府采购贷款流程：

- http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/phmain/zyxz/004001/20200508/ca9ef9e6-1353-4b6f-96fc-735325b1e78d.html

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购单位：浙江省平湖中学

地址：平湖市东湖大道831号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0573-85087123

联系人： 胡老师

联系电话：0573-85087088

- 采购代理机构信息

- 代理单位：浙江和诚房地产估价有限公司

地址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼

平湖分公司地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧

联系人:李女士

联系电话：0573-85261372

质 疑 联系人：金女士

质疑联系方式：0573-85261371

传真：0573-85270983

- 政府采购监督管理部门信息

名称： 平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市当湖街道望湖路318号

联系人：陆先生

监督投诉电话：0573-85013033

2025年6月16日

# 投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启电子投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 电子投标文件未按时解密，供应商如提供备份电子投标文件的，以符合要求的备份电子投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清、说明或补正，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 和诚-PH采（2025）3号 |
| 3 | 确认书编号 | 临〔2025〕2276号 |
| 4 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价； 1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘 | 自行踏勘（费用自理），本项目投标单位可自主前往进行现场踏勘，采购单位不统一组织。（供应商自行承担现场踏勘所发生的费用以及责任和风险） |
| 6 | 样品 | ☐A不要求提供。 R B要求提供。 - 样品： 1.大单星水池一只，样品尺寸按常规尺寸，可参考采购文件提供尺寸，允许偏离； 2.不锈钢带弯头排烟管一段，样品尺寸长度不少于1米； （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件中技术参数； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； |
|  |  | 1.本项评分采取暗标评审，供应商提供的样品不得出现供应商或生产厂商的任何信息；否则作拒收处理，视为未提供样品，样品分得0分。 2.样品采用现场送达递交方式：投标人于开标当天投标截止时间前送达至浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 3.其他要求：评标结束后1个工作日内，未中标供应商将其样品取回，逾期未取回的样品由采购人自行处理；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考依据。样品需在开标之前搭建好。 4.制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 8 | 预算金额： | 预算金额：人民币120万元， 最高限价：人民币120万元。超过最高限价的投标无效。 |
| 9 | 招标范围 | 采购人拟通过公开招标采购产生平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目中标单位1家，内容包括厨房设备1批，包括制作、运输、安装、调试及售后服务等，具体详见采购需求。 |
| 10 | 计划工期 | 合同签订后，7月31日前完成1层设备安装调试并交付验收，确保能正常使用，8月20日前完成所有设备安装调试并交付验收，确保能正常使用。具体时间节点根据业主安排（配合主体建设进度）。 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家质量标准及业主要求 |
| 12 | 信用信息 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 13 | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并递交，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 14 | 转包与分包 | 本项目不允许转包；不可以分包； |
| 15 | 核心产品 | 无 |
| 16 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理 |
| 17 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 联系部门：代理部 联系人：金女士 联系电话：0573-85261371 通信地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧(浙江和诚房地产估价有限公司平湖分公司） |
| 18 | 招标文件的澄清与修改 | 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视为所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 19 | 投标有效期 | 90天 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不要求递交投标保证金。 |
| 21 | 签字或加盖个人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 |
| 22 | 投标文件份数 | 投标文件由资格文件、报价文件、商务及技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 23 | 电子备份投标（响应）文件装订要求 | - “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖个人名章）。 - 没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收；（非强制递交） 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 24 | 电子备份投标（响应）文件封套上写明 | 采购人名称：项目编号： 投标文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 25 | 投标截止时间 | 详见公告 |
| 26 | 投标截止地点 | 详见公告 |
| 27 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 28 | 开标地点 | 详见公告 |
| 29 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 30 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：无。 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函。 |
| 31 | 评标结果公告 | - 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 32 | 中标结果公告及中标通知书 | - 在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告；中标公告期限为1个工作日。发中标通知书同时发布结果公告于浙江省政府采购网站。 |
| 33 | 合同公告 | - 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 34 | 签订合同时间 | - 中标通知书发出后30日内。建议采购人在采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 35 | 合同备案 | 本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）备案并予以公告。 |
| 36 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交投标人服务验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 37 | 本采购项目所属行业 | （1）项目属性：货物类 （2）所属行业：工业（制造业） |
| 38 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 39 |  | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购 代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品有效期内认证证书。 |
| 40 | 本项目实行网上投标，投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 41 | 本项目不要求投标人至开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |  |
| 42 | 投标人请自行配备电脑及CA数字证书在招标文件规定时间内完成传输、解密等事宜。 |  |
| 43 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 44 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购单位。 |

- 一、总  则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等(法律法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

1.“采购单位”系指招标人浙江省平湖中学。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构浙江和诚房地产估价有限公司。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标单位向采购人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“实质性响应”系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

9、“重大偏离或保留”系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

10、“细微偏离”系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

11.“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1、中小微企业政策（采购进口产品的项目不适用）。

1.1中小微企业应当同时符合以下条件：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号办法规定的中小企业扶持政策：

1.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

(四)招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(五)投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(格式见投标文件格式)。

(六)投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定除外)。

(七)联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(八)转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不允许分包。

（九）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

- 特别说明：

10.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十一）询问、质疑、投诉

1.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

1.2供应商质疑

1.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.3.2质疑项目的名称、编号；

1.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.3.4事实依据；

1.2.3.5必要的法律依据；

1.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

1.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

1.2.6质疑接收人：详见前附表

1.3供应商投诉

1.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

1.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、招标需求

4、资格审查、评标办法和标准

5、合同主要条款

6、投标文件有关格式范例

7、与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

8.根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- (三)招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清

1.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

1.2投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上。

1.4发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

1.5澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

1.6投标人应自行查询招标公告发布媒体的澄清或更正信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

2.招标文件的修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

2.2修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3投标人应自行查询招标公告发布媒体的招标文件修改信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

2.4投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 三、投标文件编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

总体要求：

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

投标文件包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件及报价文件三部分组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

- 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

- 1.投标书

2.投标函

3.开标一览表

4.报价明细清单

5.小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

第二部分：资格文件:

根据浙财采监〔2022〕8号“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料”。（承诺格式附后供参考）

- 基本资格条件证明材料：

(以下是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料。)

- 1、具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或 “营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证或民办非企业单位法人登记证书等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 。提供公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果截图；（ 代 理 机 构 以 开 标 当 日 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

- 供应商须在响应文件中出具《承诺函》

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

或供应商在响应文件中出具《承诺函》；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- 供应商须在响应文件中出具《承诺函》

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函）

## 6、特定资格要求：详见公告

- 7、法律、行政法规规定的其他条件

- 8、投标声明函；

## 9、联合体协议书(本项目不适用）

10、法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

第三部分：商务技术文件：

一）商务部分

1、商务、合同条款偏差表

2、商务及技术评审打分资料一览表（评分对应项）

3、投标人承诺书

4、商务响应表；

4.1企业基本情况表

4.2项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

4.3项目负责人情况表；

4.4项目实施人员一览表；

4.5投入本项目使用的仪器设备表；

4.6近年完成的类似（业绩）项目情况表

4.7距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

4.8售后服务方案（如有）；

二）技术部分

- 1、投标人根据招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离（如有技术要求）；（可参考以下部分内容）

- 1、项目实施方案（包括项目实施进度及计划、项目团队情况、质量管理等）

- 2、项目实施的各种工作措施

- 3、项目实施的各项管理制度

- 4、项目各种应急处理方案

- 5、服务质量的承诺

- 6、安全、文明管理承诺

- 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

- 8、未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部分；

9、评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

三）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术资料。

（二）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.报价应是全部工作内容的价格表现投标单位的投标报价是全部工作内容的价格表现，包括深化设计、设备价、随机备品备件费、包装、运输、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、售后服务、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（合同另有约定的除外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、 最低报价不能作为中标的保证。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

(五)投标保证金：不收取

(六)投标文件的签署和份数

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

(一)开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

(二） 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

- （三）开标流程（两阶段）（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

3.1开标第一阶段

- 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法正常完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，（指电子投标文件无法正常解密时，开启备份电子投标文件。）将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商予以确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作出资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4合格投标人不足3家的，不再评标。

（五）信用信息查询

5.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

5.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

5.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

5.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（六）行贿犯罪记录查询

6.1信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录，查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

6.2信用信息的使用规则：经查询投标人有行贿犯罪记录的作否决投标处理。

- 五、评标

(一)组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出不利于供应商的处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。 如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）投标无效的情形

1、  根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（如有技术要求的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的（如有技术要求的）；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 2 项（含）以上的（如有技术要求的）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（如有技术要求的）；

（5）招标文件要求提供样品，投标人未提供样品的；

（6）采购文件中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

4、报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价；

5、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

6、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

7.投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的。

8.参与同一个标段的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：
  （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
  （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；
  （3）不同供应商的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；
  （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

在资格审查过程中，如发现本系统供应商有采购文件约定的上述情形，采购人、采购代 理机构应当根据采购文件认定其投标（响应）无效，并书面报告本级财政部门；在评审过程 中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其投标（响应）无效，评审报告应详细记录相关情况，评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本 级财政部门。

9.投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标文件将被视为无效。

- 10、被拒绝的投标文件为无效。实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （十） 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易 的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除 后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 4、公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

1、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

2、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5、病毒发作导致不能进行正常操作的；

6、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

3、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金：无。

- 2、履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函。

- 九、履约验收

（一）履约验收

1、采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

2、技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

3、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

5、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

6、供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、政府采购政策

1、关于中小企业参与政府采购活动的规定

1.1 本项目 非 专门面向中小企业采购。

1.2  本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

1.3  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业〔2011〕300号。

1.4 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5  本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.6  中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.7 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.9  按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.10 投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 十一、中标代理费

- 1、中标单位须向采购代理机构按如下金额标准交纳中标代理费，投标报价时应综合考虑这项费用。中标代理费在本次项目采购完成时结算并一次性支付。

- 2、政府采购项目招标代理费用参照“计价格[2002]1980号和财库（2018）2号文件”规定的标准的52%收取中标服务费向成交供应商计算收取。计算后不足6000元，按6000元收取。

3、本项目按货物类招标收费标准收取中标服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：浙江和诚房地产估价有限公司

户名：浙江和诚房地产估价有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行

账号：1204 0660 0924 9033 945

6、服务费支付时间：服务费在中标人领取《中标通知书》时一次性付清。

- 7、服务费不在投标报价中单列。

# 第三章  招标需求

一、项目概述

- 本次采购项目为 平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目 。投标人应根据招标文件所提出的参考品牌、设备技术规格、参数、数量和服务要求等，综合考虑设备的适用性，选择性价比最优的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、承包方式：设备设计、制作(或采购)、运输、安装、调试及质保等总承包。

注：1、从插座到设备的连接线由中标供应商承担。

2、本项目中涉及使用燃气的设备均使用天然气。

三、质量标准：符合国家质量标准及业主要求。

四、质保期：所有设备质保期不少于3年(含3年)。

五、售后技术服务要求：接到服务电话半小时内响应，1小时内赶到现场（因学校需供应学生早、午、晚餐，如发生售后服务不得影响就餐供应）,如属于供方的责任，供方到达现场后12小时内完成更换或修复，并承担由此发生的一切费用。

质保期内：质保期内免费上门服务，保修，质保期内的货物免费维修，不能维修的予以调换（质保期自验收合格之日起算，质保期内软件免费升级）。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务。

质保期后：中标单位负责设备的维修及零配件的及时供应，质保期外，实行终身维修，维修酌情以成本价收费，不得高于中标价格。

安装完成后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费操作和维修培训。

备品备件及耗材等要求：提供备品备件、专用工具。

六、设计深化及图纸：中标供应商需根据设备清单及自行实地勘察进行后期厨房整体设计方案深化，要求提供2套：1.设计方案图；2.平面布置图及水电深化图等。

七、交货期(计划工期）：合同签订后，7月31日前完成1层设备安装调试并交付验收，确保能正常使用，8月20日前完成所有设备安装调试并交付验收，确保能正常使用。具体时间节点根据业主安排（配合主体建设进度）。交货时需提供的资料合格证、使用手册、图纸。

地点：位于浙江省平湖中学

中标供应商在设备安装完毕后必须对安装现场进行卫生清理、破损修补，因处理不当导致现场其他设备损坏的须进行相应赔偿。

- 交货方案及验收方法及方案：

- 1、经采购人组织相关单位、专业部门或机构进行现场半成品检测（必要时成品进行破坏性检测，检测费用由中标单位承担），所有技术指标达到要求后，给予验收，合格后在验收单上签字确认。

- 2、按合同到货后，由投标人的专业技术人员现场调试（所有调试材料由供货方提供）。

- 验收条件及标准：

- 1、设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。

- 2、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件、产品合格证等已经按规定的数量移交完毕。

- 十、其他

- 1、投标人需对产品的著作权、知识产权及所有权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- 2、在合同有效期内，因中标人原因，未能完全履行质保承诺，采购人有权追究中标人的责任。

3、图纸、清单中的示意图仅供投标人制作参考，具体制作可由采购人依据所述“规格要求”进行适当调整。

4、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁。

6、中标单位除按采购文件的明细施工外，还须满足采购人的整体要求或局部调整。

十一、采购清单

排烟补风系统需求清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层烹饪间/蒸饭间/面点间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 7600×1300×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 9.9 |  |
| 2 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 3600×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 4 |  |
| 3 | 方形集汽罩 | 厂制品 | 7600×1200×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； | ㎡ | 9.1 |  |
| 4 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 2800×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 3.1 |  |
| 5a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 19500×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 31.2 |  |
| 5b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 14100×900×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 39.5 |  |
| 5c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 8000×800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 20.8 |  |
| 5d | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 20100×1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 80.4 |  |
| 5e | 不锈钢弯头（提供样品） | 厂制品 | 400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 2 |  |
| 5f | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 5g | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-900×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 5h | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 5i | 不锈钢变径 | 厂制品 | 900×500-1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 5j | 不锈钢变径 | 厂制品 | 800×500-1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 6 | 抽烟风柜 | 德粤、七星、上风 | 风量：48000m³/h | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥22.0KW/380V -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 -电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 能效等级不小于2级，提供检测报告佐证； 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供检测报告佐证； 防水等级达到IPX6级别，提供检测报告佐证； | 台 | 1 |  |
| 7 | 高效油烟净化箱 | 艾尔沃克、贺尔曼、浩盾 | 风量：48000m³/h | Remark(特性参数)： 净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于2.0mg/m³，提供检测报告佐证； -产品结构为：平板式高低压静电结构; -极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm； -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; -净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; -油烟油烟净化器大多为高压静电油烟净化器，高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于0.16mg/m³。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 排烟变频控制箱 | 松益、深川、七喜 | 约500×600×250 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥22.0KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 防火阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： 说明：熔点150℃与管道尺寸配套，消防安全保护装置 Size(尺寸)：根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 |  |
| 10 | 调节阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -δ≥1.2mm ； | 只 | 2 |  |
| 11 | 电控调节阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -δ≥1.2mm ； | 只 | 1 |  |
| 12 | 风柜减震垫 | 厂制品 | 承重300Kg | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 只 | 4 |  |
| 13 | 净化器支架 | 厂制品 |  | Remark(特性参数)： 根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 | / |
| 14 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 一层售卖间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 方形集汽罩 | 厂制品 | 1800×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； | ㎡ | 2 |  |
| 16a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 2400×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 3.8 |  |
| 16b | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 17 | 防油防潮轴流风机 | 德粤、七星、上风 | 3# | Remark(特性参数)： -风量：≥4500m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥0.55KW/380V -专为厨房排油烟研制，超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 排烟控制箱 | 德粤、七星、上风 | 配套风机 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥0.55KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 一层洗碗间排烟（利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层烹饪间/蒸饭间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 7600×1300×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 9.9 |  |
| 21 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 3600×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 4 |  |
| 22 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 2300×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 2.5 |  |
| 23 | 方形集汽罩 | 厂制品 | 7600×1200×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； | ㎡ | 9.1 |  |
| 24a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 2000×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 3.2 |  |
| 24b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 21500×700×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 51.6 |  |
| 24c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 7000×800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 18.2 |  |
| 24d | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 13000×1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 52 |  |
| 24e | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 24f | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-700×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 24g | 不锈钢变径 | 厂制品 | 700×500-1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 24h | 不锈钢变径 | 厂制品 | 800×500-1100×900 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 25 | 抽烟风柜 | 德粤、七星、上风 | 风量：48000m³/h | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥22.0KW/380V -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 -电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 能效等级不小于2级，提供检测报告佐证； 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供检测报告佐证； 防水等级达到IPX6级别，提供检测报告佐证； | 台 | 1 |  |
| 26 | 高效油烟净化箱 | 艾尔沃克、贺尔曼、浩盾 | 风量：48000m³/h | Remark(特性参数)： 净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于2.0mg/m³，提供检测报告佐证； -产品结构为：平板式高低压静电结构; -极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm； -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; -净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; -油烟净化器大多为高压静电油烟净化器，高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于0.16mg/m³。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 排烟变频控制箱 | 松益/深川/七喜 | 约500×600×250 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥22.0KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 防火阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： 说明：熔点150℃与管道尺寸配套，消防安全保护装置 Size(尺寸)：根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 |  |
| 29 | 调节阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -δ≥1.2mm ； | 只 | 3 |  |
| 30 | 风柜减震垫 | 厂制品 | 承重300Kg | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 只 | 4 |  |
| 31 | 净化器支架 | 厂制品 |  | Remark(特性参数)： 根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 | / |
| 32 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 二层洗碗间排烟（利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层中西式面点间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 5200×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 5.7 |  |
| 34 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 2800×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 3.1 |  |
| 35a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 5300×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 8.5 |  |
| 35b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 5100×600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 11.2 |  |
| 35c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 10200×800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 26.5 |  |
| 35d | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 35e | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 35f | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 35g | 不锈钢变径 | 厂制品 | 600×500-800×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 36 | 抽烟风柜 | 德粤、七星、上风 | 风量：18000m³/h | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥5.5KW/380V -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 -电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 能效等级不小于2级，提供检测报告佐证； 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供检测报告佐证； 防水等级达到IPX6级别，提供检测报告佐证； | 台 | 1 |  |
| 37 | 高效油烟净化箱 | 艾尔沃克、贺尔曼、浩盾 | 风量：18000m³/h | Remark(特性参数)： 净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于2.0mg/m³，提供检测报告佐证； -产品结构为：平板式高低压静电结构; -极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm； -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; -净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; -油烟净化器大多为高压静电油烟净化器，高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于0.16mg/m³。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 风柜控制箱 | 德粤、七星、上风 | 配套风机 | Remark(特性参数)： -功率/电压：≥5.5KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 防火阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： 说明：熔点150℃与管道尺寸配套，消防安全保护装置 Size(尺寸)：根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 |  |
| 40 | 调节阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -δ≥1.2mm ； | 只 | 1 |  |
| 41 | 风柜减震垫 | 厂制品 | 承重300Kg | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 只 | 4 |  |
| 42 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 | / |
| 43 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 二层风味档口排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 岛式集汽罩 | 厂制品 | 9500×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； | ㎡ | 10.5 |  |
| 45a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 4800×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 7.7 |  |
| 45b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 17800×900×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 49.8 |  |
| 45c | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 900×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 45d | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-900×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 2 |  |
| 46 | 抽烟风柜 | 德粤、七星、上风 | 风量：20000m³/h | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥7.5KW/380V -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 -电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 能效等级不小于2级，提供检测报告佐证； 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供检测报告佐证； 防水等级达到IPX6级别，提供检测报告佐证； | 台 | 1 |  |
| 47 | 排烟变频控制箱 | 松益/深川/七喜 | 约500×400×250 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥7.5KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 风柜减震垫 | 厂制品 | 承重300Kg | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 只 | 4 |  |
| 49 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 三层烹饪间/蒸饭间排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 5500×1300×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 7.2 |  |
| 51 | 方形脱排油烟罩 | 厂制品 | 5500×1100×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≥0.5KW/220V | ㎡ | 6.1 |  |
| 52 | 方形集汽罩 | 厂制品 | 7600×1200×500 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -罩体δ≥1.2mm ； | ㎡ | 9.1 |  |
| 53a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 1900×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 3 |  |
| 53b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 22600×700×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 54.2 |  |
| 53c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 9300×1200×700 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 35.3 |  |
| 53d | 不锈钢弯头 | 厂制品 | 1200×700 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 53e | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-700×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 53f | 不锈钢变径 | 厂制品 | 700×500-1200×700 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 3 |  |
| 54 | 抽烟风柜 | 德粤、七星、上风 | 风量：42000m³/h | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥18.5KW/380V -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 -电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 能效等级不小于2级，提供检测报告佐证； 符合GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级7级，提供检测报告佐证； 防水等级达到IPX6级别，提供检测报告佐证； | 台 | 1 |  |
| 55 | 高效油烟净化箱 | 艾尔沃克、贺尔曼、浩盾 | 风量：42000m³/h | Remark(特性参数)： 净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于2.0mg/m³，提供检测报告佐证； -产品结构为：平板式高低压静电结构; -极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm； -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; -净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; -油烟油烟净化器大多为高压静电油烟净化器，高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于0.16mg/m³。 | 台 | 1 |  |
| 56 | 排烟变频控制箱 | 松益/深川/七喜 | 约500×400×250 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥18.5KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 防火阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： 说明：熔点150℃与管道尺寸配套，消防安全保护装置 Size(尺寸)：根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 |  |
| 58 | 调节阀 | 德粤、七星、上风 | 定制 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -δ≥1.2mm ； | 只 | 2 |  |
| 59 | 风柜减震垫 | 厂制品 | 承重300Kg | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 只 | 4 |  |
| 60 | 净化器支架 | 厂制品 |  | Remark(特性参数)： 根据现场实际尺寸定制 | 只 | 1 | / |
| 61 | 排烟系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 厨房补风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层烹饪间/蒸饭间补风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 8600×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 13.8 |  |
| 1b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 7000×500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 14 |  |
| 1c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 2900×600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 6.4 |  |
| 1d | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 2 |  |
| 1e | 不锈钢变径 | 厂制品 | 500×500-600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 2 | 补风轴流风机 | 德粤、七星、上风 | 5# | Remark(特性参数)： -风量：≥11000m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -专为厨房排油烟研制，超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 新风控制箱 | 德粤、七星、上风 | 配套风机 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 可调节式散流器 | 厂制品 | 根据吊顶定制尺寸 | Remark(特性参数)： -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含连接口、软接风管 | 个 | 6 |  |
| 5 | 新风系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含新风设备的五金配件（法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 二层烹饪间/蒸饭间补风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 8600×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 13.8 |  |
| 6b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 7000×500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 14 |  |
| 6c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 2900×600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 6.4 |  |
| 6d | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 2 |  |
| 6e | 不锈钢变径 | 厂制品 | 500×500-600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 7 | 补风轴流风机 | 德粤、七星、上风 | 5# | Remark(特性参数)： -风量：≥11000m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -专为厨房排油烟研制，超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 新风控制箱 | 德粤、七星、上风 | 配套风机 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 可调节式散流器 | 厂制品 | 根据吊顶定制尺寸 | Remark(特性参数)： -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含连接口、软接风管 | 个 | 6 |  |
| 10 | 新风系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含新风设备的五金配件（法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |
| 三层烹饪间/蒸饭间补风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11a | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 8600×400×400 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 13.8 |  |
| 11b | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 7000×500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 14 |  |
| 11c | 不锈钢排烟管 | 厂制品 | 2900×600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | ㎡ | 6.4 |  |
| 11d | 不锈钢变径 | 厂制品 | 400×400-500×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 2 |  |
| 11e | 不锈钢变径 | 厂制品 | 500×500-600×500 | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -板δ≥1.0mm，配不锈钢法兰； | 个 | 1 |  |
| 12 | 补风轴流风机 | 德粤、七星、上风 | 5# | Remark(特性参数)： -风量：≥11000m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -专为厨房排油烟研制，超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 新风控制箱 | 德粤、七星、上风 | 配套风机 | Remark(特性参数)： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 可调节式散流器 | 厂制品 | 根据吊顶定制尺寸 | Remark(特性参数)： -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含连接口、软接风管 | 个 | 6 |  |
| 15 | 新风系统安装集成 | 厂制品 |  | 说明：包含新风设备的五金配件（法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等； | 项 | 1 | / |

炉灶蒸饭车需求清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灶/蒸饭车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调料平台 | 厂制品 | 400×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 4 |  |
| 2 | 炊用燃气大锅灶 | 智博立、玛克菲利、裕富宝 | 约2000×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： 1.电压：220V，功率：≥42W，额定气压：2.0-2.4kPa，进气口：DN20-DN40，进水管：DN15，排水管：DN25； 2.面板采用304不锈钢板制造，面板.前脸板厚δ≥1.2mm,台面一次压制成型；灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm厚耐高温材料； 3.炉膛采用304不锈钢，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4.设备额定热负荷≥35KW*2； 5.采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定. 6.无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V。 7.设备有流量统计功能；设备有风机，功率调节及转速显示功能； 8.设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥75%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 中餐燃气炒菜灶 | 智博立、玛克菲利、裕富宝 | 约2000×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： 1.电压：220V，功率：≥42W，额定气压：2.0-2.4kPa，进气口：DN20-DN40，进水管：DN15，排水管：DN25； 2.面板采用304不锈钢板制造，面板.前脸板厚δ≥1.2mm,台面一次压制成型；灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm厚耐高温材料； 3.炉膛采用304不锈钢，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4.设备额定热负荷≥35KW*2； 5.采自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定. 6.无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V。 7.设备有火力，功率调节及火力显示功能； 8.设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥55%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 商用智能型电热蒸饭箱(双门) | 厂制品 | 24盘/120KG/次 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -内胆δ≥1.2mm ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘24只，竖向插盘； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：2×12KW/380V | 台 | 3 |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调料平台 | 厂制品 | 400×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 4 |  |
| 6 | 炊用燃气大锅灶 | 智博立、玛克菲利、裕富宝 | 约2000×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： 1.电压：220V，功率：≥42W，额定气压：2.0-2.4kPa，进气口：DN20-DN40，进水管：DN15，排水管：DN25； 2.面板采用304不锈钢板制造，面板.前脸板厚δ≥1.2mm,台面一次压制成型；灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm厚耐高温材料； 3.炉膛采用304不锈钢，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4.设备额定热负荷≥35KW*2； 5.采用自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定. 6.无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V。 7.设备有流量统计功能；设备有风机，功率调节及转速显示功能； 8.设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥75%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 中餐燃气炒菜灶 | 智博立、玛克菲利、裕富宝 | 约2000×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： 1.电压：220V，功率：≥42W，额定气压：2.0-2.4kPa，进气口：DN20-DN40，进水管：DN15，排水管：DN25； 2.面板采用304不锈钢板制造，面板.前脸板厚δ≥1.2mm,台面一次压制成型；灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm厚耐高温材料； 3.炉膛采用304不锈钢，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4.设备额定热负荷≥35KW*2； 5.采自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定. 6.无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V。 7.设备有火力，功率调节及火力显示功能； 8.设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥55%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 商用智能型电热蒸饭箱(双门) | 厂制品 | 24盘/120KG/次 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -内胆δ≥1.2mm ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘24只，竖向插盘； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：2×12KW/380V | 台 | 4 |  |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 调料平台 | 厂制品 | 500×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 10 | 中餐燃气炒菜灶 | 智博立、玛克菲利、裕富宝 | 约2000×1200×(800+450) | Remark(特性参数)： 1.电压：220V，功率：≥42W，额定气压：2.0-2.4kPa，进气口：DN20-DN40，进水管：DN15，排水管：DN25； 2.面板采用304不锈钢板制造，面板.前脸板厚δ≥1.2mm,台面一次压制成型；灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm厚耐高温材料； 3.炉膛采用304不锈钢，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4.设备额定热负荷≥35KW*2； 5.采自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定. 6.无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V。 7.设备有火力，功率调节及火力显示功能； 8.设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥55%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |

加工间水池需求清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工间水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 （提供样品） | 厂制品 | 1000×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 4 |  |
| 2 | 大双星水池 | 厂制品 | 1600×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 3 | 双星连平台水池 | 厂制品 | 1500×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层工作台 | 厂制品 | 1000×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -下层格栅δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 5 | 残菜回收台 | 厂制品 | 800×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，残菜孔≥φ300； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 6 | 双星剖鱼台 | 厂制品 | 2000×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 7 | 冷热水混合龙头 | 谷德朗/天仕/费希尔 |  | Remark(特性参数)： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 只 | 10 |  |
| 二层加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大单星水池 | 厂制品 | 1000×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 6 |  |
| 9 | 双星连平台水池 | 厂制品 | 1500×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 10 | 双层工作台 | 厂制品 | 900×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -下层格栅δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 2 |  |
| 11 | 残菜回收台 | 厂制品 | 800×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，残菜孔≥φ300； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |
| 12 | 双星剖鱼台 | 厂制品 | 2000×760×(800+150) | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -水斗δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； | 台 | 1 |  |
| 13 | 冷热水混合龙头 | 谷德朗/天仕/费希尔 |  | Remark(特性参数)： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 只 | 10 |  |
| 14 | 四层平板架 | 厂制品 | 1200×500×1550 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -层板δ≥1.0mm ，下衬加宽加强； -配有可调子弹脚； | 台 | 1 |  |

保温设备需求清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲孔板保温台 | 厂制品 | 1800×300×800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配冲孔蒸板； -配水位浮球开关，溢水口 -功率/电压：≥3KW/220V | 台 | 15 |  |
| 2 | 饭汤保温柜连前侧冲孔板 | 厂制品 | 1500×1000×800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -层板δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -单侧单移门，内分两层。 -配2只不锈钢圆桶，直径≥400mm，配2*1.5KW/220V电热管，配温控器； -功率/电压：≥2*1.5KW/220V | 台 | 5 |  |
| 3 | 双门高身保温车 | 厂制品 | 1540×940×1860 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作，δ≥1.0mm ； -电源电压：交流200~240V，50Hz -调节范围：+30℃~+85℃，可适应高达43℃的环境温度； -活动式可调层架高度115mm，内置LED照明灯，方便保温存放各种食品； -标配双门22个尺寸532*630网架、每层网架可承重50kg、适放GN2/1、GN1/1份数盆； -功率/电压：≥2.62KW/220V | 台 | 4 |  |

小吃类设备需求清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小吃类设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁圆形双头煮面炉 | 智厨、新丽、环球 | 约1500×800×800+150 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：单头≥12KW 4.自动进水，缺水保护，带排水阀设计。 5.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6.旋钮机械控制，电磁感应加热； 7.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 8.变频动态定温，接近恒温输出。 9.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 10.定点沸腾控制，泡沫溢流导向设计，蒸罉式煮面桶，台面设置隔渣排水槽，热效率高达90%以上。 11.煮面桶内径≥460mm。 | 台 | 1 |  |
| 二层烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三层六盘电烤箱 | 乾麦、辉麦、新麦 | 约1210×805×1335 | Remark(特性参数)： -全不锈钢机身； -≥18条发热管，快速升温，受热均匀； -智能控制面板，带记忆菜单功能，操作便捷； -带门封条，高效保温； -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：≥21KW/380V； -配10个烤盘； | 台 | 1 |  |
| 3 | 电磁双缸炸炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800+30 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：单缸≥8KW 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.耐用方便的9档磁控360度旋纽火力调节器。 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 | 台 | 1 |  |
| 二层售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电磁单眼矮汤炉 | 智厨、新丽、环球 | 约650×750×500+770 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：≥15KW 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.独立的手动5档直滑式火力开关； 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.最小连续加功率，可做到额定功率15% 10.配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 依据GB40876-2021进行的热效率项目的测试，能效≥1级，实测值≥95%，提供具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 二层中西式面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁煎包炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800+30 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：≥8KW 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.耐用方便的8-9档磁控360度旋纽火力调节器。 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.复合底煎锅尺寸：直径≥500mm，厚≥3mm。 10.自带5种及以上温度记忆菜单。 11.发热盘部件的铜线，热熔胶，显示屏部件的集成电路，火力调节开关等组成部件，经XRF筛选结果，铅，镉，汞，总铬，总溴均符合国家标准。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 柜式电饼铛 | 玉利株、华美、新同达 | 约700×850×970 | Remark(特性参数)： 用料：全部采用优质不锈钢板，锅体采用一次拉伸，特殊不粘锅，涂层不易脱落，采用机械温控，柜体采用0.8厚联众不锈钢板，直径50cm可旋转调节的不锈钢拉丝腿。 温度范围：0℃-250℃。 配铁锅。 -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：5.0KW/380V | 台 | 2 |  |
| 二层风味档口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电磁单头蒸炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：≥15KW 4.自动进水，缺水保护，带排水阀设计。 5.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6.旋钮机械控制，电磁感应加热； 7.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 8.变频动态定温，接近恒温输出。 9.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 10.采用方形桶，尺寸：≥450*390*240mm | 台 | 2 |  |
| 8 | 电磁圆形双头煮面炉 | 智厨、新丽、环球 | 约1500×800×800 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：单头≥12KW 4.自动进水，缺水保护，带排水阀设计。 5.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6.旋钮机械控制，电磁感应加热； 7.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 8.变频动态定温，接近恒温输出。 9.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 10.定点沸腾控制，泡沫溢流导向设计，蒸罉式煮面桶，台面设置隔渣排水槽，热效率高达90%以上。 11.煮面桶内径≥460mm。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 热汤池柜 | 厂制品 | 1500×800×800 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -层板δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -单侧单移门，内分两层。 -配3KW/220V电热管，配1/2份数盘8只，配温控器； -温控器，配水位浮球开关，溢水口； -功率/电压：≧3KW/220V | 台 | 1 |  |
| 10 | 12孔电磁煮面炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：≥15KW 4.自动进水，缺水保护，带排水阀设计。 5.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6.旋钮机械控制，电磁感应加热； 7.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 8.变频动态定温，接近恒温输出。 9.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 10.定点沸腾控制，泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出； | 台 | 1 |  |
| 11 | 六眼电磁煲仔炉 | 智厨、新丽、环球 | 约1100×800×800 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：单个电炉≥3KW； 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.面板：耐撞击高密度微晶面板。 10.带定时功能与时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义时间记忆快捷键。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 开口工作柜 | 厂制品 | 700×800×800 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -层板δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； | 台 | 3 |  |
| 三层烹饪间（西式烹饪） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 开口工作柜 | 厂制品 | 350×800×800+30 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ，下衬≥12mm防潮板减噪； -层板δ≥1.0mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； | 台 | 1 |  |
| 14 | 电磁双缸炸炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800+30 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：单缸≥8KW 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.耐用方便的9档磁控360度旋纽火力调节器。 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 电磁平扒炉 | 智厨、新丽、环球 | 约800×800×800+30 | Remark(特性参数)： 1.采用304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.电压：380V 3.功率：≥12KW 4.采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5.旋钮机械控制，电磁感应加热； 6.耐用方便的≥8档磁控360度旋纽火力调节器。 7.变频动态定温，接近恒温输出。 8.有多种保护功能，如超温.电压过高.过低及缺相保护等。 9.快速加热：120秒内能把铁板加温到180度。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 六盘万能蒸烤箱连底座 | 金甲、乐信、法格 | 约935×795×830 | Remark(特性参数)： 1.外壳材质选用304不锈钢，厚度≥1.2mm ；内胆材质选用316不锈钢，厚度≥1.2mm ； 2.具备烘.烤.煎.蒸及蒸烤混合.低温慢煮等烹饪食品的功能； 烘烤工作可调节范围：30-290℃， 蒸煮工作可调节范围：30-120℃， 蒸烤混合模式工作可调节范围：30-250℃； 3.具有多种全自动清洗模式； 4.加热方式：电加热； 5.温度精度：正负1摄氏度； 6.肉针模式：内置式≥4点测温肉针； 7.风机特性：变频减速风机； 8.容量：1/1*6GN盆； 9.水箱容量：≥5.0L； 10.总功率：≥9KW； | 台 | 1 |  |
| 三层小吃间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 定制嵌入式5头凹面炉 | 厂制品 | 2000×800×800 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm，加强筋δ≥1.0mm ； -下层平板δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配5台嵌入式凹面电磁炉； -功率/电压：≧3.5*5KW/220V | 台 | 1 | / |
| 18 | 冲孔板保温台 | 厂制品 | 1500×800×800 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ≥1.2mm ； -加强筋δ≥1.0mm ； -配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配冲孔蒸板； -配水位浮球开关，溢水口 -功率/电压：≥3KW/220V | 台 | 1 |  |

注：1.根据浙财采监字〔2007〕2号文件规定：除招标文件提供的参考产品外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考产品相当或高于的产品参加。

- 2.采购清单中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。图片仅供参考。

3.清单中单位为“项”“米”“㎡”的子目，特征描述的工程量仅供参考，请投标单位根据现有设计及自身设备参数指标，自行测算综合报价，结算时不论设备工程量是否调整，价格都不调整。设备所需的配套材料由投标人自行测算综合报价，结算时不论设备工程量是否调整，价格都不调整。

十二、主要材料、设备品牌

- 1、投标人需在报价明细表中，明确投标产品品牌。品牌可从采购人推荐品牌中选择其一，或选择其他同档次品牌。如未在备注栏中明确所投品牌的，采购人有权在推荐品牌范围内指定品牌。

- 上述表格中所涉及的检测报告须在提供相关货物时一并提交给采购人。

十三、其他要求

1、本项目涉及1.2.3层食堂改造，项目交叉施工，现场施工情况由供应商自行踏勘、并考虑进报价。

2、临时用电线接入、用水管，由供应商自行铺设、安装，并负担相关费用（采购人提供电源及水源接入点）。

3、交通运输情况及施工条件：施工通道及施工区域现场自行查看；投标单位自行考虑计入投标报价；

4、施工时对周边场地、设备等保护，如有损坏必须恢复原样；

5、中标人应严格按照经采购人确认的实施技术方案组织实施，并无条件地接受采购人和监理单位对实施质量、进度、投资、安全、文明施工的监督和管理。

6、中标人在进场实施前，应对现场实物、预埋件等进行核对并对不符合要求部分提出整改意见，若中标人未及时提出意见造成的有关损失由中标人承担。

7、中标人应负责做好竣工验收及采购人接收前的成品、半成品保护工作。中标人在工程实施全过程中要认真做好产品保护，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向中标人索赔。

8、中标人对实施现场地面、垃圾进行清理，对实施场地周边一定范围环境负有责任，严格按照当地政府文明施工的要求组织实施，如：实施中不得随意排放废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物，生活污水排放必须达到环保等管理部门的要求；运输建筑材料、垃圾和工程车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。

9、本项目所涉及产品，以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、设备保护、安装、保修、售后服务费、工程配套费、安全文明施工、二次搬运以及实施本项目所需的其他一切费用都需包含在报价中。结算时须开具正式发票。

上述涉及实施过程中工序配合项目，投标人应统筹考虑相关费用并统一纳入本次投标报价，采购人不再支付除中标金额以外的任何费用。

- 10、若投标人中标后未按规定时间要求签订合同的，采购人有权取消中标资格，并上报主管部门列入黑名单、失信名单。

- 11、验收不合格的，采购单位不予支付合同款。

### 十四、付款方式

第一次付款：合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付至合同价的40%。

第二次付款：设备安装调试完成并通过验收合格后30日内支付至合同总价的100%（如有甩项扣除甩项部分）。

# 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、资信及商务/技术分60分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；都相同的，由采购人代表抽签决定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.投标人评标综合得分=价格分+资信及商务及技术分。

二、评分细则

评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容未按采购单位提供的要求进行报价或格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效文本，予以废除；有效投标单位不足三家的，采购单位依法重新招标。

（一）报价分（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）、评标内容和标准

各评委成员按评标具体办法独立进行评判，每人一张评分计算票，并记名。如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各投标人的技术资信及商务分值为所有评标成员给出值的算术平均值。

（三）技术资信及商务分

附表一 资信及商务评审因素及分值分配表

（总分16分）

| 序号 | 评审内容 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | （1）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且在有效期内的每个得1分，最高得3分。 注:同时提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 投标人同类业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每个业绩得1分，本项最高得3分。 （注:投标文件中提供合同及中标通知书扫描件并加盖投标人公章，如合同或中标通知书中未体现类似案例的，须提供加盖业主单位公章的证明材料并加盖投标人公章。） 注：根据浙财采监〔2022〕8号文规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。投标时提供相关证明材料。 | 0-3分 |
| 3 | 售后服务内容和措施 | - （1）投标人质保期承诺、本地综合服务支撑方案（本地化服务）、备品配件、质保期满后的配件供给承诺、售后培训、售后技术服务方案、投标人取得《商品售后服务认证证书》认证星级等情况综合打分。(评分范围：2，2.5，3，3.5，4，缺项为0分)。 | 2-4分 |
| 4 |  | - （2）故障响应时间、响应速度，能否达到招标人响应要求。评标委员会根据投标文件中提供的情况综合打分。(评分范围：2，2.5，3，3.5，4，缺项为0分)。 | 2-4分 |
| 5 | 本项目人员机构情况 | 拟投入管理团队拟任项目负责人具有机电相关专业工程师资格证书的得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件，以及本单位为项目负责人缴纳的社保证明(社保证明的出具日期在招标公告日至投标截止日内有效，除此以外一律不予认可）。 | 0-2分 |

附件二 技术评审因素及分值分配

（总分44分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品综合情况 | 满足招标货物的性能及技术指标要求：采购需求“技术参数等要求”中的参数每有一项负偏离或未响应，扣0.12分，扣完为止。（注：须在“技术偏离表”中根据采购清单的技术参数逐一进行填写，并注明偏离情况。需提供检测报告或证明材料等资料的指标项，均由投标人中标后在供货时提供。一般参数负偏离20项及以上的作否决投标处理。） | 0-15分 |
| 2 | 施工组织方案 | （1）保证工期的方案和措施，根据方案严密性和措施可行性综合打分。(评分范围：2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，5.5，6缺项为0分)。 | 2-6分 |
| 3 |  | （2）保证质量的技术方案和措施，根据方案严密性和措施可行性综合打分。(评分范围：2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，缺项为0分)。 | 2-5分 |
| 4 |  | （3）保证项目实施的技术力量和人力资源安排，根据技术力量和人力资源安排充足性综合打分。(评分范围：2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，缺项为0分)。 | 2-5分 |
| 5 |  | （4）安装、调试、验收的方案和措施，根据方案和措施科学有效性综合打分。评分范围：2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，缺项为0分)。 | 2-5分 |
| 6 | 样品 | - 大单星水池 - （1）材质：所投样品选用不锈钢板、五金，金属件等原材料综合打分；（评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） - 外观：外观精致外观表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷；（评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） （3）制作工艺：a.焊接牢固无缺陷（包括虚焊、焊透、裂纹）； b.各配件、连接件安装不应少件。 （评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） | 1-3分 |
|  |  | - 2、不锈钢带弯头排烟管 - （1）材质：所投样品选用不锈钢板、五金，金属件等原材料综合打分；（评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） - 外观：外观精致外观表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷；（评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） （3）制作工艺：a.焊接牢固无缺陷（包括虚焊、焊透、裂纹）； b.各配件、连接件安装不应少件。 （评分范围：0.2，0.4，0.6，0.8，1，缺项为0分） | 1-3分 |
| 7 | 质保期 | 在满足采购文件要求免费质保三年的基础上，每延长一年免费质保期加1分，最高加2分。（提供承诺，不提供不得分。） | 0-2分 |

- 注：1、以上评审内容若缺项或不满足要求的则该项为0分。

- 2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

- 合同主要条款（指引）

政府采购合同（货物）

一、通用必备条款部分

合同编号：＊＊＊＊＊

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

项目编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                                     。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

| 品目名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 2、本合同总价款含所有费用(全部工作内容的价格表现，包括深化设计、设备价、随机备品备件费、包装、运输、、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、售后服务、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。）

3、本合同付款方式为以下第  （3）   项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为     /            ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为      /           ；

（3）其他方式：财政授权支付。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第 （2） 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：

第一次付款：合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付至合同价的40%。

第二次付款：设备安装调试完成并通过验收合格后30日内支付至合同总价的100%（如有甩项扣除甩项部分）。

第四条 履约保证金

按以下第  2  项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于  合同签订的七天内 （时间）向甲方提交履约保证金       元（可采用保函的形式）。履约保证金在    （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员会申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式    份，甲乙双方各执    份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份招标代理机构留存。

二、特殊专用条款部分

第九条货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、数量（单位）：

4、详细配置清单附后。

第十条技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十一条知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十二条产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十三条质保期

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

第十四条交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：

2、 交货方式：

3、 交货地点：

第十五条质量保证及售后服务

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在   小时内作出回应，并在   小时内派员到达甲方现场实施维修。不得影响校方正常供餐，否则免费提供备机给校方使用。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十六条调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予验收，验收不合格的不予签收。

第十七条货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十八条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十九条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定（授权）代表人或主要负责人:

鉴证日期:

平湖市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物(服务）名称 |  | 品牌及型号规格（服务内容） |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 （可以自行增加条件） 服务任务是否完成：□ 服务质量是否通过：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 经办项目负责人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  | 采购人（盖章）: 项目验收组组长（签名）： 联系电话： 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |  |  |

本单一式三联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联施工单位留存。

# 第六章　投标文件格式

1、投标文件封面格式

项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

2、确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，在通过邮件方式传给代理公司，

邮箱：118143030@qq.com,不要封存于投标文件里）

：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

第一部分  报价文件

- 报价文件目录

- 投标书

二、投标函

三、开标一览表

四、报价明细表

五、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

六、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、投标书

- 投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

2、投标函格式：

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交资格文件、资信商务及技术文件及投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):

开户银行：

银行账号：

授权代表签字:

日期:_____年___月___日

3、开标一览表

投标(开标)一览表

项目编号：                                      单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 计划工期 |  |
| 总投标报价 | 小写：￥ 人民币大写： |
| 备注 |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

- 2、投标单位的投标报价是全部工作内容的价格表现，包括深化设计、设备价、随机备品备件费、包装、运输、、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、售后服务、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。

3、以上各标项的“投标价”应与“投标总价”相一致，且必须与“报价明细表”中相应标项的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人(盖章)：

日期：     年  月  日

- 报价明细清单

- （格式自拟,具体清单参照采购需求中的清单表格，如有增加项可自行添加）

报价明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格（L×W×H） | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(人民币小写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(人民币大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表标项号与投标(开标)一览表中的标项号相对应(如有标项号)；

2、投标人需按费用项目分类填写，行数不够请自行增加；

3、本明细清单合计总价应与投标(开标)一览表中相应项目的报价保持一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人(盖章)：

日期：      年  月  日

- 中小企业声明函（格式）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函]

# （一）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 3.根据实际情况，在（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）处进行勾选。

- 监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第二部分资格文件

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2、具有独立承担民事责任的能力

3、法律、行政法规规定的其他条件

4、投标声明函

5、特定资格要求的相关证明材料（如有，具体要求详见公告）

6、法定代表人授权书；

7、法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

8、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

：

我方参与                   项目【招标编号：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月 日

2、具有独立承担民事责任的能力

提供投标人营业执照复印件或扫描件需加盖单位公章,或其他证明资料。

3、法律、行政法规规定的其他条件

4、投标声明函格式：

投标声明函

致：                   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务内容为                        。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：     年    月    日

- 投标人的特定资格条件证明文件（如有）

（本项目此项不作要求）

- 资质证书复印件或扫描件需加盖单位公章。

4、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                              （招标采购单位名称） ：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        钉钉号或注册钉钉号手机：         传真：           )，代表我公司全权处理       项目(项目编号：              )政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

- 法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；

如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 商务及技术文件

- 商务、合同条款偏差表；

2、商务及技术评审打分资料一览表（评分对应项）

3、投标人承诺书

## 4、商务响应部分

4.1企业基本情况表

4.2项目组织实施方案包括但不限于：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

4.3项目负责人简历表

## 4.4项目实施人员一览表

4.5投入本项目使用的仪器设备表

## 4.6近年完成的类似项目情况表

4.7距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

4.8售后服务方案（如有）；

5、技术响应部分：

5.1技术响应表：投标人根据招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离（如有技术要求）。

5.2技术评分部分（未提供格式的格式自拟）

6、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。（格式自拟）

1、商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划工期 |  |  |  |
|  | 服务要求 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖个人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在甲方与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

- 商务及技术评审打分资料一览表

商务及技术评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及技术部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

3、承诺函：

投标承诺函

：

我方在参加贵单位的               政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签名）：

4、企业基本情况表

企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、账号： |  |  |  |  |
| 投标人资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

5、项目组织实施方案包括但不限于：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

6、项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |  |

注：1、提供项目负责人在投标单位缴纳的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明，由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

7、项目实施人员一览表格式：

项目实施人员项目组人员及结构

（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称职位 | 拟担岗位 | 从事类似服务简历、年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

4、填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

8、投入本项目使用的仪器设备表格式：

项目实施的设备配备一览表

| 序号 | 设备名称/规格型号 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，车辆提供车辆行驶证复印件，表格行数不够可自行添加。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

- 投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目实施情况一览表格式

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 服务期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供合同或协议复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月  日

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

11、技术响应表（格式可自拟，如有技术要求）

- 技术响应表格式：

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 货物名称 | - 性能及指标 |  |

注：

1、	供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

3、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4、	在甲方与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月  日

12、技术评分部分（格式自拟）