吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

（财政审批编号：吴兴财采确临【2022】3128号）

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：泓达采字2022-012

项目名称：吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

采 购 人：湖州市吴兴区公用事业管理中心（盖章）

代理机构：浙江泓达工程管理咨询有限公司（盖章）

2022年5月

目 录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	7

第三章 投标人须知	14

前附表	14

一、总则	17

二、招标文件	20

三、投标文件的编制	21

四、开标	28

五、资格证明文件审查	29

六、评标	29

七、定标	31

八、合同授予	32

九、履约保证金	32

第四章 评标办法及评分标准	33

第五章 合同主要条款	38

第六章 投标文件格式	49

# 第一章 公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科批准的吴兴财采确临[2022]3128号，现就吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

- 项目编号：泓达采字2022-012

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购预算及项目概况：￥1140万元/2年；采购人管辖范围内（东起阿祥路、西至三环东路、南起318国道、北至中兴大道的合围区域范围内及湖山大道（环城南路-吴沈门大桥北堍）、湖浔大道（三环东路-南浔界）等）道路、桥梁等市政设施的巡查、维修、养护，做好雨雪冰冻、内涝防汛等巡查处置、应急抢险、值班备勤等，并及时处理各项突发事件，确保市政设施完好、运行正常。

五、服务期限：自合同签订并生效之日起计算，服务期达到2年或者中标人实际实施产生的养护费用达到1140万元时合同自行终止。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目的特定资格要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的巡查养护、维修施工能力（浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》）；

3、项目负责人（项目经理）具有市政二级及以上注册建造师，且具备B证；[省外企业拟投标项目负责人须进浙备案，一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于开展一级建造师电子注册证书试点工作的通知》的相关要求，且一级建造师电子证书上应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效]；

4、本次招标不接受联合体投标。

六、招标文件的获取:

1.获取时间：公告发布之日起-2022年5月31日。

2.本项目招标文件实行网上获取。投标人登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）或在湖州市吴兴区公共资源交易中（http://ggzy.wuxing.gov.cn/sy/index.html）“政府采购”版块下载。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的投标人无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1.投标文件递交方式：

（1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2022年5月31日14:00时（北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

（2）数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份响应文件格

式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应

文件格式及内容一致。递交方式（现场递交或邮寄，详情见其他事项(10)）。

2.CA锁解密时间为开标当日14:00至14:30。超过投标截止时间未完成上传的投标文件或未按规定时间递交数据电子备份投标文件或未按招标文件要求密封的数据电子备份投标文件，招标人不予受理。

3.投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

4.投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

八、投标截止时间：2022年5月31日14:00时整

九、投标地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）开标室。

十、开标时间：2022年5月31日14:00时整

十一、开标地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）开标室。

十二、其他事项：

1、现场防疫方案：做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控二级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作，并询问近 14 天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后， 进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员均需现场签署防疫承诺书，做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求；

2、投标人必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与开评标现场活动，请严格把关。每个单位一般只能指派1人参加现场开评标活动；

3、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。

4、防控期间，参加投标的人员从吴兴区政务服务中心（公共资源交易中心）一楼北大门出入（测量体温、出示“湖州健康码”、登记身份证等信息），通过楼梯到达相应楼层（具体见指示牌或询问引导员）；

5、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开评标活动；

6、请各潜在投标人充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市、吴兴区等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请各潜在投标人提前30分钟到场，确保投标有效；

7、所有进入吴兴区公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

8．供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

9．本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件，要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成投标文件的上传递交、在线投标响应文件；

10.递交按招标文件要求密封的备份投标文件。鉴于当前全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形式十分严峻，为加强疫情防控工作，进一步减少人员聚集，阻断疫情传播，提倡投标人采用邮寄方式递交备份投标文件，邮寄地址：浙江泓达工程管理咨询有限公司[湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）]，联系电话：0572-2068728，联系人：小高。代理机构人员统一负责接收，做好接收记录，与投标资料一并归档。

（1）公告之日起至投标截止时间，投标人需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

（2）邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

11、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

12、本项目是否专门面向中小企业采购：否

13、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网            （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://www.wuxing.gov.cn）

十三、联系方式：

1.采购人信息

名    称：湖州市吴兴区公用事业管理中心

地    址：区府路1129号

传    真：/

项目联系人（询问）：范克行

项目联系方式（询问）：0572-2962776

质疑联系人：/

质疑联系方式：13506723208
    2.采购代理机构信息

名    称：浙江泓达工程管理咨询有限公司

地    址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）

传    真：/

项目联系人（询问）：高婧靓

项目联系方式（询问）：0572-2068728

质疑联系人：李秀娟

质疑联系方式：0572-2068728  
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市吴兴区财政局

地    址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

传    真：0572-2289706

联系人 ：沈超

监督投诉电话：0572-2289702

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、项目名称：吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

## 二、项目概况及采购预算：采购人管辖范围内（东起阿祥路、西至三环东路、南起318国道、北至中兴大道的合围区域范围内及湖山大道（环城南路-吴沈门大桥北堍）、湖浔大道（三环东路-南浔界）等）道路、桥梁等市政设施的巡查、维修、养护，做好雨雪冰冻、内涝防汛等巡查处置、应急抢险、值班备勤等，并及时处理各项突发事件，确保市政设施完好、运行正常。采购预算：￥1140万元/2年。

## 三、服务期限：自合同签订并生效之日起计算，服务期达到2年或者中标人实际实施产生的养护费用达到1140万元时合同自行终止。

## 四、质量要求：合格。

## 五、承包方式：包工、包料、包机械。

## 六、服务地点：采购人指定地点。

## 七、服务内容：

1、日常巡查部分：巡查班组要求巡查人员4名，巡查车辆2辆，不低于两天一巡查，常驻项目部，重点负责对采购人管辖范围内道路的全天候全覆盖常态化巡查及隐患处置，包括路面、井盖、侧石、桥梁及其下部空间等市政设施的日常巡查、信息收集及隐患上报等；路面积水、雨雪冰冻、台风等恶劣天气的巡查、隐患上报；气象预警、重大活动、紧急情况下24小时值班备勤；专人负责对精细化派单及信访来电的处理反馈、信息报送、案件理赔等。因巡查范围调整，巡查里程增减不超过20%时，此项固定总价：￥42万元/2年，此项不参与竞争报价。

2、零星维修更换部分：施工班组负责市政设施（包括机动车道、非机动车道、人行道路面坑洞等病害、井盖破损、侧石缺失、桥梁病害等）的抢修维修更换；内涝防汛、雨雪冰冻等导致路面积水、冰冻等影响交通安全的抢险处置；其他突发应急抢险及施工等。此项预算总价￥1098万元/2年，按折扣报价，最高折扣限价90%，大于（或等于）90%限价的，均作无效标处理。

八、零星维修更换部分按以下两种方式执行计价，结算费用=下浮前总价*中标折扣，最终结算以审计为准。下浮前总价计算方式包括：

（一）套用定额计价方式：

1、有关定额、规范等依据：

（1）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定

（3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

（5）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

2、取费标准：

（1）本项目按市政道路工程取费。

（2）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照控制价编制口径，以中间值计取。

（3）施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市政土建工程中间值计取，其中安全文本施工基本费按非市区工程计取。

（4）规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。

（5）税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取。税率政策有调整的按实计取。

（6）标化工地增加费及其他项目费（优质工程增加费及施工总承包服务费）不计。

3、造价信息：

材料价格参照《湖州市建设工程造价信息》（施工期当月或跨月取平均）及同期《浙江造价信息》，人工价格参照《湖州市建设工程造价信息》（施工期当月或跨月取平均）。基本原则为参照《湖州市建设工程造价信息》中湖州市区栏，湖州市区栏没有的参照同期《浙江造价信息》。

（二）无法套用定额的计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工、材料、机械按当月信息价计，没有信息价的按市场价计，该费用只计取税金。（其中应急特种车辆（排涝车、铲雪车、扫雪车）台班费的计取：综合考虑，应急期间，待命状态及作业状态统一按￥1400元/台班计取，该费用包含车辆驾驶员一名。）

注：（1）运输人员至现场施工车辆不计台班。

（2）计量时，单个坑洞修补面积不足1平方米的，按1平方米计算；人行道修补不足1平方米的，按1平方米计算。

（3）实际完成工程量由施工方上报甲方、监理、审计，经三方审核确认为准。

九、付款方式和支付进度：

▲在疫情期间，根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定以下付款方式：

每满6个月进行审计，结合考核扣款情况，支付零星维修更换部分审定价的80%及当期日常巡查费，剩余款项待合同期满后付清。（预付款：日常巡查费的40%。签订合同时，投标人明确要求无需预付款，或者主动降低预付款比例的，采购人可根据实际情况进行调整预付款比例。预付款在前三笔养护费中平均扣回。）

十、考核标准：

（1）日常考核标准：

《吴兴区公用事业管理中心市政养护管理考核办法》(最新)

（2）施工维修标准：

本项目采用的主要标准与规范如下（不限于）：

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）

《道路交通标志和标线》(GB5768)

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20)

本项目同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由质量管理单位作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

十一、工程质量保修期：1年（保修期内同一问题返修的，返修费用不另计，投标人须综合考虑该风险发生的可能，风险一旦发生由投标人自行承担。）

十二、履约保证金：合同签订时投标人向采购人支付预算金额的2.5%作为履约保证金，待项目完工且验收合格后无息退还。

十三、其他要求：

1、按《吴兴区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（吴人社发【2017】25号）严格执行农民工资支付相关要求。

2、由中标单位作为投保人，购置公众安全责任险一份，用于本项目实施范围内造成的第三者人身伤亡或财产损失等方面的赔偿，保单时效不短于合同养护期限。（以有效的单独保险合同及支付发票作为最终结算依据，保费由采购人承担，占用零星维修更换部分￥1098万元支付指标，按实结算，不下浮。具体投保方案由采购人、中标人研究确定。）

## 扶持政策说明：

## 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

## 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

## 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 5、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

## 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

## 9、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以折扣（%）报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费按人民币20000元计取；由中标人支付，在领取中标通知书前一次性付清。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，邮件接收邮箱：39639951@qq.com； 采购组织机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间的五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取招标文件的投标人。 招标文件的澄清、补充（更正）文件将作为招标文件的重要组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人均有约束力；当招标文件与澄清、补充（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 5 | 采购预算：1140万元/两年 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、投标人应按要求提供电子投标文件、数据电子备份投标文件[（U盘），不做强制性要求]，具体内容如下： 2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。投标人如提供数据电子备份投标文件（U盘）的，应按《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。 中标人在中标公示结束后领取中标通知书前再向采购人提供纸质投标文件三份。 纸质投标文件应与电子投标文件内容相一致。 |
| 7 | 资格审查资料递交方式： 1、营业执照副本；2、企业资质证书及项目负责人资质证书、B证；3、如为浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（非则无需提供）；4、法定代表人身份证明书和法定代表人授权书；5、授权代表身份证；6、授权代表社保缴费凭证或花名册；7、自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图(（二者缺一不可)；8、信用承诺书。 备注: 以上条款均为资格审查条款，在投标文件中须提供原件扫描件，供资格审查时之用，未按要求提供原件扫描件的将可能资格审查不通过，其风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标截止时间：2022年5月31日14:00时； 投标地点：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 2、投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2022年5月31日14:00时在湖州市吴兴区公共资源交易中心四楼【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼】开标。投标人应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 2、数据电子备份投标文件（U盘）邮寄地址为：浙江泓达工程管理咨询有限公司【湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）】，收件人:小高，电话：0572--2068728），（注明单位的联系人、联系电话及项目名称）。 3、投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，作无效标处理： 3.1电子投标文件未按规定时间上传的； 3.2仅提供数据电子备份投标文件（U盘）的； 3.3整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均按未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U盘）未提供或因投标人问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://www.wuxing.gov.cn） |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：合同签订时投标人向采购人支付预算金额的2.5%作为履约保证金，待项目完工且验收合格后无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 15 | 付款方式：详见合同 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |

## 一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人”系指湖州市吴兴区公用事业管理中心。

2.2“采购代理机构”系指浙江泓达工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

2.4“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3、采购方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

3.2本次招标设定最高限价，最高限价由采购人确定并在招标文件中明确。

4、投标委托

本项目实行网上招投标，投标人无需现场提供授权委托书。

5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

5.2本项目招标代理服务费20000元整。由中标人在中标后、领取中标通知书前支付给采购代理机构，该费用请投标人自行考虑计入投标报价中。

6、合格投标人的资格要求

符合第一章第四条的规定。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

本项目不允许转包或违法分包。

9、特别说明

▲9.1投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述条款规定的，相关投标均无效。

▲9.2多家投标人提供相同品牌相同型号的产品参加同一采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲9.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲9.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲9.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10、质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定：

10.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参加所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.3.2质疑项目的名称、编号；

10.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.3.4事实依据；

10.3.5必要的法律依据；

10.3.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.5投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10.6质疑答复应当包括下列内容：

10.6.1质疑投标人的姓名或者名称；

10.6.2收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

10.6.3质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

10.6.4告知质疑投标人依法投诉的权利；

10.6.5质疑答复人名称；

10.6.6答复质疑的日期。

10.7采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

10.7.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

10.7.2对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

1、招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.1公开招标采购公告；

1.2招标需求；

1.3投标人须知；

1.4评标办法及标准；

1.5合同主要条款；

1.6投标文件格式；

1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

3、招标文件的澄清与修改

3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告。

3.2采购人必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标人；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的形式和效力

1.1投标文件分为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

1.1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，投标人电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.1.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，投标人应将数据电子备份投标文件（U盘）的《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。

1.2投标文件的效力及启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U盘）未提供或因投标人问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2、投标文件的组成（如无格式，格式自拟）

投标文件[包括电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）]由《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成。

2.1资格证明文件包括：

2.1.1投标声明书；

2.1.2投标人基本情况表；

2.1.3营业执照副本（资格审查条款）；

2.1.4企业资质证书及项目负责人资质证书、B证（资格审查条款）；

2.1.5[如为浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（非则无需提供）]（资格审查条款）；

2.1.6法定代表人身份证明书和授权委托书（资格审查条款）；

2.1.7授权代表最近三个月社保缴费凭证或花名册（资格审查条款）；

2.1.8自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可)；（资格审查条款）

2.1.9信用承诺书（资格审查条款）。

2.1.10投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：以上序号2.1.3-2.1.9为资格审查条款，投标文件中须提供原件扫描件，届时采购人和采购代理机构将进行审核。

2.2技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.2.1评分索引表（格式见附件，主要用于评标对应评分内容，包括技术、商务、资信及其他部分），请根据第四章评标办法及相关内容进行编制；

2.2.2项目实施方案

2.2.3拟投入的设备及人员配置；

2.2.4维修响应时间及服务承诺；

2.2.5企业实力；

2.2.6企业业绩；

2.2.7投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3报价文件

2.3.1投标函；

2.3.2开标一览表；

2.3.3招标代理服务费承诺函；

2.3.4投标人如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料；

2.3.5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或其授权代理人签名并加盖单位公章。资格、资质证书复印件应加盖单位公章。

3、投标文件的语言及度量衡单位

▲3.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲3.2投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

4、投标报价

4.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价。

4.2折扣报价应充分考虑拆除物残值回收费、夜间及冬雨季施工增加费、极端恶劣天气抢险救灾人员及设备保障增加费、定额及信息价水平等一切因素，发生时不另计；

4.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.4日常巡查部分，此项固定总价：￥42万元/2年，此项不参与竞争报价；零星维修更换部分，此项预算总价￥1098万元/2年，按折扣报价，最高折扣限价90%，大于（或等于）90%限价的，均作无效标处理。

5、投标文件的有效期

▲5.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

6、投标文件的签署和份数

6.1电子投标文件：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

6.2数据电子备份投标文件（U盘）：电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，投标人的数据电子备份投标文件（U盘）形式的《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。其中《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。

6.3其他：

6.3.1投标文件须按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

6.3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删,如有修改，修改处须加盖投标人的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、投标文件的递交、修改和撤回

7.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

7.2投标人应当在规定时间前将数据电子备份投标文件（U盘）密封、包装邮寄，逾期送达或未密封、包装的将被拒收。

7.3投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的将被拒收，作无效标处理：

7.3.1未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）；

7.3.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

7.3.3电子投标文件未按规定时间上传的或数据电子备份投标文件（U盘）超过接收截止时间送达的；

7.3.4仅提供数据电子备份投标文件（U盘）的；

7.3.5整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U盘）未提供或因投标人问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标 文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

7.4投标人的数据电子备份投标文件（U盘）形式的《资格证明文件》《技术、商务、资信及其他文件》及《报价文件》加密提供。数据电子备份投标文件（U盘）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U盘）被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

7.5因网络或其他非投标人问题造成电子投标文件未成功解密，且投标人提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

8、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

8.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.1.1投标人未提供营业执照副本；

8.1.2未具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

8.1.3如为浙江省外企业未提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》；

8.1.4未提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权书或授权代表身份证的；

8.1.5未提供授权代表社保缴费凭证或花名册的；

8.1.6自招标公告发布之后任意时间的，投标人在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.1.7未提供信用承诺书的；

8.1.8资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

8.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.2.1授权代理人未经有效授权的；

8.2.2投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

8.2.3投标有效期、服务期、质保期等不能满足招标文件要求的；

8.2.4不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8.2.5未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

8.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.3.1与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

8.3.2投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

8.3.3项目方案不符合项目需求或不具有操作性的。

8.4在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.4.1未采用折扣报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

8.4.2报价高于投标折扣或最高限价(自主创新产品除外)的；

8.4.3投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

8.4.4投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

8.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

8.5投标人串通投标的，投标无效。投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

8.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.6法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

8.7被拒绝的投标文件为无效。

8.8出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

8.8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

9、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

9.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人的报价超过采购预算或超过最高限价的，采购人不能支付的；

9.4因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

1、开标形式

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.2采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程（两个阶段）

3.1开标第一阶段

3.1.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3.1.2投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.1.3开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

3.1.4第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

3.2.1符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

3.2.2开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标记录表（所有投标人的报价），投标人对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3.2.3评审结束后，公布中标候选投标人名单，及采购人最终确定中标人。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U盘）未提供或因投标人问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

## 五、资格证明文件审查

1、审查人员

采购代理机构负责审查。

2、审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

3、审查方法

3.1审查投标人资格证明文件及相应原件扫描件的完整性、符合性。

3.2采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

3.3采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

## 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由7人组成，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1采购人代表和采购代理机构人员对投标人资格的完整性、合法性等进行审查。

3.2评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.3评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

3.4评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

3.5全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6、评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7、评标原则和评标办法

7.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

7.3评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

8、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

1、确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人

名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人依法确定中标人后3个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

## 八、合同授予

1、签订合同

1.1中标人应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

2、中标通知书

2.1确定中标人后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.2中标通知书为双方签订合同的依据；

2.3中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

## 九、履约保证金

1、履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

2、中标人应在合同签订的同时交纳履约保证金，以现金或银行保函形式（保函的开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具）向采购人提交，待项目完工且验收合格后，由中标人按合同相关约定申请返还履约保证金。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目的评标。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术、商务、资信及其他分80分。合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价折扣由高到低顺序排列；综合得分且报价折扣相同则由采购人随机抽签产生。排名第一名的投标人为第一中标候选人,其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、计算方法：

1、价格部分：20分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标折扣最低（优惠幅度最大）为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算，并保留小数2位：

价格分=（评标基准价/投标折扣）×20%×100

评标委员会在评审时发现投标人得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

落实政府采购政策：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）及浙财采监【2022】3号，对中型企业、小型企业或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求（其一）的投标人被认定为中型企业、小型企业或微型企业：

1、投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型企业、小型企业或微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

注：出现以下情况，不进行价格扣除

（1）未提供《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《监狱企业声明函》；

（2）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《监狱企业声明函》未采用本采购文件附件的模板；

（3）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《监狱企业声明函》未填写完整的；

（4）投标人未如实填写《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《监狱企业声明函》的；

2、技术、商务、资信及其他文件：80分

2.1技术、商务、资信及其他文件分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、商务、资信及其他文件分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 60分 |  |
| 1 | 项目方案措施 | 0-20分 | 1、巡查养护计划方案（含月度、半年度）（0-5分）：方案内容详尽，且编制合理、清晰、科学、有效、符合本项目实际需求的，得4-5分；方案编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本符合本项目需求的，得2-3分；方案编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合本项目需求的，得0-1分。 2、维修施工及质量保证措施（0-5分）：措施可行性较强，且编制规范、合理、科学、有效、符合本项目实际需求的，得4-5分；措施可行性一般，方案编制规范性、合理性、科学性、有效性基本符合本项目需求的，得2-3分；措施可行性较弱，方案编制规范性、合理性、科学性、有效性不符合本项目需求的，得0-1分。 3、抢险应急保障预案（0-5分）：预案内容详尽，灵活性及应急队伍调配力量较强，编制合理、清晰、科学、有效、符合本项目实际需求的，得4-5分；预案灵活性及应急队伍调配力量一般，编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本符合本项目需求的，得2-3分；预案内容粗糙，灵活性及应急队伍调配力量较弱，编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合本项目需求的，得0-1分。（投标人提供如重要活动、节庆假日、雨雪冰冻、防台防汛防旱期间的应急保障预案。可从发生应急事件时如何在减少损失的情况下保障项目的正常运行及应急队伍的调配能力等方面全面考虑。） 4、安全、文明施工保障措施（0-5分）：保障措施符合政府部门及本项目实际需求，人员安全、日常巡查、维修施工过程的中各项安全文明均有体现、且编制合理、科学、可操作性强的，得4-5分；保障措施欠缺，编制较为合理、科学，操作性欠缺的，得2-3分；保证措施编制合理性、科学性、操作性不符合实际，难以保障到位的，得0-1分。 以上方案措施未提供不得分。 |
| 2 | 拟投入设备及人员配备 | 0-40分 | 1、拟投入设备（0-34分）： （1）铣刨机（1m或0.5m）1台及以上，得2分； （2）摊铺机(2m)1台及以上，得2分； （3）小型压路机1台及以上，得2分； （4）双钢轮振动压路机（自重10-13t）1台及以上，得1分； （5）轮胎压路机（自重25-30t）1台及以上，得1分； （6）沥青废料清扫机1台及以上，得2分； （7）维修作业预警车1台及以上，得2分； （8）挖掘机每台得1分，最高得2分； （9）排涝水泵每台得0.5分，最高得4分； （10）排涝车1辆及以上，得4分； （11）铲雪车或扫雪车1辆及以上，得4分； （12）在湖州市域范围内自有或参股在营沥青拌合厂（站）的，或与湖州市域范围内在营沥青拌合厂（站）有合作的，得8分。 注：第（1）-（11）项：自有设备需提供：设备清晰照片、发票扫描件；租赁设备需提供：设备清晰照片、发票扫描件、租赁合同（租赁期不短于本项目服务期2年）扫描件；未提供不得分。 第（12）项：湖州市域范围内自有（或参股）在营沥青拌合厂（站）的，需提供相关证明材料及沥青拌合厂（站）的主要设备清晰照片；与湖州市域范围内在营沥青拌合厂（站）有合作的，需提供相关合作协议（合作期不短于本项目服务期2年）及沥青拌合厂（站）的主要设备清晰照片，未提供不得分。 人员配备（0-6分）： 施工班组： ①项目负责人（经理）具有市政相关专业中级工程师职称的，得1分；高级工程师及以上职称的，得2分。（0-2分） ②项目技术负责人具有市政相关专业中级工程师职称的，得1分；高级工程师及以上职称的，得2分。（0-2分） ③施工员、质量员、资料员、专职安全生产管理人员各1名，得2分。提供不齐全不得分。（0-2分） 注：本项目要求所有配备人员均为本单位人员且所任岗位需在人员配备情况附表中予以列明（一人一岗、不得兼任）。高工及以上职称证书中未体现专业的，须提供相关专业学历证书复印件加盖公章。提供以上人员相关证书及近三个月社保，未提供不得分。 |
| 二 | 商务分 | 12分 |  |
| 3 | 维修处置响应时间及承诺 | 0-7分 | 1、根据投标人承诺的现场响应时间评定，1.5小时内响应并及时开展处置的，得2分，每减少半个小时的加0.5分，最多得3分；每增加半小时的扣1分，扣完该项得分为止。（结合项目部所设位置，提供合理的现场维修响应时间行程说明，0-3分） 2、承诺在巡查养护施工过程中发生的任何人员伤亡等意外事件，均由投标人全权负责的，得4分（须提供承诺书，并由法定代表人签字、盖公章，格式自拟，未提供不得分） |
| 4 | 售后服务承诺 | 0-5分 | 投标人的项目部（要求满足本项目日常养护管理及办公需要）现已设立或承诺中标后设立在采购人管辖的合围区域范围内（详见招标需求）的，得5分；吴兴区行政区域范围内的，得2分；湖州市行政区域范围内的，得1分。提供相关证明材料或书面承诺，未提供不得分。 |
| 三 | 资信及其他分 | 8分 |  |
| 5 | 权威认证 | 0-3分 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且都在有效期内的，每个证书得1分，最高得3分。 注：提供认证证书扫描件加盖公章，未提供不得分。 |
| 6 | 企业业绩 | 0-2分 | 评委根据投标人提供2019年1月1日至今的类似项目（市政养护维修类）进行评定，投标人每提供一个项目得1分，最高得2分。（提供采购单位名称及项目负责人联系电话、中标（成交）通知书和合同复印件加盖公章，未提供不得分） |
| 7 | 企业荣誉 | 0-3分 | 1、投标人2019年1月1日至今类似项目（市政养护维修类）获得过市级奖项的每个得0.5分，最多得1分。 2、投标人2019年1月1日至今类似项目（市政养护维修类）获得过省级及以上奖项的每个得1分，最多得2分。 提供有效获奖文件或证书复印件并加盖公章，最高得3分，未提供不得分。获奖时间以证书发布时间为准。 |

注：以上证明文件复印件均需加盖公章，附在投标文件中，提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，采购人有权取消中标资格（已签订合同的有权解除合同）。

# 第五章 合同主要条款（参考）

甲方（采购人/发包人）：湖州市吴兴区公用事业管理中心

乙方（中标人/承包人）：

经公开招标，乙方为吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目（财政审批编号：吴兴财采确临[2022]3128号）的承包人，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方协商一致，签订如下协议：

一、项目名称：吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

## 二、项目概括：采购人管辖范围内（东起阿祥路、西至三环东路、南起318国道、北至中兴大道的合围区域范围内及湖山大道（环城南路-吴沈门大桥北堍）、湖浔大道（三环东路-南浔界）等）道路、桥梁等市政设施的巡查、维修、养护，做好雨雪冰冻、内涝防汛等巡查处置、应急抢险、值班备勤等，并及时处理各项突发事件，保持市政设施处于完好，运行正常。

三、服务内容：

1、日常巡查部分：巡查班组要求巡查人员不少于    名，巡查车辆不少于    辆，常驻项目部（具体位置：             ），重点负责对采购人管辖范围内道路的全天候全覆盖常态化巡查及隐患处置，包括路面、井盖、侧石、桥梁及其下部空间等市政设施的日常巡查、信息收集及隐患上报等；路面积水、雨雪冰冻、台风等恶劣天气的巡查、隐患上报；气象预警、重大活动、紧急情况下24小时值班备勤；专人负责对精细化派单及信访来电的处理反馈、信息报送等。

2、零星维修更换部分：施工班组负责市政设施（包括机动车道、非机动车道、人行道路面坑洞等病害、井盖破损、侧石缺失、桥梁病害等）的抢修维修更换；内涝防汛、雨雪冰冻等导致路面积水、冰冻等影响交通安全的抢险处置；其他突发应急抢险及施工等。

四、服务期限：自合同签订并生效之日起计算，服务期达到2年或者中标人实际实施产生的养护费用达到1140万元时合同自行终止。

## 五、质量要求：合格。

## 六、承包方式：包工、包料、包机械。

## 七、服务地点：包括但不限于东起阿祥路、西至三环东路、南起318国道、北至中兴大道的合围区域范围内及湖山大道（环城南路-吴沈门大桥北堍）、湖浔大道（三环东路-南浔界）等采购人管辖区域。

八、养护费用：

1、日常巡查部分：￥42万元/2年；

2、零星维修更换部分（折扣）：       %

九、乙方主要管理人员：

1、项目负责人(项目经理)及资质等级：

2、项目技术负责人及资质等级：

十、结算方式：零星维修更换部分按以下两种方式执行计价，结算费用=下浮前总价*中标折扣，最终结算以审计为准。下浮前总价计算方式包括：

（一）套用定额计价方式：

1、有关定额、规范等依据：

（1）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定

（3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

（5）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

2、取费标准：

（1）本项目按市政道路工程取费。

（2）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照控制价编制口径，以中间值计取。

（3）施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市政土建工程中间值计取，其中安全文本施工基本费按非市区工程计取。

（4）规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。

（5）税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取。税率政策有调整的按实计取。

（6）标化工地增加费及其他项目费（优质工程增加费及施工总承包服务费）不计。

3、造价信息：

材料价格参照《湖州市建设工程造价信息》（施工期当月或跨月取平均）及同期《浙江造价信息》，人工价格参照《湖州市建设工程造价信息》（施工期当月或跨月取平均）。基本原则为参照《湖州市建设工程造价信息》中湖州市区栏，湖州市区栏没有的参照同期《浙江造价信息》。

（二）无法套用定额的计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工、材料、机械按当月信息价计，没有信息价的按市场价计，该费用只计取税金。（其中应急特种车辆（排涝车、铲雪车、扫雪车）台班费的计取：综合考虑，应急期间，待命状态及作业状态统一按￥1400元/台班计取，该费用包含车辆驾驶员一名。）

注：（1）运输人员至现场施工车辆不计台班。

（2）计量时，单个坑洞修补面积不足1平方米的，按1平方米计算；人行道修补不足1平方米的，按1平方米计算。

（3）实际完成工程量由施工方上报甲方、监理、审计，经三方审核确认为准。

（4）本工程结算价格以审计为准，审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件及造价咨询服务合同约定执行。基本费由甲方支付；追加费由甲方先行支付，在乙方养护费中扣除。

（5）如本项目后期被国家监督部门（如审计机关、纪委监委机关、各级巡查等）抽检需复审的，最终以国家监督机关出具的“审计签证单”等书面文件认定的金额作为最终结算款，多退少补，乙方须无条件认可并接受。

十一、费用支付方式：

▲在疫情期间，根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定以下付款方式，由投标人自主选择确定：

每满6个月进行审计，结合考核扣款情况，支付零星维修更换部分审定价的80%及当期日常巡查费，剩余款项待合同期满后付清。（预付款：日常巡查费的40%。签订合同时，投标人明确要求无需预付款，或者主动降低预付款比例的，采购人可根据实际情况进行调整预付款比例。预付款在前三笔养护费中平均扣回。）

十二、相关要求：

（一）日常工作职责

1、应根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《吴兴区公用事业管理中心市政养护管理考核办法》(最新)等规范要求，建立日常巡查制度，严格按照规定的巡查周期、巡查内容和处置措施，开展巡查处置工作，做好巡查记录，上报巡查台账。根据巡查结果，提出养护维修意见，经发包人确认同意后，采取有效措施予以养护维修，确保路面平整、设施完好、运行状况良好。

2、对桥梁泄水孔、伸缩缝、栏杆、桥下空间等部位进行定期巡查，对泄水孔、伸缩缝及时清理，桥梁泄水孔、伸缩缝、栏杆、桥下空间巡查台账上报周期不少于每30天一次。

3、应加强防汛内涝等恶劣天气的日常巡查和小范围道路积水、冰冻等影响交通安全的处置，确保道路通畅，尤其是在汛期前要开展道路易涝点的排查，确保不因雨水口淤积、堵塞导致道路积水；汛期、台风、强降雨等灾害性天气期间，应根据应急响应等级要求，加强巡查频率，做好应急值班值守。

4、承包人有责任发现并及时制止道路占用、违章挖掘、桥下空间占用等问题，免遭人为、施工等因素导致的损坏和侵害，若未能及时制止的，做好及时上报等工作。

5、应通过多种巡查方式发现并在规定时间内消除道路坑洞、人行道破损等具有安全隐患的问题。

6、在重大活动及发包方指定日期期间应增加巡查频率，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

（二）维修养护要求

1、养护合同签订后一个月内，承包人应上报年度养护方案和第一季度养护计划。按照发包人相关规定要求编制养护维修计划，并组织实施经发包人认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

2、对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按发包人要求做好专项方案和计划作业书，报监理单位和发包人审批。

3、建立健全一路一档制度，做好巡查、维修情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

4、做好养管范围内数字城管案件、阳光热线、市民信访案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作，处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到数字城管案件信息后，应在案件截止时间前处理问题。

5、配合发包人及监理人进行设施考核和日常安全、质量检查与考核。

6、承包人自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。

7、承包人应配置专人处理数字城管案件，负责管理、派发、收集、上传、对接协调、案件理赔等具体工作。

8、巡查车辆在投入使用时应随车附带安全警示设备，同时，为施工人员购买统一的反光背心、工作服等。

9、所有巡查及施工人员都应做到安全作业、文明作业，养护单位应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，购买人身意外伤害及相关保险以保障自身权益。

10、如乙方未在规定时间内履行投标承诺或履行不到位的，甲方有权另行安排，相关费用由乙方承担，并在下一笔养护费中扣除。

（三）安全文明施工要求

1、突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据养护工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

2、日常巡查、检测、维修等养护工作应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

3、养护作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的养护作业安全设施应及时更新修复。

4、进行养护维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽，高空作业必须系安全带，水上作业必须穿戴救生衣等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽。

5、 养护维修作业单位必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

6、养护维修作业单位应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

7、长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，养护作业单位应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向交警部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由承包人自行承担。审批手续经交警部门批准后，承包人应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

8、在养护维修作业时，应按规范要求及现场实际情况设置养护作业安全设施，在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，养护维修作业单位需指派专人负责维持交通。

9、养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

10、养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

11、养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

12、各种施工机械进场须经过安全检查，合格后的方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

13、不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

14、养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合湖州市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

15、在桥梁栏杆外进行作业时，必须设置悬挂式吊篮等防护设施，作业人员必须系安全带。

16、夜间养护维修作业前时，应做好附近居民公告、解释工作。鼓励养护作业单位采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

17、夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

18、养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线等），施工期间采取相应的措施进行保护，必要时应与产权单位联系，取得配合。

19、由业主、监理派发的任务单或由施工单位上报且已通过审批的联系单，施工单位必须在指定时间内进场施工，任务单或联系单内容必须连续完成，不允许间断性、选择性施工。

20、路面修复需当天铣刨当天摊铺，做好施工现场围挡，警示桩必须围护到位。

21、施工时避开早晚高峰并派专人指挥现场交通秩序。

22、施工单位巡查不到位，未及时修复病害、排除隐患而导致的各类事故所造成的一切责任和损失，由施工单位自行承担。

23、工程保修期内，同一问题重复维修产生的费用由中标单位自行承担。

24、养护维修施工作业、安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

（四）养护质量考核要求

1、日常考核标准：

参照《吴兴区公用事业管理中心市政养护管理考核办法》(最新)执行，列表如下：

吴兴区公用事业管理中心市政（道路、车棚）考核表

| 检查项目 | 序号 | 考核具体要求 | 扣罚标准 | 扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 | 1 | 沥青路面无拥包、坑槽、沉陷、翻浆等病害。 | 巡查过程中未发现并上报沥青路面拥包、坑槽、沉陷、翻浆等病害，每处扣罚100元。 |  |  |
|  | 2 | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷、缺失现象。 | 巡查过程中未发现并上报面积超过1平方米的人行道砌块有松动、碎裂、沉陷、缺失现象的，每次扣罚100元。 |  |  |
|  | 3 | 对桥梁泄水孔、伸缩缝、栏杆、桥下空间等部位进行定期巡查，对泄水孔、伸缩缝及时清理。 | 巡查过程中未发现并上报此类问题，每处扣罚100元。 |  | 月考 |
|  | 4 | 发生道路违规占用、违章挖掘等应及时上报业主。 | 发生道路违规占用等未发现并及时上报，每处扣罚1000元。 |  |  |
|  | 5 | 巡查全覆盖，确保道路正常通行。 | 道路积水、冰冻等影响交通的现象未发现并上报，每发现一处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 6 | 张拉膜结构车棚安全无隐患，膜材完好无损，钢架结构整体稳定，无下沉、无锈蚀，基础牢固、无松动。 | 未及时发现并上报膜材变形、下沉、破损或钢架结构整体下沉、绳索断裂、脱漆、锈蚀等病害现象，每发现一处扣罚500元；如造成第三方人员或财产损失的，每发生一起扣罚2000元并承担相应的赔偿责任。 |  |  |
|  | 7 | 发现存在安全隐患的（井盖破损、侧石缺失等），立即设置警示防护标志并上报。 | 存在安全隐患未发现并及时上报的，每发现一处，扣罚100元。 |  |  |
|  | 8 | 两天不少于一次的巡查，巡查台账记录清晰，巡查方式多样、到位，发现问题及时，处置问题及时、有效。 | 巡查未做到位的，扣罚1000元;巡查台账记录混乱、上报不及时，巡查与维修衔接脱节，或以上表格未涉及的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
| 道路设施维修 | 1 | 沥青铣刨规范，整体美观，铣刨面层深度、平整度满足要求。 | 铣刨不规范、铣刨深度、基底平整度不符要求的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 2 | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象。 | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 3 | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确。 | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 4 | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm。 | 维修后沥青路面平整度不符要求的，每发现1处，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 5 | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象。 | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1处，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 6 | 沥青坑槽修补须用自粘式新型裂缝贴作封边处理。 | 坑槽修补未作封边处理的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 7 | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、松散等病害。 | 沥青路面维修后短期内出现网裂、拥包、坑槽、沉陷、松散等病害或有积水现象的，每发现1处，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 8 | 沥青用料、取芯符合要求。 | 沥青混合料原材料、配合比、取芯厚度不符合要求，每发现一处扣罚5000元。 |  |  |
|  | 9 | 人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物。 | 砌块铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 10 | 铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象。 | 铺筑时，砌块底部有脱空现象的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 11 | 铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm。 | 砌块间高差大于5mm的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 12 | 与井框或其它构筑物高差不大于5mm。 | 与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 13 | 人行道砌块间填充饱满、勾缝规范。 | 砌块间未填缝或勾缝不规范的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 14 | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象。 | 维修后人行道砌块有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 15 | 砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道。 | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 16 | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满。 | 侧、平石修复不规范的，每发现1处，扣罚500元。 |  |  |
|  | 17 | 原则上沥青路面坑槽修补、桥梁应急抢修要求于24小时内完成，人行道维修要求于48小时内完成。 | 每逾期1起，扣罚1000元。 |  |  |
|  | 18 | 张拉膜车棚维修中选取的材质强度、保温隔热、耐腐蚀、使用年限及钢架结构强度厚度、钢丝索强度韧性等技术性能指标均应不低于原标准，整体美观、安全稳定。 | 维修不符合规范要求，存在偷工减料，技术性能指标低于原标准等情况，每发现一起，扣罚2000元。 |  |  |
| 其他 | 1 | 按要求做好精细化管理派单处理。 | 1、逾期处理，每件扣罚1000元； 2、返工件，每件扣罚2000元。 |  | 月考 |
|  | 2 | 妥善处理阳光热线、信访件、督办件及有责新闻等其他反应问题。 | 1、因巡查养护不到位造成的阳光热线，每件扣罚1000元； 2、因巡查养护不力造成阳光热线重件或不满意件，在以上条款基础上，每件加扣罚2000元； 3、信访件、督办件及有责新闻可参照阳光热线执行处罚。 |  | 月考 |
|  | 3 | 各种验收资料应真实、完整 | 弄虚作假，每次扣罚5000元。 |  |  |
|  | 4 | 承包人应按有关规定做好文明施工、安全施工。 | 每发现一起安全措施不到位，扣罚500元； 因安全措施不到位造成安全生产事故的，扣罚3000元； 因野蛮施工等造成不良社会影响的，扣罚5000元。 |  |  |
|  | 5 | 承包人需及时提交结算资料。 | 承包人在支付周期到期后28天内提交结算审核资料，逾期扣罚2000元/天。 |  |  |
|  | 6 | 雨雪冰冻等恶劣天气应急响应及时、处置到位。 | 未做到位的，扣罚50000元。 |  |  |
| 小 计 |  |  |

2、施工维修标准：

本项目采用的主要标准与规范如下（不限于）：

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）

《道路交通标志和标线》(GB5768)

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20)

3、承包人须严格按照招投标文件、养护合同、上述标准及规范要求及其它现行的国家或地方施工验收规范、质量评定标准开展工作。发包人对承包人的巡查养护、维修施工等进行常态化考核。若承包人维修施工质量不符合国家、地方相关检验标准的，发包人可要求承包人无偿返工。考核分为日常巡查、周考核、月度考核三种。

（1）周考核：发包人（或委托监理）每周对市政养护项目现场作业质量进行巡查，对发现的问题，及时向承包人签发业务联系单（附照片），督促其及时整改到位。对发现较严重质量、安全、文明施工等问题时，发包人（或委托监理）将签发整改通知单，同时要求承包人在整改完毕后回复，并上报发包人给予承包人以考核扣罚。每周至少一次，每月至少三次。参加人员：督查科、监理单位、养护单位项目负责人。

（2）月度考核：发包人（或委托监理）每月对市政养护项目进行月度考核。具体方法：月度检查原则上每月一次。由发包人组织，为保证考核“公开、公平、公正”，特邀请承包人参加。每次考核完成后，发包人当场宣布考核结果及存在的问题，并要求承包人限期整改到位。参加人员：分管主任、督查科负责人、监理单位总监、养护单位项目负责人。

4、考核扣罚款项将在近一笔养护进度款支付中予以扣除，同时，告知承包人扣款明细及原因。

5、《吴兴区公用事业管理中心市政养护管理考核办法》将根据上级政策及日常工作开展情况等，作动态适时调整。本办法最终解释权归湖州市吴兴区公用事业管理中心所有。

6、本项目同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

7、当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由质量管理单位作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

十三、工程质量保修期：1年（保修期内同一问题返修的，返修费用不另计，乙方须综合考虑该风险发生的可能，风险一旦发生由乙方自行承担。）

1、保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。坑槽修复宜优先使用热料，并推荐使用沥青保温车，但对于在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间或时效性要求较高的坑槽修复可采用冷料切割修补。

2、修补沥青坑槽时，因天气因素影响等特殊情况造成承包人无法按相关标准进行修复的，允许承包人用冷料直接填补作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作（已列入大面积维修计划的，经业主同意可暂缓二次修复）。

3、因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

十四、履约保证金：合同签订时中标人向采购人支付预算金额的2.5%作为履约保证金，待项目完工且验收合格后无息退还。

十五、其他事项：

1、为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求承包人密切注意气象预报，及时响应《吴兴区公用事业管理中心应急预案》，落实24小时值班制，应急人员   名、作业车辆   辆，以确保道路的安全畅通，应急时间值班人员不少于    人，应急情况处理时应保证不少于    人的抢修团队，不少于    人备勤，以及备有水泵     台、沙袋    个等物资，具体以业主要求为准。应急人员、装备必须无条件服从上级部门的统一指挥。

2、承包人须在养护区域内的固定办公场所应设置项目部（具体位置：         ），并安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。发包人将不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中做出相应扣罚。

3、按《吴兴区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（吴人社发【2017】25号）严格执行农民工资支付相关要求。

4、由乙方作为投保人，购置公众安全责任险一份，用于本项目实施范围内造成的第三者人身伤亡或财产损失等方面的赔偿，保单时效不短于合同养护期限。如发生理赔等事宜，由乙方及时跟进，主动协调当事人与保险公司进行解决。（以有效的单独保险合同及支付发票作为最终结算依据，保费由甲方承担，占用零星维修更换部分￥1098万元支付指标，按实结算，不下浮。具体投保方案由甲乙双方研究确定。）

十一、争议解决：

本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协调解决。协商不成，可依法向吴兴区人民法院提请诉讼。

十二、附则：

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效，双方共同遵守。

3、本合同未尽事宜，参照招投标等相关文件，经双方协商可另附条款，效力等同于本合同。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：                 法定代表人或授权委托人：

联系电话：0572-2962776                   联系电话：

开户行：工行湖州市八里店支行             开户行：

账号：1205260509000093006                账号：

签订时间：   年   月  日

签订地点：湖州市吴兴区公用事业管理中心

# 第六章 投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7、以下投标文件组成部分招标文件有格式的参照格式，无格式的投标人自拟。

（一）资格证明文件封面格式：

吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年月日

1.资格证明文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）

1)投标声明书；

2）投标人基本情况表；

3）营业执照副本（资格审查条款）；

4）企业资质证书（资格审查条款）；

5）[如为浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（非则无需提供）]（资格审查条款）；

6）法定代表人身份证明书和授权委托书（资格审查条款）；

7）授权代表社保缴费凭证或花名册（资格审查条款）；

8)自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可)（资格审查条款）；

9)信用承诺书（资格审查条款）。

▲注：以上序号3)-9)为资格审查条款，投标文件中须提供原件扫描件，届时采购人和采购代理机构将进行审核。

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年  月  日

2、投标人基本情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理人员 |  | 技术人员 |  | 职工人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

3、营业执照副本复印件加盖公章；

4、企业资质证书复印件加盖公章；

5、[如为浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（非则无需提供）]

6、法人代表身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为，性别，职务，联系电话，传真，联系地址：，邮编

特此证明。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名、盖章）

日期：        年     月     日

-------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：：

本授权委托书声明，我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年月日

---------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

注：授权委托书是投标文件的组成部分，开标时应单独另携一份验证使用。（到达开标现场的投标单位需提供）

7、授权代表社保缴费凭证或花名册（加盖社保机构章）

8、自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可)

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

10、信用承诺书格式

信用承诺书

（投标人）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

二、技术、商务、资信及其他文件封面格式：

吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年月日

2.技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）：

1）评分索引表（格式见附件，主要用于评标对应评分内容，包括技术、商务、资信及其他部分），请根据第四章评标办法及相关内容进行编制；

2）项目实施方案

3）拟投入设备及人员配备；

4）服务承诺；

5）企业实力；

6）企业业绩；

7）投标人如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料及法律依据；

8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 评分索引表

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

（请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表”装订在技术商务文件首页。投标投标人应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日期：

2、项目实施方案

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日期：

3、拟投入的设备及人员配备

附表：人员配备情况（仅供参考）

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、服务承诺

5、企业业绩

| 序号 | 使用方 | 使用方性质 | 合同金额 | 签字时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供同类项目，须提供合同复印件加盖公章

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日期：

6、投标人认为需要的其他资料。

（三）报价文件封面格式：

吴兴区公用事业管理中心市政巡查养护服务采购项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年月日

3报价文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）招标代理服务费承诺函；

4）投标人如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料；

5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1.投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方为项目的招标公告（项目编号：），签字代表______________（全名）经正式授权并代表投标人______________（投标人名称）提交电子投标文件（资格文件、技术、商务、资信及其他文件和报价文件）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

法定代表人签字:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：                                         项目编号：

| 项目 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 日常巡查部分 | / | 42万元/2年,此项固定总价，不参与竞争报价。 |
| 零星维修更换部分 | % | 此项最高折扣限价90%，各投标单位在不超过最高限价折扣90%的基础下进行优惠报价。大于（或等于）90%限价的，均作无效标处理。 |
| 服务期限 | 自合同签订并生效之日起计算，服务期达到2年或者中标人实际实施产生的养护费用达到1140万元时项目结束且合同自行终止。 |
| 是否属于中小微企业 | □是 □否 |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、折扣报价应充分考虑拆除物残值回收费、夜间及冬雨季施工增加费、极端恶劣天气抢险救灾人员及设备保障增加费、定额及信息价水平等一切因素，发生时不另计；

法定代表人或其授权代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.招标代理服务费承函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳规定数额的招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

4、投标人如属于中小企业、享受其他的国家政策支持、扶持的相关证明资料及法律依据

（一）中小企业声明函

【非中小企业的无需提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）监狱企业声明函

【非监狱企业的无需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称)(项目编号:)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章): 日期:   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                      年    月    日

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

## 拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目              投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日