德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目

（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

德财采确临[2022]3242号、3243号

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZJDDZX-2022-JC05

项目名称：德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

采购单位：德清县建设工程质量安全管理站

采购代理机构：浙江德稻工程咨询有限公司

2022年8月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 采购内容及技术要求	18

第四章 磋商原则和程序	33

第五章 合同主要条款	43

第六章 磋商响应文件格式	47

- 第一章 竞争性磋商公告

浙江德稻工程咨询有限公司受德清县建设工程质量安全管理站的委托，就其所需的德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格要求，能提供优质售后服务的国内供应商参加磋商。

- 采购项目的名称、内容、用途：

1.项目名称：德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购编号：ZJDDZX-2022-JC05

4.项目内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量/单位 | 预算金额（万元） | 服务期 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目 | 1项 | 30 | 1年 | 详见采购文件 |
| 二 | 杭德市域铁路监督专项检测项目 | 1项 | 300 | 3年 | 详见采购文件 |
| 备注 | 1、磋商报价不得超预算，否则将为无效标。 2、供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。 |  |  |  |  |

- 供应商资格要求：

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定和中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》第七条的规定；

B.拟磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）；

C.投标人必须同时具有省级及以上建设行政主管部门核发的：建筑工程材料见证取样检测机构资质（或见证取样检测（通用）检测资质）、建设工程钢结构检测专项类检测机构资质（或钢结构工程检测专项检测资质）、建设工程地基基础检测专项类检测机构资质（或地基基础工程检测专项检测机构资质）、建设工程结构检测专项类检测资质（或主体结构工程现场检测专项检测机构资质）及市政桥梁检测专项类检测机构资质（或市政桥梁检测专项检测机构资质），且均在有效期内。

D本项目不允许转包；

E.本项目不接受联合体竞标。

三、项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2022年8月3日至开标截止时间止(采购文件公告期限届满后允许潜在磋商响应方网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

四、磋商响应截止时间资格审查时应提供以下资料：【供应商是否具有竞标资格由评审小组在评标时进行审查确认, 竞标截止时间止竞标供应商必须向评审小组提供相应的竞标资格证明材料进行资格审查。若评标时评审小组认为需要供应商提供相应资格证明材料原件（公证件或经法定代表人签字并加盖公章的浙江省政府采购注册供应商证明材料等可替代相应原件进行备查）进行备查而供应商却无法提供的，其供应商的竞标文件将被作无效竞标处理。】

A.磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

B.磋商响应单位承诺函（格式见附件）；

C.磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

D.同时具有省级及以上建设行政主管部门核发的：建筑工程材料见证取样检测机构资质（或见证取样检测（通用）检测资质）、建设工程钢结构检测专项类检测机构资质（或钢结构工程检测专项检测资质）、建设工程地基基础检测专项类检测机构资质（或地基基础工程检测专项检测机构资质）、建设工程结构检测专项类检测资质（或主体结构工程现场检测专项检测机构资质）及市政桥梁检测专项类检测机构资质（或市政桥梁检测专项检测机构资质），且均在有效期内。

五、磋商答疑时间及现场勘查事项：

1、任何要求澄清或质疑采购文件内容的磋商响应方，均应在2022年8月12日（提交首次响应文件截止时间3日前）上午10：30前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向本代理机构一次性提出，本代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可采购文件，本代理机构将不予受理、答复。

2、本项目建议供应商报名完成后自行联系采购人进行现场考察,不进行集中考察。

六、磋商的时间及地点：

1.递交磋商响应文件时间：2022年8月15日，10:00~10:30（北京时间）；

2.磋商响应文件递交截止时间：2022年8月15日，10:30止（北京时间）；

3.磋商时间：2022年8月15日，10:30整（北京时间）；

4.磋商响应文件递交：“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标；

5.磋商地点：德清县公共资源交易中心（德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼）磋商室202；

6.供应商报名成功并获取采购文件后，不得无故放弃磋商，确有特殊情况不能参加磋商的，应在磋商截止时间2天前以书面形式陈述原因，以（信函、传真加盖磋商单位公章）等方式通知浙江德稻工程咨询有限公司，如在规定期内未收到磋商响应方书面函件，则视为磋商响应方同意参加磋商。

七、磋商保证金：不收取。

八、竞标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、竞标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各竞标人抓紧时间办理。

3、竞标人通过政采云平台电子投标工具制作磋商文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、竞标人应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子磋商文件。补充或者修改电子磋商文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商文件。

竞标人应当在投标截止时间前将备份电子磋商文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心202开标室（德清县武康街道永安街169号二楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如竞标人未在投标截止时间前完成电子磋商文件的传输递交，其备份电子磋商文件无效。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由磋商响应方自行承担。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由磋商响应方自行承担。备份电子投标文件也可提前寄至代理机构，地址：德清县武康街道五里牌路70号29楼 小沈收，联系电话：0572-8076098。备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至370311791@qq.com。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：德清县建设工程质量安全管理站

联系人：周先生

联系电话：0572-8073716

质疑联系人：姚先生

质疑联系方式：0572-8073716

地址：德清县阜溪街道曲园南路580号

2、采购代理机构：浙江德稻工程咨询有限公司

联系人（询问）：朱晓琼、沈丽

联系方式（询问）：0572-8076098

质疑受理人：姚女士

质疑联系方式：0572-8076092

地址：德清县武康镇五里牌路70号商会大厦29楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：宣女士

监督投诉电话：0572-8280716

传真：0572-8280716

地址：德清县舞阳街228号

十、本次采购项目相关信息发布媒体：

1.浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn

2.德清县公共资源交易网：http://ggzy.deqing.gov.cn/cms/

十一、本磋商文件的解释权归本代理机构所有。

2022年8月2日

- 第二章 竞争性磋商须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程） |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章内容 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本竞争性磋商项目报价以人民币为结算货币。 2、不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3、本项目招标代理费标项1和标项2分别按计价格〔2002〕1980 号文件收费标准计取，不足壹万按壹万元计取，由中标单位在中标通知书发出前支付给采购代理机构，作为不可竞争费用。 |
| 4 | 保证金：不收取。 |
| 5 | 答疑与澄清：如磋商响应方如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年8月12日上午10:30前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑（逾期将不再受理），本代理机构将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应方均对此无异议；本代理机构将于提交响应截止时间5日前进行可能影响磋商文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的磋商响应方。因其他紧急情况影响本项目正常磋商活动的，采购单位将于磋商响应截止日期一天前书面通知所有已报名的磋商响应方。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。磋商响应文件组成： （1）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求递交。 （2）备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子磋商响应文件保持一致。数量为1份。可提前寄至浙江省湖州市德清五里牌路70号（德清商会大厦29楼） 沈丽收，联系电话：0572-8076098。 |
| 7 | 磋商响应文件提交截止时间及地点：2022年8月15日10:30前德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）二楼磋商室202。“电子加密投标文件”上传至政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn）进行在线投标 |
| 8 | 磋商时间及地点：2022年8月15日10:30德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心）二楼磋商室202 。 |
| 9 | 磋商文件的接收： 1、供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 供应商应当在磋商响应截止时间前将备份电子磋商响应文件密封送交到德清县公共资源交易中心202开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子磋商响应文件传输提交、仅提供备份磋商响应文件的，其提供的备份磋商响应文件无效。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由磋商响应方自行承担。备份电子投标文件也可提前寄至代理机构，地址：德清县武康街道五里牌路70号29楼 沈丽收，联系电话：0572-8076098。备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至370311791@qq.com。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。 2、供应商递交备份电子磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的磋商响应文件； （2）供应商未成功办理政采云报名手续的； （3）超过磋商响应截止时间送达的。 （4）仅提供备份磋商响应文件的。 供应商不提供或仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，因而造成评审委员会对其磋商响应文件无法评审的，其竞标无效，相关风险和责任由供应商自行承担。 |
| 10 | 磋商的原则和程序详见采购文件第四章。 |
| 11 | 成交结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://ggzy.deqing.gov.cn/cms/）等网站或媒体。 |
| 12 | 成交公告及成交通知书：磋商结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 磋商响应文件有效期：90日历天。 |
| 15 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在竞标截止之日或递交磋商、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及磋商小组、磋商小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 16 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 注意事项：1、磋商响应方如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，磋商响应方不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第15、16条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 4、为保障解密成功，竞标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的货物和服务（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“需方”系指浙江德稻工程咨询有限公司。

2.“磋商响应方”系指向需方提交磋商响应文件的供应商。

3.“服务”系指按竞争性磋商文件要求的服务。

4.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

（三）竞标委托

磋商响应方代表须携带身份证。如磋商响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（四）费用

不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（五）联合体

本项目不接受联合体。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》（浙财采监〔2021〕2号）规定，实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。

5.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）规定，符该办法第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

6. 小微企业价格扣除的有关政策：

①符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二条、第四条规定的供应商，对符合该办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）相关内容如下：

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②本项目划分的行业为其他未列明行业。供应商应自行根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），确定：货物采购项目中的货物是否全部由符合政策要求的中小企业制造；工程采购项目的施工单位是否全部为符合政策要求的中小企业；服务采购项目的服务是否全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商根据实际情况填写《中小企业声明函》（格式见附件），作为供应商是否享受本项目价格扣除政策的依据。

③根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（格式自拟）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（八）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告

2.竞争性磋商须知

3.采购内容及技术要求

4.磋商原则和程序

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商响应方的风险

磋商响应方没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商响应方没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商响应方的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在磋商截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有磋商响应方有约束力。磋商响应方在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并依法在采购文件要求提交磋商响应文件的截至时间2日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、磋商响应文件的编制

注：磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）磋商响应文件的形式和效力

1. 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份电子磋商响应文件。

1.1电子磋商响应文件：电子磋商响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密并递交；

1.2 备份电子磋商响应文件：即电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

2.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、备份电子磋商响应文件。因网络或者其他非供应商问题造成电子磋商响应文件无法正常解密的，方可启用备份磋商响应文件。若正常解密成功，则备份电子磋商响应文件不予以开启。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

（二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件（包括电子磋商响应文件和备份磋商响应文件）由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。可提前1日寄至采购代理机构（地址：德清县武康街道五里牌路70号29楼 沈丽收，联系电话：0572-8076098），备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至370311791@qq.con。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。

1.资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作磋商响应文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的资格证明原件，在磋商响应文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在磋商响应文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但磋商小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 磋商响应单位承诺函（格式见附件）；

- 磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

D.磋商响应方需同时提供省级及以上建设行政主管部门核发的：建筑工程材料见证取样检测机构资质（或见证取样检测（通用）检测资质）、建设工程钢结构检测专项类检测机构资质（或钢结构工程检测专项检测资质）、建设工程地基基础检测专项类检测机构资质（或地基基础工程检测专项检测机构资质）、建设工程结构检测专项类检测资质（或主体结构工程现场检测专项检测机构资质）及市政桥梁检测专项类检测机构资质（或市政桥梁检测专项检测机构资质）的复印件加单公章，且均在有效期内。

2.商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件；

- 磋商响应方相关资质证书情况；

- 磋商响应方（2019年7月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标产品（或服务）符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（如有）(参考评分标准相应评分项要求)（格式见附件）；

- 针对本项目的服务技术团队情况：包括项目负责人、技术负责人及项目组其他人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等（具体根据评审细则提供相关证明材料）；

- 针对本项目针对本项目拟投入的检测设备（具体根据评审细则提供）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成等加盖公章，格式见附件）；

- 竞标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明函等）（此项针对商务、资信及其他分评审）；

- 磋商响应方的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等；

- 商务偏离表（格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

- 技术部分包括但不限于以下内容：

- 对项目的整体理解和分析；

- 针对本项目的相关配合方案；

- 针对本项目的廉政措施；

- 针对本项目的相关承诺。

- 服务保证措施及监督合理化建议；

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料

3.初次报价文件：

- 磋商响应函（格式见附件）；

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）；

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）；

- 《中小企业声明函（工程、服务）》（若符合价格扣除情形的提供此项）

（三）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.磋商报价是履行合同的最终价格，须包括人员住宿、所需工具、验收费、技术支持与培训费和税费及招标代理服务费等一切费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。供应商的报价为整个采购项目的总报价，清单或报价明细表如有漏项的，视同漏项或调整内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；属于完成本次项目所必需的但响应人未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。在磋商小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的响应文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其响应文件将被作为无效文件。

▲3.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.磋商响应方对同一竞标产品（或服务）不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5.磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（五）磋商响应文件的有效期

▲1.自磋商截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与磋商响应方协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

4.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商保证金：本项目不收取保证金。

（七）磋商响应文件的装订、签署和份数

1.电子磋商响应文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2.备份电子磋商响应文件部分：

电子磋商响应文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，磋商响应文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。可提前1日寄至采购代理机构（地址：德清县武康街道五里牌路70号29楼 沈丽收，联系电话：0572-8076098），备份文件在开启标书信息前可直接通过邮件发送至370311791@qq.con。备份电子文件无法直接查看，需通过系统解密。

3. 磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

4.磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（八）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回（中标后提供纸质投标文件一正二副）

1.磋商响应方应按资格文件、商务技术文件、报价文件三部分密封封装磋商响应文件。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资格文件、商务技术文件、报价文件、备份电子磋商响应文件）、竞标项目名称、项目编号、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

2.如果磋商响应文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理公司有权予以拒绝此磋商响应文件，并退回磋商响应方。同时，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应方承担。

3.磋商响应方在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位。磋商截止时间后，磋商响应方不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因磋商响应文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理公司概不负责。

5.在磋商截止时间之后递交的磋商响应文件将被拒绝。

6.未在磋商响应截止时间前进行政采云报名程序的供应商的磋商响应文件将被拒绝。

（九）竞标无效的情形

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）超出经营范围竞标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）磋商时不能按采购文件和磋商小组要求提供相应的资格证明文件供磋商小组进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）磋商响应文件所有的磋商声明书、磋商响应函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供磋商声明书、磋商响应函和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）磋商响应文件内容不真实的；

（5）磋商响应文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）未实质性响应采购文件要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（8）与采购文件中标“▲”的条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（9）磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能准时参加磋商会议的；

（10）磋商时磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的供应商）

（11）竞标产品（或服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（12）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（13）在磋商响应截止时间以后传送的电子磋商响应文件；

（14）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

（15）电子磋商响应文件解密失败的，且未在磋商响应截止时间前提交备份磋商响应文件的，或备份磋商响应文件均无法评审使用的；

（16）法律、法规和本采购文件中其他规定磋商响应文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标产品（或服务）的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（磋商小组一致认定）；

（3）竞标产品（或服务）的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（5）竞标产品（或服务）数量明显不符合采购文件要求的；

（6）与其他参加本次磋商响应方的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）磋商报价具有选择性；

（3）磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但竞标人不能证明其报价合理性的；

（4）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（5）磋商报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）；

（6）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的磋商响应文件为无效。

- 第三章 采购内容及技术要求

I、说明

1.本采购文件所提出的货物（或服务）技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.本采购货物（或服务）应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准按采购人提供的要求提供；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，磋商响应方必须完全响应。

在磋商过程中，磋商小组可以根据实际情况实质性变动本章节以下采购需求中的技术、服务要求，但必须经采购人代表签字确认。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章或加盖公章。

II、采购需求

# 1、本项目检测参数如下：

见证取样检测（通用）检测参数清单

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材料 | 钢筋弯曲试验机 |
| 2 | 钢筋焊接检测 | 万能试验机（≥1000kN） |
| 3 | 钢筋机械连接接头检测 | 万能试验机（≤300kN） |
| 4 | 砂石常规检测 | 振筛机 |
| 5 | 砂氯离子含量 | 氯离子含量测定仪 |
| 6 | 水泥 | 抗折抗压试验机 |
| 7 | 混凝土抗压强度 | 压力试验机（≥2000kN） |
| 8 | 混凝土抗渗性能 | 抗渗仪 |
| 9 | 砖（砌体常规） | 砖振动台 |
| 10 | 沥青（针入度） | 针入度仪 |
| 11 | 沥青（延度） | 延度仪 |
| 12 | 沥青（软化点） | 软化点仪 |
| 13 | 沥青混合料马歇尔稳定度 | 马歇尔稳定度仪 |
| 14 | 路基路面回弹弯沉试验 | 弯沉仪 |
| 15 | 建筑工程饰面砖粘结强度 | 粘结强度检测仪 |
| 16 | 建筑外窗现场气密性 | 建筑外窗现场检测仪 |
| 17 | 保温板/保温棉（常规） | 万能材料试验机（≤100kN） |
| 18 | 防水材料（不透水性） | 防水卷材不透水仪 |
| 19 | 防水材料（剥离强度） | 万能材料试验机（≤50kN） |
| 20 | 涂料（干燥时间） | 初期干燥抗裂试验仪 |
| 21 | 管材（环刚度） | 环刚度试验机 |
| 22 | 管材（维卡软化温度） | 维卡软化点测定仪 |
| 23 | 电线电缆（截面积电阻） | 电阻测量仪 |
| 24 | 分户质量检验（渗漏） | 热像仪 |

主体结构现场检测参数清单

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 普通回弹仪 |
| 2 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强回弹仪 |
| 3 | 混凝土抗压强度（超声综合法） | 混凝土超声波检测仪 |
| 4 | 现场实体质量检测（板厚） | 楼板测厚仪 |
| 5 | 现场实体质量检测（钢筋保护层厚度） | 钢筋扫描仪 |
| 6 | 混凝土构件（钢筋锈蚀）检测 | 钢筋锈蚀仪 |
| 7 | 混凝土内部质量缺陷检测 | 混凝土超声波检测仪 |
| 8 | 混凝土构件结构性能检测 | 静态应变测试仪 |
| 9 | 结构变形 | 全站仪 |
| 10 | 结构动力测试 | 动态测试系统 |
| 11 | 锚固承载力 | 拉拔仪（≥300kN） |
| 12 | 砌体强度检测 | 原位轴压仪 |

钢结构工程检测参数清单

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构材料检测（冲击性能） | 冲击试验机 |
| 2 | 钢结构材料检测（硬度） | 硬度计 |
| 3 | 钢结构焊缝（超声探伤） | 超声波探伤仪 |
| 4 | 钢结构焊缝（磁粉探伤） | 磁粉探伤仪 |
| 5 | 钢结构焊缝（射线探伤） | 射线探伤仪 |
| 6 | 防火涂层厚度（厚型） | 防火涂料测厚仪 |
| 7 | 防火防腐涂层厚度（薄型） | 涂层厚度检测仪 |
| 8 | 涂层附着力检测 | 附着力检测仪 |
| 9 | 高强螺栓连接副扭矩系数检测 | 扭矩系数检测仪 |
| 10 | 钢结构连接摩擦面抗滑移系数检测 | 抗滑移系数检测仪 |
| 11 | 钢结构施工扭矩检测 | 扭力扳手 |
| 12 | 钢结构静力荷载检测 | 静态应变测试仪 |
| 13 | 钢结构变形 | 全站仪 |

地基基础工程检测参数清单

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基承载力检测 | 静载测试仪 |
| 2 | 地基静力触探试验 | 静力触探仪 |
| 3 | 地基圆锥动力触探试验 | 轻型/重型触探仪 |
| 4 | 基桩检测（静载） | 静载测试仪 |
| 5 | 基桩检测（低应变） | 低应变检测仪（动测仪） |
| 6 | 基桩检测（高应变） | 高应变检测仪 |
| 7 | 基桩检测（声波透射） | 超声波检测仪 |
| 8 | 基桩检测（成孔质量） | 超声波成孔检测仪 |
| 9 | 基桩检测（钢筋笼长度） | 钢筋笼检测仪（磁法仪） |

市政桥梁检测参数清单

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁混凝土抗压强度（回弹法） | 普通回弹仪 |
| 2 | 桥梁混凝土抗压强度（回弹法） | 高强回弹仪 |
| 3 | 桥梁混凝土构件（钢筋锈蚀）检测 | 钢筋锈蚀仪 |
| 4 | 桥梁静载检测（索力） | 动静态测试系统/索力仪 |
| 5 | 桥梁静载检测（位移） | 百分表 |
| 6 | 桥梁静载检测（应变） | 应变计 |
| 7 | 桥梁动载检测（加速度） | 动静态测试系统/加速度测定仪 |
| 8 | 桥梁施工监测 | 桥梁监测系统 |
| 9 | 桥梁风速监测 | 风速传感器 |

# 2、标项一检测内容：

| 序号 | 代码 | 主要检测内容 | 单位 | 暂估检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 钢筋原材料（力学性能、重量偏差） | 组 | 20 |
| 2 | C02 | 钢筋焊接检测 | 组 | 5 |
| 3 | C03 | 钢筋机械连接接头试验 | 组 | 25 |
| 4 | C04 | 砂（常规） | 批 | 1 |
| 5 | C05 | 天然砂氯离子含量 | 批 | 1 |
| 6 | C06 | 人工砂压碎值 | 批 | 1 |
| 7 | C07 | 碎石、卵石（常规） | 批 | 1 |
| 8 | C08 | 碎石压碎值 | 批 | 1 |
| 9 | C09 | 碎石针片状颗粒含量 | 批 | 1 |
| 10 | C10 | 水泥（安定性、强度、凝结时间） | 批 | 1 |
| 11 | C11 | 粉煤灰常规试验（细度、烧失量、含水量、SO3、活性指数） | 批 | 1 |
| 12 | C12 | 砂浆抗压强度 | 组 | 1 |
| 13 | C13 | 干混砂浆（砌筑） | 组 | 1 |
| 14 | C14 | 干混砂浆（抹灰） | 组 | 1 |
| 15 | C15 | 混凝土抗压强度 | 组 | 1 |
| 16 | C16 | 工程现场混凝土抽样检测（包括试块制作、养护、试压等） | 组 | 5 |
| 17 | C17 | 混凝土抗渗性能 | 组 | 1 |
| 18 | C18 | 混凝土氯离子含量 | 批 | 1 |
| 19 | C19 | 混凝土拌合物用水 | 批 | 1 |
| 20 | C20 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 1个构件 | 200 |
| 21 | C21 | 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 1个构件 （3芯） | 1 |
| 22 | C22 | 结构实体钢筋保护层厚度 | 1个构件 | 100 |
| 23 | C23 | 层高 | 点 | 25 |
| 24 | C24 | 板厚 | 点 | 25 |
| 25 | C25 | 混凝土构件尺寸 | 1个构件 | 1 |
| 26 | C26 | 建筑工程饰面砖粘结强度 | 组 | 1 |
| 27 | C27 | 钢管脚手架用扣件检测 | 只 | 100 |
| 28 | C28 | 脚手架用钢管性能检测 | 组 | 3 |
| 29 | C29 | 建筑外窗现场气密性 | 樘 | 1 |
| 30 | C30 | 保温层构造 | 组 | 1 |
| 31 | C31 | 保温板/保温棉（常规） | 批 | 1 |
| 32 | C32 | 建筑保温砂浆（常规） | 批 | 1 |
| 33 | C33 | 抗裂砂浆、抹面胶浆、界面砂浆、胶粘剂（常规） | 批 | 1 |
| 34 | C34 | 网格布 | 批 | 1 |
| 35 | C35 | 电线 | 批 | 1 |
| 36 | C36 | 电缆 | 批 | 1 |
| 37 | C37 | 锚栓拉拔 | 组 | 1 |
| 38 | C38 | 蒸压加气混凝土砌块常规性能试验 | 组 | 1 |
| 39 | C39 | 烧结普通砖（抗压强度） | 组 | 1 |
| 40 | C40 | 烧结多孔砖（抗压强度） | 组 | 1 |
| 41 | C41 | 碗扣式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |
| 42 | C42 | 门式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |
| 43 | C43 | 盘扣式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |
| 44 | C44 | 普通螺栓力学、硬度试验 | 组 | 1 |
| 45 | C45 | 盾构用螺栓耐碱、盐雾试验 | 组 | 1 |
| 46 | C46 | 高强度螺栓预拉力（扭矩系数）检验 | 组 | 1 |
| 47 | C47 | 高强度螺栓抗滑移系数检验 | 组 | 1 |
| 48 | C48 | 水泥基防水涂料（聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料）试验 | 组 | 1 |
| 49 | C49 | 聚氨酯防水涂料试验（全项） | 组 | 1 |
| 50 | C50 | 预铺/湿铺防水卷材试验（全项） | 组 | 1 |
| 51 | C51 | 聚氯乙烯防水卷材/氯化聚乙烯防水卷材试验 | 组 | 1 |
| 52 | C52 | 高分子防水材料（片材）试验（全项） | 组 | 1 |
| 53 | C53 | 高分子防水材料（止水带）试验（全项） | 组 | 1 |
| 54 | C54 | 高分子防水材料（遇水膨胀橡胶）试验（全项） | 组 | 1 |
| 55 | C55 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条试验（全项） | 组 | 1 |
| 56 | C56 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（全项） | 组 | 1 |
| 57 | C57 | 沥青复合胎柔性防水卷材/改性沥青聚乙烯胎防水卷材试验（全项） | 组 | 1 |
| 58 | C58 | 钢结构焊缝超声波检测 | 米 | 10 |
| 59 | C59 | 防火涂料涂层厚度 | 点 | 1 |
| 60 | C60 | 防腐涂层厚度 | 点 | 1 |
| 61 | C61 | 路缘石、路面砖尺寸测量 | 组 | 1 |
| 62 | C62 | 路面砖力学性能 | 组 | 1 |
| 63 | C63 | 沥青（针入度、延度、软化点） | 批 | 1 |
| 64 | C64 | 压实沥青混合料密实度 | 点（每层1点） | 2 |
| 65 | C65 | 沥青混合料马歇尔稳定度 | 批 | 1 |
| 66 | C66 | 沥青含量检测 | 批 | 1 |
| 67 | C67 | 无机结合料无侧限抗压强度 | 组 | 1 |
| 68 | C68 | 预应力筋用锚具、夹具硬度试验 | 个 | 1 |
| 69 | C69 | 锚固静载试验 | 孔 | 1 |
| 70 | C70 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 组 | 1 |
| 71 | C71 | 土压实度（灌砂法） | 点 | 1 |
| 72 | C72 | 土压实度（环刀法） | 点 | 1 |
| 73 | C73 | 路基路面回弹弯沉试验 | 点 | 60 |
| 74 | C74 | 路基路面钻芯法检测厚度 | 点 | 20 |
| 75 | C75 | 桩基低应变动测 | 根 | 2 |
| 76 | C76 | 桩基高应变动测 | 根 | 1 |
| 77 | C77 | 桩基声波透射法检测 | 根 | 1 |
| 78 | C78 | 单桩竖向抗压静载试验 | 吨 | 10 |
| 79 | C79 | 单桩复合地基抗压静载试验 | 吨 | 10 |
| 80 | C80 | 钻芯法检测混凝土灌注桩强度 | 米 | 5 |
| 81 | C81 | 水泥土桩（三轴搅拌桩、高压旋喷桩）加固取芯检测 | 米 | 30 |
| 82 | C82 | 住宅工程分户检验 | 套(2室1厅1厨1卫以下) | 1 |
|  |  |  | 套(2室1厅1厨1卫) | 10 |
|  |  |  | 套(3室2厅1厨2卫) | 5 |
|  |  |  | 套(4室2厅1厨2卫) | 1 |
|  |  |  | 套(4室2厅1厨2卫以上) | 1 |

标项二检测内容：

| 类 别 | 序号 | 试 验 项 目 | 单 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 | 1 | 颗粒分析试验（筛分法） | 100/样 |  |
|  | 2 | 液限塑限联合测定 | 180/样 |  |
|  | 3 | 重型击实 | 1500/样 |  |
|  | 4 | 轻型击实 | 500/样 |  |
|  | 5 | 承载比（CBR） | 1800/样 | 不含击实试验 |
|  | 11 | 含水率 | 50/样 |  |
|  | 12 | 比重 | 40/样 |  |
|  | 14 | 密度 | 30/样 | 环刀法 |
| 集料 | 20 | 筛分 | 120/样 |  |
|  | 21 | 针片状颗粒含量 | 150/样 |  |
|  | 22 | 压碎值 | 250/样 |  |
|  | 25 | 含泥量 | 80/样 |  |
|  | 27 | 粗集料表观密度、饱和面干密度、毛体积密度、含水率、吸水率 | 250/样 | 简易法 |
|  | 28 | 堆积密度、振实密度、空隙率 | 80/样 |  |
|  | 29 | 细集料饱和面干密度、毛体积密度、吸水率 | 150/样 |  |
|  | 30 | 细集料密度 | 100/样 |  |
| 岩石 | 51 | 单轴抗压强度 | 800/组 |  |
|  | 53 | 含水率 | 200/样 |  |
|  | 54 | 密度 | 100/样 |  |
|  | 55 | 毛体积密度 | 200/样 |  |
|  | 56 | 抗折强度 | 1000/组 |  |
|  | 57 | 吸水率 | 100/样 |  |
|  | 58 | 饱水率 | 100/样 |  |
|  | 59 | 坚固性 | 700/样 |  |
| 水泥 | 60 | 密度 | 100/样 |  |
|  | 61 | 比表面积 | 300/样 |  |
|  | 62 | 标准稠度用水量 | 50/样 |  |
|  | 63 | 凝结时间 | 120/样 |  |
|  | 64 | 安定性 | 150/样 |  |
|  | 65 | 细度 | 50/组 |  |
|  | 66 | 胶砂强度 | 300/样 |  |
|  | 68 | 胶砂流动度 | 200/样 |  |
| 水泥混凝土 | 78 | 抗压强度 | 50/组 |  |
|  | 79 | 抗折强度 | 90/组 |  |
|  | 81.1 | 普通混凝土配合比设计（≤C40） | 2000/个 | 不含原材料试验 |
|  | 81.2 | 普通混凝土配合比设计（＞C40） | 4000/个 |  |
|  | 81.3 | 特种混凝土配合比设计 | 4000/个 | 不含原材料试验，每加一种外加剂增加500 |
|  | 82 | 拌和物配合比校验 | 800/个 |  |
|  | 84 | 拌和物毛体积密度 | 50/样 |  |
|  | 85 | 拌和物坍落度 | 50/样 |  |
|  | 86 | 拌和物凝结时间 | 300/样 |  |
|  | 90 | 劈裂抗拉强度 | 90/组 | 不含制件 |
|  | 95 | 氯离子总含量测定（芯样） | 700/样 |  |
| 砂浆 | 106 | 配合比设计 | 800/个 | 不含原材料试验 |
|  | 107 | 稠度 | 180/样 |  |
|  | 108 | 分层度 | 150/样 |  |
|  | 109 | 密度 | 50/样 |  |
|  | 112 | 抗压强度 | 50/组 |  |
|  | 115 | 拌合物表观密度 | 55/样 |  |
|  | 117 | 保水性 | 200/样 |  |
| 外加剂 | 119 | PH值 | 50/样 |  |
|  | 121 | 减水率 | 1200/样 |  |
|  | 123 | 抗压强度比 | 1600/样 |  |
|  | 124 | 固体含量 | 100/样 |  |
|  | 125 | 含水率 | 150/样 |  |
| 掺合料 | 140 | 粉煤灰细度 | 50/样 |  |
|  | 141 | 粉煤灰烧失量 | 200/样 |  |
|  | 142 | 粉煤灰比表面积 | 300/样 |  |
|  | 143 | 含水率 | 50/样 |  |
|  | 144 | 流动度比 | 250/样 |  |
|  | 145 | 粉煤灰需水量比 | 200/样 |  |
| 无机结合料稳定材料 | 153 | 混合料击实 | 1200/剂量 |  |
|  | 154 | 无侧限抗压强度 | 600/组 |  |
|  | 155 | 芯样无侧限抗压强度 | 200/个 |  |
|  | 156 | 水泥或石灰剂量 | 100/样 |  |
|  | 157 | 剂量标准曲线 | 1000/样 |  |
|  | 158.1 | 无侧限试件制件 | 80/个 | 静压法 |
|  | 158.2 | 无侧限试件制件 | 120/个 | 振动成型法 |
| 沥青 | 171 | 沥青密度 | 180/样 |  |
|  | 172 | 沥青针入度 | 250/样 |  |
|  | 173 | 沥青针入度指数 | 1000/样 |  |
|  | 174 | 沥青延度 | 380/样 |  |
|  | 175 | 沥青软化点 | 380/样 |  |
|  | 180 | 沥青与矿料黏附性 | 150/样 |  |
|  | 183 | 改性沥青离析、软化点差 | 800/样 |  |
|  | 186 | 改性沥青弹性恢复 | 300/样 |  |
|  | 198 | 沥青溶解度 | 300/样 |  |
| 沥青混合料 | 207 | 配合比设计 | 6000/个 | 不含原材料、混合料试验 |
|  | 208 | 最大理论密度 | 1800/样 | 真空法 |
|  | 209 | 试件密度 | 80/件 | 除蜡封法外 |
|  | 210 | 试件密度 | 100/个 | 蜡封法 |
|  | 211 | 马歇尔稳定度 | 200/组 | 不含制件 |
|  | 212 | 矿料级配检验 | 150/样 |  |
|  | 213 | 抗压强度 | 150/件 | 不含制件 |
|  | 215.1 | 击实成型制件 | 200/件 |  |
|  | 215.2 | 轮碾成型制件 | 400/件 |  |
|  | 215.3 | 静压成型制件 | 800/组 |  |
|  | 216 | 沥青含量 | 1200/样 | 离心分离法 |
|  | 217 | 沥青含量 | 400/样 | 燃烧法 |
|  | 218 | 抗压模量 | 600/组 | 不含制件 |
|  | 229 | 表面构造深度 | 3000/组 | 轮碾成型 |
|  | 230 | 单轴压缩 | 4200/组 | 静压成型 |
|  | 231 | 旋转压实成型制件 | 500/个 |  |
|  | 236 | 路面芯样马歇尔 | 100/个 | 不含取芯费 |
| 钢筋（含接头） | 237 | 钢筋反复弯曲 | 80/根 |  |
|  | 238 | 钢筋拉伸（D<25mm） | 40/根 |  |
|  | 239 | 钢筋拉伸（D≧25mm） | 50/根 |  |
|  | 240 | 钢筋冷弯 | 40/根 |  |
|  | 241 | 焊接钢筋拉伸 | 40/根 |  |
|  | 242 | 焊接钢筋冷弯 | 40/根 |  |
|  | 244 | 精轧螺纹钢拉伸 | 800/组 |  |
|  | 245 | 钢管拉伸 | 500/样 | 不含加工费 |
|  | 246 | 中空锚杆拉伸 | 500/样 |  |
|  | 247 | 钢筋重量偏差 | 200/组 |  |
| 锚具、 夹片 | 248 | 探伤 | 200/件 |  |
|  | 249 | 洛氏硬度 | 50/件 |  |
| 钢绞线、 钢丝 | 251 | 钢绞线拉伸 | 250/根 |  |
|  | 252 | 钢绞线松弛（100h） | 6000/根 |  |
| 波纹管 | 254 | 尺寸 | 50/件 |  |
|  | 256 | 环刚度 | 600/样 |  |
|  | 259 | 抗冲击性 | 600/样 |  |
| 防水材料 | 271 | 高分子防水材料 | 400/指标 |  |
| 路基 路面 | 273.2 | 路面摩擦系数 | 30/点 | 摆式仪法 |
|  | 274.1 | 芯样钻取（沥青路面） | 300/个 |  |
|  | 274.2 | 芯样钻取（竖向水泥混凝土路面） | 400/个 |  |
|  | 275 | 道路几何参数 | 400/车道公里 | 道路自动检测车 |
|  | 276 | 路面车辙及构造深度 | 500/车道公里 | 激光车辙、构造深度仪 |
|  | 278.1 | 弯沉（落锤弯沉仪） | 45/点 |  |
|  | 278.2 | 弯沉（贝克曼梁） | 30/点 |  |
|  | 279 | 路面平整度 | 30/点 | 三米直尺法 |
|  | 280 | 灌砂法测定压实度 | 150/点 |  |
|  | 281 | 路面构造深度 | 50/点 | 铺砂法 |
|  | 282 | 路面渗水系数 | 50/点 |  |
|  | 283 | 土基回弹模量测定 | 300/点 |  |
|  | 285 | 路面病害调查（人工） | 400/车道公里 |  |
|  | 286.1 | 道路自动多功能检测车台班 | 8000/台班 |  |
|  | 286.2 | 其他检测车台班 | 4000/台班 |  |
|  | 287 | 路面错台 | 100/块 |  |
|  | 288 | 水泥路面基层当量回弹模量 | 300/点 |  |
|  | 290 | 脱空调查 | 1200/块板 | 落锤弯沉仪法 |
|  | 291 | 脱空调查 | 6300/测线公里 | 雷达法 |
| 地基基础、基桩 | 292.1 | 钻孔取芯法检测（钻径101/110mm） | 400/米 |  |
|  | 292.2 | 钻孔取芯法检测（钻径76mm） | 300/米 |  |
|  | 292.3 | 钻孔取芯法检测（钻径91mm） | 350/米 |  |
|  | 293 | 高应变检测 | 6000-10000/根 |  |
|  | 294.1 | 低应变法检测（桩径≤120cm） | 200/根 |  |
|  | 294.2 | 低应变法检测（桩径>120cm） | 250/根 |  |
|  | 295.1 | 声波透射法检测（2管） | 800/根 |  |
|  | 295.2 | 声波透射法检测（3管） | 1500/根 |  |
|  | 295.3 | 声波透射法检测（4管） | 2500/根 |  |
|  | 296 | 地基承载力（静载） | 4000/处 |  |
|  | 297 | 桩基成孔质量检测 | 3000/根 |  |
|  | 298 | 桩基静载 | 100/吨 |  |
| 结构混凝土 | 300 | 钢筋保护层 | 200/测区 |  |
|  | 301.1 | 混凝土强度 | 200/测区 | 超声回弹法 |
|  | 301.2 | 混凝土强度 | 50/测区 | 回弹法 |
|  | 302 | 混凝土强度 | 350/个 | 取芯法 |
|  | 303 | 混凝土缺陷 | 200/测区 |  |
|  | 304 | 钢筋分布状况 | 800/测区 |  |
|  | 305 | 钢筋锈蚀电位 | 400/测区 |  |
| 结构混凝土 （续） | 307 | 裂缝检测 | 2000/处 |  |
|  | 309 | 碳化深度 | 200/测区 |  |
| 桥梁结构检测及监测 | 310 | 索结构索力检测 | 1200/根 |  |
|  | 311 | 结构（断面）尺寸 | 50/处 | 单个指标 |
|  | 312 | 结构表面平整度 | 50/处 |  |
|  | 313 | 结构高程、高差、垂直度 | 50/处 | 单个指标 |
|  | 314.1 | 单梁静载试验（梁长≤20m） | 8000/片 |  |
|  | 314.2 | 单梁静载试验（20＜梁长≤35m） | 10000/片 |  |
|  | 314.3 | 单梁静载试验（35＜梁长≤45m） | 12000/片 |  |
| 桥梁结构检测及监测（拱桥） | 315.1 | 静载（新小桥） | 30000/跨 |  |
|  | 315.2 | 静载（新中桥） | 70000/跨 |  |
|  | 315.3 | 静载（新大桥） | 100000/跨 |  |
|  | 315.4 | 静载（新特大桥） | 160000/跨 |  |
|  | 315.5 | 静载（旧小桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.6 | 静载（旧中桥） | 80000/跨 |  |
|  | 315.7 | 静载（旧大桥） | 120000/跨 |  |
|  | 315.8 | 静载（旧特大桥） | 180000/跨 |  |
|  | 315.9 | 动载（小桥） | 20000/跨 |  |
|  | 315.10 | 动载（中桥） | 25000/跨 |  |
|  | 315.11 | 动载（大桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.12 | 动载（特大桥） | 45000/跨 |  |
| 桥梁结构检测及监测（简支梁、板桥） | 315.13 | 静载（新小桥） | 30000/跨 |  |
|  | 315.14 | 静载（新中桥） | 40000/跨 |  |
|  | 315.15 | 静载（新大桥） | 50000/跨 |  |
|  | 315.16 | 静载（旧小桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.17 | 静载（旧中桥） | 45000/跨 |  |
|  | 315.18 | 静载（旧大桥） | 60000/跨 |  |
|  | 315.19 | 动载（新小桥） | 20000/跨 |  |
|  | 315.20 | 动载（新中桥） | 22000/跨 |  |
|  | 315.21 | 动载（新大桥） | 25000/跨 |  |
|  | 315.22 | 动载（旧小桥） | 24000/跨 |  |
|  | 315.23 | 动载（旧中桥） | 28000/跨 |  |
|  | 315.24 | 动载（旧大桥） | 30000/跨 |  |
| 桥梁结构检测及监测（T形刚构桥） | 315.25 | 静载（新小桥） | 30000/跨 |  |
|  | 315.26 | 静载（新中桥） | 50000/跨 |  |
|  | 315.27 | 静载（新大桥） | 90000/跨 |  |
|  | 315.28 | 静载（新特大桥） | 140000/跨 |  |
|  | 315.29 | 静载（旧小桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.30 | 静载（旧中桥） | 55000/跨 |  |
|  | 315.31 | 静载（旧大桥） | 100000/跨 |  |
|  | 315.32 | 静载（旧特大桥） | 160000/跨 |  |
|  | 315.33 | 动载（小桥） | 20000/跨 |  |
|  | 315.34 | 动载（中桥） | 25000/跨 |  |
|  | 315.35 | 动载（大桥） | 30000/跨 |  |
|  | 315.36 | 动载（特大桥） | 40000/跨 |  |
| 桥梁结构检测及监测（连续梁桥） | 315.37 | 静载（新小桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.38 | 静载（新中桥） | 55000/跨 |  |
|  | 315.39 | 静载（新大桥） | 90000/跨 |  |
|  | 315.40 | 静载（新特大桥） | 130000/跨 |  |
|  | 315.41 | 静载（旧小桥） | 40000/跨 |  |
|  | 315.42 | 静载（旧中桥） | 60000/跨 |  |
|  | 315.43 | 静载（旧大桥） | 100000/跨 |  |
|  | 315.44 | 静载（旧特大桥） | 150000/跨 |  |
|  | 315.45 | 动载（小桥） | 20000/跨 |  |
|  | 315.46 | 动载（中桥） | 25000/跨 |  |
|  | 315.47 | 动载（大桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.48 | 动载（特大桥） | 45000/跨 |  |
| 桥梁结构检测及监测（连续刚构桥） | 315.49 | 静载（新小桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.50 | 静载（新中桥） | 55000/跨 |  |
|  | 315.51 | 静载（新大桥） | 100000/跨 |  |
|  | 315.52 | 静载（新特大桥） | 150000/跨 |  |
|  | 315.53 | 静载（旧小桥） | 40000/跨 |  |
|  | 315.54 | 静载（旧中桥） | 60000/跨 |  |
|  | 315.55 | 静载（旧大桥） | 120000/跨 |  |
|  | 315.56 | 静载（旧特大桥） | 170000/跨 |  |
|  | 315.57 | 动载（小桥） | 20000/跨 |  |
|  | 315.58 | 动载（中桥） | 25000/跨 |  |
|  | 315.59 | 动载（大桥） | 35000/跨 |  |
|  | 315.60 | 动载（特大桥） | 45000/跨 |  |
| 桥梁结构检测及监测 | 316.1 | 桥梁检测车台班（平台≦18m） | 8000/台班 | 与单次工作量相关 |
|  | 316.2 | 桥梁检测车台班（平台﹥18m） | 12000/台班 | 与单次工作量相关 |
| 金属构件防腐性能 | 372 | 镀（涂）层厚度 | 200/项或样 |  |
|  | 374 | 镀锌量（测厚仪） | 100/样 |  |
|  | 376 | 锌附着性 | 300/样 |  |
|  | 377 | 耐冲击性 | 100/样 |  |
| 钢结构 | 382 | 防腐涂层厚度 | 300/处 |  |
|  | 383 | 钢材厚度 | 200/处 |  |
|  | 384 | 表面粗糙度 | 200/处 |  |
|  | 385 | 除锈清洁度 | 100/处 |  |
|  | 386 | 漆膜附着力 | 100/处 |  |
|  | 388.1 | 焊缝超声波探伤＜20mm | 50/米 |  |
|  | 388.2 | 焊缝超声波探伤20-40 mm | 60/米 |  |
|  | 388.3 | 焊缝超声波探伤＞40mm | 80/米 |  |
|  | 389.1 | 磁粉探伤＜100 cm2 | 30/件 |  |
|  | 389.2 | 磁粉探伤100-200 cm2 | 50/件 |  |
|  | 389.3 | 磁粉探伤201-300 cm2 | 60/件 |  |
| 砖 | 390 | 抗压强度 | 300/样 |  |
|  | 391 | 抗折强度 | 150/样 |  |
|  | 392 | 外观质量及尺寸偏差 | 100/样 |  |
|  | 393 | 含水率、吸水率 | 150/样 |  |
| 桥梁结构施工监控 | 587.1 | 梁桥（大桥） | 100000/跨 | ①“大桥”、“特大桥”是指所监控部分“总长”和“单孔”按通用规范中的分类的上限（如总长为大桥，单孔为特大桥，则按特大桥计）。 ②采用特殊结构形式（如异形拱） 和特殊施工工艺（如转体施工）的，可酌情适当上浮。 ③监控期超过18个月可按施工周期等比例上浮。 |
|  | 587.2 | 梁桥（特大桥） | 150000/跨 |  |
|  | 587.3 | 刚构桥（大桥） | 150000/跨 |  |
|  | 587.4 | 刚构桥（特大桥） | 250000/跨 |  |
|  | 587.5 | 拱桥（大桥） | 180000/跨 |  |
|  | 587.6 | 拱桥（特大桥） | 7000/米 |  |
| 软基沉降监测 | 606 | 地表沉降 | 45/（点·次） | 三等水准 |
|  | 607 | 地基分层沉降 | 1000/（点·次） | 深度小于20m |
|  | 608 | 地面水平位移 | 65/（点·次） | 三等水准，单向 |
|  | 609 | 地基土体水平位移 | 25/（米·次） | 深度小于20m，双向 |
|  | 610 | 地基孔隙水压力 | 30/（点·次） |  |
|  | 611 | 土压力 | 30/（点·次） |  |
| 边坡监测 | 612 | 地表沉降 | 55/（点·次） | 二等水准 |
|  | 613 | 地表水平位移 | 75/（点·次） | 二等水准 |
|  | 614 | 锚杆拉力 | 30/（点·次） |  |
|  | 615 | 深层水平位移 | 23/（米·次） | 深度小于20m，双向 |
|  | 616 | 支护结构变形 | 30/（点·次） |  |
|  | 617 | 支护结构应力 | 30/（点·次） |  |
|  | 618 | 地下水 | 30/（点·次） |  |

商务要求

▲一、服务要求

- 项目服务周期：

- 标项一：自合同签订之日起一年，具体以合同签订日期为准。

- 标项二：自合同签订之日起三年，具体以合同签订日期为准。

合同期内，投标人应严格履行合同，通过采购单位的考核。

二、质量要求：检测工作按照相关国家检测规范、标准执行。

- ▲三、付款方式：（以双方最终合同约定为准）

标项一：

1、根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击站进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定付款方式如下：签订合同后15日内，采购人向成交单位支付预算价的40%作为预付款。

2、结算金额超过预付款后，费用按季度结算。按检测项目单价和实际检测数量计算总检测费用，经双方共同确认检测数量无异议且在收到中标供应商经费发票后的30个工作日内支付。

3、因中标单位原因导致检测结果有严重错误，并造成甲方经济损失的，甲方有权按有关规定追究乙方的责任，有权视情况没收或追回全部服务费，同时可以按全部服务费的300%作为违约金要求乙方支付。

4、中标单位在检测过程中必须保证真实性与准确性，如存在弄虚作假行为的甲方有权提前中止合同并按照相应规定进行处理，甲方有权按有关规定追究乙方的责任，有权视情况没收或追回全部服务费，同时可以按全部服务费的300%作为违约金要求乙方支付。

标项二:

1、根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击站进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定付款方式如下：签订合同后15日内，采购人向成交单位支付100万元作为预付款。

2、结算金额超过预付款后，费用按季度结算。按检测项目单价和实际检测数量计算总检测费用，经双方共同确认检测数量无异议且在收到中标供应商经费发票后的30个工作日内支付。

3、因中标单位原因导致检测结果有严重错误，并造成甲方经济损失的，甲方有权按有关规定追究乙方的责任，有权视情况没收或追回全部服务费，同时可以按全部服务费的300%作为违约金要求乙方支付。

4、中标单位在检测过程中必须保证真实性与准确性，如存在弄虚作假行为的甲方有权提前中止合同并按照相应规定进行处理，甲方有权按有关规定追究乙方的责任，有权视情况没收或追回全部服务费，同时可以按全部服务费的300%作为违约金要求乙方支付。

四、中标人在签订合同后15个工作日内，应当向采购人提交履约保证金（金额为预算金额的1%，应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。（专业担保机构联系方式：中国建设银行德清支行：电话0572-8074678。）

五、其他要求

5.1、本项目投标人一旦中标，不得转包，一经发现中标人存在转包的行为，本项目合同立即自动中止，同时采购人有权没收投标单位履约保证金。

5.2、本项目投标人一旦中标，不允许分包，未经采购人同意擅自分包的，采购人有权没收中标单位履约保证金。

5.3、中标单位在接到业主通知后两天内必须进场检测，检测报告需在完成检测后二日内送达甲方，如有特殊情况需征得甲方同意后可适当延长提交检测报告的时间。第一次无故延期的甲方将提出警告；第二次无故延期的将扣除该次检测费用的一半；第三次无故延期的将扣除该次全部检测费用，并且甲方有权利提前中止合同。

5.4、中标单位收到甲方的委托单后到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。乙方不得私自到工程现场进行相关检测以及收取检测样品等工作。

5.5、如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构可以与排位在中标人之后的第一位中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

▲5.6、省外检测机构需提供浙江省建设行政主管部门已备案的证明材料；

根据浙建法{2006}47号文相关规定，凡省外检测机构进入本省承接检测业务，应到省建设行政主管部门申请备案。在投标截止时间前如投标人尚未完成备案手续的，均须出具承诺书(格式自定)。承诺书中须体现“如中标，自接到中标通知书起30天内完成备案手续，否则，招标人有权单方面取消其中标资格。”相关内容。

▲六、中标供应商中标后不得再承接德清县范围内办理施工许可证项目的相应检测业务。

第四章 磋商原则和程序

一、拆封磋商响应文件

（一）需方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商。参加磋商会的磋商响应方法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

（二）磋商开始时，需方将查验磋商响应文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件。

二、磋商小组

（一）磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购方代表及从政府采购评审的相关专家库中通过随机方式抽取的专家组成，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）磋商期间，磋商响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性磋商评审原则与方法

- 磋商小组将遵循公开、公平、公正，科学合理，竞争择优的原则，对磋商响应方提供服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由磋商小组根据综合评分法法确定成交供应商。

- 客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。

- 磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

- 磋商小组分别与各磋商响应方进行商务、技术磋商，在磋商过程中磋商小组成员不得透露其他磋商响应方的磋商信息，严守商业秘密。

- 在磋商期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

- 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

- 需方不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件。

四、磋商程序

1.磋商会由采购代理公司主持，主持人宣布磋商会议开始。

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单。

3.主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4. 电子磋商开标及评审程序

4.1磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上不公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

6.采购人授权磋商小组检查磋商响应方提交的资格证明文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

7.磋商小组审核磋商响应文件。

A.磋商小组按照商务、资格进行分工审核磋商响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

B.依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定磋商响应方是否具有磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

10.供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.磋商响应文件的澄清。

为有助于磋商响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对磋商响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

12.对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

13.按磋商项目内容与各磋商响应方进行2轮的磋商。

- 磋商响应方介绍公司的基本情况、磋商产品的性能、用途、销售。

- 磋商小组就讨论和汇总的情况与磋商响应方展开磋商，磋商分为技术和商务两部分，商务磋商主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺。

- 磋商响应方确认服务的配置及商务要求并对磋商记录确认后由授权代表签字或盖章。

- 各磋商响应方在本项目全部磋商结束后五分钟进行最终报价（最终报价不得高于初次报价，否则为无效报价）。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（法律、法规另有规定的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。）

- 磋商小组对磋商的情况进行综合评议并根据综合评分法初步确定成交供应商。

- 根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，在制作磋商响应文件时，可凭网上打印的“供应商信息登记表”经法定代表人签字和加盖公章后，代替相应的竞标资格证明原件，在磋商响应文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在磋商响应文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但磋商小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。

- 磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评分由高到低的顺序提出3名以上（法律、法规另有规定的情形除外）成交候选人，并编写磋商报告。

- 确定成交供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

- 替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃成标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成标人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

14.采购代理公司公布最终评审结果。

14.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

14.2若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该供应商递交的备份电子磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子磋商响应文件自动失效；

15.开标会议结束。

五、磋商响应文件计算错误的修正

A.磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

B.磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

D.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

E.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）的评标。

6.1总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格磋商响应供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列,得分且报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。排名第一的的磋商响应供应商为中标候选人,排名第二的磋商响应供应商为候补中标候选人……其他磋商响应供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人书面说明（包括人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。竞标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该竞标人的磋商响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效竞标处理。

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 标项一：价格 （10分） | 10分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 标项二：价格 （10分） | 10分 | 满足采购文件要求且投标折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 技术分 （70分） | 技术方案 12分 | 根据投标方案与招标方案需求的吻合度，是否能完全满足和实现招标需求，0-3分。 |
|  |  | 根据投标人对本项目工作（包括项目背景、德清当地情况、任务内容及要求等）整体理解和熟悉程度，0-3分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的工作思路、技术路线是否科学、合理，贴近项目实际情况，0-3分。 |
|  |  | 重难点分析及解决方案：根据投标人对项目工作的重点、难点是否把握明确，解决方案是否合理，符合本项目需求，0-3分。 |
|  | 专项检查 配合方案3分 | 投标人针对本项目开展的工程质量安全监督专项检查时的配合方案，0-3分。 |
|  | 检测数据监督配合方案3分 | 根据招标人要求，对相关责任主体委托的检测数据真实性追查溯源方案，0-3分。 |
|  | 质量、安全投诉及事故处理措施3分 | 投标人针对招标人要求处理的工程质量、安全投诉及事故处理的措施及内容，0-3分。 |
|  | 承诺省级专家免费开展服务 3分 | 承诺在招标人需求时邀请浙江省市场监督管理局检验检测机构资质认定技术评审专家库中的专家免费开展服务，得3分。 |
|  | 廉政措施3分 | 针对供应商针对本项目制定的检测服务廉政管理措施及内容，0-3分。 |
|  | 拟投入本项目的车辆1分 | 为满足本项目服务要求，提供车辆和驾驶服务的得1分； |
|  | 检测仪器及设备15分 | - 针对招标人提供的见证取样检测（通用）检测参数清单提供相关检测设备配案方案，并提供仪器设备校准证明，得0-3分； - 针对招标人提供的钢结构工程检测参数清单提供相关检测设备配案方案，并提供仪器设备校准证明，得0-3分； - 针对招标人提供的地基基础工程检测参数清单提供相关检测设备配案方案，并提供仪器设备校准证明，得0-3分； - 针对招标人提供的主体结构工程检测参数清单提供相关检测设备配案方案，并提供仪器设备校准证明，得0-3分； - 针对招标人提供的市政桥梁检测参数清单提供相关检测设备配案方案，并提供仪器设备校准证明，得0-3分； |
|  | 服务保证措施及监督合理化建议2分 | 对供应商针对本项目本项目开展的工程检测服务质量保证措施及合理化建议内容进行评审，0-2分。 |
|  | 投入本项目人员专业需求调整方案6分 | 投标人针对按照本项目建设特点，根据本单位人员储备，编制需求调整方案，0-3分。承诺按照招标人专业需求实时更换驻地检测人员，0-3分。 |
|  | 项目人员团队情况（19分） | - 拟派项目负责人（1人），具有建筑工程类高级工程师职称的得2分。 - 拟派项目技术负责人（1人），具有建筑工程类高级工程师职称得2分。 3、拟派项目负责人或拟派项目技术负责人具有一级注册结构工程师资格的，各得2分；拟派项目负责人或拟派项目技术负责人具备注册岩土工程师资格的，各得2分；本项最高得4分。 （技术文件中须提供项目负责人、技术负责人的相关证书复印件及近三个月由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
|  |  | 除项目负责人、技术负责人外的其它拟派人员中，具有一级（或二级）注册结构工程师资格或注册岩土工程师资格的，1名得1分，最高得2分。 （技术文件中须提供相关人员的证书复印件及近三个月由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
|  |  | - 项目团队（除项目负责人、技术负责人外），拟投入人员中具有见证取样检测（通用）上岗资格的，1人得0.1分，最高得3分。 - 项目团队（除项目负责人、技术负责人外）拟投入人员具有钢结构工程检测上岗资格的，1人得0.1分，最高得1.5分。 - 项目团队（除项目负责人、技术负责人外）拟投入人员具有主体结构工程现场检测上岗资格的，1人得0.1分，最高得1.5分。 - 项目团队（除项目负责人、技术负责人外）拟投入人员具有市政桥梁检测上岗资格的，1人得0.1分，最高得1.5分。 - 项目团队（除项目负责人、技术负责人外）拟投入人员具有地基基础工程检测上岗资格的，1人得0.1分，最高得1.5分。 （相关证书复印件及近三个月由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 商务、资信及其他分 （20分） | 投标企业总体情况10分 | 投标人具有ISO9001质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内，每提供一个得1分，最高得3分。 |
|  |  | 投标人具工程类发明专利的，得1分。 |
|  |  | 投标人具有国家高新技术企业证书且在有效期内，得2分 |
|  |  | 投标人参与主持起草过省级及以上检测类技术标准规程的，每项得2分，最高得4分。 |
|  | 公司成功案例 1分 | 投标人自2019年7月1日至今投标人独立承担过县级及以上建设工程安全监督管理部门委托的常规检测项目业绩（含鉴定评估）的，每个得0.5分，最高1分。 注：投标文件中必须同时提供合同和建设单位履约证明（或业主评价、付款证明等证明材料）复印件（加盖公章）。 |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施3分 | 主要根据投标针对本项目的服务期和服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等实质性优惠条件或服务措施情况打分。同时可参考服务期外的服务价格及方案等优惠条件或服务措施情况。 |
|  | 政策分 2分 | 供应商按规定享受除中小企业优惠外的其他国家政策支持、扶持的，得2分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准） |
|  | 网点服务 （2分） | 投标人或投标人分公司设在杭州或湖州地区或承诺中标后一个月内设立在杭州或湖州地区的得2分；设在省内其他地区或承诺中标后一个月内设立在省内其他地区的得1分。 注：须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照复印件、合作协议复印件等，中标后设立的须提供承诺书（格式自拟）。 |
|  | 投标文件编制质量2分 | 根据投标文件是否编排有序、内容翔实，是否按采购文件的编制要求制作目录和页码，文件格式是否规范，关联定位是否准确等情况给分。（0-2分） |

6.2评标内容及标准

6.3 技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

一、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外），并由磋商小组出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.磋商响应方的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

二、成交通知

- 磋商结束后，浙江德稻工程咨询有限公司在浙江省政府采购网上发布成交结果公告，公告1个工作日。如无磋商响应商质疑，由浙江德稻工程咨询有限公司签发，成交供应商应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

- 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变采购结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

三、合同授予

- 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

- 合同正本应一式四份，采购单位与供应商双方各执一份；其他两份交由采购代理机构。

- 成交供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

- 第五章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目名称：                           项目编号：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及有关的法律、法规规定，         项目经竞争性磋商（项目编号：         ），确定乙方为服务单位。经双方协商，达成以下条款。具体如下：

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）______________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币              元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

八、承包方式

- 付款方式

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之二十作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之十作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，

如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章后。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，同级财政部门和（采购代理机构）各执一份备案。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

邮编：                                  邮编：

第六章 磋商响应文件格式

德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

资格文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

资格文件目录：

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

- 磋商响应单位承诺函（格式见附件）；

C.磋商响应单位同时具有省级及以上建设行政主管部门核发的：建筑工程材料见证取样检测机构资质（或见证取样检测（通用）检测资质）、建设工程钢结构检测专项类检测机构资质（或钢结构工程检测专项检测资质）、建设工程地基基础检测专项类检测机构资质（或地基基础工程检测专项检测机构资质）、建设工程结构检测专项类检测资质（或主体结构工程现场检测专项检测机构资质）及市政桥梁检测专项类检测机构资质（或市政桥梁检测专项检测机构资质），且均在有效期内。

- D.磋商响应方的其他资格证明文件复印件加盖公章（如果供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明文件可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

附件：

磋商响应单位承诺函

致            （采购人、采购代理机构）：

1、我方（磋商响应供应商）     在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

2、我方（磋商响应供应商）     承诺自2019年1月1日始至投标截止日止，未被县级及以上行政主管部门行政处罚或通报批评。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应单位全称（盖单位公章）：

磋商响文件签署人（签字或盖章）：

日期：

德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

- 商务部分目录：

- 供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件；

- 磋商响应方相关资质证书情况；

- 磋商响应方（2019年7月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩证明（证明材料详见评分细则）（格式见附件）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标产品（或服务）符合国家及行业最新标准，并通过权威部门有关认证的证明文件（如有）(参考评分标准相应评分项要求)（格式见附件）；

- 针对本项目的服务技术团队情况：包括项目负责人及项目组其他人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等（具体根据评审细则提供相关证明材料，格式见附件）；

- 针对本项目的服务拟投入的检测设备（格式见附件）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成等加盖公章，格式见附件）；

- 磋商响应方按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料；

- 磋商响应方的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等；

- 商务偏离表（加盖公章，格式见附件）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

附件：

供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分值 | 相应内容所在磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。

附件：

声 明 书

致            （采购人、采购代理机构）：

_________（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（磋商响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

磋商响应供应商公章：

日期：

附件：

法定代表人授权委托书

致            （采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：      年龄：            职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

磋商响应方：                                      （盖章）

法定代表人：                          （亲笔签名或盖私章）

授权委托日期：     年     月     日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件：

企业类似业绩情况

注：企业业绩是指磋商响应方2018年1月1日至今(复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 项目实施内容 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方盖章：

日期：

注：此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

服务网点情况

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议原件）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

针对本项目的服务技术团队情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料具体按照评审细则要求提供。此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

针对本项目拟投入的检测设备

一、见证取样检测（通用）检测设备

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） | 配备仪器设备名称及型号 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材料 | 钢筋弯曲试验机 |  |  |
| 2 | 钢筋焊接检测 | 万能试验机（≥1000kN） |  |  |
| 3 | 钢筋机械连接接头检测 | 万能试验机（≤300kN） |  |  |
| 4 | 砂石常规检测 | 振筛机 |  |  |
| 5 | 砂氯离子含量 | 氯离子含量测定仪 |  |  |
| 6 | 水泥 | 抗折抗压试验机 |  |  |
| 7 | 混凝土抗压强度 | 压力试验机（≥2000kN） |  |  |
| 8 | 混凝土抗渗性能 | 抗渗仪 |  |  |
| 9 | 砖（砌体常规） | 砖振动台 |  |  |
| 10 | 沥青（针入度） | 针入度仪 |  |  |
| 11 | 沥青（延度） | 延度仪 |  |  |
| 12 | 沥青（软化点） | 软化点仪 |  |  |
| 13 | 沥青混合料马歇尔稳定度 | 马歇尔稳定度仪 |  |  |
| 14 | 路基路面回弹弯沉试验 | 弯沉仪 |  |  |
| 15 | 建筑工程饰面砖粘结强度 | 粘结强度检测仪 |  |  |
| 16 | 建筑外窗现场气密性 | 建筑外窗现场检测仪 |  |  |
| 17 | 保温板/保温棉（常规） | 万能材料试验机 （≤100kN） |  |  |
| 18 | 防水材料（不透水性） | 防水卷材不透水仪 |  |  |
| 19 | 防水材料（剥离强度） | 万能材料试验机（≤50kN） |  |  |
| 20 | 涂料（干燥时间） | 初期干燥抗裂试验仪 |  |  |
| 21 | 管材（环刚度） | 环刚度试验机 |  |  |
| 22 | 管材（维卡软化温度） | 维卡软化点测定仪 |  |  |
| 23 | 电线电缆（截面积电阻） | 电阻测量仪 |  |  |
| 24 | 分户质量检验（渗漏） | 热像仪 |  |  |
| 备注 | （1）由于实际仪器设备名称存在差异，仪器设备配备方案参照推荐仪器设备按实际名称填写，缺项的空格处理。（2）检定/校准证书应处有效期内。 |  |  |  |

二、主体结构现场检测设备

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） | 配备仪器设备名称及型号 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 普通回弹仪 |  |  |
| 2 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强回弹仪 |  |  |
| 3 | 混凝土抗压强度（超声综合法） | 混凝土超声波检测仪 |  |  |
| 4 | 现场实体质量检测（板厚） | 楼板测厚仪 |  |  |
| 5 | 现场实体质量检测（钢筋保护层厚度） | 钢筋扫描仪 |  |  |
| 6 | 混凝土构件（钢筋锈蚀）检测 | 钢筋锈蚀仪 |  |  |
| 7 | 混凝土内部质量缺陷检测 | 混凝土超声波检测仪 |  |  |
| 8 | 混凝土构件结构性能检测 | 静态应变测试仪 |  |  |
| 9 | 结构变形 | 全站仪 |  |  |
| 10 | 结构动力测试 | 动态测试系统 |  |  |
| 11 | 锚固承载力 | 拉拔仪（≥300kN） |  |  |
| 12 | 砌体强度检测 | 原位轴压仪 |  |  |
| 备注 | （1）由于实际仪器设备名称存在差异，仪器设备配备方案参照推荐仪器设备按实际名称填写，缺项的空格处理。（2）检定/校准证书应处有效期内。 |  |  |  |

三、钢结构工程检测设备

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） | 配备仪器设备名称及型号 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构材料检测（冲击性能） | 冲击试验机 |  |  |
| 2 | 钢结构材料检测（硬度） | 硬度计 |  |  |
| 3 | 钢结构焊缝（超声探伤） | 超声波探伤仪 |  |  |
| 4 | 钢结构焊缝（磁粉探伤） | 磁粉探伤仪 |  |  |
| 5 | 钢结构焊缝（射线探伤） | 射线探伤仪 |  |  |
| 6 | 防火涂层厚度（厚型） | 防火涂料测厚仪 |  |  |
| 7 | 防火防腐涂层厚度（薄型） | 涂层厚度检测仪 |  |  |
| 8 | 涂层附着力检测 | 附着力检测仪 |  |  |
| 9 | 高强螺栓连接副扭矩系数检测 | 扭矩系数检测仪 |  |  |
| 10 | 钢结构连接摩擦面抗滑移系数检测 | 抗滑移系数检测仪 |  |  |
| 11 | 钢结构施工扭矩检测 | 扭力扳手 |  |  |
| 12 | 钢结构静力荷载检测 | 静态应变测试仪 |  |  |
| 13 | 钢结构变形 | 全站仪 |  |  |
| 备注 | （1）由于实际仪器设备名称存在差异，仪器设备配备方案参照推荐仪器设备按实际名称填写，缺项的空格处理。（2）检定/校准证书应处有效期内。 |  |  |  |

地基基础工程检测设备

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） | 配备仪器设备名称及型号 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基承载力检测 | 静载测试仪 |  |  |
| 2 | 地基静力触探试验 | 静力触探仪 |  |  |
| 3 | 地基圆锥动力触探试验 | 轻型/重型触探仪 |  |  |
| 4 | 基桩检测（静载） | 静载测试仪 |  |  |
| 5 | 基桩检测（低应变） | 低应变检测仪（动测仪） |  |  |
| 6 | 基桩检测（高应变） | 高应变检测仪 |  |  |
| 7 | 基桩检测（声波透射） | 超声波检测仪 |  |  |
| 8 | 基桩检测（成孔质量） | 超声波成孔检测仪 |  |  |
| 9 | 基桩检测（钢筋笼长度） | 钢筋笼检测仪（磁法仪） |  |  |
| 备注 | （1）由于实际仪器设备名称存在差异，仪器设备配备方案参照推荐仪器设备按实际名称填写，缺项的空格处理。（2）检定/校准证书应处有效期内。 |  |  |  |

市政桥梁检测设备

| 序号 | 检测参数 | 推荐主要仪器设备（参照） | 配备仪器设备名称及型号 | 检定/校准证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁混凝土抗压强度（回弹法） | 普通回弹仪 |  |  |
| 2 | 桥梁混凝土抗压强度（回弹法） | 高强回弹仪 |  |  |
| 3 | 桥梁混凝土构件（钢筋锈蚀）检测 | 钢筋锈蚀仪 |  |  |
| 4 | 桥梁静载检测（索力） | 动静态测试系统/索力仪 |  |  |
| 5 | 桥梁静载检测（位移） | 百分表 |  |  |
| 6 | 桥梁静载检测（应变） | 应变计 |  |  |
| 7 | 桥梁动载检测（加速度） | 动静态测试系统/加速度测定仪 |  |  |
| 8 | 桥梁施工监测 | 桥梁监测系统 |  |  |
| 9 | 桥梁风速监测 | 风速传感器 |  |  |
| 备注 | （1）由于实际仪器设备名称存在差异，仪器设备配备方案参照推荐仪器设备按实际名称填写，缺项的空格处理。（2）检定/校准证书应处有效期内。 |  |  |  |

附件：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于       采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

商务条款偏离表

采购项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件对应的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

磋商响应方盖章：

日期：

（2）技术部分目录

- 技术部分包括但不限于以下内容：

- A.对项目的整体理解和分析；

- B.针对本项目的相关配合方案；

- C.针对本项目的廉政措施；

- D.针对本项目的相关承诺。

- E.服务保证措施及监督合理化建议；

- F.采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料

附件：

针对本项目的相关服务承诺一览表（技术指标偏离表）

磋商响应供应商全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 序号 | 采购文件要求 技术指标 | 投标服务 实际技术指标 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：成交供应商在磋商响应文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是磋商响应文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对磋商结果的影响将是成交供应商的责任。

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

配合方案（格式自拟）

采购项目名称：                             采购编号：

磋商响应方盖章：

日期：

德清县建设工程质量安全管理站常规检测项目（建筑、市政及杭德市域铁路工程）

报价文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年    月    日

初次报价文件目录：

- 磋商响应函（格式见附件）；

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）；

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）；

- 《中小企业声明函（工程、服务）》（若符合价格扣除情形的提供此项）。

附件：

磋商响应函

致            （采购人、采购代理机构）：

（磋商响应方全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）（括号内填项目编号）   采购的有关活动，进行磋商。为此声明如下：

1、 按照采购文件要求制作并提交磋商响应文件。。

2、 项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；年龄：        。

3、 保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、 保证严格执行甲、乙双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

5、 我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在磋商响应方的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

6、 我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

7、 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。

8、 本磋商响应文件对采购文件要求的偏离或保留均已在磋商响应文件第   页，第   条中明示或在磋商偏离表中明示。

9、我单位承诺，本成交价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

10、本磋商响应文件自磋商之日起    日内有效。

11、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

磋商初次报价一览表（标项一）

采购项目名称：                                   采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商总价（人民币元） | 项目负责人 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注：1.报价表上的价格应包括负责本次项目所包含的一切费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。

2.若磋商响应方所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品在计算价格分时进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商响应方盖章：

日期：

磋商初次报价一览表（标项二）

采购项目名称：                                   采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商折扣（%） | 项目负责人 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1.报价表上的折扣应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。举例，某一商品标价为100元，折扣为90%，则该商品最终价格为90元。

2.若磋商响应方所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品在计算价格分时进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

磋商最终报价一览表 （标项一，政采云平台填写）

采购项目名称：                                   采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商总价（人民币元） | 项目负责人 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注：1.报价表上的价格应包括负责本次项目所包含的一切费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。

2.若磋商响应方所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品在计算价格分时进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商响应方盖章：

日期：

磋商最终报价一览表 （标项二，政采云平台填写）

采购项目名称：                                   采购编号：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商折扣（%） | 项目负责人 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1.报价表上的折扣应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。举例，某一商品标价为100元，折扣为90%，则该商品最终价格为90元。

2.若磋商响应方所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品在计算价格分时进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

报价明细表（仅标项一提供）

采购项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 代码 | 主要检测内容 | 单位 | 暂估检测数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01 | 钢筋原材料（力学性能、重量偏差） | 组 | 20 |  |  |
| 2 | C02 | 钢筋焊接检测 | 组 | 5 |  |  |
| 3 | C03 | 钢筋机械连接接头试验 | 组 | 25 |  |  |
| 4 | C04 | 砂（常规） | 批 | 1 |  |  |
| 5 | C05 | 天然砂氯离子含量 | 批 | 1 |  |  |
| 6 | C06 | 人工砂压碎值 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | C07 | 碎石、卵石（常规） | 批 | 1 |  |  |
| 8 | C08 | 碎石压碎值 | 批 | 1 |  |  |
| 9 | C09 | 碎石针片状颗粒含量 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | C10 | 水泥（安定性、强度、凝结时间） | 批 | 1 |  |  |
| 11 | C11 | 粉煤灰常规试验（细度、烧失量、含水量、SO3、活性指数） | 批 | 1 |  |  |
| 12 | C12 | 砂浆抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | C13 | 干混砂浆（砌筑） | 组 | 1 |  |  |
| 14 | C14 | 干混砂浆（抹灰） | 组 | 1 |  |  |
| 15 | C15 | 混凝土抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | C16 | 工程现场混凝土抽样检测（包括试块制作、养护、试压等） | 组 | 5 |  |  |
| 17 | C17 | 混凝土抗渗性能 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | C18 | 混凝土氯离子含量 | 批 | 1 |  |  |
| 19 | C19 | 混凝土拌合物用水 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | C20 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 1个构件 | 200 |  |  |
| 21 | C21 | 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 1个构件 （3芯） | 1 |  |  |
| 22 | C22 | 结构实体钢筋保护层厚度 | 1个构件 | 100 |  |  |
| 23 | C23 | 层高 | 点 | 25 |  |  |
| 24 | C24 | 板厚 | 点 | 25 |  |  |
| 25 | C25 | 混凝土构件尺寸 | 1个构件 | 1 |  |  |
| 26 | C26 | 建筑工程饰面砖粘结强度 | 组 | 1 |  |  |
| 27 | C27 | 钢管脚手架用扣件检测 | 只 | 100 |  |  |
| 28 | C28 | 脚手架用钢管性能检测 | 组 | 3 |  |  |
| 29 | C29 | 建筑外窗现场气密性 | 樘 | 1 |  |  |
| 30 | C30 | 保温层构造 | 组 | 1 |  |  |
| 31 | C31 | 保温板/保温棉（常规） | 批 | 1 |  |  |
| 32 | C32 | 建筑保温砂浆（常规） | 批 | 1 |  |  |
| 33 | C33 | 抗裂砂浆、抹面胶浆、界面砂浆、胶粘剂（常规） | 批 | 1 |  |  |
| 34 | C34 | 网格布 | 批 | 1 |  |  |
| 35 | C35 | 电线 | 批 | 1 |  |  |
| 36 | C36 | 电缆 | 批 | 1 |  |  |
| 37 | C37 | 锚栓拉拔 | 组 | 1 |  |  |
| 38 | C38 | 蒸压加气混凝土砌块常规性能试验 | 组 | 1 |  |  |
| 39 | C39 | 烧结普通砖（抗压强度） | 组 | 1 |  |  |
| 40 | C40 | 烧结多孔砖（抗压强度） | 组 | 1 |  |  |
| 41 | C41 | 碗扣式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |  |  |
| 42 | C42 | 门式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |  |  |
| 43 | C43 | 盘扣式钢管脚手架性能试验 | 组 | 1 |  |  |
| 44 | C44 | 普通螺栓力学、硬度试验 | 组 | 1 |  |  |
| 45 | C45 | 盾构用螺栓耐碱、盐雾试验 | 组 | 1 |  |  |
| 46 | C46 | 高强度螺栓预拉力（扭矩系数）检验 | 组 | 1 |  |  |
| 47 | C47 | 高强度螺栓抗滑移系数检验 | 组 | 1 |  |  |
| 48 | C48 | 水泥基防水涂料（聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料）试验 | 组 | 1 |  |  |
| 49 | C49 | 聚氨酯防水涂料试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 50 | C50 | 预铺/湿铺防水卷材试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 51 | C51 | 聚氯乙烯防水卷材/氯化聚乙烯防水卷材试验 | 组 | 1 |  |  |
| 52 | C52 | 高分子防水材料（片材）试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 53 | C53 | 高分子防水材料（止水带）试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 54 | C54 | 高分子防水材料（遇水膨胀橡胶）试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 55 | C55 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 56 | C56 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 57 | C57 | 沥青复合胎柔性防水卷材/改性沥青聚乙烯胎防水卷材试验（全项） | 组 | 1 |  |  |
| 58 | C58 | 钢结构焊缝超声波检测 | 米 | 10 |  |  |
| 59 | C59 | 防火涂料涂层厚度 | 点 | 1 |  |  |
| 60 | C60 | 防腐涂层厚度 | 点 | 1 |  |  |
| 61 | C61 | 路缘石、路面砖尺寸测量 | 组 | 1 |  |  |
| 62 | C62 | 路面砖力学性能 | 组 | 1 |  |  |
| 63 | C63 | 沥青（针入度、延度、软化点） | 批 | 1 |  |  |
| 64 | C64 | 压实沥青混合料密实度 | 点（每层1点） | 2 |  |  |
| 65 | C65 | 沥青混合料马歇尔稳定度 | 批 | 1 |  |  |
| 66 | C66 | 沥青含量检测 | 批 | 1 |  |  |
| 67 | C67 | 无机结合料无侧限抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 68 | C68 | 预应力筋用锚具、夹具硬度试验 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | C69 | 锚固静载试验 | 孔 | 1 |  |  |
| 70 | C70 | 预应力混凝土用钢绞线拉伸试验 | 组 | 1 |  |  |
| 71 | C71 | 土压实度（灌砂法） | 点 | 1 |  |  |
| 72 | C72 | 土压实度（环刀法） | 点 | 1 |  |  |
| 73 | C73 | 路基路面回弹弯沉试验 | 点 | 60 |  |  |
| 74 | C74 | 路基路面钻芯法检测厚度 | 点 | 20 |  |  |
| 75 | C75 | 桩基低应变动测 | 根 | 2 |  |  |
| 76 | C76 | 桩基高应变动测 | 根 | 1 |  |  |
| 77 | C77 | 桩基声波透射法检测 | 根 | 1 |  |  |
| 78 | C78 | 单桩竖向抗压静载试验 | 吨 | 10 |  |  |
| 79 | C79 | 单桩复合地基抗压静载试验 | 吨 | 10 |  |  |
| 80 | C80 | 钻芯法检测混凝土灌注桩强度 | 米 | 5 |  |  |
| 81 | C81 | 水泥土桩（三轴搅拌桩、高压旋喷桩）加固取芯检测 | 米 | 30 |  |  |
| 82 | C82 | 住宅工程分户检验 | 套(2室1厅1厨1卫以下) | 1 |  |  |
|  |  |  | 套(2室1厅1厨1卫) | 10 |  |  |
|  |  |  | 套(3室2厅1厨2卫) | 5 |  |  |
|  |  |  | 套(4室2厅1厨2卫) | 1 |  |  |
|  |  |  | 套(4室2厅1厨2卫以上) | 1 |  |  |
| 合计总价（应与磋商初次报价一览表一致） |  |  |  | 元 |  |  |

注：1、供应商在填报报价明细表时应按照采购需求内容逐项报价， 或根据自身情况进行报价。

2、若供应商竞标产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格。若确实符合价格扣除政策情形的，将按扣除产品在总价中所占比例对最终报价执行价格扣除政策，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商响应方盖章：

日期：

附件：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业） 。

- （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：