安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：JCGK2021-035

项目名称：安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目

采购单位：安吉县水利局

采购代理机构：安吉精诚采购代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2021年9月

目      录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 6 -

一、项目描述	- 6 -

二、项目概况	- 6 -

三、采购需求一览表	- 7 -

四、建设内容及要求	- 22 -

五、其他技术要求	- 24 -

六、人员要求：	- 25 -

七、服务要求：	- 26 -

第三章  投标人须知	28

前   附  表	28

一、总  则	33

二、招标文件	35

三、投标文件的编制及递交	35

四、开标	38

五、 资格审查	39

六、 评标	40

七、 定标	44

八、 合同的授予	44

第四章 评标办法及标准	46

一、评标程序与方法	46

二、综合评分法	46

三、 评标内容及标准	46

四、监督管理	50

第五章 合同主要条款	51

第六章  投标文件的格式	55

一、资格证明文件格式	55

二、技术商务文件格式	57

三、报价文件格式	70

# 第一章 招标公告

项目概况 安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）招标文件，并于 2021年10月21日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCGK2021-035

项目名称：安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目

预算金额（元）：5999968.00

最高限价（元）：5999968.00

采购需求：

标项名称: 安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目

数量: 不限

预算金额（元）: 5999968.00

简要规格描述：本项目包含软件与数据信息资源开发以及相关配套设施建设。

备注：投标报价不得超预算，否则投标无效。

合同履约期限：标项 1，本项目工期为合同签订之日起5个月内建设并验收完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领； 潜在投标人登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月21日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

开标时间：2021年10月21日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）、书面质疑受理地点及联系人： 浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人 金秋 0572-5223073 2）、本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3）、资格审查： 本项目采用资格后审。4）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com 5）采购代理费用 由中标人支付。 6）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：https://mp.weixin.qq.com/s/FxzZ-CGhtaDj0aORl7XnqQ

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县水利局

地    址：浙江省安吉县递铺镇昌硕街道

传    真：/

项目联系人（询问）：刘杭生

项目联系方式（询问）：0572-5027497

质疑联系人：张静

质疑联系方式：0572-5022202

2.采购代理机构信息

名    称：安吉精诚采购代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）

传    真：0572-5028961

项目联系人（询问）：程国嫒

项目联系方式（询问）：0572-5021169

质疑联系人：金秋

质疑联系方式：0572-5223073

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县胜利东路308号

传    真：/

联系人 ：李科

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县水利局

安吉精诚采购代理有限公司

2021年9月28日

# 第二章  招标需求

## 一、项目描述

1、项目编号：JCGK2021-035

2、项目名称：安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目

3、采购单位名称：安吉县水利局

4、采购项目一览表：

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县城乡供水数字化试点建设 | 本项目包含相关软件与数据信息资源开发以及配套设备等的建设，具体详见技术要求。 | 1项 | 599.9968万元 |
| 注 | 1、采购总预算为599.9968万元，投标报价不能超预算，否则投标无效。 2、服务期：合同签订之日起5个月内建设并验收完毕。 |  |  |  |

## 二、项目概况

1.1建设背景

城乡供水安全事关人民群众的生命健康，是实施乡村振兴战略的标志性工程，是推进“两个高水平建设”、实现高质量发展、落实国家节水行动的重要内容。浙江省委、省政府高度重视饮水安全工作，2018年12月，省政府全面决策部署农饮水达标提标三年行动计划（2018-2020年），制定城乡供水“同标、同质、同服务”目标；2019年-2020年，连续两年将农村饮用水达标提标行动列为省政府十大民生实事，力争至2020年基本实现城乡同质饮水。

根据省委省政府“数字化转型”重大决策战略部署要求，为保障城乡居民饮水安全，防范化解重大安全风险，时任省长袁家军提出建设城乡清洁供水数字化管理系统，并纳入到《浙江省人民政府办公厅关于印发2020年浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知》（浙政办发〔2020〕1号）。识别和防范化解城乡供水全过程各类安全隐患，是确保城乡居民饮水安全的重要保障。

1.2建设目标及范围

依据“整体规划，分步实施“的原则，通过城乡供水安全风险识别与管控试点建设，搭建安吉县城乡供水数字化综合管理平台，提升安吉县水利局、安吉县国源水务集团在城乡供水水源水质、水量安全保障的水平，提高安吉县水利局的城乡供水安全监管水平、应急保障水平和公众服务水平。项目建设范围如下：

| 编号 | 建设类别 | 主要内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件与数据信息资源开发 | 物联网接入平台、风险识别管控系统、风险管控驾驶舱、设备远传控制系统等 | 1 | 套 |
| 二 | 单村水站建设改造 | 高坞里、长潭、石坞岭、青吏、回峰岭等五座试点单村水站的标准化数字水站提升改造 | 5 | 座 |
| 三 | 物联网硬件 | 水质监测、水量监测、外协配套等 | 1 | 套 |

## 三、采购需求一览表

1、软件与数据信息资源开发

信息化软件系统须同时满足本招标文件中数字化系统整体技术规格要求和业务系统软件功能要求。

| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据接入平台 | 底层数据采集设备及第三方系统数据接入、解析、输出 | 1 | 套 |  |
| 2 | 风险识别管控系统 | 包括饮用水水源安全风险识别、水厂安全风险识别、强降雨安全风险识别、旱情安全风险识别等内容。 | 1 | 套 |  |
| 2-1 | 水源风险管控系统 | 对水源风险进行识别与管控 | 1 | 套 |  |
| 2-2 | 水厂风险管控系统 | 对水厂风险进行识别与管控 | 1 | 套 |  |
| 2-3 | 强降雨风险管控 | 对强降雨风险进行识别与管控 | 1 | 套 |  |
| 2-4 | 旱情监测预警 | 对旱情风险进行识别与管控 | 1 | 套 |  |
| 3 | 风险管控驾驶舱 | 提供风险预警信息展示、统计查询、并针对预警下达处置预案、跟踪处置结果等功能 | 1 | 套 |  |
| 3-1 | 综合驾驶舱 | 综合展示安吉县城乡供水水源、水厂和管网等从源头到龙头全过程风险识别与管控信息 | 1 | 个 |  |
| 3-2 | 水源监测驾驶舱 | 综合展示水源地风险识别与管控信息等 | 1 | 个 |  |
| 3-3 | 水厂监测驾驶舱 | 综合展示水厂水质水量各类风险识别与管控信息等 | 1 | 个 |  |
| 3-4 | 旱情监测驾驶舱 | 实时分析当前水源地旱情风险程度，并给出预警及处置建议 | 1 | 个 |  |
| 3-5 | 强降雨预警驾驶舱 | 综合展示可能发生的强降雨风险和预防应对措施 | 1 | 个 |  |
| 4 | 设备远程控制系统 | 通过集中监控完成对供水生产设备的远程数据采集和控制，实时接收设备的各项运行参数，自动判断设备故障，并发出故障报警，分析故障原因 | 1 | 套 |  |
| 5 | 业务一体化门户集成 | 通过一体化统一工作门户建设，整合城市水务、农村供水等不同应用平台，并融合风险识别管控系统、风险管控驾驶舱和远程控制系统等。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 数据库 | 建设风险管控专题数据库，形成感知数据、多媒体数据、地理信息数据、三维数据等多种类数据统一集聚，为城乡供水安全管控应用提供服务。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 相关系统对接及移动端资源整合 |  | 1 | 项 |  |
| 7-1 | 设备管理模块整合 | 试点农村水站设备纳入安吉国源水务智慧水务平台设备管理模块 | 1 | 项 |  |
| 7-2 | 远传设备数据对接物联网平台 | 试点农村水站底层新建感知硬设备接入及安吉县物联网平台数据对接 | 1 | 项 |  |
| 7-3 | 工单系统功能整合 | 全部农村水站业务工单纳入安吉国源水务智慧水务平台工单系统模块 | 1 | 项 |  |
| 7-4 | 生产监控系统功能整合 | 试点农村水站设备远程控制系统纳入安吉国源水务智慧水务平台生产监控模块 | 1 | 项 |  |
| 7-5 | 水质管理模块功能整合 | 全部农村水站水质监测系统纳入安吉国源水务智慧水务平台水质管理模块 | 1 | 项 |  |
| 7-6 | 服务热线整合 | 全部农村水站服务热线业务纳入安吉国源水务智慧水务平台热线客服模块 | 1 | 项 |  |
| 7-7 | 国源水务APP功能整合 | 移动端支持PC端外业人员前台所有业务操作，支持在线实时数据上报和下载，支持实时定位和路径规划和路径跟踪服务 | 1 | 项 |  |
| 8 | 政务云服务器租用 | 系统部署、数据存储及安全防护 | 3 | 年 |  |
| 9 | 第三方软件测试 | 开展第三方功能及性能测试 | 1 | 项 |  |
| 10 | 浙政钉服务对接 | 业务系统服务与“浙政钉”相关系统对接 | 1 | 项 |  |
| 11 | 三级安全等保测评 | 开展三级安全等保测评 | 1 | 项 |  |
| 12 | 供水安全应急预案编制 | 对各种突发情况编制相对应应急预案 | 1 | 项 |  |

2、单村数字水站改造

| 序号 | 内容 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数据采集设备（备注：①点位：水质、流量、电量；②供电形式：市电） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能表 | 1.三相交流输入 1)输入频率:工频，45~65Hz ; 2)电压量程(相电压):100v、260V、450V等可选 3)电流量程:1A、5A等可选:超过5A量程需外配互感器也可以配置32A ; 50A;63A外置精密电流互感器 4)信号处理:采用专用测量芯片，24位.AD，6通道4.8K同步采样;5)数据更新周期:0.05S~1.0OS可配置; 6)过载能力:1.2倍量程可持续;瞬间(<10周波)电流5倍，电压3倍量程不损坏;7)输入阻抗:电压通道≥1 k Q/ V:电流通道≤100m 2 ; 2.开关量输入2路，无源触点或电压型输入，0~0.5V或短接为0，+3~30V或开路为1; 3.开关量输出（2路集电极开路或1路继电器） 2路:集电极开路输出（ 50V/30mA):可设置为遥控或报警保护输出功能;或可选1路:继电器(250V*3A(AC)或30V*3A(DC)) 4.电能脉冲输出 1)1路，可选配置选择的三相总（绝对值和）有功或无功电能脉冲输出; 2）脉冲输出宽度为50mS,负脉冲; 3)每个脉冲当量为:仪表电压量程*电流量程/2400 000度; 5.通讯接口 1)接口类型:RS-485接口。 2)通讯规约:MODBUS-RTU标准规约; 3)数据格式:可软伴设置，“n,8,1”、“e,8,1 "、“o,8，1”、“n,8,2"”":4)通讯速率:可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps: 6.测量输出数据 电压、电流、功率、电能等30多个电参量，见Mdobus 数据寄存器列表 7.测量精度 电压、电流:±0.2%FS;电量:士0.5%FS;有功电度1级，无功电度2级; 8.隔离 DC供电电源、DI、DO、RS-485接口间为共地，与电压输入、电流输入之间相互隔离;隔离耐压2500VDC: 9.电源 1)DC+10~一30V供电时，峰值电压不得超过+40V:典型功耗:≤0.5W; 10.工作环境 1）工作温度:-20~+70℃:存放温度:-40~+85℃;2)相对湿度:5~95%，无结露（在40℃下); 3)海拔高度:0~一3000米; 4)环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所; 11.温度漂移:≤50ppm/℃; 12.安装方式:35mm标准DIN导轨安装 13.模块尺寸:118×72×42mm左右 | 5 | 台 | 江苏中正惠测科技、山东力创、安科瑞 |
| 2 | 数据采集终端 | 1.网络接入：以太网； 2.接口：3路RJ45网口、1路USB Device 2.0接口、8路DI、8路DO、4路AI、3路RS485串口（COM1/3外部；COM2内部）； 3.支持SD卡（最大32G）； 4.额定电压：DC24V； 5.尺寸：290*180*28mm左右； 6.支持500点数据上传，200点报警推送，100点历史数据断网续传； 7.支持边缘计算，JS语言脚本编程，支持梯形图逻辑编程； 8.支持多种工业设备协议； 9.支持MQTT数据上传 | 5 | 个 | 繁易网关、华为网关、Lora |
| 3 | 4G路由器 | CPU：32位高性能MIPS处理器 SDRAM：256Mbit FLASH：64Mbit 支持网络:CDMA 2000 EVDO WCDMA (HSDPA, HSUPA) TD-SCDMA EDGE/GPRS CDMA 1x 标准:IEEE 802.3 IEEE 802.3u 设备接口:1xRS-232串口（DB9） 1x10/100Mb LAN 端口 内置3G工业模块 DTU功能:支持串口数据传输 高级防火墙:NAT DMZ IP 包过滤 MAC地址过滤 设备管理:本地或远程web配置（IE v6或更高版本） LED指示:SYSTEM（电源状态） LAN NET（网络状态） 设备供电:供电电源： 5～ 26V DC 功耗 空闲状态：<120mA@12V DC 通讯状态：<280mA@12V DC 其他参数:工作温度：-20℃～ 70℃ 储存温度：-40℃～ 85℃ 相对湿度：<95%(无凝结) | 5 | 套 | 华为、宏电、有人 |
| 4 | 开关电源 | 输入电压:220V 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式:推挽式 输出电压:12v、24v、36v 输出纹波噪音:0.5分贝 输出电压精度:20% 电压调整率:2% 负载调整率:3% 产品认证:CCC 输出电流:1.2A 工作频率:5HZ 工作温度:45℃ 电源相数:6 输入电压范围:220V-240V 回路数:6 工作环境温度:38℃ 防护等级:1级 额定功率: 100W 复位方式:自动 调节电压:6 冷却风扇类型:通用 | 5 | 台 | 西门子、施耐德、欧姆龙 |
| 5 | 微型断路器 | 分断能力：20/30KAKA 极数：3极 瞬时脱扣特性：分励脱扣 脱扣器额定电流:36A 额定电压：220V 过压保护：3极 机械寿命：100万次 接线能力：板前接线 开关宽度：常规 壳架电流：110A 额定冲击电压：242V 操作方式：手动 脱扣方式:分励脱扣器 特性:智能型 保护类型:过电。短路 应用场景:电动机控制与保护 接线方式:板前接线 产品认证:CE 宽度:常规mm 壳盖:塑壳 3C额定电压范围:交流额定电压1500V 结构类型:微型断路器 灭弧介质:磁吹型 | 5 | 个 | 施耐德、西门子、正泰 |
| 6 | 控制箱 | 定制 | 5 | 台 | 定制 |
| （二）太阳能供电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能电池板 | 额定功率：80W 开路电压：21.3V 并联电阻：R1 串联电阻：R2 填充因子：75-77 转化效率：90% 加工定制：是 电池数量：40 作用：将太阳能转化为电能 尺寸：可选择 | 5 | 套 | 开元、永达、诚亿照明 |
| 2 | 太阳能蓄电池 | 太阳能专用蓄电池100ah24v 电源方式：充电式 电池型号：18650电池 电池类型：铅酸电池 材质：铝合金 | 5 | 套 | 永达、开元、诚亿照明 |
| 3 | 充放电控制器 | 系统电压：12V/24VAuto 空载损耗：0.7 W～1.2w 蓄电池电压：9V~35v 太阳能最大输入电压：100v (25℃)90v(-25℃) 最大功率点电压范围：蓄电池电压+2V~75V 额定充电电流：20A、30A、40A 额定负载电流：20A10000uF 最大容性负载容量：260W/12V、400W/12V、550W/12v 光伏系统最大输入功率：520W/24v、800w/24V、1100W/24V 转换效率：≤98% APPT追踪效率：>99% 温度补偿系数：-3mv/C/2v《默认值) 工作温度：-35℃～ +45℃ 防护等级：IP32 通信方式：RS232 | 5 | 套 | 山特、艾默生、APC |
| 4 | 太阳能立杆 | 定制 | 5 | 套 | 国产优质品牌 |
| 5 | 电源防雷 | 类型：间隙类避雷器 电压等级：高压 保护性质：开路式避雷器 安装形式：串联 加工定制：否 最大操作电压：VPU II 1+1 280V/40KAV 额定电压：VPU II 1+1 280V/40KAV 标称工作电压：VPU II 1+1 280V/40KAV | 5 | 套 | 博菲克特、正泰、雷科星 |
| （三）防雷设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接闪带 | Φ10mm热镀锌圆钢，达到按二类防雷建筑物 | 330 | 米 | 国产优质品牌 |
| 2 | 引下线 | Φ12mm热镀锌圆钢，达到按二类防雷建筑物 | 110 | 米 | 国产优质品牌 |
| 3 | PVC管 | Φ20mm，引下线防护 | 35 | 米 | 中材 |
| 4 | 水平接地体 | 40×4mm，热镀锌扁钢 | 480 | 米 | 国产优质品牌 |
| 5 | 基坑开挖 | 现场制作 | 30 | m³ |  |
| 6 | 基坑敷土 | 现场制作 | 30 | m³ |  |
| 7 | 复合型三相电源电涌保护器 | 防护等级：T1+T2级 | 5 | 套 | 博菲克特、正泰、雷科星 |
| 8 | 后备保护器 | 不脱扣冲击电流Ie ：25KA（10/350） | 5 | 套 | 施耐德、西门子、正泰 |
| 9 | 铜钢转换头 | 40×4×180mm，接地引上点进行铜钢转换处理 | 25 | 块 | 魏德米勒、正泰、欧姆龙 |
| 10 | 等电位总端子排 | 40×4×500mm，供水站的总接地铜排 | 5 | 块 | 魏德米勒、正泰、欧姆龙 |
| 11 | 垂直接地体 | 长度：1150mm左右 直径：约118mm，石墨烯复合接地体 | 25 | 组 | 魏德米勒、正泰、欧姆龙 |
| 12 | 安装辅材及材料运输和搬运 | 现场 | 5 | 项 |  |
| 13 | 垃圾转运 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 14 | 赔补费 | 定制 | 5 | 点位/座泵房 |  |
| （四）安防门禁系统设备改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆及辅材 | 外采 | 5 | 套 | 中策、启帆、正泰 |
| 2 | 门禁控制主机 | 1.单门门禁控制； 2.支持TCP/IP通讯，支持MQTT数据传输； 3.支持485接口读卡器接入； 4.支持多重认证方式开门（扫码、动态密码、远程、固定密码） 5.支持多种联动（有开关量输入输出接口） 6.支持校时，网络校时，手动校时 | 5 | 套 | 威派格、海康威视、大华 |
| 3 | 门禁读卡器 | 1.内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 2.认证方式：刷卡；读卡频率：13.56MHz；读卡距离：3-5厘米； 通讯方式：RS-485和韦根通讯 | 5 | 套 | 威派格、海康威视、大华 |
| 4 | 电子锁 | 单门磁力锁，锁具最大拉力500kg， 锁体尺寸265*71.8*38.8mm左右； 吸板尺寸185*60*13mm左右； 最大拉力500kg； 输入电压DC12V或DC24V； 工作电流12V/420mA 24V/210mA | 5 | 套 | 海康威视、大华、天地伟业 |
| 5 | 电子锁支架 | 450kg磁力锁LZ支架 高强铝合金/90度内开式门 L型支架265x72x45.2mm左右 Z型支架185x70x61mm左右 | 5 | 套 | 海康威视、大华、天地伟业 |
| 6 | 布防开关 | 常开型一位回弹开关 | 5 | 套 | 天基、正泰、魏德米勒 |
| 7 | 门禁出门开关 | 带钥匙 | 20 | 套 | 天基、正泰、魏德米勒 |
| 8 | 门磁开关 | 尺寸：47X24X15MM左右 产品名称：有线门磁开关 外壳材料：铝合金金属材料 电流电压：0.5A/100V/10W 感应距离：20-30MM 使用范围：木框、墙面和机柜门 | 25 | 套 | 天基、正泰、魏德米勒 |
| 9 | 门禁卡 | IC卡 | 25 | 套 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 拾音器 | 拾音距离：不低于70平方米 音频传输距离：不低于3000米 灵敏度：-34dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：70dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25dB 麦克风：全向麦克风 信号处理电路：ANC环境噪声消除技术 保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式：3条引线（电源、音频、公共地） 传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆 电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 电源电流：25mA 工作环境温度：-25℃～70℃ 颜色：白色/深蓝色 外壳材质：PVC 外形尺寸：Φ78mm×28mm左右 | 5 | 套 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 有源音柱 | 输出功率：20W 输入电压：220V 频率响应：120Hz-16KHz 输入阻抗：10K欧 内置扬声器：4寸2 | 5 | 套 | 菱声、海康威视、大华 |
| 12 | 红外对射小支架 | 红外对射不锈钢安装支架. T/L.采用高档不锈钢材料,美观耐用. 30cm，适用于二光束不锈钢“L”型对射支架 | 20 | 套 | 博世、海康威视、大华 |
| 13 | 主动红外对射 | 探测范围：室外30 米，室内90 米 响应时间：可选，范围为 50 毫秒至 700 毫秒 材料：Smoked Lexan&reg; 操作温度：-25°C 至 55°C 指向性：可调，水平 ±90°，垂直 ±24° 继电器：报警激活 C 型继电器，干触点，额定电流为 0.5 A（30 VAC/VDC 时） 防拆开关：常闭，装有护盖 DS422i 接收器电流消耗：31 mA 输入电压：12 VDC 至 28 VDC，无极性 | 5 | 套 | 博世、海康威视、大华 |
| 14 | 智能警戒网络摄像机 | 存储介质:硬盘摄像机 传感器类型:CMOS 触摸屏:不支持 旋转屏:不支持 对焦方式:变焦 有效像素:500万 存储容量:8TB 录制格式:H265 电池容量:10000mAh 传感器尺寸:1.3inch 水平解像度:123 | 5 | 台 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 15 | K系列轻智能-行业通用型NVR | 操作接口：Linux 画质：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4 功率：30W 尺寸：445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）左右 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-10℃～＋55℃ 记录时间：根据硬盘容量而定 视频输入路数：32 录像方式：开机录像 硬盘接口类型：SATA 视频分辨率：其他 视频压缩方式：H.265 录像机类型：轻智能NVR 存储备份方式：本地备份 硬盘最大容量：支持8个SATA接口，支持满配8T硬盘 功耗（不含硬盘）：30W 类型：nvr 同步回放路数：8 | 5 | 台 | 海康威视、天地伟业、大华 |
| 16 | 液压(自动)闭门器 | 适用于中型民用和商用门。 高强度压铸铝质合金本体，产品符合美国UL标准。 应用于标准安装及门框安装；平行安装选配 。 表面处理：银白色，古铜色，金色，白色；颜色可定制。 | 5 | 套 | 魏德米勒、正泰、欧姆龙 |
| 17 | 人脸识别终端 | 1.采用7英寸触摸显示屏； 2.采用200万广角双目摄像头； 3.支持多种认证方式（指纹、人脸、刷卡、密码） 4.支持RS485外接读卡器/门禁主机/安全门控模块； 5.支持韦根接口外接门禁主机/韦根读卡器； 6.支持EHOME协议；支持TCP/IP协议将联动抓拍图片上传平台或平台下发卡片、人脸数据 | 5 | 套 | 威派格、海康威视、大华 |
| （五）水站环境监测设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度控制器 | 供电:DC24V(12v~28V) 最大电流:40mA(DC24v) 湿度:0%RH~100%RH;温度:-20℃~60℃ 湿度±3%RH(5%RH～95%RH,25℃)﹔温度±0.5℃(25℃) 工作温度:-20℃~60℃ 湿度:≤1%RH/y j温度:≤0.1℃/y 响应时间:≤15s(1m/s风速) 安装方式:壁挂式 外壳:AES白色 | 15 | 只 | 昆仑海岸、丹佛斯、江苏安科瑞、 |
| 2 | 烟雾报警器 | 联网型 烟雾探测器 感烟探测器 吸顶安装 金属屏蔽罩，抗电磁干扰 防尘、防虫、抗白光干扰设计 电源：DC12V-24V 静态电流：≤2mA 报警电流：≤10mA 工作温度：-10℃～50℃ 报警方式：联网输出 / LED指示报警 报警输出：继电器输出 房间内每20-30平方米装一个烟感 | 15 | 只 | 同安迪、正泰、欧姆龙 |
| 3 | 水浸变送器 | 供电电压：DC 24V (12V~36V) 工作温度：0℃~50℃ 工作湿度：20%RH ~RH 误报率：＜100ppm 静态功耗: 0.5W 报警功耗：1.2W 输出形式：继电器( 负载电流100mA) 高低电平输出：VL 为0V（+0.5V） VH为5V 或12V(±0.5V) 线缆长度：以增加水浸探头个数实现 灵敏度调节：避免空档位使用，出厂设置默认2档 档位1：0kΩ~5kΩ 档位2：0kΩ~100kΩ 档位3：0kΩ~1MΩ 档位4：0kΩ~5MΩ （高灵敏档，遇极少水即可报警） 带载能力：固态继电器 ≤100mA （大电流可以达到 1A，需定做） 高低电平 ≥3kΩ | 15 | 套 | 昆仑海岸、丹佛斯、西门子 |
| 4 | 除湿机 | 除湿量:110L/D 电压频率:220V-50Hz 最大功率:1300W 湿度调节:10%-98%RH 控制精度:±3%RH 防护等级:IP21 适用面积:130-150㎡(3米高) | 5 | 台 | 百奥、松下、湿腾 |
| （六）标识和配套物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全、设备标识 | 警示标识、指示配件名称，标识水流方向 | 5 | 套 | 定制 |
| 2 | 警示带 | 标识重要区域 | 5 | 套 | 定制 |
| 3 | 制度牌 | 内容为公司简介、设备操作步骤、系统原理图、故障紧急处理措施等（亚克力） | 5 | 套 | 定制 |
| 4 | 工具柜 | 日常维护备用工具 | 5 | 套 | 定制 |
| 5 | 挡鼠板 | 参照《低压配电设计规范》GB50054-95 3.3.7的要求，防止鼠、蛇等小动物进入机房，铝合金材质，1.5米 | 10 | 套 | 定制 |
| 6 | 保洁工具 | 日常维护时打扫卫生 | 10 | 套 | 定制 |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | 3KG×2（含铁盒） | 10 | 套 | 定制 |

3、物联网硬件

| 编号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 分体式 ★基本误差：示值的±0.2％或±0.5％ 口径(mm)：DN300 法兰：符合GB9119标准，碳钢(可选不锈钢) 压力等级：标准压力1.0MPa 可选择：0.6Mpa、1.6MPa 衬里材料：标准配置：天然橡胶 （可选配：PTFE聚四氟乙烯、聚氨脂橡胶、PFA、F46、氯丁橡胶、ETFE） 电导率：≥5μS/cm 电极：标准配置：316L可选配：哈氏合金、钛、钽、铂一铱合金、碳化钨 防护等级 IP65、IP67 传感器防护等级：IP68 转换器防护等级：IP65、IP67 介质温度：≤80℃ 环境温度：-25℃～60℃ 环境温度影响：＜±0.1％/10℃或＜±0.25％/10℃ 反复性和重复性：≤±0.1％或±0.25％ 模拟输出误差：≤±0.02mA 测量范围流速：0.3m/s-20m/s 电气连接：M20*1.5密封套 输出接口：标准输出(脉冲+4mA～20mA单电流输出)，RS485 电源方式：220V，24VDC | 台 | 11 | 威傲、肯特、科威勒 |
| 2 | 电子围栏 | 输出电压1.5～1.9、4～8KV多级可调；能量≤5焦耳；智能脉冲电子围栏主机实现防拆、短路、断路三种种报警模式；差电压输出，每条围栏均有电击；可实现局域网远程集中管理 | 套 | 15 | 海康威视、广拓、海德克 |
| 3 | 远程门禁系统（单系统） | 内外双门控制，可实现局域网远程集中管理 | 套 | 5 | 定制 |
| 4 | 多参数水质分析仪 | 测量参数：余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度 测量方法：余氯/ 总氯：N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 （DPD 法） 浊度：90 度散射比浊法，在入射光束周围360 度收集散射光； pH/ORP/ 电导率：电化学法； 温度：NTC30K 测量范围：余氯/ 总氯：0 ~ 5 mg/L as CL2； 浊度：0 ~ 20 NTU； pH：4.00 ~ 10.00； ORP：-1200 mV ~ +1200 mV； 电导率：20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm； 温度：0 °C ~ 50 °C 检测限值：余氯/ 总氯：0.03 mg/L； 浊度： 0.0032 NTU； 电导率：6.0 μS/cm 准确度：余氯/ 总氯：±5% 或±0.03 mg/L as CL2（取较大值）； 浊度：±2% 或±0.01 NTU （取较大值）；（基于25°C 下的Formazin 一级标准液） pH：±0.02 (CMC 认证0.01 级)； ORP：±20 mV； 电导率：±0.8 % F.S. (CMC 认证0.5 级) ； 温度：±0.4 °C 重复性：余氯/ 总氯：5 % 或0.01 mg/L as CL2 （取较大值）； 浊度：1 % 或0.006 NTU（取较大值）；（基于25 °C 下的Formazin 一级标准液） pH：0.01 （CMC 认证0.01 级）； ORP：10 mV； 电导率：0.4 % F.S. （CMC 认证0.5 级）； | 套 | 6 | 哈希、赛默飞、康托姆 |
| 5 | 水质分析仪配套UPS电源 | 额定容量：1/3/6/10/15/20 kVA 额定电压：220/230/240Vac(相电压) 额定频率：50/60Hz 拓扑结构：在线双变换式电池容量：2 充电时间：≤10小时 | 台 | 6 | 山特、艾默生、APC |
| 6 | 水位计 | 投入式水位计 测量介质：水、油等液体 测量范围：0～100m中间量程任选；线长:含5米线 精度等级：0.1级最大量程的千分之1 供电类型：24v直流 | 套 | 4 | 昆仑海岸、西门子、丹佛斯 |
| 7 | 电动阀 | DN150*1.6MPa 304 开关量AC（220V） | 个 | 11 | 鼎瑞特、凯德斯、领鼎 |
| 8 | 超声波远传水表 | 无线智能湿式水表 介质温度范围：1—30℃ 安全温度：1—50℃ 工作环境温度：1—55℃ 公称压力PN：16bar 显示范围：0.05L—99,999m³ 脉冲当量 l/pulse 1，10（DN40） 防护等级：IP68 ★工作电磁环境等级：E1级 | 个 | 6 | 威傲、宁波水表、天信 |
| 9 | AI智能识别 | 后台进行AI算法识别 | 年 | 5 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 智能识别摄像头 | 全结构化双400万1/1.8" CMOS全彩全局建模比对摄像机； 主码流帧率分辨率: 50Hz：25fps（2560×1440）; 60Hz：30fps（2560×1440） | 台 | 5 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 智能式专业级无人机 （飞行器+云台相机+电池+遥控器） | 1.飞行器参数 GPS悬停精度 垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m） 水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m） 最大旋转角速度：俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s 最大俯仰角度：P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40° 最大上升速度：P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s 最大下降速度：垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s 最大水平飞行速度：94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) 最大起飞海拔高度：普通桨：2500 m；高原桨：5000 m 最大可承受风速：10m/s 最大飞行时间：约27 min （在海平面、无风环境下悬停测得） 室内定位悬停：标配 工作环境温度：-20°C至 40° C 轴距：605 mm（不含桨，降落模式） 2.云台参数 角度抖动量：±0.01° 安装方式：可拆式（DGC2.0） 结构设计范围：俯仰：-140°至+50° 水平：±330° 横滚：-50°至 +90° 可控转动范围：俯仰：-130°至+40° 水平：±320° 横滚：±20° 最大控制转速：俯仰：180°/s 水平：270°/s 横滚：180°/s 3.遥控器参数 工作频率：2.400 - 2.483 GHz、5.725 - 5.850 GHz 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）： 2.4 GHz：7 km（FCC）、3.5 km（CE）、4 km（SRRC）、 5.8 GHz：7 km（FCC）、2 km（CE）、5 km（SRRC） 等效全向辐射功率 (EIRP)： 2.4 GHz：：26 dBm（FCC）、17 dBm（CE）、20 dBm（SRRC） 5.8 GHz：28 dBm（FCC）、14 dBm（CE）、20 dBm（SRRC） 视频输出接口：USB、HDMI 供电方式：内置锂电 充电方式：使用 DJI 指定充电器 协同功能：支持多机互联 平板设备支架：标配 平板设备最大宽度：170 mm 工作功耗：9 W（不给移动设备充电状态） 工作环境温度：-20° C 至 40° C 存放环境温度：存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C 充电环境温度：0° C 至 40° C 电池：6000 mAh 2S LiPo USB 接口供电电流/ 电压 iOS：1 A @ 5.2 V （最大）；Android：1.5 A @ 5.2 V （最大） | 台 | 4 | 大疆、纵横、易航 |
| 12 | 操作终端 | 内存类型：DDR4 内存频率：3200MHz 音效系统：内置麦克风 显示端口：HDMI接口 核心数：六核 处理器型号：i5 10400H及以上 线程数：12线程 显存类型：集显 显存位宽：其他 显存容量：其他 M.2接口数量：2个 网络传输：局域网10/100/1000Mbps 指纹识别：电源键指纹识别 有摄像头 电源适配器：65W Type-C 适配器 电池容量：56.5Wh 电池芯数：3芯 锂离子电池 输入设备：键盘 单色背光键盘 屏幕分辨率：1920*1080 屏幕尺寸：14.0英寸 屏幕类型：IPS 显示比例：宽屏16：9 鼠标：有线鼠标 键盘：有线键盘 | 台 | 5 | 华为、联想、小米 |
| 13 | 业务操作移动终端 | 屏幕尺寸：10.8英寸 可扩展容量：最大支持256GB 分辨率：2560*1600dpi 系统：HarmonyOS 厚度：7.1-9mm 处理器：高通骁龙870 运行内存：8GB 内存容量：128GB CPU核心数：八核 特性：分屏应用 颜色：灰色 扬声器数量：4个 麦克风：5个麦克风 连接方式：Wi-Fi；蓝牙 音频接口：USB Type-C、USB接口、Type-C 屏幕类型：IPS 屏幕比例：16:10 电池容量：7001-8000mAh 续航时间 本地视频播放时间：约11小时 ，待机时间：约330小时；备注：上述数据为实验室数据，实际待机时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 多点触控；分屏功能；重力感应；指南针；霍尔传感器；GPS导航；光线感应；陀螺仪；AI语音 前置摄像头：800w 后置摄像头：1300W | 台 | 4 | 华为、联想、小米 |

## 四、建设内容及要求

1、物联网数据接入平台

物联网平台的后台管理系统须统一采用B/S架构，支持IE10+，谷歌浏览器，火狐浏览器。采用主流开发语言支持springCloud云服务架构和springBoot微服务框架。平台建立统一、规范的物联网设备接入协议，能实现安全、稳定、高效、可拓展、自主开发接入的物联网接入，为设备数据上报、下行指令控制、状态监控提供通信、订阅、分发与转发服务。平台应该是具备前沿性技术架构、高度可成长、可扩充，可持续发展、面向未来的智慧水务物联网接入服务平台。包含不仅限于多协议支持、设备接入安全认证、MQTT发布与订阅、多设备接入(网关、DTU、RTU)等。

对各模块功能具体要求如下：

协议支持包含但不限于：MQTT协议、TCP/IP协议、UDP协议、HTTP/HTTPS协议、CoAP协议等

设备接入安全认证：安全认证、设备注册、证书管理

MQTT服务器：发布、订阅消息主题

接入配置：网关接入配置、DTU设备接入配置、RTU设备配置。

2、城乡供水统一工作门户

为满足安吉水利、国源水务统一业务门户、统一决策、统一单点登录安全认证要求，系统须统一采用B/S架构，支持IE10+，谷歌浏览器，火狐浏览器。采用主流开发语言支持springCloud云服务架构和springBoot微服务框架。依托安吉县水利数据仓实现跨系统数据汇集，依托安吉县水平台实现单点登录统一认证功能。

统一门户整合建设内容如下：

国源水务业务系统整合：整合国源水务智慧水务综合管理系统等；

拟建设业务系统整合：整合风险识别管控系统、风险管控驾驶舱、设备远程控制系统等；

整合已有安吉县城乡供水数字化运行管理平台。

3、风险识别管控系统

风险识别管控系统是水源地、水厂供水全过程风险识别管控及突发情况预警的重要支撑，系统须统一采用B/S架构，支持IE10+，谷歌浏览器，火狐浏览器。系统包括PC端、移动端应用，包含但不限于以下功能：水源风险识别管控、水厂风险识别管控、强降雨风险管控、旱情监测预警等。

对各功能模块具体要求如下：

水源风险识别管控：原水水质监测、水源安防监测、水库水情监测、水质污染预警系统；

水厂风险识别管控：水质在线监测、原水水质变化预警、水质应急处理、水质报表管理；

强降雨风险管控：雨量监测、强降雨预警、极端天气预警、预警信息推送、工单派发；

旱情监测预警：水源水量监测、可供水量和保供天数分析、预警推送、工单派发。

4、风险管控驾驶舱

建设风险管控驾驶舱，包括综合管控驾驶舱、水源监测驾驶舱、水厂监测驾驶舱、旱情监测驾驶舱、强降雨预警驾驶舱等。驾驶舱界面须同时满足安吉县农村饮用水安全保障中心和安吉国源水务集团使用要求。

(1) 综合管控驾驶舱

综合展示安吉县城乡供水水源、水厂和管网等从源头到龙头全过程风险识别与管控信息，如水源水量水质风险监测识别数据，水厂风险监测预警信息、水厂供水监测分析数据、管网漏损监测分析数据等。

(2) 水源监测驾驶舱

通过对水源可供水量趋势的分析研判结果和水源可供水量预警信息，实现对安吉县大中型水库水源地可供水量和趋势的预警预报。

展示水源水质监测数据和水质变化过程线，实现对水源地水质变化情况的实时监控和提前预警。

(3) 水厂监测驾驶舱

通过驾驶舱，综合展示水厂水质水量各类风险识别与管控内容，可查看风险详情信息，并进行一键提醒。对于各类风险，可分析风险产生原因，并给出应急处置建议。

(4) 旱情监测驾驶舱

提供旱情风险预警和管理界面，通过驾驶舱能够实时分析当前水源地风险程度，部分大中型水源地的可供水量、保供天数等数据，提醒，并给出建议应急处理措施。

(5) 强降雨预警驾驶舱

展示强降雨引起的水源水质变化、水厂设备损坏、供水管网损坏等风险监测与预警信息，并给出应急处置建议。

5、设备远程控制系统

设备远程控制系统需包含但不限于以下功能：主页、运行监控、异常诊断、设备远控、基础信息、参数设置、个性化设置。

对各功能模块具体要求如下：

主页：系统导航模块、分析总览模块；

运行监控：泵站数据总览模块、泵站详情模块、web组态模块、实时数据模块、视频监控模块、视频回放功能、门禁管理模块、远程控制模块、下控日志模块；

异常诊断：异常自动诊断模块、报警配置模块、设备报警配置模块、报警推送功能、报警列表模块；

基础信息：资料配置模块、资料汇总模块、泵站信息模块、人员信息模块、操作日志模块功能；

参数管理：参数管理；

个性化设置：个人设置；

设备远控：设备远程控制。

6、数据库建设

建设风险管控专题数据库，通过底层数据仓提供的服务，实现城乡供水的数据汇聚、数据清洗、数据存储、数据服务等,形成感知数据、多媒体数据、地理信息数据、三维数据等多种类数据统一集聚，为城乡供水安全风险识别与管控应用提供服务。

7、相关系统对接整合

主要对接整合内容包括：

试点农村水站设备纳入安吉国源水务智慧水务平台的设备管理模块；

试点农村水站底层新建感知硬设备接入及与安吉县物联网平台数据对接；

全部农村水站业务工单纳入安吉国源水务智慧水务平台的工单系统模块；

试点农村水站设备远程控制系统纳入安吉国源水务智慧水务平台的生产监控模块；

全部农村水站水质监测系统纳入安吉国源水务智慧水务平台的水质管理模块；

全部农村水站服务热线业务纳入安吉国源水务智慧水务平台的热线客服模块；

国源水务APP功能整合（将农村水站纳入到国源水务APP）。

8、浙政钉相关系统对接

▲本次建设的业务系统须与浙政钉上省级城乡供水数字化管理系统系统进行对接，相关数据按照数字化改革试点要求共享至省级城乡供水数字化管理系统。

9、民生服务端对接

▲系统针对日常供水水质、水量情况形成统计报表，并定期通过“浙里办”app或其他消息推送端进行信息公示。

针对水质、水量情况，系统对存在异常情况的行为数据进行分析，对确认存在水质异常或水量异常的故障情况及时通过浙里办服务端向城乡用水居民进行消息推送，并发布处置措施公告，如区域/全面停水、应急办法等。

10、供水安全应急预案制定

应用数字化技术，针对不同安全风险、不同工况，制定相应的应急回应预案，并定期模拟演练，当安全事件发生时能够快速回应、科学应对、及时处理。

11、上云部署

本次系统结合湖州市政务云安吉县节点部署。服务器资源方面，向安吉县大数据局申请服务器资源，并按照建设要求部署安装安吉县城乡供水数字化试点项目系统软件。主要包括：ECS（用于安装支撑平台和业务系统上云）；RDS（用于存储数据）；SLB（用于负载均衡和网址映射）；OSS(用于存储文件)。

## 五、其他技术要求

1、总体要求

1）本项目应符合国家和浙江省规定的相关协议规范、技术规范、报文规范、数据规范和安全规范要求，使用标准一致的代码集、标准格式报文和表单的处理，保证系统的实用、可靠、可扩展，确保系统的开放性、互联性和安全性，确保与已有和正在开发的各业务系统及平台的互联互通。

2）本项目在设计时要遵循高内聚、低耦合的设计原则，以尽量减少因业务变化带来的软件修改的工作量，且能够有助于快速完成系统升级。提供开发质量保障措施，如交叉检查机制、代码检查工具等；支持多种松耦合集成方式，在保证业务处理效率的同时，保证系统的可靠性和可用性，避免故障传播。

3）本项目应该具备开放性，支持多系统的接入，提供标准的对接接口和协议，提供的对接接口要采用通用的标准协议，集成安吉县水利局及国源水务集团已有系统。

4）系统界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性，在选择快捷键、缩写、提示和图标时应符合安吉县水利局及安吉县国源水务集团使用习惯。各系统浏览器应具备很好的兼容性，应共享使用安吉县水利局及安吉县国源水务集团的基础性数据，减少在本系统中单独进行二次配置，如部门、人员、权限、密码等。

5）▲系统能够与安吉县水平台进行无缝对接，能够实现通过安吉县水平台快速访问，相关数据能够共享到安吉县水利数据仓。

2、系统性能要求

1）性能要求：本项目所有系统应该具有良好的性能体验，在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间小于2秒。

2）可靠性要求：由应用系统自身原因导致的系统错误故障,平均无故障时间（MTBF）应大于200天,要求增量备份和全备份相结合的方式定期备份重要的系统数据。

3）可维护性要求：可维护性是指软件能够被简单方便地修改和升级。易于修改要求应用系统易读、易改、易测试，并且修改的影响局部化。易于升级要求数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，易于升级也要求客户端的升级工作量较小。

4）可扩展性要求：在硬件条件满足的情况下，并发处理能力应该近似线性增长。

5）安全性要求：本项目中与外网连接部分，较容易受到来自互联网的攻击。攻击者为了干扰工作秩序或窃取敏感信息，采用Web应用攻击、拒绝服务攻击、暴力破解攻击、上传恶意木马等方式，实现篡改网页、中断服务、窃取信息、控制网站等攻击目标。因此，本项目应重点设计应用系统安全、数据安全、网络传输安全等。系统开发和实现的安全性保证系统架构必须满足有关安全的标准。

6）系统开发在技术选型上应具有前瞻性和先进性。

3、项目培训要求

中标人需提供详细培训方案。中标人应详细制定培训方案，培训方案应包括培训目的、培训课程（包括课程介绍）、培训教材（列出培训教材基本内容）、培训师资情况（包括教师简历）、培训时间地点安排、人次数、培训组织方式等。

## 六、人员要求：

1、中标人应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围和内容进行本地化开发实施，并按约定向采购人汇报工作进展。在响应文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

2、中标人投入本项目团队成员应包括完成本项目所需的项目经理、技术负责人、需求分析员、设计人员、开发人员、测试人员、质量人员等，项目建设期间需全程参与；团队每一位人员，须具有较高的专业素养和一定工作经验，且须提供相应资历和社保证明。

3、中标人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在技术服务过程中保持人员的相对稳定；如果人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购人有权以书面形式提出更换要求，中标人应立即派出具有同等资历的人员替换。若中标人的工作进度没有达到投标文件中承诺的进度计划时，采购人有权提出要求增加技术服务人员和技术力量，中标人应立即安排，一切费用由中标人承担。

## 七、服务要求：

1、中标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托单位的合法权益。

2、中标人应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向委托单位汇报工作进展。

3、投标人应在投标文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

4、投标人应在投标文件中明确投入本项目使用的工具器具仪器设备等详细数量及现况。

5、投标人应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人及使用单位任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

6、项目实施过程中，中标人应注意环境保护问题和相关协调工作。

7、后续配合要求：在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善细节，以满足建设要求。

8、根据采购人需要，中标方需配合采购人的项目审计工作。

9、投标人应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由投标人提出建议。

- 八、商务要求表

| ▲质保期 | 本项目质保期3年（含软硬件），自项目验收合格之日起算。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、在质保期内，因数据的维护和更新所发生的一切费用均由中标人承担； 2、质保期内采购人报修后，中标人免费上门服务及时解决用户问题。响应时间要求如下:电话响应7*24小时、现场响应2小时内、重大故障问题必须在1个工作日内予以修复（不能修复的必须予以更换）；提供软件系统的技术顾问、咨询支持、免费升级服务； 3、建立用户档案，实行巡检制度，每季度例检一次，发现问题及时解决； 4、对采购人的业务数据负保密责任； 5、中标人投标时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| ▲工期及实施地点 | 工期：在合同签订后5个月 。 实施地点：由采购人指定实施地点。 |
| ▲付款方式 | （1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15天内支付合同总价的30%； （2）项目完成，上线试运行1个月后验收合格，支付到合同总价的90%； （3）验收合格后经上线使用2个月且双方认可后支付到合同总额的100%。 （4）中标人需根据需要配合采购人做好项目审计有关工作。 |
| ▲履约保证金 | 不收取 |
| 验收方法 | 项目完成后，系统进入试运行期，无故障试运行一个月后，中标人应将相关资料整理装订成册，向采购人提出验收申请，由采购人组织项目专家验收。 |
| 专利及知识产权 | 投标人应确保其所提供的软硬件不涉及伪造、剽窃、抄袭等不诚信或侵权行为，否则责任自负。采购人概不负责。 本项目成果所有权和使用权均属于采购人。 |

- 九、注意

1、本招标文件中加“▲”的技术参数为必须满足的技术参数，投标人投标时不允许出现负偏离情况，否则按无效标处理。

3、本招标文件仅对拟采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第三章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 内容及相关规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目 项目编号：JCGK2021-035 项目内容：详见招标文件第二章 |
| 2 | 采购资金来源：财政预算资金，已落实。 付款方式：财政专户支付。 |
| 3 | 投标人资格要求：见招标公告第五条 |
| 4 | 投标有效期： 自投标截止日起90天。 投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、采购代理费用由中标人支付（收费标准为：按中标金额总价100万（含）以内按中标金额的1.5%，100万-500万（含）按中标金额的0.8%，差额定律累进法计算，结算方式时间为：中标人领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准）。 |
| 7 | 本项目投标报价上限： 报价不得超预算，否则投标无效。 |
| 8 | 现场踏勘： 不集中组织，投标人可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 答疑与澄清： （1）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：投标人应将书面质疑函邮寄至浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人 金秋 0572-5223073，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱 379797688@qq.com。 |
| 10 | 投标文件的制作及组成： (1)投标文件组成： 资格证明文件、报价文件、技术资信文件。 (2)投标文件编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169，数量为U盘一份。 “演示视频”（如有）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169，数量为U盘或光盘二份。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2021年10月21日09:00时 |
| 13 | 开标会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 时间：2021年10月21日09:00时 投标人应准时在线参加。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 16 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照招标文件第四章评标办法及标准。 |
| 17 | 中标候选人: 经评审排名第一的投标人即为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书： 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书。 同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com），中标公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金： 不收取 |
| 20 | 签订合同： 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定，采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出后30天内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。因本项目工期紧张，采购人要求中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后5天内前来签订合同。 |
| 21 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 政府采购政策执行： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为软件和信息技术服务业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小企业声明函》。 |
| 23 | 节能环保要求（本项目不适用）： 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 24 | 投标注意事项： （1）中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 25 | 投标人注册： 未注册加入“浙江省政府采购投标人库”的投标人，应当按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。一旦被确定为中标候选投标人的，应当在发出中标通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出中标通知书。 |
| 26 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供：中标（成交）投标人应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表(竞争性谈判或竞争性磋商需提供）等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）投标人应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）投标人自行承担。 |
| 27 | 特别说明： 本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指安吉县水利局。

2、“采购代理机构”系指安吉精诚采购代理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术服务、校准、培训、售后以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定上限价，上限价详见前附表。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（七）转包与分包

本项目不接受联合体投标，禁止转包，未经采购人同意不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5、投标人一旦递交了投标（响应）文件，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

6、投标文件前后描述不一，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按招标文件规定允许投标人予以澄清的除外）。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、对于询问的处理：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求采购人和采购代理机构澄清。

2、采购人和采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4、为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购人和采购代理机构可依法酌情推迟投标截止时间和开标时间。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制及递交

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术资信文件、报价文件组成。

1、资格证明文件包括：

- 投标资格声明书；

- 营业执照副本复印件；

- 投标人最近依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书；

- 投标人最近依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书；

2、技术商务资信及其他文件包括：

- 投标函；

- 营业执照副本三证合一或五证合一的复印件；

- 投标单位情况表（格式见第六章）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 企业实力证明材料、企业认证等证书复印件（按评分要求提供）；

- 同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

（8）售后服务方案和培训措施；

（9）针对本项目工作方案（按评分要求提供）；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）采购货物配置清单；

（12）质量控制措施；

（13）进度控制措施；

（14）质量保证措施；

（15）项目负责人情况；

（16）技术负责人情况；

（17）项目组成员情况；

（18）根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料；

3、报价文件包括：

- 开标一览表；

- 报价明细表；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标人针对报价的说明或证明材料。

▲注：法定代表人授权委托书、投标资格声明书、投标函必须由法定代表人签署并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；投标人应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、招标采购单位不接受备选方案。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在报价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件编制

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价的，是投标人的责任。

3、本招标文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或招标文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本招标文件内 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件的签章

7.1 投标文件的签章见《前附表》；

7.2 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

7.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、投标文件的形式

8.1 投标文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

9、投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的上传、递交

投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选方案。

5、投标截止期

5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （三）开标流程

1、开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、投标文件，提示采购组织机构和投标人按招标文件规定的方式和时间在线解密。给予投标人在线解密的时间为30分钟。

2、投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的：如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；投标人如未按规定递交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

4、符合性审查、资信技术评审结束后，开启报价文件。

5、评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各投标人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8、开标会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 资格审查

- 资格审查人员

由采购人及采购代理机构负责。

- 资格审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- 资格审查方法

1、审查投标人资格证明文件的完整性、符合性。

2、登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

3、打印纸质资格审查表并签字确认。

4、采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

5、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据政府采购法的相关规定履行职责。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由合法组建的5人（含）以上单数组成。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则和评标办法

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评审纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（2）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（6）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在30分钟内进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见“评标办法”。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.1 分值汇总计算错误的；

1.2 分项评分超出评分标准范围的；

1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人。评标委员会根据各投标人的综合得分（技术资信分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

1、综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

2、综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

3、综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

4、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为第一中标（成交）候选投标人，排名第二的为第二中标（成交）候选投标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，并书面打印签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十四）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

## 合同的授予

（一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2、招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1、采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

2、签订合同的时间（以前附表为准）；

3、所签订的采购合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起二个工作日内，采购人应将合同进行网上公告。

（三）中标通知书

1、确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2、中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）履约保证金

不收取

（五）合同签订

1、采购人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2、 采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，并向其要求以预算金额2%额度的赔偿；

4、 中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物货物服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目的评标。

## 一、评标程序与方法

1、评标委员会对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

## 二、综合评分法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术商务资信分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

## 评标内容及标准

（一）价格分（15分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=评标基准/投标报价×15%×100

2、中小企业政策执行：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予 6%的扣除， 用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予 2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 技术、商务资信分（85分）

| 评分类型 | 序号 | 评议内容 | 评议标准和分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 1 | 综合实力 | 投标人具有CMMI5软件成熟度认证证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件或扫描件 | 0-1分 |
|  |  |  | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分。 提供有效期内的证书复印件或扫描件 | 0-1分 |
|  |  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书的得1分。 提供有效期内的证书复印件或扫描件 | 0-1分 |
|  |  |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个得1分。最高得3分。（其中质量管理体系范围涵盖电子与智能化工程专业承包、计算机信息系统集成和软件开发与服务） 提供全国认监委官网平台查询截图和有效期内的证书复印件或扫描件，缺一不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人具有信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书的，每个得1分，最高得2分。 提供全国认监委官网平台查询截图和有效期内的证书复印件或扫描件，缺一不得分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 投标人自2018年1月1日以来（以证书载明时间为准），信息化、自动化项目获得过省（部）级及以上科学技术奖的，每个得1分；获得过厅（局）级科技创新奖的，每个得0.5分。本项最高得2分。 提供证书复印件或扫描件 | 0-2分 |
|  | 2 | 类似项目业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似（城乡清洁供水信息化或农村饮用水信息化）项目业绩，每个业绩得1分，最高得10分。 提供合同和中标通知书复印件或扫描件，缺一不得分 | 0-10分 |
| 技术部分 （65分） | 3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有水利科学研究专业副高级及以上职称、水利水电专业注册咨询师证书的，每项的得2分。本项最高得4分。 提供职称证书、执业资格证书、投标单位为其缴纳的近3个月社保证明等相关材料 | 0-4分 |
|  | 4 | 技术负责人 | 拟派的技术负责人具有机电工程专业注册一级建造师证书、信息系统高级项目管理师证书、电子信息工程专业注册咨询师证书的，每项的得1分，最高得3分。 注：技术负责人与项目负责人不得为同一人 提供职称证书、执业资格证书、投标单位为其缴纳的近3个月社保证明等相关材料 | 0-3分 |
|  | 5 | 项目组成员 | 拟派项目组成员（除项目负责人、技术负责人）中：1）具有水文规划专业、水资源管理专业、水利信息及自动化专业副高级及以上职称的，每类人员得1分，最多得3分； - 具有注册测绘师、数据库系统工程师、电子测试专业工程师、系统集成项目管理的，每类人员得0.5分，最多得2分。 - 本项最高得5分。（同一人不重复得分） 提供职称证书、执业资格证书、投标单位为其缴纳的近3个月社保证明等相关材料 | 0-5分 |
|  | 6 | 工作方案 | 对浙江省关于城乡供水安全风险识别与管控试点建设的相关要求（0~2分）、安吉县城乡供水数字化建设现状（包括应用系统及数据资源）（0-3分）、安吉县水管理平台支撑能力（包括数据仓及基础支撑能力）（0-3分）的熟悉程度和理解。 | 0-8分 |
|  |  |  | 整体工作方案内容全面、具有针对性，根据项目需求提出详细、具体、明确的建设思路、技术路线等。 | 0-5分 |
|  |  |  | 系统总体框架设计合理，充分考虑安吉县城乡供水数字化建设现状，并符合省政府数字化改革框架要求。 | 0-4分 |
|  |  |  | 单村数字水站建设方案合理，主要设备参数符合招标文件要求，水站标识设计符合安吉特色。 | 0-3分 |
|  |  |  | 风险识别管控系统功能结构设计合理，内容全面，设计深度符合招标人功能要求 | 0-4分 |
|  |  |  | 风险管控驾驶舱的功能设计合理，预警处置流程清晰，界面设计美观，数据具有真实性。 | 0-4分 |
|  |  |  | 设备远程控制系统的功能设计合理，远程控制实现方案明确，具有可操作性。 | 0-2分 |
|  |  |  | 统一工作门户的设计合理，界面美观，能充分融合安吉水利和水务现有相关业务系统。 | 0-2分 |
|  |  |  | 供水安全应急预案能充分考虑安吉县城乡供水管理实际，内容全面、合理可行。 | 0-2分 |
|  |  |  | 与浙政钉上省级城乡供水数字化管理系统、浙里办民生服务端、安吉县水管理平台对接方案合理，符合招标要求，技术可行。 | 0-3分 |
|  | 7 | 质量控制 | 投标人具有城乡供水数字化相关软件著作权证书的（如城乡供水一张图综合管控系统、城乡用水调度系统、智慧城市及农村供水管理系统），每个得1分，最高得3分。 提供有效得证书复印件或扫描件 | 0-3分 |
|  | 8 | 进度控制 | 总体进度安排满足招标文件要求。 | 0-2分 |
|  |  |  | 节点进度细化合理、有利于项目开展。 | 0-2分 |
|  | 9 | 质量保证 | 单位内部质量管理制度齐全。 | 0-2分 |
|  |  |  | 结合采购需求，有针对性地建立了项目质量保障工作机制及措施，满足采购需求对质量保证的要求。 | 0-2分 |
|  | 10 | 售后服务 | 售后服务方案、操作培训方案满足本项目采购需求。 | 0-3分 |
|  | 11 | 合理化建议 | 对安吉县城乡供水数字化提升工作提出合理化建议。 | 0-2分 |

（三）分值计算

- 价格分

调整错误、并执行支付采购政策后按评分细则中的公式计算。

2、技术、商务资信及其他分

技术、商务资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3、综合得分

投标人评标综合得分=技术、商务资信及其他分+价格得分

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 四、监督管理

本项目评审全程录音录像，监督管理部门为安吉县财政局

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：                              乙方：

甲乙双方根据安吉精诚采购代理有限公司关于              的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，经协商，特签订本合同书。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

1、

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的每日百分之一违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理公司和采购监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件的格式

## 一、资格证明文件格式

1、资格证明文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

- 投标资格声明书；

- 营业执照副本复印件；

- 投标人最近3个月依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书；

- 投标人最近3个月依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书；

3、投标资格声明书格式：

投标资格声明书

致：安吉县水利局:

安吉精诚采购代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 二、技术商务文件格式

1、技术资信文件封面格式：

×××（投标人名称）

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

3、目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）营业执照副本三证合一或五证合一的复印件；

（3）投标单位情况表（格式见第六章）；

（4）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）企业实力证明材料、企业认证等证书复印件（按评分要求提供）；

（6）同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）售后服务方案和培训措施；

（9）针对本项目工作方案（按评分要求提供）；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）采购货物配置清单；

（12）质量控制措施；

（13）进度控制措施；

（14）质量保证措施；

（15）项目负责人情况；

（16）技术负责人情况；

（17）项目组成员情况；

（18）根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料；

4、投标函格式

投 标 函

致：安吉县水利局：

安吉精诚采购代理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件编号JCGK2021-035的《安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目》招标文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位已详细审核全部招标文件，包括招标文件、招标文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90个日历天；

4. 我单位同意提供采购人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5. 我单位同意按照招标文件中规定的服务期限如期提供服务；

6. 我单位保证所供服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7. 我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8. 除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9. 与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址：                                 电子邮箱：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 _______ ____  职务：

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

5、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致安吉县水利局：

安吉精诚采购代理有限公司：

姓名                     ，性别         ，职务       ，是                的法定代表人。联系电话         传真            通讯地址：              。

特此证明

投标人全称：（公章）

日期：        年      月      日

---------------------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处

6、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）身份证号：           为我公司授权代表，以本公司的名义参加  安吉县水利局的安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目的投标活动。授权代表在开标、询标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字）：       　　　     性  别：    　　　  年  龄：

身份证号：

部    门：       　　　　　    职   务：

投标人 (盖章)：

法定代表人(签字)：

年      月      日

被授权人身份证复印件黏贴处

7、投标单位情况表格式：

投标单位情况表

项目名称：                                                         项目编号：

| 投标单位（盖章） |  |  | 注册时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 可从事业务范围 |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |

注：除此表外，可另附文字和资料加以说明。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

年     月    日

8、同类项目实施情况一览表格式

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准提供。

9、商务响应表格式:

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人全称（盖章）：                             年    月　 日

注：按招标文件第二章要求列表，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。不填写视同完全项目招标文件要求。

10、配置清单：

所投产品配置清单

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 单位及 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表格应提供采购清单中所需设备的材料的详细资料，行数不够，请自行添加。

2、供货方式请按以下选择填写：

a、有现货可供，自产

b、有现货可供，已向××××（单位名称）购进

c、需在中标后向××××（单位名称）订购

d、需在中标后自产

授权代表签名：

投标人盖章：

年     月   日

11、技术响应表格式

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

2021年    月    日

注：按招标文件第二章要求列表，投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。不填写视同完全项目招标文件要求。

12、投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准细则提供。

13、项目负责人一览表

项目负责人一览表

项目名称：                项目编号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 质量 |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：后附符合招标文件要求的项目负责人有效的资质证书或业绩证明材料，社保缴纳证明材料（按评分要求提供）。

14、距采购人最近的服务网点情况表格式：

距采购人最近的服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 投标人情况介绍 |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年月　日

## 三、报价文件格式

1、报价文件封面格式：

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

开标一览表 ；

报价明细表

中小企业声明函；

监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人针对报价的说明或证明材料。

投标人需要说明的其他文件和说明。

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                       项目编号：               金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 主要产品制造商名称、厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 ￥ |  |  |  |

- 说明：

1、报价总价是履行合同的最终价格，应包括软件开发集成、设备费、材料费、水电费、运输装卸费、安装调试费、检测费、税费、参加投标费用、售后服务费等一切费用。

2、电子交易系统填报的最终报价即此表格的报价合计。投标人在电子交易系统提交的最终报价与此表不一致的，以此表报价为准。

3、本表格的总价应与《报价明细表》的总价相一致。

投标人全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

4、报价明细表

- 报价明细表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，投标人应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与初次报价表中总价相一致。

5、小微企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（安吉县水利局）的（安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （安吉县城乡供水数字化试点建设政府采购项目） ，属于（软件和信息技术服务业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为软件和信息技术服务业。

2、投标人必须如实且规范填写本表格；

3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6、监狱企业声明函

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          。

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供 应 商 公 章：

法定代表人签字：

日          期：

7、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）

投标人：	（盖章）

日	期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

五、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

投标人名称：

项目编号：

| 评标内容及分值 |  | 投标人自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在技术资信文件目录后，方便评委评分时核对

招标文件无格式但需要提供的资料或者影响投标人得分以及资格认定的资料请投标人另行自拟添加。