2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：JCGK2025-013

项目名称：2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目

采购单位：安吉县人民法院

采购代理机构：安吉精诚采购代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2025年6月

目      录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 6 -

一、项目概况	- 6 -

二、主要建设内容	- 6 -

三、 采购清单	- 8 -

四、 项目建设及验收	- 57 -

五、 项目售后及培训要求	- 58 -

六、 安全责任	- 59 -

八、商务要求表	- 60 -

九、注意	- 60 -

第三章  投标人须知	61

前   附  表	61

一、总  则	64

二、招标文件	66

三、投标文件的编制及递交	67

四、开标	69

五、 资格审查	70

六、 评标	71

七、 定标	76

八、 合同的授予	76

九、 采购项目需要落实的政府采购政策	77

第四章 评标办法及标准	80

一、评标程序与方法	80

二、综合评分法	80

三、评标内容及标准	80

四、监督管理	83

第五章合同主要条款	84

第六章  投标文件的格式	87

一、资格证明文件格式	87

二、技术商务资信文件格式	96

三、报价文件格式	120

报 价 明 细 表	122

# 第一章 招标公告

项目概况 2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）招标文件，并于 2025年6月30日09：00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCGK2025-013

项目名称：2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目

预算金额（元）：2903000

最高限价（元）：2903000

采购需求：

标项名称: 2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设

数量: 1批

预算金额（元）: 2903000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括灵峰法庭大楼的综合布线系统、高清数字法庭系统（含1个中法庭、2个小法庭）、共享法庭指挥室、网络系统、安防系统、LED及视频会议系统。具体要求详见招标文件。

备注：投标报价不得超预算，否则投标无效。

合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起30个日历天内完成全部建设，并通过项目验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额面向中小企业采购项目。要求获得采购合同的供应商将不低于合同总金额40%的比例分包给一家或者多家中小企业（且其中小微企业占比不少于70%）。投标人在资格证明文件中提供：意向分包协议、小微企业名称、预留份额比例以及中小微企业声明函；

接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

投标人自身在合同中份额占比不低于合同总金额40%（且其中小微企业占比不少于70%）的，可不提供分包协议，只需在中小企业声明函明确中小（小微）企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.若为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加招标活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年6月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月30日09：00 （北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

开标时间：2025年6月30日09：00

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 2）资格审查： 本项目采用资格后审。3）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com 4）采购代理费用 由中标人支付。5）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县人民法院

地    址：安吉县昌硕街道昌硕西路

传    真：/

项目联系人（询问）:张女士

项目联系方式（询问）：0572-5925171

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：13587256245

2.采购代理机构信息

名    称：安吉精诚采购代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）

传    真：0572-5028961

项目联系人（询问）：程国嫒

项目联系方式（询问）：0572-5021169

质疑联系人：丁卫飞

质疑联系方式：0572-5236715

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县昌硕街道凤凰路凤凰五区188号

传    真：/

联系人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县人民法院

安吉精诚采购代理有限公司

2025年6月9日

# 第二章  招标需求

## 一、项目概况

1.项目编号：JCGK2025-013

2.项目名称：2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目

3.采购单位名称：安吉县人民法院

- 4.采购内容一览表

| 序号 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 1项 |
| 2 | 高清数字法庭系统 | 1项 |
| 3 | 网络系统 | 1项 |
| 4 | 安防系统 | 1项 |
| 5 | 其他 | 1项 |
| 说明 | 1.本项目预算为290.3万元，投标报价不得超预算，否则投标无效。 2.合同履约期限：自合同签订之日起30个日历天内完成全部建设，并通过项目验收。 |  |

## 二、主要建设内容

1.综合布线系统

功能定位：为法庭提供标准化、模块化的物理传输通道，支持语音、数据、视频等业务的高效互联。

建设要求：

采用六类非屏蔽双绞线（CAT6）与单模光纤结合，满足千兆到桌面、万兆骨干传输需求。

分区布线：审判区、办公区、公共区域独立规划，预留20%冗余端口，支持未来扩展。

2.高清数字法庭系统

2.1法庭系统组成

标准法庭（民庭）展示图

标准法庭民庭设备包括：

民事审判庭配置4K旋转摄像机4台，用于法官席、双方当事人席和全景的拍摄；

民事审判庭在法官席、书记员席和双方当事人席配置高保真麦克风，用于采集相关人员声音信息；

配置智能音频处理器及语音识别声卡，用于庭审现场语音处理；

可配置调音台、多段均衡器、反馈抑制器等设备，改善法庭音响质量；

配置4K超清标准庭审主机一台，用于音视频管理、庭审管理（包括庭审信息和庭审过程控制）、远程传输和灯光控制；

配置显示终端、音视频设备、打印设备、庭审现场显示设备（包括LED屏/背投/电视/电子白板/投影仪）、法官或书记员席位显示屏，用于证据展示；

配置互联网庭审设备，用于当事人远程开庭。

在法官席预留网络接口，在书记员席预留网络接口、音视频信号接口。

2.2庭审信息发布

同步庭审排期信息，显示当前及今日法庭开庭排期，第一时间获取到法庭目前的庭审状态，同时可支持在线播放庭审视频画面进行观摩。

结合庭内环境监测模块，可实时了解庭内的空气质量及指标。

2.3一体化庭审法台

结合嵌入式显示屏及智能化桌牌等组合成一体化法台，智能化桌牌可结合开庭排期信息自动同步开庭参与人员显示在对应的桌牌上。

2.4笔录及证据批注

支持法官在庭审现场查看书记员笔录的同时，对笔录和证据进行批注，并同时推送给书记员。方便庭后对案件进行回顾和整理案件审判要点。

2.5电子签名

系统支持通过指纹签章一体机进行电子签字和电子指纹按捺，方便被告人对笔录信息的确认。

2.6语音识别

系统支持语音识别功能，实现庭审笔录语音自动转写，当书记员开启语音转写功能时，系统自动跳转至语音识别系统，进行语音转文字，此时书记员可在系统转写过程中，即时进行笔录修正。系统支持自动识别席位，自动添加席位名称。当庭审结束后，语音识别系统自动将庭审笔录回传至科技法庭系统进行备档。

3.网络系统

功能定位：构建高可靠、高安全的网络环境，支撑多业务并发运行。

建设要求：

核心层：采用万兆核心交换机

接入层：支持POE+供电，满足安防设备、无线AP接入需求。

无线网络：划分办公网、访客网、设备网三网隔离，采用802.1X认证。

4.安防系统

功能定位：建立“人防+技防+智防”三位一体的安全防护体系。

建设要求：

安检区：部署人脸闸机登记访客

视频监控：部署400万像素摄像机（审判区、出入口、周界全覆盖），支持行为分析（如异常聚集、闯入告警）。

门禁管理：采用IC卡+人脸多因子认证

5.其他（LED及会议室）

诉服大厅：部署LED屏，通过图像、视频呈现，满足日常接待、法律法规宣传等需求。

会议室：部署20人圆桌会议室满足法官会议需求。

## 采购清单

- 1.采购货物清单

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线。 | 箱 | 70 |
| 2 | 双口面板 | 白色86型面板双层模块化设计。 | 个 | 68 |
| 3 | 暗盒 | 安装方式：暗装 尺寸：高度:86×宽度:86mm 安装方便，坚固耐用 颜色：白色 | 个 | 96 |
| 4 | 网络模块 | 568A/568B | 个 | 252 |
| 5 | 地插 | 材质铜 | 个 | 58 |
| 6 | 墙插 | 86型 | 个 | 17 |
| 7 | 配线架 | 1) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 2) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 | 套 | 12 |
| 8 | 理线架 | 标准19”机架式安装，高度：1U 24档 | 个 | 30 |
| 9 | 六类非屏蔽网线跳线 | 长度2米 颜色可选 | 根 | 300 |
| 10 | 六类非屏蔽网线跳线 | 长度3米 颜色可选 | 根 | 100 |
| 11 | 六类非屏蔽网线跳线 | 长度5米， 颜色可选 | 根 | 50 |
| 12 | 电话跳线 | 3米成品跳线RJ45-鸭嘴跳线 | 条 | 50 |
| 13 | 机柜 | 600*600*2000、黑色；42U | 个 | 4 |
| 14 | 电源线 | 3芯RVV电源线（4mm2） | 米 | 400 |
| 15 | 工业连接器 | 16A-6h,200/250v | 套 | 3 |
| 16 | PDU | 最大电流16A,额定电压250V,最大功率4000W，执行标准GB/T2099.1;GB/T2099.7 | 个 | 10 |
| 17 | 光纤 | 单模光纤 24芯 | 米 | 500 |
| 18 | 光纤配线架 | 24口 | 套 | 3 |
| 19 | 光纤配线架 | 48口 | 套 | 2 |
| 20 | LC耦合器 | 配套 | 个 | 84 |
| 21 | 光纤尾纤 | 配套 长度1米， | 条 | 168 |
| 22 | 光纤跳线 | 光纤插头：LC 长度：3m, | 条 | 50 |
| 23 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 168 |
| 24 | 110跳线架 | 规格：100对 | 个 | 4 |
| 二、高清数字法庭 |  |  |  |  |
| 2.1灵峰中法庭 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | ☆4K超清标准庭审主机 | 1.标配1块4TB 硬盘 2.内置流媒体服务，支持音视频转分发 3.最大支持4K@30fps画面输入输出 4.合成画面支持4K@30FPS ★5.视频接入：支持8路4K高清视频接入，不少于6路HDbasT接口接入，其中HDMI最高支持两路音频入（投标文件中提供实物清晰照片） 6.示证输入：支持8路HDMI、2路VGA（与HDMI互斥）示证输入，分辨率最大支持1080P@60fps，支持音频 7.视频输出：支持8路HDMI、2路VGA（与HDMI同源）输出，HDMI最大支持4K@30fps，VGA最大支持1080P@30fps，可设置输出单/多画面 8.音频输入：支持16路MIC音频输入，支持音量独立调节，内置16路48V幻象供电，每路开关可独立控制 ★9.硬盘前置，最大支持6块硬盘接入，可插拔更换（投标文件中提供实物清晰照片） ★10、隐私保护设备支持对视频中未成年人、受保护证人等画面进行人脸马赛克处理、声音变音处理（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果） 11、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明及原厂售后服务承诺函。 ★12、兼容原有数字法庭科法平台，采购人不提供新服务器部署新平台，投标文件中提供兼容承诺函。 | 台 | 1 |
| 2 | 高保真麦克风 | 1、 单元接口：点对点接口； 2、 传声器类型：高指向性柱极式； 3、 指向特性：心型； 4、 灵敏度：-22dBv/Pa 5、 信噪比（S/N）：> 80dB； | 只 | 8 |
| 3 | 智能音频处理器 | 1、12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2、自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4、提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块； 6、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7、具有12 x 9矩阵； 8、全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9、16组预设，每个预设独立工作 10、8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11、支持通道贝、LINK和分组功能； 12、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 输入阻抗(平衡接法) 102Ω 幻象电源 48V | 台 | 1 |
| 4 | 4K超清旋转摄像机 | 1.1/2.8英寸800万像素CMOS； 2.24倍光学变焦，16倍数字变倍； 3.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 4.支持三码流同时输出,主码最大支持4K@30fps； 5.支持音频降噪、音频异常侦测功能； ★6.支持证人保护功能、人数统计功能；（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果） ★7.支持1路HDBaseT接口，用于与庭审主机进行直接互联（无接口转换器）（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果）； 8.支持1路网口、1路HDMI接口； 9.支持通过庭审主机的HDBaseT接口对摄像机进行POE供电 10.中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 4 |
| 5 | ☆语音识别声卡 | - 音频输入参数： 通道：8通道；频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)； 动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：-92dB，A计权； 阻抗：20kohm；输入电平：+4dBu；可调节增益范围：0dB~51dB 2、音频输出参数： 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；动态范围：最高92dB，A计权 噪声级别：-92dB，A计权；阻抗：470ohm；输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 采样率：16k/48k；位深：16bit； 光纤同步接口：input*1，output*1 - 4、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明。 | 台 | 1 |
| 6 | ☆语音识别服务 | ▲本次项目不另采购语音识别引擎，投标人所投产品需与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台对接。（投标文件中需提供承诺函） 一、智能语音识别管理系统 （1）系统管理：支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。 （2）数据管理：智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。 （3）大屏监控：需提供统一运行监控大屏服务，对所有法庭的语音识别的使用情况进行实施数据统计与展现。 （4）通知消息模板：可展现未读、已读消息，支持平台消息的统一通知，并支持消息状态的已读、未读。 ★（5）支持设置修改角色别名和添加一麦多角，即多个角色使用一个麦克风讲话识别。（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件） （6）庭审卷宗智能学习：需支持自动从本地指定目录下将文件资料上传至系统对应庭审案件中，进行庭前卷宗的自动学习，通过机器学习后，自动进行人名、地名等热词分词，用以提升个案的语音识别率。 ★（7）支持从全国一张网办案办公平台从排期中心打开庭审界面。(投标文件中需提供功能截图) - 可上传音频文件，对上传的音频文件自动切分成多个短音频。手动批量册除无效音频后，可以对切分后的短音频进行人工逐条标注，标注后的文件可适用于语音识别机器自动学习。 - 大屏展示：可将识别界面大屏显示，即仅显示案件主要信息和较大空间的语音识别输出界面。可以对大屏展示的背景和字体显示的大小进行选择更换。 二、智能语音识别客户端 （1）并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。 （2）支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。 （3）支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。 （4）识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 （5）支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。 ★（6）今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等。（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件） （7）支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。 （8）支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 （9）支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 （10）识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 （11）说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 三、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 3年/庭 | 1 |
| 7 | ☆电子签名服务 | 软件参数： 1、支持PC端和平板端独立浏览文档，互不影响。 ★2、单页文书签字：可以签在页面任意位置，签名个数不受限制； 多页文书签字：可以签在任意页面任意位置，签名个数不受限制。（投标文件中提供截图证明） 中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 套 | 1 |
| 8 | ☆电子签名板 | 硬件参数：1、配备10.1寸手写屏，500万像素摄像头 2、分辨率：1280*800，显示比例：16:10 3、手写分辨率：10206*7422 中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 1 |
| 9 | 信息发布屏 | 1、终端程序：固化在芯片上，无需人工操作；4、支持存储介质: SD卡或者 SATA硬盘； 2、解码分辨率 :最高支持 1080P； 3、操作系统: 嵌入式操作系统； 4、载播放: 支持循环、定时、插播等多种播放模式； 5、流播放: 支持组播，点播，HTTP实时流播； 6、音频输出: 功放输出，可直接驱动 2*10W/8欧喇叭； 7、支持RTC实时时钟、支持定时开、关机； 8、支持WiFi、TD、WCDMA、CDMA2000无线外设扩展。 ★10、兼容现有庭审发布系统，自动发布庭审排期信息。（投标文件中需提供承诺函） | 台 | 1 |
| 10 | ☆互联网远程终端 | - 高度1.5U，具备视音频编解码、SDI矩阵、HDMI矩阵（支持音频）、可编程RS-232与千兆网口。 ★2、主机前面板配置1块多点触控电容屏，可通过主机前面板触屏自由切换4种庭审模式，满足不同庭审场景需求。(投标文件中需提供前面板照片并对相关功能进行解析) 3、输入信号：主机具备7路1080P/720P高清信号输入，2路为HMDI证据画面输入，3路为SDI摄像机画面输入，2路为SDI视频信号独立输入； 4、输出信号：主机具备7路1080P/720P高清信号输出，2路为Internet用户观看内容监控画面输出，3路为互联网法庭庭审角色独立画面输出，2路根据庭审场景输出当事人画面（Internet/本地）。 5、内置音视频合成/分离处理技术，支持2路SDI/HDMI视频信号与音频信号合成传输，支持2路带音频SDI/HDMI信号分离成SDI/HDMI视频信号与音频信号独立传输。 6、所有SDI/HDMI视频输入、立体声音频输入、SDI/HDMI视频输出、立体声音频输出均直接连接到主机，不通过其他设备，不进行二次编解码，以保证视频质量。 7、同时支持2路法庭视频画面编码推流，支持法庭场景远程推送，支持笔录实时共享。 8、支持线上当事人电视墙输出。 - 9、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 1 |
| 11 | 法官操作触摸屏 | 1、10.1寸 "高清IPS屏 2、分辨率:1280*800；对比度: 800 3、亮度:250cd/m2；屏幕比例：16：10 4、串口：Serial port（串口通信RS232电平），USB 类型接口 5、HDMI：HDMI output(Optional) 6、电源插孔：DC 电源输入 7、RJ45：RJ45以太网接口(可选带POE功能） ★8、软件功能： 庭前用于法官扫描二维码选择法庭、选择案件。 通过庭审操作触屏控制案件当事人庭审能力包括（禁言、退庭、回庭等）（投标文件中提供功能截图证明）。 庭审过程中，用于法官进行外网音视频信号的接入控制。 | 台 | 1 |
| 12 | 千兆网络交换机 | 24口千兆交换机 | 只 | 2 |
| 13 | 功率放大器 | 额定功率：≥2×100W/8Ω,≥2×150W/4Ω,≥300W/8Ω桥接； 频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 总谐波失真：≤0.1%； | 台 | 1 |
| 14 | 壁挂式音箱 | 频率响应： 50Hz-20kHz（-10dB） 部件：HF单元：1" 音圈，压缩驱动单元 LF单元：10" 锥形单元，2" 音圈 额定功率：350W 阻抗：8Ω 灵敏度：94dB 辐射角：≥90°H/60°V | 只 | 2 |
| 15 | 网控电源时序开关 | 提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A 19寸标准机柜1U设计 支持网络控制全开关及单路开关 | 只 | 1 |
| 16 | 系列网络机柜 | 600*800*1500 | 台 | 1 |
| 17 | 金属地面信息盒 | 86型地插 | 只 | 8 |
| 18 | 接插件配件 | HDMI线，电源线，分配器等 | 批 | 1 |
| 19 | 标准庭施工布线 | 现场线路布线 | 庭 | 1 |
| 20 | 智能化法台（配套实木椅） | （法官3联席、原被告2联席、书记员席） 配套1、集成定制固定式显示屏2、集成8块定制席位牌 3、配置需满足人民法院审批法庭内部设施技术标准 | 套 | 1 |
| 2.2灵峰小法庭 |  |  |  |  |
| 1 | 4K超清标准庭审主机 | 1.标配1块4TB 硬盘 2.内置流媒体服务，支持音视频转分发 3.最大支持4K@30fps画面输入输出 4.合成画面支持4K@30FPS ★5.视频接入：支持8路4K高清视频接入，不少于6路HDbasT接口接入，其中HDMI最高支持两路音频入（投标文件中提供实物照片） 6.示证输入：支持8路HDMI、2路VGA（与HDMI互斥）示证输入，分辨率最大支持1080P@60fps，支持音频 7.视频输出：支持8路HDMI、2路VGA（与HDMI同源）输出，HDMI最大支持4K@30fps，VGA最大支持1080P@30fps，可设置输出单/多画面 8.音频输入： 支持16路MIC音频输入，支持音量独立调节，内置16路48V幻象供电，每路开关可独立控制 ★9.硬盘前置，最大支持6块硬盘接入，可插拔更换（投标文件中需提供实物照片） ★10、隐私保护设备支持对视频中未成年人、受保护证人等画面进行人脸马赛克处理、声音变音处理（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果） 11、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明原厂售后服务承诺函。 ★12、兼容原有数字法庭科法平台，采购人不提供新服务器部署新平台，投标文件中提供兼容承诺函。 | 台 | 1 |
| 2 | ☆4K简约主机 | - 标配1块4TB 硬盘 2.内置流媒体服务，支持音视频转分发 3.最大支持4K@30fps画面输入输出 4.合成画面支持4K@30FPS 5.视频接入：支持4路HDMI或HDbaset（与HDMI互斥）接入 6.示证输入：支持2路HDMI、2路VGA（与HDMI互斥）示证输入，分辨率最大支持1080P@60fps，支持音频 7.视频输出：支持2路HDMI、2路VGA（与HDMI同源）输出，HDMI最大支持4K@30fps，VGA最大支持1080P@30fps，可设置输出单/多画面 - 8.中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 1 |
| 3 | 高保真麦克风 | 1、 单元接口：点对点接口； 2、 传声器类型：高指向性柱极式； 3、 指向特性：心型； 4、 灵敏度：-22dBv/Pa 5、 信噪比（S/N）：> 80dB； | 只 | 16 |
| 4 | 智能音频处理器 | 1、12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2、自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4、提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块； 6、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7、具有12 x 9矩阵； 8、全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9、16组预设，每个预设独立工作 10、8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11、支持通道贝、LINK和分组功能； 12、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 输入阻抗(平衡接法) 102Ω 幻象电源 48V | 台 | 2 |
| 5 | 高清旋转摄像机 | 1.1/2.8英寸800万像素CMOS； 2.24倍光学变焦，16倍数字变倍； 3.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 4.支持三码流同时输出,主码最大支持4K@30fps； ★6.支持证人保护功能、人数统计功能；（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果） ★7.支持1路HDBaseT接口，用于与庭审主机进行直接互联（无接口转换器）（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果）； 8.支持1路网口、1路HDMI接口； 9.支持通过庭审主机的HDBaseT接口对摄像机进行POE供电 | 台 | 5 |
| 6 | 语音识别声卡 | 1、音频输入参数： 通道：8通道；频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)； 动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：-92dB，A计权； 阻抗：20kohm；输入电平：+4dBu；可调节增益范围：0dB~51dB 2、音频输出参数： 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；动态范围：最高92dB，A计权 噪声级别：-92dB，A计权；阻抗：470ohm；输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 采样率：16k/48k；位深：16bit； 光纤同步接口：input*1，output*1 | 台 | 2 |
| 7 | 语音识别服务 | ▲本次项目不另采购语音识别引擎，投标人所投产品需与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台对接。（投标文件中提供承诺函） 一、智能语音识别管理系统 （1）系统管理：支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。 （2）数据管理：智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。 （3）大屏监控：需提供统一运行监控大屏服务，对所有法庭的语音识别的使用情况进行实施数据统计与展现。 （4）通知消息模板：可展现未读、已读消息，支持平台消息的统一通知，并支持消息状态的已读、未读。 ★（5）支持设置修改角色别名和添加一麦多角，即多个角色使用一个麦克风讲话识别。（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件） （6）庭审卷宗智能学习：需支持自动从本地指定目录下将文件资料上传至系统对应庭审案件中，进行庭前卷宗的自动学习，通过机器学习后，自动进行人名、地名等热词分词，用以提升个案的语音识别率。 ★（7）支持从全国一张网办案办公平台从排期中心打开庭审界面。(投标文件中需提供功能截图) （8）可上传音频文件，对上传的音频文件自动切分成多个短音频。手动批量册除无效音频后，可以对切分后的短音频进行人工逐条标注，标注后的文件可适用于语音识别机器自动学习。 （9）大屏展示：可将识别界面大屏显示，即仅显示案件主要信息和较大空间的语音识别输出界面。可以对大屏展示的背景和字体显示的大小进行选择更换。 二、智能语音识别客户端 （1）并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。 （2）支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。 （3）支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。 （4）识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 （5）支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。 ★（6）今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等。（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件） （7）支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。 （8）支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 （9）支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 （10）识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 （11）说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 | 庭/3年 | 2 |
| 8 | 电子签名服务 | 1、支持PC端和平板端独立浏览文档，互不影响。 ★2、单页文书签字：可以签在页面任意位置，签名个数不受限制； 多页文书签字：可以签在任意页面任意位置，签名个数不受限制。（投标文件中提供功能截图） | 套 | 2 |
| 9 | 电子签名板 | 1、配备10.1寸手写屏，500万像素摄像头 2、分辨率：1280*800，显示比例：16:10 3、手写分辨率：10206*7422 | 台 | 2 |
| 10 | 信息发布屏 | 1、终端程序：固化在芯片上，无需人工操作；4、支持存储介质: SD卡或者 SATA硬盘； 2、解码分辨率 :最高支持 1080P； 3、操作系统: 嵌入式操作系统； 4、载播放: 支持循环、定时、插播等多种播放模式； 5、流播放: 支持组播，点播，HTTP实时流播； 6、音频输出: 功放输出，可直接驱动 2*10W/8欧喇叭； 7、支持RTC实时时钟、支持定时开、关机； 8、 支持WiFi、TD、WCDMA、CDMA2000无线外设扩展。 ★9、兼容现有庭审发布系统，自动发布庭审排期信息。（投标文件中需提供承诺函） | 台 | 2 |
| 11 | 千兆网络交换机 | 24口千兆交换机 | 只 | 2 |
| 12 | 功率放大器 | 额定功率：≥2×100W/8Ω,≥2×150W/4Ω,≥300W/8Ω桥接； 频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 总谐波失真：≤0.1%； | 台 | 2 |
| 13 | 壁挂式音箱 | 频率响应： 50Hz-20kHz（-10dB） 部件：HF单元：1" 音圈，压缩驱动单元 LF单元：10" 锥形单元，2" 音圈 功率： 额定功率：350W 阻抗：8Ω 灵敏度：94dB 辐射角：≥90°H/60°V | 只 | 4 |
| 14 | 网控电源时序开关 | 提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A 19寸标准机柜1U设计 支持网络控制全开关及单路开关 | 只 | 2 |
| 15 | 系列网络机柜 | 600*800*1500 | 台 | 2 |
| 16 | 金属地面信息盒 | 86型地插 | 只 | 16 |
| 17 | 接插件配件 | HDMI线，电源线，分配器等 | 批 | 2 |
| 18 | 标准庭施工布线 | 现场线路布线 | 庭 | 2 |
| 19 | 智能化法台（配套实木椅） | （法官3联席、原被告2联席、书记员席） 配套1、集成定制固定式显示屏2、集成8块定制席位牌 3、配置需满足人民法院审批法庭内部设施技术标准 | 套 | 2 |
| 2.3互联网法庭 |  |  |  |  |
| 1 | 智能音频处理器 | 1、12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2、自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4、提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块； 6、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7、具有12 x 9矩阵； 8、全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9、16组预设，每个预设独立工作 10、8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11、支持通道贝、LINK和分组功能； 12、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 输入阻抗(平衡接法) 102Ω 幻象电源 48V | 台 | 1 |
| 2 | 高清旋转摄像机 | 1.1/2.8英寸800万像素CMOS； 2.24倍光学变焦，16倍数字变倍； 3.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 4.支持三码流同时输出,主码最大支持4K@30fps； 5.支持音频降噪、音频异常侦测功能； ★6.支持证人保护功能、人数统计功能；（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果） ★7.支持1路HDBaseT接口，用于与庭审主机进行直接互联（无接口转换器）（投标文件中提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件，并标明此项检测结果）； 8.支持1路网口、1路HDMI接口； 9.支持通过庭审主机的HDBaseT接口对摄像机进行POE供电 | 台 | 3 |
| 3 | 多画面分割处理器 | 1、1U机架式安装，内置1TB机械硬盘1块，用于庭审画面的本地录制； 2、用于庭审现场画面的合成与8路画面RTSP、RTMP、HTTP画面的视频取流； 3、支持5+1或7+1的合成方式，支持HDMI与VGA复合画面双输出，其中HDMI画面支持4K输出； 4、具备8路HD-SDI输入，分辨率1920x1080，支持立体声音频输入； 5、具备1路HDMI或VGA示证画面输入，分辨率1920x1080； 6、当画面无信号源输入的情况，支持采用包含法院名称+法庭名称的浅底图片进行填补； 7、设备具备H.323协议，支持两台设备间进行呼叫，支持扩展看守所远程提审功能； 8、扩展功能，配合独立音频处理器，可实现主画面跟踪切换功能； | 台 | 1 |
| 4 | ☆互联网远程终端 | - 1、高度1.5U，具备视音频编解码、SDI矩阵、HDMI矩阵（支持音频）、可编程RS-232与千兆网口。 ★2、主机前面板配置1块多点触控电容屏，可通过主机前面板触屏自由切换4种庭审模式，满足不同庭审场景需求。(投标文件中需提供前面板照片并对相关功能进行解析) 3、输入信号：主机具备7路1080P/720P高清信号输入，2路为HMDI证据画面输入，3路为SDI摄像机画面输入，2路为SDI视频信号独立输入； 4、输出信号：主机具备7路1080P/720P高清信号输出，2路为Internet用户观看内容监控画面输出，3路为互联网法庭庭审角色独立画面输出，2路根据庭审场景输出当事人画面（Internet/本地）。 5、内置音视频合成/分离处理技术，支持2路SDI/HDMI视频信号与音频信号合成传输，支持2路带音频SDI/HDMI信号分离成SDI/HDMI视频信号与音频信号独立传输。 6、所有SDI/HDMI视频输入、立体声音频输入、SDI/HDMI视频输出、立体声音频输出均直接连接到主机，不通过其他设备，不进行二次编解码，以保证视频质量。 7、同时支持2路法庭视频画面编码推流，支持法庭场景远程推送，支持笔录实时共享。 8、支持线上当事人电视墙输出。 - 9、中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 1 |
| 5 | 法官操作触摸屏 | 1、10.1寸 "高清IPS屏 2、分辨率:1280*800；对比度: 800 3、亮度:250cd/m2；屏幕比例：16：10 4、串口：Serial port（串口通信RS232电平），USB 类型接口 5、HDMI：HDMI output(Optional) 6、电源插孔：DC 电源输入 7、RJ45：RJ45以太网接口(可选带POE功能） ★8、软件功能： 庭前用于法官扫描二维码选择法庭、选择案件。 通过庭审操作触屏控制案件当事人庭审能力包括（禁言、退庭、回庭等）（投标文件中提供清晰功能图片）。 庭审过程中，用于法官进行外网音视频信号的接入控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆网络交换机 | 24口千兆交换机 | 只 | 2 |
| 7 | 功率放大器 | 额定功率：≥2×100W/8Ω,≥2×150W/4Ω,≥300W/8Ω桥接； 频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 总谐波失真：≤0.1%； | 台 | 1 |
| 8 | 壁挂式音箱 | 频率响应： 50Hz-20kHz（-10dB） 部件：HF单元：1" 音圈，压缩驱动单元 LF单元：10" 锥形单元，2" 音圈 功率：额定功率：350W 阻抗：8Ω 灵敏度：94dB 辐射角：≥90°H/60°V | 只 | 2 |
| 9 | 网控电源时序开关 | 提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A 19寸标准机柜1U设计 支持网络控制全开关及单路开关 | 只 | 1 |
| 10 | 系列网络机柜 | 600*800*1200 | 台 | 1 |
| 11 | 金属地面信息盒 | 86型地插 | 只 | 8 |
| 12 | 接插件配件 | HDMI线，电源线，分配器等 | 批 | 1 |
| 13 | 标准庭施工布线 | 现场线路布线 | 庭 | 1 |
| 14 | 智慧一体化法台 | 含桌椅，升降一体机，升降话筒等 | 套 | 1 |
| 15 | 55寸显示单元 | 画面显示单元 | 台 | 3 |
| 2.4诉服中心 |  |  |  |  |
| 1 | 诉服自助设备 | 1、支持多种验证方式（刷身份证、人脸识别）； 2、支持身份证一次双面打印复印功能； 3、支持文档扫描复印打印功能； 4、支持U盘读取word、PDF等打印复印功能： 5、支持各类型号手机充电服务； ★6、支持具备三种收费模式（免费、收费、部分免费加超标收费）功能（投标文件中提供清晰功能图片）； 7、支持打印页数权限控制，避免不必要的纸张浪费； 硬件部分： 1、显示单元：15寸液晶屏；分辨率：1024*768动态对比度：700:1亮度：400cd/m ；可视角度：≥160°显示颜色：16.2M； 2、4G内存，32G及以上固态硬盘； 3、15寸红外触摸屏：触摸寿命：任何一点可承受大于5000万次的触摸;通信接口：USB方式工作电压：3.0V-5.5V;校对：当周围环境改变时需要校对（500ms内完成）;解析度：≥500dpi;承受压力值：10g； | 台 | 1 |
| 三、机房及网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 3.1内网 |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | - 交换能力≥2.5Tbps，包转发速率≥700Mpps； 2、提供接口万兆SFP+光口≥24个，40G QSFP+端口≥2个，扩展插槽≥2；冗余风扇，冗余电源； | 台 | 1 |
| 2 | 内网48口交换机 | 整机交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps； 固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口； | 台 | 4 |
| 3 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 9 |
| 3.2外网 |  |  |  |  |
| 1 | 外网汇集交换机 | 整机交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 固化24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口； | 台 | 3 |
| 2 | 无线控制器授权 | 1.要求所投产品与现网无线控制器兼容； 2.配置永久授权32个； 3.如投标方无法提供可兼容的永久授权，也可额外提供一台同档次无线控制器后，再配同等数量授权，额外提供的无线控制器费用由投标方承担，且需满足以下参数： 最大支持管理AP数≥256；配置千兆SFP Combo口≥8；配置双电源。支持AC控制器虚拟化，支持多台设备以星型拓扑连接在一起，虚拟化成一台设备，共享License；支持频谱防护功能，提供官网截图证明 | 台 | 1 |
| 3 | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.97 Gbps； 2、整机提供2个接口（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口）； 3、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； | 台 | 18 |
| 4 | 面板AP | 1. 86底盒面板安装 2. 支持11ax/ware2，DL/UL MU-MIMO，OFDMA、空间复用 3. 接口：≥3个10/100/1000M电口 4. 支持802.11ax，双频4条流，最高速率≥2.975Gbps | 台 | 10 |
| 5 | POE交换机 | - 交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 2、固化24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口（其中有4个100/1000BASE-X SFP combo光口），4个1/2.5/10GE SFP+端口； 3、24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； | 台 | 2 |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 10 |
| 3.3设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交换机 | - 交换能力≥2.5Tbps，包转发速率≥720Mpps； 2、提供接口万兆SFP+光口≥24个，40G QSFP+端口≥2个，扩展插槽≥2；冗余风扇，冗余电源； | 台 | 1 |
| 2 | 设备网接入交换机 | - 整机交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 2、固化24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口； | 台 | 3 |
| 3 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)（配跳线） | 块 | 8 |
| 3.4机房 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | （1）精密空调总冷量≥12.5 kW，显冷量≥11.3kW，风量≥ 3200m³/h， 应采用R410A环保制冷剂。 （2）机房精密空调工作电源制式应支持：380VAC±10%，50Hz±2Hz，电网适应能力更强，空调应配置标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 （3）机房精密空调机组应采用上前送风的型式，并采用独立风机系统，风机的电机和风扇数量一致，不接受一台电机带多台风扇的设计。 （4）精密空调应采用不小于4.3英寸触控屏幕设计，可显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标参数。 （5）含设备安装铜管、排水管等安装辅材 | 台 | 1 |
| 2 | UPS | （1）UPS主机容量需为10kVA，单进单出塔式UPS，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护，电池组节数可进行16～24节设置。 （2）大液晶显示屏。 | 台 | 1 |
| 3 | UPS电池 | 电池容量≥12V100AH。 | 节 | 16 |
| 4 | 电池柜 | 尺寸470mm*780mm*1228mm含电池连接线及电池空开 | 个 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 空开、防雷、电表、 | 台 | 1 |
| 6 | 42U服务器机柜 | 600*1000*2000、黑色； | 台 | 3 |
| 7 | 电源线 | 3芯RVV电源线（4mm2） | 米 | 500 |
| 8 | 工业连接器 | 16A-6h,200/250v | 套 | 12 |
| 9 | PDU | 最大电流16A,额定电压250V,最大功率4000W，执行标准GB/T2099.1;GB/T2099.7 | 个 | 9 |
| 10 | 理线架 | 标准19”机架式安装，高度：1U | 个 | 10 |
| 11 | 网格桥架 | 环保电镀锌，桥架型号：高-宽-长-线径-表材，包括辅材 | 米 | 30 |
| 12 | 静电地板 | 规格：600*600*40mm | M2 | 65 |
| 13 | 防静电地板墙边支撑 | 墙边支撑L40*4角铁固定在墙面上 | M | 48 |
| 14 | 防尘漆处理 | 原地面采用防尘漆处理，环保型，一底二度 | M2 | 48 |
| 15 | 橡塑保温材料 | 厚20mm,压花铝箔加背胶 | M2 | 48 |
| 16 | 铝板 | 0.6mm | M2 | 38 |
| 17 | 入口台阶 | 静电地板材质，5号角钢基础，防静电地板饰面，L收边条 | 套 | 1 |
| 四、安防系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 4.1安检区 |  |  |  |  |
| 1 | 闸机（左通道） | 左闸 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权状态，绿色常亮-常开状态； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥300万次； 整机使用寿命：≥300万次； 通道宽度：600mm～1200mm； 开关门速度：≥0.7s； 红外对射对数：6对； 机身厚度：1.0mm； 摆臂材料：不锈钢;亚克力； 防暴等级：IK06/IK08； | 台 | 1 |
| 2 | 闸机（中间通道） | 中闸 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权状态，绿色常亮-常开状态； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥300万次； 整机使用寿命：≥300万次； 通道宽度：600mm～1200mm； 开关门速度：≥0.7s； 红外对射对数：6对； 机身厚度：1.0mm； 摆臂材料：不锈钢;亚克力； 防暴等级：IK06/IK08； | 台 | 1 |
| 3 | 闸机（右通道） | 右闸 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.0mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 闸机通道门翼开/关门速度支持 12 档可调， 开门速度≤0.5s（600mm 规格亚克力门翼） 产品尺寸：约1200mm*218mm*1023mm 通行速度：20-60人/分钟 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） | 台 | 1 |
| 4 | 通道人脸组件（带人证比对） | 采用国产芯片和鸿蒙系统 采用2.5D曲面IPS屏 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持不小于5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、不小于5万张人脸、不小于5万个密码、不小于10万张卡片、不小于30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 设备应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 ★人脸识别速度(人脸特征比对)速度应<50ms | 台 | 2 |
| 5 | 遥控器 | 遥控器 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 | 个 | 2 |
| 6 | 金属探测安检门 | 功能特点： 支持6、12、18个网状交叠式检测报警区和超亮度贴片双排区位指示灯 支持行人通行指示灯，双向高亮度红绿通行指示灯 7英寸全彩触摸式液晶屏 模块化设计易于安装和使用 支持通过人数、金属报警人数、分别统计和查询 支持进入和离开安检门通过人数双向统计和报警人数历史记录查询 支持人形报警区位显示报警位置功能 支持超高灵敏度 支持铁磁性，非铁磁性金属的独立检测 日常金属过滤功能 支持灵敏度自动设置 支持遥控器 支持配备后备电池 温度监控显示，支持异常温度声光报警 支持多语言，且可实时切换 支持2路报警输出 | 台 | 1 |
| 7 | 人脸存包柜（10门） | 主柜尺寸：约900*450*2080（宽*深*高）mm 格口尺寸：约412.5*450*300.8（宽*深*高）mm 格口数量：主柜：10门 副柜12门 其他参数：额定电压\频率 电压： 主柜220V；产品电击防护类型：I类。 | 台 | 1 |
| 8 | 人证比对访客一体机 | 显示屏：前屏，后屏； 屏幕类型：电容触摸屏；非触摸屏； 显示屏分辨率：前屏：1920×1080；后屏：1366×768；； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 彩色单目摄像头； 人证比对：支持； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸； 条码阅读器：感应距离：0-35cm阅读距离：0-35cm扫描速度：100帧/秒； 存储记录数量：100000 | 台 | 1 |
| 9 | 65寸电视机 | 系统 Android；背光方式 直下式/DLED；存储内存 32GB；运行内存/RAM2GB；CPU架构四核A55；WIFI频段2.4G ▲所投产品需入选国家节能产品目录，且有节能认证。 | 台 | 1 |
| 10 | 防暴装备柜 | 尺寸：约高2000mm*宽1000mm*高600mm 外门：亚克力面板 柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板焊接 喷塑扣手：铝合金扣手 柜体：警蓝色，灰白色 柜门文字：带警徽，左边警用装备柜，柜门右侧警察 POLICE字样 | 套 | 1 |
| 11 | 灭火毯 | 硅胶材质1.5*1.5 | 套 | 1 |
| 4.2安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | POE室外枪式网络高清摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°；智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC； | 台 | 12 |
| 2 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 12 |
| 3 | 室内智能半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：97°～28°；垂直：52°～16°；对角：117°～32°；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：支持；走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC； | 台 | 8 |
| 4 | 拾音器 | 连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）；拾音范围：1～150平方米，约半径7米；灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 指向特性：全指向性；动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）；功耗：＜2W | 台 | 8 |
| 5 | 400万全彩半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（暖光）；补光灯：2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.0；视场角：水平：107°；垂直：60°；对角：135°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持； | 台 | 7 |
| 6 | 400万智能全彩枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：40m（视频监控距离）；5m（人脸检测距离）；补光灯：4颗（暖光灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.8；视场角：水平：115°～47°；垂直：62°～27°；对角：137°～54°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； | 台 | 4 |
| 7 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 4 |
| 8 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 接入路数：16路； 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps； 报警输入：2路； 报警输出：1路； 硬盘接口：1个SATA , 最大20T； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |
| 9 | POE枪式网络高清摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； | 台 | 25 |
| 10 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 25 |
| 11 | POE半球摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； | 台 | 30 |
| 12 | 室内智能半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：97°～28°；垂直：52°～16°；对角：117°～32°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； | 台 | 1 |
| 13 | 拾音器 | 连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 指向特性：全指向性； 动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； 功耗：＜2W | 台 | 1 |
| 14 | 电梯半球摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≤2.1mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：136°；垂直：71°；对角：162°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍,报警上传和辅助输出,速度阈值可配置 ★可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示·默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过IE浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值 | 台 | 1 |
| 15 | 电梯半球摄像机电源 | 12V2A | 台 | 1 |
| 16 | 电梯网桥 | 配套 | 对 | 1 |
| 17 | 存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：64路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； RAID：RAID 0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 ★含16台16T监控级硬盘，保证录像天数不少于90天。 | 台 | 2 |
| 18 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |
| 19 | 千兆24口POE交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； | 台 | 6 |
| 20 | 65寸电视机 | 系统 Android；背光方式 直下式/DLED；存储内存 32GB；运行内存/RAM2GB；CPU架构四核A55；WIFI频段2.4G ▲所投产品需入选国家节能产品目录，且有节能认证。 | 台 | 2 |
| 21 | 解码器 | 支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示 支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示 支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示， 时差≤50ｕs | 台 | 1 |
| 22 | 网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线 | 箱 | 25 |
| 23 | 视频通道授权 | 视频接入按通道进行授权 | 路 | 100 |
| 24 | 安防平台含软件 | 1、处理器：国产化 CPU，24核 主频2.5GHz 2、内存：不低于配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 3、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 4、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 5、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 6、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 4、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； ★发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复 支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取 支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控 | 套 | 1 |
| 4.3门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | ☆人脸门禁一体机 | 采用国产芯片和鸿蒙系统 采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持不小于5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、不小于5万张人脸、不小于5万个密码、不小于10万张卡片、不小于30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 设备应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 ★人脸识别速度(人脸特征比对)速度应<50ms 中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 台 | 24 |
| 2 | 双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；供电方式：DC 12V 500X2(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 10 |
| 3 | 单门磁力锁 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 9 |
| 4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 19 |
| 5 | 开门按钮 | 外壳材料：ABS；电气性能：最大电流：3A 36VDC；耐用测试：五十万次老化测试合格；接点输出：NO/COM接点； | 个 | 15 |
| 6 | 开关电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：30A；输出功率：360W； | 个 | 8 |
| 7 | 多功能采集设备 | 采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 支持语音提示功能； 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 支持网络升级； 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 台 | 1 |
| 8 | 设备网接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 3 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)（配跳线） | 块 | 6 |
| 10 | 网线 | 六类4对非屏蔽UTP双绞线。 | 箱 | 6 |
| 11 | 视频通道授权 | 门禁接入按通道进行授权 | 路 | 25 |
| 12 | 电源线 | 国标RVV2*1.0 | 米 | 1600 |
| 13 | 无轨伸缩门 | 1.6米高 总长9米 纯铜涡轮电机 无档级离合装置 四排联动 | 套 | 1 |
| 五、LED及会议室 |  |  |  |  |
| 5.1诉服大厅LED |  |  |  |  |
| 1 | ☆LED显示单元 | 小于等于P1.8模组 产品类别：室内小间距全彩LED 封装方式：SMD 模组尺寸：320×160mm 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：≥160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 刷新率：3840 Hz 平均功耗：≤150W/㎡ 中标后提供厂家针对本次招标出具的授权销售证明 | 平方 | 9.98 |
| 2 | LED室内支架 | 配套 | 平方 | 9.98 |
| 3 | LED视频处理器 | 支持6个RJ45千兆输出网口，单设备最大带载390万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320。 支持2个HDMI1.3，最大输入分辨率2560×1440@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：4320。 支持1个RJ45控制网口、1个音频输出口、1个RS232接口、1个USB接口。 采集信号源色彩格式支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4。 支持多台设备同步显示。 支持颜色空间设置，可配置有限范围和完全范围。 支持智能节能、智能防火、智能除湿功能。 支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制； | 台 | 1 |
| 4 | HDMI铜线视频线 | 线缆类型（音视频线）：AOC 视频版本：HDMI1.4 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI | 条 | 5 |
| 6 | LED配电柜 | 安装方式：壁挂式； 产品尺寸：600mm×450mm×200mm； 防护等级：IP40； 手动控制：就地一键分步启动、一键停止； 时控控制：时控模式； 自动控制：PLC软件； 中控控制：第三方中控； 温度传感器：温湿度传感器（选配）； 烟雾传感器：烟雾传感器（选配）； 输入电压：三相380V； 额定功率：10kW； 工作频率：50Hz； 输出路数：3； 防雷：40kA，25μS TGDY55II-40/385V； 接口：RS485串口或千兆网口通信RJ45 | 台 | 1 |
| 8 | 综合平台系统软件 | 配套控制软件 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 1.2米网络机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 电源线及网线 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线（CAT6，超过100m使用光纤和光纤收发器） | 批 | 1 |
| 11 | 75寸电视机 | 系统 Android；背光方式 直下式/DLED；WIFI频段2.4G&5G；CPU架构 四核A55；存储内存 32GB 运行内存/RAM 4GB ▲所投产品需入选国家节能产品目录，且有节能认证。 | 台 | 1 |
| 5.2圆桌会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.系统可支持300台无线会议单元，最大支持同时开8个话筒。 2.具有WIFI网络接口（带POE功能），可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 3.支持四种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（正常模式）、VOICE（声控模式）、APPLY(申请模式)。 ★4.面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45（≥1个POE供电接口）、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个短路触发开关、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥2路卡侬接口和≥4路RCA接口；面板具有≥1个显示屏、≥1个编码旋钮、≥4个状态指示灯（包括≥2个WiFi信号指示灯、≥1个主机工作状态指示灯、≥1个电源指示灯）。（投标文件中需提供设备清晰图片） ★5.会议主机软件融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（投标文件中提供截图佐证） | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒 | 1.具备OLED屏（0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理。 2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 | 台 | 20 |
| 4 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，具有AFC反馈抑制功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 3.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信。具有1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 4.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量16个有线单元+8个无线单元。 ★6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（投标文件中提供截图佐证） | 台 | 1 |
| 5 | 发射器 | 无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的WIFI6协议（IEEE 802.11ax），即第六代无线网络技术。支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 台 | 1 |
| 6 | 充电箱 | 1.充电箱具有10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |
| 7 | 天花喇叭 | 1．额定功率：100W；阻抗：8Ω 2. 喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 3．灵敏度(1W/1M)：91dB；频率响应(-10dB)：50Hz-20KHz | 只 | 4 |
| 8 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2。 | 台 | 2 |
| 9 | 音频处理器 | 1.具有4路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 | 台 | 1 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 6 |
| 11 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 12 | 机柜 | 1.6米网络机柜 | 台 | 1 |

- 2.说明

2.1以上采购货物清单表格所列清单只是一个预算数量，本项目实际结算金额应以实际使用数量╳中标单价计算（但增加金额以不超过合同总金额的10%为准）。

2.2采购货物清单并不保证本系统所需要设备、辅材及工程量的完整性，投标人应根据本工程项目整体要求、设备（含辅助设备）性能要求，在确保系统完整性及系统正常运行的前提下，计算所有设备及辅助材料并列入报价。清单中若有附件或工程量遗漏影响设备安装运行，由投标人根据自身的经验自行补充，并把所有费用考虑进投标总价中。

2.3投标报价需包括（但不限于）本项目的系统建设费、设备费、材料（辅材、耗材）费、制造费、装修费（安装过程的破坏及修复）、人工费、运输费、保险费、运输装卸、成品保管费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、招标代理费等全部一切费用。

2.4 清单中标☆的设备为核心产品。

## 项目建设及验收

1.建设要求

1.1 本项目为设备供货及安装、配套建设等全部工作内容包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）采购，所需辅材均需包干计入投标价。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在建设过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，投标人应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

1.2 项目建设所需设备及主要部件均须非停产设备，应是目前市场上的主流设备。主要设备须附检测报告等证明材料，并能在质保期内提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

1.3 本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标方案中的硬件设备,如需使用特别接头、插座等，由投标人提供。

1.4 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。

1.6 系统安装调试所需专用工具、设施物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

1.7 中标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装调试期间应充分了解项目进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1.8投标人需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

1.9本项目采购人将对到货设备进行严格验收，投标人投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；投标人到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，投标人须慎重投标。

1.10本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，投标人未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为投标人的投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标人须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标人自行承担由此造成的损失。

- 2.供货安装要求

2.1、本项目由中标人负责所有设备的制作、供货、运输装卸、安装直至所有项目通过验收为止，期间所有费用均由中标人自行承担。

2.2、投标人应保证所提供产品是全新的、未经使用过的原厂原装产品。

2.3、投标人所供产品应用一流的工艺制作而成，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。

2.4、供应的货物交货时，应附有原厂产品合格证书、质量检测报告、装箱单等。包装箱外面应注明数量、名称、外形尺寸、毛重、厂家及品牌等。

2.5、中标人应对整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

2.6、货物到达指定地点后，由双方指定联系人点箱点件进行数量统计，中标人对原包装箱内的数量负责。

2.7、货物交货时，采购人应严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。

2.8、投标人所供产品应达到国家合格品标准。国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。做到无明显批次差异，无歪斜、裂缝等缺陷。

2.9、投标人需具有承接本项目施工安装的能力，现场施工安装负责人需具有与本项目相关的技术职称，现场安装人员应持证上岗，负责系统设备安装工作，在设备安装调试期间应充分了解项目进度要求，解决安装中出现的技术问题，同时施工员、质量员、安全员、造价员、材料员、资料员等人员齐全。

- 3.验收要求

3.1、项目建设完毕后由采购人组织初步验收，初步验收通过后提交县相关部门组织最终验收。最终验收通过视为项目验收完毕。

3.2、若因中标人制造工艺、质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

3.3、验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

3.4、按规定必须进行复检的产品需复检，经复检存在质量问题的，采购人应出具权威部门的检测报告，中标人负责更换同时承担由此造成的损失，对于不合格产品应在技术监督部门和有关部门监督下进行处理，不得以任何形式转移和继续销售。

3.5、如中标人提供的产品与投标承诺不符或在质保期内证明产品质量是有缺陷的（包括潜在缺陷和使用不合格的原材料等），采购人应报第三方权威机构进行检测，并凭有关单据进行索赔。

## 项目售后及培训要求

▲1.质保期：自项目终验合格之日起3年。

2.中标人应保证在质保期内对设备进行免费维修，维护，更换元器件；质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3.中标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的责任由中标人承担。中标人应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因中标人提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。

4.在系统运行期间负责承担用户技术支持、问题跟踪处理、系统优化完善、原模块免费升级等现场运维服务工作，提供各种突发事件的应急策略（包括具体响应时间），负责承担系统功能完善等服务工作。以及硬件设备的维修维护、备品备件供应等售后服务。在质保期结束前，须由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标人负责修改，在修改之后，中标人应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

5.中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6.中标人商提供足够的常用检修设备与工具，这些设备及工具不能在安装时使用。

7.培训要求：

7.1为使采购人对智能化系统能够有效使用和正确操作、维护，中标人有责任对采购人指派的操作维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，培训方式包括办公室培训和现场培训（全部培训费用已纳入合同总报价中，不另计）。

7.2培训开始之前，应提出培训计划，由采购人确认后实施培训。

7.3中标人应负责使接受培训的人员达到熟练操作和维护的上岗资格。

7.4培训应包括 （但不仅限于） 下列内容：

（1）对使用人员进行操作培训

系统的构成和功能；

系统操作常见故障的排除；

系统运行数据的维护；

现场操作实习。

（2）对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训

系统概述，系统原理；

系统各部件的检查，系统的调整和维护；

系统和部件的故障排除。

## 安全责任

1.中标人必须按规定办理有关保险。中标人应自行承担合同履行过程中的安全生产责任，如有任何人身意外伤害责任，均与招标人无关。

2.投标人应制定安全生产计划、制定安全措施、施工注意安全防护、落实安全生产制度、设置专门的安全员、做好安全生产台账记录等。

3.因中标人原因造成的安全责任事故责任由中标人自行承担，招标人对此不承担任何责任。本项目施工安装过程所有安全责任均由中标人负责，招标人对此不承担任何责任。

4.在施工安装期间，中标人负责所需的起重、运输、施工机械等辅助设施设备，所有设施设备都须符合安全作业要求。

上述关于安全责任的要求，投标人必须在投标文件中作出明确的响应承诺。

## 七、商务要求表

| ▲质保期 | 自项目终验合格之日起3年。 |
| --- | --- |
| 地点、工期要求 | 1.项目地点：采购单位指定地点（以附图为准）。 2.工期：自合同签订之日起30个日历天内完成全部建设，并通过项目验收。 |
| ▲付款条件 | - 1.合同签订生效后以及具备实施条件后7个工作日内，支付本项目合同金额的40%作为预付款（投标人需提供预付款保函），全部硬件安装完毕支付至合同金额的60%，项目实施完毕初验通过后支付至合同金额的90%，经相关部门终验通过后支付至实际发生金额的100%（不计息），实际发生金额以经审核确认的工程造价为准。 2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定； 3.中标人每次提请支付时必须提供等额税务发票。 |
| 履约保证金 | - 不收取 |
| 专利及知识产权 | - 投标人需对产品的著作权、知识产权、及所有权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |
| 其他要求 | 1.中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。 2.检验和维修设备及工具 2.1 须提供足够的常用检修设备与工具。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。 2.2 所有货物必备的附件、零部件、工具、随车附件部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。 3. 中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 |

## 八、注意

1.本招标文件中加“▲”的技术参数为必须满足的技术参数，投标人投标时不允许出现负偏离情况，否则按无效标处理，加“★”的技术参数为重要技术参数，任何关于★条款的负偏离将导致技术评分失分。

2.本招标文件仅对拟采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第三章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 内容及相关规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目 项目编号：JCGK2025-013 项目内容：详见招标文件第二章 |
| 2 | 采购资金来源：自筹资金，已落实。 付款方式：财政专户支付。 |
| 3 | 投标人资格要求：见招标公告第五条 |
| 4 | 投标有效期： 自投标截止日起90天。 投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.采购代理费用由中标人支付（收费标准为：按中标价0-100万元（含）的按1.5%，100万-500万按1.1%，差额定率累进法计算。结算方式时间为：中标人领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准）。 |
| 7 | 本项目投标报价上限： 报价不得超预算，否则投标无效。 |
| 8 | 现场踏勘： 不集中组织，投标人可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 答疑与澄清： 1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 2.质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 3.质疑受理：1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办 4.投标人可将书面质疑函邮寄至浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人：丁卫飞 0572-5236715，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱379797688@qq.com。 |
| 10 | 投标文件的制作及组成： 1.投标文件组成： 资格证明文件、报价文件、技术资信文件。 2.投标文件编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。 4.投标文件份数： “电子加密投标文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169，数量为U盘一份。 5.电子版演示资料一式二份 密封包装后在投标文件递交截止时间前寄送至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： 1.“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2.“备份投标文件”的密封包装、递交： 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2025年6月30日09：00 |
| 13 | 开标会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 时间：2025年6月30日09：00 投标人应准时在线参加。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： 1.开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 16 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照招标文件第四章评标办法及标准。 |
| 17 | 中标候选人: 经评审排名第一的投标人即为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书： 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书。 同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com），中标公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金： 不收取 |
| 20 | 签订合同： 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定，采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出后30天内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 21 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外） （2）支持绿色采购 （3）支持科技创新 （4）中小企业信用融资 （5）支持中小企业发展 |
| 23 | 投标注意事项： 1.中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 2.存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 24 | 纸质版投标文件的提供：中标人应在中标公告发出后三天内提供与在线投标文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标人应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标人自行承担。 |
| 25 | 特别说明： 本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指安吉县人民法院。

2.“采购代理机构”系指安吉精诚采购代理有限公司。

3.“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、配套建设内容、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设施工、安装、调试、技术服务、校准、培训、售后以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.本次招标设定上限价，上限价详见招标文件。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

1.符合第一章第五条的规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在上述关系的多家供应商同时参加本项目投标的，相关供应商均做无效投标处理。

（七）转包与分包

本项目不接受联合体投标，禁止转包。

（八）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目非单一产品采购项目，核心产品详见采购清单。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.除招标文件特别标注外，投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人一旦递交了投标（响应）文件，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

6.投标文件前后描述不一，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按招标文件规定允许投标人予以澄清的除外）。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问或质疑的，可以向采购人和招标代理机构提出，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3.质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.对于询问的处理：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求采购人和采购代理机构澄清。

2.采购人和采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购人和采购代理机构可依法酌情推迟投标截止时间和开标时间。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制及递交

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术资信文件、报价文件组成。

1.资格证明文件包括：

- 投标资格声明书（格式见第六章）；

- 营业执照副本复印件；

- 分包意向书；

- 中小（微）企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）； 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

- 投标人最近3个月依法缴纳税收的完税凭证复印件或不征（免征）税收证明书；或承诺函

- 投标人最近3个月依法缴纳社保费的凭证复印件或不征（免征）社保证明书；或承诺函

- 2.技术商务资信及其他文件包括：

- 投标函；

- 营业执照复印件；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

- 投标单位情况表；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况（包括三个表格：所投产品配置清单、重要技术参数响应表、实质性技术参数响应表，格式见附件）；

- 对本项目背景理解情况；

- 项目实施方案；

- 实施保证措施；

- 项目负责人情况表；

- 技术负责人情况表；

- 投入本项目实施人员一览表；

- 节能环保产品一览表及认证证明；

- 商务响应表；

- 同类项目实施情况一览表；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

3.报价文件包括：

- 开标一览表；

- 报价明细表；

- 投标人针对报价的说明或证明材料。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1.投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.招标采购单位不接受备选方案。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在报价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件编制

1.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应当按照本章节 “投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价的，是投标人的责任。

3.本招标文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或招标文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.投标人没有按照本招标文件内 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7.投标文件的签章

7.1 投标文件的签章见《前附表》；

7.2 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

7.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8.投标文件的形式

8.1 投标文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

9.投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

（七）投标文件的递交

1.投标文件的上传、递交

投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选方案。

5.投标截止期

5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （三）开标流程

1.开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、投标文件，提示采购组织机构和投标人按招标文件规定的方式和时间在线解密。给予投标人在线解密的时间为30分钟。

2.投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的：如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；投标人如未按规定递交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3.投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

4.符合性审查、资信技术评审结束后，开启报价文件。

5.评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7.评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各投标人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8.开标会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 资格审查

- 资格审查人员

由采购人及采购代理机构负责。

- 资格审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- 资格审查方法

- 1.审查投标人资格证明文件的完整性、符合性。

- 2.审查投标人的中小企业声明函时，出现填写错误的，按以下情形处理：

（1）中小企业声明函的行业填写错误，错填为“采购文件确定的行业”或未填写行业全称经资格审查小组认定为明显笔误的，可以要求投标人在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业：

- （2）投标人填写的行业不是采购文件明确的行业的，如采购文件明确的行业类型是租赁和商务服务业，投标人填写为制造业或其他行业，则作资格审查不通过处理（无效投标）。

- （3）中小企业声明函的类型和数据有矛盾，类型正确但数据错误的，投标人对填报的数据来源能作出合理解释的，可予以认定为中小企业：

（4）投标人填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的，中小企业声明函无效；

（5）投标人填写的类型错误，小型企业填写为中型（或微型）企业的但不影响中小企业政策的，可以要求投标人在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业：

除上述情形外的其他错误情形，由资格审查小组按以上处理方式集体讨论决定。

3.登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

4.打印纸质资格审查表并签字确认。

5.采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据政府采购法的相关规定履行职责。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由合法组建的7人组成。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则和评标办法

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

3.评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评审纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1.评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3.投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3评审中出现以下情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

(1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%；

(2)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价x50%；

(3)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

(4)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内(30 分钟内)提供书面说明及必要的证明材料，对投标(响应)价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

### 4.投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1.资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2.报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（2）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（6）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4.根据浙财采监(2025)2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》规定，供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:

(1)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2)上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

(3)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

(4)不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.《中小企业声明函》填写出现以下错误的，投标文件无效：

（1）中小企业声明函的行业填写错误（错填为“采购文件确定的行业”、或未填写行业全称经评标委员会认定为明显笔误的除外）或者未填写行业的；

（2）投标人填写的行业不是采购文件明确的行业的（如采购文件明确的行业类型是软件和信息技术服务业，投标人填写为制造业或其他行业的）；

（3）投标人填写的类型正确、但数据错误的，且投标人对填报的数据来源不能作出合理解释或解释不合理评标委员会不认可的；

（4）投标人填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的。

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在30分钟内进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见“评标办法”。

2.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.1 分值汇总计算错误的；

1.2 分项评分超出评分标准范围的；

1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2.评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

1.评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人。评标委员会根据各投标人的综合得分（技术资信分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列，得分且报价相同的并列。

2.根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为第一中标（成交）候选投标人，排名第二的为第二中标（成交）候选投标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，并书面打印签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十四）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

## 合同的授予

（一）授予合同的依据

1.采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2.招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3.投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4.《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1.根据浙财采监(2025)2号《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。本项目要求成交供应商在领取成交通知书时提供上述资料的原件供采购人和采购代理机构复核。如发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门；

2.经资料复核无误，采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

3.所签订的采购合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5.自合同签订之日起二个工作日内，采购人应将合同进行网上公告。

（三）中标通知书

1.确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2.中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）履约保证金

不收取。

（五）合同签订

1.采购人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2. 采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3.中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，并向其要求以预算金额2%额度的赔偿；

4. 中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人。

## 采购项目需要落实的政府采购政策

- 采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 支持绿色采购

1.节能环保产品

根据财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库 (2019)9 号，以及财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库 (2019)19号规定，投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；

参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 2.对于采购货物的配置中，优先采购绿色低碳产品。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

- 3.优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

选择合理运输路线，有效利用车辆，科学配装，提高运输效率，降低物流成本和资源消耗，并降低尾气排放。

- 4.加大新能源、清洁能源公务交通工具政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源交通工具的租赁服务。

- 支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（四）中小企业信用融资

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址： http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

（五）支持中小企业发展（本项目执行以下第2、4、5条）

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。本项目投标货物的生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

Q1.本项目为专门面向中小企业采购，提供货物的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

R2.本项目为预留份额面向中小企业采购，投标人提供的货物中中小/小微企业的合同份额不足合同总金额的40%（且其中小微企业占比不少于70%）的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求在资格文件中提供意向分包协议、小微企业名称、份额比例以及《中小（微）企业声明函》；

Q3.本项目为非专门面向中小企业采购，符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小（微）企业声明函》。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）以及财政部 财库〔2022〕19号:关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予4%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

4.残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

①提供《残疾人福利性单位声明函》；

②提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

5.监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物货物服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目的评标。

## 一、评标程序与方法

1.评标委员会对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

## 二、综合评分法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务资信分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目非单一产品采购项目，核心产品详见采购清单。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 三、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=评标基准/投标报价×30%×100

- 2.中小企业政策执行：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。本项目投标货物的生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

本项目为预留份额面向中小企业采购，投标人提供的货物中小/小微企业的合同份额不足合同总金额的40%（且其中小微企业占比不少于70%）的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求在资格文件中提供意向分包协议、小微企业名称、份额比例以及《中小（微）企业声明函》；

本项目为预留份额面向中小/小微企业采购，对于非预留部分，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人报价中表述不清的，不予认可。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

- 技术、商务资信分（70分）

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术、商务资信及其他分70分 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况 | 满足招标文件要求的所有技术参数、技术规范和技术要求的得满分25分。低于招标文件要求允许偏离的重要性技术参数（带★的重要性参数）、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分；低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣0.5分，扣完为止。 【招标文件要求提供检测报告等证明材料的，如未按要求提供的按相应指标项不响应（即负偏离）处理】 同一产品不重复扣分。 | 0-25分（客观分） |
| 2 |  | 项目实施方案 | 投标供应商提供项目实施方案：根据组织实施方案的科学性强、合理性强、规范性和可操作性予以5分、4分、3分、2分、1分。 不提供方案的的不得分。 | 0-5分（主观分） |
| 3 |  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 供应商提出合理的供货安装、调试、验收方案，根据方案是否完善、是否满足项目需求，予以5分、4分、3分、2分、1分。 不提供方案的的不得分。 | 0-5分（主观分） |
| 4 |  | 确保工期的方案和措施 | 根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，予以3分、2分、1分。 不提供方案的的不得分。 工期不能满足采购文件要求的，投标无效。 | 0-3分（主观分） |
| 5 |  | 售后服务效率 | 1、投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、优惠措施等内容），根据供应商提供的方案能否满足采购需求，予以4分、3分、2分、1分。 | 0-4分（主观分） |
|  |  |  | 2、维修响应时间：接到采购人故障通知后2小时内现场响应得1分，每减少半小时加0.5分，最高得2分。 | 0-2分（客观分） |
| 6 |  | 售后服务及备品备件情况 | - 投标人具有售后服务体系认证证书且在有效期内的得2分。提供证书复印件。 | 0-2分（客观分） |
|  |  |  | 2、提供免费质保期内服务内容、服务方案，予以1.5分、1分、0.5分。 3、提供交付前详细完备的维护培训和技术支持服务方案，予以1.5分、1分、0.5分。 4、提供投入使用后相应的使用指导和技术支持方案，予以1分、0.5分。 5、备品备件情况，予以1分、0.5分。 | 0-5分（主观分） |
| 7 |  | 技术力量 | - 拟派项目负责人同时具有高级工程师证书和机电工程专业二级及以上建造师注册证书的，每个得1分，最高得2分。 - 拟投入项目技术负责人具有信息系统项目管理师、安防系统工程师的，每提供一个证书得1分，本项最高得2分。 3、项目实施团队成员中（除项目负责人、技术负责人外）具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、网络工程师、安防系统工程师，每个得1分，最高得5分。（同专业不同人员的按一个人员认定，一人多证的按一个专业认定，须提供以上人员的专业证书，不提供不得分）。 须提供政府部门颁发的相关证书复印件、近三个月任意一个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）并加盖公章。未提供不得分。 | 0-9分（客观分） |
| 8 |  | 企业实力 | 1、投标人具有ISO质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书且在有效期内的，每个得1分，最多得5分。 提供证书复印件及国家认监委官网查询页面截图，缺一不得分 2、投标人具有监控图像识别等方面的相关发明专利证书的得1分；具有视频质量监测等方面的相关发明专利证书的得1分。 提供证书复印件 | 0-7分（客观分） |
| 9 |  | 类似项目业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）成功实施的类似信息化项目业绩，每个业绩得1分，最多得2分。 每项业绩需提供合同作为证明材料，复印件加盖公章。 | 0-2分（客观分） |
| 10 |  | 节能环保产品 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）以及《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》》财库 (2019)9 号文件： 1）投标产品若属于节能产品的，请提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；得0.5分。 2）投标产品若属于环保产品的，请提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；得0.5分。 | 0-1分（客观分） |

（二）分值计算

- 1.价格分

调整错误、并执行支付采购政策后按评分细则中的公式计算。

2.技术、商务资信及其他分

技术、商务资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3.综合得分

投标人评标综合得分=技术、商务资信及其他分+价格得分

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 四、监督管理

本项目评审全程录音录像，监督管理部门为安吉县财政局

# 第五章合同主要条款

（格式条款，仅供参考，中标后应根据不违背招投标承诺的原则签订）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据安吉精诚采购代理有限公司关于     的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，特签订本合同书。

一、供货内容

| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：元整 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_             （￥          _元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1. 。

2.

七、转包或分包

1.本合同范围的服务范围，应由乙方直接负责，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、供货期限：

1.供货期限： 。

2.供货方式： 现场供货

3.供货地点：甲方指定地点

九、货款支付

1. 付款方式： 。

2.当采购要求与实际操作不一致时，乙方应根据实际使用量供货，最终结算金额应以实际使用数量╳中标单价计算（但增加金额以不超过合同总金额的10%为准）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、本项目质保期为：

2、乙方应按招标文件规定向甲方提供货物和服务。

3、乙方提供的货物和服务在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按照以下办法处理：

1）重做：由乙方承担所发生的 全部费用。

2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）解除合同。

4、如在使用过程中发生问题，乙方接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

5、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量问题和安全问题负责处理并承担一切费用。

十二、验收标准

验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收服务计划，甲方向乙方偿付拒收服务总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理服务期限支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期履约服务计划，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该继续服务，乙方愿意调整服务质量，按乙方部分悔约行为处理。乙方拒绝改进服务的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购代理机构及采购管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理机构及采购管理部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月

# 第六章  投标文件的格式

## 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2.目录

- （1）投标资格声明书（格式见第六章）；

- （2）营业执照副本复印件；

- （3）投标人最近3个月依法缴纳税收的完税凭证复印件或不征（免征）税收证明书；或承诺函

- （4）投标人最近3个月依法缴纳社保费的凭证复印件或不征（免征）社保证明书；或承诺函

- （5）分包协议书

- （6）中小（小微）企业声明函

- （7）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）； 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件；

- （8）监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

3.投标资格声明书格式：

投标资格声明书

致：安吉县人民法院:

安吉精诚采购代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的标项     投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元及以上数额）等行政处罚。

4.分包意向协议书

分包意向协议书（供参考）

甲公司名称：

乙公司名称：

…… 公司名称：

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(……公司全称)自愿达成分包意向，参加项目的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称)、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称)以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称)签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1(公司全称)为(请填写：大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

3.分包意向供应商2(公司全称)为(请填写：大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)占合同总金额%的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商1(公司全称)与分包企业之间(请填写：是否存在)直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商2(公司全称)与分包企业之间(请填写：是否存在)直接控股、管理关系的情形。

四、中小微企业提供的货物占本项目的比例为    %（且其中小微企业占     %）。

如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履约完毕之日。

甲公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年  月  日

乙公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年  月  日

……公司全称：(盖章)

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日

5.中小微企业声明函：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目采购活动，提供的货物全部（或部分）由符合政策要求的中小企业制造，由中小/小微企业制造的货物的金额占本次投标总价的    %（其中小微企业所占比例为       %）（前述比例须与投标报价明细表中计算出的比例一致）。相关企业（含签订分包意向协议的中小/小微） 的具体情况如下：

| 序号 | 采购内容 | 制造商 | 从业人员 人 | 营业收入为 万元 | 资产总额为 万元 | 所属行业 | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 工业 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业 |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供货物的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为工业。

- 2、投标人必须如实且规范填写本表格。 对于采购内容中属于大型企业制造的，可声明为大型企业，不需填写从业人员、营业收入、资产总额等指标。

3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.监狱企业声明函

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          。

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供 应 商 公 章：

法定代表人签字：

日          期：

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）

投标人：	（盖章）

日	期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

## 二、技术商务资信文件格式

1.技术商务资信文件封面格式：

×××（投标人名称）

技术商务资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2.目录

- 投标函（格式见附件）；

- 营业执照复印件；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 投标单位情况表（格式见附件）；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况（包括三个表格：所投产品配置清单、重要技术参数响应表、实质性技术参数响应表，格式见附件）；

- 对本项目背景理解情况；

- 项目实施方案；

- 实施保证措施；

- 项目负责人情况表（格式见附件）；

- 技术负责人情况表（格式见附件）；

- 投入本项目实施人员一览表（格式见附件）；

- 节能环保产品一览表及相关证明；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 同类项目实施情况一览表（格式见附件）；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料。

以上目录仅供参考，投标人可根据评分标准及招标文件其他要求自行调整。

3.投标函格式

投 标 函

致：安吉县人民法院：

安吉精诚采购代理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件编号JCGK2025-013的《2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目》招标文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位已详细审核全部招标文件，包括招标文件、招标文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90个日历天；

4. 我单位同意提供采购人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5. 我单位同意按照招标文件中规定的工期如期完工；

6. 我单位保证所供货物和服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7. 我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8. 除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9. 与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址：                                 电子邮箱：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 _______ ____  职务：

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

4.法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致安吉县人民法院：

安吉精诚采购代理有限公司：

姓名                     ，性别         ，职务       ，是                的法定代表人。联系电话         传真            通讯地址：              。

特此证明

投标人全称：（公章）

日期：        年      月      日

---------------------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）身份证号：           为我公司授权代表，以本公司的名义参加  安吉县人民法院的2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目的投标活动。授权代表在开标、询标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字）：       　　　     性  别：    　　　  年  龄：

身份证号：

部    门：       　　　　　    职   务：

投标人 (盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年      月      日

被授权人身份证复印件黏贴处

6.投标单位情况表格式：

投标单位情况表

项目名称：                                                         项目编号：

| 投标单位（盖章） |  |  | 注册时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 可从事业务范围 |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |

注：除此表外，可另附文字和资料加以说明。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名(或盖章）：

年     月    日

7.同类项目实施情况一览表格式

同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准提供。

8.商务响应表格式:

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人全称（盖章）：                             年    月　 日

注：按招标文件第二章要求列表，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

9.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标产品响应情况 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

2025年    月    日

注：按招标文件第七章要求列表，投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

10.所投产品配置清单（不含报价）：

所投产品配置清单（不含报价）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 部件或材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 单位及 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表格应提供采购清单中所需设备的材料的详细资料，行数不够，请自行添加。

2.供货方式请按以下选择填写：

a、有现货可供，自产

b、有现货可供，已向××××（单位名称）购进

c、需在中标后向××××（单位名称）订购

d、需在中标后自产

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年     月   日

11.重要技术参数响应表格式：

重要技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 重要参数内容 | 响应情况 | 具体位置（页码） | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：

1..以上重要参数（采购清单中标注★号的参数和要求）响应情况请各单位自行对照招标要求填写，填写是否响应的具体情况，并标清所在页码。

2.如文件无标明重要参数本表可不填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

12.实质性技术参数响应表格式：

实质性技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 实质性参数内容 | 响应情况 | 具体位置（页码） | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |

注：

1..以上重要参数（采购清单中标注▲号的参数和要求）响应情况请各单位自行对照招标要求填写，填写是否响应的具体情况，并标清所在页码。

2.如文件无标明实质性参数本表可不填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

13.节能环保产品一览表格式：

节能环保产品一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 属于节能或环保 | 政府强制采购或非强制采购 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

14.投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

15.项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：                项目编号：                   标项：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 项目名称 |  | 规模或内容 |  |  | 日期 |  | 验收质量 |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

16.技术负责人情况表

技术负责人情况表

项目名称：                项目编号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 项目名称 |  | 规模或内容 |  |  | 日期 |  | 验收质量 |  |  |

授权代表签名(或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

## 三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2.目录

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）投标人针对报价的说明：。

3.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年安吉法院灵峰法庭弱电及信息化建设政府采购项目 |  | 1项 |
| 投标报价总价（元） |  | 大写： 小写： |  |

- 说明：

1.电子交易系统填报的最终报价即此表格的投标报价总价。投标人在电子交易系统提交的最终报价与此表不一致的，以此表报价为准。

2.本表格的总价应与报价明细表的总价相一致。

投标人全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

4.报价明细表

- 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 品牌或厂家 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

注：1.本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制；

- 2.最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与开标一览表报价相一致。

四、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

投标人名称：

项目编号：

| 评标内容及分值 |  | 投标人自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在技术资信文件目录后，方便评委评分时核对

招标文件无格式但需要提供的资料或者影响投标人得分以及资格认定的资料请投标人另行自拟添加。