天荒坪镇人民政府“社会矛盾调解中心”弱电系统设施设备政府采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

| 采购经办人签字 | 采购单位签字盖章 |
| --- | --- |

招标编号：AJJZ2021-001

安吉县公共资源交易中心政府采购中心

二〇二一年三月

目  录

第一章 竞争性谈判采购公告	3

第二章 谈判响应方须知	5

第三章  招标内容及要求	10

第四章 评审办法	18

第五章 合同主要条款	21

第六章 投标文件格式	25

第一章 竞争性谈判采购公告

按《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，经安吉县财政局批准，安吉县公共资源交易中心政府采购中心受天荒坪镇人民政府的委托，就其所需的“社会矛盾调解中心”弱电系统设施设备政府采购项目进行竞争性谈判。现邀请中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、谈判编号：AJJZ2021-001

二、谈判内容和数量

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 合计预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “社会矛盾调解中心”弱电系统设施设备 | 1批 | 77 |

三、合格谈判响应的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定；

2.投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；

3.投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

4.项目严禁转包和分包；

5.项目不接受联合投标；

四、谈判报名时间和地点：

1、采购文件获取时间：2021年3月15日至2021年3月18日，每天上午8∶30至12∶00，下午14：30至17∶30。（双休日及法定节假日除外）

2、获取地点：浙江政府采购网、安吉县公共资源交易网项目公告后附件

3、招标文件网络免费下载。(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件。

4、参与项目请通过政采云平台报名或者发送以下资料并加盖公章（扫描件发送至ajzfcg@163.com）：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人(或负责人)身份证件；法定代表人(或负责人)授权书（原件）及办理报名人的有效身份证件；

（3）投标商报名表一份，下载网址：http：//www.ajztb.com，位置：下载中心。

五、谈判的时间、地点及要求

1、递交谈判响应文件时间：2021年3月19日14:00前；

2、谈判响应文件递交截止时间：2021年3月19日14:00前；（北京时间）；

3、谈判时间：2021年3月19日14:00前； (北京时间）；

4、谈判响应文件递交及开标地点：安吉县公共资源交易中心开标室（安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼开标室）。

六、质疑和投诉：质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑事项应当于谈判响应截止之日3个工作日前，以书面形式向谈判方提出。

质疑受理人：王女士

联系方式：0572-5313082

受理方式：线上-发送邮件至ajzfg@163.com；线下-提交至安吉县商会大厦A座8楼；

七、政府采购政策执行：本项目对中小微企业实行加分，具体详见评分标准；

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。

网址：https://mp.weixin.qq.com/s/FxzZ-CGhtaDj0aORl7XnqQ

八、业务咨询：

1、采购人联系方式：

采购单位：天荒坪镇人民政府

联系人：徐先生

联系电话：0572-5041460

2、集中采购机构名称：安吉县公共资源交易中心政府采购中心

地点：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座8楼

联系人：姚先生

联系电话： 0572-5129121

传    真： 0572-5129121

地址：安吉县天荒坪南路99号安吉商会大厦A座8楼

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县财政局

联系人：陈先生

联系电话：0572-5302207

地址：安吉县胜利东路308号

九、本次谈判项目相关信息发布媒体

1、浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/

2、安吉县公共资源交易网：http:// www.ajztb.com/

安吉县公共资源交易中心政府采购中心

2021年3月10日

第二章 谈判响应方须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《竞争性谈判采购公告》 |
| 2 | 答疑与澄清：谈判响应方如认为谈判文件有误或有不合理要求的，应当于谈判响应截止之日3个工作日前，以书面形式向谈判方提出（传真号码0572-5129121，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com）。谈判方将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有报名成功且登记的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 3 | 转包与分包：不允许转包分包；联合投标：不接受。 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不安排现场踏勘，如需踏勘事宜请自行联系采购单位。 |
| 5 | 投标时须提交的资格审查资料： （1）工商营业执照副本（原件）；税务登记证副本（原件）； （2）投标单位最近一个季度缴纳的纳税凭证和社保凭证（复印件加盖公章）； （3）授权代表社保缴费凭证或花名册； （4）法人（或营业执照上注明的企业负责人）授权书（原件，见附件4）或法人（或营业执照上注明的企业负责人）介绍信（原件，见附件4）； （5）法人（或营业执照上注明的企业负责人）身份证（原件和复印件）或授权代表身份证（原件和复印件）。 |
| 6 | 样品：本项目无需提供样品 |
| 7 | 谈判响应文件组成：谈判响应文件包括谈判响应报价文件正本1份，副本1份；资信及商务文件、技术文件正本各 1 份、副本各2份，其中资信及商务文件、技术文件可合并为一册，可正反页打印。 |
| 8 | 谈判结果公示：采购结果经谈判小组确认后，安吉县公共资源交易中心政府采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、安吉县公共资源交易网（http:// www.ajztb.com/）上公告成交结果，并向成交供应商发出中标通知书。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 本项目无须提供履约保证金； |
| 11 | 谈判响应文件有效期为90天 |

一、总则

- 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。

- （一）适用范围

- 仅适用于本次竞争性谈判文件中政府采购的项目

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指安吉县公共资源交易中心政府采购中心。

2、“谈判响应方”系指向谈判方提交谈判响应文件的单位。

3、“采购人” 系指委托谈判方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指谈判文件规定谈判响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指谈判响应方按谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）谈判响应方的确定

- 根据浙江省政府采购网和安吉县公共资源交易网等媒体发布的公告要求进行报名，参加谈判。

- （四）谈判响应委托

- 全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附部分）。

- （五）谈判响应费用

- 不论谈判响应结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判响应有关的全部费用（谈判文件有其他规定除外）。

- （六）质疑

- 1、谈判响应方认为谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向安吉县政府采购中心提出质疑。

- 2、质疑应当采用加盖谈判响应方公章的书面形式，质疑书应明确阐述谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，谈判方将不予受理。

（七）质疑人有下列情形之一的，谈判方及采购人应驳回质疑：

- 1、质疑缺乏事实和法律依据的；

- 2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- 3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

- 4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

- （八）谈判文件的澄清与修改

- 1、谈判响应方应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应方应当在谈判响应截止之日三个工作日前以书面形式向安吉县公共资源交易中心政府采购中心提出。安吉县采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。

- 2、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是谈判文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 3、谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- （九）在谈判过程中，谈判小组实质性改变了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

二、谈判响应文件的编制

- （一）谈判响应文件的组成

谈判响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

（1）谈判响应声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件加盖单位公章；

（4）提供有效的税务登记证复印件加盖单位公章；

（5）投标人最近一个季度缴纳的纳税凭证和社保凭证（复印件加盖公章）；

（6）提供采购公告中符合谈判响应方的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）谈判响应方情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）谈判响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）同类项目业绩证明（谈判响应方同类项目合同复印件）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）谈判响应方认为需要的其他文件资料。

2、技术文件

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）；

（2）设备配置清单；

（3）产品功能介绍及中文使用说明书；

（4）技术响应表；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表；

（8）工程量/原材料、人工费清单；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）谈判响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、报价文件：

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）谈判响应方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）谈判响应文件的语言及计量

1、谈判响应文件以及谈判响应方与谈判方就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

2、谈判响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）谈判响应报价

1、谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填报；

2、谈判响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- （四）谈判响应文件的有效期

1、自谈判响应截止日起90天内谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2、成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）履约保证金

1、履约保证金不予退还的情形：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

- （六）谈判响应文件的签署和份数

1、谈判响应方应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订谈判响应文件并标注页码，谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是谈判响应方的责任。

2、谈判响应方应按谈判响应报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制，并按A4纸规格单独装订成册，谈判响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。资信及商务文件、技术文件、报价文件必须胶状装订。

3、谈判响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，谈判响应文件正本除《谈判响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、谈判响应文件须由谈判响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判响应方应写全称。

5、谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

6、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（七）谈判响应文件的包装

谈判响应方应按资信及商务文件、技术文件、谈判响应报价文件分别各单独密封封装。谈判响应文件的包装封面上应注明谈判响应方名称、谈判响应方地址、谈判响应文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、谈判响应项目名称、项目编号、标项及“谈判时启封”字样，并加盖谈判响应方公章。

- （八）谈判响应无效的情形

实质上没有响应谈判文件要求的谈判响应将被视为无效谈判响应。在评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的谈判响应文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的谈判响应文件；

3、仅以非纸制文本形式的谈判响应文件；

4、谈判响应方未能提供合格的资格文件；

5、与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

6、标项以赠送方式响应谈判的；

7、谈判响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、谈判最终报价超出预算的；

9、谈判时谈判响应方全权代表未到谈判现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

10、不符合法律、法规和本谈判文件规定的其他实质性要求的。

三、谈判

（一）谈判准备

安吉县公共资源交易中心政府采购中心将在规定的时间和地点进行谈判，谈判响应方的法定代表人或其全权代表应参加并签到。

（二）组建谈判小组

谈判小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2-4人组成，评标委员会总人数为单数。专家由安吉县公共资源交易中心按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，在政府采购专家库中随机抽取。

（三）确认谈判文件

竞争性谈判小组对谈判文件进行确认。

（四）谈判程序：

1、本项目的竞争性谈判由谈判方主持，主持人介绍参加谈判活动的工作人员及谈判小组成员名单；

2、主持人宣布谈判的有关事项；

3、工作人员查验谈判响应文件的密封情况，确认无误后拆封各谈判响应方提交的谈判响应资信及商务文件、技术文件、报价文件外包装，清点谈判响应文件正本、副本数量；

4、谈判小组对所提交的谈判响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并由主持人公布无效谈判响应方名单、谈判响应无效的原因、废标情况；

5、谈判小组与各谈判响应方就公司情况、项目需求、售后服务、价格构成、供货时间、付款方式等要素分别进行谈判。

6、谈判结束后，谈判小组要求各谈判响应方在规定时间内提交书面最终报价。

7、谈判小组对最终报价的合理性进行审核并推荐成交商；

8、谈判结束后，主持人公布有效谈判响应方的最终报价结果；

9、谈判小组编写谈判报告并签名。

（五）谈判原则

1、谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判响应方接触。

- 四、确定成交供应商的原则

1、项目由谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2、本项目由谈判小组（采购人事先授权）确定成交供应商。

3、采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布成交公告，并向成交供应商签发书面《成交通知书》。

- 五、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与成交供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，安吉县公共资源交易中心政府采购中心作为合同签订的鉴证方。

2、成交供应商拖延、拒签合同的，取消成交资格。

（二）履约保证金及质量保证金

本项目无须提供履约保证金；

六、付款方式：

项目合同签订后预付合同价的30%，初验合格支付合同价的30%，终验合格并审计完成后支付合同价的35%，剩余5%作为质保金，质保金在质保期结束后付清。

成交供应商凭项目验收单、资金结算单（安吉县公共资源交易网上自行下载）、诚信评价表、发票到采购人处结算，由采购人直接支付。

第三章、招标内容及要求

一、采购项目编号：AJJZ2021-001

项目名称：天荒坪镇人民政府“社会矛盾调解中心”弱电系统设施设备政府采购项目

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须

全部响应，否则将作无效标处理。

- 项目背景

为满足安吉县天荒坪矛调中心的办公需求，本项目将建设服务大厅大屏显示系统、条屏显示系统、小会议室多媒体会议系统、监控系统、无线及办公网系统。

- 项目设计和功能。

1.多媒体显示功能。大屏采用P2全彩LED显示系统，可用于服务大厅多媒体展示及文字显示等多用途。

2.条屏显示功能。采用P4.75单色屏，可用于服务大厅工作台上方窗口展示。

3.办公区域内监控系统。建设办公区域内监控系统，监控办公过道及关键场所。

4.办公网及无线网系统。建设办公网络及无线网络，用于办公及办理业务所需。

5.小会议室多媒体会议系统：对其中一个小会议室布置一套多媒体会议系统，用于平常会议所需，保证会议和谐有序地进行。

- 采购内容清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 台 |  |
| 2 | OPS电脑模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无线传屏器 | 1 | 支 |  |
| 4 | 室内单色屏 | 1.12 | ㎡ |  |
| 5 | 异步控制系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 7 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 1 | 套 |  |
| 8 | 音视频管理一体机 | 1 | 个 |  |
| 9 | 8寸多功能音箱 | 2 | 只 |  |
| 10 | 音箱壁挂支架 | 2 | 只 |  |
| 11 | 安装机柜 | 1 | 只 |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 服务大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 11.4048 | ㎡ |  |
| 2 | LED控制卡 | 2 | 块 |  |
| 3 | 大屏支架 | 11.4048 | ㎡ |  |
| 4 | 控制软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 大屏处理器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 线缆 | 1 | 套 |  |
| 7 | 室内单色屏 | 9.36 | ㎡ |  |
| 8 | 异步控制系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 台式电脑 | 1 | 台 |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 枪型200万网络摄像机 | 40 | 台 |  |
| 2 | 全彩200万网络摄像机 | 9 | 台 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控级硬盘 | 16 | 个 |  |
| 无线覆盖系统及安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网关 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | POE交换机 | 6 | 台 |  |
| 5 | 接入交换机 | 3 | 台 |  |
| 6 | 吸顶AP | 26 | 台 |  |
| 7 | 防火墙 | 1 | 台 |  |
| UPS供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 32 | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电池开关 | 1 | 套 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 3 | 只 |  |
| 2 | PDU电源 | 12 | 只 |  |
| 3 | 24位配线架 | 10 | 只 |  |
| 4 | 网线 | 45 | 箱 |  |
| 5 | 电源线 | 600 | 米 |  |
| 6 | 跳线 | 300 | 条 |  |
| 7 | 理线架 | 20 | 只 |  |
| 8 | RJ45头 | 400 | 只 |  |
| 9 | 线管 | 1500 | 米 |  |
| 10 | 机架式光纤终端盒 | 1 | 台 |  |
| 11 | 静电地板 | 25 | ㎡ |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |
| 1 | 工程施工 | 1 | 项 |  |

- 技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 二楼小会议室 |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 整机外观和屏体: ▲1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏； 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160 3.满足全屏显示比例16:9;中心亮度(含表面玻璃) ≥400 cd/m2；屏体对比度：4000:1；色彩总数：10-bit, 10.7billion colors；响应时间：4ms；色域: 85%NTSC宽色域；屏体具备抗物理蓝光护眼功能,防蓝光等级 3 级, 有效净化有害蓝光 4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 5.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 6.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 7.钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于 92%以上，表面硬度不低于 8H,雾度范围 2%-5%；钢化玻离可承受 1.05kg 钢球在 2m 高度自由坠落, 保证交互平版使用安全 8.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 9.整机具备“书写”显性特征，触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于 2mm，即触摸物体 距离玻璃外表面高度低于 2mm 时，触摸屏识别为点击操作;触摸屏 识别为点击操作,支持手指、书写笔及其他非透明物体 20 点触控 及 10 笔书写,书写延迟≤80ms；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1mm； 10.整机前置接口具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识；交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求 11. 前置面板具有不少于 2 路 USB 接口，至少 1 路 USB 接口可支持同 时在 Windows 及 Android 系统下被读取，前置接口具备表述清晰 的标识；具备 3 个前置物理按键。分别为："电源":电视开关，电脑开关，待机节能三键合一；"音量+"：系统音量增加；"音量-"：系统音量减少； 12.后置输入接口： HDMI*2、VGA*1、AUDIO*1、USB 2.0*2、 USB 3.0*1、 Microphone*1 RJ45*1、RS232*1、OPS 接口, 整机具备至少 1 路 HDMI 1.4a 输入端子，保证可支持 4K*2K 信号 输入；HDMI out *1、Earphone*1 USB 2.0 Touch *1、SPDIF *1； 13.整机内置全向形，4 颗麦克风组成的阵列。拾音范围 8 米， 具备全双工, AEC 模式回声消除, 噪声抑制, 波束成形功能 灵敏度-26dBFS(94 dB SPL @ 1 kHz), 频响范围 65Hz-12.5kHz, 采 样频率 48kHz, 采样位数 24bit 14. 整机采用下置摄像头设计, 2K，1080p 高清摄像头, 可视角度不 低于 90°； 15. 整机内嵌针脚数80Pin(双面),兼容OPS/OPS-C等Intel®标准规范 的插拔式电脑接口； 16. 信号预览及切换：极致信道切换速度, 信号源切换时间≤1s 支持 通过触控方式快速切换信号源至全屏显示； 二.触控性能:1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; 2.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于 2mm，即触摸物体 距离玻璃外表面高度低于 2mm 时，触摸屏识别为点击操作;触摸屏 识别为点击操作,支持手指、书写笔及其他非透明物体 20 点触控 及 10 笔书写,书写延迟≤80ms；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1mm； 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； 三.节能: 1.支持用户设定时间，到时间后系统自动进入待机状态 2.提供设备的定时自动开关机功能. 支持手势息屏, 任意界面下以手指三指长按屏幕, 即可关闭屏幕背光； 四.内置软件 1. 内建 Android 8.0 系统,; 用户可在主页一键操作OPS 切换,信号源,书写板,视频广播等主要功能； 2.安卓界面下采用 4K 分辨率图标(4KUI)设计, 画质更清晰； 3.主页下方可任意添加设置常用工具栏, 最多可添加至10个常用工 具; 支持任意界面下手势滑动调用常用工具栏, 可透过设置隐藏 常用工具栏至侧边栏 4.OPS 内 Windows 程序快捷方式亦可同步至安卓系统, 并可依据用 户习惯设置快捷键位置；内建正版无广告 OfficeSuite 软件, 可直接开启/编辑常用 Office 文档, 如 Word, Excel, PPT, PDF 格式文档； 5.▲白板软件（中标后提供软件功能测试） a.手势擦除功能支持手掌, 手背, 手指范围, 一键清屏等擦除方 式 b.用户可自定义版面颜色与背景样式, 支持 20 页书写,提供缩略 图用以预览/切换页面内容 c.提供绘制流程图所需要的常用图形和表格, 图形和表格内可输 入文本, 多个流程图对象支持组合与吸附功能 d.支持插入图片,视频,PDF 文档等素材进入白板页面内查看编 辑; 素材可进行缩放/移动等二次编辑; 插入视频及 PDF 文档时, 可截图插入白板页面 e.内置搜索引擎, 搜索结果可截图插入白板页面 f.支持协同白板模式,可与远端交互大屏进行白板互动,或通过 手机 APP 连接设备进行大小屏互动,手机投屏,资料上传操作 g. 支持将会议讨论内容保存为白板源文件, 白板源文件可进行二 次编辑; 同时可将讨论内容存为 PDF 格式保存于本地 h.会议记录支持扫码带走,可选当前页面或全部页面进行分享； 6.欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景 图片、文本内容及位置,支持插入图片, 音频, 视频等多媒体素材, 编辑完成后可保存为自定义模板； 7. 文档管理器支持多选本地任意图片进行扫码分享, 或生成PDF格式文档； 8. 内置远程广播功能, 无限制远程接入点数, 包含远程视频广播及 共享屏幕功能. 除可发送至远程端交互平板外, 同时支持由手机端APP接收广播及共享屏幕； 9. 投票软件可设置议题投票, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投 票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插 入到白板； 10.内置录音工具, 可透过麦克风拾音将会议过程录制为音频文档；录屏工具可录制屏幕, 录屏声源可选内部声源, 外部声源及静音录制； 11.签到软件含手机扫码签到及笔迹签到功能, 签到结果可通过三方 软件扫码带走； 12.双侧工具栏自带批注功能, 会议中可随时于任意界面中对任意程 序如桌面、PPT、Word、CAD 等静态文档、高清动态视频等进行批 注, 无须开启其他软件, 批注结束可保存批注内容； 13. 可由主页一键进入所有信号源, 快速切换多个信号源的使用需 求,支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示； 14.支持多种设备无线投屏，安卓、iOS 等设备透过无线 WIFI 进行传 输。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面 等内容投屏到交互平板上； 15. 应用商城提供用户在线下载三方应用, 及应用程序管理；主题商城提供多种主页主题下载, 用户可自行更换主页背景主题； 16.语音助手提供语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令, 可进行 基本软件控制与硬件控制与文件检索； 17.支持手机移动端 APP, 透过 APP 可实现预约, 签到, 投票, 文件 快传及协同白板等大小屏互动应用； 五．产品认证： ▲1.所投产品需要提供3C认证。 ▲2.所投产品需提供节能认证。 ▲3.为保证可靠性，显示器金属外壳需通过盐雾试验，并提供相关检测报告加盖公章。 ▲4.为保证可靠性，显示器满足GB 4943.1-2011防火要求，并提供相关检测报告复印件。 ▲5.为保证可靠性，显示器满足EMC电磁兼容和浪涌（冲击）抗干扰要求，并提供相关检测报告复印件。 ▲6.为保证可靠性，显示器满足跌落试验要求，并提供相关检测报告复印件。 |
| 2 | OPS电脑模块 | I5 8G 256G |
| 3 | 无线传屏器 | 1.Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网 络，无需安装程序，插入USB即可传屏 2. 无需路由器，无需设置网络，即插即用 3. 单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型 USB接口的各类电脑。 4. 为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 5. 设备在使用过程中不占用电脑Wi-Fi，电脑仍可以上网； 6. 5G/ 2.4G Wi-Fi传输信道, 手机透过热点投屏可同时连接上网 7. 支持外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板上，并可支持触摸回传。 8. 支持最大4路画面同时分屏显示 9. 一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 10. 支持同时不小于16个传屏发射端对应一台交互平板，可通过按键切换传输不 同外部电脑的画面及声音。 11. 内建路由系统,可达到4分割1080p/30Hz高清画面投影无延迟,4路同时投屏，每个画面播放文档字体显示清晰 12. 无线传屏最远传输距离达到50米 13. 无线传屏平均延时≤120ms 14. iPhone，iPad，Mac可通过AirPlay进行镜像传屏 15. 安卓设备可无线投屏至交互平板 |
| 4 | 室内单色屏 | P4.75单色屏， 密度：44320点/㎡，单元板点数：64点×32点；显示屏亮度：大于600cd/ M2；像素组成：1R(1红) ,亮度调节：自动或手动调节（手动通过软件16级可调）； 角：水平110±10度、垂直110±10度；驱动方式：1/16恒流驱动； |
| 5 | 异步控制系统 | 固定ip网络通讯 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 1、U段一拖二无线手持话筒 2、频率范围：610-670MHz 3、信道数目：200个 4、频率响应：40Hz-18KHz(±2dB) 5、综合信噪比：>105dB 6、综合失真：≤0.5% 7、接收距离：50米（空旷理想环境） |
| 7 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 1、U段一拖二无线鹅颈话筒 2、频率范围：610-670MHz 3、信道数目：200个 4、频率响应：40Hz-18KHz(±2dB) 5、综合信噪比：>105dB 6、综合失真：≤0.5% 7、接收距离：50米（空旷理想环境） |
| 8 | 音视频管理一体机 | 1、▲面板自带≥7寸超大触控屏，能控制、显示音量、完成信号切换等功能（提供产品面板图片证明）； 2、▲不少于10路MIC输入，每路带独立+48V幻象供电；1组AUX辅助立体声输入接口，可接入其他音频信号（提供产品面板图片证明接口）； 3、1组远程视频会议VOS立体声输入、输出接口，带有AEC回声消除功能； 4、1组本地扩声SPK立体声输出接口，可接本地扩声系统； 5、1组录音REC立体声输出接口，可连接音频录制设备，如硬盘录像机、录播主机等； 6、▲不少于8进8出HDMI高清矩阵切换，支持高清1080P分辨率，8路输入，8路输出可任意设定路由，其中第8路HDMI信号输出带音频解码输出功能（提供产品面板图片证明接口）； 7、▲内置≥4*300W/8Ω、4*500W/4Ω数字功放（提供产品面板图片证明接口）； 8、1路RS-232控制接口，可连接中央控制系统； 9、控制接口：RS-232/TCP-IP； 10、内置基于DSP算法自适应反馈抑制功能（AFC），自适应回声消除（AEC）、独特的无失真动态噪音消除功能（ANC），自动增益（AGC）等多种自动化功能； 11、自适应回声消除（AEC），在消除回音的同时而不影响本地的发言，真正的全双工效果； 12、噪音消除功能（ANC），无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，提高信噪比和改善音质； 13、自动增益（AGC），自动识别语音信号，根据发言人的音量大小自动调整输出电平和频谱； 14、反馈抑制功能（AFC），无失真地消除自激啸叫声。 ▲15、提供国家知识产权局出具的第三方机构认证，证书应含有“音视频综合一体机”字样，复印件； ▲16、提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的功能性检测报告复印件，报告检测结果须含参数证明。 |
| 9 | 8寸多功能音箱 | 1、两分频无源音箱； 2、扬声器单元：中低音单元1x8"，高音单元1x1"； 3、额定功率：200W； 4、标称阻抗：8Ω； 5、频响范围：70Hz～18KHz； 6、灵敏度：91dB； 7、最大声压级：114dB； 8、辐射角度： 80°x 50°（可旋转）； |
| 10 | 音箱壁挂支架 | 音箱壁挂支架，承重30kg，伸缩范围300-360mm，水平调节范围180°,垂直倾斜角度0-15° |
| 11 | 安装机柜 | 24U |
| 12 | 辅材 | 多媒体插座、音箱线等 |
| 服务大厅 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.▲像素点间距≤2.0mm，屏幕面积11.4048㎡； 2.LED灯管的每个像素点由1红1绿1蓝三像素构成，表贴三合一黑灯 3.刷新率3840HZ； 4.像素密度：≥250000点/㎡，灰度等级至少16bit 5.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 6.屏幕具有拼缝微调节机构，模组支持前维修； 7.采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果 8.产品系统平均无故障工作时间≥100,000小时； 9.白平衡最亮噪音0.8（db)-A(1.5米内)，白平衡最亮噪音1.2（db）-A（1米内），白平衡最亮噪音1.9（db）-A（0.3米内）； 10.水平视角≥170°，垂直视角≥170°；亮度均匀性≥97%，色度均匀性≤±0.002Cx、Cy之内，亮度调节支持0-100%无极调节 11.对比度≥5000：1，色温3200K~9300K可调，刷新率≥3840Hz，LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续96H表面 无锈蚀，防火等级UL94-V0屏体具备光生物安全检测合格； 12.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、 抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、 分布上电措施， 具有实时监控温度、 故障报警功能 13.具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常，工作湿度为10-90%RH；散热采用无风扇散热、低噪音，且节能； 14.显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/ m2灰度等级为16bit； 亮度调节至300cd/ m2灰度等级为15bit；刷新率不低于3100HZ；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上， 刷新率不低于3000HZ； 以上所有参数须提供具有CNAS,CMA标志检测报告证书复印件。 ▲15.提供大屏制造商3C认证证书复印件； ▲16.具有电磁兼容及安全性检测报告；提供证书复印件。 ▲17.投标人所投LED显示屏需通过国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书（提供认证证书复印件） |
| 2 | LED控制卡 | 1)外置显示屏独立主控，具有一路DVI视频输入，一路HDMI高清视频输入，一路音频输入，一路光探头接口，四路网口输出，USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 2)最大带载分辨率2048×1152或1920×1200； 3)支持逐点校正校正系统； 4)具备3C认证证书； 5)输入接口，支持DVI*1、HDMI*1、DP*1、VGA*1、AUDIO*1、USB*1 6)输出接口，支持4路RJ45或4路光纤 7)分辨率，支持640*480-3840*2160之间的多种分辨率自适应输入和自适应输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。 8)输出格式，支持2D、3D格式，同时支持2D、3D一键转换 9)缩放功能，支持输入信号无极缩放，自定义分辨率，完美匹配LED显示分辨率 ▲10)亮度调节功能，支持通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，同时通过RS232串口可以进行远程控制（需提供第三方检测报告） - 设备级联，支持级联多台进行统一控制，并支持多台设备同时调节如亮度、对比度、锐度、刷新率、灰度等各种性能参数 - 12)底图功能，支持自定义底图，存储空间为8个G，支持图片轮循 - 除湿模式，支持除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升 - 倍帧功能，支持将输入为30HZ的信号转成60HZ信号输出 |
| 3 | 大屏支架 | 主框架采用Q235镀锌方管焊接，焊点须打磨喷防锈漆处理，包边不锈钢装饰包边； |
| 4 | 控制软件 | 播放方案分为专业播放方案和页面优先方案； 显示屏个数、位置和大小的设置； 播放方案的新建、打开、保存、另存、备份功能； 播放方案的播放，暂停和停止； 常规播放时段的添加、删除和属性设置； 插播时段的添加、删除、属性设置； 节目页、窗口、媒体的添加、删除、编辑、上移、下移功能； 节目页的属性设置功能，包括背景色、背景图片、背景图片显示方式、播放方式（循环、按时 长、按次数）、背景音乐等； 按时段或窗口查看详细的调度计时； 媒体的属性设置和实时预览功能； 媒体的查找、拖拽移动、属性统一设置功能； 视频、Flash 文件的拖拽预览； 定时重启功能； 播放日志保留天数可设； 远程显示屏管理：发送文件、播放方案、命令、对时、截屏、远程插播和通知； |
| 5 | 大屏处理器 | 具有完备的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素，最宽支持4096，最高4096。 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 发送卡和视频处理器二合一。 液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制，支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 |
| 6 | 线缆 | Hdmi等 |
| 7 | 室内单色屏 | P4.75单色屏， 密度：44320点/㎡，单元板点数：64点×32点；显示屏亮度：大于600cd/ M2；像素组成：1R(1红) ,亮度调节：自动或手动调节（手动通过软件16级可调）； 角：水平110±10度、垂直110±10度；驱动方式：1/16恒流驱动； |
| 8 | 异步控制系统 | 固定ip网络通讯 |
| 9 | 台式电脑 | ▲1、CPU：英特尔(R)酷睿™i5 ▲2、内存：16GB DDR4 2133MHz 3、显示屏:DELL 24寸可升降图形专业显示器 4、硬盘：128GB固态硬盘+1T机械硬盘 5、显卡：P620独立显卡显存2G 6、网卡：内置千兆RJ45网卡 7、操作系统：正版Windows 10 中文专业版操作系统 |
| 监控系统 |  |  |
| 1 | 枪型200万网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 可识别距设备150米处的人体轮廓； 镜头类型定焦； 镜头焦距3.6mm； 通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。 供电方式DC12V； 防护等级IP67 |
| 2 | 全彩200万网络摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万； 最大分辨率1920×1080； 最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）内置2颗白光补光灯； 最大补光距离30m（暖光）； 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示； 报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 供电方式DC12V； 防护等级IP67 |
| 3 | 硬盘录像机 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； ▲设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供公安部检测报告证明）； 设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行； ▲设备具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部检测报告证明）； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志信息作为独立的安全日志,内容包括用尸登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。 ▲操作设备过程中，涉及到样机敏感数据户用信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部检测报告证明）； 网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 |
| 4 | 监控级硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA |
| 无线覆盖系统及安全设备 |  |  |
| 1 | 网关 | ▲支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，硬盘容量≥1T，支持内存≥2GB，USB2.0接口≥2个，提供产品官网全屏截图及链接证明； NAT转发双向256字节吞吐率（网络吞吐量）≥1Gbps; 支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； ▲要求所投产品支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由流量分支明细及命中情况可通过图表呈现，提供设备管理界面截图证明； ▲设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； 要求所投产品支持智能DNS，实现多主机负载均衡，根据访问者的线路类型来选择主机，提高访问速度，提供设备管理界面截图证明； 要求所投产品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆； DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示，提供设备管理界面截图证明； 支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP，提供设备管理界面截图证明； 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； ▲要求所投产品支持VPN内流量的可视化，查看通过的流量以及流控抑制流量，支持VPN流控，保障VPN关键应用流量，提供设备管理界面截图证明； 支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略, 支持FTP内容审计，可针对FTP传输的路径、内容进行关键字管理； ▲要求所投产品IM聊天，可支持，基于软件类型，控制类型，匹配关键字，控制、生效时间进行控制，提供设备管理界面截图证明； ▲支持应用缓存加速，支持缓存指定的苹果或者安卓的应用，缓存指定应用的时间窗，提供设备管理界面截图证明； 支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等； 要求所投产品支持状态检测防火墙功能实现网络安全防护，支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； 支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式； 设备支持自动分析广域网多线路状态，支持广域网数据/应用/协议优化，支持多出口智能选路，并内置缓存加速功能，提升多运营商多链路场景广域网线路利用率，提供产品官网全屏截图及链接证明； ▲默认可管理不少于64个无线AP，通过软件授权最大可扩容管理不少于128个无线AP，提供产品官网全屏截图及链接证明； 可设置无线用户黑白名单，支持二层用户隔离，WIFI隐藏，关闭网络时间，优先接入5G网络功能，支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP，提供设备管理界面截图证明； 资质要求： 提供公安部颁发的互联网公共上网服务场所信息安全管理系统（无线接入前端）公安部销售许可证复印件； 提供公安部销售许可证（防火墙-基本型）复印件； ▲配置要求： 配置300个SSL VPN接入授权许可，提供3000路Ipsec VPN接入授权，URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件加盖原厂商投标章； |
| 2 | 网络交换机 | 1.▲固化千兆电接口≥28个，固化千兆SFP光接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口； 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余 3.要求所投设备MAC地址≥32K ▲4.交换容量≥5.98T，包转发率≥222Mpps； 5.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤50W； 6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 7.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 |
| 3 | POE交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个; 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3. 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 4.支持智能PoE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率； 5.支持支持PoE过流保护，保障端口或设备不被烧毁； 6.MAC地址表大小≥8K； 7.工作温度：-0-50°； 8.支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 9.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； 10.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； |
| 5 | 接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.MAC地址表大小≥8K； 4.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； 5.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 6.工作温度：-0-50° 7.支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； |
| 6 | 吸顶AP | 1.支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，整机四条流，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； 2.单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps； 3.支持mu-mimo特性,发射功率≤20dBm ； 4.2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 5.支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 6.设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问； 7.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 10.支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证； 11.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； |
| 7 | 防火墙 | ▲固化千兆电口数量≥14个，千兆光口数量≥2个，提供产品官网全屏截图及链接证明； 设备最大吞吐量≥3Gbps，设备最大IPS吞吐量≥1.4Gbps，最大并发连接数≥130万，每秒新建连接数≥3万；IPSEC VPN吞吐量≥2G，IPSEC VPN最大隧道数≥500；SSL VPN吞吐量≥60Mbps，SSL VPN最大并发用户数≥100； 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； ▲支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，提供产品配置界面截图证明； 支持用户自定义攻击特征，入侵检测特征库≥5000种，提供产品配置界面截图证明； 支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能； 支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，提供产品配置界面截图证明； 要求支持文件指纹识别、文件水印检测，提供产品配置界面截图证明； 支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、NNTP、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； ▲支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立，提供产品配置界面截图证明； ▲设备支持4KV浪涌（冲击）抗扰度，要求提供第三方权威测试报告复印件证明； 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与网关同一品牌； 资质要求： 1.提供公安部销售许可证复印件 2.提供下一代防火墙IPv6 Phase 2 证书复印件； ▲配置要求： 1.配置病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权3年； 2.配置IPSec VPN授权500个，配置SSL VPN授权100个； |
| UPS供电系统 |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 1. 整机要求： 1.1．▲三进三出纯在线式高频机，容量为20KVA/16KW; 2. 整机机构： 2.1．UPS内部采用类模块化设计 2.2．具备经济运行模式（ECO）功能 2.3．具备紧急关机模式（EPO）功能 2.4．并机共用电池组功能,可实现最多8台UPS直接并联. 2.5．支持两路独立的电源接入,提高了系统的可靠性 2.6 标配维修旁路开关 2.7．UPS具有RS232、RS485、Intelligent Slot （智能卡插槽）等接口。 2.8． LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于3英寸：可选中/英文LCD显示。 2.9．UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。 2.10．IP防护等级：IP20。 2.11．支持变频模式（输入50HZ输出60HZ）。 2.12．外观与结构：不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。金属箱体，外观黑色。 2.13．冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动UPS。 2.14．外接电池标称电压: 28、30、32节可选,调整时，除对电池组作必要的物理连接更改外，应只需要通过数字面版的简单设置，不应变更其他硬件，且不能够因上述变更增加硬件费用。减少电池数量后应能保持在100%负载下不减低UPS的带载功率。 2.15．整机设计寿命不低于15年。 2.16．整机保修方式：三年保修服务。 2.17. 具备双充电板1+1冗余，设计有充电器充电过温保护解决方案，有详尽、准确的描述，提供有效国家机构证明文件。 2.18.UPS设备开机具备自动测试技术，排除故障，安全开机，。 2.19.UPS设备采用先进的控制系统，实现智能控制与管理； 3． 电气性能： 3.1.整流输入电压范围：210VAC~475VAC（三相/线电压） 。 3.2.输入功率因数：满载时≥0.99。 3.3.输入电流谐波：满载时≤3%。 3.4.输出电压失真度：失真度＜3%（100％非线性负载）。 3.5.输出功率因数：UPS的输出功率因数默认0.8 3.6.旁路输入：323VAV-437VAC(3Ph+N) 50/60 Hz。 3.7.电源效率： 经济模式≥98% 正常模式≥94%。 3.8.输出电压稳压精度：380 / 220×（1±0.8％）VAC(稳态)；380 / 220×±5%（瞬态，负载100%-0%-100%）。 3.9.频率同步范围：50/60 Hz 同步 ±1 %，市电丢失 ±0.1 Hz。 3.10.频率跟踪速率：±1 Hz/s 3.11. Load≤110%，维持60 分钟后输出转为旁路并报警；110%<Load≤125%维持10 分钟后输出转为旁路并报警；125%<Load≤150%维持1 分钟后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时0.5S转为旁路模式并报警 3.12.瞬变响应恢复时间（ms）：≤20ms 3.13.市电电池切换时间：0ms 3.14.旁路逆变切换时间： 0ms 3.15.噪音＜65dB（距设备1m处） 3.16.外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω 3.17. 海拔高度1000 米以下（超出1000 米需递减额度输出,海拔没增高100 米就相应的减额1％使用） 4. 功能要求： 4.1. UPS可以通过LCD设定整机充电电流的大小及充电方式，以应对不同的电池, 充电电流最大不小于4.5A。 4.2. 标配下可以达到IP20 的防护等级为了更高的防尘要求，可选配防尘组件，提高工业环境下的用户防尘等级，保证UPS 设备在恶劣的环境下安全的运行。 4.3. UPS 提供了智能插槽、扩展插槽、并机接口。电池温度检测接口、干接点接口、EPO、RS485、RS232 及专用的 SERVICE 监控通讯接口。 |
| 2 | 蓄电池 | 采用12V100Ah免维护铅酸蓄电池。 蓄电池基本要求： 采用铅酸密封免维护蓄电池。 电池设计寿命不低于10年（25°C环境下使用）。 质保寿命：不低于3年，电池出现质量问题时，必须整组更换。 ▲蓄电池需与UPS主机为同一品牌。 |
| 3 | 电池柜 | 定制 |
| 4 | 电池开关 | 定制 |
| 综合布线系统 |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 42U网络标准机柜 |
| 2 | PDU电源 | 8插位10A |
| 3 | 24位配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45 |
| 4 | 网线 | 六类非屏蔽 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5 |
| 6 | 跳线 | 2米成品网线 |
| 7 | 理线架 | 24口 |
| 8 | RJ45头 | 六类 |
| 9 | 线管 | pvc20 |
| 10 | 机架式光纤终端盒 | 48芯 |
| 11 | 静电地板 | 600*600*30 |
| 工程施工 |  |  |
| 1 | 工程施工 | 整个项目的设备安装及调试、布线等 |

- 商务及资信要求

| ▲质保期 | 质保期三年，从项目验收合格之日起计算； |
| --- | --- |
| 售后服务保障要求 | 1、中标人（或原厂商）派专业人员对设备和系统进行现场安装调试。 2、中标人应保证在质保期内对设备进行免费维修，维护，软件提供终身免费升级服务，免费提供人员技术培训和软件文档，资料；质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 3、采购人在使用过程中发生问题，提供电话咨询半小时内响应服务；现场响应3小时内上门技术服务、24小时内解决问题。 4、中标人应免费提供现场培训、技术指导，应有详细的培训计划，提出科学合理的培训方案，培训应包括设备的技术维护培训和软件管理、应用培训。 |
| 安装地点、供货时间要求 | 1.设备配送和安装地点：采购单位指定地点。 2.项目完工时间要求： ▲合同签订后15个日历天内完成所有建设工作并验收完毕。 |
| ▲付款条件 | 项目合同签订后预付合同价的30%，初验合格支付合同价的30%，终验合格并审计完成后支付合同价的35%，剩余5%作为质保金，质保金在质保期结束后付清。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 专利及知识产权 | 供应商需对产品的著作权、知识产权、及所有权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |
| 其他要求 | 1.中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。 2.检验和维修设备及工具 2.1 须提供足够的常用检修设备与工具。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。 2.2 所有货物必备的附件、零部件、工具、随车附件部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。 3. 中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 |

第四章 评审办法

本项目根据符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求（技术资信综合性评审评分不低于40分）且最终报价最低的原则确定成交供应商。

1、谈判小组根据谈判情况及各供应商的最终报价、交货时间、合同条款响应情况、提供的设备的性能质量、付款方式、供应商（或制造商）综合实力、资信情况、承诺的售后服务等多方面进行综合性评审。技术资信综合性评审评分低于40分的供应商，做技术资信综合评分不通过，将不进入报价程序。

2、技术资信综合评分(60分)

供应商技术资信得分值=谈判小组所有成员技术资信评分的算术平均值。

供应商报价超出采购预算价、付款方式或交货期出现负偏差的按无效报价处理。

评分标准如下表：

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品性能、技术指标及系统集成能力（38） |  | 25 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求得25分，带“▲”号的条款内容，为实质性参数，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。允许偏离的指标低于招标需求的，经由专家组评议后，未达要求的技术参数的条款每一项减1分，扣完为止。 |
|  |  | 3 | 各投标人所投不同品牌、型号产品的整体性能及稳定性、先进性、兼容性等。优秀2-3分，良好1-2分，一般0-1分。 |
|  |  | 3 | 安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的得得2-3分；方案措施欠佳的得1-2分；方案措施存在明显缺陷的得0-1分； |
|  |  | 4 | 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，无质量控制措施的扣1-2分，无质量检测设施的扣1-2分。 |
|  |  | 3 | 项目实施小组技术力量(3分)，确保项目整体实施人员配备，根据项目团队人员实力进行评分： 1.项目负责人具有高级项目经理证书或者相关职能部门颁发的中级及以上职称证书的，得1分； 2.项目小组成员中具备初级及以上职称的每名得1分，满分2分。 |
| 资信及商务 (22） | 售后服务、培训及响应时间 | 2 | 质保期符合招标文件要求的不得分，超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最多得2分。 |
|  |  | 4 | 1、根据供应商售后服务点距离本项目实施地点的远近，比较得分，2分。须提供营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料 ； 2、维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止； |
|  | 政策分 | 2 | 投标人为小微企业的得2分（提供小微企业声明函）； |
|  |  | 3 | 提供有效期内（投标截止日期前一周内）的信用中国查询界面截图，2018年起至今具有行政处罚的每个扣1分，扣完为止；行政处罚金额达到较大数额标准的，投标无效；本项满分3分。 |
|  | 公司总体情况 | 3 | 供应商或投标产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、OHSAS18001职业健康安全管理认证体系、ISO27001信息安全管理体系认证。每个得1分，满分3分。 |
|  |  | 6 | 成功案例及业绩（6分），供应商提供自2018年1月1日以来成功实施的同类项目的业绩或案例证明，每提供1个得2分，最高得6分，提供合同复印件。 （原件备查，届时如无法提供的，不得分） |
|  | 投标文件编制质量 | 2 | 投标文件编制、页码完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

3、谈判小组推荐评标价最低的供应商分别为第一成交供应商（如果最终评标价相同则按供应商最终报价从低到高顺序推荐为成交供应商，如果报价也相同，则技术分最高的供应商推荐为成交供应商，如果技术分也相同，则由谈判小组商议决定成交供应商，最终编写评审报告。

4、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

5、参见本采购文件第二章“谈判响应方须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定。

第五章 合同主要条款

（仅供参考）

安吉县政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于ABC单位XYZ项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县公共资源交易中心政府采购中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本项目招标文件和乙方投标文件是本合同不可分割的部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；安吉县财政局、安吉县政府采购办公室、安吉县公共资源交易中心政府分中心各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

第六章 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，招标文件中要求，但未提供格式的，须由投标人自行制作。

附件1 所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

资信商务/技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在   年    月    日    时   分之前不得启封(开标时间)

年  月   日

附件2  资信及商务文件的封面格式：

正本/或副本

资

信

及

商

务

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目  录

A、资信文件：

（1）谈判响应声明书 ——————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书————————————

（3）有效的营业执照复印件加盖单位公章—

（4）有效的税务登记证复印件加盖单位公章————————————

（5）投标人最近一个季度缴纳的纳税凭证和社保凭证（复印件加盖公章）———————

（6）采购公告中符合谈判响应方的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料

B、商务文件：

（1）谈判响应方情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）——————

（2）谈判响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————————

（3）类似成功案例的业绩证明（谈判响应方同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）————————————

（4）资信及商务响应表————————————

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）————————————

（6）谈判响应方认为需要的其他文件资料————————————

附件3  谈判响应声明书

谈判响应声明书

致：安吉县公共资源交易中心政府采购中心

（谈判响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（谈判响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（谈判项目名称）（编号为          ）  的谈判响应，为此，我方就本次谈判响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部谈判文件，同意竞争性谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、谈判响应书自谈判日起有效期为90天。

6、我方参与此次项目前三年，未存在重大违法记录。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 ___________  职务：

授权代表签字:

法定代表人签字：

单位全称（公章）：

日 期：

附件4  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致安吉县公共资源交易中心政府采购中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：_    __

身份证号码：                          职务：____

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本法定代表人授权书正本一式二份，商务标正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

法定代表人身份证明书

致                      ：

（法定代表人姓名） 系  （投标人名称）   的法定代表人，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明

投标人名称（公章）

日期：

附件5  有效的营业执照复印件加盖公章

附件6  有效的税务登记证复印件加盖单位公章

附件7  投标人近一个季度缴纳的纳税凭证盒社保凭证

附件8 符合谈判响应方的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料

附件9  谈判响应方情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩）

小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （采购项目）   采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业信息如下：

- （标的名称）  ，属于  （行业名称）   ，承接企业属于               （请填写：中型、小型、微型）企业。从业人员_______人，营业收入_______万元，资产总额______万元。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：_____年___月___日

供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址（如有）： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 注册资金： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（请附上相关证书复印件） |  |  |
| 8 | 主要经营业务 |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有供应商都须填写此表；

谈判响应方：                        （公章）

全权代表签字：

日期：        年   月   日

附详细情况说明

附件10 谈判响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料

附件11 同类项目的业绩证明（谈判响应方同类项目合同复印件）

- 企业业绩情况

注：企业业绩是指谈判响应方2017年1月1日至今签订的合同 （以提供的加盖有效公章的合同复印件为准）；

采购项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 采购人 | 合同金额 | 签订时间 | 采购人联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12  资信及商务响应表

资信及商务响应表

谈判响应方全称（公章）：                    项目编号：

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件13  节能环保等的资质证书或文件

- 企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章，原件备查）；

采购项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件14  谈判响应方认为需要的其他文件资料

附件15 技术文件的封面格式：

正本/或副本

技

术

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目  录

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解——————————（页码）

（2）产品的生产工艺状况和生产设备等情况——————————

（3）设备配置清单——————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书——————————

（5）技术响应表——————————

（6）保证工程质量的技术力量及技术措施 ——————————

（7）保证工期的施工组织方案及人力资源安排——————————

（8）项目实施人员一览表——————————

（9）工程量/原材料、人工费清单——————————

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施——————————

（11）谈判响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）——————————

附件16 对本项目的技术服务类总体要求的理解

附件17  产品的生产工艺状况和生产设备等情况

附件18  设备配置清单

设备配置清单

供应商全称（公章）：              项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件19   原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

附件20 技术响应表

技 术 响 应 表

谈判响应方全称（公章）：              项目编号：

| 谈判文件要求 | 谈判响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：谈判响应方应根据谈判响应设备的性能指标、对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

实质性技术响应情况表

| 内容 | 实质性参数内容 | 响应情况 | 具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互智能平板 | ▲尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏； |  |  |
|  | ▲白板软件（中标后提供软件功能测试） |  |  |
|  | ▲所投产品需要提供3C认证。 |  |  |
|  | ▲所投产品需提供节能认证。 |  |  |
|  | ▲为保证可靠性，显示器金属外壳需通过盐雾试验，并提供相关检测报告加盖公章。 |  |  |
|  | ▲为保证可靠性，显示器满足GB 4943.1-2011防火要求，并提供相关检测报告复印件。 |  |  |
|  | ▲为保证可靠性，显示器满足EMC电磁兼容和浪涌（冲击）抗干扰要求，并提供相关检测报告复印件。 |  |  |
|  | ▲为保证可靠性，显示器满足跌落试验要求，并提供相关检测报告复印件。 |  |  |
| 音视频管理一体机 | ▲面板自带≥7寸超大触控屏，能控制、显示音量、完成信号切换等功能（提供产品面板图片证明）； |  |  |
|  | ▲不少于10路MIC输入，每路带独立+48V幻象供电；1组AUX辅助立体声输入接口，可接入其他音频信号（提供产品面板图片证明接口）； |  |  |
|  | ▲不少于8进8出HDMI高清矩阵切换，支持高清1080P分辨率，8路输入，8路输出可任意设定路由，其中第8路HDMI信号输出带音频解码输出功能（提供产品面板图片证明接口）； |  |  |
|  | ▲内置≥4*300W/8Ω、4*500W/4Ω数字功放（提供产品面板图片证明接口）； |  |  |
|  | ▲提供国家知识产权局出具的第三方机构认证，证书应含有“音视频综合一体机”字样，复印件； |  |  |
|  | ▲提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的功能性检测报告复印件，报告检测结果须含参数证明。 |  |  |
| 室内全彩显示屏 | ▲像素点间距≤2.0mm，屏幕面积11.4048㎡； |  |  |
|  | ▲提供大屏制造商3C认证证书复印件； |  |  |
|  | ▲具有电磁兼容及安全性检测报告；提供证书复印件。 |  |  |
|  | ▲投标人所投LED显示屏需通过国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书（提供认证证书复印件） |  |  |
| LED控制卡 | ▲亮度调节功能，支持通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，同时通过RS232串口可以进行远程控制（需提供第三方检测报告） |  |  |
| 台式电脑 | ▲CPU：英特尔(R)酷睿™i5 |  |  |
|  | ▲内存：16GB DDR4 2133MHz |  |  |
| 硬盘录像机 | ▲设备在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供公安部检测报告证明）； |  |  |
|  | ▲设备具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部检测报告证明）； |  |  |
|  | ▲操作设备过程中，涉及到样机敏感数据户用信令交互，采用了数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部检测报告证明）； |  |  |
| 网关 | ▲支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，硬盘容量≥1T，支持内存≥2GB，USB2.0接口≥2个，提供产品官网全屏截图及链接证明； |  |  |
|  | ▲要求所投产品支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由流量分支明细及命中情况可通过图表呈现，提供设备管理界面截图证明； |  |  |
|  | ▲设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； ▲要求所投产品支持VPN内流量的可视化，查看通过的流量以及流控抑制流量，支持VPN流控，保障VPN关键应用流量，提供设备管理界面截图证明； |  |  |
|  | ▲要求所投产品IM聊天，可支持，基于软件类型，控制类型，匹配关键字，控制、生效时间进行控制，提供设备管理界面截图证明； |  |  |
|  | ▲支持应用缓存加速，支持缓存指定的苹果或者安卓的应用，缓存指定应用的时间窗，提供设备管理界面截图证明； |  |  |
|  | ▲默认可管理不少于64个无线AP，通过软件授权最大可扩容管理不少于128个无线AP，提供产品官网全屏截图及链接证明； |  |  |
|  | ▲配置要求： 配置300个SSL VPN接入授权许可，提供3000路Ipsec VPN接入授权，URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件加盖原厂商投标章； |  |  |
| 网络交换机 | ▲固化千兆电接口≥28个，固化千兆SFP光接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口； |  |  |
|  | ▲交换容量≥5.98T，包转发率≥222Mpps； |  |  |
| 防火墙 | ▲固化千兆电口数量≥14个，千兆光口数量≥2个，提供产品官网全屏截图及链接证明； |  |  |
|  | ▲支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，提供产品配置界面截图证明； |  |  |
|  | ▲支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立，提供产品配置界面截图证明； |  |  |
|  | ▲设备支持4KV浪涌（冲击）抗扰度，要求提供第三方权威测试报告复印件证明； |  |  |
|  | ▲配置要求： 1.配置病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权3年； 2.配置IPSec VPN授权500个，配置SSL VPN授权100个； |  |  |
| UPS电源主机 | ▲三进三出纯在线式高频机，容量为20KVA/16KW; |  |  |
| 蓄电池 | ▲蓄电池需与UPS主机为同一品牌 |  |  |

附件21  保证项目质量的技术力量及技术措施

附件22  保证工期的施工组织方案及人力资源安排

附件23  项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商全称（公章）：                                 项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判响应单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件24   工程量/原材料、人工费清单

工程量/原材料、人工费清单格式：

供应商全称（公章）：                      项目编号：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 性能及 指标 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量及 费用项目 |  | 具体内容 |  |  | 单位及数量 |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 工时数 |  |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件25   技术服务、技术培训 、售后服务的内容和措施

附件26   谈判响应方需要说明的其他文件和说明

附件27  报价文件的封面格式：

正本/或副本

报

价

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

目  录

（1）报价一览表——————————————（页码）

（2）报价明细表——————————————

（3）谈判响应方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）——————————

附件28 报价一览表：

- 初次报价表

采购项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 谈判项目 | 谈判总价 （人民币元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 谈判总价（大写）： ￥： |  |  |  |

注：初次报价表上的价格应包括项目费用包括项目实施所需的工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用。应为履行合同的最终价格，其市场风险由谈判响应方承担。

谈判响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件29  报价明细表：

- 报价明细表

采购项目名称：                  项目编号：                     单位： 元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 单价 | 总价 | 产地 （人民币元） | 质保 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 安装及调试配合费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

谈判响应方在填报谈判报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，内容格式自拟，要求必须将谈判报价分项详细列明，否则有可能被视为无效谈判。

谈判响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件30  谈判响应方针对报价需要说明的其他文件和说明

附件31

安吉县政府采购供应商承诺书

安吉县财政局：

本单位（人）在进入安吉县政府采购期间，自觉遵守国家有关政府采购法律、法规和安吉县采购市场管理规定，维护安吉县政府采购市场纪律，并郑重承诺：如果在政府采购方面发生下列不良行为的，自愿接受有关部门的处罚或退出安吉县政府采购市场。

1、弄虚作假、隐瞒真实情况骗取政府采购供应商资格的；

2、提供虚假材料谋取中标、成交；投标报价高于其它非政府采购市场价的；

3、采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4、与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

7、擅自变更或者终止政府采购合同的；擅自变更中标货物、材料、服务、不按承诺履行售后服务，及其他不履行采购文件、招标文件、采购合同约定的；

8、向采购主管部门、采购人、采购代理机构、技术专家等行贿或者提供不正当利益的；

9、拒绝有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；

10、其他违反法律、法规、规章和安吉县政府采购有关规定的。

11、我方企业法人代表及财务主管在本次投标前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和犯罪记录。

12、若我方中标，愿意就近三年来有无行贿犯罪记录和其他重大违法记录接受检察院调查。查证后我方若有上述违法现象，自愿取消我方中标资格。

承诺供应商（公章）

年  月