- 安吉县第五小学运动场维修政府采购项目

- 竞

- 争

- 性

- 磋

- 商

- 文

- 件

- 项目编号：ZYFS-2025012-A

- 项目名称：安吉县第五小学运动场维修政府采购项目

- 采购单位：安吉县第五小学

- 采购代理机构：安吉中赢采购代理有限公司

- 采购类型：分散采购委托代理

2025年6月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  磋商项目服务内容及要求	13

第四章  磋商原则和程序	13

第五章  合同主要条款	27

第六章  响应文件格式	30

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，安吉中赢采购代理有限公司受安吉县第五小学的委托，就其所需安吉县第五小学运动场维修政府采购项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一．项目编号: ZYFS-2025012-A

二．组织类型：分散采购委托代理

三．项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县第五小学运动场维修政府采购项目 | 详见竞争性磋商文件 | 1项 | 114万元 |
| 注 | - 本项目控制价114万元，报价不得超控制价，否则响应文件无效。 - 投标报价是履行合同的最终价格，包括人工费、材料费、设备费、措施费、差旅费、售后服务费、税费、保险及利润等一切与本项目有关的费用。 |  |  |  |

四．磋商供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中无重大违法记录；

2、至本项目磋商响应截止时间前，供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，投标供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小企业应按照招标文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小微企业声明函》；

4、本项目的特定资格要求：无。

5、本项目不接受联合体。

五、磋商文件获取:

获取时间:公告发布之日起至磋商响应截止时间止，本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线免费获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

获取磋商文件地址：政采云平台http://www.zcygov.cn

获取磋商文件方式：在线获取

六．磋商响应文件提交截止时间：2025年7月1日下午14:00(北京时间)

七．磋商响应文件提交地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应及评审。

八．磋商时间：2025年7月1日下午14:00(北京时间)

九．磋商地址：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应及评审。

十．磋商保证金：本项目无须缴纳磋商保证金，以下涉及保证金条款可忽略。

十一.在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政采云”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云 电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”可在“浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn-下载 专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线响应时如遇平台技术问题 详询 400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在 “政采云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电 子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程可在“浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程” 进行查阅；

3、供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政采云平台”。截止时间以后上传递交的响应文件将被“政采云平台”拒收。

4、供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS 邮寄形式）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目名称、供应商名称并加盖公章。

5、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，其响应文件无效。

6、因本次磋商为全流程电子化交易，请各供应商自备可联网的电脑及 CA 锁，最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供。

十二．其他事项：

1、投诉和质疑：

（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（磋商公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，书面质疑受理地点及联系人：浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥和路178号，安吉中赢采购代理有限公司，联系人 凌楚楚 18805721995,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱18805721995@139.com。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门投诉。

（2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、本项目执行的采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、资格审查：本项目采用资格后审。

4、代理服务费：本项目代理服务费由成交供应商支付。

5、《CA 申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html。

6、《CA 管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html。

7、本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《关于“政采贷”相关情况的介绍》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

十三. 联系方式

1、采购人名称：安吉县第五小学

联系人：陈老师       联系电话：0572-5690062

质疑联系人：薛老师   联系方式：17369509153

地址：安吉县安吉经济开发区万亩村

2、采购代理机构名称：安吉中赢采购代理有限公司

联系人：张燕          联系电话：0572-5088977

质疑联系人：凌楚楚    联系方式：18805721995

地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥和路178号

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县财政局

联系人：采监科王庭

联系电话：0572-5807951

投诉地址：安吉县昌硕街道凤凰路188号

- 第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安吉县第五小学运动场维修政府采购项目 |
| 2 | 磋商文件编号 | ZYFS-2025012-A |
| 3 | 磋商代理费 | 采购代理费用由成交供应商支付，按中标价为标准进行计算，收费按标准为：100万以内按 1.0%，100-500 万按0.7%，差额定率累进法计算，编制清单费用2000元，合计计收。在确定成交供应商后，领取成交通知书前，由成交供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入磋商响应报价中。 账户名称：安吉中赢采购代理有限公司 银行账户：201000335333508 开户银行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司昌硕支行 |
| 4 | 项目实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 磋商保证金 | 本项目无须缴纳磋商保证金。 |
| 6 | 磋商答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（磋商公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，书面质疑受理地点及联系人：浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥和路178号，安吉中赢采购代理有限公司，联系人凌楚楚 18805721995,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱18805721995@139.com。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门投诉。 |
| 7 | 响应文件的制作和组成 | （1）响应文件的组成： 响应文件分资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分 （2）响应文件的编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 （3）响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”1份和“备份响应文件”1份，在响应文件编制完成后同时生成）。 “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份响应文件”（不强制提交）：密封包装后在响应文件递交截止时间前邮寄至浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥和路178号，安吉中赢采购代理有限公司，联系人：凌楚楚，联系电话18805721995 ，数量为U 盘一份。 |
| 8 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： 供应商应在磋商响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则磋商无效。 “电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； “备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加 盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效；通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政采云平台”的，其响应文件无效。 |
| 9 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2025年7月1日下午14:00(北京时间) |
| 10 | 磋商响应文件提交地点 | “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应及评审 |
| 11 | 磋商时间（磋商截止时间） | 2025年7月1日下午14:00(北京时间) |
| 12 | 磋商地点 | “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应及评审 |
| 13 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）磋商时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。 |
| 14 | 现场踏勘 | 不集中组织。投标人可自行前往，对项目现场和周围环境自行进行踏勘并充分了解采购人需求，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，需提前与采购人沟通方可入内。 |
| 15 | 磋商响应文件有效期 | 90天（日历天） |
| 16 | 签订合同 | 成交通知书发出后30天内，成交供应商和采购人签订政府采购合同。 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 18 | 磋商办法及标准 | 详见磋商文件第五章 |
| 19 | 采购单位 | 详见磋商公告 |
| 20 | 招标采购单位 | 采购单位与采购代理机构的统称 |
| 21 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位 |
| 22 | 政府采购政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。 1）本项目为专门面向中小企业采购，投标供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》； 2）符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |

一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

二、定义

1、“采购人”系指安吉县第五小学。

2、“采购代理机构”系指安吉中赢采购代理有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指按竞争性磋商文件要求提供的本项目的所有工作内容。

5、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购代理机构”和“采购人”。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第四条供应商资格要求。

四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

2、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价表格式见附件，指定邮箱18805721995@139.com）。

4、▲磋商报价是履行合同的最终价格，供应商应合理考虑包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、项目清单、图纸中未标明的其他一切设备和附件辅材，以及施工时对其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、人工费等在内的所有费用。

5、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

6、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

六、履约保证金

本项目不收取。

七、磋商文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

八、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务要求，详细编制响应文件。并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1资格证明文件

- 磋商申请函(格式见附件)；

- 营业执照副本（三证合一或五证合一）复印件；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书；

- 供应商最近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]复印件；

- 自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果；

- 中小企业声明函。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)（格式见附件）；

- 其他证明材料。

3.2商务技术文件

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 同类项目业绩（投标人同类项目实施情况一览表，格式见附件）；

- 投入本项目的人力（项目管理班子的配备情况）（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 对本项目的理解和认识；

- 成品检测报告；

- 设计方案；

- 项目实施方案；

- 项目资源配置方案；

- 项目质量方案；

- 项目进度方案；

- 安全文明施工措施；

- 突发事件的处理预案及承诺；

- 质保期；

- 售后服务方案；

- 体系认证；

- 投标人认为需要提供的其他文件和说明。

- 3.3报价文件：

- 初次报价表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商电子公章。

3.5响应文件内容填写及说明

供应商应按照3.1、3.2、3.3、3.4所列出的（内容及格式仅供参考）逐一组成响应文件。

九、响应文件编制（电子交易）

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子交易）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节 “响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各 供应商自行拟定格式，加盖单位公章，否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件内 “响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7、响应文件的形式

7.1响应文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

7.3“备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数 据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份 响应文件”。

8、响应文件的份数

响应文件的份数：见《前附表》。

十、响应文件的上传和递交

1、响应文件的上传、递交：见《前附表》。

2、响应文件的补充和修改：

供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》

3、响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

- 响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份响应文件”的；

- 不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

- 参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效：（1）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致；且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

- 磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

- 磋商货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

- 磋商货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

- 磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

- 超出经营范围竞标的；

- 提供不真实资料的；

- 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

- 磋商服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

- 二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

- 法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

十二、废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）相关条款的除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消的;

4）供应商的报价均超采购上限价的，采购人不能支付的;

5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。本磋商规则及程序只适用于“本项目磋商文件”。

十三、串通磋商的情形

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

十四、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

十五、竞争性磋商文件答疑

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（磋商公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，书面质疑受理地点及联系人：浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥和路178号，安吉中赢采购代理有限公司，联系人凌楚楚 18805721995,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱18805721995@139.com。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门投诉。

2、质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十六、确定成交供应商方法

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交供应商，详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

十七、授予合同

1. 授予合同的依据

招标采购单位签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2. 合同签订

2.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3 采购人与成交供应商将根据《民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

2.4 采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5 成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成的损失超过磋商担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作；

2.7如果成交供应商未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

十八、其他说明

如在采购过程中符合要求的供应商不足三家的按“财库〔2015〕124号”文件执行。

- 第三章  磋商项目服务内容及要求

本章要求适用于安吉县第五小学运动场维修政府采购项目的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

一、项目概况

1、项目编号：ZYFS-2025012-A

2、项目名称：安吉县第五小学运动场维修政府采购项目

3、采购单位：安吉县第五小学

4、项目地点：采购人指定地点

5、具体工程量清单详见附件。

二、项目主要内容

（一） 13mm厚预制型橡胶跑道卷材产品

1、直道、弯道铺设的卷材幅宽为1.22米。为减少预制型卷材铺装后的拼接缝，防止以后出现拼接缝开裂现象、增加运动场美观度及使用寿命，要求半圆及辅助区卷材铺设幅宽为2米及以上。

2、预制型卷材为上下双层结构，上层为高韧耐磨面层，由特制的专业设备连续压延成深度为1-2mm的无规则花纹，保证为运动提供充足的足底摩擦力。下层为高弹性底层，在进行性气体闭孔发泡后，形成众多微小气囊，让底层拥有高回弹性能。同时具有合理倾斜角度及水滴状蜂巢结构，能更好地结合微孔发泡的精密配方，提供优秀的冲击吸收能力、平滑的能量过渡以及稳定的物理化性能。

3、铺设于球场的预制型卷材与沥青基础或混凝土基础之间不得出现脱层及空鼓现象,卷材与地面粘接牢固，24h内卷材底层胶粘剂必须完全固化或硬化，底层胶粘剂不得出现不固化及粘手现象。

（二）30mm免填充人造草坪产品

- 草高：≥30mm

- 材质：加筋型PE直单丝+PE曲丝簇绒编织

- 磅重：10800

- 行距：3/8

- 织距：织距不低于16（16800针）

- 底布：PP+网格

- 背胶：环保丁苯背胶

- 缓冲垫：高度≥10mm

- （三）技术标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）

表2 现浇型和预制型面层物理机械性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%） | 田径场地 | 35～50 |
|  | 球类场地 | 20～50 |
|  | 其他活动场地 | 25～50 |
| 垂直变形/（mm） |  | 0.6～3.0 |
| 抗滑值/（BPN，20 ℃） | 田径场地 | ≥47（湿测） |
|  | 球类场地和其他活动场地 | 80～110（干测） |
| 拉伸强度/（MPa） | 渗水型面层 | ≥0.4 |
|  | 非渗水型面层 | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/（%） |  | ≥40 |
| 阻燃性能/（级） |  | Ⅰ |
| 注：不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层； |  |  |

表3 人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%） |  | 45～70 |
| 垂直变形/（mm） |  | 4～11 |
| 草丝拉断力/（N） | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拨出力/（N） |  | ≥20 |

1、合成材料面层耐人工气候老化性能

1.1 现浇型和预制型面层加速老化500h后，拉伸强度和拉断申长率应符合表2要求。

1.2 人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。

2、合成材料面层中无机填料及高聚物的含量

2.1 除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%。

2.2 合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量为≥20%。

表4  现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和注1/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和注1 /（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和注2 /（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20注3 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10 -C13 ）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2 •h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2 •h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2 •h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2 •h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2 •h）） | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/（级） | ≤3 |
| 注1：邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见国标附录 A。 注2：18 种多环芳烃的具体名称见国标附录 B。 注3：取距合成材料面层上表面5mm 以内的部分进行测试。 |  |  |

表5 人造草成品中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和注1/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和注1 /（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18 种多环芳烃总和注2 /（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2 •h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2 •h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2 •h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2 •h）） | ≤1.0 |
| 注1：邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见国标附录 A。 注2：18 种多环芳烃的具体名称见国标附录 B。 |  |  |

表6 固体原料中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和注2 /（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20注2 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 气味 | 气味等级注2/（级） | ≤3 |
| 注1：18 种多环芳烃的具体名称见国标附录B。 注2：仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |

表7 非固体原料中有害物质限量要求注1

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质 含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和注2/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和注2 /（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C 10 -C 13 ）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
|  | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
|  | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 注1：多组分样品，在测试游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）含量，然后按产品明示的施工配比进行计算；其它检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。 注2：邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见国标附录 A。 |  |  |

- 三、服务要求

1、服务方式：包工包料，需在采购人给定的期限内完成场地建设并通过验收。

2、质量标准：合格，符合建设内容主要参数要求。

3、工作内容：根据采购人的要求对项目场地建设。

4、配备人员：供应商为本项目配备的专业维修施工人员必须在3人（含）以上。

5、设备投入：供应商为本项目投入的设备应能满足场地建设服务要求。

6、供应商应承诺：项目场地建设过程中发现问题能处理及时处理，维修范围、工序复杂事项承诺在不影响生产情况下限期处理。

7、成交供应商应设立7×24小时服务电话，如在使用过程中发生质量问题，成交供应商在接到使用单位或采购人通知后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内修复，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用产品。

- 四、其他要求

1、成交供应商应保证所提供产品是全新的、未经使用过的原厂原装产品。

2、成交供应商所供产品应用一流的工艺制作而成，并完全符合招标文件及设计要求的质量、规格和性能要求。

3、本项目由成交供应商负责所有货物的供货、运输装卸、安装调试，直至配合采购人通过项目的竣工验收为止，期间所有费用均由成交供应商自行承担。

4、供应的货物交货时，应附有原厂产品合格证书、产品检测报告、装箱单等。包装箱外面应注明数量、名称、外形尺寸、毛重、厂家及品牌等。

5、若因成交供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

6、验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。检测费用由责任方承担。

7、按规定必须进行复检的产品需复检，经复检存在质量问题的，采购人应出具权威部门的检测报告，成交供应商负责更换同时承担由此造成的损失。

8、如成交供应商提供的产品与投标承诺不符或在质保期内证明产品质量是有缺陷的（包括潜在缺陷和使用不合格的原材料等），采购人应报第三方权威机构进行检测，并凭有关单据进行索赔。

- 五、安全生产责任

1、成交供应商在服务应接受采购人的协调管理和考核，采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

2、成交供应商必须按规定办理有关保险，服务期间发生人身安全、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责，与采购人无关。

3、施工维修应做好警示标志，维护安全，设立专职安全员，做好安全生产台账记录。

4、成交供应商必须切实搞好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生及施工人员人身安全保险等工作，确保安全等级达到合格标准。若发生重大伤亡及其它安全事故，成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求进行事故处理，并由事故责任方承担发生的事故费用，与采购人无涉。

5、建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。必须配备相应的挖机、运输车辆等相关应急机械抢修设备及原材料。

- 6、安全文明施工具体要求如下：

(1)突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

(2)日常维修应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

(3)作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的作业安全设施应及时更新修复。

(4)进行维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽，所发生的一切费用均由成交供应商自行承担。

(5) 维修作业单位必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

(6)维修作业单位应根据作业面积大小、道路情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、组织方案等，并做好上报和备案工作。

(7)各种施工机械进场须经过安全检查，合格后的方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

(8)成交供应商应做好现场施工噪音、环境卫生、材料堆放、安全警示等工作，并负责施工期间与环保、城管等部门的沟通协调工作，做好现场秩序的维护；

(9)成交供应商在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由成交供应商负责协调解决；

(10)维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在维修作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人的安全与畅通。

- 六、工程要求

1、依据技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、执行国家、省、市现行的工程质量验收规范、施工技术标准、程序。

3、施工要求：验收合格、交付使用前，由成交供应商负责项目保护工作。

4、施工期间，成交供应商须负责做好施工现场与居民及相关管理部门等全部周边关系协调工作，成交供应商因协调所产生的费用由成交供应商承担。因中标单位协调不利导致的工程延期，责任由成交供应商承担。

5、本工程业主单位不提供临时供水、供电、临时道路、临时设施等，由供应商根据现场实际情况综合考虑，包含在总报价中，成交供应商不得以此作为工期、费用索赔的条件或结算时追加任何费用的理由。

七、商务要求表

| ▲质量保修期 | 3年，自验收合格之日起计。 |
| --- | --- |
| 服务响应时间 | 成交供应商及其项目组人员应积极配合业主相关工作推进，保证本项目按照采购人所需进度完成。 |
| ▲工期及地点 | 工期：合同签订后60日历天内完成并验收合格。 地点：采购人指定地点 |
| 投标报价 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括人工费、运输装卸费、材料费、设备费、措施费、差旅费、招标代理费、售后服务费、税费、保险及利润等一切与本项目有关的费用。 |
| 付款条件 | 1、在合同签订生效且项目具备实施条件后7个工作日内，支付合同总额的70%作为预付款；（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按双方协商后的方式执行）。 2、中标人每十天上报一次工程量，项目竣工验收合格后，支付至合同总价的100%。 每次支付均须提供合法的税务发票及采购人财务结算制度规定的其他资料。 |
| 履约保证金 | 本项目无须缴纳履约保证金。 |
| 项目验收 | 工程必须符合磋商文件要求并不低于国家有关标准；施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行，并以工程管理单位验收合格为准，成交供应商应按相应要求组织实施。 |
| ▲安全生产要求 | 成交供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。 |

注：

1、本采购磋商文件中带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，投标供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。

2、本采购磋商文件仅对采购内容提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对服务要求符合现行的相关技术规范、标准负责。

3、为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本评审办法。

## 一、开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

## 二、磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

## 三、竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供工程、货物或服务的价格、技术性能、工期、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评。

2、磋商小组应客观、公正的对待所有供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、招标采购单位不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

## 四、磋商程序

1、评审小组依法对供应商的资格进行审查。

2、磋商小组审核磋商响应文件。

磋商小组按照商务、技术逐项审核响应文件。

依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3、磋商顺序和方法

3.1磋商的顺序，按供应商签到的逆时间顺序进行。

3.2开展磋商，按磋商项目内容与各供应商进行2-3轮磋商。

3.3 若供应商无法派代表前来开标的，其供应商必须派授权代表远程参与磋商活动，并保证其授权代表电话畅通、网络在线。在代理机构电话通知磋商结果前必须确保授权代理始终在岗，磋商过程中的澄清及报价等工作将以网络形式进行。如因为供应商的通信或网络原因造成的磋商失误，责任由供应商自行承担。

3.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商的内容可能涉及服务要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以发送电子邮件形式进行补充，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。

3.5 为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以邮件形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

3.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新以邮件形式提交响应文件，并加盖公章。

4、磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

5、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。特别说明，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

## 六、确定供应商办法

本项目由采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

本次评审采用综合评分法，即按照在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交供应商。

磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

采购代理机构在评审结束后2个工作日内在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

## 七、综合评分法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术资信商务及其他分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，综合得分排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 价格部分

1、价格部分：20分

（1）确定评标基准价：以有效竞标价格最低的磋商报价为基准价。

（2）确定其他磋商报价分：计算公式为磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×20%×100。分值计算保留二位小数点。

以最终报价计算，初次报价不公开。

供应商的最终报价超过上限价，其响应文件无效。

评标委员会认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

2、中小企业政策执行：

本项目为专门面向中小企业采购，为本项目提供服务的供应商为非中小企业的，资格审查不予通过；符合上述条件的中小型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》；

供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在中标结果公告中公开中标的《中小微企业声明函》；

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

- 提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 技术资信商务及其他部分：80分

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解和认识 | 根据投标人针对项目理解提出的方案，针对方案内容编制说明、原则、依据，工程概况，施工总目标，对项目了解分析，根据重难点分析及保证措施进行综合评分，给予8分、6分、4分、2分、1分、0.5分。 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 8 |
| 2 | 成品检测报告 | - 1、塑胶跑道需提供依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、 GB/T 43564-2023《中小学合成材料田径场》标准出具的全项检验合格报告，得2分。 - 2、人造草坪需提供依据GB 36246-2018GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、 GB/T 43566-2023《中小学人造草面层足球场地》标准出具的全项检验合格报告，得2分。 注：提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告，彩色扫描件加盖制造商公章佐证。 | 4 |
| 3 | 设计方案 | 1、设计方案整体性3分 技术方案总体思路清晰，理解深刻，针对性强，立意新颖，非常符合规划要求的，综合评审予以3分、2分、1分、0.5分；未提及不得分。 2、设计方案特色性3分 对特点、关键技术问题的认识与把握非常准确，所提出的措施有效性及可行性高的，综合评审予以3分、2分、1分、0.5分；未提及不得分。 3、整体造型设计（全套施工图，立面图等）3分 风格能凸显项目要求，能够体现独特的建筑造型个性的，予以3分、2分、1分、0.5分；未提及不得分。 | 9 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的施工方案，包括施工工艺、技术措施和方法的合理性、可靠性、对招标文件及招标需求的相应情况进行综合评分，给予8分、6分、4分、2分、1分、0.5分。 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 8 |
| 5 | 项目资源配置方案 | 根据投标人针对本项目投入的劳动力、机械设备组织情况做资源配置计划，对是否满足工程进度计划及对工程质量的保证情况进行综合评分，给予8分、6分、4分、2分、1分、0.5分。 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 8 |
| 6 | 项目质量方案 | 针对本项目质量目标明确，关键节点的具体质量控制措施，相应的人力、物力的投入安排等，根据供应商提供控制措施的科学性、合理性进行综合评价，给予8分、6分、4分、2分、1分、0.5分。 - 未提供或不符合项目需求的不得分。 | - 8 |
| 7 | 项目进度方案 | 根据投标人提供的施工进度安排，对项目的总体进度计划、阶段进度计划、进度计划实施控制措施等进行详细阐述，根据进度实施计划的合理性、可操作性进行综合评议，给予6分、4分、2分、1分、0.5分。 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 6 |
| 8 | 安全文明施工措施 | 根据供应商的详细组织工作方案进行评定，包括施工方法、安全措施、文明措施、技术措施、工作程序或步骤、整个施工周期中对建设单位的现场施工全过程密切配合措施的施工协调配合措施等方面综合评分，给予6分、4分、2分、1分、0.5分。 - 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 6 |
| 9 | 突发事件的处理预案及承诺 | 针对本项目对实施过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价。评价因素包括响应时间、措施、投入人员力量，给予7分、5分、3分、2分、1分、0.5分。 未提供相关内容的不得分。 | 7 |
| 10 | 质保期 | - 质保期每延长1年得1分，最高得2分。 | 2 |
| 11 | 售后服务方案 | 提供详细完整的保修及售后服务措施和方案（包括详细的售后服务方案，到达维护地点的时间、免费保修及承诺等），评审小组进行综合评分，给予8分、6分、4分、2分、1分、0.5分。 - 未提供或不符合项目需求的不得分。 | 8 |
| 12 | 体系认证 | 1、供应商或生产厂家具有有效的质量管理、环境管理体系和职业健康安全体系认证的，每项得1分，最多得3分。 2、供应商或生产厂家具有有效的 “国家认证认可监督管理委员会”网站(http://www.cnca.gov.cn)可查询的《体育场地设施专业工程管理体系认证》证书、《体育场地设施专业生产能力甲级认证》证书，每项证书得1分，最多得2分。 注：提供有效的认证证书复印件或扫描件，并加盖公章。 | 5 |
| 13 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来有类似项目业绩的，每个项目得0.5分，最多得1分。 注：需同时提供施工合同及验收合格证明材料,缺一不可，复印件加盖公章。 | 1 |

注：以上单位、人员各类证明文件（学历证明、职称证、资格证、业绩证明、证书、奖项等）复印件均需加盖公章（电子公章），附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。提供的相关服务人员必须为投标供应商（本公司）的在职人员。

- 技术及商务分的计算

技术及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=（磋商小组成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

- 评审方法

磋商小组根据磋商情况及各供应商完工时间、服务条款响应情况、技术方案、提供服务的质量、付款方式、供应商综合实力、资信情况、承诺的售后服务等多方面进行评审。

确定进入最终报价的供应商名单。

- 推荐成交供应商

磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，第二名的为候补成交供应商……依次类推。成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审总分且最后报价相同的并列。并编写评审报告。

## 八、资格审查

1、磋商小组将对所选择的成交候选人是否有资格或能力圆满地履行合同做出进一步确认。

2、如果供应商被确定为不具备履行合同的能力，磋商小组有权拒绝签发成交通知书。在该情况下，磋商小组将考虑按同样的程序审查下一位成交候选人。

## 九、成交通知、授予合同

1、经磋商小组审查，确定成交候选人，发出成交通知书。

2、成交供应商凭成交通知书在30天内签订合同并交纳履约保证金，逾期取消成交资格。

3、成交供应商在规定的时间内不履行合同，按违约处理，并按有关规定承担违约责任。

# 第五章 合同主要条款

采购合同书（仅供参考）

项目名称：

项目编号：

甲方：                              乙方：

甲乙双方关于              的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，经协商，特签订本合同书。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：（￥：     元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务范围，应由乙方直接负责，不得转让他人；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

八、工期：

1、工期期限：

2、实施方式：

3、实施地点：

九、货款支付

付款方式：

1、在合同签订生效且项目具备实施条件后7个工作日内，支付合同总额的70%作为预付款；（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按双方协商后的方式执行）。

2、中标人每十天上报一次工程量，项目竣工验收合格后，支付至合同总价的100%。

每次支付均须提供合法的税务发票及采购人财务结算制度规定的其他资料。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按照以下办法处理：

1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量问题和安全问题负责处理并承担一切费用。

十二、验收标准

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务计划，甲方向乙方偿付拒收服务总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理服务期限支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期履约服务计划，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该继续服务，乙方愿意调整服务质量，按乙方部悔约行为处理。乙方拒绝改进服务的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购代理机构及安吉县政府采购管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理机构及安吉县政府采购管理部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

# 第六章 响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

一、资格证明文件格式

1、资格证明文件的外包装封面格式：（可选用）

资格证明文件

在   年    月    日    时   分之前不得启封(磋商时间)

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年  月   日

2、资格证明文件的封面格式：

正本（或副本）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

3、资格证明文件目录

- 磋商申请函(格式见附件)；

- 营业执照副本（三证合一或五证合一）复印件；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书；

- 供应商最近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]复印件；

- 自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果；

- 中小企业声明函。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)（格式见附件）；

- 其他证明材料。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章。

4、磋商申请函

磋 商 申 请 函

致                 ：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  项目名称（项目编号）   竞争性磋商有关活动，进行磋商。为此承诺如下：

1、按照磋商文件要求制作并提交规定的“电子加密响应文件”，“备份响应文件”（如有）。

2、本项目负责人：    ；职务：    ；职称：        ；联系电话 :            。

3、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）我们非联合体投标。

4、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

5、保证严格执行甲、乙双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

6、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力

7、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

8、愿意向贵方提供任何与该项木有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

9、本文件自磋商之日起  90 天内有效。

10、针对评分标准，我方的不良行为如下：                                  。

11、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（盖章）：

日期：

5、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，性别     ，职务   ，联系电话            ，传真             ,联系地址                 ，邮编          。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

附法定代表人身份证复印件

6、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目谈判，全权处理本次谈判活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：        年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件及社保缴费证明

7、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 安吉县第五小学运动场维修政府采购项目，属于 建筑业；承接企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

# 2、投标人必须如实且规范填写本表格。如投标人提供的服务非中小企业的，资格审查不通过，投标无效；

3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的 货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日 期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和

国残疾军人证(1 至 8 级)》复印件

二、商务/技术文件格式

1、商务/技术文件的外包装封面格式：（可选用）

商务/技术文件

在   年    月    日    时   分之前不得启封(磋商时间)

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年  月   日

2、商务/技术文件的封面格式：

正本（或副本）

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

3、响应文件目录

3.2商务技术文件

- 磋商声明书（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 同类项目业绩（投标人同类项目实施情况一览表，格式见附件）；

- 投入本项目的人力（项目管理班子的配备情况）（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 技术响应表（格式见附件）；

- 对本项目的理解和认识；

- 成品检测报告；

- 设计方案；

- 项目实施方案；

- 项目资源配置方案；

- 项目质量方案；

- 项目进度方案；

- 安全文明施工措施；

- 突发事件的处理预案及承诺；

- 质保期；

- 售后服务方案；

- 体系认证；

- 投标人认为需要提供的其他文件和说明。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章。

4、磋商声明书

磋商声明书

致：                  ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务是         。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交供应商资格。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

供应商盖章：

日期：年    月    日

5、供应商的情况一览表

供应商情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

供应商全称（公章）：

日期： 年  月  日

6、同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 采购人 | 合同金额 | 完工时间 | 采购人联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参照评分标准提供证明材料。

供应商（盖章）：

日期：

7、投入本项目的人力（项目管理班子的配备情况）

（1）项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

相关证明材料附后。

供应商（盖章）：

日期：

（2）项目负责人履历情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人的业绩、荣誉及其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

相关证明材料附后。

供应商（盖章）：

日期：

8、技术响应表

技术响应表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应磋商文件的要求。

供应商（盖章）：

日期：

9、商务响应表

商务响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。

2、投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

行数可视情况自行添加。

供应商（盖章）：

日期：

注意：磋商文件无格式但影响供应商技术资信分值评定的内容应自行添加；

3、报价文件封面格式：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年    月    日

3.4报价文件：

- 初次报价表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1、初次报价表格式

初次报价表

项目名称：                                         项目编号：

金额单位：   元

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 磋商总报价 |  | 大写: 元整(¥: 元) |  |  |

1、磋商报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用。

2、本表格的总价应与《报价明细表》的合计总价相一致。

3、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

4、供应商报价以磋商现场的最后报价为准。

供应商全称（盖章）：

日期：   年   月   日

2、磋商报价明细表

磋商报价明细表（工程量清单报价格式）

采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）