公开招标文件

湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目

财政审批编号：临[2022]8367号

项目编号：天钫采字2022-072

采购人：湖州南太湖新区管理委员会

代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

二○二二年十二月

目    录

- 公开招标公告   …………………………………………3

- 采购需求   ………………………………………………8

- 投标人须知    …………………………………………26

前附表   ………………………………………………26

- 总则 ………………………………………………29

- 采购文件 …………………………………………30

- 投标文件的编制 …………………………………32

- 开标 ………………………………………………34

- 评标 ………………………………………………35

- 定标 ………………………………………………36

- 合同授予 …………………………………………41

- 评标办法和评分标准  …………………………………42

- 合同主要条款  …………………………………………46

- 投标文件格式  …………………………………………48

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等规定，经经湖州市财政局采购监管处政府采购监管科（财政审批编号:临[2022]8367号），浙江天钫工程管理咨询有限公司受湖州南太湖新区管理委员会委托，现就湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目进行公开招标。欢迎国内符合资格要求的投标人前来投标。

一、项目编号：天钫采字2022-072

二、采购组织类型：分散采购-委托中介

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 磋商内容 | 单位及数量 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目 | 一项 | 1837 | 1837 |

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、具有独立法人资格，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书,省级公司独立法人资格不作要求。

4、本项目不接受联合体投标。

六、报名及采购文件的获取：

1. 获取文件时间：公告发布当日至投标截止时间（潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人报名及获取采购文件）

2. 本项目采购文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受投标人现场报名，投标人登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

4.未注册投标人可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/)“政府采购”--“分散采购”版块公告附件下载。招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）：https:// middle.zcygov.cn/ settle-front/#/registry“政采云”。已经注册成功的投标人无需重复注册。

七、投标文件递交方式及相关事宜：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标人电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

# 2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

# 3.投标文件递交方式：

# （1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求制作、加密并递交。投标人应于2023年1月4日09:00时前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

# （2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称、联系电话并加盖公章。数据电子备份响应文件（U 盘）接收截止时间：为2023年1月3日17：00 时前（以收件人实际签收时间为准），逾期送达的将拒绝接收。

# 递交地址：浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼），联系人：侯先生，电话：0572-2221679。逾期送达或未密封将拒绝接收。

# （3）CA 锁解密时间为开标当日投标截止时间后，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

# 八、开标时间及地点：

本次招标将于2023年1月4日09:00时在湖州市公共资源交易中心二楼（仁皇山片区金盖山路66号）开标。

九、发布采购公告的媒体为：

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）

十、其他事项

1 . 本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本采购文件及政采云平台的

要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投 标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册投标人，需登录浙江政府采购云平台 （http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的投标人应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7.本项目是否专门面向中小企业采购：否

8.为落实政府采购政策需求，本项目获得采购合同的供应商应将合同总金额的40%分包给一家或者多家中小企业。

十一、告知事项

1、投标人可以指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求、佩戴口罩的人员参与开标现场活动，请严格把关。

2、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施，健康信息登记表必须如实填写，不得弄虚作假，如出现隐瞒信息导致发生疫情传播事件的，将报告有关部门依法追究其责任。

3、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动；

4、请各投标人充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请各投标人提前30分钟到场，确保投标有效。

5、所有进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十二、业务咨询

1、采购人名称：湖州南太湖新区管理委员会

联系人：莫女士            联系电话：0572-2685065

2、采购代理机构名称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

联系人：侯先生            联系电话：0572-2221679

3、质疑函接收人：陈女士   联系电话：0572-2221679

地址：湖州市长岛公园9号楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局采购监管处

联系人：李女士            联系电话：0572-2150086

第二章 采购需求

# 1、项目概述

南太湖新区电子政务外网是南太湖新区电子政务建设的重要基础性工程，是国家及浙江省电子政务外网在湖州市南太湖新区的延伸和拓展。整个网络自建设以来，运行情况基本良好，但伴随着接入规模的扩大，整个电子政务外网的带宽需求剧增，部分设备的处理能力出现了较明显的瓶颈，运行年限也超过服役时间，性能捉襟见肘，安全隐患与日俱增；同时随着各类服务的上线，原有部分业务划分不够清晰，安全防护部分也面临这新的挑战，导致现有网络承载能力已无法满足当前业务需求。

应政策要求及现状需求，现新区管委会需要服务商提供网络优化改造、网络安全加固、数据安全保障等相关服务。服务项目按照“大安全、大运营、大协同”的建设思路，打造一个基于“云、网、端、数、用、边”全链路安全保障的运营中心；同时通过升级电子政务网络基础设施的服务内容，实现“省-市-县”一网两平面架构，同时ip承载网使用SRV6、IFIT技术，符合省市县上下贯通的策略，建立一个基于标准的、符合国家和省市县电子政务外网建设要求的统一政务外网网络平台，实现南太湖新区各部门业务信息资源快速交换和共享，促进各电子政务业务应用系统的互联互通、业务协同、资源共享，为推进全区大数据平台建设、一体化智能化平台建设和发展提供基础网络平台保障。

# 采购清单

| 序号 | 项目 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数通设备升级改造服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |
| 2 | 网络安全升级改造服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |
| 3 | 数据安全升级改造服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |
| 4 | 安全运营中心建设服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |
| 5 | 政务外网人员驻场运维服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |
| 6 | 政务外网链路优化服务 | 详见“3”服务要求及技术参数 | 1 | 项 |

# 服务要求及技术参数

总体服务要求：

服务商提供的服务需要满足省、市大数据局等相关上级单位对电子政务外网建设的规范要求，根据南太湖新区管委政务外网改造的实际需求提供相应服务。其中包含必要的基础设施的新增及升级；应用软件的开发或二次开发（含应用接口对接）；安全运营中心的建设及运营服务等。其中硬件质保及相关软件授权等升级服务不得少于三年（技术参数要求有明确规定的除外）。

服务商需满足并提供如下（包含但不限于）分项服务内容：

注：（其中服务商提供支撑服务的基础设施数量不得低于招标文件中的基本要求数量，否则做无效标处理）

分项服务基础设施服务清单：

| 服务项目 | 序号 | 分项服务建设名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、数通设备升级改造服务 | 1.1 | 核心路由器 | 2 | 套 |
|  | 1.2 | 核心交换机 | 2 | 套 |
|  | 1.3 | 汇聚交换机1 | 2 | 套 |
|  | 1.4 | 外联汇聚交换机2 | 12 | 套 |
|  | 1.5 | 社区街道接入交换机 | 110 | 套 |
|  | 1.6 | 交换机万兆单模模块 | 60 | 个 |
|  | 1.7 | 交换机千兆单模模块 | 320 | 个 |
| 2、网络安全升级改造服务 | 2.1 | IPv4-IPv6协议转换交付系统 | 2 | 套 |
|  | 2.2 | 出口双栈防火墙 | 2 | 套 |
|  | 2.3 | 安全中心探针(扩容) | 12 | 套 |
|  | 24 | IPv4-IPv6双栈防火墙 | 12 | 套 |
|  | 25 | EDR终端管理软件 | 2500 | 套 |
|  | 2.6 | 堡垒机 | 1 | 套 |
|  | 2.7 | 日志审计系统（扩容） | 1 | 套 |
|  | 28 | 漏洞扫描 | 1 | 套 |
|  | 2.9 | 基线管理系统 | 1 | 套 |
|  | 2.10 | 自适应系统 | 1 | 套 |
|  | 2.11 | 原厂专业安全产品万兆单模模块 | 20 | 个 |
|  | 2.12 | 原厂专业安全产品千兆单模模块 | 142 | 个 |
| 3、数据安全升级改造服务 | 3.1 | 政务业务系统电子数据安全管理系统 | 1 | 套 |
|  | 3.2 | 敏感数据保护系统 | 1 | 套 |
|  | 3.3 | 数据库内容保密检查系统 | 1 | 套 |
|  | 3.4 | 文档外发审核系统 | 1 | 套 |
|  | 3.5 | 数据库防火墙系统（扩容） | 1 | 套 |
|  | 3.6 | 数据库防水坝系统 | 1 | 套 |
|  | 3.7 | 数据加密系统 | 1 | 套 |
|  | 3.8 | 水印溯源系统 | 1 | 套 |
|  | 3.9 | 流动安全管控平台 | 1 | 套 |
| 4、安全运营中心建设服务 | 4.1 | 安全运营中心建设服务 | 1 | 项 |
| 5、政务外网人员驻场运维服务 | 5.1 | 政务外网人员驻场运维服务 | 1 | 项 |
| 6、政务外网链路优化服务 | 6.1 | 政务外网链路优化服务 | 1 | 项 |

分项服务技术要求：

### 3.1、数通设备升级改造服务

#### 3.1.1	核心路由器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 为保证网络安全可靠运行，所投设备需与核心交换机统一品牌 |
| 2 | 交换容量≥115Tbps，包转发率≥10000Mpps |
| 3 | 支持主控引擎槽位≥2个，交换网板≥2个，业务板卡槽位数≥6个，总槽位数≥10 |
| 4 | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB |
| 5 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB |
| 6 | 设备支持防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS的防御等， |
| 7 | 支持OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+的MD5认证功能，支持Keychain功能，可以支持基于时间段的生效的秘钥 |
| 8 | ▲单台实配双主控双电源，交换网板≥2，10G光接口≥8，千兆光口≥4 |

#### 3.1.2	核心交换机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备需与核心路由器统一品牌； |
| 2 | 整机性能：交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000 Mpps； |
| 3 | 业务槽位数≥4，交换网板插槽数量≥4 |
| 4 | ▲单台实配双主控双交流电源模块，交换网板≥1，10G光接口≥16，千兆电口≥48 |
| 5 | 支持IPv4/ v6双栈协议； |
| 6 | 支持端口聚合，支持802.3ad（动态链路聚合协议） |
| 7 | 支持ERPS以太环保护协议 |
| 8 | 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 |
| 9 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
| 10 | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 11 | 支持路由协议多实例、策略路由 |

#### 3.1.3	汇聚交换机1

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥30Tbps，包转发率≥5500Mpps; |
| 2 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6; |
| 3 | 主控交换卡、电源、接口模块等关键部件可热插拔 |
| 4 | 支持IPv4和IPv6的双协议栈; |
| 5 | ▲单台实配双主控，冗余电源，千兆电口≥48，千兆光口≥24，万兆光口≥24； |
| 6 | 支持IPv4/ v6双栈协议； |
| 7 | 主控交换卡、电源、接口模块等关键部件可热插拔 |
| 8 | 支持多虚一技术，支持横向虚拟化技术 |
| 9 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
| 10 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议 |
| 11 | 支持IPv6策略路、支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能 |

#### 3.1.4	外联汇聚交换机2

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥400Gbps；包转发率≥120Mpps |
| 2 | ▲配置：≥24个千兆光口，≥4个万兆 SFP+端口； |
| 3 | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持DHCPv6功能； |
| 4 | 配置冗余电源，冗余风扇； |
| 5 | 支持多虚一技术，支持横向虚拟化技术 |
| 6 | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 |
| 7 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议 |
| 8 | 支持IPv6策略路、支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能 |

#### 3.1.5	社区街道接入交换机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 性能： 交换容量≥300Gbps, 包转发率≥35Mpps; |
| 2 | ▲配置端口：≥16个千兆电口，≥4个千兆光口； |
| 3 | 支持多虚一技术 |
| 4 | 支持OSPF/RIP/静态路由 |
| 5 | 支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv6 ACL； |
| 6 | 支持对源地址为全球单播类型的IPv6报文进行检查，避免非法报文通过接入设备进入内部网络 |

#### 3.1.6	交换机万兆单模模块

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |

#### 3.1.7	交换机千兆单模模块

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |

### 3.2、网络安全升级改造服务

#### 3.2.1	IPv4-IPv6协议转换交付系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 4层吞吐量≥20G，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥210000，7层新建连接数 RPS≥350000； 硬件参数：规格≥2U，冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口。每台提供3条Internet线路授权。 |
| 2 | 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备； |
| 3 | 提供智能DNS功能，单域名对应多个运营商地址，自动识别互联网用户访问请求返回用户对应的运营商链路，引导用户从最优路径的线路访问业务系统。支持IPv4/IPv6双栈的智能DNS解析。 |
| 4 | 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能； |
| 5 | 支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图； |
| 6 | 支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能； |
| 7 | 支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址； |
| 8 | 支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制； |
| 9 | IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64等协议转换； |
| 10 | IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题； |
| 11 | 支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转； |
| 12 | 提供IPv6产品检测报告（提供证明文件）； |
| 13 | 所投产品具备《IPv6 Ready Phase-2金色认证证书》（提供有效证书复印件） |

#### 3.2.2	出口双栈防火墙

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 性能参数：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥7.5Gbps，并发连接数≥800万，新建连接数（CPS）≥3万。 硬件参数：规格≥1U，冗余电源，接口≥6个千兆电口+4个千兆光口SFP+4个万兆光口SFP+。 |
| 2 | 本次配置入侵防御模块、防病毒模块；攻击特征库及病毒库更新授权3年。 |
| 3 | 产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能； |
| 4 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 5 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 6 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
| 7 | 产品支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制 |
| 8 | 产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 |
| 9 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 |
| 10 | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
| 11 | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |

#### 3.2.3	安全中心探针（扩容）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 6个千兆电口（支持2对Bypass），2个千兆光口,冗余电源，整机吞吐率：3000Mbps，IPS吞吐率：1200Mbps;配置 3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可； |
| 2 | 所提供服务的产品需向安全数据平台推送所采集到的所有数据 |
| 3 | 软件系统采用自主知识产权的专用安全操作系统，具备多核平台并行处理特性。 |
| 4 | 支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择。 |
| 5 | 应涵盖广泛的攻击检测规则库，能够针对9000种以上的攻击行为、异常事件进行检测。 |
| 6 | 机器学习检测能够对目标文件实时检测实时还原效果，不依赖规则库检测实现对未知恶意程序检测。 |
| 7 | 支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTP、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测。 |
| 8 | 应支持接口流量监控，可根据不同接口展示流入报文速率、流出报文速率、流入速率、流出速率等数值，支持最近一分钟接收报文传输层协议分布、最近一分钟接收报文网络层协议分布、最近一分钟接收报文字节大小分布内容展示，并能够监控最近1天、最近1周、最近1月的接口流量。 |
| 9 | 应支持僵尸主机监控，可按照当天、昨天、本周、自定义等方式展示僵尸主机事件、联动阻断、控制主机、僵尸主机等数量，具备控制主机地理分布、僵尸主机事件分布、Top10控制主机、僵尸主机事件等内容监控能力。 |
| 10 | 要求支持系统日志配置，可按照调试、信息、通知、警示、错误、严重、告警、紧急等日志级别，管理日志是否记录本地数据库、记录时间、syslog。 |
| 11 | 要求支持安全日志配置，可按照高、中、低、自定义日志级别，管理日志是否记录本地数据库、数据表最大容量、syslog。 |
| 12 | 要求支持日志合并功能，可根据源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议等合并条件，对指定周期内不同安全类型日志进行合并，避免日志风暴。 |
| 13 | 支持服务器非法外联检测，支持按IP地址、IP范围、子网设置监测对象，支持仅对外联境外地址监测，支持按IP地址、IP范围、子网设置外联白名单。支持对服务器外联行为自学习，自动记录外联信息，包括IP地址、协议、端口/ICMP类型、连接数。 |
| 14 | 支持DNS隧道通信检测，用户可设置检测周期、检测阈值、最大请求域名长度，可设置相应警告、联动阻断动作。 |

#### 3.2.4	IPv4-IPv6双栈防火墙

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 为保障新区政务网络安全性，此项产品须与出口防火墙采用异构（即不同品牌）方式部署，防止因同一厂商安全漏洞而造成新区大面积的安全隐患 |
| 2 | 网络吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥200万。 |
| 3 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由。 |
| 4 | 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44、NAT64、NAT66 |
| 5 | 支持KVM、VMware ESX等业界主流虚拟化环境。 |
| 6 | 支持基于ISP地址表动态选路，选路算法包括但不限于优先级和权重，支持基于PING、TCP、DNS协议探测连通性，探测目标支持IP和域名，ISP信息支持自定义。 |
| 7 | 支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。 |
| 8 | 支持基于全局或链路进行DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载。 |
| 9 | 支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议。 |
| 10 | 支持ZIP、TAR等压缩打包文件的病毒查杀。 |
| 11 | 支持HTTP协议的精确访问控制。 |
| 12 | 支持针对IP、端口进行端口扫描。 |
| 13 | 支持弱口令扫描能力。 |
| 14 | 支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等。 |
| 15 | 支持配置向导功能，在设备上线时引导配置人员快速将设备投入使用，支持引导配置系统名称、系统时间、部署模式、路由、策略等信息。 |

#### 3.2.5	EDR终端管理软件

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 支持：麒麟v10服务器（龙芯3B3000、鲲鹏920、FT2000+、兆芯C/E）、UOS20 sp1服务器（龙芯3B4000、兆芯C/E）、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86），本次采购2500点功能客户端，三年升级服务授权 |
| 2 | 支持：银河麒麟V10(龙芯、飞腾、X86)、银河麒麟(龙芯、飞腾、X86)V10.1、UOS20 sp1(龙芯、龙芯3A5000、鲲鹏920、麒麟9006C、飞腾、X86、兆芯)、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86） |
| 3 | 单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式 |
| 4 | 支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的WINDOWS系统终端防病毒、类LINUX系统终端防病毒、国产通用终端（AK）、国产专用终端防病毒（ZYJ）； |
| 5 | 控制中心支持多级级联部署，并支持病毒查杀日志上报；支持病毒库从上级升级；支持上级控制中心对下级控制中心自动动态授权分配或手动自定义分配授权点数； |
| 6 | 支持对终端进行CPU和内存占用的资源实时监测，并可将占用和使用情况上报管控中心 |
| 7 | 支持控制中心数据库的备份及还原；支持定时备份；支持备份到指定FTP服务器 |
| 8 | 支持对 Linux、国产和 windows 恶意代码进行统一查杀， 对宏病毒、 shell 脚本具有检测能力； |
| 9 | 支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。 |
| 10 | 服务端一键升级：支持管理员通过升级管理功能对指定的分组、终端或全网进行一键下发升级任务，完成批量终端本地病毒库升级； |
| 11 | 支持自动升级和手动升级选择设定，手动升级默认主程序和病毒库都不自动升级，也可选择不升级主程序但升级病毒库； |
| 12 | 病毒发现处理：实时防护过程中发现病毒时处理方式可选择杀毒软件自动处理病毒，并将原始文件隔离备份，也可选择发现病毒后通知终端用户，由终端用户选择处理； |
| 13 | 支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏； |

#### 3.2.6	堡垒机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 接口≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个万兆光口,冗余电源, ≥64G内存，≥4T硬盘；含400个主机/设备许可，用户数不限制；并发字符≥400，图形≥200 |
| 2 | 采用物理旁路部署，不改变现有网络结构； |
| 3 | 支持双机部署，保证系统发生故障时的可用性； |
| 4 | 支持双因子认证； |
| 5 | 认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式； |
| 6 | 内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发 |
| 7 | 支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理； |
| 8 | 满足公有云、云资源池、数据中心多种运维场景； |
| 9 | 支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 |
| 10 | 通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 |
| 11 | 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 |
| 12 | 支持开启/关闭录屏审计、指令审计、和OCR审计；支持视频压缩机制，包括：帧/秒、分辨率和清晰度。 |
| 13 | 支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息； |
| 14 | 支持每个运维节点可以定位至该条会话记录 |
| 15 | 支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。 |

#### 3.2.7	日志审计系统（扩容）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 支持单级部署；支持代理分布式部署采集日志； |
| 2 | 所提供服务的产品需向安全数据平台推送所采集到的所有数据 |
| 3 | 接口≥2个千兆电口、≥2个万兆光口,冗余电源，至少包含150个日志源。 |
| 4 | 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据 |
| 5 | 基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。 |
| 6 | 支持首页展示日志采集总量统计，可按不同日志源种类分类显示日志总量及大小，并支持导出； |
| 7 | 支持对日志审计技术中存在的扩展性问题,索引创建速度问题,索引查询效率问题,进行技术优化 |
| 8 | 支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集，支持IPv6日志的全量存储； |
| 9 | 支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息； |
| 10 | 支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果； |
| 11 | 支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称； |
| 12 | 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置 |

#### 3.2.8	漏洞扫描

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品符合国产化替代工作相关要求； 本次配置提供系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块； |
| 2 | 支持并行地检查多个被评估目标，提供扫描策略定制； |
| 3 | 支持IPv4、IPv6环境部署管理、扫描； |
| 4 | 支持多路扫描功能，设备所有网口均可用于扫描，支持同时对多个隔离子网进行扫描； |
| 5 | 支持分布式部署，管理中心统一下发策略、查看任务结果、导出报表，无需登录子引擎；支持从管理中心查看子引擎及其状态；管理中心、子引擎均可执行扫描任务 |
| 6 | 支持违规外联阻断 |
| 7 | 支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦 |
| 8 | 支持Web漏洞扫描，检测基于OWASP Top10标准定义扫描规则； |
| 9 | 支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务； |
| 10 | 支持对目标对象的账号管理、口令策略、认证授权、日志审计、文件权限、网络通信、系统服务等进行安全配置核查； |
| 11 | 支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等； |
| 12 | 支持数据库登录扫描，包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置，支持数据库在线登陆验证； |
| 13 | 支持目前主流协议和数据库弱口令检测，包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、Tomcat 、Oracle、REDIS、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase 、Informix ； |
| 14 | 支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中发现的主机创建扫描任务； |
| 15 | 支持资产统一管理，支持按照IP、URL、网页编码、操作系统、MAC地址、所属资产组、资产标签、资产评分对资产进行高级检索和分析； |
| 16 | 支持对资产及资产检测结果进行备份恢复； |

#### 3.2.9	基线管理系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 接口≥6个10/100/1000BASE-TX电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个可扩展模块，≥1T存储空间，配置双电源，含≥300个可扫描对象, ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,双电源； |
| 2 | 包含三年软件版本升级，包含三年出厂知识库维护服务 |
| 3 | 平台构架具备跨平台性、开放性和扩展性；通过web方式对本系统实现管理 |
| 4 | 持独立部署的方式，可在网络中任意位置旁路部署；支持分布式部署。 |
| 5 | 支持通过设备IP地址自动发现网络中设备信息 |
| 6 | 支持在线扫描任务，用户可选择实时、定时、周期等任务类型 |
| 7 | 支持TELNET、SSH、SMB、RDP等协议的安全基线配置检查方式 |
| 8 | 支持在线实时查看扫描进度及扫描详细情况 |
| 9 | 支持跳板机方式，在线扫描网络不可直达的设备 |
| 10 | 支持对指定设备进行直接扫描，并生成扫描报告 |
| 11 | 无资产扫描方式：系统提供密码文件模版下载功能，在建立核查任务时提供导入功能，系统读取设备信息后保存在内存中，在任务执行完毕后销毁，系统自身不存储用户资产信息，保证用户机密数据安全 |
| 12 | 内置权威基线检查标准库，支持检查标准库随意切换 |
| 13 | 支持全网设备类型合规情况统计、全网合规情况分析统计 |
| 14 | 支持报表内容及模板定制 |
| 15 | 支持报表标题与统计周期自定义； |
| 16 | 厂商属于中国国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位（提供证明文件） |

#### 3.2.10	自适应系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自适应软件系统，装载在南太湖新区“城市大脑”云端服务器上，具备资产管理、风险发现、威胁监测、安全基线、病毒查杀、微隔离等功能； |
| 2 | 不修改服务器操作系统内核或驱动，支持对客户端与服务端的通信进行加密； |
| 3 | 采用轻量级Agent，同时支持设置资源占用监控配置，当操作系统、Agent占用的CPU、内存资源超过设置的阈值，Agent可以停用和关闭。 |
| 4 | 安装时应不影响正常业务运转，无需重启服务或系统，安装流程应简洁快速，客户端支持一键式安装、卸载、启用、停用、删除、升级、重连能力。 |
| 5 | 采用多种探查方法，如包括ARP、PING、NMAP扫描方式，自动排除网络设备，主动发现网络环境中已安装安全探针的主机和未安装安全探针的主机的信息，包含IP地址、MAC地址、操作系统、安装状况、最近扫描方式等，支持以模板xlsx格式手动导入资产。 |
| 6 | 监控主机状态，并提供自定义主机分组，采集主机的基本信息，包含主机名、IP、连接IP、MAC地址、系统安装时间、操作系统、主机管理信息、部署的Agent信息（Agent在线情况、Agent版本、Agent规则库、Agent上线时间、Agent安装时间、Agent ID） 。 |
| 7 | 支持从主机维度、资产维度、IP维度构建资产指纹库，实现从不同维度查询或统计主机信息资产。 |
| 8 | 实时监控变更的资产，支持对操作系统、软件、硬件、用户信息、数据库进行变更趋势分析，提供基于时间的变更趋势图，支持自定义时间、部门进行筛选分析。支持按照标签、部门、主机、资产类型设定重点资产。 |
| 9 | 支持检测数据库漏洞，包括但不限于MSSQL，Oracle、Sybase、Informix、DB2、MySQL、Redis、Mongodb，上报风险等级，漏洞名称、未处理主机、已忽略主机、已修复主机，提供风险说明、风险危害、修复建议和操作命令。 |
| 10 | 支持检测网站漏洞，至少包含文件纰漏、数据库注入、跨站点脚本（XSS）、命令执行检测、CRLF注射、XML外部实体（XXE）注入、使用已知的潜在危险文件等漏洞，上报风险等级，类型、未处理主机、已忽略主机、已修复主机等信息，支持查看风险详情，提供修复建议 |
| 11 | 支持记录账号风险修复验证，提供修复记录，至少包含风险等级、类型、风险说明、发现时间、修复时间。 |
| 12 | 支持实时检测内核后门、引导后门、勒索病毒、流氓程序、黑客工具等病毒并产生告警，告警信息包括病毒类型、路径、病毒ID、状态等，支持快速扫描、全盘扫描、自定义扫描多种扫描方式，提供溯源、隔离、信任、删除等处置措施。 |

#### 3.2.11	原厂专业安全产品万兆单模模块

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |

#### 3.2.12	原厂专业安全产品千兆单模模块

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |

### 3.3、数据安全升级改造服务

#### 3.3.1	政务业务系统电子数据安全管理系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 定制的系统软件需要为保障南太湖新区电子数据的真实性、完整性提供可靠的防篡改存证服务。遵循电子数据管理的专业技术标准、通用业界标准和业务实际需要，在业务规范、业务流程、数据格式、保密性能等方面确保使用安全、规范，保证电子数据在系统中的有效存储，以及存储过程中的每一次信息变动均能够被有效记录且不可损毁的留存，从而保证电子数据的真实性、完整性、可用性。本项目提供电子文件的存证验证服务，电子文件类型包含文本、图片、影音文件、压缩包等格式的电子文件，以及结构化数据库细颗粒度数据条目、字段的存证验证服务。 |
| 2 | 所提供区块链数据存证技术产品可在湖州电子政务外网的服务器段或云端进行私有化部署，运行环境支持国产化操作系统与国产化数据库。（提供国产化软件适配互信证书） |
| 3 | 提供数据存证验证产品时，一并提供数据存证验证产品的技术支撑、区块链生产环境节点互联、区块链上链调用接口、平台适应性升级及其相应服务。 |
| 4 | 业务系统新增一条电子数据时，将该电子数据所有相关信息打包或按约定数据结构拼接后作为原始保全数据，并使用指定加密算法对此数据生成电子数据存证HASH。 |
| 5 | 上链预处理模块进行构造交易，通过KMS（密钥管理模块）使用系统用户私钥对电子数据存证HASH的区块交易数据签名。 |
| 6 | 上链通讯服务模块向区块链后台核心服务推送已封装的区块交易信息，将交易信息存储在区块链上，并返回本次交易上链的区块位置、区块链标识HASH、交易报文HASH、上链时间戳等区块链存证关键信息。 |
| 7 | 将电子文件进行SHA256哈希处理得到文件指纹，然后将文件指纹信息上链。同时业务系统侧提供文件指纹对比的工具包，可以对原文件指纹和上链指纹进行比对，以确认文件是否有被篡改。 |
| 8 | 区块链出块需将一组交易组成一个区块，并通过区块链共识节点的多方共识验证后， 对其进行执行，将其执行结果与交易写入持久化存储。 |
| 9 | 区块链共识节点提出提议块在上一高度区块出块完成后，由本轮出块节点提出提议区块。提出提议块的流程结束后，进入其它节点对提议块的投票流程。 |
| 10 | 所提供区块链数据存证技术产品，能实现多个共识节点在湖州地区跨部门分布式部署，通过区块链共识机制、容错共识算法，实现去中心化、多节点共识共信共享。 |
| 11 | 所提供区块链产品在电子政务外网网络中断的特殊情况下（区块链节点离线状态），支持通过本部门的区块链节点对已存证数据进行验证。 |

#### 3.3.2	敏感数据保护系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品支持传统硬件部署方式，同时也可部署于虚拟化云端，支持阿里云、华为云、VMware、KVM、XEN、OpenStack 等虚拟化环境。 |
| 2 | 采用旁路镜像方式；支持集中统一管理；支持分级部署；支持多路流量审计、分析。 |
| 3 | 网口≥ 4*10/100/1000Mbps；内存：≥ 32G，硬盘：≥ 2TB，吞吐≥1Gbps。 |
| 4 | 支持 B/S 架构，支持远程 Web 管理，支持远程管理 SSL 加密传输，支持用户名、口令本地认证方式，支持 USB-Key 双因子认证方式。 |
| 5 | 支持系统管理员、安全管理员及审计员三权分立功能，三权相互独立防止越权操作； |
| 6 | 为达到配置结果的可移植性，支持配置文件的下载/上传功能。 |
| 7 | 为了确保数据安全，系统支持文档特征、中文分词、正则表达式、中文编码、中文语言库等检测规则。 |
| 8 | 为了确保数据检测更全面，系统需支持千余种以上文档类型识别，300 种以上文档内容解析。包含但不限于：30 种以上文字处理格式、20 种以上演示文件格式、10 种以上电子表格文件格式、10 种以上归档文件格式和 30 种以上源代码文件格式、文档标记格式、电子邮件格式、CAD、图形、数据类等。 |
| 9 | 除了识别常用的 OFFICE、PDF、WPS 等办公文档外，还可识别*.art、*.dwg、*.stp、*.DSN、*.brd、*.ceb、*.cebx、*.ofd、*.gd等文件。 |
| 10 | 支持图片相似指纹匹配，可配置相似度。 |
| 11 | 内置红头文件检测识别脚本，支持版式文件匹配，支持标密文件匹配，支持密标文件匹配，支持文件夹带识别，电子文档数字签章识别，内置图章检测识别，并能识别图章中的文字。 |
| 12 | 支持将 IP 地址与地理位置信息进行关联，便于统一展示模块以地理位置信息展示与统计相关联的事件信息。 |

#### 3.3.3	数据库内容保密检查系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 便携式硬件检查工具内存：≥32 G，硬盘：≥1 TB，采用旁路部署方式； |
| 2 | 处理性能：非结构化文件类≥ 300G/天，结构化数据库字段数据≥8000万条/时 |
| 3 | 支持 B/S 架构，与远程 Web 管理。 |
| 4 | 支持国产数据库：达梦、人大金仓、神通、神舟OSCAR、南大通用、瀚高、虚谷、优炫、高斯（DWS）、Tidb、K-DB、Tbase等。 |
| 5 | 支持国外关系型数据库：Oracle、Mysql、Mircrosoft SQL Server、PostgreSQL、IBM DB2、Microsft Access、SQLite、MariaDB、Hive、Sybase、Access、Hana、Teradata 等。 |
| 6 | 支持国外非关系型数据库：Redis、HBase、MongoDB 、Cassandra、OrientDB、Neo4j、Elasticsearch、Greenplum、JanusGraph03、TinkerPop等。 |
| 7 | 支持基于IBM Lotus Domino/Notes、SharePoint、国产榕基、瑞成等搭建的OA系统的检查。 |
| 8 | 支持Exchange Server、CorMail、快邮等基于协议端口的扫描检查，如EWS、POP3、IMAP等协议。 |
| 9 | 支持基于 Linux 、Windows 及国产操作系统搭建服务器的检查 |
| 10 | 支持国产化终端保密检查，支持安装版和绿色版客户端。 |
| 11 | 内置图像文本OCR识别技术，支持识别通过扫描、复印、截图、拍摄等方式形成的各种格式的图像（包括PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG、JEPG、GIF等图像格式）。 |
| 12 | 支持 OFD、Ceb、Cebx 、DPS、ET、WPS等国产化数据格式的内容识别。 |
| 13 | 系统支持基于密标识别特征的标密文件识别技术，对非密网违规存储的涉密信息进行精准识别与定位，并提供事件详情查看和源文件（授权通过）下载功能。 |
| 14 | 支持标密文件的识别，发现标密文件上报事件。 |

#### 3.3.4	文档外发审核系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品支持传统的硬件部署方式，同时也支持部署于虚拟化云端，包括阿里云、华为云、VMware、KVM、XEN、OpenStack等虚拟化环境。 |
| 2 | 采用旁路部署方式； |
| 3 | 标准化通用互联网接口，与第三方业务系统对接简洁方便。 |
| 4 | 支持基于WebDav搭建文件服务器的检查，通过WebDav 协议的方式进行数据采集，支持通过 S3 接口实现对 Ceph 分布式存储的内容检查。 |
| 5 | 支持阿里（OSS）、华为（OBS）、腾讯（COS）、金山、浪潮、坚果云对象存储的内容检查。 |
| 6 | 支持各种类型文件的识别：微软办公文档格式、苹果办公文档格式、文字处理格式、图像格式、压缩文件格式、邮件格式、计算机辅助设计格式、源代码格式、文本文件格式等。 |
| 7 | 支持文件属性、关键字、关键字组、正则表达式、模式脚本匹配、文档\图片指纹、数据库指纹匹配。 |
| 8 | 内置图像文本OCR识别技术，支持识别通过扫描、复印、截图、拍摄等方式形成的各种格式的图像（包括PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG、JEPG、GIF等图像格式）。 |
| 9 | 支持 OFD、Ceb、Cebx 、DPS、ET、WPS等国产化数据格式的内容识别。 |
| 10 | 支持对多层嵌套 Office 或 WPS 文档、多层压缩文档，经过修改后缀、转换格式等逃避检测手段处理后的文档的内容识别。 |
| 11 | 支持自定义组合各个匹配技术（与或非）形成识别规则，提高识别精度。 |
| 12 | 支持人工审核检查结果，可将误报文件归纳到白名单中，系统具备机器学习算法，可有效减少后续误报率。 |
| 13 | 支持一键导出检查报告，输出格式包括 PDF、Word、CSV 等，以及授权下载源文件。 |
| 14 | 支持用户自定义组织关系，实现基于组织单位、用户部门、涉密概率、文件名称、文件路径、匹配内容摘要等信息进行溯源定位。 |
| 15 | 管理平台首页展示多个报表，并且支持自定义报表格式，支持多维度动态生成统计数字、饼图、柱状图、线形图和面积图等多种报表。 |

#### 3.3.5	数据库防火墙系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件形态，装载在南太湖新区管委会虚拟化环境中，本次增加2个授权节点。 |
| 2 | 支持ORACLE、MYSQL、SQLSERVER、DB2、PG、RDS-Mysql、RDS-PG、PostgreSQL、Informix、Impala、ODPS、DB2、oceanbase等主流数据库及国密算法加密的qianbase数据库防护 |
| 3 | 支持透明代理、透明代理NAT、透明网桥、反向代理、路由网关、HA主备模式。 |
| 4 | 支持与暗数据联动，同步分类分级发现结果。 |
| 5 | 支持学习、模拟、运行三种运行模式：学习模式支持SQL的自学习，识别安全SQL；模拟模式可以模拟真实操作的管控情况。 |
| 6 | 内置数据库漏洞虚拟补丁不少于1600个，可阻止黑客通过这些漏洞进行攻击。 |
| 7 | 支持正常SQL特征及SQL注入特征双重防护，防止SQL注入攻击。 |
| 8 | 自动学习业务SQL，捕获SQL语法，生成SQL白名单，通过SQL白名单进行访问控制 |
| 9 | 支持透明代理模式下的可信IP,将加入到可信IP列表中的可信的终端设备IP地址，终端设备与数据库通信的流量将会进行bypass处理，极大减少了经过数据库防火墙的流量，降低了数据库防火墙压力，保证设备稳定运行，提供更稳定的防护能力 |
| 10 | 支持风险响应策略，针对不同信任度的身份和风险等级设置不同的响应行为。 |
| 11 | 支持设置敏感标签身份，使之具备合法访问指定敏感数据的权限。未明确注册的身份，默认表示为不合法身份，不能访问任何敏感表格。 |
| 12 | 支持多维身份管理，至少支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库账户、时间、等因素的任意组合，形成新的登陆认证规则。 |
| 13 | 支持数据库防漏扫，当特定的漏洞扫描器对数据库进行扫描时，实现防御拦截。 |
| 14 | 支持SQL命令的细粒度审计和分析，并详细记录管理用户的行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。 |
| 15 | 支持通过kafka和syslog的方式进行日志外发，支持审计、告警等日志外发。 |
| 16 | 支持以图形、列表等方式查看告警信息，以列表形式展现的告警信息应当包含告警时间、告警内容、告警等级、用户IP、数据库代理IP、事件等。 |
| 17 | 24小时监控主流SQL注入攻击、数据库漏洞攻击、敏感访问、系统运行、流量等信息。 |

#### 3.3.6	数据库防水坝系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件形态，装载在南太湖新区管委会虚拟化环境中 |
| 2 | 支持ORACLE、SQL SERVER、DB2、MySQL、PostgreSQL、ODPS、informix、达梦、impala、mongdb、oceanbase等主流数据库、国产化数据库、大数据平台、云数据库。 |
| 3 | 支持国密算法加密的qianbase数据库管控 |
| 4 | 支持按单个IP或IP段发现数据源 |
| 5 | 支持与暗数据联动，依据数据分类分级的结果，给不同的运维人员进行权限管控，具有某个权限的用户只能访问特定级别的数据。 |
| 6 | 具备敏感数据探测能力，自动发现SCHEMA、表中的敏感资产。 |
| 7 | 支持从表格、表格列、SCHEMA等维度归类敏感数据资产，形成敏感资产集合进行独立管理。 |
| 8 | 支持身份的多因素认证，至少应支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库用户、数字证书、身份敏感标签、日期、时间、时间域、身份类别、有效时间、应用用户名、终端IP等因素的任意组合，系统根据多维身份管理策略，自动判别登录主体的合法性，如不符合设定的身份管理策略，登录失败。 |
| 9 | 支持为敏感数据管理人员身份分发唯一的数字证书，每张数字证书只能载入一个唯一的U盾，以实现在数据库用户密码被泄露的情形下，仍能阻止非法用户登陆目标数据库，解决仅依靠密码认证带来的安全不足问题。 |
| 10 | 对登陆访问事件信息中的主体信息与身份信息进行比对，对未命中的主体身份，快速发现进行治理。 |
| 11 | 在反向代理模式下，通过在数据库服务器上安装安全代理插件，实现对于通过SQL管理工具或本地等直连数据库的违规连接行为进行准入控制，防止非法人员绕过安全系统，违规对数据库进行访问。 |
| 12 | 支持通过应用指纹信息识别应用的是否为真实应用，进行应用防假冒，识别假冒应用访问数据库，进行拦截阻断。 |
| 13 | 通过账号托管功能，运维人员使用分配运维账号，运维用户与数据库用户及密码进行映射绑定，运维人员在不知道数据库真实密码的情况下，即可完成对数据库的运维和管理，全面保障数据库安全。 |
| 14 | 支持安全客户端的短信二次认证功能，当登录安全客户端时，发送短信验证码，验证成功才能正常登陆 |
| 15 | 支持数据库授权管理控制，包括数据库角色权限管理、数据库对象权限管控、数据库系统权限管理。 |
| 16 | 支持针对数据库用户的代码管控进行控制，包括过程、函数、包、触发器、视图等代码进行创建、删除的安全管控。 |

#### 3.3.7	数据加密系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持操作系统Linux、Windows、HP、AIX、中标麒麟、银河麒麟等。 |
| 2 | 支持达梦（包括MPP、单机、主备模式）、山东瀚高HighGo DB、ORACLE（单机及RAC）、SQL SERVER、DB2、MySQL 、PostgreSQL、Elasticsearch、神通、teledb、hive、人大金仓、南大通用等数据库。 |
| 3 | 提供数据库初始化加密操作向导，加密任务建成后提供预估的加密时间、监测加密任务执行状态。 |
| 4 | 加密算法至少应支持3DES、AES等国际密码算法，SM4国密算法。 |
| 5 | 支持以下所有特殊数据类型和索引类型的加密正常读写、等值查询和范围查询：BLOB数据、CLOB数据、IOT表的Mapping表、B*Tree索引、Bitmap索引、全局索引等。 |
| 6 | 支持对加密资产写入的数据进行加密，实现密文状态存储。 |
| 7 | 支持多种加密模式，支持业务在线加密，不需要业务停机，加密后的数据文件以密文形式存储。 |
| 8 | 使用数字证书绑定安全客户端，当用户登录管理平台后，系统可自动校验安全客户端的合法性。 |
| 9 | 支持基于身份的密文访问控制，身份要素至少包括应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库账户等，根据用户权限进行数据库返回结果控制，只有拥有合法权限的数据库用户才可看到明文，无合法权限的用户返回经过加密的数据或禁止访问。 |
| 10 | 记录所有加密任务，包括数据库名称、IP地址、端口号、实例名、数据库类型等，以支持资产的集中管理。 |
| 11 | 支持根据数据库查看加密资产的信息，以表加密、列加密两个维度查询当前的加密资产，并记录所有加密的操作类型、操作结果、所用时长、操作账户。 |
| 12 | 从加密平台中删除被加密数据库时，弹出解密引导，强制删除时需通过数据库账号验证。 |
| 13 | 支持对数据库的所有登录、访问行为进行审计，包括登录时间、规则名称、数据库用户、客户端IP、应用程序、数据库IP、响应行为等； |

#### 3.3.8	水印溯源系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件形态，装载在南太湖新区管委会虚拟化环境中 |
| 2 | 系统支持丰富的数据源和目标，数据源、目标配置通过系统界面实现： |
| 3 | 支持Oracle、DB2、SqlServer、Mysql关系型数据库作为源和目标 |
| 4 | 支持目标文件格式为csv、excel、text。 |
| 5 | 数据水印过程完全不落地，无需额外存储中间数据。 |
| 6 | 支持源库到目标库水印、支持数据库到文件水印 |
| 7 | 支持伪行、伪列、无痕水印三种水印方式，先对需要进行水印的文件进行敏感数据发现，对识别出来的敏感类型进行伪行、伪列、无痕水印或者组合的方式进行水印 |
| 8 | 支持水印的目标文件与原文件保持格式一致，特征一致，校验一致，上下文一致性。 |
| 9 | 支持建立不同周期的作业调度，作业可立即执行，执行一次，周期性定时执行，调度设置完毕，作业会在指定时间自动运行 |
| 10 | 支持查看启用中的作业，查看每一个启用中的水印作业状态，对作业进行实时监控或停止作业操作 |
| 11 | 支持查看作业结果，可查看作业起始时间，用时，执行周期，可对不同结果的作业分别进行下载、继续操作。 |
| 12 | 支持上传水印后的文件，对其进行溯源操作，显示溯源进度，溯源成功后，溯源出的水印可对应到相应的作业及相应作业人，并且在列表中展示出来 |

#### 3.3.9	流动安全管控平台

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件形态，装载在南太湖新区管委会虚拟化环境中 |
| 2 | 系统基于B/S架构web管理模式，提供中文操作界面，无需安装任何客户端或者代理。支持Linux、Windows、UNIX等操作系统。 |
| 3 | 通过对对流动数据的解析和还原技术，持续清点所有API,包括影子API和僵尸API，同时，还原接口的详细设计逻辑及参数。 |
| 4 | 根据系统配置的敏感数据发现规则，在采集数据流动介质或者流动痕迹的数据后，自动发现数据中的敏感数据并对其敏感类型进行自动标记。 |
| 5 | 系统支持对API接口中敏感类型脱敏规则配置；系统支持手动进行脱敏策略配置及敏感类型的定义。 |
| 6 | 通过对API进行水印策略的控制，实现通过此API流出的数据可以进行溯源管理。水印支持不同的加注策略。 |
| 7 | 系统支持对不同的API接口配置不同的管控策略对API进行接口访问次数/日，接口访问频率/日，接口数据调用总量/日等安全管控指标进行控制。 |
| 8 | 支持API的发布及审批、数据调用申请及审批功能，提供应用管理、数据调用身份与认证管理，支持灵活配置数据发布及数据调用审批流程; |
| 9 | 数据共享与交换台账管理：建立数据流动的台账管理，实现客户对数据流动的业务进行精细化管理，为发现数据价值发现提供基础。 |
| 10 | 数据流动趋势监测：通过从日期和时间入手，针对接口介质，数据使用方，数据源等各个节点进行全方位的统计，并且支持对比分析，让用户可以清晰快捷的从不同角度去了解数据流动情况。 |
| 11 | 2数据流动态势感知：实现数据管理员需要实时掌握组织部门内系统的全面情况，包括数据类型以及数据流向，数据流动体量。 |
| 12 | 数据泄露溯源及确认：根据API的不同的配置策略，实现对通过此API流动出去的数据可以进行溯源，追溯数据泄露主体。 |
| 13 | 数据流动审计管理：系统支持对记录应用程序、访问者对正常数据及敏感数据访问、调用以及业务操作行为的记录，满足法规和监管机构对日志记录要求。 |

### 3.4、安全运营中心建设服务

按照“市域一体、上下贯通、协调联动、能力互补”的模式，建设技术防护能力和应用、建立数据安全运营队伍，进行常态化数据安全风险防范和处置，落实监督检查和配合数据安全的等各项工作，构建一个基于云、网、端、数、用、边全链路的南太湖新区安全运营平台，建成一套新区自有的安全体系。

安全运营中心建设服务要求：服务商提供的安全服务模块内容及服务配套工具等需在投标文件中列明。在三年服务期中，所列明的服务配套工具等支撑设施需装载在用户侧，以供保障不间断服务，服务模块必须包含但不限于以下基础服务模块内容。

▲承诺南太湖新区安全运营平台与市大数据安全运营中心平台贯通，并在响应文件中出具承诺书。

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全运营分中心 | 基于数字化改革网络安全保障体系的要求，按照“大安全、大运营、大协同”的建设思路，参考“市域一体、上下贯通、协调联动、能力互补”的模式，建设南太湖新区自有的一套安全体系，同时在南太湖新区平台上统筹建设南太湖新区电子政务建设中的政务云安全、网络安全、边界安全、终端安全、数据安全和应用安全等。 |
| 2 | 驻场服务人员（2人/3年） | 日常处理与网络安全及数据安全一体化支撑平台服务人员对接工作，包括但不限于需求讨论、问题协助处理等；根据安全运营平台获取到的漏洞及安全事件数据信息，向相关负责人汇报，汇报完成后，根据相关负责人指示授权开展进一步工单处置及协助复核工作；对系统进行维护时，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作；定期对安全运营平台相关数据进行日常巡检及问题发现，以便及时发现异常行为；定期对安全运营平台进行报告输出，报告内容包括但不限于安全事件情况、处置情况、考核情况等；主要负责电子政务网网络运维，负责电子政务外网日常资产的梳理，网络稳定性日常保障;主要负责数据安全管控平台和态势感知平台运维。 |
| 3 | 渗透测试服务 | 通过真实模拟黑客使用的工具、分析方法来对重要业务系统进行模拟攻击，并结合智能工具扫描结果，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别工具弱点扫描无法发现的问题。整体测试内容包含初测、报告、复测、指导整改等。每年2次、6个重要业务系统并形成报告。 |
| 4 | 安全检查服务（代码审计） | 对区县级部门入政务云的业务系统正式启用前进行安全检查，检查内容包括但不限于代码审计、安全技术防护、漏洞扫描等措施并提供检查报告。针对应用系统源代码进行审计分析，发现源代码层面的安全缺陷，提供源代码审计报告和改进建议。 |
| 5 | 漏洞扫描服务 | 使用远程漏洞评估能力，检测网络设备、操作系统、数据库和应用服务中存在的安全漏洞，提供漏洞评估报告和修复建议，提供全县新上线应用漏洞扫描服务，提供区级常规漏洞扫描和每月度扫描1次的扫描。 |
| 6 | 重保护网服务 | 在重大节日及庆祝活动保障期间，根据实际情况进行现场7*24小时安全值守，提供安全应急响应的技术支持，提出安全建议，判断事件类型，处理安全事件，降低安全风险和影响，并每日提交日报。 |
| 7 | 应急响应服务 | 制定和完善应急响应方案，针对信息系统突发的重大安全事件，按照大数据的要求以最快的时间进行故障排查定位和应急处理，提供7*24小时响应服务。 |
| 8 | 安全培训服务 | 通过安全运营中心课程建设，完善本地人才培养体系，提供内外部安全培训服务；并通过建设攻防靶场，建设实体化实训平台，进行CTF，红蓝对抗等各项攻防赛事内训和学习。 |
| 9 | 威胁情报服务 | 收集全球威胁情报数据并提供给客户，威胁情报信息包括恶意IP、代理服务器、钓鱼网站、恶意样本、垃圾邮件、漏洞信息、全球被黑网站、恶意URL。定期将用户相关的威胁情报提供给用户。 |
| 10 | 流量威胁检测服务 | 根据安全运营平台数据源的要求，提供符合要求的数据流量信息，借助流量威胁监测工具的能力，开展流量采集服务。将相关数据导入到安全运营平台内，实现流量威胁检测的能力。 |
| 11 | 数据上报 | 南太湖新区安全运营平台需对接湖州市大数据局网络安全运营平台，将市大数据需要的网络资产信息、风险信息、告警信息以及安全事件等进行数据上报。 |

### 3.5、政务外网人员驻场运维服务

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供不少于每年6人的驻场服务（不含安全运营中心驻场人员），保障政务网络日常运行。 |

### 3.6、政务外网链路优化服务

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供13条，上下行对称不少于200M带宽的政务网链路 |
| 2 | 升级现有政务网络传输承载技术，按照省级要求，政务外网传输网由 IPRAN/PTN 传输技术升级为 OTN 传输技术，IP 承载网由MPLS-VPN 技术升级为 SRv6 技术，提升网络承载能力、隔离部门业务、保障重点应用；对现有所有政务网链路提供网络安全保障服务。 |

## 注：扶持政策说明：

## 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

## 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

## 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

## 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

## 9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目采购代理服务费按人民币73240元计取。由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付完成。请各投标人报价时综合考虑在报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：1837万元；最高限价1837万元，供应商的投标报价超出最高限价得作无效标处理。 |
| 6 | 投标文件组成：1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（U盘），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 2、是否需要提及纸质版投标文件：否，但中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式两份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 7 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：湖州市长岛公园9号楼（侯先生收），联系电话：0572-2221679拒绝到付） |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未 提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功， 则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年1月4日09:00整； |
| 10 | 开标时间：2023年1月4日09:00整，逾期作自动放弃； 地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼） |
| 11 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 12 | 中标公告：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，公告于： 浙江省政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/） |
| 13 | 中标通知书：在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取：无 |
| 16 | 采购资金来源：财政预算 |
| 17 | 付款方式：详见第二章招标需求 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指湖州南太湖新区管理委员会。

2.“投标人”系指提交投标文件的单位或个人。

3.“采购代理机构”系指浙江天钫工程管理咨询有限公司。

4. “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

2.本项目采购代理服务费按73240元计取，由中标人全额支付，投标人应自行考虑列入投标报价。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

（七）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

## ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本公司员工。

## ▲3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 本次采购采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有报名的投标人都符合投标人资格要求。

## （八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

5.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取（依法获取指：依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.4采购代理机构不得拒收质疑人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

5.5投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

5.6质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

5.7采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.8质疑函模板参照浙江政府采购网下载专区下载。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法和细则

5.采购合同范本

6.相关文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件的形式

（1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求制

作、加密并递交，投标人电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

（2）备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

2.投标文件的效力

整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功， 则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，电子投标文件中所加盖公章部分须加盖公章或采用CA签章。

1、资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购文件中对供应商的特定要求的有关资格证明文件：

1）投标声明书；

2）投标人基本情况表；

3）营业执照副本（以资格要求为准）；

4）法定代表人身份证明书和授权委托书；

5）授权代表社保缴费凭证；

6）投标人最近一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

7）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图(以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准)；

8）信用承诺书；

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人和采购代理机构将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

2、投标人的技术、商务、资信及其他文件包括但不限于以下内容：

1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

2）技术参数响应（技术响应表）；

3）服务配置清单（均不含报价）；

4）对本项目建设的理解；

5）项目现状；

6）安全建设；

7）运维服务；

8）服务质量及流程管理；

9）安装、调试、验收；

10）技术团队配备；

11）安全服务演示（详见评分项）；

12）售后服务承诺；

13）承诺书（承诺南太湖新区安全运营平台与市大数据安全运营中心平台贯通，格式自拟）；

14）企业业绩；

15）企业认证；

16）优惠条件；

17）供应商认为其他需要提供的材料。

3、投标人的报价文件包括但不限于以下内容：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表；

4）招标代理服务费承诺函；

3）中小企业声明函（格式见第六章）；

4）监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

5）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

注：关于中型、小型、微型企业的认定：

①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6）投标人认为需要的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或其授权代理人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1. 所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物费、运输费、安装费、人工费、保险费、调试费、培训费、税费等一切费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

6、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

7、投标人对采购文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

8、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，不得随意更改序号、名称、单位、数量。

投标人对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

无需缴纳。

# （六）投标文件的签署和份数

# 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

# 1.投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，视投标人的责任。

# 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

# 3.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

# 4.投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

# 5.其他：投标文件需按采购文件要求的格式填写并签字（或盖章）。

# 6.投标文件的形式：见《前附表》；

# （1）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

# （2）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

# 7.投标文件的份数：见《前附表》。

# 8.投标文件的上传和递交：见《前附表》。

# 9.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、

修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应

截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2. 投标人如需递交“备份投标文件”，应在投标截止时间前将“备份投标文件”递交至：浙江天钫工程管理咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼1214），联系人：侯先生，电话：0572-2221679。

“备份投标文件”的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的，由此造成“备份投标文件”被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

### ▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查、资格审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资质条件不符合招标文件要求的；

（2）自招标公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人有效身份证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；（除招标文件另有说明的）

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二） 开标程序：

1.代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由投标人将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；主持人将宣告资格审查不通过的投标人名称及理由；

3. 开启资格审查通过的投标人的技术、商务、资信及其他文件，进入符合性审查，技术、商务、资信及其他文件评审；先通过系统公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

4. 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过系统公布开标记录表（所有投标人的报价），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5.报价部分符合性审查及评分结束后，由系统公布无效投标的投标人名单、投标 无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

6. 评审结束后，通过系统公布中标候选投标人名单，由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

7.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共7人组成（其中采购人代表不超过总人数的 1/3）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员依法对投标人的资格先进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理 。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1、采购人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2、采购人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

3、采购人原则上应当确定第一中标候选人为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。当第二中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第三中标候选人为中标人。当第三中标候选人仍因上述原因不能履行合同时，应当重新采购。

4、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名中标候选人为中标人。

6、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

（二）中标通知书

1、确定中标人后，采购采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

2、中标通知书为双方签订合同的依据。

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）重新采购

1、在采购中，出现下列情形之一的，将重新采购：

（1）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时；经评审，当有效标不足3家，缺乏竞争时。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算控制价，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2、由于采购人原因中止采购或未能在规定延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知书。

3、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 七、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格, 采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

第四章  评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分10分，技术、商务、资信分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分、商务、资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

评标委员会在评审时发现投标人得报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

落实政府采购政策：

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，对小型或微型企业的报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1、供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位指符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

（2）技术、商务、资信及其他分（90分）

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件:

| 技术部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 1 | 技术响应情况 | 1.满足采购文件要求的整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得30分； 2. 招标文件中未标注“▲”的条款的，低于采购文件要求的性能参数一项不满足扣1分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 项目理解 | 根据供应商对本项目采购需求的项目背景、对现状存在的问题及解决思路等进行综合评审。（0-8分） | 8分 |
| 3 | 项目现状 | 针对新区整个政务网网络现状、机房设备、机房环境等内容的熟悉程度及针对其提出的建设性意见进行打分，由评委根据提供的相关材料进行横向打分。（0-7分）。 | 7分 |
| 4 | 安全建设 | 对南太湖信息安全体系建设方案及等级保护体系建设方案进行打分。（0-4分） | 4分 |
| 5 | 运维服务 | 对新区信息系统及安全运维服务方案进行打分。包含服务清单、服务内容、服务过程、成果输出等进行打分。（0-4分） | 4分 |
| 6 | 服务质量及流程管理 | 根据供应商对项目质量管理和流程规范程度进行打分。（0-3分） | 3分 |
| 7 | 安装、调试、验收 | 根据投标人提供的项目安装、调试、验收的方案综合评审。（0-4分） | 4分 |
| 8 | 技术团队配备 | 1、拟投入本项目的项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书或PMP证书得1分。 2、根据负责本项目的服务技术团队人员配备的相关证书进行打分，技术人员具有高级工程师（电子工程或信息化相关）得1分。 注：提供以上人员证书复印件及近三个月连续由供应商缴纳的个人社保证明，不提供不得分。 | 2分 |
| 9 | 安全服务演示 | 供应商根据对项目采购需求的理解进行视频演示，具有以下功能点的每条得1分，其余不得分。共8分。 1、具有统计并展示安全运营现状，包括存在的高危漏洞、端口、安全处置、安全事件等功能的。得1分。 2、具有实时保障力量及全链路安全监管对象的态势展示功能的。得1分。 3、具有通报流程并结合安全应用场景进行分析、研判、展示等功能的。得1分。 4、展示可按条件进行检索并管理不少于10种分析模型专题库。每种库得0.1分，最高得1分。 5、具有支持对重大活动安全保障能力、可对专项任务制定有针对性的态势展示功能的。得1分。 6、通过平台展示活动信息和近期重点工作，并具备在不同等级的应急预案响应时能联动、调度相关技术人员的功能。得1分。 7、注重过程考评机制，具有提供考评管理并对结果进行展示的功能。得1分。 8、具备上下级各类通报的协作能力，并且针对安全事件的工单下发和处置形成闭环，得1分。 （注：采用PPT或其他文档演示或未提供不得分。视频演示电子文件介质为U盘（mp4格式），视频时间控制在10分钟以内），可与电子备份文件U盘一起邮寄。递交方式及要求同采购文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。 | 8分 |
| 商务、资信及其他分 | 20分 |
| 10 | 售后服务承诺 | 1.售后服务方案（0-3分）：根据供应商提供的售后服务方案进行评审：保证服务承诺的落实，对服务承诺的保障措施以及是否满足采购人的要求的得3分；欠缺或不合理的，每处扣0.5-1分，扣完为止。 2.售后服务网点（0-2分）：投标人在湖州地区配备售后服务单位或承诺中标后设立的得2分；（须提供详细的网点全称、营业执照、联系人、联系方式等相关证明材料，承诺的应提供相应承诺函）； 3.培训服务（0-3分）：根据供应商建议的系统培训，包含培训时间、培训课程内容、培训后续技术支持等方面评定，培训时间安排合理、培训课程内容完整丰富、培训后续技术支持及时的得2-3分；培训计划基本可行的得0-2分；不提供不得分。 | 8分 |
| 11 | 企业业绩 | 根据供应商提供的自2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）提供网络改造或网络信息安全服务项目成功案例，每提供一份得1分，最高得1分。 注：需提供合同复印件（含首页、签字盖章页）加盖供应商公章，不提供不得分。 | 1分 |
| 12 | 企业认证 | 1、供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2、供应商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 3、供应商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 4、供应商具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 5、供应商具有有效的IS027001信息安全管理体系认证证书，得1分； 注：供应商需提供上述证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 5分 |
| 13 | 优惠条件 | 评委根据各供应商提出的本项目实质性优惠条件横向比较进行打分，最高得6分。 | 6分 |

第五章 合同主要条款

（仅供参考，以正式合同为准）

财政审批编号:                             采购文件编号:

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                项目的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                  元（￥                  元）人民币。

三、采购内容

列入本项目的范围为：              。

四、履约保证金

本项目不设履约保证金。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、服务质量保证

1.产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国际相关标准和我国相关检测标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务及安装须满足本合同采购需求。若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品。

2.质保期：   年。

七、实施进度要求

八、款项支付

8.1 付款方式：项目建设完成通过验收后支付第一年费用（合同额的30%），一年期过后支付第二年费用（合同额的30%），两年期过后支付余款。

- 税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成巡视维修等服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地吴兴区仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4本合同正本一式六份，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章  投标文件格式

（仅提供通用格式）

（一）资格证明文件封面格式：

湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标声明书

致：           （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年    月    日

投标人基本情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人身份证明书

（姓名）是                            （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                    ，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名、盖章）

日期：        年     月     日

-------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致：              ：

本授权委托书声明，我      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位           （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

---------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：授权代表社保缴费凭证（加盖社保机构章）

自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日由采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

信用承诺书

（投标人）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

技术、商务、资信及其他文件封面格式：

湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

# （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表”放在技术、商务、资信及其他文件首页。投标人应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

附表1：服务配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

附表2：技术性能偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人盖章：

日期：     年  月   日

商务响应表

单位全称（公章）：                            项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格不填写视同完全响应招标文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

企业业绩一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

报价文件封面格式：

湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标函

致：                （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：      ），签字代表______________（全名）经正式授权并代表投标人______________（投标人名称）提交资格、技术、商务、资信及其他文件和报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 60天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字:___________                   日期:_____年___月___日

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 湖州南太湖新区电子政务外网升级改造及安全运营中心服务项目 |
| 投标报 （人民币） | 大写： 小写： （元） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包括项目实施所需的一切费用。

法定代表人或其授权委托人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 元 |

注：

1、表式可按实际报价内容进行修改，但实质性内容不可缺失。

2、请投标人如实填报本表内容。

投标人全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年   月   日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

残疾人福利性单位、监狱企业的证明；

（二）监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库

[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 	(项目名称：	  ) (项目编号:   	)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) : 日期:	年	月	日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                     年    月    日

招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日