招标文件

（全流程电子）

湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设

财政审批编号：安财采确临[2023]2365号 、[X波段双偏振相控阵天气雷达项目]

招标编号：天钫采字2023-049

采购人： 湖州市气象局

招标代理：浙江天钫工程管理咨询有限公司

二○二三年八月

目    录

第一章、公开招标采购公告	3

第二章、招标需求	8

第三章、供应商须知	14

投标须知前附表	21

一、总  则	23

二、招标文件	25

三、投标文件的编制	26

四、开标	31

五、资格证明文件审查	32

六、评标	33

七、定标	33

八、合同授予	33

第四章、评标办法及评分标准	34

一、总则	34

二、计算方法	35

第五章、合同主要条款	38

第六章、投标文件格式	41

# 第一章、公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局批准（财政审批编号:安财采确临[2023]2365号、[X波段双偏振相控阵天气雷达项目]）批准，现就湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、项目编号: 天钫采字2023-049

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设 | 详见第二章招标需求 | 1596万元 | 1592万元 |
| 注：投标报价不得超过最高限价。 |

五、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许转包，不接受联合体投标。

3、至本项目开标截止时间前，供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）。

4、本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2023年8月22日至投标截止时间止(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年9月12日14时30分（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2023年9月12日14时30分（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：浙江天钫工程管理咨询有限公司 （浙江省湖州市吴兴区长岛公园9号楼），联系人：侯晓龙，电话：13059977889。邮寄截止时间：投供应商应于2023年9月12日12时00分前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收并送至专门的监控室，二人均在接收记录单上对文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596521623206），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

7、按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等）。

八、投标文件提交地点：政采云系统。

九、开标时间：2023年9月12日14时30分

十、开标地点：湖州市民服务中心2号楼二楼会议室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏）。未按时上传电子投标文件的将拒绝接收，作无效标处理。

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标投标文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、供应商对招标文件有异议的，应当在获取招标文件后一个工作日内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

5、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

6、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

7、本次招标有关信息刊登在：

7.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

7.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/-“政府采购”-“分散采购”模块

8、本项目是否专门面向中小企业采购：是

9、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

十三．联系方式

1、采购人名称：湖州市气象局

联系人：邱先生             电  话：0572-2509710

2、采购代理机构名称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

联系人：侯先生                   联系电话：0572-2221679

质疑函接收人：陈女士             联系电话：0572-2221679

地址：湖州市长岛公园9号楼

- 同政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局采购监管处

联系人：李女士                   联系电话：0572-2150037

# 第二章、招标需求

项目简介：本项目由长兴县气象局和安吉县气象局委托湖州市气象局集中统一进行采购，中标后由中标人分别与长兴县气象局、安吉县气象局签订合同、结算费用。

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 套 | 2 | 包含监控终端软件、城市精细化短时强天气监测预警系统。安吉县气象局、长兴县气象局各1套。 |
| 二 | 雷达配套设备 | 批 | 2 | 以下配套设备清单，安吉县气象局、长兴县气象局各1批。 |
| 1 | 天线罩 | 个 | 2 |  |
| 2 | 42U综合机柜 | 个 | 2 |  |
| 3 | 雷达站专用存储NAS | 套 | 2 |  |
| 4 | 雷达机房专用配电箱 | 个 | 2 |  |
| 5 | 路由器 | 个 | 2 |  |
| 6 | 交换机 | 个 | 2 |  |
| 7 | 显示PC | 个 | 4 |  |
| 8 | 显示器 | 个 | 4 |  |
| 9 | 其他配套设施 | 批 | 2 | 手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；照明设备等 |
| 10 | 雷达数据处理机 | 套 | 3 | 为满足浙江省气象局X波段双偏振相控阵天气雷达组网要求的数据处理、计算及存储要求，若后续采购人有相应调整的，中标人需无条件响应，并确保此项功能完全满足功能要求且采购人不再另行支付相关费用。 |
| 11 | 计算虚拟化授权 | 套 | 6 |  |
| 12 | 网络虚拟化授权 | 套 | 6 |  |
| 13 | 存储虚拟化授权 | 套 | 6 |  |
| 14 | 显卡授权 | 套 | 6 |  |
| 15 | 云计算管理授权 | 套 | 6 |  |
| 16 | 超融合存储交换机 | 套 | 2 |  |
| 17 | 超融合接入交换机 | 套 | 2 |  |

二、技术服务需求及技术指标

2.1技术服务需求

（1）投标人提供的各类设备必须满足标书提出的功能和规格描述。

（2）投标人提供的系统硬件的性能应达到或超过招标书所列技术指标。投标人在响应建议中必须就有关技术指标列出具体数值，否则将视为不符合技术性能需求。

（3）设备及相应的配套设施，应具有良好的防潮、防锈和防腐蚀能力。

（4）防雷要求：设备应具备防雷击电磁脉冲的措施，防雷安全要求和设计应符合行业标准的要求。

2.2技术指标

2.2.1 X波段双偏振相控阵天气雷达

1、技术参数要求

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体技术指标 |
| 雷达体制 | 双线偏振体制 |
| 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 探测距离范围 | 警戒≥120km；定量≥60km |
| 近距离盲区范围 | ≤300m |
| ▲50千米处可探测的最小反射因子 | ≤12 dBZ |
| 测量范围 | 强度 | -15dBZ～ +80dBZ |
|  | 速度 | ±48m/s |
|  | 谱宽 | 0m/s ～ 16m/s |
|  | 差分反射率因子 | -7.9dB ～ +7.9dB |
|  | 差分传播相位 | -90°～ +90° 或-180°～ +180° |
|  | 差分传播相位率 | -2°/km～ +20°/km |
|  | 相关系数 | 0 ～ 1 |
| 参数测量精度 | 强度 | ≤1dB |
|  | 距离 | ≤30m |
|  | 速度 | ≤1m/s |
|  | 谱宽 | ≤1m/s |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.2dB |
|  | 差分传播相位 | ≤3° |
|  | 差分传播相位率 | ≤0.2°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.01 |
| ▲系统相位噪声 | ≤0.2° |
| 地物杂波抑制比 | ≥50dB |
| 收发单元通道幅相一致性 | 幅度波动小于±0.5dB |
|  | 相位波动均方根误差小于±3° |
| 输出参数 | 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相位、差分传播相位率、相关系数 |
| 电源要求 | 三相 AC380V±10% ，50Hz±5%或单相 AC220V±10% ，50Hz±5% |
| 环境要求 | 工作温度 | 室外、车厢外装备：-40～+50℃, 室内、车厢内装备：0~ +40℃ |
|  | 贮存温度 | -40～+60℃ |
|  | 最大湿度 （+30℃) | 室外： ≤95%，室内：≤90% |
|  | 工作高度 | 海拔高度： ≤3000m |
|  | 冲击、振动、淋雨 | 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。 |
|  | 抗干扰 | 电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰 |
|  | 其它 | 防水、防霉、防盐雾 |
| 任务可靠性时间 | ≥2000h |
| 平均故障修复时间 | ≤0.5h |
| 架设方式 | 固定架设 |
| 整机功耗 | ≤10kW |
| 连续工作时间 | 可 24h 工作 |
| 微波辐射安全性 | 雷达微波漏能功率密度应符合 GJB5313-2004 的要求。 |
| 安全标记 | 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、 醒目的安全警示标记。 |
| 互换性 | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。 |
| 电磁兼容性 | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力， 设置静电屏蔽、 磁屏蔽、电磁屏蔽， 模拟地线、数字地线和安全地线严格 分开。 |
| 安全性 | 雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安 装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。 |
| 防雷要求 | 雷达站避雷针接地系统应与建筑物接地系统分开,避雷针 应避开雷达的主要探测方向,其高度应使天线处于 45°保 护角内,避雷针接地电阻应不大于 4Ω。雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用 屏蔽电缆。 |
| 绝缘性 | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于 1MΩ。 |
| 其他 | 有关冲击、振动、跑车、淋雨等符合国家有关部门规定。 |
| 外观质量 | 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等 缺陷； 镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛 刺及其它机械损伤。 |
| 标记与代号 | 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记， 符合 国家标准。印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 |
| 环境噪声要求 | 工作机房噪声不大于85dB 终端操作室噪声不大于 65dB。 |
| 雷达应有的铭牌包 括的内容 | 雷达的名称、型号(代号)；出厂编号； 出厂年月； 制造厂 商标。 |
| 天线 |
| 天线形式 | 双线偏振相控阵阵列天线 |
| 频率 | 9.3～9.5GHz |
| 极化方式 | 线性水平、垂直极化 |
| ▲波束水平宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8° |
| ▲波束垂直宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向） | ≤1.8° |
| 增益（法向） | ≥38dB |
| 第一副瓣电平（水平） | ≤-23dB |
| 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| 水平方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 水平方向上双线偏振3dB波束宽度差 | ≤5% |
| 抗风能力（阵风） | 有天线罩：17级风速下正常工作 |
| 天线阵面和伺服系统 |
| 天线阵面扫描方式 | PPI、RHI、体扫、扇扫、定点、用户自定义 |
| 天线阵面扫描范围 | 方位机械扫描 | 0 ～ 360°连续扫描 |
|  | 俯仰电子扫描 | -2 ～ +60° |
|  | 俯仰机械调整 | 0 ～ +90° |
| 天线阵面扫描速度 | 方位 | 0～36°/s，误差不大于5% |
| 天线阵面定位精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 天线阵面控制精度 | 方位 | ≤0.1° |
| 天线阵面控制字长 | ≥14位 |
| 角度编码器字长 | ≥14位 |
| 发射通道 |
| 发射通道形式 | 全固态分布式 |
| 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| ▲脉冲峰值功率（每个极化） | ≥200W |
| 发射脉冲宽度 | 1 ～200 μs（可选） |
| 脉冲重复频率 | ≥500Hz(警戒) >1000Hz(定量) |
| 发射通道输出端极限改善因子 | ≥50dB |
| 谐波和杂散抑制 | ≥40dB |
| 接收通道 |
| 工作频率 | 9.3 ～ 9.5GHz |
| 噪声系数 | ≤4dB |
| 接收系统动态范围 | ≥95dB |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-110dBm（带宽1 MHz） |
| 镜频抑制度 | ≥60dB |
| 模数A/D变换位数 | ≥14位 |
| 最大脉冲压缩比 | ≥100 |
| 波束控制与合成单元 |
| 处理模式 | 脉冲压缩模式 |
| 波束控制精度 | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振波束角度误差 | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差 | ≤5% |
| 同时接收波束数 | ≥16个波束 |
| 电扫方向发射第一副瓣电平 | ≤-22dB（窄发窄收） |
| 电扫方向接收第一副瓣电平 | ≤-40dB |
| 信号处理单元 |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥40dB |
| 距离库长度 | ≤30m |
| 距离库数 | ≥5000个 |
| 脉冲累计平均次数 | 16、32、64、128、256可选 |
| 强度处理方式 | DVIP（数字视频积分） |
| 速度处理方式 | FFT/PPP处理 |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 处理对数 | 32、64、128、256可选 |
| 距离退模糊方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双PRF或其他等效方法 |
| 故障检测和保护 | 数据丢包，参数输出等故障 |
| 监控终端软件 |
| 远程控制 | 远程一键式开关机 |
|  | 自动故障检测及报警 |
|  | 多种探测模式切换 |
|  | 雷达运行参数调整 |
|  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
|  | 雷达运行状态日志记录和分析 |
|  | 雷达运行状态异常报警 |
| 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
|  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机； |
|  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示；具备任意点雷达数据方向图分析功能。 |
| 城市精细化短时强天气监测预警系统 |
| 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA） |
| 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面。 |
| 物理量产品 | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度。 |
| 风场产品 | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP） |
| 强天气识别产品 | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS） |
| 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 |
| 智能报警预警 | 具备雷达自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警； |
| 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

注：有▲标注的项目为实质性条款，必须响应，否则作无效标处理。

2.主要技术要求：

(1)可靠性：雷达系统各分机和组件应充分贯彻通用化、系列化、组合化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证雷达系统的高可靠性工作。

(2)可维修性：雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。各模块、组件的装配采用插拔式结构，应具有良好的可靠性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。

2.2.2雷达配套设备

| 设备名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 天线罩 | 直径：不小于3米 材质：玻璃钢 工作频段及损耗：X频段：9.3GHz～9.5GHz≤0.5dB 抗风等级：16级以上 |
| 42U综合机柜 | 尺寸：≤2000*600*600mm |
| 雷达站专用存储NAS | 存储服务器，配备至少8个希捷NAS硬盘，存储空间不少于12TB |
| 雷达机房专用配电箱 | 横箱尺寸要求≤500*600*200，含自研网关、光模块 |
| 路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，不少于4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 |
| 交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机;传输速率不低于10/100/1000Mbps;包转发率不低于108Mbps/126Mbps; 配置双电源，4个万兆 SFP+ |
| 显示PC | 系统：win10；CPU：4核以上；内存：16GB；显卡：1660-6g；硬盘：500GB |
| 显示器 | 32英寸/IPS屏/16：9/3840×2160/微边框全面屏旋转升降广角电脑 |
| 其他配套设施 | 2个手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；照明设备等 |
| 雷达数据处理机 | 规格：2U；CPU：2颗Xeon(R) Gold 6346 3.10GHZ（16C）；内存：384GB DDR4 3200；系统盘：1*240GB SATA SSD；缓存盘：2*3.84T SSD；数据盘：6*12T；显卡：1*T4；冗余电源；接口：4千兆电口+4万兆光口。三年软件升级，三年硬件质保。含8个万兆光模块 |
| 计算虚拟化授权 | 采用裸金属架构的X86虚拟化技术，实现对服务器物理资源的抽象，将CPU、内存、I/O等服务器物理资源转化为一组可统一管理、调度和分配的逻辑资源，并基于这些逻辑资源在单个物理服务器上构建多个同时运行、相互隔离的虚拟机执行环境，实现更高的资源利用率，同时满足应用更加灵活的资源动态分配需求，譬如提供热迁移、HA等高可用特性，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。 |
| 网络虚拟化授权 | 通过提供全新的网络运营方式，解决了传统硬件网络的众多管理和运维难题，并且帮助数据中心操作员将敏捷性和经济性提高若干数量级。 网络虚拟化方案通过和服务器虚拟化相结合，在虚拟机和物理网络之间，提供了一整套完整的逻辑网络设备、连接和服务，包括分布式虚拟交换机aSwitch、虚拟路由器aRouter、虚拟下一代防火墙vNGAF、虚拟应用交付vAD、虚拟vSSL VPN、虚拟广域网优化vWOC等虚拟网络、安全设备；然后，还可以支持VXLAN等增强网络协议，实现和物理网络的无缝对接，简化网络的配置管理；此外，还可以通过虚拟化管理平台，实现网络拓扑部署、网络故障探测等网络管理功能。 |
| 存储虚拟化授权 | 提供存储虚拟化技术，基于集群设计，将服务器上的硬盘存储空间组织起来形成一个统一的虚拟共享存储资源池，即Server SAN分布式存储系统，进行数据的高可靠、高性能存储。分布式存储系统在功能上与独立共享存储完全一致；一份数据会同时存储在多个不同的物理服务器硬盘上，提升数据可靠性；此外，再通过SSD缓存，可以大幅提升服务器硬盘的IO性能，实现高性能存储。同时，由于存储与计算完全融合在一个硬件平台上，用户无需像以往那样购买连接计算服务器和存储设备的SAN网络设备（FC SAN或者iSCSI SAN）。 |
| 显卡授权 | 提供英伟达显卡授权支持，使虚拟机用上硬件显卡的加速功能。显卡穿透也叫显卡直通，是指绕过虚拟机管理系统，将GPU单独分配给某一虚拟机，只有该虚拟机拥有使用GPU的权限，这种独占设备的方法分配方式保存了GPU的完整性和独立性，在性能方面与非虚拟化条件下接近。 |
| 云计算管理授权 | 云计算管理软件为客户提供全方位立体化的全景监控功能，运维人员可以对平台中所有的资源，告警，性能和容量使用情况等进行监控，实时了解物理主机，云主机，业务和接口的健康状态。帮助企业降低IT成本，提升运维效率，提升用户最终体验。 |
| 超融合存储交换机 | 硬件参数：万兆交换机，24万兆光口，2个QSFP+；交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率720Mpps；支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持10GE端口聚合，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持VXLAN二层交换。含4个万兆光模块 |
| 超融合接入交换机 | 千兆交换机；24个10/100/1000BASE-T电口；支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口；交换容量336Gbps/3.36Tbps；包转发率336Gbps/3.36Tbps；支持分布式链路聚合；支持10GE端口聚合；含2个万兆光模块。 |

三、技术资料的要求：

3.1投标人应严格按合同技术规范和专项条款的规定提交技术资料。

3.2投标人应以快件寄送的方式或直接送达的方式提交技术资料。采购人签收的时间为技术资料的交付时间，此时有关技术资料的交付风险由投标人转移至采购人。

3.3投标人应确保其提交的技术资料正确、完整、清晰，并能满足合同设备的设计、检验、安装、考核运行、验收试验、运行和维护的要求。如果投标人提供的技术资料不完整，投标人应在收到采购人关于资料不完整通知后的5天内进行必要的修正，并且免费向采购人重新提交正确、完整、清晰的资料。如果投标人提交的技术资料有遗漏和错误投标人应向采购人补偿采购人由此而引起的增加的工程费用和施工费用。

3.4投标人提供的技术资料至少应包括：系统说明文件；技术手册(安装、操作、维护、故障排除)；详细的工程日志等。

四、服务与技术培训

4.1售后服务

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

（2）▲X波段双偏振相控阵天气雷达自验收合格之日起，投标人应提供4年及以上的免费技术服务和售后质保服务，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。其它通用设备、软件等质保期为3年。在项目质保期内不收取任何额外费用。

（3）质保期内，设备出现故障，接到通知后（通知方式不限于电话、传真等）4小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，中标人派技术人员到达现场，到达现场后软、硬件问题24小时解决，硬件问题24小时不能解决的提供备品备件，确保仪器正常运行。如为进口设备，确需延长时限，经采购人同意后，可酌情适当延长响应期。

（4）中标人应保证长期（八年及以上）提供系统正常工作所需的备品备件，具体的备品备件由采购人与中标人在签定合同时确定。

（5）中标人须保持与采购人的联系，随时交流设备的应用情况，指定专门人员为采购人解决遇到的问题。

（6）中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品。保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（7）特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（8）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

4.2技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作、管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

（2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。

五、项目实施要求

5.1项目投标人须对采购人计算机网络系统、服务器、资料数据库进行分析，提出适应本项目要求的具体实施方案，在实施过程中应确保项目实施后整个系统稳定可靠。

5.2要求项目投标人提供完整的项目组织结构。至少包括项目实施人员、项目经理、技术工程师、专家顾问等人员角色。

5.3在项目实施过程中采购人仅配合协助，所需费用均包含在本项目总价内。

5.4中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。中标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

六、商务及其它需求

6.1投标人报价为浙江省本地含税价，人民币报价，应包括各类仪器、设备、软件、辅材价，运至合同指定地点的运输费、装卸费，保险费，软硬件安装调试费、验收费、技术人员培训费，各种税费；投标设备如系进口，由投标人负责办理有关进口手续。

6.2中标人提供设备时，需同时提供设备维护维修所必备的工具；本项目为包干项目，系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，中标人不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由中标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，中标人要自行承担漏算、漏报的风险。本项目为一次性报价，结算时不再增加任何费用。

6.3投标人如在项目实施过程中采用现有知识成果，需在投标书中声明，并提供相关知识产权证明文件。中标后，征得知识成果所有者和采购人同意后，方可使用。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，知识成果所有者拥有永久使用权和增值开发权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6.4付款方式：长兴县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的65%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。安吉县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的40%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。

6.5本项目交货期限为合同签订之日起30日历天，超过双方约定到货期限，采购人有权力按照设备迟到天数，根据设备报价收取一定比例的滞纳金。

6.6投标人在投标文件中应提供类似项目和设备的成功使用案例。

6.7验收要求：中标人须向采购人提供验收清单，包括：设备清单、产品合格证、软件使用说明书、维护手册、试运行记录、试运行报告、厂家售后服务承诺等。

（1）出厂验收：中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果应符合验收标准的要求。由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等逐项检验。采购人有权拒收性能指标或功能上不符合要求的设备。

（2）项目初验：全部设备安装完成并能正常运行后，按要求组织对仪器设备及修缮改造项目进行业务联合验收，验收结果应符合采购人使用要求，项目初验合格后投入试运行阶段。

（3）项目终验：至少试运行180天后，按要求组织对整个雷达系统进行业务验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量出现重大问题，中标供应商应在3个工作日内无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。并免费提供壹次额外的移机安装和调试服务。验收清单至少应包括：验收申请、采购文件、投标文件、中标通知书、合同、到货签收单、设备出厂资料（说明书、合格证、出厂检测报告等）、现场测试大纲、现场测试报告、供货清单（包括品牌、规格型号、性能参数、数量等）、项目实施情况说明（含安装调试、试运行情况、培训计划和培训记录等）、其他需要说明的文件。

扶持政策说明：

## 1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

## 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 2、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

## 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

## 6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## 7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## 8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

## 9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第三章、供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费为人民币110000.00元整。由中标供应商支付，在领取中标通知书当天一次性付清。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，请将该书面文件的电子文档发送至444877598@qq.com；根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：1596万元；最高限价：1592万元，投标报价超出最高限价的作无效标处理。 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件、数据电子备份投标文件[（U 盘），不做强制性要求]，具体内容如下： 2.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应提供《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U 盘）按《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。 中标供应商在中标公示结束后领取中标通知书前再向采购人提供纸质投标文件三份。 纸质投标文件应与电子投标文件内容相一致。 |
| 7 | 资格审查资料原件递交方式：本项目不适用 |
| 8 | 投标截止时间：2023年9月12日 14:30 时前； 投标地址：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2023年9月12日14:30时在湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 2、数据电子备份投标文件（U 盘）接收截止时间：为2023年9月12日12:00时前，逾期送达或未密封的将被拒收。邮寄地址为：浙江天钫工程管理咨询有限公司[湖州市长岛公园9号楼]，联系人：侯先生，联系电话：0572-2221679，（快递单上须注明项目编号及供应商名称）。 3、供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的，作无效标处理： 3.1电子投标文件未按规定时间上传的； 3.2仅提供数据电子备份投标文件（U 盘）的； 3.3 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均按未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ） 湖州市公共资源交易网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn） |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：中标价的1%，接受保函形式。项目终验合格后1个月内一次性无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 15 | 付款方式：详见招标文件第五章 |
| 16 | 投标文件有效期：90 天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指 湖州市气象局 。

2、“采购代理机构”系指浙江天钫工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

（四）投标委托

本项目实行网上招投标，供应商无需现场提供授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格供应商的资格要求

符合第一章第四条的规定。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（九）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

## 根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

## 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

## 潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

## 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

## （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## （2）质疑项目的名称、编号；

## （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （4）事实依据；

## （5）必要的法律依据；

## （6）提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

## 6.质疑答复应当包括下列内容：

## （1）质疑供应商的姓名或者名称；

## （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

## （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

## （4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

## （5）质疑答复人名称；

## （6）答复质疑的日期。

## 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

## 7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

## （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

## （2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

## 质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、公开招标采购公告；

2、招标需求；

3、供应商须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至444877598@qq.com。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘），具体内容如下：

1.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制 作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式 及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投 标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格证明文件》、《技 术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U 盘）的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。

2.投标文件的效力及启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）。 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件[包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘）]由《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成。

1.资格证明文件包括：

1）投标声明书；

2）供应商基本情况表；

3）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照；

4）法定代表人身份证明书、授权委托书和授权代表身份证；

5）授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

6）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(二者缺一不可，截图模板详见附件)

7）信用承诺书；

8）中小企业声明函（格式见第六章）；

9）监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

10）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

注：关于中型、小型、微型企业的认定：

①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

1）评分索引表；

2）供货组织方案；

3）产品的技术条款偏离；

3.1）产品配置清单（不含报价信息）；

3.2）技术条款响应表；

4）售后服务承诺；

5）认证证书；

6）企业业绩；

7）项目负责人；

8）政策分；

9）设备许可证；

10）供应商认为需要的其他资料。

3.报价文件：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表；

4）招标代理服务费承诺函；

5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：相关证明材料复印件须加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

- 投标报价

▲1、采购人不接受任何选择性的方案；

2、投标报价指完成服务的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担；

3、供应商要按投标项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，并由法定代表人或授权代理人签署，未经采购人书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位，否则有可能被视为无效投标；

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、电子投标文件：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2、数据电子备份投标文件（U 盘）：电子投标文件的备份文件以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与 政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其 他文件》和《报价文件》，供应商的数据电子备份投标文件（U 盘）形式的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。其中《资格证明文件》、 《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。

3.其他：

3.1 投标文件须按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章 或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、 修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应 截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.供应商应当在规定时间前将数据电子备份投标文件（U 盘）密封、包装邮寄至湖州市长岛公园9号楼，逾期送达或未密封、包装的将被拒收。

3.供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的将被拒收，作无效标处理：

3.1 未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）；

3.2 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

3.3 电子投标文件未按规定时间上传的或数据电子备份投标文件（U 盘）超过接收截止时间送达的；

3.4 仅提供数据电子备份投标文件（U 盘）的；

3.5 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商的数据电子备份投标文件（U 盘）形式的《资格证明文件》、《技术、 商务、资信及其他文件》及《报价文件》加密提供。数据电子备份投标文件（U 盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U 盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U 盘）的，以数据电子备份投标文件（U 盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U 盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

1、在开标评审过程中，采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）供应商未提供营业执照副本；

（2）未提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权书或授权代表身份证的；

（3）未提供授权代表社保缴费凭证或花名册的；

（4）未提供最近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

（5）自招标公告发布之后任意时间的，供应商在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）未提供信用承诺书的；

（7）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（4）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的；

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或最高限价(自主创新产品除外)的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（5）投标报价明细表总额与投标函总价不一致的；

5、供应商串通投标的，投标无效。

供应商有以下情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

7、被拒绝的投标文件为无效。

8、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购人、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

（二） 开标程序：

## 电子招投标开标及评审程序

## 1、开标由采购人或者采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动；

## 2、主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

## 3、主持人介绍参加开标会的人员名单；

## 4、主持人宣布评标期间的有关事项；并由采购人代表现场检查数据电子备份投标文件（U 盘）的密封、包装情况；

## 5、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

## 6、在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

## 7、评标委员会对技术、商务、资信及其他文件进行评审；

## 8、在系统上公开技术、商务、资信及其他文件评审结果；

## 9、在系统上公开报价开标情况；

## 10、评标委员会对报价情况进行评审；

## 11、最终在系统上公布评审结果；

12、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## （三）其他

## 本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投 标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

## 五、资格证明文件审查

（一）审查人员

采购人及采购代理机构负责审查。

（二）审查依据

招标文件、供应商的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

（三）审查方法

1、审查供应商资格证明文件及相应原件扫描件的完整性、符合性。

2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

3、采购人、采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表1人，政府采购评审专家6人,共7人组成。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1、采购人代表和采购代理机构人员对供应商资格的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

## 1、确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。
2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。
3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名

## 单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
    4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。
    5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。 
    6、采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标供应商应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

## 九、履约保证金

中标价的1%，接受保函形式。项目终验合格后1个月内一次性无息退还。

# 第四章、评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设的评标。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。排名第一的供应商为中标候选人,排名第二的供应商为候补中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、计算方法：

1、价格部分：30分

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求并且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

1.2价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、技术、商务、资信及其他文件：70分

2.1技术、商务、资信及其他文件分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、商务、资信及其他文件分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

技术分（0-70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 42分 |
| 1 | 供货组织方案 | 1、投标项目整体实施方案（10分）： 项目具体实施计划，包括产品供货前准备工作、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、项目验收方案、关键步骤的思路和要点等。满分10分，具体实施方案每处有不足的扣1分，扣完为止。 2、确保供应货物质量的设施及措施（4分）； （1）有质量监控措施每项得0.5分，最高得2分，无质量控制措施不得分； （2）有质量检测设施的每项得0.5分，最高得2分，无质量检测设施不得分。 3、安装、调试、验收的方案和措施（3分），有方案措施的每项得0.5分，最高得3分；无方案无措施的不得分。 4、根据投标人的成品保护措施和方案进行评比0-3分（3分）。 | 0-20分 |
| 2 | 产品的技术条款偏离 | 供应商所投产品完全满足招标文件货物的性能及技术指标要求的，没有任何负偏离者得基本分13分；其中“X波段双偏振相控阵天气雷达”任何一项不可偏离的性能指标（▲）负偏离的，作无效标处理；一般技术参数，每优于招标需求参数性能的一项加1分，最多加3分；一般技术参数低于招标需求参数性能一项扣1分，扣完基本分为止。 | 0-16分 |
| 3 | X波段双偏振相控阵天气雷达设备技术性能 | 对局地中小尺度天气系统的预报预警能力，是衡量相控阵天气雷达综合技术性能的重要标准，基于风场的新型产品是体现对局地中小尺度天气系统的预报预警能力的重要标准。对下述风暴相对螺旋度、对流指数、0-2小时风力外推预报和大风指数四项基于风场的新型产品的有无进行打分。（6分） (1)具备风暴相对螺旋度产品得1.5分; (2)具备对流指数产品得1.5分; (3)具备风力外推预报产品得1.5分; (4)具备大风指数产品得1.5分; 注:供应商需通过提供探测案例来证明以上产品的有无;探测案例来自实际业务中包含以上产品显示界面的连续十个时次的截图，并提供用户证明。 | 0-6分 |
| 二 | 商务分 | 14分 |
| 4 | 售后服务承诺 | 1、售后服务方案全面周到且优惠幅度大，得4-6分，售后服务方案不全面周到且优惠幅度小，得0-3分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、技术培训及技术支持方案：技术培训及技术支持方案较详细、全面、可行，得3-4分；技术培训及技术支持较粗略，无可行性的得0-2分。 3、当使用方提出故障申告或技术支持服务要求时，要求24小时以内到达现场响应，每减少6小时加1分，最高加2分。 4、提供特殊故障的及时处置、应急预案并且方案具体合理的得2分，一般得0-1分，没有不得分。 | 0-14分 |
| 三 | 资信及其他分 | 14分 |
| 5 | 认证证书 | 1、供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高3分。 注：提供有效的证书复印件及全国认证信息公共服务平台查询截图，未提供不得分。 2、提供供应商所投产品有效期内无线电发射设备型号核准证书得1分；提供有效的证书扫描件，未提供不得分。 | 0-4分 |
| 6 | 企业业绩 | 评委根据供应商2020年1月1日至今的采购项目类似业绩进行评定（提供合同复印件并加盖供应商公章）：供应商提供的单个类似合同每个得1分，最高得3分。 注：须提供中标通知书及合同证明材料，未提供不予认可。 | 0-3分 |
| 7 | 项目负责人 | 项目负责人须具有工程师以上职称：电子或气象相关类工程师得1分，电子或气象相关类高级工程师得3分。 注：需同时提供有效的职称证书扫描件和在供应商参保的近3个月的社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分）。 | 0-3分 |
| 8 | 政策分 | 供应商所投产品属于在市场监管总局组织建立的“节能产品、 环境标志产品认证结果信息发布平台”公布的获证产品的得1分。供应商须在招标文件中提供相应证明材料（所投产品在“节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的网址、截图等证明材料），不提供证明材料不得分。 | 0-1分 |
| 9 | 设备许可证 | 投标产品具有中国气象局的《气象专用技术装备使用许可证》的得3分；未提供证书不得分。 | 0-3分 |

- 合同主要条款

（采购合同模版）

项目名称：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                                招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

1. 项目名称：

2.…………

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

中标价的1%，接受保函形式。项目终验合格后1个月内一次性无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

九、货款支付：

长兴县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的65%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。安吉县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的40%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。

十、质量要求

乙方应严格按照招标书和有关标准实施本工作，确保工作质量。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1.乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经        财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，一份报政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构备存。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                签字日期：      年  月  日

法定代表人：                              法定代表人:

# 第六章、投标文件格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

7、以下投标文件组成部分招标文件有格式的参照格式，无格式的供应商自拟。

（一）资格证明文件封面格式：

湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标声明书

致：           （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商盖章：

年    月    日

供应商基本情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人身份证明书

（姓名）是                            （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                    ，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名、盖章）

日期：        年     月     日

-------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致：              ：

本授权委托书声明，我      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

---------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：被授权人社保缴费证明（加盖社保机构章）

自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(（二者缺一不可)

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位

牵头人名称：             （盖单位章）     成员名称：             （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）   法定代表人：              （签字或盖章）

时间：  年  月  日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期： 年 月 日

二、技术、商务、资信及其他文件封面格式：

湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

# （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表” 提供在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权人签名：

投标人盖章：

日  期：

技术条款响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 招标文件技术响应 | 偏离程度 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

填写说明：偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件技术响应优于招标文件的技术要求；“负偏离”是指投标文件技术响应劣于招标文件的技术要求；“无偏离”是指投标文件技术响应与招标文件的技术要求无差别。“偏离程度”若为空白，视同完全响应招标文件要求。

法定代表人或其授权代理人（签字）：

供应商（公章）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | X波段双偏振相控阵天气雷达自验收合格之日起，投标人应提供4年及以上的免费技术服务和售后质保服务，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。其它通用设备、软件等质保期为3年。在项目质保期内不收取任何额外费用。 |  |  |
| 付款方式 | 长兴县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的65%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。安吉县气象局：合同签订后1个月内支付合同价款30%；项目初验合格后1个月内支付到合同总额的40%，项目终验合格后1个月内支付到合同价款的100%。 |  |  |
| 交货期 | 本项目交货期限为合同签订之日起30日历天，超过双方约定到货期限，采购人有权力按照设备迟到天数，根据设备报价收取一定比例的滞纳金。 |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、职称证、社保缴费等有关证明文件。

此表仅提供了表格形式，谈判响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代表签字（或盖法人章）：

供应商名称（盖章）：

日期：          年      月

（三）报价文件封面格式：

湖州市气象局（含长兴和安吉）X波段双偏振相控阵天气雷达系统建设

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签章：

年    月    日

投标函

致：                    （招标采购单位名称）

根据已收到贵方的                                   （招标文件编号：天钫采字2023-049）的招标文件，正式授权下述签字人：      （姓名和职务）为我公司在职职工，代表供应商（即投标单位）      ，按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）同意提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（5）同意按照供应商须知前附表中规定的服务要求；

（6）我单位保证所供服务质量符合招标文件规定的要求；

（7）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（8）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：          （盖章）  单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：             电话：                   传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

日期：        年      月      日

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标报价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 投标总价（大写）： ￥： |

注:▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的人工费、设备、招标代理服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用总和。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价：小写： 元，大写： 元 |

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

----------------------------------------------------------------------------

代理费汇款账号：

单位名称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

开户银行：湖州银行南园支行

银行账号：800015548000182