2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目

（财政审批编号：浔财采确临【2025】648号、浔财采确【2025】649号）

采购文件

（全流程电子）

项目编号：恒合【2025】采018

项目名称：2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目

采购人：湖州市生态环境局南浔分局      （盖章）

采购代理机构：湖州恒合工程管理有限公司     （盖章）

日期： 2025年7月

目    录

- 第一章公开采购公告   …………………………………………2

- 第二章采购需求   ………………………………………………7

- 第三章投标供应商须知  ………………………………………15

前附表  ………………………………………………………15

一、总则    …………………………………………………18

二、采购文件    ……………………………………………21

三、投标文件的编制    ……………………………………22

四、开标    …………………………………………………29

五、评标    …………………………………………………30

六、定标    …………………………………………………31

七、合同授予   …………………………………………… 32

八、验收     ……………………………………………… 35

第四章评标办法及评分标准   ……………………………… 36

- 第五章合同主要条款  …………………………………………40

- 第六章投标文件格式  …………………………………………45

# 第一章  公开采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等规定，经湖州市南浔区财政局批准(编号：浔财采确临【2025】648号、浔财采确【2025】649号)，湖州恒合工程管理有限公司受湖州市生态环境局南浔分局委托，现就2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目进行公开招标采购。欢迎国内符合资格要求的供应商前来投标。

一、项目编号：恒合【2025】采018

二、采购组织类型：分散采购－委托中介

三、采购方式：公开采购

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务 | 详见采购需求 | 63万元 |

五、合格投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲2.供应商的特定条件：

1）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》；

2）本项目不接受联合体投标。

六、报名及采购文件的获取：

1.获取文件时间：公告发布时间至投标截止时间止（潜在供应商获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取采购文件）。

2.本项目采购文件实行网上获取，不收取工本费。

3.本项目实行网上报名，不接受投标供应商现场报名，投标供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

4.未注册供应商可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）查看公告下附件或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/index.html)“政府采购”--“分散采购”版块公告附件下载。招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/enter/steps“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：95763。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标截止时间和投标文件递交地点：

1.投标截止时间：2025年8月7日9:00时整。

2.投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“jmbs”的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

八、开标时间及地点：

开标时间：2025年8月7日9:00时整。

开标地点：本项目采用不见面开标方式，采购代理机构在湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路 66 号2号楼）对本项目进行开标。投标供应商应在投标截止时间前委派投标代表（法定代表人或授权委托人）登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并CA锁在线解密投标文件等完成相关工作。

- 九、在线投标响应（电子投标）说明：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端”进行下载；投标供应商电子交易操作指南详见网址：helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing）。

- 2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 3.投标文件递交方式：

- （1）按政采云平台项目采购－电子交易操作指南及本采购文件要求制作、加密并递交。投标供应商应于 2025年8月7日9:00时前将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（2）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以邮寄形式或开标现场递交形式）在开标截止时间之前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购－电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章。

以邮寄形式递交的投标供应商应确保在开标截止时间之前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认）。递交地址：湖州恒合工程管理有限公司 （湖州市腊山路298号天蓝大厦12楼1215），联系人：杨建花，电话：13857267913。逾期送达不予受理。

- （3）CA 锁解密时间为开标当日9:00至9:30。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商按时递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因解密原因需启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及投标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

十、发布招标公告的媒体为：

浙江政府采购网 （https://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

- 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/index.html）；

- 十一、其他事项：

1.本项目实行电子投标，采取“不见面”形式进行开评标活动，应按照本采购文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标供应商的法定代表人或其授权代表不需要参加现场投标和开标。投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标供应商对采购文件有异议的，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应当以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的投标供应商。投标供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
     4.参与政府采购项目的注册投标供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名；尚未注册的投标供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

5.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6.本项目是否专门面向中小企业采购：是

十二、业务咨询

采购人：湖州市生态环境局南浔分局

联系人：金先生          联系电话：0572-2667190

地址：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号

采购代理机构：湖州恒合工程管理有限公司

联系人：杨建花          联系电话：13857267913

质疑函接收人：吴建萍    联系电话：0572-2128652

地址：湖州市腊山路298号天蓝大厦12楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市南浔区财政局

联系人：孙先生            联系电话：0572-3026731

第二章  采购需求

一、项目名称：2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目

二、项目编号：恒合【2025】采018

三、采购预算：63万元

四、运维服务内容及要求

（一）项目概况

根据《湖州市生态环境局关于印发<2021年湖州市生态环境监测工作要点〉的通知》文件要求，为加强南浔区生态环境质量自动监测能力，湖州市生态环境局南浔分局在2021年开展了燕子桥、和孚漾2个点位的自动监测服务采购（项目名称：湖州市生态环境局南浔分局水质自动监测数据采购服务项目、项目编号：HZHC-2021（C）113），原项目将于2025年7月份到期，为确保数据持续保障服务和资产成本考虑，本次采购活动新的中标供应商需要向原项目服务单位购买固定资产进行服务（各投标供应商需提供承诺函），服务期满后所投入的固定资产归中标供应商所有。

项目采购情况表

| 序号 | 站点数量 | 监测因子 | 点位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2个 | 常规五参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 | 燕子桥、和孚漾 |
| 2 | 1个 | 站点搬迁至菱湖镇，由中标供应商负责站点整体搬迁工作及三通一平建设（站点运行期间水电费由采购方负责） | 和孚和双林交界处 |

现有设备清单

| 仪器名称 | 品牌型号 |
| --- | --- |
| 五参数分析仪 | 理工环科MQPC-10 |
| 氨氮分析仪 | 理工环科WQMS2000-NHN |
| 高锰酸盐指数分析仪 | 理工环科WQMS2000-CODmn |
| 总磷分析仪 | 理工环科WQMS2000-TP |
| 总氮分析仪 | 理工环科WQMS2000-TN |

（二）服务要求

1.总体要求

本项目招标范围包含了整体项目的2年服务工作。

（1）中标供应商须在本地配置至少1名专业运维人员，安排稳定的运维团队，运维人员需具有丰富运维经验，全日制从事自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日期间也要保证系统的正常运行。技术人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（2）供应商应提供完整的自动监测系统运行维护方案（含应急运维预案）。

（3）供应商运维期包含自动监测系统运营及管理期间的各项费用开支。

（4）在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标供应商拥有管理自主权。

（5）在自动监测系统运维及管理期间，中标供应商应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标供应商必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

（6）不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（7）不论何时，中标供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2.水站运行维护要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

1）远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录。

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试。

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测等维护工作。

（4）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

2）现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

3）每周例行巡检

（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。

（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

（8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作。

（9）保持水站站房及各仪器干净整洁。

4）定期养护

（1）站房

保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。定期更换防火设备。

（2）分析单元

应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、配水管路等部件。

（4）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

（5）辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

（6）其他

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

5）应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，供应商必须建立一套完整的应急维护方案。

发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报。

水站仪器发生故障时，供应商应及时响应（响应时间不超过8小时），并在48小时内解决故障。

发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动站点加密测试模式，同时记录并上报；

6）运营及管理质量控制要求

（1）供应商需定期对水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于80%。

（2）各项质控措施测试结果应参考国家及浙江省相应技术规范要求。

（3）数据要求

3.1供应商需保证数据有效、及时地交由采购人，数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：原始数据、日均值、月均值等，数据报表类型有日报表，周报表，月报表，季度报告和年度报告。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

3.2数据采集间隔为4小时，每天采集6组数据做有效性考核。如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

3.3为保证数据的有效性，供应商需接受采购人对数据有效性的考核。

3.4数据质量要求：站点每月有效数据获取率大于等于80％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

3.5数据有效性判断：数据的有效性由采购人根据供应商提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

3.6数据比对：全指标每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录。

7）考核

（1）考核结果在80分以上，支付年度数据采购费用的100%；

（2）考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除年度数据采购费用的20%，并责令整改；

（3）考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除年度数据采购费用的50%，并责令整改；

（4）考核结果在60分以下，扣除年度数据采购费用的100%。

考核办法如下附表：

水质自动站运维考核表（试行）

站点名称：________________考核日期：____________________

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水站维护 （30分） | 站房 （6分） | 清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护 （12分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设备维护记录。 |  |
|  | 系统维护 （12分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二、质控管理 （70分） | 运行期质控样检查 （15分） | 供应商按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录；考核方不定期组织盲样考核。单次质控不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 实验室比 （15分） | 全指标每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录。单项比对不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站≥80%为满分；单站＜80%的此项考评分为0；单台次仪器低于80%的每个因子扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 档案、记录管理 （10分） | 运营及管理记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、 定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修等。 |  |
| 不符合项扣分 | 报告上报不及时 | 每月20日前，将数据审核表、月均值表、质控比对表上报业主。不按时达到要求的，每次扣3分。 |  |
|  | 故障未及时修复 | 按照“5、应急运维要求”，出现异常数据、系统故障和数据缺失等情况时，未及时解决问题的，每次扣5分。 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的，每次扣3分。 |  |
| 总分： |  |  |  |

▲五、商务条款：

1.服务期：2年（具体以签订时间为准）

2.付款方式：

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）要求，制定如下付款方式：

每年度服务开始后7天内，支付首年服务费的50%作为预付款；剩余款项根据考核结果在年度服务期满后支付。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

- 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 注：扶持政策说明：

- 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 4.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 6.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 7.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 8.监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 9.残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 10.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第三章  投标供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目 |
| 2 | 采购内容：见采购文件第二章。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目招标代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号文件收费标准计取，由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标供货商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在法定质疑期内以书面（含传真）向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号－政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是采购文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 1.投标文件组成：《资格文件》《技术商务资信及其他文件》《报价文件》三部分组成。 2.投标文件编制：投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：如果投标供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，如供应商提交了符合条件的备份投标文件的，可以在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.如果投标供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密按规定递交的备份投标文件。 （3）投标供应商在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 |
| 6 | 投标截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：详见招标公告。 |
| 7 | 开标时间：详见招标公告； 地点：详见招标公告 |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 中标结果公告：采购人依法确定中标供应商后2个工作日内发布，并公示1个工作日，中标结果公告公示于： 浙江政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/index.html） |
| 10 | 履约保证金：不缴纳 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 合同签订之日起2个工作日内由中标供应商向招标代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。 |
| 12 | 投标文件有效期：60天 |
| 13 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供3份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目的采购、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指湖州市生态环境局南浔分局。

2.“投标供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

3.“采购代理机构”系指湖州恒合工程管理有限公司。

4.“服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

2.本项目采购代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号文件收费标准计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构，投标供应商应自行考虑列入投标报价。中标供应商不按采购文件规定交纳采购代理服务费，将取消其中标资格。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

- 特别说明：

- ▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- ▲2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。投标供应商投标所使用的项目实施人员必须为本公司员工。

- ▲3.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- 5.本次采购采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有报名的投标供应商都符合投标供应商资格要求。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.提出质疑的投标供应商（以下简称质疑投标供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

潜在投标供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

5.投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

1）提起投诉前已依法进行质疑；

2）投诉书内容符合本办法的规定；

3）在投诉有效期限内提起投诉；

4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

5）财政部规定的其他条件。

7.投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4）事实依据；

5）法律依据；

6）提起投诉的日期。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

供应商可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.质疑函模板参照浙江政府采购网下载专区下载。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.公开采购公告

2.采购需求

3.投标供应商须知

4.评标办法和细则

5.采购合同范本

6.相关文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商对采购文件有异议的，应当在法定质疑期内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15日前；采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充时间距离提交投标文件截止时间不足15日时，投标截止时间将顺延至少15日，并在浙江政府采购网上发布更正公告，同时以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人必须以书面形式答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件的形式

（1）电子投标文件：按政采云平台项目采购－电子交易操作指南及本采购文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

（2）备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购－电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

2.投标文件的效力

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件由《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

1.资格文件：应包括以下内容（均需加盖公章）

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明；

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）；

（6）信用承诺书 （格式见附件）；

（7）提供《中小企业声明函》。

2.技术文件

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）对本项目的理解；

（3）技术方案；

（4）实施方案；

（5）拟派项目人员；

（6）合理化建议；

（7）投标供应商认为需要的其他文件资料。

3.商务文件

（1）服务保障及承诺；

（2）中标后向原项目服务单位购买固定资产进行服务的承诺函（格式自拟）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）投标供应商认为需要的其他文件资料。

4.资信及其他文件

（1）投标声明书；

（2）投标供应商情况介绍；

（3）企业业绩；

（4）企业实力；

（5）企业认证；

（6）投标供应商认为有必要提供的其他资料。

5.报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）代理服务费承诺函（格式见附件）；

（5）投标供应商认为有必要提供的其他资料。

▲注：（1）投标文件中已提供格式的，投标供应商在编制投标文件时必须按采购文件格式要求进行签字或盖章，否则视作提供相关内容无效。（2）除报价文件外，其余文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括维护费、备品备件、人员、利润、税金、代理服务费等完成本项目的一切税金和费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标供应商的最终报价由投标供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5.投标供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

7.投标供应商对采购文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

8.投标供应商在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求内容逐项报价，不得随意更改序号、名称、单位、数量。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标供应商可拒绝接受延期要求。

- 4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

3.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

4.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求做出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

5.其他：投标文件需按采购文件要求的格式填写并签字（或盖章）。

6.投标文件的形式：见《前附表》；

（1）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

7.投标文件的份数：见《前附表》。

8.投标文件的上传和递交：见《前附表》。

9.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.投标供应商如需递交“备份投标文件”，应在投标截止时间前将“备份投标文件”递交至：湖州恒合工程管理有限公司（湖州市腊山路298号天蓝大厦12楼），联系人：杨建花，电话：13857267913。

“备份投标文件”包括《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》及《报价文件》各一份。“备份投标文件”的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的，由此造成“备份投标文件”被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

▲（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所做的评价和评分结果。

1.在“技术、商务、资信及其他文件”开标前，采购人或采购代理机构对投标供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照的 ；

（2）未提供法定代表人身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明 ；

（3）未提供授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）未提供符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

（5）未提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图的。

（6）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（7）信用承诺书；

（8）未提供《中小企业声明函》。

（9）提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件的模板；

（10）提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

（11）供应商未如实填写《中小企业声明函》的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（5）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（6）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（7）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（9）投标有效期、服务期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（10）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的参数标准

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出预算的，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明细缺项漏项的；

- （5）评审委员会认为投标供应商报价明显低于其他合格投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的。

5.参与同一个采购包（标段）的投标供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1）不同投标供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3）不同投标供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4）不同投标供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序：

1.代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，并将供应商备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；主持人将宣告资格审查不通过的供应商名称及理由；

3.开启资格审查通过的供应商的技术、商务、资信及其他文件，进入符合性审查，技术、商务、资信及其他文件评审；先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

4.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标记录表（所有供应商的报价），供应商对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标 无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

6.评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商。

7.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操

作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表共5人组成（其中采购人代表不超过总人数的 1/3）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员依法对投标供应商的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商在线询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以邮件形式进行答复。投标供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标供应商的评判。

（3）各投标供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应

当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理 。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标供应商。

采购人根据评标委员会提出的评标报告确定中标供应商。

（1） 采购人不保证投标报价最低的投标供应商中标，也无义务对未中标的投标供应商做任何解释和说明。

（2）采购人原则上应当确定第一中标候选人为中标供应商。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标供应商。当第二中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第三中标候选人为中标供应商。当第三中标候选人仍因上述原因不能履行合同时，应当重新采购。

（3）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（4）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名中标候选人为中标供应商。

（5）采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标供应商其投标被接受；并同时将中标结果通知所有未中标的投标供应商。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）重新采购

1.在采购中，出现下列情形之一的，将重新采购：

（1）投标截止时，投标供应商少于3家或经评审认为所有投标供应商的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时；经评审，当有效标不足3家，缺乏竞争时。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标供应商的报价均超过了采购预算控制价，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.由于采购人原因终止采购或未能在规定延长后的投标文件有效期内确定中标供应商和发出中标通知书。

3.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格， 采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（二）履约保证金：不缴纳

八、验收

1.采购人组织对成交供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，成交供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向成交供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四章  评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务采购投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分10分、技术、商务资信及其他分90分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一位的供应商为中标候选人，其他供应商中标候选资格以此类推。第一中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标供应商评标综合得分=价格分+技术、商务资信及其他分

二、评标内容及标准

（1）价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的最终有效投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算，并保留小数2位：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

评审委员会认为投标供应商报价明显低于其他合格投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理，并在评审报告中说明。

（2）技术、商务、资信及其他分（90分）

本项目设技术66分、商务资信分24分。

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件：

| 序号 | 评分 因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 66分 |
| 1.1 | 对本项目的理解 | - 1.对项目背景和所有站点运行现状了解（0-6分）： - 项目背景与现状分析透彻，问题剖析准确得6分；项目背景与现状分析、问题剖析与实际情况较吻合得4分；项目背景与现状分析、问题剖析与实际情况基本吻合得2分；项目背景与现状分析、问题剖析存在缺陷，不能满足采购人需求得1分；不提供不得分。 - 2.重点难点解决方案（0-6分）： - 重点难点解决方案合理、切实可行、针对性强得6分；重点难点解决方案较合理得4分；重点难点解决方案基本符合项目需求得2分；重点难点解决方案可行性不确认得1分；未提供的不得分。 |  | 0-12分 |
| 1.2 | 技术方案 | - 1.整体运维方案（0-10分）： - 内容应包括：1）站点巡检计划 ；2）站点与站房设备维护计划（月度、季度、年度维护计划）；3）数据的有效性和传输保障计划 ；4）仪器预防性检查与配件更换计划；5）仪器设备检定校准计划。以上每项内容，描述详实完备、具备针对性和有效性得2分；描述存在欠缺得1分；不提供不得分。 - 2.数据审核和数据分析（0-5分） - 方案包括：数据审核方法、异常数据处理流程、异常数据处理方法、数据审核和评价方法。方案科学合理、全面、对本项目实施有推进作用得5分；方案科学合理、针对性强且有可行性得4分；方案基本满足项目需求得3分；方案内容简单得2分；方案内容不符合本项目或存在欠缺得1分；不提供不得分。 - 3.故障处理方案（0-5分）： - 包括故障处理分析及预防、故障响应时间、故障解决时间等。方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得5分；方案完整具体、可行性较强得4分；方案及可行性基本符合项目需求得3分；有一定方案设定但针对性不强得2分；方案存在明显欠缺得1分；未提供不得分。 |  | 0-20分 |
| 1.3 | 实施方案 | - 1.服务质量保证措施（0-5分）： - 投标供应商提供的针对本项目的质量控制体系及质量实施控制方案全面、详细、有针对性的，得5分；方案基本全面、详细、有针对性的，得4分；方案简单但基本满足需求的，得3分；有一定方案但可行性不确定的，得2分；方案不科学或存在重大缺陷的，得1分；不提供不得分。 - 2.应急预案（0-5分）： - 对突发事件（如防汛防台、突发污染事故、仪器故障、常驻现场人员离职等）分析预见全面、相应应对措施科学合理、针对性强得5分；对突发事件分析预见全面、相应应对措施针对性较强得4分；对突发事件分析预见及相对应措施基本符合项目需求得3分；对突发事件有一定分析和预见、有相应应对措施2分；应对措施存在欠缺得1分；不提供不得分。 - 3.内部管理制度（0-5分）： - 根据投标供应商提供的管理规章制度完善性、科学合理性进行综合评分。各项规章制度完善、适用性强、各项要求符合规范，制度设计科学、合理、具有操作性得5分；管理规章制度完善，操作性较强得4分；管理规章制度完善，基本符合项目需求得3分；管理规章制度简单、可行性不确定得2分；方案不科学或存在重大缺陷得1分；不提供不得分。 - 4.数据保密等保障措施（0-5分）： - 根据供应商针对本项目制定的资料档案管理措施、数据保密制度措施是否合理的情况进行评定。措施内容十分完善，且具有严格的保密制度能保障项目信息安全得5分；措施内容较为完善，保密制度比较严格，基本能保障项目数据安全得4分；保密措施基本符合项目需求得3分；措施内容和保密制度相对简单，不太能保障档案及数据安全得2分；内控制度存在严重欠缺得1分；不提供不得分。 |  | 0-20分 |
| 1.4 | 拟派项目人员 | 1.项目负责人（0-5分）： 1）项目负责人具备高级及以上职称得3分；具备中级职称得2分； 2）项目负责人具备有效期内的水质环境自动监测系统运维培训合格证的，得2分。 注：需提供相关证书复印件（或扫描件）及投标供应商为其缴纳的近3个月中任意1个月社保证明；不提供不得分。 2.项目运维人员（项目负责人除外）（0-6分）： 具备有效期内的水质环境自动监测系统运维培训合格证，每有一人得2分，最高得6分。 注：需提供相关证书复印件（或扫描件）及投标供应商为其缴纳的近3个月中任意1个月社保证明；不提供不得分。 |  | 0-11分 |
| 1.5 | 合理化建议 | 投标供应商针对本项目对采购人提供的建议与措施，要求合理有效，切实可行，每提供一条得1分，最高得3分。 |  | 0-3分 |
| 二 | 商务及资信分 |  |  | 24分 |
| 2.1 | 服务保障及承诺 |  | 1.服务优惠承诺（0-6分）： 投标供应商监测后续服务工作计划，承诺后续服务工作内容。后续服务方案完整、可行性强、有效推进项目实施的得6分；后续服务方案完整、可行性较强的得5分；后续服务方案完整、有一定针对性的得4分；后续服务方案完整基本符合项目需求的得3分；后续服务方案基本符合项目需求但不全面的得2分；后续服务方案不符合项目需求不符的得1分；不提供不得分。 2.运维车辆配置情况（0-3分）： 为本项目配置至少2辆专用运维车辆得3分，不满足要求不得分。 - 注：车辆自有的需提供购车发票和有效车辆行驶证复印件（或扫描件），租赁的需提供车辆租赁协议、购车发票以及有效车辆行驶证复印件（或扫描件），租赁协议中的租赁有效期必须在本项目的服务期限之上，否则认定无效。 3.备机、备品备件库情况（0-5分）： 建有涉及本项目仪器的备机、备品备件库：备机、备品备件配备完善、能有效推进项目得5分；备机、备品备件配备较完善得4分；备机、备品备件配备基本满足项目需求得3分；备机、备品备件库配备完善性欠缺得2分；备机、备品备件库配备明显欠缺不足难以支持运维需求得1分。 注：需提供备件库清单、采购发票等证明材料并加盖投标供应商公章，不提供不得分。 | 0-14分 |
| 2.2 | 企业业绩 |  | 投标供应商自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有地表水水质自动监测站运行维护业绩或水质自动监测数据服务采购项目业绩的得1分。 注：需提供合同复印件（或扫描件）并加盖投标供应商公章，不提供不得分。 | 0-1分 |
| 2.3 | 企业实力 |  | 1.投标供应商具有国家认证认可监督管理委员会批准成立的认证中心颁发的地表水水质自动监测站运营服务证书，获得“一级”的得2分，获得“二级”的得1分，获得“三级”的得0.5分，证书不在有效期内的不得分。 注：投标时提供认证证书扫描件及相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)查询截图，否则不得分） 2.投标供应商参与过国家环境监测类科技重大专项的得2分。 注：需提供任务合同书及验收证明材料并加盖投标供应商公章，不提供不得分。 | 0-4分 |
| 2.4 | 企业认证 |  | 投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分，最高得5分。 注：需提供有效期内的相关证书复印件（或扫描件）和国家相关认证认可平台查询系统内查询到相关证书信息的截图证明，不提供或提供不全的不得分） | 0-5分 |

第五章 合同主要条款

本合同为中小企业预留合同

（仅供参考，以正式合同为准）

财政审批编号：                         采购文件编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目公开招标的结果，签署本合同。

合同金额：本合同金额为（大写）：__________________元（￥_______元）人民币。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指南浔区财政局审批编号。

2.合同项目与内容

2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见采购文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2所签订的合同内容不得对采购文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与采购文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.付款方式

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）要求，制定如下付款方式：

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见采购文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.履约保证及后续服务

11.1履约保证金：本项目不缴纳。

11.2供应商应按采购文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.3 如采购人检查发现供应商提供的服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.4供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足，采购人有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应费用。

11.5 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.6 在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.7 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项5%作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

16.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

16.2本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构及南浔区财政局各执一份用于备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

1.备份响应文件外包装封面格式

备份文件

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

投标商供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.资格文件目录

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明；

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）；

（6）信用承诺书 （格式见附件）；

（7）提供《中小企业声明函》。

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照

（2）法定代表人身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

———————————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权书及授权人身份证

致：            （采购人名称） ：

我            （姓名）系：            （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明

（4）承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）

（6）信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20  年  月  日

（7）提供《中小企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：                         ） （项目编号：            ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） :

日期：  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （采购人名称）单位的                       （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

3.技术文件目录

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）对本项目的理解；

（3）技术方案；

（4）服务方案；

（5）拟派项目人员；

（6）合理化建议；

（7）投标供应商认为需要的其他文件资料。

(1）评分索引表

投标供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

（2）对本项目的理解

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（3）技术方案

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（4）实施方案

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（5）项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 持何种资格 证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2.提供人员相关证书及社保复印件并加盖公章。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（6）合理化建议

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（7）投标供应商认为需要的其他文件资料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

4.商务文件

（1）服务保障及承诺；

（2）中标后向原项目服务单位购买固定资产进行服务的承诺函（格式自拟）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）投标供应商认为需要的其他文件资料。

（1）服务保障及承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

（2）中标后向原项目服务单位购买固定资产进行服务的承诺函（格式自拟）

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

（3）商务响应表

项目名称：                 项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（4）投标供应商认为需要的其他文件资料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

5.资信及其他文件目录

（1）投标声明书；

（2）投标供应商情况介绍；

（3）企业业绩；

（4）企业实力；

（5）企业认证；

（6）投标供应商认为有必要提供的其他资料。

（1）投标声明书

致：_______     __（采购代理机构名称）：

_______     __（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：                              ；

4.我方诚意提请贵方关注：售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内（以法院判决日期为准）被通报（包括被处罚、行贿犯罪）的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

（2）投标供应商情况介绍

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

（3）企业业绩；

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、企业业绩是指供应商2022年1月1日至今的同类项目。（须提供合同复印件加盖公章）

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

（4）企业实力

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（5）企业认证

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（6）投标供应商认为有必要提供的其他资料

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

6.报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）代理服务费承诺函（格式见附件）；

（5）投标供应商认为有必要提供的其他资料。

(1) 投标函

致：_______     __（采购代理机构名称）：

根据贵方                             项目的采购公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标供应商_______                    __（投标供应商名称）提交电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）各一份，包括《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》及《报价文件》。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“采购文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年    月    日

（2）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价（人民币：元） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 投标有效期 | 60天 |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

说明：

1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2. 此栏内投标总价应与 “报价明细表”中汇总金额相一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（3）报价明细表

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  | 人民币 元（￥ ） |  |  |

注：1.本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

（4）代理服务费承诺函

湖州恒合工程管理有限公司：

根据2025年和孚漾、燕子桥水站数据服务项目采购文件规定，一旦我公司中标，由我公司全额支付本项目的采购代理服务费，在我公司收到中标通知书前一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

代理费汇款账号：

账户名称：湖州恒合工程管理有限公司

开户银行：华夏银行湖州分行营业部

银行账号：15450000000655175

（5）投标供应商认为有必要提供的其他资料

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日