## 表1 工程总承包项目费用汇总表
表1 工程总承包项目费用汇总表
项目名称:第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 工程设计费 |  | 参照《浙江省建设工程其他费用定额》的标准计取
2 | 设备购置费
3 | 建筑安装工程费
4 | 工程总承包其他费 |  | “工程总承包其他费”界面填写明细
| 合计 |  | （1+2+3+4）
| 其中：暂列金额合计 | 183533
暂估价合计
编制人： |  | 审核人：

## 表1 工程总承包项目费用汇总表（含安全文明施工费）
表1 工程总承包项目费用汇总表
项目名称:第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 工程设计费 |  | 参照《浙江省建设工程其他费用定额》的标准计取
2 | 设备购置费
3 | 建筑安装工程费
4 | 工程总承包其他费 |  | “工程总承包其他费”界面填写明细
| 合计 |  | （1+2+3+4）
| 其中：暂列金额合计 | 183533
暂估价合计
安全文明施工基本费合计
编制人： |  | 审核人：

## 工程总承包费用明细表
工程总承包费用明细表
工程名称:第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园
序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） | 占总投资比例（%） | 技术经济指标
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单方指标 （元/㎡） | 备注
一 | 工程设计费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
1.1 | 施工图设计费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
1.2 | 深化设计费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
二 | 设备购置费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
三 | 建筑安装工程费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
1 | 展厅
1.1 | 房屋建筑
1.2 | 安装
2 | 入口门厅
2.1 | 房屋建筑
3 | 室外景观
3.1 | 室外景观
3.2 | 室外排水
3.3 | 绿化
3.4 | 安装
4 | 泛光照明
4.1 | 安装
5 | 弱电智能化
5.1 | 安装
6 | 嘉兴园展陈项目
6.1 | 房屋建筑
四 | 工程总承包其他费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.1 | 工程总承包管理费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2 | 工程总承包专项费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.1 | 工程保险费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.2 | 场地准备及临时设施费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.3 | BIM技术应用费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.4 | 管线迁改费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.5 | 苗木迁移费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
工程总承包费用明细表
工程名称:第十五届中国(温州)国际园林博览会嘉兴园
序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） | 占总投资比例（%） | 技术经济指标
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单方指标 （元/㎡） | 备注
4.2.6 | 联合试运转费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.7 | 引进技术和引进设备其他费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
4.2.8 | 测绘费 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积
| 专利及专有技术使用费 | [5 empty] | 总建筑面积
五 | 合计 |  |  | m2 |  |  | 总建筑面积

## 0_1_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第1页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
| Z010101 | 1.1土石方工程（Z010101）
1 | Z01010101001 | 土石方工程 | 包括土石方开挖、石方爆破、运输、回填、余方弃置、渣土消纳处置费等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010102 | 1.2地基处理（Z010102）
2 | Z01010201001 | 地基处理 | 包括水泥搅拌桩及200厚褥垫层、旋喷桩、树根桩、松（圆）木桩；基础土质换填、土石方外运、泥浆外运、渣土及泥浆消纳处置费；提高地基承载力，保证地基稳定而采取的全部工程技术措施内容等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010106 | 1.6基础工程（Z010106）
3 | Z01010602001 | 现浇钢筋混凝土基础 | 包括混凝土垫层、带形基础、独立基础、地下室底板、满堂基础、基础梁、设备基础、底板后浇带等混凝土浇捣；相应的模板及支架（撑）制作安装，钢筋制作安装；砖胎模、预制桩的桩芯灌混凝土 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
4 | Z01010601001 | 砌筑基础 | 包括混凝土垫层、砖、石、砌块基础、 砖基础防潮、砖基粉刷等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010107 | 1.7砌筑工程（Z010107）
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第2页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
5 | Z01010701001 | 砌筑墙体 | 包括砖、石、砌块墙体、构造柱、圈过梁、砼翻边、压顶、圈过梁模板、翻边模板、压顶模板、砌体钢筋、植筋、二次结构钢筋；排水管（泄水孔）等。不包括墙面挂钢丝网、抹灰、喷涂界面剂 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010108 | 1.8钢筋混凝土工程（Z010108）
6 | Z01010801001 | 现浇钢筋混凝土主体结构 | 包括矩形柱、圆形柱、异形柱、矩形梁、异形梁、斜梁、弧形梁、直形墙、弧形墙、平板、拱板、薄壳板、栏板、檐沟、挑檐板、阳台、雨篷、斜板、楼梯、墙梁板后浇带、叠合梁板墙柱、后浇混凝土等混凝土浇捣；相应的模板及支架（撑）制作安装，钢筋制作安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010111 | 1.11木结构工程（Z010111）
7 | Z01011101001 | 木结构 | 包括木构件、运输、安装、吊装、防火、防潮、防腐、腻子、油漆、连接构造、表面处理、打样、成品保护等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010113 | 1.13门窗工程（Z010113）
8 | Z01011303001 | 防火门 | 包括木质防火门、钢质防火门、钢质防火卷闸门、无机防火卷闸门等及相应的电动装置、五金配件等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第3页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
9 | Z01011301001 | 普通及装饰门 | 包括实木门、普通木门、木饰面门、移门、感应门、卷闸门、厂库房大门、防盗门、铝合金门、塑钢门、复合材料门；普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属门；玻璃地弹门等及相应的感应装置、门锁、五金配件及门架、门套装饰。 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
10 | Z01011302001 | 窗及其装饰 | 包括铝合金窗、塑钢窗、复合材料窗；平开、固定、推拉、上下悬金属窗；普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属窗；金属防盗、防火窗、金属百叶窗等及相应的窗五金配件、窗套、窗台板、窗帘盒、窗帘轨等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010114 | 1.14屋面及防水工程（Z010114）
11 | Z01011401001 | 瓦屋面一 | 包括木基层（望板、椽条）、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管（泄水孔）、变形缝、止水带、密封层、瓦、屋脊线、细部构造、表面处理、打样、成品保护等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
12 | Z01011401002 | 瓦屋面二 | 包括基层（衬檩及衬檩支撑）、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管（泄水孔）、变形缝、止水带、密封层、瓦、屋脊线、细部构造、表面处理、打样、成品保护等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010116 | 1.16楼地面装饰工程（Z010116）
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第4页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
13 | Z01011601001 | 楼地面装饰 | 包括大理石、花岗岩、实木地板、水磨石、块料、复合地板、地毯、橡胶、石塑、防静电地板、地坪涂料等面层；砂浆找平层、素水泥浆、细石混凝土找平层、轻骨料混凝土、碎石等基层；包括楼地面、楼梯的所有装饰 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010117 | 1.17墙、柱面与隔断装饰工程（Z010117）
14 | Z01011701001 | 墙、柱面与隔断装饰 | 包括干挂石材、镶贴石材、块料饰面、喷刷涂料、贴壁纸、锦缎软包、木饰面、金属装饰板、造型墙面、玻璃隔断、木隔断等面层；镀锌钢骨架、木龙骨、夹板、隔燃板、砂浆粉刷、贴玻纤网格布、挂钢丝网、素水泥浆、界面剂喷涂等基层 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010118 | 1.18幕墙工程（Z010118）
15 | Z01011803001 | 玻璃幕墙 | 包括全玻璃、全隐框、半隐框、明框玻璃幕墙平面及弧形等面层；铝合金龙骨、钢龙骨、不锈钢龙骨、幕墙埋件、吊挂式挂件、点支式爪件等基层；含幕墙及雨篷 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010119 | 1.19天棚工程（Z010119）
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第5页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
16 | Z01011901001 | 天棚装饰 | 包括石膏板平面及复杂造型吊顶、阻燃板平面及复杂造型吊顶、铝板、钢化玻璃、软膜造型吊顶、矿棉板、硅酸钙板、铝合金方板、铝塑板、涂料、裱糊、一般抹灰、批腻子等面层；轻钢龙骨、木龙骨、防火涂料、镀锌钢骨架等基层 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010120 | 1.20其他装饰工程（Z010120）
17 | Z01012001001 | 其他装饰 | 包括仿古小构件；金属装饰线、实木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、GRC 线条；扶手、栏杆、栏板、靠墙扶手装饰等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
| Z010123 | 1.23建筑与装饰工程施工技术措施（Z010123）
18 | Z01012301001 | 脚手架及垂直运输 | 1、脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2、建筑物垂直运输、地下室垂直运输等 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第6页 共6页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
19 | Z01012304001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 按项计算 | 项 | 1
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_2_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-安装 | [9 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
电气工程
1 | Z01020102001 | 动力系统 | 1.动力配电箱(柜)、控制箱(柜)等电力配电装置安装及调试 2.分线箱安装、桥架(线槽)安装 3.电缆及其保护管、附属设施安装 4.电力配电线路安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
2 | Z01020103001 | 照明系统 | 1.照明配电箱 (柜)、智能照明设备安装及调试 2.照明配电线路安装 3.灯具安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
3 | Z01020104001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷针制作安装 2.避雷引下线、均压环敷设 3.接地极(板)制作与安装 4.接地母线敷设、接地跨接线安装 5.设备防雷装置安装 6.桩承台接地 7.等电位联结、端子箱安装 8.接地装置试验 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
给排水工程
4 | Z01020401001 | 室内给水系统 | 1.管道及管件安装、水压试验、消毒冲洗 2.套管、管道附件安装 3.卫生器具安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
5 | Z01020402001 | 室内排水系统 | 1.管道及管件安装、灌水试验、通球试验 2.套管、阻火圈、地漏安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:展厅-安装 | [9 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
暖通工程
6 | Z01020301001 | 空调系统 | 1.设备安装及调试 2.风管及部件制作安装 3.水系统安装、制冷剂管道安装、附件安装 4.系统调试 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
消防工程
7 | Z01020501001 | 室内水灭火系统 | 1.灭火器（箱）安装 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
8 | Z01020505001 | 火灾自动报警系统 | 1.设备安装及调试 2.管线(缆)敷设 3.系统调试 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
安装工程施工技术措施费
9 | Z01020801001 | 脚手架搭拆费 | 施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 | 按建筑面积计算 | m2 | 166.10
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_3_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:入口门厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
| Z010101 | 1.1土石方工程（Z010101）
1 | Z01010101002 | 土石方工程 | 包括土石方开挖、石方爆破、运输、回填、余方弃置、渣土消纳处置费等 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010102 | 1.2地基处理（Z010102）
2 | Z01010201002 | 地基处理 | 包括水泥搅拌桩及200厚褥垫层、旋喷桩、树根桩、松（圆）木桩；基础土质换填、土石方外运、泥浆外运、渣土及泥浆消纳处置费；提高地基承载力，保证地基稳定而采取的全部工程技术措施内容等 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010106 | 1.6基础工程（Z010106）
3 | Z01010602002 | 现浇钢筋混凝土基础 | 包括混凝土垫层、带形基础、独立基础、地下室底板、满堂基础、基础梁、设备基础、底板后浇带等混凝土浇捣；相应的模板及支架（撑）制作安装，钢筋制作安装；砖胎模、预制桩的桩芯灌混凝土 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
4 | Z01010601002 | 砌筑基础 | 包括混凝土垫层、砖、石、砌块基础、 砖基础防潮、砖基粉刷等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010107 | 1.7砌筑工程（Z010107）
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:入口门厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
5 | Z01010701002 | 砌筑墙体 | 包括砖、石、砌块墙体、构造柱、圈过梁、砼翻边、压顶、圈过梁模板、翻边模板、压顶模板、砌体钢筋、植筋、二次结构钢筋；排水管（泄水孔）等。不包括墙面挂钢丝网、抹灰、喷涂界面剂 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010111 | 1.11木结构工程（Z010111）
6 | Z01011101002 | 木结构 | 包括木构件、运输、安装、吊装、防火、防潮、防腐、腻子、油漆、连接构造、表面处理、打样、成品保护等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010113 | 1.13门窗工程（Z010113）
7 | Z01011302002 | 窗及其装饰 | 包括铝合金窗、塑钢窗、复合材料窗；平开、固定、推拉、上下悬金属窗；普通玻璃、中空玻璃、断桥隔热、低辐射断桥隔热金属窗；金属防盗、防火窗、金属百叶窗等及相应的窗五金配件、窗套、窗台板、窗帘盒、窗帘轨等。 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010114 | 1.14屋面及防水工程（Z010114）
8 | Z01011401003 | 瓦屋面一 | 包括木基层（望板、椽条）、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管（泄水孔）、变形缝、止水带、密封层、瓦、屋脊线、细部构造、表面处理、打样、成品保护等 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:入口门厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
| Z010116 | 1.16楼地面装饰工程（Z010116）
9 | Z01011601002 | 楼地面装饰 | 包括大理石、花岗岩、实木地板、水磨石、块料、复合地板、地毯、橡胶、石塑、防静电地板、地坪涂料等面层；砂浆找平层、素水泥浆、细石混凝土找平层、轻骨料混凝土、碎石等基层；包括楼地面、楼梯的所有装饰 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010117 | 1.17墙、柱面与隔断装饰工程（Z010117）
10 | Z01011701002 | 墙、柱面与隔断装饰 | 包括干挂石材、镶贴石材、块料饰面、喷刷涂料、贴壁纸、锦缎软包、木饰面、金属装饰板、造型墙面、玻璃隔断、木隔断等面层；镀锌钢骨架、木龙骨、夹板、隔燃板、砂浆粉刷、贴玻纤网格布、挂钢丝网、素水泥浆、界面剂喷涂等基层 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010120 | 1.20其他装饰工程（Z010120）
11 | Z01012001002 | 其他装饰 | 包括仿古小构件；金属装饰线、实木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、GRC 线条；扶手、栏杆、栏板、靠墙扶手装饰等 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
| Z010123 | 1.23建筑与装饰工程施工技术措施（Z010123）
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:入口门厅-房屋建筑 | [9 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
12 | Z01012301002 | 脚手架及垂直运输 | 1、脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2、建筑物垂直运输、地下室垂直运输等 | 按建筑面积计算 | m2 | 34.15
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_4_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-室外景观 | [9 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
铺装
1 | Z01012201001 | 室外道路及铺装 | 包括室外土石方、路基处 理、道路面层、侧石、园路、 铺装等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
杉木老船板铺装
2 | Z01012201002 | 室外道路及铺装 | 包括室外土石方、路基处 理、道路面层、侧石、园路、 铺装等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
100厚老石板汀步
3 | Z01012201003 | 室外道路及铺装 | 包括室外土石方、路基处 理、道路面层、侧石、园路、 铺装等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
水池、溪流
4 | Z01012204001 | 室外附属构件 | 包括土方、溪流跌水、泵坑等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
塑石树池
5 | Z01012202001 | 景观绿化 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
景观置石
6 | Z01012202002 | 景观绿化 | 包括景观置石及水池边散置石 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
毛石花坛
7 | Z01012202003 | 景观绿化 | 包括景观置石及水池边散置石 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
入口景墙
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-室外景观 | [9 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
8 | Z01012202004 | 景观绿化 | 包括景墙、基础、挖土，屋面及措施费等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
拱桥
9 | Z01012202007 | 景观绿化 | 包括拱桥及桥上凉亭及措施费用等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
木栈道
10 | Z01012201004 | 室外道路及铺装 | 包括室外土石方、路基处理、道路面层、钢架、 铺装、灯杆、栏杆等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
成品高杆船
11 | Z01012201005 | 室外道路及铺装 | 包括室外土石方、基础、 铺装、表演用高杆及支架等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
晒架
12 | Z01012202006 | 景观绿化 | 包括土方、基础、晒架及零星等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
落帆亭及景墙
13 | Z01011101003 | 木结构 | 包括木构件、运输、安装、吊装、防火、防潮、防腐、腻子、油漆、连接构造、表面处理、打样、成品保护等。 | 按项盖面积计算 | m2 | 27.89
14 | Z01011401004 | 瓦屋面一 | 包括木基层（望板、椽条）、保护层、保温层、隔热层、防水层、排水管（泄水孔）、变形缝、止水带、密封层、瓦、屋脊线、细部构造、表面处理、打样、成品保护等 | 按项盖面积计算 | m2 | 27.89
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-室外景观 | [9 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
15 | Z01011601003 | 楼地面装饰 | 包括大理石、花岗岩、实木地板、水磨石、块料、复合地板、地毯、橡胶、石塑、防静电地板、地坪涂料等面层；砂浆找平层、素水泥浆、细石混凝土找平层、轻骨料混凝土、碎石等基层；包括楼地面、楼梯的所有装饰 | 按项盖面积计算 | m2 | 27.89
16 | Z01012001003 | 其他装饰 | 包括仿古小构件；金属装饰线、实木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、GRC 线条；扶手、栏杆、栏板、靠墙扶手装饰等 | 按项盖面积计算 | m2 | 27.89
17 | Z01010701003 | 景墙 | 包括土方、基础、砖、石、砌块墙体、构造柱、圈过梁、砼翻边、压顶、圈过梁模板、翻边模板、压顶模板、砌体钢筋、植筋、二次结构钢筋；排水管（泄水孔）及墙面装饰等 | 按长度计算 | m | 8.88
18 | Z01012301003 | 脚手架及垂直运输 | 1、脚手架包括综合脚手架、内外墙脚手架、满堂脚手架、电梯井脚手架、网架安装脚手架、防护脚手架等。 2、建筑物垂直运输、地下室垂直运输等 | 按建筑面积计算 | m2 | 27.89
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_5_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-室外排水 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
| Z0205 | 5.管网工程（Z0205）
1 | Z02050101001 | 污水管 | 包括土石方工程、地基处理、支护结构、垫层、基础、包封、支架支墩、管道、管件、阀门及附件、检查井、雨水口、出水口、阀门井、标志桩、标牌、管道阴极保护、渣土消纳等 | 1.管网以管道起始至终点桩号里程长度之和计算； 2.景观管网以绿化景观面积计算 | m | 6.57
2 | Z02050101002 | 雨水溢流管 | 包括土石方工程、地基处理、支护结构、垫层、基础、包封、支架支墩、管道、管件、阀门及附件、检查井、雨水口、出水口、阀门井、标志桩、标牌、管道阴极保护、渣土消纳等 | 1.管网以管道起始至终点桩号里程长度之和计算； 2.景观管网以绿化景观面积计算 | m | 26.77
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_6_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-绿化 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
绿化
1 | Z01012202007 | 种植乔木 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
2 | Z01012202008 | 种植藤本植物 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
3 | Z01012202009 | 种植灌木 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
4 | Z01012202010 | 种植竹类 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
5 | Z01012202011 | 种植水生植物 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
6 | Z01012202012 | 种植花卉、地被植物 | 包括绿地平整、种植土、 景观、小品等 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_7_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:室外景观-安装 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
室外电气
1 | Z01020102002 | 动力系统 | 1.电缆及其保护管、附属设施安装 2.电力配电线路安装 3.管沟开挖、垫层方包、回填、余土外运 4.井类砌筑 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
室外给排水
2 | Z01020404001 | 室外给水系统 | 1.设备及控制装置安装、调试 2.管道、管件及管道附件安装、水压试验、消毒冲洗 3.管沟开挖、垫层、回填、余土外运 4.井类砌筑 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
室外消防
3 | Z01020505002 | 火灾自动报警系统 | 1.设备安装及调试 2.管线(缆)敷设 3.系统调试 4.管沟开挖、垫层、回填、余土外运 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_8_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:泛光照明-安装 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
室外景观照明
1 | Z01020106001 | 景观电气系统 | 建筑灯位 1.景观配电箱安装 2.开关电源、灯具安装 3.桥架 (线槽)、管缆安装 4.亮化配电线路及控制线路敷设 5.接地母线安装 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_9_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:弱电智能化-安装 | [9 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
弱电系统
1 | Z01020201001 | 综合布线系统 | 1.垂直干线安装、机柜 (箱)安装 2.配线架、理线架、跳线安装 3.信息点模块、面板安装 4.双绞线 (光纤) 布放、配管、桥架安装 5.光缆终端盒、光纤连接盘安装 6.信息点测试 7.含室外综合布线、管路、弱电井、沟槽挖填 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
2 | Z01020202001 | 信息网络系统 | 1.设备安装及调试 2.软件安装及调试 3.线缆敷设 4.系统调试及试运行 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
3 | Z01020204001 | 安全防范系统 | 1.设备安装及调试 2.软件安装及调试 3.配管、线缆敷设 4.系统调试及试运行 | 按室外面积计算 | m2 | 2014.65
4 | Z01020209001 | 门禁系统 | 1.设备安装及调试 2.软件安装及调试 3.配管、线缆敷设 4.系统调试及试运行 | 按建筑面积计算 | m2 | 2014.65
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:弱电智能化-安装 | [9 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
5 | Z01020206001 | 公共广播系统 | 1.设备安装及调试 2.软件安装及调试 3.配管、线缆敷设 4.系统调试及试运行 | 按建筑面积计算 | m2 | 2014.65
6 | Z01020213001 | 机房工程 | 1.装饰工程 2.电磁屏蔽 3.供配电系统安装及调试 4.照明系统安装及调试 5.UPS 系统安装及调试 6.防雷接地系统安装及调试 7.综合布线系统安装及调试 8.安全防范系统安装及调试 9.动力环境监控系统安装及调试 10.KVM 设备安装及调试 11.机柜安装及调试 12.桥架安装、配管敷设 13.配套软件安装及调试 | 按机房面积计算 | m2 | 2014.65
7 | Z01020801002 | 脚手架搭拆费 | 施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用 | 按建筑面积计算 | m2 | 2014.65
编制人： |  |  |  |  | 审核人：

## 0_10_表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:嘉兴园展陈项目-房屋建筑 | [9 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
展陈内容
1 | Z01012001005 | 第一篇章·水乡密码 | 1、展陈媒介：LED曲面屏；多媒体播放及互动装置； 2、展陈内容：以大运河为纽带，围绕乌镇、濮院、盐官、西塘四大古镇，通过 "古镇特色 + 保护实践 + 未来探索" 三维叙事，展现江南水乡的文化基因与当代生命力，打造兼具学术深度与公众参与度的沉浸式文化体验 乌镇：互联网时代的诗意栖居（文化基因的深度挖掘与活化传承：数字经济：全球平台：政府引领） 濮院：丝绸文明的当代重生（历史渊源：产业特色：国际时尚小镇；保护利用：从“生产型古镇”向“休闲文旅小镇”转型） 盐官：潮文化的时空对话（自然奇观；建筑叙事；音乐产业；保护利用：古建筑活化+潮文化品牌打造） 西塘：生活美学的日常叙事（生活图景：夜游经济；保护利用：文旅融合发展+社区参与保护） | 按项计算 | 项 | 1
编制人： |  |  |  |  | 审核人：
表6-1 工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
工程名称:嘉兴园展陈项目-房屋建筑 | [9 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
2 | Z01012001006 | 第二篇章·产业转型--传统与现代的碰撞 | 1、展陈媒介：移动屏； 2、展陈内容：乌镇：互联网 + 古镇的范式 濮院：从毛衫到泛航空的跨越 盐官：文旅融合的新标杆； 西塘：三产融合的乡村振兴 水乡现代园林生态治理（水治理模型：互动装置展示四镇 "截污纳管 + 生态修复" 工程，观众可通过旋钮调节水质参数，观察生态变化。 绿色建筑：实物展示西塘 "零碳民宿" 的光伏屋顶、雨水回收系统，提供 3D 打印建筑构件 DIY 体验） 3、设备安装、调试、试运行 | 按项计算 | 项 | 1
3 | Z01012001007 | 第三篇章：未来想象 —— 共生之道 | 1、展陈媒介：展板（展柜）展示、屏幕，静态展示、多媒体播放； 2、展陈内容：文化输出（国际对话；IP 延伸） 低碳实践（零碳园区；循环经济） 区域协同（交通网络；产业联盟） 3、设备安装、调试、试运行 | 按项计算 | 项 | 1
4 | Z01012001008 | 展陈管理及标识标牌 | 1、项目策展及项目管理：方案策划（包含艺术家联络及协调事务）； 2、主视觉延展海报-横版(静态)、主视觉延展海报-竖版(静态)、展签、展览折页、前言墙、指引标识贴（根据现场需求布置多个点位） 3、园区内制作安装满足甲方要求； 4、系统集成及调试 | 按项计算 | 项 | 1
编制人： |  |  |  |  | 审核人：