德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目

德采财确网[2023]6号

公开招标采购文件

项目编号：HZJNDQ-2023-G03

项目名称：德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目

采购单位：德清县人民政府武康街道办事处

采购代理公司：湖州江南工程管理有限公司

2023年01月19日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，德清县人民政府武康街道办事处就德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.招标项目编号: HZJNDQ-2023-G03

二.采购组织类型：分散委托采购

三. 招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购 | 项 | 1 | 744万 | 详见采购文件 | 无 |

四．投标供应商资格要求:

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）

C.本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

D.拟投标人须具有较强的和能提供长期的售后服务能力；

E.本项目不接受联合体投标;

F.本项目不允许转包分包。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2023-01-20至2023-02-08(采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

六．投标截止时间：2023-02-09　09:30

七．投标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心一楼101开标室

八．开标时间：2023-02-09  09:30

九．开标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心一楼101开标室

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自依法获取采购文件之日（采购文件公告期限届满后获得采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知本单位，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

3. 投标截止时资格审查应提供以下资料：【供应商是否具有投标资格在开标结束后进行审查确认。同时，资格审查时若须要供应商提供相应资格证明材料原件（有效公证件可替代相应原件进行备查）进行备查却无法提供的，则供应商的投标文件将可能被作无效投标处理。】

A.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

B.投标单位的《承诺函》（格式见采购文件附件十九）

C.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份；（格式见采购文件附件）

D.中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）；

E.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（如果投标人为银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业总公司所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则须提供此项；其中财产证明材料可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。（原件备查）

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心 101开标室（德清县武康街道永安街169号一楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。

十三.联系方式

1、采购人名称：德清县人民政府武康街道办事处

联系人：李先生

联系电话：0572- 8062492

2、采购代理公司名称：湖州江南工程管理有限公司

联系人：范人立（项目负责人）、蔡政航

联系电话：0572-8088815

地址：德清县武康街道武源街678号二楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：宣女士

监督投诉电话/传真：0572-8280716

地址：德清县舞阳街228号

第二章 招标需求

一、说明

1．本采购文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标服务应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准服务按采购人提供的要求提供，服务标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

二、招标项目内容（加▲号项需实质性响应）

▲（一）项目简介

未来社区是继千万工程、特色小镇、最多跑一次之后，浙江省全面推动两个高水平建设的新名片，也是实施数字经济“一号工程”、统筹推进“四大”建设的标志性项目，2019年发布《浙江省未来社区建设试点工作方案》，2020年初写入浙江省省政府工作报告，其核心主旨是以满足人民美好生活向往为中心，突出高品质生活主轴，聚焦人本化、生态化、数字化，设置九大场景创建评价指标体系，包含未来邻里、教育、健康、创业、服务、治理等 6 类软场景，及未来建筑、低碳、交通等3类硬场景，打造有归属感、舒适感、未来感的新型城市功能单元。

2021年初，浙江省召开了数字化改革大会，全面部署数字化改革工作，成为浙江新发展阶段全面深化改革的总抓手。根据数字化改革的总体要求和数字社会系统建设方案的指示要求，把未来社区打造成为数字社会综合应用核心业务场景，以更好地满足广大社区居民群众对公共服务和品质生活的需求，建设人民美好家园。通过一体化智能化公共数据平台、城市大脑（与数字社会相关的数据、模块及应用）赋能社区智慧服务平台，承接社区事业优质公共服务精准落地，整合形成社区九大场景高质量应用，打造数字社会核心应用场景、共同富裕现代化鲜活单元。

春晖、祥和未来社区以人民对美好生活的向往为中心，以“宜居、宜学、宜游”为目标，围绕街道社区、居民群众、运营机构三方需求，充分发挥当前德清县已有的数字化建设成果，秉承“服务治理一体化”的建设理念和统分结合的建设模式，着力打造未来县域未来社区的样板。运用物联网、云计算、大数据、人工智能等前沿技术，构建未来社区数字化，为社区居民提供精准服务，推动基层社会治理最小单元精细化建设，赋能基层治理现代化以及服务现代化。

▲（二）项目建设目标

以“1326N”总体框架为指引，整合形成社区九大场景高质量应用，形成可持续、自循环、优服务的运营模式，打造数字社会城市核心应用场景、共同富裕现代化鲜活单元。

以低本高效，服务共享为核心理念，充分发挥德清地信家的优势，运用好德清现有的数字化改革成果，以支撑未来社区的建设。

秉持“服务治理一体化”的技术理念，依托德清县一体化智能化公共服务平台，按照“统分结合”的建设思路，建设未来社区数字化信息共享服务平台，贯通一体化智能化公共数据平台、社区、以及九大应用场景之间的信息数据链路，同时基于数据安全与隐私保护准则，高效链接社区个性化、品质化、市场化服务，实现未来社区服务治理一体化，以数字化优势提高社区工作办事效率，促进社区公众的全面发展和社会进步。

▲（三）建设需求

3.1 数据仓建设

主要基于一体化智能化公共服务平台，针对社区应用需求，构建的居民信息等社区专题库，建立社区数据归集更新机制，落实数据更新责任，确保社区数据充分汇聚、治理和应用，为社区管理、治理提供有效的政务数据支撑。

3.2 场景应用

场景应用主要是针对未来社区建设的九大应用场景要求，结合春晖、祥和未来社区的场景设计和硬件设施，基于移动端构建的应用软件体系。

3.3 数字驾驶舱

驾驶舱是春晖、祥和未来社区数字化展现窗口，集中展现由未来社区各个应用场景汇聚的信息数据。

3.4 硬件设施

硬件设施主要是在春晖、祥和未来社区的场景设计基础上，针对社区居民的实际需求，贴合场景设计而设置的物联感知设备、摄像头、AI监控等硬件设备及与之相配套的网络设施。

▲（四）软硬件需求

## 4.1春晖社区

### 4.1.1软件需求列表

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景应用 | 邻里活动 | 1 | 套 | 为社区运营机构管理社群、组织社群活动及社区居民加入社群、参加活动提供应用工具。 |
|  |  | 社区达人 | 1 | 套 | 构建社区退休干部、教师、工匠、非遗传承人、行业精英等社区达人的信息库，聚集社区内各类专业人才信息。 |
|  |  | 社区共享 | 1 | 套 | 建立社区居民闲置物品信息共享平台 |
|  |  | 幸福社工 | 1 | 套 | 实现社工人员及服务项目的在线管理 |
|  |  | 邻里公约 | 1 | 套 | 实现社区邻里公约的发布与签订 |
|  |  | 我的名片 | 1 | 套 | 打造个性化数字名片 |
|  |  | 每日资讯 | 1 | 套 | 展示各个部门的公共活动资讯信息，方便居民掌握各部门最新动态，了解与生产生活相关的一手资讯 |
|  |  | 营养膳食 | 1 | 套 | 为社区居民提供营养膳食在线查看服务 |
|  |  | AED地图 | 1 | 套 | 实现AED紧急救援设施分布情况的在线查看 |
|  |  | 数智党建 | 1 | 套 | 实现党组织和党员在线管理，对党员主题党日、组织生活等进行全过程管理 |
|  |  | 随心问/随手拍 | 1 | 套 | 为居民参与文明创建和社会治理提供线上入口 |
|  |  | 家园议事厅 | 1 | 套 | 为社区居民参事议事提供线上工具 |
|  |  | 犬类管理 | 1 | 套 | 引导和鼓励养犬人做到文明养犬、规范养犬、科学养犬 |
|  |  | 智慧旅游 | 1 | 套 | 汇集德清县内旅游资源，实现旅游资源的在线查看和预定 |
|  |  | 场馆预约 | 1 | 套 | 为居民预约各类场馆提供在线入口 |
|  |  | 家政服务 | 1 | 套 | 为居民寻找家政服务提供线上入口 |
|  |  | 物业报修 | 1 | 套 | 居民上报维修内容，形成工单事件，流转到物业进行处理 |
|  |  | 文档在身边 | 1 | 套 | 建立线上文档模板库，方便居民精准查找文档模板 |
|  |  | 守时公交 | 1 | 套 | 公交线路掌上一键查询，提高居民出行便捷性 |
|  |  | 德清泊车 | 1 | 套 | 提供德清县内车位信息、停车引导等功能 |
|  |  | 线上创业厅 | 1 | 套 | 为创业者提供创业空间、创业资讯、创业指导等信息服务的线上入口 |
|  |  | 兴趣学堂 | 1 | 套 | 解决社区居民兴趣培训资源信息对接问题 |
|  |  | 成人教育 | 1 | 套 | 汇集德清县内成校教育资源，打造德清终身教育学习平台 |
| 2 | 社区驾驶舱数据接入服务 |  | 1 | 项 | 提供统建驾驶舱春晖未来社区页面上各个场景的数据接入服务，实现社区的总体信息概况、核心指标及变化趋势的统一展示。主要接入内容包括总览，党建统领，教育场景，服务场景，治理场景，邻里场景，交通场景，创业场景，低碳场景，健康场景等。 |
| 3 | 社区数据仓建设服务 |  | 1 | 套 | 汇聚社区物联感知数据、市场服务数据及社区自组织各主体活动数据，包括社区空间、人、车、房、物等资产数据和动态记录数据存储及管理功能。 |
| 4 | 物联设备改造及接入 |  | 1 | 套 | 物联设备改造及集成接入 |
| 5 | 数字化适配及特色开发 |  | 1 | 套 | 结合社区线下场景及实际需求进行数字化适配及特色应用开发 |
| 6 | 信创设备适配开发 |  | 1 | 项 | 软件适配信创设备开发 |
| 7 | 浙里未来社区在线贯通社区实施服务 |  | 1 | 项 | 提供未来社区省平台贯通社区落地实施服务，主要包括对接集成枢纽中心及集约化和公共组件部署，实现“浙里未来社区在线”重大应用贯通实施。 |

### 4.1.2硬件需求列表

| 序号 |  | 场景 |  |  | 设备名称 |  | 设备参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 春晖邻里中心 |  | 春晖邻里中心机房 | 核心交换机 |  | 三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；支持RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。（注：电源非标配，至少购买一块电源RG-PA70I） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 春晖邻里中心机房 | 防火墙 |  | 2U,1个管理口、1个HA口、8个千兆电口和8个千兆光口,冗余电源,网络层吞吐量(双向)： IPv4：15791.921Mbps，IPv6：15791.891Mbps。 应用层吞吐量（单向）： IPv4：2160.000Mbps，IPv6：2263.333Mbps。 TCP新建连接速率： IPv4：16.487万/秒，IPv6：16.486万/秒。 TCP并发连接数： IPv4：550.000万，IPv6：550.000万。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 春晖邻里中心机房 | 平台服务器 |  | 参 数：CPU 5285 （2.5GHz 16C 135W）/64G内存/1.2T SAS*2/RAID0,1,10/双口千兆网卡/550W电源*2/导轨 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 春晖邻里中心机房 | 服务器操作系统 |  | 国产操作系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 春晖邻里中心机房 | 服务器机柜 |  | 1、名 称：服务器机柜 2、规格参数：42U，2000×1000×600 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 春晖邻里中心机房 | UPS系统 |  | 1、UPS主机6kv，输出电压范围：220 V； 输入电压范围：220 V 2、电池机柜16节； 3、蓄电池：12V-100AH阀控式密封铅酸免维护电池 ；标配蓄电池防漏液托盘；建议主机蓄电池采用同一品牌； 4、配套配电箱等辅材。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 春晖名居 |  | 室外主干道 | 全彩筒型网络摄像机 |  | 1、名 称：全彩筒型网络摄像机 2、参 数： 200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机 传感器类型:1/2.7” Progressive Scan CMOS 最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选) 景深范围: 4mm: 2.1m~∞; 6mm: 5.4m~∞ 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:192 0 × 1080 |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 8 |  |  |  | 物业办公室 | NVR整机 |  | 1、名 称：32路NVR整机 2、参 数： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘（含8块4T监控专用硬盘） 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 标准机柜 |  | 1、名 称：标准机柜 2、规格参数：42U，2000×600×600 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 室外不锈钢设备箱 | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 12 |  |  |  | 室外道路 | 枪机立杆（含支架） |  | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 13 |  |  |  | 室外不锈钢设备箱 | 室外不锈钢设备箱 |  | 1、名称：室外不锈钢设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*180(H*W*D） |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  |  | 室外不锈钢设备箱 | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1500 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 300 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 室外光纤 |  | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 光纤连接中间设备 |  | 光纤终端盒、耦合器、尾纤、跳线以及光纤熔接等费用 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 春晖名居/阳光花园/回南小区/兰园 |  | 室外道路 | 室外消火栓 |  | 1、名 称：室外消火栓 2、技术参数： 工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置 工业时钟：内置工业时钟，自动校时 参数设置：本地串口设置、远程设置 数据间隔：采样时间间隔、上报时间间隔均可设置 阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置 测量范围：0～2.5MPa（其他量程可定制） 含3年流量费。 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 自动报警系统调试 |  | 系统调试 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 22 |  | 春晖公园 |  | 公共区域 | 应急求救按钮 |  | 无线一键求助按钮，含流量费 |  | 点 |  | 10 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 应急求救平台软件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 兰园 |  | 楼栋电梯机房 | 电瓶车入梯告警摄像机 |  | 1、名 称：电瓶车入梯告警摄像机 2、参 数： 400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 防护: IK08 |  | 台 |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | NVR整机 |  | 1、名 称：32路NVR整机 2、参 数： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘（含8块4T监控专用硬盘） 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 无线网桥 |  | 5.8G |  | 套 |  | 24 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 24口千兆交换机 |  | 1、名 称：24口千兆交换机 2、参 数：24个10/100/1000M电口，2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：38.7Mpps，端口缓存：4M，工作温度：0℃～50℃，存储温度：-40℃～70℃，工作湿度: 10%～90% RH，存储湿度: 5%～95% RH，8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 24 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 31 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 室外光纤 |  | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 室内明装设备箱 |  | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） |  | 个 |  | 24 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 光纤连接中间设备 |  | 光纤终端盒、耦合器、尾纤、跳线以及光纤熔接等费用 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 36 |  | 春晖名居 |  | 高层一楼花园里 | 高空抛物摄像机 |  | 内置GPU芯片，支持高空抛物智能检测 采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出800万(3840×2160)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外灯，最大监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 枪机立杆（含支架） |  | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 室外不锈钢设备箱 |  | 1、名称：室外不锈钢设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*180(H*W*D） |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 室外光纤 |  | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 光纤连接中间设备 |  | 光纤终端盒、耦合器、尾纤、跳线以及光纤熔接等费用 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 46 |  | 春晖名居 |  | 架空层电瓶车停放处 | NB烟感探测器 |  | 1、名 称：NB烟感探测器 2、技术参数： 工作原理类型：光电式， 执行标准：GB20517-2006 通讯方式：NB-IoT（同时支持电信、移动、联通） 含3年流量费。 |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 47 |  | 春晖邻里中心 |  | 1楼大门 | 客流统计智能系统 |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS 像素：400万 最大分辨率：2688×1520 最低照度：0.002Lux（彩色模式） 0.0002Lux（黑白模式） 0Lux（补光灯开启） 最大补光距离：50m（红外视频监控距离） 20m（暖光视频监控距离） 8m（暖光人脸检测距离） 镜头类型：电动变焦 镜头焦距：2.7-13.5mm 热度图：支持 视频压缩标准：H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码：H.264：支持 H.265：支持 宽动态：120dB 透雾功能：支持 内置MIC：支持 内置扬声器：支持 报警事件：无SD卡 SD卡空间不足 SD卡出错 SD卡寿命不足 网络断开 IP冲突 非法访问 动态检测 视频遮挡 绊线入侵 区域入侵 快速移动 物品遗留 物品搬移 徘徊检测 人员聚集 停车检测 场景变更 音频异常侦测 电压检测 虚焦侦测 人脸检测 区域内人数统计 滞留报警 人数统计 人数异常检测 安全异常 灯光报警 声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入） 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T） GB/T28181（双国标） GA/T1400 CGI 乐橙 最大Micro SD卡：256 GB 供电方式：DC12V/POE 防护等级：IP67 IK10 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 51 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 53 |  | 春晖邻里中心/英溪邻里中心/养老中心 |  | 电表间 | 智慧用电检测 |  | 1、名 称：智慧用电检测模块 2、技术参数： 1)工作电源:：AC220V ±20%， 50Hz±10% 2)监测参数：三路电压、三路电流、剩余电流、四路温度、功率（可选）等 3)电能计量：正向有功电能计量（可选） 4)干接点监测：2路干接点输入监测功能 含3年流量费。 |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 54 |  |  |  |  | 自动报警系统调试 |  | 系统调试 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 55 |  | 回南小区/兰园 |  | 消防出入口 | 室外消防通道占用双光变焦枪型网络摄像机 |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS 像素：400万 最大分辨率：2688×1520 最低照度：0.002Lux(彩色模式) 0.0002Lux(黑白模式) 0Lux(补光灯开启)。 最大补光距离：60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离） 10m（暖光人脸检测距离） 镜头类型：电动变焦 镜头焦距：2.7-13.5mm 视频压缩标准：H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码：H.264：支持 H.265：支持 宽动态：120dB 透雾功能：支持 内置MIC：支持 内置扬声器：支持 报警事件：无SD卡 SD卡空间不足 SD卡出错 网络断开 IP冲突 非法访问 动态检测 视频遮挡 物品遗留 物品搬移 场景变更 音频异常侦测 电压检测 安全异常 虚焦侦测 人脸检测 人数统计 区域内人数统计 滞留报警 排队人数 排队时间 灯光报警 声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入） 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T） CGI GB/T28181（双国标） GA/T1400 乐橙 最大Micro SD卡：256 GB 音频输入：1路（RCA头） 音频输出：1路（RCA头） 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流） 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 供电方式：DC12V/POE 防护等级：IP67 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 枪机立杆（含支架） |  | 1.名称:枪机立杆（含支架） 2.规格:3.5米，含支架、地笼、接地桩 |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 室外不锈钢设备箱 |  | 1、名称：室外不锈钢设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*180(H*W*D） |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 室外光纤 |  | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 光纤连接中间设备 |  | 光纤终端盒、耦合器、尾纤、跳线以及光纤熔接等费用 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 64 |  | 养老中心 |  | 二楼处置室 | 智慧健康工作站 |  | 一、名称：自助健康工作站 二、硬件参数： 1、支持人脸识别、刷卡（身份证）、电子医保、防疫码、账号登陆、密码登录等认证与账号登陆形式。CPU ≧1.8GHz，内存≧4GB，EMMC>=32GB, 分辨率≧1920*1080，亮度（Max）≧200cd/㎡，响应时间≦5ms，显示颜色≧16.7M色。 3、★配备可以水平≧180度，垂直≧90度旋转使用的≧21.5寸彩色高清液晶显示屏，方便医生和患者从不同方位使用观察。屏幕应配置电容触摸屏，提供便捷的人机操作交互功能。触控速度＜10ms，抗光性：全角度抗强光。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 自动售药柜 |  | 一、名称：自动售药柜 二、硬件参数：1、播放视频：支持1080、2K高清视频播放 2、工控：安卓+ 4G模块 3、CPU：RK3288 Cortex A17四核1.8GHz 4、内存：2G 5、支持内置WIFI蓝牙、支持3G/4G模块 6、串口：外置线束，支持TTL、RS232 7、HDMI 输出：支持4K 8、音频部分：内置高品质音腔喇叭，出音效果9、优秀，音量大。 10、SIM卡：外置卡座，支持SIM卡，含三年流量服务 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 66 |  |  |  |  | 医生终端（含软件） |  | 一、名称：医生终端 二、硬件参数：主体 认证型号BAH4-W09（BAH4-W09/W29/W39）网络连接WiFi版翻新类型全新型号HUAWEI MatePad（BAH4-W09/W29/W39） 端口 USB接口Type-C音频接口USB Type-C 功能 功能多点触控；指南针；霍尔传感器；光线感应；分屏功能后置摄像头1300W前置摄像头800w 连接 连接方式Wi-Fi；蓝牙 配置 CPU类型麒麟710A 显示 屏幕类型IPS屏幕比例16:9.6 音效 麦克风3个麦克风扬声器数量4个 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 67 |  |  |  |  | 配套安防设备 |  | 一、名称：配套安防设备 二、包含：1、摄像头2个； 2、16路硬盘录像机1台（含4T硬盘2块）； 3、门禁一套； 三、要求：需能与健康工作站对接； |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 68 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 69 |  |  |  |  | 调试对接 |  | 系统对接、网络调试；健康小屋设备调试与卫健委系统对接 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 平台对接 |  | 包括数据同步接口，平台单点登录接口，其他业务相关接口等进行开发及调试。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 71 |  | 回南小区/英溪邻里中心 |  | 回南小区（消防出入口）/英溪邻里中心（健身房，书吧等） | 人脸门禁系统 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：8英寸LCD屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室内;室外； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC； 开门模式：支持远程/人脸识别/刷卡/密码/二维码开门模式支持组合开门模式设置； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：50000个用户； 人脸容量：50000张； 卡片容量：100000张； 密码容量：100000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 72 |  |  |  |  | 门禁支架 |  | 1、名 称：人脸识别门口机 2、规 格：可伸缩不倒支架/塑料/黑/245-410mm调节 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 73 |  |  |  |  | 单门磁力锁 |  | 1、名 称：单门磁力锁 2、参数：上锁时NO输出，开锁时NC输出；最大拉力280kg，静态直线拉力；延时不可调；输入电压DC12V或DC24V。 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 74 |  |  |  |  | 磁力锁LZ支架 |  | 1、名 称：磁力锁LZ支架 2、参数：L型支架长240*宽47*厚28.5mm,Z型支架长180*宽50*厚50mm。 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 76 |  |  |  |  | 出门按钮 |  | 名称：出门按钮 规格：金属材质；最大耐电流1.25A，电压250V；常开；适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm； |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 77 |  |  |  |  | 人脸采集软件 |  | 定制 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 78 |  |  |  |  | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 79 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 81 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 83 |  | 阳光花园/回南小区 |  | 阳光花园（西门，东门）/回南小区（西门，北门） | 人行摆闸 |  | 外观材质Case Material 钣金 Plate 输入/输出电压 Input/Output Voltage 220V AC ±15% 最大输入/输出电流 Max Input/Outout Current 32A 输入频率 Input Frequency 50Hz 防护等级 Protection Class IP54 |  | 台 |  | 12 |  |  |
| 84 |  |  |  |  | 人脸门禁系统 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：8英寸LCD屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室内;室外； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC； 开门模式：支持远程/人脸识别/刷卡/密码/二维码开门模式支持组合开门模式设置； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：50000个用户； 人脸容量：50000张； 卡片容量：100000张； 密码容量：100000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 85 |  |  |  |  | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 86 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 87 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 88 |  |  |  |  | 管线 |  | SC100、SC75管 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 89 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 3回路室外配电箱400A |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 90 |  |  |  |  | 辅材 |  | 安装完成此系统所需的辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 91 |  | 英溪邻里中心 |  | 幸福学堂 | 全频音响 |  | 1、名 称：全频音响 2、规格参数：单元组成:LF: 1×12″/HF：1×1.75″；功率：350W（连续）/600W（峰值）；频率响应：50-20kHz；额定阻抗：8Ω；灵敏度：96dB（1W/1m ）；最大声压：120dB（连续）/ 128dB（峰值）；指向性：80°× 60° |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 92 |  |  |  |  | 多媒体地插 |  | 多媒体地插 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 93 |  |  |  |  | 话筒地插 |  | 话筒地插 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 94 |  |  |  |  | 双通道功放 |  | 1、名 称：功放 2、参 数：8Ω输出(2×1000)4Ω输出(2×1400W). 完善的直流、短路、过载、超高温保护；阻尼系数 ＞500at 8ohms；频率响应 20Hz～20KHz:+0/-0.5dB；谐波失真 20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms）；输入阻抗 Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms；输入灵敏度 0dB（0.775V 固定 LA300/LA400),(LA600/LA800/LA1000/LA1200 0.775V/1.0V/1.4V可调)；信噪比 ＞100dB；左右串音 ＜-60dB @1KHz,8ohms；输入电源 AC～220V/50～60Hz |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 机柜、机架 |  | 1、名 称：19U机柜 2、规格参数：19U，1000×600×600 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 96 |  |  |  |  | 录播系统 |  | 1.主机采用一体化嵌入式硬件设计，集成度极高，设备高度不高于1U； 2.视频输入接口:提供不低于4路HD SDI视频输入接口、2路DVI输入。 SDI输入支持：1080P@60Hz，DVI输入支持：1920*1080@60Hz； 3.视频输出接口：提供不低于1路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口， VGA输出支持：1920*1080@60Hz；HDMI输出支持：1920*1080@60Hz； 4.音频编码：AAC-LC，1路3.5mm输入和1路3.5mm输出 5.其他接口：RJ45网络接口：1个千兆网络接口；USB接口:3个，2个USB2.0;1个USB3.0； 6.支持本地和远程两种方式进行会议主机操作。本地录制控制，显示器直接会议主机，插入鼠标键盘即可实现导播操作，开机即录制界面，无需手动打开录制软件；远程方式使用B/S架构设计，远程操控无需安装任何软件和插件； 7.录制界面分为信号显示区，控制区和功能设置区，界面布局简洁清晰，提供良好的用户体验； 8.为便于操作，录制时系统提供PGM主播窗口和PVW预监窗口，PVW预监窗口中提供PTZ控制和预置位操作键，鼠标进入PVW窗口时即可显示，移出后自动隐藏； 9.系统至少可接入4路高清视频,2路DVI信号，可根据使用习惯可自定义画面名称； 11.系统支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 12.支持与跟踪系统对接，实现手动跟踪和自动跟踪。 13.系统录制至少支持MP4、FLV两种格式，支持电影模式和资源模式同步录制； 14.会议主机内置RTMP直播服务器，单台主机支持100路（1080P，2M码流，30帧）直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器； 15.系统支持H.264视频编码协议和ACC音频编码协议，录制码率支持512Kbps—60Mbps（可调），外网直播码率支持512Kbps—8Mbps（可调），帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps；支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小； 16.系统支持字幕功能，并支持字幕预设功能； 17.系统支持课件预览功能；会议主机本机支持快速微课制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 18.支持对会议主机进行IP网络设置和测试； 19.可在系统界面中快速将课件拷贝至U盘； 20.系统可实时对主机和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间等； 21.基于B/S架构，使用浏览器即可访问，无需安装任何插件和客户端； 22.远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作； 23.远程支持PTZ控制，提供至少四个预置位； 24.支持一键录制、暂停、直播功能，并单独显示录制和直播时长； 25.支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少15种特效切换； 26.支持远程对视频编码、音频编码、会议主机网络IP进行设置； 27.支持字幕功能，并支持字幕预设功能，支持片头片尾、台标功能； 28.支持远程定时开关机、手动重启； 29.安全性控制：支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数； 30.具备硬盘保护机制，硬盘剩余空间低于5%时，提示空间已满；支持一键格式化硬盘。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 97 |  |  |  |  | 高清会议摄像机 |  | 1/2.8英寸高品质HD CMOS； 支持DVI（HDMI），3G-SDI、有线LAN、无线LAN，3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米； 镜头焦距：3.9mm-46.8mm，20倍光学变倍，20倍电子变倍，视角范围2.9°（远端）--59.5°（近端）； 视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； 水平转动范围：±340°。俯仰转动范围：-30°-- +90°，可倒装； 水平控制速度：0.1-100°/秒；俯仰控制速度：0.1-45°/秒； 预置位数量：255个预置位； 控制信号接口：8芯miniDIN,RS232,RS422,VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议； 支持自动/手动/室内/室外/一键式白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动/一键AF/无限等聚焦调节 支持图像WDR技术：性能≥55dB; 多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩； 可以吊装，壁装； |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 98 |  |  |  |  | 跟踪系统 |  | 一、老师跟踪模块 1）无需跟踪主机，无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至全景摄像机； 2）系统使用1080P@30fps高清信号作为分析画面，可以覆盖教室所有可视范围，在同等环境下，跟踪效果更加准确，避免因距离等原因造成无法跟踪的现象； 3）特写模式下，系统保持在教学全程给予老师特写拍摄画面； 4）稳定跟踪模式下，教师移动时拍摄讲台全景画面，教师小范围移动或站立不动时给予特写拍摄画面； 5）全景切换模式下，无需云台摄像机参与，可预设教师中景，当教师移动时，系统立即切换教师中景画面，避免出现镜头晃动等效果。 6）系统内置VGA信号分析算法，无需在教师电脑上安装任何插件及设备，系统自动分析教师电脑画面变化幅度，并自动完成VGA信号导播切换。 7）系统具备自适应跟踪算法，可根据目标运动规律自动调整摄像机跟踪速度，避免以固定速度跟踪不同目标造成的画面丢失、跟踪延迟等问题。 8）教师区可设置多个屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，不受教学多媒体设备（投影、电子白板、一体机）、光线、背景、窗帘、温度、湿度等因素干扰。 9）支持教师身高自适应，不同身高、不同姿式均能自动调整拍摄角度，实现最佳输出画面。 10）状态保持机制，通过设置现有状态保护时长，避免动作过快而导致全景与特写频繁切换，减少垃圾镜头。 二、学生跟踪模块 1）无需跟踪主机，无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至全景摄像机； 2）系统使用1080P@30fps高清信号作为分析画面，可以覆盖教室所有可视范围，在同等环境下，跟踪效果更加准确，避免因距离等原因造成无法跟踪的现象； 3）特写模式下，系统自动识别学生起立动作，并根据预设策略给予学生特写拍摄画面； 4）稳定跟踪模式下，当系统识别到学生站立动作时，系统先切换学生全景，待特写摄像机完成跟踪并稳定画面后给予特写拍摄画面。 5）全景切换模式下，无需云台摄像机参与，可预设学生全景，当学生站立时，系统立即切换教师中景画面，避免出现镜头晃动等效果。 6）系统具备自适应跟踪算法，可根据目标运动规律自动调整摄像机跟踪速度，避免以固定速度跟踪不同目标造成的画面丢失、跟踪延迟等问题。 7）学生区可设置多个屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，不受学生小幅度动作（举手等）、灯光、窗户、温度、湿度等因素干扰。 8）支持多人起立，依次特写后给到多人的中景画面，最多可支持三人同时起立。 9）状态保持机制，通过设置现有状态保护时长，避免动作过快而导致全景与特写频繁切换，减少垃圾镜头。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 99 |  |  |  |  | 可视化录播触控屏 |  | 1.配备10.1寸高清触控大屏，工业级设计，采用最新3D画质数字处理电路，安装于教师讲台上，教师可以实时观看高清录课状态； 2.支持触屏控制录播开始录制、暂停、停止录制、直播、VGA锁定等功能； 3.支持触屏控制手动、自动、半自动录制，支持信号切换控制； 4.支持片头片尾、字幕、OSD、台标等一键应用； 接口参数：1路HDMI、1路VGA、1路USB2.0 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 8进8出数字音频处理器 |  | 支持手机、平板控制与分布式云控制 自带B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，不仅实现了通道控制和场景选择，而且直接提供PC客户端及平台组件的下载链接。 系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作。 DSP音频处理，内置自动混音，矩阵混音，噪声消除、回声消除、反馈消除、自动增益 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 全功能矩阵混音功能 支持场景预设功能； 断电自动保护记忆功能； 模拟通道数:8路输入+8路输出 核心算法:自动混音、自动增益、噪声消除、回声消除、反馈消除 GPIO:2个输入 RS485:1 RJ45控制接口:1 模拟最大增益:51dB 量化位数:24bit 采样率:48kHz 频率响应（20~20KHz）:±0.2dB 模/数动态范围(A-计权):114dB 数/模动态范围(A-计权):114dB 输入至输出动态范围:108dB 总谐波失真+噪声:≤0.003 @20-20KHz ,18dBu 底噪(A-计权):-90dBu 延时存储:2s 模拟输入至模拟输出系统延时:3ms 输入阻抗(平衡式):20KΩ 输出阻抗(平衡式):100Ω 最大输入电平:+18dBu，平衡 最大输出电平:+18dBu，平衡 等效输入噪声EIN（20-20kHz，A计权）.:≤-110dBU 幻象电源(每输入):48V 输入共模抑制:70dB@80Hz 通道隔离度:104dB@1k Hz 电源功耗:<24W 工作温度:0-40℃ 工作电源:DC12V/2A 尺寸(宽x深x高):483*208*44 (mm) |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 101 |  |  |  |  | 指向麦 |  | 1、录播室专业枪型话筒；纯电容式咪头，镀金振膜，灵敏度高音质清晰；单一指向性能更好的降低周围环境噪声； 2、内有三档开关选择，关、心型和超心型；适用性强，可满足不同场地环境使用； 3、专业的射频抗干扰设计，防止手机、电磁、高频等无线射频的干扰；标配多功能吊架； 4、换能方式：电容式 ； 5、指向特性：单一指向性； 6、频率响应:55～19.7KHz±3dB； 7、灵敏度：近距-45dB、远距-38dB； 8、供电电压：纯48V供电； 9、输出抗阻（欧姆）：近距1KΩ、远距2.3KΩ； 10、有效拾音距离：3米；最远拾音距离6米左右； |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 102 |  |  |  |  | 真分级无线话筒U段领夹 |  | 频道组数双频道 装配方式:固定式接收模组 面板显示:LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率 振荡模式:PLL相位锁定频率合成 射频稳定度:±0.005%(-10~50°C) 载波频段:UHF：780.125MHz:-830.000MHz； 频带宽度:50MHz 频率间隔125KHz 可切换频率数:400组 操作方式:手动调整 接收方式:双调谐器自动选讯 灵敏度:在偏移度等于40KHz,输入6dBμ:V时，S/N>80dB 最大偏移度:±68KHz具有音量扩展 综合S/N比:±105dB(1KHz-A) 综合失真度:<0.5%:@:1KHz :综合频率响应:50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压:平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 输出插座:XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整:输出电平可随意调整 静音控制模式:独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整:使用后板控制旋钮，同时调节接收距离 Dc电源供应:0.5A:12-15VDC |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 103 |  |  |  |  | 8口千兆交换机 |  | 1、名 称：8口千兆交换机 2、参 数：8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电，背板带宽：48Gbps，包转发率：14.9Mpps8芯网口，支持自动翻转、千兆线速转发，3C认证品质（含千兆光模块） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 104 |  |  |  |  | 线材费 |  | 线材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 105 |  |  |  |  | 专线路由器 |  | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 106 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 107 |  | 阳光花园/英溪邻里中心 |  | 阳光花园（幼儿园）/英溪邻里中心（幼托室） | 智能变焦半球网络摄像机 |  | 1、名 称：智能变焦半球网络摄像机 2、参 数： 400万 星光级 1/1.8" CMOS AI抓拍半球型网络摄像机最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4° 6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1° 补光灯类型: 红外,850nm 补光距离: 普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口复位: 支持 SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 接口类型: 外甩线 |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 108 |  |  |  |  | 人脸门禁系统 |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：8英寸LCD屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室内;室外； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC； 开门模式：支持远程/人脸识别/刷卡/密码/二维码开门模式支持组合开门模式设置； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：50000个用户； 人脸容量：50000张； 卡片容量：100000张； 密码容量：100000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 109 |  |  |  |  | 室内明装设备箱 |  | 1、名称：室内明装设备箱 2、规格：喷塑冷扎钢板，室内明装，尺寸：580*500*200(H*W*D） |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 六类阻水网线 |  | 1、名称：六类阻水网线 2、规格：阻水UTP.6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 2000 |  |  |
| 111 |  |  |  |  | RVV线缆 |  | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 112 |  |  |  |  | 室外光纤 |  | 1、名称：室外光纤 2、规格：室外4芯单模 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 |  | 米 |  | 1500 |  |  |
| 113 |  |  |  |  | 光纤连接中间设备 |  | 光纤终端盒、耦合器、尾纤、跳线以及光纤熔接等费用 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 114 |  |  |  |  | 辅材 |  | 完成此系统所需的耗材、辅材 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 115 |  | 其他 |  |  | 专线 |  | 专线接入费，三年，链路数量满足建设需求（拟建9条） |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 政务网 |  | 50M |  | 条 |  | 1 |  |  |
|  | 116 |  | 集成实施服务 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |

### 4.1.3云资源服务

| 产品名称 | 操作系统/版本 | 服务器规格 | 磁盘规格 | 数量 | 备注 | 网络类型 | 月份数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性计算集群（ECS） | centos7.8 64位 | 8C16G | 400G SSD+1000G高效云盘 | 1 | 公有云代理服务器 | 公有云 | 36 |
| 公有云服务器带宽 | / | 20M | / | 1 | 公网服务器带宽 | 公有云 | 36 |
| 对象存储OSS | / | 6T | / | 1 | 数据存储、满足3年未来社区建设和运营需要 | 政务外网 | 36 |
| 数据库 | MySql | 4C8G | 600G SSD | 1 | 社区数仓数据库 | 政务外网 | 36 |

## 4.2祥和社区

### 4.2.1软件需求列表

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景应用 | 邻里活动 | 1 | 套 | 为社区运营机构管理社群、组织社群活动及社区居民加入社群、参加活动提供应用工具。 |
|  |  | 社区达人 | 1 | 套 | 构建社区退休干部、教师、工匠、非遗传承人、行业精英等社区达人的信息库，聚集社区内各类专业人才信息。 |
|  |  | 社区共享 | 1 | 套 | 建立社区居民闲置物品信息共享平台 |
|  |  | 幸福社工 | 1 | 套 | 实现社工人员及服务项目的在线管理 |
|  |  | 邻里公约 | 1 | 套 | 实现社区邻里公约的发布与签订 |
|  |  | 我的名片 | 1 | 套 | 打造个性化数字名片 |
|  |  | 每日资讯 | 1 | 套 | 展示各个部门的公共活动资讯信息，方便居民掌握各部门最新动态，了解与生产生活相关的一手资讯 |
|  |  | 营养膳食 | 1 | 套 | 为社区居民提供营养膳食在线查看服务 |
|  |  | AED地图 | 1 | 套 | 实现AED紧急救援设施分布情况的在线查看 |
|  |  | 数智党建 | 1 | 套 | 实现党组织和党员在线管理，对党员主题党日、组织生活等进行全过程管理 |
|  |  | 随心问/随手拍 | 1 | 套 | 为居民参与文明创建和社会治理提供线上入口 |
|  |  | 家园议事厅 | 1 | 套 | 为社区居民参事议事提供线上工具 |
|  |  | 犬类管理 | 1 | 套 | 引导和鼓励养犬人做到文明养犬、规范养犬、科学养犬 |
|  |  | 智慧旅游 | 1 | 套 | 汇集德清县内旅游资源，实现旅游资源的在线查看和预定 |
|  |  | 场馆预约 | 1 | 套 | 为居民预约各类场馆提供在线入口 |
|  |  | 家政服务 | 1 | 套 | 为居民寻找家政服务提供线上入口 |
|  |  | 物业报修 | 1 | 套 | 居民上报维修内容，形成工单事件，流转到物业进行处理 |
|  |  | 文档在身边 | 1 | 套 | 建立线上文档模板库，方便居民精准查找文档模板 |
|  |  | 守时公交 | 1 | 套 | 公交线路掌上一键查询，提高居民出行便捷性 |
|  |  | 德清泊车 | 1 | 套 | 提供德清县内车位信息、停车引导等功能 |
|  |  | 线上创业厅 | 1 | 套 | 为创业者提供创业空间、创业资讯、创业指导等信息服务的线上入口 |
|  |  | 兴趣学堂 | 1 | 套 | 解决社区居民兴趣培训资源信息对接问题 |
|  |  | 成人教育 | 1 | 套 | 汇集德清县内成校教育资源，打造德清终身教育学习平台 |
| 2 | 社区驾驶舱数据接入服务 |  | 1 | 项 | 提供统建驾驶舱春晖未来社区页面上各个场景的数据接入服务，实现社区的总体信息概况、核心指标及变化趋势的统一展示。主要接入内容包括总览，党建统领，教育场景，服务场景，治理场景，邻里场景，交通场景，创业场景，低碳场景，健康场景等。 |
| 3 | 社区数据仓建设服务 |  | 1 | 套 | 汇聚社区物联感知数据、市场服务数据及社区自组织各主体活动数据，包括社区空间、人、车、房、物等资产数据和动态记录数据存储及管理功能。 |
| 4 | 物联设备改造及接入 |  | 1 | 套 | 物联设备改造及集成接入 |
| 5 | 数字化适配及特色开发 |  | 1 | 套 | 结合社区线下场景及实际需求进行数字化适配及特色应用开发 |
| 6 | 浙里未来社区在线贯通社区实施服务 |  | 1 | 项 | 提供未来社区省平台贯通社区落地实施服务，主要包括对接集成枢纽中心及集约化和公共组件部署，实现“浙里未来社区在线”重大应用贯通实施。 |

### 4.2.2硬件清单

| 应用场景 | 场景空间 | 设备名称 | 参数配置 | 数量 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区礼堂 | 入口 | 客流统计摄像机 | 1 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2 ★内置GPU芯片。 3 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx。 4 自带白光补光灯，补光距离不小于50米。 5 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。 6 需支持五码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。 7 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 8 ★可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。 9 ★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 10 ★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 11 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。 12 ★支持开启、关闭eMMC保护功能。 13 需支持IP67防尘防水。 14 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 内部 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 2 |  | 台 |  |
| 托幼中心 | 走廊 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 教育区 | 监控摄像头（球机） | 1 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 2 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3 内置不少于2个GPU芯片。 4 全景路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps。 5 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6 设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 7 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8 水平手控速度不小于200/s。 9 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 10 ★具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。 11 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 13 可通过客户端软件显示行人的属性。 14 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 15 ★设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 16 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 17 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 18 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 19 电压在DC36V25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP66。 20 设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。 21 设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。 22 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 23 设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 24 设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 25 ★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 游玩区 | AI摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 4 |  | 台 |  |
| 城市书吧、花园阳台 | 城市书吧 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 花园阳台 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
| 药房 | 药房 | 单色屏 | 1、像素间距:10mm； 2、像素构成：精选自主封装2727灯珠； 3、成像原理：LED主动发光； 4、像素密度：10000 点/㎡； 5、亮度：≥1600 cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：195W/㎡，最大功率：390 W/㎡； 8、扫描方式:1/4扫描； 9、工作环境温度：-40℃至+80℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命（小时）＞50000小时。 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
| 残疾人之家培训室 | 走廊 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 3 |  | 台 |  |
|  | 学习培训室 | 86寸教育显示系统 | 1 所投产品尺寸应≥86英寸，应采用国内国际一流原装面板，DLED直下式背光源，3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，屏幕占比大于 90%，色深 10bit（核查规格书），可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥520cd/m² 亮度，4K高清统一系统图标显示； 2 所投产品应屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果，对皮肤/眼睛（视网膜）危害为无危害类； 3 ★所投产品应采用零贴合触摸工艺，红外触控技术；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；应具备防遮蔽功能（20 点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度≥200K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms； 4 所投产品采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，玻璃厚度≤2mm，进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 5 ★所投产品支持内置4800W像素高清摄像头，支持热插拔方式安装；最高支持3840*2160@30fps分辨率；支持程序调用或取消调用摄像头时，摄像头自动翻转开启或关闭；支持手动调节摄像头上下角度；支持人脸识别和人脸追踪功能；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能； 6 所投产品应内置全指向 8 阵列麦， 拾音距离不小于10m；支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持回声消除智能降噪和语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令, 可进行基本软件控制；支持声源定位，可实现发言人追踪功能； 7 所投产品应具备4核处理器，Cortex-A73×4，最高主频1.8GHz；GPU: Mali-G52；运行内存≥8 GB，存储空间≥64 GB； 8 ★所投产品应支持所有无线模块全部物理拆除，无线通信模块支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 网络协议； 9 所投产品应内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持5.2协议,兼容 4.2、5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；应支持蓝牙遥控器（支持息屏唤醒、一键待机、一键开机）、支持遥控器语音输入； 10 所投产品应内置音箱，其中2个中高音10W，1个低音20W，支持2.1声道，支持音量自定义调节； 11 所投产品应具备视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2路； 视频输出接口 HDMI OUT≥1 路；支持使用外接HDMI 等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。支持选择 HDMI 输入源的 EDID 版本，最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源 ； 12 所投产品应具备RJ45网口≥2 路，内置网络交换机功能，支持单根网线或一个无线WiFi可同时支持安卓、Windows 任一操作系统下实现联网互通功能；前置 USB type-A≥2，USB Type-C≥1，后置USB≥2，支持双系统切换，前置接口、后置接口、Android、OPS 上均支持 3.0； 13 ★所投产品应配置NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏操作； 14 ★所投产品应支持通过软件平台与热成像、雷达等探测器或第三方物联网网关等设备的联动对接，实现会议内无人状态下的自动开关机； 15 所投产品应支持HDMI 环通输出采用模块化设计，整体集成到主板，不需单独硬件电路板；可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容； 16 所投产品应支持负一屏功能，支持会议预约主题信息、天气、产品使用状态、帮助与首页常用应用软件同时显示； 17 所投产品应提供白板书写功能，应支持切换单点/多点书写模式，书写笔粗可在1-30px之间调节；取色器常驻6种颜色，可通过色盘自定义选择笔迹颜色；应支持双色笔书写，笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。应内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；支持将手写体转化为标准印刷字体；支持图形识别功能，可将手绘图形识别为标准图形（圆形、矩形、三角形等）；支持白板内容保存在本地或U盘保存；支持局域网、公网扫码分享，邮件分享； 18 所投产品应支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制会议平板，满足近端操作需求； 19 所投产品应内置快速批注球应用，点击触控快速进入批注书写状态，拖动任意位置可调；在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择，批注时，支持手笔分离、同时书写； 20 所投产品系统应内置同一品牌浏览器；支持双浏览器模式（分屏浏览两个网页）、主页设置、历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；系统应内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入、语音输入；支持键盘大小、位置自定义调节，满足不同尺寸下使用需求；应内置WPS办公软件，安卓系统下可直接打开并编辑office文档，如Word、Excel、PowetPoint、PDF格式文档； 21 ★为保证产品安全稳定，所投产品应支持关闭屏幕触控功能；应支持开启设备WIFI禁用、U盘拷贝权限；应支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和APP的升级，保持系统稳定性。 22 为丰富系统功能多样性，所投产品应文持文件快传功能，扫码可实现手机内的文档、APP应用等快速传输至会议平板内，所投产品应支持语音助手，可通过唤醒词唤醒语音助手；支持通过语音指令打开白板、文件管理、便签、设置、亮度增减、截图等功能； 23 为日常使用便利性，所有产品应支持开机logo和开机动画的自定义更换；应支持风格主题应用，提供不少于3套主题，可自定义更改风格背景； 24 所投产品应支持对设备USB的使用通道进行设定，可设定Android、PC或智能跟随；支持对单独应用设置开机自启动服务；支持设置输入源显示模式（正常、鲜艳）、输入源显示色温（冷色、暖色、自然色），支持开启蓝光过滤器； | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
| 日间照料中心 | 走廊 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 老年活动室 | AI监控摄像机 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 2 |  | 台 |  |
|  | 老年活动室 | 报警主机 | 混合报警主机（支持WIFI上报，支持关联4路IPC）; 产品适用于商场、店铺、小区、别墅、厂房、仓库、家庭、财务室、办公室等场景 支持8路板载有线防区，最大可扩展到64路输入（有线/无线），板载4路有线输出，可扩展到64路输出（有线/无线），8个无线遥控器，2个中继器，1个有线警号，2个无线警号; 支持关联4路视频并将报警联动短视频推送给APP或发送邮件，报警时自动截取7S（5S +2S）事前和事后视频； 支持TCP/IP、WiFi（板载支持）、3G/4G方式上传（需搭配DS-PMA-S2），支持PSTN上报（需搭配DS-PMA-P）; 支持ISAPI协议、萤石协议、标准Contact ID协议、NAL2300协议、ISUP协议 支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户 支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防 支持8个短信号码发送报警信息（可回控操作）（需搭配DS-PMA-S2） 远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠 配置方式：支持ivms4200配置，支持Web端、手机APP配置 电源：100-240VAC（带内置电源），功耗：25W 电池类型：支持外接蓄电池（OT7-12） 外壳材质：塑料（阻燃） 工作温度：–10℃ — 55℃ 工作湿度：10%--90% | 1 |  | 台 |  |
|  | 卫生间 | 一键报警 | 产品材质：PC防火阴燃材料 触发方式：按钮或拉绳 安装方式：86底盒安装 工作温度：-10℃~+55℃ 复位方式：自动复位 | 2 |  | 只 |  |
| 全龄活动中心儿童区 | 过道 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 儿童区 | AI摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 1 |  | 台 |  |
| 全龄活动中心二楼 | 过道 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
| 全龄活动中心三楼多功能室 | 过道 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 多功能室 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 75寸智慧显示系统 | 1 屏幕尺寸：≥75英寸 2 面板：产品出厂时坏点率为0，采用国内国际一流原装面板（核查规格书），DLED 背光源，亮度均匀性更佳，整机更薄； 3 显示：3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，显示比例支持 16：9 ，兼容 4：3、16：10；屏幕占比大于 90%，色深 10bit（核查规格书），可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥350cd/m² 亮度，4K高清统一系统图标显示； 4 抗蓝光：屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果，对皮肤/眼睛（视网膜）危害为无危害类； 5 触控技术：采用零贴合工艺，红外触控技术； 6 触控：双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm； 7 玻璃：采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，玻璃厚度≤2mm，进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 8 摄像头：支持插拔式安装4800W 像素高清摄像头，最高支持3840*2160@30fps分辨率；支持开启/关闭摄像头时，摄像头自动翻转开启；支持手动调节摄像头上下角度，角度可调0-90°；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能； 9 摄像头视场角：视场角：对角线≥120°，水平≥110°，垂直：≥66°，畸变：≤1%； 10 麦克风：内置全指向 8 阵列麦，48K 采样率，24bit 采样位，-38dB（核查规格书） 灵敏度，0.15%THD，信噪比高达 66dB， 拾音距离不小于 10m，音频带宽 0~8000Hz，频响范围 100Hz-10kHz，360°拾音； | 1 |  | 台 |  |
| 数字驾驶舱 | 数字驾驶舱 | 显示系统 | 1）小间距全彩显示屏； 2）像素间距：1.875mm； 3）封装品牌：国产铜线； 4）屏幕宽高比：8:9，压铸铝底壳模组； 5）像素结构：表贴三合一； 6）单元分辨率：128×144，模组尺寸（mm）：240（W）×270（H）×14（D） 7）像素密度：284 444点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度0-600nits，色温3200K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗25W/块，平均功耗17W/块，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：磁吸，前安装，前维护 | 10 |  | 平方 |  |
|  |  | 显示系统发送卡 | 1)全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 60Hz 3)极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz） | 4 |  | 台 |  |
|  |  | 屏壁挂支架 | 焊接 | 10 |  | 平方 |  |
|  |  | 智能大屏管理软件 | 轻量版大屏显控软件，支持安卓系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：6个单相回路 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 视频处理器 | DS-C12L是基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@30HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 中控主机 | 用以PAD无线控制大屏开关，音响，灯光等 第2代中控主机，类C语言编程方式，10串口，8红外，8IO，8弱继电器；针对大规模矩阵编程简单。实现中心或会议室音视频、光、温度、湿度等环境变量的控制。可以直接控制的设备包括矩阵、电视墙控制设备，各种显示设备、DVD、视频会议设备、云台、空调。 接口数量： 串口：10 红外：8 IO口：8 REALY：８ RJ45: 1 RS485: 2 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 平板电脑 | 尺寸：10.4英寸 分辨率：1280x800 主频：1.4GHz 核心数：四核心 系统内存：2GB 存储容量：32GB 电池容量：锂电池，4800毫安 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 主频音箱 | 产品应用： 高端会议、报告厅、多功能厅、酒店宴会厅、礼堂、剧场、KTV、音乐酒吧等需要高水准声音重放的场所技术参数： 频率响应：40Hz-20KHz(±3dB) 灵敏度 ：99dB 1.0w/1m 声压级 ：120dB(连续).126dB（峰值） 标称阻抗：8 Ohm 额定功率：450W 峰值功率：900W 单元配置：LOW：1×15"Φ75mm HI：1×1"Φ44mm 覆盖角度：80°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角 | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 功放 | 技术参数： 额定输出功率 :800W×2 正常功耗（230V/8Ω/D=2.83):1.6A 最大功耗（230V/4Ω/D=2.83):3.2A 相位响应(20-20KHz) ：<±15º 功率带宽（-3dB） ：10Hz -20KHz 信噪比 ：>105dB 转换速率 ：60V/us 输入灵敏度 ：0.775V,1.0V,1.55V 总谐波失真（1KHz） ：≦0.025% 互调失真 ：≦0.01% 频率响应(20Hz -20KHz) : ≤±0.1dB 阻尼系数 ：>450 输入阻抗 (平衡输入） ：20KΩ 输入阻抗 (非衡输入） ：10KΩ 分离度（正常工作条件1KHz）：>80dB 输入连接方式 ： 母卡侬,单插 输出连接方式 ： 四芯音箱方座, 接线柱 | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 调音台 | 类型:12路调音台 输入端口:12路输入口(6路单声道+3路立体声) 编组输出:2编组母线 总输出:XLR卡侬公母输出口+6.5音频输出口 辅助输出:3个AUX辅助输出 话筒处理:话筒压限压缩 效果器:256数字效果器24BIT 通道开关:单声到输入通道PAD开关 幻象电源供电:48V幻象电源 外置功能:MP3液晶显示播放器 数据音频:蓝牙音乐播放 音量控制:80mm行程推子控制 均衡效果:立体声7段单路独立均衡器 使用电源:100-240V电源 用户场景:舞台演出，会议室音响工程，家庭KTV工程 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 音频处理器 | 输入/输出通道 3Input/6Output 3入6出 每个输入通道功能 Each Input channel 静音Mute √ 延时Delay 每个通道设立单独延时，调节范围 adj range: 0-1000ms。 极性Poalr 同相（+）反相（-）In phase(+) & reversed phase( -) 均衡EQ 8个参量均衡,中心频率点(FREQ)：20Hz-20KHz，带宽：0.05-3oct,步距：0.05oct,增益：±20dB，步距：0.1dB. 8band PEQ, FREQ:20Hz-20KHz, band wirth:0.05-3oct,Step:0.05oct,Gain:±20dB,Step:0.1dB. 每个输出通道功能Output channel 静音Mute √ 混合MIX 每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 Each input channel can be selected to each output channel. 增益Gain 调节范围：±12dB，步距为0.1dB adj range:±12dB step: 0.1dB 延时 Delay 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms. Each input channel has delay control, adj range:0-1000ms. 极性Poalr 同相（+）反相（-）In phase(+) & reversed phase( -) 均衡EQ 每个输出通道可设8个均衡，均衡方式为：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf Each output channel has 8 band EQ: 3 Modes : PEQ/Lo-shelf/Hi-shelf 分频器Frequency 低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）, 滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz， 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct LPF,HPF, PF mode:Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth，FREQ：20Hz-20KHz, (Slop)：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 限幅器Limier 门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ, 起动时间：03ms-100ms，<1ms，步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 Gate level:±20dBμ,Step:0.05dBμ,Start time：03ms-100ms，<1ms，Step:0.1ms；>1ms，Step:1ms Release time: Release time can be set as twice,2/4/6/8/16/32times. 輸入/輸出接口 port 输入Input：XLR母卡侬座 输出Output： XLR 公卡侬座 处理器 Parameter 255MHz 主频 32-bit DSP处理器，96KHz采样频率24-bitA/D及D/A转换 255MHz,96KHz sampling freq,24 bit AD/DA conversion.32 bit DSP chip processor 输入阻抗Input impedance 平衡：20KΩ Balance 20 KΩ 输出阻抗Output impedance 平衡：100Ω Balance 100 Ω 输入范围 Input range ≤+18dBu 频率响应 Frequency 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) 信噪比 S/N ＞105dB 失真度 THD ＜0.01% （Output=0dBu/1KHz） 分离度 Separation ＞80dB(1KHz) PC 接口 PC Port 面板1个USB接口 Fornt has 1 port USB 功耗 RMS ≤25W 电源 Power AC 110V/240V 50Hz/60Hz | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 一拖二无线话筒 | 双通道接收机 射频载波范围：610 ~710MHZ 振荡方式：PLL锁相环合成 工作距离：理想条件下80M 调制方式：FM 导频：30K 最大频道数：332通道 系统兼容性：可3台接收机同时叠机使用 频响范围：40HZ ~ 17KHZ（±3db） 动态范围：> 90db 系统失真/THD总谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 90db（A） 射频灵敏度：< -99dbm 镜像抑制：> 80db 输出接口：（XLR×2）/（ 1/4-inch connector×1） 音频输出水平：(XLR：+5dbV) / (1/4-inch connector：+5dbV) 输出阻抗：（XLR：3KΩ）/（1/4-inch connector：3KΩ） 显示方式：液晶屏×1 电源要求： 12V/500mA直流电源适配器 工作温度范围：-10℃ -----+55 ℃ 会议座参数： 载波频段 UHF 640 – 790MHz 振荡方式 PLL相位锁定频率合成；谐波辐射 ＜-63dBm； 频带宽度 50MHz； 大偏移度 ±75KHz 音头； 动圈式, 心型指向性 / 电容式，心型指向性； RF 功率输出 10mW； 电池 AA X 2； 电流消耗 100mA(典型)；电池耗电 / 寿命 约10个小时 | 1 |  | 套 |  |
| 长者活动空间 | 室外 | 监控摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 4 |  | 台 |  |
| 全区域 | 路端 | 监控摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 4 |  | 台 |  |
|  | 小区出入口 | 人行摆闸 | 综合性能 1. 设备采用直流有刷电机加编码盘，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 通行控制 1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7. 设备集成了无线接收器，可选配遥控器使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m）； | 14 |  | 套 |  |
|  |  | 人脸门禁系统 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装（通道Pg开孔型号）； 工作电压： DC 12V/2A； | 14 |  | 台 |  |
|  |  | 附加配件（包括门翼等） | 门翼 | 14 |  | 套 |  |
|  |  | 停车道闸 | 【抓拍显示道闸系统】 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 【摄像机】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 【压缩标准】 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 【图像】 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【一般规范】 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：350w 防护等级：IP54 | 10 |  | 个 |  |
|  |  | 出入口停车产品 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 7 |  | 根 |  |
|  |  | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX | 7 |  | 台 |  |
|  |  | 出入口控制终端 | 【出入口嵌入式控制终端】【含出入口管理软件】【BS/CS双架构】【录像回放】 处理器：高性能linux处理器 ARM A7双核 标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、1个RS485、4个USB；2个继电器开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接； 本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑 远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等。 丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限。 灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费。 完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求 安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全。 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器。 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-30 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、视频HDMI及VGA接口 【需用户自配显示器、键鼠】 | 4 |  | 台 |  |
| 儿童活动区 | 室外 | 监控摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 2 |  | 台 |  |
| 趣味地面 | 活动区域4周 | 监控摄像头 | 1 最高分辨率可达800万像素。 2 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外距离不小于30米。 5 ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。 6 ★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 7 ★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 8 水平中心分辨力不小于1100TVL。 9 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10 信噪比不小于55dB。 11 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 4 |  | 台 |  |
| 社区客厅 | 入口 | 迎宾机器人 | 热成像：分辨率：160×120，焦距：3mm；视场角：50°×37.2° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm 支持人脸识别，有效距离1.5米，支持口罩提示； 显示参数 触控屏：15.6 寸、分辨率 200万 显示屏：27寸、分辨率200万 配件参数 身份证/IC读卡器：感应式二代身份证/IC卡识别，读卡响应速度<1S，读卡距离 0～30mm； 健康码识别：识别距离0.5m-1m，识别效率1s-2s 基础功能 操作系统：安卓7.1操作系统及以上 网络通信：WIFI/4G(移动物联网卡) 拾音方式：线性四麦克风阵列，有效拾音距离3米； 语音文本：支持自定义文本播报； | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 办事大厅 | 摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 无线AP（高密） | 千兆三频六条流 应用于高密度用户接入业务场景，如电子书包、大型会议、体育场馆等 内置射频优化引擎； zui大空口传输速率1.2 Gbps + 1.2 Gbps/0.575 Gbps + 0.867 Gbps/0.4 Gbps ； 接口数量1 个 100/1000M/2.5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电； 1 个 Console口，1个USB接口 DS-3WA-X32-H； | 2 |  | 个 |  |
|  |  | 无线AC控制器 | 管理规格：缺省管理AP数：128 最大管理AP数：128 电源规格：内置双电源 接口数量：WAN：2 * 2.5GE；LAN： 8 * GE & 2 * SFP+ 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 吞吐量：4 Gbps 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1 |  | 套 |  |
| 未来菜场 | 入口 | 显示系统 | 1) 类型：户外P4 2) 封装：国产铜线SMD1921封装 3) 像素间距：4mm 4) 像素密度：62500点/㎡ 5）亮度：≥5000nits 6）视角：≥120° 7）刷新频率：≥3840Hz 8) 峰值功耗 ≤800W/㎡ 9）防水箱体 | 8.448 |  | ㎡ |  |
|  |  | 控制器 | 1)全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 60Hz 3)极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz） | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 支架 | 焊接 | 8.448 |  | ㎡ |  |
|  |  | 大屏控制设备 | DS-C12L是基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@30HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz ，4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 信息发布盒子 | 安卓8.1 播放盒, 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC） 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | LED配电柜 | 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 视音频线缆 | DVI-D电缆,单通道,28AWG,4.5m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 双磁环设计，抗干扰，信号高效传输。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。 内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景。 对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠。 产品特性 接口类型：DVI 视频版本：DVI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 1 |  | 根 |  |
|  |  | 电源线 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 标称截面积：2.5mm² | 1 |  | 卷 |  |
|  | 监控机房 | 43寸监视器 | 7200转 ,性能级独立显卡,显存容量1GB,19寸液晶显示面板尺寸43英寸；亮度380cd/㎡；安装方式底座、壁挂； 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【一般规范】 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：350w 防护等级：IP54 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：3米 道闸方向：右向 运行速度：0.9s、1.2s、2s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率：分辨率1080P 显示亮度：最大1500cd/m² 屏幕类型：LCD 显示屏尺寸：21.5寸 | 4 |  | 台 |  |
|  |  | 解码器 | 支持3个RS-232、1个RS-485、2个USB； | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 安防工作站 | VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口，后面板2个USB3.0 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 双联操作台 | 厚度：板材厚度25MM框架1.5MM前后门厚度1.2MM 工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 1 |  | 台 |  |
|  | 内部 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 20 |  | 台 |  |
|  |  | 监控摄像头（球机） | 1 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 2 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 3 内置不少于2个GPU芯片。 4 全景路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节路支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps。 5 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6 设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 7 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8 水平手控速度不小于200/s。 9 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 10 ★具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。 11 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 13 可通过客户端软件显示行人的属性。 14 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 15 ★设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 16 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 17 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 18 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 19 电压在DC36V25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP66。 20 设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。 21 设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。 22 设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。 23 设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 24 设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 25 ★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。 | 1 |  | 台 |  |
|  | 通道 | 监控摄像头（枪机） | 200万 1/2.7" CMOS 变焦筒型网络摄像机 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持电动变焦 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106.9°~32.3°，垂直视场角：56.4°~18.2°，对角视场角：127.9°~37° 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，最大功耗：12.9 W 供电方式: DC：12V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67 | 4 |  | 台 |  |
| 社区食堂 |  | 客流统计摄像机 | 1 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2 ★内置GPU芯片。 3 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx。 4 自带白光补光灯，补光距离不小于50米。 5 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。 6 需支持五码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。 7 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 8 ★可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。 9 ★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 10 ★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 11 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。 12 ★支持开启、关闭eMMC保护功能。 13 需支持IP67防尘防水。 14 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 | 1 |  | 台 |  |
| 未来创业 | 走廊 | 监控摄像头（半球） | 1 POE星光海螺型网络摄像机 2 具有200万像素 CMOS传感器。 3 最大分辨率1920x1080。 4 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6 信噪比不小于55dB。 7 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8 不低于IP66防尘防水等级。 9 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 10 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 11 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 12 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 2 |  | 台 |  |
|  | 双创空间 | 投影仪 | 高清投影仪5000流明 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 100英寸电动荧幕 | 100英寸电动拉线幕布 16：9 纳米4K抗光黑晶软幕 | 1 |  | 套 |  |
| 配套设备 | 监控配套 | 24口千兆POE交换机（四光口） | 百兆千兆混合接入POE交换机 16百兆POE电口，8千兆POE电口，4千兆光电COMBO口，POE供电功率370W，机架式 支持通过console口管理。交换容量128Gbps 包转发率20.4Mpps 运行环境温度：0℃～45℃ 电源特性：100V～240V AC，50/60Hz 功耗MAX:439W（PoE为370W） 支持虚拟化技术，最大支持9台设备虚拟化 支持VLAN 支持ACL 支持QoS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 10 |  | 台 |  |
|  |  | 48盘位存储设备（含6T盘） | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/安需配6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 |  | 个 |  |
| 网络 | 监控链路 | 汇聚网络 |  | 3 |  | 年 |  |
|  |  | 人员通道网络 |  | 3 |  | 年 |  |
|  | 驾驶舱 | 政务外网 | 50M | 3 |  | 年 |  |
| 全龄中心 |  | 跑步机 | 产地：中国颜色分类：经典蓝屏-单功能（送上楼包安装） 经典蓝屏-多功能（送上楼包安装） 豪华10.1吋彩屏-单功能（送上楼包安装） 豪华10.1吋彩屏-多功能（送上楼包安装） 旗舰15.6吋彩屏-单功能（送上楼包安装） 旗舰15.6吋彩屏-多功能（送上楼包安装）上市时间：2020年夏季 是否可折叠：是货号：8009驱动类型：电子 健身器材分类：商用跑步机心率测试：手握心率测试配送方式：送货到家并安装 屏幕类型：高清屏是否商场同款：否跑步机类型：多功能跑步机 跑带宽度：50cm以上（含）智能类型：其他智能跑带区域：134x55cm 展开尺寸：203x88x139cm折叠尺寸：135x85x140cm跑步机净重：111kg 跑步机最大承重：150kg坡度调整方式：电动持续输出马力：1.5hp 峰值马力：4.5hp速度调节范围：0.3-18Km/h | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 动感单车 | 搭配专业级22KG飞轮，最大承重150KG | 1 |  | 台 |  |
| 施工及辅材 |  | 线管、材料、辅材等 |  |  | 1 |  | 项 |
|  |  | 人工、机械、集成服务 |  |  | 1 |  | 项 |

### 4.2.3云资源服务

| 产品名称 | 操作系统/版本 | 服务器规格 | 磁盘规格 | 数量 | 备注 | 网络类型 | 月份数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性计算集群（ECS） | centos7.864位 | 8C16G | 400G SSD+1000G高效云盘 | 1 | 公有云代理服务器 | 公有云 | 36 |
| 公有云服务器带宽 | / | 20M | / | 1 | 公网服务器带宽 | 公有云 | 36 |
| 对象存储OSS | / | 6T | / | 1 | 数据存储、满足3年未来社区建设和运营需要 | 政务外网 | 36 |
| 数据库 | MySql | 4C8G | 600G SSD | 1 | 社区数仓数据库 | 政务外网 | 36 |

## 4.3计算及存储资源要求

项目计算及存储资源需符合《德清县党政数字化项目管理办法》要求。

- ▲（五）技术参数需求

时间特性要求：在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求，整体响应时间需要保持在：网络通畅时，B/S系统页面响应5秒以内；数据统计查询15秒以内。系统中整合相关业务系统的数据应当提供及时更新，各类案件数据同步延迟应不低于30秒。

用户并发数：具有良好的并发响应能力，整体响应性能在5s以内，系统应保证7天×24小时连续工作，保证500以上的客户实时在线。

安全稳定性：系统应提供7天×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，平均故障修复时间：<60分钟；系统应采用完善的安全管理，并能提供安全备份。

可靠性：系统稳定性高，对出错情况有可预计的反应，能够相容地运行应用程序和服务而尽量少地发生错误。可用性好，日常维护和意外错误导致的系统停止工作时间少。

兼容性：系统具有较强的灵活性，实现模块的可配置管理，以适应将来功能模块扩展的需求。采用开放式的即插即用的模块集成设计。

数据开放性：本系统的数据库及数据字典向城市大脑、数管中心开放。

▲（六）运维需求

1.在运维期内，提供配置新事项及相关流程和完善已上线事项流程服务，保障系统日常运行及应急服务。

2.运维期内因产品（含软、硬件）本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

3.项目验收完成后开始提供运维服务。在运维期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应6小时内作出响应，当系统的软硬件设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后6小时内响应，24小时内提出解决方案，在48小时以内处理甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，须在7个工作日内负责解决。

商务条款部分

▲一、项目服务周期：签订合同之日起60工作日内完成。

▲二、服务地点：采购人指定的地点

▲三、运行维护期:项目运维期三年

▲四、验收标准：

验收需符合相关技术规范及文件精神要求，最终成果须经采购人确认， 中标方应配合采购人的验收工作，及规划相关部门备案工作。验收费用由中标单位支付。

▲五、付款方式及履约保证金:

1.付款方式：根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定付款方式为：合同签订后7天内，采购人支付合同金额的40% ；全部设备到货签收后7天内采购人支付合同金额的50%；项目完工并验收合格后一个月内支付合同金额的10% 。

2.中标人在签订合同后 7 天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），系统运行无重大故障 6 个月无息退付。

▲六、保密要求

1. 建立严格的保密制度，投标人应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

2. 投标人须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及 数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

- 第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本项目代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定：按中标金额的相应比例向成交供应商收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.5%收取，100万元以上至500万元以下之间按1.1%收取，500万元以上至1000万元以下之间按0.8%收取，不足壹万按壹万元收取。作为不可竞争费用，由成交供应商在领取中标通知书之前支付。 |
| 4 | 投标保证金：参见招标公告第十条 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2023年02月09日上午09时30分前德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心一楼101开标室； |
| 8 | 开标时间及地点：2023年02月09日上午09时30分前德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心一楼101开标室； |
| 9 | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到德清县公共资源交易中心 101 开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 投标人也可在开标时间前将备份电子投标文件通过邮件形式发送至招标代理公司，邮箱：124508623@qq.com。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）投标人未成功办理政采云报名手续的； （3）超过投标截止时间送达的。 （4）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供或仅提供其中一种形式的备份投标文件，因而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn） 等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 项目服务周期：签订合同之日起60工作日内完成 |
| 15 | 付款方式：根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定付款方式为：合同签订后7天内，采购人支付合同金额的50% ；全部设备到货签收后7天内采购人支付合同金额的30%；项目完工并验收合格后一个月内支付合同金额的20%。 |
| 16 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 注意事项：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理公司反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理公司或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第17、18条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 20 | 注意事项：为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

5.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包或分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理公司按照该办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理公司应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

（九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理公司对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件。

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

b.投标单位的《承诺函》（格式见采购文件附件十九）；

c.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份；（格式见采购文件附件）

d.中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件）；

e.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。

      - 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）

- 投标声明书（格式见附件）

- 投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章

- 法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件一份（复印件加盖公章）

- 《中小企业声明函》或其他相关证明文件（复印件加盖公章）

- 投标单位的《承诺函》（格式见采购文件附件十九）

- 投标人的基本情况介绍

- 投标人相关资质证书情况（复印件加盖公章）

- 投标人三年来（2020年1月1日至今）类似业绩证明（合同、业主验收证明材料等）（复印件加盖公章）（原件查验）

- 投标供应商的荣誉、质量证书、认证证书、专利证书和软件著作权等能体现服务质量的证书,拟投标服务符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)

- 投标人按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（此项针对商务、资信及其他分评审）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照等）（加盖公章）

- 提供实质性的优惠条件或服务措施

- 服务期（质保期）

- 投标单位维护期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等

- 服务期（质保期）外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）

- 商务偏离表（加盖公章）

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

  - 对本项目总体要求的理解。

  - 针对本项目的完整技术解决方案和合理化建议。

  - 针对本项目制定的培训计划。

  - 针对本项目建设的详细实施计划，包括详细的工作实施组织方案，组织机构、人员管理、等保障措施。（包括详细的项目管理方案、项目启动方案、项目实施方案、项目验收方案等）

  - 项目服务期的质量保障措施（加盖公章）

  - 服务保障应急预案（加盖公章）

  - 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明清单原件（不提供不得分）、相关经验履历、所获证书等复印件。（加盖公章）

  - ▲服务项目清单（不含价格）（此项必须提供）。（格式见附件）

  - 投标单位针对本项目的相关服务承诺一览表（投标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。）

  - 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料

- 报价文件：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）

关于演示部分：

提供系统演示电子文档（U盘一份），演示内容根据评分细则提供。

系统演示电子文件（U盘一份）在2023年2 月9 日9时30分之前递交至德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心一楼101开标室。接收时间为：2023年2 月9 日9时00分—9时30分。

▲注：投标声明书、投标函和法定代表人授权书至少必须各有一份原件具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.供应商应按招标文件中《开标一览表》、《报价明细表》等附表格式填写。

2.1投标报价是履行合同的服务采购最终价格，须包括人员住宿、所需工具、验收费、技术支持与培训费、税费、本次招标代理费及采购文件中列明的各项费用等。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5. 投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果备份投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函、承诺函和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）供应商法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对备份电子投标文件）

（5）投标文件内容不真实的；

（6）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（11）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（12）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（13）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（14）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（15）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（16）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（17）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的;

（18）电子投标文件解密失败的，且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

（19）供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未采用本采购文件的格式；

（20）供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未填写完整的；

（21）供应商未如实填写《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的；

（22）法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6) 投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7) 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理公司将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

6.资信/商务、技术评分结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况；

7. 评审结束后，由工作人员宣布各投标人的分数（报价分除外），再由公证人员查验报价文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封唱价格标，唱完价格后，由各投标供应商对唱标情况进行确认，再由评审委员会对各报价文件进行审查，得出价格分数，并计算出总分。

8. 由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理公司认为有必要宣读的其他内容。

9.采购代理公司做开标情况确认表,投标人代表对开标情况进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10. 评审小组对当前有效供应商的报价文件进行报价评审（确认报价是否明显高于其市场报价或低于成本价），并出具评审报告。

11.采购代理公司公布最终评审结果。

11.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

11.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；

12. 开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理公司应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.报价明细表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

- 七、定标

- 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理公司在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示7个工作日。同时，采购代理公司以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理公司对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式四份，采购单位与中标人双方各执二份。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第四章 评标办法及评分标准

- 德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县社会综合治理及配套设施提升工程—春晖、祥和社区社会综合治理及配套设施提升工程数字化建设采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

- 评标内容及标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 30分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术分 （53分） | 对本项目的理解8分 | 1.根据投标人对本项目总体目标的设定理解程度（0-2分）、服务内容的整体性、合理性进行打分（0-2），共4分。 2.根据投标人对本项目需要建设的系统了解程度（0-2分）和技术解决能力（0-2分）进行打分，共4分。 |
|  | 技术方案 15分 | 1.根据投标人提供的技术方案总体架构是否合理，是否满足本项目实际要求进行评审（0-2分）。 2. 根据投标人提供的技术方案是否合理、逻辑是否清晰、内容是否完整、功能是否完善进行评审（0-2分）。 3.投标人应了解并满足德清县信息化建设要求，并在技术方案中充分予以体现（0-2分）。 4.根据投标人提供的技术方案软硬件配置需求是否合理、科学，是否满足本项目实际要求进行评审（0-2分）。 5.投标人的方案须满足本项目应用场景数字化约束性指标要求，根据应用场景方案的完善程度进行评审。 ①、未来邻里：包含邻里活动、社区达人、社区共享、邻里公约、幸福社工、我的名片、每日资讯等应用功能场景（0-1分）； ②、未来健康：包含营养膳食、AED地图等应用功能场景（0-1分）； ③、未来创业：包含线上创业厅功能场景（0-1分）； ④、未来治理：包含数智党建、随心问/随手拍、家园议事厅、犬类管理等应用功能场景（0-1分）； ⑤、未来交通：包含守时公交、德清泊车功能应用场景（0-1分）； ⑥、未来教育：包含兴趣学堂、成人教育等应用功能场景（0-1分）； ⑦、未来服务：包含智慧旅游、场馆预约、家政服务、物业报修、文档在身边等应用功能场景（0-1分）； |
|  | 实施方案 8分 | 1.根据投标人提供的项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评审（0-2分）。 2.根据投标人提供的管理节点合理性、合规性、完善性、适应性进行评审（0-2分）。 3.根据投标人提供的培训计划及方案的合理性、完善性、适应性进行评审（0-2分）。 4.根据投标人提供的试运行、验收方案的合理性、完善性、适应性进行评审（0-2分）。 |
|  | 人员配备 4分 | 1．项目负责人：项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得2分，中级信息系统项目管理师证书的得1分，最高得2分。 2．服务团队人员：投标人提供的技术团队人员中（项目负责任人除外）具有高级信息系统项目管理师证书的得1分；具有网络工程师、中级工程师的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 |
|  | 系统演示13分 | 专家根据投标人提供的演示U盘中的演示视频情况进行评审，未演示不得分，演示时间不超过15分钟。（演示U盘在开标前半小时内送达至开标现场） 1.数字驾驶舱中的总览界面及功能展示（0-2分）； 2.数字驾驶舱中的党建统领界面及功能展示（0-1分）； 3.数字驾驶舱中的未来邻里界面及功能展示（0-1分）； 4.数字驾驶舱中的教育场景界面及功能展示（0-1分）； 5.数字驾驶舱中的健康场景界面及功能展示（0-1分）； 6.数字驾驶舱中的交通场景界面及功能展示（0-1分）； 7.数字驾驶舱中的低碳场景界面及功能展示（0-1分）； 8.数字驾驶舱中的服务场景界面及功能展示（0-1分）； 9.数字驾驶舱中的创业场景界面及功能展示（0-1分）； 10.数字驾驶舱中的治理场景界面及功能展示 （0-1分）； 11. 数字驾驶舱中的实景三维地图加载和渲染功能展示（0-2分）； |
|  | 配置参数 5分 | 1．根据投标人提供设备的性能和配置对需求的响应程度进行打分（0-2分）。 2．根据投标人提供数字化配套设备点位图点位设置的合理性进行评审（0-3分）。 |
| 商务、资信及其他分 （17分） | 投标企业总体情况4分 | 投标人的经营情况0-2分，投标人的市场评价0-2分。（0-4分） |
|  | 成功案例 3分 | 根据投标人提供的近三年（2020年1月1日起至本项目截标时间止）完成的类似项目业绩(项目特征为未来社区数字化建设类)的数量进行打分，每个业绩得1分。最高得3分。 开标时在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分），不提供不得分。 |
|  | 服务网点情况5分 | 投标人公司、分公司在湖州、杭州地区的得5分；在省内其他地区的得3分，省外地区得1分。承诺中标后在湖州、杭州地区配备相关服务单位（公司、分公司）的得5分，提供针对中标后配备服务网点的承诺函，其它不得分。本项最高5分。 （须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件，德清地区以外投标人，则需同时提供德清地区成立的相关服务单位（公司、分公司）单位营业执照复印件等）（加盖公章） |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施5分 | - 主要根据投标人的增值服务和针对本项目的相关承诺，实质性优惠条件或服务措施情况打分。同时可参考服务期外的服务价格及方案等优惠条件或服务措施情况。（0-5分） |

注：合同、证书等开标时请携带原件，以备核实，评标结束后退还。

三、技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评审委员会所有成员评分合计数/评审委员会组成人员数

第五章 合同主要条款(仅供参考)

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据＿＿政府采购项目的采购结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额：

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳中标金额的1%作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、服务质量保证期和服务质量保证金(注：选用)

8.1 防锈防腐处理服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

8.2 服务质量保证金       元。（履约保证金在中标规划编制单位按合同约定验收合格后自行转为质保金）

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1 履行时间：

9.2 履行方式：

9.3 履行地点：

十、款项支付

10.1 付款方式：

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及后续服务

12.1 乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

12.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

12.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本＿＿份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

  - 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由投标人根据采购文件的要求自行制作

附件一：

投标声明书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章： 年  月  日

注：法投标声明书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件二

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）           以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人签名或盖章：

职务：职务：

投标人公章：

年  月   日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件三：

投标方的类似成功案例的业绩证明文件：

投标方同类项目实施情况一览表格式：（投标方同类项目合同复印件及中标通知书等格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |  |

投标方公章：年月日

附件四：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的合作协议）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标方公章：　年  月　日

附件五：

服务期和质量保障措施

附件六：

详细服务项目清单格式：（仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务（验收）标准 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方盖章：                  日期：

附件七：

- 针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）

- 投标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 - 技术指标 | - 投标服务 - 实际技术指标 | - 偏离情况 | - 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 日期：  年  月  日

- 注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件八：

投标方对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

投标方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

投标方名称（盖章）：日期：  年   月   日

附件九：

投标函格式：

投 标 函

致：_________（采购人和采购代理机构名称）：

根据贵方关于                                  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标方_________（投标方名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各1份、副本  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在投标人的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_120个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标方代表姓名___________职务：_____________

投标方名称(公章):___________________

开户银行：                              银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________日期:_____年___月___日

注：投标函格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件十:

开标一览表

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 主要服务内容(团队负责人) | 服务时间（周期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人员住宿、所需工具、验收费、技术支持与培训费、购买及制作标书费和税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标产品报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标方名称（盖章）：日期：  年   月   日

附件十一：

投标产品报价明细表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 |  | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 质保 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 服务总价 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

投标方在填报投标报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

投标方（盖章）：

日期：

附件十二：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：   年   月   日

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”或“负偏离”，填写“无偏离”或未填写项将视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

附件十四：

项目实施方案

采购项目名称：                             采购编号：

投标人名称（盖章）：

日期：

附件十五：

技术资料

投标人名称：                  （盖章）

日期：    年   月   日

附件十六：

售后服务方案

售后服务内容格式自拟，主要根据采购需求的要求。

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件十七：

其它重要事项说明及承诺

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件十八：

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、从业资格证明、职称证、社保缴费等有关证明文件。

此表仅提供了表格形式，谈判响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（盖章）：

日期：          年      月     日

附件十九：

承诺函

（采购人）：

我方（投标人）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称：（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

附件二十：

供应商自查表

（本表不需要放入投标文件，由投标人内部自查使用）（格式仅供参考）

| 1、封面及项目名称部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 封面部分 |  | 声明书部分 |  | 标书内容核对 |  |
|  |  | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 |
| 1 | 项目名称、标项（XXXX采购项目） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 授权代表： （身份证） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书（人名、项目名称、格式、事由） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 标书封面（盖章、项目名称、标项、时间、格式、事由） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 签字、盖章是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标书（包括报价文件）装订是否为胶封装订 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 密封情况是否符合采购文件要求（必须盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标书装订顺序、格式、正副本是否正确 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术/商务文件、报价文件、电子文档是否按要求封装 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 标书封装前不应缺业，倒装，裁切后内容应完整 |  |  |  |  |  |  |
| 2、资格审查部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  |  |  | 原件携带核对 |  |
|  |  |  |  |  |  | 初查 | 复查 |
| 1 | 是否携带工商营业执照或法人证书原件(已实行统一社信代码地区的供应商，只需提供具有统一社信代码的有效工商营业执照或法人证书原件，不需要另行提供税务登记证和社会保险登记证原件) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中小企业需提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否携带投标单位的《承诺函》 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否携带其他投标资格证明文件原件（若投标单位为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证、最新的审计报告或其他固定资产等有效财产证明材料原件）。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：以上内容缺失任何一部分都将可能导致供应商的投标文件无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、实质性响应部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  | 技术标部分 |  | 商务标部分 |  |
|  |  |  |  | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 |
| 1 | 技术部分要求中标“▲”部分是否有负偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款部分是否有负偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否认真阅读采购文件中规定的无效情形，并对照检查自身标书内容是否具有采购文件规定的无效情形 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：技术部分要求中标“▲”部分和商务条款部分只允许无偏离或正偏离，任何负偏离的情形将导致标书无效。 |  |  |  |  |  |  |

注：上表内容填写视具体情况第一步由标书制作人员先框定，技术标人员复核，牵头负责人员审定，

标书完成后初查为制作人相互检查、复查为牵头负责人。

标书制作小组人员名单：

牵头负责人：

综合标负责人：               技术标负责人：               商务标负责人：

附件二十一：

供应商采购响应文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 ） |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入采购响应文件，并置于采购响应文件目录之前。