## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目。工程具体情况详见施工图。 二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程招标范围：施工图纸范围内的改造工程，具体详见工程量清单和图纸。 四、工程量清单编制依据： 1、浙江天和建筑设计有限公司提供的设计图纸； 2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）； 4、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）； 5、《浙江省建设工程计价规则（2018）》 6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）》； 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》； 8、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》； 9、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 10、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 11、人工按《湖州市造价信息》2025年第5期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2025年第5期、《浙江省造价信息》2025年第4期编制； 12、湖建发【2020】27号关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知； 13、浙建建发【2024】29号省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知； 五、材料、施工等要求： 1、本工程使用的材料设备采购应根据招标文件、工程量清单、设计技术文件、国家及相关部门有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌。所选材料及设备的技术参数须满足或不低于工程量清单和施工图纸中对技术标准和要求。 2、工程使用的材料设备采购应根据招标文件、工程量清单、设计技术文件、国家及相关部门有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌以及产品技术参数和型号，中标单位在施工过程中应和业主充分沟通，双方达成一致意见，并经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购。否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由承包人选择候选单位，提供相应的照片和样品，由发包人、设计、监理、承包人的代表对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。承包人只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，承包人无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。 六、计算说明： 1、工程量根据图纸计算； 2、本项目大型机械设备进出场及安拆费用，其机械种类、型号、数量由投标单位根据自身施工组织设计综合考虑，计入措施项目费中，结算时不予调整。 七、其他说明： 1、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费； 2、投标人还需在报价中充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、现场已建设施及地下管线保护等费用； 3、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。 4、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整。 5、本工程所完工后场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 6、因本项目施工造成原有路面、路基、设施、设备等损坏的，均由承包人负责维修，所须费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计取。 7、本工程设暂列金额43600元（含税价），列入湖东校区篮球场地面改造其他项目中，该费用不作为支付工程款的付款基数。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-湖东校区篮球场地面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-湖东校区篮球场地面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-湖东校区篮球场地面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
篮球场面层改造
1 | 040203009001 | 弹性面层 | 8mm厚彩色硅PU面层(颜色详平面图例，无机填料≤65%)，含面层划线，原有硅PU面层拆除清理并做无害化处理、原有混凝基础打磨清理,低洼不平处采用EPDM颗粒+聚氨酯胶水(配比5：1)找平,平均厚度10mm，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，需满足环保要求，具体情况现场踏勘，需满足面层施工要求； | m2 | 3512.00
2 | 05B001 | 篮球架 | 固定式单臂篮球架：采用承重底板采用δ20mm浇钢件、定制180*180*4的优质大圆角方管，拉杆采用φ48*2的圆管与50*40*2.5的方管，伸臂采用δ3mm铁板，篮板框为：δ3mm铝方管，篮板为：δ12mm高强度安全玻璃篮板，篮圈采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，篮网为白色尼龙绳（半硬式）；具体样式按甲方要求（含土方开挖、基础浇筑、模板等全部内容）； | 个 | 8
3 | 05B002 | 更换排水沟盖板 | 原盖板拆除及水沟破损处修复，废料外运，运距由投标单位自行考虑，更换为成品定制盖板（400*500*60mm）； | m | 142.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-湖东校区篮球场地面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-湖东校区篮球场地面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆； | 项 | 1
2 | 05B003 | 其他措施费 | 成品保护、运动场内设施搬运、施工中破坏修复等；包含但不限于以上内容，含施工单位认为必要的一切措施费，由投标单位自行报价，结算不做调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱1AP1安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱1AL1安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱1AL2安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱2AL1安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
5 | 030404018001 | 开关箱 | 63A漏保开关箱 | 台 | 2
6 | 030404035001 | 插座 | 单相二三级普通插座安装 | 套 | 4
7 | 030404035002 | 插座 | 三级专用插座安装 | 套 | 12
8 | 030404035003 | 插座 | 三相带接地暗插座安装 | 套 | 7
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆WDZB1-YJV5*16 | m | 48.00
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆WDZB1-YJV5*6 | m | 11.20
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆WDZB1-YJV5*4 | m | 63.00
12 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径JDG50 | m | 32.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径JDG40 | m | 16.00
14 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径JDG32 | m | 31.00
15 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径JDG25 | m | 190.00
16 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径JDG20 | m | 30.00
17 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 7.20
18 | 030411004001 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线截面WDZB1-BYJ10 | m | 90.00
19 | 030411004002 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线截面WDZB1-BYJ6 | m | 130.00
20 | 030411004003 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线截面WDZB1-BYJ4 | m | 525.00
21 | 030411004004 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线截面WDZB1-BYJ2.5 | m | 170.00
22 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 25
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 03B001 | 洗碗机 | 特点： ●超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 ●内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 ●配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。 ●前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 ●上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 ●双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 ●输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 ●传送系统采用变频控制电机。参数 ●外形尺寸：3400×1000×1463 mm ●机器入口宽度：605mm ●网带宽度 ：510mm ●最大洗涤高度：420mm ●最大洗涤量：3000-4800碟/小时 ●耗水量：300-350L ●蒸汽耗量：50Kg/h ●洗涤温度：55-60℃ | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
●漂洗温度：80-85℃ ●进水压力：0.15-0.4Mpa ●进汽压力：0.3-0.4Mpa ●电源要求：380V/50Hz/3N ●加热方式：电加热型/蒸汽加热型 ●电加热型功率：47/53kw ●蒸汽加热型功率：2kw
25 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 桥架支架制作安装 | Kg | 7.16
26 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 | 管道支架制作安装 | Kg | 87.70
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B002 | 其他措施费 | 成品保护，穿管涉及安拆费用，垃圾清理外运，包含但不限于上述内容具体由投标单位勘察现场后自行考虑。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-浮玉校区食堂门改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-浮玉校区食堂门改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-浮玉校区食堂门改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原有门套、门扇及基础拆除，拆除位置清理干净并修复原有墙面，拆除废料外运，运距由投标单位自行考虑； | m2 | 10.20
2 | 01B001 | 更换厨房门 | 成品厨房门（上半部分钢化玻璃，下半部分不锈钢）： 1、门规格：900*2000； 2、门套：12厚多层阻燃胶合板基层，1.2厚不锈钢成品定制门套线； 3、包括门锁、合页、门吸等所有门配件及五金； 4、具体做法及材料要求详见设计图纸。 | 樘 | 10
3 | 01B002 | 更换厨房门 | 成品厨房门（上半部分钢化玻璃，下半部分不锈钢）： 1、门规格：1400*2000； 2、门套：12厚多层阻燃胶合板基层，1.2厚不锈钢成品定制门套线； 3、包括门锁、合页、门吸等所有门配件及五金； 4、具体做法及材料要求详见设计图纸。 | 樘 | 3
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目-浮玉校区食堂门改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计