## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 2025年新风小学清河、西南校区暑假维修工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 2025年新风小学清河、西南校区暑假维修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2025年新风小学清河、西南校区暑假维修工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 本工程为2025年新风小学清河、西南校区暑假维修工程，工程具体情况详见施工图。 二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程招标范围：具体详见工程量清单和图纸。 四、工程量清单编制依据： 1、设计的图纸； 2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 4、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》； 5、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 6、人工、材料等按《湖州市造价信息》2025年第4期、《浙江省造价信息》2025年第4期编制； 8、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号； 五、编制说明： 1、请投标人认真踏勘现场，以避免报价风险；本工程所有建筑垃圾由投标人根据相关规定自行处理并外运，堆置场地及运距投标单位自行考虑，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益，需回填的土方，投标单位自行考虑运距并报价，结算时不做任何调整； 2、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费； 3、本工程地处市区，投标人需充分考虑工程车出入对市容可能造成的影响，特别注重做好环境保护、安全围护等工作，相关费用由投标人在技术措施费中予以考虑。投标人还需在报价中充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、自建施工便道、现场已建设施及地下管线保护等费用，还需在报价中综合考虑施工期间交通标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作所需的费用； 4、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据； 5、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2025年新风小学清河、西南校区暑假维修工程 | 第2页 共2页
项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整； 6、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市安监站、质监站的要求设置，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和技术措施费中报价，发生不再另外计取； 7、本工程所需施工脚手架、各类材料上下楼搬运费、二次搬运费等考虑在其他措施费报价中，发生时不再另外计取； 8、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整； 9、不同材质、不同厚度的楼地面、墙面铺装材料在铺贴时，如工程量清单或设计图纸注明的粘结层或找平层厚度不够时，投标人应该按照施工现场实际情况增加粘结层或找平层厚度的厚度，由此产生的费用请投标人计入投标总价中；

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
清河校区
一号楼东面长廊
1 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚成品花岗岩铺贴(样式甲方定)； 2、100厚C20混凝土(配4@200钢筋与原结构连接),台阶面向外坡1%； 3、100厚碎石垫层； 4、原台阶面铲除及垃圾清理、外运处理等等费用； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 9.96
二号楼东面长廊
2 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1、30厚成品花岗岩铺贴(样式甲方定)； 2、100厚C20混凝土(配4@200钢筋与原结构连接),台阶面向外坡1%； 3、100厚碎石垫层； 4、原台阶面铲除及垃圾清理、外运处理等等费用； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 9.94
二号楼西边长廊
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1、30厚成品花岗岩铺贴(样式甲方定)； 2、100厚C20混凝土(配4@200钢筋与原结构连接),台阶面向外坡1%； 3、100厚碎石垫层； 4、原台阶面铲除及垃圾清理、外运处理等等费用； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 10.11
三号楼西边长廊
4 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1、30厚成品花岗岩铺贴(样式甲方定)； 2、100厚C20混凝土(配4@200钢筋与原结构连接),台阶面向外坡1%； 3、100厚碎石垫层； 4、原台阶面铲除及垃圾清理、外运处理等等费用； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 12.87
5 | 010507004001 | 台阶 | 拆除重砌8.3米 1、原台阶面拆除重砌包含模板及垃圾清理、外运处理等等费用； 2、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 4.15
看台
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 01B001 | 看台前花坛修补 | 看台前花坛修补 1、包含原花坛面层拆除、局部敲除、垃圾清理外运，及原面层相同材料修补等费用。 2、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 80.00
7 | 01B003 | 看台背面地坪 | 看台背面地坪 1、包含原看台面层拆除、敲掉、垃圾清理外运，及原面层相同材料修补等费用。 2、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 46.20
8 | 01B004 | 看台卫生间处门套拆除粉刷 | 1、看台卫生间处4处木门门套拆除、粉刷，包含垃圾清运等。 2、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
9 | 010507004002 | 台阶 | 1、8个门处台阶新建台阶及面层，包含模板及垃圾清理、外运处理等等费用； 2、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
食堂
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶拆除，垃圾清理外运处理等费用，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001001 | 吊顶天棚（改） | 更换铝扣板吊顶,规格30x30，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 360.00
12 | 01B007 | 食堂灯具拆除,电气线路更换 | 原灯具拆除,更换配套灯具,30x60灯45个、60x60灯42个、60x60灯12个、风扇30个、紫外线灯18个，包含配套开关箱及面板等，样式规格由甲定。原有部分线路进行更换。以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
教学楼卫生间更换吊顶
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶拆除，垃圾清理外运处理等费用，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 270.00
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 更换铝扣板吊顶,规格30*30，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 270.00
15 | 01B011 | 教学楼卫生间灯具拆除更换 | 原灯具拆除,更换配套灯具,30*30灯40个，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
西南校区
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、中间区域采用彩色透水混凝土浇筑,颜色现场确定，场地清理平整后,垃圾外运。 2、100厚碎石垫层； 3、180厚C20混凝土(内配6@200单层双向钢筋,与原有柱子铰接),颜色现场确定； 4、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 380.00
17 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 彩色透水混凝土两侧新增约70米侧石，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m | 140.00
18 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 其余区域约300平方米进行面层找平,并且上面铺设马尼拉草皮，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 300.00
19 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、所有单体拆除原有伸缩缝并对拆除后安装伸缩缝部位进行清理,增加SBS防水卷材,伸缩缝总长约140米,宽35厘米。 2、更换新的镀锌钢板,搭接长度不小于100mm。 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 49.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B012 | 伸缩缝及墙面破损处进行修复 | 对应下方顶棚处伸缩缝及墙面破损处拆除面层进行同材料修复,垃圾清理外运处理，约50平方米，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
21 | 01B013 | 瓷砖(墙体)修复 | 瓷砖(墙体)修复约200平方米，包含破损处拆除面层进行同材料修复,垃圾清理外运处理，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面油漆修补： 1、抹灰面铲涂料，包含垃圾清理外运处理等费用； 2、批刮腻子； 3、墙面油漆修补； 4、以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | m2 | 1000.00
23 | 01B014 | 成品垃圾房 | 新增成品垃圾房1座,约25平方米,样式业主指定,垃圾房地坪铺150厚现浇混凝土C20，以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 项 | 1
24 | 01B015 | 成品不锈钢小便池 | 新增成品防酸、防碱不锈钢小便池600*45*120，包含安装等费用，样式由业主指定，以上描述未明确指出按施工图纸严格执行。 | 座 | 4
25 | 03B001 | 卫生间排水改造 | 卫生间洗手池原有排水软管改PVCDN50硬管，以上描述未明确指出按施工图纸严格执行。 | m | 100.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 01B016 | 成品工具房 | 新增15m2成品工具房，包含基础等费用。样式由业主指定，以上描述未明确指出按施工图纸严格执行。 | 座 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
S 措施项目
1 | 01B001 | 措施项目 | 完成本工程范围内所需的措施项目，包含模板、脚手架、垂直运输等措施项目。 | 项 | 1
本页小计
合计