目  录

第一部分      招标公告………………………………2

第二部分      采购需求………………………………6

第三部分      投标人须知……………………………43

第四部分      评标办法及评分标准…………………63

第五部分      拟签订的合同文本……………………66

第六部分      投标文件格式…………………………70

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经浙江省财政厅（财政审批编号：[2020]34173号、23685号、23686号、23687号）批准，现就高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目进行公开招标采购，欢迎能提供本项目相关货物、服务的厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：浙恒采字【2020】-232

二、项目名称：高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目

三、项目预算金额：人民币973.5万元。最高限价为预算金额。

四、采购方式：公开招标

五、采购组织类型：分散采购委托代理

六、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 名称 | 数量 | 项目预算 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目 | 1批 | 973.5万元 | 具体参数要求详见第二章采购需求内容 |

七、供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、特定资格条件：本项目不接受联合体投标。

八、采购文件的获取

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线免费获取，不提供采购文件纸质版，不接受现场或其他形式报名。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、时间期限：2020年7月13日至2020年7月20日（投标截止时间前允许潜在供应商报名及获取采购文件）；

3、地点：

（1）政采云平台（www.zcygov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

5、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

6、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

注：1）请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。2）未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

九、投标截止时间：2020年8月3日14时00分。

十、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

十一、开标时间：2020年8月3日14时00分。

十二、开标地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市金盖山路66号2号楼2楼，具体详见二楼大厅公告栏）开标室开标（通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应）。投标人应妥善安排专人（法定代表人或被授权人）应用CA锁在线解密投标文件。

如供应商想出席现场开标会议现场解密投标的可以派授权代表出席开标会议（授权代表应携带身份证、法人身份证明文件或法人授权委托书原件等有效证明出席），同时应携带笔记本电脑及CA 数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（开标场所不提供无线网络，请供应商自行解决网络问题）。

十三、投标保证金：无

十四、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件，如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，代理机构将上传供应商在投标截止前按规定提交的“备份投标文件”。

注：“备份投标文件”的递交方式：可通过邮寄或开标现场（如派代表出席现场开标会议的）递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子加密投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。

递交方式二选其一：

- 供应商采用邮寄递交“备份投标文件”。邮寄地址为：浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座1503-1505单元），联系人：匡伟，电话：0572-2199129。邮寄接收截止时间：供应商应于2020年7月31日16:30时前送达【以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执通过电子邮件形式发送至供应商电子邮箱（报名时预留邮箱）确认】，逾期送达或未密封或到付件将拒绝接收。

- 开标现场递交地址与时间：应在投标截止时间前递交至湖州市公共资源交易中心（湖州市金盖山路66号2号楼2楼）开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十五、其他事项：

1、本项目公告期限：5个工作日。

2、公告发布范围：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、湖州市公共资源交易中心网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

3、质疑和投诉：

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十六、采购人、采购代理机构业务咨询：

1、采购人：浙江省淡水水产研究所

联系人：郭先生       联系电话：0572-2045189

2、采购代理机构：浙江恒盛工程咨询有限公司

联系人：匡伟         联系电话：0572-2199129

质疑联系人：王嘉     联系电话：0572-2199129

3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良     监督投诉电话：0571-87057615

浙江恒盛工程咨询有限公司

2020年7月13日

# 第二部分  采购需求

# 一、项目情况简介

高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目建设地点位于浙江省湖州德清县洛舍镇东衡村。本项目利用传感检测、自动控制、网络通信、计算机软件、远程监控等技术，对部分养殖设施进行信息化建设，构建现代化的自动化监控系统和信息化管理平台，开展现代化信息技术在水产养殖及繁育中的示范应用，提升养殖生产的自动化、信息化水平，实现高效、规范的生产管理，是德清县数字农业试点县示范项目实施的重要组成部分。

本项目拟以养殖中鱼虾、水质和环境状态的智能化感知和高效管控的需求为导向，构建鱼虾行为信息分析系统、水质精准管理系统、立体水循环与高效清洁处理系统和生产资料优化管理控制系统，建立设施渔业智能化管控云服务平台。

智能化控制中心平台效果图

# 二、项目需求分析

## 2.1 环境信息自动采集

主要实现基地环境监测数据的实时采集，包括基地气象观测数据、养殖车间水质及室内气象监测数据。其中，气象采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度等多项信息并做公告和趋势分析，网络远程数据传输和网络实时气象状况监测；水质采集水位、水温、溶氧、pH超限告警功能，可通过电话和短信提醒报警，并具备人员确认功能。

上述所有环境指标全部实现在线自动检测、实时传输及数据存储。

## 2.2 设备集中监控

主要实现养殖基地机电设备运行状态的监控、自动控制及远程集中管理，监控的设备包括养殖车间供水阀门、冷热交换管路阀门、气泵和气体管路阀门、照明等；调节池水泵、阀门等；饵料投喂机、超滤机等。上述设备全部纳入统一的软件平台进行集中控制，部分设备实现自动控制，例如根据养殖池水质状况自动控制风机的启停和阀门的开关；根据水温状况自动控制循环水泵的启停和相应冷热水阀门的开关实现养殖池温度的调节。

## 2.3立体培育循环水系统

## 通过高效立体繁育设施构建，应用循环水变流水质调控技术、新型高效快速挂膜生物填料及其挂膜技术等高效技术与设备，建立循环水质调控技术；并配备循环水装备故障诊断与远程运维系统，实现以高效智能水处理系统为核心的温度可控的立体繁育。

## 2.4高效循环水清洁处理系统

由于水产养殖排泄物及投喂饲料的腐败，养殖水质会不断变差，溶氧量降低，而影响种苗的健康。循环水清洁处理系统是通过过滤水的处理方式，控制水体的水质，减少水体的有害物质，保障水质的稳定，无需经常换水，达到节约成本及提高成活率的目的。

对于循环水溶解氧量进一步调剂需安装低温液体储罐,并在生产过程中及时充装和补充液体。一路液体经过汽化器汽化后通过调压装置PCM (Pressure Control Manifold) 输送到应用管道. 这个系统包括低温液体储罐(Tank), 汽化器(Vaporizor), 压力控制装置(PCM) 。

## 2.5智能温控系统

本项目控温系统是以天然气为燃料的高效环保锅炉及制冷（加热）设备组成的，均为全自动运行，也可变换为手动。其中锅炉外形为卧式圆柱形，由燃烧室、烟管束、锅筒、前、后烟箱、耐火材料、保温材料、外护板、燃烧器、全自动电控系统（包括手动转换）、水位系统、阀门和仪表组成。锅炉内流程为三回程形式，热交换充分，燃料在燃烧室内完成雾化（混合）、点火、燃烧、燃烬的全过程，变成高温烟气，燃烧室壁吸收一部分烟气热量后，烟气通过第二回程烟管束折回前烟箱，烟气进入前烟箱进行分流后，均匀的进第三回程；制冷（加热）设备为一种用于给空间区域（一般为密闭）提供处理空气温度变化的机组，对该房间（或封闭空间、区域）内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节，以满足繁育过程的要求。

## 2.6无疫化消毒净化室

种苗培育养殖区应设置自然或人工屏障与外界有效隔离，防止外来人员、车辆、动物随意进入。苗种生产车间门口应配备无疫化消毒净化室，设置人员消毒设施，采取喷淋、雾化、负离子臭氧消毒或其他更有效的消毒方式。开展疫病净化的苗种培育区宜采用较为严格的淋浴、更衣、换鞋以及配合喷淋、雾化或负离子臭氧消毒的综合消毒方式，或其它更有效的方式，确保进入生产区人员的消毒效果。

## 2.7 实时数据监控分析

针对生产过程的鱼虾行为识别系统、计数与水质病害检测系统，使用防水摄像机，对重要区域实现实时高清监控视频预览、回方、录像、预警等功能，充分满足远程监控、远程生产管理等工作的需要，该部分为第三方设备厂家提供集成，预留数据接口，由后端软件做数据分析。

## 2.8 科研数据管理

通过软件系统对基地科研数据进行统一管理。科研人员通过软件将各类科研实验数据录入系统并保存在对应的数据库中。数据内容包括人工采样分析的数据（水质、病理、污染物等）、养殖池投饲量、药物使用记录、养殖实验对象的生长数据等。

## 2.9 集成展示管理

为了实现集约化管理，本项目构建的多个子系统需要实现集中监控管理及信息展现，在统一的平台界面上实现数据采集分析、设备自动控制管理、实时视频监控等功能，水质监测等各个子系统全部集成在同一个平台上，在管理中心配置LED大屏进行集中管理。

项目需要整合现有数据资源实现全所各项业务工作的智慧化管理。

（1）将从浙江省淡水水产研究所科研数据管理软件平台数据库中直接导入本项目远程服务平台，包含养殖场基本信息、池塘信息、苗种信息、饲料投喂信息、药物使用信息、水质信息、养殖对象生长信息、日常管理信息、捕捞和销售信息、养殖场气象信息等；将省淡水所综合试验基地智慧管理平台的物联数据、监控视频、生产数据、管理数据整合至本项目的远程服务平台数据库中，完成本平台的基础数据初始化。

（2）完成并将本次项目生成的业务数据、视频数据、检测数据、物联数据直接对接并传送至以上浙江省农（水）产品质量安全追溯平台的水产主体库、四位一体库、追溯库和检测库。

（3）将本次项目的生产信息、监控视频、管理数据无缝对接至浙江省淡水水产研究所智慧科研展示平台上，并在平台统一展示界面上展示各项数据信息。

## 2.10 信息发布与共享

主要包括内部数据查询与共享和外部数据查询与共享，内部数据查询与共享即在试验基地内部管理人员查询基础生产及管理数据；外部数据查询与共享则是指提供数据交换与共享的数据接口，实现本平台数据与外部系统数据的交换与共享。

# 三、系统设计原则

### 3.1 开放、可扩展

本项目作为示范性项目，需要考虑今后系统升级和扩展的需要，提前做好相关设计，为今后设备和功能扩展做好准备，避免重复建设，节约建设资金。因此，本项目设计时尽可能选择通用设备和成熟产品、采用标准接口协议以及网络化、模块化等措施，保证系统的开放性和可扩展性。

### 3.2 本地控制、远程集中管理

由于本系统需要远程访问、信息发布、移动端接入等功能，系统必须接入internet网络。为保证系统的稳定性和可用性，本项目采用本地控制、远程管理的设计原则，即所有设备控制全部在本地计算机上实现，同时与远程管理平台对接，实现多个基地的集中统一管理。

四、项目采购内容与技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数与要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鱼虾行为与水质参数全面感知传输系统 |  |  |  |  |
| （一）水下监测设备（6套） |  |  |  |  |
| 1 | 水下摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器，金属外壳，镜头2-8MM可选。 水平分辨力不小于1000TVL。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@30fps和子码流704x480@30fps输出。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） ★支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（提供公安部检验报告证明） ★支持水下50m，持续2h防护等级。（提供公安部检验报告证明） ★自带白光灯，补光距离不小于15米。（提供公安部检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 ★摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。（提供公安部检验报告证明） ★设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。（提供公安部检验报告证明） 同一场景下设备开启H.264/H.265智能编码功能后，码率可节约1/2。 ★具有抗丢包（10%）处理能力。（提供公安部检验报告证明） ★需支持DC36V与POE供电。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 配件 | 水下施工所需的一切配套硬件 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 线缆、管材、支架等 | 每路线缆包含120米超五类室外型网络线缆，120米RVV2*1.0电源线缆 | 套 | 6 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （二） | 室内外气象站（2套） | 气温传感器：：量程-40～60°C，精度：≤±0.3°C（2）相对湿度：范围：0～100% RH ，精度：≤±1.0% RH （3）气压：范围：800～1200 hPa，精度：≤±2.0hPa（4）光照：范围：0～2000 W/㎡，精度：≤±5%（5）风速传感器：范围：0～75m/s，精度：0.3m/s or 3% （6）降雨量：范围：0～5mm/min，精度：3% | 套 | 2 |  |  |
| （三） | 水质检测仪（10套） | ph，溶解氧，温度，温度:量程：-10.0～110.0℃ 分辨率：0.1℃准确度：±0.3℃ pH电极:量程：0～14,分辨率：0.1/0.01/0.001可选 精度：pH电极0.02 溶解氧:量程: 0.05–20.0 mg/L,1–200% 饱和度 分辨率：0.01 mg/L， 溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L,大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L | 套 | 10 |  |  |
| （四） | 苗种、亲本自动识别及计数系统（2套） | 用于各类鱼虾苗品种的个体长宽等尺寸自动测量分析和品种比对分析，能自动测出每尾各类鱼虾苗的形状参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），自动测量长度范围2mm~290mm（误差≤±0.2mm），每次自动测量分析数量1~100尾，可自动做品种的外观尺寸比对分析。分析过程高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。自动计数速度：2000～30000个/分钟 自动计数误差≤±5 %，极少量监视点选后100%正确 由500万像素自动对焦拍照，可存储上万张图片及其对应的数据 带有LED背光成像增强装置，可无线上网来远程发送图片、结果数据 辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 | 套 | 2 |  |  |
| （五） | 亲本及苗种品质检测设备（1套） | 要求可以对鱼虾类水产苗种品质自动分析，分析过程高效、准确，对于操作界面要求简洁明了，操作简单快捷。 可直接用鼠标在屏上手工选取分析，以确保100%正确目标区的个性化分析；对工作区视野中任选范围分析。 分析图像及结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，分析数据包括水产苗种品质及亲本苗种对比结果。 具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口，电脑插上条码枪即可刷入样本编号 | 套 | 1 |  |  |
| （六） | 自动化控制箱（1套） | 功能及用途：可控制亲本车间所有电器及开关电，可控容量不少于150路，控制 尺寸：800*400*1200。含安装板，含底座，防护等级IP54。含柜体装配线缆、端子、线槽等辅材PLC控制系统：可编程控制器含cpu及模块电气元器件：柜内断路器、接触器、中间继电器等。柜内电气元器件需使用同一个品牌。 | 套 | 1 |  |  |
| （七） | 监控主机（3套） | 功能及用途：现场所有电器及开关监控控制主机 平板工控机：17寸SXGA TFT 液晶显示器，英特尔®凌动™e3827 1.75 GHz，4G内存 监控软件，人机操作界面设备监控及控制，定制化开发本地监控软件，要求统一控制界面 | 套 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 二、立体水循环与高效清洁处理系统 |  |  |  |  |
| （一）苗种培育循环水及自动控制系统（8套） |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de90，管道试压、冲洗 | m | 50 |  |  |
| 2 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de50，管道试压、冲洗 | m | 8 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de25，管道试压、冲洗 | m | 28 |  |  |
| 4 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR-de25，管道试压、冲洗，打孔装小铜头气管 | m | 80 |  |  |
| 5 | 塑料阀门 | 丝口球阀 UPVC de25 | 个 | 30 |  |  |
| 6 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de90 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de50 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 离心式泵 | 气泵，功率5.5KW，含调试、隔震垫 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 离心式泵 | 离心式气泵，1.1kw | 台 | 0.125 |  |  |
| 10 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de110，管道试压、冲洗 | m | 33 |  |  |
| 11 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de75，管道试压、冲洗 | m | 40 |  |  |
| 12 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de63，管道试压、冲洗 | m | 32 |  |  |
| 13 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de110 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de63 | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 离心式泵 | 不锈钢泵安装 380V,7.5kw，含调试、隔震垫 | 台 | 0.125 |  |  |
| 16 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de110，管道试压、冲洗 | m | 5 |  |  |
| 17 | 塑料管 | 室内塑料给水管（粘接） UPVC de90，管道试压、冲洗 | m | 7 |  |  |
| 18 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de110 | 个 | 0.125 |  |  |
| 19 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de90 | 个 | 1.5 |  |  |
| 20 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR-de110，管道试压、冲洗 | m | 30 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR-de75，管道试压、冲洗 | m | 85 |  |  |
| 22 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） PPR-de25，管道试压、冲洗 | m | 24 |  |  |
|  | 1套小计 |  |  |  |  |  |
|  | 8套合计 |  |  |  |  |  |
| 23 | 玻璃钢池 | 800×600×350mm×8mm厚度双面光滑，材质FRP，每组包含24个玻璃钢池 | 组 | 12 |  |  |
| 24 | 钢支架（热镀锌） | 60×30×2.5矩形管，长3400×宽1400×3层×总高度1850，中间有7支横梁、框架、支腿，制作好热镀锌，标配12组玻璃钢池 | 组 | 12 |  |  |
| 25 | 管件PVC（含进、出水管、曝气管、排污管） | PVC管、阀、管配件、水流推进式曝气，标配12组玻璃钢池 | 组 | 12 |  |  |
| 26 | 紫外线杀菌仪 | 304不锈钢，流量6～10T/h，效率≥98% | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 主管道 | Φ76、Φ60、Φ40管道及配件，标配12组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 循环水泵（两用两备） | 流量50m³/h，扬程12米，配套功率2.2kw进出水管口径：Φ50、Φ40 | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 控制电箱（不锈钢防水） | 控制水泵两用两备，污水泵控制、杀菌仪2个 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 电线电缆 | JVV1.5×3+1、1.5×2等，标配12组玻璃钢池 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 曝气系统 | 水流推进式曝气及风泵管道，标配12组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
| 32 | 玻璃钢池 | 1060×750×8mm厚度内表面光滑，材质FRP，每组包含12个玻璃钢池，含支架 | 组 | 10 |  |  |
| 33 | 管件PVC（含进、出水管、曝气管、排污管） | PVC管、阀、管配件、陶瓷曝气头曝气，标配12组玻璃钢池 | 组 | 10 |  |  |
| 34 | 紫外线杀菌仪 | 304不锈钢，流量35～40T/h，效率≥98% | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 主管道 | Φ110、Φ90、Φ76、Φ60、管道及配件，标配12组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
| 36 | 循环水泵（两用两备） | 流量50m³/h，扬程12米，配套功率7.5kw进出水管口径：Φ76、Φ60mm | 台 | 4 |  |  |
| 37 | 控制电箱（不锈钢防水） | 控制水泵两用两备，杀菌仪2个 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 电线电缆 | JVV4×3+1、2.5×2等，标配12组玻璃钢池 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 曝气系统 | 陶瓷曝气头软管曝气及风泵管道，标配12组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
| 40 | 配件 | 所需阀门、三通、弯头、变径、内外接。软管等 | 套 | 100 |  |  |
| 41 | 污水泵 | 流量15m³/h，扬程16米，配套功率3kw | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 电源电缆 | JVV16×3+1 | 米 | 100 |  |  |
| 43 | 过滤系统 | 海绵过滤板，珊瑚礁过滤层 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 除氨氮系统 | 生物滤料（PP），标配立体循水系统 | m³ | 3 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| （二）亲种保种循环水及控制系统（8套） |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 不锈钢加热管 de25，管道试压、冲洗 | m | 165 |  |  |
| 2 | 螺纹阀门 | 铜球阀 de25 | 个 | 25 |  |  |
| 3 | 螺纹阀门 | 铜球阀 de110 | 个 | 0.5 |  |  |
| 4 | 螺纹阀门 | 铜球阀 de75 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 螺纹阀门 | 活接头 de25 | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 管道绝热 | 岩棉保温，厚度50mm | m3 | 3 |  |  |
| 7 | 阀门绝热 | 阀门保温 | 个 | 1.5 |  |  |
| 8 | 防潮层、保护层 | 铁皮保护层 | m2 | 75 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm）80*4.0，管道试压、冲洗 | m | 19 |  |  |
| 10 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm）65*4.0，管道试压、冲洗 | m | 20 |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | 不锈钢加热管 de32，管道试压、冲洗 | m | 87 |  |  |
| 12 | 焊接法兰阀门 | 铜球阀 DN80 | 个 | 0.5 |  |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 铜球阀 DN65 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 管道支墩 | 采用砖块或200*200*63预制混凝土块 | 块 | 4 |  |  |
| 15 | 管道支吊架 | 管道支架制安，DN50*3.0热镀锌管做支管支架使用 | Kg | 32 |  |  |
| 16 | 管道绝热 | 岩棉保温，厚度50mm | m3 | 1 |  |  |
| 17 | 阀门绝热 | 阀门保温 | 个 | 3.5 |  |  |
| 18 | 防潮层、保护层 | 铁皮保护层 | m2 | 23 |  |  |
| 19 | 塑料管 | 双壁波纹管安装 De250 | m | 15 |  |  |
| 20 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC de110（给水管标准） | m | 22 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC de40（给水管标准） | m | 120 |  |  |
| 22 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de110 | 个 | 15 |  |  |
| 23 | 塑料阀门 | 球阀 UPVC de40 | 个 | 12 |  |  |
|  | 1套小计 |  |  |  |  |  |
|  | 8套合计 |  |  |  |  |  |
| 24 | 玻璃钢池 | 1300×1000×500×10mm厚度双面光滑，材质FRP，每组18个玻璃钢池 | 组 | 15 |  |  |
| 25 | 钢支架（热镀锌） | 80×40×3矩形管，长4100×宽2100×3层×总高度2300，中间有5支横梁、框架、支腿，制作好热镀锌，标配15组玻璃钢池 | 组 | 15 |  |  |
| 26 | 管件PVC（含进、出水管、曝气管、排污管） | PVC管、阀、管配件、水流推进式曝气，标配15组玻璃钢池 | 组 | 15 |  |  |
| 27 | 紫外线杀菌仪 | 304不锈钢，流量35～40T/h，效率≥98% | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 主管道 | Φ90、Φ76、Φ60、Φ40管道及配件，标配15组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 循环水泵（两用两备） | 流量50m³/h，扬程12米，配套功率7.5kw进出水管口径：Φ76、Φ60mm | 台 | 4 |  |  |
| 30 | 控制电箱（不锈钢防水） | 控制水泵两用两备，杀菌仪2个 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 电线电缆 | JVV4×3+1、2.5×2等，标配15组玻璃钢池 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 曝气系统 | 水流推进式曝气及风泵管道，标配15组玻璃钢池 | 套 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| （三） | 智能化饵料投喂与监控系统（3套） | 自动投喂， 投喂距离可调3-17米，投喂时间可调1-18秒，投喂间隔可调， 投喂角度：120-140度。材质：pp塑料材质，容量：沉料可装240斤 浮料可装120斤，鱼料粒径：长度不超过8毫米。投喂间隔可调， 可远程控制投喂启动。 | 套 | 3 |  |  |
| （四） | 溶氧自动调控系统（3套） | 包含可编程式PLC控制器，当溶解氧低于下限时自动启动增氧，当溶解氧高于上限时自动停止增氧；测量距离：任意地点；可以通过电脑、手机操作，启动或关闭增氧;无缝连接浙江省农（水）产品质量监管平台。 | 套 | 3 |  |  |
| （五） | 自动控光系统（3套） | 养殖池照明箱，每套包含10盏LED防水防爆照明灯，要求功率不低于70W，含断路器、接触器、中间继电器、按钮、指示灯，实现就地和PLC远控配合 | 套 | 3 |  |  |
| （六）水位、水温、溶氧、pH等监测警报系统（3套） |  |  |  |  |
| 1 | 多参数检测控制器 | QVGA, 320×240 像素，256 色，触摸屏；可接6个传感器，8路4-20mA输出，带RS485通讯 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | PH/T在线分析仪 | 采用差分电极法； ▲量程：0-14PH； 灵敏度：±0.01pH；内置温度元件：用于自动温度补偿。 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 电导率在线分析仪 | 测量原理：感应电流； ▲测量范围：0-200 μS/cm到0-2,000,000 μS/cm； 准确度：满量程的0.5% 重复性：满量程的0.1% ； | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 溶解氧在线分析仪 | 工作原理：化学荧光法；0.00～20.00 mg/L；重现性：±0.1ppm；防护等级：IP68 | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 悬浮固体/浊度在线分析仪 | 测量原理：双光束近红外光/散射光；▲测量范围：浊度：0.001－4000NTU；重现性：<1%；测量精度：<1%；响应时间：1s；材质：PVC，带自动清洗机械刮片 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 液位计 | 量程：0-10m，精度：0.3%，输出：4-20mA，电源：24VDC两线制，带20m电缆，隔离膜片：Al2O3 陶瓷, 96%，壳体：不锈钢, 材料号. 1.4404/316L | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 接线盒 | 现场定制 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 接入车间自动化电控箱，含线缆保护套管 | 1.5线缆套20保护管，接入车间自动化电控箱，含线缆保护套管 | 套 | 3 |  |  |
|  | 3套小计 |  |  |  |  |  |
| （七）氧气供应系统（1套） |  |  |  |  |
| 1 | 液氧储罐 | 储罐外型：立式 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 气化器 | 主要材质：S304不锈钢、铝翅片 适用介质：深冷液氧 气化量：200NM3/h 氧气 单台 设计压力：0-6Mpa 压降：<0.05Mpa 环境温度：负196摄氏度至65摄氏度 出口温度：低于环境温度10摄氏度左右 压力试验：水压、气压，保压30分钟，不得渗漏 外形尺寸：1500mm（长）*992mm（宽）*3950mm（高） 重量： 600kg（±3%）/台 维护保养：液氧供应期间长期维护，包括压力表安全阀的校验、报检/年，压力容器使用证的办理/3年，提供压力容器操作员操作证 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 调压阀组 | 主要材质：S304不锈钢 适用介质：深冷液氧 压力量程：0.4Mpa-0.8Mpa 口径：DN25 双路 流量：满足氧气500NM3/h 截止阀：DN25低温截止阀*4个 重量： 200kg（±3%） 维护保养：液氧供应期间长期维护，包括压力表安全阀的校验、报检/年，压力容器使用证的办理/3年，提供压力容器操作员操作证 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 远程监控 | 可测参数：液位、压力 适用介质：深冷液氧 液位量程：0-25米水柱 压力量程：0-4.0Mpa 电源：大容量干电池 数据发送频率：每2小时发送一次 电池寿命：干电池12个月 环境温度：负20摄氏度至60摄氏度 监控终端：PC端、手机APP | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 报检取证 | 供应商负责湖州市特检院报验取证工作及费用 | 次 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （八）自动智能控温系统（3套） |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉主体 | 包含 锅炉本体1台：额定热功率2.1MW，额定工作压力：为常压 额定出水温度95℃，回水温度70℃， 热效率＞90%； 平台扶梯1套：平台为花纹板，采用热镀锌材料；一次阀门仪表1个：按照PN16配套；控制1个：自带触摸屏+PLC控制 提供锅炉本体生产商具有B级锅炉制造许可证 通过ISO：9001-2015认证 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 燃烧器 | 额定出力：2.5 MW NOx排放≤30mg/Nm3 天燃气压力供气要求：15-20KPa 噪音≤80dB 带燃气阀组、检漏装置 及自动比例调节组件 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | FGR组件 | 调节蝶阀、304不锈钢FGR管道及补偿器 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 全自动水处理 | 流量控制型，双罐运行，交替再生 水处理量4t/h，适用于自来水 带树脂 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 高位水箱 | 有效容积：3m3，304不锈钢，厚度≥1.5mm 带液位计及浮球 水位控制 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 热水循环泵 | 流量：Q=100m3/h、扬程H=32m | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 分水缸 | φ500 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 回水缸 | φ500 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 烟囱 | φ450×δ2，烟囱出烟口高8米 304不锈钢材质 带防雨帽 | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 铝合金散热器 | 受安装位置限制，选用厚度50mm，单台使用空间40㎡ | 个 | 18 |  |  |
| 11 | 加热水管循环主管 | 304不锈钢无缝管DN50 | 米 | 18 |  |  |
| 12 | 加热管支管 | 304不锈钢无缝管DN25 | 米 | 43 |  |  |
| 13 | 加热管支管 | 304不锈钢无缝管DN20 | 米 | 26 |  |  |
| 14 | 循环水池加热盘管 | 304不锈钢无缝管DN25 | 米 | 43 |  |  |
| 15 | 不锈钢管件 | 阀门、三通、弯头、变径、内外接。软管等 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 智能控温设备 | 静音智能控温：支持低温启动，内机噪音(dB(A)25-39-54，变频/定频，能效等级三级，能效外机噪音(dB(A)56，制热功率(W)4450，支持精准控温制冷功率(W)4450，产品匹数5匹(53-70㎡)，支持高温制冷，扫风方式上下/左右扫风 | 台 | 6 |  |  |
|  | 3套小计 |  |  |  |  |  |
| （九）设备远程管控等系统（1套） |  |  |  |  |
| 1 | 电动阀门 | 电动球阀 dn20，材质upvc球阀国标螺纹连接，金属球杆 | 套 | 84 |  |  |
| 2 | 电动阀门 | 电动球阀 dn50，材质upvc球阀国标螺纹连接，金属球杆 | 套 | 151 |  |  |
| 3 | 电动阀门 | 电动dn75不锈钢螺纹国标 | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 电动阀门 | 电动dn80不锈钢螺纹国标 | 套 | 14 |  |  |
| 5 | 电动阀门 | dn100不锈钢法兰国标 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 电动阀门 | 电动dn100材质upvc球阀国标螺纹连接，金属球杆 | 套 | 106 |  |  |
| 7 | 养殖池PLC控制柜 | 功能及用途要求：控制车间所有所有阀门，水泵设备，空气泵及水质监测数据采集。 控制柜：碳钢喷塑，2000*800*600，RAL7035，防护等级不低于IP54； PLC控制系统：编程组态可通过新一代TIA博途；模块采用标准DIN导轨安装；支持模块带电热拔插，模块可空缺运行。PLC PLC DI:16 DO:112 AI:8 AO:4， 触摸屏10寸，与PLC同一品牌 UPS不间断电源：3000KVA/2.4KW,电压范围1100-300V，带有面板显示，具有电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等功能。 电气元器件：柜内断路器、接触器、中间继电器等。柜内电气元器件需使用同一个品牌。控制车间所有所有阀门，水泵设备及空气泵 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 配水池PLC控制柜 | 功能及用途：配水池及其他，PLC控制柜 ，含触摸屏、控制配水车间所有所有阀门， 控制柜：碳钢喷塑，2000*800*600，RAL7035，防护等级不低于IP54； PLC控制系统：编程组态可通过新一代TIA博途；模块采用标准DIN导轨安装；支持模块带电热拔插，模块可空缺运行。PLC PLC DI:16 DO:112 AI:8 AO:4， 触摸屏10寸，与PLC同一品牌 UPS不间断电源：3000KVA/2.4KW,电压范围1100-300V，带有面板显示，具有电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等功能。 电气元器件：柜内断路器、接触器、中间继电器等。柜内电气元器件需使用同一个品牌。 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 仪表安装件配件 | 各项仪表现场安装所需的一切配件辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 车间控制电缆 | RVV2*1.0 国标 | 套 | 18000 |  |  |
| 11 | 电源电缆 | YZ4*6 国标 | 米 | 600 |  |  |
| 12 | 网线 | 6类双绞线缆 | 箱 | 5 |  |  |
| 13 | 信号线缆 | RVVP2*1.0国标 | 米 | 2500 |  |  |
| 14 | 线槽 | 国标线槽 | 米 | 1000 |  |  |
| 15 | 智能高速球机摄像机 | 日夜型红外一体化网络智能高速球形摄像机，内置摄像机，清晰度为彩色1080P，最低照度彩色为0.001Lux/F1.4-0Lux（带12颗红外矩阵）双滤光片切换日夜转换功能，红外距离150米，内置22倍光学变焦镜头（3.5～129.5mm），16倍电子放大功能，自动光圈 | 台 | 40 |  |  |
| 16 | 存储硬盘 | 4TB（串口高速64M） | 块 | 8 |  |  |
| 17 | 视频存储设备 | 64路全适时高清接入，对接平台软件，2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 32个人脸名单库，总库容10万张，最高支持16路常规距离检测周界（200W视频流） 4路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），同时支持8路图片流人脸比对 ★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样（以公安部检测报告为准） 以图搜图结果自动按照相似度从高向低排序（以公安部检测报告为准） ★本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低、评分未知（以公安部检测报告为准） ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式（以公安部检测报告为准） | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 防雷插座 | 防雷电源插座 | 套 | 40 |  |  |
| 19 | 立杆 | 立杆高度不低于5米，悬臂长度0.6米，热镀锌防腐处理。壁厚≥4mm，立杆直径145mm，模杆底板宽220mm、长2200mm、高18mm | 套 | 15 |  |  |
| 20 | 混凝土基础 | 基础混凝土强度≥C25，基础尺寸为长度≥0.6米、宽度≥0.6米、深度≥1.5米 | 套 | 15 |  |  |
| 21 | 预埋件 | 与立杆基础配合使用，高80公分，含螺母垫片；钢筋规格：20#。 | 套 | 15 |  |  |
| 22 | 电源 | 24V摄像机电源1000VA | 套 | 40 |  |  |
| 23 | 电源线 | 国标RVV2*1.0包含线缆敷设 | 套 | 40 |  |  |
| 24 | 信号线 | 光纤及网络线缆 包含线缆敷设 | 套 | 40 |  |  |
| 25 | PVC管 | 国标G25 30# 线缆穿管 | 套 | 40 |  |  |
| 26 | 视频监控系统辅材 | 安装所需的所有配件及辅材 | 套 | 40 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （十）无疫化消毒净化室（3套） |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 实验室专用0.476mm钢板 | m2 | 60 |  |  |
| 2 | 隔断 | 专用隔断 | m2 | 150 |  |  |
| 3 | 吊顶加固件 | 定制配套 | m2 | 60 |  |  |
| 4 | 彩钢板密闭单门 | 50MM厚EPS夹心彩钢板 | 扇 | 10 |  |  |
| 5 | 彩钢固定窗 | 定制配套 | m2 | 10 |  |  |
| 6 | 彩钢密封件及五金材料 | 定制配套 | m2 | 150 |  |  |
| 7 | PVC地板 | pvc材质实验室地板 | m2 | 60 |  |  |
| 8 | 高效过滤送风口 | 定制配套 | 套 | 10 |  |  |
| 9 | 风管调节阀 | 定制配套 | 套 | 10 |  |  |
| 10 | 软接头 | 配套 | 只 | 10 |  |  |
| 11 | PVC风管（含橡塑保温） | 定制配套 | m2 | 40 |  |  |
| 12 | 新回风阻尼网板 | 定制配套 | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 铝合金百叶回风口 | 定制配套 | 只 | 10 |  |  |
| 14 | 中效送风过滤送风箱 | 定制配套 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 灯具 | 18w无尘照明灯具 | 套 | 10 |  |  |
| 16 | 灭菌灯 | 40w紫外灭菌灯 | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 电线、线管、开关、插座 | 配套 | m2 | 60 |  |  |
| 18 | 配电箱 | 定制配套 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 自动风淋系统 | 自动风淋主机及配件 | 套 | 5 |  |  |
| 20 | 不锈钢台 | 1500*650*800现场304不锈钢定制 | 台 | 5 |  |  |
|  | 3套合计 |  |  |  |  |  |
| （十一）超滤系统（1套） |  |  |  |  |
| 1 | 原水泵 | 额定流量：大于70m³/h 额定扬程：45m 额定功率：15kw 额定电压：AC380v 水泵外型：立式 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机械过滤器 | 罐体外型：立式（三足） 过滤介质：水 外型尺寸：Φ2000×2800 罐体材质：碳钢（内衬天然橡胶） 空载重量：1.2吨（±5%） 满载重量：12吨（±5%） 填料数量：5吨 设计压力：0.6Mp↓ 工作压力：0.3Mp↓ 操作屏规格：Φ75 U-PVC 设计年限：10年 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 无油空压机 | 额定功率：1.65KW 排气量： 120L/min 外形尺寸：97.5×46×69.5 出气量65L 设计压力：0.7Mp 净重：60.5kg 电压：AC220V | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 袋式过滤器 | 罐体外型：立式（三足） 过滤介质：水 外型尺寸：Φ500×1500 罐体材质：SUS304 空载重量：80kg（±5%） 满载重量：500kg（±5%） 滤袋数量：4袋 设计压力：0.6Mp 工作压力：0.3Mp 设计年限：3年 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 超滤主机 | 机架材质：SUS304 外型尺寸：4500×1200×1800 超滤膜数量：24支 超滤膜规格：8〞 设计压力：0.3Mp 工作压力：0.2Mp 设备回收率：90% 反冲阀数量：4台 反冲阀规格：DN100 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 清洗系统 | 设计流量：22m ³/h 设计扬程：32m 水泵功率：4kw 额定电压：AV380V 水箱容积：0.5m ³ 水箱材质：PE 过滤器材质：SUS304 过滤器尺寸：Φ200×1200 滤袋数量：1袋 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电器控制系统 | 电柜尺寸：1400×600×250 电柜材质：SUS304 额定电压：AC380V（三相五线） | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 配套填料 | 填料名称：精致石英砂 填料规格：2#、3#、4# 填料比例：3∶3∶4 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 现场连接管件及电线 | 管道及配件材质：U-PVC 管道及配件规格：Φ110等 电线规格：BVR10m ²等 | 套 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （十二） | 紫外线杀菌器（6套） | 流通式，三紫外管，功率360w。 | 套 | 6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三、智能化管控云服务平台 |  |  |  |  |
| （一）病害预测、预警与诊断防控等设施装备（3套） |  |
| 1 | 水生动物病害电脑诊断系统 | 1图像采集设备：通过前端设备对各种水生动物大体标本照片采集，病灶切片分泌物涂片进行全数字信号采集，保存。 2鱼病电子病历管理：智能输入病例信息，自动生成清晰的图文报告，方便快捷。具备多种查询功能，及病害分类统计功能，可对辖区内所有养殖塘口的发病、用药情况进行监控。电子病历档案自动归档，存储，做到有据可查，并在将来的诊治过程中起到指导作用。 3图像处理：图像参数可调，可同屏显示多幅图像，并具有反转、放大、增强标记说明功能，且有细胞学分类和自动计数功能。 4报告打印：可自动设定报告格式，轻松、获取特征图像，完成清晰美观的图文一体电子处方报告。 5辅助诊断功能:基层水生动物病防工作者，可以利用系统对病患水生动物原始信息进行采集。把采集到的信息和系统自带的淡水、海水水生动物典型病例的图谱进行自动比对，得出初步的诊断，并由指定的专家给出规范的诊疗方法。从而起到辅助诊断功能,提高基层诊疗工作者的诊疗水平。 6远程会诊：与全国权威水生动物疫病专家在线、离线互动交流。可实施点对点，点对面一次操作，传输不限量图片。支持实时视频传输切换功能。 7规范用药控制功能：系统自带符合国标要求的各种海水、淡水水生动物常见病的安全用药处方，对非安全用药有提醒并拒绝录入处方的功能。 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 自动消毒无人机 | 包含20公斤载重无人机*1，智能充电器*1，智能电池*4，智能遥控器2.0*1，PC地面站农业版（一年）*1，网络RTK（一年）*1，整机重量（不含电池） 21.1 kg 标准起飞重量 42.6 kg 最大有效起飞重量 47.5 kg（海平面附近） 最大推重比 1.70 @起飞重量47.5 kg 喷头数量 8个 最大喷洒流量 SX11001VS：3.6 L/min SX110015VS：4.8 L/min XR11002VS: 6 L/min 雾化粒径 SX11001VS : 130 - 250 μm SX110015VS : 170 - 265 μm XR11002VS: 190 - 300 μm （与实际工作环境、喷洒流量等有关） 有效喷幅 4 - 7 m（8个喷头，距作物高度约1.5 - 3 m) 典型液体：自来水，含水有机/无机消毒液等 | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （二）云平台等服务平台软件（1套） |  |
| 1 | 本地设备管控系统软件 | 传感器数据采集，整个基地自动化设备控制，数据查询，丰富的设备支持库，支持1000多个厂家近4000种设备，包括主流PLC、变频器、仪表、特殊模块、板卡及电力、楼宇等协议； 可视化操作界面，真彩显示图形，支持渐进色，并有丰富的图库以及动画连接； 其中数据管理统一管理水产养殖相关数据，包括养殖场管理、池塘管理、投入品入库管理，产品管理实现对于水产养殖的收货情况管理及产品产值的估算，监控管理实现多角度监控，包括养殖场监控、池塘监控、接口管理实现接口配置管理和接口日志管理，系统管理实现了组织机构管理、用户管理、角色管理、权限管理和在线用户登陆日志管理，主要设备的远程控制（包括设施设备的临时性应急控制，或危险性的不适宜人为操作的控制）等基本功能，以及根据用户需求临时增加的其他功能需求.生产档案无缝对接浙江省农产品质量追溯平台，须开发单位独立完成对接工作。 全新的WebServer架构，全面支持画面发布、实时数据发布、历史数据发布及数据库数据的发布 灵活实用的报表功能，支持向导式报表快速建立班、日、周、月和年报表； 支持工业库和关系数据库接口； 支持多功能趋势曲线； 支持OCX控件的全新web发布； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 数据交换平台 | （1）将从浙江省淡水水产研究所科研数据管理软件平台数据库中直接导入本项目远程服务平台，包含养殖场基本信息、池塘信息、苗种信息、饲料投喂信息、药物使用信息、水质信息、养殖对象生长信息、日常管理信息、捕捞和销售信息、养殖场气象信息等；将八里店基地智慧管理平台的物联数据、监控视频、生产数据、管理数据整合至本项目的远程服务平台数据库中，完成本平台的基础数据初始化。 （2）完成并将本次项目生成的业务数据、视频数据、检测数据、物联数据直接对接并传送至以上浙江省农（水）产品质量安全追溯平台的水产主体库、四位一体库、追溯库和检测库。 （3）将本次项目的生产信息、监控视频、管理数据无缝对接至浙江省淡水水产研究所智慧科研展示平台上，并在平台统一展示界面上展示各项数据信息，实所有以上工作为交钥匙工程，由中标人独立完成。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 信息化远程服务平台PC端 | （1）软件平台采用B/S架构，平台软件应用功能主要包括：实时数据、视频监控、历史数据、报警查询、报表管理、数据分析、运维管理、功能应用、系统管理、权限管理等。应用系统设计时，以“设计时考虑维护、设计时考虑将来”作为总的设计原则，并严格遵循先进性、实用性、开放性、稳定性、安全性、符合国际标准的原则。 平台化：建设应用平台，提升IT架构的复用程度。 信息数据共享化、精确化：通过语义数据集成建立数据共享的有效机制和技术架构，提升数据的横向整合与纵向贯通。与所八里店基地各项监测及控制无缝对接，需开发单位独立完成。 响应快速化：引入SOA和构件化设计思想，逐步稳定核心IT架构，快速、主动适应业务变化，促进系统的“松耦合、构件化、可配置”，即业务和技术解耦、构件化快速开发、业务功能可配置，提升系统的支撑效率，以快速主动地适应多层次融合业务的需要。 平台无关性和可移植性：对系统使用的第三方软件进行封装，降低对第三方软件的依赖；引入适配器，兼容主流硬件主机和操作系统、数据库以及应用服务器平台。通过封装和适配使系统满足平台的无关性，保证系统的可移植性。 （2）系统技术架构 可扩展的技术架构：遵循分层和复用设计理念，按照组件化、策略化设计原则，建立数据与应用相分离、应用与策略相分离的技术架构，支持新功能的快速开发。 统一的系统集成和开放的接口服务：规范系统集成接口，提供统一的内部接口系统总线和外部系统总线支撑应用系统内部以及应用系统之间的有效互联。并在技术上提供丰富的接口支持，如WebService、JSON接口等，能够灵活应对外部各类系统的交互。 系统的稳定性和可靠性：技术架构采用成熟稳定的J2EE分层架构，严格按照J2EE规范实现企业级的应用，同时采用先进的路由搜索算法、空间分析算法、数据分析算法等保证系统的先进性。 （3）建设原则 灵活性原则：满足业务应用层面的需求复杂化，通过业务逻辑层隔离应用层和底层模型、提供资源原子颗粒度的封装等。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 信息化远程服务平台手机端 | 功能：实时数据、视频监控、历史数据、报警查询、报表管理、设备远程控制 | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| （三）控制中心及展示系统 |  |
| 1 | 交换机 | 28口 智能千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 服务器 | 机架式、服务器CPU不少于4颗，主频2.8GHz以上；内存DDR3不少于32G，可扩展容量不小于256G；硬盘容量不少于8TB，内部硬盘位数不少于8个；网络控制器不少于6个千兆网口；预装正版windows server 2012及以上版本操作系统。 ★存储：阵列控制器≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (支持3盘镜像调整缓存读写比例功能)；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 扩展/接口：≥8个标准PCIE3.0插槽≥7个USB3.0接口,Display Port接口,支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口;主板集成4个千兆以太网卡，要求BCM5719控制芯片；增配Ethernet 10Gb 2P 570SFP+ Adptr*2，提供配套模块及跳线；增配StoreFabric SN1200E 16Gb双端口光纤通道主机总线适配器*1；求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽） | 台 | 1 |  |  |
| 3 | P1.8室内全彩显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）★投标产品LED像素点间距＜1.88mm;像素密度≥280000点/㎡，灰度等级16bit。（提供第三方检测报告复印件） 3）封装品牌：国产铜线；完全前维护； 4）屏幕宽高比：8:9，压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）单元分辨率：256×288，单元尺寸（mm）：480（W）×540（H）×80（D）， 256×144，单元尺寸（mm）：480（W）×270（H）×80（D） 7）像素密度：284444点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗210W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 11）★显示屏有效显示尺寸为3.66m*2.4m（按照项目修改尺寸），显示屏长和宽不得小于规定的尺寸，且长和宽不得超过规定尺寸2%。 12）维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 13）冗余备份：单电源，不支持双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍。 14）★投标LED通过TUV低蓝光认证。（提供TUV低蓝光证书，证书中需明确本次投标产品型号） | m2 | 10 |  |  |
| 4 | LED全彩屏发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | LED屏支架 | 1) 用于箱体产品 2）落地安装 3）屏表面离后墙70cm 4）地面需考虑承重 | m2 | 10 |  |  |
| 6 | 控制软件 | 显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控； | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 大屏处理器 | 机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙； 支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； 整机支持一个虚拟LED | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 电子计算机 | CPU：I7 以上，硬盘：2T及以上，内存：8G及以上 22英寸及以上液晶显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 配套线缆 | 超五类网线、HDMI、DVI、VGA等 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 配电柜 | 三相五线制16平方管线铺设、配电箱、空气开关 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 操作台 | 3联总长为3200mm，台面宽900mm，高750mm，碳钢喷塑 | 联 | 3 |  |  |
| 12 | 网络机柜 | 42U标准服务器机柜 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 辅材 | 控制中心设备安装所需的一切辅材 | 套 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总计 （一+二+三） |  |  |  |  |

上述相关货物推荐品牌表：

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆类 | 国标电缆 中策、海康威视、元通 |
| 2 | LED全彩屏 | 海康威视、大华、蓝普 |
| 3 | 视频监控类 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4 | 电子计算机类 | 联想、戴尔、华研 |
| 5 | PLC及电器开关类 | 西门子、施耐德、AB |
| 6 | 锅炉燃烧系统 | 利雅路、威索、芬兰奥林 |
| 7 | 超滤系统 | 南方、新溢、德顺 |
| 8 | 水管类 | 三厘、南亚、联塑 |
| 9 | 阀门类 | 秀辉、辛阳、朗天 |
| 10 | 泵机类 | 南方、凯泉、亚太 |
| 11 | 氧气系统 | 圣达因、明欣、乾元诚德 |
| 12 | 传感器类 | 哈希、普贝斯、德赛克 |
| 13 | 空调类 | 大金、松下、三菱 |
| 14 | 防疫无人机 | 大疆、极飞、亿航 |
| 15 | 软件类 | 定制开发 |

上述所有内容如所涉及的产品品牌或型号为推荐（建议性）要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加投标，但所投产品应当具有相等或更优于采购文件要求的指标、性能、档次，否则评标委员会将按技术偏离进行认定。

五、工作范围及要求

（一）供应商服务范围：负责所供设备的运输、卸货、就位、安装人工、安装材料及保险；负责电线穿管敷设及设备安装调试；负责软件开发工作，完成与采购人原系统的数据对接工作；在项目交付采购人后负责培训工作。以上内容需要供应商独立完成，采购人不再负责协调工作及增加额外费用。

（二）质保期要求：

- 水下摄像机

- 水下机器人

- 室内外气象站

- 苗种、亲本自动识别及计数系统

- 亲本及苗种品质检测设备

- 自动化控制箱

- 监控主机

- 苗种培育循环水系统

- 亲种保种循环水系统

- 智能化饵料投喂与监控系统

- 自动控光系统

- 设备远程管控等系统

- 无疫化消毒净化室

- 病害预测、预警与诊断防控等设施装备

- 云平台等服务平台软件

- 控制中心及展示系统

上述内容自验收合格起应至少提供三年质保，其余未明确内容应至少提供一年质保。供应商应提供技术支持，在接到采购人仪器报修通知后，要求售后服务响应时间为2小时，在48小时内派人到现场解决问题。

（三）项目总体要求：

以下所列仅为主要设备、器材的基本要求，投标人须按有关标准及规范完成本次招标器材的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、指导安装、调试与技术培训、检验、通过有关部门验收、质保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证器材使用的安全性与可靠性。具体配置与技术参数由供应商在投标文件中提供。

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及相关规范完成采购项目的所有工作。

1.设备（材料）要求

1.1供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3.安装及调试、验收

3.1供应商应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.2供应商负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3.3调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.4安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.5设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.技术培训

4.1供应商必须为采购人的技术人员提供培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

4.2设备的培训地点为采购人指定的场地，供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

4.3供应商提供负责培训的人员应具备同类设备经验。

4.4技术培训费用应包含在投标总价中。

4.5技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

5.服务要求

供应商提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由供应商承担。

六、交货期：供应商应在合同签定后90天内完成项目安装调试、检验及验收通过，并移交采购单位。

七、付款方式

合同生效及具备实施条件后15日内预付35%的合同价款，项目经验收合格后（按实结算）支付剩余合同价款。

注：

①在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

②采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目 项目实施地点：采购人指定，具体按采购要求为准。 服务内容：必须符合采购文件第二部分采购需求的规定。 资金来源：预算内资金。 |
| 2 | 供应商资格要求：见招标公告第五条 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当自发布采购文件之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。 |
| 6 | 1、投标文件组成：资格文件、商务资信技术文件、报价文件（含开标一览表）。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 6 | 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，代理机构将上传供应商在投标截止前按规定提交的“备份投标文件”。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，代理机构将上传供应商在投标截止前按规定提交的“备份投标文件”。 注：“备份投标文件”的递交方式：可通过邮寄或开标现场（如派代表出席现场开标会议的）递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子加密投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。 递交方式二选其一： 供应商采用邮寄递交“备份投标文件”。邮寄地址为：浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座1503-1505单元），联系人：匡伟，电话：0572-2199129。邮寄接收截止时间：供应商应于2020年7月31日16:30时前送达【以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执通过电子邮件形式发送至供应商电子邮箱（报名时预留邮箱）确认】，逾期送达或未密封或到付件将拒绝接收。 开标现场递交地址与时间：应在投标截止时间前递交至湖州市公共资源交易中心（湖州市金盖山路66号2号楼2楼）开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 c.所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密， 供应商如按规定递交“备份投标文件”的（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 注：制作电子投标文件和解密投标文件应用同一CA锁。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 7 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2020年8月3日14时00分 |
| 8 | 开标时间：2020年8月3日14时00分 地点：湖州市公共资源交易中心开标室开标（通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应） |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 履约保证金：供应商拟提供的履约保证金为合同总价的5% |
| 11 | 本项目投标报价上限：人民币973.5万元，预算即为报价上限。 |
| 12 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本项目的招标代理服务费由中标人在收到中标通知书当天一次性向采购代理机构交付。本项目的招标代理费100万按1.5%，100-500万按1.1%，500万-1000万按0.8%，差额累进计取。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，湖州市公共资源交易中心网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）中标公示期1个工作日，中标公示的同时发出中标通知书。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 浙江省淡水水产研究所为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江恒盛工程咨询有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为供应商，经评审产生并经批准的供应商为中标候选人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为合同中的乙方，浙江省财政厅为政府采购监督管理部门。 |
| 16 | 供应商应当提交的资格证明文件： （1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； （2）法定代表人资格证明书，投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）以及法定代表人和代理人的身份证复印件； （3）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件； （4）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件； （5）最近3个月中任意1个月的财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)； （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （8）供应商没有失信记录承诺函（信用查询截图附后）； （9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 |
| 17 | 开始评标前采购代理机构将依法对投标人的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 18 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件的投标文件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 19 | 中标候选人:综合得分排名第一的供应商即为第一中标候选人。 |
| 20 | 供应商所提供的服务须遵守国家法律法规政策规定。 |
| 21 | 特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购代理机构。在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供二份完整的纸质投标文件给采购人（1份）及代理机构（1份），纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

## 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章、规定通过公开招标来择优选定服务单位。

1.3潜在供应商领取采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益。

1.4供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2．采购方式：公开招标。

3．投标委托：各供应商法定代表人在投标文件中按要求提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人在投标文件中按要求提供授权委托书及代理人身份证复印件。

4．合格的供应商应具备的资格要求：见本采购文件第一部分“招标公告”第七条。

5．投标费用：供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

6．联合体投标：不接受联合体投标。

7．转包与分包：（1）本项目不得分包，除非采购人同意。（2）本项目不得转包。

8．特别说明：

8.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5投标文件前后描述不一，评审时将按不利于供应商的一种描述进行评审（评标委员会按采购文件规定让供应商予以澄清的除外）。

8.6关于中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的说明

（1）中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

二、采购文件

9．采购文件的构成

9.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 采购需求

- 第三部分 投标人须知

- 第四部分 评标办法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 投标文件格式

9.2供应商应认真审阅采购文件中所有的内容。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

10．质疑和投诉

10.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门（按照采购人所属预算级次）提起投诉。

10.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。否则，招标方将不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

注：政府采购供应商质疑函和政府采购供应商投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

11．采购文件的修改

11.1投标人应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的供应商。

11.2招标采购单位必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标人；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

11.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

11.5若有必要，采购代理机构将酌情推迟递交投标文件的截止日期。

12．投标报价

12.1基本要求

12.1.1供应商应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容。

12.2报价

12.2.1有关本项目所需的货款、软硬件费、人工服务费、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

12.3其它费用处理

12.3.1本次招标代理服务费由中标人承担，综合考虑总报价中，不得单列。

12.3.2采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

13．投标文件的语言：投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

14．投标文件的组成：投标文件由资格文件、商务资信技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的基本组成部分，请投标人参照以下要求制作投标文件，亦可根据自身情况进一步细化，但不得更改相关实质性内容。

▲14.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购文件中对供应商的特定要求的有关资格证明文件：

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

- 法定代表人资格证明书，投标文件签署授权委托书（如投标文件系法定代表人签署则不需提供）以及法定代表人和代理人的身份证复印件；

- 最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件；

- 最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；

- 最近3个月中任意1个月的资产负债表、损益表等财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 供应商没有失信记录承诺函（信用查询截图附后）。

- 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

14.2供应商的商务资信技术文件包括但不限于以下内容：

技术文件：

（1）对“招标文件第二部分采购需求”满足程度：商务技术偏离表；

（2）货物（设备）配置清单（不得体现报价）；

（3）项目整体实施方案；

（4）确保供货的组织措施；

（5）确保货物质量的保障措施；

（6）确保项目整体实施的组织班子和人员；

（7）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

商务资信文件：

- 投标声明书；

- 售后服务承诺；

- 培训方案；

- 类似案例成功的业绩（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件等）；

- 企业资信；

- 企业信誉（如有）；

- 权威认证（如有）；

- 节能环保政策证明材料；

（9)供应商认为需要的其他商务资信文件或说明（如有）。

14.3供应商的报价文件包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标报价明细清单（根据采购文件第二部分采购需求填写）；

（4）中小企业或其他声明函（如有）；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，如发现弄虚作假，将取消投标资格并上报同级财政监督部门。

15．投标保证金：无。

16．投标文件编制

16.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件中“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

17．投标文件的签章

17.1《投标文件》的签章：使用电子签章；

17.2《投标文件》中应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章）的，亦可使用法定代表人或其授权代表电子签章。

17.3参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

18．投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》；

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

19．投标文件的份数：投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

### 20．投标文件的上传、递交：投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

21．“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：“电子加密投标文件”解密和异常处理：见《前附表》。

22．投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

23．投标文件的备选方案：供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 24．投标截止期

24.1供应商应按前附表第7、8两项规定的时间将投标文件（在线）递交，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

五、开标

25．开标

（一）开标形式

1、采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2、采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两个阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由供应商将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的供应商的商务资信技术文件进入符合性审查、商务资信技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务资信技术的评审工作。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务资信技术得分（总分）情况。

（2）开启符合性审查、商务资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标记录表（所有供应商的报价），供应商对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标人。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

2、供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

六、评标

26．评标会议

（一）评审工作的组织

1、采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家（技术、经济等方面）不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

1、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

1、评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

（1）评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件的错误修正

《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写错误或有涂改未修正的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）参加同一项目下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（8）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（9）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务资信和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见第四部分“评标办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标候选供应商。

1、评标委员会根据各供应商的综合得分（商务资信技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

# （十三） 评标内容的澄清和保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十四）供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

### （十五）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

(2)投标人之间约定中标人;

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

### （十六）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十七）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、定标

### 27．定标

27.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

27.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为中标人进行公示，或由采购人组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

## 27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，并上报同级财政监督部门。

27.4排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标人因同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。

27.5供应商必须确保所供服务能满足采购人的需要，如所供服务与投标文件不符，存在严重差异的，将按弄虚作假处理，废除其中标资格，并上报同级财政监督部门进行处理。

八、合同签订及其他

### 28．中标通知书

28.1确定中标人后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，签发中标通知书。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。供应商对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

28.3中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.4如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一顺序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

28.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

### 29．合同的签订：中标人接到中标通知后30日内，与采购人签订合同。

30．履约保证金

30.1本合同中标人拟按合同总价金额的5%交纳履约保证金作为合同生效的必要条件。履约保证金在合同有效期满后五个工作日内，无违约的，无息退还。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

30.3履约保证金可以用支票、银行汇票、保函等形式交纳。

# 第四部分  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、资信及商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标人,排名第二的投标人为候补中标候选人…其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务资信技术总分

二、评标内容及标准

（一）价格分

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），在评审时对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格作为最终报价（此最终报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况（未填写完整及不符合要求的不予认可）。
    同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》，同时提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
    （3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

以上政策不重复享受。
    此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（二）商务资信技术分

商务资信技术得分的计算（得分计算过程中采用四舍五入法，保留小数2位）

商务资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算公式为：

商务资信技术得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

评分内容和标准，见下表：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 50分 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分17分；参数低于招标文件要求（非实质性偏离）的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的每项扣1分，带★项的每项扣2分，扣完为止。 | 17分 |
| 2 | 设备配置选型情况 | 评标委员会根据投标人所投货物材料选型档次、配置兼容合理性、稳定性等（0-5分）进行评分，有欠缺的每项扣1-2分，扣完为止，未提供配置清单情况的不得分。 | 5分 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 评标委员会根据投标人提供的投标项目整体实施方案进行综合评分（0-5分），方案安排合理、有效便于实施与管理的得4-5分，基本可行的得2.5-3.5分，有欠缺的得2分，严重不足或不符项目实际的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 确保供货的组织措施 | 评标委员会根据投标人提供的供货组织措施内容进行综合评分（0-5分），供货组织安排合理、有效便于实施与管理的得4-5分，基本可行的得2.5-3.5分，有欠缺的得2分，严重不足或不符项目实际的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 确保货物质量的保障措施 | 评标委员会根据投标人提供的确保货物质量的保障措施进行综合评分（0-5分），质量保障措施完善且有效的得4-5分，基本可行的得2.5-3.5分，有欠缺的得2分，严重不足或不符项目实际的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 确保项目整体实施的组织班子和人员 | 实施班子安排合理、充分且专业的得4-5分，基本满足的2.5-3.5分，有欠缺的得2分，严重不足的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 7 | 数据整合与对接能力情况 | 对接浙江省农（水）产品质量安全监管平台（0-4分），采购单位科研数据管理平台与八里店基地智慧管理平台相关（科研、生产、监管）数据整合、本次平台软件建设基础数据初始化等（0-2分），本次新增的生产信息、监控视频、管理数据对接至采购单位智慧科研展示平台（0-2分），投标人提供上述三块服务内容的保障方案、措施以及具备完成上述服务内容的能力证明材料，方案保障能力措施有欠缺不足的上述每项扣1-2分，未提供的不得分。 | 8分 |
| 二 | 商务及资信分 | 20分 |
| 1 | 售后服务承诺 | 售后服务方案（应含服务响应时间与处理、售后应急、售后服务团队、定期巡检、产品质保说明等内容）全面周到得4-5分，基本可行的2.5-3.5分，售后服务有不足欠缺的得 2 分，严重不足或不符的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 2 | 培训方案 | 评标委员会根据投标人提供的培训方案（包含培训内容、培训时间安排、实施培训人员经验等）进行评定（0-3分） | 3分 |
| 3 | 企业业绩 | 根据投标人签订合同时间为2017年1月1日至今同类项目合同进行评定：每提供一个同类项目合同得2.5分，最多得5分(提供合同复印件加盖公章)。 | 5分 |
| 4 | 企业资信 | 投标人具有与农（水）产品质量安全相关的软件著作权或其他类似相关内容知识产权的得3分。 | 3分 |
| 5 | 节能环保 | 提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，得1分, 节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，得1分。 | 2分 |
| 6 | 投标文件质量 | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2分 |

# 第五部分 拟签订的合同文本

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                          关于              招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币________________________元（￥_______________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的    %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期：            。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定地点

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期        年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分   投标文件格式

（注：仅提供部分表式，供参照用，其余未提供的可自拟）

供应商提交投标文件须知：

1、建议供应商按照投标文件编制组成以及针对各评分项内容进行编制，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2、投标文件所提供内容信息都应真实有效。

3、声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

投标文件

（             文件）

项目编号：

项目名称：

标项：

供应商名称：                                    （盖公章）

法定代表人

或委托代理人：                            （签字或盖章）

日期：  年  月  日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行高效智能化水产繁育设施的构建（德清渔业创客孵化中心智能化感知与高效感控示范）项目（招标编号：           ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

供应商没有失信记录承诺函

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

信用查询截图附后

商务技术偏离表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：逐项填写，如均响应招标文件要求的，可在“投标响应”栏填写均响应招标文件即可（所要求的相关证明材料类必须附上，否则视为未提供）。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

货物（设备）配置清单（不得体现报价）

| 序号 | 货物（设备）名称 | 技术参数 | 产地 | 厂家 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表式不符可自行增项

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

项目整体实施的组织班子和人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称等证书 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制（可根据自身情况稍作修改），相关证明材料附后。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位地址：

姓名：         性别：      年龄：      职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。为  （项目名称）（项目编号）的投标以及签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字)：

日期：  年 月 日

法人授权委托书

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                 法定代表人签字：

职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称(公章)：

日期：  年 月 日

法定代表人及代理人的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件或复印件：

正面： 反面：

代理人身份证件扫描件或复印件：

正面： 反面：

投标声明书

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

本单位自愿参加           采购项目(项目编号：        )的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并按规定缴纳履约保证金（如需）。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

类似案例成功的业绩

附表 :相关业绩一览表

| 项目名称 | 业绩数量及金额 | 业主单位全称 | 业主单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制（可根据自身情况稍作修改），相关合同材料附后。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

投标函

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

(供应商全称)    授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的            （采购项目) (项目编号：       )，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）所提供的服务遵守国家法律法规政策规定；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供供应商须知规定的全部投标文件，具体内容为：

- 投标（开标）一览表及投标报价明细清单；

- 资格文件、商务资信技术文件；

- 供应商须知要求供应商提交的全部文件；

4、按采购文件要求提供服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标文件。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

供应商开户银行：                帐号：

投 标(开 标)一 览 表

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（项目编号：        ）的（项目名称：            ）采购项目的实施。

| 序号 | 采购内容 | 服务项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计 | 人民币小写： |
|  | 人民币大写： |

附： 1、表式供参照使用。

2、有关本项目实施所需的货款、软硬件费、人工服务费、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所需的一切费用均计入报价。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

报价明细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 采购内容/名称 | 投标技术参数与要求 | 品牌 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 产品制造商企业类型（填：大型、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |

附： 1、供应商需按采购文件的内容填写，行数不够请自行增加。

2、有关本项目实施所需的货款、软硬件费、人工服务费、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所需的一切费用均计入报价。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

3、供应商所供的报价内容应符合采购文件第二部分提出的要求，如有偏离，必须在技术文件中作相应的说明。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

小微企业声明函

（非小微企业不用提供）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为____________________（填写行业）_____________________（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本企业为____________________________（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加                          项目（项目编号：           ）的采购活动全部提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____________________（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1）供应商为小微、微型企业的提供此函，其他类型单位不需要提供此表。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

浙江省淡水水产研究所、浙江恒盛工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附件：                                       。

（2）附件：                                       。

2.本公司参加_（项目名称）（项目编号）的采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

中标服务费支付承诺书

## 浙江恒盛工程咨询有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

## 收款账户信息：

## 户    名：浙江恒盛工程咨询有限公司

## 开户银行：湖州银行股份有限公司

## 银行帐号：800015981000350

## 银行行号：313336000013

自评评分表

| 评标内容及分值 | 供应商自评分 |
| --- | --- |
|  | 投标文件所在页码 | 自评分 |
| 技术分 | 根据招标文件的评分细则对应填写 |  |  |
| 商务资信分 |  |  |  |
| 合计得分 |  |