# 越城区人民法院执行指挥中心

# 二期调度平台建设项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号: SXTY2020-O-166

| 采购单位： | 绍兴市越城区人民法院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 |
| 二○二○年十月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况： 越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目的潜在投标人应在网上报名获取（下载）招标文件，并于2020年11月19日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。 一、项目基本情况 项目编号：SXTY2020-O-166 项目名称：越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目 预算金额（元）：1020000 最高限价（元）：1020000 采购需求：详见采购文件 标项一: 标项名称: 越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目 数量:1 预算金额（元）: 1020000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 备注：无。 合同履约期限：按双方合同约定条款执行。 本项目（否）接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无 三、获取招标文件 时间：2020年10月29日至2020年11月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） 地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2020年11月19日9:00（北京时间） 投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 开标时间：2020年11月19日9:00 开标地点（网址）：绍兴天源会计师事务所有限责任公司701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼） 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或 者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项：无 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系 1.采购人信息 名称：绍兴市越城区人民法院 地址：绍兴市越城区延安东路500号 传真：/ 项目联系人（询问）：张先生、裘先生 项目联系方式（询问）：0575-89192655、0575-89192767 质疑联系人： / 质疑联系方式：/ 2.采购代理机构信息 名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 地址：绍兴市越城区胜利东路405号国茂大厦7楼 传真：0575-85127153 项目联系人（询问）：龚征亚 项目联系方式（询问）：0575-85111480 质疑联系人：俞晓萍 质疑联系方式：0575-85127153 3.同级政府采购监督管理部门 名称：绍兴市越城区财政局 地址：浙江省绍兴市人民东路1187号 传真：0575-85221643 联系人 ：季扬 监督投诉电话：0575-85221643 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 3 | 分包或转包：（1）采购人不同意分包。（2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察：详见招标文件。 |
| 6 | 样品提供：无。 |
| 7 | 演示(讲解)：无 |
| 8 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 9 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
|  | 其他：中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%，100万-500万部分为0.8%。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 账 号：376658338665 开 户 行：中国银行绍兴市越城支行 （3）专家评审费2600元由中标单位承担。（须现金缴纳，不开具发票，提供相关证明材料） （4）领取中标通知书前交纳 |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和招标代理机构。 |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市越城区人民法院为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴天源会计师事务所有限责任公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市越城区财政局为政府采购监督管理部门。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3报价明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.5残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第六部分附件）；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见第六部分附件）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

（6）提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月（提供最近六个月的所有税种完税证明和单位社保缴纳证明复印件）；

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.5相关资质证明文件复印件（格式自拟）；

2.2.6优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.7提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.8投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门（如有，格式见第六部分附件）。

2.2.9针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点（格式自拟）。

2.2.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单（如有，格式见第六部分附件）。

2.2.11非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.12未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品（服务）的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1自投标截止日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.6投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.7电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5.8投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

开标大会由采购代理机构主持：

1.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

1.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。

1.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

1.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。解密电子投标文件时间为解密指令发出后1个小时内。解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。

注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。

1.5评审委员会对“商务技术（资信）文件资料”进行评审，发布评审结果。

注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。

1.6评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

1.7汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

8.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

9.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

9.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

9.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24其他违反法律、法规的情形。

9 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

9.3备份电子投标文件在解密前处于保密状态。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，向中标人收取中标金额的5％的履约保证金，履约保证金质保期满后无息退还。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报代理机构备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

一、项目概述

为加强和规范人民法院执行指挥中心建设，保障执行工作高效进行，根据《浙江省各级人民法院执行指挥中心建设技术规范》的要求，结合本院已有设备和环境，进行执行指挥中心建设项目。

对照规范的设备清单，去除本院执行指挥中心已有的大屏、音响、车载等设备，还需配备执行指挥平台、综合接入网关等相关设备。

本项目包括相关设备的采购、安装、升级、调试，对本院原有设备进行对接等，并配合省院执行指挥中心进行上下联调。

二、设备清单及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台业务系统 |
| 1 | 执行指挥平台 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 2 | 综合接入网关（集群/音频） | 详见技术参数 | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 3 | 执行指挥业务一体机 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 4 | 调度台 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 5 | 交换机 | 24千兆电口，4千兆光口 | 1 | 台 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 6 | 单兵/车载接入网关 | 1、提供至少500个单兵、执法仪、车载接入；设备主动注册模式、用户校验，无缝接入互联网、无线网络设备；支持实时视频、实时对讲；支持实时告警、实时拍照；GPS定位；支持一键告警；支持音视频对讲。 2、工业级设计支持-20°-65°工作温度； | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 7 | 业务主机 | i5-10400处理器，22寸显示器，8G内存，1T硬盘 | 9 | 套 | 联想、戴尔、惠普 |  |
| 二 | 60寸DLP投影显示系统 |
| 1 | 60寸DLP投影显示 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 18 | 台 | 大华 DHP-60-HD LA | 利旧 |
| 2 | 底座(含边框支撑) | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 6 | 套 | 大华 DH-DZ-60 | 利旧 |
| 3 | 分布式图像处理器-内置输出节点 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 18 | 台 | 大华 DH-M70-D-0204HI | 利旧 |
| 4 | 分布式图像处理器-外置输出节点 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 2 | 个 | 大华 DH-M70-D-0204HO | 利旧 |
| 5 | 分布式图像处理器-RGB输入 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 10 | 个 | 大华 DH-M70-D-0404BI | 利旧 |
| 6 | 分布式图像处理器-高清输入 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 2 | 个 | 大华 DH-NVS0104HV-4K | 利旧 |
| 7 | 分布式图像处理器-音频输入 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 1 | 个 | 大华 DH-NVS0104HV-AIN | 利旧 |
| 8 | 分布式图像处理器-音频输出 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 1 | 个 | 大华 DH-NVS0104HV-AOUT | 利旧 |
| 9 | 大屏幕控制管理服务器 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 1 | 台 | 大华 DH-M70-4U-D | 利旧 |
| 10 | 大屏幕控制管理软件 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 1 | 套 | 大华 DH-DSSC | 利旧 |
| 11 | 电缆等附件 | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 18 | 套 | 国产 配套 | 利旧 |
| 12 | 大屏幕供电接入机房UPS | 利旧 接入到二期系统使用，保持原来使用位置和接线不变，进行平台上下级的调整。 | 1 | 套 | 国产 定制 | 利旧 |
| 三 | 安全交换系统 |
| 1 | 网络交换机 | 24千兆电口，4千兆光口 | 2 | 台 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 2 | 堡垒机 | 详见技术参数 | 1 | 套 | 奇安信、深信服、安恒 |  |
| 3 | 日志审计 | 详见技术参数。 | 1 | 套 | 奇安信、深信服、安恒 |  |
| 4 | WEB防火墙 | 详见技术参数 | 1 | 台 | 奇安信、深信服、安恒 |  |
| 5 | 防勒索安全管理系统 | 详见技术参数 | 1 | 套 | 奇安信、美创、安恒 |  |
| 四 | 业务模块授权及支撑系统 |
| 1 | 执行指挥业务授权模块 | 视频接入license授权 | 20 | 路 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 2 | 调度通讯授权模块 | 1、支持license授权管理； 2、支持可视化指挥调度调度台； ▲3、支持多调度台，分级调度，异地组网，电话会议，视频监控、GIS调度、音视频会商、大屏控制、应急预案、报警处理、案件管理、任务收发、问题单处理等业务功能； 4、支持常规/集群对讲机、短波/超短波等有线和无线混合集群对讲通信等功能； 5、支持语音终端类型：模拟话机、IP话机、智能手机、单兵、车载、无人机、执法记录仪、无线对讲终端等； 6、支持视频终端类型：视频监控、智能手机、视频会议、可视话机、4G单兵、车载、无人机等； 7、可提供Web service、SDK供第三方业务平台接入； | 30 | 路 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 3 | 录音授权模块 | 1、支持license授权管理； 2、可实现调度过程中语音文件的存储、查询、删除等管理服务； 3、对通话过程实现全程的自动录音或手动选择录音； 4、基于Web管理，实现录音文件的网络存储； 5、支持G.711u、G.711a、G.729a音频编码格式的音频录制； ▲6、支持单呼、组呼录音，支持会议录音； 7、录音文件格式：标准wav格式； ▲8、支持集群对讲通话录音； ▲9、支持录音回放； 10、支持多种文件检索策略：如基于主被叫号码、呼叫时间等； | 20 | 路 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 4 | 平台应用服务器 | 板载双口千兆RJ45网卡 /XEON 3106 /散热片 /DDR4 2666 16G*2 /2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 /八口SAS卡 /R1E6-U1 Riser卡 /横插04盘12G SAS 硬盘背板 /550W电源模块*2 /双口1G RJ45 OCP网卡 /滑轨 /150cm 国标电源线*2 | 1 | 套 | 曙光、浪潮、惠普 |  |
| 五 | 音响调音系统 |
| 1 | 16路调音台 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 台 | ITC TS-16P-4 | 利旧 |
| 2 | 主音箱 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 2 | 台 | ITC TS-610+TS-02A | 利旧 |
| 3 | 8寸辅助音箱 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 2 | 台 | ITC TS-608+TS-02B | 利旧 |
| 4 | 主音箱功放 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 台 | ITC TS-500PI | 利旧 |
| 5 | 辅助功放 | 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 台 | ITC TS-350PI | 利旧 |
| 6 | 数字音频处理器 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 台 | ITC TS-P260 | 利旧 |
| 7 | 电源时序器 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 台 | ITC TS-820 | 利旧 |
| 8 | 数字会议专用延长电缆 | 利旧 对于原执行中心正常使用的扩声系统进行利旧处理，接入到二期系统中使用，具体扩声系统的拜访位置以用户现场决定位置，连接方式保持不变. | 1 | 套 | ITC TS-20L | 利旧 |
| 六 | 单兵车载系统 |
| 1 | 音视频采集站 | ★1、同时满足20台记录仪数据上传和充电，支持优先采集； ▲2、可显示记录仪的接入状态和位置，即一一对应功能； 3、上传完成后自动删除记录仪中的数据； 4、支持数据分类查询、回放、重点标记； 5、支持文件手动或自动从采集站上传到服务器； 6、支持记录仪参数设置，自动时间校正； 7、用户权限管理、日志管理； 8、采集站支持通过服务器远程升级，支持对记录仪自动或手动升级； ▲9、支持网络中断、存储异常等情况下进行故障报警功能。 | 1 | 台 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 2 | 4T硬盘 | 4T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 2 | 块 | 希捷、西数 |  |
| 3 | 流量套餐 | 20G流量，3年 | 17 | 套 | 电信、联通、移动 |  |
| 4 | 单兵 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 15 | 台 | 大华DH-MPT300LT | 利旧 |
| 5 | 车载取证系统 | 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 台 | 大华 DH-MNVR8104-GFW | 利旧 |
| 6 | 对讲外设 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 台 | 大华 DH-M869 | 利旧 |
| 7 | 报警按钮 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 台 | 大华 DH-RC978 | 利旧 |
| 8 | 车载网络摄像机 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 4 | 台 | 大华 DH-IPC-HDBW7221F-M | 利旧 |
| 9 | 西部数据2.5寸硬盘 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 台 | 大华 HCC541010A9E630 | 利旧 |
| 10 | 4G布控球 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 台 | 大华 DH-MSB-L100 | 利旧 |
| 11 | 布控球配件 | 利旧 在二次改造中可以保留的系统、功能继续保留，具体使用功能保持不变，存储和充电变更为音视频采集站内。 | 1 | 套 | 大华 A-2570T | 利旧 |
| 七 | 集成配件辅材 |
| 1 | 电源时序器 | 1、带网口，支持通过网络控制时序开关实现一键开关机。 2、提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 4、提供1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）。 | 1 | 套 | 南北联合、海康、大华 |  |
| 2 | 有源监听音箱 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 台 | ITC T-250H | 利旧 |
| 3 | 液晶监视器 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 台 | 大华 DHL22-F600 | 利旧 |
| 4 | 摄像机 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 2 | 台 | 大华 DH-IPC-HDW5266S-V2 | 利旧 |
| 5 | 1.6米标准服务器机柜 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 台 | 图腾 1.6米 | 利旧 |
| 6 | 多媒体地盒 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 4 | 个 | 国产 定制 | 利旧 |
| 7 | 多媒体壁插 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 个 | 国产 定制 | 利旧 |
| 8 | 线材 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 套 | 国产 配套 | 利旧 |
| 9 | 接插件、配件 | 利旧 对于原执行中心正常使用的辅助设备线缆、配件等，在不影响二期执行系统功能使用的，做利旧处理，功能保持不变，位置由用户具体决定，连接保持不变。 | 1 | 套 | 国产 配套 | 利旧 |
| 10 | 网络安全风险评估服务 | 1、提供对全网威胁感知发现的安全问题进行分析和协助修复，输出安全风险分析报告。1次/月，共三年。 2、提供对业务信息系统、网络安全设备、网络设备的安全配置进行检查和脆弱性风险评估，协助用户完成安全加固工作，确保系统符合网络安全等级保护的技术防护要求。1次/月，共三年。 | 1 | 项 | 奇安信、深信服、安恒 |  |

三、技术规格参数：

1、执行指挥平台

★符合最高人民法院印发的《关于执行指挥系统建设的指导意见》的通知要求，支持与浙江法院执行管理系统、浙江法院执行信访管理系统、浙江法院审判管理系统等无缝对接，支持与人民法院执行指挥管理平台无缝对接。具备在执行指挥过程中音视频数据无卡顿、延迟超过0.5秒的现象，案件卷宗数据可以无隔离互联互通，数据交换严格按照最高法院相关文件要求执行；投标时由投标单位响应承诺，如中标后无法对接实现的，取消中标资格，一切后果由投标人承担。（须提供相应的承诺函并加盖公章）

(1)平台采用B/S架构，具备执行案件管理、现场执行、执行会议、联合执行、设备管理、统计分析、集中控制管理等功能。

(2)平台内嵌视频综合管理系统，可实现与执行现场4G单兵、4G车载设备以及指挥大厅摄像机、视频会议的连接，能对现场执行活动进行全过程的音视频采集，实时传输到视频存储，根据案号进行封装保存。

▲(3)平台须与法院执行案件管理系统无缝对接，可自动导入执行案件信息，具备模糊查询功能。（投标时提供功能截图）

▲(4) 平台具备联合执行功能，发起法院可根据被执行人或被执行组织检索案件关联单位，并向绍兴市中级人民法院、浙江省高级人民法院发起联合执行申请，并导入对应单位执行人、执行设备，由省高院审批并关联联合执行单位。（提供相关证明文件）

(5)平台具备资料统一归档至对应案件的功能，归档材料包含执行节点过程中单兵（车载）视频、手动拍摄的照片、视频。

(6)平台具备语音调度功能，可实现与一线执法人员的终端设备和手机、对讲机、以及有线座机的语音通话。

(7)支持执行指挥联动：支持视频类设备、语音类设备和大屏设备融合联动，支持这三类设备报警联动，报警后可以联动视频、音频、指挥大屏幕设备。

▲(8)具备GIS地图指挥功能，可实现事件在GIS地图上的定位，提供单事件、多事件定位功能，单击现场执行设备。可显示设备当前执行的案件信息，支持视频浏览、语音对讲。

▲(9)具备执行会议功能：提供音视频会商、PPT、WORD演示，禁言、文件共享、邀请、踢人等功能，可通过在GIS地图上进行多种形式框选快捷建立执行会议，支持多个执行组现场执行。

(10)具备预案管理功能：支持按照法院执行局的执行流程，预案依法制定，规定了执行过程中的指挥体系、保障体系、事件分级标准和响应机制。

(11)具备录音及查询功能：系统接入的所有电话，在通话时可选择配置是否录音，所有录音进行循环覆盖，并且可以在事后进行录音查询、回放。

(12)具备设备管理功能：实现对本院单兵及相关设备按组织结构添加、删除和修改，支持联合执行模式的高效组织。

(13)具备数据统计分析功能，支持以多种图形图表显示法院设备使用、执行情况、案件类型的统计分析，可按法院要求根据系统内数据进行统计。

(14)组织管理：系统提供组织结构的管理操作，包括添加、修改、删除、导入、导出。

(15)用户管理：系统提供用户的管理操作和权限控制，包括添加、修改、删除、导入、导出。

(16)日志管理：系统记录用户的操作信息，并提供查询功能，能够对用户的操作进行追溯。

2、综合接入网关（集群/音频）

★(1)具备2路DB9无线对讲接口（支持MPT1327模拟集群、TETRA、PDT数字集群、DMR、模拟常规、短波等接入）；

(2)具备2路音频接入（1路6.35mm接口LINE IN音频输入，1路3.5mm接口MIC IN音频输入，2路6.35mm接口LINE OUT音频输出）；

(3)支持2路无线对讲接入、2路音频接入（共4路）并发呼叫；

(4)支持载波检测、语音检测；

(5)支持静音检测、舒适噪音生成、无线噪音抑制；

(6)支持G711a/μ、G723.1、G729A等音频压缩编解码格式；

3、执行指挥业务一体机

▲(1)整机满足国标电磁兼容四级要求（提供国家权威检测机构出具的监测报告复印件）；

(2)支持-20℃～+55℃工作温度；

(3)设备符合电信准入具备《电信设备进网许可证》；

(4)设备具备中国强制认证CCC证书；

▲(5)产品具备独立知识产权，融合通信平台管理系统软件著作权（提供证书复印件）；

(6)支持与浙江省高级人民法院执行指挥中心、绍兴市中级人民法院执行指挥中心设备级联，支持联合执行功能：发起联合执行中选定法院及执行设备进行申请，经过审核即可通过浙江省高级人民法院执行指挥平台开展联合执行；（提供功能截图，未参与过省平台软件开发的企业需提供无延迟接入省平台的对接承诺函），如中标后无法对接实现的，取消中标资格，一切后果由投标人承担。

▲(7)支持执行指挥系统执行会议功能:提供音视频会商、PPT、WORD演示，禁言、文件共享、邀请、踢人等功能，可通过在GIS地图上进行多种形式框选快捷建立执行会议，并支持多个执行组现场执行，支持会议中接入第三方语音识别功能，识别结果可实时开窗显示。具备GIS地图指挥功能，可实现具体执行案件在GIS地图上的定位，提供执行人员、执行案件信息、设备状态、网络状态等信息，支持视频浏览、语音对讲；

4、调度台

▲与浙江省高院执行指挥中心调度台实现级联部署，调度话机号码由省高院统一分配。（提供与省高院执行指挥中心调度台完成级联部署的证明资料）

(1)整机为一体化设备，高性能嵌入式处理器，Android 7.1操作系统；提供系统截图

(2)至少22寸高清LCD屏幕，分辨率不低于1920×1080，支持多点触摸；

(3)一体化触摸屏，支持多点触摸；

(4)支持至少4路1080P或者1路4K高清解码播放；

(5)支持H.264、H.265多种格式硬解码；

(6)接口：2路千兆网口、2路USB口、1路HDMI输出口、1路DI、1路DO、1路耳机MIC一体接口；1路USB转RS-232串口，支持WIFI。

(7)桌面专用支架可调角度为30°-90°；铝合金一体面板；

(8)双手柄设计，实现：强插、强拆、监听、一键会议、广播、录音回放、视频通话等功能；支持多会议室；单会议室同时支持最少60人会议，可以禁言、发言、查看与会者视频；视频种类至少支持三种不同视频格式；支持视频通话快速上大屏、一键上大屏、支持预先设定预案一键上大屏；

(9)支持可视化调度，可以调度至少五种不同音频，至少三种不同视频设备。

(10)支持大屏调度；

5、堡垒机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★硬件规格 | 1 U设备，采用专用硬件平台和安全操作系统， 软硬件一体化 提供6个千兆电口，支持2个可扩展插槽。单电源 图形会话并发连接数≥150 字符会话并发连接数≥400 含50个授权节点，三年标准售后服务。 |
| 部署方式 | 物理旁路，逻辑串联模式，不影响正常业务流量 |
|  | 支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机 |
| 用户 | 支持多因子方式认证，包括手机短信、手机令牌、USBKEY、动态令牌 |
|  | 支持微信小程序手机令牌 |
|  | 支持用户的IP地址（黑名单或白名单）和MAC地址限制（黑名单或白名单）限制，非法地址无法登陆 |
| 资源管理 | 支持SSH、RDP、TELNET、VNC、FTP、SFTP、SCP、x11、Rlogin协议主机，支持发布MySQL、SQL Server、Oracle、IE、Firefox、Chrome、VNC Client、SecBrowser、VSphere Client类型的应用 |
|  | 支持资源按标签管理，每个用户可以给每个资源打10个标签 |
|  | ▲支持导入阿里云、华为云、腾讯云和Ucloud等平台云主机 （提供相关功能的界面截图） |
|  | 支持TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root（或enable）账户 |
|  | ▲无需安装任何客户端，便可windows、linux、MAC OS等类操作系统登录堡垒机，并访问管理资源；支持IE、Edge、Chrome、FireFox、Safari等主流浏览器；（提供相关功能的界面截图） |
|  | 支持查看改密日志，了解改密账户总数、改密成功数量、改密失败数量和未修改数量 |
| 策略 | 访问控制策略基于用户、用户组、资源账户、账户组、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、RDP剪切板控制、时间限制、IP限制进行设置 |
|  | ▲访问控制策略支持配置双人授权候选人，针对核心设备，需要管理员现场审批才能操作 （提供相关功能的界面截图） |
|  | 支持查看改密日志，了解改密账户总数、改密成功数量、改密失败数量和未修改数量；改密日志支持下载，查看改密前后密码变化 |
| 运维 | 批量登录：支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能； |
|  | ▲数据水印：添加当前操作用户名作为水印背景，防止用户拍照造成数据泄露 （提供相关功能的界面截图） |
|  | ▲支持通过堡垒机同时对多台网络设备执行相同命令；（提供相关功能的界面截图） |
|  | ▲提供类似云盘形式的文件存储，支持RDP、SSH、VNC协议类型主机的文件上传和下载，并进行审计；（提供相关功能的界面截图） |
|  | 会话协同：运维过程中支持会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作。会话协同过程中，支持参与者控制会话，同时支持创建者强制获取控制权。支持多个参与者使用相同的会话邀请链接进入会话 |
|  | 预置命令：支持字符协议预置命令功能，可添加15个经常使用的命令在系统当中 （提供相关功能的界面截图） |
| 审计 | 系统内置多种系统报表和运维报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成报表 |
|  | 对剪切板拷贝文件行为和文本信息内容的记录，并支持通过搜索文本内容关键字定位审计回放 |
|  | ▲离线回放重现运维人员对资源的所有操作过程，并支持回放文件下载到本地播放，在线回放过程支持播放速度调整、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作 （提供相关功能的界面截图） |
|  | 支持应用发布Web页面防跳转功能 |
| 工单 | 运维场景中，对特定的资源发出工单请求，管理员审批后，可以在指定时间段内运维操作该资源 |
|  | 支持文件管理权限、RDP剪切板权限、上传、下载权限的申请 |
| 产品资质 | 产品具备涉密信息系统产品检测证书 |
|  | 产品具备IT信息安全产品认证证书 |

6、日志审计

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 内置50个主机审计许可证书 |
| ★性能配置 | 采用标准2U机架式硬件 深度定制优化的Linux系统； B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 可用物理磁盘空间>=4TB；日志存储量至少十亿条； 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； 审计主机至少提供千兆RJ45*6（一路数据传输口；一路系统管理口）； 网络接口支持电口，可升级为光口； 日志采集能力：3000条/秒以上 |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] ▲支持Opsec Lea日志采集；（提供产品页面截图证明） 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； ▲支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供产品页面截图证明） 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用；（提供产品页面截图证明） |
| 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板；（提供相关产品截图证明） |
| 策略管理功能 | ▲支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；（提供产品页面截图证明） 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（提供产品页面截图证明） 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式；（提供产品页面截图证明） 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息；（提供产品页面截图证明） 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
| 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份；（提供产品页面截图证明） 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持证书页面生成下载； 支持系统配置备份恢复； 支持时间同步页面配置； 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载；（提供相关产品截图证明） |
| 日志权限 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明；（提供产品页面截图证明） |
| 系统许可方式 | 内置50个主机审计许可证书； |
| 产品授权及服务 | 承诺在中标后提供针对本项目的原厂授权函； 提供原厂三年7*24小时的售后服务承诺； 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施。 |

7、WEB防火墙

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 标准1U专用硬件平台，标配单电源。 |
| 网口数量 | 标配：含2*GE电管理口，4*GE电业务口（含2组硬件BYPASS模块） |
| 性能参数 | 应用吞吐量不小于800Mbps HTTP并发连接不小于3万 HTTP新建连接(CPS)不小于4000 |
| 部署方式 | 透明桥部署：防护口不占用IP地址，实现完全透明部署，无需以先终结用户的TCP会话后再发起新的TCP会话到服务器方式处理，并支持路由不对称场景 |
|  | 透明代理部署：防护口不占用IP地址，实现应用层透明部署，支持TCP连接复用，并优化服务器会话处理改善服务器处理性能 |
|  | 端口镜像部署：镜像服务器流量即可实现安全审计和告警 |
|  | 反向代理部署：可支持代理和路由牵引两种模式，客户端源IP可采用透明和非透明两种转发机制，非透明可指定字段进行识别，支持前后端口分离，支持多台WAF设备冗余和集群部署，提供界面截图并加盖公司公章 |
|  | 支持虚拟化部署，支持KVM、Xen、VMWare等虚拟机环境，并支持WAF镜像导入，需提供第三方测评机构（必须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告 |
|  | 支持链路聚合，提升网络带宽、增加容错性和链路负载均衡 |
|  | 支持VLAN子接口，业务口可承载多个VLAN通道 |
| 高可用性 | 支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS |
| 保护对象 | 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限 |
|  | 支持以域名和IP多种方式进行防护 |
|  | 支持ipv4/ipv6双协议栈 |
| WEB服务自发现 | 支持WEB站点服务自动侦测功能，支持自动识别VLAN信息，提供界面截图并加盖公司公章 |
| 防御功能 | 能够识别恶意请求含：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入、代码注入、LDAP注入、SSI注入文件注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为 |
|  | 支持对HTTP请求分割攻击和HTTP响应报文截断攻击的防护 |
|  | 能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷 |
|  | 能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、爬虫攻击的能力 |
|  | 能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问 |
|  | 内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传 |
|  | WAF能自动识别扫描器的扫描行为，并智能阻断如Nikto、Paros proxy、WebScarab、WebInspect、Whisker、libwhisker、Burpsuite、Wikto、Pangolin、Watchfire AppScan 、N-Stealth、Acunetix Web Vulnerability Scanner 等多种扫描器的扫描行为 |
|  | 内置开源CMS漏洞和WEB服务器插件漏洞防护规则 |
|  | 支持阻断提交政冶敏感、违反法规相关的言论信息 |
|  | 支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则 |
|  | 支持服务器隐藏，可配置删除服务器响应头信息 |
|  | 内置身份证、银行卡等服务器敏感信息库，对服务器响应敏感内容进行隐藏，并支持自定义，提供界面截图并加盖公司公章 |
|  | 支持Cookie安全机制，支持Cookie自学习，防止Cookie被篡改和劫持，并支持Cookie Httponly |
| 智能自学习功能 | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树； 通过自学习能生成安全防护策略； 通过自学习能发现参数的名称、类型、匹配频率； 可配置匹配到自学习特征后放行； 可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求； |
| 智能攻击者锁定 | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站 可配置攻击者识别策略和算法 可配置攻击者锁定时间 可配置将攻击者直接加入网络黑名单 可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置 提供界面截图并加盖公司公章 |
| 基于时间的访问控制 | 可基于时间对客户端IP进行黑白名单控制 提供界面截图并加盖公司公章 |
| 防御动作 | 针对触发安全规则的行为进行阻断并发出告警页面 |
|  | 告警页面支持重定向至其它URL |
|  | 能将攻击者列入网络黑名单进行网络阻断该IP的访问 |
|  | 对攻击报文丢弃 |
| WEB访问行为合规 | 可实现访问流程的校验，向网站提交表单前必须先访问指定的网页，并等待可配置的时间长度后才能正常提交表单，需提供第三方测评机构（必须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告 |
| CC防护功能 | 可根据URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为URL访问速率和URL访问集中度；可根据IP、IP+URL和IP+User_Agent等算法对客户端进行检测，并支持应用层字段解析和自定义检测字段功能，支持挑战模式，支持基于地址位置的识别，支持对特定的IP地址进行CC规则白名单放行，支持CC慢攻击防护，通过学习业务流量模型，在业务流量异常时开启CC防护，并支持启动配置阈值，需提供第三方测评机构（必须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告 |
| 地图态势分析 | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域 IP的访问，需提供第三方测评机构（必须是公安部三所、国家保密局、ISCCC其中一家）的检测报告 |
| IP信誉库 | 根据国际权威机构提供的恶意IP名单库，对恶意 IP的访问实施告警或阻断，提供界面截图并加盖公司公章 |
| 篡改监控 | 系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到,一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员。 |
| 访问审计 | 具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表 |
|  | 能记录、查询所有用户对网站的访问情况 |
|  | 能分析出访问量最大的URL，IP地址 |
|  | 能分析出访问流量最大的文件类型 |
| SSL透明代理 | 支持HTTPS服务器的防护，可支持第三方认证机构颁发的证书链，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御 |
|  | 支持对HTTPS站点上传的公钥、私钥、证书链的内容格式进行检查，同时自动检测公钥和私钥是否配对、公钥和证书链是否配对，避免无效证书引起的业务不通的问题 |
|  | 一个保护站点支持上传多个域名证书 |
|  | 可以选择需要支持的SSL/TLS协议版本，提供界面截图并加盖公司公章 |
|  | 部署在SSL网关后面，能够解析到真实的访问者IP，并能对真实的IP进行防护和阻断 |
| 服务要求 | 提供不少于三年产品原厂商质保服务，提供原厂质保函； |
|  | 提供不少于三年的原厂商7*24小时上门现场服务支持； |
|  | 原厂商工程师实施及提供设备相关的培训，提供产品培训1天。 |

8、防勒索安全管理系统

(1)部署方式为C/S架构，管理方式为B/S架构。客户端与服务端控制中心通信，执行服务端控制中心下发的安全策略，并将相关安全日志上传到服务端，支持100个终端部署。

(2)客户端环境支持主流Windows操作系统，至少包括Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2016等系统版本。终端主机安装防勒索系统客户端代理软件后，CPU性能平均消耗不超过1%。

(3)要求系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击。需在投标书中详细描述防勒索实现的原理。

(4)要求客户端在断网状态下依然具备防御勒索病毒攻击的能力。

(5)要求系统具备对未知勒索病毒的防御能力，在服务端管理中心支持查看可疑勒索病毒或恶意代码攻击行为。

(6)服务管理端支持全局策略制定下发和回收，全局策略优先级最高。客户端可看到服务端下发的所有策略，同时可定义本地安全策略。

(7)▲服务端控制中心支持监控所有终端的状态，至少包括终端设备名、操作系统版本、设备类型、IP地址、Mac地址、最后访问时间、设备状态（在线和离线）等信息。（需提供软件功能截图）

(8)▲支持应用白名单信任机制，信任机制至少包括识别进程名、程序签名及安全标签（程序哈希值）三种方式。（需提供软件功能截图）

(9)支持保护锁定客户端操作系统引导区，防止勒索病毒或恶意代码修改引导区。

(10)▲内置数据库文件保护引擎，防范RootKit攻击，使数据库文件免受勒索病毒的加密和删除，支持主流数据库Oracle、Sql Server、Mysql、DB2等。（需提供软件功能截图）

(11)支持自动保护核心数据文档如WORD、EXCEL、PPT、PDF、设计图纸等文件类型，支持根据独立文件名、后缀和目录提供灵活配置。

(12)支持对特定的终端设备实现安全堡垒模式，安全堡垒模式禁止任何新应用程序的运行，有效防止包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击。（需提供软件功能截图）

(13)根据用户需要，配置简单的规则，允许特定应用运行或禁止特定应用运行

(14)支持查看所有客户端的日志信息，包括进程名、主机信息、策略名、结果、产生时间等信息。

(15)支持以图表方式查看近期（如1个月等时间维度）全网客户端保护情况。

(16)▲具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》、要求原厂实施工程师具有OCP和CISP认证证书。

四、项目要求

1、完成期限：合同签定后日15日内完成项目建设，并投入正常运行。

2、中标单位必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。

3、在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标单位必须予以更换；中标单位更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

4、项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、运输、税金等一切费用都已包含在竞投报价中，由中标单位自行负责。

5、如果设备在质保期内发生设备故障，中标单位应及时予以响应（免费上门服务），标供应商在接到采购人的电话后10分钟内响应，2小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，24小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标单位承担。投标供应商对其提供的所有设备均应提供3年原厂商质保。质保期从设备验收合格之日起开始计算。

6、技术培训

①现场培训

在所有产品部署现场，投标供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全地运行。

②课程培训

投标供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

③培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由中标单位出资，不得另行向采购人收取。

7、中标单位应确保其所提供设备的完整性、实用性若出现因中标单位提供的设备不满足要求、不合理，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标单位负全部责任。

8、根据用户要求或系统需要，中标单位负责免费提供原厂认证工程师现场技术服务，保证质保期内具有原厂技术服务。

五、履约保证金

采用现金或保函（5%）。中标人在中标后合同签订前提交中标金额5％的履约保证金给招标人，在设备质保期满后退还（免息）。

六、质保期

自验收完成后三年。

七、售后服务

保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应及时响应，并在1小时内到达甲方现场。12个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。24小时内未能修复的，甲方可自行修复，并以两倍维修金额在履约保证金中扣除，或由乙方支付维修费用但不影响原有设备的质保内容。

八、付款方式

验收合格后支付100%。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1服务地点：用户指定地点。

2.1.2服务期：按标项内具体要求执行。

3.付款方式：按标项内具体要求执行

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）

2.1商务技术分（70分）

| 主要指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理认证证书 | 1 |
|  | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书 | 1 |
|  | 投标人具有有效的ISO27001安全管理体系证书 | 1 |
|  | 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书 | 1 |
|  | 投标人具有有效的ISO18000职业健康安全管理体系认证证书 | 1 |
|  | 投标人具有有效的CMMI3及以上认证证书 | 1 |
|  | 投标人具有执行指挥系统软件著作权登记证书 | 2 |
|  | 以上均须提供相关证书复印件并加盖公章 |
| 投标人 业绩 | 投标人在2017年至今（以合同签订时间为准），具有类似项目成功案例，并验收通过，每个得1分，最高7分；须提供相关业绩案例合同关键页复印件，关键页须囊括合同金额、合同内容、合同签章页，并提供项目验收单复印件。 | 7 |
| 技术指标 | 完全满足采购文件中技术参数指标项目要求的，得基本分34分。指标项目中打“★”的为实质性指标，负偏离或不响应将视为无效投标，打“▲”的如出现负偏离，每有一项扣4分，其他指标项目出现负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止。 | 34 |
| 产品、技术方案 | 投标产品品牌分,产品成熟性，项目的理解程度，总体方案可行性： 根椐采购文件要求及投标设备应结合本院现有硬件资源、业务状况及其他资源等,考虑各产品与原有系统的兼容性、成熟性及总体方案可行性，确保新老设备的无缝对接；优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 6 |
| 施工组织方案 | 建设施工的完整性、合理性和可行性： 项目实施方案科学合理，管理与组织到位，具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段和机制，具有应急响应预案；优秀5-6分，良好3-4分，一般0-2分。 | 6 |
| 售后服务 | 投标人具备在浙江省高级法院执行指挥中心及时远程调试支持能力的得2分。 须出具相关承诺函并加盖公章的得2分，否则不得分 根据投标人在县级及以上法院执行指挥系统建设以及运维中的表现进行横向比较，0-4分。 须提相关证明材料复印件并加盖公章 根据投标方提供的售后服务体系的合理性、科学性等情况，以及投标方的服务承诺、详细培训计划酌情打分，0-1分。 | 7 |
| 综合评分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合采购文件要求等，0-2分。 | 2 |

注 ：所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2商务分30分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市越城区人民法院、绍兴天源会计师事务所有限责任公司

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权下述签字人（填写姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定履行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴天源会计师事务所有限责任公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

5.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

6.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

7.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目 |  |  |
| 标项总价（大写） | 人民币： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签章）：

# 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加绍兴市越城区人民法院的越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年     月     日

注：

1、非单一产品采购项目中，投标人为小型、微型企业的，同时全部提供小型、微型企业制造的核心产品（采购清单中已标注），才能享受投标报价6 %的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

2、小型、微型企业享受价格扣除优惠的，除本声明函外还需提供投标人及核心产品制造商在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果并加盖投标人公章，以便核查，否则不得享受价格扣除优惠（查询时间为采购公告发出之后）。

3、属于“政府采购政策性规定”中其他视为小型、微型企业的，需提供相应证明材料可享受价格扣除优惠。

4、采购机构将在成交公告发布的同时公布成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。《中小企业声明函》与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料公开投标，公开投标无效。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加绍兴市越城区人民法院的越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

特别提示：采购机构将在成交公告中公布成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 商务技术（资信）文件部分

# 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

# （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…

………………………………………………………（页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料………………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

# （14）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

# （15）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（16）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（17）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（18）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（19）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市越城区人民法院、绍兴天源会计师事务所有限责任公司组织的越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年月日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市越城区人民法院、绍兴天源会计师事务所有限责任公司：

我方郑重承诺，我方具有履行越城区人民法院执行指挥中心二期调度平台建设项目（招标编号:   ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月日

8、重大违法记录的声明

绍兴市越城区人民法院、绍兴天源会计师事务所有限责任公司：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；2.其他资料由投标人根据采购需求及招标文件要求编制。）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

绍兴市越城区人民法院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

14、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 15、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

16、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

18、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

19、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日