景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台项目

招

标

文

件

采购编号：ZJXYJC(2020)2号

采 购 单 位：景宁畲族自治县住房和城乡建设局

代 理 机 构：浙江兴业建设项目管理有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

第一章 公开招标公告	3

第二章  招标需求	6

一 、产地要求	6

二、采购内容	6

三、主要技术参数	6

四、安装调试	47

五、验收标准	47

六、付款方式	47

七、售后服务	48

八、其他	48

九、其他要求	48

第三章  投标供应商须知	50

一   总则	52

二   招标文件说明	53

三   投标文件的编写	54

四   履约保证金	56

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	56

六   开标和评审	57

七  投标无效的情形	61

八   法律责任	62

九  澄清、修改发布媒体	64

十  质疑	64

十一  投诉	65

十二   授予合同	65

十三  验收	66

十四  政府采购政策	66

十五  其他事项	67

第四章　政府采购合同格式（范本）	68

第一条　合同标的	68

第二条　合同总价款	68

第三条　组成本合同的有关文件	68

第四条　权利保证	69

第五条　质量保证	69

第六条  技术资料	69

第七条　包装要求	69

第八条　交货时间、方式、地点	70

第九条  检验和验收	70

第十条　伴随服务／售后服务	70

第十一条　履约保证金	71

第十二条　货款支付	71

第十三条　违约责任	71

第十四条　合同的转让和分包	72

第十五条　合同的变更和终止	72

第十六条  不可抗力	72

第十七条　争议的解决	73

第十八条　合同生效及其他	73

第五章　  响应文件格式	75

一  资格审查文件格式	76

二  资信商务及技术文件格式	84

三  报价文件格式	96

四  投标文件封面格式	99

第六章  评标办法和细则	102

一  总则	102

二  评标委员会	102

三  评标程序	102

四、评审一般规定	104

五、评审内容及标准	104

六、评审纪律和要求	106

- 第一章 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江兴业建设项目管理有限公司受景宁畲族自治县住房和城乡建设局的委托，就其景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的潜在投标供应商参加本项目投标。

1.采购编号: ZJXYJC(2020)2号

2.采购项目：景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算总金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台 | 1 | 批 | 454.5211万元 | 详见招标文件第二章 |

5.投标供应商应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

5.2 投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

5.3本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.招标文件获取：

6.1获取地址：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com；

6.2 政采云平台获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前；

6.3已注册政采云平台的投标供应商，可登陆平台申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标供应商登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

7.资格审查：投标资格采用后审制。投标供应商获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标供应商才具有投标资格。

8.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

▲9投标文件提交：

9.1提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2020年12月9日09：30（北京时间）（注：该截止时间为电子交易平台及邮箱接收截止时间）

9.2提交投标文件地点：

9.2.1电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

9.2.2备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标供应商自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（32121986@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标供应商自行保管。

10.开标时间：同投标截止时间。

11.开标地点：景宁畲族自治县政府采购中心(景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼，县公共资源交易中心一楼开标室)。

12. 本公告在以下媒体同时公布：

浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com

13.电子投标注意事项

13.1 本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

13.2投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

13.3 投标供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。供应商应下载最新客户端。

14.政采云平台注册注意事项：

14.1投标供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册（注：未注册暂不影响投标）；

14.2本项目中标人未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由投标供应商自行承担；

14.3营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

15．联系方式

- （1）采购人名称：景宁畲族自治县住房和城乡建设局

联 系 人：吴先生      联系电话：13587149882

地    址：景宁县建设路1号

- （2）采购代理机构名称：浙江兴业建设项目管理有限公司

项目负责人：王飞     联系电话：15988006728

地址：丽水市云和县南山小区71幢六单元302室

- （3）同级政府采购监督管理部门名称：景宁畲族自治县政府采购管理办公室

联系人：张先生  监督投诉电话：0578-5081219

地  址：景宁畲族自治县团结西路59号

采购人：景宁畲族自治县住房和城乡建设局

采购代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

日期：2020年11月18日

- 第二章  招标需求

- 一 、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二、采购内容

| 序号 | 内 容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台 |  |  |
| 1 | 生活垃圾分类监管子系统 | 1项 |
| 2 | 建筑垃圾监管子系统 | 1项 |
| 3 | 环卫监管一张图 | 1项 |
| 4 | 环卫业务监管子系统 | 1项 |
| 5 | 考核管理子系统 | 1项 |
| 6 | 环卫综合协同调度指挥子系统 | 1项 |
| 7 | 园林养护管理 | 1项 |
| 8 | 排水处理监管 | 1项 |
| 9 | 后台管理 | 1项 |
| 硬件设备、材料 |  |  |
| 1 | 指挥大厅LED显示屏 | 1项 |
| 2 | 指挥大厅扩声系统 | 1项 |
| 3 | 计算机网络系统 | 1项 |
| 4 | 二楼无纸化会议系统 | 1项 |
| 5 | 车辆监管系统 | 1项 |
| 6 | 中转站视频监控 | 1项 |
| 7 | 人员监管系统 | 1项 |
| 8 | 建筑垃圾监管 | 1项 |
| 9 | 园林养护管理硬件 | 1项 |
| 10 | 排水综合管理子系统-污水处理相关硬件 | 1项 |
| 11 | 安防系统 | 1项 |
| 12 | 装修工程 | 1项 |
| 13 | 云服务器 | 1项 |

- 三、主要技术参数

1.软件平台参数

| 序号 | 子系统 | 功能 | 子功能 | 参数功能描述 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活垃圾分类监管子系统 | 三维地图搭建 |  | 对接景宁原有3D建筑模型，基于3D建筑模型进行各类业务的展示，如：垃圾分类全流程、农村垃圾分类监管、建筑垃圾、园林垃圾、垃圾分类覆盖面、垃圾流向等业务。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾分类投、收、运、处一张图 |  | 将垃圾分类投放、收集、中转、运输、处置的全过程数据，基于GIS地图展示。可以自由切换分类投放、分类收集、分类运输、分类中转、分类处置等图层。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 农村垃圾分类一张图 |  | 根据区域的划分对景宁农村垃圾分类进行一张图展示，展示内容包括分类投放图层、分类收集图层、分类运输图层、分类中转图层、分类处置图层。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 建筑垃圾收集处置一张图 |  | 实现建筑垃圾收集、处置一张图监管，在一张图上能够查看到所有建筑工地和消纳场的位置信息、建筑垃圾产生量、处置量等数据。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 园林垃圾收运处置一张图 |  | 根据对园林垃圾收集、处置量数据的填报，在一张图上实现园林垃圾收集、处置的监管。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾分类覆盖面一张图 |  | 将整个垃圾分类覆盖范围进行网格划分，全面展现城区和农村的覆盖情况，实现基于一张图的分类管理网格化和精细化。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾流向一张图 |  | 实现各类型垃圾流向展示，包括生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等类型，展示整个辖区垃圾流向图，从哪里收集、到哪里转运、最终到哪里处置，直观展示垃圾流向。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 分类投放监管 | 高标准小区管理 | 智能投放设备数据采集：对已投放垃圾分类智能设备的两个高标准小区进行投放记录数据的对接。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人工督导小区 | 督导员上报管理：对于未投放垃圾分类智能设备的小区由督导员进行居民投放数据进行上报，通过小程序或APP上报居民厨余垃圾投放质量。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 投放识别AI监管 | 通过AI识别技术实现垃圾投放行为，出现违规投放现象自动报警。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 投放记录管理 | 通过各种数据采集的形式，采集居民信息、投放垃圾类型、次数或者重量和投放优良情况等行为信息进行记录，建立可追溯到投放居民的垃圾分类投放信息台账。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 分类收运监管 | 运输实时监管 | 结合GIS地图直观展示所有垃圾分类车辆的实时位置、车辆基础信息等数据，自动核实清运车辆是否及时抵达收运点进行垃圾收运工作。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 收运轨迹监管 | 运输轨迹监管实现各类型车辆历史作业轨迹查询和回放，系统可通过图形化方式在地图上回放车辆作业全过程。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 收集点状态监控 | 收运规则与分类运输监管模块穿透，对各类型收运垃圾车辆定位管理，系统结合车辆在小区逗留时间和载重数据更新情况，判断其他垃圾/厨余垃圾已收、未收集的状态。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 运输异常管理 | 对运输车辆的行驶超速、未及时收运、中途异常停留等异常运输行为进行在线报警和汇总统计，形成运输车辆违规类型记录，作为车辆综合考核依据。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 收集点视频对接 | 与大数据中心进行视频数据对接，查看主次干道视频，实现对垃圾收集点的视频监控。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类收集数据报表 | 将收运车辆运输路线、时间规划，收运车辆单车、整体的收运任务及其日、周、月度完成情况、每个垃圾收集点各类型垃圾的称重量等信息在系统中以可视化图表的形式进行直观展示。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾中转监控 | 分类中转视频监控 | 建立垃圾中转站的视频监控模块，一路视频对垃圾卸料、压缩、转出进行视频监控，一路视频对车辆进出情况进行视频数据留存，对违规情况可以视频取证。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类中转计量填报 | 目前景宁有1个生活垃圾中转站，由市场化公司进行运营，通过数据填报的方式进行中转站的计量管理，支持对计量数据的在线查看和统计分析。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 分类处置监管 | 易腐垃圾处置系统对接 | 通过与易腐垃圾处置系统对接，实现易腐垃圾处置计量等数据的获取。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 终端垃圾计量管理 | 与焚烧厂地磅数据对接，保障底层数据的实时性，系统保留数据的修改痕迹，管理部门进行审核入库。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 环保数据管理 | 现焚烧厂已建设空气质量检测与公示软件，对接空气质量数据实时展示。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工况数据管理 | 焚烧厂已建立工况系统，通过数据对接，可以远程查看焚烧厂工况数据。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 末端视频监控 | 与景宁焚烧厂现有的视频监控进行数据对接，实现焚烧厂运行现场的远程监管。实现现场视频实时监看、历史回看、异常抓拍管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 数据历史查看 | 在系统中对历史数据进行远程查看，可以数值显示，亦可是图形，直观形象。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 处理量汇总统计 | 在计量记录的基础上进行统计汇总，生成各维度的报表。如：日、周、月、年总量报表等。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾分类积分管理 | 积分台账信息 | 建立统一积分台账，居民通过准确分类、资源回收、参与活动等方式获取积分，居民通过线上与线下兑换进行积分使用。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 积分变化分析 | 记录居民的积分使用记录，并进行数据分析，展现居民积分兑换偏好，及时调整积分累计和兑换策略，发挥好积分体系对垃圾分类的促进作用。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 在线商城管理系统 | 在线商城管理系统实现商家管理、商品管理、订单管理、售后管理、活动管理等管理功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾分类数据填报模块 |  | 针对尚未有条件自动采集数据的情形，应用数据填报模块实现垃圾分类数据采集的全面性。填报内容主要包括：1）无智能设备和督导员小区的垃圾投放量填报；2）有害垃圾、建筑垃圾和园林垃圾的产生量的填报；3）有害垃圾、建筑垃圾和园林垃圾的末端处置量数据填报，以完善垃圾分类数据 | 1 | 项 |  |
|  |  | 移动端平台-垃圾分类公众服务模块 | 垃圾分类积分管理 | 积分查询：居民用户通过小程序查询个人积分和积分交易记录，支持积分明细流水查询积分兑换使用、积分统计查询等功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 垃圾分类宣教管理 | 为垃圾分类前端用户提供垃圾分类知识和线上分类活动信息，提升了居民信息获取的便捷性。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 便捷服务（查询、导航） | 依托小程序对垃圾分类基础设施息提供在线查看和导航功能，开通线上预约回收功能，从投放的便利性出发提高投放效率和积极性。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 投诉建议 | 居民可在线上传小区分类过程中作业人员、收运车辆存在的问题；政府、作业单位可通报小区、分拣投放点存在的问题、整改情况和活动信息。 | 1 | 项 |  |
|  | 建筑垃圾监管子系统 | 基础数据管理模块 | 基础数据管理 | 对垃圾分类基础数据进行管理，主要包括：运输单位信息、运输车辆信息管理、建筑工地信息管理、消纳点信息管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 静态信息GIS展示管理 | 建立基础设施的静态展示管理功能，实现基础设施静态基础信息GIS展示。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 资质申报模块 | 运输资质申报管理 | 运输企业根据建筑垃圾管理条例与实际管理需求进行准运证、建筑垃圾运输证等证件的申报工作。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工地建筑垃圾排放申报管理 | 针对建筑工地建筑垃圾排放进行审批申报，填报完成后将工地与运输单位、车辆进行绑定，用于追溯。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消纳证申报管理 | 对消纳场的信息进行登记申报、绑定各个建筑工地、车辆的信息，为建筑垃圾转运车辆进行准入准出管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 资质审核模块 | 行政资质审批 | 产生单位、运输企业、运输车辆、处置单位根据建筑垃圾管理条例与实际管理需求进行排放证、消纳证、准运证、建筑垃圾运输证等证件的申报审核。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 跨部门联合审批 | 若行政资质审批涉及到多业务部门联合审批的，则针对相应跨部门证件申请的审批流程进行流转管理，功能清单包括待审批、审批中、已审批，提醒各管理单位职责范围内的审批。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 证件核发管理 | 核发部门根据审核结果进行排放证、消纳证、准运证、建筑垃圾运输证等证件的统一核发管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 建筑工地监管模块 | 车辆出入授权管理 | 建立车辆准入核准清单，车辆在进出工地时进行采用视频车牌识别，自动比对车辆出入的权限，对车辆进行严格管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工地黑车监管 | 系统根据实时识别的车牌与授权管理库内的车牌进行比对和分析，对疑似黑车进行识别和报警，并记录为疑似黑车，作为重点巡查依据。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工地合规运营监管 | 对工地开停工进行管理，根据工地处置证审批通过的有效时间，对工地的开停工状态进行自动标识。当系统识别到在工地在开停工有效期之外有车辆进出工地的，系统自动记录违规运营信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 关键点视频监管 | 对接工地关键点位的视频，支持视频实时查看、回放等功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 建筑工地综合看板 | 建立一个建筑工地综合看板，实时展现建筑工地的静态信息与动态数据，便于管理人员快速获取所有建筑工地的分布情况与运行状态。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 智慧工地系统对接与页面集成 |  | 对接原有的智慧工地系统，在本期景宁城市综合应用平台首页实现智慧工地系统的单点登录 | 1 | 项 |  |
|  |  | 运输过程监管模块 | 电子围栏管理 | 建立多类型电子围栏，包括工地电子围栏、消纳场电子围栏、禁区电子围栏、限速圈电子围栏，实现车辆运输过程实时监管，在清运过程车辆行驶、车体状况、是否按照规定的路线进行运输。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆实时状态监控 | 实时监测建筑垃圾车辆实时位置、运行轨迹。可地图查看车辆实时清运位置，包括地址、速度、状态等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆轨迹监控 | 对车辆运输轨迹进行监控，可在线回放车辆作业轨迹。系统可以设置回放的时间段、播放速度、播放进度等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车载视频监控 | 安装车载摄像头，监管是否有抛洒滴漏视频数据通过硬盘录像机无线传输至监控中心，监控中心可进行调看考核、抓拍取证。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆超载监控 | 通过工地摄像头检测车辆是否载货，实现对建筑垃圾车超载的智能化监管，严防超载行为。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆速度限制 | 系统通过采集车辆的实时速度信息，通过平台对建筑垃圾运输车辆的行驶速度根据相应管理办法或管理现状进行限速设置。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 违规作业报警 | 违规作业报警包括超速、越区、不按规定线路运输、进入禁驶路段、中途倾倒、密闭性不合格。设置阈值，实时采集超过阈值进行报警。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 运输过程综合看板 | 建立一个动态的运输过程综合看板，速获取所有运输过程的状态信息，掌控管辖范围内运输车辆运行特征，通过数据准确判断异常情况。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 消纳场监管子系统 | 车辆出入授权管理 | 车辆在进出消纳场时进行采用视频车牌识别，实现车辆作业结果的确认管理。消纳场入场记录与工地进入信息、运输轨迹汇总为车辆完整的作业记录，记录是否完整可排查车辆是否有中途倾倒的行为，作为违规车辆核定的依据。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消纳场计量管理 | 对接消纳场现场地磅数据，包括车辆车牌号信息、车辆所属单位、消纳场名称、进场称重时间，进场计量数据、出场称重时间、出场计量数据。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消纳场库容预警 | 根据消纳场的规划容量、进入消纳场车辆的入土称重数据、离开消纳场的车辆出土称重数据，统计分析消纳场的剩余库容，并形成剩余库容趋势预测预警。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 超量运输管理 | 针对车辆进场需求与申报不同的现象，如车辆运输量已超过申报运输总量，则系统提供超量运输管理。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆合规上路监管 | 对消纳场洗车平台进行实时视频监管，通过视频自动识别，对洗车平台有无车辆情况、车辆是否清洗后合规上路、是否超高尖载上路等情况进行自动识别，出现异常情况则系统进行抓拍和报警。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消纳场视频监控 | 对消纳场进出口、作业区域安装视频监控设备，监控中心对消纳场的出入口情况、现场运作情况实时监控。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 环境监测管理 | 对接环境监测模块采集噪音、PM2.5、PM10、湿度、温度、大气压、风力、风向等多种环境参数监测。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 消纳场综合看板 | 建立消纳场综合看板，基于地图多元化展示消纳场的静态信息与动态数据。 | 1 | 项 |  |
|  | 环卫监管一张图 | 基础3D图层搭建 |  | 对接景宁原有3D建筑模型，搭建三维地图基础图层，在此基础上搭建环卫监管业务相关图层 | 1 | 项 |  |
|  |  | 基础设施设备一张图 |  | 基于3D-GIS地图综合展示基础设施、设备在线情况，展示设施静态分布情况和动态监控数据 | 1 | 项 |  |
|  |  | 环卫保洁作业一张图 |  | 基于3D-GISGIS图综合展示环卫保洁作业的全部元素，包括环卫车辆、环卫人员等作业主体，展示作业主体的静态信息和动态监管信息 | 1 | 项 |  |
|  |  | 环卫质量考核案件数据一张图 |  | 基于3D-GIS地图中定位所有事件的发生位置，以不同的颜色区分表现事件的处理进度，精准把握事件的上报人、处理流程、处理进度和结果评分 | 1 | 项 |  |
|  | 环卫业务监管子系统 | 环卫基础设施监管 | 设施台账 | 通过基础数据维护或与现有环卫保洁系统、公厕系统、末端处置等系统对接，统一管理基础设施信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 设施统计 | 实现环卫设施分布、数量、使用情况的汇总，通过设施汇总数据，可直观掌握设施变化状况、各行政区域类设施数量分布状况等。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 环卫作业人员监管 | 人员台账信息 | 通过数据导入或对接作业保洁系统的方式，获取人员台账信息，人员基本信息主要包括部门、姓名、工号、在职状态、联系电话、身份证号、年龄、性别、职位等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人员作业看板 | 建立人员作业综合看板，整体展示人员作业情况，对人工扫保作业数据进行深层次提炼和分析。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 违规信息管理 | 环卫人员在作业过程中出现的违规异常情况进行集中管理，主要类型包括迟到管理、违规滞留、违规脱岗、作业量不足、异常离线。系统针对违规类型进行后台设置。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人员抽检记录 | 根据规则抽检完成后形成抽检记录，包括抽检时间、抽检标段、应在线数量、实际在线人员、在线率、异常状态。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 人员抽检统计 | 实现各标段抽检次数、总在线人数、实在线人数、在线率的统计分析。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 环卫机械化作业车辆监管 | 机械保洁看板 | 建立机械保洁作业综合看板，多维度展示车辆作业情况，对机械作业数据进行深层次提炼和分析，展现各类型作业完成情况、作业公司车辆状态、累计作业完成情况、公司违规情况、作业里程。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆在线监管 | 实时监控机械化作业车辆的实时位置与作业状态，具体包括实时GIS位置、地址、速度等信息，同步实时预警车辆违规行为。根据车辆作业位置，形成轨迹路线。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 作业轨迹管理 | 作业轨迹跟踪实现环卫车辆历史作业轨迹查询和回放，系统通过图形化方式的地图上回放车辆作业全过程，便于对车辆的监管。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 违规行为日志 | 实现作业车辆作业过程中的各类违规现象进行集中管理，主要包括越区、越线、超速、超时停车等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 任务完成情况报表 | 实现车辆作业里程、作业趟数、违规次数等自动累积，通过比对作业规则实现车辆清扫任务执行情况的精细化管理，实现清扫任务量化考核。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 违规数据统计报表 | 汇总各类异常事件时间维度的汇总、数量的汇总。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 智慧公厕 | 数据对接 | 景宁已经建设了智慧公厕系统，将智慧公厕系统与平台进行页面对接，在同一平台下展示公厕基础数据、人流量数据、气味数据、温湿度数据、水电数据等数据，实现公厕数据的实时监控。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 公厕监管看板 | 建立公厕监管看板，深度分析公厕监管数据，综合展示公厕运营情况。 | 1 | 项 |  |
|  | 考核管理子系统 | 现场稽查考核管理 | 考核配置 | 对垃圾分类考核流程、不同考核对象的考核流程、环卫保洁考核、垃圾分类专项考核流程配置，包括考核主体、考核对象、考核方式、规则标准等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核标准管理 | 建立考核标准，将考核标准融入到考核系统中，在考核的时候能够直接查看到响应的考核标准。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类考核流程管理 | 实现分类考核流程的灵活配置，包括考核任务的生成、任务派发、考核方式选择、现场考核问题采集、第三方监管问题接入、填报数据异常、问题工单中心、问题分类派发、问题整改反馈、整改审核、问题退回等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类智能抽样管理 | 随机抽取考核对象，并根据考核任务数量、考核覆盖率、不可重复性等条件进行任务随机生成。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类考核任务管理 | 根据智能抽样结果进行任务派发，包括考核人员、时间限制等。系统追踪考核任务，形成对考核人员的考核，对于逾期任务进行及时督办。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 现场考核管理 | 能够对现场考核情况进行全面记录，生成响应的考核记录。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核数据管理 | 将各级考核单位的直观数据或填报的互联互通数据，按照不同的标准类型进行处理、归档。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核结果统计 | 对垃圾分类工作多维度的考核。包括但不限于：时间维度、区域维度、运营单位维度、考核因子维度，直观掌握影响垃圾分类的关键因素。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 分类问题整改管理 | 问题工单流转中心 | 对工单处理各个环节进行信息、责任、任务的流转，实现任务的流转与派发。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工单派发与交办 | 根据问题的具体内容、发生的位置等信息，自动进行智能派单，实时传递至相应片区、路段的负责人，并根据问题来源和严重性程度自动抄送相应的管理人员。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工单整改反馈 | 责任人根据考核工单进行现场处理，并将处理结果进行反馈。整改信息包括处理人员、对应的问题详情、整改后的现场情况，监控中心管理人员进行整改结果确认。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 整改结果审核 | 将整改人员反馈的结果进行审核，将问题解决前后进行对比。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 工单状态管理 | 追踪分类工单的状态，包括待派发、待审核、已超时、已处理等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 分类整改结果管理 | 对历史数据分析统计，分类指示当前已处理事件和未处理事件（包括超时和未超时），并对问题事件进行超时预警提醒。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 运营单位综合评价管理 | 考核标准管理 | 企业合同履约情况、标段服务达标情况、移动稽查结果以及违法违规情况等，并根据不同项目的占比情况，设置综合评分的权重比，细化规则。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 企业评价数据管理 | 分析企业合同履约情况、标段分类服务达标情况、移动稽查结果、公众满意度以及违法违规情况不同占比情况。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 权益发放监督管理 | 对企业的垃圾分类积分管理进行监督管理，分析是否有权益重复发放、大批量涌入同一账户、大额积分流转等、积分流转少库存剧减少。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 企业异常事件记录 | 记录企业重大事件信息，作为违法违规评价数据的来源，包括人员严重缺额、环卫车辆违规违章记录、设施建设不达标等. | 1 | 项 |  |
|  |  | 垃圾分类红黑榜 |  | 将各个作业单位、垃圾分类主体等阶段性的考核结果以红黑榜形式在户外展示屏上进行展示 | 1 | 项 |  |
|  |  | 移动端平台-移动监管考核模块 | 考核-任务查看 | 考核人员接收考核任务提醒，查看考核任务的具体信息，包括：考核任务单号、考核对象、考核类别、考核起止时间等。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核-定位打卡 | 考核人员到达考核对象范围内打卡更新位置信息，判断考核人员是否在规定范围内进行考核。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核-现场考核 | 考核人员根据考核现场实际情况，进行考核取证扣分，实现现场考核数据的上传，包括文本、图片、视频等形式。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核-标准查看 | 考核人员在对考核对象评分时，可以根据考核项目选择扣分标准，具体扣分分值支持考核人员根据实际情况手动调整。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 考核-考核记录 | 在考核人员小程序中对考核记录进行管理，包括考核编号、考核内容、对应规则、扣分情况、现场情况、考核位置信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 整改-任务查看 | 街道考核对象接收整改问题，形成整改任务列表，可点击查看整改任务详细信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 整改-结果反馈 | 相关负责人在时限内将整改结果进行反馈到管理平台，整改结果信息包括处理人员、对应的问题详情、整改后的现场情况等，整改结果上传支持图片、文本、视频等多种形式。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 整改-记录管理 | 整改信息上传在小程序实时更新审批状态，并保留形成单位、街道服务整改记录。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 整改-考核规则查看 | 垃圾分类考核扣分规则按照考核具体考核项目、类型、细则进行电子化同步到整改人员小程序。 | 1 | 项 |  |
|  | 环卫综合协同调度指挥子系统 | 调度预案管理 |  | 以事件调度为目的，建立规范的指挥调度预案的建立。包括事件类型、组织架构设置、图形化流程设置、外部接口连接、事件管理等 | 1 | 项 |  |
|  |  | 调度资源一张图 |  | 借助3D 的GIS信息管理结合环卫管理动态信息，实现可调度资源实现整体“一张图管理”，实现图元图层管理，达到“可视化展现、针对性查找、全面化覆盖”的效果，可以通过一张图进行静、动态可调度因素数据的集中展示，同时也可以根据各主题进行展示，进行集中调度。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 调度指令下达 |  | 批量指令下达和单个资源指令下达。支持建立调度群组集结事件相关人员进行信息同步发送 | 1 | 项 |  |
|  |  | 调度追踪管理 |  | 调度任务分发后，可以跟踪任务的执行情况，查询当前正在执行的任务及相关信息 | 1 | 项 |  |
|  |  | 调度事件总结 |  | 总结报告制作、存档、上报和分发功能 | 1 | 项 |  |
|  | 园林养护管理 | 园林养护一张图 | 园林3D地图 | 对接原有景宁3D建筑空间模型作为空间GIS基础图层空间框架，实现城市城市绿地现状、养护喷淋区域规划等园林业务数据的一张图叠加展示查询，实现园林养护业务的一张图可视化监管。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 养护喷淋区域查看 | 一张图中支持查看自动喷淋区域和车辆喷淋作业区域，并在一张图中以不同颜色色块加以区分。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 喷淋作业管理 | 作业区域规划 | 根据车辆喷淋区域位置远近进行车辆作业路线的规划和人员的安排，形成作业车辆喷淋作业路线图和人员规划。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 车辆喷淋区域识别 | 自动识别喷淋作业区域，结合车辆位置判断车辆是否进行喷淋作业。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 喷淋车辆实时监控 | 监控车辆位置的实时监控，包括车辆行驶方向、车辆点火情况、车辆位置、行驶里程、行驶时长等信息。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 喷淋作业状态监控 | 对喷淋车辆作业状态的监控，主要实现对浇水车的作业状态进行监控。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 喷淋作业统计 | 统计车辆浇水作业的数据，并按照车辆和作业区域进行数据统计。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 土地湿润度监测 |  | 安装土壤湿度传感器，对土壤的湿度数据实时传输，将数据上传到系统平台，由平台对数据进行汇总分析。帮助管理人员及时了解相关绿化片区土壤湿度情况，根据土壤湿润度情况可安排喷淋作业强度 | 1 | 项 |  |
|  |  | 绿化破坏事件管理 | 关键点位视频监控 | 对接现有安防监控设备实现对绿化破坏事件进行管理，可实时查看关键关注点位是否存在绿化被破坏的事件。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 历史视频反查 | 对关键绿化监控点位历史视频的搜索和反查，可以实现时间轴搜索、查找绿化破坏时画面，并对其进行抓拍截图。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 绿化破坏事件记录 | 记录绿化破坏事件详细情况，主要包括：事件名称、发生时间、记录时间、事件来源、记录人、事件详情说明、事件抓拍图片等 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 事件处置管理 | 对绿化破坏事件进行派发处置人员，对事件进行定性，分析是人为还是自然原因，对人为原因导致的对截图中的人进行记录，对自然原因导致的记录自然原因类型。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 事件追踪 | 对整个绿化破坏事件进行状态追踪，显示每一条事件目前状态。 | 1 | 项 |  |
|  | 排水处理监管 | 排水管网一张图 |  | 对景宁城区污水主要管网进行数据测绘，实现景宁排水管网的一张图显示，直观展现污水管网走向 | 1 | 项 |  |
|  |  | 排水户管理 | 排水户台账 | 对景宁县内所有排水户建立信息化电子台账，记录排水户的基础信息。并支持对信息进行增删查改、导入导出等基本信息维护操作。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 排水许可证管理 | 对景宁县内排水户的纸质版排水许可证进行系统电子登记和日常管理。登记许可证有效期限、证书编号、证书状态、排水户基本信息、排水量等信息，对排水许可证以照片的附件形式上传到系统中。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 污水处理工况对接 |  | 对接污水处理厂内部生产监控系统，对工况数据进行接入，实现污水处理厂的实时pH、水温、流量、DO等工况的在线监管 | 1 | 项 |  |
|  |  | 排水指标在线监测 |  | 对接污水处理厂和泵站的环保在线监测系统，对泵站的进水液位和出水流量、污水各项指标达标率进行在线监测 | 1 | 项 |  |
|  |  | 排水指标预警 |  | 对排水监测指标设定阈值，当实际监测数据超阈值时形成报警记录，并以短信形式发送到管理人员手机上 | 1 | 项 |  |
|  |  | 排水流量监控 |  | 在污水管网关键节点选取流量监测点位，安装流量检测设备，实现污水流量的实时监控 | 1 | 项 |  |
|  |  | 城市内涝监控 |  | 一方面对接原有防洪水系统数据，另一方面，针对窨井安装超声波式窨井液位计在线监测窨井液位变化情况，通过计算积涝指数、内涝风险指数来判断内涝情况，同时，实现积涝点预测，提前布防防汛排涝资源 | 1 | 项 |  |
|  |  | 农村污水监管对接 |  | 实现与现有农村生活污水监管平台的对接，以单点登录的形式实现系统集成 | 1 | 项 |  |
|  | 后台管理 | 权限管理与参数设置等 |  | 是软件必不可少的基本模块，本平台涉及到的部门用户角色较多，需要实现各类用户的有效管理、系统不同用户的权限设置和系统的参数设置，实现系统用户管理、功能权限和数据权限的合理分配，统一配置参数，在保障平台的稳定运行的同时，提高平台应对将来对业务调整时的应变能力 | 1 | 项 |  |

2.硬件设备、材料参数及数量

| 序号 | 产品名称 | 参数性能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、指挥大厅LED显示屏 |  |  |  |
| 1 | ★215寸高抗光栅硬屏 | ▲1.屏幕厚度：≤2cm；屏幕边框：≤1.5cm； 2.硬质屏幕，整屏无电磁辐射； ▲3.屏幕成像层：特殊光学锯齿结构，可阻止室内灯光干扰；显示逼真的高对比度图像;适合50-500LUX室内环境； 4.屏幕可视角度≥170度； 5.屏幕为节能环保的无源和非自发光屏幕，无需电源，采取定向反射原理显示。 6.显示尺寸：≥5200*1580（mm）。 | 1 | 块 |
| 2 | ★5500激光超短焦工程机 | 1.投影主机分辨率：≥1920×1080，实现点对点显示； 2.投影主机对比度≥100000:1； ▲3.投影主机亮度：≥5500流明; 4.屏前照度（9点平均值）：≥600 LUX； 5.投影主机光源：纯激光光源，支持7×24小时不间断连续工作； ▲6.投影主机镜头：超短焦反射式镜头，投射比≤0.25； 7.具备≥2路HDMI高清视频源输入口,可同时显示双画面，单独切换显示任一画面； 8.平均无故障运行时间MTBF>20000小时，支持7×24 小时连续运行； | 2 | 台 |
| 3 | 激光主机吊装支架 | 配套，专用隐藏式支架 | 2 | 套 |
| 4 | ★硬件超融合视频服务器 | 1.▲455可调点阵几何校正，含开窗矩阵功能，可支持预定义≥8种窗口分布模式任意切换，窗口透明度可调；≥2个HDMI信号源输入；可遥控操作。 2.内嵌式软件：图像几何校正器控制软件 3.▲具备一键待机功能（包含投影主机与图像处理系统），可通过遥控器、中控远程一键唤醒； 4.快速开机、整套激光投影系统开机时间≤20秒； 5.整套激光投影系统功耗：≤1000W； 6.可通过遥控在屏幕调出系统控制菜单，进行可视化操作，零基础快速入门； 7.用户色彩自定义功能，达到完美的整屏显示效果； 8.激光投影系统具备蓝牙无线遥控功能，支持屏幕可视化菜单方式的操作，实现以下功能：① 进行整屏≥450点网格化几何调整，操作简便，无需专业人员，用户可自主维护；② 预设场景一键切换； 9.平均无故障运行时间MTBF>20000小时，支持7×24 小时连续运行； 10.2U硬件超融合视频服务器，机箱+背板+控制卡+遥控模块，≥4插槽。蓝牙遥控操作，融合带自动校正，场景配置，多窗口显示，窗口漫游，窗口缩放，窗口显示模式设定，底图字幕。 嵌入式软件：超融合视频服务器控制软件 | 1 | 台 |
| 5 | 融合输出卡(2K) | 2K融合输出卡（≥2个2K端口） | 1 | 块 |
| 6 | 视频输入卡(2K) | ≥4端口2K视频输入卡（端口支持≥3840*1080分辨率） | 1 | 块 |
| 7 | 高清视频线 | 15-20m HDMI铜缆 2条、2-5m HDMI铜缆 4条 | 1 | 套 |
| 8 | 液晶显示器 | 21.5英寸液晶显示器，LED背光； 屏幕要求比例：16：9； 响应时间：≤5ms； 亮度：≥200cd/㎡； 最佳分辨率：≥1920x1080 | 10 | 台 |
| 9 | 显示器双头支架 | 桌面显示器双头支架，要求用冷轧钢材质，≥90度倾仰角调节，≥100度左右转角。可360度横竖屏切换。立柱高度：≥80CM。 | 4 | 套 |
| 10 | 无缝高清矩阵切换器 | 1. 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持≥8×8路信号切换。 2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 3.通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 4.支持最大分辨率达到4Kx2K。 5.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 6.控制方式灵活，具有≥1路RS-232、≥1路RS-485、≥1路网口，支持外接面板控制接口。 7.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 9.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 10.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，并且支持POC对外供电。 11.支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 12.支持智能温控，控制矩阵风扇的运行； 13.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 14.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备，为坐席人员带来实时的全方位管控体验。 技术参数： 1.可接入输入卡数量：≥2块 2.可接入输出卡数量：≥3块 3.可接入控制卡数量：≥1块 ▲4.输入通道：≥8路 ▲5.输出通道：≥8路 6.串口：≥1×RS-232（9-针母D型接口） 7.波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 8.RS-485控制接口：≥4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用 9.以太网控制接口：RJ-45母接口 10.以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工 11.工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源 12.环境温度：-20℃—+70℃ | 1 | 台 |
| 11 | 嵌入式控制面板 | 1.由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器. 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.采用高灵敏度电阻触屏，操作反应速度更快。 4.嵌墙、嵌桌暗装，方便简洁。 5.软件界面简单清晰、操作方便。 技术参数： 1.供电电压：5V-26V 2.通讯接口：RS485 3.下载接口：Micro USB 4.显示屏尺寸：≥3.5英寸 5.显示器类型：TFT液晶屏 6.分辨率：≥320*240。 | 1 | 套 |
| 12 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.最大支持分辨率：1920X1200P@60； 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 产品参数 1. 协议：支持HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 ▲2. 像素带宽：≥165MHz, 全数字。 ▲3. 接口带宽：≥6.75Gbp，全数字。 4. 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 5. 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 6. 位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 7. 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 8. 最大传输延时：5nS(±1nS) 9. 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10. 接口：≥4路HDMI-A母接口、≥4路3.5mm音频座 11. 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 12. 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 13. 最大直流偏置误差：15mV 14. 最大功耗：15W 15. 输入距离≤20米 | 2 | 块 |
| 13 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 6.支持倍线功能，最高分辨率支持1080P; 7.支持热插拔，即插即用，极其方便。 产品参数 1.协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 2.像素带宽：≥165MHz, 全数字 3.接口带宽：≥6.75Gbp,全数字 4.最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 5.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 6.位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 7.位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 8.最大传输延时：5nS(±1nS) 9.信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10.信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 11.接口：≥4路HDMI-A母接口、≥4路3.5mm音频座 12.最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 13.最大直流偏置误差：15mV 14.最大功耗：15W 15.建议输出距离≤10米 | 3 | 块 |
| 14 | 安装辅材与配件 | 按实际需求配置 | 1 | 项 |
|  | 二、指挥大厅扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 3 | 支架 | 壁装，音箱安装配套 | 4 | 只 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 6 | 座式有线话筒 | 收音头： 14毫米直径镀金电容式 指向特性： 超心型 频率响应： 20-20,000 Hz 灵敏度： -28 dB 输出阻抗： 小于200欧姆 最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10-5Pa) 等效噪声级： 16 dB，A计权 幻象供电： 48V DC 外壳材料：锌合金压铸 | 10 | 台 |
| 7 | 手持式无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 8 | 座式一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有≥200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目：≥ 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷≥50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1 | 套 |
| 9 | 电源时序器 | 1.≥8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数要求： 1.额定输出电压：≥AC~220V50Hz 2.额定输出电流：≥30A 3.可控制电源：≥8路 ▲4.每路动作延时时间：≤1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |
| 10 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道≥24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储≥30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 600*600*2200，冷轧钢材质，符合《网络机柜技术条件》要求。 | 1 | 只 |
| 12 | 机房监听耳机 | 监听耳机，头戴护耳式耳机，直插型，兼容平台: ANDROID Windows Phone iOS，阻抗: ≥38Ω灵敏度: ≥99dB/mW，频响范围: 15-28000Hz，有线连接 | 1 | 幅 |
| 13 | 布放线管及相关辅材 | 穿管布放音箱线、话筒线、信号线等，各类音响接头、成品跳线等 | 1 | 项 |
|  | 三、计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 10/100/1000/10000Mbps、背板带宽：≥256Gbps、包转发率 L2：线速（≥156Mpps/216Mpps） L3：线速（≥156Mpps/216Mpps）、增强型≥24端口10/100/1000M自适应电口 ≥8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口） | 1 | 台 |
| 2 | ★防火墙 | ▲1.1U机架式，采用完全自主版权TOS操作系统，具备≥5个10/100/1000BASE-T端口，≥1个Combo口，≥2个USB口，≥1个Console口；整机吞吐率≥1.6G，应用层吞吐率（FW+APP）≥200M，最大并发连接数≥50万； 2.采用软件模块化设计，可实现功能模块的现场升级； 3.支持静态路由、策略路由、动态路由以及组播路由协议； ▲4.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，提供截图； 5.支持IPv6环境接入、支持IPv6&IPv4双栈运行，支持至少32个路由子接口配置，并且支持支持ISL与802.1Q的trunk接口封装和解封，提供VLAN-VPN功能，并且支持802.1D与PVST生成树协议；支持源地址转换、目的地址转换及双向地址转换策略，并且能够针对特定对象配置不转换策略； 6.防火墙在链路高数据量情况下，可以实现防火墙网络地址转换动态负载均衡； 7.支持可信接入的全局、局部控制，可进行与、或逻辑关系控制支持可信接入的全局、局部控制，可进行与、或逻辑关系控制； 8.可在发生系统故障时，实现系统自动修复； 9.为防止当前主流的DDOS、CC等攻击，可限制IP范围的SYN、ACK的并发、半连接的阈值； 10.支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥，提供截图； ▲11.所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 1 | 台 |
| 3 | 放装式AP | ≥1300M双频吸顶AP，≥2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持APP管理。支持POE供电和本地供电。 | 2 | 只 |
| 4 | 无线AC管理器 | ≥5个千兆电口，≥1个USB口，≥1个Console口； 可带≥200终端，支持≥500M带宽； 集成AC（无线控制器），可管理≥16个AP或≥32个WALL AP | 1 | 台 |
| 5 | 24口千兆接入交换机 | 最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个， ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，若存在双指标，以较低值为准。 长期工作温度0-45°。 MAC地址表大小≥8K 要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 内置管理中心，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理，设备管理等。 | 1 | 台 |
| 6 | 8口千兆POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥192Gbps,包转发率≥15Mpps, ≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理 | 1 | 台 |
| 7 | 图形工作站 | 要求满足或优于如下配置： I7-7700/64G/4TB+512G固态（桌面级）/RAMBO/GTX2080 8G/400W/23寸显示器 | 1 | 套 |
| 8 | 计算机 | 要求满足或优于如下配置：I5-9400/8G/128G固+1T/2G独显/光驱/W10/19.5寸 | 5 | 台 |
| 9 | 控制笔记本计算机 | 要求满足或优于如下配置：2020款 独显MX350 i7-10510U 16GB 512GB（深空灰）配原厂蓝牙鼠标 | 1 | 台 |
| 10 | 安全加固系统 | 文件保护：具备内核级文件/目录强制访问控制。能够控制用户/进程以不同访问权限对文件/目录设置访问规则。通过对用户和文件/目录进行标记，设置相应的级别，来控制用户对文件/目录的访问权限。同级别用户可以随意访问同级别文件/目录，高级别用户对低级别文件/目录只读，低级别用户对高级别文件/目录没有任何权限，依此来保证重要数据流的单向性，只能从低级别流向高级别，不能反过来，保证数据的安全性。 进程保护：具备内核级进程强制访问控制。允许对进程读内存、写内存、复制句柄、终止进程等权限的安全策略。 信任列表：通过把用户认为信得过的进程添加到信任列表中，该进程的操作则会畅通无阻，同时对此进程也可以设置策略进行保护，这样保证了系统的安全性，也保证了一些特殊操作的正常进行，减少用户的操作量。 防御模式：支持正常模式、监控模式和停止模式三种。当用户担心自己配置的策略是否会影响系统和应用时，可将防御模式设置为监控模式，此时将只记录违规的日志而不进行阻止，便于管理员在不造成业务中断的情况下调整策略。 ▲移动存储介质注册：系统提供移动存储设备注册工具，主要实现对移动存储设备的集中注册。移动存储设备注册信息：包括责任人、设备名称、设备序列号、设备供应商、可用分组等信息。可以对已注册的移动介质进行管理，包括设备启用、停用和删除功能。提供功能截图。 设备信息监控：支持实时获取客户端当前插入的违规设备、只读设备和读写设备的详细信息。 权限管理：管理员可对网内已注册的机器采取相应的授权管理策略，可灵活对分组和单台设备进行移动介质的权限设置（只读、读写），同时可以已授权的移动存储设备进行解除授权操作。 网络访问控制：支持基于黑白名单的网络访问控制，通过协议、源IP、源端口、目的IP、目的端口来设置入站和出站的网络连接。 违规外联：支持通过域名解析、TCP连接、PING等多种探测技术探测用户是否存在网络非法外联情况，并实时产生告警。支持定时和手工探测两种方式。 ▲文件/目录完整性检测：具备文件/目录完整性检测。通过记录和对比指定文件/目录的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些文件被篡改，提供功能截图。 ▲服务完整性检测：具备服务完整性检测。通过记录和对比系统中所有服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，以识别哪些服务被篡改。提供功能截图。 安全设置：可进行会话超时设置和登录失败设置，提供系统的安全性。 ▲访问终端IP设置：可以对访问管理平台的访问终端IP地址进行设置，只有列表中的终端才允许登录主机加固管理平台，提供功能截图。 账号管理：实现三权分立，并支持多用户管理，能有效的限制系统特权用户的权限，合理的划分系统的权限为超级管理员、系统管理员、安全管理员以及审计管理员，其中，安全管理员只能管理授权给他的资源。 数据备份与恢复：可以对管理平台的数据进行备份与恢复，定期备份有助于更好的保存管理平台的配置及自定义信息，支持本地和远程两种。 | 1 | 套 |
| 11 | 200M专线 | 200M专线,，运营商至指挥中心、运营商至大数据局 | 2 | 条/年 |
|  | 四、二楼无纸化会议系统 |  |  |  |
| 1 | ★100寸会议平板 | ▲显示屏尺寸：≥100英寸 显示屏类型：TFT液晶面板 显示尺寸：≥2205（H）*1241(V) 分辨率：≥3840（H）×2016（V） 显示比例：16：9 背光类型：LED 显示色彩：8bit, 1.07B 亮度：≥350cd/m2 对比度：≥5000：1 视角（度）：≥178° ▲显示屏防护：≥4mm防爆钢化玻璃 寿命：≥50000小时 触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式 触摸感应技术：红外感应识别触摸技术，10-20点触控 书写精度：2mm 书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm 非透明物体 光标速度：≥120 点/s 定位精度：90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率：≥32767*32767 触摸次数：≥6000万次 ▲响应速度：≤8ms 通信方式：USB 驱动程序：免驱 | 1 | 台 |
| 2 | 无线投屏器 | 配合交互会议平台实现一键投屏，要求免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB接口即插即用 支持系统： Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：≥1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持≥10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议： WPA2-PSK | 1 | 套 |
| 3 | 会议平板OPS电脑 | OPS最低配置要求: CPU: I5 7400U、内存4G、SSD硬盘：128G、带Wi-Fi模块 | 1 | 台 |
| 4 | 智能笔 | 搭配会议平板，具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能 | 1 | 只 |
| 5 | 无纸化服务主机 | ▲提供产品的CCC认证证书。 1、系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理， 包括普通服务器、流媒体服务器、文件服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2、支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制。支持添加、修改会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作功能。 3、支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，添加用户时可用组织架构来筛选用户；支持不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4、支持会前模拟会议室对参会人员进行排位，并导出排位图；支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 5、会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程议题召开。 ▲6、支持多个投票项，支持实时查看投票结果、查看历史投票记录。 7、支持添加各类视频文件，用户在客户端可自由点播查看，可以在管理后台预览；支持添加rtmp/rtsp格式直播流,用户可在终端点播查看。可接收保存终端U盘上传的文件，并根据会议需要分发给对应的参会人员；支持设置文件的查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示。支持对终端设备进行统一配置管理，配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息 8、会中及时接收会议服务信息并进行处理；支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求；通过移动端扫描二维码方式与无纸化终端进行连接；软件具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 ▲9、要求无纸化服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘容量至少1TB。 ▲10、支持系统服务器对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。（提供后台操作界面截图） 11、支持进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流；支持在后台查看历史会议数据，支持查看并管理终端的签到情况。 12、支持通过移动端（手机或平板）通过无线方式控制无纸化终端端显示界面，触摸移动端即可操作无纸化终端；支持通过移动端打开无纸化终端的会议资料文档；支持放大镜放大局部功能，可对无纸化终端的PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 5.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 6.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 ▲7.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。（提供功能界面截图） 8.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 ▲9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。（提供功能界面截图） 10.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 ▲11.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持≥100项评分。（提供功能界面截图） 12.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 ▲13.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。（提供功能界面截图） 14.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 15.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 16.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 17.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 ▲18.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图） | 1 | 套 |
| 7 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 ▲6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。（提供接口截图） 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 ▲7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。（提供以上功能界面截图） ▲8.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。（提供功能界面截图） ▲9.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。（提供功能界面截图） ▲10.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。（提供功能界面截图） | 1 | 套 |
| 9 | 无纸化一体式升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920*1080P。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 ▲10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图） 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 12.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | 14 | 台 |
| 10 | 无纸化会议终端 | 不低于如下配置： 1.CPU：Intel酷睿I3处理器（双核/CPU主频3.5GHz） 2.内存：DDR4 2133 4G 3.硬盘容量：128GB 固态硬盘 4.网卡：1×千兆网卡，RJ45接口 5.标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口 6.工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露 7.工作电源：DC 18.5V/6.5A 8.功耗：65W | 14 | 台 |
| 11 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 ▲3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。（提供功能界面截图） 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 ▲5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图） 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 ▲11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图） 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到等方式。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持≥100项评分；支持评分签名确认。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码等多种方式入会。 | 14 | 套 |
| 12 | 交换机 | 以太网交换机主机,支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,支持≥4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 1 | 台 |
| 13 | 管理电脑 | 要求满足或优于如下配置：I5-9400/8G/128G固+1T/2G独显/光驱/W10/19.5寸 | 1 | 台 |
| 14 | 网络中控主机 | - 要求采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ▲2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备≥1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达≥720MHz。主机内置≥256MDPR及≥8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 ▲7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 ▲8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。要求必须满足CEC 016-2017《绿色供应链评价技术规范 微型计算机、显示器》四星级评价要求。 | 1 | 台 |
| 15 | 8进8出高清HDMI矩阵 | 1.采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象，100%真实重现输入信号的视频效果； 2.采用9.54GHz高带宽芯片，图像特别清晰； 3.支持 HDMI 1.4版本，兼容HDMI1.3版本，符合 HDCP 标准； 4.完整支持HDMI1.4协议3D部分，包括支持全部的HDMI1.4协议中主流的3D显示模式 5.与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达4K的PC分辨率兼容； 6.支持HDMI1.3a与及DVI1.0协议。支持高色深，以及高达4.5Gbps速率； 7.支持信号时序重整，CEC，36位真彩技术； 8.支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC； 9.输入输出传输距离≥20米； 10.全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； 11.本产品带有断电现现场切换记忆保护、视频同步等功能； 12.具备RS232通讯接口； 13.HDMI4进8出一体化矩阵 | 1 | 台 |
| 16 | 平板 | 9.7寸触摸平板 | 1 | 台 |
| 17 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ▲3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图） 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 18 | 编程软件 | 配合网络中控主机使用 | 1 | 套 |
| 19 | 红外发生棒 | 配合网络中控主机使用 | 8 | 根 |
| 20 | 隐藏式桌面插座 | 开启式桌面插座，五防电源×2、网络×2、HDMI×2、USB传输、3.5耳机 | 6 | 只 |
| 21 | 专业功放 | - 工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ▲5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |
| 22 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H) ≥120°(V) ≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 2 | 只 |
| 23 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm | 2 | 只 |
| 24 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 |
| 25 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 26 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 ▲8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 27 | 电源时序器 | 1.≥8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：≥30A 3.可控制电源：≥8路 4.每路动作延时时间：≤1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：≥10A | 2 | 台 |
| 28 | 会议椅 | 人造革弓型椅子，不带轮 | 14 | 张 |
| 29 | 会议桌 | 1、尺寸：6.3m*2m*0.8m。 2、面材：天然胡桃木木皮贴面，厚0.60mm；台面皮板为优质超纤皮，摩擦色牢度干擦≥4级。 3、基材： E0级中纤板，甲醛释放量≤2.2mg/100g，密度≥0.70g/cm³，含水率≤9.3%，内结合强度≥0.48Mpa，静曲强度≥29.1Mpa，弹性模量≥2740Mpa，吸水厚度膨胀率≤5.7%，表面结合强度≥1.19Mpa， E0级刨花板，甲醛释放量≤2.6mg/100g，优于E1级≤9.0mg/100g；含水率≤6.9%；密度≥0.75g/cm³；吸水厚度膨胀率平均≤1.9%，最大≤2.1%；内结合强度平均≥0.40Mpa，最小≥0.36Mpa；静曲强度平均≥13.8Mpa，最小≥12.3Mpa；弹性模量≥2900Mpa；握螺钉力板面平均≥1120Mpa，最小≥990Mpa，板边平均≥740Mpa，最小≥630Mpa；表面结合强度平均≥0.88Mpa，最小≥0.85Mpa。 3、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg,可溶性重金属含量未检出。开放式涂装+黑砂面漆。 | 1 | 张 |
| 30 | 机柜 | 600*600*2200，冷轧钢材质，符合《网络机柜技术条件》要求。 | 1 | 只 |
| 31 | 线缆及附材 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头等等 | 1 | 项 |
|  | 五、车辆监管系统 |  |  |  |
| 1 | ★车载智能一体机 | 1.设备的硬件设计，应进行可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性和电磁兼容性设计。设计系列化产品，应遵循系列化、标准化、模块化和兼容原则，并应符合相应的国家标准。硬件系统和单元设计应留有适当的逻 辑余地，硬件系统应具有一定的自检功能 2.硬件应具有可扩展性，特别是可扩充多媒体部件，并易于维修。其CPU配置、总线速度、存储器、输入输出控制器、联动控制器、网络接口、配制的系统软件等，应在产品标准中明确规定，产品功能应与说明书相符合 3.电源接口：航空插头 ▲4.视音频输入信号接口：≥8个模拟；视音频输出信号接口：≥1个VGA接口，≥1个CVBS天线接口：≥1个WIFI天线接口，≥1个定位天线接口，≥1个3G/4G天线接口。 5.网络接口：≥1个RJ45接口；报警接口：≥8路报警输入、≥1路脉冲输入、≥1路button输入，≥2路报警输出语音对讲：航空插头 6.喇叭驱动：支持≥2路喇叭接入 7.其他接口：≥3个USB接口（其中前置≥1个USB3.0和USB2.0，后置1个USB2.0，为5芯航空头，外接防火存储盒）、≥3个RS232接口、≥2个RS485，≥1个RS422接口，≥2个CAN，≥1个SD卡槽 ▲8.采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.8s 9.对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用的设备上回放，并不易被篡改。 ▲10.图像分辨率最高达到1080P，支持H.264/H.265编解码格式。 11.所有视(音)频通道处于录制状态时，单路监视、回放图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现像 12.当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s。具有报警联动的接口，能支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号。当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥30s的视(音)频。 ▲13.支持同时接入≥8路模拟视频信号+8路网络视频信号，支持 HDTVI 相机、 AHD、 CVI、 IPC 相机的混合接入，预览延时应≤160ms。 14.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，具有无线模块 ▲15.具备GPS、北斗，GLONASS定位功能，支持惯性导航，支持多模混合模式定位，定位信息能在录像资料中保存，其中定位热启动时间小于1秒。 | 70 | 台 |
| 2 | 4路车载硬盘录像机 | 1.视频输入：支持≥4路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流； 2.硬盘存储：支持至少2块2.5寸硬盘； 3.SD卡存储：≥1张SD卡接口（标配不带SD卡）； 4.通信模块：4G全网通； ▲5.定位模块：标配GPS/GLONSS/北斗三模定位； 6.电源输入：DC+8V～+36V； | 70 | 台 |
| 3 | 车载调度屏（安卓） | 1.含触摸显示屏、对讲手唛、按键盒、≥5米延长线(连接主机)、安装支架 ▲2.支持≥3路视频输入，兼容AHD/TVI/CVBS 3.支持≥2路电平输入，可控制视频输入的切换 4.支持参数设置 5.支持支架式安装（后装） ▲6.有≥16个带背光按键，内置13.56MHz非接触式RFID刷卡模块 7.内置扬声器，半双工工作模式 | 70 | 台 |
| 4 | 混收混运智能摄像头 | 1.1080P CMOS ICR红外半球型车载摄像机 2.传感器类型 Progressive Scan CMOS 3.最低照度 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4.快门 1/25秒至1/50,000秒 5.镜头2.8mm 6.镜头接口类型 M12 7.调整角度 水平: -30°~30°;垂直: 0°~75°;旋转:-180°~180° 8.日夜转换模式 ICR红外滤片式 9.同步方式 内同步 10.帧率 1080p@25fps 11.宽动态 大于120dB ▲12.信噪比≥40dB 13.视频输出 1Vp-p Composite Output(航空头) 14.音频输入 内置MIC 15.音频输出 1路,航空头(线性电平,阻抗:1kΩ) 16.线序：1-视频；2-音频；3-电源；4-地 17.自动增益 低/中/高/关 18.彩色/黑白 彩色/黑白/红外 19.白平衡 自动/手动 20.宽动态 支持 21.背光补偿 支持 22.视频设置 亮度、对比度、饱和度、锐度、数字降噪、镜像 23.工作温度和湿度 -40℃~60℃，90% 24.功耗 2.5W MAX(当ICR切换时，4W MAX) ▲25.红外照射距离≥15米 ▲26.防暴等级 超过IK07 | 70 | 台 |
| 5 | 摄像头延长线 | 类型：延长线 线长：≥4m | 70 | 条 |
| 6 | 硬盘 | 2.5英寸 1TB 5400 16M SATA | 70 | 只 |
| 7 | 车载智能一体机流量 | 300M/月 | 70 | 台/年 |
| 8 | 4G流量卡 | 30G流量卡 | 70 | 台/年 |
|  | 六、中转站视频监控 |  |  |  |
| 1 | 4路1盘位硬盘录像机 | ▲1.支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。 ▲2.支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。 3.可设置9/8/6/4/1等多种预览模式。 4.支持≥1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘。 5.支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持≥1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖。 6.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活。 7.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲。 8.支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现。 9.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改。 | 1 | 台 |
| 2 | 存储硬盘3T | 3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3 | 1 | 个 |
| 3 | 400W网络红外枪机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.内置2颗白光补光灯。 ▲4.最低照度彩色：0.0004 lx。 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 ▲8.信噪比不小于60dB。 ▲9.需具有不小于140分的宽动态能力。 10.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11.不低于IP67防尘防水等级。 12.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13.设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 1 | 台 |
| 4 | 400W网络红外球机 | ▲1.内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 ▲2.内置2颗GPU芯片。 3.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 4.设备支持可见光补光 5.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ▲8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲9.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ▲10.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 11.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 12.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 14.支持GB28181协议。 15.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 17.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 ▲18.支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央。 | 1 | 台 |
| 5 | 室外防水设备箱 | 500*400*150mm室外不锈钢防水箱。 | 1 | 只 |
| 6 | 交换机 | ≥5口百兆。 | 1 | 台 |
| 7 | 立柱2.5米 | 2.5米立柱含基础。 | 1 | 套 |
| 8 | 20M专线 | 20M专线。 | 1 | 条/年 |
| 9 | 线缆及附材 | 网线、电源线、穿线管、电源接头，管卡，水晶头等 | 1 | 项 |
|  | 七、人员监管系统 |  |  |  |
| 1 | 电子工牌 | 1) 支持 GPS/北斗双模 ▲2) 启动时间：冷启动 ≤40秒、热启动≤3秒 ▲3) 定位精度：5- 10 米 4) 速度精度：不低于0.3 米/秒 5) 数据信道：全网通，支持移动/联通/电信等三家运营商 6) 单键 S0S 报警 7) 支持盲区补报 8) 支持 SOS 报警功能和低电量指示 ▲9)供电方式：自带电池，电量 ≥1800MAH | 400 | 张 |
| 2 | 流量费 | 300M/月 | 400 | 张/年 |
|  | 八、建设垃圾监管 |  |  |  |
| 1 | ★车载智能一体机 | - 设备的硬件设计，应进行可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性和电磁兼容性设计。设计系列化产品，应遵循系列化、标准化、模块化和兼容原则，并应符合相应的国家标准。硬件系统和单元设计应留有适当的逻辑余地，硬件系统应具有一定的自检功能。 2.硬件应具有可扩展性，特别是可扩充多媒体部件，并易于维修。其CPU配置、总线速度、存储器、输入输出控制器、联动控制器、网络接口、配制的系统软件等，应在产品标准中明确规定，产品功能应与说明书相符合。 3.电源接口：航空插头。 ▲4.视音频输入信号接口：≥8个模拟；视音频输出信号接口：≥1个VGA接口，≥1个CVBS天线接口：≥1个WIFI天线接口，≥1个定位天线接口，≥1个3G/4G天线接口 5.网络接口：≥1个RJ45接口；报警接口：≥8路报警输入、≥1路脉冲输入、≥1路button输入，≥2路报警输出，语音对讲：航空插头。 6.喇叭驱动：支持≥2路喇叭接入。 7.其他接口： ≥3个USB接口（其中前置≥1个USB3.0和USB2.0，后置≥1个USB2.0，为5芯航空头，外接防火存储盒）、≥3个RS232接口、≥2个RS485，≥1个RS422接口，≥2个CAN，≥1个SD卡槽。 ▲8.采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.8s。 9.对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发 生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用的设备上回放，并不易被篡改。 ▲10.图像分辨率最高达到1080P，支持H.264/H.265编解码格式。 11.所有视(音)频通道处于录制状态时，单路监视、回放图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘 不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现像 12.当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s。具有报警联动的接口，能支持无源的开路和/或闭路 信号接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号。当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时 ，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥30s的视(音)频。 ▲13.支持同时接入≥8路模拟视频信号+8路网络视频信号，支持 HDTVI 相机、 AHD、 CVI、 IPC 相机的混合接入，预览延时应≤150ms。 14.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，具有无线模块 ▲15.具备GPS、北斗，GLONASS定位功能，支持惯性导航，支持多模混合模式定位，定位信息能在录像资料中保 存，其中定位热启动时间小于1秒。 | 1 | 台 |
| 2 | 4路车载硬盘录像机 | 1.视频输入：支持≥4路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流； 2.硬盘存储：支持≥2块2.5寸硬盘； 3.SD卡存储：≥1张SD卡接口（标配不带SD卡）； 4.通信模块：4G全网通； ▲5.定位模块：标配GPS/GLONSS/北斗三模定位； 6.电源输入：DC+8V～+36V； | 1 | 台 |
| 3 | 车载调度屏（安卓） | 1.含触摸显示屏、对讲手唛、按键盒、≥5米延长线(连接主机)、安装支架 ▲2.支持≥3路视频输入，兼容AHD/TVI/CVBS 3.支持≥2路电平输入，可控制视频输入的切换 4.支持参数设置 5.支持支架式安装（后装） ▲6.有≥16个带背光按键，内置13.56MHz非接触式RFID刷卡模块 7.内置扬声器，半双工工作模式 | 1 | 台 |
| 4 | 混收混运智能摄像头 | 1.≥1080P CMOS ICR红外半球型车载摄像机 2.传感器类型 Progressive Scan CMOS 3.最低照度 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4.快门 1/25秒至1/50,000秒 5.镜头2.8mm 6.镜头接口类型 M12 7.调整角度 水平: -30°~30°;垂直: 0°~75°;旋转:-180°~180° 8.日夜转换模式 ICR红外滤片式 9.同步方式 内同步 10.帧率 1080p@25fps 11.宽动态 大于120dB 12.信噪比≥42dB 13.视频输出 1Vp-p Composite Output(航空头) 14.音频输入 内置MIC 15.音频输出≥1路,航空头(线性电平,阻抗:1kΩ) 16.线序：1-视频；2-音频；3-电源；4-地 17.自动增益 低/中/高/关 18.彩色/黑白 彩色/黑白/红外 19.白平衡 自动/手动 20.宽动态 支持 21.背光补偿 支持 22.视频设置 亮度、对比度、饱和度、锐度、数字降噪、镜像 23.工作温度和湿度 -40℃~60℃，90% 24.功耗 2.5W MAX(当ICR切换时，4W MAX) ▲25.红外照射距离≥15米 ▲26.防暴等级 超过IK07 | 1 | 台 |
| 5 | 摄像头延长线 | 类型：延长线 线长：≥4m | 1 | 条 |
| 6 | 硬盘 | 2.5英寸 ≥1TB 5400 16M SATA | 1 | 只 |
| 7 | 车载智能一体机流量 | 300M/月 | 1 | 台/年 |
| 8 | 4G流量卡 | 30G流量卡 | 1 | 台/年 |
|  | 九、园林养护客理硬件 |  |  |  |
| 1 | 土壤湿度监测仪 | 供电电源 12-24V DC 或者电池供电 通信频率：频段制式 FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM 水分测量范围 0-100% 防护等级：≥IP68 | 1 | 套 |
| 2 | 网络流量卡 | 300M/月 | 1 | 张/年 |
|  | 十、排水综合管理子系统-污水处理相关硬件 |  |  |  |
| 1 | 超声波式窨井液位计及无线传输设备 | 供电方式：3.6V 锂电池供电，电池容量40AH 通讯方式：NB-Iot\Lora可选 采集频次：远程可调 精度等级：±0.5 CM； 响应频率：20-200KHZ； 响应时间：<50ms； 防护等级：≥IP68； 接口类型：RS485、RS232、IOx2、Dox2 量程：0-5M,0-10M(可选)。 | 5 | 套 |
| 2 | 线材 | 根据现场情况定制 | 5 | 套 |
| 3 | 流量计及辅材 | 管径：250mm 测量精度： ≥1.0 测量介质：不含杂质的水 管道满管 传输方式：无线 安装方式：夹持式 | 5 | 套 |
| 4 | 流量计安装 | 根据现场情况定制 | 5 | 套 |
| 5 | 液位计安装 | 根据现场情况定制 | 5 | 套 |
| 6 | 数据传输流量 | 300M/月 | 5 | 张/年 |
|  | 十一、安防系统 |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | 1.具有≥400万像素 CMOS传感器。 2.具有≥2颗白光灯。 3.最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 4.白光补光距离不小于15米。 5.需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 9.需支持DC12V/POE供电。 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 11.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 | 7 | 只 |
| 2 | 16路网络高清硬盘录像机 | 1.可接入总码率不超过160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像 2.支持≥1路HDMI、≥1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示 3.支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放 4.可同时正放或倒放≥16路H.265编码、1080p格式的视频图像 5.支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件 6.可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 7.支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户 8.可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，支持对前端IPC批量远程升级；支持对IPC的编码配置修改 9.支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像 10.支持≥2个SATA接口，≥1个USB2.0，≥1个USB3.0接口，≥1个RJ45网络接口，≥4路报警输入，≥1路报警输出接口 11.支持硬盘SMART检测，支持硬盘克隆 | 1 | 台 |
| 3 | 4T监控级硬盘 | 3.5英寸≥4TB IntelliPower 64M SATA3 | 2 | 块 |
| 4 | 人脸指纹门禁一体机 | 1.设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 2.设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 5.设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 6.设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ▲7.设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥255组时段计划模板，支持≥1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 8.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ▲9.设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 10.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 11.设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 12.设备支持IP65防水等级。 13.适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 2 | 台 |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； | 2 | 只 |
| 6 | 双门磁力锁（含支架） | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W | 2 | 幅 |
| 7 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门； 双扇门配2个 | 2 | 台 |
| 8 | 10路POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥192Gbps,包转发率≥15Mpps, ≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理 | 1 | 台 |
|  | 十二、装修工程 |  |  |  |
|  | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 90 | 平方 |
| 2 | 石膏板艺术吊顶 | 石膏板艺术吊顶 | 60 | 平方 |
| 3 | 木龙骨木工板基层 | 现场定制 | 30 | 平方 |
| 4 | 软膜天花吊顶 | 现场定制 | 30 | 平方 |
| 5 | 天花乳胶漆 | 天花刷乳胶漆 | 180 | 平方 |
| 6 | 集成铝扣吊顶 | 600*600*0.8mm，集成吊顶工程铝扣板，铝镁合金基材，表面粉末喷涂工艺。 | 9 | 平方 |
| 7 | 天花检修孔 | 现场定制 | 4 | 个 |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 木龙骨木工板基层 | 现场定制 | 80 | 平方 |
| 2 | 吸音板 | 布艺软包吸音板 | 80 | 平方 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 铝合金不锈钢踢脚线，阳极氧化工艺，宽10cm。 | 28 | 米 |
| 4 | 双开防盗门 | 1.2m*2.1m，含五金件 | 2 | 樘 |
| 5 | 单开防盗门 | 0.8m*2.1m，含五金件 | 1 | 樘 |
| 6 | 轻质砖隔断 | 轻质砖砌墙 | 25 | 平方 |
| 7 | 窗帘盒制作 | 现场制作 | 9.3 | 米 |
| 8 | 窗帘 | 天鹅绒窗帘，定制 | 9.3 | 米 |
| 9 | 墙面装饰亚克力字 | 定制，根据整体装修效果。 | 1 | 项 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 水泥地面找平 | 90 | 平方 |
| 2 | 无边钢制静电地板 | 600*600*35无边钢静电地板 | 82 | 平方 |
| 3 | 方块拼接地毯 | 阻燃级别：B2，产品尺寸：50mm*50mm，毯面材质：丙纶。 | 55 | 平方 |
| 4 | 机柜承重钢架 | 电池柜设备承重支架底座，采用优质5#镀锌角钢现场制作而成，尺寸与设备配套。 | 3 | 套 |
| 5 | 指挥席地台木工制作 | 现场制作 | 1 | 项 |
| 6 | 会议桌 | 木质，贴实木皮，尺寸：5.8m*0.8m*0.8m。 | 2 | 套 |
| 7 | 异形四联控制台 | 弧形四人位，采用环保E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，采用烤漆工艺，表面光亮平整，有光泽。台面预留铝合金走线盖，内部可安装86插座，内部要求设计有柜体，可放置主机箱以及隐藏线，柜体底板要求开有86插座面板孔，可任意安装强电、弱电面板，外部看不到任何线头。 | 1 | 套 |
| 8 | 机房操作台 | 定制，根据机房布置选择。 | 1 | 套 |
| 9 | 会议椅 | 人造革弓型椅子，不带轮 | 6 | 张 |
| 10 | 操控人员坐椅 | 人造革弓型椅子，带轮 | 5 | 张 |
| 11 | 列席人员坐椅 | 人造革弓型椅子，不带轮 | 20 | 张 |
|  | 电气设备安装 |  |  |  |
| 1 | 暗装空开箱 | 定制，内配知名品牌空开，断路器等 | 2 | 套 |
| 2 | LED筒灯12W | 额定功率：12W，工作电压：220V，发光角度：散光，光源颜色：正白、暖白，光源亮度：1080-1200流明。 | 38 | 套 |
| 3 | 控制室LED平板灯 | 600*600，功率：32W，材质：冷轧板+PC面框，内置恒流驱动电源。 | 2 | 套 |
| 4 | 单开单控开关 | 一位单控带荧光开关，16A*250V，86型。 | 1 | 只 |
| 5 | 双开单控开关 | 二位单控带荧光开关，16A*250V，86型。 | 4 | 只 |
| 6 | 三开单控开关 | 三位单控带荧光开关，16A*250V，86型。 | 2 | 只 |
| 7 | 五孔电源插座 | 5孔插座面板，额定电流10A，额定电压：250V，额定功率：2500w。 | 15 | 只 |
| 8 | 空调插座 | 空调插座，三相四线，25A440V | 3 | 只 |
| 9 | 中央空调天花机 | 3匹冷暖天花机，能效等级：3级，制冷量(W):≥7200,制热量(W):≥7700，内机噪音：≤55db，循环风量：≥1300m3/h。 | 2 | 台 |
| 10 | 1.5P壁挂空调 | 能效等级：3级，制冷量(W):200-4200,制热量(W):200-5720，内机噪音：≤18-36-42db，循环风量：≥650m3/h。 | 1 | 台 |
| 11 | 地面弹起式地插 | 额定电压：10A，额定电压：250V，最大功率：2500V，材质：H62铜，配置2*五孔电源 | 8 | 只 |
| 12 | 地面弹起式地插 | 额定电压：10A，额定电压：250V，最大功率：2500V，材质：H62铜，配置网络插头、2*35mm音响插头、HDMI插头 | 4 | 只 |
| 13 | 灯具与电源插座布线 | ZR-BV2.5 | 1200 | 米 |
| 14 | 空调电源线 | ZR-BV4 | 300 | 米 |
| 15 | 市电进线电缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | 50 | 米 |
| 16 | 机柜进线电缆 | ZR-YJV3*4 | 50 | 米 |
| 17 | 机柜工业插头 | 工业插头 | 3 | 只 |
| 18 | 电气设备安装辅材配件 | 底盒、绝缘胶布、标签等 | 1 | 批 |
|  | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 静电汇流排 | 40*4铜排 | 90 | 米 |
| 2 | 等电位端子箱 | 暗装LED等电位箱，165*75*50MM | 1 | 只 |
| 3 | 接地总线 | ZR-BVR35 | 10 | 米 |
| 4 | 接地线 | ZR-BVR6 | 200 | 米 |
| 5 | 三相电源防雷器 | 限压型 , 四模块,40kA（In），80kA（Imax）,Up＜2500V。 | 1 | 只 |
| 6 | 机柜12位16A PDU防雷插座 | 12位16A三插头 | 3 | 条 |
| 7 | 6位防雷插排 | 6位防雷排插，额定电流10A，额定电压：250V，额定功率：2500w。 | 4 | 只 |
| 8 | 防雷接地辅材配件 | 铜鼻子、接地卡、绝缘子、膨胀等 | 1 | 批 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 规格：200mm*100mm，采用冷扎钢板的槽形桥架含盖板。要求表面应均匀，无毛刺、伤痕等缺陷。桥架钢板厚度要求不小于1.0mm。含桥架、梯档、连接片等，厚度不含喷塑层的厚度。桥架长度的极限偏差范围：长度为4000mm时为±2mm、2000mm时为±2mm | 15 | 米 |
| 2 | 桥架安装配件 | 桥架支架、横档、吊杆、接地线、螺丝螺母、 | 1 | 批 |
| 3 | JDG钢管 | φ20 | 100 | 米 |
| 4 | JDG钢管 | φ25 | 100 | 米 |
| 5 | 金属软管 | φ25 | 50 | 米 |
| 6 | 钢管安装配件 | 直接、成品大弯、锉刀、钢锯、卡扣、蝴蝶夹、杯疏、开孔器、电胶布等 | 1 | 批 |
| 7 | 12芯单模光纤 | 1. 符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T1258-2005标准； 2. 光缆规格：GJPFH 3. 光纤规格：B1.3(或OS2、G652.D) 4. 衰减＠20℃（DB/Km） ：＠1310≤0.8，＠1550≤0.6； 5. 模场直径（μm）：8.6～9.5； 6. 包层不圆度(%)：≤1.0； 7. 涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8. 温度附加衰减(dB/km)：≤0.1； 9. 零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10. 宏弯损耗（db）：≤0.1 11. 短暂/长期允许压扁（N）：≤4芯 220/70 ； ≤12芯 660/20 ； 12. 动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10； 13. 外护套：LSZH； 14. 芯数：12； 15. 使用温度：-40℃～+60℃ 16. 外护套颜色：黄色 | 50 | 米 |
| 8 | 12口光纤配线架 | 1. 标准19英寸机架式安装方式； 2. 全金属结构采用优质高强度冷扎钢材，表面放静电喷涂处理，强度高，外观整洁美观 3. 材料：优质冷扎钢板 ； 4. 端口数量：12； 5. 端口类型： FC； 6. 表面处理：静电喷塑 ； 7. 表面颜色：黑色； 8. 高度：1U； | 2 | 套 |
| 9 | 光纤熔接 | 现场熔接 | 24 | 芯 |
| 10 | 电信级单模光纤跳线（FC-LC，3米） | FC-LC、3米 1. 依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2. 各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3. 光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4. 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5. 互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6. 接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7. 重复性：≥1000次； 8. 工作温度：-20℃~+60℃ 9. 光纤护套：LSZH； | 10 | 条 |
| 11 | 六类非屏蔽模块 | 1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准 2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定 4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 6. 插头与插座插合次数:≥1000 7. 线端接次数:≥250 8. 卡接导体线规:22~26AWG 9. 工作温度:-25～60℃ | 14 | 个 |
| 12 | 电视模块含面板 | 双口TV+网络面板 1. 材料：优质ABS 2. 带有防尘盖，防止灰尘 3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用 4. 组合式结构，前后双层面板设计 5. 颜色：白色 | 2 | 个 |
| 13 | 双口面板 | 86H50型，双口 1. 材料：优质ABS 2. 带有防尘盖，防止灰尘 3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用 4. 组合式结构，前后双层面板设计 5. 颜色：白色 | 8 | 个 |
| 14 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求 2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5% 5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m 6. 延迟偏差：≤45ns/100m 7. 额定传输速率(NVP)：68% 8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) 9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 10. 线规：23AWG 11. 护套护套材料:PVC | 3 | 箱 |
| 15 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 1. 要求符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定 2. 标准19英寸机架式、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理 3. 采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线 4. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 5. 插头与插座插合次数:≥1000 6. 线端接次数:≥250 7. 卡接导体线规:22~26AWG | 1 | 套 |
| 16 | 100对110配线架 | 100对机架型110跳线架 1. 采用 IDC技术设计，上下两排进出线缆均在正面端接。 2. 标准 19英寸机架型。 3. 耐压强度要求：DC: 1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧现象 4. 拔出力:≥20N 5. 抗张力:≥133N 6. 卡接导体线规:22~26AWG | 1 | 条 |
| 17 | 理线架 | 19英寸1U金属理线架，冷轧钢板，带金属盖板，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 提供UL认证报告 | 6 | 条 |
| 18 | 电视线 | SYWV75-5，国标 | 100 | 米 |
| 19 | 电视一进二出分配器 | 一分二，采用锌合金工艺，工作频宽：5-2400MHz | 1 | 只 |
| 20 | HDMI延长器（60米） | 单网线≥60米HDMI延长器，≥1080P高清传输，兼容HDCP协议，支持HDMI1.4标准，采用≥10G高带宽无损数字视频传输技术 ，无延时，图片清晰且抗干扰能力强 | 4 | 对 |
| 21 | HDMI高清线（1.5米） | 1.5米，分辨率：≥3840*2160/60Hz，理论带宽：≥18Gbps。 | 20 | 条 |
| 22 | 服务器机柜 | 42U，600*1000*2000mm，冷轧钢材质，符合《网络机柜技术条件》要求。 | 2 | 台 |
|  | 十三、云服务器 |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | CPU计算：64位，CPU数量：≥16核，内存≥128G，硬盘容量≥1000G，操作系统：Linux | 3 | 台/年 |
| 2 | 云数据库 | RDS数据库,硬盘容量：≥500G,CPU：≥4核,内存：≥16G | 3 | 台/年 |
| 3 | 云安全服务 | 符合二级等保要求 | 1 | 项 |

- ▲四、安装调试

1、交货及安装地点：采购人指定地点。

2、项目建设工期要求:合同签订后30天内交货，90天内安装调试完成并正常运行。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4、中标人免费提供中标设备的安装服务。

5、调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

### ▲五、验收标准

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据。

2、投标设备由需方及有关部门进行验收。验收内容包括：

（1）货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；

（2）技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

（3）档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

3、设备到达需方工地，应提前通知需方，由需方会同监理人员根据有关清单进行验收。需方到货验收后可择日另行邀请有关专家复验，如复验出所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等与合同记载不一致，有替换或变更情况的，投标单位无条件更换为与合同记载相符合产品及数量，由此产生的费用投标单位自理，如造成需方损失的，按实赔偿。

4、设备安装调试完成后，供方需提供质保书、保修证明等书面资料。并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

5、验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。

### ▲六、付款方式

1、履约保证金：供应商在签订合同前需缴纳本项目履约保证金，金额为合同价的3%。供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，项目验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期满后15个工作日内支付。

2、签订合同后十日内提供硬件设备进场清单，到货验收合格后支付合同价50%的进度款，软件系统安装调试完毕后支付至合同金额90%；

3、经验收合格后支付至最终结算金额的100%；

### ▲七、售后服务

1、质保期：投标人提供设备3年质保，如原厂质保大于3年，按原厂商执行。若原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

质保期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。质保期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2、技术培训：中标单位应负责对采购单位人员进行现场培训，直至采购单位人员能完全操作和维修。

3、系统维护：中标单位提供3年的系统维护服务，维护期间中标单位需在1小时内响应采购人系统维护要求，2小时内赶至项目部维护；中标单位负责后续系统免费升级等，并服从采购单位工作安排。

4、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品出厂检验报告、合格证；使用说明书；用户手册（中文）；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格及合同中要求的其他文件资料。

### 八、其他

▲1、系统正常运行所必需但在招标文件中未明确要求的，投标单位应视投标设备情况自行补足。

2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

### ▲九、其他要求

1、本项目所涉及的采购数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际供货量结算。税收、人工费、安装费、运费、验收费用等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2、本项目	装修工程注明工程量为采购人完成装修效果的预估量，投标人自行承担为完成采购人需求的装修工程量增减的风险，本项采用包干价结算，投标人自行组织现场勘察并合理报价，项目验收时不因工程量增加另付费用。

3、本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

4、有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向政采云咨询。

- 第三章  投标供应商须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台采购项目 采购编号: ZJXYJC(2020)2号 |  |  |
| 2 | 采购人 | 景宁畲族自治县住房和城乡建设局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标供应商获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标供应商才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标供应商才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2020年12月9日09：30分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标供应商自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（32121986@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标供应商自行保管。 注：投标供应商在预中标公示期间需提供与电子投标文件内容一致的 纸质版投标文件，纸质响应文件的份数要求如下： 资格审查文件： 正本1份 副1份； 资信商务及技术文件：正本1份 副4份； 报价文件： 正本1份 副4份； |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：景宁畲族自治县政府采购中心(景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼，县公共资源交易中心一楼开标室)。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江兴业建设项目管理有限公司 |  |  |
| 16 | 投标供应商解密硬件准备 | 1.电脑（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)。 |  |  |
| 17 | 特别说明 | 请供应商根据资格审查要求、投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件、样品（如有），未提供原件、样品所造成的风险由投标供应商自行承担。样品、原件用邮寄方式邮寄到招标文件指定地点，评标结束后按原地址将原件资料邮寄回各投标人（邮费由投标供应商自理），采购代理机构不负责原件意外丢失风险。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系景宁畲族自治县住房和城乡建设局。

2.1.2 “投标供应商”系指符合本项目资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标供应商代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江兴业建设项目管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标供应商按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指与投标供应商名称相一致的CA电子章。

2.1.9“▲” 系指实质性要求条款，“★”系指项目关键核心产品。

3.投标供应商基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标供应商自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标供应商须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标供应商的风险

7.1投标供应商应认真阅读招标文件中的所有条款。投标供应商没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标供应商应认真阅读招标文件，如有疑问的，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标供应商承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

在规定时间内因电子交易平台原因未按时解密的电子投标文件或者解密不成功，投标供应商已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容,其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容,其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2 负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证扫描件）；

▲11.1.3 投标供应商财务状况报告：提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）扫描件或投标截止时间前三个月内能说明该投标供应商与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件扫描件；

▲11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

提供供应商税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的扫描件；

提供供应商社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料扫描件；

营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证扫描件；

扫描件需要盖章确认。

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：

①以上扫描件或复印件均需加盖单位公章。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标供应商认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标供应商需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标供应商认为有必要提交的其他资料文件。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.4.1 投标报价

▲11.4.1.1投标供应商应在招标文件所附表格格式填写投标产品、服务的单价和投标总价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.4.1.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.4.1.3 投标报价超过采购最高限价的，做无效标处理。

▲11.4.1.4 投标供应商报价只有总报价而无分项报价的，投标供应商不进入报价评分，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。投标供应商报价只有分项报价而无总报价的，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.4.1.5 投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、系统运维等一切税金和费用。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标供应商应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA电子章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15. 供应商在签订合同前需缴纳本项目履约保证金，金额为合同价的3%。供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，项目验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期满后15个工作日内支付。

### 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标供应商应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份投标文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前列表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内因电子交易平台原因未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标供应商不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件因电子交易平台原因未按时解密或解密不成功的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审，供应商无需安排人员前往开标会议现场，但应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（开标时请供应商勿长时间离开计算机，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。由于供应商原因未及时在线参加，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

19.3开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况，宣布开标会参与人员名单、提交投标文件的投标供应商名单、开标纪律及评审期间的有关事项：

19.3.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

19.3.2投标人填写并通过在线询标澄清方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为询标函发出后20分钟内，否则视为投标人放弃投标。

19.4电子投标文件解密：由代理机构工作人员启动电子投标文件解密通道，解密时间为启动解密后30分钟内。

19.5电子投标文件因电子交易平台原因无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标供应商代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.6解密成功的投标供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.7采购代理机构做好会议记录，投标供应商在解密完成后可点击【开标记录表】进行查看。

19.8开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标供应商进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 | 提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）扫描件或投标截止时间前三个月内能说明该投标供应商与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件扫描件； |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 1. 依法缴纳税收：提供供应商税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的扫描件； 2. 社会保障资金：提供供应商社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件； 3. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料扫描件； 4. 营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。 5. 营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证扫描件； |
| 5 | 资格声明 | 是否按资格声明格式填写且盖章 |
| 6 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 7 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

20.2 经资格审查后合格的投标供应商不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标供应商应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标供应商的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家投标供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标供应商认定。评审后得分最高投标供应商获得中标单位推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的产品不管是一项或是多项品牌相同的，均视为提供的是同品牌的产品；多家投标供应商中，提供同品牌产品的投标供应商均按一家投标供应商认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标供应商中，有一家投标供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标供应商均按一家投标供应商认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家投标供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的；或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的产品不管是一项或是多项品牌相同的；或者无标注关键核心产品但项目采购内容及清单中非单一产品一项或多项品牌相同且有一家或以上投标供应商所报该项报价或多项品牌相同产品的合计报价占项目总报价50%以上（含本数）的；评审后得分最高的为有效投标供应商，其他同品牌投标供应商将作为无效投标处理。如按一家有效投标供应商认定后，造成项目有效投标供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒影响导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七  投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标供应商如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的。

28.2投标供应商未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的。

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的。

28.4不具备投标文件规定资格要求的。

28.5投标有效期、交货期等条款不能满足采购文件要求的；。

28.6评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.7存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

28.8投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

28.9投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.10招标文件中未要求，但投标供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.11评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见招标文件；

28.12投标供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

28.14违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

28.15投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.16投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

28.17评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.18拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

28.19提供虚假材料谋取中标的。

28.20在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.21招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

29.3 与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标供应商有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标供应商有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标供应商的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标供应商之间事先约定由某一特定投标供应商中标、成交；

32.6 投标供应商之间商定部分投标供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标供应商与采购人或者采购代理机构之间、投标供应商相互之间，为谋求特定投标供应商中标、成交或者排斥其他投标供应商的其他串通行为；

32.8 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标供应商的投标文件相互混装。

### 九  澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标供应商提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com上予以公布，潜在投标供应商应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标供应商应向采购人提出。

### 十  质疑

34.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标供应商。

34.6质疑投标供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二   授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标供应商的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标供应商或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标供应商在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标供应商出具的授权委托书。

39.3其他投标供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标供应商自行承担。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1根据《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

40.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标供应商，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标供应商后再申请注册入库。

40.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.项目监督

41.1本项目接受县监察、财政、审计等部门的监督。

42. 采购代理服务费

本项目由中标单位支付采购代理服务费，费用按照相关规定标准等计取。中标单位在领取中标通知书的同时向招标代理机构支付。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

# 第四章　政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标单位：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标单位。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

- 第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

- 第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标单位澄清修改文件

3.1.4 中标单位投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

- 第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

- 第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

- 第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方。

- 第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

- 第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

- 第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

- 第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：

- 第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

- 第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

- 第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水市 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须景宁畲族自治县政府采购中心同意经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门和景宁畲族自治县政府采购中心备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5浙江兴业建设项目管理有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为中标单位，浙江兴业建设项目管理有限公司作为合同鉴证方，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	          卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：               负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	  被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

鉴证方（盖章）：

被委托人(签字或盖章)：

地址：

邮编：

电话：

时间：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本公开招标文件实质性要求。

# 第五章　 响应文件格式

## 一  资格审查文件格式

### ▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照原件扫描件；

注：须加盖公章。

### ▲2、授权委托书（扫描件）

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：   委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证原件扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商通过政采云平台电子投标工具无法完成的，可以采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件原件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件原件扫描件：

正面： 反面：

### ▲3、财务状况报告

提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标供应商与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件扫描件。

注：以上扫描件需加盖投标供应商公章。

### ▲4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

1.提供供应商税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的扫描件；

2.提供供应商社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料扫描件；

4.营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证扫描件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证扫描件；

5.扫描件需要盖章确认。

▲5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标供应商全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商盖章：

日     期：

注：

上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商盖章：

日     期：

## 二  资信商务及技术文件格式

## 1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标供应商全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标供应商自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（三）与采购人、其它投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标供应商盖章：

日     期：

### 2、投标供应商参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商盖章：

日     期：

- 3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准以及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，本公司为       （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务或货物，由本企业提供货物、服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的货物或服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商盖章：

日     期：

4、商务响应表

采购编号：             项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 培训要求 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 8 | ...... |  |  |  |

投标供应商盖章：

日     期：

5、其  他

除招标文件规定的要求外，投标供应商还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务部分评标办法要求的其他资料；

⑵投标供应商认为可以证明其资信商务部分方面的其他材料，但不得出现报价。

6、项目技术方案

内容要求：

投标供应商须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

注：1. 表格请按第二章和第五章内容要求编制；

2. 格式自拟；

7、技术规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过20项的，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

8、人员配备情况

注：1. 表格请按第二章和第五章内容要求编制；

格式自拟；

9、技术培训、售后服务和系统运维的内容及措施

内容要求：

1、投标供应商应针对本项目的技术需求提出详细的后期的技术培训、售后服务和系统运维方案等内容及措施；

2、招标文件的技术服务、售后服务及系统运维服务只是基本要求，投标供应商根据项目特性可作出优于或者等同于招标文件要求的承诺。

注：1. 表格请按第二章和第五章内容要求编制；

- 格式自拟；

10、设备配置清单

项目名称：              采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

### 11、评标办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）

### 三  报价文件格式

1、报价表（开标一览表）

项目名称：

采购编号：                                              单位：人民币元

| 序号 | 项目类别 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景宁畲族自治县垃圾分类综合应用平台采购项目 |  |
| 合计（元） |  |  |

注：

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3.报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、培训费、验收费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标供应商盖章：

日     期：

2、投标分项报价表

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | （货物名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | （备品备件名称） |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 7 | 总报价 |  | 大写 （￥ ） |  |  |  |

注： 1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“货物”系指投标人根据招标文件规定须向采购人提供的产品，以及产品标配中带有的附件、备品备件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

备品备件系指货物标配的备品备件、附件、耗材等之外，投标人为投标货物易损易消耗产品或部件提供的备用品。

3、“投标分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲5.报价应包括人工费、服务费、税金保险费、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日     期：

## 四   投标文件封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标供应商名称（CA签章）：

投标供应商地址：

时间：在  年  月 日  时 分之前不得启封

五  政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：

1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2、各供应商代表可以在收到代理机构发送的询标函后20分钟内将声明书以澄清的方式递交，否则视为供应商撤回投标。

- 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1 评标委员会

2.1.1评标成员：由评审专家组成；

评审专家确定方式：除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2 职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

3.2   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.3  资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标现场随机抽取产生，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

3.4  报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四、评审一般规定

4.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

4.2 资信及商务和技术总分权重为70%，评审分值为70分， 评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

4.4  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

4.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

### 五、评审内容及标准

5.1资信商务及技术部分得分70分，权值为70%，由评委根据以下内容统一打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信商务部分 6.5分 | 2.5分 | 企业资质 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个0.5分。（注：提供有效的以上证明材料或证书复印件(证书应附证www.cnca.gov.cn国家认证认可监督管理委员会查询截图证明)进入投标文件并加盖投标人公章，否则不得分） 2、投标人或其软件供应商具有由市级（含）以上政府部门颁发的智慧环卫类科学技术奖项的，得0.5分。（注：提供有效的以上证明材料或证书复印件进入投标文件并加盖投标人公章，否则不得分） 3、投标人或其软件供应商获得省级企业技术中心认定的得0.5分。 （注：提供有效的以上证明材料或证书复印件进入投标文件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 1分 | 软件开发能力 1、投标人或其软件供应商具有有效的类似本项目业务的软件著作权登记证书的每提供一个得0.5分，最多的1分。 （注：提供有效的以上证明材料或证书复印件进入投标文件并加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 3分 | 类似业绩 投标人或其软硬件供应商具有类似硬件或软件项目成功实施经验的，每项业绩得0.5分，最多得3分（被解约的合同不得填报）。 （注：提供有效的合同复印件进入投标文件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 二 | 技术部分 63.5分 | 5.5分 | 需求理解与分析：根据项目建设需要，投标人需结合项目现状进行详细分析，并提供合理的需求分析方案，内容全面且符合实际，基于以上因素进行横向比较。优：3.5-5.5分；良：1.5-3.5分；差：0-1.5分；未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 6分 | 总体架构设计：投标人提供项目总体架构设计方案，要求系统架构合理，功能模块结构清晰，技术路线准确，关键技术特点具备优越性、可实现性和可拓展性，对接整合方案合理可行，内容描述详实，设计科学合理，基于以上因素进行横向比较。 优：4-6分；良：2-4分；差：0-2分；未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 25分 | 产品性能参数：根据本项目设备各项技术指标、性能参数等满足招标文件要求的得25分；投标技术指标非实质性负偏离，每项扣0.5分；非实质性负偏离超过20项的，投标文件无效；实质性负偏离，投标文件无效。 |
|  |  | 3分 | 系统安全： （1）软件供应商的软件安全开发服务取得信息安全服务资质认证证书的，得1分。须提供复印件加盖投标人公章，否则不得分； （2）软件供应商的信息系统安全运维服务取得信息安全服务资质认证证书的，得1分。须提供复印件加盖投标人公章，否则不得分； （3）软件供应商具有信息系统安全等级保护二级及以上系统实施经验，实施的系统通过等保二级及以上系统评测的，得1分，需提供信息安全等级保护备案证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 15分 | 实施方案：投标人提供本项目组织实施方案（至少应包括数据共享方案、进度计划及保障措施、质量保证措施、项目验收方案等），评委会就其合理性、可行性、完整性等综合评价和横向比较，好的得10-15分，良好的得5-10分，一般得0-5分，未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 3分 | 售后服务：投标人是否提出了详细、完整的售后服务方案，内容包括但不限于维护的内容与频次，人员安排、响应时间、备品备件、应急故障解决等方面提供详细服务方案，并提出了切实可行且合理的保障措施，投标人或其软件供应商是否具有完善的售后服务评价体系，基于以上因素进行横向比较，方案明确、表述完整、可操作性强的得2-3分，方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性的得1-2分，方案不够明确、表述模糊、可操作性差的得0-1分，未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 2分 | 培训方案：投标人提供本项目系统培训方案，包括课程安排是否合理、培训形式是否多样、讲师经验是否充分等，评委会就其可行性、完整性、合理性进行综合评价和横向比较，好的得1.5-2分，良好的得0.5-1.5分，一般的得0-0.5分，未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 4分 | 系统运行维护方案：投标人是否提供详细的系统运行维护方案，方案合理可行，投标人或其软件供应商供应商是否拥有自主产权的系统运维管理平台，基于以上因素进行横向比较，好的得3-4分，良好的得2-3分，一般的得0-2分，未提供相应内容的不得分。 |

5.2 投标人报价满分为30分，报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，作无效标处理。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予 / %的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1- 6 %）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六、评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。