柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目

项目编号: 绍柯采[2023]3425号

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区大数据发展管理中心

采购代理机构：绍兴越信工程管理有限公司

2023年10月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2023年11月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2023]3425号

项目名称：柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目

预算金额（元）：5400000

最高限价（元）：5400000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目

数量：3年

预算金额（元）: 5400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业的柯桥区电子政务系统软硬件3年的维护（含门户网站群翻译）及技术支持，并要求三年驻场。

备注：每年上限价为180万元，三年上限价为540万元。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至2023年11月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月1日9：30时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年11月1日9：30时

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：____/_____

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区大数据发展管理中心

地址：绍兴市柯桥区群贤路1661号

传真：/

项目联系人：张先生

项目联系方式：0575-81165203

质疑联系人：袁女士

质疑联系方式：0575-84126009

2.采购代理机构信息

名称：绍兴越信工程管理有限公司

地址：绍兴市越城区元城大厦1602室

传真：0575-88054556

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：13957568050

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0575-88659588

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人 ：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的设备维保及现场驻点服务等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | / |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 免收履约保证金 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.9对中小企业预留项目，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.3.10对非中小企业预留项目，由中小企业中标的，采购单位应根据浙财采监〔2022〕3号文件精神，按照3.3.9要求执行。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

# 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

# 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%。

九、合同公示与备案

27. 合同公示

采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.合同备案

采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在政采云系统上备案，最迟不得超过30日。

# 十、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

## 1.1基本情况介绍

### 1.1.1项目背景

近年来,随着信息化建设的不断深入,柯桥区的电子政务建设取得了长足的发展。柯桥区在2003年就建成了一套完整的电子政务综合应用系统，2013年、2014年针对原有电子政务系统的实际运行情况,部署了服务器虚拟化平台，开发了全区协同办公系统、统一用户平台、人大政协业务系统等应用系统，同时对电子政务外网平台升级建设，完成电子政务骨干线路提速升级。2017年柯桥区电子政务数据中心机房从原A3楼机房搬迁到了现在D5楼模组化封闭冷通道机房内。2018年至今陆续对包含核心交换机、防火墙、负载均衡等网络设备进行了升级更新，增添了部分网络安全设备，并对服务器和存储持续扩容升级。此次招标即为对包括大数据中心鉴湖大院机房、行政中心大数据中心机房在内的电子政务网络和软硬件系统运维和能力提升，鉴于维护内容十分庞杂，技术要求较高，实时性要求强，同时原有软硬件各系统和技术维护合同将于2023年10月到期，为使柯桥区电子政务各系统正常安全运行，现再次购买维保服务。

### 1.1.2项目实施范围与内容

实施范围：覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业。

实施内容：

1、覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业的柯桥区电子政务系统软硬件的维护（含门户网站群翻译）及技术支持。

2、网络安全维护能力提升。

### 1.1.3柯桥区电子政务网络拓扑介绍

### 1.1.3.1柯桥区电子政务外网

目前网络的接入链路包括互联网接入、政务外网接入和业务内网接入三个渠道，其中业务内网系统平台以业务数据系统为主。网络系统包括核心业务内网网络、政务外网和互联网三个区域的网络系统；政务外网包括资源共享专网（VPN1）、公众服务专网（VPN2）和部门业务专网（VPN3）。

柯桥区大数据发展管理中心至镇街及区级机关（单位）线路采用中广有线柯桥区分公司光纤线路（线路由广电维护），下属各职能单位按照就近接入原则，通过各种方式（裸光纤、MSTP等）接入PE设备；至绍兴市大数据局线路采用电信和移动宽带网线路（路由器以外部分由电信、移动维护）。柯桥区政务网统一出口因特网采用电信、移动万兆光纤线路（公网路由器以外部分由电信维护）。柯桥区大数据发展管理中心共有两个机房，行政中心（群贤路1661号）和鉴湖大院（鉴湖路129号）机房各一个。行政中心机房内核心有一台华为CE12808和 两台CE16808，通过三层双活架构联接至行政中心内外各部门。现鉴湖大院机房内有华为CE12808交换机一台，联接鉴湖大楼内各部门。两机房相距数里，采用中广有线柯桥区分公司光纤线路联接。

2014年12月底前，柯桥区大数据发展管理中心完成覆盖全区各镇（街道、开发区）、区机关各部门、村居（社区）及部分重点企业的三级电子政务外网平台升级建设，完成电子政务骨干线路提速升级，实现全区电子政务外网的统一、完整、有效和安全运行。2016年底，完成区电子政务外网网络骨干万兆升级，祼光纤直接接入各镇街、开发区及已建独立办公楼的区级机关部门，至因特网出口端口提速到万兆并提供双链路冗余。2017年5月，柯桥区政务机房搬迁到了行政中心D五楼机房内，整体网络结构未做更改。

### 1.2维保清单及要求

| 序号 | 维护项目 | 维护及保修要求 | 情况备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换系统设备管理维护 | 维护要求： 保证行政中心（群贤路1661号）及鉴湖大院（鉴湖路129号）内电子政务所有网络交换设备正常运行，确保柯桥区政务内外网络正常畅通，定期检测、调试、设置配置等。设备或系统故障须及时处理解决（接入层设备出现故障与损坏要求最迟在8小时内恢复正常运行，核心层设备出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），无法恢复的要求提供备件。中标人负责所有与维护相关的费用，配合各联网单位网络接入，做好日常登记管理，解决行政中心（群贤路1661号）及鉴湖大院（鉴湖路129号）内各部门由于网络引起的故障问题。 保修要求： ▲投标人需要对清单内要求原厂质保的产品，承诺在中标后签订合同前提供原厂质保授权函。清单内其他设备，投标人必须承诺提供原厂或第三方维保服务。 中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。 机房内其他若干网络交换及路由设备因网络架构调整暂未使用，若维保服务期间重新利旧使用，投标人须承诺做好设备日常维护和硬件保修服务。 | 网络设备情况：行政中心（群贤路1661号）网络布线为山东浪潮公司建设，2003年4月交付使用，保修期20年。2014年10月，区政府对区行政中心大楼网络进行了主干网络升级，从原千兆网络升级到了当前的万兆网络。2017年因机房搬迁又对原万兆主干网络进行了相应的整改。目前，大楼智能化布线系统主要设备有：桥架、配线架、理线架、RJ45模块、终端设备等。 行政中心机房内设备由原维护方维护至2023年10月止。 鉴湖大院（鉴湖路129号）大楼内网络布线及交换路由设备为杭州信雅达建设，2004年4月交付使用，建设方承诺保修期三年（保修期限已届满）。当前机房内设备维护由原维护方维护至2023年10月止。 需继续使用的网络交换设备：行政中心内核心、汇聚、楼层交换设备及因特网两条出口链路上的防火墙等安全产品原厂三年质保将在2023年10月底到期。 需继续使用的网络交换设备详见维保设备清单：《网络交换设备维护清单》。 |
| 2 | 网络安全系统设备管理维护 | 维护要求：保证柯桥区政务网安全系统的正常运行，实时监控、定期检测、调试、设置配置等，及时响应区机关各部门及镇街、村居（社区）、重点企业提出的在使用全区性政务网络安全系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（设备或系统出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），投标人负责所有与维护相关的费用。 保证柯桥区政务网的安全运行，须对网络病毒及黑客攻击进行实时监控，遇问题及时采取措施解决。 保修要求： ▲投标人需要对清单内要求原厂质保的产品，承诺在中标后签订合同前提供原厂质保授权函。 清单内其他设备，投标人必须承诺提供原厂或第三方维保服务。投标方必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。 | 网络安全系统情况：继续使用的网络安全设备详见维保设备清单：《网络安全系统设备管理维护清单》及《电子政务外网安全和网络设备》。 |
| 3 | 服务器系统设备管理维护 | 维护要求：保证柯桥区数据中心机房服务器的正常运行，定期检测维护、调试等，设备或系统故障须及时处理解决（设备与系统出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），投标方负责所有与维护相关的费用。 正在正常工作使用的服务器详见维保设备清单：《服务器系统管理维护清单》。 保修要求： ▲清单中服务器（备用服务器除外）投标人必须承诺提供原厂或第三方维保服务（还在质保期内设备承诺在质保期满后购买维护服务期内原厂或第三方维保服务），否则作废标处理，且出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。 清单内还在质保期内的设备，中标人除做好日常维护工作外，出现问题需及时与原厂商联系解决问题；系统软件中标人需做好日常管理维护，解决系统故障。清单中注明为备用服务器的，中标人需提供这些设备的日常维护和硬件保修。 |  |
| 4 | 存储备份系统设备管理维护 | 维护要求：保证柯桥区数据中心存储备份系统及虚拟化系统的正常运行，定期检测维护、调试等，定期备份相应数据，遇设备或系统故障须及时处理解决（存储系统出现故障与损坏要求最迟在48小时内恢复正常运行，其它设备与软件出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关的费用。 确保柯桥区EMCAvamarM1200备份系统与赛门铁克BE3600备份系统的正常运行，为柯桥区电子政务网站群、数据库、办公系统、政务服务网等业务系统数据提供定期备份。定期检测维护、调试、设置配置等，及时响应在使用EMCAvamarM1200备份系统与赛门铁克BE3600备份系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），备份中出现的问题进行处理，以及数据丢失后的恢复。中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。 正在正常工作使用的存储与备份设备详见维保清单：《存储备份系统设备管理维护清单》。 保修要求：▲维保清单上EMC存储以及EMC网关、EMC交换机、EMC备份一体机必须承诺提供原厂或第三方保修服务，否则做废标处理，承诺在中标后签订合同前提供原厂或第三方质保授权函。 ▲其它存储与备份相关设备，中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。服务器虚拟化软件需做好日常维护，出现故障需在8小时内修复。并无条件配合及确保做好柯桥柯桥区大数据发展管理中心后续新增服务器及存储的加入与日常维护工作。 |  |
| 5 | 柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房设备及系统管理维护 | 维护要求：因2017年5月，行政中心A3楼机房搬迁至D5楼，原有机房内部分系统与设备已经迁移到柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房使用，中标单位需定期对该机房环境监控、视频门禁、空调、UPS供电系统等做定期检查，保障机房卫生环境，动力环境，确保各系统运行稳定。 确保鉴湖大院机房视频监控系统与环境监控系统正常运行，对相关环境与设备进行实时监控，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门在使用视频监控系统与环境监控系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。 正在正常工作使用的机房设备详见维护清单：《柯桥区鉴湖大院机房设备及系统管理维护清单》、《零信任项目清单》。 保修要求：▲以上机房设备，UPS系统及空调投标人需承诺提供原厂或者第三方维保服务，其他相关设备中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。 |  |
| 6 | 新机房设备及系统管理维护 | 维护要求：以上数据中心机房内系统为2017年建设系统，原维保单位提供保修至2023年10月，中标人负责在整个使用过程中日常的软硬件运维工作，定期对机房设备检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，对相关环境与设备进行实时监控、备份。发现硬件问题及时提交业主方，并配合业主方进行设备的维修。 正在正常工作使用的机房设备详见维护清单：《大数据中心机房设备及系统管理维护清单》、《零信任项目清单》。 保修要求：以上机房设备，中标方负责日常的软硬件运维工作，出现硬件故障及时与业主设方沟通配合解决，出现问题需在8小时内修复。 ▲同时新机房施耐德UPS等重要设备，因原维护单位维保至2023年10月，本项目需要在原维保服务期到期后须由投标人承诺提供原厂维保服务，承诺在中标后签订合同前提供原厂质保授权函,否则做废标处理。 | 柯桥区电子政务数据中心机房是柯桥区政府2017年自建的模块化标准机房，位于柯桥区群贤路1661号柯桥区人民政府D5楼，机房面积约600平方米，共有10G骨干网出口带宽，总计可供单位使用机架约104个。采用一体化集成理念，集成模块化机房系统、机房装修系统、动力配电系统、空调系统、新风系统、综合布线系统、防雷接地系统、气体灭火系统、气体消防系统、机房环境监控系统、机房环境改造系统。 |
| 7 | 网络系统管理维护 | 维护要求：确保柯桥区行政中心及鉴湖大院网络系统正常运行，定期检查运行情况，对大楼所有网络运行情况进行监控，对日常网络问题进行排查与解决，以及对整个网络系统中其它单位出现问题上门服务或提供技术支持，协助排查。 正在正常工作使用的软件清单：《软件及应用系统维护清单》 |  |
| 8 | 柯桥区政务虚拟化平台的维护 | 维护要求：根据虚拟化平台运维规范，对虚拟化平台基础架构提供专业化的安全保障和日常运维。提供虚拟化平台网络设备、服务器、安全设备、存储、PC等终端设备的日常巡检、系统升级、故障处理、性能调优、技术咨询、攻防测试、应急演练等7*24小时服务； |  |
| 9 | 绍兴市柯桥区公共安全视频图像共享平台维护 | 保修要求：2019年新建系统，其中视联动力设备原厂提供5年质保，其他服务器存储设备为3年原厂质保，2023年又新购买服务器存储设备硬件2年质保，投标人承诺在该平台设备质保到期后提供第三方维保服务正常工作使用的机房设备详见维护清单：《雪亮工程一期公共视频图像共享平台》及《雪亮工程二期公共视频图像共享平台》 |  |
| 10 | 一体化智能化公共数据平台 | 维护要求：本项目服务将对一体化智能化公共数据平台基础设施体系进行全面支撑与相关协助（政务云、电子政务外网等相关基础设施进行全面保障） 正在正常工作使用的机房设备详见维护清单：《数据交换和一体化公共服务平台硬件》、《大数据超融合平台》、《软件及应用系统维护清单》 |  |
| 11 | 柯桥区电子政务软件一二期项目软件系统 | 维护要求：本项目服务将对柯桥区电子政务软件一二期项目软件系统进行全面支撑与相关协助 正在正常工作使用的软件清单：《软件及应用系统维护清单》 主要包括：网站群管理维护、网站监测桥接平台管理维护、协同办公应用平台（老版本）、统一用户管理系统、人大政协老系统、政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统等 | 基本情况：系统总体技术框架包括三层次： 柯桥区电子政务云管理平台：由业务部门为政府用户以Web应用方式提供信息化配置服务。 柯桥区电子政务云基础架构服务：由区柯桥区大数据发展管理中心为业务部门以虚拟机的形式为各业务提供可调度、可变更的物理资源。 柯桥区电子政务云基础平台/应用服务：由区柯桥区大数据发展管理中心为业务部门，以中间件形式为各应用提供统一的运行环境，同时保证弹性扩展。 |
|  |  | 网站群管理维护维护要求：确保绍兴市柯桥区人民政府网站、柯桥区党群及人大政协网站两个站点安全平稳运行。 在服务期内，根据实际需求对主站进行修改调整、子网站修改或新建迁移（包括页面建设、数据迁移等）、网站使用指导培训；信息更新维护；日常运行情况监测。 在服务期内，做好省、市对绍兴市柯桥区人民政府网站的各种要求或任务，做到及时响应、积极回应。 在服务期内，上报网站工作年报至全国政府网站信息报送系统，及时处理其平台上的各种纠错问题。 满足柯桥区门户网站英语的日常信息的及时翻译，接到招标方的翻译请求后，中标人需安排专人负责，承担网站翻译、校验、审核工作以及信息发布，保证译文不能出现任何差错和法律纠纷。 翻译质量要求：译稿应当按照用户方所要求的目标语种英语进行提供；译稿电子文档的格式应与原稿的格式一致或与用户方要求格式一致；译稿必须按照用户方提供的排版标准进行排版；如原稿中出现目标语的界面图，译文中的用词应与界面图上的用词一致；如原稿中出现源语言的界面图，中标人不用编辑界面图，但必须把界面图中的语言翻译成目标语，置于该界面图的上方；中标人应确保译稿的正确性、完整性，杜绝笔误，如发生因翻译差错引起的各种纠纷和造成的所有损失，由中标人全部承担。 网站监测桥接平台管理维护：确保网站监测桥接平台安全平稳运行。 在服务期内，确保平台可以准确对接省、市、区3个网站监测平台错误字问题；及时修复运行期间各种bug；优化系统提高性能。 在服务期内，确保平台操作系统安全：及时打补丁、加固安全措施。 |  |
|  |  | 协同办公应用平台（老版本）维护要求：确保公文交换系统与OA办公系统正常运行，及时响应区机关各部门、镇街及村居（社区）在使用OA公文系统与OA办公系统中遇到的问题并帮助解决，满足用户查询历史文件的需求。 统一用户管理系统维护要求：确保柯桥区统一用户管理系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，保障后续其他业务系统的接入工作，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门、镇街及村居（社区）在使用统一用户管理系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。 | 协同办公应用平台包括：公文交换系统和OA办公系统（当前由6台服务器系统组成），约555家单位使用公文交换系统，120家单位使用OA办公系统，共注册用户数6852名。目前，该系统正常运行，但只保留历史文件查询功能。 |
|  |  | 人大政协老系统维护要求：配合人大、政协及第三方公司维护柯桥区人大建议系统、政协提案系统，确保系统正常运行，包括系统配置、用户数据的修改与维护及服务器定期维护等。 政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统维护内容： 硬件方面：为政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统提供合理的虚拟化硬件支持。 系统方面：包括人员注册、权限开通、相关业务系统的用户同步、不进中心事项用户授权、部门事项认领相关工作、政务工单等系统使用指导及问题跟踪等。 | 浙江政务服务网是集行政管理、便民服务、政务公开、数据开放、互动交流等功能于一体，省市县统一架构、多级联动的网上政务服务平台。 |
| 12 | 网络安全维护能力提升需求 | 提升要求：在原有网络架构及基础设备情况下，需要增加流量分流检测能力和防火墙能力提升，中标方需要在运维期间提供符合以下要求的设备供业主方使用。详见要求请见：《网络安全维护能力清单》 | 随着柯桥区电子政务网网络架构复杂度的提升,这给网络安全防护维护带来极大挑战,针对具体网络应用场景下进行有效防护,整体提升柯桥区电子政务网网络安全能力。 |
| 13 | 驻点人员需求 | 人员要求： 1、驻点人员至少4人或4人以上三年常驻现场。其中需要至少3人是本科及以上学历；（投标文件中需提供驻点运维人员工作履历、学历证书扫描件并加盖投标人公章）。 | 驻点人员需做好以上软硬件设备的日常维护和巡检、答疑、问题处理等工作，并做好大数据中心交办的其他运维相关工作任务。 |

### 1.4其它要求

▲1、中标人承诺须保证常驻维护技术人员至少为4人或4人以上三年常驻现场。并要求工作时间保证至少四人8小时常驻，节假日保证至少一人8小时常驻，上级部门规定的需24小时值班的重要节假日保证至少一人24小时常驻。由采购人提供驻场场地，常驻人员其他所有费用包含在投标报价中，请投标人综合考虑。中标后供应商提供的驻点人员名单在一年内不得变更，如变更取消中标资格，并承担采购单位相应损失。

▲2、投标人须承诺本项目机房及软硬件系统所有提供的原厂维保或第三方维保服务从中标后合同生效之日起生效，相应设备或系统的原厂维保与第三方维保均须在合同签订前提供到位；

投标人须承诺不得把本项目整体转包给其他第三方公司实施运行。

▲3、服务期内，属于柯桥区大数据发展管理中心职责管理范围内（柯桥区行政中心内电子政务设备及鉴湖大院机房）的电子政务设备的维保，其它技术管理、技术维护工作所产生的费用全部由中标人承担。

▲4、维护清单内供应商承诺设备需提供原厂质保服务的，中标后签订合同前供应商需提供相关设备的原厂质保函原件，否则采购人有权单方面取消中标资格。

▲5、中标单位需承诺严格遵守绍兴市柯桥区大数据发展管理中心网络和数据安全相关工作要求，落实网络和数据安全责任，签订合同时同时签订相关网络和数据安全责任书。

### 1.5维保设备清单及软件清单

### 1.5.1网络交换设备维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为千兆MPLS核心交换机S8508 | 1 | 台 | 2007年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 柯桥鉴湖大院 |
| 2 | 华为千兆核心交换机S6506 | 1 | 台 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 3 | 旧华为千兆汇聚交换机S9303 | 2 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据机房设备储存间 |
| 4 | 华为百兆接入交换机S3700 | 32 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 各楼层井道和大数据机房 |
| 5 | 华为S5700交换机 | 3 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 6 | 柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）大楼内电子政务网若干楼层交换机 | 1 | 批 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 7 | 政务内网华为交换机Quidway3928P－EI | 7 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 8 | 政务外网接入交换机S3600-52P-SJ | 9 | 台 | 2008年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 9 | 楼层综合布线系统 | 1 | 项 | 2014年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 10 | 万兆负载均衡设备F5BIG-IP4000S | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 |  |
| 11 | 核心交换机 CE12808 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 | 鉴湖大院、大数据网络汇聚机房 |
| 12 | 汇聚交换机（A楼东楼、西楼） S9303 | 4 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 |  |
| 13 | 汇聚交换机（B、C、D楼）S6700-24-EI | 6 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 |  |
| 14 | 48口万兆上行接入交换机（A楼东、西楼、B、C、D楼）S5700-52X-LI-AC | 59 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 |  |
| 15 | 24口万兆上行接入交换机（服务器接入、会议室接入） S5700-28X-LI-AC | 5 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2023年10月 |  |

### 1.5.2电子政务外网安全和网络设备

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡F5-BIG-LTM-I4600 | 2 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 2 | 万兆防火墙 天融信NG-81342 | 2 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据机房设备储存间 |
| 3 | 核心交换机 华为CE16808 | 2 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 4 | 上网行为管理 深信服AC-1000-B3150-X9 | 2 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 ▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂质保并在签订合同前提供原厂质保函。 |
| 5 | 态势感知 安恒DAS-ABL-S2100 | 1 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 6 | 探针设备 安恒DAS-ABL-SP5000 | 1 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 7 | 日志审计 安恒DAS-LOG-3000 | 1 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 8 | 数据库审计 安恒DAS-A1000 | 1 | 台 | 2020年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 9 | 边界防火墙 天融信NGFW4000-UF | 4 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2024年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 10 | 汇聚交换机 华三S7503X | 4 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2024年10月 | 井道A3-2、A2-1 |
| 11 | 接入交换机 华三S5170-54S-EI | 61 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2024年10月 | 各楼层井道 |
| 12 | 核心交换机 华三S7506X | 2 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2024年10月 | 大数据设备机房D8排、审批中心 |

### 1.5.3网络安全系统设备管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深信服SSLVPN-H6300 | 1 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 2 | 网站防护设备金电网安网站防护系统v2.0-T5000 | 1 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 3 | 网神SecGate3600-G30 | 1 | 台 | 2017年1月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 4 | 网神SecIPS3600-P9000-LG13M | 2 | 台 | 2017年8月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 | 大数据网络汇聚机房W机柜 |
| 5 | 360WSIMS-1000-WIDS1000B网站入侵预警系统 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 |  |
| 6 | 360 虚拟化安全管理系统V6.1 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 |  |
| 7 | 天融信NGFWL+C17:E22P060-UF(TG-5628) | 1 | 台 | 2010年 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2023年10月 | 内网防火墙及教育专网 |
| 8 | 天融信NGFWLP060-UF(TG-5564) | 1 | 台 | 2008年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 社保专网 |
| 9 | 深信服AC-6000上网行为管理 | 1 | 台 | 2010年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 10 | 天融信防火墙 NGFW4000-UF-TG-61140 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 |  |
| 11 | 天融信SSL&IPSECVPN TV-41604-VONE | 1 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 12 | 深信服上网行为 管理设备AC- H10000 | 2 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2023年10月 |  |

### 1.5.4服务器系统管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网虚拟化服务器1IBMx3850PC服务器 | 1 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 2 | IBMx3650PC服务器 | 5 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 视频点播系统及新老环控系统 |
| 3 | 外网虚拟化服务器DELLR910PC服务器 | 1 | 台 | 2013年4月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 4 | 内网虚拟化IBMx3850X5PC服务器 | 3 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 5 | 数据库IBMx3850X5PC服务器 | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 6 | 外网虚拟化及办公系统IBMx3650M4PC服务器 | 5 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7、D8排 |
| 7 | 内外网虚拟化DELLPowerEdgeR920 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 8 | 邮件服务器DELLPowerEdgeR920 | 1 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 9 | 华为RH5885V3内网虚拟化服务 | 4 | 台 | 2015年12月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 10 | 华为RH5885V3 | 1 | 台 | 2017年5月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 11 | 视频采集研华工控机 | 3 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 12 | IBMx365PC服务器 | 2 | 台 | 2005年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 13 | IBMx345PC服务器 | 4 | 台 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 14 | IBMx346PC服务器 | 1 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 15 | IBMX3650M2 | 1 | 台 | 2010年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 16 | IBMX3850M2 | 1 | 台 | 2010年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 17 | IBMx3620M3PC服务器 | 1 | 台 | 2006年12月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 |  |
| 23 | WINDOWSSERVER2003 | 1 | 套 | 2008年4月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 |  |
| 24 | WINDOWSSERVER2008 | 1 | 套 | 2011年4月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 |  |
| 25 | Vmwareexsi | 1 | 套 | 2013年 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 |  |

### 1.5.5存储备份系统设备管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMCVNX5300存储 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 2 | EMCVNX5500存储 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 3 | 内网光纤交换机EMCDS300B | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 4 | 赛门铁克BE3600备份一体机 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 5 | VmwarevSphere5服务器虚拟化软件 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 |  |
| 6 | RECENTAKS432KVM切换设备 | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7、D8排 |
| 7 | EMCDS300B外网光纤交换机 | 2 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位提供保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 8 | EMC5500扩容设备 | 3 | 套 | 2015年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 9 | EMC5300扩容设备 | 1 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 10 | EMCAvamarM1200备份一体机 | 1 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 11 | EMCVNX5600 | 1 | 套 | 2017年3月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 12 | EMCVPLEX | 2 | 套 | 2017年3月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 13 | EMC存储VNX5500扩展柜2.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 14 | EMC存储VNX5500扩展柜3.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 15 | EMC存储硬盘 | 25 | 块 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 16 | EMC存储硬盘 | 15 | 块 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 17 | EMC存储VNX5600扩展柜3.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 18 | EMC存储硬盘 | 12 | 块 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 19 | EMC存储硬盘 | 15 | 块 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 20 | EMC存储VNX5300扩展柜2.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |
| 21 | EMC存储硬盘 | 25 | 块 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 22 | EMC光纤交换机 | 2 | 台 | 2017年8月 | 原维护单位购买原厂标准保修服务至2023年10月 | 大数据设备机房D7排▲本项目该产品投标单位需承诺提供原厂或第三方质保并在签订合同前提供原厂或第三方质保函。 |

### 1.5.6柯桥区鉴湖大院机房设备及系统管理维护清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 数量 | 单位 | 维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房UPS系统 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2023年10月 |
| 二、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房静电释放系统 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 1 | 机房等电位直流静电释放 | 浪涛3*30铜排、六面体等电位接地 | 42 | m2 |  |
| 三、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房防雷接地系统 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 1 | 防浪涌保护器（一级） | TOWE65KA/4P | 1 | 套 |  |
| 2 | 防浪涌保护器（信号） | TOWETTS-RJ45-E100/4S | 8 | 套 |  |
| 3 | 防雷器安装附材 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 4 | 联合接地连接电缆 | 远东BVR25mm2 | 1 | 项 |  |
| 四、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房空调、新风系统 |  |  |
| 1 | 大金空调 | （RY71/FCY71） | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2023年10月 |
| 2 | 大金空调 | （RZQ125/FCQ125） | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2023年10月 |
| 3 | 定频机冷暖落地式空调 | 三菱Psh-3jakh-s | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2023年10月 |
| 4 | 机房新风机 | 亚都200m3/H | 1 | 套 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 5 | 新风风管及风口 | 国产300*300mm | 1 | 套 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 五、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房门禁、图像监控系统 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 1 | 门禁控制主机（指纹密码） | 中控F7 | 1 | 台 |  |
| 2 | 磁力锁 | 国产单门 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 4 | 出门按钮 | 国产12V/5A | 1 | 个 |  |
| 5 | 管理软件 | 中控 | 1 | 套 |  |
| 6 | 辅助材料（含管线） | 国产 | 1 | 项 |  |
| 7 | 彩色半球摄像机 | ABC1/3″SONYCCD,420线,0.8Lux（F1.2)逆光补偿,DC12V | 3 | 只 |  |
| 8 | 电源 | 国产24V | 3 | 只 |  |
| 9 | 4路嵌入式硬盘录像机 | 海康威视DS-8004HS-S | 2 | 台 |  |
| 10 | 硬盘 | 迈拓320G | 8 | 个 |  |
| 11 | 液晶显示器 | 三星19" | 1 | 台 |  |
| 12 | 安装辅材（含视频线和电源线及管子） | 国产 | 1 | 项 |  |
| 六、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房环境集中监控系统 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| 1 | 漏水感应绳 | 力禾WM-AL | 1 | 根 |  |
| 2 | 漏水报警器 | 力禾WM-SS-5810，10米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 温湿度探测器 | 力禾S3-RHT | 1 | 套 |  |
| 4 | 信号采集器 | 力禾PDM-08，11路模拟量检测、8路开关量输入、232/485输出、4路控制输出、1U机架式安装 | 2 | 套 |  |
| 5 | 智能通讯器 | 力禾SCT-04，4个RS232/RS485输入，1个10M/100Mbps输出，1U机架式安装具有端口突波保护功能 | 2 | 套 |  |
| 6 | 监控系统软件平台 | 力禾信息安全运行保障集中管理系统(含配电、UPS、温湿度、漏水检测） | 1 | 套 |  |
| 7 | 接线单元 | 力禾PDM-CU | 1 | 套 |  |
| 8 | 辅助材料及配件 | 国产 | 1 | 批 |  |
| 七、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房气体消防系统 | 原维护单位现场服务至2023年10月 |
| A报警系统 |  |
| 1 | 报警及气体灭火控制盘 | 海湾JB-QB-GST200/32Z | 1 | 台 |  |
| 2 | 紧急启停按钮 | 海湾LD-8318 | 1 | 只 |  |
| 3 | 声光报警器 | 海湾HX-100B | 2 | 只 |  |
| 4 | 消防电源 | 海湾DY-100 | 1 | 只 |  |
| 5 | 底座 | 海湾DZ-02 | 4 | 只 |  |
| 6 | 温感 | 海湾JTW-ZCD-G3N | 2 | 只 |  |
| 7 | 烟感 | 海湾JTY-GD-G3 | 2 | 只 |  |
| 8 | 切换模块 | 海湾LD-8329 | 1 | 只 |  |
| 9 | 打印机模块 | 海湾GMP-16 | 1 | 只 |  |
| 10 | 放气指示灯 | 海湾LD-8317A | 2 | 只 |  |
| 11 | 线管 | 国产G20 | 60 | m |  |
| 12 | 导线 | 国产ZR-RVS2×1.5MM2 | 2 | 100m |  |
| 13 | 导线 | 国产ZR-BVR1.5MM2 | 2 | 100m |  |
| B灭火系统 |  |
| 14 | 70L单瓶七氟丙烷灭火装置 | 新纪元ZHG2.5-1×70 | 2 | 套 |  |
| 15 | 灭火剂 | 新纪元HFC-227ea | 115 | 公斤 |  |
| 16 | 启动管路 | 新纪元DN6 | 20 | 米 |  |
| 17 | 安全隔离装置 | 新纪元AGZ | 1 | 套 |  |

### 1.5.7零信任项目清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 数量 | 单位 | 维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房UPS电源（鉴湖大院） |  |
| 1 | UPS 主机40KVA | 科华YTR3340-J | 1 | 台 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 2 | 蓄电池 | 贝立斯NP12-100 | 40 | 节 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 3 | 电池箱 | 贝立斯A40 | 1 | 个 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 4 | 直流开关柜 | 贝立斯300*150*400 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 5 | 输出电柜 | 贝立斯500*200*600 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 6 | 落地钢架 | 国产优质定制 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 二、精密空调系统（鉴湖大院） |  |
| 1 | 精密空调3P | 英威腾VCA007AFAA01/VCP010SF-O | 1 | 台 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 2 | 精密空调5P | 英威腾VCA012AFBA01/VCP018SF-O | 1 | 台 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 3 | 安装辅材等 | 配套 | 2 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 三、零信任安全管控系统（大数据局运营商机房） |  |
| 1 | 零信任管控台 | 安恒DAS-ABL-TAM7000 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 2 | API代理网关 | 安恒DAS-ABL-APIG7000 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 3 | 零信任应用代理网关 | 安恒DAS-ABL-APPG7000 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 4 | 全网行为管控系统 | 深信服AC-1000-B2250-XL | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 5 | 物联感知网安全监测平台 | 安恒DAS-IOT-CAM10000 | 1 | 套 | 原维保修至2025年12月，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |

### 1.5.8大数据中心机房设备及系统管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 2 | 机房装修系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 3 | 动力配电系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 4 | 空调系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 5 | 新风系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 6 | 综合布线系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 7 | 机房环境监控系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 8 | 机房视频监控系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 9 | 防雷接地系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |
| 10 | 消防报警系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 第三方保修至2023年10月 |  |

注：▲新机房内2台施耐德200KVA UPS等重要设备需要在原维保服务期到期后须由投标单位承诺购买原厂维保服务，否则做废标处理。

### 1.5.9软件及应用系统维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 规格及参数要求 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统管理维护 | 1 | 项 |  |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 2 | 四办PC个人电脑系统管理维护 | 1 | 项 |  |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 3 | 网站群系统管理维护（包含网页防篡改系统） | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 4 | 老协同办公系统相关支撑 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 5 | 电子政务FTP管理维护 | 1 | 项 | 2013年4月 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 6 | 电子政务DNS系统管理维护 | 2 | 项 | 2013年4月 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 7 | 备份系统管理维护 | 2 | 项 | 2013年4月 2014年10月 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 8 | 人大政协系统管理维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 9 | 柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房监控系统管理维护 | 1 | 项 | 2009年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 10 | 网站翻译系统管理维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 11 | 统一用户管理系统维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 12 | 政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”各系统的维护 | 1 | 项 | 2015年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 13 | 柯桥区虚拟化平台的维护 | 4 | 项 | 2013/ 2019年 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 14 | 其他技术咨询与技术支持服务 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 15 | 网站监测桥接平台 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 16 | 主备AD域控系统维护管理 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 17 | 堡垒机集群系统维护管理 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |
| 18 | 机房环境监控系统平台管理 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2023年10月 |  |

### 1.5.10雪亮工程一期公共视频图像共享平台

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5560X-54F-EI H3C | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 新内网虚拟化，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 2 | LS-5130-28S-SI H3C | 3 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7、D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 3 | S5130S-10P-EI H3C | 4 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7、D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 4 | HPE DL580 Gen10 HP | 10 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7、D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 5 | 3PAR 8440 HP | 2 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 6 | 3PAR 8000 HP | 2 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 7 | LS-S6520-16S-SI H3C | 2 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年10月 | 大数据设备机房D7排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 8 | 3PAR SS8200 HP | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 9 | RD6505 柏科光交 | 2 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 10 | 网神（堡垒机） C5000-TF20M | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 11 | 美创 B-E2020 | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年9月 | 大数据设备机房D7排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |

### 1.5.11雪亮工程二期公共视频图像共享平台

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期（原厂或第三方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 海康威视DS-VE22S-B | 3 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 2 | 探针 安恒DAS-APT-NTP3000 | 1 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 3 | 日志审计 安恒DAS-LOG-1000 | 1 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 4 | 数据库审计 安恒DAS-A1000 | 1 | 台 | 2021年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 5 | 服务器 海康威视DS-VE22S-B | 4 | 台 | 2022年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 6 | 网闸 合众视频安全交换接入系统V2.0 VG-350-B | 1 | 台 | 2022年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年10月 | 大数据设备机房D8排 |
| 7 | 防火墙 深信服AF-1000-B1810-X8 | 2 | 台 | 2022年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2025年10月 | 大数据设备机房D8排 |

### 1.5.12数据交换和一体化公共服务平台硬件

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 华为 5885H V5 | 4 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 2 | 防火墙 天融信NG-81142 | 2 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 3 | 入侵防御系统 绿盟NIPSNX5-CH5850 | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 4 | 网闸 绿盟SIESNX3-4000A-C | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 5 | 日志审计 绿盟LASNX3-L3500 | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 6 | 堡垒机 绿盟OSMSNX3-2130C-C | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 7 | 漏洞扫描 绿盟RSNX3-X-C | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 8 | 数据库审计 绿盟DASNX3-E3200C-C | 1 | 台 | 2019年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 9 | 服务器 华为5885 V3 | 2 | 台 | 2018年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |
| 10 | 宏杉备份存储 | 1 | 台 | 2018年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2023年10月 | 大数据设备机房D7排 |

### 1.5.13大数据超融合平台

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合主机 新华三UIS 4500 G3 | 20 | 台 | 2022年11月 | 原厂三年维保至2025年11月 | 大数据设备机房D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |
| 2 | 万兆交换机 新华三S6520X-30QC-EI | 8 | 台 | 2022年11月 | 原厂三年维保至2025年11月 | 大数据设备机房D8排，后续中标单位要求在维保周期内提供原厂或第三方维保服务 |

### 1.5.14网络安全维护能力清单

1、流量镜像交换机（1台）

| 指标 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 硬件性能 | 万兆光(SFP+)≥48， 100G 光 (QSFP28) ≥4 ，40G 光 ≥2,交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps |
| 电源 | 具备模块化可热插拔双电源,四风扇 |
| 端口聚合 | 支持跨设备端口聚合 支持聚合口的接口计数 支持每一个物理端口都可以配置成输入端口、输出端口以及输入和输出（双向）端口 支持端口离开检测和端口数量调整,并能够自动调整负载分担算法参数 支持重新分发所有流量到在线端口和支持只重新分发离线端口的流量到在线端口 支持多种负载均衡方式,源目mac,五元组 支持多种Hash流量识别和分类方式 |
| 报文识别特性 | 支持识别链路层报文,VLAN报文,VXLAN报文,MPLS报文,GTP报文,IPv4/IPv6报文,TCP/UDP/SCTP报文,ICMP报文识别,IP层隧道报文,L2TP/PPTP隧道报文,IPsec隧道报文,GRE报文,BGP、OSPF和ISIS路由管理报文 |
| 规则匹配特性 | 支持基于源目的MAC的流分类：支持不带掩码规则及带掩码规则的匹配 支持基于VLAN tag的流分类：能够同时匹配多层VLAN标签,也可以匹配特定层的VLAN标签 支持匹配IPv4和IPv6报文，支持匹配 IPv4/IPv6 混合规则 支持基于IP五元组的流分类：支持不带掩码规则及带掩码规则的匹配 支持命中报文计数统计 支持对未匹配的流量进行处理 支持IP/MAC分类规则的连续/非连续按位掩码匹配 支持规则动态调整,不需停止关联即可动态删除、增加、修改 支持为流量规则添加备注 |
| 数据处理特性 | 支持流量的负载均衡（投标文件中提供官网截图并加盖投标人公章）； 支持N:M的流量镜像（投标文件中提供官网截图并加盖投标人公章）； 支持识别报文头及更改报文信息（投标文件中提供官网截图并加盖投标人公章）； 支持流量识别及处理，匹配ACL策略（投标文件中提供官网截图并加盖投标人公章）； 支持剥离VLAN标记，解封装GRE/NVGRE/VXLAN隧道（投标文件中提供官网截图并加盖投标人公章）； |
| 管理特性 | 支持 SNMP、CLI、Web网管和网络管理中心统一管理 支持WEB、SSH、CONSOLE等方式登录设备 支持通过IPv4、IPv6 管理地址进行管理 支持NTP 时钟同步 支持SYSLOG 日志管理功能 支持电源、风扇、CPU温度检测告警 支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出 |

2、超融合防火墙（1台）

| 指标 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国产品牌，设备高度≤1U，≥2个USB口，≥2个MGT口，≥14个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆光口，≥4个接口扩展槽（提供官网截图）； |
|  | 最大吞吐量≥30Gbps,IPSec吞吐量≥8Gbps，同时开启IPS、AV、应用识别后吞吐量≥14Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万（提供第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| NAT | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
|  | NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 |
| IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |
|  | 支持NAT66，NAT64隧道； |
| 策略管理 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 |
|  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
| 负载均衡 | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
|  | 支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
| VPN | 要求所投产品支持IPSec VPN\SSL VPN\L2TP VPN等VPN技术， |
|  | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
| Web应用防护 | 支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
|  | 支持至少4000种的Web特征的攻击检测和防御 |
| 流量检测 | 支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
| 硬件高可靠 | 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能，支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署（提供第三方机构出具的测试报告扫描件并加盖投标人公章）。 |
| 管理功能 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
|  | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
|  | 提供开放API接口（RESTful，NetConf），可编程管理防火墙，不再仅依赖网管软件。 |
| 产品资质 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章） |

二、商务要求

▲2.1服务期限

合同签订之日起3年维保服务。

2.2技术培训

2.2.1在项目实施过程中，中标供应商应提供称职的指导人员，根据项目实际情况对采购人提供现场培训。

2.2.2中标供应商应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的服务要求。

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4付款方式

2.4.1 本招标项目服务期限三年，合同实行一年一签，服务期自合同签订之日起计算。

2.4.2本项目不支付预付款，前二年的付款方式为：履行合同半年后 30 天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方与采购人确认后，采购人付一年合同额的50%；履行一年合同期满后30天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方确认并提供相应监理报告，采购人邀请专家对相关维护工作验收通过后，采购人付一年合同额的 50%。

第三年的付款方式为：履行合同半年后 30 天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方与采购人确认后，采购人付一年合同额的 50%；在合同期满前 3 个月内，采购人对本服务项目重新招标，中标供应商须对后续重新招标产生的中标人做好全部服务内容的技术培训与交接工作，并且中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告及后续重新招标产生的中标人出具接受技术培训与交接工作认可书，经监理方确认并提供相应监理报告，采购人邀请专家对相关维护工作验收通过后，在履行一年合同期满后采购人付一年合同额的 50%。

2.4.3中标供应商未能在约定的服务时间内提供服务的，未达到合同规定的服务质量要求的，采购人有权暂缓支付服务款；

2.4.4 发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

注：涉及中小企业合同的，按采购文件总则3.3.9、3.3.10规定执行。

▲2.5验收

2.5.1合同期内采购人对供应商的服务质量进行验收。若达不到采购人要求的技术服务标准，采购人对供应商提出限期整改，并有权给予相应罚款。如遇问题人员，采购人书面告知供应商，供应商应在15天内予以调整。限期整改仍达不到采购人要求的技术服务标准的，采购人有权终止合同，并由供应商承担相关损失。

▲2.6结算原则：合同价一次性包干，不作调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在一小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（85分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商资信 | 投标供应商具有《ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书》、《ISO/IEC 20000-1 信息技术服务管理体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》、《ISO9001质量管理体系认证证书》，《ISO 50001 能源管理体系认证证书》证书，每有一个得2分，最高得10分，没有不得分。(投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分) | 10分 |
| 2 | 维护团队人员资质 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师高级证书的得1.5分；具有信息系统监理师中级及以上资格的得1分；最高得2.5分； 2、项目组成员中，具有信息技术(系统集成)高级工程师证书的得2分，中级工程师证书的得1分，提供多本中级工程师证书的不重复计分；最高得2分。 3、项目组成员中，具有信息安全认证证书（CISP）的成员，每有1名得1分，最多得2分； 4、项目组成员中，具有CCSC技术I级证书的成员，每有1名得2分，最多得2分； 5、项目组成员中，具有信息安全保障人员认证（Cisaw）的成员，每有1名得2分，最多得2分； (允许1人同时具有多证可累计加分，投标文件中提供上述内容的相关师证书及最近三个月由投标人为其缴纳的社保证明（证书、社保缴纳证明两者缺一不得分）的扫描件，并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 10.5分 |
| 3 | 项目业绩 | 投标人2020年9月1日至今（以合同签订日期为准），具有类似机房维护项目的成功实施案例的，每有1个案例得0.75分，最高得1.5分。(投标文件中提供合同扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 1.5分 |
| 4 | 技术方案 | 对项目的整体理解情况，主要有： 1、本项目的多维度理解：需要对本项目维保范围及内容十分了解，从现状分析、维保质量标准、服务人员管理情况、维保工作交接方案等角度分析；分析阐述合理，理解程度十分符合本项目的得5分，基本符合的得3.5分，不太符合的得2分，不符合或无内容得0分。 2、投标单位拥有自建机房，有丰富的机房运维经验，且在运维期间无重大故障，根据机房体量评分，具备同等或高于本项目体量机房得3分，体量低的得2分，无自建机房维保体量的不得分。 3、对本项目维保方案：包括不限于从服务器及相关设备维保、网络及安全设备维保、软件应用系统维保、硬件更换服务等角度阐述方案，方案符合本项目现状的得5分，基础符合项目现状的得3.5分，不太符合项目现状的得2分，不符合项目现状或无内容的得0分。 | 13分 |
| 5 | 服务要求 | 投标人对本次服务要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。完全满足招标文件要求的得31分，指标负偏离每项扣4分，31分扣完为止。（每家投标供应商应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏，有截图要求的提供产品截图，有测试报告的提供测试报告扫描件及测试报告官网查询截图，证明材料未提供作指标负偏离处理。需加盖投标人公章，否则不得分） | 31分 |
| 6 | 常驻现场技术服务人员 | 根据投标供应商拟派的常驻现场技术服务人员的现场技术处理能力、类似项目驻点服务经验等进行评分；现场技术处理能力强，驻点服务经验强，业主单位评价好的得4分；现场技术处理能力一般，驻点服务经验一般，业主单位评价一般的得2分；无内容得0分。（注：方案中需提供业主单位出具的服务评价意见表扫描件，并加盖投标人公章。） | 4分 |
| 7 | 售后服务履约能力 | 1、运营服务体系建设，在项目服务区域范围内设立常驻服务并设立投诉受理电话，建立专业运行维护队伍或承诺在中标后在项目服务区域范围内设立常驻服务并设立投诉受理电话，建立专业运行维护队伍的得3分。（提供房产证明材料扫描件或承诺书，并加盖投标供应商公章，否则不得分） 2、项目售后负责人具有信息技术（系统集成）高级工程师的得1.5分；具有一级注册消防工程师证书的得1.5分。最高得3分。投标文件中提供相关证书扫描件及最近三个月单位社保证明扫描件，并加盖投标供应商公章；证书持有人必须为投标单位或下属分公司在职职工。 3、该组织机构有较强的技术支撑能力，机房维保中需要UPS维修、空调外机维修、灯具维修及消防气体喷淋系统检查等，要求服务团队具有电工证，每提供一本得0.5分，最高得2.5分；具有登高证，每提供一本得0.5分，最高得2.5分；（投标文件中提供证书扫描件；证书持有人必须为投标单位或其下属分公司正式员工，并需出具社保机构最近三个月单位社保证明扫描件，并加盖投标供应商公章） 4、相应应急保障工具配备情况：机房应急供电能力：维保过程中，政务机房系统一旦停电，承诺投标人的应急供电车能在机房UPS供电30分钟内赶到项目所在地的，得2分。否则不得分。（应急供电车需提供供应商权属的车辆行驶证扫描件及承诺书，否则不得分） | 13分 |
| 8 | 合理化建议 | 提出的合理化建议的科学性、合理性，为采购人考虑的周到性、全面性等进行评分：建议合理，可行性强的得2分；建议可行性一般的得1分；建议可行性弱的得0.5分；建议不具备可行性或无内容的得0分。 | 2分 |

（评分涉及证书、证明需在有效期限内，提交原件扫描件并加盖投标单位电子章；计算得分时按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（15分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.15 | 最低有效投标价格为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金    元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

# 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

# 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

# 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

# 商务技术文件部分

# 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

# （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

# （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，包括：服务保障；管理团队；人员专业素质及员工招聘标准；员工培训；运作流程及协调机制；员工的流动比率，稳定员工队伍的措施；紧急事件防范预案；服务及质量保证承诺；服务质量考核标准；其他等。）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

# 报价文件部分

# 目录

# （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

# （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

# （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 | 服务年限 | 每年报价（元/年） | 总 价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 元/3年 小写： ￥ 元/3年 |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

# 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：