东湖街道污水零直排建管提升项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：ZJXYZFCG-2021-014

（线上电子招投标）

招标人：杭州市临平区人民政府东湖街道办事处

招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

日    期：二O二一年九月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

一、总 则	12

二、招标文件	12

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开 标	17

六、评 标	19

七、合同签订及其他	30

第三部分 项目技术规范和服务要求	33

第四部分  合同主要条款	45

第五部分  应提交的有关格式范例	46

# 第一部分 招标公告

项目概况

东湖街道污水零直排建管提升项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年10月18 日14点 00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJXYZFCG-2021-014

标项名称:东湖街道污水零直排建管提升项目 
数量:详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”
预算金额（元）:   5410000 元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 
备注：合同履约期限：本项目施工工期为3个月，项目通过验收后前端监测点设备运维（1年）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

- 本项目的特定资格要求：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体；

## 三、获取招标文件

时间：发布信息之日起至2021年 10 月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标截止时间：2021年 10 月 18 日 14  时 00 分 00 秒；

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

开标时间：2021年 10 月18 日14时00分00秒；

开标地点（网址）：供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

窗体底端

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：杭州市临平区人民政府东湖街道办事处

地 址：临平区顺达路3号（ 顺达路与星光街交叉口西北角）

项目联系人：陈胡哲

联系电话： 0571-89023580

质疑联系人：陈胡哲

质疑联系方式： 0571-89023580

2.采购代理机构信息

名 称：浙江兴业建设项目管理有限公司

地 址：临平区东湖街道星河路60-1

项目联系人：曹栋

项目联系方式：0571-89386686

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：临平区政府采购办公室

地 址：杭州市临平区临平东湖中路236号余杭财税大楼

传 真：0571-89180113

联系人 ：江引妹

监督投诉电话：0571-89185312

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：东湖街道污水零直排建管提升项目。 二、采购内容：东湖街道污水零直排建管提升项目，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：临平区范围内采购人指定地点。 四、主要功能和性能要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、服务期：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 六、采购预算：人民币 541 万元。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《东湖街道污水零直排建管提升项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款按余财政〔2018〕24 号文件执行，每件招标代理费不足5000元按5000元计取（含税），专家评审费按实计取。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑，但不得单列入报价中。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：临平区东湖街道星河路60-1，曹栋收，电话0571-89386686 ）。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达或逾期邮寄送达邮寄地址的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：详见公告。 |  |
| 14 | 投标地点：详见公告。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 16 | 带“▲”条款的资料为必须提供，否则将视为无效标处理 |  |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 20 | 1、根据杭财采监〔2020〕7号、余财采〔2020〕13号，落实政府采购扶持政策，加大对中小微企业支持力度，鼓励和支持提高小微企业价格扣除比例。对于非专门面向中小企业的项目和专门面向中小企业的项目，鼓励和支持采购人或者采购代理机构在采购文件中作出规定，对小微企业产品的价格分别给予10%和8%的扣除。 （1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 （2）本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 （3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 (4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 (5)参加本次采购活动的供应商为小微企业的，其报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 (6)符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 (7)本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 (8)本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 (9)小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 (10)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 22 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市临平区人民政府东湖街道办事处为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江兴业建设项目管理有限公司为招标代理机构，杭州市临平区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处的东湖街道污水零直排建管提升项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

服务中所产生的电费由中标单位给付，其他招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

### （一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### （二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

▲（3）技术偏离表；

▲（4）采购需求实质性内容响应表；

（5）对应评分细则提供相关证明资料；

（6）其他必要提供的资料；

（7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作并响应投标。

### （三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （四）投标保证金

无。

### （五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### 投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由（如有）；并在线公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。根据财政部令第87号　第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### （十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评分细则（70分）：

- 技术资信分（70分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目方案的理解及系统集成能力：对本项目的实现目标、系统要点的满足性、科学性、集成能力等方面进行综合评定打分 |  | 0-3分 |
| 2 | 总体设计、建设方案：根据是否详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，对于智能化平台基于开发建设的要求，是否提出合理性、可行性、规范性、先进性的技术方案；充分分析招标人内部现有业务系统情况，新建系统与原系统有较好的功能协同、无缝兼容等进行综合评定打分。 |  | 0-5分 |
| 3 | 项目重难点分析：对本项目的重点、难点作出详细分析，是否提出应对措施进行综合评定打分。 |  | 0-3分 |
| 4 | 产品性能及认证： 1、投标产品中水质监测设备需提供中环协环保产品认证证书及检测报告；最高得2分（投标文件中须提供原厂商加盖公章的复印件或扫描件，否则不得分） 2、投标产品河道排口监测系统中的VCP智能网关需提供CQC产品认证证书或CCC国家强制性产品认证证书，最高得2分。（投标文件中须提供原厂商加盖公章的复印件或扫描件，否则不得分） |  | 0-4分 |
| 5 | 项目实施方案：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目整体实施计划、功能测试方案、项目维护方案、项目管理措施、进度保障方案等设置是否合理、可行、完善，进行综合评定打分。 |  | 0-3分 |
| 6 | 系统演示： 1、河道综合评价体系：通过自定义的评分规则对河道实行评价打分，评价维度包括但不限于河道水质COD指数、河道水质氨氮指数、河道水质总磷指数、河道排口健康指数以及河道运维单位问题工单响应指数等，满足所有功能得2分，否则不得分； 2、河道水质评价：支持对河道水质在线监测数据不同时段、日、月、年的数据查询，以数据表及柱状图的形式进行展示，并支持查询结果Excel格式的导出，满足所有功能得2分，否则不得分； 3、设备运维：对河道、小区设备运维状况生成运维记录表，并能对更换的设备通过二维码实现管理，满足所有功能得2分，否则不得分； 4、小区水环境综合评价体系：通过自定义的评分规则对河道实行评价打分，评价维度包括但不限于小区供排水指数、小区排口指数、小区运维响应指数、小区污水井指数以及小区雨水井指数等，满足所有功能得2分，否则不得分； 5、小区水环境评价：支持对小区水环境在线监测数据及COD设备不同时段、日、月、年的数据及运行状态查询，以数据表及柱状图的形式进行展示，并支持查询结果Excel格式的导出，满足所有功能得2分，否则不得分； 6、小区水环境预警：对污水水质异常、雨水井结合实时天气情况信息，能进行自动辨别，满足所有功能得2分，否则不得分； 7、设备全生命周期管理：对设备进行全生命周期管理，包括设备台账管理、出入库管理、备品备件管理、设备检修管理，满足得2分，否则不得分。 8、统计报表：包括河道综合评分报表、小区水环境综合评分报表、运维精准评分报表、预警分析报表、考勤记录报表、巡检统计报表等，满足所有功能得2分，否则不得分。 9、河道排口监测系统：利用数据模型结合实际天气情况，分析雨水排口晴天排水、排口水质超标等情况，满足功能得2分，否则不得分。 10、工作台：工作台展示内容包含总量数据、工单交办流程、预警列表、图表统计等，满足功能得2分，否则不得分。 投标人的演示须为可操作的真实系统（不接受PPT或模拟环境演示）,须提供真实案例，否则本项不得分；（格式为视频文件，保存到U盘，密封好后随备份文件一同提交） |  | 0-20分 |
| 7 | 项目人员配备： 1、项目负责人：具有PMP项目管理认证证书的得2分。 2、除项目负责人外，项目实施人员中至少还具有：1名高级信息系统项目管理师、1名高级系统分析师证书，1名高级软件工程师、1名高级系统架构设计师、1名电气工程专业高级工程师、1名环境工程专业工程师、1名市政工程专业工程师、1名机电工程专业工程师、1名信息技术服务标准应用经理培训证（人员齐全最高得6分，以上人员每少1名扣1分，扣完为止，同一人员只能计取一次) 提供人员名单、相关证书和近3个月（2021年5月-至今）以上社保证明等材料，复印件加盖投标单位公章，否则不得分； |  | 0-8分 |
| 8 | 为确保每月河道“三色预警”特殊时间段自动监测数据准确性、及时性，突发情况下对水质提前掌握，投标人应具备自有水质监测能力： 1、为了保障本项目运维质量，投标人需具备自有水质检测实验室，用于本项目的运维试剂原料来源，需提供合法、合规手续的得2分；(投标人需提供实验室照片，提供公安系统网上相关链接证明，并提供招标公告发布前三个月内的试剂原料购买合同扫描件。) 2、实验室设备清单具有COD测试仪、总磷测试仪、生化培养箱、恒温干燥箱、酸度计、真空抽滤装置、天平、紫外可见光度计等，评标委员会综合评定对比打分，得1分，缺项不得分；（投标文件中提供购置发票复印件加盖公章）； |  | 0-3 |
| 9 | 售后服务及培训方案： 综合比较投标人的售后服务能力，对用户故障的响应、处理、定期巡检以及培训方案的科学性、完整性进行综合评定打分 |  | 0-2分 |
| 10 | 投标人具备信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书的每个得1分；本项最高得3分。 以上证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 | 0-3分 |  |
| 11 | 企业资质： 投标人具备CMMI3级的得1分，CMMI4级的得2分，CMMI5级的得3分； 投标人具备信息系统集成及服务资质的得1分； 以上证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 | 0-4分 |  |
| 12 | 商品售后服务认证： 投标人具备商品售后服务评价体系服务认证证书三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分； 以上证书必须在有效期内，投标文件中提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 | 0-3分 |  |
| 13 | 专业技术先进性： 1、投标人具有国家版权局颁发的水质污染源分级预警系统、水量实时监测及查询系统、河流水位预警系统、污水管网配件维护系统、基于WSN的污水监测系统大数据平台、基于Web的污水处理监控系统管理平台、基于ArcEnginet.NET技术的水网数据管理系统、排水管网运行智能远程监测系统、雨污水监测VCP智慧数据采集系统、智慧管理运行监管软件、智慧巡查系统软件著作权，以上著作权具有5个的得1分，在5个基础上每增加1个加1分，最高得5分。 (证明材料：以上证书以本招标公告发布前获得为准，投标文件中提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。) | 0-5分 |  |
| 14 | 类似项目实施业绩： 供应商自2018年1月1日（以合同签订日为准）以来独立承担过相关类似项目成功案例的，每提供一个得1分，最高得4分。 在投标文件中须提供合同复印件或扫描件，不提供不得分 | 0-4 分 |  |

注：以上评分内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料，未提供的不得分。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分（精确到小数点后二位）；

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

5.1为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，规定小微企业可享受优惠扶持。

根据杭财采监〔2020〕7号、余财采〔2020〕13号，落实政府采购扶持政策，加大对中小微企业支持力度，鼓励和支持提高小微企业价格扣除比例。对于非专门面向中小企业的项目和专门面向中小企业的项目，鼓励和支持采购人或者采购代理机构在采购文件中作出规定，对小微企业产品的价格分别给予10%和8%的扣除。本项目为非专门面向中小企业的采购项目，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

5.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策（本项目针对小型、微型企业投标报价给予10%的扣除）：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5.3投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按规定提供《中小企业声明函》】。

5.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。投标报价给予10% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

5.5组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.6监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

5.7残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

### （十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2、项目验收合格后，履约保证金一次性无息退还。涉及设备部分跟随设备生产厂家质保。

（四）付款结算方式

第一阶段：在合同签订生效后一周内，采购人向中标单位支付合同总金额的30%作为预付款；

第二阶段：所有设备到货，完成安装调试、系统集成、数据处理服务完成后采购人向中标单位支付至合同总金额的80%；

第三阶段：中标单位提交全部终验报告材料，并通过最终验收，出具项目终验报告后采购人向中标单位支付至合同总额的97%；

第四阶段：质保期满1年后，支付至合同总额的100%；

第五阶段：整个项目验收通过之日起1年的运维费用，每半年支付一次。

当采购数量与实际使用数量不一致时，应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同成交单价进行计算。

（五）服务期限

本项目本项目施工工期为3个月，项目通过验收后前端监测点设备运维（1年）。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务

技术支持要求：30分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障8小时内解决，最迟在3个工作日内应修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

# 项目技术规范和服务要求

一、项目概况

拟建东湖街道污水零直排建管提升项目，主要工作内容为智慧水环境平台的升级（包含平台及设备运维一年）以及建设相关监测点信息化接入等工作。

- 东湖街道污水零直排建管提升项目软件部分：

主要包括⑴河道综合评价功能；⑵小区水环境综合评价功能；⑶运维单位综合评价功能；⑷运维考勤模块；⑸运维轨迹管理模块；⑹数据分析系统模块；⑺数据接入。

2、感知网建设采购需求：

主要内容包括

- 河道水质监测站，（2）小区出水流量监测站，（3）小区污水浓度监测站，（4）河道排口监测系统，（5）初期雨水水质监测站。

3、项目通过验收后前端监测点设备运维（1年）：

主要内容包括：河道水质监测站、河道水质微型监测站、初期雨水监测站、水平衡小区监测站（包括单参数污水浓度监测站和流量监测站）和河道排口监测系统的设备日常运维，包括相关仪器维护、设备管理清洁、试剂更换、废液处理、数据比对报告等运维相关工作。

二、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算价（(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖街道污水零直排建管提升项目 | 1 | 项 |  |  |

三、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购内容清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖街道污水零直排建管提升项目平台采购需求 | 1、河道综合评价功能 2、小区水环境综合评价功能 3、运维单位综合评价功能 4、运维考勤模块 5、运维轨迹管理模块 6、数据分析系统模块 7、数据接入 |  |
| 2 | 感知网建设采购需求 | - 河道水质监测站（9参数），1套； - 河道水质微型监测站（2参数），6套 - 小区出水流量监测站，5套； - 小区污水浓度监测站（1参数），7套； - 河道排口监测系统，5套 - 初期雨水监测站（4参数），1套。 |  |
| 3 | 前端监测站设备运维采购需求 | - 河道水质监测站（9参数），4个； - 初期雨水水质监测站（4参数），2套 - 河道水质微型监测站（2参数），6套； - 水平衡小区监测站（包括单参数污水浓度监测站和流量监测站），7套； - 河道排口监测系统，5套 |  |

●四、具体要求及建设内容

东湖街道污水零直排建管提升项目软件部分建设内容：

- 河道综合评价功能

通过多维度进行的河道水质数据分析，实现河道健康度数字化。

河道综合评价功能通过不同维度包括但不限于河道水质指标、排口水质、水质异常预警等来打分，实现精准评分。支持评分规则自定义，定义不同的考核周期及规则。

- 小区水环境综合评价功能

通过多维度进行的小区水环境各项数据分析，实现小区水环境健康度数字化。

小区水环境综合评价功能通过不同维度包括但不限于小区水平衡指数、小区污水浓度、小区运维考核等来打分，实现精准评分。支持评分规则自定义，定义不同的考核周期及规则。

- 运维单位综合评价功能

通过多维度进行运维单位工作健康度的量化，实现精准评分，并完成排名。

运维管理系统可周期性对第三方运维企业的工作做一个有效评估，通过不同维度包括但不限于运维资源、人员考勤、异常响应时间等来打分，实现精准评分。支持评分规则自定义，定义不同运维企业的考核周期及规则。

- 运维考勤模块

第三方运维企业需要通过业主单位发放的账户，登录PC或者移动端登录管理平台，实现运维数字化，主要体现在考勤管理，进度管理和绩效管理三方面进行运维管理，考勤管理运维人员必须准时出勤，到指定运维站点签到或打卡，同步到管理平台。支持考勤信息统计、缺勤统计、迟到早退统计等，考勤信息通过周报、月报方式在系统内统计呈现。

- 运维轨迹管理模块

现场巡检人员定位跟踪，支持用户自定义巡检路线，并提供手机导航，所有巡检结束后自动形成数字轨迹。

- 数据分析系统模块

对于数据呈现引入报表平台，支持各类数据呈现要求，页面效果体现功能化，多元化、丰富化.目前可支持折线、饼图、柱状图等多种方案， 同时结果地图对现场可实现一目了然的掌控，对于搜索功能支持更多的自定义项，满足管理要求。

数据统计分析系统包括：报表中心、报警分析、工况分析、巡查检查统计等，同时对分析数据支持导出、打印功能。

1、报表中心

报表中心，主要包括监测站点情况一览表、设施维护统计表、设施运行率统计表、水质检查统计表、设施运行费用统计表、设施损坏、停用统计表。

2、报警分析

根据流量、水质、压力等检测预警值，通过图表、报表进行展示。

3、工况分析

根据系统中设备运行状态，工单统计、异常数据统计、异常设备分布图等多维度数据展示设备工况。

4、巡检统计

巡检中心主要功能通过图形，表格展示监测点各个设备巡检情况，该功能对所有处理点进行巡检养护工单统计、巡检异常数据统计、异常巡检分布图、巡检记录的多维度数据展示，巡检团队工单完成率和完成量进行统计。

- 数据接入

新建点位和已建点位需接入到本系统。新建点位通过4G网络或专线接入到平台；已建点位需业主协调通过接口方式将数据同步至本系统。

感知网建设采购需求、采购明细

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道水质监测站（9参数） | 1 | 套 | 详见表4-1 |
| 2 | 河道水质微型监测站（2参数） | 6 | 套 | 详见表4-2 |
| 3 | 河道排口监测系统 | 5 | 套 | 详见表4-3 |
| 4 | 小区出水流量监测站 | 5 | 套 | 详见表4-4 |
| 5 | 小区污水浓度监测站（1参数） | 7 | 套 | 详见表4-5 |
| 6 | 初期雨水监测站（4参数） | 1 | 套 | 详见表4-6 |
| 备注：以上项目投标报价需含1年质保。 |  |  |  |  |

注：涉及各个监测站点电源供电，由业主方负责解决。

表4-1 河道水质监测站（9参数）采购需求（1套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化荧光溶解氧仪 | 量程：0.00~20.00mg/L ,4～20mA输出；AC220V供电；0-50℃；电缆长10m，带空气自清洗装置 | 套 | 1 |
| 2 | 一体化数字电导率仪 | 测量范围： 0～5000 uS/cm，可调 准确度：1%FS 重复性： ≤5% 信号输出：4-20mA隔离信号 工作温度：0-45℃ | 套 | 1 |
| 3 | 一体化数字pH计 | 量程：0~14PH精度：±0.1PH分辨率：0.01供电：DC12~24V工作温度：0~65度 输出：Rs485安装方式：投入式；防护等级：IP68 | 套 | 1 |
| 4 | 一体化浊度分析仪 | 量程：0~1000NTU精度：<5%或0.3NTU分辨率：1供电：DC12~24V工作温度：0~45度 输出：Rs485安装方式：投入式；防护等级：IP68 | 套 | 1 |
| 5 | 一体化叶绿素分析仪 | 量程：0~400ug/L 材质：POM 精度：<5%或0.3ug 防护等级：IP68 温度范围：0~50℃ 供电：DC5～12V，电流<50mA 抗自然光干扰：支持 工作压力：最大6Bar 测量间隔：<3s EMI抑制：支持 数字输出：RS485/modbus | 套 | 1 |
| 6 | 在线氨氮分析仪 | 分析法：水杨酸分光光度法 显示屏：彩色触摸屏 测量范围：0~2mg/L；0~10mg/L；0~50mg/L；量程可根据用户需求扩展； 测量精度：质控样浓度≤2mg/L，误差士10%；浓度>2mg/L，误差士5% 零点漂移：±5%F.s. 量程漂移：±5%F.S. 监测下限：0.03mg/L 测量周期测量周期最短15分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压220±22VAC；50±2.5Hz 设备功率日均50W；峰值时<300W 工作环境0~40℃，相对湿度≤90% | 套 | 1 |
| 7 | COD分析仪 | 1）测量方法：高锰酸钾法 2）测量范围：0～5mg/L ；0～25mg/L，0～50mg/L；可根据用户要求扩展至200mg/L； 3）测量精度：≤ 5.0mg/L 时 ：±0.4mg/L； ≥5mg/L时：±8%； 4）检出限 ：0.04mg/L； 5）零点漂移：±5mg/L； 6）量程漂移：±5%FS； 7）测量周期：最小测量周期为40min； 8）标定：具备在线自动标定功能； 9）自动清洗：每次测量后仪器自动清洗管路； 10）试剂消耗：0.7毫升/次/试剂； 11）数据存储：50万次历史数据存储（十年以上全数据记录）； 12）数据保护：异常报警和断电不会丢失数据； 13）显示：触摸屏显示及指令输入； 14）输出 :标配：RS485/RS232、两路 4～20mA； 选配：无线物联网接口、联动控制接口； 15）交流供电：220±22VAC，50±2.5Hz；仪器功率：日均50W；峰值时＜300W； 16）环境要求：5-40℃，相对湿度80%，无冷凝结霜 | 套 | 1 |
| 8 | 在线总磷分析仪 | 分析法：钼酸铵分光光度法 显示屏：彩色触摸屏 测量范围：（0~2）mg/L；（0~10）mg/L；（0~50）mg/L；（0~250）mg/L；（可扩展） 测量精度质控样：±10% 零点漂移：±5%F.S. 量程漂移：±10%F.S. 检出限：0.02mg/L 测量周期：测量周期最短35分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.6小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压：220±22VAC；50±2.5Hz 工作环境：0~40℃，相对湿度≤90%， | 套 | 1 |
| 9 | 智能网关 | (1)供电电压：24VDC (2)串口通讯：COM0：RS485（A+，B-）；COM1：RS232/RS485(DB9针) (3)网络通讯：RJ45 (4)串口协议：Modbus协议、PPI协议、自由口协议 (5)网口协议：MQTT | 套 | 1 |
| 10 | 交换机 | 5个10M/100M自适应RJ45端口；工作温度：0℃-40℃；存储温度;-40℃-70℃ | 个 | 1 |
| 11 | 仪器水箱 | 透明亚克力板，板底12MM，水箱外框10MM | 个 | 1 |
| 12 | 低压电控系统 | 包括控制柜柜体、触摸屏、低压元器件、PLC（断路器、开关电源、浪涌等） | 个 | 1 |
| 13 | 仪器控制柜 | 主材料：镀锌碳钢喷塑 厚度：2mm，侧壁：1.5mm，其它：1.2mm, 标准配置：户外型 固定板1块、工业片式空调组1套 不少于500W 特别说明：定制固定背板1套（用于安装低压电气） | 套 | 1 |
| 14 | 高清网络智能球机 | 150米红外照射距离；支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 套 | 1 |
| 15 | 立杆 | 碳钢喷塑，4m左右，按现场具体情况定制，含预埋件 | 根 | 1 |
| 16 | 采样泵 | 功率：550W，流量：1.5m³/h； 扬程：20m；最高吸程：8m | 台 | 1 |
| 17 | 光纤 | 含1年 VPN线路 | 条 | 1 |

表4-2 河道水质微型监测站（2参数）采购需求（6套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线氨氮分析仪 | 分析法：水杨酸分光光度法 显示屏；彩色触摸屏 测量范围：0~2mg/L；0~10mg/L；0~50mg/L；量程可根据用户需求扩展； 测量精度：质控样浓度≤2mg/L，误差士10%；浓度>2mg/L，误差士5% 零点漂移：±5%F.s. 量程漂移：±5%F.S. 监测下限：0.03mg/L 测量周期测量周期最短15分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压220±22VAC；50±2.5Hz 设备功率日均50W；峰值时<300W 工作环境0~40℃，相对湿度≤90% | 套 | 6 |
| 2 | 在线总磷分析仪 | 分析法：钼酸铵分光光度法 显示屏：彩色触摸屏 测量范围：（0~2）mg/L；（0~10）mg/L；（0~50）mg/L；（0~250）mg/L；（可扩展） 测量精度质控样：±10% 零点漂移：±5%F.S. 量程漂移：±10%F.S. 检出限：0.02mg/L 测量周期：测量周期最短35分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.6小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压：220±22VAC；50±2.5Hz 工作环境：0~40℃，相对湿度≤90% | 套 | 6 |
| 3 | 仪器控制系统 | 主材料：镀锌碳钢喷塑 厚度：2mm，侧壁：1.5mm，其它：1.2mm, 标准配置：户外型 固定板1块、工业片式空调组1套 不少于800W 特别说明：定制固定背板1套（用于安装低压电气） | 套 | 6 |
| 4 | 智能网关 | 供电电压：24VDC 串口通讯：COM0：RS485（A+，B-）；COM1：RS232/RS485(DB9针) 网络通讯：RJ45 串口协议：Modbus协议、PPI协议、自由口协议 网口协议：MQTT | 套 | 6 |
| 5 | 低压电控制系统 | 包括设备控制系统、低压元器件（断路器、开关电源、浪涌等） | 套 | 6 |
| 6 | 交换机 | 5个10M/100M自适应RJ45端口；工作温度：0℃-40℃；存储温度;-40℃-70℃ | 套 | 6 |
| 7 | 高清网络智能球机 | 150米红外照射距离；支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 套 | 6 |
| 8 | 立杆 | 碳钢喷塑，4m左右，含预埋件固定套件 | 套 | 6 |
| 9 | 采样泵 | 功率：550W，流量：1.5m³/h； 扬程：20m；最高吸程：8m | 台 | 6 |
| 10 | 光纤 | 含1年 VPN线路 | 条 | 6 |

表4-3 河道排口监测系统采购需求（5套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排口监测 | 1、VCP智能网关： 处理器：Quad-core ARM Cortex-A55 内存：1G+8G 电压输入：9~36V输入 电压输出：12V输出 接口：RS232 *2 RS485 *2 ADC 输入 *2 开漏输出 *4 IO输入 *4 继电器 *4 天线接口 *4 网口&USB座子 *2 2、监测设备响应时间：≤30ms 3、供电系统：支持太阳能（200W）和锂电池供电。锂电池容量：12v 100AH（足容）充电方式：恒流/恒压内阻：<20 毫欧工作温度：-20～60度 4、视频取证系统：在自定义时间段内，当网关边缘计算结果超过预置报警规则时，自动进行图片或视频抓拍并上传至平台。 有效像素：不低于200万 分辨率：不低于1920*1080 压缩格式：H.264 自适应采样装置：随河道液位高低自动变化；不锈钢防腐。 通讯传输：4G（每月流量2G） 7、结合实时天气信息，提供水质异常、晴天排水、雨天排水、设备故障等预警信息； 支持按河道及镇街提供分析。 | 套 | 5 |

表4-4  小区出水流量监测站采购需求（5套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网流量监测终端 | 通讯：（可选） NB-IoT：移动、联通、电信； 4G：移动、联通、电信； Lora：433M 流速量程：±0.01m/s～±5.00m/s； 流速分辨率：±1mm/s； 流速精度：±2% FS； 液位量程：0～10m（无盲区）： 测量周期：流速：≤10s，液位：≤10s，（可自定义5s～24h）；外部电源供电模式下可实时测量； 传输周期：≤ 2h/次（ 2/3/4G无线传输）；预警、告警数据立即上传，并加快传输频率 ；外部电源供电模式下可实时传输。 | 套 | 5 |
| 2 | 智能管理 | 主机状态异常监测：内置温湿度、姿态、照度传感器，可实现主机状态异常的监测； 数据存储：数据发送失败自动存储，当通信恢复后自动补传历史数据，确保数据的完整性；离线数据最大存储100000条； 配置方式：可按键唤醒，进行数据上发、主机OLED显示测量值等，也可用手机通过蓝牙进行配置（无需打开主机），平台远程配置与升级； 扩展接口：支持其他传感器接入； | 套 | 5 |
| 3 | 供电参数 | 自带高性能锂电池组，3.6V供电，无需任何取电施工。防护等级：IP68认证，防爆认证 设备电量不足时，会实时发送低电量告警。 | 套 | 5 |

表4-5  小区污水浓度监测站（1参数）采购需求（7套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr分析仪 | 分析法：重铬酸盐光度法 显示屏；彩色触摸屏 测量范围:（0~1000）mg/L；（0~3000）mg/L；（可扩展） 测量精度质控样：±3mg/L（COD<30mg/L）；±10%（30mg/L≤COD<60mg/L）：±6%（60mg/L≤COD<100mg/L）；±5%（COD≥100mg/L） 零点漂移：±5mg/L 量程漂移：±5%F.S. 监测下限：3mg/L 测量周期：测量周期最短25分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压：220±22VAC；50±2.5Hz 功耗：日均50W；峰值时<300W 工作环境：0~40℃，相对湿度≤90%. | 套 | 7 |
| 2 | 智能网关 | 供电电压：24VDC 串口通讯：COM0：RS485（A+，B-）；COM1：RS232/RS485(DB9针) 网络通讯：RJ45 串口协议：Modbus协议、PPI协议、自由口协议 网口协议：MQTT | 套 | 7 |
| 3 | 交换机 | 5个10M/100M自适应RJ45端口；工作温度：0℃-40℃；存储温度;-40℃-70℃ | 个 | 7 |
| 4 | 电气控制系统 | 低压元器件、PLC（断路器、开关电源、浪涌等） | 个 | 7 |
| 5 | 仪器控制系统 | 主材料：镀锌碳钢喷塑 厚度：2mm，侧壁：1.5mm，其它：1.2mm, 标准配置：户外型 固定板1块、工业片式空调组1套 不少于500W 特别说明：定制固定背板1套（用于安装低压电气） | 套 | 7 |
| 6 | 采样泵 | 功率：550W，流量：1.5m³/h； 扬程：20m；最高吸程：8m | 台 | 7 |
| 7 | 光纤 | 含1年 VPN线路 | 条 | 7 |

表4-6  初期雨水监测站（4参数）采购需求（1套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数字pH计 | 量程：0~14PH精度：±0.1PH分辨率：0.01供电：DC12~24V工作温度：0~65度 输出：Rs485安装方式：投入式；防护等级：IP68 | 套 | 1 |
| 2 | 在线氨氮分析仪 | 分析法：水杨酸分光光度法 显示屏；彩色触摸屏 测量范围：0~2mg/L；0~10mg/L；0~50mg/L；量程可根据用户需求扩展； 测量精度：质控样浓度≤2mg/L，误差士10%；浓度>2mg/L，误差士5% 零点漂移：±5%F.s. 量程漂移：±5%F.S. 监测下限：0.03mg/L 测量周期测量周期最短15分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压220±22VAC；50±2.5Hz 设备功率日均50W；峰值时<300W 工作环境0~40℃，相对湿度≤90% | 套 | 1 |
| 3 | COD分析仪 | 1）测量方法：高锰酸钾法 2）测量范围：0～5mg/L ；0～25mg/L，0～50mg/L；可根据用户要求扩展至200mg/L； 3）测量精度：≤ 5.0mg/L 时 ：±0.4mg/L； ≥5mg/L时：±8%； 4）检出限 ：0.04mg/L； 5）零点漂移：±5mg/L； 6）量程漂移：±5%FS； 7）测量周期：最小测量周期为40min； 8）标定：具备在线自动标定功能； 9）自动清洗：每次测量后仪器自动清洗管路； 10）试剂消耗：0.7毫升/次/试剂； 11）数据存储：50万次历史数据存储（十年以上全数据记录）； 12）数据保护：异常报警和断电不会丢失数据； 13）显示：触摸屏显示及指令输入； 14）输出 :标配：RS485/RS232、两路 4～20mA； 选配：无线物联网接口、联动控制接口； 15）交流供电：220±22VAC，50±2.5Hz；仪器功率：日均50W；峰值时＜300W； 16）环境要求：5-40℃，相对湿度80%，无冷凝结霜 | 套 | 1 |
| 4 | 在线总磷分析仪 | 分析法：钼酸铵分光光度法 显示屏：彩色触摸屏 测量范围：（0~2）mg/L；（0~10）mg/L；（0~50）mg/L；（0~250）mg/L；（可扩展） 测量精度质控样：±10% 零点漂移：±5%F.S. 量程漂移：±10%F.S. 检出限：0.02mg/L 测量周期：测量周期最短35分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.6小时/次 接口输出标配：RS485、两路（4-20）mA； 工作电压：220±22VAC；50±2.5Hz 工作环境：0~40℃，相对湿度≤90% | 套 | 1 |
| 5 | 雨量自动检测系统 | 承雨口径：φ200mm 测量降水强度：4mm/min内 分辨率:0·1mm 误差:±0.4mm（≤10mm） 高度:545mm 翻斗:双翻斗 处理器:内置一个32位Xtensa主处理器和一个32位I0扩展ARM处理器，具有强大的数据处理能力 存储空间:最大支持16M Flash存储空间，最多存储长达6个月的监测数据； 网络通信:支持Wi-Fi、LAN、4G（兼容移动、联通、电信三网）多种数据通信方式，适应各种应用场景； | 套 | 1 |
| 5 | 智能网关 | 供电电压：24VDC 串口通讯：COM0：RS485（A+，B-）；COM1：RS232/RS485(DB9针) 网络通讯：RJ45 串口协议：Modbus协议、PPI协议、自由口协议 网口协议：MQTT | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 5个10M/100M自适应RJ45端口；工作温度：0℃-40℃；存储温度;-40℃-70℃ | 个 | 1 |
| 7 | 仪器水箱 | 透明亚克力板，板底12MM，水箱外框10MM | 个 | 1 |
| 8 | 雨水收集系统 | 收集系统含液位控制器、电动球阀 | 套 | 1 |
| 10 | 电气控制柜 | 包括控制柜柜体、触摸屏、低压元器件、PLC（断路器、开关电源、浪涌等） | 个 | 1 |
| 11 | 仪器控制柜 | 主材料：镀锌碳钢喷塑 厚度：2mm，侧壁：1.5mm，其它：1.2mm, 标准配置：户外型 固定板1块、工业片式空调组1套 不少于500W 特别说明：定制固定背板1套（用于安装低压电气） | 套 | 1 |
| 12 | 高清网络智能球机 | 150米红外照射距离；支持宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 套 | 1 |
| 13 | 立杆 | 碳钢喷塑，2.5m左右，按现场具体情况定制，含墙面固定套件 | 套 | 1 |
| 14 | 采样泵 | 流量：1.5m³/h | 台 | 1 |
| 15 | 光纤 | 含1年 VPN线路 | 条 | 1 |

前端监测站设备运维服务采购需求

| 序号 | 运维服务采购内容 | 数量 | 单位 | 运维需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道水质监测站（9参数） | 4 | 套 | 详见表4-7 |
| 2 | 河道体水质微型站（2参数） | 6 | 套 |  |
| 3 | 河道排口监测系统 | 5 | 套 |  |
| 4 | 水平衡小区监测站运维（包括单参数污水浓度监测站和流量监测站） | 7 | 套 |  |
| 5 | 初期雨水监测站（4参数） | 2 | 套 |  |
| 备注：以上项目投标报价为1年运维费用 |  |  |  |  |

表4-7 前端监测站设备运维服务采购要求

| 序号 | 项目 | 型号、规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据比对分析 | 每个参数1个月对比分析1次，1年对比分析12次 | 个 |
| 2 | 日常运维 | - 室外取水管路清洗清淤、室内管路清洗、采水系统维护、单向阀清洗、液位观察管清洗、取水系统综合测试、通讯检查、PLC检查、面板开关检查、配电板清扫、低压电控系统状态检查、接地检查、机柜台面清扫及检查，分析仪维护、定期更换部件并做好相关记录工作等，运维频率：每周一次 - 针对运维单位综合评价功能，提供相应的二维码标识标牌 | 项 |
| 3 | 试剂更换 | 各个站点类型试剂更换，分析仪做样频率为：每日4个样。 | 项 |
| 4 | 废液处理 | 废液定期处理，并按环保要求，由相关资质单位进行处理。 | 项 |

五、项目服务标准

5.1 建设服务期限：项目建设期为三个月，项目通过验收后前端监测点设备运维（1年）。

5.2 服务效率：30分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障8小时内解决，最迟在3个工作日内应修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作。

●六、商务要求

6.1工期要求：合同签订后90工作日内完成所有软件、设备的开发、安装、调试及通过采购人验收。

6.2项目质保期要求：自验收通过之日起保修1年。

6.3 售后技术服务要求：中标人应负责完成本次项目涉及的所有系统的整体规划、安装调试、配置备份、架构调整等相关工作。中标人需详细确认和理解本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据用户方项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。

6.4 付款方式：

第一阶段：在合同签订生效后一周内，采购人向中标单位支付合同总金额的30%作为预付款；

第二阶段：所有设备到货，完成安装调试、系统集成、数据处理服务完成后采购人向中标单位支付至合同总金额的80%；

第三阶段：中标单位提交全部终验报告材料，并通过最终验收，出具项目终验报告后采购人向中标单位支付至合同总额的97%；

第四阶段：质保期满1年后，支付至合同总额的100%；

第五阶段：整个项目验收通过之日起1年的运维费用，每半年支付一次。

6.5 交货时间及地点：应采购人要求及指定地点。

6.6 供货（安装）地点要求：杭州市余杭经济开发区（东湖街道），具体地点由采购人指定或按招标文件要求地点。

6.7 培训要求：提供不少于3次的现场操作培训及原厂培训和投标人提供的其他培训。

●七、信息、数据成果所有权及保密规定

信息采集数据的成果最终所有权归采购人所有。未经采购人同意中标供应商不得擅自扩散或提供给第三方使用。中标供应商的人员在采购人单位工作时，应遵守相关规章、制度等，中标供应商对在系统运行期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担相应的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

八、其他

8.1本项目所涉及的部分招标时确认的采购数量在实际实施过程中发生变化时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

8.2本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

九、采购人认为必须说明的其他内容：

（1）验收要求：

1、为贯彻落实中央和省市工作要求，构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购领域公平竞争、优化营商环境，现将《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

- 第四部分  合同主要条款

无

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

资格文件

目录

（1）营业执照………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表…………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函……………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函…（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 ：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 ：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 ：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 ：

我方郑重承诺，我方此次参加东湖街道污水零直排建管提升项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处 ：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体东湖街道污水零直排建管提升项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的东湖街道污水零直排建管提升项目(招标编号：        )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为     的招标文件[项目名称：                         采购项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 工期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止；日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地品牌、材料配置及技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予8%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

# 3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证………………………………………（页码）

（3）技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（4）采购需求实质性内容响应表…………………………………………………（页码）

（4）对于评分细则提供相关证明材料…………………………………………（页码）

（6）其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

（7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明…………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

杭州市临平区人民政府东湖街道办事处：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理东湖街道污水零直排建管提升项目(编号：         )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 四、对于评分细则提供相关证明材料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

五、采购需求实质性内容响应表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 项目技术规范和服务要求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 项目技术规范和服务要求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 投标文件封面

东湖街道污水零直排建管提升项目 （资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日