嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目

竞争性谈判采购文件

（线上电子招投标）

谈判编号：DZSZ-2021-0601

采   购   人：嵊州市剡湖街道办事处

采购代理机构：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

2021年6月

目    录

第一部分  竞争性谈判公告	2

第二部分  谈判须知	6

前 附 表	6

一、总则	7

二、竞争性谈判文件	9

三、响应文件的编制	10

四、响应文件无效的情形	13

五、开标	14

六、谈判程序	15

七、评审原则和评审办法	16

八、定标	17

九、可中止电子交易活动的情形	17

第三部分  采购需求	19

第四部分　采购合同样本	28

第五部分  谈判响应文件格式（附件）	33

资格文件	36

报价文件	41

商务技术文件	49

- 第一部分  竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司受嵊州市剡湖街道办事处委托，就嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：DZSZ-2021-0601

二.采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：竞争性谈判

三.磋商项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 标段 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目 | 1 | 项 | 760000元 | 详见采购内容及需求 | 运维服务期一年 |

四.供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定投标人资格条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不接受联合体投标。

五. 采购文件获取时间、地点及方式：

1. 获取时间：公告发布时间至投标截止时间

2. 获取地址：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3. 获取采购文件方式：

（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

（3）采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

（4）供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、磋商保证金：本项目不收取

七、磋商响应文件递交截止时间：2021 年 6 月 16 日 9 时 00 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、磋商时间：2021年6月16日9时00分

九、磋商地点：嵊州市三江街道兴旺街258号内东二楼绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司。

开标时间后30分钟内（2021年6月16日9时30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年6月16日9时30分前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。供应商可自主选择是否递交“备份投标文件”，“备份投标文件”（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中（一份），与上传的电子投标文件一致，应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章，截止时间前以邮寄或送达方式递交，没有密封包装或者逾期送达(邮寄以代理机构签收时间为准)至绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司（嵊州市三江街道兴旺街258号内东二楼）的“电子备份响应文件”将不予接收。

十、在线投标响应（电子投标）说明：

- 本项目实行在线投标响应，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

十一、其他事项：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业（小型、微型）发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

2、潜在供应商可在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求，中标供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商；

3、公告期限：5个工作日

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、联系方式：

1.采购人信息

名 称：嵊州市剡湖街道办事处

地址：嵊州市剡湖街道剡城路367号

项目经办人：张旭东    联系电话：13588377714

质疑联系人：董建国    联系电话：18969552308

2.采购代理机构信息

名 称：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

地　址：嵊州市三江街道兴旺街258号内东二楼

项目经办人：张良      联系电话：13506759371

质疑联系人：沈少冬    联系电话：13858488248

3.同级财政监督管理部门信息

名称：嵊州市政府采购管理办公室

地址：嵊州市领带园一路403号国资大楼10楼

投诉受理人：陈主任    联系电话：0575-83332083

- 第二部分  谈判须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 谈判名称：嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目 |
| 2 | 谈判编号：DZSZ-2021-0601 |
| 3 | 采购内容：详见采购文件第三部分《采购需求》 |
| 4 | 采购预算：人民币76万元。 |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 1、电子加密响应文件：“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。 2、响应文件份数：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：嵊州市三江街道兴旺街258号内东二楼绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司张良收）。 |
| 7 | 评标办法:最低评标价法。 |
| 8 | 谈判有效期：自投标截止日起90天。 |
| 9 | 转包与分包：本项目不允许转包、分包。 |
| 10 | 成交结果公示：成交结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等相关网站或媒体。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。 |
| 12 | 答疑与澄清：谈判供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，在递交谈判响应文件截止时间前3个工作日将要求答疑的问题发电子邮件至1240991052@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的谈判供应商。 |
| 13 | 履约保证金:本项目不设置履约保证金 |
| 14 | 投标截止时间：2021年6月16日9时00分 |
| 15 | 投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应； |
| 16 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 17 | 采购代理费：本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 以中标（成交）金额为计费基准，按浙价服【2003】77号文规定的服务类收费标准计取。 结算方式及时间为：在领取成交通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 18 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定）。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于嵊州市剡湖街道办事处和绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司。 |

## 一、总则

（一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目的谈判、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次采购的绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司（采购代理机构）和嵊州市剡湖街道办事处（采购人）。

2.“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

8.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章；

9.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性谈判方式（线上电子交易）进行。

（四）竞争性谈判委托

如供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见竞争性谈判文件第五章“响应文件格式”），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包

本项目不允许转包和分包。

（七）特别说明：

▲1.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标项投标或者未划分标项的同一采购项目投标。否则上述单位投标均无效。

（八）质疑和投诉

1.供应商依法获取竞争性谈判文件后认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性谈判文件之日（获取截止时间之后收到竞争性谈判文件的，以获取截止时间为准）或者竞争性谈判文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

1.竞争性谈判公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.合同主要条款

5.响应文件格式

6.本项目竞争性谈判文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）竞争性谈判文件的澄清与修改

1.供应商应仔细阅读本竞争性谈判文件，如对本次竞争性谈判文件存在疑问，请将书面文件在谈判截止期三个工作日之前送至采购代理机构，采购代理机构在谈判响应截止时间前一个工作日内酌情予以澄清和修改，并书面通知所有购买谈判文件的供应商，同时视情作出是否延长谈判响应截至时间的决定，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各供应商均对此无异议。

2.无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改，谈判文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。供应商应立即以书面形式确认已收到修改文件。

3.谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见竞争性谈判文件第五章　响应文件格式）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2）2021年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

3）近3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

1）初次报价一览表

2）初次报价明细表

3）供应商企业类型声明函

4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件

1）谈判响应书

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）近3个月供应商授权代表社保缴纳证明

4）响应声明书

5）供应商情况介绍

6）供应商需要说明的其他文件和材料

7）采购需求偏离表

8）对本项目总体要求的理解，项目服务方案

9）培训计划、保障服务质量的相关措施

10）供应商需要说明的其他文件和说明

（二）响应文件的制作和签署

1.供应商应按照竞争性谈判文件和政府采购云平台的要求，根据竞争性谈判文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：嵊州市三江街道兴旺街258号内东二楼绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司）。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交

1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

（四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）谈判响应报价

1.报价应按竞争性谈判文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按竞争性谈判文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝。

2.供应商根据竞争性谈判文件的要求，须将一切费用都包含在响应报价之中，一次性包干，合同价不再作调整，除采购范围更改，如还有其它费用内容组成，供应商可在报价明细表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入报价里。

3.最后报价是履行合同的最终价格，供应商在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

4.本次谈判只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

（六）响应有效期

▲1.从提交响应文件的截止之日起90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

- 四、响应文件无效的情形

实质上没有响应《竞争性谈判文件》要求的响应文件将被视为无效响应文件。但经谈判小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可在评审结束之前进行修改或者补正。修改或者补正响应文件必须以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式作出。供应商的修改、补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字并在规定时间内通过指定的电子邮箱（1240991052@qq.com）进行提交。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判文件实质性要求的，应认定其响应文件无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响谈判小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效响应文件：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合谈判文件要求的；

（2）供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的；

（4）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（5）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（6）法定代表人委托授权代表参加谈判但未提供授权代表社保缴纳证明的；

（7）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（8）明显不符合谈判文件要求，或者与谈判文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（9）未提供或未如实提供响应技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；

（10）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）未按照谈判文件标明的币种报价的；

（13）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（14）最后报价明显低于其他有效供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），供应商在评审现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

2.符合竞争性谈判文件明确规定的其他无效谈判响应条款的。

3.被拒绝的响应文件为无效。

4.最后报价超过采购预算的响应文件无效。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应文件无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、开标

（一）响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、竞争性谈判文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二）响应文件开启程序

采购代理机构按照竞争性谈判文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。响应文件开启原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

4.向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、谈判程序

（一）谈判小组

本项目谈判小组由政府采购评审专家3人组成。

（二）评审方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件及谈判承诺。

（三）评审程序

采购代理机构按照竞争性谈判文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的谈判小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知谈判小组应当回避情形，组织推选谈判小组组长。

4.通报依法获取本项目竞争性谈判文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织谈判小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍竞争性谈判文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等。

6.谈判小组组长组织谈判小组成员根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理，应组织相关供应商通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩。

（1）谈判小组按照商务、资格类进行审核响应文件。

（2）依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。谈判小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否具有谈判资格。

7.谈判小组与供应商进行谈判。

（1）谈判小组就讨论和汇总的情况与供应商展开谈判。

（2）供应商确认服务、技术要求及商务要求并对谈判承诺确认后由授权代表签字。

（3）谈判及报价轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由谈判小组决定。

（4）供应商在全部谈判结束后按规定时间内统一进行最后报价。

8.谈判小组拟制评审报告。

- 七、评审原则和评审办法

1.谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。最后报价相同的，谈判小组以质量和服务更优的供应商为成交候选供应商或成交供应商。

2.客观、公正的对待所有供应商，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。

3.在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格。

4.在谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5.采购代理机构不向供应商解释落标原因。

6.说明：

6.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商如为小型或微型企业并提交相关证明材料的，其响应产品中的小型或微型企业制造部分的响应报价扣除6%后参与评审；

6.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

6.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

6.4 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 八、定标

（一）评审结果公示

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（二）合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分  采购需求

总体要求:本项目拟在剡湖街道城北排涝站、艇湖排涝站建设2个微型水质自动监测站，监测因子为：氨氮、总磷、高锰酸盐指数等；由中标人负责建设点位(三通一平)站房基础建设，通水、通电、网络，包括建设期可能涉及的绿化补偿，国土勘测等产生的相关费用，并由中标人负责前期水、电、网络开户手续办理，待移交采购人前产生的费用均由中标人承担。中标人负责运行维护一年（含水电网费、试剂耗材），运行维护一年满后移交采购人。

1采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |
| 2 | 总磷水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |
| 3 | 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |
| 4 | 微型站房（包含空调、三通一平等） | 套 | 2 |
| 5 | 系统集成：包括采水系统、配水预处理系统、清洗系统 | 套 | 2 |
| 6 | 控制单元、数据采集传输系统 | 套 | 2 |
| 7 | 辅助单元 | 套 | 2 |
| 8 | 运行维护一年（含水电网费、试剂耗材） | 项 | 2 |

2水质自动在线监测仪器技术要求

2.1氨氮、总磷、高锰酸盐指数三个监测指标的分析方法均要符合《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)的方法。

| 仪器名称 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 氨氮水质在线自动监测仪 | 电极法、光度法 |
| 总磷水质在线自动监测仪 | 光度法 |
| 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | 电极法、光度法 |

2.2在线分析仪器技术指标要求

2.2.1基本要求

（1）应具有基本参数贮存、监测数据贮存、断电保护与自动恢复功能。

（2）应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

（3）应具有双向数据及信号传输功能，数据传输应提供通讯协议，且满足 《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》HJ 212-2017 的要求。

（4）应具有仪器故障自动报警、异常值自动报警功能，报警及运行状态信息能同步数字输出。

（5）应具有自动清洗功能，应具有定期自动和手动校准功能。

（6）应具有密封防护箱体及防潮功能。

（7）应具有内置显示功能，并具有中文或英文界面语言。

（8）输出信号采用4～20mA和RS232/RS485/RJ45。提供标准接口。

（9）具有抗浊度等因素干扰的功能。

（10）应满足以下工作环境要求：

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：65%±20%；

（11）电源：220V±10%，50Hz±1%Hz；防护等级：IP65；电源插头应为中国制式；配备不间断电源,蓄电时间不少于1小时。

（12）平均无故障时间>720h/次。

（13）所有仪器须配备通讯端口防感应雷装置。

2.2.2各在线自动监测仪技术指标

一、氨氮水质在线自动监测仪

氨氮水质在线自动监测仪，必须符合HJ 101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》的要求，本次采购用于地表水监测，要求氨氮水质在线自动监测仪量程：0～20 mg/L可调。

在氨氮浓度值为 0.1 mg/L～10 mg/L 的基本检测范围内，按照HJ 101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》进行试验，氨氮水质在线自动监测仪性能必须满足表 1 的要求

表 1 氨氮水质在线自动监测仪基本检测范围性能指标及检测方法

| 指标名称 | 性能指标 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 20%* |  | ± 8 % | 详见HJ 101-2019 |
|  | 50%* |  | ± 5 % |  |
|  | 80%* |  | ± 3 % |  |
| 定量下限 | ≤ 0.15 mg/L（示值误差 ± 30%） |  |  |  |
| 重复性 | ≤2% |  |  |  |
| 24 h 低浓度漂移 | ≤ 0.02 mg/L |  |  |  |
| 24 h 高浓度漂移 | ≤ 1 % |  |  |  |
| 记忆效应 | 80%*→20%* |  | ±0.3 mg/L |  |
|  | 20%*→80%* |  | ± 0.2 mg/L |  |
| 电压影响试验 | ± 5 % |  |  |  |
| pH 影响试验 | ± 6 % |  |  |  |
| 环境温度影响试验 | ± 5 % |  |  |  |
| 实际水样比对试验 | 氨氮＜2.00 mg/L | ≤0.2 mg/L |  |  |
|  | 氨氮≥2.00 mg/L | ≤10% |  |  |
| 最小维护周期 | ≥168 h/次 |  |  |  |
| 有效数据率 | ≥90 % |  |  |  |
| 一致性 | ≥90 % |  |  |  |
| *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10 mg/L）的百分比。 |  |  |  |  |

在氨氮浓度值为 10 mg/L～20 mg/L 的扩展检测范围内，按照HJ 101-2019《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》进行试验，氨氮水质在线自动监测仪性能必须满足表 2 的要求。

表 2 氨氮水质在线自动监测仪扩展检测范围性能指标及检测方法

| 指标名称 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差 | ±3 % | 详见HJ 101-2019 |
| 重复性 | ≤5 % |  |
| 24 h 高浓度漂移 | ≤2 % |  |

二、总磷水质在线自动监测仪

总磷水质在线自动监测仪，必须符合HJ 103-2003《总磷水质自动分析仪技术要求》的要求，本次采购用于地表水监测，要求总磷水质在线自动监测仪量程：0～5 mg/L可调。

总磷水质在线自动监测仪性能必须满足表 3 的要求

表3  总磷水质在线自动监测仪的性能指标

| 项 目 | 性 能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 重复性误差 | ±10% | 详见HJ 103-2003 |
| 零点漂移 | ±5% |  |
| 量程漂移 | ±10% |  |
| 直线性 | ±10% |  |
| 平均无故障运行时间 | ≥720小时/次 |  |
| 实际水样比对实验 | ±10% |  |
| 电压稳定性 | 指示值的变动在±10%内 |  |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上 |  |

三、高锰酸盐指数水质在线自动监测仪

高锰酸盐指数水质在线自动监测仪，必须符合HJ 100-2003《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》的要求，本次采购用于地表水监测，要求高锰酸盐指数水质在线自动监测仪量程：0～40 mg/L可调。

高锰酸盐指数水质在线自动监测仪性能必须满足表 4 的要求

表4  高锰酸盐指数水质在线自动监测仪的性能指标

| 项 目 | 性 能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 重复性误差 | ±5% | 详见HJ 100-2003 |
| 零点漂移 | ±5% |  |
| 量程漂移 | ±5% |  |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |  |
| 平均无故障运行时间 | ≥720小时/次 |  |
| 实际水样比对实验 | ±10% |  |
| 电压稳定性 | ±5% |  |
| 绝缘阻抗 | 2MΩ以上 |  |

3水质自动站微型站房要求

3.1站房外型美观、与当地环境相协调，基于吊装式集装箱概念进行设计，便于现场一体化吊装，现场安装容易，占地面积小，站房可移动。

3.2采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《 仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

3.3须配备具有来电自启功能的冷暖空调。

3.4站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

3.5站房地基平整硬化和站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置。

4系统集成

系统集成包括采水系统、配水预处理系统、清洗系统，整体方案、技术应符合《地表水自动监测技术规范（试行》）(HJ 915-2017)中的相关要求。

4.1采水单元技术要求

4.1.1采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。

4.1.2采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

4.1.3采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

4.1.4采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

4.1.5采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

4.1.6能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

4.1.7采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

4.1.8采水系统可采用连续或间歇方式工作；

4.1.9采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求。

4.2配水单元、清洗单元技术要求

- 配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性。

- 配水单元需根据不同的仪器采取针对性的预处理措施。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。

- 沉沙池等预处理装置必须为自清洗装置，具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的旁路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

d）清洗单元应当设置清洗和杀菌除藻功能，必要时配置清洗水增压设施。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，也不能对分析结果构成影响。

e)清洗单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理。

5控制单元、数据采集传输系统

5.1控制单元要求

5.1.1由工控机、程序逻辑控制单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制；

5.1.2现场控制软件应包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，系统及仪器历史运行状态显示，操作提示功能，用户管理功能等。系统管路图及实时状态显示应动态显示流程系统运行情况；

5.1.3仪器状态及实时数据显示应实时显示仪器状态运行情况和实时数据；

5.1.4数据查询/导出/自动备份功能应可以查询某个时间段内所有设备的数据。历史数据及设置参数数据每月自动备份。导出功能指按要求导出数据并形成电子表格文件；

5.1.5 参数设置功能应可以设置采样周期、系统复位、参数报警值、采水时间等参数设置；

5.1.6报警信息显示应对系统运行中的所有故障、超标值进行提示；

5.1.7手工及单一控制功能应包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制；

5.1.8系统及仪器历史运行状态显示应动态显示系统及仪器的历史运行状态，包括设置参数更换的历史记录，以便用户了解系统及仪器的历史运行情况，其中应包含异常情况并标注；

5.1.9操作提示功能是指用户在对现场控制软件进行操作时显示操作响应内容；用户管理功能是指现场控制软件应对操作用户进行操作权限的管理；

5.1.10具备远程控制设置功能：可远程设置和远程采集监测站仪器设备的工作状态参数，对采样、反吹、清洗、仪器设备的工作状态等进行检测及控制；可远程设置系统的采样周期；可远程设置系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数；仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

5.2数据采集传输系统

5.2.1、系统应稳定可靠，具备自检及死机自动恢复功能，平均无故障运行时间>=3000小时。

5.2.2数据传输至少支持一点六传；遵守《浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约》，按要求上传“浙江省地表水水质自动监测管理系统”并实现与该平台的功能对接。数据传输频率应不低于国家要求，并可根据管理要求远程设定传输频次；支持数据断点续传；能按要求接受、处理和反馈远程控制命令。

5.2.3水站与各地方监控传输数据，传输线路要求高速稳定，系统同时支持有线和无线方式，支持有线数据传输(LAN/ADSL/光纤),也支持CDMA/GPRS/4G等无线传输方式。

5.2.4数据采集/控制设备可以与现场各种设备的输入/输出的模拟、脉冲和开关数字信号连接，数据采集与传输应完整、准确、可靠。监测仪器和数据采集设备之间应采用数字通讯；能自动采集到仪器异常信息，采集的数据应自动加数据有效性标识，异常监测数据能自动识别。

5.2.5可以收集仪器的所有运行信息，并实现全部现场控制功能。

5.2.6站点采用系统软件进行数据的采集、处理与传输，系统软件需具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。软件应具有良好的可扩充性和维护性。具备强大良好用户界面，现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能。

5.2.7能对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据及参数自动备份、恢复功能；实现超标值自动报警。

5.2.8现场数据采集设备应至少能保存1年的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并至少可保存3年的小时数据。

5.2.9数据传输系统应支持各种型号的加密狗硬件。

5.2.10预留3个以上通信接口、2个以上usb接口及1个以太网口。

5.2.11系统应配备适当的安全防护设备，制定灵活的网络安全策略，保证网络安全。

5.2.12具备无线4G发送设备。

6辅助单元技术要求

6.1供电要求

水质自动监测站主供电源为交流电，配备UPS不间断供电电源，可对监测站内各自动分析仪进行断电保护。

6.2防雷与接地

内部防雷装置为通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等提供三级防雷设施。

6.3空压机

配置无油静音空气压缩机，以供集成系统反吹使用。

6.4保温、温湿度控制

环境温湿度数据自动采集、存储，并可对排气扇、空调等设施进行自动控制。温度控制在8℃～30℃，相对湿度控制在80％以下，避免阳光直射仪器。

- 7站点运营管理

（1）站点建设完成后需通过招标人的整体验收，验收后的日常运营管理由中标人负责，并且要符合《地表水自动监测技术规范（试行》）(HJ 915-2017)、《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》。

（2）建立站点日常运维管理的方案及保证数据有效性的措施。

（3）中标单位须设立数据监控中心，保证24小时进行数据监控并及时向招标人汇报数据情况，如有突发事件需立即响应并采取有效措施。

（4）仪器发生故障后需在4小时内解决故障，如超过24小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，并按要求做好备机的质控和实样比对工作。

（5）因水位不足造成仪器无法取样分析，及时上报业主，如遇自然断流，须书面报告招标人备案。

（6）中标人在中标后须在嵊州市常驻管理技术人员至少1人，负责本项目的整体运行，并保证充足的备品备件。中标单位相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立进行运行维护工作。

- 8数据上报要求

（1）中标单位必须保证数据有效、及时的交由招标人，数据应以电子报表和纸质报表的形式同时呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经招标人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集频次每天站点6组数据，不少于4组有效数据。如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受业主对数据有效性的考核，考核办法由当地生态环境部门根据有关自动监测系统运行管理规定制定。

- （4）数据质量要求

点位有效数据获取率大于等于90％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

- （5）数据有效性判断

数据的有效性由业主根据中标单位提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

- 9项目验收

- 根据《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ 915-2017)，项目建成连续至少运行30天后，由中标人准备好单点验收材料，向业主及绍兴市生态环境局嵊州分局提出验收申请，由业主会同绍兴市生态环境局嵊州分局组织进行验收。

验收主要是针对水质自动监测数据采购项目的验收，内容包括系统集成、仪器分析、数据采集、数据传输、数据管理以及中标人在当地设立的分公司（或服务机构）、备品备件库。着重考核仪器运行的稳定性、可靠性及上传数据的准确性。按照仪器性能测试、对比实验及系统运行状况三部分进行验收考核。其中仪器性能测试由仪器设备供货厂商负责，对比实验及系统运行状况及月度考核由当地生态环境部门负责，中标人协助。

- 第四部分　采购合同样本

一、 通用必备条款部分
合同编号:                  
采购人(以下称甲方) :                    
供应商(以下称乙方) :                       
    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目采购结果签订本合同。
    第一条合同组成
    本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于:
    1.1本合同文本；
    1.2采购文件与采购响应文件；
    1.3中标或成交通知书；
    组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上(1)、(3) 两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。
    第二条合同标的与相关属性
    2.1本次采购的是                         。
    2.2乙方是否属于小微企业:口是 口否
    2.3本合同项下产品属于(可多选)：口环保产品；口节能产品；口进口产品
    第三条合同价款
    3.1本合同项下总价款为人民币(大写)              ，人民币(小写)           ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。
    3.2本合同总价款含所有税费(包括微型站房、设备仪器、系统集成、控制单位、辅助单元、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、运维、招投标等一切税金和费用。)
    3.3付款手续和付款时间
   1、在合同生效后，委托方在15个工作日内（凭乙方正规税务发票）支付合同价的50%,项目全部完成、微型水质自动监测系统试运行1个月完成验收后，支付合同价的30%，剩余合同价的20%在合同结束之日后30天内支付。

2、付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

第四条履約保证金和质最保证金

本项目不设置履约保证金。
第五条合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。
    第七条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    第八条合同备案及其他
    本合同一式六份，甲方、乙方各执三份。
                           二、特殊专用条款部分
    第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(人民币小写): 元 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间:合同签订且审批手续齐全后1个月内完成安装、调试和单机测试，进入试运行。试运行1个月后完成验收。
    第二条 交付方式
    2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。
    2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。
    第三条 质量要求
    3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。
    3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行:但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
    3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。
    3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
    3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。
    3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
   第四条 服务要求
    4.1质保期限:自交付安装并通过验收之日起  1  年。

4.2质保期内非甲方人为因素出现的质量问题，乙方须在接到甲方通知后按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定)立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。
    4.3乙方在接到甲方维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决间题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，保证48小时内系统恢复正常运行。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。
    4.4出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。
    4.5质保期内，乙方应提供所需的消耗品、备品备件、维修、维护，所涉及费用包含在合同金额中。

4.6质保期满，甲乙双方对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由乙方负责改进并承担相关费用，其结果须取得甲方的认可。
    4.7质保期外维修:修理及维护只收成本费。
    4.8乙方应保证验收通过之后2~6年的零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修。
    4.9若今后国家和省对地表水自动监测的技术规范作调整，乙方须及时免费提供软件升级服务。
    4.10安全:乙方在施工过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由乙方负全责。
    4.11其他要求及考核办法详见招标文件第二章。
    第五条 验收
    5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收:合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。
    5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的验收单。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。
    5.3遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。
    第六条 质量争议
    6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。
    6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。
    6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。
    第七条 违约责任
    7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
    7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
    7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。
    7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向.甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反田家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更換，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
    7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
    第八条 不可抗力
    8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。
    8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。
    8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权委托人（签字）： | 法定代表人： 或授权委托人（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签约地点：

签约日期：     年    月    日

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第五部分  谈判响应文件格式（附件）

说明：

1、谈判响应文件由供应商根据谈判文件要求参照附件格式编制。

2、供应商根据实际情况填写。

3、谈判响应文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

封面格式：

________________（供应商名称）

响应文件

项目名称：嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目

项目编号：DZSZ-2021-0601

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（扫描件）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

2021年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指供应商依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

近三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指供应商依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：嵊州市剡湖街道办事处、绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

初次报价一览表

项目名称：嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目

项目编号：DZSZ-2021-0601

谈判响应报价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明：

1.响应报价包括完成所有土建、设备、服务等采购需求的所有内容产生的全部费用。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：     年  月  日

初次报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 总磷水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 微型站房（包含空调、三通一平等） | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 系统集成：包括采水系统、配水预处理系统、清洗系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 控制单元、数据采集传输系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 辅助单元 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 运行维护一年（含水电网费、试剂耗材） | 项 | 2 |  |  |  |
| 9 | ... ... |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

供应商企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目采购活动（按响应形式选择填写）：

（1）□本公司为直接供应商提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：    年  月  日

小微企业资格证明材料

说明：

1.谈判小组将依据“供应商企业类型声明函”评定供应商的企业类型；

2.如供应商为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

说明：

1.若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 商务技术文件

谈判响应书

致：嵊州市剡湖街道办事处、绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司：

根据贵方为嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目的竞争性谈判公告（项目编号：DZSZ-2021-0601），签字代表___________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商已详细审查全部《竞争性谈判文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判文件、谈判过程、谈判结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判文件的各项规定和要求，对竞争性谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本响应文件有效期自竞争性谈判时间起_90个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按《竞争性谈判文件》及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________________邮编：__________

电话：__________      ____  传真：______________

供应商代表姓名： ___________  职务：______________

开户银行：______________________   银行帐号：____________________

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

法定代表人资格证明书

致：嵊州市剡湖街道办事处、绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司：

我_________________（姓名）系____________________________（供应商名称）的法定代表人，身份证号：_____________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处（正、反面）

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权委托书

致：嵊州市剡湖街道办事处、绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司：

我__________（姓名）系__________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）：______________（身份证号码）_____________________以我方的名义参加嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目 的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲授权代表必须为响应供应商本单位在职职工，并提供近三个月的社保缴纳证明。

法定代表人（签名）：______________________

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

被授权人身份证复印件粘贴处（正、反面）

说明：

1、供应商的法定代表人参加谈判，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

2、供应商的法定代表人委托授权代表参加谈判，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

近三个月的投标授权代表社保缴纳证明

供应商情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有谈判响应申请人都须填写此表。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

采购需求偏离表

项目名称：嵊州市剡湖街道微型水质自动监测系统建设及运维项目

项目编号：DZSZ-2021-0601

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件： |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、逐项按照谈判文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对谈判文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

对本项目总体要求的理解，项目服务方案

说明：格式自拟

培训计划、保障服务质量的相关措施

说明：格式自拟

供应商需要说明的其他文件和说明

说明：格式自拟