杭州市公安局交通警察支队滨江大队

滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：ZJXY-HZ2020-105

采购人： 杭州市公安局交通警察支队滨江大队

杭州市滨江区城市管理局

采购代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

二O二O年十二月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

前 附 表	7

一、总 则	12

二、招标文件	12

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开 标	18

六、评 标	20

七、合同签订及其他	29

第三部分  项目技术规范和服务要求	32

第四部分  合同主要条款	80

第五部分  应提交的有关格式范例	96

资格文件	97

报价文件	102

商务技术文件	122

# 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；获取（下载）招标文件，并于 2020年12月24日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY-HZ2020-105

项目名称：杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目

预算金额（元）：19500000

最高限价（元）：19500000

采购需求：

标项一:

标项名称: 杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 19500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对滨江交警大队管辖范围内的所有道路的智能交通设施进行日常维护以及采购管理。

备注：/

合同履约期限：12个月（2021年1月1日-2021年12月31日），考核满意可续签2022年度合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；2、供应商不属于公益一类事业单位； 3、投标人必须具备有效的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2020年12月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月24日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2020年12月24日 14:00

开标地点：浙江兴业建设项目管理有限公司（杭州市萧山区金城路165号金瑞大厦1幢6楼）开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； 3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无； 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市滨江区城市管理局

地    址：浙江省杭州市滨江区彩宏大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：郑月朦

项目联系方式（询问）：0571-87282567

质疑联系人：童大可

质疑联系方式：0571-87282567

2.采购代理机构信息

名    称：浙江兴业建设项目管理有限公司

地    址：杭州市萧山区金城路165号金瑞大厦1幢6楼

传    真：0571-82217656

项目联系人（询问）：韩莹琼

项目联系方式（询问）：0571-82217356

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0571-82217356

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局政府采购监管科

地    址：杭州市江南大道328号701办公室

传    真：/

联系人 ：叶工

监督投诉电话：0571-87760023

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目。 二、采购内容：对滨江交警大队管辖范围内的所有道路的智能交通设施进行日常维护以及采购管理。 三、项目实施地点：杭州市公安局交通警察支队滨江大队指定地点。 四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、采购预算：本项目预算金额人民币1950万元。 六、服务期：12个月（2021年1月1日-2021年12月31日），考核满意可续签2022年度合同。 七、付款结算方式：合同签订后，年度基础维护费用按每月考核情况，每季度按照滨江交警大队考核情况付款一次。应急抢修、改造、更新发生的费用，按实际发生的数量计算经监理及滨江交警大队审核后每季度付款一次，合同最后一季度经区财政审计部门审计后结算。 |
| 2 | 合同名称 | 《杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本次招标代理费按一次性包干价壹拾贰万元计取，在发放中标（成交）确认书时由中标（成交）候选人支付,该费用考虑在总报价中，不必单列。 收 款 人：浙江兴业建设项目管理有限公司杭州分公司 开户银行：广发银行杭州萧山支行 账号：9550880202610200118 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市萧山区金城路165号金瑞大厦1幢6楼蒋先生收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 （1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 （2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购人杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江兴业建设项目管理有限公司为采购代理机构，杭州市滨江区政府采购领导小组办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

负责杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目。详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

### （一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### （二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）供应商不属于公益一类事业单位承诺函；

（9）采购文件要求的其他特定资格条件。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）公司介绍及同类项目经验（需提供合同复印件并加盖公章）；

（4）资信文件（如有）；

（5）投标人应提供针对项目的解决思路：详细阐述服务体系架构和实现思路；

（6）针对本项目建设的详细服务实施计划；

（7）服务承诺；

（8）商务技术偏离表；

（9）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

### （三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （四）投标保证金

无。

### （五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，供应商通过电子交易平台签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外， 按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的，“政府采购云平台”系统中的投标报价与投标文件中的报价不一致；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价或综合单价最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### （十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术、资信80分，价格分20分。

2、商务、技术评标细则（80分）

（一）技术分（50分）

（1）本项目年度维护的措施及方案的合理性、科学性以及对本方案重点、难点的分析及采取的应对措施（0-5分）：根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（2）拟投入本项目的项目负责人（2分）：同时具备机电工程专业一级注册建造师证书和IT服务项目经理证书得2分，同时具备机电工程专业二级注册建造师证书和IT服务项目经理证书得1分，其他不得分；（投标文件中提供有效的相关证书和社保证明材料复印件，未提供的不得分）

（3）拟投入本项目的项目技术负责人（2分）：具有智能交通或智慧交通专业高级工程师职称得2分，具有智能交通或智慧交通专业工程师职称得1分；（投标文件中提供有效的相关证书和社保证明材料复印件，未提供的不得分）

（4）拟投入本项目的售后服务团队成员具备 IT 服务工程师证书每人得 0.5 分，最高得 3分。（投标文件中提供有效的相关证书和社保证明材料复印件，未提供的不得分）

（5）本项目的维护计划方案及措施（1-6分）：根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（6）本项目的质量管理和质量保证方案及措施（包括验收）（1-6分）：根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（7）本项目在维护过程中的安全保障方案及措施（1-6分）：根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（8）本项目在维护过程中的应急保障方案及措施（1-6分）：根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（9）对滨江交通警察大队智能交通系统维护的思路、原则、特点的理解情况，对采购人现有智能交通系统现状的熟悉和理解情况（1-6分）：对现有滨江交通警察大队智能交通系统外场设备、智能交通系统中心设备及智能交通系统维护现状的熟悉和理解，根据投标文件内容打分，未提供此内容的不得分。

（10）投标方案设计在扩展性考虑、体系结构、设计思想，体现一定前瞻性，合理可行，是否充分考虑机房的现状需求，并针对机房现状进行充分的调研，在方案中提供如下调研材料（8分）：

a)	对大队整体网络组网架构、智能交通专网组网架构及物理分布情况做详细的说明并附系统架构图（0-2分）；

b)	对大队整体光纤接入现状做详细描述（0-2分）；

c)	对大队视频传输的整体架构、组网方式做详细的说明并附系统架构图（0-2分）；

d)	对大队视频监控系统、信号控制系统、诱导系统、非现场系统、视频检测系统、卡口系统系统的建设状况、系统架构、系统组成做详细的说明并附系统架构图（0-2分）。

（二）商务、资信及其他分（30分）

1.权威认证（0-5分），投标企业通过质量管理体系认证得1分；通过管理体系认证得1分；通过职业健康安全管理体系认证的得1分；通过IT服务管理体系认证体系得1分；通过信息安全管理体系认证体系得1分。（上述证书认证范围需包含“智慧交通”字样，证书须在有效期内，提供证书复印件以及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，不提供不得分）

2.服务能力（4分）投标人具有信息系统服务交付能力等级证书一级的得2分，二级的得1分，其他不得分；投标人具有 ITSS 运行维护服务能力成熟度一级证书的得 2分，二级得1分，其他不得分。（需提供相关证书或证明材料复印件，不提供不得分）

3.投标人拟投入本项目的车辆情况（0-5分）：投标人拟投入悬臂作业登高车（非载货专项作业车）三辆的得1分，每增加一辆加1分，本项最高得5分。（证明材料：若为自有的提供车辆行驶证复印件；若为租赁的提供车辆行驶证复印件、车辆购置税发票复印件、租赁协议复印件及租赁发票复印件。未提供或提供的证明材料不齐全的不得分。）

4.投标人2017年以来完成的智能交通设施维护业绩（注：案例必须为投标人与智能设施主管部门签订的合同为有效）（0-5分）每提供一个合同得1分，最高得5分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章。上述资料提供不齐全或不提供的不得分。）

5.投标人获得信用AAA等级证书的得3分，AA级的得2分，A级的得1分，本项最高得3分。（需提供相关证书或证明材料复印件，不提供不得分）

6.软件著作权（6分）投标人具备信号机维护系统软件著作权登记证书的得2分；具备智慧交通指挥中心运维监控软件、交通设备设施运维管理系统、大数据运维平台、设备设施运维调度系统等与本项目建设内容相关的软件著作权登记证书的每个得1分，最高得4分。

7.环境标志产品、节能产品评审（0-2分）：投标产品组成部分具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分。投标产品组成部分具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分（投标文件中需提供有效的相关证明材料复印件并加盖公章，未提供的不得分）

（三）技术分+商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（四）价格分（20分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（五）投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下任一条要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

### （十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、合同签订及其他

### （一）中标通知书

1、确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

### （二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

### （三）履约保证金

无

### （四）付款结算方式

合同签订后，年度基础维护费用按每月考核情况，每季度按照滨江交警大队考核情况付款一次。应急抢修、改造、更新发生的费用，按实际发生的数量计算经监理及滨江交警大队审核后每季度付款一次，合同最后一季度经区财政审计部门审计后结算。

### 服务期限：12个月（2021年1月1日-2021年12月31日），考核满意可续签2022年度合同。

### （六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

### （七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ）及采购人要求，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况终止合同，并上报相关部门。

### （八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于杭州市公安局交通警察支队滨江大队和浙江兴业建设项目管理有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

## 一、项目概况

1、本次采购内容为：对滨江区城市道路交通信号系统、交通监视系统、违法监测系统、重点车辆查控系统等智能交通管理系统、以及滨江交警大队中心机房的维护优化等。

## 二、项目内容

（一）工作内容简况：

1、滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护及现有未开启的智能交通设施的维修更新及根据大队工作需要的智能交通设施的改造、更新；智能系统的功能提升、改造和调整(包括平台的功能调整和外场设备的位置调整等)等。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因智能交通设施问题而产生的所有安全隐患。

2、日常主要巡查、维护内容为：每日需车辆上路对辖区所有智能交通设施巡查、维护,及时排除故障，对智能交通设施整修、拆除、移位、更换、线路故障、电气故障（如漏电等情况）排除；遇灾害天气，应提前加固外场设备，确保外场设备安全。因灾害天气造成的损失及后果，由维护单位承担；保证100%的正常工作率和设施的清洁。

3、投标人需安排会电脑操作的交警大队驻点人员11名：具体职责见下表：

| 序号 | 工作职责 | 责任人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职信号配时工程师 （信号控制策略研究制定、方案设置、优化调整、修改）本科及以上学历 | 2人 | 本科及以上学历 |
| 2 | 专职信号配时员 负责辖区信号灯调控 | 3人 | 大专以上学历 |
| 3 | 机房巡检、维护（出入登记工作，内部环境整理，机房内部服务器、存储、矩阵、交换机、硬盘录像机、光端机等硬件设备的巡检及维护，保障中心机房出口网络，大型活动设备搭建调试及通讯保障） | 1人 | 本科及以上学历 |
| 4 | 集成平台、信号控制平台、视频平台、主页等平台维护 | 1人 | 本科及以上学历 |
| 5 | 数据分析（如KPI考核等按要求计算每周各事项指标量，以文档形式提供）、相关解决方案制定 | 2人 | 本科及以上学历 |
| 6 | 数字城管（指定时限内处理，且做到及时回复） | 1人 | 本科及以上学历 |
| 7 | 设备排查及任务单申报（配合外场巡查故障设备，提交任务单跟进设备修复进度，制成台账）、监理日报、运维通回复 | 1人 | 本科及以上学历 |

4、需对现有设备进行登记、编号并造册。

（二）具体的工作内容：

包括滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护及由于道路实际情况需要的智能交通设施增补项目。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因设施而产生的所有安全隐患。每季度对辖区内所有智能交通设施安全性进行检查（包括接地、电气安全、基础、管线、杆件），形成检查记录，如有问题并立即整改，具体为：

1、维护项目

（1）319个路口的信号控制系统；

（2）588个监控点的交通监视系统；

（3）87个高点交通监视系统；

（4）248个点位高清电子警察系统；

（5）38块交通诱导系统；

（6）滨江区交警大队中心机房维护；

（7）滨江区交警大队配电房维护；

（8）滨江区交警集成平台维护；

（9）滨江区交警视频管理平台维护；

（10）滨江区交通信号控制平台维护；

（11）滨江大队主页维护。

2、维护项目具体分布清单

维护交通信号系统路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 03省道时代大道 |
| 2 | 奥体街飞虹路 |
| 3 | 奥体街扬帆路 |
| 4 | 白马湖规划支路长江路 |
| 5 | 白马湖路湖西路 |
| 6 | 白马湖路江虹南路 |
| 7 | 白马湖路腾龙路 |
| 8 | 白马湖路长江路 |
| 9 | 奔竞大道扬帆路 |
| 10 | 滨安路诚业路 |
| 11 | 滨安路固陵路 |
| 12 | 滨安路火炬大道 |
| 13 | 滨安路建业路 |
| 14 | 滨安路江虹路 |
| 15 | 滨安路江晖路 |
| 16 | 滨安路江陵路 |
| 17 | 滨安路江淑路 |
| 18 | 滨安路聚才路 |
| 19 | 滨安路南川路 |
| 20 | 滨安路时代大道 |
| 21 | 滨安路西兴路 |
| 22 | 滨安路信诚路 |
| 23 | 滨安路长河路 |
| 24 | 滨和路春晓路 |
| 25 | 滨和路江汉路 |
| 26 | 滨和路江虹路 |
| 27 | 滨和路江晖路 |
| 28 | 滨和路江陵路 |
| 29 | 滨和路齐飞路 |
| 30 | 滨和路阡陌路 |
| 31 | 滨和路网商路 |
| 32 | 滨和路西兴路 |
| 33 | 滨和路新联路 |
| 34 | 滨和路长河路 |
| 35 | 滨康路诚业路 |
| 36 | 滨康路火炬大道 |
| 37 | 滨康路建业路 |
| 38 | 滨康路江虹路 |
| 39 | 滨康路江晖路 |
| 40 | 滨康路江陵路 |
| 41 | 滨康路聚才路 |
| 42 | 滨康路聚工路 |
| 43 | 滨康路聚业路 |
| 44 | 滨康路立业路 |
| 45 | 滨康路南川路 |
| 46 | 滨康路时代大道 |
| 47 | 滨康路网商路 |
| 48 | 滨康路伟业路 |
| 49 | 滨康路西陵路 |
| 50 | 滨康路西兴路 |
| 51 | 滨康路信诚路 |
| 52 | 滨康路长河路 |
| 53 | 滨盛路安业路 |
| 54 | 滨盛路诚品路 |
| 55 | 滨盛路东信大道 |
| 56 | 滨盛路飞虹路 |
| 57 | 滨盛路火炬大道 |
| 58 | 滨盛路机场城市大道 |
| 59 | 滨盛路建业路 |
| 60 | 滨盛路江汉路 |
| 61 | 滨盛路江虹路 |
| 62 | 滨盛路江晖路 |
| 63 | 滨盛路江陵路 |
| 64 | 滨盛路康顺路 |
| 65 | 滨盛路阡陌路 |
| 66 | 滨盛路时代大道 |
| 67 | 滨盛路水印巷 |
| 68 | 滨盛路泰安路 |
| 69 | 滨盛路通和路 |
| 70 | 滨盛路伟业路 |
| 71 | 滨盛路西兴路 |
| 72 | 滨盛路信诚路 |
| 73 | 滨盛路扬帆路 |
| 74 | 滨盛路长河路 |
| 75 | 滨文路百仁路 |
| 76 | 滨文路楚天路 |
| 77 | 滨文路光裕路 |
| 78 | 滨文路火炬大道 |
| 79 | 滨文路江虹南路 |
| 80 | 滨文路江晖南路 |
| 81 | 滨文路江陵路 |
| 82 | 滨文路明德路 |
| 83 | 滨文路南川路 |
| 84 | 滨文路浦沿路 |
| 85 | 滨文路时代大道 |
| 86 | 滨文路西浦路 |
| 87 | 滨文路新浦路 |
| 88 | 滨文路信诚南路 |
| 89 | 滨文路越城巷 |
| 90 | 滨文路长江路 |
| 91 | 滨文路至善路 |
| 92 | 滨兴路春晓路 |
| 93 | 滨兴路共鸣巷 |
| 94 | 滨兴路建业路 |
| 95 | 滨兴路江虹路 |
| 96 | 滨兴路江晖路 |
| 97 | 滨兴路江陵路 |
| 98 | 滨兴路江淑路 |
| 99 | 滨兴路立业路 |
| 100 | 滨兴路齐飞路 |
| 101 | 滨兴路阡陌路 |
| 102 | 滨兴路时代大道 |
| 103 | 滨兴路网商路 |
| 104 | 滨兴路西兴路 |
| 105 | 滨兴路迎春南苑 |
| 106 | 滨兴路长河路 |
| 107 | 缤纷街阡陌路 |
| 108 | 缤纷街西兴路 |
| 109 | 彩虹快速路西浦路 |
| 110 | 创慧路江淑路 |
| 111 | 创慧路众创路 |
| 112 | 春波路江晖路 |
| 113 | 春波路江陵路 |
| 114 | 丹枫路机场城市大道 |
| 115 | 丹枫路江陵路 |
| 116 | 丹枫路阡陌路 |
| 117 | 丹枫路睿祥巷 |
| 118 | 丹枫路泰安路 |
| 119 | 丹枫路通和路 |
| 120 | 丹枫路扬帆路 |
| 121 | 东冠路滨浦路 |
| 122 | 东冠路火炬大道 |
| 123 | 东冠路明德路 |
| 124 | 东冠路新浦路 |
| 125 | 东冠路信诚南路 |
| 126 | 东冠路至善路 |
| 127 | 东流路江晖路 |
| 128 | 东流路江陵路 |
| 129 | 东流路江淑路 |
| 130 | 东流路聚工路 |
| 131 | 东流路聚业路 |
| 132 | 东流路西陵路 |
| 133 | 东信大道六和路 |
| 134 | 东信大道浦沿路 |
| 135 | 东信大道闻涛路 |
| 136 | 东信大道西浦路 |
| 137 | 古塘路西兴路 |
| 138 | 冠山路滨浦路 |
| 139 | 冠山路火炬大道 |
| 140 | 冠山路明德路 |
| 141 | 冠山路西浦路 |
| 142 | 冠山路至善路 |
| 143 | 规划路江虹南路 |
| 144 | 规划路信诚南路 |
| 145 | 怀德街立业路 |
| 146 | 火炬大道南川路 |
| 147 | 火炬大道时代大道 |
| 148 | 火炬大道中兴门口 |
| 149 | 坚塔路新浦路 |
| 150 | 江二路聚才路 |
| 151 | 江二路长河路 |
| 152 | 江汉东路共联路 |
| 153 | 江汉东路阡陌路 |
| 154 | 江汉东路西兴路 |
| 155 | 江汉东路新联路 |
| 156 | 江汉路春晓路 |
| 157 | 江汉路江晖路 |
| 158 | 江汉路江陵路 |
| 159 | 江南大道东信大道 |
| 160 | 江南大道火炬大道 |
| 161 | 江南大道机场城市大道 |
| 162 | 江南大道建业路 |
| 163 | 江南大道江汉路 |
| 164 | 江南大道江虹路 |
| 165 | 江南大道江晖路 |
| 166 | 江南大道江陵路 |
| 167 | 江南大道江三加油站 |
| 168 | 江南大道南环路 |
| 169 | 江南大道阡陌路 |
| 170 | 江南大道时代大道 |
| 171 | 江南大道泰安路 |
| 172 | 江南大道通和路 |
| 173 | 江南大道伟业路 |
| 174 | 江南大道西兴路 |
| 175 | 江南大道信诚路 |
| 176 | 江南大道长河路 |
| 177 | 聚园路诚业路 |
| 178 | 聚园路江晖路 |
| 179 | 聚园路江陵路 |
| 180 | 聚园路江淑路 |
| 181 | 聚园路聚工路 |
| 182 | 聚园路聚业路 |
| 183 | 科技馆街安业路 |
| 184 | 科技馆街寰宇路 |
| 185 | 科技馆街江汉路 |
| 186 | 科技馆街江虹路 |
| 187 | 科技馆街江晖路 |
| 188 | 科技馆街江陵路 |
| 189 | 科技馆街阡陌路 |
| 190 | 联慧街阡陌路 |
| 191 | 联慧街新联路 |
| 192 | 绿香街聚才路 |
| 193 | 绿香街网商路 |
| 194 | 绿香街长河路 |
| 195 | 庙后王路江陵路 |
| 196 | 南川路时代大道 |
| 197 | 南环路诚业路 |
| 198 | 南环路东信大道 |
| 199 | 南环路建业路 |
| 200 | 南环路江晖路 |
| 201 | 南环路江陵路 |
| 202 | 南环路江淑路 |
| 203 | 南环路聚才路 |
| 204 | 南环路聚工路 |
| 205 | 南环路聚业路 |
| 206 | 南环路立业路 |
| 207 | 南环路南川路 |
| 208 | 南环路时代大道 |
| 209 | 南环路伟业路 |
| 210 | 南环路西陵路 |
| 211 | 南环路信诚路 |
| 212 | 南环路长河路 |
| 213 | 南环路长江路 |
| 214 | 南环路振业路 |
| 215 | 平乐街儿康路 |
| 216 | 平乐街信诚路 |
| 217 | 浦炬街回龙庵路 |
| 218 | 浦炬街火炬大道 |
| 219 | 浦炬街浦沿路 |
| 220 | 浦炬街西浦路 |
| 221 | 浦炬街新浦路 |
| 222 | 浦炬街紫云路 |
| 223 | 浦联路闻涛路 |
| 224 | 七甲闸弄飞虹路 |
| 225 | 七甲闸弄扬帆路 |
| 226 | 启智街江陵路 |
| 227 | 启智街阡陌路 |
| 228 | 启智街西兴路 |
| 229 | 启智街新联路 |
| 230 | 秋溢路江虹路 |
| 231 | 秋溢路江淑路 |
| 232 | 秋溢路网商路 |
| 233 | 秋溢路长河路 |
| 234 | 乳泉路长江路 |
| 235 | 天马路湖西路 |
| 236 | 天马路南川路 |
| 237 | 天马路腾龙路 |
| 238 | 天马路长江路 |
| 239 | 望水路滨浦路 |
| 240 | 望水路西浦路 |
| 241 | 闻涛路安业路 |
| 242 | 闻涛路诚品路 |
| 243 | 闻涛路东信大道 |
| 244 | 闻涛路儿康路 |
| 245 | 闻涛路飞虹路 |
| 246 | 闻涛路火炬大道 |
| 247 | 闻涛路机场城市大道 |
| 248 | 闻涛路建业路 |
| 249 | 闻涛路江汉路 |
| 250 | 闻涛路江虹路 |
| 251 | 闻涛路江晖路 |
| 252 | 闻涛路江陵路 |
| 253 | 闻涛路临桥巷 |
| 254 | 闻涛路六和路 |
| 255 | 闻涛路阡陌路 |
| 256 | 闻涛路时代大道 |
| 257 | 闻涛路通和路 |
| 258 | 闻涛路伟业路 |
| 259 | 闻涛路西兴路 |
| 260 | 闻涛路信诚路 |
| 261 | 闻涛路扬帆路 |
| 262 | 闻涛路咏渡巷 |
| 263 | 闻涛路长河路 |
| 264 | 物联网街共联路 |
| 265 | 物联网街阡陌路 |
| 266 | 物联网街西兴路 |
| 267 | 物联网街新联路 |
| 268 | 湘滨路湖西路 |
| 269 | 萧闻路浦沿路 |
| 270 | 新和路六和路 |
| 271 | 新和路闻涛路 |
| 272 | 新月路江汉路 |
| 273 | 新月路江虹路 |
| 274 | 新月路江晖路 |
| 275 | 兴才街共鸣巷 |
| 276 | 兴才街江虹路 |
| 277 | 兴才街齐飞路 |
| 278 | 一号路江虹南路 |
| 279 | 一号路江晖南路 |
| 280 | 艺洲街江畔云庐 |
| 281 | 艺洲街明德路 |
| 282 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 283 | 映翠路湖西路 |
| 284 | 映翠路腾龙路 |
| 285 | 映翠路长江路 |
| 286 | 月明路春晓路 |
| 287 | 月明路江汉路 |
| 288 | 月明路江晖路 |
| 289 | 月明路江陵路 |
| 290 | 月明路阡陌路 |
| 291 | 月明路西兴路 |
| 292 | 月明路新联路 |
| 293 | 镇前路浦沿路 |
| 294 | 众创路共享路 |
| 295 | 冠山路西浦路 |
| 296 | 滨安路网商路 |
| 297 | 福瑞弄善言路 |
| 298 | 新月路江虹路 |
| 299 | 湘滨路腾龙路 |
| 300 | 新浦路浦联路 |
| 301 | 林家里路规划支路 |
| 302 | 东冠路诚业南路 |
| 303 | 浦炬街长桥线 |
| 304 | 林家里路闻涛路 |
| 305 | 江南大道阡陌路 |
| 306 | 滨城路兴宁路 |
| 307 | 新生路西浦路 |
| 308 | 镇前路西浦路 |
| 309 | 西浦路坚塔路 |
| 310 | 滨文路新浦河 |
| 311 | 北塘路固陵路 |
| 312 | 滨兴路齐飞路 |
| 313 | 陆家潭路西浦路 |
| 314 | 天马路海福路 |
| 315 | 新生路闻涛路 |
| 316 | 新南路闻涛路 |
| 317 | 浦乐路闻涛路 |
| 318 | 望水路闻涛路 |
| 319 | 东冠路闻涛路 |

维护监控路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 03省道时代大道 |
| 2 | 奥体街飞虹路 |
| 3 | 奥体街扬帆路 |
| 4 | 白马湖规划支路长江路 |
| 5 | 白马湖路6号停车场 |
| 6 | 白马湖路7号停车场 |
| 7 | 白马湖路8号停车场 |
| 8 | 白马湖路湖西路 |
| 9 | 白马湖路江虹南路 |
| 10 | 白马湖路孔家里东 |
| 11 | 白马湖路孔家里西 |
| 12 | 白马湖路腾龙路 |
| 13 | 白马湖路五号路 |
| 14 | 白马湖路长江路 |
| 15 | 奔竞大道扬帆路 |
| 16 | 滨安路滨康地铁站 |
| 17 | 滨安路诚业路 |
| 18 | 滨安路诚业路2 |
| 19 | 滨安路固陵路 |
| 20 | 滨安路火炬大道 |
| 21 | 滨安路建业路 |
| 22 | 滨安路江虹路 |
| 23 | 滨安路江晖路 |
| 24 | 滨安路江陵路南侧 |
| 25 | 滨安路江陵路西侧 |
| 26 | 滨安路江淑路 |
| 27 | 滨安路聚才路 |
| 28 | 滨安路南川路 |
| 29 | 滨安路时代大道 |
| 30 | 滨安路网商路 |
| 31 | 滨安路西兴地铁站 |
| 32 | 滨安路西兴路1 |
| 33 | 滨安路西兴路2 |
| 34 | 滨安路信诚路 |
| 35 | 滨安路信诚路2 |
| 36 | 滨安路长河路 |
| 37 | 滨诚路诚品路 |
| 38 | 滨诚路建业路 |
| 39 | 滨和路春晓路 |
| 40 | 滨和路春晓路东侧 |
| 41 | 滨和路共鸣巷 |
| 42 | 滨和路江汉路 |
| 43 | 滨和路江虹路北侧 |
| 44 | 滨和路江虹路西侧 |
| 45 | 滨和路江晖路 |
| 46 | 滨和路江陵路 |
| 47 | 滨和路齐飞路 |
| 48 | 滨和路阡陌路 |
| 49 | 滨和路网商路 |
| 50 | 滨和路西兴路 |
| 51 | 滨和路新联路 |
| 52 | 滨和路长河路 |
| 53 | 滨康路诚业路 |
| 54 | 滨康路风情大道 |
| 55 | 滨康路固陵路 |
| 56 | 滨康路火炬大道 |
| 57 | 滨康路建业路 |
| 58 | 滨康路江虹路 |
| 59 | 滨康路江陵路 |
| 60 | 滨康路江淑路 |
| 61 | 滨康路聚才路 |
| 62 | 滨康路聚工路 |
| 63 | 滨康路立业路 |
| 64 | 滨康路南川路 |
| 65 | 滨康路时代大道 |
| 66 | 滨康路网商路 |
| 67 | 滨康路伟业路 |
| 68 | 滨康路西陵路 |
| 69 | 滨康路西兴路 |
| 70 | 滨康路信诚路 |
| 71 | 滨康路长河路1 |
| 72 | 滨康路长河路2 |
| 73 | 滨盛路安业路 |
| 74 | 滨盛路彩虹城门口 |
| 75 | 滨盛路诚品路 |
| 76 | 滨盛路诚业路 |
| 77 | 滨盛路东信大道 |
| 78 | 滨盛路儿康路 |
| 79 | 滨盛路飞虹路 |
| 80 | 滨盛路光辉路 |
| 81 | 滨盛路寰宇路 |
| 82 | 滨盛路火炬大道 |
| 83 | 滨盛路机场城市大道1 |
| 84 | 滨盛路机场城市大道2 |
| 85 | 滨盛路建业路 |
| 86 | 滨盛路江汉路 |
| 87 | 滨盛路江虹路 |
| 88 | 滨盛路江陵路东北角 |
| 89 | 滨盛路江陵路西南角 |
| 90 | 滨盛路康顺路 |
| 91 | 滨盛路南环路 |
| 92 | 滨盛路南环路西侧 |
| 93 | 滨盛路阡陌路 |
| 94 | 滨盛路时代大道 |
| 95 | 滨盛路水印巷 |
| 96 | 滨盛路四桥二层东 |
| 97 | 滨盛路四桥二层西 |
| 98 | 滨盛路泰安路 |
| 99 | 滨盛路通和路 |
| 100 | 滨盛路伟业路 |
| 101 | 滨盛路西兴路 |
| 102 | 滨盛路信诚路 |
| 103 | 滨盛路星飞路 |
| 104 | 滨盛路星泽路 |
| 105 | 滨盛路扬帆路 |
| 106 | 滨盛路育华巷 |
| 107 | 滨盛路长河路 |
| 108 | 滨文路百仁路东南角 |
| 109 | 滨文路百仁路西北角 |
| 110 | 滨文路滨河路北侧 |
| 111 | 滨文路诚业南路南侧 |
| 112 | 滨文路楚天路北侧 |
| 113 | 滨文路楚天路南侧 |
| 114 | 滨文路东冠路北侧 |
| 115 | 滨文路东冠路南侧 |
| 116 | 滨文路光裕路北侧 |
| 117 | 滨文路光裕路东南角 |
| 118 | 滨文路火炬大道1 |
| 119 | 滨文路火炬大道2 |
| 120 | 滨文路江虹南路北侧 |
| 121 | 滨文路江虹南路南侧 |
| 122 | 滨文路江晖南路 |
| 123 | 滨文路江晖南路东南角 |
| 124 | 滨文路江陵路东南角 |
| 125 | 滨文路江陵路西北角 |
| 126 | 滨文路江陵路西侧 |
| 127 | 滨文路江陵路以东 |
| 128 | 滨文路警察学院门口 |
| 129 | 滨文路明德路 |
| 130 | 滨文路南川路北侧 |
| 131 | 滨文路南川路南侧 |
| 132 | 滨文路浦沿路 |
| 133 | 滨文路浦沿路西北角 |
| 134 | 滨文路勤业路南侧 |
| 135 | 滨文路商学院门口 |
| 136 | 滨文路时代大道东北角 |
| 137 | 滨文路时代大道西北角 |
| 138 | 滨文路西浦路 |
| 139 | 滨文路新浦河 |
| 140 | 滨文路新浦路 |
| 141 | 滨文路新浦路东南角 |
| 142 | 滨文路信诚南路东南侧 |
| 143 | 滨文路信诚南路西北侧 |
| 144 | 滨文路越城巷东南角 |
| 145 | 滨文路越城巷西北角 |
| 146 | 滨文路长江路 |
| 147 | 滨文路长江路西侧 |
| 148 | 滨文路至善路北侧 |
| 149 | 滨文路至善路南侧 |
| 150 | 滨兴路春晓路 |
| 151 | 滨兴路建业路 |
| 152 | 滨兴路江虹路东南角 |
| 153 | 滨兴路江虹路西北角 |
| 154 | 滨兴路江晖路 |
| 155 | 滨兴路江陵路1 |
| 156 | 滨兴路江陵路2 |
| 157 | 滨兴路江淑路 |
| 158 | 滨兴路立业路 |
| 159 | 滨兴路旅游职高门口 |
| 160 | 滨兴路齐飞路 |
| 161 | 滨兴路阡陌路 |
| 162 | 滨兴路时代大道东北 |
| 163 | 滨兴路时代大道西南 |
| 164 | 滨兴路网商路 |
| 165 | 滨兴路西兴路1 |
| 166 | 滨兴路西兴路2 |
| 167 | 滨兴路长河路 |
| 168 | 缤纷街江陵路 |
| 169 | 缤纷街阡陌路 |
| 170 | 缤纷街睿祥巷 |
| 171 | 缤纷街西兴路 |
| 172 | 缤纷街西兴路东北角 |
| 173 | 缤纷街星泽路 |
| 174 | 彩虹快速路西浦路北侧 |
| 175 | 彩虹快速路西浦路南侧 |
| 176 | 诚业路城市广场东 |
| 177 | 创慧路江淑路 |
| 178 | 创慧路众创路 |
| 179 | 春波路江晖路 |
| 180 | 春波路江陵路 |
| 181 | 丹枫路飞虹路 |
| 182 | 丹枫路光辉路 |
| 183 | 丹枫路机场城市大道东 |
| 184 | 丹枫路机场城市大道西 |
| 185 | 丹枫路江晖路 |
| 186 | 丹枫路江陵路 |
| 187 | 丹枫路阡陌路 |
| 188 | 丹枫路睿祥巷 |
| 189 | 丹枫路泰安路 |
| 190 | 丹枫路通和路 |
| 191 | 丹枫路西兴路 |
| 192 | 丹枫路星飞路 |
| 193 | 丹枫路星泽路 |
| 194 | 丹枫路扬帆路 |
| 195 | 东冠路滨浦路 |
| 196 | 东冠路规划支路 |
| 197 | 东冠路火炬大道 |
| 198 | 东冠路明德路 |
| 199 | 东冠路南环路 |
| 200 | 东冠路浦沿路 |
| 201 | 东冠路浦沿中学 |
| 202 | 东冠路新南路 |
| 203 | 东冠路新浦路 |
| 204 | 东冠路信诚南路 |
| 205 | 东冠路一号支路 |
| 206 | 东冠路邮电路 |
| 207 | 东冠路至善路 |
| 208 | 东流路江晖路 |
| 209 | 东流路江陵路 |
| 210 | 东流路聚工路 |
| 211 | 东流路聚业路 |
| 212 | 东流路西陵路 |
| 213 | 东信大道杭二中门口 |
| 214 | 东信大道六和路 |
| 215 | 东信大道浦沿路 |
| 216 | 东信大道浦沿路2 |
| 217 | 东信大道闻涛路 |
| 218 | 东信大道西浦路 |
| 219 | 东信大道新浦路 |
| 220 | 东信大道之江花园 |
| 221 | 动漫馆二号路五号路 |
| 222 | 动漫馆南通道 |
| 223 | 动漫馆一号路四号路 |
| 224 | 儿康路儿保东门 |
| 225 | 古塘路陈列馆门口 |
| 226 | 古塘路固陵路 |
| 227 | 古塘路湖泮花园 |
| 228 | 古塘路文育路 |
| 229 | 古塘路西兴路 |
| 230 | 官河路固陵路 |
| 231 | 冠山路滨浦路 |
| 232 | 冠山路火炬大道 |
| 233 | 冠山路明德路 |
| 234 | 冠山路西浦路 |
| 235 | 冠山路至善路 |
| 236 | 冠新路明德路 |
| 237 | 规划路江虹南路 |
| 238 | 规划路信诚南路 |
| 239 | 规划支路机场城市大道 |
| 240 | 海福路长江路 |
| 241 | 海福路长江路以西 |
| 242 | 海福路转角 |
| 243 | 红门巷歌山品悦门口 |
| 244 | 回龙庵路规划路 |
| 245 | 惠商街火炬大道 |
| 246 | 火炬大道南川路 |
| 247 | 火炬大道时代大道东南 |
| 248 | 火炬大道时代大道西南 |
| 249 | 火炬大道中兴门口 |
| 250 | 鸡鸣山路滨浦路 |
| 251 | 鸡鸣山路西浦路 |
| 252 | 坚塔路明德路 |
| 253 | 坚塔路明德路以南 |
| 254 | 坚塔路新浦路 |
| 255 | 江二路江虹路 |
| 256 | 江二路聚才路 |
| 257 | 江二路网商路 |
| 258 | 江二路长河路 |
| 259 | 江汉东路共联路 |
| 260 | 江汉东路阡陌路 |
| 261 | 江汉东路西兴路 |
| 262 | 江汉东路新联路 |
| 263 | 江汉路春晓路 |
| 264 | 江汉路江晖路 |
| 265 | 江汉路江陵路东南 |
| 266 | 江汉路江陵路西北 |
| 267 | 江汉路康康谷 |
| 268 | 江汉路中兴花园 |
| 269 | 江南大道03省道 |
| 270 | 江南大道03省道2 |
| 271 | 江南大道诚业路 |
| 272 | 江南大道东信大道东北角 |
| 273 | 江南大道东信大道西侧 |
| 274 | 江南大道火炬大道西侧 |
| 275 | 江南大道机场城市大道 |
| 276 | 江南大道机场城市大道西 |
| 277 | 江南大道建业路 |
| 278 | 江南大道江汉路东侧 |
| 279 | 江南大道江虹路东侧 |
| 280 | 江南大道江晖路东侧 |
| 281 | 江南大道江晖路西侧 |
| 282 | 江南大道江陵路东 |
| 283 | 江南大道江陵路西 |
| 284 | 江南大道江三加油站 |
| 285 | 江南大道江三上匝道 |
| 286 | 江南大道联庄老桥头 |
| 287 | 江南大道临桥巷 |
| 288 | 江南大道龙禧大酒店 |
| 289 | 江南大道南环路东侧 |
| 290 | 江南大道南环路西北角 |
| 291 | 江南大道阡陌路东 |
| 292 | 江南大道时代大道 |
| 293 | 江南大道泰安路东侧 |
| 294 | 江南大道泰安路西侧 |
| 295 | 江南大道通和路东北角 |
| 296 | 江南大道通和路西侧 |
| 297 | 江南大道网商路 |
| 298 | 江南大道伟业路东北角 |
| 299 | 江南大道伟业路西侧 |
| 300 | 江南大道西兴路西 |
| 301 | 江南大道信诚路东北角 |
| 302 | 江南大道信诚路西侧 |
| 303 | 江南大道一桥南 |
| 304 | 江南大道长河路 |
| 305 | 井山坞路井山坞茶庄 |
| 306 | 井山坞路萧山界 |
| 307 | 聚园路江晖路 |
| 308 | 聚园路江陵路 |
| 309 | 聚园路江淑路 |
| 310 | 聚园路聚工路 |
| 311 | 聚园路聚业路 |
| 312 | 康顺路滨江医院门口 |
| 313 | 科技馆街安业路 |
| 314 | 科技馆街飞虹路 |
| 315 | 科技馆街光辉路 |
| 316 | 科技馆街江汉路 |
| 317 | 科技馆街江虹路 |
| 318 | 科技馆街江陵路 |
| 319 | 科技馆街阡陌路 |
| 320 | 科技馆街星飞路 |
| 321 | 科技馆街扬帆路 |
| 322 | 联慧街阡陌路 |
| 323 | 联慧街西兴路 |
| 324 | 联慧街新联路 |
| 325 | 龙山路西浦路 |
| 326 | 路口名称 |
| 327 | 绿香街聚才路 |
| 328 | 绿香街网商路 |
| 329 | 绿香街长河路 |
| 330 | 庙后王路江晖路东 |
| 331 | 庙后王路江晖路西 |
| 332 | 明德路高教河桥 |
| 333 | 明志路长岛之春门口 |
| 334 | 南川路时代大道 |
| 335 | 南环路诚业路 |
| 336 | 南环路东信大道 |
| 337 | 南环路火炬大道涵洞北 |
| 338 | 南环路火炬大道涵洞南 |
| 339 | 南环路建业路 |
| 340 | 南环路江晖路 |
| 341 | 南环路江陵路 |
| 342 | 南环路江淑路 |
| 343 | 南环路聚才路 |
| 344 | 南环路聚工路 |
| 345 | 南环路立业路 |
| 346 | 南环路联庄门口 |
| 347 | 南环路明德路 |
| 348 | 南环路南川路 |
| 349 | 南环路时代大道 |
| 350 | 南环路伟业路 |
| 351 | 南环路西陵路 |
| 352 | 南环路信诚路 |
| 353 | 南环路长河路 |
| 354 | 南环路长江路 |
| 355 | 南环路振业路 |
| 356 | 平乐街儿康路 |
| 357 | 平乐街建业路 |
| 358 | 平乐街信诚路 |
| 359 | 平乐街育华巷 |
| 360 | 浦湖街紫云路 |
| 361 | 浦炬街回龙庵路 |
| 362 | 浦炬街火炬大道 |
| 363 | 浦炬街浦沿路 |
| 364 | 浦炬街西浦路 |
| 365 | 浦炬街新浦路 |
| 366 | 浦炬街紫云路 |
| 367 | 浦联路闻涛路 |
| 368 | 浦联路西浦路 |
| 369 | 启智街春晓路 |
| 370 | 启智街共联路 |
| 371 | 启智街江陵路 |
| 372 | 启智街阡陌路 |
| 373 | 启智街西兴路 |
| 374 | 启智街新联路 |
| 375 | 青年路固陵路 |
| 376 | 秋水路秋江路 |
| 377 | 秋水路通和路 |
| 378 | 秋溢路江虹路 |
| 379 | 秋溢路江淑路 |
| 380 | 秋溢路网商路 |
| 381 | 秋溢路长河路 |
| 382 | 乳泉路江虹南路 |
| 383 | 乳泉路长江路 |
| 384 | 睿祥巷丹枫路以南 |
| 385 | 山一村村道腾龙路 |
| 386 | 山一村村道章苏村口 |
| 387 | 汤堰路美女山公墓1 |
| 388 | 汤堰路美女山公墓2 |
| 389 | 汤堰路美女山公墓3 |
| 390 | 腾龙路白马湖小学 |
| 391 | 天官路长江路 |
| 392 | 天马路海福路 |
| 393 | 天马路湖西路 |
| 394 | 天马路南川路 |
| 395 | 天马路时代大道 |
| 396 | 天马路腾龙路 |
| 397 | 天马路延庆寺路 |
| 398 | 天马路长江路 |
| 399 | 同人街水印巷 |
| 400 | 网商路阿里巴巴门口 |
| 401 | 望水路滨浦路 |
| 402 | 望水路西浦路 |
| 403 | 闻涛路16米支路 |
| 404 | 闻涛路安业路 |
| 405 | 闻涛路奥体二路 |
| 406 | 闻涛路奥体一路 |
| 407 | 闻涛路诚品路 |
| 408 | 闻涛路东信大道 |
| 409 | 闻涛路儿康路 |
| 410 | 闻涛路飞虹路 |
| 411 | 闻涛路光辉路 |
| 412 | 闻涛路火炬大道 |
| 413 | 闻涛路机场城市大道 |
| 414 | 闻涛路建业路 |
| 415 | 闻涛路江汉路 |
| 416 | 闻涛路江虹路 |
| 417 | 闻涛路江晖路 |
| 418 | 闻涛路江陵路 |
| 419 | 闻涛路临桥巷 |
| 420 | 闻涛路六和路 |
| 421 | 闻涛路阡陌路 |
| 422 | 闻涛路时代大道北侧 |
| 423 | 闻涛路时代大道南侧 |
| 424 | 闻涛路泰安路 |
| 425 | 闻涛路通和路 |
| 426 | 闻涛路伟业路 |
| 427 | 闻涛路西兴路 |
| 428 | 闻涛路信诚路 |
| 429 | 闻涛路星飞路 |
| 430 | 闻涛路扬帆路 |
| 431 | 闻涛路咏渡巷 |
| 432 | 闻涛路长河路 |
| 433 | 物联网街共联路 |
| 434 | 物联网街阡陌路 |
| 435 | 物联网街西兴路 |
| 436 | 物联网街新联路 |
| 437 | 湘滨路湖西路 |
| 438 | 萧闻路浦沿路 |
| 439 | 萧闻路时代大道涵洞北 |
| 440 | 萧闻路时代大道涵洞南 |
| 441 | 萧闻路长江路 |
| 442 | 新和路六和路 |
| 443 | 新和路六和路西南角 |
| 444 | 新和路闻涛路 |
| 445 | 新月路安业路 |
| 446 | 新月路江汉路 |
| 447 | 新月路江虹路 |
| 448 | 新月路江晖路 |
| 449 | 新月路泰安路东侧 |
| 450 | 新月路通和路西侧 |
| 451 | 新月路星光转盘 |
| 452 | 兴才街共鸣巷 |
| 453 | 兴才街江虹路 |
| 454 | 兴才街齐飞路 |
| 455 | 杨家墩街明德路 |
| 456 | 一号路江虹南路 |
| 457 | 一号路江晖南路 |
| 458 | 艺洲街明德路 |
| 459 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 460 | 映翠路湖西路 |
| 461 | 映翠路汤堰路 |
| 462 | 映翠路腾龙路 |
| 463 | 映翠路萧山界 |
| 464 | 映翠路长江路 |
| 465 | 育华巷高新实验学校西门 |
| 466 | 月明路春晓路 |
| 467 | 月明路共联路 |
| 468 | 月明路江汉路 |
| 469 | 月明路江晖路 |
| 470 | 月明路江陵路 |
| 471 | 月明路阡陌路 |
| 472 | 月明路西兴路 |
| 473 | 月明路新联路 |
| 474 | 越达巷立业路 |
| 475 | 越达巷时代大道 |
| 476 | 长江路村委会 |
| 477 | 长江路二号桥 |
| 478 | 长江路三号桥 |
| 479 | 长江路塘子堰村道 |
| 480 | 长江路一号桥 |
| 481 | 镇前路浦沿路 |
| 482 | 镇前路新浦路 |
| 483 | 众创路共享路 |
| 484 | 众创路江虹路 |
| 485 | 众创路江淑路 |
| 486 | 新浦路新生社区门口 |
| 487 | 新浦路浙新小区门口 |
| 488 | 七甲路新浦路 |
| 489 | 冠新路智源巷 |
| 490 | 福瑞弄善言路 |
| 491 | 新月路江虹路 |
| 492 | 湘滨路腾龙路 |
| 493 | 新浦路浦联路 |
| 494 | 林家里路规划支路 |
| 495 | 东冠路诚业南路 |
| 496 | 浦炬街长桥线 |
| 497 | 林家里路闻涛路 |
| 498 | 江南大道阡陌路 |
| 499 | 滨城路兴宁路 |
| 500 | 新生路西浦路 |
| 501 | 镇前路西浦路 |
| 502 | 西浦路坚塔路 |
| 503 | 滨文路新浦河 |
| 504 | 北塘路固陵路 |
| 505 | 滨兴路齐飞路 |
| 506 | 陆家潭路西浦路 |
| 507 | 天马路海福路 |
| 508 | 新生路闻涛路 |
| 509 | 新南路闻涛路 |
| 510 | 浦乐路闻涛路 |
| 511 | 望水路闻涛路 |
| 512 | 东冠路闻涛路 |
| 513 | 彩虹大道北闻涛路 |
| 514 | 彩虹大道南闻涛路 |
| 515 | 科技馆街江晖路 |
| 516 | 科技馆街江晖路南 |
| 517 | 滨盛路诚宜巷 |
| 518 | 丹枫路江晖路 |
| 519 | 滨城路信诚路 |
| 520 | 湘滨东路腾龙路 |
| 521 | 天马路善言路 |
| 522 | 湘滨路善言路 |
| 523 | 浦联路新浦路 |
| 524 | 西浦路浦联路 |
| 525 | 月明路江虹路 |
| 526 | 滨文路江陵路西侧 |
| 527 | 长河路秋溢路 |
| 528 | 江虹南路乳泉路 |
| 529 | 长江路乳泉路 |
| 530 | 丹枫路睿祥巷以南 |
| 531 | 山一村道腾龙路 |
| 532 | 山一村道章苏村口 |
| 533 | 共鸣巷兴才街 |
| 534 | 江虹路兴才街 |
| 535 | 齐飞路兴才街 |
| 536 | 杨家墩明德路 |
| 537 | 江虹南路一号路 |
| 538 | 江晖南路一号路 |
| 539 | 明德路艺洲街 |
| 560 | 滨浦路冠山路 |
| 561 | 火炬大道萧闻路 |
| 562 | 萧闻路明德路 |
| 563 | 萧闻路西浦路 |
| 564 | 萧闻路至善路 |
| 565 | 明德路冠新路 |
| 566 | 江虹南路规划路 |
| 567 | 信诚南路规划路 |
| 568 | 越城巷江晖路东 |
| 569 | 越城巷江晖路西 |
| 570 | 明德路高教河 |
| 571 | 明志路长岛之春 |
| 572 | 彩虹快速路西浦路北 |
| 573 | 彩虹快速路西浦路南 |
| 574 | 诚业路城市广场 |
| 575 | 江淑路创慧路 |
| 576 | 鸡鸣山路西浦路 |
| 577 | 春破路江晖路 |
| 578 | 滨文路江虹路东南 |
| 579 | 滨文路江虹路西北 |
| 580 | 科技馆街江虹路 |
| 581 | 滨兴路固陵路 |
| 582 | 北塘路阡陌路 |
| 583 | 北塘路阡陌路东 |
| 584 | 红门巷江虹路 |
| 585 | 众创路江虹路 |
| 586 | 江虹路科技馆街 |
| 587 | 映翠路漫湖巷东北 |
| 588 | 福瑞弄湖西路 |

维护高点监控路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 奥体街旭辉城高点 |
| 2 | 白马湖路冠山小区东侧高点 |
| 3 | 白马湖路冠山小区西侧高点 |
| 4 | 滨安路东方花城高点 |
| 5 | 滨和路春江郦城高点 |
| 6 | 滨康路博邑郡高点 |
| 7 | 滨康路江晖路高点 |
| 8 | 滨康路玲珑府高点 |
| 9 | 滨康路中南集团高点 |
| 10 | 滨盛路半岛国际高点 |
| 11 | 滨盛路东和时代高点1 |
| 12 | 滨盛路东和时代高点2 |
| 13 | 滨盛路盾安大厦高点1 |
| 14 | 滨盛路盾安大厦高点2 |
| 15 | 滨盛路寰宇天下高点 |
| 16 | 滨盛路君尚金座高点 |
| 17 | 滨盛路莱蒙大厦高点1 |
| 18 | 滨盛路莱蒙大厦高点2 |
| 19 | 滨盛路莱蒙大厦高点3 |
| 20 | 滨盛路六合天寓高点 |
| 21 | 滨盛路水电新村高点 |
| 22 | 滨盛路水电新村高点2 |
| 23 | 滨盛路水晶城高点 |
| 24 | 滨文路机电学院高点 |
| 25 | 滨文路警察学院高点 |
| 26 | 滨文路璞悦湾高点 |
| 27 | 滨文路文苑大厦高点 |
| 28 | 滨兴路春波西苑高点 |
| 29 | 春晓路江南豪园高点 |
| 30 | 丹枫路春江彼岸高点 |
| 31 | 东冠路东和云第高点 |
| 32 | 东冠路浦沿路高点 |
| 33 | 东信大道浦沿路高点 |
| 34 | 动漫馆B馆高点东北 |
| 35 | 动漫馆B馆高点东南 |
| 36 | 动漫馆B馆高点西侧 |
| 37 | 火炬大道三维大厦高点 |
| 38 | 坚塔路浦沿路高点 |
| 39 | 建业路仁苑高点 |
| 40 | 江虹路中南幕墙高点 |
| 41 | 江南大道创新大厦高点 |
| 42 | 江南大道东冠大厦高点 |
| 43 | 江南大道东信大道高点 |
| 44 | 江南大道风雅钱塘高点 |
| 45 | 江南大道海康威视高点 |
| 46 | 江南大道华美达高点 |
| 47 | 江南大道机专高点 |
| 48 | 江南大道钱塘之星高点 |
| 49 | 江南大道全季酒店高点 |
| 50 | 江南大道亚科药业高点 |
| 51 | 江南大道知本大厦高点 |
| 52 | 江南大道中化蓝天高点 |
| 53 | 江南大道中南国际高点 |
| 54 | 浦炬街公交停车场高点 |
| 55 | 闻涛路彩虹城高点 |
| 56 | 闻涛路江南国美高点 |
| 57 | 闻涛路锦绣江南高点 |
| 58 | 闻涛路水晶城高点 |
| 59 | 闻涛路太阳城高点 |
| 60 | 闻涛路信雅达高点 |
| 61 | 扬帆路春江彼岸高点 |
| 62 | 月明路天街高点 |
| 63 | 长河路白金海岸高点 |
| 64 | 新浦路浙新小区高点 |
| 65 | 物联网街海威天界高点 |
| 66 | 江汉路东方君高点 |
| 67 | 滨康路江晖高点 |
| 68 | 江汉东路湘云雅苑高点 |
| 69 | 滨盛路六合天寓高点 |
| 70 | 江虹路中南慕墙高点 |
| 71 | 滨和路春江丽城高点 |
| 72 | 滨康路康恩贝高点 |
| 73 | 科技馆街寰宇天下高点 |
| 74 | 白马湖一号第一高点 |
| 75 | 白马湖一号第二高点 |
| 76 | 闻涛路水泥厂高点 |
| 77 | 滨和路滨兴家园高点 |
| 78 | 奥体灯塔高点 |
| 79 | 东信大道天鸿君邑高点 |
| 80 | 西兴路金辰之光高点 |
| 81 | 秋溢路金润科技园高点 |
| 82 | 坚塔路浦沿路高点 |
| 83 | 滨盛路国能大厦高点 |
| 84 | 滨康路南岸晶都高点 |
| 85 | 东信大道浦沿路高点 |
| 86 | 滨兴路滨成科创高点 |
| 87 | 滨安路现场印象广场高点 |

维护高清电子警察路口清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 奥体街飞虹路 |
| 2 | 奥体街扬帆路 |
| 3 | 白马湖规划支路长江路 |
| 4 | 白马湖路湖西路 |
| 5 | 白马湖路江虹南路 |
| 6 | 白马湖路腾龙路 |
| 7 | 白马湖路长江路 |
| 8 | 奔竞大道扬帆路1 |
| 9 | 奔竞大道扬帆路2 |
| 10 | 滨安路滨康地铁站逆向抓拍 |
| 11 | 滨安路滨康地铁站违停抓拍 |
| 12 | 滨安路风情大道卡口 |
| 13 | 滨安路固陵路 |
| 14 | 滨安路火炬大道 |
| 15 | 滨安路建业路 |
| 16 | 滨安路江虹路 |
| 17 | 滨安路江晖路 |
| 18 | 滨安路江陵路 |
| 19 | 滨安路江陵路 |
| 20 | 滨安路时代大道 |
| 21 | 滨安路西兴地铁站违停抓拍 |
| 22 | 滨安路西兴路 |
| 23 | 滨安路信诚路 |
| 24 | 滨安路长河路 |
| 25 | 滨和路滨和地铁站违停抓拍 |
| 26 | 滨和路江汉路违球抓拍 |
| 27 | 滨和路江晖路 |
| 28 | 滨和路江晖路违停抓拍 |
| 29 | 滨和路江陵路 |
| 30 | 滨和路西兴路 |
| 31 | 滨康路湖园三路卡口 |
| 32 | 滨康路火炬大道 |
| 33 | 滨康路时代大道 |
| 34 | 滨康路长河路 |
| 35 | 滨盛路诚品路 |
| 36 | 滨盛路诚业路礼让行人 |
| 37 | 滨盛路诚宜巷西违停抓拍 |
| 38 | 滨盛路儿康路东违停抓拍 |
| 39 | 滨盛路儿康路西违停抓拍 |
| 40 | 滨盛路飞虹路1 |
| 41 | 滨盛路飞虹路2 |
| 42 | 滨盛路光辉路 |
| 43 | 滨盛路机场城市大道1 |
| 44 | 滨盛路机场城市大道2 |
| 45 | 滨盛路建业路 |
| 46 | 滨盛路建业路以南1 |
| 47 | 滨盛路建业路以南2 |
| 48 | 滨盛路建业路以南3 |
| 49 | 滨盛路江汉路 |
| 50 | 滨盛路江虹路 |
| 51 | 滨盛路江陵路 |
| 52 | 滨盛路阡陌路 |
| 53 | 滨盛路泰安路 |
| 54 | 滨盛路通和路 |
| 55 | 滨盛路西兴路 |
| 56 | 滨盛路信诚路 |
| 57 | 滨盛路星飞路 |
| 58 | 滨盛路扬帆路1 |
| 59 | 滨盛路扬帆路2 |
| 60 | 滨文路百仁路 |
| 61 | 滨文路百味人生门口礼让行人 |
| 62 | 滨文路楚天路 |
| 63 | 滨文路光裕路 |
| 64 | 滨文路火炬大道 |
| 65 | 滨文路火炬大道卡口 |
| 66 | 滨文路江虹南路 |
| 67 | 滨文路江晖南路 |
| 68 | 滨文路江晖南路变道抓拍 |
| 69 | 滨文路江晖南路卡口 |
| 70 | 滨文路江陵路 |
| 71 | 滨文路警察学院门口卡口 |
| 72 | 滨文路警察学院门口礼让行人 |
| 73 | 滨文路明德路 |
| 74 | 滨文路南川路 |
| 75 | 滨文路浦沿路 |
| 76 | 滨文路时代大道 |
| 77 | 滨文路新浦路 |
| 78 | 滨文路信诚南路 |
| 79 | 滨文路越城巷 |
| 80 | 滨文路越城巷卡口 |
| 81 | 滨文路长江路 |
| 82 | 滨文路至善路 |
| 83 | 滨兴路江虹路 |
| 84 | 滨兴路江淑路 |
| 85 | 滨兴路齐飞路礼让行人 |
| 86 | 滨兴路阡陌路 |
| 87 | 滨兴路西兴路 |
| 88 | 缤纷街阡陌路 |
| 89 | 缤纷街西兴路 |
| 90 | 彩虹快速路西浦路 |
| 91 | 创慧路江淑路 |
| 92 | 创慧路众创路 |
| 93 | 春波路江陵路 |
| 94 | 春晓路钱塘春晓幼儿园门口礼让行人 |
| 95 | 丹枫路光辉路 |
| 96 | 丹枫路机场城市大道 |
| 97 | 丹枫路阡陌路 |
| 98 | 丹枫路区文体中心礼让行人 |
| 99 | 丹枫路睿祥巷 |
| 100 | 丹枫路扬帆路 |
| 101 | 东冠路滨浦路 |
| 102 | 东冠路火道大道以南测速 |
| 103 | 东冠路明德路 |
| 104 | 东信大道闻涛路 |
| 105 | 古塘路风情大道 |
| 106 | 冠山路滨浦路 |
| 107 | 冠山路火炬大道 |
| 108 | 冠山路西浦路1 |
| 109 | 冠山路西浦路2 |
| 110 | 惠商街火炬大道礼让行人 |
| 111 | 火炬大道时代大道 |
| 112 | 江汉路中兴花园礼让行人 |
| 113 | 江南大道东信大道 |
| 114 | 江南大道东信大道严管球机 |
| 115 | 江南大道火炬大道 |
| 116 | 江南大道机场城市大道转卡 |
| 117 | 江南大道江晖路 |
| 118 | 江南大道江晖路严管球机 |
| 119 | 江南大道江陵路 |
| 120 | 江南大道江陵路南违停球 |
| 121 | 江南大道老桥头礼让行人 |
| 122 | 江南大道南环路 |
| 123 | 江南大道时代大道 |
| 124 | 江南大道泰安路 |
| 125 | 江南大道泰安路严管球机 |
| 126 | 江南大道通和路 |
| 127 | 江南大道通和路 |
| 128 | 江南大道信诚路 |
| 129 | 科技馆街江陵路 |
| 130 | 科技馆街阡陌路 |
| 131 | 联慧街阡陌路 |
| 132 | 联慧街新联路 |
| 133 | 南川路时代大道 |
| 134 | 南环路伟业路 |
| 135 | 浦炬街回龙庵路 |
| 136 | 浦炬街浦沿路 |
| 137 | 浦炬街西浦路1 |
| 138 | 浦炬街西浦路2 |
| 139 | 浦炬街新浦路 |
| 140 | 浦炬街紫云路 |
| 141 | 浦联路闻涛路 |
| 142 | 秋水路秋江路 |
| 143 | 天马路湖西路 |
| 144 | 天马路腾龙路 |
| 145 | 天马路萧山界卡口 |
| 146 | 天马路延庆寺路 |
| 147 | 天马路长江路 |
| 148 | 望水路滨浦路 |
| 149 | 望水路西浦路1 |
| 150 | 望水路西浦路2 |
| 151 | 闻涛路诚品路 |
| 152 | 闻涛路东信大道 |
| 153 | 闻涛路东信大道机占非抓拍 |
| 154 | 闻涛路儿康路 |
| 155 | 闻涛路飞虹路 |
| 156 | 闻涛路飞虹路以东测速 |
| 157 | 闻涛路火炬大道 |
| 158 | 闻涛路机场城市大道 |
| 159 | 闻涛路建业路 |
| 160 | 闻涛路建业路以西测速 |
| 161 | 闻涛路江陵路 |
| 162 | 闻涛路临桥巷 |
| 163 | 闻涛路六和路 |
| 164 | 闻涛路六和路机占非 |
| 165 | 闻涛路阡陌路 |
| 166 | 闻涛路时代大道 |
| 167 | 闻涛路通和路 |
| 168 | 闻涛路伟业路 |
| 169 | 闻涛路伟业路机占非抓拍 |
| 170 | 闻涛路西兴路 |
| 171 | 闻涛路信诚路 |
| 172 | 闻涛路扬帆路 |
| 173 | 闻涛路长河路以西测速 |
| 174 | 物联网街西兴路 |
| 175 | 新和路闻涛路 |
| 176 | 新月路泰安路礼让行人 |
| 177 | 新月路通和路礼让行人 |
| 178 | 新月路星飞路 |
| 179 | 兴才街江虹路 |
| 180 | 兴才街长河路礼让行人 |
| 181 | 艺洲街明德路 |
| 182 | 映翠路白马湖规划支路 |
| 183 | 映翠路萧山界卡口 |
| 184 | 月明路江汉路北 |
| 185 | 月明路江汉路东 |
| 186 | 月明路江汉路南 |
| 187 | 月明路江汉路西 |
| 188 | 月明路江汉路以北200米 |
| 189 | 月明路江汉路以南200米 |
| 190 | 月明路西兴路 |
| 191 | 长江路华数东门 |
| 192 | 众创路共享路 |
| 193 | 众创路江淑路 |
| 194 | 七甲路新浦路 |
| 195 | 冠新路智源巷 |
| 196 | 新月路江虹路 |
| 197 | 湘滨路腾龙路 |
| 198 | 新浦路浦联路 |
| 199 | 新生路西浦路 |
| 200 | 镇前路西浦路 |
| 201 | 西浦路坚塔路 |
| 202 | 北塘路固陵路 |
| 203 | 滨兴路齐飞路 |
| 204 | 春破路江晖路 |
| 205 | 天马路海福路 |
| 206 | 睿祥巷丹枫路 |
| 207 | 扬帆路丹枫路 |
| 208 | 滨浦路东冠路 |
| 209 | 东冠路火道大道 |
| 210 | 明德路东冠路 |
| 211 | 闻涛路东信大道西 |
| 212 | 风情大道古塘路 |
| 213 | 滨浦路冠山路 |
| 214 | 火炬大道冠山路 |
| 215 | 冠山路西浦路1 |
| 216 | 冠山路西浦路2 |
| 217 | 滨文路长江路 |
| 218 | 滨文路至善路 |
| 219 | 滨兴路江虹路 |
| 220 | 滨兴路江淑路 |
| 221 | 滨兴路齐飞路礼让行人 |
| 222 | 滨兴路阡陌路 |
| 223 | 滨兴路西兴路 |
| 224 | 缤纷街阡陌路 |
| 225 | 缤纷街西兴路 |
| 226 | 彩虹快速路西浦路 |
| 227 | 创慧路江淑路 |
| 228 | 创慧路众创路 |
| 229 | 春波路江陵路 |
| 230 | 闻涛路阡陌路 |
| 231 | 闻涛路时代大道 |
| 232 | 闻涛路通和路 |
| 233 | 闻涛路伟业路 |
| 234 | 闻涛路伟业路机占非抓拍 |
| 235 | 闻涛路西兴路 |
| 236 | 闻涛路信诚路 |
| 237 | 闻涛路扬帆路 |
| 238 | 新月路星飞路 |
| 239 | 兴才街江虹路 |
| 240 | 科技馆江虹路 |
| 241 | 众创路江虹路 |
| 242 | 北塘路阡陌路 |
| 243 | 科技馆街江晖路 |
| 244 | 东冠路闻涛路 |
| 245 | 望水路闻涛路 |
| 246 | 浦乐路闻涛路 |
| 247 | 新南路闻涛路 |
| 248 | 新生路闻涛路 |

交通诱导系统点位清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 白马湖路湖西路 |
| 2 | 白马湖路江晖路转角 |
| 3 | 白马湖路长江路 |
| 4 | 滨康路火炬大道南侧 |
| 5 | 滨康路火炬大道南侧2 |
| 6 | 滨康路时代大道 |
| 7 | 滨康路西兴路 |
| 8 | 滨盛路江陵路 |
| 9 | 滨盛路西兴路 |
| 10 | 滨文路百仁路东侧 |
| 11 | 滨文路火炬大道南侧 |
| 12 | 滨文路江晖南路南口 |
| 13 | 滨文路南川路口西侧 |
| 14 | 滨文路商业职业技术学院南侧 |
| 15 | 滨文路时代大道东侧 |
| 16 | 滨文路时代大道西侧 |
| 17 | 滨文路新浦路西侧 |
| 18 | 滨文路长江路西侧 |
| 19 | 丹枫路江陵路停车诱导 |
| 20 | 东信大道南环路 |
| 21 | 火炬大道时代大道 |
| 22 | 江南大道东信大道严管情报板 |
| 23 | 江南大道火炬大道 |
| 24 | 江南大道江晖路 |
| 25 | 江南大道江晖路严管情报板 |
| 26 | 江南大道江陵路停车诱导 |
| 27 | 江南大道龙禧大酒店 |
| 28 | 江南大道南环路 |
| 29 | 江南大道泰安路 |
| 30 | 江南大道泰安路停车诱导 |
| 31 | 江南大道泰安路严管情报板 |
| 32 | 聚园路江晖路 |
| 33 | 南环路建业路 |
| 34 | 南环路伟业路 |
| 35 | 天马路湖西路 |
| 36 | 闻涛路飞虹路东侧 |
| 37 | 映翠路萧山界 |
| 38 | 月明路江晖路 |

## 维护范围为滨江区全区智能交通设施，清单作为参考，如清单有遗漏以交警大队任务单为准。

## 三、项目清单

1、年度基础维护费

| 序号 | 服务项目名称 | 计量单位 | 数量（个） | 综合单价最高限价（元/月/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统 | 路口 | 319 | 300（★） |
| 2 | 交通监视系统 | 路口 | 588 | 260（★） |
| 3 | 高点交通监视系统 | 路口 | 87 | 500（★） |
| 4 | 高清电子警察系统 | 路口 | 248 | 300（★） |
| 5 | 交通诱导系统 | 路口 | 38 | 300（★） |
| 6 | 中心机房维护 | 台 | 34 | 500（★） |
| 7 | 配电房维护 | 项 | 1 | 500（★） |
| 8 | 交警集成平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |
| 9 | 视频管理平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |
| 10 | 交通信号控制平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |
| 11 | 滨江大队主页平台维护 | 项 | 1 | 7000（★） |

2、系统维护相关设备（材料）价格表

| 信号灯维护材料 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 控制器（中控） | 包括(主板、灯组板、电源板) | 套 |  | 44880 |
| 2 | 长臂灯杆（12米) | 定制 | 套 |  | 15800 |
| 3 | 流量相机 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14580 |
| 5 | 长臂灯杆（9米) | 定制 | 套 |  | 14500 |
| 6 | 长臂灯杆（6米） | 定制 | 套 |  | 12500 |
| 8 | 一体化辅灯 |  | 组 |  | 9880 |
| 9 | 多相位临时信号灯 | 定制（多相位） | 套 |  | 9500 |
| 10 | 长臂灯杆（3米） | 定制 | 套 |  | 8600 |
| 11 | 控制机主板 |  | 块 |  | 8280 |
| 12 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 10000 |
| 13 | 单相位临时信号灯 | 定制（单相位） | 个 |  | 7500 |
| 14 | 一体化人行灯 | 新源、普乐、中控 | 组 |  | 6870 |
| 15 | 请求式一体化人行灯 | 新源、普乐、中控 | 组 |  | 8000 |
| 16 | 信号灯直立杆 | 定制 | 套 |  | 5800 |
| 17 | 控制机灯组板 |  | 块 |  | 5280 |
| 18 | 300非机动车信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 19 | 300辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 20 | 300人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 21 | 400机动车信号箭头灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 22 | 400机动车信号满屏灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 23 | 401信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 24 | 402信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 25 | 智能回检信号灯模块 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 26 | 待转屏 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 27 | 待转屏灯板 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 28 | 待转屏控制器 | 新源、普乐、中控 | 个 |  |  |
| 29 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 30 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 31 | 行人倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 35 | 机动车倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 36 | 可变车道灯板 | 中控、新源、普乐 | 块 |  |  |
| 37 | 可变车道控制器 | 中控、新源、普乐 | 台 |  |  |
| 38 | 可变车道多屏控制器 | 中控、新源、普乐 | 台 |  | 22000 |
| 39 | 可变车道牌 | 中控、新源、普乐 | 块 |  |  |
| 40 | 控制机电源板 |  | 块 |  |  |
| 42 | 广域雷达 | 毫米波、激光 | 台 |  | 20000 |
| 43 | 全息感知终端 | 海康、大华、中控、华为 | 台 |  | 35000 |
| 44 | 人行灯基础 | 尺寸:400mm*400mm*800mm | 只 |  |  |
| 45 | 人行灯控制器 | 新源、普乐、中控 | 个 |  |  |
| 46 | 人行灯帽沿 | φ300LED | 个 |  |  |
| 47 | 人行灯直立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 48 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 49 | 信号灯灯板 |  | 块 |  |  |
| 50 | 信号灯帽沿 | φ400LED | 个 |  |  |
| 51 | 一体化人行灯灯板 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 52 | 信号机箱 | 定制 | 台 |  |  |
| 53 | 一体化人行灯基础 | 尺寸:500mm*500mm*900mm | 只 |  |  |
| 54 | 发光斑马线 | 防护等级:IP67 显色指数：≥70RA | 块 |  |  |
| 监控维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | AR全景摄像机 |  | 个 |  | 38680 |
| 2 | 鹰眼数字球 |  | 个 |  | 25680 |
| 3 | 37倍数字球 | 37倍以上 | 个 |  | 16870 |
| 4 | 23倍数字球 | 23倍以上 | 个 |  | 15680 |
| 6 | 监控立杆 | 根据周围环境定制 | 根 |  | 10880 |
| 7 | 球机外壳更换 |  | 个 |  |  |
| 8 | 球机外罩更换 |  | 个 |  |  |
| 9 | 球机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 10 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 电警维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 雷达测速仪 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 156890 |
| 2 | 雷视一体机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 30000 |
| 3 | 射频视频一体读写器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 47000 |
| 4 | 固定式四通道读写器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 28000 |
| 5 | 非机动车抓拍高清摄像机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 23000 |
| 6 | 读写器天线 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 7 | 音柱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 8 | 非机动车存储终端 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 15000 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 10 | 违停球机 |  | 台 |  | 16880 |
| 11 | 高清摄像机 | CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 15680 |
| 13 | 电警L杆挑12米 | L型杆横挑12M | 根 |  | 12800 |
| 15 | 电警T杆挑6米 | T型杆横挑6M | 根 |  | 10800 |
| 16 | 报警主机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 15000 |
| 17 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 18 | 电警L杆挑10米 | L型杆横挑10M | 根 |  | 9800 |
| 20 | 环保LED灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 21 | 环保闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 22 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 23 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 24 | LED频闪灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 25 | 待转待驶模块 |  | 套 |  |  |
| 26 | 电警直立杆 | 直立杆 | 根 |  |  |
| 27 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 28 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 29 | 雷达测速箱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 30 | 全景摄像机 | 定制 | 套 |  |  |
| 31 | 全景摄像机防护罩 | 定制 | 套 |  |  |
| 32 | 全景摄像机镜头 | 定焦光圈 | 套 |  |  |
| 33 | 闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 34 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 35 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 情报板、微波维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | LED屏 | 海康、大华、上海三思 | ㎡ |  | 24000 |
| 2 | 车辆检测识别设备 | 微波雷达交通流检测器（包括接线及调试） | 台 |  | 22000 |
| 3 | 情报杆立杆 |  | 套 |  | 16800 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 6 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 7 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 8 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 9 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 10 | 控制器 |  | 块 |  |  |
| 11 | 连接排线 |  | 根 |  |  |
| 12 | 驱动板卡 |  | 块 |  |  |
| 13 | 驱动电源 |  | 只 |  |  |
| 14 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 15 | 通讯模块 |  | 块 |  |  |
| 16 | 显示和信号设备 | 无线传输模块（包括接线及调试） | 台 |  |  |
| 17 | 显示屏模块 |  | 个 |  |  |
| 18 | 移动天线 |  | 只 |  |  |
| 机房维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 万兆核心交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 225000 |
| 2 | 千兆24口光纤汇聚交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 29500 |
| 3 | 千兆48口光纤汇聚交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 47000 |
| 4 | 网闸 |  | 套 |  | 260000 |
| 5 | B20矩阵 | 海康、大华 | 台 |  | 245670 |
| 6 | 高清磁盘阵列 | 大华、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 237890 |
| 7 | 高清磁盘柜 | 大华、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 184560 |
| 8 | 中心服务器2 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 99890 |
| 9 | 新增平台功能模块 | 定制 | 项 |  | 98000 |
| 10 | 中心服务器3 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 78580 |
| 11 | UPS配电房市电输入配电柜(AP-1) |  | 台 |  | 70000 |
| 12 | 中心服务器4 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 54780 |
| 13 | 平台功能模块提升 | 定制 | 项 |  | 48000 |
| 14 | 热备软件或平台功能模块 |  | 项 |  | 48000 |
| 15 | 中心服务器5 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 45900 |
| 16 | 机房专用空调 | 大金、施耐德 | 台 |  | 43200 |
| 17 | 消防联动控制箱 | 冷通道封闭实现消防联动 | 台 |  | 40000 |
| 18 | UPS控制板 |  | 块 |  | 38000 |
| 19 | 柜式气体灭火装置 | 120L，2.5MPa | 台 |  | 38000 |
| 20 | 中心服务器6 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 37890 |
| 21 | 千兆48口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 37000 |
| 22 | B20输出板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 23 | B20输入板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 24 | 平移通道门 | 定制 | 只 |  | 27000 |
| 25 | 气体灭火控制盘(2区) | 最多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火。 | 台 |  | 19000 |
| 26 | 百兆网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 27 | 千兆24口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 28 | 中心服务器1 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 165900 |
| 29 | 数字硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 14000 |
| 30 | GPRS短信模块 | 双频GSM GPRS MODEM(900/1800MHz) | 只 |  | 10000 |
| 31 | 门禁一体机 | 海康、大华、中控 | 台 |  | 9800 |
| 32 | 高清键盘 | 海康、大华、宇视系列 | 台 |  | 9600 |
| 34 | KVM | 17寸LCD液晶屏幕、键盘,接口数8个以上 | 台 |  | 7000 |
| 35 | 柜式空调 | 格力 | 台 |  | 6400 |
| 36 | 操作员工作站 | 定制 | 台 |  | 6000 |
| 36 | 19英寸标准机柜 | 机房专用 | 台 |  |  |
| 37 | 智能机柜控制模块 | 海康、大华、中控 | 套 |  |  |
| 38 | 针孔摄像机 | 海康、大华、中控 | 台 |  |  |
| 40 | UPS |  | 台 |  |  |
| 41 | Ups电池 | 12V100AH | 块 |  |  |
| 42 | 电力电量仪 |  | 只 |  |  |
| 43 | 发卡器 | 配套 | 只 |  |  |
| 44 | 感烟、感温探测器 |  | 只 |  |  |
| 45 | 机房安防面层 | 定制 | 平米 |  |  |
| 46 | 监视器 |  | 台 |  |  |
| 47 | 键盘主板维修 |  | 台 |  |  |
| 48 | 精密空调过滤网 |  | 套 |  |  |
| 49 | 精密空调加湿灌 |  | 只 |  |  |
| 50 | 精密空调压缩机 | 大金、施耐德 | 套 |  | 18500 |
| 51 | 精密空调主板 | 大金、施耐德 | 套 |  | 28950 |
| 52 | 精密空调制冷剂 | R22、R410A | Kg |  | 850 |
| 53 | 传感器 | 压力、风力、温湿度 | 套 |  | 4000 |
| 54 | 蒸汽管 | 含进水软管 | m |  | 560 |
| 56 | 开关量、通讯转换模块 | 自动控制数据流方向 | 只 |  |  |
| 58 | 喷洒模块 |  | 只 |  |  |
| 59 | 平钢玻璃顶棚 | 平钢玻璃 1200mm(L)*600mm(W),金属加强,6mm,含安装附件 | 只 |  |  |
| 60 | 七氟丙烷 | 定制 | 升 |  |  |
| 61 | 千兆光模块 |  | 块 |  |  |
| 62 | 嵌入式LED灯 | 40w灯盘，300*1200，LED灯管 | 根 |  |  |
| 63 | 区域式漏水控制器 | 供电电源：12～60VDC（如配有BTR-BJ报警器采用12-24V） | 只 |  |  |
| 64 | 人脸、指纹采集仪 | 配套 | 只 |  |  |
| 65 | 摄像机 | 海康、大华、宇视 | 只 |  |  |
| 66 | 声光报警器 |  | 只 |  |  |
| 68 | 万兆光模块 |  | 块 |  | 35000 |
| 69 | 温湿度传感器 | 定制 | 只 |  |  |
| 70 | 移动硬盘 |  | 台 |  |  |
| 71 | 应急出口指示灯 | 断电延迟时间≥90min | 台 |  |  |
| 通讯、线材维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 2 | 千兆光端机 | 千兆网口 | 对 |  | 17870 |
| 4 | 无线接入网关 | 定制 | 台 |  | 14000 |
| 5 | 百兆光端机 | 百兆网口 | 对 |  | 10890 |
| 6 | 无线传输设备 | 定制 | 台 |  | 10000 |
| 7 | 新增光纤点位 | 电信、华数 | 点 |  | 8000 |
| 8 | 光纤移位 | 电信、华数 | 点 |  | 5080 |
| 9 | UP-C配电箱输入电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 米 |  |  |
| 10 | UPS输入输出电缆 | 定制 | 根 |  |  |
| 11 | 电池组连接线 | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 |  |  |
| 12 | 电缆 KVV22-16×1 | KVV22-16×1 | 米 |  |  |
| 13 | 电缆 KVV22-6×1 | KVV22-6×1 | 米 |  |  |
| 14 | 电缆 KVV23-3*6 | KVV23-3*6 | 米 |  |  |
| 15 | 电缆 RVV2×1.5 | RVV2×1.5 | 米 |  |  |
| 16 | 电缆 RVV3×1 | RVV3×1 | 米 |  |  |
| 17 | 电缆 RVV3×2.5 | RVV3×2.5 | 米 |  |  |
| 18 | 电缆 RVV3×2.5+3*1 | RVV3×2.5+3*1 | 米 |  |  |
| 19 | 电缆 RVV4×1 | RVV4×1 | 米 |  |  |
| 20 | 电缆 RVVP6×0.5 | RVVP6×0.5 | 米 |  |  |
| 21 | 电缆 YJV3*6 | YJV3*6 | 米 |  |  |
| 22 | 馈线 |  | 米 |  |  |
| 23 | 光端机视频端口维修 |  | 个 |  |  |
| 24 | 光端机数据端口维修 |  | 个 |  |  |
| 25 | 光端机网口维修 |  | 个 |  |  |
| 26 | 光端机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 27 | 光纤 | 单模、多模 | 米 |  |  |
| 28 | 光纤连接线 | 电信级 | 个 |  |  |
| 29 | 光纤收发器 | 工业级 | 台 |  |  |
| 30 | 光纤终端盒 |  | 个 |  |  |
| 31 | 交换机 | 工业级 | 台 |  |  |
| 32 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-4*185+1*96 | 米 |  |  |
| 33 | 配电柜输入电缆1 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 米 |  |  |
| 34 | 配电柜输入电缆2 | ZR-YJV-5*6 | 米 |  |  |
| 35 | 视频线 SYV75-5 | SYV75-5 | 米 |  |  |
| 36 | 视频线 SYV75-7 | SYV75-7 | 米 |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类网线 | 米 |  |  |
| 38 | 稳压电源 | SVC-1KVA | 台 |  |  |
| 管路、其它维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 钢结构构建 |  | 吨 |  | 12580 |
| 2 | 基础钢结构 |  | 吨 |  | 9580 |
| 3 | 杆件基础(1800*1800*2000) | 尺寸: 1800mm*1800mm*2000mm | 套 |  | 6880 |
| 4 | 平板 | 11寸以上 | 台 |  | 6700 |
| 5 | 杆件基础(1500*1500*2000) | 尺寸: 1500mm*1500mm*2000mm | 套 |  | 6150 |
| 6 | CPU |  | 个 |  |  |
| 7 | D75PE管 | 定制 | 米 |  |  |
| 8 | D80钢管 | 定制 | 米 |  |  |
| 9 | 三维万向节支架 | 定制 | 个 |  |  |
| 10 | 安装专用抱箍 |  | 个 |  |  |
| 11 | 安装专用支架 |  | 个 |  |  |
| 12 | 背光牌电源控制器 |  | 个 |  |  |
| 13 | 壁挂小机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 14 | 避雷器 |  | 套 |  |  |
| 15 | 插线板 |  | 块 |  |  |
| 16 | 插座 |  | 个 |  |  |
| 17 | 承重窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 18 | 承重窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 19 | 窨井盖 | 定制 | 块 |  |  |
| 20 | 杆件检修板 | 定制 | 块 |  |  |
| 21 | 存储硬盘4T | 4T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 22 | 存储硬盘8T | 8T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 23 | 打印机 |  | 台 |  |  |
| 24 | 打印机耗材 |  | 盒 |  |  |
| 25 | 第三方检测 |  | 方向 |  |  |
| 26 | 电源 |  | 个 |  |  |
| 27 | 防雷器接地线、敷料 | 定制 | 套 |  |  |
| 28 | 风扇 |  | 个 |  |  |
| 29 | 杆件吊装 |  | 班 |  |  |
| 30 | 杆件横桃杆 | 定制 | 根 |  |  |
| 31 | 杆件基础(1200*1000*1200) | 尺寸: 1200mm*1000mm*1200mm | 套 |  |  |
| 32 | 杆件基础(1200*1200*1500) | 尺寸: 1200mm*1200mm*1500mm | 套 |  |  |
| 33 | 杆件基础(500*500*1000) | 尺寸: 500mm*500mm*1000mm | 套 |  |  |
| 34 | 杆件基础(800*800*1000) | 尺寸: 800mm*800mm*1000mm | 只 |  |  |
| 35 | 机箱 | 定制 | 个 |  |  |
| 36 | 机箱基础（含钢筋笼） | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 37 | 键盘 |  | 个 |  |  |
| 38 | 解码器辅助卡 |  | 块 |  |  |
| 39 | 解码器维修 |  | 个 |  |  |
| 40 | 空气开关 |  | 个 |  |  |
| 41 | 控制主板 |  | 块 |  |  |
| 42 | 铝板民警信息牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 45 | 商品砼 | C25 | 立方 |  |  |
| 46 | 设备调试 |  | 方向 |  |  |
| 47 | 摄像机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 51 | 鼠标 |  | 个 |  |  |
| 52 | 数据传输器 |  | 套 |  |  |
| 53 | 数据控制仪 |  | 套 |  |  |
| 54 | 投影仪 |  | 台 |  |  |
| 55 | 无线接收器 |  | 台 |  |  |
| 56 | 无线路由器 |  | 台 |  |  |
| 59 | 窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 60 | 窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 61 | 亚克力交通信号箱背光牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 62 | 一体化复印机 |  | 台 |  |  |
| 63 | 应用软件 | 定制 | 套 |  |  |
| 64 | 油漆 |  | 平方米 |  |  |
| 65 | 板卡 |  | 块 |  |  |
| 67 | 专用数据线 |  | 根 |  |  |
| 68 | 机箱门锁 |  | 台 |  |  |
| 69 | 磁力锁/插梢锁 | 定制 | 只 |  |  |
| 70 | 自喷油漆 |  | 瓶 |  |  |
| 71 | 绿化恢复 |  | 平方米 |  |  |

## 四、项目要求

1、本项目的投标价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、项目报批手续费、售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

2、本项目年度基础维护费一次性包死，中标后不作调整。应急抢修、设施改造、更新发生的费用根据中标人投标单价及实际工程量结算。

3、现场施工用电、用水由投标人自行解决接线，单独装表计量。结算时须按装表计量数额加损耗计算，费用由投标人承担。

4、投标人中标后需针对本项目投入不少于3台登高专项作业车及1台普通货车，每台车需配备4个人，车辆需装载GPS配置，并接入交警大队系统，请投标人将该部分费用计入投标报价，今后不作调整。

5、投标人中标后应配有较强的专业技术队伍，售后服务20分钟响应，30分钟内到现场，一般维护任务4小时内完成。

## 五、项目报价要求

1、本项目的投标价应包括售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润等一切费用。

2、本项目采购文件中未明确，但完成各清单子项应包括的施工措施费用，由投标人应自行计入综合单价中，中标后不得调整。

3、本项目工程量（除年度基础维护费外）仅作为招标时各投标人报价的基础，工程最终结算时，根据实际完成的工程量及投标时综合单价结算。

4、本项目年度基础维护费由投标人按照项报价，该项由投标人根据项目的实际情况及自身的综合实力报价，一次性包干，中标后不调整。

5、现场施工用电、用水由投标人自行解决接线，单独装表计量。结算时须按装表计量数额加损耗计算，费用由投标人承担。

6、要求各投标单位自行踏勘现场，采购文件所列现场情况有与实际现场情况不符之处，请投标人按照现场实际情况报价，相关费用计入年维护费报价中，否则视为优惠。

## 六、项目技术需求

符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

# 第四部分  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

项目名称：

项目地点：

合同编号：

发包方（甲方）：杭州市公安局交通警察支队滨江大队、

见证方：杭州市滨江区城市管理局

承包方（乙方）：

采购代理机构（丙方）：浙江兴业建设项目管理有限公司

签订日期：年月日

发包方（甲方）：杭州市公安局交通警察支队滨江大队、

见证方：杭州市滨江区城市管理局

承包方（乙方）：

采购代理机构（丙方）：浙江兴业建设项目管理有限公司

根据对滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目依法进行公开招投标的结果，甲方根据区交警大队提供的智能交通系统维护及更新设施清单委托乙方维护管理该工程。依照《中华人民共和国经济合同法》及双方招标文件、招标补充文件、投标文件，为了明确双方责任，经双方协商一致，签订本合同。

- 维护范围及内容：

滨江区范围内现有所有智能交通系统设施的日常巡查、维护；现有不能正常工作设施的维修更新；根据道路实际情况和大队工作需要的智能交通设施增补、改造、更新；智能系统的功能提升、改造和调整(包括平台的功能调整和外场设备的位置调整等)、大队指挥室和中心机房、UPS配电房设备的维护等。保证合同范围内所有智能交通系统设施的完整、工作正常、及时排除因智能交通设施而产生的所有安全隐患。

具体为：

（一）：维护项目

（1）319个路口的信号控制系统；

（2）588个监控点的交通监视系统；

（3）87个高点交通监视系统；

（4）248个点位高清电子警察系统；

（5）38块交通诱导系统；

（6）滨江区交警大队中心机房维护；

（7）滨江区交警大队配电房维护；

（8）滨江区交警集成平台维护；

（9）滨江区交警视频管理平台维护；

（10）滨江区交通信号控制平台维护；

（11）滨江大队主页维护。

需安排会电脑操作的交警大队驻点人员11名：具体职责见下表：

| 序号 | 工作职责 | 责任人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职信号配时工程师 （信号控制策略研究制定、方案设置、优化调整、修改）本科及以上学历 | 2人 | 本科及以上学历 |
| 2 | 专职信号配时员 负责辖区信号灯调控 | 3人 | 大专以上学历 |
| 3 | 机房巡检、维护（出入登记工作，内部环境整理，机房内部服务器、存储、矩阵、交换机、硬盘录像机、光端机等硬件设备的巡检及维护，保障中心机房出口网络，大型活动设备搭建调试及通讯保障） | 1人 | 本科及以上学历 |
| 4 | 集成平台、信号控制平台、视频平台、主页等平台维护 | 1人 | 本科及以上学历 |
| 5 | 数据分析（如KPI考核等按要求计算每周各事项指标量，以文档形式提供）、相关解决方案制定 | 2人 | 本科及以上学历 |
| 6 | 数字城管（指定时限内处理，且做到及时回复） | 1人 | 本科及以上学历 |
| 7 | 设备排查及任务单申报（配合外场巡查故障设备，提交任务单跟进设备修复进度，制成台账）、监理日报、运维通回复 | 1人 | 本科及以上学历 |

二、合同价：

（一）年度维护费

根据甲方招标文件及乙方投标书承诺内容，该项目维护期2021年1月1日至2021年12月31日，中标价大写          (￥    ) 。维护经费由1、2两部分相加组成。

1、年度基础维护费。年度基础维护费为：大写          (￥    ) 。

年度基础维护费用按每月考核情况，每季度（平均）付款一次。

2、应急抢修、设施改造、更新发生的费用按实际发生数，每季度经滨江交警大队及监理单位审核后结算，合同最后一季度由区审计部门审计后结算（审计范围为全年维护经费）。应急抢修、更新、改造材料价按中标单价结算（材料清单附后）。

三、维护期限：

合同期为自2021年1月1日至2021年12月31日止。滨江交警大队对承包方考核满意后可续签第二年合同（月度考核无任何一个月低于95分为考核满意）。考核不满意第二年发包方有权重新招标。

四、维护人员组成

项目管理班子配备名单需到甲方备案。其中项目负责人未经甲方允许，不得擅自变更。维护过程中专业操作人员及有特殊要求的岗位，应持证上岗。

| 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

该项目维护人员组成：

五、机械设备

| 设备名称 | 数量 | 品牌、型号、主要技术参数、机动车牌号 |
| --- | --- | --- |

六、甲方职责

1、及时对智能交通设施维护计划、措施、维护质量与安全进行监督管理。

2、负责与相关部门的协调工作。

3、按合同规定按时支付乙方维护经费。

七、维护管理、施工质量要求及乙方职责

（一）、总体要求：

1、维护、施工质量符合合同条款、本次招投标技术规范要求及《滨江区道路交通安全设施维护考核办法》（详附件）、《滨江交警大队机房及UPS配电房管理手册》、JTJ001—97《公路工程技术标准》、GAT652—2008《公安交通管理外场设备》等现行标准。如相互间有出入，则以较严格者为准。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书有关承诺。

3、按投标文件承诺，足量提供正常维护工作必须的所有人工(包括工种)、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等。其中机械设备必须包括：①升降工程车2辆以上；②专业万用表；③光功率测试仪。

4、承担管辖范围内所有设施、作业人员安全和公共安全责任。维护、施工作业中，如发生交通事故，由承包人承担全部责任及由此产生的全部费用；因承包人巡查不力、维护不及时、管理不善或使用不当造成的损失或由此引发的各类伤亡事故由承包人承担全部责任并负责赔偿。

5、不得自行增设、调整各类智能智能交通设施，如发现上述情形甲方有权终止合同，由于上述原因所造成的一切后果全部由乙方承担。

6、接受交警大队的各项工作业务指导，及对维护工程实施的安全、质量等方面的监管和考评。确保在各类考核中不失责任分。每月5日前汇总上月工作量上报大队，作为费用支付凭据。

7、设备维护前后需拍照，并将照片存档。

（二）、维护管理工程：

1、日常主要巡查、维护内容为：每日需车辆上路对辖区所有智能交通设施巡查、维护及时排除故障，对智能交通设施整修、拆除、移位、更换、线路故障、电气故障（如漏电等问题）排除。每月一次对全部外场设备进行保洁。

2、维护合同签订后10日内，现有不能正常工作设施必须维修、更新完成。

3、确保维护点7×24小时正常运行，每天有不少于2台车辆上路巡查，路口点每周至少巡检一次，发现不安全因素和隐患及时排除。对维护范围内全部智能交通设施至少每季度检查1次，对检查中发现不安全因素和隐患及时排除。建立巡检台帐，供业主随时检查。巡检内容为：

  - 清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。

  - 统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，及时清理。

  - 检查检测线圈的工作情况。

  - 检查外场设备的完整性、牢固性、设备线路的安全性及设备用电安全（是否有漏电等问题），消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

4、每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

5、遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。因灾害天气造成的损失及由此造成的一切后果，全部由乙方承担。

6、维护滨江大队指挥室控制软件。派驻一名以上工程师，接受业主单位项目责任人管理，配合业主单位对智能交通系统及设备检查检测，系统参数调整；配合项目责任人开展业务培训。

7、根据滨江区交通设施维护管理考核办法，二次工作抄告单不能按时完成设施维护任务，取消当季设施维护费用，甲方有权单方面终止合同，重新组织招标。

（三）、维修更新工程：

1、建立接报记录档案，接到大队建设通知时，服从大队工作的进程安排，及时进场并保证工期；严格按大队要求，根据提供的智能交通设施图纸、合同条款、技术规范、工程量清单和材料等的要求进行施工，确保施工质量；并无条件承担任何质量缺陷修复工作。

2、一般更新内容，根据滨江交警交通组织优化及设施维护系下发的联系单施工，任务完成后，在联系单上按照要求填写完成任务所需的来料等相关费用(单价按投标价格)，需经大队验收并在联系单上签字、录入滨江交警交通组织优化及设施维护系统审核后生效。否则，该任务的工作量不得计入当月工作量中。

3、中标单位必须设立7×24小时服务专用电话，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，遇到突发事件或紧急情况（例如：接到市、区二级指挥室的应急抢修任务），接受滨江大队的维修指令，抢修各种原因引起的故障（包括：①系统本身故障；②系统因受到外力（如车辆碰撞、偷盗等）影响造成故障）白天20分钟内到场，夜间40分钟内到场。乙方在完成任务后1个工作日内录入滨江交警交通组织优化及设施维护系统审核。否则，该任务的工作量不得计入当月工作量中。

3、一般维修任务4小时内完成，特殊情况须报大队并取得同意后采用先应急后修复的方式。因乙方原因，未能按大队任务单要求及时维护更新相关智能交通设施而造成的各类事故由承包人承担全部责任并负责赔偿。

4、维修、更新工程中所有涉及的主要原材料均必须提供检测报告或质量保证单、购买发票，否则视为伪劣产品，使用该类产品所导致的一切后果，全部由乙方承担。

5、乙方在施工前应先制定完善的施工方案，尽可能减小因施工对道路通行带来的影响。施工时应服从现场民警的管理及指挥。大队在巡查过程中发现不符合国家有关标准的，有权责令乙方返工，乙方必须无条件执行，直至工程合格，由此造成损失由乙方承担。

6、建立工程施工的质量保证体系，做到施工场地安全文明生产，确保施工过程中施工场地、人员、车辆、机械设备、原材料等充足、安全。

（四）、其他

1、协助调查、解决来电来访等信访反映的维护问题。

2、日常维护工作必须遵守区数字城管相关制度规定。

八、合同签订、经费付款办法

1、承包人应按合同要求自行组织实施、完成本项目，不得将本项目转让（转包）给他人。

2、维护管理按照《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》及《滨江交警大队机房及UPS配电房管理手册》考核，实行百分制考评，维护费根据签订的合同费用，按每月考核情况，按照实际工程量原则上每季发放一次。得分在95分（含95分）以上，可计取当月维护费；得分在90分—85分（含85分）按所得分百分比支付维护费，得分在85分以下，扣除当月维护费的一半；每月考核连续2次得分在85分以下，终止维护合同。基础维护等费用按每月考核情况，每季度按照实际工程量和滨江交警大队考核情况付款一次。

具体见《滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法》（详附件）

3、应急抢修、更新、改造发生的费用按材料单价及实际发生的数量计算，经区审计部门审定后结算

九、违约责任

乙方在维护管理期间，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1、未经发包人允许，擅自将中标项目施工转让(转包)给他人。

2、不符合工程技术标准的；

3、不按图纸施工的；偷工减料的；

4、造成重特大事故的；或被媒体曝光造成严重影响的；

5、不文明、安全施工的；

6、不服从现场民警指挥的；

7、擅自增设或更改设施的；

8、连续2次月度考核85分以下的；

十、履约保证金

1、无。

十二、其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，经招标代理公司鉴证备案后生效。

2.如发生合同以外的材料，按市场价及综合单价同比例优惠率结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式叁份，具同等法律效力，鉴证方备案一份，甲乙双方各执一份；副本△份，代理机构存档一份(用途)。

| 发包方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：年月日 | 见证方： 地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：年月日 | 承包方乙方地址： 法定（授权）代表人： 签名日期：年月日 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理公司（丙方）： 审核人： （盖章） 签名日期：年月日 |

附件

滨江区道路交通安全设施维护工程考核办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范滨江区道路交通标志、标线、隔离、警示等设施（以下统称交通设施）和交通信号灯、监控、电子警察等设施（以下统称智能交通设施）的管理维护工作，建立完善交通安全设施（包括智能交通设施和交通设施）维护考核监督机制，确保交通安全设施维护工程按合同履行，特制订本办法。

第二条  由道管或科技民警牵头，大队分指挥室和各中队参与对维护单位维护工程的管理指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同规定。

第二章  维护单位日常工作职责

第三条  维护单位应按规定配备车辆、人员，每天上路巡查并做好巡查记录。同时，每天（含双休日、节假日）须落实人员接听24小时维护热线电话，落实24小时值班制度，确保值班人员、车辆到位，保持通信畅通。

第四条  维护单位应定期对交通设施进行安全检查，及时消除安全隐患。

第五条  维护单位应每周上报巡查情况，每月1日前上报月工作计划，当月进行工作小结、上报工作数据。遇节假日或重大活动需临时上报相关数据的，应在规定时限内上报。对维护范围内全部交通安全设施至少每季度检查1次，对检查中发现不安全因素和隐患及时排除。建立巡检台帐，供业主随时检查。

第六条维护单位应按工作联系单内容、交办期限等要求保质保量完成工作，不得擅自改变施工内容和数量。工作联系单反馈应填写完整，做到费用金额准确无差错，字迹清楚无涂改。

第七条  维护单位制作与安装安全交通设施的质量规格应符合合同规定。

第八条  维护单位施工作业时应按规定做好安全防范措施，施工人员应按规定着装，文明施工，早晚高峰（7:00-9:00,17:00-19:00）期间除抢修任务外，不得进行其他施工作业。

第九条维护单位按照滨江交警交通组织优化及设施维护管理系统要求填写维护内容，建立设施维护登记本，对中队申报情况进行登记，按照设施维护规定时间完成维护，同时每日电话通知中队维护完成情况，做好完成情况登记。

第三章  考核制度

第九条  对维护单位的管理考核，依据维护招标文件以及维护合同的约定进行。出现违约情况的，按照相关文件的违约责任进行处理。

第十条  考核采取百分制的形式，时间为一年合同期内。得分在95分（含95分）以上，可记取当月维护费；得分在94分—85分（含85分）按所得分百分比支付维护费，得分在85分以下，扣除当月维护费的一半；每月考核连续2次在85分以下，终止维护合同，并取消下年度维护工程投标的资格；得分低于60分的单位，取消后3年的维护投标资格。

第十一条  考核扣分项目：

（一）未按规定配备车辆、人员每天上路巡查，每周巡查情况、每月工作数据及每季度检查情况未按要求上报的，驻点维护人员未到位的，第一次由公司说明情况，第二次及以上，每次扣1分。

（二）联系单填写不完整、费用出现差错或涂改、资料不全的，每起扣0.2分；办理时限超期或不按时反馈联系单的，每起扣0.1分。

（三）未按联系单办理，擅自施工或改变施工内容或数量的，第一次扣2.5分，第二次扣5分，第三次扣10分。

（四）施工中有使用不合材质要求的材料、偷工减料的，除按合同要求履约外，相应扣分。第一次扣2.5分，第二次扣5分，第三次扣10分。

（五）发生因施工质量问题引起媒体曝光，造成社会不良影响的，按第四款规定加倍处理。

（六）交办的工作不落实或拖延应付，产生不良后果的，参照第四款规定处理。

（七）联系单交办的工作未按规定时间完成的，参照第四款规定处理。

（七）24小时维护热线电话无人接听，每发生一次，扣1分；发生重大交通设施损坏导致现场无法及时处理，引起二次事故造成后果的，视情扣5—10分，除扣分外，还需承担相应法律责任。

（八）维护区域内道路隔离带、信号灯、交通监控、电子警察等交通安全设施的破损率、数字城管案卷上报率、大队的抢修维护上报率连续2个月未下降甚至上升的，视情扣0.5—1分。

（九）施工现场不规范、施工后现场不及时清理，影响交通、引发投诉的，视情扣1-3分。

（十）施工人员着装不规范、安全措施不到位、未按规定收发“维护牌”的，每次扣0.2分。

（十一）滨江交警交通组织优化及设施维护管理系统未登记或者错误登记报修内容，发现一条扣0.1分，当日维护情况未反馈相关中队，发现一次扣0.1分，造成严重后果视情扣1-3分。

第十二条  考核加分项目：

（一）维护区域内道路隔离带、信号灯、交通监控、电子警察等交通安全设施的破损率、数字城管案卷上报率、大队的抢修、维护上报率连续2个月下降的，加1分。

（二）日常路面巡查、维护施工等工作主动，任务完成出色，受到大队、支队领导、媒体表扬的，每次加1分。

（三）维护工作受到大队书面表扬的，每件加1分。

（四）能结合维护工作提出有价值的交通设施优化举措、改进措施等合理化建议的，每件加2分。

（五）工作中有其它突出表现的，视情给予加分。

第十三条  对维护单位的工作考核结果，在当月交通安全设施工作例会上进行通

报，奖惩情况列入维护单位履行合同记录。

本办法由大队道管办公室负责解释，自2016年07月01日起实施。

附件2

滨江交警大队机房及UPS间管理规范

为加强大队机房及UPS间安全管理，保证信息系统正常运行，确保信息安全，大队机房及UPS间实行严格的出入控制，巡检制度，严格管理规范，具体涵盖如下内容：

一、机房及UPS间的日常管理由大队分指挥室负责，指挥室应落实责任人及每日机房值班人员，负责对机房进行日常管理，对进出人员执行7X24小时机房访问人员身份确认工作，建立进入滨江交警大队机房登记认证和设备管理登记台账：

二、7X24小时机房人员值守。

三、7X24小时设备出入确认工作；

四、大队智能交通维护公司必须定时进行机房及UPS间巡检工作，巡检内容包括机房环境，温湿度，电源柜状态，空调运行状态，UPS运行情况，视频监控，消防设备运行情况；及时排除安全隐患，消防隐患等。

机房及UPS间设备每月必须清点一次，每周必须清扫一次，每天必须巡检一次，对空调、UPS、消防报警设备、灭火设备、监控等设备运行情况进行检查。检查后建立设备清单和检查台账，并制作成册。

五、必须由指定专业人员负责装拆机业务，处理相关工作联系单；

为保障机房的设备安全，限制非授权人员进入，保证机房的正常运行，需遵守以下出入管理制度：

（一）：机房长期维护人员，请维护单位填写《滨江交警大队机房长期授权进入人员名单》，并加盖公章，将原件交至大队科技民警处。名单内的维护人员进入相关机房，需出示身份证或工作证并接受机房值班人员进行身份核实，并填写《滨江交警大队机房人员出入登记表》后，值班人员在机房登记认证和设备管理台账登记方可进入相关机房，并由机房值班人员全程陪同。

（二）：不包括在《滨江交警大队机房长期授权进入人员名单》内且需要临时进入相关机房的维护人员，进入机房前，由单位填写《滨江交警大队机房人员进入申请函》，加盖公章后由相关维护人员持原件（或将原件传真至值班机房），并出示有效证件（如身份证，施工证，工作证等），接受机房值班人员进行身份核实，填写《滨江交警大队机房人员出入登记表》后，方可进入相关机房。如非授权人员且未携带任何有效证件的，则由陪同的授权人员在《滨江交警大队机房人员出入登记表》备注栏中签字确认，否则机房有权拒绝其进入机房。以上进出情况必须由值班人员在机房登记认证和设备管理台账上登记。如有紧急情况需临时进入机房，进入机房前应由大队科技民警同意后，由授权人员陪同方可登记进入机房。以上进入机房过程中必须有值班人员及授权人员全程陪同。

（三）：离开机房的人员，需于机房值班人员处，在《滨江交警大队机房人员出入登记表》相应位置填写离开时间。由值班人员在机房登记认证和设备管理台账上登记。

（四）：进入机房的设备，需要在机房值班人员处，填写《滨江交警大队机房设备出入记录》后方能进入设备，维护所用到的物品请登记《临时物品出入记录》，其余手提包，笔记本包，摄影摄像设备及临时物品请存入储物柜。由值班人员在机房登记认证和设备管理台账上登记。

六、移出机房的设备可采取以下两种方式：

（一）设备移出机房之前，单位需填写《滨江交警大队机房设备移出申请函》，将原件提交至大队科技民警处审核同意并由其通知值班人员。移出时相关维护人员必须持原件，经值班人员确认带离者身份，设备名称，设备数量，机房位置；

（二）单位授权临时凭签名带离设备的维护人员在需紧急移出设备时，需提供移出设备清单，经大队科技民警处审核同意并由其通知值班人员，由机房值班人员确认，事后必须补办《滨江交警大队机房设备移出申请函》。所有移出机房的设备均需在值班处填写《机房设备进出记录》。

设备进出由值班人员在机房登记认证和设备管理台账上登记。

如因值班人员工作疏忽导致机房设备无法正常运行、设备丢失、故障，造成后果由值班人员及责任人承担。

以下情况大队将对维护单位进行扣分，计入智能交通设施维护考核分数，按照考核规范进行考核管理。

（一）维护单位未按时对机房及UPS间进行巡检，并进行巡检登记的，发现一次扣0.5分。

（二）维护人员进入机房及UPS间未按规定进行登记，擅自进入机房的每起扣0.5分。

（三）维护人员未按规定进行登记，擅自将设备移入或移出机房及UPS间的的每起扣1分。移入或移出设备未按规定进行登记的每起扣0.5分。造成严重后果的加倍扣分，还需承担相应法律责任。

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

## 资格文件

目录

（1）营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表…………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函……（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………………………………………………………………………………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………（页码）

（9）采购文件要求的其他特定资格条件……………………………………（页码）

### 一、营业执照（复印件）

### 二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

### 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局、浙江兴业建设项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 九、采购文件要求的其他特定资格条件

格式自拟

## 报价文件

目录

（1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………（页码）

### 一、投标响应函

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局

浙江兴业建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目(招标编号：ZJXY-HZ2020-105   )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

### 二、开标一览表

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局

浙江兴业建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为ZJXY-HZ2020-105    的招标文件[项目名称： 杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目]实施。

开标一览表

| 序号 | 名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度基础维护费​ |  |
| 2 | 系统维护相关设备（材料）费 |  |
| 投标总价（小写） | 序号1+序号2 |
| 投标总价（大写） |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、投标总报价应包括售后服务费、企业管理费、规费、税费、利润、招标代理服务费等一切费用。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）:

日期：

### 三、报价明细清单

1、年度基础维护费

| 序号 | 服务项目名称 | 计量单位 | 数量（个） | 综合单价限价（元/月/个） | 投标综合单价（元/月/个） | 12个月合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统 | 路口 | 319 | 300（★） |  |  |
| 2 | 交通监视系统 | 路口 | 588 | 260（★） |  |  |
| 3 | 高点交通监视系统 | 路口 | 87 | 500（★） |  |  |
| 4 | 高清电子警察系统 | 路口 | 248 | 300（★） |  |  |
| 5 | 交通诱导系统 | 路口 | 38 | 300（★） |  |  |
| 6 | 中心机房维护 | 台 | 34 | 500（★） |  |  |
| 7 | 配电房维护 | 项 | 1 | 500（★） |  |  |
| 8 | 交警集成平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |  |  |
| 9 | 视频管理平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |  |  |
| 10 | 交通信号控制平台维护 | 项 | 1 | 4500（★） |  |  |
| 11 | 滨江大队主页平台维护 | 项 | 1 | 7000（★） |  |  |
| 年度基础维护总计（元） |  |

注：12个月合计报价为12个月的总数量报价。

例：信号控制系统的12个月合计报价（元）=数量319个*投标综合单价*12个月

2、系统维护相关设备（材料）价格表

| 信号灯维护材料 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 控制器（中控） | 包括(主板、灯组板、电源板) | 套 |  | 44880 |
| 2 | 长臂灯杆（12米) | 定制 | 套 |  | 15800 |
| 3 | 流量相机 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14580 |
| 5 | 长臂灯杆（9米) | 定制 | 套 |  | 14500 |
| 6 | 长臂灯杆（6米） | 定制 | 套 |  | 12500 |
| 8 | 一体化辅灯 |  | 组 |  | 9880 |
| 9 | 多相位临时信号灯 | 定制（多相位） | 套 |  | 9500 |
| 10 | 长臂灯杆（3米） | 定制 | 套 |  | 8600 |
| 11 | 控制机主板 |  | 块 |  | 8280 |
| 12 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 10000 |
| 13 | 单相位临时信号灯 | 定制（单相位） | 个 |  | 7500 |
| 14 | 一体化人行灯 | 新源、普乐、中控 | 组 |  | 6870 |
| 15 | 请求式一体化人行灯 | 新源、普乐、中控 | 组 |  | 8000 |
| 16 | 信号灯直立杆 | 定制 | 套 |  | 5800 |
| 17 | 控制机灯组板 |  | 块 |  | 5280 |
| 18 | 300非机动车信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 19 | 300辅灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 20 | 300人行信号灯 | φ300LED | 组 |  |  |
| 21 | 400机动车信号箭头灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 22 | 400机动车信号满屏灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 23 | 401信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 24 | 402信号灯 | φ400LED | 组 |  |  |
| 25 | 智能回检信号灯模块 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 26 | 待转屏 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 27 | 待转屏灯板 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 28 | 待转屏控制器 | 新源、普乐、中控 | 个 |  |  |
| 29 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 30 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 31 | 行人倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 35 | 机动车倒记时板 |  | 块 |  |  |
| 36 | 可变车道灯板 | 中控、新源、普乐 | 块 |  |  |
| 37 | 可变车道控制器 | 中控、新源、普乐 | 台 |  |  |
| 38 | 可变车道多屏控制器 | 中控、新源、普乐 | 台 |  | 22000 |
| 39 | 可变车道牌 | 中控、新源、普乐 | 块 |  |  |
| 40 | 控制机电源板 |  | 块 |  |  |
| 42 | 广域雷达 | 毫米波、激光 | 台 |  | 20000 |
| 43 | 全息感知终端 | 海康、大华、中控、华为 | 台 |  | 35000 |
| 44 | 人行灯基础 | 尺寸:400mm*400mm*800mm | 只 |  |  |
| 45 | 人行灯控制器 | 新源、普乐、中控 | 个 |  |  |
| 46 | 人行灯帽沿 | φ300LED | 个 |  |  |
| 47 | 人行灯直立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 48 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 49 | 信号灯灯板 |  | 块 |  |  |
| 50 | 信号灯帽沿 | φ400LED | 个 |  |  |
| 51 | 一体化人行灯灯板 | 新源、普乐、中控 | 块 |  |  |
| 52 | 信号机箱 | 定制 | 台 |  |  |
| 53 | 一体化人行灯基础 | 尺寸:500mm*500mm*900mm | 只 |  |  |
| 54 | 发光斑马线 | 防护等级:IP67 显色指数：≥70RA | 块 |  |  |
| 监控维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | AR全景摄像机 |  | 个 |  | 38680 |
| 2 | 鹰眼数字球 |  | 个 |  | 25680 |
| 3 | 37倍数字球 | 37倍以上 | 个 |  | 16870 |
| 4 | 23倍数字球 | 23倍以上 | 个 |  | 15680 |
| 6 | 监控立杆 | 根据周围环境定制 | 根 |  | 10880 |
| 7 | 球机外壳更换 |  | 个 |  |  |
| 8 | 球机外罩更换 |  | 个 |  |  |
| 9 | 球机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 10 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 电警维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 雷达测速仪 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 156890 |
| 2 | 雷视一体机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 30000 |
| 3 | 射频视频一体读写器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 47000 |
| 4 | 固定式四通道读写器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 28000 |
| 5 | 非机动车抓拍高清摄像机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 23000 |
| 6 | 读写器天线 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 7 | 音柱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 8 | 非机动车存储终端 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 15000 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 10 | 违停球机 |  | 台 |  | 16880 |
| 11 | 高清摄像机 | CCD，包含视频分析功能 | 台 |  | 15680 |
| 13 | 电警L杆挑12米 | L型杆横挑12M | 根 |  | 12800 |
| 15 | 电警T杆挑6米 | T型杆横挑6M | 根 |  | 10800 |
| 16 | 报警主机 | 海康、大华、宇视 | 台 |  | 15000 |
| 17 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 18 | 电警L杆挑10米 | L型杆横挑10M | 根 |  | 9800 |
| 20 | 环保LED灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 21 | 环保闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  | 9500 |
| 22 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 23 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 24 | LED频闪灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 25 | 待转待驶模块 |  | 套 |  |  |
| 26 | 电警直立杆 | 直立杆 | 根 |  |  |
| 27 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 28 | 高清摄像机镜头 | 百万像素光学镜头 | 套 |  |  |
| 29 | 雷达测速箱 | 海康、大华、宇视 | 台 |  |  |
| 30 | 全景摄像机 | 定制 | 套 |  |  |
| 31 | 全景摄像机防护罩 | 定制 | 套 |  |  |
| 32 | 全景摄像机镜头 | 定焦光圈 | 套 |  |  |
| 33 | 闪光灯 | 海康、大华、宇视 | 套 |  |  |
| 34 | 摄像机电源 |  | 套 |  |  |
| 35 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 情报板、微波维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | LED屏 | 海康、大华、上海三思 | ㎡ |  | 24000 |
| 2 | 车辆检测识别设备 | 微波雷达交通流检测器（包括接线及调试） | 台 |  | 22000 |
| 3 | 情报杆立杆 |  | 套 |  | 16800 |
| 4 | 视频车检 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 14500 |
| 5 | 路口工控机 | 嵌入式 | 台 |  | 10080 |
| 6 | 电警L杆挑6米 | L型杆横挑6M | 根 |  | 8800 |
| 7 | 协议转换器 | 海康、大华、中控 | 套 |  | 8000 |
| 8 | 电警L杆挑3米 | L型杆横挑3M | 根 |  | 5300 |
| 9 | 防护罩 | 亚安 | 套 |  |  |
| 10 | 控制器 |  | 块 |  |  |
| 11 | 连接排线 |  | 根 |  |  |
| 12 | 驱动板卡 |  | 块 |  |  |
| 13 | 驱动电源 |  | 只 |  |  |
| 14 | 视频检测立杆 | 定制 | 套 |  |  |
| 15 | 通讯模块 |  | 块 |  |  |
| 16 | 显示和信号设备 | 无线传输模块（包括接线及调试） | 台 |  |  |
| 17 | 显示屏模块 |  | 个 |  |  |
| 18 | 移动天线 |  | 只 |  |  |
| 机房维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 万兆核心交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 225000 |
| 2 | 千兆24口光纤汇聚交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 29500 |
| 3 | 千兆48口光纤汇聚交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 47000 |
| 4 | 网闸 |  | 套 |  | 260000 |
| 5 | B20矩阵 | 海康、大华 | 台 |  | 245670 |
| 6 | 高清磁盘阵列 | 大华、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 237890 |
| 7 | 高清磁盘柜 | 大华、华为、海康等同品牌中高级系列 | 个 |  | 184560 |
| 8 | 中心服务器2 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 99890 |
| 9 | 新增平台功能模块 | 定制 | 项 |  | 98000 |
| 10 | 中心服务器3 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 78580 |
| 11 | UPS配电房市电输入配电柜(AP-1) |  | 台 |  | 70000 |
| 12 | 中心服务器4 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 54780 |
| 13 | 平台功能模块提升 | 定制 | 项 |  | 48000 |
| 14 | 热备软件或平台功能模块 |  | 项 |  | 48000 |
| 15 | 中心服务器5 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 45900 |
| 16 | 机房专用空调 | 大金、施耐德 | 台 |  | 43200 |
| 17 | 消防联动控制箱 | 冷通道封闭实现消防联动 | 台 |  | 40000 |
| 18 | UPS控制板 |  | 块 |  | 38000 |
| 19 | 柜式气体灭火装置 | 120L，2.5MPa | 台 |  | 38000 |
| 20 | 中心服务器6 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 37890 |
| 21 | 千兆48口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 37000 |
| 22 | B20输出板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 23 | B20输入板 | 海康、大华 | 块 |  | 28890 |
| 24 | 平移通道门 | 定制 | 只 |  | 27000 |
| 25 | 气体灭火控制盘(2区) | 最多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火。 | 台 |  | 19000 |
| 26 | 百兆网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 27 | 千兆24口网络交换机 | 华三、华为、思科等同品牌中高级系列 | 台 |  | 18540 |
| 28 | 中心服务器1 | 海康系列、HP系列、华三系列 | 台 |  | 165900 |
| 29 | 数字硬盘录象机 | 海康威视16回放分辨率1024*768以上 | 台 |  | 14000 |
| 30 | GPRS短信模块 | 双频GSM GPRS MODEM(900/1800MHz) | 只 |  | 10000 |
| 31 | 门禁一体机 | 海康、大华、中控 | 台 |  | 9800 |
| 32 | 高清键盘 | 海康、大华、宇视系列 | 台 |  | 9600 |
| 34 | KVM | 17寸LCD液晶屏幕、键盘,接口数8个以上 | 台 |  | 7000 |
| 35 | 柜式空调 | 格力 | 台 |  | 6400 |
| 36 | 操作员工作站 | 定制 | 台 |  | 6000 |
| 36 | 19英寸标准机柜 | 机房专用 | 台 |  |  |
| 37 | 智能机柜控制模块 | 海康、大华、中控 | 套 |  |  |
| 38 | 针孔摄像机 | 海康、大华、中控 | 台 |  |  |
| 40 | UPS |  | 台 |  |  |
| 41 | Ups电池 | 12V100AH | 块 |  |  |
| 42 | 电力电量仪 |  | 只 |  |  |
| 43 | 发卡器 | 配套 | 只 |  |  |
| 44 | 感烟、感温探测器 |  | 只 |  |  |
| 45 | 机房安防面层 | 定制 | 平米 |  |  |
| 46 | 监视器 |  | 台 |  |  |
| 47 | 键盘主板维修 |  | 台 |  |  |
| 48 | 精密空调过滤网 |  | 套 |  |  |
| 49 | 精密空调加湿灌 |  | 只 |  |  |
| 50 | 精密空调压缩机 | 大金、施耐德 | 套 |  | 18500 |
| 51 | 精密空调主板 | 大金、施耐德 | 套 |  | 28950 |
| 52 | 精密空调制冷剂 | R22、R410A | Kg |  | 850 |
| 53 | 传感器 | 压力、风力、温湿度 | 套 |  | 4000 |
| 54 | 蒸汽管 | 含进水软管 | m |  | 560 |
| 56 | 开关量、通讯转换模块 | 自动控制数据流方向 | 只 |  |  |
| 58 | 喷洒模块 |  | 只 |  |  |
| 59 | 平钢玻璃顶棚 | 平钢玻璃 1200mm(L)*600mm(W),金属加强,6mm,含安装附件 | 只 |  |  |
| 60 | 七氟丙烷 | 定制 | 升 |  |  |
| 61 | 千兆光模块 |  | 块 |  |  |
| 62 | 嵌入式LED灯 | 40w灯盘，300*1200，LED灯管 | 根 |  |  |
| 63 | 区域式漏水控制器 | 供电电源：12～60VDC（如配有BTR-BJ报警器采用12-24V） | 只 |  |  |
| 64 | 人脸、指纹采集仪 | 配套 | 只 |  |  |
| 65 | 摄像机 | 海康、大华、宇视 | 只 |  |  |
| 66 | 声光报警器 |  | 只 |  |  |
| 68 | 万兆光模块 |  | 块 |  | 35000 |
| 69 | 温湿度传感器 | 定制 | 只 |  |  |
| 70 | 移动硬盘 |  | 台 |  |  |
| 71 | 应急出口指示灯 | 断电延迟时间≥90min | 台 |  |  |
| 通讯、线材维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 2 | 千兆光端机 | 千兆网口 | 对 |  | 17870 |
| 4 | 无线接入网关 | 定制 | 台 |  | 14000 |
| 5 | 百兆光端机 | 百兆网口 | 对 |  | 10890 |
| 6 | 无线传输设备 | 定制 | 台 |  | 10000 |
| 7 | 新增光纤点位 | 电信、华数 | 点 |  | 8000 |
| 8 | 光纤移位 | 电信、华数 | 点 |  | 5080 |
| 9 | UP-C配电箱输入电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 米 |  |  |
| 10 | UPS输入输出电缆 | 定制 | 根 |  |  |
| 11 | 电池组连接线 | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 |  |  |
| 12 | 电缆 KVV22-16×1 | KVV22-16×1 | 米 |  |  |
| 13 | 电缆 KVV22-6×1 | KVV22-6×1 | 米 |  |  |
| 14 | 电缆 KVV23-3*6 | KVV23-3*6 | 米 |  |  |
| 15 | 电缆 RVV2×1.5 | RVV2×1.5 | 米 |  |  |
| 16 | 电缆 RVV3×1 | RVV3×1 | 米 |  |  |
| 17 | 电缆 RVV3×2.5 | RVV3×2.5 | 米 |  |  |
| 18 | 电缆 RVV3×2.5+3*1 | RVV3×2.5+3*1 | 米 |  |  |
| 19 | 电缆 RVV4×1 | RVV4×1 | 米 |  |  |
| 20 | 电缆 RVVP6×0.5 | RVVP6×0.5 | 米 |  |  |
| 21 | 电缆 YJV3*6 | YJV3*6 | 米 |  |  |
| 22 | 馈线 |  | 米 |  |  |
| 23 | 光端机视频端口维修 |  | 个 |  |  |
| 24 | 光端机数据端口维修 |  | 个 |  |  |
| 25 | 光端机网口维修 |  | 个 |  |  |
| 26 | 光端机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 27 | 光纤 | 单模、多模 | 米 |  |  |
| 28 | 光纤连接线 | 电信级 | 个 |  |  |
| 29 | 光纤收发器 | 工业级 | 台 |  |  |
| 30 | 光纤终端盒 |  | 个 |  |  |
| 31 | 交换机 | 工业级 | 台 |  |  |
| 32 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-4*185+1*96 | 米 |  |  |
| 33 | 配电柜输入电缆1 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 米 |  |  |
| 34 | 配电柜输入电缆2 | ZR-YJV-5*6 | 米 |  |  |
| 35 | 视频线 SYV75-5 | SYV75-5 | 米 |  |  |
| 36 | 视频线 SYV75-7 | SYV75-7 | 米 |  |  |
| 37 | 网线 | 超五类网线 | 米 |  |  |
| 38 | 稳压电源 | SVC-1KVA | 台 |  |  |
| 管路、其它维护材料 |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 投标综合单价报价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| 1 | 钢结构构建 |  | 吨 |  | 12580 |
| 2 | 基础钢结构 |  | 吨 |  | 9580 |
| 3 | 杆件基础(1800*1800*2000) | 尺寸: 1800mm*1800mm*2000mm | 套 |  | 6880 |
| 4 | 平板 | 11寸以上 | 台 |  | 6700 |
| 5 | 杆件基础(1500*1500*2000) | 尺寸: 1500mm*1500mm*2000mm | 套 |  | 6150 |
| 6 | CPU |  | 个 |  |  |
| 7 | D75PE管 | 定制 | 米 |  |  |
| 8 | D80钢管 | 定制 | 米 |  |  |
| 9 | 三维万向节支架 | 定制 | 个 |  |  |
| 10 | 安装专用抱箍 |  | 个 |  |  |
| 11 | 安装专用支架 |  | 个 |  |  |
| 12 | 背光牌电源控制器 |  | 个 |  |  |
| 13 | 壁挂小机柜 | 定制 | 个 |  |  |
| 14 | 避雷器 |  | 套 |  |  |
| 15 | 插线板 |  | 块 |  |  |
| 16 | 插座 |  | 个 |  |  |
| 17 | 承重窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 18 | 承重窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 19 | 窨井盖 | 定制 | 块 |  |  |
| 20 | 杆件检修板 | 定制 | 块 |  |  |
| 21 | 存储硬盘4T | 4T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 22 | 存储硬盘8T | 8T SATAS硬盘 | 块 |  |  |
| 23 | 打印机 |  | 台 |  |  |
| 24 | 打印机耗材 |  | 盒 |  |  |
| 25 | 第三方检测 |  | 方向 |  |  |
| 26 | 电源 |  | 个 |  |  |
| 27 | 防雷器接地线、敷料 | 定制 | 套 |  |  |
| 28 | 风扇 |  | 个 |  |  |
| 29 | 杆件吊装 |  | 班 |  |  |
| 30 | 杆件横桃杆 | 定制 | 根 |  |  |
| 31 | 杆件基础(1200*1000*1200) | 尺寸: 1200mm*1000mm*1200mm | 套 |  |  |
| 32 | 杆件基础(1200*1200*1500) | 尺寸: 1200mm*1200mm*1500mm | 套 |  |  |
| 33 | 杆件基础(500*500*1000) | 尺寸: 500mm*500mm*1000mm | 套 |  |  |
| 34 | 杆件基础(800*800*1000) | 尺寸: 800mm*800mm*1000mm | 只 |  |  |
| 35 | 机箱 | 定制 | 个 |  |  |
| 36 | 机箱基础（含钢筋笼） | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 37 | 键盘 |  | 个 |  |  |
| 38 | 解码器辅助卡 |  | 块 |  |  |
| 39 | 解码器维修 |  | 个 |  |  |
| 40 | 空气开关 |  | 个 |  |  |
| 41 | 控制主板 |  | 块 |  |  |
| 42 | 铝板民警信息牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 45 | 商品砼 | C25 | 立方 |  |  |
| 46 | 设备调试 |  | 方向 |  |  |
| 47 | 摄像机主板维修 |  | 个 |  |  |
| 51 | 鼠标 |  | 个 |  |  |
| 52 | 数据传输器 |  | 套 |  |  |
| 53 | 数据控制仪 |  | 套 |  |  |
| 54 | 投影仪 |  | 台 |  |  |
| 55 | 无线接收器 |  | 台 |  |  |
| 56 | 无线路由器 |  | 台 |  |  |
| 59 | 窨井(350*250*300) | 尺寸:350mm*250mm*300mm | 个 |  |  |
| 60 | 窨井(500*500*500) | 尺寸:500mm*500mm*500mm | 个 |  |  |
| 61 | 亚克力交通信号箱背光牌 | 145×210 | 个 |  |  |
| 62 | 一体化复印机 |  | 台 |  |  |
| 63 | 应用软件 | 定制 | 套 |  |  |
| 64 | 油漆 |  | 平方米 |  |  |
| 65 | 板卡 |  | 块 |  |  |
| 67 | 专用数据线 |  | 根 |  |  |
| 68 | 机箱门锁 |  | 台 |  |  |
| 69 | 磁力锁/插梢锁 | 定制 | 只 |  |  |
| 70 | 自喷油漆 |  | 瓶 |  |  |
| 71 | 绿化恢复 |  | 平方米 |  |  |
| 系统维护相关设备（材料）合计（元） |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字或盖章)：

日期：    年  月   日

### 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证…………………………………（页码）

（3）资质文件………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及提供同类项目经验………………………………………（页码）

（5）投标人应提供针对项目的解决思路…………………………………（页码）

（6）针对本项目建设的详细服务实施计划………………………………（页码）

（7）服务承诺………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（9）其他必要提供的资料…………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、法定代表人授权委托书

杭州市公安局交通警察支队滨江大队、杭州市滨江区城市管理局

浙江兴业建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目(编号：ZJXY-HZ2020-105)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

### 三、 公司介绍及同类项目经验（需提供合同复印件并加盖公章）

### 四、资信文件（如有）

### 五、投标人应提供针对项目的解决思路；

详细阐述服务体系架构和实现思路

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 六、针对本项目建设的详细服务实施计划；

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

### 七、服务承诺

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月   日

### 八、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

### 九、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

# 投标文件封面

正（副）本

杭州市公安局交通警察支队滨江大队滨江区2021年度智能交通设施维护采购项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：ZJXY-HZ2020-105

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购人积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

（若有最新文件，按最新文件执行）

## 浙江兴业建设项目管理有限公司疫情防控期间

## 应急开评标预案

根据国家、省、市发改委关于做好新冠病毒防控创新招投标工作的通知要求，为做好疫情防控期间开评标服务工作，确保疫情防控严密细致，落实到位，确保交易活动便捷高效，平稳有序，特制定浙江兴业建设项目管理有限公司疫情防控期间应急开评标预案。

一、建立开评标防控工作领导小组

| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阮木 | 组长 | 全面负责公司开评标疫情防控工作 |
| 2 | 蒋炎亮 | 副组长 | 协助组长做好公司开评标疫情防控工作 |
| 3 | 方洁 | 组员 | 主持公司行政部工作，行政部负责大厅及开评标区内部消毒及清洁 |
| 4 | 韩莹琼 | 组员 | 负责建设工程项目的开评标工作 |
| 5 | 冯刚锋 | 组员 | 负责建设工程项目的开评标工作 |
| 6 | 莫思思 | 组员 | 负责建设工程项目的开评标工作 |

二、具体开评标工作安排

1、进场登记

严格遵守公司疫情防控应急预案规定。所有人员应当全程佩戴口罩，进入公司前自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告情况。

进入交易场所的采购人代表、招标代理从业人员、评标专家、投标人代表等人员必须持有杭州健康绿码，并应当携带《健康承诺书》、居民身份证，做好佩戴口罩等个人防护措施，预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达开标现场，配合场所工作人员做好杭州健康码和身份证核验、体温检测、实名登记等防控工作，通过身份核验和体温检测正常方可入场。所有工作人员全程佩戴口罩、手套等防护用品。

允许每家投标单位不超过2名投标人员参加开标活动，但须在开标日期前2天将参加开标活动的投标人员的健康绿码、居民身份证、《健康承诺书》报备给招标代理单位，经报备的投标人员可进入开评标交易场所。

2、投标文件消毒及运送

投标文件进行两次消毒处理，项目代理组在接受投标文件后进行第一次消毒处理。投标文件进入开标区拆封后由项目代理组成员进行二次清毒处理，并设置专用垃圾袋对投标文件包装进行分类处理，进行再次消毒，开标结束后立即定点存放，并由公司行政部工作人员对开标区进行消毒。

3、开评标现场管理

进入开评标区域的人员注意做好健康防护措施，应当全程佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，完成相关工作后即刻离场。

评标专家进入评标区需要逐一登记人员信息，测量记录其体温，查看杭州健康绿码、居民身份证、《健康承诺书》。评标区要求评标专家全程佩戴口罩、手套等防护用品，手机交给项目代理组成员保存时需要装入一次性塑料袋中。评标人员经过短暂的评标说明后，评标专家分散开始评标工作，并相互之间保持安全距离。

评标过程中公司不提供喝水杯具。评标人员如需用餐，由公司工作人员统一送餐到各自评标区，用完餐后由公司行政部人员对餐饮垃圾分类处理。评标前后公司行政部人员对开评标场地做好消毒工作并开窗通风半小时以上。

4、应急预案

遇到发现疑似病例，及时启动应急预案。

（1）配合门诊医院送指定治疗医院，报政府主管部门；

（2）接触人员确认范围、采取隔离措施；

（3）患者所在生产现场、生活环境消毒；

（4）立即暂停招投标活动，启动时间另行决定。

三、其他说明

1、原则上公司每天最多安排一个开评标项目。

2、本预案只针对于在浙江兴业建设项目管理有限公司进行开评标的项目。

3、当政府部门公开宣布疫情防控结束，本预案结束。

4、本预案由浙江兴业建设项目管理有限公司负责解释。

5、以上预案自发布之日起开始生效。

浙江兴业建设项目管理有限公司

2020年3月1日

附件：

健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）最近14天未离开过杭州，未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（二）不是来自（或途经）疫情重点地区，或来自（或途经）疫情重点地区但在杭隔离观察已满14天；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）杭州健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：