绍兴市镇街空气自动监测站点标准化升级改造项目

采

购

文

件

| 项目编号： | YCDL2023-05-0023 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市生态环境局越城分局、绍兴市生态环境局柯桥分局、绍兴市生态环境局上虞分局、绍兴市生态环境局诸暨分局、绍兴市生态环境局嵊州分局、绍兴市生态环境局新昌分局 |
| 采购代理机构： | 绍兴市嘉华项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市越城区财政局 |

二〇二三年五月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	6

一、前附表	6

二、采购文件	7

三、投标文件	9

四、开标评标	12

五、合同签订及履约	17

第三章  采购需求	18

一、服务清单及要求	18

二、商务要求	30

第四章  拟签订合同的主要条款	18

第五章  评标办法及标准	35

第六章  投标文件格式附件	39

第七章  询问、质疑及投诉	66

一、供应商询问	66

二、供应商质疑	66

三、供应商投诉	67

# 第一章  采购公告

项目概况

绍兴市镇街空气自动监测站点标准化升级改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2023年06月19日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YCDL2023-05-0023

项目名称：绍兴市镇街空气自动监测站点标准化升级改造项目

预算金额（元）：53580000.00

最高限价（元）：53580000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：绍兴市镇街空气自动监测站点标准化升级改造项目

数量：   1

预算金额（元）：53580000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注： 无

合同履行期限：三年。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2023年06月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） （如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体牵头人须获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月19日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质投标文件。

开标时间：2023年06月19日09：30

开标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场开标地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 333室。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9371419&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9374421&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9372181&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9374951&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9374285&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9374658&utm=web-government-front.2e418808.0.0.d17713c0e3d311ed8c5a455f6bb9a2b0

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，采购文件有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。详见采购文件第七章。

3.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：绍兴市生态环境局越城分局、绍兴市生态环境局柯桥分局、绍兴市生态环境局上虞分局、绍兴市生态环境局诸暨分局、绍兴市生态环境局嵊州分局、绍兴市生态环境局新昌分局

地址：胜利东路600号12楼、柯桥区越州大道309号、上虞区曹娥街道惠普广场D栋、环城东路968号水业大厦、嵊州市剡湖街道越秀路70号、浙江省绍兴市新昌县南明街道钟楼南村33号

传真：　/

项目联系人（询问）：　徐奇恩、董伟钢、吕国军、冯材江、吕吉杭、郑江玲

项目联系方式（询问）：15067508265、13515751993、13606575818、13857570134、18858529366、13588566723

质疑联系人：　王菲

质疑联系方式：　0575-89105217

2.采购代理机构信息

名 称：绍兴市嘉华项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区中兴南路95号

传真：　　　/

项目联系人（询问）：林佳囡

项目联系方式（询问）：18258044270

质疑联系人：杨华英

质疑联系方式：18888705730

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：　　　　绍兴市越城区财政局

地址：　　　浙江省绍兴市人民东路1187号

传真：　　　　　　/

联系人：季扬

监督投诉电话：　0575-85221643

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购公告补充事项

- 采购组织类型：分散采购

- 采购类别：   服务

- 采购方式：     公开招标

- 资格审查方式：资格后审。

- 注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、请投标供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html  《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。

4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

5、CA申领需要时间，请各潜在投标供应商及时办理和绑定。

6、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。

8、预留充足时间上传加密电子投标文件（建议提前一天，供应商解密电子投标文件前处于加密状态）。

六、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn/公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

七、供应商入驻（无需提交纸质资料现场审核）：

参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：400-881-7190

供应商入驻操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

# 第二章  投标人须知

## 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市镇街空气自动监测站点标准化升级改造项目 |
| 2 | 各区县（市）上限价：越城区：256万元/年，768万元/3年；柯桥区284万元/年，852万元/3年；上虞区435万元/年,1305万元/3年；诸暨市416万元/年，1248万元/3年；嵊州市217万元/年,651万元/3年；新昌县178万元/年,534万元/3年。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 是否提供样品： 否 |
| 5 | 是否演示： 是 |
| 6 | 是否组织现场踏勘： 由投标人自行踏勘 |
| 7 | 投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。 鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。 |
| 8 | 履约保证金及缴退时间： / 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 9 | 分包与转包：本项目允许设备维护 工作分包， 不允许 转包。 |
| 10 | 本项目采购标的（服务部分）所属行业： 采购标的名称 所属行业 镇街空气自动监测站点标准化升级改造 其他未列明行业 |
| 11 | 采购代理服务费：①中标服务费：以中标通知书中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件收费标准执行。100万元以下部分为1.5%，100万-500万部分为0.8%，500万-1000万部分为0.45%，1000万-5000万部分为0.25%，5000万-10000万部分为0.01%。 ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴市嘉华项目管理有限公司 开户行：绍兴银行越城支行 账 号：2003968202000011 ③中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |

## 二、采购文件

1. 采购文件效力

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。

2、名词定义

2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。

2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的供应商。

2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8“投标人公章”指投标人法定名称章（或其电子签章）。

2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。

3、政府采购政策性规定

3.1采购国产

除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或分散采购限额标准以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

3.2扶持中小微企业

本项目为专门面向中小企业政府采购项目，投标供应商提供的服务部分（详见前附表）必须为中小企业承接；以分包方式参与的，投标供应商和分包供应商提供的服务部分均需为中小企业承接。

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；以联合体方式参与的，联合体各方所提供服务部分均为中小企业承接，则联合体视同中小企业。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

中小企业包括中小微企业。

3.3节能环保政策

投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

3.4优先采购创新产品

供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。

4.采购文件的澄清与修改

4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。

4.2为使投标人有足够的时间按更正公告要求修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

5、参考品牌

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

## 三、投标文件

- 投标文件的语言及货币单位

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2投标文件以人民币元报价或以下浮率（优惠率）报价，具体详见《开标一览表》。

- 投标文件的组成（格式详见第六章附件）

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：

2.1“资格文件”包括以下内容：

2.1.1投标声明函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）；

2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证；

2.1.5 资格条件证明材料：

2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.5.2特定资格条件证明材料（如有）。

2.1.6中小企业声明函（如有）；

2.1.7残疾人福利性单位声明函（如有）；

注：“资格文件”需按采购文件的要求制作，2.1.4-2.1.5均为原件扫描件或彩色图片，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，资格审查不通过。无需提供纸质资格审查资料。

2.2“商务和技术文件”包括以下内容：

2.2.1项目明细清单；

2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.4项目实施方案；

2.2.5项目实施人员清单；

2.2.6类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；

2.2.7享受政府采购政策性规定情况表（如有）（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。

2.2.8优惠条件及其他额外承诺；

2.2.9按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.10其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。

注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标项内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。

2.3“报价文件”包括以下内容：

2.3.1开标一览表；

2.3.2报价明细表；

2.3.3关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：“报价文件”需按采购文件第六章附件的要求制作，未按采购文件要求签字、盖CA章或内容有实质性偏离的，作无效投标处理。

注：如联合体投标的，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”中除联合体协议外，所有盖章、签字部分仅需联合体牵头人盖章和签字。

- 投标文件的制作要求

3.1电子投标文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子投标工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。

3.2投标文件须为PDF格式文档。

3.3投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或作无效投标处理的风险由投标人承担。

3.4投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。

3.5个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。

友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭电子交易客户端。

4．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。

5.投标文件的有效期

5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.4投标文件不予退还。

6.投标文件的保密

6.1备份电子投标文件在解密前处于保密状态。

6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。

## 四、开标评标

1．开标出席

1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。

1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。

2．开标大会程序

开标大会由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

2.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。

2.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

2.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。在系统规定时间内解密电子投标文件，解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。

注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。

2.5采购机构对“资格文件”进行审查，发布资格审查结果。

2.6评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。

注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。

2.7评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

2.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

3.评审委员会的组成

3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

3.2评审委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

3.3采购人代表不担任评审组长。

3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。

4.评审

4.1评审程序：

4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。中小企业资格认定详见“二、采购文件”中“3、政府采购政策性规定”。

4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。

4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。

4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。

4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。

4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。

4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。

4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将在政采云平台中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。

4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

5.报价修正规则

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6．无效投标的情形

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标项）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

6.4《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》提供不实信息的；

6.5投标文件制作出现如下情况：

6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；

6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

6.5.6未按采购文件规定要求签署盖章的。

6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；

6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.9评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；

6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；

6.14.4提供虚假的信用状况；

6.14.5其他弄虚作假的行为。

6.15投标人串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.15.6法律规定的其他串通投标情形。

6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；

6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

6.18供应商违反政府采购政策性规定；

6.19违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

7.定标

7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

8.中标通知书的申领

8.1本项目采用的电子版中标通知书，中标供应商在政采云平台中登陆后领取（社会中介代理机构组织的政府采购项目另行规定）。

8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。

9、中止电子交易的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：

9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；

9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

9.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。

## 五、合同签订及履约

1.合同签订

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

2．履约保证金

2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。

2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。

2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。

4.履约验收

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对投标人进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4.6投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.履约检查

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 第三章  采购需求

## 一、服务清单及要求

（一）项目概况

为保障杭州亚运会环境空气质量，提升绍兴市环境空气质量自动监测水平，增强镇街空气考核评价刚性，通过购买数据服务的形式，采购越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市、新昌县合计74个镇街的空气质量自动监测数据。其中，对41个镇街（越城区9个、柯桥区10个、上虞区12个、诸暨市8个、嵊州市1个、新昌县1个）采购PM2.5、PM10、NO2、O3四项因子自动监测数据服务；对33个镇街（上虞区5个、诸暨市10个、嵊州市10个、新昌县8个）采购PM2.5、O3二项因子自动监测数据服务。

本服务项目所提供的数据应符合环境空气自动监测技术规范要求，数据内容包括环境空气污染等级和首要污染物，PM2.5、PM10、NO2、O3浓度等数据，以及温度、湿度、风向、风速等气象参数数据，各项空气质量因子监测数据应包括5分钟数据、小时数据、当日累计数据和日数据，并提供分区域、分时段的空气质量年综合分析数据及可视化空气污染地图等展示效果。

项目服务期限为三年。

受绍兴市生态环境局柯桥分局、绍兴市生态环境局上虞分局、绍兴市生态环境局诸暨分局、绍兴市生态环境局嵊州分局和绍兴市生态环境局新昌分局委托，该项目由绍兴市生态环境局越城分局牵头开展联合采购；若中标后，中标人需与各区、县（市）按各自的明细报价分别进行合同签订，同时按各区、县（市）实际情况进行付费。

镇街空气自动监测站点标准化升级服务清单

| 序号 | 区、县（市） | 乡镇（街道） | 指标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越城区 | 塔山街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 2 | 越城区 | 府山街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 3 | 越城区 | 城南街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 4 | 越城区 | 迪荡街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 5 | 越城区 | 东湖街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 6 | 越城区 | 灵芝街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 7 | 越城区 | 陶堰街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 8 | 越城区 | 马山街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 9 | 越城区 | 富盛镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 10 | 柯桥区 | 华舍街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 11 | 柯桥区 | 安昌街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 12 | 柯桥区 | 福全街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 13 | 柯桥区 | 兰亭街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 14 | 柯桥区 | 钱清街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 15 | 柯桥区 | 杨汛桥街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 16 | 柯桥区 | 夏履镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 17 | 柯桥区 | 漓渚镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 18 | 柯桥区 | 王坛镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 19 | 柯桥区 | 稽东镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 20 | 上虞区 | 东关街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 21 | 上虞区 | 道墟街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 22 | 上虞区 | 小越街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 23 | 上虞区 | 崧厦镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 24 | 上虞区 | 章镇镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 25 | 上虞区 | 丰惠镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 26 | 上虞区 | 上浦镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 27 | 上虞区 | 汤浦镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 28 | 上虞区 | 永和镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 29 | 上虞区 | 驿亭镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 30 | 上虞区 | 谢塘镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 31 | 上虞区 | 盖北镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 32 | 上虞区 | 长塘镇 | PM2.5、O3 |
| 33 | 上虞区 | 岭南乡 | PM2.5、O3 |
| 34 | 上虞区 | 陈溪乡 | PM2.5、O3 |
| 35 | 上虞区 | 下管镇 | PM2.5、O3 |
| 36 | 上虞区 | 丁宅乡 | PM2.5、O3 |
| 37 | 诸暨市 | 大唐街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 38 | 诸暨市 | 暨南街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 39 | 诸暨市 | 枫桥镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 40 | 诸暨市 | 次坞镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 41 | 诸暨市 | 山下湖镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 42 | 诸暨市 | 璜山镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 43 | 诸暨市 | 姚江镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 44 | 诸暨市 | 安华镇 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 45 | 诸暨市 | 牌头镇 | PM2.5、O3 |
| 46 | 诸暨市 | 应店街镇 | PM2.5、O3 |
| 47 | 诸暨市 | 里浦镇 | PM2.5、O3 |
| 48 | 诸暨市 | 五泄镇 | PM2.5、O3 |
| 49 | 诸暨市 | 岭北镇 | PM2.5、O3 |
| 50 | 诸暨市 | 陈宅镇 | PM2.5、O3 |
| 51 | 诸暨市 | 同山镇 | PM2.5、O3 |
| 52 | 诸暨市 | 赵家镇 | PM2.5、O3 |
| 53 | 诸暨市 | 东和乡 | PM2.5、O3 |
| 54 | 诸暨市 | 马剑镇 | PM2.5、O3 |
| 55 | 嵊州市 | 鹿山街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 56 | 嵊州市 | 甘霖镇 | PM2.5、O3 |
| 57 | 嵊州市 | 崇仁镇 | PM2.5、O3 |
| 58 | 嵊州市 | 长乐镇 | PM2.5、O3 |
| 59 | 嵊州市 | 黄泽镇 | PM2.5、O3 |
| 60 | 嵊州市 | 石璜镇 | PM2.5、O3 |
| 61 | 嵊州市 | 谷来镇 | PM2.5、O3 |
| 62 | 嵊州市 | 仙岩镇 | PM2.5、O3 |
| 63 | 嵊州市 | 金庭镇 | PM2.5、O3 |
| 64 | 嵊州市 | 下王镇 | PM2.5、O3 |
| 65 | 嵊州市 | 贵门乡 | PM2.5、O3 |
| 66 | 新昌县 | 澄潭街道 | PM2.5、PM10、NO2、O3 |
| 67 | 新昌县 | 城南乡 | PM2.5、O3 |
| 68 | 新昌县 | 东茗乡 | PM2.5、O3 |
| 69 | 新昌县 | 回山镇 | PM2.5、O3 |
| 70 | 新昌县 | 镜岭镇 | PM2.5、O3 |
| 71 | 新昌县 | 儒岙镇 | PM2.5、O3 |
| 72 | 新昌县 | 沙溪镇 | PM2.5、O3 |
| 73 | 新昌县 | 沃洲镇 | PM2.5、O3 |
| 74 | 新昌县 | 小将镇 | PM2.5、O3 |

（二）项目的技术要求

2.1总体要求

★2.1.1提供数据服务的设备必须是厂商原装的、全新的，主要自动监测设备（PM10、PM2.5、O3、NO2）须通过中国环境监测总站的适应性检测，符合有关技术、质量、安全标准。

2.1.2本项目为政府购买服务项目，中标方负责所有站点的建设、数据服务中心建设，并负责提供3年符合国家相关标准和技术规范要求的数据，所有相关费用应包含在投标总价中。

2.1.3数据质量执行标准要求：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局〔2007〕4号）

《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》（浙环函〔2020〕127 号）等相关国家及省自动监测相关标准及要求。

2.2数据服务要求

对产生监测数据的站点系统和仪器按相关规定要求进行定期检修和保养。提供本项目包含站点3年的数据服务，确保监测数据有足够的获取率和准确性（有效监测天数：NO2、PM10、PM2.5、O3的单个子参数月有效监测天数必须≥27天（2月份≥25天；有效数据捕获率：NO2、PM10、PM2.5、O3的单台有效数据捕获率应达到90%以上）。如数据购买服务期间国家或地方出台新规定，按新规定执行。

数据的所有权归采购单位。供应商应保证数据有效，并及时交由采购单位，数据应以电子报表或纸质报表的形式呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经采购单位允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

数据采集频次应符合国家相关标准和技术规范要求。

供应商应设立数据服务中心，保证24小时进行数据监控并及时向采购单位汇报数据情况，如有突发事件需立即响应并采取有效措施。仪器发生故障后需在4小时内响应，12小时内解决故障，如超过12小时不能解决故障需更换设备部件，如超过48小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，并按要求做好备机的质控工作。

数据的有效性由采购单位根据监测历史数据、当期运维报告、质控考核报告、现场检查情况等进行判断，供应商需接受采购单位对数据有效性的考核，并随时接受上级管理部门的运行质量检查。

运维服务包含为本项目站点运维所计划实施的措施，包括日监控、周巡检、月度维护、季度维护、年度维护、预防性检查、故障检修、质量控制与考核、设备运行维护记录表格、服务档案归档等方面所将实施的措施具体内容。

为保证数据质量，供应商应聘用足够的运行维护专业技术人员。至少为本项目配备15人，专业技术人员队伍应保持稳定。其中负责设备维护、巡检等工作的技术人员须具有环境自动空气监测站运维等相关工作1年以上工作经验，并取得省级及以上空气质量自动站运维培训合格证，供应商须专门配备至少1人驻市本级办公，负责所有站点的数据监控、审核、分析、统计等工作，完成采购单位交办的临时性数据评价任务。供应商须对人员队伍的稳定性做出正式承诺，并加盖投标人CA章。

供应商为实施本项目需配备至少8辆专用巡检车辆，不得同时用于其他项目。需提供车辆租赁合同或购买发票或车辆行驶证扫描件及相关承诺函，并加盖投标人CA章。

本项目的仪器在服务期限内不得挪为他用。

供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购单位同意，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

根据采购单位要求，完成交办的其他有关工作。

2.3 数据服务中心功能要求

2.3.1数据采集系统

根据项目空气质量自动监测站点的建设情况，运用数据接口传输、网页获取、读取数据库或者数据推送等多种形式，实站点的空气质量监测数据采集，同时还需获取采购单位指定的国控、省控及其他空气监测站点的数据。数据采集系统软件接口对接协调工作由采购单位负责。

2.3.2数据审核系统

对本项目空气质量自动监测站点的数据建立自动审核机制，支持对可疑或者异常数据标识，同时根据自动审核结果，采用人工审核方式确认其有效性。每次审核操作，系统应保存记录，并形成审核日志，对数据审核全流程操作进行留档存储。不同人员账号设置不同审核权限，项目支持初审和复审二级审核，支持空气质量评价数据修改替换。

系统应实现对接入的空气自动监测的原始数据和审核数据的查询与下载，对不同时间（小时、日均、月均、年均）的各项常规因子数据查询，并通过表格形式查询原始数据和审核数据，支持时间、站点筛选和导出。

2.3.3数据分析系统

系统应用互联网大数据，依托科学的数据分析方法，深度挖掘解析数据，提供多样化的污染形势、污染传输、区域对比、污染组分等信息展示，为采购单位的科学决策提供辅助；同时系统应实现大尺度的空气质量和综合气象条件分析，判断区域污染和跨界传输影响程度。

（1）站点数据

对采集或获取的国控、省控、镇街站点和其他站点数据进行实时查询展示，数据类型主要包括5分钟数据、小时数据、当日累计数据和历史数据；展示的指标包括AQI、污染等级、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、首要污染物以及温度、湿度、风向、风速等气象参数。按区域、时段组合条件随机查询和展示数据，数据查询展示方式为列表形式，根据数据对比和综合分析结果实现分色展示。

（2）污染地图

以GIS地图为基础，进行全国、重点区域及其他城市国控站点的空气质量和气象数据展示，提供底图切换及搜索功能，切换全国风场地图模式，并实现污染物、风速、温度、湿度、降雨和辐射等分图层展示。

（3）空气日历

日历功能应满足各站点的空气质量数据的日历模式显示。指数包括综合指数、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等日数据，具备同比排列和环比排列功能。

（4）城市排名

满足全国168城市、339城市、长三角城市和浙江省城市空气质量排名需求；指数包括综合指数、AQI、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、优良天和改善率。时间区段包括小时、日累计、月累计和年累计。实现关心城市排名对比，满足历史日、月的排名展示。

（5）历史曲线

提供城市和各站点数据在时间区间上的图表展示，数据类型包括分钟数据、小时数据、日数据和月数据，满足特定时间区间、特定城市的数据曲线查询。

（6）同比分析

对比范围包括各站点、浙江省内城市、长三角城市、168城市、339城市；指数包括综合指数、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度以及改善率；数据类型包括日数据、月数据和年数据；设置自定义时间区间进行数据对比。

（7）城市均值

提供特定区域城市（如长三角区域城市）24小时整点的数据对比情况展示。

2.3.4手机APP

含IOS版和android版的手机APP，实现实时数据、污染地图、污染日历、站点数据、城市排名、对比分析的图表类展示；实现未来3天空气质量预报的列表展示。

2.4监测指标技术要求

2.4.1 自动监测系统（监测系统内所有产品均需同一品牌）

设备需符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013)相关要求。

2.4.1.1 PM10和PM2.5数据模块

★1、检测方法：连续实时地同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收加光散射双检测技术或振荡天平法。

▲2、最低检测限：≤0.5µg/m3。

▲3、长期平均时间：60-3600秒和24小时。

2.4.1.2 NO2数据模块

1、测量方法：化学发光法。

▲2、零点噪音：≤0.2ppb。

▲3、零点漂移（24h）：≤0.4ppb。

4、跨度漂移（24h）：≤±1%满量程。

2.4.1.3 O3数据模块

★1、测量方法：紫外吸收法，对称型双光池设计。

2、零点噪音：≤0.25ppb。

3、线性：≤±1%满量程。

▲4、零点漂移（24h）：≤1.0ppb。

2.4.2 辅助及质控系统

辅助系统包括站房系统、数据采集系统、气象五参数、电子围栏系统等，辅助系统需满足监测系统运行要求。

质控系统包括动态校准仪、零气发生器、臭氧校准仪等，质控系统需满足监测系统质控要求。

2.4.3 在线质控智慧站房系统（两套）

1、通过新建在线质控智慧站房以实现周运维自动化、月运维线上化、颗粒物自动联动参比核查、气态污染物自动运维检查及定期或突击核查、系统运行任务实时跟踪、全时段流量压力及气密性跟踪和进出气零直排判断、站房物资的登记及有效期预警机制等可解决监测站点运维成本高、运维不规范、发现问题不及时、质量控制做不到全方位覆盖等现有问题。

2、气态污染物分析仪器进气管路需具备过滤器自动更换功能(提供实物佐证材料)

3、系统具备颗粒物自动监测数据准确性预警预报及远程比对核查功能(提供实物佐证材料)

4、基本性能要求：

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 方法 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人机运维/实时质控站点主要组成部分 | 颗粒物预警子系统 （3台颗粒物质控感知终端） | 光散射法 | 测量范围： PM10：（0～1000）μg/m3 ，PM2.5：（0～1000）μg/m3，PM1：（0～1000）μg/m3； 分辨率：0.1μg/m3； 允许误差（与膜采样称重法）： 不大于±20 μg/m3（浓度≤100 μg/m3），不大于±20%（浓度>100 μg/m3）； 设备平行性： PM10不大于±15%，PM2.5不大于±20%，PM1不大于±20%； 设备平均流量偏差： 不大于±10%设定流量。 |
| 2 |  | 气态污染物在线质控子系统（过滤器自动更换装置、管路流量压力跟踪系统、在线校准同步分流器） | 过滤器自动更换、管路流量压力跟踪监测 | ▲气态污染物分析仪器进气管路需具备过滤器自动更换功能； 过滤器更换频次满足： 1次/周（频次可设定）； 自动连续更换次数： 不小于12次； 气态污染物管路流量在线监测，流量偏差可预警： 检测误差不大于±5%，预警值可设； 气态污染物管路压力监测，压力超出范围可预警： 检测误差不大于±0.2% URL，预警范围值可设。 |
| 3 |  | 颗粒物远程比对系统 | 远程滤膜 自动采样及自动称量自动比对 | ▲系统具备颗粒物自动监测数据准确性远程自动比对核查功能； 采样部分技术参数： 采样流量：16.67L/min； 平均流量偏差：不大于±2%； 滤膜自动更换： 不人为中断采样任务的情况， 连续采样天数：＞15天； 流量自动校准： 配备专用数据接口，可连接已检定的标准流量计进行仪器自动流量校准，避免传统手动校准带来的误差。 称量部分技术参数： 滤膜称量误差：＜0.04mg; 分辨率；0.01mg; 滤膜环境恒温恒湿条件： 20℃±1℃，50%RH±5%RH； 仓内风速控制＜0.2米/秒； 标准滤膜校验： 可根据预设在进行任务时自动进行标准滤膜校验； 滤膜隔振： 系统具备主动隔离设备振动对天平影响的能力； 静电消除： 系统具备称量过程样品静电自动消除功能； 静电消除时间＜20秒； 样品掉落检测： 称量样品过程中，具备样品输送途中掉落检测功能，样品异常掉落时需停止动作并报警； 天平防风： 称重天平适配一套自动开关的防风罩，样品输送至称量位后自动关闭提高称量稳定性，称量完成后自动打开防风罩并移除样品。 |
| 4 |  | 智慧站房智能控制子系统 （站房集成物联系统、物资管理系统、站房供电在线监控系统、人脸识别、火情检测及自动灭火系统） | 物联技术、人脸识别技术、供电检测技术 | 系统具备工业互联网标识解析支持功能，可实现物资、人员、许可证书等自动管理。 |
| 5 |  | 人机运维/实时质控 数据控制软件 | / | 需符合HJ817、HJ818等相关标准规定的系统运行和质控技术规范； 需具备任务自动指派、任务自动跟踪、任务自动审核、无纸化提交、物资登记及有效期预警等 |

2.5设备维护内容及要求（允许分包）

2.5.1仪器每周维护要求

（1）更换气体分析仪器采样过滤膜。

（2）检查氮氧化物干燥器使用情况，按需更换。

（3）检查颗粒物监测仪器纸带使用情况，按需更换。

2.5.2仪器月度维护要求

（1）清洗仪器散热风扇滤网，擦拭清洁仪器表面，并清除仪器内部积灰。

（2）颗粒物采样头至少清洗1次，滤网无明显积尘、滤水瓶无积水。

2.5.3仪器季度维护要求

（1）拆洗PM10和PM2.5颗粒物监测仪采样管。

（2）清洁氮氧化物分析仪反应室及镜片。

2.5.4仪器半年度维护要求

（1）清洁或更换气体仪器内置泵膜和外置采样泵片及阀门。

（2）清洗保养气体仪器外置校准/采样切换电磁阀、内置零跨电磁阀。

（3）颗粒物监测仪采样系统拆洗保养和采样泵清洗保养。

2.5.5仪器年度维护要求

（1）检查氮氧化物分析仪的钼炉转化率，按需更换。

（2）所有设备的预防性检修。

## 二、商务要求

1、质量保证

供应商对服务内容的可靠性、数据的真实有效性负全部责任。

2、服务期限

本项目本次采购期限为3年，以验收合格（采购单位提供的点位确认函全部内容作为一个整体）并经双方确认，开始提供合格监测数据计。

3、服务内容

提供符合环境空气自动监测技术规范要求的74个镇街空气质量自动监测数据，并接受考核。

4、付款方式

采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付首年费用的20%，各区县市站点正式验收通过开始计算时间，一年期满，经考核通过后支付首年费用剩余的80%，第二年与第三年，一年为一个考核周期，经考核通过后按年支付当年全部费用。

5、备品备件及耗材要求

设立备件库，包括本项目运维所涉及设备的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。

6、项目进度要求

合同签订后2个月内提供符合国家相关标准和技术规范要求的空气质量监测数据。经验收合格后开始计服务期限并接受考核。

如供应商由于不可抗力或采购单位造成的原因造成项目进度延误，可在采购单位同意的延长期内完成本项目的建设。供应商需将事件的情况以书面形式通知采购单位，并在事件发生后的14日内向采购单位提交不能履行，部分不能履行本合同义务以及需要延期履行合同义务的理由的报告，及不可抗力的证明文件。

7、其他要求

（1）各供应商需根据采购文件内标准化升级清单中各区县市所需内容进行单独报价，若供应商投标总报价超过采购文件中规定的预算总金额或供应商对各区县市单独报价超过各自的预算上限价，均按无效投标处理。

（2）由于供应商虚假响应等原因，造成数据在实际使用过程中不符合采购单位要求，并经第三方监理考核不合格，采购单位有权无条件解除合同，供应商需支付标的金额30%的违约金，违约金不足以弥补采购单位损失的，供应商还应再赔偿采购单位的损失。

8、验收、考核要求

8.1、验收要求

按照相关技术文件（参照2.1.3“数据质量执行标准要求”）的规定，本项目投入试运行满60日后，采购单位需组织相关专家进行验收（可根据实际建设进度分批验收），验收合格（采购单位提供的点位确认函全部内容作为一个整体）并经双方确认后，向采购单位定期提供有效数据，采购单位对其进行考核，并支付数据服务相应款项。

8.2、考核要求

采购单位或采购单位指定的第三方专业机构从中抽检各类型环境质量监测数据及产生该数据的站点，对供应商提供的监测数据和服务进行检查、考核，供应商需积极响应并配合。

考核要求表：

镇街空气自动监测站点标准化升级考核综合评议表

考核时段：                                  考核站点：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境 | 站房内部温度、湿度控制情况。 物品堆放、室内环境整洁情况。 站房周边环境、防水、防雷、防人为干扰、消防、供电等情况。 | 5 |  |  |
| 2 | 人员及运维情况 | 运维人员持证上岗情况。 运维频次和运维质量等情况。 | 5 |  |  |
| 3 | 采样单元 | 1、气态污染物采样系统是否规范，采样总管、支管清洁情况。 2、颗粒物采样系统切割器和采样管清洁情况。 3、气态污染物采样总管、支管加热装置及加热温度情况。 | 5 |  |  |
| 4 | 仪器性能 | 颗粒物仪器运行情况与性能状态等。 气态污染物仪器运行情况与性能状态等。 3、辅助设备运行情况与性能状态等。 4、气象仪器运行情况与性能状态等。 | 10 |  |  |
| 5 | 电子围栏 | 区域监控及实时周界告警功能情况。 2、智能侦测、抓拍等功能情况。 | 5 |  |  |
| 6 | 数据平台 | 1、站点数据传输情况。 2、数据平台运行情况。 3、数据审核的及时性和审核质量等。 | 5 |  |  |
| 7 | 监测档案 | 1、各类巡检维护记录、清洁记录、设备维修记录、耗材标气使用记录等。 2、监测仪器及辅助设备质控、校准记录等。 3、流量计、温度计、大气压计等校准设备计量检定情况。 4、标准气体有效期内使用情况等。 | 10 |  |  |
| 8 | 总结报告 | 1、月度报告（及时性和内容质量等）。 2、年度报告（及时性和内容质量等）。 | 5 |  |  |
| 9 | 有效数据 | 月有效天数不少于27天（2月份不少于25天），得满分，每少1天扣0.5分，扣完为止。 年有效数据获取率不低于90%，得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止；年有效天数不少于324天，得满分，每少1天扣0.25分，扣完为止。 | 40 |  |  |
| 10 | 故障响应 及其他 | 采用扣分制，每次未及时响应扣2分，工作不符合要求的酌情扣分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 备注：1.采购单位根据各类巡查巡检，包括但不限于第四方监管、上级部门检查通报等情况，视情况酌情综合赋分。 2.总分80分及以上支付本年度全部费用，70分及以上80分以下的扣本年度总费用的10%，60分及以上70分以下的扣本年度总费用的20%，60分以下的，采购单位有权直接终止合同，并扣除本年度全部费用。 3.各区县市验收合格后运行满一年进行考核，以后每年按年为周期进行考核。 | 总分 |  |

第四章  拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，服务完成并验收通过后（   ）个工作日内无息退还。]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第五章  评标办法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

2.评分标准：总分100分，其中商务技术分80分，价格分20分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标商务技术分：80分

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （2分） | 投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准），承接过同类服务项目的，每有1个得2分，本项最高得2分。 注：需提供合同原件扫描件及中标通知书并加盖投标人CA章，否则不得分。 |
| 2 | 企业资质 （2分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书情况，每具有一份认证证书得0.5分，本项最高得2分。 注：需提供有效期内认证证书原件扫描件并加盖投标人CA章，否则不得分。 |
| 3 | 采购需求偏离情况（18分） | 根据服务产品功能、配置、技术指标、服务要求、商务要求等符合招标文件情况进行综合评分；本项最高得18分。 完全满足招标文件要求的得18分；“★”标示的内容为实质性指标，不满足直接按无效投标处理；“▲”号技术参数每负偏离一项扣2分；其他非重点参数指标，每偏离一项，扣1分，扣完为止。 注：“★”和“▲”标示的内容需提供证明材料并加盖投标人CA章，否则不得分。 |
| 4 | 点位建设方案（6分） | 根据各投标人提供建设选点方案优劣性等情况（每个区、县（市）选取1个点位），由专家进行综合评分，本项最高得6分。 方案科学合理，方案明确、细致，针对性强的得4.1-6.0分；方案科学合理性一般，存在关键内容描述不够清晰，针对性一般、安排有缺陷的得2.1-4.0分；方案科学合理性较差，关键内容未考虑周全，针对性较差、安排不够合理的得0.1-2.0分；不提供不得分。 |
| 5 | 站点运维方案（4分） | 整体运维方案（包括但不限于站房、仪器设备等的运维内容、方法、周期、定期巡检流程、是否实现人机交互运维等情况，以及数据有效性保障措施），由专家进行综合评分，本项最高得4分。 方案科学合理、理解全面的得2.1-4.0分；方案描述一般，理解简单的得1.1-2.0分；基础与理解较差或偏离较大的得0.1-1.0分;不提供不得分。 |
| 6 | 技术力量（8分） | 项目负责人持有环保类高级专业职称得2分，持有高级以下专业职称得1分，本项最高得2分。 注：提供项目负责人职称证书扫描件并加盖投标人CA章。 |
|  |  | 拟投入的项目组人员（除项目负责人以外） 1.运维人员：持有省级及以上空气质量自动站运维类培训合格证，每有一人得0.2分，本项最高得2分。 注：提供证书扫描件并加盖投标人CA章。 2.技术分析人员：为应对复合污染情况，在重大活动保障期间，技术团队成员同时要承担空气质量综合分析研判的技术服务，需具备VOCs、PAN和激光雷达等分析能力的专业技术人员，需提供具备分析能力的证明材料，本项最高得4分。 技术人员技术力量强的得3.1-4分，技术力量良好的得1.6-3.0分，技术力量一般的得0.1-1.5分。 |
| 7 | 项目实施方案（6分） | 根据投标人提供的项目组织实施方案（包括但不限于、安装调试方案、进度计划控制措施、安全保障措施等）的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况，由专家进行综合评分，本项最高得6分。 1、方案科学合理，方案明确、细致，针对性强，时间进度安排明确可行得4.1-6.0分； 2、方案科学合理性一般，存在关键内容描述不够清晰，针对性一般、时间进度安排有缺陷得2.1-4.0分； 3、方案科学合理性较差，关键内容未考虑周全，针对性较差、时间进度安排不够合理得0.1-2.0分； 方案缺项或未提供方案不得分。 |
| 8 | 项目保障情况（3分） | 在项目本地范围内配备运维备品备件库，仓库配备至少1套备机，备机种类应覆盖O3、NO2、PM2.5、PM10等主要监测指标，少一项扣1分，扣完为止，本项目最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖投标人CA章，否则不得分。 |
|  |  | 投标人承诺中标后提供空气自动监测站主要监测设备原厂商或国内总代理商针对本项目出具的技术支持(含备品备件保障供应)，本项最高得1分。 投标文件中提供承诺函并加盖投标人CA章，否则不得分。 |
| 9 | 质控方案（5分） | 根据投标人提出明确的监测数据质控方案（包括但不限于质控频次质控方案关键技术措施编制是否全面合理、质控过程时空全覆盖是否切实有效且完美结合本地的实际情况），由专家进行综合评分，本项最高得5分。 1、方案完整具体、合理可行，能有效实现质控的得3.1-5.0分； 2、方案较具体性一般、可行性一般的得1.6-3.0分； 3、方案简单，内容明显欠缺不足的得0.1-1.5分。 不提供不得分。 |
| 10 | 应急预案（4分） | 根据投标人针对本项目提供的突发性事件所采取的相关应急预案、应急保障措施等情况，由专家进行综合评分，本项最高得4分。 1、投标人制定了详细的应急预案，充分考虑多种突发情况，具有有效的预防和补救措施，合理可行，得2.1-4.0分； 2、应急预案对突发情况考虑不足，预防和补救措施较差，得0.1-2.0分。 不提供不得分。 |
| 11 | 监测设备保障方案（6分） | 根据投标人提供的监测设备保障方案，由专家进行综合评分，本项最高得6分。 1.方案完整、合理且科学，监测设备配置完整度高的，得4.1-6.1分； 2.方案内容一般，监测设备配置完整度一般的，得2.1-4.0分； 3.方案内容简单较差，监测设备配置完整度较差的，得0.1-2.0分。 |
| 12 | 数据服务中心设计及系统对接方案（6分） | 数据服务中心设计及系统对接方案： 1.投标人结合建设经验，对大气环境管理平台数据资源分析，提出大气环境数据库设计方案，方案设计合理、可行、符合实际情况等，由专家进行综合评分,本项最高得2分。 方案设计合理、可行、符合实际得1.1-2.0分；方案合理性、可行性一般的得0.6-1.0分；方案较差、不合理的得0.1-0.5分；不提供不得分。 2.根据不同数据源设计详细数据采集对接方案，包括周边城市大气环境质量数据、气象数据、监测站点数据对接方案，方案可操作性强、保障数据准确、有效、及时、安全，由专家进行综合评分,本项最高得2分。 方案设计合理、可行、符合实际得1.1-2.0分；方案合理性、可行性一般的得0.6-1.0分；方案较差、不合理的得0.1-0.5分；不提供不得分。 |
|  |  | 系统功能设计方案： 投标人根据本项目需求，结合自身开发经验，提供大气环境管理平台（包含网页端和APP端）的功能设计方案，设计合理、全面，由专家进行综合评分，本项最高得2分。 方案设计合理、可行、符合实际得1.1-2.0分；方案合理性、可行性一般的得0.6-1.0分；方案较差、不合理的得0.1-0.5分；不提供不得分。 |
| 13 | 系统功能演示（8分） | 系统功能演示 1.需根据自动监测数据报告模板，自动生成所需报告功能。投标人根据开发经验，提供日报、周报、月报和专报等报告模板，并提供对应自动报告系统的现场演示，本项最高得3分。 演示效果符合上述功能要求的得2.1-3.0分；演示效果基本符合上述功能要求的得1.1-2.0分；演示效果个别符合上述功能要求的得0.1-1.0分；演示不符合上述功能要求或者未提供现场演示的不得分。 2.项目数据展示需满足多城市的空气质量排名需求，提供城市排名功能的现场演示，本项最高得2分。 演示效果符合上述功能要求的得1.4-2.0分；演示效果基本符合上述功能要求的得0.7-1.3分；演示效果个别符合上述功能要求的得0.1-0.6分；演示不符合上述功能要求或者未提供现场演示的不得分。 3.数据服务提可实现实时数据、污染地图、污染日历、站点数据、对比分析等功能展示，可实现未来3天空气质量预报的趋势图和列表展示，本项最高得3分。 演示效果符合上述功能要求的得2.1-3.0分；演示效果基本符合上述功能要求的得1.1-2.0分；演示效果个别符合上述功能要求的得0.1-1.0分；演示不符合上述功能要求或者未提供现场演示的不得分。 |
|  |  | 注：系统演示时间为15分钟，投标人应在投标时自备演示设备（带接口的笔记本电脑、U盘等）进行现场演示，PPT和截图不得分。 |
| 14 | 合理化建议（2分） | 根据投标单位针对本项目提供的合理化建议情况，由专家进行综合评分，本项最高得2分。 建议科学合理可行的得1.3-2.0分，建议部分可行的得0.6-1.2分，建议不可行的得0.1-0.5分。 |

注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。

01标价格分（20分）：

2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

# 第六章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1：资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

资

格

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件2：资格文件目录

目 录

1.投标声明函 …………………………………………………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）……………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权委托书……………………………………………………（页码）

4.法定代表人及其授权代表身份证…………………………………………（页码）

5.资格条件证明材料

5.1营业执照(或事业法人登记证书)………………………………………（页码）

5.2特定资格条件的有关证明材料（如有）………………………………（页码）

6.中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

7.残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………（页码）

注：以上文件按采购文件提供的格式制作，投标供应商根据内容做好加密电子投标文件的关联点设置。

附件3：投标声明函

致 （填写采购代理机构或采购人名称） ：

我方  （填写投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）   愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

9.我方承诺为保障亚运会活动期间环境空气质量，合同签订后2个月内提供符合国家相关标准和技术规范要求的空气质量监测数据。若未按期完成的，采购单位有权无条件解除合同，我方需支付标的金额30%的违约金，违约金不足以弥补采购单位损失的，我方还应再赔偿采购单位的损失。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件4：联合体协议书（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应   （填写采购代理机构名称）         组织实施的 （填写项目名称）  项目编号为           的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

- 以   （填写联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的货物和服务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构或采购人名称）：

我  （姓名） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托  （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加   （项目名称及编号）    的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（盖公章）：            日  期：     年   月  日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

附件6：法定代表人及其授权代表身份证

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

- 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

附件7（如有）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人名称）    的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于       （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为     （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.        （标的名称）    ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为      （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

备注：

- 规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文件执行，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。

- “标的名称”、“所属行业”按前附表所列填写，否则资格审查不通过。

附件8（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （请填写采购人名称）  的  （请填写项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件9：商务和技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

商

务

和

技

术

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日期：

附件10：商务和技术文件目录

目 录

1.项目明细清单………………………………………………………………（页码）

2.技术响应表…………………………………………………………………（页码）

3.商务响应表…………………………………………………………………（页码）

4.项目实施方案………………………………………………………………（页码）

5.项目实施人员清单…………………………………………………………（页码）

6.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）……………………………（页码）

7.享受政府采购政策性规定情况表（如有）……………………………………（页码）

8.优惠条件及其他额外承诺…………………………………………………（页码）

9.评分细则中要求提供的其他资料…………………………………………（页码）

10.其他商务技术（资信）文件或说明………………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。制作加密电子投标文件时做好关联点设置。

附件11：项目明细清单

项目明细清单

投标人全称（公章）：                     标项：

服务部分

| 序号 | 服务名称 | 服务人员 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

货物部分（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12：技术响应表

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 服务部分 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 | （服务项一） | （服务内容） |  |  |
| 2 |  | （服务质量要求） |  |  |
| 3 |  | （服务人员） |  |  |
| 4 |  | （投入设备） |  |  |
| … |  | … |  |  |
| … | （服务项二，如有） | … |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 货物部分（如有） |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| … | … | … |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13：商务响应表

商 务 响 应 表

投标人全称（公章）：

标项：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件14：项目实施人员清单

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件15：类似业绩一览表（如有）

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

- 请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。

- 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。提供相关证明文件彩色扫描件或图片。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件16（如有）：

享受政府采购政策性规定情况表

投标人名称：

项目编号：

| 首台套或制造精品产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |

备注：1、本表的产品名称、品牌型号、制造商应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。

2、享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第二部分“采购文件”，否则不予认可。

特别提示：供应商务必仔细阅读采购文件“政府采购政策性规定”中关于无效投标的内容。

法定代表人或授权委托人签名：

日  期：

附件17：报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标项：

报

价

文

件

投标人名称（盖章）：

地    址：

日    期：

附件18：报价文件目录

目 录

1.开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

1.1报价明细表………………………………………………………………（页码）

2.关于报价的其他说明（如有，自拟）……………………………………（页码）

附件19：

开标一览表

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 投币单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3年 |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.1：

报价明细表

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 上限单价（人民币元/年） | 上限价 （人民币元/3年） | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越城区镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 2560000.00 | 7680000.00 |  | 3年 |  |  |
| 2 | 柯桥区镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 2840000.00 | 8520000.00 |  | 3年 |  |  |
| 3 | 上虞区镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 4350000.00 | 13050000.00 |  | 3年 |  |  |
| 4 | 诸暨市镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 4160000.00 | 12480000.00 |  | 3年 |  |  |
| 5 | 嵊州市镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 2170000.00 | 6510000.00 |  | 3年 |  |  |
| 6 | 新昌县镇街空气自动监测站点标准化升级改造 | 1780000.00 | 5340000.00 |  | 3年 |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注: 1.此表中投标报价的总价必须与开标一览表中的投标报价总价一致。

2.此表明细必须放入报价文件中，否则作无效标处理。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.1：

报价明细表（越城区）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.2：

报价明细表（柯桥区）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.3：

报价明细表（上虞区）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | 二项因子自动监测数据服务 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.4：

报价明细表（诸暨市）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | 二项因子自动监测数据服务 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.5：

报价明细表（嵊州市）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | 二项因子自动监测数据服务 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

附件19.2.6：

报价明细表（新昌县）

投标人名称：                                    投标人地址：

项目编号：                                      标项：

| 序号 | 服务项目或其他报价项 | 名称 | 投标单价 （人民币元/年） | 数量（年） | 投标总金额 （人民币元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四项因子自动监测数据服务 |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | 二项因子自动监测数据服务 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按服务或产品内容细分项目及报价。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年   月   日

# 第七章  询问、质疑及投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

## 一、供应商询问

1.1供应商对采购文件、采购活动事项有疑问需要解释的，在政采云系统内可以向采购机构提出在线询问（加盖单位CA章），采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构一般通过与询问相同的形式答复。

## 二、供应商质疑

2.1质疑有效期：

供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以加盖供应商电子签章的数据电文形式，在政采云系统内向采购机构提出在线质疑：

（1）采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

2.2质疑主体的有效性：

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人应当与质疑事项存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

2.3质疑的答复

采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购机构视情以变更公告等形式通知其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4质疑的撤回

供应商可以通过政采云系统撤回已经被受理的质疑书。

## 三、供应商投诉

3.1投诉有效期

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。

特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。

3.2投诉内容

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                邮编：

授权代表：                   联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。

（需附供应商法定代表人的授权委托书，以委托授权代表提出质疑，格式自拟）

授权代表签字(签章)：                 投标人签章：

日期：