柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目

（采购编号：绍柯采[2020]132号）

采

购

文

件

采购人：绍兴市柯桥区大数据发展管理中心(盖章)

采购代理机构：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司(盖章)

2020年7月

目    录

关于柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目的采购公告	3

一、前  附  表	6

二、供应商须知	8

三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件	11

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	12

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	13

六、合同主要条款及合同签订方式	42

七、交货和提供服务的时间	45

八、评标方法、评标标准和废标条款	45

九、 投标截止时间、开标时间及地点	47

十、其他事项	47

附件一：投标函	49

附件二：法定代表人（或分公司负责人）授权书	50

附件三：开标一览表（报价表）	51

附件四：投标技术方案和人力资源安排	52

附件五：技术偏离表	53

附件六：投标承诺书	54

附件七：投标提问书	55

附件八：答疑纪要	56

附件九：评标办法	57

# 关于柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目的采购公告

公告日期：2020年7月22日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市柯桥区大数据发展管理中心委托绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司，就柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：绍柯采[2020]132号

二、采购项目名称：柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目

三、采购项目组织类型:分散采购委托中介

四、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购内容为覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业的柯桥区电子政务系统软硬件的维护（含门户网站群翻译）及技术支持，并要求三年驻场。本项目采购预算价一年约178万元，三年约534万元，采购上限价一年为158万元，三年为474万元。具体详见采购文件。

五、投标供应商资格要求:

①符合政府采购法第二十二条之规定；

②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

③如无独立法人资格的分支机构（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得总公司授权后或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力的，可独立参加政府投标活动。

④本次招标 不接受 联合体投标。

六、采购文件的获取的时间和方式：

自公告之日起至2020年7月30日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前以传真、电子邮件等形式提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

七、报名的时间和方式：

本项目实行网上报名，不接受现场报名。参加本项目投标的供应商应在投标截至时间之前完成网上在线报名，网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。未报名投标人的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，需联合体牵头人报名）将被拒绝。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/quote/2017-05-25/6708.html?_=2020-02-17%2003:02:20）。

八、投标与开标注意事项：

8.1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

8.2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

8.3.投标文件制作：

8.3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

8.3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

九、投标截止时间及要求： 2020 年8月13日上午10时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十、开标时间及地点：2020 年8月13日上午10时30分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼3号交易室开标。

开标时间后1小时内（2020年8月13日11:30时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月13日11:30时前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

十一、投标保证金：无

十二、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn。

十三、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十四、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子邮件的形式向采购人提出质疑，采购人以电子邮件的形式对供应商进行质疑回复。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十五、其他事项：

1、供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

联系方式

采购人：绍兴市柯桥区大数据发展管理中心

详细地点: 绍兴市柯桥区群贤路1661号

联系人：    沈宏峰

联系电话： 0575－84119019

传  真：   0575-84126006

采购代理机构名称：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

详细地点:绍兴市二环北路135号金德隆北区B座四楼；

联系人： 张峰

联系电话：0575-85176866

传    真：0575-85155500

# 一、前  附  表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.采购项目名称：柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目 2.采购项目内容：覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业的柯桥区电子政务系统软硬件的维护（含门户网站群翻译）及技术支持，并要求三年驻场，详见采购文件。 3.采购上限价：158万元/年，474万元/3年； 4、地址：绍兴市柯桥区 |
| 2 | 资金来源：财政 |  |
| 3 | 投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③如无独立法人资格的分支机构（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得总公司授权后或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力的，可独立参加政府投标活动。④本次招标 不接受 联合体投标。 |  |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |  |
| 5 | 投标保证金：无。 |  |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的5%。 |  |
| 7 | 质量要求：合格 |  |
| 8 | 现场勘察：自行踏勘 |  |
| 9 | 服务期限：合同签订后三年 |  |
| 10 | 采购文件的获取：自公告之日起至 2020年 7月30日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。 |  |
| 11 | 投标供应商提出问题的截止时间： 2020年7月31日16:00时前按《采购公告》中的地址以传真、电子邮件等形式通知采购代理机构。注明：投标提问书中需写明投标供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |  |
| 12 | 采购人澄清（答疑）和修改的时间：2020年8月3日16:00时前在浙江省政府采购网网上回复。 |  |
| 13 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 注明：供应商需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |  |
| 14 | 投标截止时间及要求： 2020 年8月13日 上午10时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |  |
| 15 | 开标时间及地点：2020 年8月13日 上午10时30分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3号交易室开标。 |  |
| 16 | 其他需说明的内容： 1.开标时间后1小时内（2020年8月13日11:30时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月13日 11:30时前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 2.如投标人为无独立法人资格的分公司，招标文件中涉及的“法定代表人”的相关事宜均指分公司负责人。 |  |
| 17 | 解释：凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人。 |  |
| 18 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |  |
| 19 | 本项目设上限价，本次采购的上限价为158万元/年，474万元/3年。超过上限价的，作无效标处理。 |  |

# 二、供应商须知

2.1采购方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1不接受联合体投标。

2.4采购文件的澄清（答疑）和修改

2.4.1供应商在获得采购文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以传真、电子邮件等形式通知采购人，除非采购人认为确有必要澄清、答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在规定的时间后的任何澄清要求。

2.4.2对在前附表规定时间前收到的疑问，采购人应在答疑回复截止时间之前，对供应商提出的问题予以澄清、答复；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，招标人将会通过“浙江省政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。为使供应商在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

2.4.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.5现场勘察

2.5.1为使投标供应商对本采购项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。2.5.2现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2.5.2在现场勘察过程中，投标供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

2.6采购文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.7供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对采购文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.8投标文件的组成与编制

投标文件由资格（资信）证明文件、商务技术标、价格标共三部分组成。资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.8.1商务技术标：

2.8.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2投标承诺书（附件六）；

2.8.1.3投标技术方案和人力资源安排（附件四）；

2.8.1.4技术偏离表（附件五）；

2.8.1.5 项目实施计划

2.8.1.6项目实施人员（含公司技术支持人员和现场维护人员）组成详细资料；

2.8.1.7方案与计划中应有详细的各系统出现故障时响应时间与承诺修（恢）复正常的时间。

2.8.1.8商务技术标评审内容；

2.8.1.9优惠条件（如有）；

2.8.1.9.1供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务价格、保险、付款条件、售后服务、技术服务等方面的优惠。

2.8.1.9.2当优惠条件涉及“开标一览表（报价表）”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。商务技术标中不得出现投标报价。

2.8.1.10供应商认为需要提供的其他文件。

2.8.2价格标

2.8.2.1开标一览表（报价表）（附件三）；

2.8.3投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

2.9供应商必须使用采购文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。采购文件中未提供的表格格式，供应商可以自拟。

2.101投标有效期

2.10.1投标有效期详见前附表第4项。

2.10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，采购人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改他的标书，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本标书关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

2.11投标文件的修改与撤回

2.11.1供应商递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。

2.11.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.11.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

2.12投标文件的澄清

2.12.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应在（1小时内）发送至邮箱（303736433@qq.com）并应有法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.12.2供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.13 投标文件符合性的确定

2.13.1实质上符合要求的投标文件，应该与采购文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对采购项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.13.2如果投标文件实质上不符合采购文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.14错误的修正

2.14.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.14.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.14.2确定中标候选人后的修正方法：

2.14.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.14.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.14.3评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.14.4投标文件报价，开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.14.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经供应商确认后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝且其投标保证金不予以退还。

2.15 投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.1资格、资信证明文件包括下列内容：

3.1.1营业执照副本复印件(需盖投标供应商公章)；

3.1.2法定代表人的身份证复印件(需盖投标供应商公章)；

3.1.3法定代表人授权书（附件二）；

3.1.4全权代表身份证(需盖投标供应商公章)；

3.1.5总公司授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（仅需无独立法人资格的分支机构提供），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力（需盖投标供应商公章）。

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次采购以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的服务价款、劳务、质检（自检）、调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保及不可预见费用等一切费用。

4.1.2供应商的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在采购清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括一切与供货服务相关的费用。

4.1.4供应商必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标供应商公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按采购人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3 投标文件的编写

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解招标项目的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：

4.4.1参加投标的供应商投标保证金金额及交纳时间详见招标公告及前附表第5项。

4.4.2对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，采购人可以视为不响应采购文件要求而予以拒绝。

4.4.3未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还（不计息）。

4.4.4中标供应商的投标保证金待交纳履约保证金并签订合同之日起5个工作日内退还，履约保证金金额详见前附表第6项。

4.4.5履约保证金待履行合同完毕后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

请仔细阅读以下各项，本部分为柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目采购技术规范要求（如有变动，应以答疑及实地踏勘为准），投标人应针对需求在技术标中提出完整的解决方案。

5.1基本情况介绍

5.1.1项目背景

近年来,随着信息化建设的不断深入,柯桥区的电子政务建设取得了长足的发展。柯桥区在2003年就建成了一套完整的电子政务综合应用系统，2013年、2014年针对原有电子政务系统的实际运行情况,对小型机及存储系统进行了较大规模的改造,部署了服务器虚拟化平台，重新开发了全区协同办公系统、移动办公办会系统、统一用户平台、人大政协业务系统，全区门户网站群等应用系统，同时对电子政务外网平台升级建设，完成电子政务骨干线路提速升级，实现全区电子政务外网的统一、完整、有效和安全运行。2017年5月柯桥区电子政务数据中心机房从原A3楼机房搬迁到了现在D5楼模组化封闭冷通道机房内。鉴于维护内容十分庞杂，技术要求较高，实时性要求强，同时原有软硬件各系统和技术维护合同已于2020年10月到期，为使柯桥区电子政务各系统正常安全运行，现再次向全社会招标相应技术维护支撑公司。

5.1.2项目实施范围与内容

实施范围：覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业。

实施内容：覆盖区、镇、村居（社区）三级及区级各机关（单位）、重点企业的柯桥区电子政务系统软硬件的维护（含门户网站群翻译）及技术支持。

5.1.3柯桥区电子政务网络拓扑

5.1.3.1柯桥区电子政务外网

目前网络的接入链路包括互联网接入、政务外网接入和业务内网接入三个渠道，其中业务内网系统平台以业务数据系统为主。网络系统包括核心业务内网网络、政务外网和互联网三个区域的网络系统；政务外网包括资源共享专网（VPN1）、公众服务专网（VPN2）、部门业务专网（VPN3）。

柯桥区大数据发展管理中心至镇街及区级机关（单位）线路采用中广有线柯桥区分公司光纤线路（线路由广电维护），下属各职能单位按照就近接入原则，都通过各种方式（裸光纤、MSTP等）接入PE设备，至绍兴市大数据局线路采用电信宽带网线路（路由器以外部分由电信维护），柯桥区政务网统一出口因特网采用电信万兆光纤线路（公网路由器以外部分由电信维护）。柯桥区大数据发展管理中心机房有两个，行政中心（群贤路1661号）和柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房各一个，行政中心机房内核心有华为CE12808两台，通过三层双活架构联接至行政中心内外各部门，现柯桥区鉴湖大院机房内有华为S8508交换机一台，联接柯桥区鉴湖大楼内各部门，两机房相距数里，采用中广有线柯桥区分公司光纤线路联接。

2014年12月底前柯桥区大数据发展管理中心完成覆盖全区各镇（街道、开发区）、区机关各部门、村居（社区）及部分重点企业的三级电子政务外网平台升级建设，完成电子政务骨干线路提速升级，实现全区电子政务外网的统一、完整、有效和安全运行。完成区电子政务外网网络骨干万兆升级，2016年底实现电子政务到村建设及社保网合并工作，其中，柯桥区大数据发展管理中心目前已将用于区电子政务外网的网络线路提速到骨干万兆，祼光纤直接接入各镇街、开发区及已建独立办公楼的区级机关部门，至因特网出口端口提速到万兆并提供双链路冗余。2017年5月份柯桥区政务机房搬迁到了行政中心D五楼机房内，整体网络结构未做更改。

5.1.3.2柯桥区电子政务内网

与因特网物理隔离，目前仅联通四办、纪委、组织部、信访局等。组网方式采用省市电子政务内网统一组网方式。具体配置如下：以华为S6506交换机一台为核心，放置在柯桥柯桥区大数据发展管理中心网络机房，行政中心A楼东首第九层网络配线间放置一台华为5516，再通过这台5516实现与东首的7到9楼网络交换机互联，实现东首相对应楼层的网络连通。行政中心A楼西首第三层机房放置一台华为9303华为交换机，再通过这台9303实现与西首的7到9楼网络交换机互联，实现西首相对应楼层的网络连通。通过路由器及防火墙与绍兴市电子政务内网相连通，拓扑结构图如下：

5.1.4柯桥区电子政务软件系统

一、柯桥区电子政务软件系统主要包括2013年7月开始建设的绍兴市柯桥区电子政务云基础平台软件一期项目系统，由相关软件供应商建设，至2014年6月完工交付使用。系统包括：

1．区电子政务统一云基础平台。依据国家和省、市关于电子政务建设的相关要求、规范标准，建设区级电子政务统一平台，为区级及区以下各部门提供应用支撑和安全保障，以此奠定电子政务深化和发展的全面基础，为后续电子政务建设提供基础平台和规范标准。

2．区门户网站群平台。平台采用省级统建平台，通过政府门户网站群开展基于互联网的公众服务，及时准确地发布政府信息，广泛收集社情民意，为公众、企业开展基于互联网的信息化应用、在线办事和便民服务，使之真正成为政府服务公众的平台。

3．协同办公应用平台。依托区级电子政务统一云基础平台，承载各纵向业务系统的建设和应用，完成包括通用办公业务系统、电子公文传输系统、移动办公办会系统、信息采编系统、人大政协业务系统、电子印章版式文件等的建设工作，实现党政机关部门、镇（街道）之间协作办公、互联互通和信息共享，最终实现无纸化办公。2019年将协同办公系统延伸至村居（社区）。访问方式包括笔记本、台式电脑以及手机等移动客户端。

4．短信收发平台。采用J2EE框架下开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的短信平台，满足各应用系统间的短信收发应用需求。

5．系统安全方案包括防火墙、入侵检测、审计跟踪、数据备份等功能，具备防范来自互联网各种攻击的能力。具有较强灾难恢复能力，一旦发生系统宕机能及时的自动热切到备用服务器或者通过简单的操作实现服务器自动快速恢复数据。

柯桥区电子政务云总体逻辑框架

系统总体技术框架包括三层次：

柯桥区电子政务云管理平台：由业务部门为政府用户以Web应用方式提供信息化配置服务。

柯桥区电子政务云基础架构服务：由区柯桥区大数据发展管理中心为业务部门以虚拟机的形式为各业务提供可调度、可变更的物理资源。

柯桥区电子政务云基础平台/应用服务：由区柯桥区大数据发展管理中心为业务部门，以中间件形式为各应用提供统一的运行环境，同时保证弹性扩展。

软件二期平台：软件二期在软件一期建设基础上，完善架构、整合和扩展系统功能并进一步深化应用开发，使电子政务云基础平台软件系统具有更高的稳定性和可管理性，使全区信息化水平再上一个新台阶。

1.运维服务系统

建设柯桥区机关用户对硬件或软件故障报修或请求技术支持的服务平台,对运维事件、问题、变更形成体系化管理。

2.手机通讯录

新建手机通讯录系统，实现全区通讯录无纸化，保证通讯录信息及时更新和同步，避免重复收集信息和打印排版。并且通过手机通讯录查阅，操作方便，真正提高日常办公交流的效率。

3.即时通信与网上值班

内部即时通信以及网上值班系统，存在工作即时沟通以及对外业务应答不畅的问题。

4.网站安全方面，进一步完善安全措施

增加网络主动防御需求，新增网页访篡改系统。

5.电子邮件系统

提供柯桥区政务办公人员外网邮件服务。

其它软件系统:柯桥区电子政务视联网：按全省“统一领导、统一规划、统一标准、统一管理、统一采购、合同分签、分步实施”的原则组织实施，提供视频会议、多方会话、视频监控等业务，覆盖范围纵向贯穿省、市、县（市、区）、镇（街道、开发区），横向联接省、市、县（市、区）各有关单位。政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统：浙江政务服务网是集行政管理、便民服务、政务公开、数据开放、互动交流等功能于一体，省市县统一架构、多级联动的网上政务服务平台。此外，柯桥区电子政务软件系统还包括视频点播系统、邮件系统等早期建设软件系统。

二、“最多跑一次”各相关系统柯桥区子系统：浙江政务服务网柯桥区分厅、权力运行系统、一窗受理云平台、浙政钉及相关钉应用、浙里办、一证通办系统、基层治理四平台等各系统。

5.2网络交换系统设备管理维护

5.2.1维护要求

保证行政中心（群贤路1661号）及鉴湖大院（鉴湖路129号）内电子政务所有网络交换设备的正常运行，确保柯桥区政务内外网络的正常畅通，定期检测、调试、设置配置等。设备或系统故障须及时处理解决（接入层设备出现故障与损坏要求最迟在8小时内恢复正常运行，核心层设备出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关的费用。配合各联网单位网络接入，做好日常登记管理，解决行政中心（群贤路1661号）及鉴湖大院（鉴湖路129号）内各部门由于网络引起的故障问题。

5.2.2网络设备情况

柯桥区行政中心网络布线为山东浪潮公司建设，2003年4月交付使用。保修期20年。2014年10月区政府对区政府大楼网络进行了主干网络进行了升级，从原千兆网络升级到了当前的万兆网络。2017年因机房搬迁又对原万兆主干网络进行了相应的整改。大楼智能化布线系统的设备有：桥架、配线架、理线架、RJ45模块、终端设备等。

行政中心（群贤路1661号）机房内设备由原维护方维护至2020年10月止。

柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）大楼内网络布线及交换路由设备为杭州信雅达建设，2004年4月交付使用，建设方承诺保修期三年（保修期限已届满）。当前机房内设备维护由原维护方维护至2020年10月止。

5.2.3需继续使用的网络交换设备

2014年12月底前，柯桥区电子政务外网网络将升级到骨干万兆，行政中心内核心、汇聚、楼层交换设备及因特网两条出口链路上的防火墙等安全产品原厂三年质保将在2020年10月底到期。

需继续使用的网络交换设备详见维保设备清单：网络交换系统硬件管理维护。

5.2.4保修要求

清单内网络交换及路由设备，其中打★的关键骨干设备，投标人必须承诺提供原厂保修服务或第三方维护代理商的保修服务，否则作废标处理，如由于产品年代较久，原厂已申明停止服务的（可根据设备型号至原厂官方网站查询），投标人必须承诺提供第三方维护代理商的保修服务，否则作废标处理。

清单内其他的网络交换及路由设备，投标人必须承诺提供原厂或第三方维护代理商的保修服务。中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。

机房内其他若干网络交换及路由设备因网络架构调整暂未使用，若维保服务期间重新利旧使用，投标人须承诺做好设备日常维护和硬件保修服务。

5.3网络安全系统设备管理维护

5.3.1维护要求

保证柯桥区政务网安全系统的正常运行，实时监控、定期检测、调试、设置配置等，及时响应区机关各部门及镇街、村居（社区）、重点企业提出的在使用全区性网络安全系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（设备或系统出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），投标人负责所有与维护相关的费用。

保证柯桥区政务网的安全运行，须对网络病毒及黑客攻击进行实时监控，遇问题及时采取措施解决。

5.3.2网络安全系统情况

继续使用的网络安全设备详见维保设备清单：网络安全系统硬件管理维护；

5.3.3保修要求

清单内网络安全设备，其中打★的关键骨干设备，投标人必须承诺提供原厂保修服务或第三方维护代理商的保修服务，否则作废标处理，如由于产品年代较久，原厂已申明停止服务的（可根据设备型号至原厂官方网站查询），投标人必须承诺提供第三方维护代理商的保修服务，否则作废标处理。

清单内其他网络安全设备，投标人必须承诺提供原厂或第三方维护代理商的保修服务。投标方必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。

5.4服务器系统设备管理维护

5.4.1维护要求

保证柯桥区数据中心机房服务器的正常运行，定期检测维护、调试等，设备或系统故障须及时处理解决（设备与系统出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），投标方负责所有与维护相关的费用。

正在正常工作使用的服务器详见维保设备清单：服务器系统硬件管理维护；

5.4.2保修要求

清单中服务器（备用服务器除外）投标人必须承诺提供原厂或第三方标准保修服务（还在质保期内设备承诺在质保期满后购买维护服务期内原厂或第三方保修服务），否则作废标处理，且出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。

清单内还在质保期内的设备，中标人除做好日常维护工作外，出现问题需及时与原厂商联系解决问题；系统软件中标人需做好日常管理维护，解决系统故障。清单中注明为备用服务器的，中标人需提供这些设备的日常维护和硬件保修。

5.5存储备份系统设备管理维护

5.5.1维护要求

保证柯桥区数据中心存储备份系统及虚拟化系统的正常运行，定期检测维护、调试等，定期备份相应数据，遇设备或系统故障须及时处理解决（存储系统出现故障与损坏要求最迟在48小时内恢复正常运行，其它设备与软件出现故障与损坏要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关的费用。

确保柯桥区EMCAvamarM1200备份系统与赛门铁克BE3600备份系统的正常运行，为柯桥区电子政务网站群、数据库、办公系统、政务服务网等业务系统数据提供定期备份。定期检测维护、调试、设置配置等，及时响应在使用EMCAvamarM1200备份系统与赛门铁克BE3600备份系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），备份中出现的问题进行处理，以及数据丢失后的恢复。中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。

正常工作使用的存储与备份设备详见维保清单：存储备份系统硬件管理维护；

5.5.2保修要求

★维保清单上EMC存储以及EMC网关、EMC交换机、EMC备份一体机必须承诺提供原厂标准保修服务（目前在原厂维保期内的设备承诺在维保期满后提供原厂标准保修服务），否则做废标处理，中标后签合同前提供EMC原厂针对本项目的维保授权函。

▲其它存储与备份相关设备，中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。VmwarevSphere5服务器虚拟化软件中标人需做好日常维护，出现故障需在8小时内修复。并无条件配合及确保做好柯桥柯桥区大数据发展管理中心后续新增服务器及存储的加入与日常维护工作。

5.6柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房设备及系统管理维护

5.6.1维护要求

因2017年5月行政中心A3楼机房搬迁D5楼，原有机房内部分系统与设备已经迁移到柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房使用，中标单位需定期对该机房环境监控、视频门禁、空调、UPS供电系统等做定期检查，保障机房卫生环境，动力环境，确保各系统运行稳定。

确保柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房视频监控系统与环境监控系统的正常运行，对相关环境与设备进行实时监控，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门在使用视频监控系统与环境监控系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。

正在正常工作使用的机房设备详见维护清单；柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房设备及系统硬件管理维护；

5.6.2保修要求

▲以上机房设备，UPS系统及空调投标人需承诺提供原厂或者第三方标准保修服务，其他相关设备中标人必须负责该设备日常维护和硬件保修服务，出现故障需在8小时内修复，无法在规定时间内修复的须提供临时替换设备。

5.7新机房设备及系统管理维护

柯桥区电子政务数据中心机房是柯桥区政府2017年自建的模块化标准机房，位于柯桥区群贤路1661号柯桥区人民政府D5楼，机房面积约600平方米，共有10G骨干网出口带宽。柯桥区政务中心机房为模块化数据中心，总计可供单位使用机架约104个。采用一体化集成理念，集成模块化机房系统、机房装修系统、动力配电系统、空调系统、新风系统、综合布线系统、防雷接地系统、气体灭火系统、气体消防系统、机房环境监控系统、机房环境改造系统。

5.7.1维护要求

以上系统为2017年新建系统，原建设单位提供三年硬件维保工作，中标人负责在整个使用过程中日常的软硬件运维工作，定期对机房设备检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，对相关环境与设备进行实时监控、备份。发现的硬件问题及时提交原建设方，并配合原建设方进行设备的维修。

正在正常工作使用的机房设备详见维护清单：模块化机房系统维护

5.7.2保修要求

▲以上机房设备，中标方负责日常的软硬件运维工作，出现硬件故障及时与原建设方沟通配合解决，出现问题需在8小时内修复。

★同时新机房ups、5台大金空调、施耐德的内机空调系统、外机水冷机组等重要设备，因原建设单位维保至2020年4月，本项目需要在原维保服务期到期后须由投标人承诺提供原厂维保或者第三方的维保服务,否则做废标处理。

5.8网络系统管理维护

5.8.1维护要求

确保柯桥区行政中心及鉴湖大院（鉴湖路129号）网络系统正常运行，定期检查运行情况，对大楼所有网络运行情况进行监控，对日常网络问题进行排查与解决。以及对整个网络系统中其它单位出现问题上门服务或提供技术支持，协助排查。

5.9信息公开系统管理维护

5.9.1维护系统

包括：信息公开系统。

5.9.2维护要求

确保柯桥区信息公开系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，维护信息系统与电子政务其他系统如oa系统之间的接口，及时响应区机关各部门及镇街在使用信息公开系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

根据需要对区信息公开系统进行整体版面更新，原则上一年不多于一次。

5.10网站群系统管理维护（包含网页防篡改系统）

5.10.1维护系统

范围：柯桥区人民政府网站群（基于省平台开发系统）、原网站系统平台（基于拓尔思平台）部门（单位）网站及浙江政务服务网柯桥区子网站。

5.10.2维护要求

确保柯桥区内外网站群的正常运行。主网站和子网站所有问题缺陷的修正（程序bug修正，界面调整和改版、文字错误），应用调整（模块与菜单结构的调整、界面结构的调整、表单界面的调整和修改、表格顺序的调整、添加字段），需根据用户方提出的合理需求，对系统进行改进和完善。

在服务期内，根据实际情况对网站修改调整、子网站新建（免费根据实际需要增加）、数据迁移、网站使用指导；信息更新；日常系统运行情况监测。

在服务期内，负责做好主网站版面及风格的调整，原则上一年不多于一次，用户要求不改动除外。

在服务期内，及时解决系统运行过程中的问题，应不定期对软件功能、数据库运行环境进行调试优化，包括为与其它系统兼容、整合进行的优化和改进，定期备份相应数据。遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行）

确保柯桥区教育局主网站及子网站的正常运行。主网站和子网站的应用调整（模块与菜单结构的调整、界面结构的调整、表单界面的调整和修改、表格顺序的调整、添加字段），需根据用户方提出的合理需求，对系统进行改进和完善。

在服务期内，及时解决系统运行过程中的问题，应不定期对软件功能、数据库运行环境进行调试优化，包括为与其它系统兼容、整合进行的优化和改进，定期备份相应数据。

在服务期内，还应及时解决网页防篡改系统运行过程中的问题，应不定期对软件功能、数据库运行环境进行调试优化，包括为与其它系统兼容、整合进行的优化和改进，定期备份相应数据。

在服务期内，做好省、市对区门户网站的其他要求，如内容修改、数据统计及敦促和协助部门栏目信息更新等等。

负责对各部门（单位）内外网站群进行使用培训。遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行）。

5.11协同办公系统管理维护

5.11.1维护系统

包括：公文交换系统、OA办公系统。（当前由6台服务器系统组成）OA单位数量：120家左右（后期根据实际推广数量将会增加）公文交换单位数量：555家左右（后期根据实际推广数量将会增加）注册单位数：185家左右（后期根据实际推广数量将会增加）已注册用户数：6852名左右（后期根据实际推广数量将会增加）电子印章数量：150套（后期根据实际推广数量将会增加）

5.11.2维护要求

系统运行维护：确保柯桥区OA公文系统与OA办公系统的正常运行，负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。日常维护：

(1)用户注册、调动、停用、删除等，根据实际需求人员权限变动调整。

(2)部门OA新增、系统界面调整、公文模板制作、文件字号调整、公文流程修改等日常维护。

(3)全区书生电子印章系统维护，全区各部门新增电子印章制作、电子印章备份、登记、系统升级以及日常故障维护和修复。

(4)及时响应区机关各部门、镇街及村居（社区）在使用OA公文系统与OA办公系统中遇到的问题并帮助解决。其他维护：

(5)部门OA管理员使用培训。

(6)定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，维护优化协同办公系统与其他系统之间的接口，包括因其他系统升级而导致的接口相应的修改升级等

(7)遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行）。

(8)及时解决系统运行过程中的问题，应不定期对软件功能、数据库运行环境进行调试优化，包括为与其它系统兼容、整合进行的优化和改进，定期备份相应数据。中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

5.12邮件系统管理维护

5.12.1维护系统

包括：外网邮件系统、内网邮件系统。

5.12.2维护要求

确保柯桥区内网邮件系统的正常运行，为机关人员提供邮件服务。相关用户数据的修改与维护，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用内网邮件系统中遇到的问题并帮助解决（提供电话支持服务、电子邮件支持服务、远程登录支持服务、程序补丁和文档更新），遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。

确保柯桥区外网邮件系统的正常运行，为机关人员提供邮件服务。相关用户数据的修改与维护，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用外网邮件系统中遇到的问题并帮助解决（提供电话支持服务、电子邮件支持服务、远程登录支持服务、程序补丁和文档更新），遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。

5.13短信系统管理维护

5.13.1维护要求

确保柯桥区短信系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，保障后续其他业务系统的短信接入工作，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用短信系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

做好短信平台与已有及今后有业务需求的其他电子政务应用系统间的接口对接工作，中标人负责短信平台接口开发改造的所有费用。

5.14视频直播点播服务系统管理维护

5.14.1维护要求

确保柯桥区视频直播点播服务系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用视频直播点播服务系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责本系统正常运行所产生全部费用。

监控平时运行情况，有问题及时处理，网站新视频的增加，以及重要会议的录制。

5.15人大政协系统及紧急信息报送系统管理维护

5.15.1维护系统

包括：人大建议系统、政协提案系统、紧急信息报送系统。

5.15.2维护要求

确保柯桥区人大建议系统、政协提案系统和紧急信息报送系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

5.16网站翻译系统管理维护

5.16.1维护要求

满足柯桥区门户网站英语、韩语、阿拉伯语的日常信息的及时翻译，接到招标方的翻译请求后，中标人需安排专人负责，承担网站翻译、校验、审核工作以及信息发布，保证译文不能出现任何差错和法律纠纷。

一、翻译质量要求

1、译稿应当按照用户方所要求的目标语种（英语、韩语、阿拉伯语共3种）进行提供；

2、译稿电子文档的格式应与原稿的格式一致或与用户方要求格式一致；

3、译稿必须按照用户方提供的排版标准进行排版；

4、如原稿中出现目标语的界面图，译文中的用词应与界面图上的用词一致；

5、如原稿中出现源语言的界面图，中标人不用编辑界面图，但必须把界面图中的语言翻译成目标语，置于该界面图的上方；

6、中标人应确保译稿的正确性、完整性，杜绝笔误，如发生因翻译差错引起的各种纠纷和造成的所有损失，由中标人全部承担。

二、字数统计方法说明

字数统计方式：打开WORD文档字数统计一栏（中文字符和朝鲜语单词）进行核算，如下图例：

▲三、翻译数量要求

译稿在工作日日处理量需确保在350个汉字以上（包括审校所需时间）。

5.17统一用户管理系统维护

5.17.1维护要求

确保柯桥区统一用户管理系统的正常运行，相关用户数据的修改与维护，保障后续其他业务系统的接入工作，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门、镇街及村居（社区）在使用统一用户管理系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

原则上要求做好柯桥区统一用户管理系统与今后新建电子政务应用系统间的接口对接工作，中标人负责所有与统一用户管理(包括与新建电子政务系统实现统一用户管理认证)相关的所有费用。

5.18浙政钉及钉钉端移动办公应用维护

5.18.1维护要求

确保柯桥区钉钉端移动办公应用的正常运行，做好柯桥区浙政钉使用维护。

日常维护：

(1)用户注册、调动、停用、删除等，根据实际需求人员权限变动调整。

(2)部门新增、移动办公系统界面调整及应用功能合并和拆分。

(3)及时响应区机关各部门、镇街及村居（社区）在使用钉钉及钉钉端移动办公系统中遇到的问题并帮助解决。

其他维护：

(5)部门钉钉管理员使用培训。

(6)定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，维护优化钉钉端移动办公与浙政钉平台及其他系统之间的接口，包括因其他系统升级而导致的接口相应的修改升级等

(7) 钉钉端移动办公系统遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行）。

(8)协助做好部门相关应用浙政钉上架的申请和指导工作。

(9)及时解决系统运行过程中的问题，应不定期对钉钉端移动办公系统软件功能、数据库运行环境进行调试优化，包括为与其它系统兼容、整合进行的优化和改进，定期备份相应数据。中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

5.19即时通讯系统维护

5.19.1维护要求

确保柯桥区即时通讯系统的正常运行。对有需求使用即时通讯系统的用户进行用户注册、安装指导和使用培训。定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用即时通讯系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行），中标人负责所有与维护相关(包括系统进一步优化与BUG修改)的费用。

5.20柯桥区政务虚拟化平台的维护

5.20.1维护要求

根据虚拟化平台运维规范，对虚拟化平台基础架构提供专业化的安全保障和日常运维。提供虚拟化平台网络设备、服务器、安全设备、存储、PC等终端设备的日常巡检、系统升级、故障处理、性能调优、技术咨询、攻防测试、应急演练等7*24小时服务；保证至少一人7（天）*8（小时）常驻。

5.21政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统管理维护

浙江政务服务网是集行政管理、便民服务、政务公开、数据开放、互动交流等功能于一体，省市县统一架构、多级联动的网上政务服务平台。其建设目标是，通过推动权力事项集中进驻、网上服务集中提供、政务信息集中公开、数据资源集中共享，实现全省各级政府机构服务事项一站式办理、权力运行全流程监督，逐步形成服务规范化、体验便捷化、建设集约化、资源共享化的覆盖全省的“政务超市”。为确保全省“一张网”的整体性，浙江政务服务网各技术平台和业务系统按照“统一门户、统一认证、统一申报、统一查询、统一互动、统一支付、统一评价”的要求规划，遵循“顶层设计、统分结合，整合提升、共建共享，需求导向、便民务实，先易后难、分步实施”的建设原则。在统筹规划的同时，由各地、各部门按照统一架构和标准分级分层实施，在统一的大平台上形成各地的特色服务与工作亮点。

在技术框架上，浙江政务服务网依托省电子政务外网，在整合全省政府门户网站群和各级行政服务中心、便民服务中心的行政审批等电子政务系统基础上，按照省市县三级平台的模式构建，基本框架为“1+3+2”。一个服务门户+三大基础支撑平台+两大保障体系。

5.21.1维护内容

包括：相关硬件以及政府用户认证中心、政务网站集约化平台管理后台。政务服务网单位数量：130家左右

已注册用户数：3800名左右

5.21.2维护要求

在硬件方面为政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”系统提供合理的虚拟化硬件支持，系统方面为人员注册及权限开通，配合开发商对村镇模块进行个性化定制。定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，及时响应区机关各部门及镇街在使用系统中遇到的问题并帮助解决，遇设备或系统故障须及时处理解决（系统出现故障与崩溃要求最迟在24小时内恢复正常运行）。

系统日常维护：

(1)用户注册

(2)密码重置。

(3)相关业务系统的用户同步。

(4)不进中心事项用户授权。

其他维护：

1)部门使用遇到问题，尽量给出解决办法，区部门不能解决的，联系省相关单位解决。

2)政务服务网乡镇站点制作，修改。

3)配合大数据中心做好相关技术支持工作及在后续工作中需大数据中心负责部分。

5.22技术咨询与技术支持服务

1.确保柯桥区运维系统的正常运行，并使用运维系统做好相关单位通过运维系统提交的维护工作内容。

2.做好浙江省电子政务视联网技术咨询与技术支持服务。

3．做好浙政钉与浙里办及其他“最多跑一次”各相关系统的柯桥区日常管理维护工作与技术支持服务工作。

4.做好柯桥区电子政务各系统的数据备份工作及出现故障后的及时恢复工作。

5.柯桥区电子政务各系统软硬件设备升级时，需配合柯桥区大数据发展管理中心进行系统及数据迁移以及其它相关工作。

为柯桥区的电子政务建设、管理、维护提供全方位技术咨询与技术支持、技术把关服务，协助招标方进行柯桥区电子政务长远规划等，中标人承担本公司与此相关所发生的全部费用。

5.23其它要求

★1、中标人承诺须保证常驻维护技术人员至少为4人或4人以上三年常驻现场。并要求工作时间保证至少四人8小时常驻，节假日保证至少一人8小时常驻，上级部门规定的需24小时值班的重要节假日保证至少一人24小时常驻。由采购人提供驻场场地，常驻人员其他所有费用包含在投标报价中，请投标人综合考虑。中标人须承诺常驻技术人员为本单位正式员工或本单位用人单位的临时合同员工，若中标在签订合同之前须提供相应的证明文件。

★2、投标人须承诺本项目机房及软硬件系统所有提供的原厂维保或第三方维保服务从中标后合同生效之日起生效，相应设备或系统的原厂维保与第三方维保均须在合同签订后15天内提供到位；

投标人须承诺不得把本项目整体转包给其他第三方公司实施运行。

▲3、属于绍兴市柯桥区委区政府及柯桥区大数据发展管理中心职责范围内的电子政务其它技术管理、技术维护工作，中标人负责所有与此相关所发生的全部费用。

5.24维护清单

5.24.1柯桥区鉴湖大院机房设备及系统管理维护清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 数量 | 单位 | 维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房UPS系统 |  |  |  |  | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 |
| 1 | UPS（模块化） | 台达超越C80K,容量≥80KVA，原装标配 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电池（2小时） | 易能12V/100AH | 80 | 只 |  |
| 3 | 电池箱 | 国产20节装 | 4 | 个 |  |
| 4 | 电池跟主机保护开关 | 国产 | 1 | 套 |  |
| 5 | 80KVAUPS输入输出连接电缆 | 远东ZRYJV-50mm2*3+35mm2*2 | 18 | 米 |  |
| 二、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房静电释放系统 |  |  |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 1 | 机房等电位直流静电释放 | 浪涛3*30铜排、六面体等电位接地 | 42 | m2 |  |
| 三、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房防雷接地系统 |  |  |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 1 | 防浪涌保护器（一级） | TOWE65KA/4P | 1 | 套 |  |
| 2 | 防浪涌保护器（信号） | TOWETTS-RJ45-E100/4S | 8 | 套 |  |
| 3 | 防雷器安装附材 | 国产 | 1 | 项 |  |
| 4 | 联合接地连接电缆 | 远东BVR25mm2 | 1 | 项 |  |
| 四、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房空调、新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调1（鉴湖路129号） | 依米康SDA121,13.2KW制冷量 | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 |
| 2 | 大金空调 | （RY71/FCY71） | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 |
| 3 | 大金空调 | （RZQ125/FCQ125） | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 |
| 4 | 定频机冷暖落地式空调 | 三菱Psh-3jakh-s | 1 | 套 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 |
| 5 | 机房新风机 | 亚都200m3/H | 1 | 套 | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 6 | 新风风管及风口 | 国产300*300mm | 1 | 套 | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 五、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房门禁、图像监控系统 |  |  |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 1 | 门禁控制主机（指纹密码） | 中控F7 | 1 | 台 |  |
| 2 | 磁力锁 | 国产单门 | 1 | 套 |  |
| 3 | 开关电源 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 4 | 出门按钮 | 国产12V/5A | 1 | 个 |  |
| 5 | 管理软件 | 中控 | 1 | 套 |  |
| 6 | 辅助材料（含管线） | 国产 | 1 | 项 |  |
| 7 | 彩色半球摄像机 | ABC1/3″SONYCCD,420线,0.8Lux（F1.2)逆光补偿,DC12V | 3 | 只 |  |
| 8 | 电源 | 国产24V | 3 | 只 |  |
| 9 | 4路嵌入式硬盘录像机 | 海康威视DS-8004HS-S | 2 | 台 |  |
| 10 | 硬盘 | 迈拓320G | 8 | 个 |  |
| 11 | 液晶显示器 | 三星19" | 1 | 台 |  |
| 12 | 安装辅材（含视频线和电源线及管子） | 国产 | 1 | 项 |  |
| 六、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房环境集中监控系统1 |  |  |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| 1 | 漏水感应绳 | 力禾WM-AL | 1 | 根 |  |
| 2 | 漏水报警器 | 力禾WM-SS-5810，10米 | 1 | 套 |  |
| 3 | 温湿度探测器 | 力禾S3-RHT | 1 | 套 |  |
| 4 | 信号采集器 | 力禾PDM-08，11路模拟量检测、8路开关量输入、232/485输出、4路控制输出、1U机架式安装 | 2 | 套 |  |
| 5 | 智能通讯器 | 力禾SCT-04，4个RS232/RS485输入，1个10M/100Mbps输出，1U机架式安装具有端口突波保护功能 | 2 | 套 |  |
| 6 | 监控系统软件平台 | 力禾信息安全运行保障集中管理系统(含配电、UPS、温湿度、漏水检测） | 1 | 套 |  |
| 7 | 接线单元 | 力禾PDM-CU | 1 | 套 |  |
| 8 | 辅助材料及配件 | 国产 | 1 | 批 |  |
| 七、柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）内机房气体消防系统 |  |  |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |
| A报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警及气体灭火控制盘 | 海湾JB-QB-GST200/32Z | 1 | 台 |  |
| 2 | 紧急启停按钮 | 海湾LD-8318 | 1 | 只 |  |
| 3 | 声光报警器 | 海湾HX-100B | 2 | 只 |  |
| 4 | 消防电源 | 海湾DY-100 | 1 | 只 |  |
| 5 | 底座 | 海湾DZ-02 | 4 | 只 |  |
| 6 | 温感 | 海湾JTW-ZCD-G3N | 2 | 只 |  |
| 7 | 烟感 | 海湾JTY-GD-G3 | 2 | 只 |  |
| 8 | 切换模块 | 海湾LD-8329 | 1 | 只 |  |
| 9 | 打印机模块 | 海湾GMP-16 | 1 | 只 |  |
| 10 | 放气指示灯 | 海湾LD-8317A | 2 | 只 |  |
| 11 | 线管 | 国产G20 | 60 | m |  |
| 12 | 导线 | 国产ZR-RVS2×1.5MM2 | 2 | 100m |  |
| 13 | 导线 | 国产ZR-BVR1.5MM2 | 2 | 100m |  |
| B灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 70L单瓶七氟丙烷灭火装置 | 新纪元ZHG2.5-1×70 | 2 | 套 |  |
| 15 | 灭火剂 | 新纪元HFC-227ea | 115 | 公斤 |  |
| 16 | 启动管路 | 新纪元DN6 | 20 | 米 |  |
| 17 | 安全隔离装置 | 新纪元AGZ | 1 | 套 |  |

- 5.24.2新机房设备及系统管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 2 | 机房装修系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 3 | 动力配电系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 4 | 空调系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 5 | 新风系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 6 | 综合布线系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 7 | 机房环境监控系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 8 | 机房视频监控系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 9 | 防雷接地系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |
| 10 | 消防报警系统 | 1 | 项 | 2017年4月 | 原厂保修至2020年4月 |  |

注：★新机房内2台施耐德200KVA UPS，新机房内5台大金空调、施耐德的内机空调系统、外机水冷机组等重要设备需要在原维保服务期到期后须由投标单位承诺购买原厂维保或者第三方的维保服务，否则做废标处理。

- 5.24.3网络交换设备维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为千兆MPLS核心交换机S8508 | 1 | 台 | 2007年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 2 | 华为千兆核心交换机S6506 | 1 | 台 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 3 | 旧华为千兆汇聚交换机S9303 | 2 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 4 | 华为百兆接入交换机S3700 | 34 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 5 | 华为S5700交换机 | 3 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 6 | 柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）大楼内电子政务网若干楼层交换机 | 1 | 批 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 7 | 政务内网华为交换机Quidway3928P－EI | 7 | 台 | 2009年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 8 | 政务外网接入交换机S3600-52P-SJ | 9 | 台 | 2008年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 9 | 万兆负载均衡设备F5BIG-IP4000S | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 | 业主方在2020年10月底前完成新设备替换。 |
| 10 | 核心交换机 CE12808 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 | 业主方在2020年10月底前完成新设备替换。 |
| 11 | 汇聚交换机（A楼东楼、西楼） S9303 | 4 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 |  |
| 12 | 汇聚交换机（B、C、D楼）S6700-24-EI | 6 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 |  |
| 13 | 48口万兆上行接入交换机（A楼东、西楼、B、C、D楼）S5700-52X-LI-AC | 59 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 |  |
| 14 | 24口万兆上行接入交换机（服务器接入、会议室接入） S5700-28X-LI-AC | 5 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的维保服务至2020年10月 |  |
| 15 | 楼层综合布线系统 | 1 | 项 | 2014年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |

- 5.24.4网络安全系统设备管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天融信NGFWL+C17:E22P060-UF(TG-5628) | 1 | 台 | 2010年 | 原维护单位购买第三方标准保修服务至2020年10月 | 内网防火墙及教育专网 |
| 2 | 天融信NGFWLP060-UF(TG-5564) | 1 | 台 | 2008年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 | 社保专网 |
| 3 | 深信服AC-6000上网行为管理 | 1 | 台 | 2010年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 4 | 天融信防火墙 NGFW4000-UF-TG-61140 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2020年10月 | 业主方在2020年10月底前完成新设备替换。 |
| 5 | 天融信SSL&IPSECVPN TV-41604-VONE | 1 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 6 | 深信服上网行为 管理设备AC- H10000 | 2 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2020年10月 | 业主方在2020年10月底前完成新设备替换。 |
| 7 | 深信服SSLVPN-H6300 | 1 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2020年10月 |  |
| 8 | 网站防护设备金电网安网站防护系统v2.0-T5000 | 1 | 台 | 2015年10月 | 原维护单位购买第三方的标准服务至2020年10月 |  |
| 9 | 网神SecGate3600-G30 | 1 | 台 | 2017年1月 | 原厂保修服务至2020年1月 | 市政务网 |
| 10 | 网神SecIPS3600-P9000-LG13M | 2 | 台 | 2017年8月 | 原厂保修服务至2020年8月 |  |
| 11 | 360WSIMS-1000-WIDS1000B网站入侵预警系统 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修服务至2020年8月 |  |
| 12 | 360 虚拟化安全管理系统V6.1 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修服务至2020年8月 |  |

- 5.24.5服务器系统管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网虚拟化服务器1IBMx3850PC服务器 | 1 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 2 | IBMx3650PC服务器 | 5 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 | 视频点播系统及新老环控系统 |
| 3 | 外网虚拟化服务器DELLR910PC服务器 | 1 | 台 | 2013年4月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 4 | 内网虚拟化IBMx3850X5PC服务器 | 3 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 5 | 数据库IBMx3850X5PC服务器 | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 6 | 外网虚拟化及办公系统IBMx3650M4PC服务器 | 5 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 7 | 内外网虚拟化DELLPowerEdgeR920 | 2 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 8 | 邮件服务器DELLPowerEdgeR920 | 1 | 台 | 2014年10月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 9 | 华为RH5885V3内网虚拟化服务 | 4 | 台 | 2015年12月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 10 | 华为RH5885V3 | 1 | 台 | 2017年5月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 11 | 视频采集研华工控机 | 3 | 台 | 2008年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 | 视频点播系统 |
| 12 | IBMx365PC服务器 | 2 | 台 | 2005年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 | 备用 |
| 13 | IBMx345PC服务器 | 4 | 台 | 2003年 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 14 | IBMx346PC服务器 | 1 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 15 | IBMX3650M2 | 1 | 台 | 2010年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 16 | IBMX3850M2 | 1 | 台 | 2010年4月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 17 | IBMx3620M3PC服务器 | 1 | 台 | 2006年12月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 18 | IBMP630小型机 | 2 | 台 | 2003年5月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 19 | IBMP570小型机 | 1 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 20 | IBMDS4300存储设备 | 1 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 21 | IBM3582磁带库 | 1 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 22 | IBM2026光纤交换机 | 2 | 台 | 2006年1月 | 原维护单位提供设备的日常维护和硬件保修至2020年10月 |  |
| 23 | WINDOWSSERVER2003 | 1 | 套 | 2008年4月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 24 | WINDOWSSERVER2008 | 1 | 套 | 2011年4月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 25 | Vmwareexsi | 1 | 套 | 2013年 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 26 | 视频直播点播系统软件 | 1 | 套 | 2008年4月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 | 视频直播系统 |

- 5.24.6存储备份系统设备管理维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★EMCVNX5300存储 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 2 | ★EMCVNX5500存储 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 3 | 内网光纤交换机EMCDS300B | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 4 | 赛门铁克BE3600备份一体机 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 5 | VmwarevSphere5服务器虚拟化软件 | 1 | 套 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 6 | RECENTAKS432KVM切换设备 | 2 | 台 | 2013年7月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 7 | EMCDS300B外网光纤交换机 | 2 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位提供保修服务至2020年10月 |  |
| 8 | ★EMC5500扩容设备 | 3 | 套 | 2015年8月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 9 | ★EMC5300扩容设备 | 1 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 10 | ★EMCAvamarM1200备份一体机 | 1 | 台 | 2015年8月 | 原维护单位购买第三方的标准保修服务至2020年10月 |  |
| 11 | ★EMCVNX5600 | 1 | 套 | 2017年3月 | 原厂保修至2020年3月 |  |
| 12 | ★EMCVPLEX | 2 | 套 | 2017年3月 | 原厂保修至2020年3月 |  |
| 13 | ★EMC存储VNX5500扩展柜2.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 14 | ★EMC存储VNX5500扩展柜3.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 15 | EMC存储硬盘 | 25 | 块 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 16 | EMC存储硬盘 | 15 | 块 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 17 | ★EMC存储VNX5600扩展柜3.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 18 | EMC存储硬盘 | 12 | 块 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 19 | EMC存储硬盘 | 15 | 块 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 20 | ★EMC存储VNX5300扩展柜2.5寸 | 1 | 套 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 21 | EMC存储硬盘 | 25 | 块 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |
| 22 | ★EMC光纤交换机 | 2 | 台 | 2017年8月 | 原厂保修至2020年8月 |  |

- 5.24.7绍兴市柯桥区公共安全视频图像共享平台维护

2019年新建系统，其中视联动力设备原厂提供5年质保，其他服务器存储设备为3年原厂质保，投标方须提供系统日常管理维护工作。

- 5.24.8软件及应用系统维护清单

| 序号 | 名称品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购日期 | 规格及参数要求 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统管理维护 | 1 | 项 |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 2 | 四办PC个人电脑系统管理维护 | 1 | 项 |  |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 3 | 信息公开系统管理维护 | 1 | 套 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 4 | 网站群系统管理维护（包含网页防篡改系统） | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 5 | 协同办公系统 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 6 | 邮件系统管理维护 | 2 | 套 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 7 | 短信系统管理维护 | 1 | 套 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 8 | 视频直播点播服务系统管理维护 | 1 | 项 | 2008年4月 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 9 | 电子政务FTP管理维护 | 1 | 项 | 2013年4月 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 10 | 电子政务DNS系统管理维护 | 1 | 项 | 2013年4月 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 11 | 备份系统管理维护 | 2 | 项 | 2013年4月 2014年10月 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 12 | 人大政协系统管理维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 13 | 柯桥区鉴湖大院（鉴湖路129号）机房监控系统管理维护 | 1 | 项 | 2009年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 14 | 网站翻译系统管理维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位聘专业翻译公司服务至2020年10月 |  |
| 15 | 统一用户管理系统维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 16 | 浙政钉移动办公系统及紧急信息报送系统 | 1 | 项 | 2019年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 17 | 即时通讯系统维护 | 1 | 项 | 2014年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 18 | 政务服务网柯桥区分厅及“最多跑一次改革”各系统的维护 | 1 | 项 | 2015年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 19 | 柯桥区虚拟化平台的维护 | 2 | 项 | 2013年 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |
| 20 | 其他技术咨询与技术支持服务 | 1 | 项 | 本项目的服务时间内 |  | 原维护单位现场服务至2020年10月 |  |

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标供应商以浙江省政府采购网中标公示为依据，按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1本项目的合同文件包括下列附件：采购文件（包括采购补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款：

6.3.1质量要求：

合格 且必须符合本标文第五部分所有条款要求及国家法律法规、行业标准。

6.3.2 工期要求：

详见前附表第9项。

6.3.3 培训

6.3.3.1 在项目维护期间，应组织对采购人相关操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

6.3.3.2 中标供应商应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

6.3.3.3 中标供应商应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

6.3.4 检查、考核：

6.3.4.1由采购人负责进行验收。

6.3.4.2采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

6.3.4争议解决

6.3.4.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，采购人与中标供应商双方应通过友好协商解决。

6.3.4.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

6.3.4.2.1双方达成仲裁协议，向采购人所在地的仲裁机构申请仲裁。

6.3.4.2.2向有管辖权的人民法院起诉。

6.4其他要求：

中标供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6专利权

6.6.1 供应商应承诺保护采购人在使用合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

6.7结算原则

6.7.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

6.7.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

6.8付款方式

6.8.1本招标项目服务期限三年，合同实行一年一签，服务期限从2020年10月21日至2023年10月20日。

6.8.2本项目不支付预付款，前二年的付款方式为：履行合同半年后 30 天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方与采购人确认后，采购人付一年合同额的50%；履行一年合同期满后30天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方确认并提供相应监理报告，采购人邀请专家对相关维护工作验收通过后，采购人付一年合同额的 50%。

第三年的付款方式为：履行合同半年后 30 天内，如中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告，经监理方与采购人确认后，采购人付一年合同额的 50%；在合同期满前 3 个月内，采购人对本服务项目重新招标，中标供应商须对后续重新招标产生的中标人做好全部服务内容的技术培训与交接工作，并且中标供应商按照合同规定提供服务无差错并提供相关维护验收报告及后续重新招标产生的中标人出具接受技术培训与交接工作认可书，经监理方确认并提供相应监理报告，采购人邀请专家对相关维护工作验收通过后，在履行一年合同期满后采购人付一年合同额的 50%。

6.9 签订合同时间：按中标通知书要求。

6.10采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.11 其他

6.11.1合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1提供服务的时间：

7.1.1本项目的服务时间：签订合同后开始计时，服务期三年。

7.2 本招标项目服务期限三年，合同实行一年一签。本项目合同自签订生效起计算，在履行一年合同期满前30日内双方再协商续签下一年合同事宜。

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，由采购人组织进行开标。

8.1.2 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.1.3采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

8.1.4采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

8.1.5本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1.5.1若采购人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

8.1.6采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1.6.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.1.6.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.1.6.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.1.6.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.1.6.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

8.1.7 开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

8.1.8 开标顺序为：先查验资信证明文件、其次开商务技术标、最后开价格标。资格（资信）证明文件、商务技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1采购人将组织评标委员会进行评标，依照本采购文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 供应商详细的服务技术方案和实施计划；

8.2.2.2 投标价格是否具有优势；

8.2.2.3 对采购文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.4 供应商的综合实力、业绩及信誉等；

8.2.2.5 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.6 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：采用综合评分法

8.3.1 投标人根据采购人所需的柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目的服务内容、服务要求等进行标书制作和报价。

8.3.2 经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为第一中标候选人，若最高总得分出现并列时，以报价低者为第一中标候选人；若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

8.3.3具体评分方式详见“评标办法”。（附件九）

8.4 定标：按本采购文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，采购人将予以废标，并重新组织采购。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的；

8.5.2供应商的报价均超过了采购人上限价或采购预算，采购人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 采购人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应采购文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件或投标文件的开标一览表（报价表）未加盖供应商公章的；

8.7.2 未按采购文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按采购文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件要求提供资格∕资信证明文件的。

8.7.7 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

8.9 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

# 投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

# 十、其他事项

10.1采购活动全过程由柯桥区公证处实施公证。

10.2本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.3本次招标采购监督管理部门：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，监督电话：0575-84130780

10.4凡参加开标会的供应商，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

采购人：绍兴市柯桥区大数据发展管理中心

采购代理机构：绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司

2020年  月  日

# 附件一：投标函

绍兴市柯桥区大数据发展管理中心：

我单位认真研究了编号为          的关于                       的采购文件，愿意遵守采购文件的所有要求，承担采购文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的相关维护及技术支持的所有服务任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照采购文件的要求，完成本项目的服务、验收并交付使用。

3、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本服务质量承诺为        。

7、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

8、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人（或分公司负责人）授权书

（采购人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵中心组织的                    采购的招标活动。代理人在报名、投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）

项目名称：

采购编号：

单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 综合报价（元/年） | 服务年限 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯桥区电子政务机房及软硬件系统维护与技术支持服务项目 |  | 3年 |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

说明：1、每年综合报价为包含所有相关费用的价格 。

供应商（盖章）：	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年	月	日

# 附件四：投标技术方案和人力资源安排

（由供应商自行填写）

主要包括：对本项目技术要点阐述、维护技术方案、技术措施和人力资源安排等。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

# 附件五：技术偏离表

| 编号 | 项目名称 | 招标技术 参数要求 | 投标技术 参数响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

# 附件六：投标承诺书

：

我公司自愿参加          项目的采购招标活动，完全遵守采购文件的所有要求，并作如下承诺：

我公司提供免费质保期后的保修办法及费用（如有）：

供应商（公章）：                  法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

# 附件七：投标提问书

：

我们认真阅读了                          采购项目的采购文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受采购文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请采购人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

联系电话：                 投标供应商：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签名）

年    月    日

# 附件八：答疑纪要

各投标供应商在研究了                        采购项目的采购文件等有关资料后，各投标供应商于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和采购文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对采购文件补充说明如下：

1、

2、

采购人：                   （盖单位章）

采购代理：                 （盖单位章）

年  月  日

# 附件九：评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总 则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的商务技术标、价格标要求，对投标文件进行综合分析评价。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会按相关规定共由5人及以上单数组成。

三、评标程序

1、开标后，首先验证供应商资格，评标委员会对投标书进行符合性审查。再对供应商资质、资信、及方案进行评审；凡投标书设备、技术的实质性内容严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求者，经评标委员会及采购人认定，作为无效投标予以废除。

2、采用综合评分法，评标委员会委员将根据供应商的商务技术标等内容对投标文件进行分析、评议、打分，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。商务技术标评审结束后，依次开价格标，评标委员会委员审核价格标，并计算分值。

3、具体评审步骤和方法：

①第一步，由评标委员会对通过资格审查的供应商的商务技术标进行评审打分。评审打分完成后向供应商公布商务技术标分值。

②第二步，开启价格标，对各供应商的价格标由评标委员会统一评审进行计算评分。

③第三步，计算出各供应商的总得分。

4、编写评标报告。

5、根据中标结果在柯桥区公共资源交易中心指定的媒体上公示。

四、评分项目说明

1、商务技术分+价格分总分为100分，评标委员会成员评分在得分栏中填上分值。

2、商务技术标70%，即满分70分。评标委员会成员按各供应商的商务技术标内容充分审核、讨论、评议后，按评分细则进行独立评判、打分。各供应商商务技术标的最终评分值为评标委员会各成员评分值的算术平均值。

3、价格标30%，即满分30分。评标委员会成员按评分细则对各供应商的报价进行统一计算评分。

4、专家打分分值保留小数点后1位。统计或计算分值时的精度最终精确到小数点后2位。

五、评分细则

1、商务技术评分标准（70分）

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位技术力量 | 1.投标人项目经理具有高级信息系统项目管理师证书的，得4分； 2.投标人项目团队人员中具有机电工程二级及以上建造师证书的，得2分； 3.投标人项目团队人员中具有HCIE工程师证书的，每有一名得1分，最高得2分。 4.投标人项目团队人员中具有H3CCE工程师证书的，每有一名得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，以上所列技术人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供近3个月（2020年4月至2020年6月）的社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 |
| 2 |  | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系标准证书、ISO27001信息安全管理体系证书、环境管理体系认证证书ISO14001、质量体系认证证书ISO9001的，全部具备的得8分，每缺一项扣2分，扣完为止； 注：投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
| 3 | 案例 | 投标人自2017年1月以来（以合同签订时间为准），具有类似机房维护项目的成功实施案例的，每有1个案例得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供案例合同复印件需加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 技术方案 | 对项目的整体理解情况，主要有： 1、对政府综合性电子政务维护的理解；优得3分，良得2分，一般得1分。 2、对本项目的需求分析的正确性；优得3分，良得2分，一般得1分。 | 6 |
| 5 | 整体维护方案 | 根据维护方案的符合程度进行评比打分，有重大偏离的不得分，基本满足或高于招标文件要求得满分22分，参数中打“★”的条款为必须满足项，不满足做无效标处理。打“▲”的条款每负偏离一项扣2分，其他条款每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。 | 22 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案进行评分： 1.售后服务队伍： 售后服务负责人具有ICT高级工程师证书的得2分； 注：投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，为保证售后服务质量，以上所列维护人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供近3个月（2020年4月至2020年6月）的社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。 2.售后服务网点设置及相应时限：投标人提供售后服务机构名称、联系电话等清单，并提供房屋产权证明材料复印件或房屋租赁合同复印件得1分；投标人承诺接到招标人通知后1小时内到岗的得4分，2小时内到位的得2分，3小时内到位的得1分，超过3小时的不得分。 | 7 |
| 7 | 常驻现场技术服务人员 | 1、常驻人员达4人及以上的得2分，2-3人得1分，低于2人不得分； 2、常驻人员要有较好的现场技术处理能力，根据是否有类似项目驻点服务经验及能力打分。注：投标文件中提供类似驻点项目业主单位出具的加盖公章的人员服务评价意见表。优得8分，良得5分，一般得3分。 | 10 |
| 8 | 培训方案 | 提出的技术培训方案等内容是否完整、科学合理横向比较后综合评定，优得3分、一般得2分、差的得1分，没有不得分。 | 3 |
| 9 | 合理化建议 | 提出的合理化建议的科学性、合理性，为采购人考虑的周到性、全面性横向比较后综合评定，优得1分、一般得0.5分、差的得0分。 | 1 |
| 10 | 投标文件制作 | 根据投标文件的编写质量，内容完整性、准确性、可检索性和简洁程度等横向对比综合评分。优得1分、一般得0.5分、差的得0分。 注：投标文件不应以大量与本项目要求无关的内容充数。 | 1 |

2、价格分评分标准

价格标30%，即满分30分。

价格标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的设备或项目免费提供）。

价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。小数点保留2位。

有效报价是指小于或等于采购人上限价的报价。上限价为每年158万元，三年474万元，超过上限价的报价作无效标处理，直接予以淘汰。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。