绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目

采

购

文

件

| 项目编号： | YCDL2020-07-0076 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市越城区水利局 |
| 采购代理机构： | 绍兴市奋进工程造价咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市越城区财政局 |

二○二○年八月

目录

第一章采购公告	1

第二章投标人须知	4

一、前附表	4

二、采购文件	5

三、投标文件	7

四、开标评标	10

五、合同签订及履约	14

第三章采购需求	16

一、货物清单及技术要求	16

二、商务要求	16

第四章拟签订合同的主要条款	17

第五章评标办法及标准	21

第六章投标文件格式附件	22

第七章询问、质疑及投诉	43

一、供应商询问	43

二、供应商质疑	43

三、供应商投诉	44

# 第一章  采购公告

项目概况(绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目)招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（以下简称“政采云平台”），网址http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于 2020年9月11日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：  YCDL2020-07-0076

项目名称：绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目

预算金额(元)： 5478867

最高限价(元)： 5478867

采购需求：

标项一：

标项名称：绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目

数量：   不限

预算金额（元）：  5478867

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注： 无

合同履行期限：  详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  采购国产、扶持中小企业、节能环保政策

4．特定资格条件：

投标人需具备光纤覆盖及固定网运营能力的通信运营商及其分支机构，或者具有安防工程三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得具备独立法人资格的总公司授权后可独立参加政府采购活动。投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。

## 三、获取招标文件

时间：/至2020年09月11日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：登陆政采云平台在线获取（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体牵头人须获取采购文件）

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月 11日 9点 00 分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线递交，不接收纸质投标文件。

开标时间： 2020年9月11日 9点00分

开标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/；现场开标地点：绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心  333 室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：详见采购文件“采购公告补充事项”。（重要）

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　绍兴市越城区水利局

地址：　　绍兴市越城区延安路

传真：　　88374450

项目联系人（询问）：　　梁先生

项目联系方式（询问）：　　0575-88374450

质疑联系人：　　吴先生

质疑联系方式：　0575-88249301

2.采购代理机构信息

名 称：　绍兴市奋进工程造价咨询有限公司

地址：　　绍兴市城南大道546号怡兰轩205-206室招标代理部

传真：　　0575-88622279　　15857588290

项目联系人（询问）：　　周女士

项目联系方式（询问）：　　0575-88622279

质疑联系人：　　冯利

质疑联系方式：　　13757597297

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：　　　　绍兴市越城区财政局

地址：　　　浙江省绍兴市人民东路1187号

传真：　　　　　　/

联系人：季扬

监督投诉电话：　0575-85221643

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购公告补充事项

- 采购组织类型：   分散采购

- 采购类别：   货物

- 采购方式：     公开招标

- 资格审查方式：资格后审。

- 注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、请投标供应商务必认真学习网上相关培训课程。电子化交易准备工作详见http://www.sxyc.gov.cn/art/2019/9/11/art_1559761_38044415.html  《关于做好政府采购项目电子化交易准备工作的通知》。

4、供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

5、CA申领需要时间，请各潜在投标供应商及时办理和绑定。

6、获取采购文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

7、需登陆政采云平台后在交易系统内获取采购文件，只网站下载不视为获取。

8、预留充足时间上传加密电子投标文件（建议提前一天，供应商解密电子投标文件前处于加密状态）。

六、采购公告及更正公告发布网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html公共资源交易板块。更正公告请自行登录政采云平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

七、质疑和投诉：

供应商认为采购公告中的资格条件、获取采购文件时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或加盖供应商电子签章的数据电文形式（不接受扫描件、复印件或图片）向采购机构提出质疑（对采购文件其他内容的质疑及投诉需在按采购公告要求的方式获取采购文件之后提出，否则不予受理。）质疑受理地点：绍兴市奋进工程造价咨询有限公司（浙江省绍兴市城南大道546号怡兰轩205-206招标代理部）；联系人：冯利；联系电话：0575-88622279；邮编：312000；数据电文接收邮箱：553044168@qq.com。质疑书格式详见采购文件第七章。

供应商对质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、供应商入驻：

参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须入驻浙江省政府采购供应商库，接受采购机构的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过政采云平台（http://www.zcygov.cn）进行入驻申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。越城区内企业入驻咨询电话：0575-89116928；非越城区内企业入驻详询当地集中采购机构；浙江省外企业入驻咨询电话：400-881-7190

供应商入驻操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD

第二章投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 是否提供样品：/ |
| 4 | 是否演示：/ |
| 5 | 是否组织现场踏勘：/ |
| 6 | 投标文件份数：上传加密电子投标文件一份，准备备份加密电子投标文件一份。鉴于本次采购为电子交易，本采购文件中要求供应商提供的证明材料原件、复印件等均只需提供相应扫描件或图片，不作纸质资料核验，如有前后不一致，以此为准。 |
| 7 | 履约保证金及缴退方式：(合同价的5%，签订合同前缴纳） 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 分包与转包：本项目不得分包与转包。 |
| 9 | 采购代理服务费： 中标人须向招标代理机构交纳代理服务费： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，收费标准参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）收取。 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%，100万至500万部分为1.1%，500万至1000万部分为0.8% 。由中标单位向采购代理机构交纳。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴市奋进工程造价咨询有限公司 开户银行: 中国工商银行绍兴牡丹支行 账号：1211016339200003967 （3）领取中标通知书前交纳。 |
| 10 | 解释：凡涉及本采购文件的解释权属于采购机构。 |
| 11 | 成交供应商放弃成交资格或因质疑、投诉被取消成交资格或拒签合同的，本项目将重新组织采购，评审过程或评审结果存在程序违规、审查失误、评分不当、统计错误的应当予以纠正，不再重新组织采购。 |

二、采购文件

1. 采购文件效力

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2投标人对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。

2、名词定义

2.1“采购代理机构”：集中采购项目的采购代理机构为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，分散采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定行使采购活动组织等事宜。

2.2“采购机构”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “投标人”指已经按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。“潜在投标人”指未按采购公告要求获取采购文件的投标供应商。

2.6 “授权代表”即“投标人代表”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。授权代表应当为投标供应商供应商（包括授权供应商）的在职职工或退休返聘职工。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“实质性响应条款”：投标人必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8“投标人公章”指投标人法定名称章（或其电子签章）。

2.9“投标有效期”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同的事宜。

3、政府采购政策性规定

3.1采购本国产品

除采购文件明确允许采购进口产品外，集中采购目录内或限额标准（20万元）以上的产品应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

3.2扶持中小企业

非专门面向中小企业的采购项目，对投标人及其提供的核心产品（核心产品清单详见第三章采购需求）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）第二条规定的小型和微型企业的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审（不作为合同签订依据）。非单一产品采购项目，投标的核心产品均为小型、微型企业制造的产品，即视为提供小型、微型企业制造的产品；服务类项目则投标人为小型、微型企业即可享受评审价格折扣。

中小微型企业按照采购文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其证明材料。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。《残疾人福利性单位声明函》需与中标公告同时发布，接受社会监督，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，中标结果无效，且依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3节能环保政策

投标产品若属于节能（环境标志）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

本次采购的货物有属于政府强制采购节能产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须提供获得节能产品认证的货物，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效投标处理。

4.采购文件的澄清与修改

4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html）以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人也可以登录政采云平台下载。

4.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

5、参考品牌

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据采购文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

三、投标文件

- 投标文件的语言

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

- 投标文件的组成

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：

2.1“资格文件”包括以下内容：

2.1.1投标声明函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权）（格式见第六章)；需附上由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.社保证明打印时间不得早于投标截止时间前2个月；2.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明; 3.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人及代理方公章的证明材料）；

2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证；

2.1.5资格条件证明材料：

2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.5.2最近一期财务状况报告；

2.1.5.3依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）；

2.1.5.4依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

2.1.5.5特定资格条件证明材料（如有）。

注：“资格文件”需按采购文件格式填写，且逐页盖章（CA签章），2.1.4-2.1.5均为原件彩色扫描件或图片，否则资格审核不通过。无需提供纸质资格审查资料。

2.2“商务和技术文件”包括以下内容：

2.2.1项目明细清单；

2.2.2技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.3商务响应表（需对采购文件中付款方式、供货期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.4项目实施方案；

2.2.5项目实施人员清单；

2.2.6备品备件及供选择的配套零部件清单（格式自拟）；

2.2.7消耗品、维修零配件及其价格清单；

2.2.8类似业绩一览表（附业绩证明材料）；

2.2.9优惠条件及其他额外承诺；

2.2.10按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.11其他投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟。

注：“商务和技术文件”可在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。供应商自有的各类证书、业绩等证明材料均为原件彩色扫描件或图片（标段内另有规定的除外），加盖供应商CA签章。无需提供纸质证明材料核验。

2.2“报价文件”包括以下内容：

2.2.1开标一览表（必须且按采购文件第六章规定格式填写，否则视为无效投标）；

2.2.2享受政府采购政策性规定情况表（采购清单中有国家强制采购的节能产品的，必须填写相关对应内容，否则视为未提供节能产品）（附证明材料）。

2.2.3中小企业声明函（如有，附证明材料）；

2.2.4残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.2.5关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：上述“商务和技术文件”和“报价文件”按本采购文件第六章“投标文件格式附件”的要求签章，未有规定的投标人视情签章。

- 投标文件的制作要求

3.1电子投标文件，按“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.6a74a560d9dd11e9943b71555d71591e）及本采购文件要求制作、加密并上传，未按“政采云”平台电子投标工具（政府采购电子交易客户端）制作将无法上传和解密。

3.2投标文件须为PDF格式文档。

3.3投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

3.4投标人需在上传加密电子投标文件的同时，准备备份加密电子投标文件，以便在上传的加密电子投标文件解密失败后启用备份加密投标文件。备份加密电子投标文件在解密失败后发送采购代理机构，由采购代理机构上传。

3.5个体工商户参与投标的，法定代表人签字（盖章）处由个体工商户经营者签署（盖章）。

友情提醒：在生成加密电子标书过程中，花费时间较长，预计需要10-20分钟时间，请供应商耐心等待，不要关闭投标客户端。

4．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以通过替换加密电子投标文件的形式以对投标文件进行补充和修改，补充和修改将以投标截止时间后的最终加密电子投标文件为准，投标截止时间前未完成上传的，视为投标文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。

5.投标文件的有效期

5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与投标人书面协商延长投标书的有效期。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.4投标文件不予退还。

6.投标文件的保密

6.1备份电子投标文件在解密前处于保密状态。

6.2解密成功后，“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”各自处于数据隔离状态，各部分信息只有在相关环节评审时可见，不受解密影响。

四、开标评标

1．开标出席

1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时通过“政采云平台”在线参加开标，否则将导致投标文件无法按时解密、无法在线询标等。

1.2投标供应商自主选择是否出席现场开标会议，但除电子交易技术指导外，现场不接受任何与投标有关的资料。

2．开标大会程序

开标大会由采购代理机构主持：

2.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

2.2宣读完成加密电子投标文件上传的供应商名单。

2.3组织各投标人法定代表人或其授权代表签署《政府采购活动现场确认声明书》（视情）。

2.4采购代理机构通过政采云平台和上传电子投标文件时登记的手机号发出解密指令，投标人对加密电子投标文件进行在线解密。解密电子投标文件时间为解密指令发出后1个小时内。解密成功的，备份加密电子投标文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，上传备份电子加密投标文件并解密。

注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。解密时间截止后仍未解密成功的，视为撤回投标文件，放弃投标。

2.5评审委员会对“资格文件”进行评审，发布符合性评审结果。

2.6评审委员会对“商务和技术文件”进行评审，发布评审结果。

注：评审期间的询标、澄清都将在政采云平台上进行。

2.7评审委员会对报价文件进行评审，计算价格分。

2.8汇总技术商务分、价格分，根据总得分排序确定中标候选人，公布评审结果。

3.评审委员会的组成

3.1评审委员会由采购单位依法组建，负责评标活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

3.2评审委员会由采购人代表（采购人视情委派）和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

3.3采购人代表不担任评审组长。

3.4经采购监督部门同意，由于专家库无相应专业专家或技术复杂等原因允许采购人自行组建或推荐抽取评审专家，相关操作规则需符合法律规定。

4.评审

4.1评审程序：

4.1.1资格审查：采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件规定，对投标文件中“资格文件”等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.1.2“商务和技术文件”的符合性审查：评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求，审查范围包括实质性响应条款、采购文件规定的无效投标条款、违反法律法规的行为以及评审委员会认为的对采购文件构成重大偏差的内容。

4.1.3商务技术评分：对“商务和技术文件”中的响应情况进行评分。

4.1.4“报价文件”的符合性审查：审查范围包括报价有效性、准确性等。

4.1.5报价评分：根据评审价格和价格分计算公式计算各投标人价格分。

4.2评审委员会不负责解释投标人的得分高低和失分情况。

4.3评审委员会不得依据投标文件（包括样品、演示）以外的资料评分。

4.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将在政采云平台中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在政采云平台中完成。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不接受投标人提出的主动澄清。

4.5评审委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

5.报价修正规则

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6．无效投标的情形

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（标段）下的政府采购活动的（双方均作无效投标处理）；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

6.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未按采购文件要求提供资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

6.4授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

6.5投标文件制作出现如下情况：

6.5.1未按采购文件要求制作“资格文件”的；

6.5.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.5.3“资格文件”或“商务和技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

6.5.4对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

6.5.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

6.6投标人递交的投标文件与项目不符或内容严重不全的；

6.7重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

6.8投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.9评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

6.10报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

6.11采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.12评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

6.13投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.14投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

6.14.1使用伪造、变造的许可证件、资质证书；

6.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

6.14.3提供虚假的项目负责人或者主要项目实施人员简历、劳动关系证明；

6.14.4提供虚假的信用状况；

6.14.5其他弄虚作假的行为。

6.15投标人串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.15.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.15.6法律规定的其他串通投标情形。

6.16属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效；

6.17联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

6.18供应商违反政府采购政策性规定；

6.19违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

7.定标

7.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

7.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

8.中标通知书的申领

8.1本项目采用的电子版中标通知书，中标供应商在政采云平台中登陆后领取（社会中介代理机构组织的政府采购项目另行规定）。

8.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

8.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。在处理完针对中标结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。

9、中止电子交易的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公开、公平、公正和安全时，采购机构可经采购监督部门同意后中止电子交易活动：

9.1电子交易平台发生故障而无法完成采购活动的；

9.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

9.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

9.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

9.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购的公开、公平、公正的，应当重新采购。

五、合同签订及履约

1.合同签订

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

2．履约保证金

2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。

2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。

2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

2.4履约保证金不得超过合同金额的5%。

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。

4.履约验收

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

第三部分招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 验收合格后，中标人提供的维护服务，未满足招标人需求的，按《绍兴市公安局动态治安视频监控维护条例》进行考核扣款。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目

一、项目概述

（一）建设背景

水利部、国家发展改革委、财政部组织编制的《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》以及浙江省水利厅编制的《浙江省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》中明确建设内容包括中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点区域排涝能力建设和农村基层防汛预报预警体系建设等四项内容，力争到“十三五”末基本完成各项建设任务，加快补齐小型水利工程短板，提升防汛抗洪和防灾减灾能力。

深入贯彻落实党中央、国务院关于加快灾后水利薄弱环节建设的决策部署,按照新时期防灾减灾救灾工作“两个坚持，三个转变”的新理念、新要求，针对防汛抗洪抢险救灾中暴露出的瓶颈短板和薄弱环节，以防洪排涝薄弱地区为重点，坚持问题导向，统筹规划、突出重点、因地制宜、科学治理，开展农村基层防汛预报预警体系建设。逐步建立并完善符合农村基层实际的雨情、水情、汛情预报预警体系和群测群防体系，进一步提升农村基层防汛抢险救灾预警能力，推进农村基层防洪治理体系和治理能力现代化，为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。

（二）建设目标

采取统一规划、分级实施、突出重点、逐步建设的工作方法，构建一张全天候、全方位、立体化的水文水利动态检测系统，实现“防控时空无缝衔接、防控目标全程追踪、防控区域全覆盖”的目标要求。

二、建设内容

越城区在2018年一期已建成监测预警平台，本次项目在原有基础上新建54个雨量站、54个水位计、流量监测72台、水位尺72套和116个视频监控需接入已建平台，达到越城区水雨情数据和视频监控数据的统一性和稳定性。整个系统由前端系统、传输网络、中心平台系统组成。这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。

- 前端系统

前端系统是主要由水文监测系统组成，前端摄像机、翻斗式雨量筒、压力式管道测流计、水位计实现对越城区山塘水库的视音频、水文信息等信息进行采集、编码、存储及上传。

- 传输网络

传输网络根据现场实际情况，目前选择政务外网，用于前端与控制中心之间的通信。前端系统的视音频信息通过网络将信息汇集至部署在政务云平台上的可视化平台。

- 中心系统

本项目后端主要由有监控平台及数据服务平台组成，最终接云平台，数据先接入本地服务器，平台通过服务器进行数据拓展。

水利局用户可在工作台或者电视墙上进行查阅相关数据信息进行研判，并且平台预留级联接口，可实现与省厅平台对接及平台访问。

1、点位清单

| 序号 | 所属街镇 | 属性 |  | 水库名称 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建45个 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 和尚坞 | 坡塘村 |
| 2 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 章岙 | 坡塘村 |
| 3 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 井亭湾 | 坡塘村 |
| 4 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 肉猪坟 | 坡塘村 |
| 5 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 辽家坞 | 坡塘村 |
| 6 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 岭下湾 | 坡塘村 |
| 7 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 塔山 | 坡塘村 |
| 8 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 黄坞岭 | 坡塘村 |
| 9 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 造猪坟 | 坡塘村 |
| 10 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 陈家岙 | 秦望村 |
| 11 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 湖家塘 | 秦望村 |
| 12 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 米坞 | 秦望村 |
| 13 | 鉴湖街道 | 万方以上 |  | 庄湾 | 秦望村 |
| 14 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 茶庵 | 东杨湾村 |
| 15 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 杨梅山 | 东杨湾村 |
| 16 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 哺鸽子 | 皇埠村 |
| 17 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 大岙 | 攒宫村 |
| 18 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 羊岙 | 攒宫村 |
| 19 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 烂湾 | 牌口村 |
| 20 | 皋埠镇 | 万方以上 |  | 早坟岙 | 下堡村 |
| 21 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 瓜岭 | 倪家溇村 |
| 22 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 破倒臼 | 倪家溇村 |
| 23 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 诸家岙 | 倪家溇村 |
| 24 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 石良岙 | 倪家溇村 |
| 25 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 长山岙 | 青马村 |
| 26 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 扬湖坑 | 青马村 |
| 27 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 倒挂 | 青马村 |
| 28 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 樟岗岭 | 上旺村 |
| 29 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 倒来山 | 红山村 |
| 30 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 富夹岙 | 红山村 |
| 31 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 长富塘 | 红山村 |
| 32 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 庙后 | 诸葛山村 |
| 33 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 虹浦岙 | 诸葛山村 |
| 34 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 畚箕斗 | 文山村 |
| 35 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 安坑 | 文山村 |
| 36 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 杨婆岭 | 董溪村 |
| 37 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 烂田湾 | 董溪村 |
| 38 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 龙岙底 | 董溪村 |
| 39 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 小竹园 | 董溪村 |
| 40 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 寺登岗 | 董溪村 |
| 41 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 炭灶岭 | 金溪村 |
| 42 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 大岙 | 金溪村 |
| 43 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 江家岙 | 金溪村 |
| 44 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 张坞 | 金溪村 |
| 45 | 富盛镇 | 万方以上 |  | 山高岭角 | 金溪村 |
| 改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 皋埠镇 |  | 水库 | 白石 | 坝内村 |
| 2 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 龙虎山 | 芳泉村 |
| 3 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 天依寺 | 秦望村 |
| 4 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 道士岙 | 秦望村 |
| 5 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 柳家岙 | 上谢墅村 |
| 6 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 台盘寺 | 谢墅村 |
| 7 | 鉴湖镇 |  | 水库 | 马路 | 栖凫村 |
| 8 | 富盛镇 |  | 水库 | 方家坞 | 富盛镇政府 |
| 9 | 富盛镇 |  | 水库 | 九级岭 | 富盛镇政府 |
| 10 | 富盛镇 |  | 水库 | 青龙山 | 富盛镇政府 |
| 11 | 富盛镇 |  | 水库 | 龙船岙 | 金溪村 |
| 12 | 富盛镇 |  | 水库 | 猪石岙 | 董溪村 |
| 13 | 富盛镇 |  | 水库 | 塘岙 | 金溪村 |
| 14 | 富盛镇 |  | 水库 | 坞岩 | 富盛镇政府 |
| 15 | 鉴湖镇 |  | 万方以上 | 上十亩 | 芳泉村 |
| 16 | 鉴湖镇 |  | 万方以上 | 石羊 | 坡塘村 |
| 17 | 鉴湖镇 |  | 万方以上 | 石岭顶 | 秦望村 |
| 18 | 鉴湖镇 |  | 万方以上 | 大焦庙 | 秦望村 |
| 19 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 郭老窝 | 上旺村 |
| 20 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 担水湾 | 上旺村 |
| 21 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 石门 | 红山村 |
| 22 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 大岙 | 诸葛山村 |
| 23 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 大湾 | 诸葛山村 |
| 24 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 滑石岙 | 文山村 |
| 25 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 东岙 | 文山村 |
| 26 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 石浦岙 | 金溪村 |
| 27 | 富盛镇 |  | 万方以上 | 张岙 | 金溪村 |

- 招标清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：45套万方以上山塘全新建设 |  |  |  |  |  |  |
| 一、新建山塘前端视频监控及风动太阳能部分（一套新建水库监控部分含1只球机、1台枪机、、1个落地不锈钢设备箱、1套风机立杆、1套监控及其他负载立杆、1套太阳板落地支撑架、4块太阳电池组件、1台风力发电机、1只风光互补控制器、1只太阳能控制器、4只胶体蓄电池、及配套杆件辅材） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 海康/大华/宇视 | 星光级超低照度:0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持23倍光学变焦 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100线 红外距离不小于450米 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持优先控制，可实现RS485接口优先或网络接口优先控制 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持噪声过滤功能；音频异常侦测功能 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ ▲支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） | 台 |  | 45 |
| 2 | 网络枪型摄像机 | 海康/大华/宇视 | 具有200万像素CMOS传感器。 内置2颗白光补光灯。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0004lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。） 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 ▲摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） | 台 |  | 45 |
| 3 | 监控电源 | 国产 |  | 只 |  | 45 |
| 4 | 万向节支架 | 定制 |  | 只 |  | 45 |
| 5 | 落地不锈钢设备箱 | 定制 | 防水、散热、双开门等不锈钢定制 | 套 |  | 45 |
| 6 | 交换机 | 海康/大华/TP-LINK | 铁壳、8口，百兆 | 只 |  | 45 |
| 7 | 风机立杆 | 定制 |  | 套 |  | 45 |
| 8 | 监控及其他设备负责杆 | 定制 | 八角直杆厚度4mm、跳杆3mm镀锌 | 套 |  | 45 |
| 9 | 太阳板支架 | 定制 | 4块1650*992*35太阳板支撑架，有支撑脚、并配套相应的支撑基础件 | 套 |  | 45 |
| 10 | 监控及其他设备负责杆基础的挖掘和浇注 | 定制 |  | 套 |  | 45 |
| 11 | 风机立杆基础 | 定制 |  | 套 |  | 45 |
| 12 | 太阳能水泥基础兼负载设备基础 | 定制 | 根据现场情况对基础数量、高度、宽度做相应调整 | 套 |  | 45 |
| 13 | 落地箱基础挖掘及浇筑 | 定制 | 混凝土浇注，含基础预埋铁件 | 套 |  | 45 |
| 14 | 枪机抱杆 | 定制 |  | 套 |  | 45 |
| 15 | 太阳电池组件 | 浙江悦昇/安徽旭能/山西潞安 | 最大功率点功率:310W最大功率点工作电流:9.37A最大功率点工作电压:33.1V组件尺寸:1650*992*35 (1）转换率高，高效单晶硅太阳能发电，光电转换效率达18.9%； (2）抗腐蚀性强，组件边框采用铝合金阳极氧化，提高抗腐能力，确保组件能适应各种恶劣的户外环境； (3）导电性好，高品质的金属浆料制作背场和电极，导电性好； (4）安装简便，安装简单，施工周期短。 ▲（5）获得CQC认证证书（提供复印件） | 块 |  | 180 |
| 16 | 风力发电机 | 江苏泰坦/无锡卡迪诺/江苏星特莱 | 启动风速：2.5m/s,额定风速11m/s、安全风速50m/s 重量：10KG，发电机为三相交流永磁同步发电机，工作温度：-40°C~80°C 风轮直径：1.3米,5片叶片 1、起动风速低，风能利用率高；体积小，外型美观。 2、安装采用人性化设计，方便设备安装、维护和检修。 3、风轮叶片采用尼龙纤维材质，并采用铝合金一体压铸成形，配以优化的气动外形设计和结构设计，风能利用系数高，增加了年发电量。 4、发电机采用永磁转子交流发电机，配以特殊的定子设计，有效地降低发电机的阻转矩，同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。 5、机身内部采用双轴承的设计，高效的保证了风机的稳定型、安全性，运行振动低。 | 台 |  | 45 |
| 17 | 风光互补控制器 | 江苏泰坦/安徽凌山/台湾三巨 | 适用风机额定功率：300-600W 适用光伏额定功率：200-900W 输出DC24V 对电池有过压、欠压、反接保护（反接熔断保险丝）；过压保护，欠压保护（对于路灯类负载） 对风机有过转速保护，过电流保护，感应雷击保护； 对光伏有反接保护 升压型MPPT模式（自动跟踪或5段曲线跟踪） PWM无级高频软卸荷（内置）或手动卸荷刹车 | 只 |  | 45 |
| 18 | 太阳能控制器 | 江苏泰坦/安徽凌山/北京汇能 | 适用光伏额定功率：200-900W 输出DC24V 蓄电池：过压保护，欠压保护，防反接等；负载：过载保护。 | 只 |  | 45 |
| 19 | 胶体蓄电池 | 河北奥冠/江苏东泰/江苏大成 | 额定电压：12V额定容量：250AH电池内阻：3.3mΩ±50% （1）安全性能好 蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 （2）耐震动性能好 蓄电池完全充电状态并且全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。 （3）耐充电性好 蓄电池25℃，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率95%以上。 （4）耐过放电性好 蓄电池25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），回复容量在75%以上。 | 只 |  | 180 |
| 20 | 电池连接线加接头 | 浙江正泰/上海易初/常州丰国 | 1、产品名称：光伏电缆 2、规格:1x10mm2 3、额定电压： 0.6/1KV（AC) 1/1.8KV(DC) 4、环境温度范围： -40℃~90℃ 5、参照标准： 2PfG1169.08.07 导体类型第五类导体 材料镀锡铜（TXR) 结构（根数/单丝直径） 142/0.285 绞合外径（mm) 3.9 绝缘材料光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃绝缘料 平均厚度（mm) 1 最薄厚度（mm) 0.85 绝缘外径(mm) 6.0 绝缘颜色 □黑 □红□白 □蓝 护套材料光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃护套料 平均厚度(mm) 1 最薄厚度（mm) 0.85 护套外径(mm) 9.0 护套颜色 □黑 □红 □白 □蓝 常温状态下最大电阻Ω/KM(20℃） 2.2 载流量(A) 90 | 米 |  | 135 |
| 21 | 直流线缆 | 浙江正泰/上海易初/常州丰国 | 1、产品名称：光伏电缆 2、规格:1x4mm2 3、额定电压： 0.6/1KV（AC) 1/1.8KV(DC) 4、环境温度范围： -40℃~90℃ 5、参照标准：2PfG1169.08.0导体 导体类型第五类导体 材料镀锡铜（TXR) 结构（根数/单丝直径） 56/0.284 绞合外径（mm) 2.45 绝缘 材料光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃绝缘料 平均厚度（mm) 0.92 最薄厚度（mm) 0.78 绝缘外径(mm) 4.3 绝缘颜色 □黑 □红 □白 □蓝 护套 材料光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃护套料 平均厚度(mm) 0.9 最薄厚度（mm) 0.72 护套外径(mm) 6.1±0.15 护套颜色 □黑 □红 □白 □蓝 常温状态下最大电阻Ω/KM(20℃） 5.09 载流量(A) 50 | 米 |  | 1350 |
| 22 | 稳压模块 | 江苏泰坦/广东正源/深圳优信 | 1,同步整流技术，转换效率达到96%以上，发热量极低 2.过压，过流，过温，短路等自动保护功能，并在条件恢复后正常工作 3.环氧树脂灌封，防水，防震，防潮，防尘。 4.体积小，安装方便 5.输入电压：17-48V固定输出12V输出电流10A最低压差2V 输出功率：自然冷却120W | 个 |  | 45 |
| 23 | 接地极 | 定制 | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等 | 套 |  | 45 |
| 24 | 前端辅助材料 | 定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 |  | 45 |
| 25 | 风动太阳能设备安装调试 | 定制 | 立杆、立箱及所有设备的安装和连接及集成 | 套 |  | 45 |
| 26 | 水库视频监控安装调试 | 定制 | 监控设备的安装调试 | 套 |  | 45 |
| 27 | 设备搬运、立杆费用 | 定制 | 超过一半车辆无法到达、人工搬运费用 | 套 |  | 45 |
| 二、新建水库前端雨量、水位、压力测流计及标尺部分（一套新建水库雨量水位部分含1台翻斗式雨量筒、1台气泡水位计、1套管道压力测流计、1个水位尺、1只控制箱及配套跳杆辅材） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量筒（核心产品） | 武汉德希/语润/湖北亿立能 | 1．承雨口：内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力：0.5mm 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差：不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列）不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境：温度－10℃～＋50℃ 空气相对湿度不限 ／9．贮存环境：温度－40℃～＋60℃ 空气相对湿度≤95%RH |  | 台 | 45 |
| 2 | 气泡水位计（核心产品） | 武汉德希/深圳科皓/湖北亿立能/语润 | 1. 电源电压：DC8V～30VDC。 2. 待机电流：≤2.8mA 3. 平均电流：≤8.6mA 4. 量程：0-20m 5. 分辨率：1mm/1cm可设 6. 测量精度： ±0.02%/FS（根据量程的变化有所不同）；需达到一级精度。 7. 测量间隔：1-60分钟可设置，默认5分钟 8. 通讯接口：RS 485 9. 测量气管：3/8；-35℃～125℃ 抗老化、抗拉（压）力，使用寿命保证8 年以上 10.测量速率：根据水位或液位快速涨落，可瞬间采集、处理、传输数据 11.数字通讯输出： RS485或RS232或SDI-12接口，标准MODBUS-RTU协议（兼容多种RTU协议） 12:软件功能：带上位机软件方便进行参数设置和数据修正，具有自检、故障记录、自动重启和自动修复功能；设备软件具有软件著作权专利证书，提供证书复印件 |  | 台 | 45 |
| 3 | 控制箱 （内含RTU） （核心产品） | 武汉德希/深圳科皓/湖北亿立能/语润 | 1. 电源电压：9～24VDC。 2. 待机电流：≤2mA 3. 平均电流：≤10mA 4. 接口：2路RS485接口、3路开关量输入、2路4-20mA模拟量输入、1路USB接口、1路以太网接口 5. 数据传输：支持GPRS、GSM、有线以太网数据传输 6. 传输间隔：可设置，默认5分钟 7.箱体尺寸：400*500*250mm含抱箍 8.水库流量泄放监测程序 |  | 只 | 45 |
| 4 | 管道压力测流计 | 武汉德希，杭州恒瑞，深圳万讯 | 螺口M20x15;RS485接口；测量范围：0-1Pa；工作电源12VDC |  | 台 | 45 |
| 5 | 水位尺 | 定制 | 材质：搪瓷，长度=1M |  | 套 | 45 |
| 6 | 钢筋 | 定制 | 靠桩部分：材质：搪瓷，长度=1M |  | 套 | 45 |
| 7 | PVC管 | 定制 | 靠桩部分：螺纹管φ=20mm,长度1.5M |  | 套 | 45 |
| 8 | 混凝土 | 定制 | 靠桩部分：φ=110，壁厚=3mm，长度2M |  | 套 | 45 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 各类管线 |  | 批 | 45 |
| 10 | 系统集成费 | 定制 | 设备安装、现场调试、数据对接 |  | 台 | 45 |
| 11 | 其他配套费 | 定制 | 含各类管路、立杆施工及占地赔偿等费用 |  | 批 | 1 |
| 第二部分：27套万方以上山塘、水库改造增补 |  |  |  |  |  |  |
| 一、改造增补水库前端视频监控部分（一套改造增补水库监控部分已安装1台球机、需增补1台枪机及电源、1只万向节支架、1套枪机跳臂、1批前端辅助材料） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康/大华/宇视 | 具有200万像素CMOS传感器。 内置2颗白光补光灯。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0004lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。） 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 ▲摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ▲设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） |  | 台 | 26 |
| 2 | 监控电源 | 定制 |  |  | 只 | 26 |
| 3 | 交换机 | 海康/大华/TP-LINK | 铁壳、8口，百兆 |  | 只 | 26 |
| 4 | 万向节支架 | 定制 |  |  | 只 | 26 |
| 5 | 圆挑臂 | 定制 |  |  | 套 | 26 |
| 6 | 前端辅助材料 | 定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 |  | 套 | 26 |
| 7 | 水库视频监控安装调试 | 定制 | 监控设备的安装调试 |  | 套 | 26 |
| 二、改造增补水库前端雨量水位部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 翻斗式雨量筒（核心产品） | 武汉德希/语润/湖北亿立能 | 1．承雨口：内径Φ200+0.60 0mm 外刃口角度40°～45° 2．雨量分辨力：0.5mm 3．降雨强度测量范围： ≤4mm/min 4．翻斗计量误差：不超出±2%（JDZ10系列） 不超出±3%（JDZ05系列）不超出±4%（JDZ02、JDZ01系列） （室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。） 5．输出：开关接点通断信号 6．开关接点容量： DC U≤24V I≤120mA 7．开关接点寿命： ≥107次 8．工作环境：温度－10℃～＋50℃ 空气相对湿度不限 9．贮存环境：温度－40℃～＋60℃ 空气相对湿度≤95%RH |  | 台 | 9 |
| 2 | 压力水位计（核心产品） | 武汉德希/语润/湖北亿立能 | 量程：0~10m , 综合精度:±0.075%FS（最小值） ±0.1%FS（典型值） ±0.25%FS（最大值）·4mA～20mA DC两线制电流输出；采用数字温度补偿及非线性修正技术；具备RS485通讯接口（自定义协议）或HARTâ通讯协议；支持组网应用；全不锈钢结构设计，体积小，重量轻；特殊要求可定做，适应各种场合应用；内含嵌入式协议转换模块 |  | 台 | 9 |
| 3 | 遥测终端 （核心产品） | 武汉德希/语润/湖北亿立能 | 数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 现场手动设置各种运行模式和参数。 接受中心站远程设置和控制指令。 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 实时时钟自动校对和调整功能。 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。 支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。 电源输入： 9-24V DC； 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。 设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发 看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗 工作温度：-40℃至+70℃ 工作湿度：0-95%，不结露 平均无故障工作时间：≥50000h |  | 套 | 9 |
| 4 | 管道压力测流计 | 武汉德希，杭州恒瑞，深圳万讯 | 螺口M20x15;RS485接口；测量范围：0-1Pa；工作电源12VDC |  | 台 | 27 |
| 5 | 水位尺 | 定制 | 材质：搪瓷，长度=1M |  | 套 | 27 |
| 6 | 钢筋 | 定制 | 靠桩部分：材质：搪瓷，长度=1M |  | 套 | 27 |
| 7 | PVC管 | 定制 | 靠桩部分：螺纹管φ=20mm,长度1.5M |  | 套 | 27 |
| 8 | 混凝土 | 定制 | 靠桩部分：φ=110，壁厚=3mm，长度2M |  | 套 | 27 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 各类管线 |  | 批 | 27 |
| 10 | 系统集成费 | 定制 | 设备安装、现场调试、数据对接 |  | 台 | 27 |
| 第三部分：后端平台存储部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台 | 国产 | 支持水尺摄像机、水利RTU等设备接入；水雨情实时数据展示、报警、历史数据查询和统计等功能。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 交换机 | 华为、新华三、思科 | 交换容量≥5.9Tbps；整机包转发能力≥252Mpps 固化48个千兆电口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥1个扩展插槽；1个Mini USB，能扩展12端口万兆光口板卡；配置可插拔双电源、可插拔双风扇结构设计，可提供根据实际情况选择端口侧出风风扇或电源侧出风风扇。 ▲为了便于网络设备的管理，核心设备需支持集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备的功能，（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件）。 支持通过标准以太端口进行堆叠、支持堆叠带宽≥160G，支持≥9台设备堆叠 支持VxLAN技术，（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件）。 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 ▲支持不同的交换机二三层互通，（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 支持BGP4，BGP4+ for IPv6 基于开放业务架构（OAA），可以提供传统交换机的的功能，而且可以集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台。 实现硬件级的高可靠保障，同时支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务。 内置软AC功能，支持IPv4网络通过广播发现AC并完成注册功能，并（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） |  | 台 | 1 |
| 3 | 网络存储设备 | 海康/大华/宇视 | 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的全景拼接摄像机、智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） ▲设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） ▲支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） ▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件） 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 硬盘：24块满配，满足一个月存储要求 |  | 套 | 1 |
| 4 | 服务器 （监控平台） | 定制 | 2×【4114×1/64GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2】/800W铂金(1+1) /2U 2U双节点高密度服务器 单节点技术规格： CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：32G*2 DDR4，12根DDR4内存插槽 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口 整机技术规格： 电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 445.8mm(宽)x780mm(深) 后期部署在政务云平台。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 服务器 （水文平台前置机） | 定制 | 2×【4110×1/32GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2】/800W铂金(1+1) /2U 2U双节点高密度服务器 单节点技术规格： CPU：1颗Xeon® Silver 4110（8核，2.1GHz） 内存：16G*2 DDR4，12根DDR4内存插槽 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口 操作系统：HIK OS 整机技术规格： 电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 445.8mm(宽)x780mm(深) 设备重量：约45KG（不含导轨） |  | 台 | 1 |
| 6 | 机房辅材及系统集成 | 定制 | 安装调试、配件辅材 |  | 批 | 1 |
| 第四部分：网络、维护部分（三年） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云安全(WAF) | 定制 | 提供OWASP定义的十大安全威胁的攻击防护能力，有效防止常见的web攻击。（如，SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造等）从而保护网站免受网站篡改、网页挂马、隐私侵犯、身份窃取、经济损失、名誉损失等问题。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 监控网 | 电信/移动/联通 | 视频外网、三年租费 |  | 条 | 45 |
| 3 | 中心机房网络 | 电信/移动/联通 | 三年租费 |  | 条 | 1 |
| 4 | 机房租用 | 电信/移动/联通 | 机房租用机柜，包含电费（三年） |  | 个 | 1 |
| 5 | 新建水库维护费用 | 定制 | 水库维护（三年） |  | 套 | 45 |
| 6 | 改造增补水库维护费用 | 定制 | 水库维护（三年） |  | 套 | 27 |

三、其他要求说明

（一）工期要求及付款方式

1.建设工期：3个月（因防汛或其他原因暂不具备建设条件的，经甲方同意可适当延期）。

2.质保期:三年。

3.付款方式：合同签订后，乙方向甲方指定账户打入合同金额的3%作为质量保证金，30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，硬件安装完成后支付至55%，完工验收合格后，乙方需向甲方提供有效发票后甲方在45个工作日内向乙方支付至合同金额100%。质保期满后退还质量保证金（不计息）。

4.本项目以中标价为上限结算价，工程量按实结算。

（二）其他要求

1.中标人在投标时须提供招标文件要求的检测报告。

2.中标人须提供符合验收标准的资料，以配合相关部门及监理、审计单位的工作，包括但不仅限于:

2.1投标文件（包含其他所有投标承诺）；

2.2项目合同及附件、协议书；

2.3验收文档及过程资料；

2.4服务期成果及总结资料：

（1）项目履行情况（包含项目名称、服务单位、人员到位情况、履行服务、奖惩情况、被服务单位意见等）；

（2）工作方案（包含设计方案及图纸、施工方案及图纸、施工图交底会议纪要、安装测试记录报告、设备/材料合格证明、系统试运行报告、竣工报告、完工报告及竣工图纸等）；

*设计、施工、竣工图纸均需包含前端监控点图纸，由立杆安装取景照、地图（电子和纸质地图形式提供所有点位分布图、局部点位分布图）组成、GPS经纬度；环境路由图、监控方向及摄像机布置、设备、材料清单；后端系统设计总体拓扑图、中心设备连接图、中心设备安装机柜设计图、布线路由图等。

（3）项目实施过程中会议纪要；

（4）项目完成后工作总结资料。

2.5承建单位编制的结算清单；

2.6监理相关资料；

2.7相关会议决议纪要（若有）；

2.8项目变更资料（若有）；

2.9有关未采纳采购前、合同签订前审计意见的说明；

2.10中标人需无条件根据越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项目相关建设及审计要求，提供相应的文档及技术支撑。

2.11其他有关影响项目造价、工期等资料。

3.维护条例主要内容

3.1网络故障（含光纤及接入设备），24小时内必须修复,超时按维护费用日租扣款；

3.2接电处无电或接入的管道损坏，需重新新施工的，施工期最长7个工作日，超时按维护费用日租扣款；

3.3视频线或电源线受损，施工期最长3个工作日，超时按维护费用日租扣款；

3.4前端监控设备清洁、树枝遮挡、预置位不准、设备故障需更换等24小时内必须修复，超时按维护费用日租扣款；

3.5受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与业主沟通，一周内无法修复的点位必须情况说明。

4.本项目清单中所列示的产品、软件（包括授权数量）或设备数量为对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行，如在建设过程中出现设备数量不够或软件功能不完善的情况，须中标人免费提供，且提供的补足设备或软件需经采购人审核同意。

5.若招标人根据实际情况需将前端监控点位进行移位的（每年不超过5%），中标人需无条件执行。

6.除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上。

7.要求中标人在验收时提供完整的验收资料，以配合相关部门及审计单位的工作（包括项目竣工图纸、工程量清单、工程材料/构配件/设备报审表、设备签收单、重大工程质量事故报告单、试运行情况报告、文件/工程余料移交清单等）。

8.中标人根据甲方要求，将传感器、视频等信号接入甲方指定的平台系统，如涉及相关接入费用由乙方承担。

9.中标人的安装工艺应符合野外作业监测要求，且应具有抗风（12级）、防尘、防雨（潮）的能力，安装位置需经甲方确认后方可实施。

10.项目范围内涉及的政策处理及费用由乙方负责。

第四章拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

- 乙双方根据绍兴市奋进工程造价咨询有限公司关于项目编号为的（绍兴市越城区水利局越城区农村基层防汛预报预警体系建设二期（山塘水库整治提升）项

目的政府采购交易结国，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见招标文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见招标文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：年月日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：年月日

第五章评标办法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审总分并列第一的，取价格分最高的为中标候选人。

2.评分标准：总分100分，其中商务技术分60分，价格分40分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标商务技术分60分：

| 序号 | 评标内容 |  | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力（12） | 企业 资信 | 投标人具有ISO9001质量管理证书得0.5分； 投标人具有环境管理体系认证证书得0.5分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系标准证书得0.5分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书得0.5分； 提供原件彩色扫描件或图片并加盖投标单位公章。 | 2 |
|  |  | 业绩 案例 | 2017年1月1日至今（合同签订时间为准）承接过同类水利信息化监测项目案例，每一份得1分，最多得3分； （须提供原件彩色扫描件或图片加盖公章；合同供货商名称与投标人必须完全一致。） | 3 |
|  |  | 项目 团队 人员 | 投标人拟派项目团队人员有PMP证书项目经理，每有一名得0.5分，最高得1分； 投标人拟派项目团队人员具有CISP信息安全认证工程师，每有一名得0.5分，最高得1分； 投标人拟派项目团队人员有ITIL服务认证专家，每有一名得0.5分，最高得1分； 投标人拟派项目团队人员具有高级信息系统项目管理师证书的每有一名得0.5分，最高得1分； 售后服务负责人具有CCIE或HCIE证书或H3C云计算方面专家证书的得2分。 售后服务维护团队人员具有OCP等主流数据库认证专家的得1分； 注：本项目以上所列的团队人员须为投标单位的在职正式员工，并承诺在质保期内长期驻守。（投标文件中须提供相应证书原件彩色扫描件或图片加盖投标单位公章和近6个月（2020年2月至2020年7月）社保证明加盖投标单位公章。） | 7 |
| 2 | 技术方案（43） | 整体 方案 | 整体技术方案中设备选型科学合理，所采用技术先进，功能完善，性能稳定，由评标专家根据整体技术方案进行横向比较，优5.0-4.1分，良4.0-2.1分，一般2.0-0.1分。 | 5 |
|  |  | 对项目理解及熟悉程度 | 结合本项目的具体情况及招标文件要求，提供完整的政务云接入方案； 优5.0-4.1分，良4.0-2.1分，一般2.0-0.1分。 | 5 |
|  |  | 技术响应情况 | 满足招标文件要求的得25分；打“▲”号的指标每有一项偏离的扣2分；一般指标每有一项偏离的扣1分。扣完为止。 | 25 |
|  |  | 通信 线路 | 投标人自有管线组网的得4分，有租赁意向协议的得2分， 承诺中标后签订租赁协议的得1分，没有不得分。 （自有自有管线组网的需提供网通信运营商资格或有线电视网络运营商证明文件原件彩色扫描件或图片并加盖供应商公章。如为租赁或合作形式的，需提供意向协议等证明材料并加盖供应商公章。） | 4 |
|  |  | 勘察 设计 | 供应商对项目点位进行现场勘察设计，根据点位勘察设计图纸的设计质量、完整性等进行综合打分，优4.0-3.1分，良3.0-1.6分，一般1.5-0.1分。 | 4 |
| 3 | 售后服务（4） | 服务 方案 | - 在绍兴市行政区域内设有售后服务机构（包括分公司或办事处，不包括营业部（厅）、销售部、代理店等得2分。 2.承诺售后响应2小时内，解决故障3小时内，得2分。 | 4 |
| 4 | 投标文件质量（1） |  | 根据各投标人的投标文件的制作质量、完整程度、响应招标文件的程度进行评比，得0-1分。 | 1 |

注：评分中所有涉及证明文件，证书、社保证明、合同等，需在投标文件中提供原件彩色扫描件或图片，所有证书都应在有效期内，否则不得分。

01标价格分40分：

2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六章投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1：资格文件封面

项目名称：

项目编号：

标段编号：

资

格

文

件

投标人名称（盖章）：

地址：

日期：

附件2：资格文件目录

目 录

1.投标声明函 ……………………………………………………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）…………………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

4.授权代表社保证明……………………………………………………………（页码）

5.法定代表人及其授权代表身份证……………………………………………（页码）

6.资格条件证明材料

6.1营业执照(或事业法人登记证书)…………………………………………（页码）

6.2财务状况报告（最近一期） ………………………………………………（页码）

6.3依法缴纳税收材料 ………………………………………………………（页码）

6.4依法缴纳社会保障资金材料………… …………………………………（页码）

6.5特定资格条件的有关证明材料（如有）…………………………………（页码）

注：以上文件按采购文件提供的格式制作，投标供应商根据内容做好加密电子投标文件的关联点设置。

附件3：投标声明函

致（填写采购代理机构或采购人名称）：

我方（填写投标人全称；联合体投标的写全部联合体成员）愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6.投标文件自开标日起有效期为60天。若延长投标有效期，需经我方同意。

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件4：联合体协议书（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（填写采购代理机构名称）组织实施的（填写项目名称）项目编号为的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

- 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

- 以（填写联合体牵头人名称）为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标段（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致绍兴市奋进工程造价咨询有限公司：

我（姓名）系（投标人或联合体牵头人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为授权代表，以我方的名义参加（项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

投标人全称（盖公章）：日期：年月日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

附件6：授权代表社保证明

制作说明：

1.社保证明出具时间不得早于投标截止时间前2个月；

2.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;

3.如由第三方代理社保事项的，则还需提供加盖供应商及代理方公章的社保代理协议等证明材料。

附件7：法定代表人及其授权代表身份证

制作说明：

- 提供身份证原件正反两面的彩色图片，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

- 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。

- 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

附件8：商务和技术文件封面

项目名称：

项目编号：

标段编号：

商

务

和

技

术

文

件

投标人名称（盖章）：

地址：

日期：

附件9：商务和技术文件目录

目录

1.项目明细清单…………………………………………………………………（页码）

2.技术响应表……………………………………………………………………（页码）

3.商务响应表……………………………………………………………………（页码）

4.项目实施方案…………………………………………………………………（页码）

5.项目实施人员清单……………………………………………………………（页码）

6.备品备件及供选择的配套零部件清单………………………………………（页码）

7.消耗品、维修零配件及其价格清单…………………………………………（页码）

8.类似业绩一览表（附业绩证明材料）………………………………………（页码）

9.优惠条件及其他额外承诺……………………………………………………（页码）

10.评分细则中要求提供的其他资料……………………………………………（页码）

11.其他商务技术（资信）文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的格式范本基础上适当微调，使得内容更加完备。制作加密电子投标文件时做好关联点设置。

附件10：项目明细清单

项目明细清单

投标人全称（公章）：标项编号：

货物部分

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

服务部分（如有）

| 序号 | 服务内容 | 服务人员 数量 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11：技术响应表

技术响应表

投标人全称（公章）：

标项：

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分（如有） |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12：商务响应表

商务响应表

投标人全称（公章）：

标项：

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期及供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13：项目实施人员清单

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件14：消耗品、维修零配件及其价格清单

消耗品、维修零配件及其价格清单

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 名称 | 制造商 名称 | 单价 市场价 | 单价报价 | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：以上为主要消耗品及易损配件的报价，采购人据此在采购合同中约定相关价格。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件15：类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：请在此表后附上类似业绩的合同、验收报告原件扫描件或彩色图片（如有）。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件16：报价文件封面

项目名称：

项目编号：

标段编号：

报

价

文

件

投标人名称（盖章）：

地址：

日期：

附件17：报价文件目录

目录

开标一览表………………………………………………………………………（页码）

享受政府采购政策性规定情况表………………………………………………（页码）

中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

残疾人福利性单位声明函………………………………………………………（页码）

关于报价的其他说明（若有，自拟）…………………………………………（页码）

附件18：

开标一览表

投标人名称：投标人地址：

项目编号：标段编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 （国产/进口） | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：年月日

附件19：

享受政府采购政策性规定情况表

投标人名称：

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型 企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监狱企 业产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 核心产品 名称 | 品牌型号 | 制造商 |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |

备注：

- 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标一览表》、《项目明细清单》中的相应产品一致。核心产品即采购需求中采购人标注的核心产品。

- 享受政府采购政策性规定的需要提供相关证明材料，具体详见第二章“投标人须知”第一部分“采购文件”，否则不予享受。

法定代表人或授权委托人签名：

日期：

附件20：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加（请填写采购人名称）的（请填写项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物指采购清单中标注的“核心产品”，不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供上一年度经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员（包括正式人员、劳务派遣人员、其他临时人员）名单等相关证明加盖单位公章，以便核查[有分公司的还需同时提供所有分公司上一年度经审计的企业财务报表和企业所有从业人员（包括正式人员、劳务派遣人员、其他临时人员）名单等相关证明加盖单位公章]。

3、投标人为小型、微型企业的，同时全部提供小型、微型企业制造的核心产品（采购清单中已标注），才能享受投标报价6 %的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。投标人需提供核心产品制造商在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面的查询结果并加盖投标人公章，以便核查，否则不得享受价格扣除优惠，提供本单位生产的核心产品除外。）

4、属于前附表中规定的其他视为小型、微型企业的，需提供相应证明材料可享受价格扣除优惠。

附件21

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（请填写采购人名称）的（请填写项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第七章询问、质疑及投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，政府采购供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

一、供应商询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

1.3采购机构的一般通过电话或邮件形式答复。

二、供应商质疑

2.1质疑有效期：

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（或授权代表签字（盖章）并加盖投标供应商电子公章的数据电文）向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

2.2质疑主体的有效性：

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人应当与质疑事项存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

2.3质疑的答复

采购机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式或数据电文形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4质疑的撤回

供应商可以通过书面形式（或加盖电子公章的数据电文）撤回已经被受理的质疑书。

三、供应商投诉

3.1投诉有效期

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督部门提起投诉。

特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。

3.2投诉内容

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

授权代表（联系人）：联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：标段号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

本公司承诺接受数据电文形式的质疑答复，视为书面答复。

授权代表签字(签章)：投标人签章：

日期：